XCGZX2021-0098Y  大数据云计算综合管理服务平台（二期）                  无锡市政府采购中心

无 锡 市 政 府 采 购
公   开
招  标  文  件
（全流程电子化）
采购项目编号：XCGZX2021-0098Y
采购项目名称：大数据云计算综合管理服务平台（二期）
集中采购机构：无锡市政府采购中心
二○二一年十二月三日
目     录
一．投标邀请函------------------------------------------（2）
二．投标人须知------------------------------------------（5）
三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）
四. 合同书（格式文本）----------------------------------（39）
五．合同条款（格式）------------------------------------（40）
六. 附件------------------------------------------------（43）
一．投标邀请函
我中心受无锡市大数据管理局的委托，对大数据云计算综合管理服务平台（二期）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：大数据云计算综合管理服务平台（二期）
2.项目编号：XCGZX2021-0098Y
3.项目预算：425万元
4.采购方式：公开招标
5.采购人：无锡市大数据管理局
6.本项目标的所属行业：详见项目技术要求
7.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）不接受联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。
（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 
（3）投标客户端下载链接：
https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 
（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：
https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 
技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：
https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。
完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。
（四）完成项目报名，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2021-0098Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。
公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心302室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2021年12月13日09:30
（六）投标及开标、定标时间、地点  
网上投标截止时间：2021年12月30日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2021年12月30日开启解密后半小时。
系统演示开始时间：2021年12月30日10:30起
系统演示等候地点：无锡市公共资源交易中心301室（观山路199号市民中心10号楼3楼）
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其它
集中采购机构：无锡市政府采购中心       
地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心
项目联系人: 王铮、李洋   电话：0510-81827738   传真：0510-81827755
二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 招标文件：
1． 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4． 招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。
（四）招标文件的补充或修正：
1． 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2． 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4） 投标人法定代表人身份证；
（5） 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（7） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（8） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10） 承诺书（格式见附件）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3. 开标一览表（格式见附件）
4. 明细报价表（格式见附件）
5. 投标偏离表（格式见附件）
6. 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）
7. 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
8. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
9. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的制作：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2． 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4． 投标费用自理。
（七）网上投标
1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2. 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
22. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。
（九）开标、评标：
1． 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
2． 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3． 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4． 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5． 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6． 评标程序
评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1） 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7． 评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
8． 评分标准
详见附件。
（十）定标：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。
3． 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。
2． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3． 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
三．项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目中的小间距LED屏幕为核心产品。
（一）项目技术要求：
1.项目概况

1.1  建设背景

随着信息技术的突飞猛进和政府部门信息化工作的持续推进，城市级大数据的工作陆续开展，政府部门的数字资产和数据呈爆发式增长。大数据的时代进入到了城市治理这个新的价值层次和维度。习近平总书记提出“运用大数据提升国家治理现代化水平、运用大数据促进保障和改善民生等五项工作部署”，为了促进无锡数字经济的高质量发展，优化营商环境、助推产业升级和经济转型发展，提升无锡市政府信息化全市一盘棋建设和管理的水平和效能，保障社会民生、提升政府管理理念、实现政府治理能力现代化的内在要求。无锡市政府先后制定了《无锡市促进信息化发展办法》《无锡市使用财政性资金的信息化项目管理办法》《无锡市政务信息资源共享管理办法》《无锡市人民政府关于推动政府信息资源向社会开放利用工作的实施意见》《无锡市政务信息系统整合共享工作实施方案》《无锡市推进新型智慧城市建设三年行动计划（2018—2020年）》等相关政策，对我市数字政府、大数据、智慧城市建设的规范管理起到一定作用。为了进一步深化和提升无锡市级信息化项目及信息化相关资源的全流程、精细化的集约化建设和统一管理，提升无锡项目化项目建设的绩效，促进数字政府、数字经济的高质量发展，依据如下的政策和要求，进一步深化和拓展无锡大数据云计算综合管理服务平台的建设和应用，固化和完善制度创新成果，为公共数据管理提供全面的法治保障，提升政府治理能力和公共服务水平，保障和服务民生，促进经济社会高质量发展。

1.2  建设目标

深入推动无锡市大数据管理服务工作标准化、协同化、移动化、无纸化，提升大数据管理工作的科学化、规范化、可视化、信息化水平，实现“建设集约化、设计一体化、业务协同化、应用平台化、数据可视化、管理整体化”的技术目标。实现全市大数据业务管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，实现大数据业务“科学、精细、长效、开放、共享”的管理。

1.3  项目清单

（1）系统开发（本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业）
	序号
	系统
	功能模块
	数量
	单位

	1
	大数据门户优化重构
	快速通道
	1
	项

	
	
	消息展示和提醒
	
	

	2
	完善专家评审管理
	评审任务管理改造
	1
	项

	
	
	专家使用范围拓展
	
	

	
	
	专家综合分析
	
	

	3
	专家申报管理（专家助手）
	专家线上申报
	1
	项

	
	
	信息完善
	
	

	
	
	线上任务确认
	
	

	
	
	在线申报审核
	
	

	
	
	结果反馈
	
	

	4
	议题申报管理
	议题申报
	1
	项

	
	
	议题查询
	
	

	
	
	议题安排
	
	

	
	
	议题安排审批
	
	

	
	
	议题安排查询
	
	

	
	
	议题会议
	
	

	
	
	议题会议审批
	
	

	
	
	议题会议查询
	
	

	5
	供应商管理
	供应商申请
	1
	项

	
	
	供应商抽取
	
	

	
	
	供应商查询
	
	

	6
	干部人事管理
	月度工作小结
	1
	项

	
	
	月度工作计划
	
	

	
	
	查看提交记录与详情
	
	

	
	
	数据公开
	
	

	
	
	设置结果查看密码
	
	

	
	
	设置管理规则
	
	

	
	
	设置架构配置
	
	

	7
	大数据预算编制业务管理
	项目预算申报
	1
	项

	
	
	项目预算审批流程管理
	
	

	
	
	项目汇总导出
	
	

	
	
	项目预算申报查询
	
	

	
	
	财务核定分发
	
	

	8
	采购管理
	采购预算编制
	1
	项

	
	
	采购预算调整
	
	

	
	
	报送采购计划
	
	

	
	
	采购需求申请
	
	

	
	
	采购文件编制
	
	

	
	
	单一来源采购
	
	

	
	
	政府采购项目实施
	
	

	
	
	非政府采购项目实施
	
	

	
	
	委托代理机构管理
	
	

	
	
	短信邮件通知管理
	
	

	
	
	采购论证
	
	

	
	
	合同管理
	
	

	
	
	采购档案管理
	
	

	
	
	统计分析
	
	

	9
	全市大数据高质量发展考核管理
	高质量任务发起
	1
	项

	
	
	任务审批
	
	

	
	
	市大数据局（被考核单位）流程管理
	
	

	
	
	市大数据局 – 责任单位（对各部委办局）
	
	

	
	
	市大数据局 – 责任单位（对各县市区）
	
	

	10
	政务外网业务办理管理
	网络账号
	1
	项

	
	
	批量账号注销
	
	

	
	
	政务网接入
	
	

	
	
	政务云地址
	
	

	
	
	互联网访问权限
	
	

	
	
	哑终端地址
	
	

	
	
	机房作业
	
	

	
	
	网络故障报修
	
	


	
	
	服务器地址
	
	

	
	
	互联网出口映射
	
	

	
	
	安全事件处置
	
	

	
	
	其他业务办理
	
	

	11
	政务短信业务管理
	接入申请
	1
	项

	
	
	终止申报
	
	

	
	
	短信平台查询管理
	
	

	12
	电子印章业务管理
	电子印章申请
	1
	项

	
	
	印章变更
	
	

	
	
	印章注销
	
	

	
	
	印章遗失、损坏领补
	
	

	13
	数字身份业务管理
	数字身份申请
	1
	项

	
	
	数字身份注销
	
	

	14
	网站群运维管理
	网站日常调整
	1
	项

	
	
	网站专题建设
	
	

	
	
	网站改版
	
	

	
	
	功能定制改进
	
	

	
	
	新增整合网站
	
	

	
	
	域名解析相关
	
	

	
	
	错链处理
	
	

	
	
	异常排查处理
	
	

	
	
	安全整改
	
	

	
	
	测评报告整改
	
	

	
	
	突发安全检测
	
	

	
	
	紧急响应
	
	

	
	
	系统可用性周期巡检
	
	

	
	
	服务器周期巡检
	
	

	
	
	安全及流量设备巡检
	
	

	
	
	网站功能及页面检查日报
	
	

	15
	网络资源管理
	资源总览
	1
	项

	
	
	地址管理
	
	

	
	
	服务器管理
	
	

	
	
	网络账号管理
	
	

	
	
	网络设备管理
	
	

	
	
	存储设备管理
	
	

	
	
	链路管理
	
	

	
	
	条码打印
	
	

	
	
	ODF管理
	
	

	
	
	理线架管理
	
	

	
	
	资源查询
	
	

	
	
	历史信息资产数据梳理及入库
	
	

	16
	数据接口管理
	灵锡APP接口
	1
	项

	
	
	云管平台对接
	
	

	
	
	城市热点系统对接
	
	

	
	
	电子印章系统对接
	
	

	
	
	政务短信平台
	
	

	
	
	统一身份认证平台
	
	


（2）系统硬件：（本项目标的所属行业：工业）
1）数据调度可视化显示系统和显控系统配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	小间距LED屏幕
	6.48
	平米

	2
	视频处理单元
	1
	套

	3
	LED全彩条屏
	3.49
	平米

	4
	条屏同步卡
	1
	套

	5
	光纤双引擎分布式系统管理主机
	1
	台

	6
	坐席管理授权
	1
	套

	7
	可视化控制系统
	1
	套

	8
	分布式4K拼接输出节点
	1
	台

	9
	分布式4K输入节点
	4
	台

	10
	分布式2K输入节点
	2
	台

	11
	分布式KVM输出节点
	4
	台

	12
	触摸升降屏
	3
	台

	13
	小型工作站
	3
	台

	14
	内容播放机
	2
	台

	15
	24口光纤接入交换机
	1
	台

	16
	24口接入交换机
	2
	台

	17
	10GE光模块
	26
	个

	18
	1GE光模块
	8
	个

	19
	定制设备柜
	1
	套

	20
	配电系统
	1
	套

	21
	配电电缆
	1
	项

	22
	布线及配件
	1
	项


2）多媒体会议系统配置清单：（本项目标的所属行业：工业）
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	一体会议终端
	1
	台

	2
	86寸智能会议平板
	4
	台

	3
	8*8音频矩阵
	2
	台

	4
	四通道功放
	1
	台

	5
	专业吸顶音箱
	4
	只

	6
	八路发言系统
	2
	套

	7
	中央控制主机
	2
	台

	8
	控制平板
	2
	台

	9
	无线路由器
	2
	台

	10
	会议桌牌
	25
	台

	11
	无线通讯器
	1
	台

	12
	电子桌牌服务器
	1
	台

	13
	布线及配件
	1
	项

	14
	会议平板
	1
	台

	15
	门禁锁具
	1
	套

	16
	门禁锁具
	1
	套

	17
	会议终端
	1
	台


3）专业操作台配置清单：（本项目标的所属行业：工业）
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	一体化指挥台
	1
	套

	2
	专业点调操作台
	6
	组

	3
	专业会商台
	1
	套

	4
	专业座椅
	22
	张

	5
	人体工学椅
	12
	张

	6
	地插
	6
	个


1.4  建设原则

（1）坚持先进性与统一性的原则

在项目建设过程中，必须遵循统一的技术标准，为实现信息共享和系统对接奠定基础，适用于无锡市本地的大数据部门行政职责和业务特点的内容也必须以国家、省统一的技术标准为基础；并且在充分考虑本地业务实际的情况下，借鉴各地的有益经验和做法，形成适用于本地的技术路线和具体方法。

（2）坚持创新性与实用性的原则

项目建设应立足无锡市大数据管理局已有的信息化基础，立足已有基础设施资源、软硬件基础平台，加强与各相关系统间的对接，充分发挥已有成果的作用。同时，顺应信息技术发展方向，采用先进的技术和建设理念，创新大数据工作服务方式。

（3）坚持可靠性与安全性的原则

系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，系统具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

（4）坚持开放性与扩充性的原则

系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。同时，本方案在设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。方案中设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他信息系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

2.建设需求

2.1系统开发需求

本项目需基于云环境开发，在开发过程中需充分结合大数据计算能力、可视化分析能力、移动开发能力等各项能力的应用，实现大数据管理局业务的高效运行，以及面向全市数据资源的管理、调度能力。具体需求如下：

（1）大数据门户优化重构

1）快速通道

集成大数据管理局现有各个业务系统，提供快速通道访问。

2）消息展示和提醒

为用户提供统一的业务办理界面，提供日常待办事项的消息展示和提醒。

（2）完善专家评审管理

1）评审任务管理改造

支持应对突发情况需要增加候补专家及任务快速匹配，在评审任务管理过程中支持以短信进行通知，可自定义短信，也可参考短信模板，同时为了提升项目安全性、保密性，自动对初审方案材料添加水印处理。

2）专家使用范围拓展

①各处室申请专家

支持各处室进行专家申请，通过预置的申请模板，提交下一流程审批。

②专家使用审批

根据专家申请审批流程要求，配置审批节点及人员权限，各处室或领导提交审批意见。

③专家使用情况查询统计

支持各处室专家申请使用情况统计，包括专家申请事由、申请人、申请部门、申请时间等各类信息以及查询。

3）专家综合分析

①专家分析报告

基于专家库信息和项目评审全流程数据，对专家参与评审比例、专家评审情况、各领域评审项目情况进行分析。

②专家属性分析

针对专家库中专家属性进行全面分析，从年龄分布、学历、职称、专家所属地、专家所在单位性质等方面对专家进行多维度数据分析。

③专家领域分析

针对专家库中专家领域进行全面分析，包括专家从事领域、技术方向、擅长领域、不同标签的专家分布等多方面对专家进行分析。

④专家评价分析

分析各处室对参与评审的专家的参评表现的评价情况进行分析，分析专家的业务水平及技能。

（3）专家申报管理（专家助手）

1）专家线上申报

支持专家在专家助手小程序上完成专家入库线上材料的申报。

2）信息完善

支持根据入库审核反馈意见，在专家助手小程序上完成相关信息、材料的补充。

3）线上任务确认

支持专家在专家助手小程序上确认是否参与评审任务，业务处室收到所有专家确认后进行评审排期。

4）在线申报审核

支持用户在后台审核专家提交材料情况，根据审核情况，填写审核意见。

5）结果反馈

支持以消息通知形式告知专家材料核验情况，以及那些信息需要完善补充。

（4）议题申报管理

1）议题申报

支持各处室根据业务实际开展需要，发起相关议题申请审批。

2）议题查询

支持根据议题名称、提交处室、汇报人、提交日期等维度查询议题。

3）议题安排

支持用户对本期需讨论议题顺序排序、删除等功能。

4）议题安排审批

支持局领导对议题进行审批，并反馈审批意见，议题发起用户可根据领导审批情况调整议题内容。 

5）议题安排查询

支持议题信息详情查看，可通过会议名称、提交时间、状态等属性进行议题查询。

6）议题会议

确认会议议题后，可进行与会议室的预约绑定，直接进行会议室的预订。

7）议题会议审批

支持局领导对议题会议进行审批，反馈审批结果及审批意见。

8）议题会议查询

支持议题会议信息详情查看，可通过会议主题、会议开始时间、状态等属性进行议题会议查询。

（5）供应商管理

1）供应商申请

支持各业务处室供应商申请，自定义添加待抽取的供应商名录，供领导审批。

2）供应商抽取

支持局领导抽取本次业务所需供应商，提交审批结果和意见，并支持对确认供应商名单的导出。

3）供应商查询

支持供应商详情查看，可通过申请部门、申请时间、状态等维度进行查询。

（6）干部人事管理

1）月度工作小结

支持干部人员每月填写自己的月度工作小结，可自定义增加、删除填写栏。

2）月度工作计划

支持干部人员每月填写自己的下月工作计划，可自定义增加、删除填写栏。

3）查看提交记录与详情

支持干部人员查询以往总结与计划历史记录，可通过年份、月份进行查询。

4）数据公开

支持选择是否将干部自评公布给各分管局领导查看。

5）设置结果查看密码

支持设置二级密码，当用户需要查看时，需要输入二级密码，同时支持密码的设置及修改。

6）设置管理规则

支持根据干部管理分级分档要求，自定义设置管理规则等。

7）设置架构配置

支持设置成员分组，满足各类情况下架构设置要求。

（7）大数据预算编制业务管理

1）项目预算申报

支持各处室进行财政预算编制，同时支持各类附件信息的上传、下载、删除以及各类指标项的编辑。

2）项目预算审批流程管理

支持单项目审核以及批量审核预算审批，不符合填写规范要求的可进行退回处理。

3）项目汇总导出

支持财务人员自义定将涉及多处室项目、或关联性较强项目打包成一个项目导出。

4）项目预算申报查询

支持项目预算查询，支持项目名称、项目属性、项目负责人等条件进行查询。

5）财务核定分发

支持将办公室财务已经汇总核对后的各类项目预算分发给各处室，各处室确认申报预算情况。

（8）采购管理

1）采购预算编制

支持各处室进行采购预算编制，支持政府采购类项目和非政府采购类项目预算编制。 

2）采购预算调整

支持采购处室对各类预算内容明细的调整，主要用于追加政府采购预算调整。

3）报送采购计划

支持各部门进行采购计划的编制，并提交各流程节点审批。

4）采购需求申请

①政府采购项目

支持公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商等政府采购需求申请。

②非政府采购

支持公告邀请、邀请磋商、询价、单一来源等非政府采购需求申请。

5）采购文件编制

①自行编制

支持采购处室自行编制的采购文件，及各类附件的上传。

②委托机构采购文件编制

支持按照委托机构采购文件编制要求进行文件编制，及各类附件的上传。

6）单一来源采购

①政府采购项目

支持单一来源政府采购项目的流程管理。

②非政府采购项目

支持单一来源非政府采购项目的流程管理。

7）政府采购项目实施

①线上采购

支持政府采购线上采购流程管理。

②线下采购

支持政府采购线下采购流程管理。

8）非政府采购项目实施

①局内部采购（询价）

支持局内部询价采购的实施流程管理，包括编制询价单、抽取供应商并发送询价单、反馈询价单、确定供应商、发送中标通知书、签订合同等流程。

②局内部采购（公告邀请）

支持局内部公告邀请采购的实施流程管理，包括生成采购公告、组织答疑和接受响应文件、召开评审会议、确定供应商、发送预中标公告、发送中标通知书、签订合同等流程。

③局内部采购（邀请磋商）

支持局内部邀请磋商采购的实施流程管理，包括抽取供应商、发出邀请书和采购文件、成立磋商小组进行磋商、供应商响应和最后报价、确定供应商、发布预中标公告和签订合同等流程。

④局内部采购（单一来源）

支持局内部单一来源采购的实施流程管理，包括局务会专家进行采购方式单一性论证、局党组会、报市财政部门采购处备案审核、谈判小组与委托供应商谈判、确定成交价格、发送中标通知书和签订合同等流程。

⑤委托代理机构申请

支持委托机构申请流程管理，包括采购处室、采购小组、采购小组长抽取专家、委托代理机构编制采购文件、采购文件会签、开展采购活动等流程。

⑥委托代理机构采购（询价）

支持委托代理机构询价采购流程管理，包括编制询价单、抽取供应商并发送询价单、反馈询价单、确定供应商、发送中标通知书、签订合同等流程。

⑦委托代理机构采购（公告邀请）

支持委托代理机构公告邀请采购流程管理，包括生成采购公告、组织答疑和接受响应文件、召开评审会议、确定供应商、发送预中标公告、发送中标通知书、签订合同等流程。

⑧委托代理机构采购（邀请磋商）

支持委托代理机构邀请磋商采购流程管理，包括抽取供应商、发出邀请书和采购文件、成立磋商小组进行磋商、供应商响应和最后报价、确定供应商、发布预中标公告和签订合同等流程。

⑨委托代理机构采购（单一来源）

支持委托代理机构单一来源采购流程管理，主要流程包括局务会专家进行采购方式单一性论证、局党组会、报市财政部门采购处备案审核、谈判小组与委托供应商谈判、确定成交价格、发送中标通知书和签订合同。

9）委托代理机构管理

支持对委托代理机构信息管理及维护，满足各类机构基本信息登记、编辑、修改等功能。

10）短信邮件通知管理

支持采购过程以短信通知到对应的人员，或以邮件通知参与采购的投标方、中标方。

11）采购论证

①论证发起

支持涉及单一来源项目组织专家进行采购论证申请，为保证任务的流畅性，在任务过程中支持对专家抽取模块的调用。

②论证审核

支持记录各专家审核意见及打分情况，同时支持评审意见等附近材料的上传。

12）合同管理

①采购合同

支持采购合同的新增，包括项目名称、服务期限、建设内容、服务要求等各类信息。

②合同登记

支持对已发生各类合同的信息补录，满足历史项目合同管理需求。

13）采购档案管理

支持查询采购的相关采购信息、采购过程文档、采购状态等各类信息及进度情况。

14）统计分析

支持对各类采购类型、采购金额、采购形式、采购合同等各类采购信息统计汇总。

（9）全市大数据高质量发展考核管理

1）高质量任务发起

支持面向被考核单位、对各部委办局、对各县市区的考核任务发起，支持导入各类考核指标及评分办法，提供查看历史记录，查看各类型用户操作人、操作时间、操作页面、操作类型等。

2）任务审批

支持任务审批管理，审批后会自动锁定指标内容，如要修改内容，需要申请解锁操作，经解锁后，对应处室才可对各指标项进行调整。

3）市大数据局（被考核单位）流程管理

①业务处室指标填报及自查结果录入

支持被考核业务处室录入对被考核单位考核指标完成情况及评价情况，支持对未处理处室进行提醒。

②任务查询汇总

支持对考核详情的查看，可通过考核年度、指标体系、考核时点、状态等条件进行查询，同时支持对指标内容导出。

4）市大数据局 – 责任单位（对各部委办局）

①业务处室指标填报及自查结果录入

支持被考核业务处室录入对各部委办局考核指标完成情况及评价情况，支持对未处理处室进行提醒。

②任务查询汇总

支持对各部委办局考核详情的查看，可通过考核年度、指标体系、考核时点、状态等条件进行查询，同时支持对指标内容导出。

5）市大数据局 – 责任单位（对各县市区）

①业务处室指标填报及自查结果录入

支持被考核业务处室录入对各县市区考核指标完成情况及评价情况，支持对未处理处室进行提醒。

②任务查询汇总

支持对各县市区考核详情的查看，可通过考核年度、指标体系、考核时点、状态等条件进行查询，同时支持对指标内容导出。

（10）政务外网业务办理管理

1）网络账号

为各委办局及相关单位提供网络账号业务申请流程管理，账号申请、变更、注销等均可通过此流程发起。

2）批量账号注销

为各委办局及相关单位提供批量账号注销申请流程管理。

3）政务网接入

为各委办局及相关单位提供政务网接入业务申请流程管理。 

4）政务云地址

为各委办局及相关单位提供政务云地址业务申请流程管理，申请/注销流程等均可通过此流程发起。

5）互联网访问权限

为各委办局及相关单位提供互联网访问权限业务申请流程管理。

6）哑终端地址

为各委办局及相关单位提供哑终端地址业务申请流程管理，申请、变更及注销流程等均可通过此流程发起。

7）机房作业

为各委办局及相关单位提供市民中心政务机房及电信IDC机房作业业务申请流程管理。

8）网络故障报修

为各委办局及相关单位提供网络故障报修业务申请流程管理。

9）服务器地址

为各委办局及相关单位提供服务器地址业务申请流程管理。

10）互联网出口映射

为各委办局及相关单位提供互联网出口映射业务申请流程管理。

11）安全事件处置

①事件报告单登记

支持按照事件发生时间、事件来源、事件类别、发现单位、事件描述、处置建议等维度登记网络安全事件各类信息。

②送审单登记

根据事件报告单，按照送审单维度要求形成送审单，并提交下一流程审批。

③事件分发

支持通过安全事件分发模块将内部和外部安全事件分发给使用单位，支持批量分发及上传漏洞报告、安全事件反馈处置单。

④处置结果反馈

支持使用单位通过系统平台接收安全事件通报，并进行事件处置结果反馈。

12)其他业务办理

为委办局提供通用型业务办理申请流程，漏洞扫描、SSL VPN应用封装、全国专网出口映射、省专网出口映射、管理地址、设备互联地址流程等均可通过此流程发起。

（11）政务短信业务管理

1）接入申请

为各委办局及相关单位提供政务短信业务接入申请管理。

2）终止申报

为各委办局及相关单位提供政务短信业务终止申请管理。

3）短信平台查询管理

支持对接入单位、账号信息、日志信息等的统一管理和查询统计分析。

（12）电子印章业务管理

1）电子印章申请

为各委办局及相关单位提供电子印章业务申请管理。

2）印章变更

为各委办局及相关单位提供电子印章业务变更管理。

3）印章注销

为各委办局及相关单位提供电子印章业务注销管理。

4）印章遗失、损坏领补

为各委办局及相关单位提供电子印章业务遗失、损坏领补管理。

（13）数字身份业务管理

1）数字身份申请

为各委办局及相关单位提供数字身份接入申请管理。

2）数字身份注销

为各委办局及相关单位提供数字身份注销管理。

（14）网站群运维管理

1）网站日常调整

为各委办局提供统一的网站日常调整业务流程管理，用户可通过此流程进行网站日常调整需求的申请。

2）网站专题建设

为各委办局提供统一的网站专题建设业务流程，用户可通过此流程进行网站专题建设需求的申请。

3）网站改版

为各委办局提供统一的网站改版业务流程，用户可通过此流程进行网站改版需求的申请。

4）功能定制改进

为各委办局提供统一的功能定制改进业务流程，用户可通过此流程进行网站功能定制改进需求的申请。

5）新增整合网站

为各委办局提供统一的整合网站业务流程，用户可通过此流程进行网站整合需求的申请。

6）域名解析相关

为各委办局提供统一的域名解析业务流程，用户可通过此流程进行网站域名解析需求的申请。

7）错链处理

为各委办局提供统一的错链处理业务流程，用户可通过此流程进行网站错链处理需求的申请。

8）异常排查处理

提供异常排查处理业务流程，用户可通过此流程进行网站异常排查处理需求的申请。

9）安全整改

提供安全整改业务流程，根据外部提出的安全报告，进行网站的安全整改，并提交审核、验证等。

10）测评报告整改

提供测评报告整改业务流程，根据网站测评报告，进行网站整改，并提交审核、验证等。

11）突发安全检测

提供安全监测业务流程，安全检测任务包括安全检测活动、检测报告、整改活动。

12）紧急响应

提供紧急响应业务流程，按应急预案进行响应，完成后记录到线上留痕。

13）系统可用性周期巡检

提供系统可用性业务流程，包括相关系统的可用性巡检、数据备份情况巡查、日志备份清理，完成后记录到线上留痕。

14）服务器周期巡检

提供服务器周期巡检业务流程，包括服务器内存、磁盘空间、性能等的巡检，完成后记录到线上留痕。

15）安全及流量设备巡检

提供安全及流量设备业务流程，包括安全设备日志巡查、流量设备巡查，完成后记录到线上留痕。

16）网站功能及页面检查日报

提供网站功能及页面检查业务流程，包括主站、区县及抽样的委办局网站功能及页面检查日报提交。

（15）网络资源管理

1）资源总览

支持查看各类资源的使用情况总览。包括政务网地址的、服务器、网络账号、网络设备、存储设备、链路等的使用情况概览。

2）地址管理

支持对各类地址的管理，包括政务云地址、服务器地址、互联网地址、哑终端地址、设备互连地址、管理地址等使用情况。

3）服务器管理

支持对服务器的管理，包括虚拟服务器、物理服务器的数量、已使用的服务器和未使用的服务器数，并展示服务器的使用率。

4）网络账号管理

支持对网络账号的管理，包括政务外网账号、互联网账号、专网账号、SSL VPN账号等。

5）网络设备管理

支持对网络设备的管理，包括路由器、交换机、安全设备、AC设备、AP设备等设备情况。

6）存储设备管理

支持对存储设备的管理，包括直连式存储、存储区域网络、网络接入存储等设备情况。

7）链路管理

支持查看链路使用情况，包括专线、光胶线、光纤的数量、已使用的链路和未使用的链路等。

8）条码打印

支持对条码打印的管理，可根据资源类型、所属单位等条件对需要打印的资源进行筛选和查询，对筛选出的资源条码进行单独打印或全部打印。

9）ODF管理

支持对ODF设备管理，可新增ODF，编辑ODF的位置，筛选查看ODF等操作。

10）理线架管理

支持对理线架的管理，可新增理线架，编辑理线架的位置，筛选查看理线架等操作。

11）资源查询

支持各类资源的查询，包括地址汇总查询、互联网访问权限查询、服务器查询、账号查询、网络设备查询、存储设备查询、链路查询等。

12）历史信息资产数据梳理及入库

支持对历史信息资产数据梳理及入库，根据各类分类汇总条件，实现各类历史资产底数清，同时支持历史信息资产的入库及管理。

（16）数据接口管理

1）灵锡APP接口

通过与灵锡APP对接实现系统间数据的互联互通，将告知专家信息核验、评审任务通知推送到灵锡APP上，同时专家可在灵锡APP上进行专家入库申报、评审任务答复等。

2）云管平台对接

通过与云管平台对接，获取各委办局整政务云各类地址信息，方便对政务云地址的申请、变更、注销等流程管理，实现系统间数据的互联互通。

3）城市热点系统对接

通过与城市热点系统对接，获取无锡市信息化各类账号信息，包括政务网账号、VPN账号、专网账号等信息，方便资源的统览及管理，实现系统间数据的互联互通。

4）电子印章系统对接

通过与电子印章系统对接，获取委办局电子印章数据，方便统一工单对电子印章的申请、变更、注销等流程管理，实现系统间数据的互联互通。

5）政务短信平台

通过与短信平台对接，实现短信消息的发送。

6）统一身份认证平台

通过与统一身份认证平台对接，实现大数据管理局各相关业务系统在本平台的集成登录与快捷跳转。

根据城市数字底座能力对接需要，实现系统间数据的互联互通。

2.2 系统硬件需求

根据无锡市大数据综合事务管理平台（一期）建设情况和本期建设需求，需强化数据调度能力和增强显示和显控系统能力，实现数据资源调度管理和态势展示要求，完成大数据技术服务交流区、资源调度和态势展示区整体软硬件配套工作。
[image: image1.png]700

5320

005t

00

02eL
0868

00




交流区、展示区平面图

1）数据调度可视化显示系统和显控系统技术规格
	序号
	名称
	技术规格

	1
	小间距LED屏幕
	1．屏幕尺寸：宽度4.8m，高度1.35m；
2．物理像素间距：≤1.25mm；
3．像素组成：每个像素点内采用1红1绿1蓝；
4．封装方式：SMD黑灯封装，表贴三合一；
5．视角水平:≥160°,垂直≥160°；
6．显示屏亮度:≥1200Nits；
7．刷新率:≥3840Hz；
8．对比度:≥6000:1；
9．亮度均匀性:≥98%；
10．色温:2000K-10000K可调。

	2
	视频处理单元
	支持4K超高清分辨率，4096×2160 / 3840×2160@60Hz，4K×2K/8K×1K点对点显示，单台带载920万像素

	3
	LED全彩条屏
	1．屏幕尺寸：宽度5.44m，高度0.64m；
2．物理像素间距：≤1.538mm；
3．像素组成：每个像素点内采用1红1绿1蓝；
4．封装方式：SMD黑灯封装，表贴三合一；
5．视角水平:≥160°,垂直≥160°；
6．显示屏亮度:≥1200Nits； 
7．刷新率:≥3840Hz；
8．对比度:≥6000:1；
9．亮度均匀性:≥98%；
10．色温:2000K-10000K可调。

	4
	条屏同步卡
	支持不低于3536×416分辨率，支持文字、图片和视频同步播放

	5
	光纤双引擎分布式系统管理主机
	分布式系统控制软件，支持对系统进行整体配置管理及控制，支持对所有节点的授权管理。

	6
	坐席管理授权
	支持坐席管理和可视化触控操作

	7
	可视化控制系统
	触控一体机操作的软件功能授权

	8
	分布式4K拼接输出节点
	1.支持4K、1080P等多种分辨率解码与输出，并向下兼容；
2.支持1路视频输出、1路音频输出，1路3.5mm反向模拟音频输入；
3.编码端至解码端，图像延时≤50ms；
4.具备大屏拼接管理功能，可实现大屏视频拼接、叠加，漫游，开窗等功能，单屏可支持16个不同源高清视频同时显示，支持系统链路备份功能；
5.支持标准格式的H.264 & H.265视频解码；
6.系统为完全分布式结构； 
7.可以同时对多个不同分辨率的拼接墙、LED大屏等多种显示终端进行管理，并共享输入信号源；
8.支持滚动字幕OSD功能，具有文字、图片滚动字幕显示功能，大屏屏亙 可配置多条高清滚动字幕，支持用户调整字幕的样式、动作、方向、速度、颜色、字体等。 同时支持和北斗时钟对接。

	9
	分布式4K输入节点
	1.支持4K等分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率；
2.支持1路视频输入、1路视频环出、1路3.5mm音频输入接口\环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口、1个USB接口、2路千兆电口、1路千兆光口、1个DB9接口、1个mini USB接口组成；
3.支持系统链路备份功能；
4.支持USB2.0数据透传；
5.系统为完全分布式结构；
6.支持按用户进行信号源/输出分组；
7.支持输入信号丢失后通知用户具体哪路输入信号丢失；支持输入信号上线后通知用户具体哪路输入信号上线；
8.通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制；
9.输入节点可自适应多种标准分辨率视频信号采集，并支持自定义分辨率EDID导入，以适应非标显示设备的特殊应用。

	10
	分布式2K输入节点
	1.支持1080P等分辨率的采集和编码；
2.支持1路视频输入、1路视频环出、1路3.5mm音频输入接口\环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口、1个USB接口、2路千兆电口、1路千兆光口、1个DB9接口；
3.系统为完全分布式结构；
4.支持按用户进行信号源/输出分组；
5.支持输入信号丢失后通知用户具体哪路输入信号丢失；支持输入信号上线后通知用户具体哪路输入信号上线；
6.通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制；
7.输入节点可自适应多种标准分辨率视频信号采集，并支持自定义分辨率EDID导入，以适应非标显示设备的特殊应用。

	11
	分布式KVM输出节点
	1.支持4K、1080P等多种分辨率解码与输出，并向下兼容；
2.支持1路视频输出、1路音频输出，1路反向模拟音频输入；
3.支持2个USB键鼠接口，支持坐席管理功能；
4.支持4个USB传输接口，支持远端电脑主机的USB2.0数据透传，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用；
5.单个坐席可由多个（MxN）的显示器组成，可设定其中一个或者多个屏为监视屏以便同时监视多个信号；
6.支持鼠标滑屏功能；
7.支持信号源收藏功能与最近切换记录保存功能；
8.支持用户通过OSD菜单或快捷键两种方式，将本地的信号推送至其他坐席的显示器或者推送到本席位主屏上显示；
9.支持用户通过OSD菜单或快捷键两种方式，将其他坐席的信号抓取至本地的显示器，或者抓取大屏上显示的信号；

	12
	触摸升降屏
	15.6寸触摸式升降屏，15度~30度角度可调，支持中控系统统一控制

	13
	小型工作站
	小型台式图形工作站；CPU:I7十代,8G DDR4 ,SSD硬盘512G，P620独立显卡；

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中小型工作站为政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），小型工作站只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》

	14
	内容播放机
	嵌入式工控，全封闭防尘无风扇，配置不低于4K酷睿I3-7020U 4G/64G SSD WIFI，支持4K分辨率

	15
	24口光纤接入交换机
	万兆交换机，交换容量2.56T,包转发率1260Mpps，24个万兆SFP+，6个40GE QSFP28光口，2个600W交流电源模块，3年原厂质保。

	16
	24口接入交换机
	交换容量330Gbps，包转发率50Mpps；10/100/1000BASE-T电口≥24，千兆光口≥4，含4个千兆光模块，3年原厂质保。

	17
	10GE光模块
	10GE单模光模块，4K分布式节点、接入交换机汇聚使用

	18
	1GE光模块
	1GE单模光模块，2K分布式节点使用

	19
	定制设备柜
	定制设备柜

	20
	配电系统
	20KW 标准配电柜，含PLC智能控制系统，支持远程开关、定时开关

	21
	配电电缆
	主电缆WDZ-YJY-5*6（120米），分配电缆WDZ-BYJ-3*2.5（600米），含配套桥架、电管、航空插头、插座等

	22
	布线及配件
	含24芯单模铠装光缆、ODF架、光跳线、六类网线、六类跳线、高清视频线、音频线等


2）多媒体会议系统技术规格
	序号
	名称
	技术规格

	1
	一体会议终端
	1、视频编解码协议：支持H.265、H.264、H.263
2、摄像机：2台双目跟踪摄像机，支持1080p/60pfs，12倍光学变焦；
3、全景相机：集成1台全景相机；
4、扬声器：集成左右双声道音箱，支持6米音效距离；
5、麦克风：集成麦克风，支持6米拾音和180度拾音范围；
6、分辨率：支持1080P、720P等视频图像格式
7、音视频输出接口：2×HDMI（4K），1×3.5mm音频
8、音视频输入接口：1×VGA，1×HDMI，1×3.5mm音频
9、其他接口：2×USB，1×10/100/1000M LAN，1×Touch接口，1×HD-AI音频接口。

	2
	86寸智能会议平板
	1、屏幕尺寸：86"企业级企业智慧屏；
2、屏幕分辨率：4K；
3、CPU：双芯片 4Core @1.5G +4Core @1.8G；
4、RAM：4GB+8GB；
5、Flash：64GB；
6、内置编解码器、摄像机、阵列麦克风、扬声器，原生会议能力；
7、支持蓝牙和WiFi；
8、支持60fps 超高帧率；
9、支持红外触控操作，超低书写时延。
10、配置两支书写笔，一个投屏器，一个原厂壁挂支架。
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中86寸智能会议平板为政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），86寸智能会议平板只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》

	3
	8*8音频矩阵
	8路模拟音频输入，8路模拟音频输出；支持麦克风输入和线路输入自由切换，支持48V幻象电源；提供AFC、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、限幅器等DSP功能

	4
	四通道功放
	额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2000W@8Ω桥接；A级防护：直流保护/短路保护/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/灵敏过热管理系统

	5
	专业吸顶音箱
	6.5"低音喇叭，1"高音喇叭；功率：≥50W@8Ω，转换30W/15W/7.5W/3.75W/1.9W；输入连接器:凤凰插座。

	6
	八路发言系统
	含无线会议发言系统主机1套，无线会议发言话筒8只（锂电池供电），四路充电箱1套，备用电源底座8只，无线管理器1套。
无线会议发言系统主机：
1、射频稳定度：±5ppm(零下5- 50℃)；
2、载波频段： 640.125MHZ-690.000MHz；780.125MHZ-830.000MHZ；
3、频率间隔：125KHz；
4、可切换频率数 ：400（50*1*8）/400（50*2*4）/400（50*4*2）个；
5、灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N )；
6、最大偏移度：±45KHz；
7、综合S/N比 ：≥105dB(1KHz-A)；
8、综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N )；
9、综合频率响应：80Hz-18000Hz（±3dB）。
无线会议发言话筒：
1、传声器类：双咪芯超指向性电容音头；
2、灵敏度：﹣34dB ±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)；
3、频率响应：40-20000Hz；
4、输出阻抗：500Ω；
5、最大声压级：130dB SPL；
6、动态范围：106dB，1KHz at Max SPL；
7、信噪比：70dB, 1KHz at 1Pa；
8、幻象电源：48V  DC 2mA。

	7
	中央控制主机
	1、多核CPU速率≥1.4G，1G内存，8GFlash闪存，最大支持128G Flash闪存；
2、支持≥2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口；
3、支持≥8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送；
4、设备需具备≥4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载；
5、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式；
6、设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行。
7、含中控编程费，含1个墙面中控面板。

	8
	控制平板
	10.8英寸二合一平板电脑；6G运行内存 支持128G 存储；支持蓝牙4.0通讯；
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中控制平板为政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），控制平板只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》

	9
	无线路由器
	8口有线百兆企业级无线路由器
支持网络，触摸屏与中控主机建立通讯连接

	10
	会议桌牌
	1、屏幕≥7.5寸，双面显示；
2、显示技术：E-INK点阵电子纸屏幕；
3、像素：640×384；
4、像素颜色：黑/白/红；
5、视角：约180°；
6、使用频率范围：2.400~2.480Ghz（蓝牙协议）；
7、基于Web的应用界面，支持跨平台操作。

	11
	无线通讯器
	无线通讯距离30m；可同时支持的桌牌数量200台；支持POE供电，支持DC12V供电

	12
	电子桌牌服务器
	配置不低于21.5"屏幕,分辨率:1920*1080；1.80GHzCPU主频,2G内存,60GSSD固态硬盘；HDMI*1,AUDIO*1，含管理软件

	13
	布线及配件
	音响系统、中控系统配线；

	14
	会议平板
	宽动态双目摄像头活体防伪；支持人脸比对、IC或ID读卡，8寸高清屏，200万宽动态高清摄像头，LED补光灯；大容量人脸库，支持最高1万本地人脸库，10万条识别记录；支持1：N比对模式；

	15
	门禁锁具
	含门禁控制器、磁力锁、出门开关一套

	16
	门禁锁具
	电子指纹密码锁，锌合金锁体,指纹容量不小于50枚,密码容量不小于75组，虚位密码长度20位；

	17
	会议终端
	会议控制终端，可实现智能场景识别，NFC一键投屏、语音控制、会议宣传等。


3）专业操作台技术规格
	序号
	名称
	技术规格

	1
	一体化指挥台
	定制专业点调操作台，铝型材+钣金框架，台面长5600mm深度1200mm,距地面高740mm；含3套桌面多媒体插座、主机座、19英寸安装箱，6个PDU。
（1）台面
表面覆盖层采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的进口高强度高压耐磨板，操作台表面受力≥100kg/m2。
（2）主体结构
操作台主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5或 6063A-T54（GB）铝合金材料重量规格标准。主框架采用可调整水平支撑，结构部件采用精密铸造的冷轧钢制造，确保钢度及方正性，表面经过耐磨电喷处理。
操作台可提供足够的腿部空间。
框架结构预留有强、弱电线槽。
（3）框架结构
整体框架由钢制型材和铝型材构成。
（4）背墙结构
操作台背墙表面附着高标号金属喷塑。
（5）主机架
操作调度台主机架必须可以容纳立/卧式两种主机。所有主机的托架必须使用精密冲压的冷轧钢制造，外表进行防锈处理，并有通孔以改善通风。
（6）通风散热系统
操作台散热方式应科学、合理，保证机器正常的使用，门板通风孔散热：操作台门板利于及时散热。
（7）显示器支臂
安装孔符合VESA标准，适用于当前市场所有型号LCD显示屏。所有型号的显示器支臂均可通过单手灵活的在操作台上对显示器的高度及视角进行调整。
（8）强弱电模块
操作台内部应提供系统工作电源安装支架及电源插座，并提供网络接口。
（9）键盘托盘
桌下设抽拉式托盘，即可放置键盘，也可放纸笔等物品。

	2
	专业点调操作台
	定制专业点调坐席，铝型材+钣金框架，台面长1600mm深度760mm,距地面高740mm；每个桌面一套桌面多媒体插座

	3
	专业会商台
	定制专业会商台，不小于5600*2000*750，环保实木基材，台面优质面漆木皮，含3套下沉式桌插，一套无线话筒充电抽屉；

	4
	专业座椅
	采用优质牛皮，坐垫采用高密度海棉，原生尼龙料加玻纤椅身、固定腰靠，铝合金五星爪盘，加厚底盘，蝴蝶底盘带原位锁定。

	5
	人体工学椅
	专业人体工学椅，头枕、扶手、腰枕均可调节，采用进口网布；背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光；单杆式操控底盘可同步倾仰，多段锁定。 

	6
	地插
	隐藏式地插，不突出地面，含6个网口+2个电源口+1HDMI口。


注：1.以上证明材料投标人必须按要求在投标文件中提供并上传至无锡市政府采购投标客户端，否则将被视为无效投标文件。
3.项目实施服务要求

3.1  建设周期

合同签订生效后7个月内完成。
3.2  实施要求

（1）人员要求

为保障项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应承诺对本项目应建立一个完善和稳定的项目团队、管理机构及执行流程。

项目组织结构：投标人应为本项目成立项目实施团队，人员配备、分工明确，并在项目周期内实施人员的稳定性，项目核心人员不发生变动。

在项目组人员构成方面，主要分为如下几类人员：项目经理、需求分析人员、软件开发人员、驻场保障人员、系统测试人员、智能化系统人员。

（2）测试要求

在实施过程中必须制定系统的整体测试方案，保证各子系统联接正确，数据传送正常，测试方案要明确测试关键点，分单元测试、整体测试等。测试方法应包括功能测试、性能测试、系统确认测试等。

整个系统测试内容必须包括功能要求、可靠性、安全性、可扩充性、可维护性、平台移植性、整体性能、与其他平台接口等。

（3）培训要求

投标人在培训前应分别列出系统软硬件正常运行、管理和使用所需要的培训材料提交给采购人，包括但不限于：

①
培训的课程；

②
培训方式；

③
培训次数；

④
培训时间安排。

培训计划、教材、时间、地点、人员由投标人根据采购人要求提供。

培训采用三种培训方式：项目培训（集中授课培训）、实践培训、现场培训。

3.3  运行维护保障要求

提供具有丰富的运维经验、熟悉无锡大数据管理局业务的资深专家以及智能化硬件运维人员，提供5*8小时的现场技术支持和驻场服务。

（1）软件运维

软件本身的数据整理、与系统软件适配的调整；

指导和协助业主诊断软件各种故障，协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题；

及时提供业务系统软件的补丁升级，补丁升级包括对业主已有的软件功能的提升、缺陷的修正，根据业主的需要对软件进行个别的、小规模的修改。

（2）硬件运维

提供业务系统的移机、服务器的迁移、软硬件系统的灾难性恢复；

定期提供巡检服务，进行日常的维护、整理、查验服务；

定期提供硬件设备巡检服务，进行日常的维护、整理、查验服务。
（二）有关说明：
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
4. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6. 完工期：合同签订生效后7个月内完成。
7. 项目整体质保期：项目验收通过之日起3年，其中硬件设备提供原厂质保2年。
8. 付款方式：项目合同签订后15个工作日内支付不高于项目总价款的30%；项目初验通过后15个工作日内支付项目总价款的30%；项目终验通过后15个工作日内支付项目总价款的30%；项目终验通过后1年后的15个工作日内支付剩余项目总价款。
9. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
10. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
11. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

12. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四．合同书（格式文本）
合同书(货物）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、交货期或完工期：
五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：
八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。
十、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
见证方：无锡市政府采购中心（签章）
见证人：                          
     年   月   日
五．合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
2. 付款方式：
3. 履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。
履约保证金缴纳金额：                         元。
履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。
履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。
履约保证金不予退还的情形：                     。
逾期退还履约保证金的违约责任：                 。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
（8） 合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方帐号：
六.附件
附件一：评分标准
（1） 价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2）投标人综合情况（12分）： 
1、业绩（4分）：投标人自2017年以来具有与本项目类似项目成功案例的，每提供一个得1分，最高4分。（投标时须提交合同扫描件，否则不得分）
2、软著证书（2分）：投标人具有云开发平台、大数据计算平台、大数据可视化分析平台、移动App开发平台相关的软件著作权登记证书的，每提供一个得0.5分，最高2分。（投标时须提交证书扫描件，否则不得分）
3、投标人证书（2分）：投标人具有有效的ITSS颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级及以上）的得0.5分，具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级证书（优秀级CS4级及以上）的得0.5分，具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全开发类）资质认证证书的得1分。（投标时须提交证书扫描件，否则不得分）
4、CMMI软件能力成熟度（2分）：投标人具有有效的CMMI软件能力成熟度证书的，CMMI5级资质得2分，CMMI4级资质得1分，CMMI3级资质得0.5分,按照提供的最高证书计算,不重复得分。（投标时须提交证书扫描件，否则不得分）
5、投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。
（3）项目人员配置（4分）：以填列的《项目人员配置表》（格式见附件）为准：投标时须提供以上相关人员证书和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。（须提供证书扫描件，否则不得分）
1.项目经理（1分）：投标人拟派的项目经理具有高级项目经理证书的得1分。

2、项目成员（3分）：投标人拟派的项目成员具有具有数据库认证工程师（OCP）、高级软件工程师、系统架构设计师、系统分析师证书、高级软件测试工程师、信息安全保障人员认证证书的，每提供一个得0.5分，最高3分。
（4）技术方案（39分）：无方案不得分
1、对本项目建设目标和建设内容的理解分析（6分）：考察投标人对采购方建设目标、现状分析、性能分析、业务流程分析、需求理解、配套硬件规划设计等把握是否全面、准确，投标方总体项目服务方案是否合理、清晰；是否满足项目要求，服务内容与采购人实际相吻合的程度；优得5-6分，良得4分，一般得3分。

2、总体架构设计（5分）：考察投标人对项目整体架构设计的完整性、合理性，重点考察投标人在架构设计是否合理，在软件系统方面的总体设计能力、开发能力、架构设计能力,系统开发整体技术路线是否具有先进性、科学性，硬件整体部署是否合理；优得4-5分，良得3分，一般得2分。

3、技术方案设计（8分）：主要考察投标人对招标文件要求的内容设计是否符合实际业务需求，考察功能设计的完备性、便捷性与可靠性，硬件所选产品配置及数量是否满足需求；优得7-8分，良得5-6分，一般得4分。

4、硬件布局设计方案（8分）：主要考察投标人对招标文件要求的硬件布局设计内容是否符合实际业务需求。考察投标人的会议系统设计方案、会议室布局设计图纸及效果图是否满足需求。优得7-8分，良得5-6分，一般得4分。

5、安全保障设计（3分）：考察投标人对项目建设的安全性和保密性，必须确保项目安全稳定运行，必须具有必要的安全保护和保密措施，保证数据资源安全、数据访问和业务协同行为的可追踪、可审计，保证对计算机犯罪和病毒的防范能力；优得3分，良得2分，一般得1分。

6、项目实施方案（3分）:考察投标人对项目建设能否提供很好的实施方案，方案中项目计划、硬件方案、功能方案、测试方案、试运行方案及验收方案，内容是否可行、详细；是否具有合理性、科学性，是否有进度计划和工期保证措施及赶工措施、实施安全保障措施、质量保证措施、风险管理体系等；优得3分，良得2分，一般得1分。

7、培训方案（3分）：投标人的培训方案满足招标文件的培训要求，培训采用分级（各用户层级）分类（管理员和用户），培训方式可采用集中培训、个别培训、视频、面授等多种样式，严格把控培训效果；优得3分，良得2分，一般得1分。

8、项目售后服务方案（3分）：投标人提交的售后服务方案满足招标文件的售后服务要求，服务期间内，在无锡市大数据管理局指定的办公地点提供至少1人的常驻现场技术保障售后运维服务，能提供快速的售后服务响应；提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，有良好的免费培训计划和定期回访计划，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟，在无锡市本地设有售后服务点的，有可靠的服务响应体系，有专门的24小时售后服务电话；优得3分，良得2分，一般得1分。
（5）现场演示（15分）：现场演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。无演示或不按要求演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。演示总时间不超过15分钟，演示人员不超过2名。演示所需的设备由投标人在规定演示到达的时间自行携带至规定地点，未按规定时间地点到达的视为无演示不得分。投标人自备演示所需的设备、工具和网络环境，无锡市政府采购中心可提供投影机。
1、议题申报管理：演示会务时进行议题的申报、审批、排序，以及与会议管理模块的联动；根据演示酌情给分（3分）。
2、完善专家评审管理：演示专家属性分析、专家领域分析、评审情况分析、专家评价分析等功能；根据演示酌情给分（3分）。
3、大数据预算编制业务管理：演示项目预算申报、项目预算审核、项目预算申报查询等功能；根据演示酌情给分（3分）。
4、政务外网业务办理管理：演示账号申请、地址申请、机房作业等流程功能；根据演示酌情给分（3分）。
5、电子印章业务管理：演示申请电子印章、印章变更、印章注销、遗失损坏补领等流程功能；根据演示酌情给分（3分）。
（6）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
附件二：投标文件格式
投
标
文
件
采购项目编号：XCGZX2021-0098Y
采购项目名称：大数据云计算综合管理服务平台（二期）
投标人：
二○  年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市政府采购中心：
我方收到贵方编号XCGZX2021-0098Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵中心有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2021-0098Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2021-0098Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2021-0098Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：性别：电话：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）承诺书（格式）：
承诺书
                              （投标人名称）在此承诺：
1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2021-0098Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2021-0098Y
	项目名称
	投标总报价(小写)

	大数据云计算综合管理服务平台（二期）
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标人名称（盖章）                             采购项目编号：XCGZX2021-0098Y
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	货物类合计：
	

	序号
	服务内容
	数量
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	服务类合计：
	

	完工期：

	项目整体质保期

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。
注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（九）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标人名称（盖章）                           采购项目编号：XCGZX2021-0098Y
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（十）项目人员配置表：
项目人员配置表
投标人名称（盖章）               采购项目编号：XCGZX2021-0098Y
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	持有证书

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1. 表格不够可自行延长。
2. 上表内容须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
1
1

