无锡市政府采购

公开招标文件

政府采购编号：YTQYCG2022-007

采购项目名称：2022年清名桥街道垃圾分类设施项目

采  购  人：无锡市梁溪区清名桥街道办事处

采 购 代 理 机 构：亚太勤业工程咨询有限公司

二○二二年九月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

# 投标邀请

亚太勤业工程咨询有限公司受无锡市梁溪区清名桥街道办事处委托，就其2022年清名桥街道垃圾分类设施项目进行公开招标。欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年清名桥街道垃圾分类设施项目 采购编号：YTQYCG2022-007 采购方式：公开招标 资金来源：单位自筹资金 本项目是否专门面向中小微企业：是 本项目标的所属行业：工业 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区清名桥街道办事处 采购人地址：无锡市梁溪区通扬南路280号11楼 采购代理机构：亚太勤业工程咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区旭天科技园40号楼 |
| 3 | （一）采购项目概况、要求： 1.项目概况：本次梁溪区清名桥街道垃圾分类设施项目采购内容为古韵坊、沁园新村、沁园新村（500-523、141-4--141-11）、沁园新村235-303、沁园新村西南片、锦明南苑、西郊小区、世贸公馆、南扬新村、运河上府、时代上河AB、虹桥新村、扬名一村、塘南新村、木栖新村、木栖厅、扬北新村、羊腰湾40-48、南苑新村、永丰大厦、大庄里、轻工石子街（83-101单号）、老扬北（3-10；70-73）、小唐巷、长绛路、羊腰湾支路、槐杨苑27个小区71个垃圾分类房。总面积共645平方米（详见清单）。 2.采购范围：本次梁溪区清名桥街道垃圾分类设施项目采购内容为古韵坊、沁园新村、沁园新村（500-523、141-4--141-11）、沁园新村235-303、沁园新村西南片、锦明南苑、西郊小区、世贸公馆、南扬新村、运河上府、时代上河AB、虹桥新村、扬名一村、塘南新村、木栖新村、木栖厅、扬北新村、羊腰湾40-48、南苑新村、永丰大厦、大庄里、轻工石子街（83-101单号）、老扬北（3-10；70-73）、小唐巷、长绛路、羊腰湾支路、槐杨苑27个小区71个垃圾分类房。总面积共645平方米，小区因不适合建设垃圾房的可用移动垃圾收集车代替。 3.交货期：60天；误期违约金：合同价款的万分之五/天； 4.交货地点：由供方送货至采购人指定地点； 5.质量要求：符合《无锡市城市生活垃圾分类工作考核办法（试行）》（锡城管委发【2020】2号）、《无锡市生活垃圾定时定点分类投放工作导则（试行）》（锡城管委发【2020】3号）的要求，满足采购人使用要求； 6.质量违约金：合同价款的10%； 7.质保期：1年，自所有货物最终验收合格之日起计算； （二）本项目预算金额为人民币 500 万元。 （三）本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为 458 万元。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料； （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]； （2）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年度任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 （三）具备采购人根据招标项目特殊要求规定的以下特定资格要求： （1）授权委托人应为投标供应商本单位在职员工，提供授权委托人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2022年04月－2022年09月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的2022年04月－2022年09月缴费证明； （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （四）本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）； （五）本项目 不接受 进口产品投标（接受/不接受）； 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 采购文件提供期限：本项目公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:00-16：00 时。 采购文件提供地点：无锡市滨湖区旭天科技园40号楼三楼 方式：投标供应商的被授权委托人至采购代理机构处购买招标文件。获取招标文件时应提交以下资料：①营业执照副本或事业单位法人证书复印件或扫描件（加盖公章）；②单位介绍信或法定代表人授权委托书（加盖单位公章）并注明授权委托人身份证号、联系方式、电子邮件地址。确认无误后，以电子邮件形式发送招标文件。 售价：捌佰元/份，现金支付，招标文件售后不退。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 勘查现场：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行自行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。 提疑截止时间：投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮件或传真件形式提出"YTQYCG2022-007项目需求澄清问题"，并于2022年10月19日上午10：00前发送至采购代理机构邮箱（1040303766@qq.com），并于答疑会时递交盖章原件。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间15天前，以发布更正公告为准。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2022年11月3日13:00时始。 投标文件接收截止时间：2022年11月3日13:30时止。 投标地点：亚太勤业工程咨询有限公司（无锡市滨湖区旭天科技园40号楼一楼开标室） |
| 9 | 开标时间：2022年11月3日13:30时。 开标地点：亚太勤业工程咨询有限公司（无锡市滨湖区旭天科技园40号楼一楼开标室） |
| 10 | 确定中标单位时间：2022年11月3日评审结束。 确定中标单位地点：亚太勤业工程咨询有限公司（无锡市滨湖区旭天科技园40号楼二楼评标室） |
| 11 | 投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正三副。响应文件电子光盘二张或u盘二个（明标部分一张光盘/一个U盘，密封于明标正本中；其他内容一张光盘/一个U盘，密封于技术文件（暗标）正本中）。 |
| 12 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 13 | 履约保证金：无 |
| 14 | 采购人：无锡市梁溪区清名桥街道办事处 联系地址：无锡市梁溪区通扬南路280号11楼 联系人：周成臣 采购代理机构联系人：许印华、朱晴怡、金豆豆 联系电话/传真：0510-81812138，13921190623 电子邮箱：1040303766@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区旭天科技园40号楼 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系 |
| 15 | 请有意参加本项目的供应商完成供应商主体信息库的注册登记手续，注册流程详见无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）公示栏《关于启用无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商注册登记模块的通知》。注册地址：http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry，或前往“无锡政府采购网 — 政府采购交易管理一体化系统—商家入驻”点击进入。 |
| 16 | 疫情防控期间注意事项：（1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，供应商如需至采购代理机构处现场获取采购文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告【2020】2号、《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》锡财购函【2021】3号等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并出示 “苏康码”、“行程码”， 接受本项目采购代理机构 “测温+扫码”并登记，“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场。“苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供“苏康码”、“行程码”状态、接受体温测量登记。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。） （2）投标供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标供应商代表请携带身份证、出示健康码（必须为绿码）、行程码（必须为绿码），如来自中高风险地区（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，还须提供48小时内核酸检测阴性证明，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定，进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。 （3）请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。注：投标供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入获取文件、开标地点，不能在获取文件、投标文件递交截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标供应商自行承担。 |

# 第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向亚太勤业工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至亚太勤业工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、亚太勤业工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止之日前以书面或电子邮件回函亚太勤业工程咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，传真： 0510-81812138；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求。而造成的损失和风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

# （五）投标文件的组成

响应文件分为明标和暗标两部分，明标部分为商务标（装订成一册），暗标部分为技术标（另装订成一册）。另附电子光盘/U盘两张/个（明标部分一张光盘/一个U盘，暗标部分一张光盘/一个U盘）。

（一）明标部分：商务标

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标供应商有效期内的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，三证合一的单位只需提供营业执照即可）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

  - 授权委托人与企业签订的劳动合同复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，法定代表人亲自参加的除外）；

  - 授权委托人的《职工养老保险手册》（内附2022年04月－2022年09月的缴费清单）或由社保机构出具的2022年04月－2022年09月的缴费证明复印件加盖公章（投标时提供提供加盖企业公章的复印件或二维码清晰可扫描认证且加盖企业公章的打印件，法定代表人亲自参加的除外。如投标供应商成立时间迟于社保要求开始的时间，则社保时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年度任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（如为自然人的，则无需提供）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，磋商供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件；

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后，可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件（包括评分细则要求提供的原件及投标供应商认为有必要的证明原件）必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

1.2：补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 响应函部分

（1）响应函（格式见附件）

（2）商务条款偏离表

（3）技术参数偏离表

- 报价部分

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）明细报价表（格式见附件）

（二）暗标部分：技术标

技术方案（暗标）

（注：与评分标准的技术方案部分相对应）

# （六）投标报价说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、耗材及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2. 结算方式为固定单价，具体按实际安装数量结算。

# （七）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

  - 投标文件的份数：将明标部分正本、电子文本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”，将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；将技术文件（暗标）正本、电子光盘（其他内容）密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，将技术文件（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”； 招标文件中资格证明文件部分及评标标准中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、目录及装订夹由招标代理机构提供的统一样品（白铁皮盖板式装订夹）。投标文件暗标的封底为暗标文件的最后一页，不另行添加封底页。

暗标文本采用A4纸单面黑色打印，页边距上下左右各为2.5厘米，不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

图表中字体用宋体字，字号不限，行距不限，不得出现手写标记。

10、投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的（本项目无需交纳投标保证金）；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评标委员会确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用（即不可预见费）的；

- 改变招标文件提供的清单内容、特征、计量单位、数量的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 未通过初步资格性审查或投标文件资格性检查或投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的（暗标部分除外）；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

  - 由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

  - 投标文件出现不一致情形的处理：

2.1商务标和技术标的纸质文件，正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 开标工作程序

3.1  密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书；

3.3  唱标

3.3.1  经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2  唱标内容仅涉及响应函和投标报价文件。

3.3.3  唱标结束，投标人退场。

3.4编制投标供应商暗标编号

由现场监督随机编制暗标编号并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）；技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

4.信用信息查询

4.1采购人或采购代理机构在投标文件接收截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.评标工作程序：

5.1 投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。

5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

5.2投标文件符合性检查。

5.2.1评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5.2.2 商务标（明标）投标文件符合性检查由明标评审小组负责，技术实施方案（暗标）投标文件符合性检查由暗标评审小组负责。

5.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或者投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。涉及到暗标部分的，应由招标工作人员传递给投标人授权代表。并按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标人的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价

5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.3.2商务标（明标）投标文件资格性检查和技术实施方案（暗标）投标文件的符合性检查结束后，按招标文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

5.3.3 明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标人投标价格、投标人综合状况、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

5.3.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

5.3.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标人技术标编号，汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

5.3.6评标方法：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

6.评标标准：

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 各投标供应商的有效投标报价，满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×30。 | 30 |
| 2 | 投标 供应商评价 | 1、投标人提供有效的体系认证文件，质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系，每提供一个得1分，最高得3分（投标时提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询有效期截图加盖投标人公章，原件备查，不提供不得分。） 2、企业业绩（6分）：投标人自2019年9月5日至今已完成的类似项目（日期以合同签订日期为准），每个得2分；本项最高得6分。（响应文件中须提供项目合同复印件加盖公章，投标时提供原件，不提供或提供不全不得分。） 3、投标人具有智慧垃圾分类软著或实用新型专利，每提供一个得1分，满分3分。 （投标时提供参与证明材料复印件加盖投标人公章，原件备查，不提供不得分。） 4、拟派人员配置（4分） 项目成员中具有材料员、安全员、电工、焊工的，每有一个得1分，最多得4分，一人多证不重复得分。 （提供证书复印件、网页查询截图及社保机构出具的近三个月（不含投标当月）投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】并加盖投标供应商公章，原件备查，不提供不得分。） | 16 |
| 3 | 售后 服务 | 本项目质保期1年，在此基础上，每多1年得1分，最高得3分。以投标人在投标文件“开标一览表”中填写的质保期为准。 | 3 |
| 4 | 技术 文件 （暗标） | 确保供货的措施与方案（11分） ①方案内容的科学性、全面性 3 分 ②方案的针对性、实施性 4分 ③方案内容的条理性、规范性 4分 确保供应货物质量的设施及措施（10分） ①确保供应货物质量的设施 5分 ②确保供应货物质量的措施 5分 售后服务管理制度（10分） ①售后服务范围 3 分 ②售后服务标准 3分 ③售后服务细则 4分 应急服务措施及临时性重大活动保障措施（10分） ①应急服务措施 5分 ②临时性重大活动保障措施 5分 其他优惠承诺及个性化服务（10分） ①其他优惠承诺 5分 ②个性化服务 5分 | 51 |

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，投标文件中未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的，按无效投标文件处理。投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将为推荐中标候选人。亚太勤业工程咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。亚太勤业工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达亚太勤业工程咨询有限公司。亚太勤业工程咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，亚太勤业工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均接受相关部门的监督。

- 在发布中标公告的同时，亚太勤业工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.  未中标供应商的投标文件正本及副本（一份）、中标投标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二） 围标与串标的确认：

1.投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料报名、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人开标的；

（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标人撤回投标文件的；

（4）不同投标人的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标人除（八）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。

# （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经亚太勤业工程咨询有限公司见证后生效。

- 亚太勤业工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保形式。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十六）合同融资：

政府采购合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.

中标（成交）供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# （十七）代理服务费：

1.根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库【2018】2号），由中标供应商支付代理服务费。

2.代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（货物招标）规定的80%收取。以中标价为计算基数。

# （十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人自行承担。

（十九）、疫情防控期间注意事项：

（1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，供应商如需至采购代理机构处现场获取采购文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告【2020】2号、《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》锡财购函【2021】3号等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并出示 “苏康码”、“行程码”， 接受本项目采购代理机构 “测温+扫码”并登记，“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场。“苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供“苏康码”、“行程码”状态、接受体温测量登记。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。）

（2）投标供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标供应商代表请携带身份证、出示健康码（必须为绿码）、行程码（必须为绿码），如来自中高风险地区（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，还须提供48小时内核酸检测阴性证明，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定，进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。

（3）请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。注：投标供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入获取文件、开标地点，不能在获取文件、投标文件递交截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标供应商自行承担。

附件1.                 政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍以修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# 第三部分    采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

本次梁溪区清名桥街道垃圾分类设施项目采购内容为古韵坊、沁园新村、沁园新村（500-523、141-4--141-11）、沁园新村235-303、沁园新村西南片、锦明南苑、西郊小区、世贸公馆、南扬新村、运河上府、时代上河AB、虹桥新村、扬名一村、塘南新村、木栖新村、木栖厅、扬北新村、羊腰湾40-48、南苑新村、永丰大厦、大庄里、轻工石子街（83-101单号）、老扬北（3-10；70-73）、小唐巷、长绛路、羊腰湾支路、槐杨苑27个小区71个垃圾分类房。总面积共645平方米。小区因不适合建设垃圾房的可用移动垃圾收集车代替。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：/。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、质量要求：符合《无锡市城市生活垃圾分类工作考核办法（试行）》（锡城管委发【2020】2号）、《无锡市生活垃圾定时定点分类投放工作导则（试行）》（锡城管委发【2020】3号）的要求，满足采购人使用要求。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的数量和规范：

| 2022年清名桥街道垃圾分类设施项目 |
| --- |
| 序号 | 所属社区 | 小区名称 | 数量 | 位置 | 预建面积 | 备注 |
| 1 | 柴机三区社区 | 槐杨苑羊腰湾支路10号至25号 | 1 | 进出口围墙内 | 3*1.8=5.4㎡ | 简易房 |
| 2 | 柴机三区社区 | 羊腰湾支路 | 2 | 8-4号楼西 | 1号点：4.4*2-1.4*1=7.4㎡ |  |
|  |  |  |  | 6-5号楼北 | 2号点：3.5*3=10.5㎡ |  |
| 3 | 风光里社区 | 长绛路 | 1 | 大门口 | 3*2=6㎡ |  |
| 4 | 风光里社区 | 小唐巷 | 1 | 75号楼西 | 4.6*2=9.2㎡ |  |
| 5 | 家乐花园社区 | 老扬北（3-10；70-73） | 1 | 公厕旁 | 3*1.5=4.5㎡ | 简易房 |
| 6 | 家乐花园社区 | 轻工石子街（83-101单号） | 1 | 97号旁 | 2.6*1.8=4.68㎡ | 简易房 |
| 7 | 家乐花园社区 | 大庄里 | 1 |  | 5*2=10㎡ |  |
| 8 | 家乐花园社区 | 永丰大厦 | 1 | 楼道进口外面 | 3.7*1.2=4.44㎡ | 简易房 |
| 9 | 南苑社区 | 南苑新村 | 2 | 29号楼北 | 1号点：3.1*2.1=6.51㎡ |  |
|  |  |  |  | 24号 楼小区外 | 2号点：2.8*2=5.6㎡ | 简易房 |
| 10 | 南苑社区 | 羊腰湾40-48 | 1 | 42号楼北 | 3.12*2.3=7.13㎡ | 原垃圾房改造 |
| 11 | 谈渡桥社区 | 扬北新村 | 1 | 22号西 | 3.6*1.8=6.48㎡ | 原垃圾房改造 |
| 12 | 谈渡桥社区 | 木栖厅 | 3 | 24号楼北 | 1号点：3.*1.5=4.5㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 28号楼南 | 2号点：2.8*1.2=3.36㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 门口门岗处 | 3号点：2*3=6㎡ | 原垃圾房改造 |
| 13 | 谈渡桥社区 | 木栖新村 | 1 | 15号楼西 | 3.5*2.15=7.525㎡ | 原垃圾房改造 |
| 14 | 塘南社区 | 塘南新村 | 6 | 81号楼东 | 3号点：7.5*2=15㎡ |  |
|  |  |  |  | 86号楼北 | 5号点：3*1.8=5.4㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 123号楼北 | 7号点：3.5*2=7㎡ |  |
|  |  |  |  | 30号楼西 | 10号点：4*1.7=6.8㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 59号楼北 | 11号点：5*2=10㎡ |  |
|  |  |  |  | 100号楼北 | 2号点：4.5*3=13.5㎡ |  |
| 15 | 新江南花园社区 | 扬名一村 | 5 | 26号楼北 | 1号点：3.8*1.1=4.18㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 69-1号楼东 | 2号点：5*3.5=17.5㎡ |  |
|  |  |  |  | 42号楼西 | 3号点;3*1.6=4.8㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 102号楼西 | 4号点：5*2.5=12.5㎡ |  |
|  |  |  |  | 71-102门岗 | 5号点：2*1.6=3.2㎡ | 简易房 |
| 16 | 长街社区 | 虹桥新村 | 1 | 门岗处广告牌 | 4.12*2=8.24㎡ |  |
| 17 | 伯渎港社区 | 时代上河AB区 | 4 | 47号楼北 | A区1号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
|  |  |  |  | 48号楼北 | A区2号点：4*3=12㎡ |  |
|  |  |  |  | 51号楼西 | B区3号点：3.6*2.4=8.64㎡ |  |
|  |  |  |  | 地下车库 | B区4号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
| 18 | 大窑路社区 | 运河上府 | 14 | 4单元西 | 1期1号点：6*3.5=21㎡ |  |
|  |  |  |  | 127单元北 | 1期2号点：5.2*2.5=13㎡ |  |
|  |  |  |  | 133单元东 | 1期3号点：3*1.2=3.6㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 12单元西 | 1期4号点：4.12*3=12.36㎡ |  |
|  |  |  |  | 5单元东 | 1期5号点：3*1.2=3.6㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 7单元东北 | 1期6号点：3*1.2=3.6㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 二期西门外 | 2期7号点：10*4=40㎡ |  |
|  |  |  |  | 35单元南 | 2期8号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
|  |  |  |  | 29单元西 | 2期9号点;3.6*1.2=4.32㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 6单元旁 | 2期10号点：2.6*1.8=4.68㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 9单元东 | 3期11号点：6*3=18㎡ |  |
|  |  |  |  | 3单元东 | 3期12号点：6*3=18㎡ |  |
|  |  |  |  | 44单元北 | 3期13号点：3.6*1.2=4.32㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 23单元南 | 3期14号点：2.6*1.2=3.12㎡ | 简易房 |
| 19 | 南扬社区 | 南扬新村 | 2 | 74号楼北 | 1号点：3.7*2=7.4㎡ |  |
|  |  |  |  | 53号楼北 | 2号点：3.7*2=7.4㎡ |  |
| 20 | 南扬社区 | 南扬新村 | 1 | 112号楼北 | 4.12*2=8.24㎡ |  |
| 21 | 南扬社区 | 世贸公寓 | 2 | 东门内 | 1号点4.12*2.5=10.3㎡ |  |
|  |  |  |  | 6单元前西门内 | 2号点：4.12*2.5=10.3㎡ |  |
| 22 | 沁二社区 | 西郊小区 | 1 | 430号楼旁 | 1号点：2.6*1.2=3.12㎡ | 简易房 |
| 23 | 沁园二社区 | 锦明南苑 | 2 | 405号楼南 | 1号点：4*1.2=4.8㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 405号楼西 | 2号点：3*1.2=3.6㎡ | 简易房 |
| 24 | 沁园二社区 | 沁园新村西南区 | 6 | 198号楼东 | 1号点：5*3=15㎡ |  |
|  |  |  |  | 227号楼北 | 2号点：4.12*2.5=10.3㎡ |  |
|  |  |  |  | 181-1号楼南大门内 | 3号点：4.5*3.5=15.75㎡ |  |
|  |  |  |  | 192-2号楼东 | 4号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
|  |  |  |  | 308号楼旁 | 5号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
|  |  |  |  | 322号旁 | 6号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
| 25 | 沁园三社区 | 沁园新村（235-303） | 2 | 社区旁 | 6*1=6㎡ | 简易房 |
|  |  |  |  | 235号旁 | 4.12*2=8.24㎡ |  |
| 26 | 沁园三社区 | 沁园新村（500-523、141-4--141-11） | 1 | 小区大门外 | 4.12*2.5=10.3㎡ |  |
| 27 | 沁园一社区 | 沁园新村 | 6 | 公共厕所旁 | 1号点：8*2.5=20㎡ |  |
|  |  |  |  | 47号楼东南 | 2号点：2.3*4.5=10.35㎡ |  |
|  |  |  |  | 6号门23号 楼西 | 3号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
|  |  |  |  | 117号楼北 | 5号点：5.2*2=10.4㎡ |  |
|  |  |  |  | 141号楼北 | 6号点：4.12*2.5=10.3㎡ |  |
|  |  |  |  | 109号楼北 | 7号点：4.12*2=8.24㎡ |  |
| 28 | 塘泾桥社区 | 古韵坊 | 1 | 小区进口处旁（快递柜位置） | 5*3=15㎡ |  |
|  | 总计 | · | 71 | 其中23简易房，44智能垃圾房,4改造房 |  |

- 配套功能及设施：

| 垃圾分类服务点各个部件的技术性能指标 |
| --- |
| 序号 | 功能区名称 | 部件名称 | 主要技术参数及要求 |
| 1 | 独立密闭垃圾桶清洗区 | 水龙头 | 1．感应式水龙头。 |
|  |  |  | 2.产品尺寸：133*56*121mm。 |
|  |  |  | 3.产品材质：铜合金阀体。 |
|  |  | 高压冲洗设备 | 1.产品规格：内径12*外径16*壁厚2（单位：mm）。 |
|  |  |  | 2.产品材质：PVC+涤纶。 |
| 2 | 洗手池 | 洗手池 | 1.外径尺寸：580*420*205mm（长*宽*高）。 |
|  |  |  | 2.内径尺寸：505*345*135mm（长*宽*高）。 |
|  |  |  | 3.产品材质：陶瓷。 |
|  |  | 水龙头 | 1.感应式水龙头。 |
|  |  |  | 2.产品尺寸：133*56*121mm。 |
|  |  |  | 3.产品材质：铜合金阀体。 |
| 3 | 监控装置 | 摄像头 | 1.像素：200万。 |
|  |  |  | 2.图像设置：旋转模式。 |
|  |  |  | 3.存储卡：1张。 |
|  |  |  | 4.存储形式：插卡形式。 |
|  |  |  | 5.存储要求：存贮量符合常规存贮：3天，自动续存。 |
|  |  |  | 6.配置要求：所有分类投放装置1:1比例配置监控装置，所有装置接入采购方指定平台并配置网络。 |
| 4 | 除臭装置 | 通风窗排风扇 | 1.面板尺寸：300*300mm。 |
|  |  |  | 2.电压：220V。 |
|  |  | 壁挂式电风扇 | 1.电压/频率：220V/50Hz ， |
|  |  |  | 2.电功率：50W |
|  |  | 除臭设备 | 1.功能：采用异味控制杀菌机（处理风量980m³/h）。 |
|  |  |  | 2.处理主要污染气体：H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚等。 |
|  |  | 顶置换气扇 | 1.功率: 25W，面板尺寸: 300*300mm |
|  |  |  | 2.风量:150m3/h，开孔尺寸:300*300mm，噪音: ≤45dB |
| 5 | 消防卫生 | 10L干粉灭火器 | 1.容量：4kg。 |
|  |  |  | 2.产品质量：符合国家标准 |
|  |  | 杀虫灭蝇灯 | 1.产品尺寸：645*85*380mm。 |
|  |  |  | 2.产品材质：全铝合金框。 |
|  |  |  | 3.输入电压：220V。 |
|  |  |  | 4.额定频率：50Hz。 |
|  |  |  | 5.输出电压：1500-1800V。 |
|  |  |  | 6.额定功率：35W。 |
| 6 | 宣传区 | 内外宣传包装 | 广告+门头装饰1项：亚克力+PVC+透光字；公示栏、宣传栏等按照市、区垃圾分类要求设计制作安装 |
| 7 | 照明配电装置 | 防潮LED吸顶灯 | 1.产品尺寸：直径约46/高10厘米。 |
|  |  |  | 2.色温：白光5700K。 |
|  |  | 独立控制防水三孔插座开关 | 1.外形尺寸：86*86mm。 |
|  |  |  | 2.面板材质：阻燃PC。 |
|  |  | 独立配电箱 | 1.电压：AC220V/50HZ。 |
|  |  |  | 2.漏电保护：漏电电流大于60mA时，漏电保护器动作。 |
| 8 | 排水系统 | 排水管道 | 1.品名：PVC排水管。 |
|  |  |  | 2.配备上下水，排水系统实行雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管道。 |
| 9 | 电路系统 | 接电装置（智能电表、插座开关） | 智能电表： |
|  |  |  | 1.面板尺寸：96*96mm。 |
|  |  |  | 2.显示方式：LED、LCD。 |
|  |  |  | 插座开关： |
|  |  |  | 1.外形尺寸：86*86mm。 |
|  |  |  | 2.面板材质：阻燃PC。 |
|  |  | 接水装置（智能水表、供水管） | 智能水表： |
|  |  |  | 1.口径：20mm。 |
|  |  |  | 2.电子计量单位：0.1m³。 |
|  |  |  | 供水管： |
|  |  |  | 1.品名：PPR供水管。 |
|  |  |  | 2.公称外径：25mm。 |
| 10 | 冲洗设备 | 高压水枪 | 1.水管长度：6-10 米 |
|  |  |  | 2.接水源类型：水龙头自吸 |
| 11 |  | 灭蚊灯 | 1.输入电压：220V- 50Hz，额定功率：≥35w 灯管型号：2X 10W 诱蚊灯管 |
|  |  |  | 2，材质：全铝合金框 |
| 12 |  | 厨余垃圾分拣器 | 外形尺寸（±5mm）：长 660mm*宽 600mm*高 150mm 材质：采用 1.0mm 优质不锈钢板制作； |
|  |  |  | 分拣器内径尺寸（±5mm）：长 480mm*宽 420mm*高 150mm； 边框安装不锈钢拉手 2 只，方便提取搬运； |
|  |  |  | 分拣器内径中间应添加弧形螺纹破袋刀口，方便破解厨余垃圾袋，进行垃圾分拣工作。 |
|  |  |  | 增加不锈钢前后推拉手柄，当拉动手柄时，底部挡板可以自动打开，使垃圾落入塑料桶内，且具有自动回位功能。 |

- 主要材料说明

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原地面硬化 | 场地清理平整原地面找平铺设水泥砂浆砼基础（含接水电费用） |
| 2 | ★外墙 | 18mm金属雕花保温板外墙 |
| 3 | ★底部 | 底部：100*100*3.0mm，100*50*2.5mm热镀锌管骨架，中部30*50*2.0热镀锌管 |
| 4 | ★顶部 | 顶部：1.2mm30*50热镀锌骨架、沥青防水、欧文斯沥青瓦屋面，1.5厚防火板 |
| 5 | ★室内地面 | 600*600防滑地砖 |
| 6 | ★室内顶棚 | PVC塑料扣板天棚 |
|  |  | 电动卷帘门（带电机） 1. 尺寸：按实际现场为准 2. 材质：铝合金型材门 |
|  |  | 铝合金型材单开门（1*2.1m） |
|  |  | 百叶窗 |
|  |  | 304#不锈钢包边 |
|  |  | 标识牌 |
| 7 | 宣传栏 | 不绣钢材质，具体以采购人要求为准 |

- 小区因不适合建设垃圾房的可用移动垃圾收集车代替，参数如下：

| 产品名称 | 参数配置 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 长 | 3米、5米、6.5米 |
|  | 宽 | 2米 |
|  | 高 | 2.7米 |
| 装桶数（个） | 每辆车配备不少于 2 个 240 升生活垃圾分类垃圾桶 |
| 垃 圾 分 类 标语宣传配置 | 整车按要求进行彩绘或张贴宣传标语 |
| 配置 | 车身材质 | 碳钢 |
|  | 车架材质 | 镀锌钢管 |
|  | 电池 | 60V20An |
|  | 电机 | 2500W |
|  | 控制器 | 防水 60V |
|  | 充电器 | 60V20An |
|  | 玻璃 | 钢化玻璃 |
|  | 气动门 | 直角回转开启，顺时针关闭 |
|  | 车灯 | led 光灯 |
|  | 洗手台 | 不锈钢 |
|  | 电动升降装置 |
|  | 灭蚊灯 |
|  | 空气净化器 |
|  | 高清摄像头（流量款/WiFi 款） |

5.交付地点：由供方送货至采购人指定地点；

6.交货期：60天

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.投标供应商投标提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

5.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

6.所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

（六）采购标的的验收标准：

1.安装及调试、验收：

中标供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在货物安装期间应充分了解货物安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

（1）采购人对中标供应商提交的硬件设备依据国家有关的质量标准或投标供应商标准进行现场签收。

（2）采购人对中标供应商提交的硬件设备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试。

（3）中标供应商向采购人出具调试安装服务单后5个工作日内采购人应当组织并完成验收工作，采购人验收完毕的应当在投标供应商提供的调试安装服务单签字确认。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1.数量调整：采购人保留在签约时调整部分方案及定购货物数量和服务的权力，中标供应商应对系统方案中货物和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的货物或服务时，由中标供应商提供申请，采购人确认后实施。

2.售后服务

2.1中标供应商须提供经调试、试运行、验收合格后至少1年的质保期(中标供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2.2中标供应商必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在梁溪区附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标供应商在接到采购人接到通知后立即响应，接报后1小时内到达现场。

2.3货物包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标供应商在接到采购人接到通知后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内排除故障，如2小时内无法修复，采购人有权选择要求中标供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由中标供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。

2.4中标供应商提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由投标供应商承担。

3.投标、中标供应商名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

4.项目实施人员费用

中标供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

# 第四部分  合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                ；（小写）          元

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，监管机构壹份，采购代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经                      见证后生效。

需方（采购人）：             （盖章）  供方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                    年      月       日

见证方：                （盖章）      供方户名：

见证人：                              供方开户银行：

年      月       日         供方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同

合同条款（格式）

根据编号               招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                             。

（二）价格及支付：

1. 合同总标的额为             元。 结算方式为固定单价，具体按实际安装数量结算

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

付款方式：合同签订生效后，采购人支付合同价款30%的预付款，货物全部到达现场安装完毕并经采购人最终验收合格后，付款至实际结算价（实际采购数量乘以对应的中标单价）的100%。付款时中标人须出具全额的含供货清单明细的税金发票，收到中标人发票后15日内支付，上述款项均不另计利息。

注：中标人须同时提供预付款同等金额的预付款担保，预付款担保的形式为保函 。

2. 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：   日历天 ；质保期：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部满足国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

5. 质量保修期内提供免费上门质保服务（包括但不限于人工、维修和备件等所有费用）。故障响应时间：在免费质保期内，一旦发生故障，中标供应商需在接到电话通知1小时内赶到现场，2小时内修复；如中标供应商在接到通知后3小时内没有答复或处理问题，则视为其承认质量问题并承担由此发生的一切责任。免费质保期内如同一故障发生三次，或在5个工作日内无法修复，由中标供应商负责无条件换货；如免费质保期内因故障导致无法使用，按故障时间的双倍顺延免费质保期，并承担由此产生的一切后果。

6. 能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。

7. 其他售后服务由双方协商再定。

七 、违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照500元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的 20%向需方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的10%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

八、合同生效及其他：

1．合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

# 第五部分．附件

一、封面格式：

项目公开招标投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月    日     时    分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	          （签字或盖章）

日  期：    年    月     日

## （一）响应函（格式）

致：亚太勤业工程咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥        的价格，按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

二、我方愿意提供亚太勤业工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由亚太勤业工程咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

## （二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

亚太勤业工程咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

## （三）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

亚太勤业工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## （四）产品承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目所供原材料质量均符合国家相关法律法规，因质量问题引起的安全事故由本公司负全责。本公司愿意遵守采购文件的各项规定，并履行相关责任和义务。在院服务期间服务规范，无违纪违规现象发生。保证所递交的响应文件、资质证书、中标后的各项评价报告所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 误期违约 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量违约 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）：________________　　 政府采购编号：_____________

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价：大写 小写 |
| 服 务 承 诺 |  | 1.质量 2.安装 3."三包"（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供报价供应商参考，报价供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出其他具体承诺） |

注：备注：以上报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、耗材、原灯具拆除及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。最终报价须与开标一览表投标总价一致。

（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

## （七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.           （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　  　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （八）服务承诺（格式）：

服务承诺

投标人名称（盖章）                           政府采购编号：

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应（格式由投标人自定）。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

## （九）投标偏离表

（1）商务条款偏离表

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（2）技术偏离表

| 序号 | 投标货物名称 | 采购技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（3）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

## （十）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |
| 2021年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2021年12月股东权益 | 万元 | 2021年业务收入 | 万元 |
| 2021年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

- 其他投标人认为有必要提供的其他资料

（不允许盖正、副本章）

2022年清名桥街道垃圾分类设施项目

技术标（暗标）

目录

- 确保供货的措施与方案

①方案内容的科学性、全面性

②方案的针对性、实施性

③方案内容的条理性、规范性

- 确保供应货物质量的设施及措施

①确保供应货物质量的设施

②确保供应货物质量的措施

- 售后服务管理制度

①售后服务范围

②售后服务标准

③售后服务细则

- 应急服务措施及临时性重大活动保障措施

①应急服务措施

②临时性重大活动保障措施

- 其他优惠承诺及个性化服务

①其他优惠承诺

②个性化服务