无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2022-143Y

采购项目名称：2022-2025年场馆物业服务

集中采购机构： 无锡市政府采购中心

2022年8 月31 日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（49）

五．合同条款（格式）------------------------------------（51）

六. 附件------------------------------------------------（55）

一．投标邀请函

我中心受无锡技师学院的委托，对2022-2025年场馆物业服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：物业管理服务

2.项目编号：XCGZX2022-143Y

3.项目预算： 1724.631万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡商业职业技术学院

6.本项目标的所属行业：物业管理

7.本项目是否专门面向中小企业： 否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）营业执照经营范围须包含物业管理（服务）内容的企业。

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-143Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年09月08日09：30

公开答疑会地点:无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号3楼）

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年09月27日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年09月27日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：童贞、陈晓冬 ；    电话：0510-81827754；        传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 证明材料汇总表（格式见附件）

- 服务方案（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1.基本概况

1.1学校基本概况

无锡商业职业技术学院是一所省属公办的全日制普通高等学校。学校位于无锡市钱胡路809号，占地面积1600余亩，建筑面积近30万平方米，现有在校师生15000余人。

1.2场馆物业委托管理标的基本情况

本次采购项目为无锡商业职业技术学院学生宿舍、教学楼、体育馆、图书馆、行政楼、实训楼等物业管理服务。具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 面积（㎡） | 人员配备 | 设备配备 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻校经理 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 项目组主管 |  | 4 |  | 场馆组1人；维修组1人；宿舍组1人；设备组1人 |  |
| 3 | 行政楼 | 8206 | 4 | 要求配备： 1、打磨机2台 2、电动喷雾器3台 3.管道疏通设备1台 4、洗地机3台 | 3名工作人员（1、2楼、附楼楼梯公共区域1人，3楼、5楼1人，4楼会议室、办公室、卫生间、过道1人）（其中：女性，45岁及以下不少于1人负责会议）、前台1人（女性，45岁及以下） |  |
| 4 | 图书馆（含田径场） | 32985+3430 | 7 |  | 1、4楼、多功能厅2人（其中：女性，45岁及以下不少于1人负责会议），3、5楼1人，6楼（公共机房）1人，7楼和校史馆1人，2楼（报告厅）1人（女性，45岁及以下负责会议） |  |
| 5 | 体育馆 | 15560 | 5 |  | 篮球馆和大厅东1人；大厅（南）、2楼平台、过道1人；附楼、1、4楼1人，2、3楼1人 |  |
| 6 | 教学一 | 7098 | 4 |  | 楼宇管理1人，1、2楼一人，3、4、5、6楼1人 |  |
| 7 | 教学二 | 20193 | 5 |  | 阶梯教室1人，教2北1,2楼1人，3456楼1.5人，南楼1、2、3楼1人，4、5、6楼1.5人 |  |
| 8 | 教学三 | 16513 | 7 |  | A+B楼4人，（1楼1人，2、3楼1.5人，4、5楼1.5人）；C楼3人；（1楼1人，2、3楼1人，4、5楼1人） |  |
| 9 | 实训三 | 6791 | 4 |  | 1楼1人，2、3楼1.5人，3、4、5、6楼1.5人 |  |
| 10 | 创业园A | 2820 | 1 |  | 按照校方要求开展工作 |  |
| 11 | 创业园B\C\D | 1825 | 1 |  | 按照校方要求开展工作 |  |
| 12 | 浴室（女） | 3500 | 3 |  | 按照校方公共浴室管理办法开展工作 |  |
| 13 | 各类值班室（行政值班室、二级学院值班室、班主任值班室等） | 800 | 2 |  | 负责值班人员入住登记管理、房间保洁、床上用品换洗、公共区域保洁 |  |
| 14 | 青年教工公寓1号楼（北） | 2915 | 1 |  | 负责入住人员登记、水电费收取等管理工作，公共区域以及庭院卫生保洁等工作 |  |
| 15 | 青年教工公寓1号楼（南） | 2508 | 3 |  | 疫情防控期间作为医学观察点进行管理 |  |
| 16 | 学生宿舍垃圾外运 |  | 2 |  | 按照校方要求将垃圾清运至校内指定地点 |  |
| 17 | 学宿1 | 7627 | 7 |  | 按照校方要求开展工作 |  |
| 16 | 学宿3 | 12556 | 8 |  |  |  |
| 17 | 学宿4 | 12556 | 7 |  |  |  |
| 18 | 学宿5 | 12556 | 7 |  |  |  |
| 19 | 学宿6 | 15014 | 7 |  |  |  |
| 20 | 学宿7 | 7627 | 7 |  |  |  |
|  | 学宿8 | 16000 | 8 |  |  |  |
| 21 | 留学生公寓 | 1407 | 4 |  |  |  |
| 22 | 维修工 |  | 10 |  | 夜间及节假日时间，每天至少安排2人值班。（水电工、泥木工各1人）。 |  |
| 23 | 变电所、锅炉、中央空调设备管理 |  | 8 |  | 按照校方相关管理规定开展日常工作。夜间及节假日时间，每天至少安排2人值班. |  |
| 小计 |  |  | 127 |  |  |  |

2.项目采购要求

2.1加强管理服务体系研究

加强场馆物业管理服务体系开发与应用。要求中标人以提高管理水平，提升服务质量为目标，开展“场馆物业管理服务体系开发与应用”专项研究。

2.2项目服务期限

服务期限为自合同签订生效之日起三年（履约期间学校按照附件1《无锡商业职业技术学院后勤服务外包项目监督考核管理办法》对服务方进行考核）。

2.3物业委托管理的服务机构要求

（1）管理机构组建完整健全；

（2）管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档案资料齐全；

（3）工作计划周密，贯彻落实学校各项任务，严格遵守学校的有关规定；

（4）有完善的内控系统，定期检查各业务部门工作计划落实情况；

（5）建立公共突发事件的处理机制和应急预案；

（6）对校方提供的服务场所（值班室）布置规范，张贴“服务指南”，资料本、登记本齐全，配备满足服务需要的设备设施；

（7）在服务区域统一设计并张贴“服务公示牌”，公开咨询、保修、投诉等服务电话；

（8）物业服务方案、各岗位职责、工作流程及服务标准、内部管理制度等规章制度齐全，存放在值班室备查；

（9）定期组织员工培训，特别是安全法制教育，负责给所聘员工投相应保险，在为学校服务期间，出现伤亡事故等各种意外，均由物业公司负责；

（10）服务期限内物业管理服务费包括物业公司提供服务所需的人员工资、社保、加班、奖金福利（含投保费的全额工资）等人员支出；卫生清洁、消毒所用工具等材料费用；场馆物业服务中产生的管理费用（包括但不仅限于电话费、办公耗材费、培训费等）；设备、工具、劳保购置及使用费用等；场馆物业服务所必要的其他费用；

（11）物业公司要节约用水、电，节能指标、物业管理制度、用人计划及实际用人情况须报校方，校方对物业公司进行审查、监督，根据《无锡商业职业技术学院后勤服务外包项目监督考核管理办法》（锡商院后[2017]3号）实施目标考核；

（12）检查考核结果由双方签字确认。若对检查考核结果有异议，双方可复查确定考核结果。如果检查考核事实情况清楚，结果正确，物业公司方仍不签字，三日后校方可单方签字确认，结果有效。

2.4人员基本要求

（1）具有良好的职业道德，无不良记录（以公安机关不良记录为依据）；身体健康，年龄、精神状况等应符合国家用工要求和本次招标明确的用工要求；

（2）管理人员、专业技术操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或岗位证书；

（3）进驻学校后，针对实际情况物业服务企业应对所有上岗人员进行岗前培训，合格后方可上岗；

（4）统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁，服务主动热情；窗口服务人员使用普通话；

（5）楼宇服务人员应熟悉并掌握职责管辖范围内人员、物品情况，如实做好登记。

2.5用工人员设置及具体要求

| 人员类别 |  | 人员 数量 | 年龄要求 | 持证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻校经理 |  | 1 | 58岁以下 | 物业管理项目经理证 |  |
| 场馆组 | 组长 | 1 | 57及以下 | 物业管理项目经理证 |  |
|  | 保洁员等 | 47 | 57岁及以下； 部分要求35岁以下（会议服务） |  |  |
| 维修组 | 组长 | 1 | 50及以下 | 具有有效的低压电工证 |  |
|  | 水电综合工 | 6 | 57岁及以下 | 具有有效的低压电工证 |  |
|  | 泥木工 | 4 | 57岁及以下 |  |  |
| 设备组 | 组长 | 1 | 55及以下 | 1.具有有效的高压电工证； 2.具有35KV调度员证 |  |
|  | 管理员 | 8 | 57岁及以下 | 其中2人要求具有有效的电工证，另外6人要求如下： 1.具有有效的高压电工证； 2.具有35KV调度员证 |  |
| 宿舍组 | 组长 | 1 | 57及以下 | 全国物业项目经理证 |  |
|  | 管理员+保洁员 | 55 | 57及以下 |  |  |
|  | 垃圾清运员 | 2 | 57及以下 |  |  |
|  |  | 127 |  |  |  |

以填列的《人员配置表》（格式见附件）为准，且本项目相关人员证书扫描件及投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明，须上传至投标系统中。（国家规定可以不缴纳社保的除外（不缴纳人员须提供证明材料））

*岗位人员不少于127人；

*维修组11人夜间及节假日时间，每天至少安排2人值班（水电综合工、泥木工各1人）。

2.6档案管理要求

（1）有较完善的物业服务档案制度，应包括：技术档案，如物业维修档案、物业仪器资料档案等；日常管理档案，如用人档案、应急事件处理档案、安全管理档案及各部门运行档案等。

（2）服务期满所有档案交接给校方。

2.7委托物业管理的项目内容及要求（有关项目的作业频率和服务质量标准见附件）

（1）室内环境保洁的主要内容及要求

1）严格按照疫情防控工作要求，开展环境卫生消杀，有规范完备的卫生消杀记录。

2）根据材质对地面进行定期护理，保持地面有光泽。

3）所有楼宇地面、楼梯、台阶、公共通道、平台、屋顶、电梯间等公共区域保持清洁，楼宇内场所无乱堆乱放物品。

4）教室内课桌摆放整齐，保持清洁，桌肚无杂物。

5）门、窗、玻璃保持洁净明亮。

6）栏杆、扶手保持洁净，表面光泽。

7）墙面、顶棚保持干净，无乱涂乱画，无脏污，无积灰。

8）烟感器、指示灯、消火栓、消防箱、灭火器、报警器、监控探头、电扇、电视机等设施保持表面干净，无灰尘，无污渍。

9）教师休息室、茶水间保持整洁，无杂物。

10）公共开水房、活动室（体育馆3楼）、体育场馆保持整洁，无杂物。

11）公共照明灯具、开关、插座等无污迹，保持正常照明。

12）保持垃圾桶表面洁净，周围无散落垃圾，无污迹，无异味，做到日产日清。

13）电梯轿厢内地面、内壁、门槽、顶部保持干净。

14）电梯轿厢内电话、监控探头、显示屏等设备设施清洁并保持运行正常。

15）电梯操作面板干净，无污迹。

16）劳动工具保持清洁，分类摆放整齐。

17）工作期间加强对公共施设和建筑安全的检查，发现问题及时报修，有规范完备的报修记录台账。

18）定期对室内区域专转本、商业促销等广告张贴进行巡查，发现问题及时清除，并保留相关证据，按照学校相关工作机制进行报告；

（2）公共卫生间保洁的主要内容及要求

1）严格按照疫情防控工作要求，开展环境卫生消杀，有规范完备的卫生消杀记录。

2）教学楼、办公楼等人流量较大场合的卫生间应及时清扫，保持整洁。

3）地面保持干燥、整洁，无积水，无污渍，无杂物。

4）镜面、台面、水龙头、洗手池、拖把池等保持清洁。

5）墙面、天花板、换气扇整洁，无污垢、无蛛网。

6）卫生洁具洁净，光亮，无尿碱、污垢。

7）垃圾桶、纸篓清理及时，无异味，外壁清洁。

8）定期对室内区域专转本、商业促销等广告张贴进行巡查，发现问题及时清除，并保留相关证据，按照学校相关工作机制进行报告；

（3）楼宇管理的主要内容及要求

1）做好相关楼宇开门、清楼、锁门、送电、关电等工作，满足使用要求；

2）协助学校维护教学、生活秩序，对不符合相关规定的行为及时制止；

3）协助学校做好行政楼人员进入的登记，禁止推销等无关人员进入各服务楼宇；

4）定期查看楼房内用电、用水情况，查验校方设施，排除安全隐患；

5）对损坏公物和违反有关规定的行为进行劝阻、制止，并报学校相关部门；

6）对楼宇内的设施设备标识进行维护，清洁；

7）每天安排晚间值班1人，负责所有区域的巡查管理，并做好记录；

8）定期对场馆内的消防设施进行检查，并做好记录；

9）楼宇管理人员兼任学校控烟员，佩戴胸牌亮明身份，对在禁烟区域吸烟的人员有义务劝阻，必要时登记在案，并向相关部门通报；

（4）室内日常管理与维修养护（包工不包料）的主要内容及要求

1）提供24小时报修电话，登记报修记录；维修人员维修应持派工单，挂牌上岗。

2）对服务区域建筑物外墙面、楼梯间、洗手间、走廊通道、门厅、设备房、各类照明灯具、电扇等（不限于所列项目）进行日常维修保养。

3）急修30分钟内到达现场，制定维修方案，及时维修，记录完整齐全。

4）维修用品的领用记录齐全。

5）保持房屋及附属设施正常使用功能，排水管道畅通，门窗开关灵活，无破损，家具完好；室内地面无损坏，采用积极措施延长房屋使用寿命。

6）制定设施设备维修保养计划，重点设备要建立维修保养档案。

7）检查服务区域内开关、照明、水龙头、配电设备、门窗、家具、电扇等，及时修复损坏物件。

8）定期对楼宇排水管进行检查和维修，定期对水泵、管道进行除锈油漆。

9）地墙面、水池等建筑物的小修小补（房屋大修或结构修理由采购方承担，投标方应该注意房屋情况及时与采购方沟通，发现房屋问题及时通报，以得到迅速修理）。

10）如遇供水单位限水、停水，应按规定时间通知相关使用人。

（5）室外日常管理与维修养护（包工不包料）的主要内容及要求

1）维修人员维修应持派工单，挂牌上岗。

2）定期对公共照明系统检查维护。

3）保持路灯、操场等室外照明完好，定期检查（做好记录台账）和维修，确保完好率达到95%以上。

4）对楼宇周边公用设施（上下水管道、沟、渠、井盖等）进行维护保养。

5）定期对给排水系统进行维护，定期对污水处理系统全面维护保养，无明显异味和噪音。

6）急修30分钟内到达现场，制定维修方案，及时维修，记录完整齐全。

7）定期检查污水泵、排水泵、阀门等，排水系统畅通，各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、漏、滴现象。

8）定期对公共区域的道路进行检查，有小型破损及时进行修复。

注：维修工作对巡查过程中发现的问题，均有第一时间消除安全隐患，并及时上报的义务和责任，对于属于物业维修范围的及时按照工作流程进行维修，对于不属于物业维修范围的应该及时上报管理科室。

（6）变电所管理的主要内容及要求

1）按照校方变电所及配电房管理制度相关要求开展工作（详见附件）。

2）整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料。

3）建立健全电气设备档案及台账。

4）对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验，并处理应急问题以确保设备的正常运行。

5）确保24小时有人值班，值班人数不少于2人；值班及应急抢修人员应具有《中华人民共和国特种作业操作证》准操项目为高压电工作业，其中值班人员每班必须有1名具有《调度系统运行值班合格证书》。以上证书必须合格有效。

（7）宿舍管理的主要内容及要求

1）熟知学校各项学生宿舍管理制度，认真履行值班员职责。实行24小时值班，要服从学生宿舍管理员（站长）监督，坚守工作岗位，不得擅离职守或做私活。

2）依据学校相关管理规定，办理学生入住接待、退房，来访登记、晚归登记、大件物品出入登记、备用钥匙使用登记和异性互访登记管理。

3） 按管理标准做好走廊、楼梯道、开水房、洗衣房、屋顶等公共区域的卫生保洁和各类雨水管道的疏通工作；每学期定期清洁宿舍内电扇、卫生间。

4）按管理标准做好学生宿舍的垃圾外运，并按防疫规范做好垃圾回收点的卫生消杀工作。

5）加强供电设施设备和学生宿舍内限电管理、报修登记处理；熟知智能控电系统的使用；学校宿舍禁止使用大功率电器，发现使用大功率电器应该按照学校相关管理制度进行上报处理。

6）维护公共秩序，保障通道畅通，特别是确保宿舍消防通道畅通。严禁电动自行车、自行车进入所有楼宇，大厅内的物品摆放整齐。

7）配合相关管理部门做好学生宿舍文化建设，协调学生宿舍内发生的矛盾纠纷，参与学生宿舍内务检查评比，维持良好的秩序和优美环境。

8）协助后勤保障处及相关部门做好学生违规教育处理工作和学生宿舍的卫生、用电、用水等情况检查工作。对违反学校学生宿舍管理制度的人和事要敢抓敢管，不徇私情。

9）定期向学校报告学生宿舍管理情况，对学生违规违纪现象及时制止、规劝，并向学校相关部门报告。

10）值班人员要主动热情接待来客，严格登记手续。

11）要熟悉所在学生宿舍的学生住宿情况，发现可疑的人、事或可疑物品，要认真检查并及时向学校保卫处和后勤保障处报告。

12）按学生宿舍管理站规定时间开关大门，对晚间关门后进出的学生要检查学生证，并认真做好登记。夜间熄灯并关闭学生宿舍大门后，要上楼巡视检查有无学生违规行为或者安全隐患。加强夜间防火、防盗、防漏水巡查，并填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

13）按学生宿舍管理站规定的时间送电、断电，尤其晚间全校统一进行用电控制。严禁学生进出各学生宿舍配电室。

14）严格管理学生宿舍的备用钥匙，做好钥匙使用情况登记。学生需要使用钥匙时由值班员查看学生证并做好记录。严禁学生私自取走钥匙开门。各学院检查学生宿舍时，凭学院开具的证明借用备用钥匙（必须2人以上），并做好登记。

学校将宿舍钥匙配齐后交由宿舍管理站统一调配与使用，如有学生未归还或者遗失，管理员应及时督促归还或者赔偿并进行配置，确保各宿舍钥匙足额配备。

15）学生宿舍的应急通道要每天进行开锁试验，确保门锁完好，并做好记录。

16）学生宿舍实行封闭式管理。外来人员进入须凭本人有效证件，值班员要同时做好登记、问询和检查记录等工作。严禁闲杂人员、小商、小贩入内，任何人不得在学生宿舍内兜售物品；学生不得随意进入异性学生宿舍，如确有需要，需经过学校相关部门工作人员批准；异性家长进入学生宿舍须由学生本人陪同并征得管理员（站长）同意，管理员（站长）要认真核对证件、办理登记手续；晚上8点以后，任何人员不得进入异性学生宿舍，紧急情况下除外。

17）学生需要搬运台式电脑、笔记本、皮箱等大件贵重物品时要凭学生证进行登记。

18）保持值班室清洁卫生。认真做好交班记录，对重要事情或处理的问题要和下一班交接清楚。

19）值班室不允许使用电炉子、热得快、电磁炉等大功率电器以及酒精炉、煤气罐等易燃易爆危险物品。值班室内不允许设置电视机。

20）听取学生和相关部门意见，不断改进工作。

21）每学期末进行一次防鼠灭鼠工作。

22）完成后勤保障处等交办的其他临时性紧急任务。

（8）浴室管理的主要内容及要求

1）浴室须指定责任心强的专人管理，管理人员必须坚守岗位，按照校方要求，按时开放浴室，工作结束后及时锁门。

2）浴室工作人员要加强浴室管理，搞好浴室内外卫生保洁与消杀,保持浴室地面清洁, 墙面清洁，无杂物；每周定期清洁储物柜和卫生间的卫生，达到无杂物、无污渍；在下水通道放置滤网，每天定期对下水的杂物清理，保持下水通畅。

3）经常检查设备情况，发现损坏及时汇报，进行修理。

4）增强责任感，确保洗浴人员的安全。

（9）合规与安全管理要求

1）中标人不得转包以及分包，如果出现相关违规情形，学校有权按法律程序进行处理，所产生的后果由中标人负责。

2）中标人应严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律法规，与员工签订劳动合同，劳动合同履行期间双方对产生的劳动纠纷、工伤、人生意外伤害等应严格按照法律程序进行调解、仲裁、诉讼，解决过程中不得影响学校正常业务开展，不得影响学校正常教育教学秩序，如对学校造成损害，学校保留法律追究的权利。

3）中标人在服务合同履行期间应严格遵守《中华人民共和过安全生产法》以及相关法律法规、行业规范、学校安全生产管理规定，承担安全生产与管理的全部责任。

4）学校不提供中标人员工住宿。

5）疫情防控期间，中标人在合同履行期间应严格遵守学校上级主管部门、属地政府、学校疫情防控相关规定，按照疫情防控要求进行服务管理，承担员工管理的主体责任，承担员工核酸检测，口罩、手套等防疫物资费用以及因疫情防控产生的其他费用。

6）未尽事宜，在双方协议中进行明确。

（10）其他服务

1）开设失物招领，小件物品寄存，留言服务，提供雨伞等便民服务。

2）无偿配合学校新生接待、毕业生离校、大型会议、竞赛、考试等活动，做好各项服务工作。

2.8其他要求

（1）投标文件应包括详细的委托管理方案，包括工作思路、人员配备、工作措施、处置预案等。

（2）投标文件中必须阐明项目管理措施及服务承诺(服务质量目标)，包括队伍建设、工作规范、人员稳定、日常工作的具体管理措施及其他规范管理制度。

（3）加强对工作人员的安全教育与管理，严格按照安全操作规程开展工作，在校期间发生意外事故由中标人自负，与学校无关。

3.付款方式

服务外包项目费用按季度进行支付，季度内三个月测评平均分达到90分及以上，学校全额支付当季度费用（当季度费用为当年合同总金额的25%）；低于90分的，每低一分扣除当季度费用的1%。(详见附件1：《无锡商业职业技术学院后勤服务外包项目监督管理办法》)

4.退出机制

中标人在服务合同履行期间，学校按照《无锡商业职业技术学院后勤服务外包项目监督管理办法》实施该项目的日常管理监督，出现包括以下情形之一但不限于，学校将中止合同，中标人在合理期限内未整改到位，学校将解除合同。

（1）连续三个月测评未达到合格等级的；

（2）中标人在服务期间的人员数量、年龄、资质要求等配置未达到投标文件中的承诺，且一周内未整改到位；

（3）中标人在服务期间发生劳资纠纷、员工意外伤害事故等未及时处理，给学校正常教育教学秩序产生严重影响；

（4）中标人在服务期间发生安全生产事故，造成严重后果，未妥善处理；

（5）法律法规规定的其他情形。

四、附则：

1、学校依据《无锡商业职业技术学院后勤服务外包项目监督管理办法》（详见附件1以下简称“监督管理办法”），对照物业管理服务标准，按照《无锡商业职业技术学院场馆物业管理质量考核表》（详见附件2）逐月进行考核，对在考核检查中发现的问题，发出整改通知单限期整改，如果物业管理服务在限期内未能整改到位，将依据物业管理合同中的有关条款扣取相应违约金，根据”监督管理办法”第二十条规定，学校保留中止合同的权利。

2、检查考核中如发现有本考核标准中未涉及的违规行为，由考核人员根据招标书、合同及附件中的有关约定处理；如因受托物业管理公司违规而引发其他问题则根据学校的管理规定处理，责任重大的将按有关法律程序由相关执法部门处理。

附件1：

无锡商业职业技术学院后勤服务外包项目监督管理办法

第一章  总 则

第一条  为进一步加强学校后勤服务外包项目的监督管理，规范服务行为，提高服务质量和工作效率，促使服务外包单位按照学校要求，切实履行服务合同，落实管理措施，为广大师生提供优质服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指的服务外包项目是指学校外部具有独立法人资格的专业机构与学校签订合同或协议，利用学校资金、资源或市场为广大师生提供相应服务的项目。纳入本管理办法的项目包括：环境物业、楼宇物业、绿化养护、医疗卫生、校车运营、特种设备运维等。

第三条  本办法是学校服务外包项目对外签订合同文本的基本依据之一，各职能部门起草的合同相关条款应与本办法保持一致。

第二章  机构及职责

第四条  学校成立后勤服务外包项目管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责后勤服务外包项目管理的指导、合同及考核结果的审议。领导小组由分管校领导任组长，相关职能部门人员任成员。领导小组下设办公室，挂靠后勤与基建处，负责审核服务合同、管理制度、考核办法以及服务外包业务合同期满考核的组织管理等工作。

第五条  后勤服务外包项目主管职能部门负责拟订服务合同、质量标准、管理制度、考核办法、考核细则等，并按照合同条款对服务外包业务进行日常监督、检查、协调、考核和满意度测评等管理工作，加强过程监管，严格要求服务外包单位认真履行合同条款。日常考核情况定期报办公室备案。

第三章  合同管理

第六条  合同是对外包业务进行管理的法律性文件。合同条款应包括用工要求、服务内容、服务要求、服务标准、违约责任、合同变更、争议解决、费用支付、履约期限、满意度测评、考核及奖惩措施等内容。考核及满意度测评的办法可单独制订作为合同附件。

第七条  服务外包项目招标服务期原则上为两年，合同签定期为一年，一年一签。合同按照学校合同管理及招标采购的相关规定签订和执行。

第八条  合同履行过程中，原则上不得随意变更，确因客观条件发生变化需要变更合同的，由后勤服务外包项目主管职能部门与服务外包单位先行协商。

第九条  合同中确定的事项应与招标文件一致，不得降低服务标准；对未达到服务标准的情形应明确处理程序和相应措施。

第四章  过程考核

第十条  后勤服务外包项目的过程考核坚持每日抽查、每周全查和每月测评相结合。

每日抽查：由后勤服务外包项目主管职能部门安排专人在服务外包业务范围内进行随机抽检，发现问题及时提出整改意见，并督促整改到位。

每周全查：由后勤服务外包项目管理领导小组办公室组织专人在服务外包业务范围内进行全面检查，发现问题及时提出整改意见，并督促整改到位。

每月测评：由后勤服务外包项目主管职能部门会同与服务外包项目相关的其他职能部门对照服务标准和要求进行全面性的综合评价。

第十一条  每月测评实行百分制考核，全年按10个月进行，95分及以上为优秀，90—94分为合格，90分以下为不合格。

第十二条  后勤服务外包项目的主管职能部门为对应服务外包项目的投诉受理部门，对师生员工提出的投诉意见要及时反馈至服务外包单位，并督促整改到位。

第十三条  过程考核中对未达到服务标准的，后勤服务外包项目的主管职能部门应责成服务外包单位限期进行整改，整改未达到要求的应严格按照合同条款进行处理。

第十四条  服务外包单位在服务过程中给学校造成财产等损失的，由后勤服务外包项目的主管职能部门代表学校负责追究赔偿。对情形恶劣者应保留中止合同的权利。

第十五条  过程考核中应认真作好记录并完善相关资料，各类检查考核结果和投诉情况作为合同期满考核的重要依据，并与服务外包经费支付直接挂钩。

第五章  奖惩办法

第十六条  1年内每月测评获7次及以上优秀等级，可申请续签一年合同，延长服务期限。

第十七条  每月测评未达到优秀等级，学校对服务外包单位进行约谈。

被评定为合格等级：由服务外包项目的主管职能部门负责人约谈服务外包单位的驻校项目经理。

被评定为不合格等级或连续两次未获得优秀等级：由学校分管领导约谈服务外包单位负责人。

约谈结束后，服务外包单位须在一周内向学校提交针对性书面说明及整改措施。

第十八条  服务外包项目费用按季度进行支付，季度内三个月测评平均分达到90分及以上，学校全额支付当季度费用；低于90分的，每低一分扣除当季度费用的1%。

第十九条  服务外包项目全程接受全校师生员工的监督，如有师生员工进行投诉，且查明属实的，每投诉一次罚金人民币200元。

第二十条  连续三个月测评未达到合格等级的，学校保留随时中止合同的权力。

第六章  其它要求

第二十一条  合同条款中服务要求及标准应明确，考核办法应科学合理，权重分配适当，操作性强，并量化细化评分内容。

第二十二条  每月测评应根据合同中约定的服务要求及标准确定测评项目，测评项目应便于评价，测评应充分考虑服务对象和覆盖面。

第二十三条  服务外包项目涉及到固定资产管理的，应签订委托管理协议，由服务外包单位负责固定资产的日常管理，造成固定资产损坏和丢失的，由服务外包单位进行赔偿。

第二十四条  服务外包单位应规范内部管理和制度建设，加强员工岗位培训，完善各项工作台账，建立突发事件应急预案等。

第二十五条  服务外包单位在工作过程中应做到热情服务、耐心细致，不得与学校师生员工发生任何冲突，有问题或分歧通过学校后勤服务外包项目管理领导小组办公室进行沟通协调和解决。

第二十六条  服务外包单位应严格遵守学校各项规章制度，不养宠物、不违章使用电器、不得在公共场所吸烟。

第二十七条  本办法实施后，学校原有签订的服务外包业务有与本办法不一致的，由服务外包项目的主管职能部门与服务外包单位协商解决。

第七章  附 则

第二十八条  本办法由学校后勤服务外包项目管理领导小组办公室负责解释，自发文之日起施行。

第二十九条  学校其他服务外包项目可参考本办法执行。

附件2：

| 无锡商业职业技术学院场馆物业管理质量考核表 （相关考核内容和标准会根据实际情况进行动态调整） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核评分标准 | 标准分 | 考核得分 | 备注 |
| 1 | 日常管理（10分） | 人员配备 | 人员足额配备，不缺勤、不随意脱岗，不频繁更换 | 3 |  |  |
|  |  | 内控管理 | 工作计划周密合理，落实学校要求，管理人员认真负责，内部管控到位 | 3 |  |  |
|  |  | 档案管理 | 人事档案、管理档案、培训档案、维修档案等齐全，按时备案 | 2 |  |  |
|  |  | 员工管理 | 员工着装统一，行为规范，文明礼貌，定期开展业务培训 | 1 |  |  |
|  |  | 突发事件处理 | 突发事件处理及时到位，未造成不良后果 | 1 |  |  |
| 2 | 保洁（20分) | 公共区域 | 按时打扫，公共区域干净整洁，各类保洁清洗到位 | 10 |  |  |
|  |  | 公共卫生间、开水房、电梯、楼梯、过道 | 环境工作整洁，无异味，保洁工具摆放有序 | 3 |  |  |
|  |  | 报告厅、多功能厅、各会议室 | 会议准备和会议结束清扫工作到位 | 3 |  |  |
|  |  | 内庭院卫生 | 环境整洁，无杂物、无废弃 | 7 |  |  |
| 3 | 综合管理（15分） | 公共区域 | 地面无杂物、无垃圾、无痰迹、无积水 | 6 |  |  |
|  |  | 垃圾中转站 | 周边无散落垃圾、无污水、无明显污迹 | 3 |  |  |
|  |  | 公共设施 | 干净无尘，无小广告，无乱涂乱画 | 2 |  |  |
|  |  | 田径场 | 环境整洁，看台无杂物，定期保洁，大型活动准备和结束后清扫到位 | 1 |  |  |
|  |  | 各类窖井和管道 | 防洪沟整洁，各类窖井排水畅通、井盖齐全，、化粪池隔油池排污管道畅通 | 3 |  |  |
| 5 | 小型维修（20分） | 维修流程管理 | 维修单据完整，持证上岗，流程管理规范 | 3 |  |  |
|  |  | 维修制度及台帐 | 建立维修制度并做好相应的台帐 | 5 |  |  |
|  |  | 维修效率 | 维修响应及时，完成质量高 | 8 |  |  |
|  |  | 日常检查 | 定期进行设备和消防安全检查，主动发现问题，养护到位 | 4 |  |  |
| 6 | 楼宇管理 （20分） | 常规工作 | 按照甲方规定做好开、关门，送、关电，每天有1人晚间值班，无影响日常教学和管理工作现象 | 4 |  |  |
|  |  | 巡回检查 | 巡回检查水、电使用情况，发现问题及时报修 | 4 |  |  |
|  |  | 节能管理 | 加强水电能源管理，杜绝无人灯、长流水现象 | 3 |  |  |
|  |  | 配合管理工作 | 配合学校做好学生不良行为的制止和教育工作 | 3 |  |  |
|  |  | 行政楼客服 | 出入登记工作到位，熟悉楼宇情况，热情指引 | 3 |  |  |
|  |  | 固定资产管理 | 固定资产管理到位，不私自外借，无缺损 | 3 |  |  |
| 7 | 变电所管理 （10分） | 日常维护 | 日常巡检到位，记录完整，严格执行交接班制度 | 3 |  |  |
|  |  | 定期维护与定期试验 | 定期维护，确保设备整洁，运行正常 | 4 |  |  |
|  |  | 不定期维护 | 恶劣天气预防工作到位，维修及时，突发事件处理得当 | 3 |  |  |
| 8 | 其他 （5分） | 管理规范 | 遵守校规，管理规范有序 | 1 |  |  |
|  |  | 响应及时 | 及时响应甲方要求，工作到位 | 2 |  |  |
|  |  | 管理成效 | 师生满意度高，零投诉 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |

附件3：

物业管理作业频率及服务质量标准

一、教学楼、办公楼、图书馆、报告厅、创业园等场馆保洁

| 项目 | 保洁范围 | 作业频率 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 1．大厅： 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天深度保洁1次，其他时间巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； 4.垃圾日产日清，楼层垃圾每日收集2次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.植物花盆无积尘，无污渍； 6.室内垃圾箱保持清洁，清运及时，无外溢，无撒落。 |
|  | 2．楼道： 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天深度保洁1次，其他时间巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.窗台无积尘； 6.铁栏杆油漆完好，无脱皮，扶手护栏干净。 |
|  | 3．公共卫生间、开水房： 地面、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道、开水箱 | 1.每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁； 2.天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次； 3.开水房每天保洁1次，开水箱每两月清洗1次；每天定时开放； 4.在卫生间明显位置公示每天保洁记录。 | 1.卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、龙头、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 2.墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网； 3.地面无水渍、无污渍，无垃圾， 4.开水房达到卫生标准、安全可靠； 5.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 4．教室： 桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、电扇、设备 | 1.桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台、门楣、门套、墙面、墙角每日早、中、晚共3次； 2.天棚、灯具、设备每周1次； 3.窗玻璃每两周1次。 4.电扇每学期清洁1次。 | 1.桌椅、讲台，窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮；桌斗内无杂质；2.黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无积尘，窗帘挂放整齐；室内无异味； 3.捡拾物品及时上交教室管理员做失物招领，不私自处理。 |
|  | 5．电梯： 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头 | 1.电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁； 2.天花板、灯具、监控器探头每周1次。 | 1.电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮 ； 2.厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮； 3.电梯门槽内无垃圾杂物。 |
|  | 6．天台： 屋顶、露天阳台、雨篷、落水管等 | 1.每年2次（5月、11月）清除屋面垃圾； 2.每2周检查屋顶、天台、雨篷卫生情况，及时保洁； 3.每周检查落水管情况，及时检修。 | 1.天台、屋顶、露天阳台、雨篷等无杂物、无垃圾； 2.排水管道畅通，檐沟、雨水口、落水管畅通。 |
| 行政楼办公室 （创业园、实训三参照） | 1．大厅： 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； 4.垃圾日产日清，楼层垃圾每日收集2次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.植物花盆无积尘，无污渍； 6.室内垃圾箱保持清洁，清运及时，无外溢，无撒落。 |
|  | 2．楼道： 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.窗台无积尘； 6.铁栏杆油漆完好，无脱皮，扶手护栏干净。 |
|  | 3．公共卫生间、开水房： 地面、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、开水箱 | 1.每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁； 2.天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次； 3.开水房每天保洁1次，开水箱每两月清洗1次；每天定时开放； 4.在卫生间明显位置公示每天保洁记录。 5.排气扇每月清洁一次。 | 1.卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 2.墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮； 3.地面无水渍、无污渍，无垃圾， 4.开水房达到卫生标准、安全可靠； 5.用品齐全，卫生纸、洗手液等更换及时； 6.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 4．会议室、接待室： 桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、茶具设备 | 1.会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角三日1次；会议结束立即清理； 2.天棚、灯具、设备每周1次； 3.窗玻璃每两周1次； 4.茶具每次消毒； 5.地毯两月消毒1次。 | 1.会议桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮； 2.窗帘挂放整齐；室内无异味； 3.茶具消毒达到卫生标准； 4.地毯清洁卫生。 |
|  | 5．电梯： 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头 | 1.电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁； 2.天花板、灯具、监控器探头每周1次； 3.每天更换地毯。 | 1.电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮 ； 2.厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮； 3.电梯门槽内无垃圾杂物； 4.发现电梯故障，第一时间报修。 |
|  | 6．天台： 屋顶、露天阳台、雨篷、落水管等 | 1.每年2次（5月、11月）清除屋面垃圾； 2.每2周检查屋顶、天台、雨篷卫生情况，及时保洁； 3.每周检查落水管情况，及时检修。 | 1.天台、屋顶、露天阳台、雨篷等无杂物、无垃圾； 2.排水管道畅通，檐沟、雨水口、落水管畅通。 |
| 图书馆 | 1．大厅： 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； 4.垃圾日产日清，楼层垃圾每日收集2次； 5.有重要活动时，垃圾随时收集、清理。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.植物花盆无积尘，无污渍； 6.室内垃圾箱保持清洁，清运及时，无外溢，无撒落。 |
|  | 2．楼道： 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；5.玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 6.窗台无积尘； 7.铁栏杆油漆完好，无脱皮，扶手护栏干净。 |
|  | 3．公共卫生间、开水房： 地面、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、开水箱 | 1.每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁； 2.天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次； 3.开水房每天保洁1次，开水箱每两月清洗1次；全天开放； 4.排气扇每月清洁一次； 5.在卫生间明显位置公示每天保洁记录。 | 1.卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 2.墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮； 3.地面无水渍、无污渍，无垃圾， 4.开水房达到卫生标准、安全可靠； 5.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 4．会议室、接待室： 桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、茶具设备 | 1.会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角三日1次；会议结束立即清理； 2.天棚、灯具、设备每周1次； 3.窗玻璃每两周1次。 | 1.会议桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘、无污渍，光亮；会议桌椅摆放整齐； 2.窗帘挂放整齐；室内无异味； 3.窗玻璃无积尘、无污渍，明亮。 |
|  | 5．电梯： 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头 | 1.电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁； 2.天花板、灯具、监控器探头每周1次。 | 1.电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮 ； 2.厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮； 3.电梯门槽内无垃圾杂物； 4.发现电梯故障，第一时间报修。 |
|  | 6．天台： 屋顶、露天阳台、雨篷、落水管等 | 1.每年2次（5月、11月）清除屋面垃圾； 2.每2周检查屋顶、天台、雨篷卫生情况，及时保洁； 3.每周检查落水管情况，及时检修。 | 1.天台、屋顶、露天阳台、雨篷等无杂物、无垃圾； 2.排水管道畅通，檐沟、雨水口、落水管畅通。 |
| 报告厅、多功能厅 | 1．舞台： 台面、侧台、地面、墙面、景杆、灯杆、各道幕布、灯光音响设备及构架、常用道具 | 1.使用准备时台面、侧台、地面、墙面、灯光音响设备构架、幕布、常用道具全面保洁1次；用后及时地面保洁并整理道具等；平时每月保洁1次； 2.景杆、灯杆、各道幕布、灯光音响设备配合专业人员每年保洁3次。 | 1.演出时整体舞台清洁明亮效果好，地面、墙面无积尘、无污渍； 2.景杆、灯杆、各道幕布、灯光音响设备表面无积尘、无污渍。 |
|  | 2．道具室（化妆室）： 化妆台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、水池、上下水管道 | 1.使用准备时化妆台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、水池、上下水管道全面保洁1次；用后及时保洁并整理器具等；平时每月保洁1次。 | 1.化妆台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、水池、上下水管道无积尘、无污渍；窗玻璃、镜子清洁、明亮； 2.道具表面无积尘、无污渍，摆放整齐。 |
|  | 3．设备控制室： 控制台、座椅、地面、窗门、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、机柜 | 1.使用准备时配合专业人员全面清理保洁1次。 | 1.控制台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、机柜无积尘、无污渍。 |
|  | 4．观众席： 座椅、指示标牌、地面、门楣、门套、墙面、墙角、空调 | 1.使用准备时全面清理保洁1次；用后及时地面保洁并整理； 2.平时每月保洁1次； 3.座套1年清洗1次； 4.空调滤网每学期清洗一次。 | 1.座椅（座套）、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘、无污渍； 2.室内空气质量好，无异味。 |
|  | 5．大厅： 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； 4.垃圾日产日清，楼层垃圾每日收集2次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.植物花盆无积尘，无污渍； 6.室内垃圾箱保持清洁，清运及时，无外溢，无撒落。 |
| 体育馆、室外田径场 | 1．大厅、楼道： 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施、配电箱、灯具装饰柱、植物花盆 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 2.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； 4.垃圾日产日清，楼层垃圾每日收集2次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.植物花盆无积尘，无污渍； 6.室内垃圾箱保持清洁，清运及时，无外溢，无撒落； 7.铁栏杆油漆完好，无脱皮，扶手护栏干净。 |
|  | 2．公共卫生间： 地面、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头 | 1.大型体育馆每周1次对卫生间全面保洁，用时巡回每两小时保洁； 2.教育用风雨操场每天1次对卫生间全面保洁，巡回每两小时保洁； 3.天棚、灯具、窗玻璃排气扇每周保洁1次； 4.垃圾日产日清，楼层垃圾每日收集2次。 | 1.卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 2.墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮； 3.地面无水渍、无污渍，无垃圾； 4.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 3．观众席： 座椅、指示牌、地面、门楣、门套、墙面、墙角 | 1.使用准备时全面清理保洁1次；用后及时地面保洁并整理 2.平时每月保洁1次；座套1年清洗1次。 | 1.座椅（座套）、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘、无污渍； 2.室内空气质量好，无异味。 |
|  | 4．各类球场： 地面、墙面、踢脚线、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施、配电箱、灯具、体育器具 | 1.地面、垃圾桶、装饰门及门套、踢脚线、等每天全面保洁1次，巡回保洁； 2.墙面、宣传窗、天棚、消防设施、配电箱、灯具每周保洁1次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.铁栏杆油漆完好，无脱皮，扶手护栏干净。 |
| 校史馆（艺术厅） | 地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、展览台（柜）、展板、镜框、灯具 | 1.开放期间每天全面保洁1次 2.闭馆期间地面、窗台、窗（柜）玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚展览台（柜）、展板、镜框每周保洁1次； 3.灯具每月保洁1次。 | 地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、展览台（柜）、展板、镜框、无积尘、无污渍，室内空气良好，整体清洁整齐，明亮，展览作品无积尘、无污渍。 |
| 实训三 | 1．大厅： 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆 | 1.地面三餐必拖； 2.台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、电视机、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁； 3.装饰门及门套、踢脚线、墙面、天棚、消防设施、灯具等设施每周保洁1次； 4.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，无擅自占用、乱贴乱画现象； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2．楼道： 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶 | 1.地面、楼梯、扶手、墙面、垃圾桶等每天保洁1次且巡回保洁； 2.踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关每周保洁1次； 3.地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 1.地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮； 2.墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网； 3.公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 5.窗台无积尘； 6.铁栏杆油漆完好，无脱皮，扶手护栏干净。 |
|  | 3．公共卫生间、开水房： 地面、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道、开水箱 | 1.每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁； 2.天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次； 3.开水房每天保洁1次，开水箱每两月清洗1次；每天定时开放。 4.排气扇每月清洁一次。 | 1.卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 2.墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网； 3.地面无水渍、无污渍，无垃圾， 4.开水房达到卫生标准、安全可靠； 5.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 4．电梯： 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头 | 1.电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁； 2.天花板、灯具、监控器探头每周1次。 | 1.电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮 ； 2.厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮； 3.电梯门槽内无垃圾杂物； 4.电梯发生故障，第一时间报修。 |
|  | 5．天台： 屋顶、露天阳台、雨篷、落水管等 | 1.每年2次（5月、11月）清除屋面垃圾； 2.每2周检查屋顶、天台、雨篷卫生情况，及时保洁； 3.每周检查落水管情况，及时检修。 | 1.天台、屋顶、露天阳台、雨篷等无杂物、无垃圾； 2.排水管道畅通，檐沟、雨水口、落水管畅通。 |

二、教学楼、行政楼、图书馆等楼堂馆所综合管理

| 项目 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 教学楼 | 1、使用文明用语，微笑服务，服务整改合格率100%； 2、定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录； 3、根据课程安排，提前检查教室准备工作，为师生提供方便、舒适的上课环境； 4、熟悉本楼宇情况，包括：教室、座位、卫生间数量，公共区域面积，上课老师的特征及其教学安排等；具备处理应急突发事件的能力； 5、按学校要求做好教室的开门、关门、送电、关电工作； 6、例行检查水电使用情况，及时关闭无人灯和长流水。 |
| 行政楼 | 1、使用文明用语，微笑服务，服务整改合格率100%； 2、定期检查安全、卫生、设备完好状况，合格率95%以上，并按要求及时记录； 3、挂牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应； 4、熟悉本楼宇情况，包括：办公单位及其方位，卫生间数量，公共区域面积，办公人员的特征及工作时间等；具备处理应急突发事件的能力； 5、外来人员出入登记规范，禁止无关人员进入行政楼； 6、发现设施设备出现故障，及时上报维修； 7、根据要求做好开门、关门、送电、关电工作。 8、做好便民服务工作； 9、与业务部门沟通联系，及时处理投诉。 |
| 图书馆 | 1、使用文明用语，微笑服务，服务整改合格率100%； 2、定期检查安全、卫生、设备完好状况，合格率95%以上，并按要求及时记录； 3、熟悉本馆情况，包括：分区情况及其方位，卫生间数量，公共区域面积，管理人员的特征及工作时间等；具备处理应急突发事件的能力； 4、发现设施设备出现故障，及时上报维修； 5、根据要求做好开门、关门、送电、关电工作。 |

三、设施设备小型维修养护

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 屋面、 地面、 顶棚、 室内外抹灰、 门窗、 玻璃、 上下水、 电气线路及设施、 卫生设备、 垃圾道等 | 一、房屋土建及设备小修标准 时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管；烟道堵塞等。自接到报修之时起30分钟到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或预约修复日期。 1、室内地面、散水 小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补；木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。 2、室内墙面及顶棚 小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。 3、检修门窗 小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。 4、烟道、垃圾道等 小修内容：烟道裂缝、破损、堵塞现象；垃圾道堵塞；垃圾道、出垃圾门及出屋面排气孔损坏的应修复；质量标准：修缮后烟道及垃圾道应畅通，垃圾斗、出垃圾门零件齐全，排气孔不向垃圾道内漏水。 5、清扫屋面、采光井、雨落管等 小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。 6、屋面补漏 小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏。 7、外檐装修 小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情；质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。 8、阳台、雨罩等结构构件 小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 二、上下水系统小修标准 1、室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 2、卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 3、排水管道、化粪池，检查井等 小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。 质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、供电设施设备小修标准 1、配电设施 小修内容：配电柜、配电箱、配电盘等 ；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好 ；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理 。 2、照明系统 小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头等 ；质量标准：正常使用 ；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。 3、配电线路 小修内容：导线、支持物等 ；质量标准：绝缘良好完整可靠 ；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理 。 四、实施设备检修保养标准 1、水电设备房内要保持整洁，设备房钥匙由服务方专人保管，给水设施设备、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并完好； 2、保持楼面落水管落水口等正常完好。每月清扫1次以上排水明沟；每2个月对地下管井清理1次，每季度对地下管井疏通1次，做好相关记录，保证通道清洁，排水畅通； 3、熟悉大楼主要水电表、井、阀、管道等的位置、走向、型号、功率、数量等相关参数，并做好统计和相关记录； 4、避雷接地系统检查。每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在大雷雨过后也要及时对系统检查，发现严重腐蚀、松脱等立即向委托方报修，做好日常维护管理。检查维护结果及处理措施报委托方物业主管部门备案。 5、电梯运行与管理。每日监督电梯运行状况，配合专业维保单位的维保服务，做好相关记录；确保电梯及安全设施完好、齐全，通风、照明等附属设施完好；在电梯维修时应配合做好临时警示管理；制定紧急救援方案和操作程序，在接到报警信号应尽快设法解救乘客，同时迅速通知校方派人排除设备故障。 6、水泵房管理。水泵房及地下水池、消防系统的全部机电设备由机电人员定时进行巡回检查，了解设备的运转情况，及时发现故障苗头并及时处理，认真做好记录，解决不了的问题报告委托方有关职能主管部门或相关维保单位，争取早日解决；生活水泵房、箱须上锁并有专人管理；有二次供水的生活水箱需每年对其进行清洗、消毒并有国家相关部门的检测报告；消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置与自动位置，操作标志都应简单明确；保证供水泵的正常运转，定期检查泵的运转情况做好记录。雨季前的专项检查并做好记录；做好水泵房卫生清洁；定期对泵房、管道进行除锈、油漆保养工作；检修、保养、保洁等管理均有规范的记录（除消防水泵，有专业维保单位负责维保、维修）。 7、空调设备维护管理。 配合完成专业维保公司一年不少于2次定期维修保养工作，在巡查中发现问题或受理用户报修项目后应及时与空调的维保单位联系，保证空调的正常使用；做好节能减排相关工作，严格按委托方有关空调使用规定执行，杜绝浪费。 |

注：1、小型维修养护指及时修复房屋在使用过程中其构、部件小的损坏，以保持房屋原有完损等级的日常养护；2、房屋及设施设备小型维修养护不含电梯、供暖、空调、电话、二次供水；3、大修、中修、外线维修（井沟盖、管网、临时管线）及单项材料费超过500元的项目单独上报，由校方负责施工；4、校园道路、景观、宣传栏、标志牌等设施维修另报专项。

四、变电所管理

| 项目 | 管理类型 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 变电所（高压部分含35KV变电所1个；10KV变电所3个；10KV箱变4个；10KV分接箱1个；10KV第一断路器1个；10KV电缆若干） | 日常维护 | 1、每2小时进行巡检，记录设备完好情况及运行状态，及时更新记录，注意运行状态的变化，对于新发现的情况及时补充。 2、每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查，查看有无异常情况。 3、建立工作日志制度，与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 4、建立交接班制度并严格执行。 |
|  | 定期维护和定期试验 | 1、变电站内设备（含配套设施，如10KV电缆等）按甲方要求定期进行维护测试，每两年进行一次预防性试验，以确保设备的正常运行。 2、每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 3、每年应对电缆沟进行一次全面检查，清扫对于进水现象应及时处理，每季度应进行一次防潮检查。 4、每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。 5、每季度应对蓄电池接头进行一次检查，清扫外壳。 6、每季度应对楼宇、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对楼宇、土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 7、每月对设备的检修试验情况进行核查，检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 8、每月对防鼠设施进行检查，内容包括投放鼠药，孔洞封堵、门窗是否严密等。 9、每月对备品备件进行检查补充。 10、每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 11、每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图，作为检查核对的依据。 12、每月和每次大风过后全面检查一次断路器等设备的防雨罩应扣好，端子箱，机构箱等室外设备箱门应关闭，密封良好。 13、每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 14、每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验，检查控制回路的良好，所有风扇、电机运行正常，无异常声音，必要时应添加润滑剂。 15、每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查，加热后检查装置是否正常。 16、每半年应对微机防误闭锁装置的闭锁关系编码的正确性进行一次全面的核对，并检查锁具是否卡涩。 17、每季度对防误闭锁装置进行一次外观检查，其内容包括装置的完好性及灵活性。 18、每月对变电站内低压漏电保安器进行一次试验。 19、每周对蓄电池的单瓶电压进行一次测试并做好记录，同时应记录母线电压，蓄电池总电压，浮充电流数值。 20、每次设备停电检修、预试时，应对闭锁和电气回路进行试验。 21、对于变电站内不经常运行的通风装置每半年应进行一次投入运行的试验。 22、长时间不投入运行的无功补偿装置（电容器）每季度应在保证电压合格的情况下投入运行一定时间（4小时）对设备状况进行试验。电容器应在负荷高峰时间段进行。 |
|  | 不定期维护 | 1、每次大风过后全面检查一次电器设备的防雨罩应扣好，端子箱，机构箱等室外设备箱门应关闭，密封良好。 2、每年在雷雨季节前对防汛设施进行一次全面检查。内容包括是排水渠是否畅通，防汛设施是否齐全地基有无下陷，房屋有无渗水，屋顶及地面排水孔是否通畅，发现问题及时处理。 3、每次设备停电检修、预试时，应对闭锁和电气回路进行试验。每次合闸后对电磁操作机构的断路器均应测量合闸保险的完好程度。 4、成立24小时应急小组，当设备发生故障时,急修服务将于30分钟内赶到现场。对于故障设备，在恢复设备运行之前，应急小组人员未经允许不得擅自离场，乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 |

五、宿舍管理

| 管理类型 | 服 务 标 准 |
| --- | --- |
| 日常管理 | 1..设立服务人员公示栏，相关岗位职责悬挂上墙，各类服务人员职责和规范明确； 2..工作人员统一着装，佩戴工作证； 3.配合校方做好新生入住、毕业生退宿工作，做好假期留校学生的住宿管理服务工作。 4.负责检查各个学生宿舍的卫生保洁情况，发现问题及时处理并向管理员（楼长）汇报，督促值班员、保洁员做好本职工作。 5.配合学校相关部门开展宿舍文化节及上级部门针对学生宿舍开展的各项检查评比工作。 6.热情周到地为学生提供服务，完成学生宿舍管理中心交办的其他各项临时性任务。 7.实行24小时值班，按照校方要求提供服务。 |
| 安全管理 | 1.工作期间负责学生宿舍安全巡视检查工作，每天对学生宿舍不定时进行检查，次数不少于4次，发现学生使用的违章电器随时给予没收并上交学工处，认真做好每天安全检查记录。 2.巡视过程中，提醒学生注意防火、防盗，每月走访一遍全体学生宿舍，请同学签字确认并做好记录。 3.巡视过程中，发现安全隐患（门窗未关好，室内无人时未锁门及贵重物品未妥善保管等）及时提醒学生或报告相关人员，并做好记录。 4.重点时间段（8：00—11:00,14:00—16：00），在巡视中对开着门的学生宿舍要查问是否是本学生宿舍成员，并做好记录。 5.管理服务人员应熟练使用消防器材，指导学生掌握火灾逃生的方法； |
| 2、室内卫生 | 走廊、地面、楼梯、扶手、墙体、踢脚线等 保持干净，无杂物、无污渍、无灰尘。 门的表面、边框、窗户、窗台、玻璃目视无手 印、污渍、灰尘，保持光洁。 废纸篓、烟灰缸、消防栓、配电箱、垃圾箱外 观干净、摆放整齐、定位、垃圾日产日清。 便器畅通、无污渍、无污垢、无臭水，无黄渍。 洗手盆及台面保持干净无污渍。 墙面无污渍、无灰尘、瓷砖表面光洁。 |
| 3、室外卫生 | 1、场区、道路随时保洁、无大片树叶、纸屑、垃圾等废弃物。 2、垃圾箱外观干净、摆放整齐、定位、垃圾日产日清。 3、宣传栏无污渍、尘渍、无乱贴乱画，保持整洁。 4、无张贴校园广告及树挂等。 5、辖区绿化带内随时保洁、无大片树叶、纸屑、垃圾等废弃物。 6、对沟、井、草地、垃圾房等地方进行消杀，保持无蚊虫、蟑螂、鼠害。 7、建筑物边线2米内属于保洁范围。 |
| 4、宿舍维修 | 1、维修人员应经常巡查、询问，发现门窗框松动、开关不灵活等应及时修复；床、柜等等损坏后及时修复，室内给水系统漏水的应立即修理，零件残缺的应予补齐，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用；闸具、电源插头、开关、灯头导线，配电柜、配电箱、配电盘等要求元器件齐全，安全可靠，使用正常，如出现故障，报修后20分钟内到达现场处理；屋面、墙面等小型修理及时。紧急情况下要随报随修。维修人员维修应持派工单，挂牌上岗。 2、零星维修由各委托单位及时维修，由使用单位验收签字。 3、维修材料由学校采取自购或招投标方式购买，现场确认，以旧换新，按需供应，做好台帐。 4、房屋维护：门窗、地墙面、水池等建筑物的小修小补。（房屋大修或结构修理由招标方承担，投标方应该注意房屋情况及时与招标方沟通，发现房屋问题及时通报，以得到迅速修理 |

附件4：

无锡商业职业技术学院学生宿舍维修责任范围

（一）学生宿舍物业管理公司维修责任定位

1、依据年度合同的规定，承担相关的维修责任，并承担相关的费用支出。

2、接受甲方对授予学生宿舍维修责任履行情况的督促检查，接受因未能履行委托合同规定的维修责任而进行的处罚。

3、在合同报价中明确用于维修部分的经费预算，承担因实际维修发生金额超出此项预算而产生的风险。

4、接受甲方提供的项目竣工图纸、合同副本、工程设施技术说明、使用说明，施工或供货单位的情况说明等物业资料，建立物业档案。

5、在甲方负责的维修改造项目工程实施过程中，积极配合，履行与此相关的物业管理责任。

6、坚持维修责任范围内标的原有质量标准，不得以次充好。

7、坚持按标书承诺及ISO9002质量标准履行相应的维修服务职责。

8、妥善做好损坏学生宿舍设施的学生赔偿责任的界定和估价工作。

9、对于超出维修责任范围的事项及时报告，并做好对学生的解释工作。

（二）物业管理公司维修责任范围

1.承担单项或单件维修经费低于500元的非房屋基建及配套设施类的小项目维修，价格的确定依据市场即期平均价格。

2.负责对委托管理设备在维保责任内进行督促检查，并及时向甲方汇报；负责对超过维保责任期的小型设备、设施进行检查。

3.具体维修范围包括以下内容：

（1）寝室内及公共部位的照明灯具、插座、开关的修理与更换；学生使用照明灯具、插座、开关自然损坏的修理与更换。

（2）按国家《家用电器安全使用年限细则》规定的正常使用年限内的电风扇的修理。

（3）供水管道、排水管道、水龙头、阀芯、洗脸池、玻璃镜、软管、水阀、总水阀、落水管、三通、内接、外接、堵头、淋浴喷头、淋浴软管、热水器、蹲坑、水箱、水箱内配件包括拉杆、吸皮、浮球等、地漏、厕所及下水疏通等配套设施的修理与更换。

（4）房门锁、把手、厕所门、阳台玻璃门（钢化）、天花、窗帘布、室内家俱配件如把手，轨道，铰链，搭扣等修理与更换。

（5）总电表后端的电路设备的维护、修理，小型零件配件的更换。

（6）门、窗及附属配件的修理与更换。

（7）防盗门的修理（不含更换）。

（8）床俱、家具的修理（不含更换）

（9）信箱、宣传栏的修理（不含更换）。

（10）管理站前台阶及学生宿舍内公共部位地砖脱落、破损的修补与更换。

（11）卫生间墙面、地面、吊顶污损的维修与更换。

（12）其他单项或单件低于500元的小型维修项目。

本维修责任范围检查自合同签订日起实行，未尽事宜，协商解决。

附件5：

变电所及配电房管理制度

1、保证校区供电系统的正常运行。

2、变电所、配电房的全部机电设备是校区变配电动力中心，。执行24小时值班或巡视制度，未经部门领导的许可,严禁一切非工作人员进入变配电站。如确需进入应得到许可，并应有电工跟随、监护，严禁在配电房内吸烟及长时间逗留。

3、值班人员必须持证上岗，熟悉变配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

4、值班人员应密切注意功率表、电压表、电流表、功率因数表的指示情况，严禁变压器、空气开关超负荷运行。

5、经常保持变电所、配电房地面及设备外表清洁无尘，室内无堆物、积水。

6、保证变电所、配电房室内照明、通风良好，室温控制在40℃以下。

7、供电回路操作开关的标志要显著，停电拉闸和检修停电要挂标志牌，没有得到指令，包括值班人员不能随便移动标志牌。

8、应严格保持开关状态和模拟盘相一致，不能随意更改设备和接线的运行方式及各种开关的整定值。

9、配电设备的倒闸操作由值班人员单独进行，其他在场人员只作监护、不得插手；严禁两人同时倒闸操作，以免发生错误。

10、因故须停某部分负荷时，必须提前做好准备工作。对于突发性的停电事故应迅速处理解决，恢复送电。

11、经常保持变电所、配电房消防设施的完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用。

12、做好变电所、配电房的防水、防潮工作，堵塞漏洞；严防蛇、鼠等小动物进入变电所、配电房。

13、在恶劣的气候环境下，要加强对设备的巡视。当发生事故时，应保持冷静，按照操作规程及时排除故障，并按规定做好记录。

14、操作及检修时，必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等辅助安全用具。

15、建立巡查制度。值班人员应认真做好值班记录和巡查记录，不能解决的问题要及时上报主管领导。

16、巡查内容包括：记录电压、功率、电流、温度、电表数据，检查屏上指示、电器运行声音是否正常，房内有否有异味等。

17、认真执行交接班制度。

18、严格遵守值班制度和安全、防火、清洁卫生制度。

19、严格执行岗位责任制，遵守有关变配电的各项规程。

20、严格执行电气安全操作规程。

附件6：

低压配电间巡视检查制度

1、检查应合闸的开关状态。如有跳闸情况，进一步检查是否有过流、过压、过热，查找原因并进行维修。

2、导线接头情况。如过热，一般为接头氧化或接触不良，可处理的即时处理；需停电处理的，通知主管安排在不影响教学、科研、办公及生产的情况下维修。

3、检查电容器运行情况。如电容器过热，详细检查后维修；如电容器膨胀，将其更换。

4、检查是否有异味。寻找气味来源，确定故障点并进行维修。

5、按时间段记录有关电压、电流、功率因数等数据于运行表格上。

6、检查配电房内卫生情况，无堆放物、无蛛网、无积尘。

7、电缆沟进户保护管的密封情况，有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

（二） 有关说明：

  - 总报价应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括无锡市最低工资标准及社保基数的调整因素等，一旦中标，总价（每月金额）将包定，即为合同价，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险、公积金等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标方应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同，服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且缴纳社会保险费。中标单位必须依法参加工伤社会保险，为聘用人员缴纳保险费。

  - 物业管理执行国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等，中标方要严格履行投标文件的承诺和与采购方签订的物业管理服务合同的约定，如发现管理服务达不到规定要求，中标方管理服务水平下降，投诉多等现象或管理服务中发生重大失误的，采购方有权依照法律程序解除合同，并要求进行财务审计，责任由中标方承担

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

  - 中标方不得将项目转包或分包。一经发现有项目转包或分包情况，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

  - 服务期限：自合同签订生效之日起三年。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。中标方必须按采购人要求将本项目中物业管理到指定地点(包括可能的分布范围)，并按招标文件要求分地实施服务。

  - 付款方式：服务外包项目费用按季度进行支付，季度内三个月测评平均分达到90分及以上，学校全额支付当季度费用（当季度费用为当年合同总金额的25%）；低于90分的，每低一分扣除当季度费用的1%。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2022-143Y招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购XCGZX2022-143Y号的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

- 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

- 审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

- 在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

- 提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

- 协助供方做好物业服务管理工作；

- 法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

- 定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

- 在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

- 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

- 自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

- 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

- 建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

- 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

- 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4、供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5、供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（12分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）人员配置情况（23分）：以填列的《人员配置表》（格式见附件）为准，且本项目相关人员证书扫描件及投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明，须上传至投标系统中。

① 人员配置总数及年龄结构满足招标文件要求的得10分；55岁及以下的员工人数达到总人数10%的，得10分；55岁及以下的员工人数达到总人数15%的，得12分；55岁及以下的员工人数达到总人数20%的，得15分。拟投入本项目人员中如有按国家规定可不缴纳社保的人员，提供该人员相关证明材料复印件

② 投标人在响应招标文件需求的基础上，人员配置中每增加一名水电维修工得2分，最高得4分；

③投标人在响应招标文件需求的基础上，人员配置中每增加一名35岁以下会议服务保障人员得1分，最高得4分。

（3）设备配置情况（10分）

①相关设备配置数量和类型满足招标文件要求的，得6分；打磨机每增加1台，加1分；洗地机每增加1台，加1分，合计最高不超过10分。投标供应商针对本次招投标项目设备配备，发票复印件设备照片上传至系统，否则不得分。

（4）投标人综合评价（9分）

①业绩（4）：投标人近三年年具有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同复印件得2分，最高不超过4分。

②投标人具有质量管理体系认证证书（有效期内）得1分。

③投标人具有环境管理体系认证证书（有效期内）得1分。

④投标人具有职业安全健康管理体系认证证书（有效期内）得1分。

⑤投标人近3年内被服务不同单位对其物业管理满意度证明材料（被服务单位盖公章），每项1分，最多不超过2分。

注：投标人评价项的所有证明材料投标时须上传原件扫描件至系统。

（5）投标文件规范性及表述清晰程度（2分）投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

（6）服务方案（44分）

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

a.目标及整体设想（1-3分）；

b.管理服务体系（2-3分）；

c.岗前培训及阶段性培训管理（1-3分）；

d.日常管理标准、措施（含年度各项目运行安排表）（3-4分）；

e.管理规章制度（1-2分）；

f.物资装备的配备及维保使用方案（3-4分）；

g.管理重点难点和措施（含疫情防控）（3-6分）；

h.与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（2-3分）；

i.正式接管前具体措施（2-3分）；

j.特殊情况应急预案及措施（2-4分）；

k.过失及意外保障措施（2-3分）；

l.档案资料管理（1-2分）；

m.服务响应时间（1-2分）；

n.特色与创新（1-2分）

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-143Y

采购项目名称：2022-2025年场馆物业服务

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-143Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-143Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-143Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-143Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2022-143Y）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-143Y）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-143Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2022-2025年场馆物业服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-143Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

- 3、投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。或如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 3 | 公积金 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

（九）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                                采购项目编号：XCGZX2022-143Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：XCGZX2022-143Y

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成物业管理服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （十）服务偏离表（格式）：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-143Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）服务方案（格式）

服务方案

- （十二）证明材料汇总表

- 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2020-0000

| 序号 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：以上证明材料投标人必须在投标文件中提供，否则将被视为无效投标文件。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：