
无锡市政府采购项目

公开招标文件

       政府采购编号：1009-2141HOLLY109

项目名称：无锡市第八人民医院职业病防治能力提升项目

采购人：无锡市第八人民医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司
二○二一年十二月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    投标文件格式

第一部分 投标邀请
江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市第八人民医院的委托，对无锡市第八人民医院职业病防治能力提升项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内容

	1
	项目名称：无锡市第八人民医院职业病防治能力提升项目

采购编号：1009-2141HOLLY109

采购方式：公开招标

采购内容：无锡市第八人民医院由于职业病防治提升的需要，拟采购X射线计算机断层扫描系统、客观听觉测试平台等一批医疗设备,（本采购项目除客观听觉测试平台及诊断型听力计接受进口产品投标外，其余所有产品均不接受进口产品投标），具体参数详见招标文件。

	2
	采购人：无锡市第八人民医院

地址：无锡市广瑞路1号

联系人：吴老师

联系电话：0510-82353532-8037

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A205室

联系电话：0510-82408785

联系人：代民安、霍佳敏
电子邮件地址：daiminan@artall.com

	3
	（1）项目概况：无锡市第八人民医院由于职业病防治提升的需要，拟采购X射线计算机断层扫描系统、客观听觉测试平台等一批医疗设备,（本采购项目除客观听觉测试平台及诊断型听力计接受进口产品投标外，其余所有产品均不接受进口产品投标），具体参数详见招标文件。
（2）招标范围：无锡市第八人民医院职业病防治提升所需X射线计算机断层扫描系统、客观听觉测试平台等一批医疗设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容；

（3）交付时间：接到采购人通知30个日历天内；
（4）质量标准：合格；

（5）质保期：1年。
（6）本项目不接受联合体投标。

（7）本项目是否专门面向中小企业：否。

（8）本项目所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的工业。

本项目招标共分为一个标段。

	4
	投标人资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：  

3.1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，能够合法提供本采购项目货物和服务的独立法人企业或单位；
3.2.所投产品按国家规定须提供医疗器械注册证的，供应商须提供所投产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；
3.3.供应商所投产品为医疗器械的，须根据所投产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；
3.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3）拒绝被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
注：采购人将对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。

	5
	发售招标文件时间：2021年12月9日至2021年12月16日，每天上午9：00至11：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。
获取采购文件方式：电子文档，现场获取纸质采购文件。请供应商授权委托人带好营业执照复印件（加盖单位公章）和单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）。
售价：捌佰元/份，转账支付，招标文件售后不退。

发售招标文件地点：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A203室

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2021年12月16日16时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。

答疑时间：2021年12月16日前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标人。

	7
	本项目无须缴纳投标保证金

	8
	投标有效期：投标截止之日起90日历天。

	9
	（1）本项目预算价为：320.00万元。

（2）本项目招标人设最高限价，最高限价为320.00万元，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

	10
	投标开始时间：2021年12月29日下午14：00始

投标截止时间：2021年12月29日下午14：30止

截止时间后递交的投标文件恕不接受。

投标地点：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A203室

	11
	开标时间：2021年12月29日下午14：30整

开标地点：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A203室

	12
	确定中标单位时间：评审结束后

确定中标单位地点：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A203室

	13
	投标文件份数：一正四副

投标人需提供投标文件不可擦写电子光盘一张,电子光盘须包括投标文件中的所有内容。

	14
	1.疫情防控期间注意事项

（1）为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障政府采购活动安全开展。凡参与政府采购投标（报价）的相关人员，应在进入开标现场前完成以下程序：

1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，投标供应商代表人数为1人进入开标现场。

2）凡进入活动现场的人员必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场;“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3°C,严禁进场并上报所在社区与同级财政部门。
（2）凡参与投标（报价）的相关人员，进场后应当做好个人防护，服从现场管理，全程佩戴口罩，座位保持安全距离或分散等候，不得扎堆聚集。

（3）投标（报价）人不配合工作人员防疫检查的，取消其投标资格。


第二部分 投标人须知

（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标人应到江苏弘业国际技术工程有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
（三） 招标文件的解释：
1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第6项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。
2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四） 招标文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2．澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复江苏弘业国际技术工程有限公司，确认已收到修改文件。
（五） 投标文件的组成：
投标文件分为商务标和技术标两部分，商务标为明标（单独装订成一册），技术标为暗标（另单独装订成一册）。
1.投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务响应偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。

2.明标商务标部分内容组成：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）投标人资格资信证明文件：

1）提供投标人的法人或者其他组织的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

 2）.所投产品按国家规定须提供医疗器械注册证的，供应商须提供所投产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

 3）供应商所投产品为医疗器械的，须根据所投产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

4）投标人须提供2020年度的财务审计报告或近三个月的财务报表（成立三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

5）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；
6）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的最近三个月任意一月的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该投标人参加社会保险人员名单及缴费证明）（复印件加盖公章）；

7）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
8）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；
9）提供法定代表人授权代表与本单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的2021年6月-2021年11月社保缴费证明复印件并加盖公章；
10）承诺书（格式见附件）；

（5）补充证明文件：
1）投标人简介和经营情况说明；

2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）如是中小企业的，提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。
（6）《商务响应偏离表》；

（7）《技术响应偏离表》；

（8）投标文件的其他部分。

3.暗标技术标部分由以下内容组成：

（1）投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案；

（2）售后服务情况比较
 1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施   

 2）人员培训方案及技术支持措施                       

 3）质保期承诺
（六） 投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6.投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分制作，并分别编制目录、页码，各自装订成册，密封在标袋中，同时在标袋上注明采购编号、项目名称、投标人名称。

7.商务标投标文件参考投标函格式中的顺序制作，须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章方为有效，未尽事宜可自行补充；技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记。

8.商务标投标文件一式伍份，正本一份，副本肆份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。投标人需提供投标文件不可擦写电子光盘一张,电子光盘须包括投标文件中的所有内容。
投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标副本”；将所有技术文件（暗标）单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“技术文件”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；密封袋上还均应注明采购编号、标段编号、项目名称、标段名称、投标人名称。

9.技术标的制作装订要求：
① 纸张大小和颜色：A4白纸 (无花纹)
② 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件
③ 字体设置：黑色、小四号宋体字

④ 不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码），采用小5号阿拉伯数字，Times New Roman格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，单页打印，装订必须在左侧无线软面胶装。
⑤ 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。
10.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

11.投标费用。
11.1 不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。
（七） 无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；
2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；
3.投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格资信证明文件的；
6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；
10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务会计报表、资格资信证明文件等）；
11.明标部分和暗标部分未分别制作、装订、密封包装的；
12.投标文件明标部分未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
13.不同投标人投标文件相互混装的；
14.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
15.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
16.不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
17.投标文件明标部分中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18.暗标部分中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
19.明标部分和暗标部分，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；
20.未提供技术文件的；
21.超过招标文件规定的最高限价的；
22.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
23.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（标注“★”号条款）；

24.改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；
25.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
26.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

27.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

28.联合体各方以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

29.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

30. 质保期、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的;

31. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

32. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

33. 投标人的投标报价畸高或畸低，且投标总报价与各分项报价不能相互对应，或者技术标制作粗糙、内容明显偏少的情形，经询标后没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的;

34. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的;

35. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的;

36.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的;

37.法律法规规定的其他围标、串标行为的；
38.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）投标文件的递交
1、投标文件的密封和递交
1.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件一正四副。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。 
1.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。
1.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。
1.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
2、有下列情形的投标文件将拒收：
2.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。
3、投标文件的修改和撤回
3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

3.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
4、诚实信用
4.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（九） 开标、评标：

1、开标
1.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
1.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，进行唱标,宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》中需要宣布的其他内容。
投标人不足3家的，不得开标。

1.3投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.4 正本和副本不一致的，以正本为准。
1.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
1.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
1.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
1.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、投标人的资格资信审查。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格资信进行审查。

2.1、采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2、采购人或者采购代理机构依据投标人提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第三部分投标人须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。

通过资格资信审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

3.评标组织
3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
4.评标工作程序：

4.1 投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
4.1.2 在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照1.6款执行。
4.2 澄清有关问题。
4.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2.2投标人的投标报价畸高或畸低，且投标总报价与各分项报价不能相互对应，或者技术标制作粗糙、内容明显偏少，评标委员会应当以书面形式要求投标人提供合理的解释或者提供计算依据和报价依据。
4.2.3投标文件的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，澄清、说明或者补正由投标人法定代表人或其授权的代表签字或投标人盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5. 评标方法
本项目采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按得分高低依次确定中标侯选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目核心产品为X射线计算机断层扫描系统，投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.评分细则
本招标文件评分由商务标部分（明标）72分+技术标部分（暗标）28分组成

Ⅰ 商务标部分（明标）（72分）
（1）价格分（最高为30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：
 （1）对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）类似业绩（6分）

投标人提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）X射线计算机断层扫描系统业绩，每提供一个有效业绩证明文件复印件（原件备查）得2分，最高得6分，不提供不得分。

（3）技术响应情况(34分)

 投标人所投产品全部满足或优于招标文件“项目采购需求”中技术参数及要求的得基本分34分。标注“*”的参数及要求，每有一项负偏离的扣3分；其他参数及要求，每有一项负偏离扣2分。本评审项最高可得34分，最低为0分。

存在如下情形之一的，作无效标处理：①所投产品对标注“★”的重要技术参数；②所投产品“★”外一般技术参数响应“负偏离项”累计超过五项及以上的。  

各投标人均应在“技术参数响应偏离表”表后附有相应的技术支持文件作佐证（表中应标明技术支持文件所在页码位置）；技术支持文件包括但不限于：产品注册证、注册登记表、产品说明书、生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件等。

投标人须对照招标技术要求逐条列出并对比，并详细说明投标产品的具体量化要求，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的评标小组有权评定不得分。

所有产品的产品性能、质量和配置必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求,将作无效标处理。如评标小组一致认为属实质性负偏离的亦为无效投标。

（3）投标文件制作评价（2分）
投标文件格式、规范，得1分；内容完整，表述清楚，得1分。

Ⅱ 技术标部分（暗标）（28分）不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。
（1）投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案（10分）
对投标人的包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案进行综合得分。
（2）售后服务情况比较（18分）
1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施   8分；

2）人员培训方案及技术支持措施                         7分；

3）质保期承诺                                         3分；

Ⅲ 加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，两项满足得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
由评委按照下列评分幅度对上述酌情打分环节项进行评分（如果没有相对应的内容则不得分）：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%；0%≤其他＜60%。      

本次评标,核算各投标人的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏弘业国际技术工程有限公司将在无锡市政府采购网上发布中标结果公告。评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受有关部门的监督。

3.在发布中标结果公告的同时，江苏弘业国际技术工程有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）投标保证金：
本项目无须缴纳投标保证金。
（十二）中标无效的确认：
(1)提供虚假材料谋取中标的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
(3)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
(4)向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。
江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉
1、质疑
1.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。
1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
1.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
1.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
2、投诉
2.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
（十五）中标服务费
本次招标的代理费用按照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》 (计价格[2002]1980 号) 招标代理服务收费管理暂行办法货物类收费标准下浮30%收取，本项费用不在投标分项报价中单列，由中标单位支付。

（十六）政府采购履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十七）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
 中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附件1：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：                   
采购人或采购代理机构：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件2：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

采购人：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                  保证人：（公章）

年     月      日
第三部分 采购需求

1、 货物需求一览表：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	多功能声级计
	2
	台

	2
	双路粉尘采样器
	8
	台

	3
	温湿度计
	2
	台

	4
	空盒气压计
	2
	台

	5
	热线式风速仪
	2
	台

	6
	紫外辐照计
	1
	套

	7
	二氧化碳红外气体分析仪
	1
	台

	8
	一氧化碳红外气体分析仪
	1
	台

	9
	气体流量计
	1
	台

	10
	空气采样器
	2
	台

	11
	个人声暴露计
	5
	台

	12
	便携式双路采样器
	6
	台

	13
	数位式照度计
	2
	台

	14
	X射线计算机断层扫描系统
	1
	套

	15
	客观听觉测试平台
	1
	台

	16
	超高频电磁场仪
	1
	台

	17
	诊断性听力计
	1
	台


二：技术参数：
（1）多功能声级计
1.仪器执行标准：GB/T 3785.1-2010 2级

2.线性测量范围：28 dBA～133 dBA；33 dBC～133 dBC；40 dBZ～133 dBZ

3.频率范围：20 Hz～12.5 kHz。

4.A/D位数：24位

5.采样频率：32 kHz

6.显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富，背光亮度可自动调节或手动46级调节。

7.日历时钟：每月误差小于1分钟，内置后备电池。

8.电源：4节LR6（5号）碱性电池或4.5V～6V的外接电源。

9.电源切换：电池和外接电源同时供电，外接电源电压4.3 V～6.5 V时，电池被切断，全由外接电源供电；外接电源电压很低时，仪器自动切为电池供电，过程中不改变仪器工作状态。

10.外形尺寸（mm）：260×80×30

11.可实时(同时)测量及显示多个指标。

12.多种启动方式：按键、超限、定时、等间隔。
(2)双路粉尘采样器
1.采样流量 5-40L/min 0.01L/min 优于±4%

2.采样时间 9999min 1min 优于±0.1%

3.续航时间 ≥6H 充电时间 ≤4小时

4.仪器噪声 ≤65dB（A） 负载能力 ＞25Kpa

5.循环采样 20次循环 定容采样 最大5000L

6.环境温度 -15~55℃ 大气压力 50-130Kpa

7.电池电量显示 有 温度显示 有

8.流量计前压力 (-30.00~0.00)kPa 环境大气压 (50.00~115.00) kPa

9.标况体积自动换算 有 高、低温保护 有

10.滤膜阻力测试 有 主机重量 6Kg

11.历史查询功能 100条（支持数据下载或打印） 外形尺寸 330*260*180mm

（3）温湿度计

1.檔位湿度: 10% ~ 95% R.H.

2.温度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ )

3.分辨率（解析度） 湿度:0.1% R.H. 温度:0.1℃, 0.1℉

4.准确度 湿度: ± 3% R.H. (at 30~95% R.H.) ± 5% R.H. (at 10~30% R.H.) 

5.温度: ± 0.8℃（± 1.5℉）

6.反应时间 湿度: 45% R.H. →95% R.H. ＜ = 3min

　　 95% R.H. →45% R.H. ＜ =5min

7.温度: 1℃/2 sec

8.信号输出端 湿度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg)

9.温度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg)

10.操作及储存温湿度 0℃ to 50℃＜80%R.H.

11.-10℃ to 60℃＜70% R.H.

12.电源 one 9V battery

13.尺寸 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H)

14.重量 210g(含电池）

15.附件 皮盒,电池,使用说明书
（4） 空盒气压计

1.测量范围：800～1064hpa

2.使用温度范围：-30 ~ +40℃

3.经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于3.3hpa 

4.示度盘最小分度值：2hpa 

5.附温表最小分度值：1℃ 

6.仪器重量不大于1.5Kg 

7.仪器尺寸：156mm×156mm×115mm
（5）热线式风速仪

1.风速测量范围; 0.01～30m/s.
2.风速测量误差 :±3%±0.1dgt.
3.风速单位选择:m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mp.
4.风量测量范围:0～999900m3/min.
5.最大\最小值测量:有.
6.风温测量：0～45℃.
7.温度误差：±2℃.℃/℉
8.单位转换：有.
9.背光显示：有.
10.低点提示：有.
11.模拟量显示：有.
12.分辨率：0.01m/s.
13.数据通讯:USB.
14.数据存储:500笔.
15.包装规格:电源是锂电池（可充电），产品净重280g，产品尺寸150*80.5*30mm。
（6）紫外辐照计

1.UV-A 参数; 波长范围及峰值波长 (二者择其一)

（1）UV－365探头（光谱响应曲线见图）

λ：(320～400)nm； λP＝365nm

（2）UV－420探头（光谱响应曲线见图）

λ：(375～475)nm； λP＝420nm

2.★ 辐照度测量范围：(0.1～199.9×103)μW/cm2

3.★ 紫外带外区杂光：UV365  小于0.02％       UV420  小于0.02％

4.★ 准确度：±10％

5.★ 响应时间：1秒

6.★ 使用环境：温度(0～40)℃；湿度＜85％RH                

7.★ 尺寸和重量：180mm×80mm×36mm；0.2kg

8.★ 电源：6F22型9V积层电池一只                                         
9.UV-B 参数：*波长范围及峰值波长：

（1）UV254 探头：λ：230~290 nm; λp=254 nm     

（2） UV297 探头：λ：250~350 nm; λp=297 nm

10.★辐照度测量范围：0.01~19.99×10^3 μw/cm2

11.★紫外带外区杂光：UV254: 小于0. 2%；；UV297: 小于1%

12.★准确度： ±5% （相对于国家标准）      
13.★响应时间：1秒

14.★使用环境：温度20±20℃；湿度 <85%    
15.★尺寸和重量：180×80×36mm3; 0.2kg

16.★电源： 9V积层电池（6F22）一只
（7）二氧化碳红外气体分析仪
1.CO2  0~5000×10-6 1×10-6 优于±2%FS

2.重复性 1.0 %

3.零点漂移 ＜1%FS/h

4.跨度漂移 ＜1%FS/3h

5.线性偏差 ≤±1%FS

6.响应时间 CO2<15S

7.温度附加误差 （在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃

8.流量范围 （0.5-2.0）L/min

9.预热时间 CO2<10分钟

10.数据存储能力 8000组

11.电池工作时间 大于4小时

12.仪器噪声 <55dB(A)

13.整机重量  < 6kg

14.主机尺寸（mm ） 255×165×340

15.功耗 <20W

（8）一氧化碳红外气体分析仪
1.CO测量范围 0~50 ×10-6 0.01 ×10-6 优于±2%FS

2.重复性 1.0 %

3.零点漂移 ＜1%FS/h

4.跨度漂移 ＜1%FS/3h

5.线性偏差 ≤±1%FS

6.响应时间 CO<45S 

7.温度附加误差 （在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃
8.流量范围 （0.5-2.0）L/min

9.预热时间 CO<30分钟 

10.数据存储能力 8000组

11.电池工作时间 大于4小时

12.仪器噪声 <55dB(A)

13.整机重量 < 6kg

14.主机尺寸（mm ） 255×165×340

15.功耗 <20W
（9）气体流量计
1.采样流量 20-6000mL/min 精确度 ≤±1%
2.工作温度 0-50℃ 工作湿度 0-70%RH
3.标准流量精确度 ≤±1.2% 测量时间 1～15s
4.充电时间 3～5h 工作时间 >8h(连续)
5.外形尺寸 148×138×68mm
（10）空气采样器

1.采样流量 500-5500mL/min 1mL/min 优于±4%

2.采样时间 999min 1min 优于±0.1%

3.循环采样 99次循环 定容采样 最大1000L

4.续航时间 ＞30小时 （2L/10kpa） 负载能力 大于25Kpa

5.仪器噪声 ≤65dB（A） 流量稳定性 ≤5%/h

6.防爆标志 Exia IIc T4 Ga/Exia I Ma 自动校准 有

7.工作温度 （-20 ~ +60）℃ 防护等级 不低于IP54（具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾实验报告及抗跌落）

8.充电方式 座充、三连充、五连充 主机重量 400g

9.数据存储 200组 （支持数据下载） 外形尺寸 118*60*63mm

10.标体、参体、实体显示 标况体积自动换算
（11）个人声暴露计
1.执行标准：IEC 61672:2002 Class 2, GB/T 3785-2010 2级，IEC 61252:2002，GB/T 15952-2010

★2.传声器：预极化1/4”自由场型测试电容传声器，含前置放大器的灵敏度级约-53 dB。

★3.测量范围：

3.1.声压级测量范围：63-140dB(A)，68-140dB(C)，73-140dB(Z)（配-53dB灵敏度级的传声器）

3.2.峰值C声级测量范围：80～143dB

3.3.声暴露测量范围：0.01Pa2h到99.99Pa2h

3.4.噪声剂量测量范围：0%～9999%

4.频率范围：20Hz～12.5kHz。

★5.频率计权：每通道A、C、Z分别可选。

（12）便携式双路采样器
1.采样流量 10-300mL/min  20-600mL/min  100-1200mL/min

2.100-3000mL/min 1mL/min 

3.优于±5%

4.采样时间 999min 1min 优于±0.1%

5.计前温度 -30~55℃ 0.1℃ 优于±0.2%

6.大气压力 80-110Kpa 0.01Kpa 优于±500Pa

7.循环采样 99次循环 工作条件 -5℃~45℃

8.续航时间 30小时 负载能力 大于30Kpa

9.数字恒流精度 ≤±1.5% 流量计精度 大于2.5级

10.相对湿度 ≤85% 储存温度 -30℃~55℃

11.仪器噪声 ≤60dB（A） 主机重量 0.9Kg

12.数据存储 100组 外形尺寸 112*160*80mm
（13）数位式照度计
1.显示器 3 1/2位液晶显示

2.测量范围 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A)；200/2000/20000/200000 Lux (1332A)；20000 lux-reading x 10(1330A/1334A)；200000 lux-reading x 100(1332A)

3.过载显示 Hightest digit of (1) is displayed

4.分辨率 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)

5.准确度 ±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux)

±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux)

(以色温2856 K标准平面灯校正)

6.重复测试 ±2%

7.温度特性 ±0.1% /℃

8.取样率 Approx. 2 times/sec.

9.记录器输出 DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A)

10.操作及储存温湿度 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H.

11.电源 one 9V 电池

12.光检测器尺寸 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H)

13.电表尺寸 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)

14.重量 250g

15.附件 使用说明书,皮盒,9V电池

18.电源：锂电池，充满电可连续使用16小时以上。
（14）X射线计算机断层扫描系统
	序号
	内容
	招标要求

	一
	招标要求
	高档多排螺旋CT系统，全身扫描的临床应用和临床研究

	二
	设备投标条件合法销售有关文件
	

	1.1
	投标条件
	投标商应在满足标书技术指标要求前提下，首次注册时间2016年以后的新机型。

	1.3
	通过有关国际认证
	随标书提供FDA认证材料

	1.4
	通过中国有关医疗器械注册证
	随标书提供CFDA认证材料

	三
	主要参数

	1
	投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其测试条件和测试方法, 可增加说明

	2
	机架系统

	2.1
	机架孔径
	≥70cm

	2.2
	双套扫描操作系统
	提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。

	2.3
	内置一体化摄像头
	机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。

	2.4
	双套患者摆位系统
	双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。

	2.5
	三维激光定位系统
	具备激光定位系统精确度：≤(1mm

	2.6
	焦点至扫描野等中心距离
	≤53.5cm            

	2.7
	焦点至探测器距离
	≤98.5cm      

	3
	X线系统
	

	★3.1
	球管阳极物理热容量
	≥3.5MHU

	3.2
	球管有效热容量
	≥8.75MHU

	3.3
	球管物理最大输出电流
	≥200mA

	3.4
	球管最大电压
	≥130KV

	3.5
	球管最小电压
	≤80KV

	★3.6
	球管提供能谱纯化Sn技术
	提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供Sn110KV, Sn130KV管电压. 

	3.7
	电压值
	5档球管电压自动调节选择：

80kv, 110kv, 130kv, Sn110kv, Sn130kv.

	3.8
	球管敏感器官关爱技术
	提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。

	3.9
	球管阳极散热率
	≥500KHU/min

	3.10
	球管大焦点尺寸
	≤0.8mm×0.7mm    

	3.11
	球管小焦点尺寸
	≤0.8mm×0.4 mm 

	3.12
	高压发生器物理功率
	≥32kW

	3.13
	高压发生器有效功率
	≥80kW

	4
	探测器
	

	4.1
	探测器排列
	≥16排

	4.2
	扫描图像层数
	≥32层图像/360º

	4.3
	探测器类型
	最新型探测器，西门子Stellar光子探测器;

GE 提供宝石探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器

	4.4
	3D防散射线滤线栅
	探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件

	4.5
	探测器通道数
	≥768个/排

	4.6
	探测器投照数
	≥1536 /s/360º

	4.7
	探测器采集最薄层厚
	≤0.7mm

	4.8
	滑环类型
	低压滑环 

	4.9
	机架驱动方式
	皮带驱动

	4.10
	机架冷却方式
	风冷

	4.11
	机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)
	具备 

	5
	扫描床系统

	★5.1
	床水平移动最大速度
	≥200mm/s

	5.2
	床面可扫描范围
	≥120 cm

	5.3
	床水平移动精度
	≤±0.25mm/200kg（最大载重条件）

	5.4
	扫描床最大载重量
	≥160kg（±0.25mm移床精度）

	6
	计算机部分（主控制台）

	6.1
	提供型号   
	

	6.2
	提供一体化计算机
	提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。

	6.3
	CPU
	提供Intel Xeon处理器，≥3.3GHz

	6.4
	内存
	≥16 GB

	6.5
	图像存储硬盘容量
	≥480GB SSD

	6.6
	光盘刻录系统
	具备

	6.7
	重建矩阵
	≥512×512

	6.8
	显示矩阵
	≥1024×1024

	6.9
	显示像素尺寸
	≤0.29mm

	6.10
	处理功能
	具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作

	6.11
	高分辨率逐行扫描显示器
	≥1024×1280 LCD，≥23寸

	6.12
	DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能
	提供

	6.13
	激光相机接口
	DICOM3.0接口 

	6.14
	自动照相技术
	具备

	6.15
	自动语音系统及双向语音传输
	具备

	7
	扫描参数

	7.1
	扫描时间
	≤0.8s/360度

	7.2
	扫描图像层数
	≥32层图像/360度

	7.3
	最薄探测器物理厚度
	≤0.7mm      

	7.4
	图像重建时间
	≥9幅/秒 

	7.5
	扫描视野
	≥50cm

	7.6
	显示视野范围
	≥5cm~50cm

	7.7
	定位像方向
	后前、前后、左右侧位

	7.8
	定位扫描长度
	≥120cm

	★7.9
	最长连续螺旋扫描时间
	≥300秒

	7.10
	最大连续扫描范围
	≥120cm

	7.11
	螺距连续可调
	具备 

	7.12
	最大螺距
	≥1.5

	7.13
	提供FDA认证迭代技术
	具备 

	8
	图像质量

	8.1
	可视空间分辨率10%MTF
	≥14.5 LP/CM（X-Y轴）

	8.2
	可视空间分辨率50%MTF
	≥11.8 LP/CM（X-Y轴）

	8.3
	密度分辨率
	≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom）

	9
	临床应用功能

	9.1
	自动检测扫描范围
	在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整

	9.2
	自动检测造影剂浓度
	在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平

	9.3
	多平面重建和曲面重建
	具备 

	9.4
	最大密度投影
	具备 

	9.5
	最小密度投影
	具备 

	9.6
	高级容积漫游VRT
	具备 

	9.7
	实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)
	在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。

	9.8
	实时剂量调节软件
	具备

	9.9
	低剂量肺扫描
	具备

	9.10
	组织结节测量软件 
	具备

	9.11
	智能呼吸控制语音提示
	具备 

	9.12
	虚拟摄片和不对称不规则摄片编排
	具备

	9.13
	儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术)
	具备   

	9.14
	不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察
	具备

	9.15
	CT值扩展
	可将CT值扩展至-8192到+57343，便于高密度物体观察  

	9.16
	多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件
	具备

	9.17
	并行重建功能
	并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置多达8种不同算法的重建任务。

	9.18
	提供直接三维高级重建功能
	扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP

	10
	其它

	10.1
	扫描附件床垫、头托
	提供

	10.2
	质控水模
	提供

	11
	售后服务

	11.1
	维修点：省内有固定的CT维修点
	提供

	11.2
	保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％
	提供

	11.3
	设备停产后的备件供应≥八年
	提供


（15）客观听觉测试平台

1.适用范围：用于耳鼻喉科、司法鉴定、伤残鉴定等对病人的客观听力进行诊断和鉴别及科学研究

2.主要技术参数：

2.1.总体要求

★2.1.1.功能模块：ABR（带标记功能的ECochG、中潜伏期电位、长潜伏期电位P300，MMN、电子耳蜗刺激控制）、ASSR、OAE、VEMP功能

2.1.2.全中文界面操作软件，可以与听力计声阻抗等其他听力设备数据库软件兼容，方便病人信息管理，节省时间；也可将患者初复诊数据在同一界面进行对比，评估治疗效果

2.2.性能要求

★2.2.1.刺激声类型： 具备耳蜗延迟代偿特性的CE-Chirp声；短声（Click）；Toneburst声 ；NB CE-Chirp声 ；自行录制刺激声 

2.2.2.刺激强度：-10 —115 dB nHL，1dB步进，还可选择柔和刺激声（刺激声强度渐进），特别适合对熟睡中的婴儿测试

2.2.3.计权运算：贝氏计权（Bayesian Weighting）

2.2.4..测试质量指示: 反应可信目标值95%、97.5%或99%

★2.2.5.具备ABR智能辅助系统：智能波形判别（Fmp）系统和受试者状态监测系统（残余噪声），使结果准确可信，并提供操作截图

2.2.6.数据采集：分析时间：0-900ms时窗；采集开始：刺激声开始时间±2ms；A/D分辨率：16bit；每条曲线点数：450点

2.2.7.滤波器：低通及高通数字滤波器；低通FIR（有限脉冲响应）滤波，不发生波峰时移；高通滤波器模拟巴特沃思：0.5Hz-100Hz 6或12dB /倍频程。在测试过程中、甚至完成测试后都可随时更改滤波设置

2.2.8.同时具备40Hz和90Hz稳态反应，在同一测试中可做更改

2.2.9.耳蜗电图EcochG:可自动计算-SP/AP的波幅比和面积比，并提供面积比报告图

★2.2.10.多频稳态采用刺激声 ：NB-CE Chirp声，缩短测试时间，并提供测试协议截图

2.2.11.在进行ASSR测试时每侧耳可不同频率不同声强同时测试，还可双耳同时测试，且每个频点可独立控制

2.2.12.OAE耳声发射可预编程测试、用户编程的附加测试、SNR及PASS/REFER标记
2.2.13.VEMP性能参数: 患者肌肉紧张度水平指示：独立的监视屏幕，实时显示EMG紧张度水平；肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录过程中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿；前置放大器：噪声：≤4nV/√Hz，0.22μV RMS (0 - 3kHz)  ；CMRR：最小值>118dB, 典型值130dB (<100Hz)

2.2.14.客观听觉测试平台 配置清单
	序号
	产品描述
	数量

	1
	主机
	1

	2
	插入式耳机
	1

	3
	前置放大器
	1

	4
	测试模拟器
	1

	5
	OAE探头
	1

	6
	皮肤清洁膏
	1

	7
	电极片
	1

	8
	光隔离USB转换器
	1

	9
	USB线
	1

	11
	配件工具包
	1

	12
	电源线
	1

	13
	操作手册
	1

	14
	电脑
	1

	15
	激光打印机
	1


(16)超高频电磁场仪
1.配置要求：

1.1.主机×1；射频电场探头×1；便携手提包×1；充电器×1；操作手册×1。

2.射频主机

2.1.支持1Hz-60GHz超宽频率范围；

2.2.彩色高清防眩光液晶屏幕，室外清晰显示数据；

2.3.★显示单位:V/m、kV/m、dB(μV/m)、μW/cm2、mW/cm2、W/m2、A/m、nT、μT、％；

2.4.根据测量结果电场自动切换V/m / kV/m，磁感应强度自动切换μT / mT ；

2.5.测量结果均为RMS值，显示最大值、平均值、统计场强等测量值；

2.6.★具有功能按键设计，常用功能通过按键实现，实现快速操作；

2.7.★测量值具有锁定功能，可一键保持当前测量值不变，后台可持续测量；

2.8.★现场测量时通过专用“单位”键快速实现单位切换；

2.9.★现场测量时可通过“截屏”按键实现屏幕快速截图；

2.10.内置蓝牙功能，可连接蓝牙打印机实现测量值的快速打印，内置测量打印模板；

2.11.★配置数值界面与曲线界面的专用切换按键，现场快速切换，便于观察；

2.12.内置高精度GPS，提供位置信息及测量方向；

2.13.★内置温度、湿度测量，自动测量时可自动写入测量结果；

2.14.配备光纤、Micro-USB等接口；

2.15.★具有存储卡快速更换功能，实现测量值的快速溯源；

2.16.内置满足GBZ/T 189.1/3/5要求的测量方法；

2.17.遵循标准，自动实现测量点位的多次测量并生成平均值；

2.18.★遵循标准，测量结果支持μW/cm2及V/m的单位一键转换；

2.19.支持24小时的定时测量，可手动设置测量时间；

2.20.超限值声音告警功能，可自定义告警限值；

2.21.★可更换式锂离子电池模块；

2.22.温度：-15℃ - +60℃；相对湿度：0 - 95%，无冷凝。

3.射频探头（100KHz-3GHz）

3.1.探头类型：射频电场综合场强；

3.2.频率范围：100KHz - 3GHz；

3.3.★测量范围：0.2 - 1000 V/m；

3.4.方向性：三维全向、各向同性；

3.5.动态范围：≥65dB；

3.6.各向同性：≤1dB；

3.7.频率响应：±1.5dB(800MHz-3GHz);

3.8.校准：内置 EEPROM自校准，全向探头；

3.9.读数模式/空间评估：3个独立天线轴同时显示数据 ；

3.10.具有过载保护功能；
3.11.温度：-15℃ - +50℃；湿度：≤95%无冷凝。
(17)诊断性听力计

1.频率和强度范围： 

1.1.气导声强-10～120dBHL，125～8000Hz，

1.2.★骨导声强-10～80dBHL，250～8000Hz，

2.步进：5dB、2dB、1dB步进

3.★测试：气导测试，骨导测试，自动听阈测试：Hughson Westlake胡格逊.西湖测试；ABLB 双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试

4.给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率

5.★显示：大于4寸TFT彩色显示屏；显示界面为中文界面；分辨率：480×272像素；全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息；

6.支持多种操作模式，可选单机独立操作或电脑鼠标控制操作测试；

7.★轻触式金属给声键， 

8.啭音：5Hz 正弦波 ，±5%调制

9.接口：数据传输：＞2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘

10.存储：＞400个患者信息及数据，并可通过USB数据接口上传下载；可在设备上随时查看历史测试结果。

11.打印：

11.1.通过USB接口直接连接打印机输出测试报告，测试报告包含单位名称

11.2.连接电脑打印测试报告；

12.电源：多种供电方式可选；直流适配器供电；电池供电；USB端口供电

13. 便携设计，重量小于1.4kg，标配原装便携包，方便外出就诊

14. 测试结果可以导入专用数据库，并可在一页纸上打印测听、阻抗的综合测试结果

15.诊断型听力计---标准配置

	序号
	产品描述
	数量

	1
	主机
	1

	2
	气导耳机
	1

	3
	骨导耳机
	1

	4
	患者应答器
	1

	5
	电源线
	1

	6
	操作手册
	1

	7
	便携手提包
	1


三、综合说明及其它要求：

（一）有关说明：
1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。
2、投标人应按招标采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。

3、★本采购项目除客观听觉测试平台及诊断型听力计外的所有产品均不接受进口产品投标，投标人在投标文件中，应提供X射线计算机断层扫描系统、客观听觉测试平台及诊断型听力计设备制造商相关资质证书。如主要设备为代理商提供，除提供上述资料外，还应提供主要设备制造商或其在中国办事处的投标专项全权授权委托书或区域经销商证书。
4、投标总报价一次报定（包括以下内容及投标中可能产生但未列入清单的一切费用），包括：   

4.1设备价格（包括全套设备、辅配件、随设备应提交的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；

4.2各投标人应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向招标采购人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的），并确保实现设计文件所规定的全部使用功能。

4.3投标人负有确保所供设备质量达到设计要求不可推卸的责任，供货范围包括设备主机及正常运行须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。

4.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必须的设备附件、材料，投标人均应纳入投标设备清单，货款计入投标总价，投资人不再承担因投标人漏报而增加的费用。

4.5包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

4.6技术培训服务（说明服务内容）；
4.7投标人须负责现场的安装、调试、常规操作及维修的培训至业主满意为止，该工作包含在投标报价内。

5、技术要求偏离：投标人提供的设备应应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行的整套附、配套件和材料的详细清单和报价等。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、安装、调试：投标人负责进行设备安装调试，并提供项目所在地维修机构情况。

8、技术服务要求：

8.1设备到货后应立即派员开箱安装、调试。

8.2投标方应提供必备的技术资料：

9、投标认必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

10、投标文件以中文资料为准。

11、其他优惠条件，请予以书面说明。

（二）验收：

1、本项目为运行手续齐备的交钥匙工程；

2、设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收；

4、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过。

5、验收期限自标的物安装、调试完成之日起，试运行一个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）知识产权：

供方应保证采购方免除且供方承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（四）质量保证：

1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。

3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

（五）售后服务：

1、按采购方的需求及时到货，中标单位需负责包括机组设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。

2、质保期：自验收合格交付业主之日起算，免费质保期不低于1年。有特殊要求的按招标要求提供。质保期内，提供免费定期巡检（至少每月巡检1次，并出具巡检报告）。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

3、在合同签定后，供应商需根据院方具体问题提供以下几种形式的技术服务：
1）培训系统管理员
系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价；
2）电话咨询
免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；
3）远程在线诊断和故障排除
供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经院方授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行的故障诊断和故障排除；
4）重大技术问题处理
对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行；
5）定期巡检
按季度提供定期巡检，并提供巡检报告。
（六）交货时间及地点：

1、交付时间：接到采购人通知后30个日历天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

2、交货时间以采购方接到书面通知为准开始计算时间，如中标单位未接到采购方书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由中标单位负责。

3、交货及安装地点：采购人指定地点。

（七）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。

3、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。

（八）节能产品和环境标志产品

若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
第四部分 合同条款
医疗设备采购合同
                                 合同编号：

                                             签署地点：无锡市梁溪区

                                  签署时间：
甲方（买方）：无锡市第八人民医院

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

乙方（卖方）：
统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及        （招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方        项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。

一、合同标的

1.本合同标的为本条第2项设备清单中的产品（含备品备件、专用工具等）（以下简称“设备或产品”）及相应的培训、安装、测试验收、售后服务等，但招投标文件另有约定除外。乙方在签定合同前应向甲方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。

2.产品名称、型号、材质、数量、金额

	序号
	名称
	规格/型号
	主要材质
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	制造单位

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	设备图纸及参数详见附件一。

	合计人民币（大写）        元（￥    ）含税


二、产品质量标准

1.产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或因符合协议目的的特定标准、招投标文件中要求的功能及技术参数。

2.乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

3.乙方应当提供符合国家法规要求的产品合格证、使用说明书、相关认证资料，确保甲方所采购设备相关认证通过。

4.经乙方安装调试完毕的产品，满足甲方需求及合同要求，能够正常实现招标文件中要求的功能、技术参数。

5.乙方应确保交付甲方使用的医疗设备在通过甲方验收时，对应设备的国家医疗器械注册证及注册登记表均在有效期内。

6、本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准：

1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准/国际标准/部颁标准； 或

2）经甲方确认的，乙方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或

3）乙方随投标文件提供的货物验收大纲，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一；或

4）乙方在澄请投标文件时作出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

三、价款及付款方式

1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方不在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。

2.货款支付

1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方不在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。

2.货款支付

（1）预付款：本项目合同签订后支付30%的预付款。
（2）乙方按本合同约定的时间将产品运至本合同第四条第5项约定的交货地点，免费安装、调试完毕经甲方验收合格，并向甲方出具书面请款通知和合同全部金额的增值税发票后 10 个工作日内，甲方向以银行转账方式向乙方收款账户支付合同总金额的 60 %，即人民币（大写）        元（￥    ）。

（3）剩余合同款人民币（大写）        元（￥    ）即合同总金额的 10 %，作为质量保证金，待项目最终验收合格1年后，乙方交付的产品无质量问题、同时乙方无任何违约行为的，甲方接到乙方书面付款申请和发票后10日内支付（不计息）。

3.乙方申请付款时须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票存在违规的甲方有权拒绝付款，由乙方承担相应责任并赔偿甲方由此遭受的全部损失。

4.乙方指定收款账号：        
开户行：        
户名：        
5. 本项目合同为固定总价合同，除买方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。如乙方未按招标文件要求对设备进行错报漏报，甲方将视为已包括在项目合同总价中，不再增加任何费用。

6.若项目在实施过程中，由于甲方或使用方对原需求进行变更而引起供货量变化的，按乙方投标时所报单价进行结算。

7、如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同专用条款中所述的协议（如果有此协议的话）对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由境外卖方负担。

四、履约保证金

本项目不涉及。

五、产品的送货

1.乙方应在合同签订后      个日历天内，完成产品交付、安装调试并通过最终验收。乙方应负责办理运输并承担所有费用，直接送到无锡市第八人民医院指定地点。

2.交货时间以合同签订时间为准开始计算时间。

3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

乙方未按约定提前通知或未按约定期限送货上门的，甲方有权拒绝到货验收，拒绝接受，乙方自行承担责任和风险。

4.产品包装

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

5.乙方负责送货上门地点：甲方指定地点，运输方式：不限，特殊运输方式须经甲方同意后方可运输。除甲方另有分批次、定时供货的书面要求以外，乙方应一次性完成交货。乙方应负责自行按照合同金额 110 %的标准投保产品运输意外保险。

6.运输费用

全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

7.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，变更调整的通知应采用书面形式，如要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。

8.合同产品在安装调试完毕并经产品验收合格前，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

9.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

10、货物随箱应有下列资料（一式二份）

 a:详细装箱单（每箱件一单）

 b:产品合格证及检验纪录；

 c:随机备件清单；

11、乙方须向甲方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）；

12．乙方须向甲方提供货物的运行、安装使用环境要求、施工图纸及参数；

13．乙方在货物包装后，应立即将装箱单邮寄甲方，一式二份。产品中如有外购配件也一并列入装箱单。办妥托运手续后，立即将有关情况告之。

六、产品的安装调试与验收

1.乙方负责本项目的免费安装和调试，免费为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如需要），必须事先与甲方的有关部门联系，并与有关部门共同参与施工事宜，否则引起的一切责任由乙方承担，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员负责对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

3.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货，随货应附带产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。在每批次合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点，进行表面质量的到货验收。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

4.产品到货验收完毕后，乙方对产品进行安装调试，安装调试并正常试运行满30日无故障，并完成约定培训后方可申请进行产品验收。甲、乙双方应派代表到现场按照按相关行业标准及甲乙双方确认的图纸及方案（见合同附件）进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议。

5.甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

6.根据规定或技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

七、伴随服务

乙方应为甲方提供如下伴随服务：

1.提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

2.提供安装和维护所需的专用工具；

3.负责运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险；

4.在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。

5.乙方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件，应包括但不限于以下内容： 

1)货物机械总图、基础图、操作使用说明书、电气线路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。

2)货物的装箱单、原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

3)对甲方人员进行操作和维护培训的技术资料。

4)外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。

5)货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

以上技术资料要求采用中文，一式四份。

6.负责安装（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达甲方后,乙方应在7天内派技术人员到达现场,提供免费安装、调试等服务, 并试运行，技术指标合格后，出具验收报告。并协助甲方组织验收，提供完善的售后服务。验收时如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.负责调试，直至通过甲方及有关部门验收交付使用；

8.免费负责甲方的操作、维修人员参观培训，列出培训计划，提供使用和维修中文手册。

9.提供优质的“三包”售后服务和终身维保服务。乙方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应。保修期自需方验收合格之日算起，保修期外只收配件费，乙方必须以市场价的  ％(原则上低于80%)优惠提供，免收人工费。质保期后的货物维护由甲乙双方协商再定。

10.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，乙方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

11.提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

12.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。

八、质量保证

1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起1年（招标文件另有约定除外）。在质量保证期内，设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方应当在自接到甲方通知起30分钟内响应，并在12小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。如有紧急故障，卖方工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。
2.质量保证期内，如发生重要或核心部件 两次 及以上故障，或相同故障经 三次 维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

3.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在 2 日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。

4.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

5.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

6.招投标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他约定及有更高要求的以其约定为准。

九、违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成包括提供银行保函在内的本合同约定的其他事项的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的 万分之五 向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求支付合同总价款30%的违约金。由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。

2.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、规格、品牌、质量、随附单证、包装等与合同约定不一致的或到货验收不合格的，或最终验收不合格的，甲方有权采取下列任何一种或几种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款 50 %作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款 20 %的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的 10 %作为违约金。

3.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的质量保证期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三方的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何质押，属于第三方拥有知识产权的已经取得第三方合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责并解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的所有损失。

5.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

6.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款 20 %的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保函及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

8.按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为 7 日。乙方应当在合同解除后 5 日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

9.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

十、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在发生五日内向对方提交公证机关或有权政府机关出具的公证书或证明文件。

3.不可抗力事件持续或预计将持续 六十 日历天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.适用法律：中华人民共和国的法律

十二、合同组成及相互关系

1.合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）招标文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所做出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

十三、通知和送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十四、其他约定

1.本合同一式 肆 份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

2.特别提醒条款一：

a、乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；

b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3. 特别提醒条款二：

a、设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方对接人员，以便甲方安排好相关收货工作。

b、设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，供需双方办理交接手续。

如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。  

3. 本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年 月 日
 
乙方（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年 月 日
见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：  年 月 日
第五部分 投标文件格式

投 标 文 件

（商务标）

政府采购编号：
采购项目名称：

标段名称：
投标人： 
 二〇二一年 月 日  

一、投标申请及声明
致：江苏弘业国际技术工程有限公司
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。 

3、本项目交付时间为：接到采购人通知30个日历天内。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
二、开标一览表
	      项目名称：
	
	
	


投标人名称:                         （盖章）
	项目总报价（人民币）
	大写：
小写：                   

	交付时间
	接到采购人通知30个日历天内

	质量标准
	合格


说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
三、分项报价表
投标人名称（盖章）                                   政府采购编号： 
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	数量
	单位
	单价
	合价
	小微企业
	监狱企业
	残疾人福利单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字：
 注：
（1）货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
（2）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；

（3）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足。
四、投标人资格证明文件
1）提供投标人的法人或者其他组织的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

 2）.所投产品按国家规定须提供医疗器械注册证的，供应商须提供所投产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

 3）供应商所投产品为医疗器械的，须根据所投产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；
4）投标人须提供2020年度的财务审计报告或近三个月的财务报表（成立三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

5）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；
6）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的最近三个月任意一月的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该投标人参加社会保险人员名单及缴费证明）（复印件加盖公章）；

7）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
8）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；
9）提供法定代表人授权代表与本单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的2021年6月-2021年11月社保缴费证明复印件并加盖公章；
10）承诺书（格式见附件）；

格式一：法定代表人授权委托书
致：江苏弘业国际技术工程有限公司
本授权书声明：注册于           （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
  本授权书于  年 月 日签字生效，特此声明。
  投标人名称(公章):
    法定代表人签字：
    授权委托人签字：                   
    日    期：  年 月 日
附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件
格式二：承诺书
致：无锡市第八人民医院

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）我司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供承诺书，格式自拟]

4）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
                      投标人（公章）：
          法定代表人（或授权代理人）签字：

          日      期：
五、补充证明文件：
1）投标人简介和经营情况说明；

2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）如是中小企业的，提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

格式三:制造厂出具的授权函或经销商证书（如代理商投标，格式仅供参考）
致：无锡市第八人民医院

我们      （制造厂名称）      是按      （国家名称）      法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造厂国别及地址）      。兹指派按      （国家名称）      的法律正式成立的，主要营业地点设在      （贸易公司地址）      的      （贸易公司名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
1.代表我方在中华人民共和国办理贵方       （项目及货物名称）      招标文件要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
2.作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件所规定的义务。
3.我方兹授予      （投标人名称）      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认      （投标人名称）      或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于        年    月    日签署本文件，      （投标人名称）      于      年    月    日接受此件，以此为证。
投标人 (公章)：

授权签字的代表签名：

职务和部门：

出具此授权书的制造厂名称(公章)：

正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：

格式四：中小企业声明函（货物）
本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
 以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。
 注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）
 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的                                 （项目名称）提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                                                      企业名称（盖章）：
                                                  日期：
格式六：类似业绩

	项目名称
	项目业主
	医院等级
	合同主要内容
	制造厂商
	项目期限：

年月至年月
	合同金额
（万元）
	验收情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  六、商务响应偏离表
项目名称：

招标编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的合同条款
	投标文件的合同条款响应情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：1.如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。


投标人名称（公章）：
投标人代表签字：
日期 
七、技术响应偏离表

项目名称：                                                    招标编号：
	序号
	招标文件《采购需求》技术条款要求
	投标文件的技术条款响应情况
	技术支持文件情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据招标文件《采购需求》相关内容并结合所投产品的技术指标情况填写此表，作为投标文件重要的组成部分。
2. 任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的投标文件有权被评审专家视为实质性不符合。
3．偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求，无偏离也应该予以说明。

4. 投标人应在本表后附和各技术参数相应的技术支持文件作佐证（表中应标明技术支持文件所在页码位置）；技术支持文件包括但不限于：产品注册证、注册登记表、生产厂家出具的产品说明书、生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件、生产厂家加盖公章的技术参数及采购文件要求提供的其他资料等。

投标人名称（公章）：
投标人代表签字： 
日期：                     
八、投标文件的其他部分

投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
附件（技术标部分格式）

无锡市第八人民医院职业病防治能力提升项目

技术文件

暗 标 封 面

一、投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案
二、售后服务方案
   1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施
   2）人员培训方案及技术支持措施      

   3）质保期承诺

封

底

5

