无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购编号：JSJGCGXQ2021-007
采购项目名称：荧光定量PCR仪采购项目
采购人：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司

二○二一年十一月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标供应商须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同（格式文本）

第五部分   附件

第一部分  投标邀请

	序号
	内容

	1
	项目名称：荧光定量PCR仪采购项目
采购编号：JSJGCGXQ2021-007
采购方式：公开招标

采购内容：荧光定量PCR仪采购。具体参数详见招标文件第三章“采购需求”

	2
	采购人：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心

采购人地址：无锡市新吴区新安街道新南路2-1号

采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司

采购机构地址：无锡市新吴区湘江路2-2金源国际B幢921室

	3
	最高限价：56万元；
交货安装验收完工时间：合同生效之日起20日历天内；
质保期：1年（含）以上；
维修响应时间：接报后2小时内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案；

质量要求：合格，满足采购人的考核要求。

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，还必须具备：

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.有效完整的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（医疗器械产品注册证如有注册登记表须一并提供）；
3.投标人若为进口产品代理商，须提供由该产品的国内总代理或生产商出具的针对本项目产品的有效授权书；

4.（国产设备）生产商的医疗器械生产许可证或备案凭证复印件（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供，投标人为生产商的提交原件）；

5.医疗器械企业经营许可证或经营备案凭证；

6.本项目不接受联合投标。
7.本项目是否专门面向中小企业：否。
8.本项目标的所属行业：医疗仪器设备及器械制造。

	5
	招标文件提供期限：自公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:30-17：00。售价：叁佰元/份，现金支付，招标文件售后不退；

招标文件提供地点：江苏金港项目管理有限公司（无锡市新吴区湘江路2-2金源国际B幢921室）

投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标供应商提疑截止时间：2021年12月14日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

答疑时间：2021年12月14日17:00时，采购代理机构以书面传真形式或电子邮件形式告知各投标供应商。 

	7
	投标有效期：中标通知书发出之日起90天

	8
	投标文件开始接受时间：2021年12月30日下午13:00始

投标文件接受截止时间：2021年12月30日下午13:30止，截止期后的投标文件恕不接受。

投标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）

	9
	开标时间：2021年12月30日下午13:30
开标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）

	10
	确定中标单位时间：2021年12月30日评审结束

确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）

	11
	投标文件份数：正本1份，副本2份。投标文件电子光盘一张（不可擦写光盘，需包含投标文件所有内容）

	12
	有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司
联系地址：无锡市新吴区湘江路2-2金源国际B幢921室
联系人：徐中奇、程路

联系电话：0510-85252434

传真：0510-85252434
电子邮件地址：84866177@qq.com


第二部分  投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1、招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标供应商应向江苏金港项目管理有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3、投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4、招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释：

1、投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏金港项目管理有限公司，联系方式详见“投标邀请”第12项。

2、采购人、江苏金港项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3、本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正： 

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3、投标供应商应于投标截止日前以书面回函江苏金港项目管理有限公司，
确认已收到修改文件或延期开标通知。

（5） 投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

1）关于资格的声明函(格式见附件)
2）投标人具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件加盖投标人公章（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.投标时必须提交相应原件或公证件）；

3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；

4）投标人法定代表人身份证复印件加盖投标人公章及法定代表人授权代表身份证复印件加盖投标人公章（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.投标时必须携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

5）投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告的复印件加盖投标人公章（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.投标时必须提交相应原件或公证件）；

6）授权委托人与本企业签订的劳动合同、《职工养老保险手册》（内附2021年5月～2021年10月的缴费清单）或由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其交纳的2021年5月～2021年10月社会保险的证明复印件并加盖公章（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.投标时必须提交相应原件或公证件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）； 
7）投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖投标人公章（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.投标时必须提交相应原件或公证件）； 
8）有效完整的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件加盖投标人公章（医疗器械产品注册证如有注册登记表须一并提供）（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中）；
9）投标人若为进口产品代理商，须提供由该产品的国内总代理或生产商出具的针对本项目产品的有效授权书；（注：1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.上述证明材料原件投标时必须提交）；

10）本项目核心产品质量保证及售后服务承诺书复印件加盖投标人公章（由该产品的国内总代理或者生产商出具，格式自拟）（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中）；

11）医疗器械企业经营许可证或备案凭证复印件加盖投标人公章（1.上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中；2.投标时必须提交相应原件或公证件；3.按照医疗器械风险程度，医疗器械经营实施分类管理。经营第一类医疗器械不需许可和备案，分类目录详见国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》）；
12）（国产设备）生产商的医疗器械生产许可证或备案凭证复印件（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供，投标人为生产商的提交原件）上述证明材料复印件加盖公章后编入投标文件中。
13）承诺书（格式见附件）。

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
上述资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标供应商所提交的资格证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

2.1  补充证明文件

（1）中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件） 

（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）（格式见附件）
（4）供应商认为有必要提供的其它资料（参照评分标准要求）。

3.  商务部分
（1）开标一览表(格式见附件)
（2）细目报价表(格式见附件)

（3）投标偏离表（格式见附件）
（4）要求需方提供的配合(如有自拟并自行添加至投标函中)
（5）其它(投标供应商认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标函中)

4.  技术文件（售后和服务能力）

1 质保期

2 服务方案体系
③ 服务保障体系
（六）投标文件的要求：

1.投标供应商应当按照公开招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

3.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7.投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。
8.投标文件份数：一正二副。投标供应商应将正本、电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”，将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；授权委托人身份证、授权委托书，不放入原件密封袋中；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

9.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

10.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标报价表（格式见附件）

2.投标人应自行调查测算各种费用。

3. 交货安装验收完工时间：合同生效之日起20日历天内。

4.投标文件只允许一个报价，招标单位不接受任何有选择性的投标报价。

5.分析分项报价构成的合理性。

6.本项目报价文件内报价根据招标文件提供的主要设施量清单，以及有关规定并结合市场因素报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

（八）无效标条款的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；
2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；
3.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
11.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
13.不同投标供应商投标文件相互混装的；
14.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
15.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
16.不同投标供应商的投标文件内容出现非正常一致的；
17.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
18.不同供应商的投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）由同一企业或同一账户资金缴纳的；

19.不同供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

20.不同供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

21.不同供应商的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
22.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；
23.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
24.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
25.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
26.投标文件内容不全或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；
27.未提供技术文件（售后和服务能力）的；
28.投标报价高于招标文件规定的最高限价； 
29.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
30.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
31.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
32.商务标和服务方案，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的，均同为无效；
33.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
34.未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

35.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

36.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

37.企业名称与报名时不一致。

38.投标产品的★号的技术参数与指标有负偏离的。

（九）开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.投标文件的不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.信用信息查询

3.1采购人或采购代理机构在报价前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
3.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.开标工作程序

4.1密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

4.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

4.2.1投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

4.2.2投标供应商的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议。

4.2.3投标供应商的法定代表人（或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书）是否提供有效的身份证明。

4.3唱标

4.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

5.评标工作程序：

5.1投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由采购人及采购代理机构负责。

5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.2投标文件符合性检查。

5.3比较与评价

标投标文件资格性检查和符合性检查结束后，按招标文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

5.3.1评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉及服务方案内容进行评审；

6.评标方法和主要因素：
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。若总得分相同，按技术文件（售后和服务能力）得分由高到低顺序排列；总得分且技术文件（售后和服务能力）得分相同，按报价得分由高到低顺序排列。
（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                                     40分

（2）产品性能评价                             45分

（3）技术文件（售后和服务能力）               15分

（二)各项目评分标准

（1）报价

采用低价优先法计算，满足招标文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为40分：
          投标报价得分=（评标基准价/投标报价)×40

备注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》苏财购〔2020〕52号文件规定，对于非专门面向小微企业的项目，对小微企业报价给与10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业、戒毒企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）产品性能评价（最高得分45分）

技术参数与指标符合性：所投设备的技术参数与指标符合招标文件的要求得基本分35分。技术参数与指标若有正偏离，出现一项正偏离加5分；带★号的技术参数与指标若出现负偏离则为无效标书；技术参数与指标的偏离不得改变该产品的性能和使用（注：投标人必须制定“技术规格偏离表”，对照需求清单中规定的各项产品技术参数进行逐项应答，未逐条应答者视为无效投标）。 

（3）技术文件（售后和服务能力）（最高得分15分）

① 质保期（5分）：以招标文件要求为基准得3分，增加一年（含）以上的加2分（增加不足一年的不得分）。本评分项满分不超过5分。

② 服务方案体系（5分）：投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、咨询（技术支持）、维修以及应急保障措施等一系列服务方案，无方案不得分。优：5分，良：3-4分，一般：1-2分。

③ 服务保障体系（5分）：投标人保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，无方案不得分。优：5分，良：3-4分，一般：1-2分。

投标文件中技术文件（售后和服务能力）或技术文件（售后和服务能力）按照下列评分幅度进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；60%≤中＜80%。

7.评标说明
7.1未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
7.2评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

（十）确定中标人：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交人。江苏金港项目管理有限公司自中标、成交人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网、无锡政府采购网站发布公告中标、成交公告。江苏金港项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。
2、投标、开标及定标的整个过程均由采购人、区政府采购监管部门的监督。
3、在中标公示的同时，江苏金港项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
4、未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。
（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消。
（十二）投标保证金：

本项目无需递交保证金

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏金港项目管理有限公司见证后生效。
2、中标供应商须自中标通知书发出之日起十日内向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金证。履约保证金应该以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在本项目验收合格并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。属于中小企业的可以采取专业担保机构出具的履约担保函(格式详见附件) 的形式交纳履约保证金。

3、江苏金港项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力
未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1、投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人

或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或成交后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2、履约担保。

是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。（政府采购履约担保函格式见附件2）。

3、融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购成交、成交的中小企业供应商，以成交、中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购成交、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4、政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5、合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）代理服务费：

收费按差额定率累进法，收费标准（货物招标）为：成交金额100万以下费率为成交金额的1.5%，成交金额100－500万费率为成交金额的1.1%，成交金额500－1000万费率为成交金额的0.8%，成交金额1000－5000万费率为成交金额的0.5%。具体金额以中标价为准。下浮30%计取，由中标人支付。
（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责

第三部分  采购需求

一、项目概况

本项目为，采购人为无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心，医疗设备的使用单位为无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心。
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
二、采购医疗设备的数量
	序号
	项目名称
	国产还是进口
	数量
	备注

	1
	荧光定量PCR仪
	进口
	1台
	


3、 项目技术要求：

（1） 荧光定量PCR仪

1、支持多种实时荧光定量PCR应用需求，包括：绝对定量、相对定量、溶解曲线分析、等位基因分型、阴阳性鉴定等； 
★2、主机系统：仪器的热循环部分及光学检测部分为一体化设计，加样无需移动光学系统； 

★3、温控范围：4°C–100°C； 

4、支持耗材：国际标准96孔（0.2ml）反应板与光学盖膜、0.2ml八连管； 

5、独立的数码温控区域≥6个，各区域独立加热/冷却，每对加热冷却模块之间相互隔离； 

6、样品反应体积为10-100ul；
7、热循环系统：Peltier(珀耳帖效应系统)；
8、为了保证检测速度，温控模块最高升降温速率：≥6.4℃/秒；
9、激发光源：高亮度白光半导体光源； 

10、多重荧光染料检测：能同时检测并区分VIC/ HEX荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测；
★11、支持ROX荧光校正去除移液误差；
12、数据同时采集：所有96个反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在检测时间差；
13、检测方式：实时动态检测、动态显示；
14、支持的荧光染料：FAM/SYBR Green，VIC/JOE/HEX/TET，ABY/NED/TAMRA/Cy3，JUN，ROX/Texas Red，Mustang Purple，Cy5/LIZ，Cy5.5；
15、动态范围：≥9个对数的线性动态范围；
16、分辨率：最低可分辨1.5倍拷贝数差异； 
17、数据保护：内置触摸屏电脑可备份实验数据；系统外接台式电脑，提供原厂云服务平台，实现实验数据的三重的保护；
（二）其他要求（商务条款需在《投标偏离表》内逐条响应）：
1. 维修保证：
（1）设备原厂质保期最少为1年，低于1年的按无效标处理，以生产厂家出具的核心质量保证及售后服务承诺书为准（由该产品的国内总代理或者生产商出具）。
（2）在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。
（3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。
2. 交货安装验收完工时间：合同生效之日起20日历天内。
3. 验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；要求到货日期距仪器生产日期不超过90日，（以铭牌或说明书）。
4. 货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
5. 交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料
（1）装箱单
（2）产品质检合格证明
（3）供方需要提供进口商品检验检疫证明
（4）需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息 

6. 运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。
7. 安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。
8. 付款方式：货到验收合格后付合同总价的90%；正常使用一年后付清余款。

（三）有关说明
1. 本次采购设备为进口产品。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2. 本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

3. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4. 投标单位必须根据本招标文件“第三部分  采购需求”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

5. 本项目实施地点为无锡市，具体地点以合同书为准。中标方必须按采购人要求将设备送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

第4部分 合同（格式文本）

需方（采购人）：                         

供方（中标方）：                         
1、 政府采购编号：                 
2、 采购内容：标的、规格型号、数量、单价
3、 中标总金额：（大写）                             ；（小写）              
4、 质量和包装要求及验收标准：                                             
5、 交货期或完工期：                                                       
6、 交货地点和方式：                                                       
7、 货款支付步骤和办法：
8、 售后服务：                                                             
9、 违约责任：                                                             
10、 解决争议的方式：                                                       
11、 其它事项：                                                             
12、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
13、 合同备案：
合同一式五份，供方二份，需方二份，江苏金港项目管理有限公司一份。
14、 合同生效：
 本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏金港项目管理有限公司见证后生效。
需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）
住所：                                    住所：     
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                       年      月       日
见证方：                                    供方户名：                             
见证人：                                    供方开户银行：                         
住所：                                            供方帐号：                             
                年      月       日       
★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。
合同条款（格式）
根据江苏金港项目管理有限公司编号      招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一） 合同内容： 需方向供方购买。
（二） 价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为元。
2. 付款方式：         。
（3） 知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（4） 质量与检验：
1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。                                   
2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市卫生健康采购与药具管理中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五） 交货条件：
1．交货日期（或完工期）： 
2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。                    
（六） 安装调试及售后服务：
1.  供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.  供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.  质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.  需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.  需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七） 违约责任：
1． 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2． 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3． 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4． 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5． 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6． 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8． 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
9． 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
（八） 合同生效及其它：
1． 合同经供需双方代表签字并盖章，经无锡市卫生健康采购与药具管理中心见证后即生效。
2． 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市卫生健康委部门集中采购领导小组办公室协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。
3． 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4． 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
5． 本合同的附件具有补充、解释或修改合同的作用，对合同双方有约束力。其他事宜按投标书承诺执行。
六. 附件（投标文件格式）
投
标
文
件
政府采购编号：
采购项目名称：
投标人：
二○  年 月 日
（一）投标函（格式）：
投标函
致    ：
我方收到贵单位编号       招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次 项目的投标。
1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。
2． 我方愿意提供贵中心在招标文件中要求的文件、资料。
3． 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5． 我方认为贵中心有权决定中标者。
6． 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7． 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8． 如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
9． 我方承诺不提供虚假材料谋取中标、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、不与采购人、其它供应商或者贵中心恶意串通、不向采购人、中心工作人员和评委进行商业贿赂、不在采购过程中与采购人进行协商谈判、不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵中心及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：                           邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
政府采购编号：
日期：
无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心：
我公司（单位）参加本次项目（）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（   ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
                                     投标人（盖章）：
                           法定代表人（签字或盖章）：
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
政府采购编号：                                  

日期：
无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（        ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：           身份证号码:
    电话：
                                      单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
附：


（四）承诺书（格式）：
承诺书
（投标人名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目（    ）所提供的货物均为原厂全新合格品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 具备数字化接口的设备免费开放该接口，配合与医院信息系统相连接。承担设备与采购人设备实时监控系统相连的相关费用，达到采购人实时监控要求。

5. 具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向采购人提供。

6. 设备使用年限内保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求本公司（单位）按折旧后的价格将设备回购。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）生产厂商针对本项目产品销售授权书
（六）本项目核心产品质量保证及售后服务承诺书
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表
政府采购编号：
投标人名称（盖章）             单位：人民币元        
	项目总报价：          万元人民币。

	交货期
	

	质量要求
	

	质保期
	

	维修响应时间
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）细目报价表（格式）：
细目报价表
投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	供货期
	

	其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）：
	

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。 
注：

（1）供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（2）投标人应当根据“项目需求”的内容在上表中详细填写；
（3）单价组成可自行展开，表格不够可自行延长。

（4）本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（九）耗材及维修配件的清单及价格（格式自拟）

（十）《投标偏离表》（格式）
投标偏离表
投标人名称（盖章）                            采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（十一）（投标人）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十二）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
附件1                政府采购投标担保函（仅供参考）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标供应商”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后投标供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2                     政府采购履约担保函（仅供参考）

                                                             编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                          年     月      日



法定代表人身份证件复印件








被授权代表身份证件复印件









1


