无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：BHZQHGK2021002

采购项目名称：装配式厕所采购项目

采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司

二○二一年十月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标供应商须知

第三部分   项目技术要求和有关说明

第四部分   合同书

第五部分   附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：装配式厕所采购项目 采购编号：BHZQHGK2021002 采购方式：公开招标 采购内容：装配式公厕供货及相关服务：其中1标段为二类公厕，墙体采用89型热镀锌型钢，通过力学原理搭架的笼式结构；2标段为一类公厕，墙体采用89型热镀锌型钢，通过力学原理搭架的笼式结构；3标段为二类公厕，墙体采用承重、保温、隔音、防水及内置方管桁架于一体的聚氨酯复合板。 |
| 2 | 采购人：无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所 采购人地址：无锡市滨湖区马山乐山新村156号 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 装配式厕所采购项目，采购内容主要为装配式公厕供货及相关服务；具体内容详见本项目招标文件“第三部分、项目技术要求和有关说明”；本项目共设三个标段： 1标段：梅梁公园公厕、11号公厕（迎晖新村内）及万丰社区公厕； 2标段：2号公厕（梅梁新村后门靠湖山路）； 3标段：市民广场公厕、和平社区公厕及天远桥公厕； 完工期：合同签订后30日历天内完成供货。中标人不得延误工期，影响采购人按期使用。如中标人逾期完工且未经采购人同意延长工期，除不可抗力外，每逾期一天，中标人应按照合同总价金额的百分之五的标准累计计算向采购人支付违约金； 质量要求：合格产品，满足采购文件要求；质量违约金：合同价款的5%。 交货地点：采购人指定地点； 质保期：本次招标项目中标人应提供不低于贰年的免费质保； 本项目采购预算总金额：588万元；其中1标段：200万元，2标段：145万元，3标段：243万元。 本项目设定最高限价：1标段：184.5561万元，2标段：126.6270万元，3标段： 224.8820万元。 本项目是否专门面向中小企业：否。 本项目标的所属行业：工业（制造业）。 |
| 4 | 投标供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：（1）投标供应商应为中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的企（事）业单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标供应商具有履行合同所必备的专业技术、独立承担该项目的能力（不允许分包、转包）；（4）授权委托人应为投标供应商本单位在职员工。 注：供应商可以根据自身能力及条件选择一个或几个标段进行投标，但最多只能中1个标段，由评分排名第一的为中标供应商。多个标段评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的中标供应商中标，依次类推。 |
| 5 | 发售招标文件时间：2021年10月14日-2021年10月21日（法定假日除外），每天上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。 售价：捌佰圆/份/标段，现金支付，招标文件售后不退。 提供招标文件地点：中企华建友工程管理有限公司（无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼） 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2021年10月22日10：00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止时间前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各领取招标文件的投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收时间：2021年11月8日13：00～13:30 投标文件截止时间：2021年11月8日13：30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 开标时间：2021年11月8日13：30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2021年11月8日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件份数：明标1正2副；暗标1正5副；另提供电子投标文档U盘一份（包含明标文件及暗标文件） 注：投标单位应根据所投标段分别制作投标文件。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 1.采购人信息 采购人：无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所 采购人统一社会信用代码：123202124662898388 采购预算代码：092 采购人地址：无锡市滨湖区马山乐山新村156号 联系人：杭坚 联系电话：0510-85995734 2.采购代理机构信息 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：913208917505004933 联系人：吕方龙 联系电话：18651685443 联系地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：5551211182@qq.com |
| 14 | 根据当前疫情防控形势和要求，为有效保障参与招投标活动人员的健康和安全，凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出票“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫描”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向中企华建友工程管理有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。

2．采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间十五日前中企华建友工程管理有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，在开标前三天延长投标截止时间。

2．如需对采购文件进行补充或修正，中企华建友工程管理有限公司将在江苏省政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标供应商应立即以书面形式回复中企华建友工程管理有限公司，确认已收到修改文件。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由商务明标、技术暗标两部分组成（分别装订成一册）。同时提供投标文件电子U盘一份，电子U盘需包括上述投标文件全部内容。

明标部分包括：

1.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的2021年4月-2021年9月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码的打印件）；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）承诺书；（格式见附件）

注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://xzfw.wuxi.gov.cn/doc/2020/05/08/2909472.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标供应商基本情况声明（格式见附件）

（2）中小企业声明函（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（4）列入当期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》复印件（如有，投标时提供复印件并标明位置）

（5）投标供应商认为有必要提供的其它资料（参照评分标准要求）

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函

（2）开标一览表

（3）商务偏离表（格式见附件）；

3.报价部分（格式见附件）

（1）投标报价表（格式见附件）；

（2）细目报价表（格式见附件）；

（3）服务保障承诺书(格式见附件)；

（4）投标货物技术对照表（投标供应商应对采购设备的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表。格式见附件）；

暗标部分包括：

技术文件部分：按各标段评分内容自拟。

- （六）报价要求：

1.本项目投标报价应包括本次招标范围内全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵需方项目现场）、前期准备费、保险费、安装费、调试费、需方操作维护人员培训费及投标供应商认为需要的其他费用等。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3.投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

4.投标供应商应充分了解供货位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解实际情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 5.经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录和页码。

7.投标文件份数：明标与暗标分开制作、各自装订成册分别密封。明标部分一正二副，暗标部分一正五副，电子档一份。投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标部分正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标部分副本”； 技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“技术标暗标部分正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “技术标暗标部分副本”；招标文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证、授权委托书可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；电子档单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“电子U盘”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底和装订夹由采购代理机构提供；

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉、页脚，不得有空白页，装订必须在左侧装订。网络图、平面图、进度表可用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制

10.投标费用自理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2、投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3、投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4、投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5、不具备招标文件中规定的资格、资信要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8、投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

11、商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

12、投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

13、投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

14、不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

16、不同投标人投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

17、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18、不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

19、不同投标人投标文件相互混装的；

20、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

21、不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

22、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

23、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

24、投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

25、投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

26、技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

27、商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

28、改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

29、投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多，或技术标页数明显偏少（少于5页），或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

30、报价超过招标文件规定的最高限价的；

31、投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

32、投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

33、投标文件报价出现前后不一致且投标人对修正后的报价不确认的；

34、未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

35、投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

36、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的；

37、未按要求提供电子U盘或U盘内容不全、不符合要求的。

（九） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.3 初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标人签到时间顺序进行。审查内容有：

1.3.1 投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

1.3.2投标人的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议；

1.3.2投标人的法定代表人（或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书）是否提供有效的身份证明.

1.4唱标

1.4.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

1.4.2唱标内容仅涉及开标一览表，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

1.4.3唱标结束，投标人退场。

1.5抽取投标人暗标编号

由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

2.信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

招标人或招标代理机构负责组织评标工作。

3.1 商务标（明标）投标文件资格性检查

3.1.1 商务标（明标）投标文件资格性检查由招标人或采购代理机构负责。

3.1.2 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

3.2 技术标（暗标）投标文件符合性检查

3.2.1 技术标（暗标）投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

3.2.2 评标委员会对符合资格的投标供应商的技术标（暗标）投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的、、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分签字确认，暗标部分按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。

3.4 比较与评价

商务标（明标）投标文件资格性检查和技术标（暗标）投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4.2在评标过程中，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在收到询标内容后半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.3暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标正本不拆封，由专人保管。暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

3.4.4技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标人技术标编号，汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

4. 评标方法：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

各标段具体评分标准如下：

一标段、二标段：

明标部分：

1.报价（30分）

各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格扣除：

①执行《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）第四条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2.投标供应商评价（6分）

（1）投标供应商具有良好的管理体系（证书范围须含有厕所），“质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证”每有一项且在有效期内得1分，最多得3分。投标文件中提供证书复印件，同时提供原件。

（2）投标供应商近三年以来（以合同书签订时间为准）完成过类似项目的业绩的，有一个得1分。最多得3分。提供中标通知书及合同复印件加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分。

3.技术指标响应及实施保障情况（22分）

（1）技术参数、功能符合性（8分）：产品响应招标文件基本要求的得基本分6分；满足并超出招标文件要求的正偏离，并有充分材料证明的有一项得1分，最多得2分。

（以投标响应表及“货物技术性能指标”中要求提供的证明材料作为评审依据） 。

（2）安全性能（12分）

1）提供轻钢龙骨厕所安全性能（抗风抗震）检测报告，具有防12级台风、抗8度地震，提供检测报告得5分；须提供报告原件核查。

2）提供厕所结构计算书（报告）得5分。须提供报告原件核查。

3）投标供应商提供的设备具有专业机构出具的房体主材镀锌板检测报告的得2分。提供检测报告复印件并加盖公章装订进入投标文件，未提供的资料不全均不得分）。

（3）本项目质保期要求2年，在此基础上，每多1年得1分，最高得2分。以投标人在投标文件“开标一览表”中填写的质保期为准。

暗标部分：（35分）

4.项目答辩（5分）

投标单位项目负责人进行现场答辩，由评标委员会现场以书面形式出题（2题），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答，评委按照项目负责人答辩内容酌情评分，最高5分。

5.技术文件（37分）

（1）技术方案（15分)：评委根据供应商提供的效果图、平面图、基础图的全面性、科学性、针对性和符合性等酌情评分：内容详细全面、科学合理、成熟完善得15-10分，内容较详细全面、科学合理性一般10-5分，内容不科学、不合理、存在缺陷得5-1分，没有内容此项不得分。

（2）售后服务及保障计划（10分）：售后服务、培训计划承诺详细、具体，满足用户要求，维修响应时间及完成维修时间承诺，评委根据计划方案酌情打分内容完整、详细具体、合理可行的得10-7分，内容较完整的得7-4分，内容不合理、存在缺陷得4-1分，没有内容不得分。

（3）项目实施方案、安全文明施工及环境保护措施（12分）

评委根据方案酌情打分，内容详细全面、科学合理、成熟完善得12-8分，内容较详细全面、科学合理性一般8-4分，内容不科学、不合理、存在缺陷得4-1分，没有内容此项不得分。

三标段：

明标部分：

1.报价（30分）

各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格扣除：

①执行《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）第四条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2.投标供应商评价（7分）

（1）投标供应商提供有效的体系认证文件，ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证的（证书范围须含有厕所）；每提供1个得1分，最高得3分，提供认证证书复印件加盖公章装订进入投标文件,投标时提供原件，未按要求提供不得分。

（2）投标供应商近三年以来（以合同书签订时间为准）完成过类似项目的业绩的，有一个得1分。最多得3分。提供中标通知书及合同复印件加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分。

（3）投标供应商承诺：投标产品出现问题2小时内做出反映，12小时内到达现场；一般性修理4小时内完成，换件修理24小时完成的得1分，否则不得分。

3.技术指标响应及实施保障情况（10分）

（1）技术参数、功能符合性（8分）：地板、墙体（复合墙板、外墙板）、屋面板、门、隔断以及配件等材质满足招标文件要求（详见招标文件“三．项目技术要求和有关说明”）的得5分。每有一项正偏离加 1 分。本项最高得 8分。投标人须提供技术响应偏差表，根据指标项要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。

（2）本项目质保期要求2年，在此基础上，每多1年得2分，最高得2分。以投标人在投标文件“开标一览表”中填写的质保期为准。

暗标部分：（53分）

4.项目答辩（5分）

投标单位项目负责人进行现场答辩，由评标委员会现场以书面形式出题（2题），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答，评委按照项目负责人答辩内容酌情评分，最高5分。

5.技术文件（48分）

（1）技术方案（10分)：评委根据供应商提供的效果图、平面图、基础图的全面性、科学性、针对性和符合性等酌情评分：内容详细全面、科学合理、成熟完善得10-7分，内容较详细全面、科学合理性一般7-4分，内容不科学、不合理、存在缺陷得4-1分，没有内容此项不得分。

（2）装配化程度（10分）：评标委员会根据投标文件提供工厂模块化生产、现场组合组装成型的施工方案及装配化程度等进行打分。装配化程度高的得10-7分；装配化程度一般的得7-4分；装配化程度低的得4-1分。

（3）项目实施方案（10分）：评标委员会根据投标文件中的实施方案与现场水电污结合情况进行打分。（现场情况由投标人自行联系进行现场踏勘）实施方案中水电污接通方案切合所有现场实际情况得10-7分；实施方案中水电污接通方案不结合现场实际情况得7-4分；实施方案中水电污接通方案中无现场实际情况且表达模糊得4-1分。

（4）关键技术、工艺（13分）：评标委员会根据投标文件中关键技术、工艺的描述的有效性（工艺要求：公厕整体全部采用干法施工，主体结构件采用榫卯工艺进行拼接，施工现场无焊接处理。）和具体性、对重点、难点解决方案描述的完整、安全、经济、切实可行、措施得力（公厕使用难点：公厕管道发生堵塞时如何采取无损方式进行公厕管道检修更换。）等方面进行打分。投标文件中对关键技术、工艺描述的有效性、具体性和对重点难点处理的方案描述切实可行的得13-9分；投标文件中对关键技术、工艺描述的有效性、具体性和对重点难点处理的方案描述存在缺项漏项的得9-5分；投标文件中对关键技术、工艺描述的有效性，具体性和对重点难点处理的方案描述模糊的得5-1分。

（5）环境保护（5分）：现场装配实施期间与场地周边各种关系处理措施、现有设施保护措施、环境保护措施对比打分。满足以上三种措施的得5分；满足以上两种措施的得3分；满足以上一种措施的得1分。

上述各标段加分因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

每项评分由评委独立评分。评委为3人以上的单数（含3人）时，计算平均分为该投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

中标原则：以综合得分最高且交货期、质量及目标等符合采购人要求的投标供应商为中标供应商（投标供应商必须保证其所投报的资料是准确的、真实的，如有失实、甚至弄虚作假，将取消其投标及中标资格，并上报行政主管部门进行处罚）。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （九）确定成交供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求各标段依法确定一家中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。中企华建友工程管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受滨湖区政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 入选中标供应商不足三家。

- （十一）投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

2.签订合同时，中标人须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.中企华建友工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

4.若由于相应国家法律法规、地方法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。

- （十四）代理服务费：

本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准规定计取，代理费以各标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：中标金额100万以下费率为1.5%，中标金额100－500万费率为1.1%。

2.领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十五）政府采购信用担保：

1.履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．项目技术要求和有关说明

一、各标段技术参数及要求

1标段：梅梁公园公厕、11号公厕（迎晖新村内）及万丰社区公厕；

（一）综述

1、产品必须适用于本地气候特征，结构设计牢固安全，使用寿命20 年以上，抗风等级不低于 10 级，抗震设防烈度达到 7 度以上，房体及设备保温必须满足当地四季气候下的保障使用。厕所整体风格特别是外墙主色调与周边环境相协调。

2、业主方和招标代理方不组织现场勘察。如需勘察请自行安排，费用和安全等自己负责。

（二）执行标准

1、设计符合CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》

2、设计符合GB/T18973-2016《旅游厕所质量等级的划分与评定》

3、产品结构符合JGJ227-2011《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》

4、产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》

5、产品排放的气体符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》

（三）技术说明

| 序号 | 名称 | 主要配置说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式厕所 | 二类厕所3座(①梅梁公园公厕约60㎡1座、②11号公厕（迎晖新村内）约48㎡1座、③万丰社区公厕约60㎡1座）。 |  |
| 2 | 供电电源 | 市电AC220V/50HZ，电源进户线：BV-500/3×6mm2 |  |
| 3 | 供水方式 | 市政供水 |  |
| 4 | 冲洗方式 | 普通水冲按压式 |  |
| 5 | 排污方式 | 排污到化粪池 |  |
| 6 | 使用环境温度 | -30℃~50℃ |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要配置说明 |
| 7 | 主体底座 | 89型热镀锌型钢 | 采用89型热镀锌型钢，全程没有焊接点，通过抗拨与混凝土条形地基相连接，保证产品牢固安全。 |
| 8 | 墙体骨架 | 89型热镀锌型钢 | 墙体89型热镀锌型钢，全程没有焊接点，通过力学原理搭架的笼式结构，保证产品防腐耐用，同时设置90*90*3.5mm立柱用于吊装。 |
| 9 | 房体保温 | 墙体保温层厚度≥85mm；房顶保温板厚度≥40mm | 填充B1级防火等级保温层，房顶均须填充挤塑保温板，墙体保温层厚度85mm岩棉，房顶保温层厚度40mm，起到良好的保温隔热效果 |
| 10 | 外墙材料 | 金属雕花复合保温板≥16mm | 外墙做法：钢质龙骨架面+岩棉+金属雕花板≥16mm，墙体总厚度≥115mm，色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不褪色、不剥落，易清洗；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性，不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃能达到难燃级标准。墙角收口均须采用热镀锌板扎边，表面喷涂金属色漆。 （注：投标供应商能另外提供金属雕花板材料的剥离性能、燃烧性能、甲醛释放量符合GB/T23932、GB/T20284、GB/T50325规范标准的检测报告作为佐证的，可视为正偏离,提供第三方CMA检测认证机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商公章放入投标文件中，无检测报告不视为负偏离） |
| 11 | 屋顶用材 | 满铺≥12mm厚的OSB板+≥3mmSBS防水卷材+沥青瓦 | 屋顶设计具有防雨、保温、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度。顶部双层保温防水结构，中间喷涂40mm厚的保温材料，全程没有焊接点，通过力学原理搭架的笼式结构，房顶钢架外层满铺12mm厚的欧松板+3mmSBS自粘防水卷材+沥青瓦。 |
| 12 | 内墙装饰 | 竹木纤维板 | 内墙做法：钢质龙骨架面满铺欧松板，采用10mm高分子竹木纤维板饰面，此材料无污染，无公害，具有吸音节能的特点，符合国家环保节能标准,具有抗菌抑菌、超强保健、除臭吸附、蓄热保暖功能；防火性能达到B1级标准等特点。 |
| 13 | 吊顶装饰 | 竹木纤维板 | 吊顶可采用竹木纤维板或者轻钢龙骨面挂铝扣板或者木龙骨面挂PVC板。 |
| 14 | 室内及 廊道地面 | 600×600mm | 防滑地砖铺设，600*600*10mm，四周做H=100mm瓷砖踢脚线。 |
| 15 | 门 | 无障碍间、第三卫生间门洞尺寸：1000×2050mm； 通用厕间门洞尺寸：不小于800×2050mm； 门料厚度≥1.0mm镀锌钢板，外喷涂金属色漆处理 | ①第三卫生间：套装门材质采用金属钢质门，下部为通风百叶窗，不锈钢执手锁。门洞尺寸1000mm×2050mm，门料厚度1.0mm镀锌钢板，外喷涂金属色漆处理。或者门扇材质采用高档电泳铝合金艺术门，下部为通风百叶窗，不锈钢执手锁，上部磨砂钢化中空双玻。门洞尺寸900mm*2050mm，门料1.2mm厚度香槟金色铝合金，3mm铝塑板饰面，配置4mm磨砂钢化玻璃。 ②管理间或厕间，套装门材质采用金属钢质门，下部为通风百叶窗，不锈钢执手锁。门洞尺寸800mm×2050mm，门料厚度1.0mm镀锌钢板，外喷涂金属色漆处理。或者门扇材质采用高档电泳铝合金艺术门，下部为通风百叶窗，不锈钢执手锁，上部磨砂钢化中空双玻。门洞尺寸750mm×2050mm，门料1.2mm厚度香槟金色铝合金，3mm铝塑板饰面，配置4mm磨砂钢化玻璃。 |
| 16 | 窗 | 男女通用厕间窗洞尺寸：800×600mm、1200×600mm， 窗户下沿距室外地面≥1800mm | 厕间窗：窗扇安装铝合金外悬窗及固定窗，窗户下沿距室外地面距离为1800mm，配磨砂钢化中空双玻，以保证空间的通透性。 窗洞尺寸：800×600mm、1200×600mm 管理间：窗扇安装铝合金推拉窗及固定窗，配磨砂钢化中空双玻，以保证空间的通透性。 |
| 17 | 卫生间隔断 | A、18mm隔断板材 | 隔断板采用卫生间专用隔断板材，板厚18mm，耐腐蚀、易清洗，不易破损。整体采用铝合金材质包边装饰工艺，门锁及其它配件均采用金属材质，美观实用 |
| 18 | 给水管 | PP-R管材 | DN25PPR冷热水进水管，PP-R管材，所有给水管材设橡塑管保温 |
| 19 | 排水管 | U-PVC管材 | DN50、DN75、DN100、DN150U-PVC管 |
| 20 | 便器设备 |  | 洁具采用陶瓷品质，要求节能环保，产品符合GB/T 31436-2015节水型卫生洁具国家标准。 |
| 21 | 电气及 自动控制 |  | 男女通用厕间每厕间的门上顶部（外侧）设有LED智能显示屏（显示“有人”“无人”中英文双色互动显示），平面尺寸295×120，金属镀镍包边。男女厕间每厕间的门侧设有有人无人显示器（有人显示红色，无人显示绿色）。 |
| 22 | 通风换气 | 风量3m³/min， 噪音小于39dB(A)， 适用面积8-12/m² | ①设置换风设施，风量3m³/min，噪音小于39dB(A)，适用面积8-12/m²，设置百叶风口，并配置排风管道及轴流风机，配合自然通风措施，达到良好的通风换气效果； ②在厕间上部墙体设置高位采光换气窗，保证空气质量清新，确保空气质量良好。 |
| 23 | 圆形百叶抽风口 | 圆盘可调风口100/ABS | 每个厕间内部，便器后端墙上预留抽风口。孔位设计为厕间中线左右位置，离地面400～800mm。男士小便位上方设有集中式抽风孔位。主要解决人在如厕过程中的异味扩散。 |
| 24 | 新风系统 |  | 每厕间及小便位置均配有负压抽风除臭装置，如厕人员进入如厕区域设备自动运行，以达到如厕空间内的空气质量。厕区上方吊顶层有进出风换气装置。 |
| 25 | 厕间内部配置 | 面积≥1.6㎡ | 厕间配置不锈钢助力扶手（不锈钢扶手或组合式抗菌尼龙安全扶手）、不锈钢手纸盒、废纸篓、洗手盆、仪容镜（防爆玻璃制品）、衣帽钩（最大承受15kg重量）、LED照明灯、手动控水、如厕标示、温馨提示、背景音乐。 |
| 26 | 第三卫生间 | 面积≥6.5㎡ | 成人座便器+专用方便扶手，成人洗手盆+专用扶手，儿童座便器，儿童小便器，儿童洗手盆，多功能婴儿护理台，儿童安全座椅，紧急呼叫系统，照明系统，音效系统。 |
| 27 | 管理间 | 面积≥5㎡ | 设备管理间配置公厕的电源总开关、电气控制柜，电控柜内设有漏保和断路器（电气开关达到国际CE标准），保证用电安全。LED吸顶照明灯、照明开关、墙体上配有5孔10A的插座，方便管理人员生活电器的使用。照明线路采用BV-3*2.5mm2，信号线采用RVVB-2*0.75mm2 |
| 28 | 标识标牌 | 亚克力材质或不锈钢板材质 | 按无锡市标识规范，合理设置清晰明确的如厕指示标识和提示标识，亚克力材质或不锈钢板喷印或不锈钢板雕印，多种尺寸：120*100mm，600*160mm，160*160mm，200*140等 |
| 29 | 化粪池 | 容量6-9M3 | 化粪池，经初步分解后排入污水管网 |

2标段：2号公厕（梅梁新村后门靠湖山路）

- （一）技术参数

产品必须适用于本地气候特征，结构设计牢固安全，使用寿命20年以上，抗风等级不低于 12 级，抗震设防烈度达到 8 度以上，房体及设备保温必须满足当地四季气候下的保障使用。

（二）执行标准：

1、设计符合CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》

2、设计符合GB/T18973-2016《旅游厕所质量等级的划分与评定》

3、产品结构符合JGJ227-2011《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》

4、产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》

5、产品排放的气体符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》

| 序号 | 名称 | 主要配置说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动厕所 | 一类公厕1座（2号公厕（梅梁新村后门靠湖山路）约110㎡） |  |
| 2 | 供电电源 | 市电AC220V/50HZ，电源进户线：BV-500/3×6mm2 |  |
| 3 | 供水方式 | 市政供水 |  |
| 4 | 冲洗方式 | 水冲式 |  |
| 5 | 排污方式 | 排污到化粪池 |  |
| 6 | 使用环境温度 | -30℃~50℃ |  |
| 7 | 墙体骨架 | 89型热镀锌 型钢 | 墙体89型热镀锌型钢，全程没有焊接点，通过力学原理搭架的笼式结构，保证产品防腐耐用。墙体与地基的连接处，进行抗剪抗拔处理。 |
| 8 | 房体保温 | 墙体保温层厚度≥80mm； 房顶保温板厚度≥40mm | 填充B1级防火等级保温层，房顶均须填充挤塑保温板，墙体保温层厚度80mm岩棉，房顶保温层厚度40mm，所有室内均须有二次吊顶，起到良好的保温隔热效果 |
| 9 | 外墙装饰 | 金属雕花复合保温板≥16mm | 金属雕花板≥16mm，墙体总厚度≥115mm，色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落，易清洗；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性，不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃能达到难燃级标准。墙角收口均须采用金属包边，表面喷涂防腐漆。 |
| 10 | 屋顶用材 | 满铺≥12mm厚的OSB板+≥3mmSBS防水卷材+沥青瓦 | 屋顶设计具有防雨、保温、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度。顶部双层保温防水结构，中间喷涂40mm厚的保温材料，全程没有焊接点，通过力学原理搭架的笼式结构，房顶钢架外层满铺12mm厚的欧松板+3mmSBS自粘防水卷材+沥青瓦。 |
| 11 | 内墙及 吊顶 | 高档墙砖 铝扣板吊顶 | 内墙采用高档广东产墙砖，此材料无污染，无公害，具有吸音节能的特点，符合国家环保节能标准,具有抗菌抑菌、除臭吸附功能；防火性能达到B1级标准等特点； 吊顶采用轻钢龙骨面挂铝扣板或者木龙骨面挂PVC板。 |
| 12 | 室内地面 | 600×600mm | 防滑地砖铺设，600*600*10mm，四周做H=100mm瓷砖踢脚线，磨圆边（内墙竹木纤维板）。 |
| 13 | 门 | 无障碍间门洞尺寸：不小于1000×2050mm； 通用厕间门洞尺寸：不小于800×2050mm； | ①无障碍间：套装门材质采用套装门，下部为通风百叶窗，不锈钢执手锁。门洞尺寸不小于1000mm×2050mm， ②管理间或厕间，套装门材质采用套装门，下部为通风百叶窗，不锈钢执手锁。门洞尺寸不小于800mm×2050mm |
| 14 | 窗 | 窗洞尺寸符合使用需求 | 厕间窗：窗扇安装铝合金外悬窗及固定窗，窗户下沿距室外地面距离为1800mm，配磨砂钢化中空双玻，以保证空间的通透性。 窗洞尺寸规格：1200×1600mm，1200×600mm，800×600mm，600×1600mm。 管理间：窗扇安装铝合金推拉窗及固定窗，配磨砂钢化中空双玻，以保证空间的通透性。 |
| 15 | 卫生间隔断 | 卫生间专用 隔断板材 | 隔断板采用卫生间专用隔断板材，板厚12mm，耐腐蚀、易清洗，不易破损。整体采用金属材质包边装饰工艺，门锁及其它配件均采用金属材质，美观实用。 |
| 16 | 给水管 | PP-R管材 | DN25PPR冷热水进水管，PP-R管材 |
| 17 | 排水管 | U-PVC管材 | DN50、DN75、DN100、DN150U-PVC管 |
| 18 | 便器设备 |  | 洁具采用国内品牌陶瓷品质，节能环保，产品符合GB/T 31436-2015节水型卫生洁具国家标准。 |
| 19 | 智能化 | 洗手台魔镜 | 多功能智能魔镜，带天气预报。 |
| 20 | 智能多媒体设备 | 厕内状态显示:智能引导显示 | (1)结合彩色LCD显示屏及数据采集模块等终端设备，运用引导指示技术，实现智能显示指定厕所空位情况，对有如厕需求的人群，快速有效的引导向相对空域的侧位区域，提高公厕使用效率，避免游客长时间排队等候。可显示空气质量,人流量,广告,信息发布等; (2)供电电压:AC220V; (3)工作温度:-6°C 至 +40°C (4)40英寸彩色液晶屏; (5)分辩率:1920*1080; (6)中央处理器:四核; (7)内存:1GB; (8)操作系统:安卓7.0; (9)显示方式:实景图; (10)安装方式:支架壁挂; |
| 21 | 智能信息设备 | 内容包括人流量统计、现场满意度评价、无障碍厕位呼叫、厕位感应LED指示、空气监测、监控、背景音乐等模块，具体由投标供应商深化设计。 | 内容包括人流量统计、现场满意度评价（IPDA显示屏）、无障碍厕位呼叫按键（按钮式报警）、厕位感应LED指示、4G工业物联网网关-厕所管理终端、炕位门锁传感器、空气监测（臭味检测NH3、H2S气体传感器、PM2.5、温湿度、烟感）、4G/WIFI路由器、监控、背景音乐等模块，具体由投标供应商深化设计。 |
| 22 | 通风换气 | 风量3m³/min， 噪音小于39dB(A)， | ①设置换风设施，风量3m³/min，噪音小于39dB(A)，适用面积8-12/m²，设置百叶风口，并配置排风管道及轴流风机，配合自然通风措施，达到良好的通风换气效果； ②在厕间上部墙体设置高位采光换气窗，保证空气质量清新，确保空气质量良好。 |
| 23 | 香熏设备 | 设置喷香机 | 男女厕所应设置纯植物液雾化喷淋除臭设备。 |
| 24 | 厕间内部配置 | 面积≥1.4㎡ | 厕间配置不锈钢助力扶手、不锈钢手纸盒、废纸篓、衣帽钩（最大承受15kg重量）、LED照明灯、智能感应、如厕标示、背景音乐。 |
| 25 | 第三卫生间 | 尺寸≥6.5㎡ | 含无障碍座便器+专用方便扶手，洗手盆+专用扶手，紧急呼叫系统，仪容镜、搁物板（台），照明系统、智能感应、洗手台魔镜、儿童坐便器、安全座椅、婴幼儿护理台、如厕标示、背景音乐。 |
| 26 | 管理间 | 面积≥4㎡ | 设备管理间配置公厕的电源总开关、电气控制柜，电控柜内设有漏保和断路器（电气开关达到国际CE标准），保证用电安全。LED吸顶照明灯、照明开关、墙体上配有5孔10A的插座，方便管理人员生活电器的使用。 |
| 27 | 标识 | 亚克力材质或不锈钢板材质 | 合理设置清晰明确的如厕指示标识和提示标识，亚克力材质或不锈钢板喷印或不锈钢板雕印，尺寸符合现场使用需求。 |
| 28 | 化粪池 |  | 化粪池，经初步分解后排入污水管网 |
| 29 | 室外坡道不锈钢扶手 | 不锈钢材质 | 满足国家及行业规范。 |

3标段：市民广场公厕、和平社区公厕及天远桥公厕

（一）综述

1、产品必须适用于本地气候特征，结构设计牢固安全，使用寿命20 年以上，抗风等级不低于 10 级，抗震设防烈度达到 7 度以上，房体及设备保温必须满足当地四季气候下的保障使用。厕所整体风格特别是外墙主色调与周边环境相协调。

2、业主方和招标代理方不组织现场勘察。如需勘察请自行安排，费用和安全等自己负责。

| 序号 | 名称 | 主要配置说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式厕所 | 二类公厕3座（①市民广场公厕1座约 63.27㎡、②和平社区公厕1座约63.27㎡、③天远桥公厕1座约69㎡） |  |
| 2 | 供电电源 | 市电AC220V/50HZ，电源进户线：BV-500/3×6mm2 |  |
| 3 | 供水方式 | 市政供水 |  |
| 4 | 冲洗方式 | 普通水冲按压式 |  |
| 5 | 排污方式 | 排污到化粪池 |  |
| 6 | 使用环境温度 | -30℃~50℃ |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要配置说明 |
| 7 | 主体底座 | 热浸镀锌钢平台加100mm厚聚氨酯复合一体板 | 底板采用整体热浸镀锌钢平台加100mm厚聚氨酯复合一体板装配而成。（热浸镀锌钢平台：采用□150×150×2.5mm方管焊接成模块框架（或连接板），整体热浸镀锌防腐（镀锌厚度＞86μm），模块框架之间采用M16热浸镀锌高强度螺栓连接（螺栓等级为8.8级），单帽、双垫（均采用热镀锌）。100mm厚聚氨酯复合一体板：采用绿色环保、保温隔音、防潮防火等性能防滑抛光砖、聚氨酯（PU）、0.5mm热镀锌钢板、□60×40X1.0mm方管桁架及2mm厚SBS复合成一体，且四周有凹凸槽，块与块之间采用耐老化密封胶密封。蹲坑、管路及底板等部件需在工厂内发泡复合成一体，对管道进行试压处理。蹲便器采用水箱感应手动一体式。） |
| 8 | 墙体 | 聚氨酯复合墙板 | 承重墙：采用承重、保温、隔音、防水及内置方管桁架于一体厚度为100mm的聚氨酯复合板（即：方管（□60×40×1.0mm）、聚氨酯（PU）及0.5mm镀锌板发泡复合而成）。 |
| 9 | 外墙材料 | 进口纤维板 | 采用δ16mm*455mm*3030mm进口纤维板（进口纤维板需提供报关证明），含铝合金及不锈钢挂件 |
| 10 | 屋顶用材 | 聚氨酯复合屋面板 | 第一层采用厚度为75mm聚氨酯复合屋面板（即：0.5mm热镀锌钢板、聚氨酯（PU）、□60×40X1.0mm方管复合成一体，且四周有凹凸槽，块与块之间采用耐老化密封胶密封；第二层为2mm厚SBS防水层；第三层为树脂瓦。 |
| 11 | 内墙装饰 | 内墙砖60mm*600mm | 男厕、女厕、家庭卫生间工具间采用抛釉砖干挂内墙砖为600mm*600mm，挂件采用铝模条（表面氧化处理） |
| 12 | 吊顶装饰 | 铝吊顶 | 采用集成穿孔铝吊顶（部分为穿孔板），规格为0.8X600X600mm。 |
| 13 | 室内地面 | 600×600mm | 防滑地砖铺设，600*600*10mm，四周做H=100mm瓷砖踢脚线。 |
| 14 | 门 | 铝板复合门 | 门采用铝板复合门（即：1mm铝板（表面为氟碳烤漆）及高密度板复合成一体，门框采用一体式铝合金（表面为氟碳烤漆）；锁具、铰链全部采用不锈钢；把手为铝合金。（门：规格为1103*2100mm） |
| 15 | 窗 | 窗：规格为900*1200mm） | 窗采用75mm铝合金窗，玻璃为双层钢化玻璃，窗框及包边为一体式铝合金（表面为氟碳烤漆）。 |
| 16 | 卫生间隔断 | 聚氨酯复合隔断 | 采用厚度为37mm聚氨酯复合板（铝合金模条（表面氧化）、1mm铝板（表面为银色氟碳烤漆）、聚氨酯（PU）发泡复合成一体，锁具、把手及铰链等配件为不锈钢。 |
| 17 | 给水管 | PP-R管材 | DN25PPR冷热水进水管，PP-R管材，所有给水管材设橡塑管保温 |
| 18 | 排水管 | U-PVC管材 | DN50、DN75、DN100、DN150U-PVC管 |
| 19 | 便器设备 |  | 洁具采用陶瓷品质，要求节能环保，产品符合GB/T 31436-2015节水型卫生洁具国家标准。 |
| 20 | 通风换气 | 风量3m³/min， 噪音小于39dB(A)， 适用面积8-12/m² | ①设置换风设施，风量3m³/min，噪音小于39dB(A)，适用面积8-12/m²，设置百叶风口，并配置排风管道及轴流风机，配合自然通风措施，达到良好的通风换气效果； ②在厕间上部墙体设置高位采光换气窗，保证空气质量清新，确保空气质量良好。 |
| 21 | 新风系统 |  | 每厕间及小便位置均配有负压抽风除臭装置，如厕人员进入如厕区域设备自动运行，以达到如厕空间内的空气质量。厕区上方吊顶层有进出风换气装置。 |
| 22 | 男女厕间内部配置 | 面积≥1.6㎡ | 男女厕间配置不锈钢助力扶手（不锈钢扶手或组合式抗菌尼龙安全扶手）、不锈钢手纸盒、废纸篓、洗手盆、仪容镜（防爆玻璃制品）、衣帽钩（最大承受15kg重量）、LED照明灯、手动控水、如厕标示、温馨提示、背景音乐。 |
| 23 | 第三卫生间 | 面积≥6.5㎡ | 成人座便器+专用方便扶手，成人洗手盆+专用扶手，儿童座便器，儿童小便器，儿童洗手盆，多功能婴儿护理台，儿童安全座椅，紧急呼叫系统，照明系统，音效系统。 |
| 24 | 管理间 | 面积≥5㎡ | 设备管理间配置公厕的电源总开关、电气控制柜，电控柜内设有漏保和断路器（电气开关达到国际CE标准），保证用电安全。LED吸顶照明灯、照明开关、墙体上配有5孔10A的插座，方便管理人员生活电器的使用。照明线路采用BV-3*2.5mm2，信号线采用RVVB-2*0.75mm2 |
| 25 | 标识标牌 | 亚克力材质或不锈钢板材质 | 按无锡市标识规范，合理设置清晰明确的如厕指示标识和提示标识，亚克力材质或不锈钢板喷印或不锈钢板雕印，多种尺寸：120*100mm，600*160mm，160*160mm，200*140等 |
| 26 | 化粪池 | 容量6-9M3 | 化粪池，经初步分解后排入污水管网 |

（二）执行标准

1、设计符合CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》

2、设计符合GB/T18973-2016《旅游厕所质量等级的划分与评定》

3、产品结构符合JGJ227-2011《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》

4、产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》

5、产品排放的气体符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》

二、有关说明

1、本项目总报价包括从项目开始起到项目正式结束所发生的一切费用。

2、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的投标范围。

3、本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。见附件《第一批信息安全产品强制性认证目录》。

4、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5、供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行投标，对采购需求的响应情况应在《明细报价及采购需求响应表》中详细说明。

6、投标供应商必须承诺：（1）本装配式厕所项目竣工验收时，相关的配品配件（如洗手液、厕纸、香氛、马桶坐垫纸等）均配备齐全，厕所必须能正常使用。（1）本装配式厕所项目验收调试合格，且投入使用后，根据相关需求，如需迁移，投标供应商必须配合迁移。

7、设备要求无瑕疵和缺陷，质量为优质产品，交货时提交制造厂的合格证明，必须满采购人要求。

8、凡在投标文件中体现“满足”的性能指标，必须确实满足。采购人有权要求投标供应商中标后，实施过程严格按照技术要求和供货方案执行，货物最终与招标文件不符，业主有权要求中标单位整改，如整改无效则立刻终止合同并由中标方承担全部责任。采购人保留在投标供应商中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权要求中标人无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

9、为保证供货渠道的合法性，投标供应商必须提供的主要设备要求直接来源于原厂家的相关证明材料。投标供应商必须承诺对投标产品的质量和售后服务负责。

10、中标人需在交货时提供主要设备的质量保证书，以确保对产品的质量保障。

- 第四部分．合同书(格式，投标时不需填写）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：(列明：货物名称、规格、型号、数量、价格等)

- 中标总金额：（大写）                         ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，中企华建友工程管理有限公司壹份,区财政局一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址:                                     地址:

年      月       日                       年      月       日

见证方：   （盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

根据中企华建友工程管理有限公司编号          招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总价为             元。

2.付款方式：合同签订后，预付合同款的10%作为预付款，待项目调试结束，甲方验收合格后付到合同款的90%，剩余货款待质保期结束无质量问题付清全部货款。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向中企华建友工程管理有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

6.系统设备、材料到达现场后，由中标人派员安装并承担售后服务工作（费用已包含在报价中）。

7.供方遵守现场的一切规章制度，文明安装。

8. 供方负责保管、看护进场的设备、材料及附配件。

9. 供方负责安装设备（工具）等的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

10.供方安装及调试人员、施工机械或在运输装卸途中对邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用。

11.无论安装或维修过程中，供方负责及时清理垃圾。

12.供方承担安装或维修人员的安全责任。在安装或维修的过程中发生的火灾、工伤、人身或财产损害等事故，均由乙方承担全部责任，若因此导致甲方陷入诉讼或仲裁的，还应赔付甲方由此产生的包括但不限于律师费、差旅费、人员工资损失等。

14.验收：

14.1供方应提供一份验收大纲，在需方及监理单位确认后作为需方验收的依据；

14.2设备到达需方指定工地前应提前通知需方，由需方及监理单位按照有关清单进行验收后签字确认，合同内涉及的设备数量及质量以签字确认单为准；

14.3设备安装调试完成后，供方须提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

15.需方配合工作：

15.1需方在现场提供统一接水、接电点。

15.2供方需装表计量水电, 需方结算合同金额时扣除水电费等相应费用；

15.3负责提供供方所需的图纸和相关资料。

（七） 违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2. 合同签订后30日历天内完成供货。投标供应商不得延误工期，影响采购人按期使用。如中标人逾期完工且未经采购人同意延长工期，除不可抗力外，每逾期一天，中标人应合同总价金额的百分之五的标准累计计算向采购人支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在中企华建友工程管理有限公司见证后即生效

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （1） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

第五部分. 附件（响应文件格式）

公开招标

投标文件

项目名称：         装配式厕所采购项目

#### 标段名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

致中企华建友工程管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《报价表》。

二、我们愿意提供中企华建友工程管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由中企华建友工程管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：                          开户账号：

- （二）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| --- | --- |
| 完工期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 免费质保期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 |  |

法定代表人或授权代表签字和盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章和签字。

- （三）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：       ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（ 项目编号：      ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （四）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法公司（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：                ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：年月日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （五）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次装配式厕所采购项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

承诺书四（中标标段优先顺序承诺函）

致：无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所

（1）我公司充分理解本次装配式厕所采购项目共3个标段，投标供应商对3个标段均可投标，但最多只能中1个标段的要求，将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如当天所有开标标段经评审多标段均为第1名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按综合得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：投标供应商如参与本次项目的多个标段投标，则各标段投标文件的中标标段优先顺序承诺须相同，否则视为无效。

投标供应商（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

（六）投标报价表（格式）

项目投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

(七)细目报价表（格式）

- 细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

（八）商务偏离表

商务偏离表

项目名称：                                        采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（九）投标货物技术对照表

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标供应商根据采购文件要求填写“投标设备技术偏差表”；

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

- （十）投标供应商业绩一览表

投标供应商业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：    年  月   日

- （十一）（投标供应商）投标供应商情基本况表（格式）

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2020年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2020年12月股东权益 | 万元 | 2020年业务收入 |  | 万元 |
| 2020年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表复印件。

法定代表人或授权代表签字：

## （十二）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十四）售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

- 投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

- 售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

- 投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （十五）技术文件（暗标）

- （封面、封底目录及装订夹由采购代理统一提供，技术文件内容由投标供应商按各标段评分要求自行编制。）