采购需求

供应商必须完全满足本项目以下要求，不得有负偏离：

## 一、项目技术要求：

1、基本要求：

（1）抽样时间：按照采购方实际需求确定时间。

（2）抽样地点：根据实际工作要求，由采购方确定具体抽样地点。

（3）抽样人员：每次抽检由中标人安排2名以上工作人配合采购方抽样，承诺配备能同时出动2组（2人一组）或以上专业抽样人员。

（4）抽样办法：根据检验项目及国家标准中规定的采样方法及采样数量抽取样品。

（5）检验依据：依据食品安全国家标准、食品安全江苏省地方标准、食品生产许可审查细则或国家食药监总局《国家食品安全监督抽检实施细则》（2022年版）要求一致（检验依据如有更新，以最新依据为准）。

（6）样品运输：由中标人负责，并确保样品安全。

（7）样品检验：由中标人负责，并对样品检验结果负责。

（8）交通工具：中标人单日能安排配套的抽样车辆2台（提供行驶证），并配有车载冰箱。

（9）抽检方案：参照执行国家食药监总局《国家食品安全监督抽检实施细则》（2019年版）（如有更新，以最的实施细则为准）。

2、工作要求：

（1）中标人应当具有与抽样工作相匹配的专职抽样人员、抽样工具、设备等条件，积极配合抽检工作。

（2）投标人须具有与承担的食品安全抽检监测任务相匹配的工作人员、仪器设备、实验室环境设施，按时按质完成抽检任务，出具合法有效的检验报告。

（3）中标人严格执行采样操作规范，规范实验室质量控制，备存原始记录待查。

（4）中标人应按照抽检方案约定日期出具体检验报告。中标人对其抽取的样品负责，检验结果反映送检样品的真实状况。

（5）中标人须拥有安全有效的实验室信息化管理系统和信息分析汇总人员，能够完成食品安全抽检监测数据上报和结果分析工作。

（6）中标人必须自觉接受采购方的考核、检查、比对。

（7）中标人须具有承担市级以上食品安全监督抽检或风险监测检验任务的工作经历；

（8）中标人须检验活动中无重大差错，能够保证检验结果质量，参加与检验任务相关的能力验证并取得满意结果。

（9）中标人在开展抽检监测过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其承检资格。

（10）中标人有保密义务，不得向除采购方外的任何单位与个人透露与抽检相关的信息，否则取消其承检资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

- 服务要求

（1）检测结果（报告）提交

按照规定的时限（一般自样品收到之日起20个自然日内）完成检验检测任务，并汇总样品抽样和检验结果信息。

（2）检验工作的实施

a、检验依据：食品检验应当采用食品安全国家标准；没有国家标准的，应当采用行业标准、备案的食品安全地方标准；没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当采用依法备案的企业标准作为对该企业食品抽检的判定依据；对目前暂未有判定依据的项目应出具检测数值、检测方法介绍、结果分析和处理建议。

b、检验项目：由委托方根据监管情况在必检项目和备检项目中选取，在实施抽检前制定抽检实施方案下达至承检方。

c、承检方对其抽取的样品负责，检验结果反映对送检样品的真实评价。

d、承检方由于虚假、错误检验数据和结论而给被检验人造成损失的，或者给社会带来不良影响的，承检方应当负责赔偿，并承担相应的法律责任。

4、检验结果的处理

（1）检验结论的出具：检验结果未发现所检项目不合格的，判定为产品本次抽查合格；检验结果发现所检项目不合格的，判定为产品本次抽查不合格；对暂未有判定依据的项目应出具检测数值、检测方法介绍、结果分析和处理建议。

（2）检验报告的提供：每个样品检验工作完成后，承检方应在在出具检验报告后2个工作日内将合格、不合格检验报告原件（需有样品照片）三份寄（送）至委托方。承检方应保存邮件详情单，以备查询。

5、检验任务工作总结的送达、告知：

(1)寄（送）委托方：工作总结、《抽检情况一览表》

(2)提供电子数据：承检方检出不合格的，应在出具检验报告后立即将抽检样品抽样单扫描件、抽验报告PDF版和《不合格情况一览表》发至委托方指定邮箱。本次抽检的所有样品（含合格和不合格）的抽样单扫描件、检验报告PDF版和所有项目检测数据应在检验工作完成后7天内发至委托方指定邮箱。

(3)检验结果得评估：对检验结果判定为不合格的，承检方要对不合格项目进行原因及危害性分析评估，并出具分析评估报告，提出明年检测意见和建议。

5、对样本异议的处理：

（1）委托方接受被抽检人（生产企业）关于对抽样程序、检验判定依据有异议的《异议申请书》后依法组织调查，承检方应按委托方要求在5日内提交书面答复。

（2）委托方同意被抽检人（生产企业）复检申请后，被抽检人从已公告的复检机构名录中选取复检机构并向承担复检工作的检验机构提出复检申请，复检机构与初检机构不得为同一机构。逾期未提出申请的，视为承认检验结果。被抽检人私自拆封、调换或者毁损备份样品的，视为放弃复检。检验结果报告后，剩余样品或同批样品不进行微生物项目的复检，检验项目不具有重现性的不进行复检，样品已过保质期的不进行复检。检出致病菌时，保留菌种一个月。承检方要配合委托方开展复检。复检结果为最终结果。复检结果表明合格的，复检费用由抽样检验的部门承担；复检结论表明不合格的，复检费用由要求复检申请人或单位承担。

（3）涉及抽样的全部情况包括数据及结果，承检方必须保密，不得向除委托方以外的任何单位和个人透露情况。

6、其他要求

（1）具备34类食品中3类（含）以上食品全项目检测能力，出具合法有效的检验报告，能够独立承担法律责任。

（2）具有独立的食品检验实验室，具备与检验检测任务相适应的检验检测能力，能够保证检验检测质量。承检机构应严格按照《食品安全监督抽检监测和风险监测实施细则》规定的项目和检验方法开展检验工作，不得擅自增加或者减少检验项目，不得擅自修改实施细则中确定的检验方法，确保检验数据准确。

（3）实验室检验设备、检验人员充裕，能满足食品检验的特殊要求，能按时保质完成抽检任务。

（4）采样工具和车辆数量充足、质量精良，具有冷藏冷冻食品的运输车辆和设施。

（5）具备数据处理及分析评估能力，能分析研判检验检测数据并编制结果分析报告。

（6）采样操作规范，实验室质量控制严格。近三年无食品检验数据造假等质量问题；近三年未受到经查证核实的投诉；承担的上一年度政府委托检测任务中，未发生所有检测品种批次检验结果合格的情况。

（7）对检验检测结果和数据保守秘密，近三年未发生过数据泄露事故；自觉接受委托方组织的质控考核、现场检查和比对实验等工作安排。

（8）因违反抽样、检验、信息披露等相关规定的，采购人有权取消其承检资格并追究其经济赔偿责任和法律责任。

（9）中标人未征得采购人同意，不得将检验任务外包或分包给其他检测机构检验，一经发现，取消承检资格，任何款项不予支付。

（10）中标人承检的检验任务必须由其投标文件中载明的实验室负责检验，否则视为违约，取消承检资格，任何款项不予支付。

（11）符合国家规定的承担食品安全抽检工作的其他要求。

二、抽检总体要求：

1、监督抽检环节及批次(共计1100批次)：生产环节抽检100批次、流通环节抽检250批次、餐饮环节抽检200批次、小作坊产品抽检100批次、农产品抽检300批次、专项抽检（含特殊食品）150批次。

2、监督抽检检验项目需要符合产品执行标准，单独检验项目、安全性指标检测需要符合相关标准。检验项目要突出农药兽药残留、食品添加剂滥用和非法添加、非食用物质、致病菌、重金属、天然污染物等安全指标；加大对高风险品种，季节性时令品种，往年抽检不合格品种，流通范围广、消费量大、举报投诉多的品种，供老年人、婴幼儿、孕妇等特定人群食用的品种，可能添加非食用物质的品种的抽检频次。

3、监督抽检工作开展中，应根据风险预警、舆论导向等及时动态调整相关工作。

4、监督抽检工作遵循“科学、公开、公正”的原则，对发现的食品质量问题认真分析，对存在的严重食品质量问题的企业和经营单位监督整改并依法查处违法生产、经营行为，并定期进行分析总结，监督抽检结果将及时上报上级部门。

5、各检测单位要充分利用“无锡市食品安全检验信息共享平台”，及时将检验结果全部录入平台数据库并做好数据统计分析工作。

6、各分局要高度重视监督抽检工作，明确责任分工，落实专人负责配合抽样工作，明确负责组织实施、数据汇总工作的联系人。

7、各生产经营单位要认真配合监督抽检工作，不得无故拒检。

三、最高限价表：

| 序号 | 环节 | 抽检说明 | 计算公式 | 最高限价（元/批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产环节抽检 | 生产企业产品监督抽检 | 按相应环节产品项目的检测标准 | 2200 |
| 2 | 流通环节抽检 | 流通单位产品监督抽检 | 按相应环节产品项目的检测标准 | 1000 |
| 3 | 餐饮环节抽检 | 餐饮单位产品监督抽检 | 按相应环节产品项目的检测标准 | 800 |
| 4 | 小作坊产品抽检 | 小作坊产品监督抽检 | 按相应环节产品项目的检测标准 | 1520 |
| 5 | 农产品抽检 | 农产品监督检测 | 按相应环节产品项目的检测标准 | 800 |
| 6 | 风险评价性抽检 | 风险性产品检测 | 按相应环节产品项目的检测标准 | 1000 |
| 7 | 专项抽检 （含特殊食品） | 专项检查食品安全抽检（含特殊食品） | 按相应环节产品项目的检测标准 | 2000 |
|  | 共计 |  |  |  |

注：1、所有环节单个批次采用同一折扣率报价，供应商自行考虑单价成本平衡。

2、招标人单次委托中标供应商的抽检检测任务预算金额小于30万元。若单次委托的抽检检测任务预算金额超过30万元，甲方另行组织采购招标。

四、有关说明：

1. 本项目投标总报价包括人力成本、设备成本、检测费、取样费、管理费、利润、税金和不可预见费用等完成本项目所需的全部费用的总和，采购方不再支付其他任何费用。

2. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。

3. 服务期：服务有效期为本项目合同生效之日起至2022年12月31日。

4. 采购定点检测服务机构数量：3家。

5. 付款方式：按检验批次付款，检测结束后出具合法有效的检测报告，经验收合格并经结算审核后付清该批次款项，具体合同价款与合同签订时双方约定。

6.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。