无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2023-002

采购项目名称：江溪街道第二卫生服务中心医疗床、

办公家具采购项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二三年一月九日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（23）

五．合同条款（格式）------------------------------------（24）

六. 附件------------------------------------------------（27）

# 一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处的委托，对江溪街道第二卫生服务中心医疗床、办公家具采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：江溪街道第二卫生服务中心医疗床、办公家具采购项目

2.项目编号：WXXWQJC2023-002

3.项目预算：260万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

## （二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）家具类生产厂家（即营业执照经营范围中有家具的生产、制造或加工字样）

（2）不接受联合体投标

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

## （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2023-002项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（为响应疫情防控要求，本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号190-847-497），各投标人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2023年01月16日15:00

## （六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年02月02日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年02月02日开启解密后半小时。

系统演示等候地点：本项目为在线演示，投标人无需到现场。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

## （七）投标有效期：开标之日起90天

## （八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址: 无锡市新吴区硅谷大道与清晏路交叉路口往西约80米（清晏路停车场一楼）

项目联系人：陈辰、华晓芸；   电话：0510-85253025；     传真：0510-85227192

# 二．投标人须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

## （四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

## （七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

## （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- .投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- .大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- .单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- .总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

## （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

## （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

## （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

# 三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

## 本项目中病床A型为核心产品。

## （一）项目技术要求：

| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床A型 |  | 2120*1030*500mm | 张 | 162 | 整床尺寸:2120×1030×500mm（±20）， 二、功能要求： （1）头部倾斜角度 0 ~ 75°±5° （2）膝部倾斜角度 0 ~ 40°±5° （3）背膝联动 三、 1.床头床尾板：ABS整体吹塑成型，可装卸，床尾板配床头卡并具有锁定功能，可兼做CPR板。 2.护栏： 采用原生ABS护栏，四片设计，背部及腿部分别升降带液压升降装置。背部护栏配有角度显示器。 3、床体+床脚结构,稳固扎实,床框、床脚均加厚用材，分别采用30×60×1.5mm、50×50×1.2mm矩型钢管，床体静态最大载重≥300kg，床体动态最大载重170kg；床板连接头采用钢质铰链，连接厚度≥3mm。 床体表面处理采用专业自动化喷涂设备，经过表面抛丸除锈，反复脱脂、水洗、硅烷陶化、水洗、高温烘干后全自动静电喷涂，并高温固化。采用塑粉，抗老化，不易生锈，抗菌环保； 4、床面板需大于等于1.0mm国标冷扎钢板，要求整体模压成型，背部有钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔； 5、ABS摇手需含件注塑成型，内置大于等于Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，两级到位开合防夹手设计； 6、脚轮：中控整体制动万向轮，内嵌双轴承，无噪音，无晃动，转向灵活，承载力大，操作方便， 7、整床金属部件100% 要求高精度焊接，要求焊口光滑无飞溅物，无假焊、漏焊； 8、金属表面处理需要静电喷涂处理，涂层附着牢固，不易脱落； 9、配置: （1）床头左右两侧预留输液孔；带翻转餐桌板，不用时可翻转收到床尾； （2）床尾设置床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动； 10、床垫配置方面：1.床垫尺寸、分段与规格：2000*900*80mm±5mm，与病床相配； 2、床垫外套为军绿色防水优质帆布；具有防霉防菌、防水、防潮功能，经防虫处理，光滑平整耐用。 3、内置高弹海绵与棕丝（厚度≥8cm），采用优质≥40mm海南椰棕，透气性优良，高密度≥30mm海绵，弹性好，平整舒适。有回弹性，床垫套全脱设计，方便拆洗。 |
| 2 | 床头柜 |  | 465*455*810mm | 张 | 285 | 1．尺寸465*455*810mm 2．柜体采用1.0mm的冷轧板制作，静电喷涂处理 3．柜体台面、抽屉、抽拉板、柜门采用 ABS 或PE材质 4．台面一层抽拉板，一层抽屉，一层单开门柜，柜门内设一层屉板，柜门内层高可调节 5．抽屉、抽拉板滑轨式抽拉，柜门磁吸 6．柜体两侧毛巾架 7．四支脚轮、转向灵活，带刹车装置 |
| 3 | 病床B型 |  | 2120*1030*500 | 张 | 42 | 一、整床尺寸:2120×1030×500mm（±20）， 二、功能要求： （1）头部倾斜角度 0 ~ 75°±5° （2）膝部倾斜角度 0 ~ 40°±5° （3）背膝联动 三、 1.ABS床头尾板（高低搭配）；插式护栏，两侧带防撞轮，全新原包工程塑料；吹塑成型；床头挂钩具有防脱保护开关；床尾板配病历卡插座； 2.护栏： 采用原生ABS护栏，四片设计，左右两侧各一大一小护栏搭配，背部及腿部分别升降带液压升降装置。背部护栏配有角度显示器。 3、床体+床脚结构,稳固扎实,床框、床脚均加厚用材，分别采用30×60×1.5mm、50×50×1.2mm矩型钢管，床体静态最大载重≥300kg，床体动态最大载重170kg；床板连接头采用钢质铰链，连接厚度≥3mm。 床体表面处理采用专业自动化喷涂设备，经过表面抛丸除锈，反复脱脂、水洗、硅烷陶化、水洗、高温烘干后全自动静电喷涂，并高温固化。采用塑粉，抗老化，不易生锈，抗菌环保； 4、床面板需大于等于1.0mm国标冷扎钢板，要求整体模压成型，背部有钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔； 5、ABS摇手需含件注塑成型，内置大于等于Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，两级到位开合防夹手设计； 6、脚轮： 静音万向轮，无噪音，无晃动，转向灵活，承载力大，操作方便，一脚刹车，灵敏可靠。 7、整床金属部件100% 要求高精度焊接，要求焊口光滑无飞溅物，无假焊、漏焊； 8、金属表面处理需要静电喷涂处理，涂层附着牢固，不易脱落； 9、配置: （1）床头左右两侧预留输液孔；带翻转餐桌板，不用时可翻转收到床尾； （2）床尾设置床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动； 10、床垫配置方面：1.床垫尺寸、分段与规格：2000*900*80mm±5mm，与病床相配； 2、床垫外套为军绿色防水优质帆布；具有防霉防菌、防水、防潮功能，经防虫处理，光滑平整耐用。 3、内置高弹海绵与棕丝（厚度≥8cm），采用优质≥40mm海南椰棕，透气性优良，高密度≥30mm海绵，弹性好，平整舒适。有回弹性，床垫套全脱设计，方便拆洗。 |
| 4 | 转运推车 |  | 1950*700*550MM | 张 | 3 | 1.规格参考：长1925*宽663*高（500-850）mm，误差不超过±2%。 2.床框采用50*50×1.5mm钢管，与其他厚度≥3mm金属配件焊接而成，床面下框架采用优质铝型材加工而成。外型美观，质地坚固。床面，靠背板，护栏，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；应强度高、耐腐蚀、易清洗，无卫生死角。 3.摇手采用铁质镀铬，可折叠。强度高，灵活方便。 4.螺杆具备双向到位保护功能，螺管壁厚度≥1.2mm。背部螺管内置精铜螺母，静音耐磨；螺母上精铜导轨，操作轻松；丝杠采用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。配有ABS防尘罩。 5.床头床尾各两个点滴架插座，孔径20mm，由优质铝材锻压而成。不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用。床面配病人捆绑束缚带两个，防止病人躁动不安；捆绑束缚带可拆卸清洗。 6.护栏：护栏为PP吹塑一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。护栏翻转到高锁住可做防护用。护栏可90度翻转与床面平行后自锁，可用于病人点滴穿刺，承压10kg 护栏也可翻转180度降于床面板下 可旋转塑料护栏，强度高、耐腐蚀、易清洗。对患者加强保护，避免病人摔落；护栏带有角度器，方便临床30°护理。护栏上部有凹型卡扣设计可防止导管滑落，起到固定导管的作用。 7.整床配有氧气瓶存放底座，金属表面喷涂粉末采用抗菌环保粉末。 8.升降系统：采用单摇杆升降系统，长期负载无下沉。 9.整体注塑成型ABS工程塑料托盘，托盘分为两段式深浅不同部分，方便搁置不同物品。 10.脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG。 11.刹车系统：四轮同步刹车系统，一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动，带氧气瓶。 12.转运床垫配：配有2CM厚全海绵床垫，外包高级防水布，面料可水洗，防静电，柔软易清洁。 13.配有中间定向轮，转运灵活，只需一人便可轻松转运病人，降低医护人员工作强度。 14.背板0-70度，整体升降0-300mm。 15.床体可承受载重不小于250KG，床体重量不小于70KG。 16、参考配置清单（应包含但不限于）：转运床1张 旋转式侧护板1付、 床垫1张、 输液架1个、 不锈钢挂架1付、 氧气瓶搁架1个、捆绑束缚带2条 |
| 5 | 护理床 |  | 2160*1150*450MM | 张 | 48 | 技术规格及要求 1.项目用途：该产品应具备起背、落腿、抬腿、左右翻身、配置洗头洗脚功能模块，便孔，输液架、餐桌板、双侧栏杆、脚轮，适用于高档病房、福利院、敬老院、社区养老服务中心。 2.产品技术要求及主要规格参数： 2.1产品技术要求 2.1.1起背、落腿、抬腿、整体翻身，要求能通过三个摇把的手摇方式实现，要求每种功能设有安全限位。 2.1.2翻身功能，实现左右翻身，床面单侧翻起的宽度大于床面总宽度的二分之一，使患者的翻身体验更舒适。 2.1.3输液架，输液架的主体材质应为不锈钢，输液架的高度可调节，在输液架结构上要保证患者输液时的安全可靠。 2.1.4选配餐桌板，餐桌板应能前后移动，可配合起背功能使用，能满足患者日常的进餐和看书需要，餐桌板的表面要求具有一定的防滑功能。 2.1.5床架应采用优质钢材焊接而成，30*60*1.2表面静电喷塑处理。床板采用冷轧钢焊接而成，透气性好，结实美观。 2.1.6要求此产品床头床尾板和两侧护栏采用优质ABS注塑材料，四片全封闭护栏，护栏间隙≤5cm。要结实耐用，护栏外形结构要有圆滑处理或软处理，防止碰撞伤害患者。要求护栏可折叠或可收起到床面下方，在确保使用安全的同时，能方便患者的上下床。 2.1.7脚轮采用高静音带刹车的医用万向脚轮，制动稳定可靠。 2.1.8床垫外层采用棉质沙发布，耐洗、耐磨，内部填充40mm优质椰棕和20mm优质乳胶，回弹性好，久睡不变形，透气处理，硬度合理，使用时间长久,装有拉链，便于拆卸及清洗。 2.1.9双层床架结构，隐藏式便孔，60*60mm宽头优质丝杠。 2.1.10配备推拉式速开便孔，可单手操作，方便快捷。便孔尺寸200*270mm，符合人体工学设计。 2.1.11配备洗头功能模块，要求洗头盆为该产品的专用配置，要采用环保材质，洗头盆底部要设有出水口，配置出水管，方便付嘱患者的洗头需要。 2.2产品尺寸规格要求 2.2.1床体长度：2160±10mm #2.2.2床体宽度：1150±10 mm 2.2.3床面高度：450±10mm 2.2.4起背角度调整范围：不少于0～65° 2.2.5曲腿角度调整范围： 不少于0～40° 2.2.6抬腿角度调整范围：不少于0～30° 2.2.7左右翻身角度：-50°~50° 2.2.8 2.2.9工作湿度：20%～80% RH，无凝结 2.2.10储存温度：-20°C ～65°C 2.2.11储存湿度：5%～90% RH，无凝结 |
| 6 | 病床C型 |  | 2120*900*470MM | 张 | 30 | 规格：≥2120*960*480 mm，床面尺寸: ≥1950*900*480mm 1、材质:08碳钢、喷塑，床架、床腿方管≥50*25*1.0mm 40*40*1.0mm, 床框扁管≥80*40*1.2mm, 床头、尾≥40*25*1.0mm, 床面框方管 ≥25*25*1.0mm, 床板条板厚≥1.2mm。 l .床头采用进口PP工程塑料整体吹塑成型，外形美观，坚固耐用，卡扣式安装，轻松装卸。无味环保，手感光滑易清洗，永不褪色 2 .护栏： 采用原生ABS护栏，四片设计，背部及腿部分别升降带液压升降装置。背部护栏配有角度显示器。 3.摇把采用不锈钢可折叠设计，摇把丝杆采用进口高强度45# 钢，万向转动，内置浸油铜芯，轻便省力、过盈保护设计，轻便省力，无噪音，传动力度≥160kg 4 采用豪华静音轮，轮面采用静音耐磨材料，转向灵活，承载力大，操作方便 5.背部升降：0°- 75° 6.腿部升降：0°- 35° 7.配置: 床面由6块组成,°，背板升降0～70°，2腿板分别升降0～45°，调整由4只折叠手柄操作（丝杠千斤项升降），床架配4～￠125万向静音轮带刹。 8.床垫外套为军绿色防水优质帆布；具有防霉防菌、防水、防潮功能，经防虫处理，光滑平整耐用。 9.内置高弹海绵与棕丝（厚度≥8cm），采用优质≥40mm海南椰棕，透气性优良，高密度≥30mm海绵，弹性好，平整舒适。有回弹性，床垫套全脱设计，方便拆洗。 |
| 7 | 不锈钢钢架 |  | 2050*900*1500 | 幅 | 10 | 龙门式牵引架配：SUS304不锈钢。龙门架圆管≥￠38*1.2mm ,4组可移动式牵引装置，床尾部配2组可移动式牵引装置可对身体任何体位实施牵引 |
| 8 | 电动诊疗床 |  | 2020*720*600MM | 张 | 16 | 规格（mm）：2020×720×600 (l)床面采用加厚优质冷轧板材焊接成型，承载力超强；超声波除锈，表面静电粉末喷塑，承重;170KG 1.1床体表面处理采用专业自动化喷涂设备，经过表面抛丸除锈，反复脱脂、水洗、硅烷陶化、水洗、高温烘干后全自动静电喷涂，并高温固化。采用进口塑粉，抗老化，不易生锈，抗菌环保； l.2床体带有储物柜 （2）带有5寸静音脚轮带刹车，灵敏可靠。 （3）自动过纸功能。 |
| 9 | 智能柜 |  | 900*500*1850 | 张 | 40 | 1)钢板：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。 2)锁具：选用优质联动锁具，通开率低于千分之一，锁具1000个以上有不同的编号。 3)表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理，再进行粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 4)五金配件：采用优质铰链及五金配件。 |
| 10 | 床头柜 |  | 450*400*500 | 张 | 27 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 11 | 木质文件柜 |  | 800*400*1956 | 张 | 26 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; 3)PA椅轮,转动轻快灵活; 4)优质铰链; |
| 12 | 高低床 |  | 2000*900*1750 | 张 | 9 | 1)床立柱：40*40方管，材料厚度≥1.2mm； 2)床边：25*50扁管，材料厚度≥1.2mm； 3)护栏：25*25*1.2。护栏内管：20*20*1.0； 4)床支撑：25*25，壁厚≥1.0mm； 5)床板：16mm厚度多层床板； 6)保护套：配套立柱保护套； 7)工艺说明： 经除油、打砂、静电喷塑，焊缝为连续焊缝，焊接牢固，无脱焊、虚焊和焊穿现象，线焊平直，细打磨，在接要求无毛刺或刃口棱角； 8)功能说明： 方便运输，可拆装； |
| 13 | 1400直台办公桌1 |  | 1400*700*750 | 张 | 28 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; 3)优质钢架,表面经静电粉末喷涂; 4)台面含优质翻板线盒，前侧含前挡板; |
| 14 | 1200直台办公桌1 |  | 1200*700*750 | 张 | 10 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。; 3)三节轨：采用优质回弹三节静音导轨，耐久性高; 4)优质钢架,表面经环氧树脂粉末喷涂; 5)优质翻板线盒; 6)含前挡板，不含桌上屏 |
| 15 | 活动柜 |  | 1200*450*600 | 张 | 38 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; 3)PA椅轮,转动轻快灵活; 4)优质铰链; |
| 16 | 钢制主机托 |  | 250*180*390 | 张 | 39 | 1)采用优质冷轧钢,经冲压成型,表面静电粉末喷涂； 2)可伸缩、拆卸； |
| 17 | 办公椅 |  | 常规 | 张 | 66 | 1)优质网布抗菌纺织面料,不含致癌芳香胺染料; 2)尼龙+30%玻纤背框,腰托可调节; 3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适; 4)E1级成型胶合板; 5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀; 6)STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定; 7)气压棒：采用优质气压棒，升降自如，无漏声、噪声，可上下升降三十万次无故障； 8)尼龙五星脚; 9)PA椅轮,转动轻快灵活; |
| 18 | 操作柜 |  | 700*700*750 | 张 | 2 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 19 | 操作台 |  | 600*600*750 | 张 | 1 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 20 | 操作台 |  | 500*500*750 | 张 | 1 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 21 | 2000会议桌 |  | 2000*1000*750 | 张 | 3 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; 3)优质钢架,表面经静电粉末喷涂; 4)台面含优质翻板线盒; |
| 22 | 会议椅 |  | 常规 | 张 | 24 | 1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀; |
| 23 | 1500货架 |  | 1500*500*2000 | 张 | 35 | 1)钢板：采用一级冷轧钢板； 2)表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理，再进行粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 |
| 24 | 圆凳 |  | φ320 | 张 | 12 | 黑色脚垫 |
| 25 | 陪护椅 |  | 250*330*430 | 张 | 235 | 1)采用优质橡胶木指接板 2)三底五面工艺 3)油漆:环保净味油漆 |
| 26 | 钢制文件柜 |  | 900*400*1850 | 张 | 9 | 1)钢板：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。 2)锁具：选用优质联动锁具，通开率低于千分之一，锁具1000个以上有不同的编号。 3)表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理，再进行粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 4)五金配件：采用优质铰链及五金配件。 |
| 27 | 1400会议条桌 |  | 1400*450*750 | 张 | 8 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 28 | 1200会议条桌 |  | 1200*450*750 | 张 | 20 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 29 | 培训椅 （带写字板） |  | 常规 | 张 | 80 | 1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料; 2)尼龙+30%玻纤背框; 3)优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适; 4)钢制椅架,表面喷涂; 5)含写字小桌板。 |
| 30 | 沙发 |  | 1200*450*750 | 张 | 2 | 1)优质麻绒面料,不含致癌芳香胺染料; 2)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准; 3)一体成型高密度定型绵; 4)天然实木(松木),经久耐用; 5)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉 6)沙发塑料脚,一体成型; |
| 31 | 茶水柜 |  | 816*400*800 | 张 | 16 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用E0级刨花板，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染,甲醛释放量优于国家标准; 2)采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化; |
| 32 | 智能柜 |  | H2450 | 立方 | 130 | 1门板：采用优质冷轧板经多道工序，面上装有扣件和密集架专业锁；轨道底板：采用优质冷轧板折弯成型；轨道：采用304实心方钢。3.0mm底盘、2mm复柱立杆、15mm搁板、1.5mm侧面板、1.2mm门板 2技术要求：密集架安装完后在任意1m长内水平偏差不大于1mm，全长不大于4mm，轨道之间对应点偏差不大于1mm，调试后要达到横平竖直，架体摇动轻便，无阻力、无响声，流水线静电喷涂，表面平整光滑、色泽均匀一致，颜色亚光灰。 集手动、电动、电脑控制于一体的智能化网络密集架，可实现远距离操作，宏观自动化架体控制。三种传动方式各自独立，互不影响。具有三重安全保护系统、自动定位功能、远程控制功能，电脑智能型多功能密集架的核心是有单片机和计算机组成，智能化设计提供了强大的平台，该产品在档案录入完成自动生成识别码，主控电脑与密集架之间双向通讯，实现了对无序存放的资料进行有序管理的功能，每列状态实时监控，异常情况通过语音提示。整个档案管理工作轻松快捷、准确、安全。减少了重复劳动，提高了工作效率 |
| 33 | 洽谈桌 |  | 800*800*750 | 张 | 2 | 1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准; 2)优质PVC封边条; 3)优质钢架,表面经静电粉末喷涂; |
| 34 | 洽谈椅 |  | 常规 | 张 | 8 | 1)优质麻绒面料,不含致癌芳香胺染料; 2)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准; 3)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉; 4)天然实木(松木),经久耐用; |

2.其他要求

（1）凡配置清单中涉及到品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

（2）本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。

（3）清单中图片款式仅作参考，投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产。

（4）质量要求：所有家具均应出自原厂，不得私自添加或更改，保证所有家具及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有家具应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购方有权拒绝接收。

（5）所投家具质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

（6）质量要求：在家具保修期内，一旦家具发生质量问题，中标人保证在接到通知120分钟内响应，8小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后2小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间采购家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。保修期内经3次以上修理仍显现故障的，中标人应无条件予以更换新品。

（7）采购方有权对中标方生产情况、生产过程进行实地监督检查；每一批货物需随机抽样破坏性检测（由采购方邀请第三方进行检测，所需费用由责任方承担），不符合国家标准的，参数和材质不符合招标文件要求的，视为本批次货物都不合格，中标方需在合同期内全部更换直至合格，否则采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。（破坏性检测的货物，检测后重新装好，金额由责任方承担）。家具验收时，需提供板材和水性木器漆的发票。

（8）误期违约：误期一天合同价的5‰；质量违约：一次抽检不合格，扣合同价的30%，三次抽检不合格，终止合同，追究违约责任。质量标准：一次性验收通过，100%合格，符合招标文件要求、国家强制性标准及环保标准。税费：本项目交付需方验收合格前发生的一切税费均由中标人承担。

## （二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订后30天。

  - 项目整体质保期：完工验收后2年。

  - 付款方式：签订合同7天内支付合同价的30%作为预付款，货物安装结束验收合格后付至合同价的80%，审计结束付至审定价的90%，余款质保期满后一次性付清。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

# 四．合同书（格式文本）

合同书（货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月    日

# 五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

# 六.附件

## 一标段：

## 附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）产品及材料质量（10分）：

1、检测报告：投标人能够提供有效期内的带CMA和CNAS标记的由法定质检单位出具的抽检报告：抽检检测结果必须包含下列每项要求内注明条目，否则对应检测报告不得分。每提供一份完整的合格检测报告得2分，最多得10分。检测类别：抽样检测或委托抽样检验。

1) 提供ABS床头（抽检）检测报告，检测项目包含：1、GB/T 32487-2016：塑料件外观；应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；GB 28481-2012：邻苯二甲酸酯；QB/T 4371-2012:抗菌性能（金黄色葡萄球菌）；GB/T 24128-2018：防霉性能（黑曲霉）；防霉等级0级；GB/T 6040-2019、GB/T 27761-2011：主成分定性定量。

2)	提供ABS护栏（抽检）检测报告，检测项目包含：GB/T 32487-2016：塑料件外观；应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；GB 28481-2012：邻苯二甲酸酯；QB/T 4371-2012: 抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）；GB/T 24128-2018：防霉性能（球毛壳霉）；防霉等级0级；GB/T 6040-2019、GB/T 27761-2011：主成分定性定量；GB/T 1040.1-2018：拉伸强度、拉断伸长率。

3)	提供床面板（抽检）检测报告，检测项目包含：GB/T 11253-2019：化学成分C、Si、Mn、P、S;力学性能（抗拉强度、断后伸长率）；抗拉强度、断后伸长率；GB/T 3325-2017：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性符合 100h 内观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外应无气泡产生，100h 后检查划道两侧 3mm 以外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；QB/T 4371-2012：抗菌性能（ 肺炎克雷伯氏菌）；

4）提供床尾板（抽检）检测报告，检测项目包含：GB/T 32487-2016：塑料件外观；应无裂纹、明显变形、缩水、针孔； GB 28481-20124：邻苯二甲酸酯；QB/T 4371-2012: 抗菌性能（大肠埃希氏菌）；GB/T 24128-2018：防霉性能（球毛壳霉），防霉等级0级；GB/T 6040-2019、GB/T 27761-2011：主成分定性定量。

5）提供医学专用床垫（抽检）检测报告，检测项目包含：QB/T 1952.2-2011；睡眠区域中心耐久性30000次，阻燃性能应通过GB 17927的相关规定，阻燃Ⅱ级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验；回弹性能、拉伸强度；面料（应无破损、清洁、无污染、无明显色差）；GB 15979-2002：致病性化脓菌、异味、抑螨性能； GB 18401-2010甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐唾液。

投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。所提供的检测报告上的名称与上述名称不同，但内容实质相同的视作等同。受检单位必须为投标人，检测报告为有效期之内，检测报告提供全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”专栏查询截图，否则不得分。

（3）投标人综合实力（13分）：（原件扫描件加盖公章上传至系统，否则不得分）

①业绩（2分）：投标人自成立至今完成的类似业绩，每提供一份完整业绩得1分，本项最高得2分；（注：完整业绩含中标通知书、合同，以上提供原件的扫描件加盖公章，以便于评委会根据合同清单内容与本次项目的类似度作出是否得分的评判。）

②投标人具有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO45001认证证书的（三体系证书覆盖范围包含：（实木家具、人造板家具、软体家具的生产），有一个体系认证得0.5分，最高1.5分；

③投标人具有中国环保产品认证证书（3分）：（认证单元包含：金属医用家具、木制医用家具、智能钢制柜），有一项得1分，最高3分；

④投标人具有Ⅲ型环境标志证书（3分）：（认证范围包含：人造板家具、金属家具、医用家具），有一项得1分，最高3分；

⑤第二类医疗器械经营备案凭证得3.5分；

以上认证证书须提供相关证书原件的扫描件，否则不得分。

（4）技术方案（39分）：

.项目实施进度计划安排（10分）：投标人有项目进度安排表、有项目实施方案、有产品生产过程质量控制措施、有供货组织及运输安排。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得10分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

.安装方案（10分）：投标人有项目总体概述、有施工方案及质量保证措施、有安全文明安装及环境保护措施、有机械设备和材料投入计划。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得10分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

售后服务管理及措施（10分）：投标人有产品质量保证承诺、有现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间得、有售后服务回访得，有项目培训方案。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得10分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

项目验收方案（9分）：投标人有项目验收方案、有产品质量相关标准的引用、有投标产品加工工序及质量控制点检验。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得5分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得2分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

（5）单件家具设计能力（8分）：

根据采购需求，投标人需提供以下产品的三视图、主要部件结构图、工艺技术要求、单体效果图、设计技术说明、产品所在房间的整体效果图，每一件家具均要能符合采购清单上对应款式、材质、尺寸、设计细节要求，由评委针对于家具的合理性综合评分。所提供的设计图为最终供货标准，采购人以此为验收标准，不提供不得分。

病床A型（2分）

病床B型（2分）

护理床（2分）

电动诊疗床（2分）

（图纸设计能力合理、精确、可行满足采购人需求得2分，有一定偏差得1分，没有效果图不得分。）

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。2分（提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件加盖公章等证明材料）。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2023-002

采购项目名称：江溪街道第二卫生服务中心

医疗床、办公家具采购项目

投标人：

二○二三年  月  日

## （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2023-002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

## （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2023-002）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2023-002）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2023-002）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：               性别：                 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

## （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2023-002）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

## （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-002

| 项目名称 | 标段号 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- | --- |
| 江溪街道第二卫生服务中心 医疗床、办公家具采购项目 |  |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-002

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

## （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-002

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。