# 园区南路以北、新藕路以西（无锡立信高等职业技术学校）地块

# 土壤污染状况调查项目

# 一、本项目采购标的概况、服务期、质量标准及其他要求

1.项目编号：

2.项目名称：园区南路以北、新藕路以西（无锡立信高等职业技术学校）地块土壤污染状况调查项目。

3.项目概况：

为了推进无锡立信高等职业技术学校体育场馆建设，落实用地手续，现需对建设用地所在地块进行土壤污染状况调查，以判断该地块是否存在污染，为地块后续开发建设提供支持和依据。

本项目为园区南路以北、新藕路以西（无锡立信高等职业技术学校）地块土壤污染状况调查项目，地块位于无锡市惠山区钱桥街道，具体范围为东至新藕路、南至园区南路，西至无锡立信高等职业技术学校，北临文良路约260米，地块可建设用地面积约71459平方米。

4.服务期：合同签订后，90日历天内（具体开工日期以采购人通知为准）提交全套成果文件并上报惠山区环保部门审查，误期违约金2000元/天。

5.质量要求：实施方案及项目成果等通过采购人、惠山区环保部门组织的专家组评审验收，成果客观公正、科学，取得惠山区环保部门出具的批复文件。

6.其他要求：磋商供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠磋商供应商的方式承担服务工作。

7.付款方式：

合同签订后，采购人支付合同价款的20%；成交供应商在规定时间内完所有地块土壤污染状况调查工作并提交全部成果文件后支付合同价款的40%，余款在成果文件通过采购人、惠山区环保部门组织的专家组评审验收合格，并取得惠山区环保部门出具的批复文件后一次性付清。付款时成交供应商须出具相应的税金发票。

# 二、具体服务内容及要求

# 本项目在采样方案设计、现场实施的过程中需考虑以下内容：取样方案的优化设计、现场机械取样施工安全、水文地质勘查、样品实验室分析、场地污染源识别研究等工作。

# 1.调查依据、规范

（1）《场地环境调查技术导则》(HJ25.1-2014)；

（2）《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)；

（3）《污染场地风险评估技术导则》(HJ25.3-2014)；

（4）《场地环境评价导则》(DB11/T 656-2009)；

（5）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环保部公告2017年第72号）；

（6）《地下水污染调查评价规范》(DD2008-01)；

（7）《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004)；

（8）《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)；

（9）《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)；

（10）《水文地质钻探规程》(DZ-T0148-1994)；

（11）国家与地方相关法律、法规及行业标准与规范。所有规范均执行最新版。

以上标准的采用并非是全面以及最新的，如有不一致的，以效力较高或技术标准较高的文件规定为准。磋商供应商应提供符合本次采购需求和最新国家及行业标准的优质服务，任何由于磋商供应商或提供违反国家强制规范的服务而造成的损失，均由磋商供应商承担。

# 2.基本原则

（1）针对性原则：针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

3.工作目的

通过对地块进行现场勘察、采样和监测，查明场地土壤与浅层地下水的关注污染物清单，了解土壤、浅层地下水污染的范围、分布及污染程度，评估土地转换用途的环境风险和人体健康风险，并提出基于保护人体健康的关注污染物风险控制目标值。

# 4.工作任务

# 按照《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）规定并结合场地现状，对本次园区南路以北、新藕路以西（无锡立信高等职业技术学校）地块存在的污染区域开展土壤和地下水环境调查评估，编制《土壤污染状况初步调查报告》，并通过惠山区环保部门参与的专家论证及技术审查，取得专家意见并获得相应的环保批复文件。

5.工作内容及流程

本次土壤调查中，土壤和地下水样品检测因子参考《土壤环境质量建设用地土壤污染修复标准（试行）》（GB36600-2018）45项基本检测指标与本场地特征因子，以满足场地环境调查的相关要求，调查工作主要包括第一阶段场地环境调查和第二阶段场地环境调查的初步采样分析，是否需要进入下一个阶段的工作，主要取决于地块的污染状况。两个阶段依次为：

第一阶段：资料收集分析、人员访谈与现场踏勘

土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的土壤污染状况可以接受，调查活动可以结束。若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议。

第二阶段：地块土壤污染状况确认—采样与分析

土壤污染状况是否污染确认阶段是以采样分析为主的污染证实阶段，确定土壤类型、水文地质条件、污染物种类、污染程度和空间分布、现场和实验室检测数据等。工作内容包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤，最终确定地块土壤风险等级并出具土壤污染状况调查报告。

# 6.成果文件要求

调查评估工作完成后，应以电子和书面方式提交相关工作成果，包括报告书、图件、附件材料等：

1）报告书应包括调查评估工作方案、调查报告、风险评估报告等；

2）图件应包括地块地理位置图、地块平面图、土壤污染物浓度分布平面图及截面图、地块土层分布截面图、地下水位等高线图、地下水污染物分布图等；

3）附件材料应包括相关历史记录、现场状况及工作过程照片、钻孔柱状图、水文地质调查报告、测绘报告、建井记录、洗井记录、手持设备日常校准记录、原始采样记录、现场工作记录、实验室检测报告、专家咨询意见等。

7.调查人员职责

（1）调查人员应确保服务工作的质量，按时完成任务。同时，在工作中严格遵守国家法律、法规、规章及有关执业规范要求。

（2）对执业过程中得悉的单位情况、资料严加保密，且保密义务不因项目结束而解除。

（3）项目实施过程中形成的材料只供采购人使用，不得自行提供给任何单位。

8.知识产权

1）磋商供应商必须保证响应文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

2）磋商供应商提交的所有响应文件及成果，其所有权均归采购人所有，采购人可任意使用其全部成果。

9.保密要求

参加地块土壤调查质量管理工作的单位和个人，对属于国家秘密、商业机密的信息，必须严格遵守有关保密法律法规，确保不发生失泄密问题。

10.其他要求

本项目固定总价，供应商在报价前应实地踏勘，充分了解现场内外的现状及相关资料，综合考虑进磋商报价中。一旦成交，采购人不另行支付因工作量增加而产生的任何费用。

如惠山环保部门对在本辖区内从事土壤污染状况调查的第三方技术单位有相关要求的，成交供应商须严格遵照执行，并按期保质保量完成工作任务，取得惠山环保部门出具的批复文件，由此产生的费用由成交供应商自行承担，采购人不另行支付；成交供应商须确保本项目通过惠山环保部门的验收，若验收不通过，采购人书面通知成交供应商限期进行整改，整改费用由成交供应商全额承担；若成交供应商未按时完成整改或整改后再次验收不通过的，采购人有权解除合同，并有权委托第三方进行整改，因整改产生的费用由成交供应商全额承担。若给采购人造成损失的，成交供应商需予以赔偿。

# 三、报价要求

1.磋商供应商的最终报价应是磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件所列采购需求的全部费用。

2.最终报价应包括方案编制、布点采样、测试分析、风险分级、成果集成等各种工作经费和服务费用（含各付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中种专家评审费用），以及食宿、差旅、税金等其他一切可能发生的费用。采购文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支。

# 四、其他说明

成交供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其成交资格，并由第二成交候选人顺序替补为成交供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原成交供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃成交项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

# 五、综合说明及其他要求

1.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，磋商供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.成交供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3.成交供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

4.成交供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

5.响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为非实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

6.验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。

7.知识产权：成交供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目成交供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

9.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。