| 序号 | 参数 | 1.5P挂机 | 3P柜机 | 5P柜机 | 3P嵌机 | 5P嵌机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能效等级 | ≥2级 | ≥2级 | ≥2级 | ≥2级 | ≥2级 |
| 2 | 电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 3 | 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 4 | 额定制冷量（W) | ≥3510 | ≥7310 | ≥12160 | ≥7410 | ≥12200 |
| 5 | 额定制热量（W) （不含电辅加热） | ≥4800 | ≥9810 | ≥14210 | ≥9320 | ≥13600 |
| 6 | 电辅热输入功率（W） | ≤1000 | ≤2000 | ≤2800 | ≤2200 | ≤2000 |
| 7 | 额定制冷功率（W） | ≤860 | ≤2000 | ≤3500 | ≤2020 | ≤4650 |
| 8 | 额定制热功率（W） （不含电辅加热） | ≤1260 | ≤2810 | ≤3850 | ≤2300 | ≤4000 |
| 9 | 循环风量（m3/h） | ≥710 | ≥1400 | ≥2050 | ≥1350 | ≥2060 |
| 10 | 室内机运行噪音（dB(A)） | ≤41 | ≤47 | ≤52 | ≤45 | ≤50 |
| 11 | 室外机运行噪音（dB(A)） | ≤51 | ≤56 | ≤60 | ≤56 | ≤58 |
| 12 | 全年能源消耗效率 [W▪h/(W▪h)]（APF） | ≥4.84 | ≥4.67 | ≥4.11 | ≥4.6 | ≥3.84 |

采购文件第14页“2、技术参数要求”

更正为：

2.技术参数要求

| 序号 | 参数 | 1.5P挂机 | 3P柜机 | 5P柜机 | 3P嵌机 | 5P嵌机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能效等级 | ≥2级 | ≥2级 | ≥2级 | ≥2级 | ≥2级 |
| 2 | 电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 3 | 额定制冷量（W) | ≥3500 | ≥7200 | ≥12010 | ≥7200 | ≥12000 |
| 4 | 额定制热量（W) （不含电辅加热） | ≥4600 | ≥8200 | ≥13000 | ≥7700 | ≥12500 |
| 5 | 额定制冷功率（W） | ≤860 | ≤2200 | ≤3800 | ≤2150 | ≤4650 |
| 6 | 额定制热功率（W） （不含电辅加热） | ≤1260 | ≤3050 | ≤4200 | ≤2300 | ≤4300 |
| 7 | 循环风量（m3/h） | ≥710 | ≥1000 | ≥1860 | ≥1280 | ≥1800 |
| 8 | 室内机运行噪音（dB(A)） | ≤41 | ≤47 | ≤52 | ≤47 | ≤51 |
| 9 | 室外机运行噪音（dB(A)） | ≤51 | ≤56 | ≤60 | ≤56 | ≤62 |
| 10 | 全年能源消耗效率 [W▪h/(W▪h)]（APF） | ≥4.84 | ≥3.26 | ≥3.21 | ≥3.27 | ≥3.27 |