- 市属文物保护单位

- 日常维修、保养维护项目需求

- 一、项目背景

文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加大文物和文化遗产保护力度”，强调了文物保护的重要性。此次，对市属文物保护单位进行小修保养，及时发现、记录、汇报和妥善处理文物建筑病害，保持其整洁、安全、稳定的良好状态，实现“平时常养护，不出大问题”的文物保护良性管理模式。

- 二、服务内容及范围

市属文物保护单位日常维修、保养维护项目主要内容为对13处市属文物保护单位进行屋面维护、简易修整补配、木构件墙面油漆脱落局部修补、疏通水道、庭院整理等经常性的小修保养，维持文物的良好状态。工作过程中不得改变文物现存结构、材料、外观、装饰和色彩，并应向相应的文物行政部门备案。

本次小修保养不包含彩画、壁画、塑像、安防、消防、避雷、虫蚁害防治等专项保养工作。

（一）主要内容

1.屋面维护

（1）清除屋面土垢、树叶、苔藓等杂物，清除杂草、小树，清理干净植物根系。如用水冲垄，不得自下而上逆向冲水；冲水应适度，不得影响建筑其他部位安全，必要时须做好防护。

（2）检查屋面构件，发现个别残损、缺失应及时更换、添配。

（3）发现屋面局部渗漏应及时勾抹，如渗漏水面积较大应做标记，进行详细检查，确定具体渗漏位置、范围，及时上报。

2.简易修整补配

（1）检查门、窗等木装修，发现松动、脱落应及时修整紧固；如有门、窗残损、缺失，应及时按原样补配。

（2）检查建筑地面铺装，发现个别歪闪、移位、缺失，应及时归安、添配。

3.木构件、墙面油漆脱落局部修补

（1）木结构表面进行褪色处理，然后按原样重新涂刷油漆。

（2）墙面局部铲除空鼓、松动粉刷层重新，重新粉刷，表面分别涂刷涂料。

4.院落内外排水疏导

（1）日常应注意检查院落内外排水系统，及时清除泄水口周围杂物垃圾，疏通天沟及明暗排水沟，更换破损构件。

（2）雨季前，应及时排查排水设施情况，确保排水系统通畅。

（3）发生大面积积水时，应查找原因及时排除。

5.庭院整理

（1）清理庭院范围内的杂物垃圾，保持庭院及周边环境整洁卫生，物品摆放有序。

（2）庭院内不得存放易燃易爆物品，距离建筑散水1米范围内不应堆积杂物。

（3）及时清理影响文物安全的植被。

（二）市属文保单位保养维护项目名单

| 序号 | 名 称 | 级别 | 地址 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛福成故居建筑群 | 国保 | 学前街152号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 2 | 东林书院 | 国保 | 崇安寺街道崇宁路社区解放东路867号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 3 | 秦邦宪旧居 | 国保 | 崇安寺街道崇宁路112号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 4 | 茂新面粉厂旧址 | 国保 | 惠山街道振新路415号西水墩 | 无锡博物院 |
| 5 | 钱钟书故居 | 省保 | 崇安寺街道新街巷30号-1、32号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 6 | 无锡县学旧址 | 省保 | 崇安寺街道睦亲坊巷3号 | 无锡市碑刻陈列馆 |
| 7 | 顾毓琇故居 | 省保 | 崇安寺街道学前街3号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 8 | 张闻天旧居 | 省保 | 崇安寺街道汤巷社区汤巷45号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 9 | 秦氏“章庆堂”“景福楼” | 市保 | 崇宁路文渊坊 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 10 | 金匮县衙碑刻 | 市保 | 崇宁路文渊坊 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 11 | 秦氏对照厅 | 市保 | 崇宁路文渊坊 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 12 | 秦淮海祠 | 市保 | 崇宁路102-106号 | 东林书院和名人故居管理中心 |
| 13 | 钱松喦旧居 | 市保 | 崇安寺街道南市桥巷58号 | 东林书院和名人故居管理中心 |

附件

不可移动文物保养维护巡视记录表

| 建筑名称 |  |  |  |  | 建筑地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  |  |  |  | 巡视检查人 |  |  |  |  |
| 巡视检查内容及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑 | 巡视检查内容 |  |  | 结果 |  | 位置 |  | 数量 | 照片编号 |
|  | 屋面积存杂物垃圾 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 建筑漏雨、积水 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 内外墙面开裂、酥碱、剥皮、霉变 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面开裂、空鼓 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 装修损坏、饰件缺失 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 门窗及构件完好、五金配件齐全 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 木构件油漆脱落 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 其它需说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境 | 院落地面下沉、起拱 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 院落铺装损坏 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 院落墙体损坏 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 院落植被是否影响文物安全 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 院落排水系统是否正常使用 |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 其它需说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他保护性设施 |  |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |
|  | 总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |