# 采购需求

# 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# 1.采购标的需实现的功能或者目标：通用电气DSA（2台）3年保修服务。

# 2.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号规定，对小型和微型企业报价给予10%-20%的扣除；对于大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策, 监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

（4）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB 9706.1-2020 医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求

GBT15624-2011  服务标准化工作指南

WS_T654—2019  医疗器械安全管理

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

# 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

# 1.服务质量要求：满足采购人使用要求，需达到提供服务期间保证保修设备开机率达到95%以上；如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期顺延一天。

# 2.安全要求：符合相关安全管理规定，确保无安全事故。

# 3.技术要求：严格按照以上规范标准执行。

# 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.维保设备清单：

| 设备类型 | 设备型号 | 序列号 | 保修类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSA | INNOVA IGS520 | 082416120079 | 整机全保（含球管、平板探测器、工作站） |
| DSA | INNOVA3100 | 082416120011 |  |

# 2.实施时间：3年（自合同签订之日起算）。

# 3.实施地点：无锡市人民医院。

# 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

# 1.保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件，所更换的零部件必须为合格的原厂同型号匹配备件。提供的球管等核心部件必须为原厂同型号全新备件，并能提供相应的证书、合格证、报关单；

# 2.维修响应时间：报修后工程师电话响应不超过4小时，由资深工程师提供电话技术支持，答疑、即时诊断机器故障、制定维修方案。现场检修：24小时以内到达现场，由原厂认证合格的专业工程师或经有培训资质的部门培训合格并具有有效期内的设备维修资质证书的工程师到现场服务，本地区配备专职维修工程师1名。所有配件国内有货，给院方所有备件的优先使用权，48小时之内送达医院。全年365天日历日开机率大于95%（按照一年365日计算），每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日。

# 3.具备客户服务专线电话，365天开通，24小时有专人接听（提供专线号码等）；

# 4.合同期内，每次保养后出具完整的保养报告及质量管理报告；合同期内每年提供2个原厂培训名额（包含临床多学科培训课程、设备管理维护培训课程、现场应用培训课程）；

# 5.保修期内，需要对设备建立“大型医疗设备使用档案”，“大型医疗设备使用档案”随机器存放在使用科室，每次故障维修及保养，必须提供完整详细的维修、保养记录（含故障原因、解决过程及更换配件情况等，英文书写的需有中文备注），并由服务工程师、临床科室、医疗设备科签字确认，一份纸质记录存放使用科室，放入“大型医疗设备使用档案”中，一份记录交院方医疗设备科分管工程师备案。在每次处理故障结束后现场对院方相关人员进行设备维护培训讲解。

# 6.须具备远程网络维修诊断服务系统，并提供安全认证的远程诊断证书证明文件；

# 7.须能提供设备的系统软件及硬件，提供安全性改版升级和技术支持；

# 8.中标供应商须将招标期间已发生的相关维修费用包含在合同中，采购人将不为备件单独付费。

- 采购标的的验收标准：

质量及验收：满足采购人使用要求，需达到提供服务期间保证保修设备开机率达到95%以上；如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期顺延一天。

- 采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，必须包括：本项目服务周期内保修的所有费用（含所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等）。所更换的零部件必须为原厂同型号全新备件；同时还需包含本项目服务过渡期发生的维修费用。即项目报价包含所更换的设备费、配件费、人工费、税金等涉及到的所有费用。如中标供应商在项目实施过程中出现任何报价遗漏，均由中标供应商负责，采购人不再支付任何费用。

2.投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。