2022年市政大中修-局部路基处理项目采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# 1.采购标的需实现的功能或者目标：2022年市政大中修-局部路基处理共3处，具体如下：学前东路与塘南路交叉口东进口道、风雷立交学前东路辅道、学前东路（江海路～广谐路）北半幅车行道。改造内容包括：道路路基路面改造、检查井盖改造。本项目包含图纸、清单范围内的局部路基处理。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

1）按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；

2）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

《城市道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

《城市道路-沥青路面》（15MR201）

《混凝土路缘石》（JC 899-2016）

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T D32-2012）

《玻璃纤维土工格栅》（GB/T 21825）

《交通工程土工合成材料-土工格栅》（JT/T 480-2005）

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。

2、安全要求：符合相关安全管理规定，确保交通、用电和施工安全无事故。

3、技术要求：严格按照以上规范标准执行。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购标的数量：详见工程量清单。

2、实施时间：不超过60日历天。

3、实施地点：学前东路与塘南路交叉口东进口道、风雷立交学前东路辅道、学前东路（江海路～广谐路）北半幅车行道。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

一次性通过验收，全部“合格”。质保期一年。

六、采购标的的验收标准：按国家、省、市等现行有关规范、标准进行验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：无