无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2022-074Y

采购项目名称：科技馆展品展项设备维修、保养服务

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二二年五月二十六日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（30）

五．合同条款（格式）------------------------------------（31）

六. 附件------------------------------------------------（34）

一．投标邀请函

我中心受无锡博物院的委托，对科技馆展品展项设备维修、保养服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：科技馆展品展项设备维修、保养服务

2.项目编号：XCGZX2022-074Y

3.项目预算：62万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡博物院

6.本项目标的所属行业：其他未列明行业

7.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目专门面向中小企业

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-074Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2022年6月6日10:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年6月23日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年6月23日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：李洋、王铮；电话：0510-81827759；传真：0510-81827755

财务部：电话0510-81827715

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1.项目总体要求

- 中标单位须派遣二名具有“低压类电工作业许可证”和“计算机等级证书”且有相关维保经历的人员驻场，对科技馆展品展项及多媒体等设备实施维保工作。确保展品展项及多媒体设备安全、稳定、可靠、良好地运行。

- 驻场维保人员作息时间随采购方展厅的开放时间而定。每天对展厅设备进行全天候巡查、维修与保养工作。在节假日及寒暑假期间，驻场维保人员每天应不间断在展厅巡查、维护，及时发现损坏的展品设备并即刻修复。确保展品展项设备达到95%以上的完好率。按照合同与标书要求达标验收。

- 对在巡查中发现的设备故障，一般故障必须当天修复，48小时没有修复的应报管理部门，填写设备延迟修复单，同时启动应急预案，确保展品展项的开放。如果设备维修延迟二周没有修复，每延迟一天将惩罚合同价款的1‰。并记入维保质量考核和审计内容范围。

- 中标单位必须确保维保工作的服务质量，满足采购方对服务质量的要求。对管理单位在检查中发现设备存在安全或维保质量不到位等问题，提出整改需求后，中标单位必须在规定时间内不折不扣地完成，不得以各种理由、借口推迟、搪塞、拖延或否定管理单位提出的整改要求。如果没有完成管理单位提出的整改需求，将扣罚伍仟元质保金。

- 中标项目的维保服务内容不仅涵盖展品展项及多媒体设备的软、硬件以及与这些设备相关联的台体、支架、面板等辅助设施、装置的巡查、清洁、维修、保养以及软件更新，而且必须确保展品展项设备运行良好、视觉美观、安全可靠地运行。采购方无提供协助的义务。

- 维保单位必须认真填写展厅安全巡查记录表、安全点位化管理表，认真做好设备维修、保养、月度维保小结等各类台账的登记填写工作。所有以上需提交的各类台账、记录表以及下月展品设备的保养计划都必须每月5号前一并递交到管理部门，管理单位人员无催促义务，产生漏报或延迟报送将扣罚贰仟元质保金，并记入质量考核和审计内容范围。

- 维保单位人员必须对每一展品设备进行认真逐一巡视检查，包括设备的运行温度、声音、报警指示、触摸灵敏度、画面色彩及清晰度、电气机械运行稳定、机电互动流畅程度等等。如果管理单位发现设备维保及安全巡查工作走过场、维修工作马马虎虎不到位、或者拖延不及时修复损坏的展品设备等服务质量问题时，将扣罚叁仟元质保金，并记入质量考核和审计内容范围。

- 维保单位必须对二名驻场维保人员进行有相应的管理制度以及考勤工作。

2.项目安全要求

- 中标方驻场维保人员必须持低压电气培训合格证方可上岗服务。

- 中标方在合同期内应每双月对驻场维保人员进行一次业务方面安全综合培训与考核。采购方对培训内容与考核结果进行抽查，如未按要求提供有关材料，采购方送将扣罚贰仟元质保金，并记入质量考核和审计内容范围。

- 中标方必须制定该维保项目的现场的安全管理及电气作业操作规程并张贴上墙。

- 中标方在现场进行项目维护作业时，应首先进行安全性评估，如该维护作业有可能危及展品文物时，应制定有针对性的安全操作步骤与防范措施，并报相关管理部门同意后方可实施维保操作。在作业过程中要严格执行“低压电气安全操作规程”要求。

- 中标方驻场维保人员必须每天对展厅多媒体设备进行不少于二次的安全及运行情况的巡视检查并记录表格。安全巡查步骤与具体内容及检查操作规程应在上述第三条款中作明确规定。

- 中标方驻场维保人员需进行登高作业时必须严格执行“低压电气安全操作规程”，作业人员必须佩戴安全帽，有防护人员与防护措施，在作业范围内隔离观众，拉警戒线挂警示牌。严禁在展厅动火（含切割、焊接等）作业。如确需动火操作，必须书面报告管理部门，经同意后需书面填写相关登记材料，并履行相关安全规程手续后方可现场操作。中标方必须全面执行采购方制定的各项安全规章制度以及严格遵守电气作业“电气安全操作规程”要求。

- 如中标方出现火警、跳闸、漏电、违反安全规定、损坏文物、伤害游客等等各类安全事故的，采购方将终止合同履行，中标方需承担相应法律责任。维保单位一切违反安全管理、条例的行为将被扣罚全部质保金，并记入质量考核和审计内容范围。

3.项目技术要求

必须确保科技馆所有展品展项设备及多媒体展示设备状态良好、安全可靠地运行、无故障无缺陷，互动操作稳定，能良好地实现展示效果与互动效果。确保画面显示清晰、色彩还原准确、播放流畅。如出现投影仪、触摸屏、显示器等设备老化难以修复时，应启动应急预案，确保展品安全运行与正常开放，确保展品设备全年无任何安全与质量事故发生，按招标文件、投标文件与合同要求验收。

- 电脑设备干净整洁无灰尘，排列整齐，运行稳定，安全无异常噪声、无异常发热现象，确保电气线路以及信号传输线路连接规范、安全可靠，不出现由于信号连接不良等偏色现象。各展项所对应的电脑要贴好名称标签。做好软件和数据备份与升级工作，及时清理电脑磁盘垃圾，及时调整电脑与数据采集设备之间的工作参数与工作灵敏度，认真做好电脑软件杀毒工作。每半年对主板、风扇、显卡、电源、CPU散热器等部件及整机深度清洗维保一次，采购方检查签字认可。

- 确保投影仪设备运行安全，稳定可靠。确保外部清洁无灰尘，每季度清洁检查一次滤网，每年整机清洗一次，包含主板、电源、冷却系统风扇组件及光通道。根据过滤网报警指示灯要求清洁或更换滤网；过滤网每季度清洗一次；所有投影仪灯泡耗材的品质质量，必须确保是原装正品行货，投影仪灯泡的更换应根据报警指示灯要求并结合投影画面效果情况及时更换。不得拖延灯泡更换时间，以免造成“炸灯”情况，造成火警等安全事故的发生。部分投影设备虽没有报警指示，但投影画面效果不佳，中标供应商必须听从采购人要求及时更换投影仪灯泡或投影设备。确保投影画面色彩还原准确、画面清晰、拼接顺畅不留过度痕迹。均需采购方检查签字认可。

- 触摸屏设备的展架（展台）保持牢固不晃动，互动触摸的效果灵敏稳定，色彩显示逼真，能顺畅地点击进入各级菜单。每半年对触摸屏作一次灵敏度测试校正，每年对电源、信号传输与应用程序作一次深度检查维保，确保互动感应灵敏可靠，显示正常，色彩良好。均需采购方检查监督认可。

- 确保多媒体影院与场景播放流畅，音响效果良好，画面色彩还原显示准确、鲜亮。多媒体演示设备要操作顺畅，反应灵敏，色彩还原真实，准确进入演示画面。每年对电气线路、信号传输、播放视频设备作安全运行检查。

- 确保多媒体播放设备显示画面流畅，能连续播放，画面无断续痕迹，色彩与声音还原真实，内容与画面显示正常、色彩逼真。所有设备摆放排列整齐、整洁。电气、信号连线安全可靠，设备外表无灰尘，确保相关部件无脱落、松动、残缺等现象。及时更换配齐各设备操作遥控器用电池。及时添补互动展品的打印色带、绿色纪念币等各类互动耗材。

- 必须确保“太湖与生活功能台”、“水之存在——水翅片”、“海洋能”等3个展品展项的干净清洁，确保水翅片、水槽不结污垢。“水翅片”与“海洋能”展品每年清洗数量不得少于4次，“太湖与生活功能台”展品每年清洗数量不得少于12次，由采购方签字认可。

- 必须对“太湖与生活互动台-水枪”、“太湖与生活互动台-水阿基米德取水器”、“太湖与生活互动台-伯努利装置”“太湖与生活互动台-水车”、“太湖水下世界等三个展柜-灯光效果”、“一度电的意义-脚踏发电自行车”、“一度电的意义-墙面图文版及灯管”、“心血管系统-心脏模型”、“风能装置叶片”等9个展品展项的装置部件进行整改、完善或功能提升。具体要求见“项目维护内容与质量细则要求”栏目中的细则要求。

- 所有展品展项的图文版、说明牌以及灯箱确保外观完好美观，无翘角、翘边、脱落、开裂等现象。

- 每日对展品设备进行安全巡视、检查与维修,当日修复更换损坏展品设备。

- 及时维护、响应采购方的其他工作要求。

4.项目维护内容与质量细则要求

| 序号 | 展品展项名称 | 项目内容维保质量要求 | 检查间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水之存在 | 1、亚克力水翅片落水流量适当，保持均匀流畅。 2、水翅片喷嘴机构保持正常安全运行，畅通不堵塞，水管不漏水。及时清理被堵塞的喷嘴机构，确保流水不外溅，不落水槽之外。 3、水泵电机按有关规定定期检修加油、换水封、轴承，确保无噪声，无堵转现象，无漏电现象发生，确保安全、可靠运行。左右落水槽的水位要保持均匀平衡，防止水槽中餐巾纸堵塞管道，缺水烧坏电机。 4、电气控制箱及漏电开关定期检查，要确保安全、可靠运行。 5、水槽中的环境效果灯确保投射效果，全部安全可靠点亮。检查水中灯装置是否漏水，出现感应漏电现象，确保安全运行。 6、音乐传感器互动效果全部良好，声音正常。如传感器脱落应立即复位，确保互动完好。 7、及时修复损坏展项的其它部位、部件。 8、每季度定期清洁清洗水翅片、水池及池中设备。（投射灯具、水翅片、水池、喷水装置组件等，每年定期清洗不少于4次。） 9、对LED屏幕电气线路安全进行检查，确保LED屏幕安全、可靠、稳定运行。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 2 | 太湖影院 | - 确保电脑与投影设备安全、正常、可靠地运行播放，投影画面连续流畅，融合无接缝，音响效果正常。 - 电脑、触摸屏按总体要求维保。 - 设备间电气设备保持整洁。电脑等设备摆放整齐，线路走线与连接符号规范、安全可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 3 | 太湖的自然条件 | - 确保电脑与投影设备安全、正常、可靠运行播放，投影画面连续流畅，融合无接缝，音响正常。 - 沙盘表面保持无翘裂。沙面均匀。 - 触摸屏点击稳定、灵敏，能进入每级菜单，立柱环境灯光正常。 - 飞梭机构切换平稳良好，互动按钮良好，画面切换实现正常。 - 电脑、投影设备连线正确、安全、可靠。 - 设备间保持整洁。电脑等设备摆放整齐，线路走线与连接符号规范、安全可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 4 | 淡水湖资源 | 1、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 2、触摸屏互动性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 3、检修、维保强、弱电气设备以及线路，按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 4、检查灯箱图文版，确保背光灯明亮、柔和，确保图文版无翘边、开裂。及时更换损坏的图文版。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 5 | 太湖的形成 | 1、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 2、触摸屏互动性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 3、检修、维保强、弱电气设备以及线路，按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 6 | 生命之水 | 1、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 2、检查电气线路连接与运行安全情况，确保展品设备安全运行。 3、检查传感器工作运行情况，确保检测数据准确无误。 4、明天检查人体测量台体、台面的稳定性，及时锁紧不稳定的台面。 5、检查展品水量情况，及时添加被蒸发的净水，校准人体水分检测数据，确保人体水分测试准确无误。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 7 | 人体水分 | 1、检查展品水量情况，及时添加被蒸发的净水，校准人体水分检测数据，确保人体水分测试准确无误。 2、检查水泵安全运行情况，有无异常声音或外壳异常发热。 3、及时清理水箱中的水垢，确保水箱壁清洁。 4、检查电气线路连接与运行安全情况，确保展品安全运行。 5、检查人体站立检测工作台面，确保不松动。 6、检查传感器工作运行情况，确保检测数据准确无误。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 8 | 水与生命（海水与淡水比例） | - 检查滴水装置安全可靠正常运行； - 检查海水与淡水的比例，及时添加淡水，确保海水与淡水比例正常。 - 及时清洁水桶水垢，确保水箱壁清洁。 - 检查淡水装置管道老化情况，防止开裂漏水。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 9 | 生命的起源 | 1、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 2、触摸屏互动性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 3、检修、维保强、弱电气设备以及线路，按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 10 | 虚拟地质地貌因子沙床 | - 确保虚拟投影互动准确、稳定，画面色彩鲜艳明亮。互动画面连续，不留拼接接缝痕迹。 - 电脑和投影仪设备按照总体要求执行维保。 - 根据水床需要及时采购添加互动用细沙，更换互动工具。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 11 | 地质地貌的形成视频 | - 确保多媒体播放画面显示色彩正常，画面完整、准确。 - 电脑设备按照总体要求执行维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 12 | 水滴的旅行 | - 确保互动设备安全可靠运行。 - 经常对机电设备进行保养，对齿轮链条进行加油，机械链条的紧固及链条棘爪转动的安全检查。 - 及时排除堵球、掉球情况，保持展品清洁干净，保持设备正常运行，安全运行。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 13 | 太湖水下生物 | 1、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 2、触摸屏互动性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 3、检修、维保强、弱电气设备以及线路，按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 14 | 太湖生态地面投影互动 | 确保投影互动准确、稳定，画面色彩鲜艳明亮。互动画面连续、顺畅，画面不留拼接接缝痕迹。 电脑和投影仪设备按照总体要求执行维保。 触摸屏性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 15 | 太湖的生态资源 | 1、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 2、触摸屏互动性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 3、检修、维保强、弱电气设备以及线路，按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 16 | 太湖水下世界（展柜） | - 动植物标本保持完整，不脱落，形态完好。 - 灯箱安全可靠。整体玻璃外框以及顶盖确保安全牢固。 - 触摸屏性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 对“太湖水下世界”、“太湖湿地生物”、“太湖流域生物”三个展柜的灯光效果”进行整改优化，凸显展示效果。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 17 | 太湖湿地生物（展柜） | - 动植物标本保持完整，不脱落，形态完好。 - 灯箱安全可靠。整体玻璃外框以及顶盖确保安全牢固。 - 触摸屏性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 18 | 太湖流域生物（展柜） | - 动植物标本保持完整，不脱落，形态完好。 - 灯箱安全可靠。整体玻璃外框以及顶盖确保安全牢固。 - 触摸屏性能保持稳定，触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 19 | 太湖生态食物链 | - 确保投影效果良好，展项互动触摸正确、灵敏。 - 投影仪、红外灯、采集器、摄像头等无灰尘，设备工作状态良好。 - 程序软件、应用软件无病毒，运行正常可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 20 | 太湖动物实验台 | - 多媒体显示色彩正常、画面完整。显微镜背光点亮，聚焦正常。 - 桌面环境灯光正常。电脑桌面箱体风扇工作， 散热良好，箱门开闭正常。 - 射频识别装置读卡正确，损坏添补，工作正常，确保射频卡防盗安全。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 21 | 太湖植物实验台 | 1、多媒体显示色彩正常、画面完整。 2、显微镜背光点亮，聚焦正常。桌面环境灯光点亮正常。 3、电脑桌面箱体风扇工作，散热良好，确保安全。 4、射频识别装置正确读卡，工作正常，确保射频卡防盗安全。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 22 | 太湖水样分析台 | - 多媒体显示色彩正常、画面完整。 - 显微镜背光点亮，聚焦正常。桌面环境灯光点亮正常。 - 电脑桌面箱体风扇工作，散热良好，确保安全。 - 射频识别装置正确读卡，工作正常，确保射频卡防盗安全。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 23 | 太湖四大文化 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 2、投影仪无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。 3、实物标本保持良好完整。 4、确保电脑以及触摸屏设备安全可靠运行，按照维保项目的总体要求执行。 5、检修、维保强、弱电气设备以及线路，按照低压电气安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 24 | 灌溉工程 | - 灯箱图文版保持平整美观，背光保持全部常亮。 - 图文版无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 显示屏播放性能稳定，画面流畅不停顿。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 25 | 运河工程 | - 灯箱图文版保持平整美观，背光保持全部常亮。 - 图文版无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 显示屏播放性能稳定，画面流畅不停顿。 4、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 26 | 疏浚工程 | - 灯箱图文版保持平整美观，背光保持全部常亮。 - 图文版无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 显示屏播放性能稳定，画面流畅不停顿。 4、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 27 | 水闸技术 | 图文版无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 28 | 太湖的功能与价值 | 图文版无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 29 | 太湖与生活互动台 | - 确保功能台的每个互动展品装置功能正常，安全可靠，摇动流畅，出水均匀，无噪声，设备完整美观、无残缺现象。 - 手摇互动转盘旋转顺畅，齿轮咬合无打盹松动不良现象，及时添加齿轮轮滑油，及时更换损坏设备部件、装置。 - 图文板无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 互动台体内部水泵设备每天检修一次，确保不漏水，不漏电，安全可靠运行。及时更换损坏设备部件、装置。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 每间隔1个月定期清洁清洗一次水池及池中设备。每年清洁水池不得少于10次。 - 对“太湖与生活互动台-水枪”进行整改、优化。增加漏斗装置、整改水枪装置及轨道装置，使得展品互动更可靠、有趣，互动效果更明显。 - 对“太湖与生活互动台-水阿基米德取水器”、“太湖与生活互动台-水车”进行整改、优化，以提高展品的可靠性与耐用性，更好地展示展品原理。 10、对“太湖与生活互动台-伯努利装置”进行整改优化。确保展品的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 30 | 水质净化 | - 互动模块识别动作效果正常，显示画面正确。 - 识别模块、传感器、采集器、摄像头等系统设备每天检查，确保工作状态安全良好。 - 电子沙盘模型确保工作正常，确认LED灯工作程序正确。 - 互动台面保持烤漆完好美观。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 31 | 物产仓库 | - 确保机器手臂动作正常，与输送带稳定配合运行准确，从货架取出并能流畅回归，摆放好太湖物产。 - 触摸与电脑一体机的运行稳定安全可靠，每月检查一次安全，确保散热良好。 - 触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能流畅进入各级菜单。 - 电脑维护按照总体要求执行。 - 定期对各机械部件进行加油检查检修。确保设备运动自如。 - 必须每天检查维保电气设备以及线路的运行安全，并按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 确保机电展品安全、稳定、可靠运行。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 32 | 旅游观光 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有 效灵敏，能进入各级菜单。 2、采集器、摄像头等系统设备每天检查，确保工作状态安全良好。 3、显示屏图像稳定色彩逼真，外壳无灰尘。 4、DVD播放器性能稳定，安全可靠，做好数据备份。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 33 | 航运价值 | - 触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 罗技方向罗盘性能稳定，动作正确可靠，画面移动顺畅。 3、投影仪无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。 4、每天检查罗技方向盘互动效果，确保互动画面不抖动，稳定、良好、可靠。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 34 | 农业、工业与市政水源 | - 触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 保持LED显示正确，每天检查维互。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 35 | 抵御洪水 | - 触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 电子沙盘保持正确完好的显示， LED工作正常。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 36 | 铁腕治污 科学治太 | 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 37 | 产业转型 优化发展 | 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 38 | 蓝藻 | 确保视频稳定可靠播放。及时修复黑屏、蓝屏故障。 定期对电脑进行维保，确保安全运行。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 39 | 科学监测预报藻情 | 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 40 | 打造生态无锡 重现碧波美景 | 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 41 | 湿地的功能与作用 | 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 42 | 控源截污 治理源头 | 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 43 | 太湖的合理利用 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 2、电子沙盘保持完好，正确显示。 3、投影画面效果良好，画面融合无接缝，音响正常。投影仪外部无灰尘。电脑程序软件、应用软件无病毒，运行正常。 4、展项触摸互动与投影确保同步有效，画面清晰。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 44 | 太湖生态修复工程 | - 显示屏画面、色彩正常， - 数字播放器工作安全可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 45 | 太湖明天更美好 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单 2、投影效果良好，画面融合无接缝，音响正常。投影仪外部无灰尘。电脑程序软件、应用软件无病毒，运行正常。 3、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 46 | 水循环钟 | - 确保走时准确。适时更换水钟的净水，确保不水口、阀门堵塞。 - 图文版保持美观，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - LED屏显示准确，没有缺损现象。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 确保机电设备安全、可靠运行。 - 经常清洁打扫水钟灰尘，保持玻璃球、不锈钢外壳干净。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 47 | 全息人体 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 2、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。无报警出现，定期清洗过滤网。 - 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 7、电脑按规定检查检修。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 48 | 消化系统 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 2、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 3、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 4、播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 5、电脑按规定检查检修。 6、互动肠模型保持良好、完整，互动效果明显。 7、保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 49 | 骨骼系统 | 1、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 2、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 3、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 5、电脑按规定检查检修。 6、互动骨骼模型保持完整，互动手柄定期加油，保持互动流畅，效果明显。 7、纵跳测试仪半年整体检查一次，线路节点稳定安全，软件运行可靠，操作器动作按钮准确无误。 8、吊装物品半年检查安全可靠。 9、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 10、保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 50 | 心血管系统 | 1、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 2、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 3、播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 4、电脑按规定检查检修。 5、显示屏显示稳定色彩良好。 6、脉搏传感器测试互动保持稳定、可靠。及时维修更换脉搏传感器。 7、体循环、肺循环互动开关安全、准确、有效。确保电机运行安全。 8、吊装物品半年检查安全可靠。 9、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 10、每天检查电气线路与设备运行安全可靠。确保运行安全。 11、对“心血管系统-心脏模型”进行更新。 12、保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 51 | 神经系统 | 1、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 2、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 3、播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 4、电脑按规定检查检修。 5、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 6、设备控制柜内的线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 7、吊装物品半年检查安全可靠。 8、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 9、保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 52 | 呼吸系统 | 1、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 2、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 3、播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 4、电脑按规定检查检修。 5、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 6、呼吸系统互动装置安全、可靠，互动效果明显。 7、吊装物品半年检查安全可靠。 8、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 9、保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 53 | 肌肉系统 | 1、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 2、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 3、播放器性能稳定，画面色彩准确流畅不停顿。 4、电脑按规定检查检修。 5、触摸屏台体稳定，性能保持良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 6、肌肉系统互动装置确保安全、可靠。 7、吊装物品半年检查安全可靠。 8、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 9、每天检查电气线路与设备运行安全可靠。确保运行安全。 10、保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 54 | 营养 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 测试互动手柄安全可靠牢固，传感效果明显。 - 设备控制柜内的线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 - 及时更换展品照明灯光。 - 翻盖图文版确保完好，翻合顺畅，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 55 | 农药 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 显示屏正确稳定显示，色彩良好。 - 及时更换展品照明灯光。 - 翻盖图文版确保完好，翻合顺畅，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 56 | 食品添加剂 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 每天检查电气线路与设备运行安全可靠。确保运行安全。 - 食品添加剂互动效果正确、准确、稳定可靠。 - 卷线器卷曲自如，伸短良好。互动接插件安全稳定可靠。 - 图文灯箱、模型确保正常完好、牢固、美观。无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 设备间电脑等设备安放整齐，线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 - 需储备该展品相应的各类配件，及时得到维修更换。 - 每月清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 57 | 食品安全 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 观察镜互动效果灵敏、准确，镜体稳定可靠。 3、显示屏显示稳定，色彩良好。 4、图文灯箱、模型确保正常完好、牢固、美观。无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 5、设备间电脑等设备安放整齐，线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 6、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 7、实物模型互动保持运行良好、安全、可靠。防止展箱开裂脱落。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 58 | 生理健康 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 力量测试、柔韧性测、耐力测试、平衡木测试、汗液测试、微循环测试的互动与运行确保安全、稳定、可靠，互动效果准确有效。力量测试要确保安全互动不漏电。汗液测试确保清晰。 - 联网与打印确保运行稳定有效。 - 设备间电脑等设备安放整齐，线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 - 互动按钮牢固不松动，立柱稳定不摇晃。 - 图文板、灯箱确保正常完好、牢固、美观。无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 每月清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 59 | 心理健康 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 2、显示屏显示稳定，色彩良好。 3、脑电波测试互动安全运行稳定可靠。测试帽安全、整洁，连接线规范、完好，互动有效果，转轴凳平稳转动无杂声。每季度检查齿轮运行，及时调整齿轮间隙并为齿轮添加润滑油。严禁发出不正常噪音。 4、图文灯箱确保正常完好、牢固、美观。无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 5、汗液测试设备完好互动有效果。 6、每月清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 7、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 60 | 什么是信息 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 播放器与分频器稳定可靠，确保画面正确与同步。 - 显示屏准确显示，色彩正常。 4、图文版确保正常完好、牢固、美观。无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 5、设备间电脑等控制设备安放整齐，线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 6、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 61 | 数字技术与模拟技术 | - 手柄摇动顺畅，不缺少零件，不脱落与晃动，以及发出不正常声音，每季度检查齿轮运行，及时调整齿轮间隙并为齿轮添加润滑油。 - 互动按钮完好不松动，点击反应效果正常。 - 整体设备保持良好，运行安全可靠。 - 设备间环境整洁。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 62 | 编码与解码 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。 - 灯带信息传感良好，效果明显。 - 电脑、触摸屏设备按规定检查维保。 4、设备间环境整洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 63 | 信息技术与社会发展 | - 确保画面互动稳定可靠； - 检查互动按钮接触良好； - 检查数字播放器工作稳定VGA信号接触良好； - 外观保持整齐美观； | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 64 | 信息发展与社会未来 | - 显示屏准确显示，色彩互动效果正常。 - 播放器运行稳定可靠。 - 确保展品灯光 - 保持实物展柜的清洁。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 65 | 数字家庭 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 数字窗帘、空调、灯光、电视等互动准确有效。 - 灯光确保全部闪亮。 - 显示屏显示内容正常，色彩声音良好。 - 每月清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 要保持沙发的干净清洁，需根据甲方要求适时更换沙发套。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 66 | 数字社区 | 1、保持数字播放器，使其长时处于循环播放状态，经观众互动后再翻转画面。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 67 | 家庭数字医疗 | 1、投影仪外表无灰尘，投影效果良好，画面、音响正常。程序软件、应用软件无病毒，运行正常。投影仪无报警出现，定期清洗过滤网。 2、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 3、播放器性能稳定，准确流畅不停顿。触摸屏点击互动灵敏可靠，点击触摸点准确可靠不偏离。 4、各类医疗模型确保完好。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 68 | 数字救护车 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 显示屏准确显示，色彩互动效果正常。 - 电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 - 每月清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 各类医疗设备确保完好，互动良好。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 69 | 数字医院 | - 显示屏准确显示，色彩互动效果正常。 - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 各类医疗设备确保完好，互动良好。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 70 | 设计师 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 显示屏准确显示，色彩互动效果正常。 - 电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 - 每日清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 根据需要升级电脑软件，确保运行稳定可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 71 | 飞行员 | “飞行员”展项包含“数字飞行员”与“模拟飞行员”两个展品。本次维保周期内除做好展品设备的基本维修保养以外，需完成对“模拟飞行员”互动摇杆装置的整改与完善，以确保儿童互动游玩过程中手指安全，同时提升展品视觉观感。 | 每天巡查、进行维修保养。同步完成展品整改。 |
| 72 | 自动化工厂 | 检查电气线路安全，确保展示设备安全、可靠，不发生人身安全事故。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 73 | 数字侦探 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 每日清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 - 确保互动效果良好，稳定可靠，准确、有效。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 确保互动摄像头和指纹采集器的稳定、可靠运行。 - 每天检查电气线路与设备运行安全可靠。确保运行安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 74 | 气象预报台 | - 显示屏准确显示，色彩效果正常。 - 图像采集、编辑设备运行良好。 - 数字播放器运行正常。 4、设备间电脑等控制设备安放整齐，线路走线与连接整齐、规范、安全可靠。 5、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 6、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 75 | 绿色社区 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 3、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 4、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 76 | 我的绿色家园 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 3、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 77 | 绿色废物管理 | - 设备运行正常、稳定、可靠。互动效果反应准确、灵敏。 - 垃圾模块及时清洁更新，确保互动效果。 - 每周检查传感器探头有无被赃物覆盖。 - 电脑按规定巡视、维保、检查。后台辅助设备不得裸露在环境中工作，确保线路走线与连接整齐、规范、安全可靠。 - 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 78 | 绿色厨房 | 1、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 2、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 79 | 购买绿色产品 | 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 80 | 绿色运输 | 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 81 | 绿色转盘 | - 互动转盘牢固安全可靠，不能摇摆晃动，不能与墙壁摩擦。 - 电脑按规定巡视检查检修。 - 显示器图像稳定，色彩正常。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 82 | 一度电的意义 | - 确保展项互动良好，准确有效。 - 踏脚、座椅、龙头等物件牢固、安全无松动，互动流畅。 - 每季度检查运动部件以及磁电转换设备运行情况，及时维护更换。 - 电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 在做好以上维保工作的同时，完善提升展品互动功能，让LED灯带的亮度随着脚踩自行车轮的速度而增加。进一步增强观众对能量转化过程的直观体验。 - 更新“一度电的意义-脚踏发电自行车和墙面图文版”。 | 每天巡查、进行维修保养。同步完成对该展品局部的整改提升工作。 |
| 83 | 灭“火”计划 | - 确保设备运行稳定可靠，互动有效。 - 加强软件的调整检查处理工作，每日清理电脑软件垃圾，确保数据采集灵敏可靠。 - 激光笔电池保持充足，做好防盗工作。 - 设备间电脑等控制设备安放整齐，线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 - 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 84 | 替换行动 | - 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 翻转运动机构安全、稳定、流畅、可靠。确保互动性能良好。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 85 | 我的绿色一日 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 显示屏画面显示良好。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 86 | 绿色平衡台 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 加强软件处理工作，确保数据采集灵敏可靠。 - 平衡盘体牢固安全可靠，不破裂，互动效果良好。箭头转动准确，效果明显。 - 每季度对电机及辅助机构进行检查保养。 - 每日清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 - 电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 - 设备箱中电脑等控制设备安放整齐，线路走线与连接要整齐、规范、安全可靠。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 87 | 制作绿色纪念币 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。显示屏画面显示良好。 - 模拟冲压互动要安全、稳定、准确有效。手压互动与模拟画面要同步有效，复位自如。 - 每周检查维护模拟冲压以及搅轮机构的机械传动机构与互动感应机构。 - 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 88 | 零垃圾排放 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、每日清理电脑软件垃圾，确保运行稳定可靠。 3、电脑、触摸屏按规定巡视、维保、检查。 4、确保互动效果良好，稳定可靠，准确、有效 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 89 | 科技与社会情景剧场 | - 投影效果良好，画面色彩稳定，音响正常。投影仪外部无灰尘。 - 电脑、投影设备按总要求。 - 及时更换壁龛照明灯和更换滤网投影灯。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 90 | 新材料演示台 | - 磁液爬坡互动要安全可靠准确有效。 - 互动按钮开关安全可靠不松动、不脱落。 - 定期添加磁液，确保互动完整有效。 - 每季度一次检查磁液爬坡设备安全运行情况，确保完好。 - 及时检查更换感应布以及布支架完好情况。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 91 | 纳米材料原理和应用 | - 图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 及时更换维护壁龛展品照明灯。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 92 | 复合材料原理和应用 | 1、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 2、及时更换维护壁龛展品照明灯。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 93 | 其它新材料原理和应用 | 1、图文版确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 2、及时更换维护壁龛展品照明灯。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 94 | 神奇的量级 | - 播放画面色彩清晰、稳定、可靠。 - 电脑、显示屏按规定巡视、维保、检查。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 95 | 新材料的应用 | - 推拉图文版互动安全稳定良好，伸展自如。实物灯箱定期更换照明灯，确保展示效果。 - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 显示屏画面准确，色彩良好。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 96 | 能源与社会 | 确保投影效果稳定良好，画面色彩稳定，音响正常。投影仪外部无灰尘。电脑、投影仪按总要求维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 97 | 太阳能 | - 互动效果要稳定可靠明显。 - 互动反光镜保持转动良好。 - 定时控制以及储电控制装置每月检查安全及性能。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 98 | 海洋能 | - 确保互动安全可靠效果明显。 - 必须保持水箱清洁，每月换水一次，每2个月对水箱进行一次清洁清洗，确保箱内无污垢、垃圾沉淀物。 - 每季度检查一次互动指示灯、传动带以及控制装置。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 - 及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 99 | 风能 | - 确保互动安全可靠，效果明显。互动顺畅，不缺部件。 2、对“风能”的风力发电装置进行整改。确保互动运行安全可靠。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 100 | 燃料电池 | 1、确保互动安全可靠，互动画面与动作效果准确明显有效。 2、每星期观察水箱水位情况，及时添加循环水。 3、内部设备每星期检查一次，确保安全运行。 4、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 101 | 生物质能 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 显示屏画面准确，色彩良好。 - 选择各实物互动效果准确有效。 - 检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 102 | 地热能 | 互动稳定准确，模型动态演示运行正常，开关操作顺畅良好。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 103 | 我的能源屋 | - 互动稳定准确有效，安全可靠，开关顺畅良好。 - 地球半球移动顺畅，图文版完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 - 互动部件定期添加润滑油。按钮开关、控制部件定期检修。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 104 | 生物技术介绍 | - 投影效果稳定，画面色彩、音响良好，播放正常。投影仪外部无灰尘。 - 设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 - 电脑、投影仪按总体要求维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 105 | 基因工程 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 - 互动效果稳定良好。 - 电脑、投影仪按总体要求维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 106 | 生物技术及中国农业发展 | - 触摸屏、电脑维保要求按照总体要求执行。 - 检查电气线路设备老化安全情况，并及时安全处理。 - 及时校准触摸屏偏移。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 107 | 如何改变农作物基因 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 - 展项互动效果确保安全稳定，可靠、明显准确。 - 滑杆、翻板机构互动有效、顺畅自如。 - 设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 - 图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 108 | 改良农作物营养与口味 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、展项互动效果确保安全稳定，可靠、明显准确。 3、设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 109 | 改良农作物产量 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、展项互动效果确保安全稳定，可靠、明显准确。 3、设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 4、图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 110 | 改良农作物抗虫害能力 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、展项互动效果确保安全稳定，可靠、明显准确。 3、设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 4、图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 5、实物灯箱照明保持完好。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 111 | 生物降解技术 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、展项互动效果确保安全稳定，可靠、明显准确。 3、设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 112 | 生物传感器 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、展项互动效果确保安全稳定，可靠、明显准确。 3、设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 4、污染物测试互动效果稳定准确有效。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 113 | 生物技术与社会 | 1、投影效果稳定，画面色彩、音响良好，播放正常。投影仪外部无灰尘。 2、设备箱内电脑、不间断电源设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次不间断电源安全运行状况。 3、电脑、投影仪按总体要求维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 114 | 航天与发展 | 1、投影效果稳定，画面色彩、音响良好，播放正常。投影仪外部无灰尘。 2、设备箱内电脑、电源等设备运行以及线路安全良好，每季度检查一次安全运行状况。 3、电脑、投影仪按总体要求维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 115 | 卫星与应用 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面显示良好。 2、图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 3、显示屏画面、色彩正常。 4、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反操作规程随意操作。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 116 | 互动多媒体卫星轨道 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面色彩正常显示良好。 2、内投球内投影仪散热良好。 3、电脑、投影仪按总体要求维保。 4、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 117 | 空间站 | - 电脑按总体要求维保。 - 显示屏画面准确，色彩正常。 3、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 4、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 118 | 生命维持系统 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面色彩正常显示良好。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 119 | 航天布局器设计 | - 触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面色彩正常显示良好。 - 电脑、投影仪按总体要求维保。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 120 | 空间站对接模拟器 | 1、电脑按总体要求维保。 2、显示屏画面准确，色彩正常。 3、墙壁模拟开关保持完整齐全。互动装置、换气扇以及感应装置完好有效。 4、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 5、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 121 | 太空失重体验 | 1、确保展项运行安全稳定可靠。 2、每月检查展项内部各部件以及运动易损部位的运行、磨损、安全情况，发现问题立即维修更换。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 122 | 仰望太空 | 1、显示屏画面准确，色彩正常。 2、电脑按总体要求维保。 3、图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 4、人体感应装置灵敏有效。 5、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 6、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 123 | 月球探险 | 1、显示屏画面准确，色彩正常。 2、电脑按总体要求维保。 3、图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象 4、人体感应装置灵敏有效。 | 每天巡查、进行维修保养。 |
| 124 | 深空探测模拟器 | 1、触摸屏台体稳定，性能良好，互动触摸有效灵敏，能进入各级菜单。画面色彩正常显示良好。 2、电脑、投影仪按总体要求维保。 3、图文版、说明牌确保完好，无翘角、翘边、脱落、开裂现象。 4、模拟按钮完整齐全。 5、投影效果稳定，画面色彩、音响良好，播放正常。投影仪外部无灰尘。 6、互动座椅完好不破损。 7、检修、维保强、弱电设备以及线路，要按相关安全操作规程执行，严禁违反安全操作规程随意操作。 8、及时修复、整改、更换损坏展项的其它相关部位、部件等，确保展项的整体运行以及互动效果与安全。 | 每天巡查、进行维修保养。 |

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：合同签订生效之日起一年。

  - 付款方式：在合同签订生效并收到由中标人开户银行开具的金额为合同总价10%的不可撤销的以业主为受益人的履约保函审核无误后30日内，采购人向中标人支付合同总金额的20%。在合同实施6个月时, 采购人向中标人支付至合同总额的60%；在合同实施9个月时, 采购人向中标人支付至合同总额的90%；剩余10%的尾款在完成项目审计后支付给中标人。项目最终付款数额由审计完成后决定。项目审计费由中标签约单位支付。

  - 本项目合同履行地点：无锡市钟书路100号，无锡博物院内，无锡博物院科技馆东区一层到三层展厅（含太湖与无锡、科技与生活、科技与探索）的展品展项设备进行巡视、维修与保养。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（15分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 人员配置（5分）：考察投标人为本项目配备的项目人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按清单要求提供人员社保证明。

            - 项目经理（2分）：项目经理为机电类或计算机类等相关专业的得1分，须提供人员相关专业毕业证书扫描件；项目经理具有与本项目同类项目经验的得1分，须提供人员经验相关证明材料扫描件。

            - 驻场维保人员（3分）：驻场维保人员能够提供低压类电工作业许可证的，每有一人得1分，最高2分，须提供证书扫描件；提供了上述低压类电工作业许可证的驻场维保人员若还能够提供计算机等级证书的得1分，最高1分；须提供证书扫描件。

        - 投标人综合情况（18分）：满足招标文件得12分。

            - 业绩（5分）：投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目同类项目案例的，每有一个得1分，最高5分；须提供相应合同扫描件。

            - 满意度证明（1分）：投标人自2018年1月1日以来具有被服务单位对其服务满意度证明（满意度为满意或较满意）的得1分；须提供有效证明材料并加盖被服务单位公章，提交原件的扫描件。

        - 项目方案（60分）：根据投标人方案的科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性等进行打分，无方案不得分。

            - 目标及整体设想（5分）：优4-5分，良3分，一般2分。

            - 维修及维护计划与方案响应（16分）：优14-16分，良11-13分，一般8-10分。

            - 管理服务体系（5分）：优4-5分，良3分，一般2分。

            - 维保人员进行日常安全管理及阶段性业务培训（3分）：根据方案酌情给分。

            - 日常管理标准及措施（4分）：根据方案酌情给分。

            - 管理重点难点和措施（6分）：优5-6分，良4分，一般3分。

            - 与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（5分）：优4-5分，良3分，一般2分。

            - 如何确保科技馆展品展项设备的安全运行（5分）：优4-5分，良3分，一般2分。

            - 特殊情况应急预案及措施（5分）：优4-5分，良3分，一般2分。

            - 科技馆展品设备检修与保养的操作步骤与规程（3分）：根据方案酌情给分。

            - 对展品设备的日常巡查内容及注意事项（3分）：根据方案酌情给分。

        - 投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-074Y

采购项目名称：科技馆展品展项设备维修、保养服务

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-074Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-074Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-074Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-074Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-074Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-074Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 科技馆展品展项设备维修、保养服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-074Y

| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-074Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                           采购项目编号：XCGZX2022-074Y

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称或相关经验描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 项目经理 |  |
|  |  |  | - 驻场维保人员 |  |
|  |  |  | - …… |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。