- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- 项目名称：江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20220086（云）

- 采 购 单 位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二二年七月

目    录

一、投标邀请函………………………………………………………………………  3

二、投标人须知………………………………………………………………………  7

三、项目要求和有关说明…………………………………………………………… 16

四、合同书（格式文本）…………………………………………………………… 42

五、合同条款………………………………………………………………………… 43

六、附件(投标文件格式) ……………………………………………………………46

一、投标邀请函

我中心受无锡市锡山区重点建设项目管理中心的委托，对江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目

2.项目编号：XSZFCG(G)20220086（云）

3.合同履行期限：合同签订后120天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。

4.项目投标预算价：人民币542.4332万元

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

7.本项目标的所属行业：工业/制造业

8.本项目是否专门面向中小企业：否

9.本项目不接受联合体投标。

## （二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3．本项目的特定资格要求：

（1）投标申请人须具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或具备广播电视传输网络建设、改造、维护、管理资格（投标人自有的或授权其分支机构投标的法人所有的）；

（2）本次招标不接受联合体投标。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口）,进行投标。（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

## （四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

## 采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2022年08月01日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，并备注联系方式）提出“XSZFCG(G)20220086（云） 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

## （六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2022年08月17日14:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2022年08月17日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2022年08月17日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

## （七）投标文件份数：请按规分标段制作标书，上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

## （八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

(十)疫情防控期间注意事项

（1）为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障公共资源交易活动安全开展，一切招投标活动均为线上服务，确需来我中心办理相关业务的人员，应在进入我中心前完成以下程序：

1）有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入我中心参加公共资源交易活动时需按照《关于中高风险地区所在设区市来锡人员立即主动报备的通告（第36号）》出示48小时内核酸阴性检测报告，方可参与政府采购活动。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

2）必须从无锡市锡山区迎宾南路19号无锡市公共资源交易中心锡山分中心大门扫门铃码进入，进行“苏康码”、“行程卡”核验，凡体温超过正常值、核验结果为“红色”的人员，严禁进入。

3）乘坐电梯到达四楼，领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》到达指定地点办理相关业务。

（2）凡来办理相关业务的人员，应在指定地点保持安全距离等候，不得随意走动。

- （十一）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：张新怡、邵明民

电  话：0510-88213817

传  真：0510-88213817

邮  编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件，如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)（如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人法定代表人授权代表由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）

（11）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细单(格式见附件)

5．服务承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

8. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风

- 格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件

- 中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及

- 其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有

- 可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

- 比较与评价采用综合评分法(计分均保留2位小数)。

- 评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值;各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格;评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案。

2．根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的精神，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确需收取履约保证金的，应允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购人要压缩政府采购合同签订时间，原则上由中标（成交）通知书发出之日起30日缩短至15日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。加快资金支付进度，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

(十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 三、项目要求和有关说明

一、项目编号：

二、项目名称：江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目

三、项目概况及采购范围：

江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目，项目地址位于怀仁中学原址，东港大道以北，怀仁路以东，金港大道以西，创新路以南，项目内容包括网络系统、服务器系统图、网络安全系统、综合布线系统、监控系统、智能卡应用系统、周界报警系统、公共广播系统、信息发布系统、多媒体教学系统、录播系统、UPS系统、能耗管理系统、云平台接入等的采购、运输、安装及质保等。

四、供货期：合同签订后120天内完成全部供货、安装、调试等相关服务，误期违约金2000元/天。

五、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

六、质量标准及质量违约金：一次性验收合格。

七、质保期：2年

八、本项目最高限价：542.4332万元

九、本项目核心产品为：网络红外筒型摄像机

十、项目清单及技术参数

| 网络系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公网核心交换机 | 1.交换容量≥86.4Tbps，包转发性能≥11610Mpps； 2.整机独立主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个； 3.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤10U，设备深度≤600mm； 4.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个； 5.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； 6.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2，风扇框同物理尺寸规格，支持风扇框任意安装; 7.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 8.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 9. 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； 10.支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型； 11.支持openflow 1.3协议; 12.单台配置要求如下： 1）配置主控引擎≥2，电源模块≥2； 2）配置千兆电口数≥48，万兆光口数≥48； | 台 | 1 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥528Gbps ，转发性能≥174Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+光接口≥4； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告加盖产品厂商公； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 8 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥528Gbps ，转发性能≥108Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 5 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥528G，包转发率≥108Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3.支持POE和POE+, 可支持≥24端口同时供电，POE最大输出功率≥370W； 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 1 |
| 5 | 光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 20 |
| 6 | 光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC),更换原有楼幢核心光模块 | 台 | 15 |
| 7 | WIFI 6 AP | 1.支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.775Gbps； 2.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 3.为保证美观，AP厚度小于30mm； 4.由于AP安装位置易接触，为防止AP意外丢失，需支持防盗锁孔； 5.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持虚拟AP服务，整机最大可划分32个/单射频16个； 6.为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备NAT、PPPoE Client、IPsec VPN功能。支持ALG (FTP ALG/DNS ALG)； | 台 | 8 |
| 8 | WIFI 高密AP | 1.支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps； 2.支持三张射频卡同时工作在5G频段； 3.含2个以太网口，其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口； 4.支持1个千兆以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 5.支持蓝牙5.0（内置），含一个全尺寸USB接口，防护等级IP41； 6.整机最大终端接入数不小于1536个； | 台 | 4 |
| 9 | 无线16授权 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加16个普通AP或32个墙面式AP的控制权 | 台 | 1 |
| 10 | 设备网核心交换机 | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2.交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36000Mpps； 3.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5.为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 6.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 8. 实配双主控、双电源，千兆电口数≥24个，千兆光口数≥48（12个光电复用口），万兆以太网光口≥8； | 台 | 1 |
| 11 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象; 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 7 |
| 12 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 6 |
| 13 | 光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC),扩建使用及更换原有楼幢核心光模块 | 台 | 24 |
| 服务器系统 |  |  |  |  |
| 14 | 服务器 | 2Intel 6230 CPU/24*32G内存/H750(8G缓存)/2*960G SSD，6*2.4TB SAS 10K SFF 2.5寸HDD硬盘/4个千兆电口/2端口万兆网卡（含模块）/2*750W电源/导轨/3年NBD维保 | 台 | 2 |
| 网络安全系统 |  |  |  |  |
| 15 | 全网AC | 1、实配6个千兆电口+2个万兆光口，2个扩展槽，1TB的硬盘存储，适用带宽≥700Mbps，配置3年特征库升级授权； 2、支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； 3、支持跨三层MAC识别功能，实现跨三层交换机的网络绑定MAC地址； 4、支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO； 5、可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为，进行告警及阻断； 6、支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 7、支持流量父子通道技术，支持无限级别嵌套通道； 8、支持单个和批量临时账号功能，用户申请临时账号后，密码可以通过邮件、短信发送给用户； | 台 | 1 |
| 16 | 防火墙 | 1、为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 3、GE口≥18个，SFP口≥4个，Combo口≥4个，SFP+口≥2个；标配冗余电源； 4、三层网络吞吐≥20Gbps ，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5.6万； 5、IPSEC VPN隧道数≥2500，本次实配2500个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥500，本次实配500个 SSL VPN授权； 6、支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化等； 7、可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示设备信息和网络连接信息； 8、IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能； 9、支持WAF功能，具备HTTP特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护； 10、实配3年病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权； | 台 | 1 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 17 | 六类RJ45插座模块 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 个 | 665 |
| 18 | F系列单位插座面板 | 单口86面板 | 个 | 447 |
| 19 | F系列双位插座面板 | 双口86面板 | 个 | 109 |
| 20 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 673 |
| 21 | 6类4对UTP电缆 | 灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm | 箱 | 163 |
| 22 | 12芯室外轻铠单模光纤 | 铠装 | 米 | 14000 |
| 23 | 3类50对大对数 | 护套材质：LSZHu护套颜色：灰色u导体直径：0.4mm u导体绝缘外径：0.78±0.02mmu特性阻抗：100±15Ω u导体间介电强度，DC,1min：1Kv/1min | 卷 | 20 |
| 24 | 24位RJ45安装板 | 24口 | 个 | 33 |
| 25 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 685 |
| 26 | 110式100回线高频接线模块盘(配线架套件,1U) | 110式100回 | 个 | 9 |
| 27 | 110模块-RJ45跳线 | 1对,2米 | 根 | 291 |
| 28 | (24/48芯)抽屉式光纤分线盒 | 24/48芯 | 个 | 10 |
| 29 | LC双联光纤适配器 | LC双联 | 个 | 60 |
| 30 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 2米 | 个 | 10 |
| 31 | LC/UPC单芯单模光纤尾纤（1米） | 1米 | 根 | 120 |
| 32 | 理线架 | 独特的加深型结构设计，能保持线缆理想弯曲半径。可拆卸式盖板设计，理线方便快捷。高强度材料，表面喷涂处理，防老化不生锈，不损伤跳线。前盖板式结构，水平理线器加盖后有助于跳线的保护和美观。理线器上下开线槽，适用于向上或向下多方向跳线线缆的管理。 | 个 | 43 |
| 33 | (24/48芯)抽屉式光纤分线盒 | 24/48芯 | 个 | 3 |
| 34 | LC双联光纤适配器 | LC双联 | 个 | 60 |
| 35 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 2米 | 根 | 10 |
| 36 | LC/UPC单芯单模光纤尾纤（1米） | 1米 | 根 | 120 |
| 37 | 110式100回线高频接线模块盘(配线架套件,1U) | 110式100回 | 个 | 5 |
| 38 | 理线架 | 独特的加深型结构设计，能保持线缆理想弯曲半径。可拆卸式盖板设计，理线方便快捷。高强度材料，表面喷涂处理，防老化不生锈，不损伤跳线。前盖板式结构，水平理线器加盖后有助于跳线的保护和美观。理线器上下开线槽，适用于向上或向下多方向跳线线缆的管理。 | 个 | 3 |
| 39 | 6类4对UTP电缆 | 灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm | 箱 | 86 |
| 40 | 24位RJ45安装板 | 24口 | 个 | 18 |
| 41 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 2米 | 根 | 381 |
| 42 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 2米 | 个 | 9 |
| 43 | 理线架 | 独特的加深型结构设计，能保持线缆理想弯曲半径。可拆卸式盖板设计，理线方便快捷。高强度材料，表面喷涂处理，防老化不生锈，不损伤跳线。前盖板式结构，水平理线器加盖后有助于跳线的保护和美观。理线器上下开线槽，适用于向上或向下多方向跳线线缆的管理。 | 个 | 18 |
| 44 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 2米 | 根 | 9 |
| 45 | 12芯室外轻铠单模光纤 | 铠装 | 米 | 10000 |
| 46 | (24/48芯)抽屉式光纤分线盒 | 24/48芯 | 个 | 14 |
| 47 | LC双联光纤适配器 | LC双联 | 个 | 77 |
| 48 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 2米 | 个 | 28 |
| 49 | LC/UPC单芯单模光纤尾纤（1米） | 1米 | 根 | 154 |
| 50 | 理线架 | 独特的加深型结构设计，能保持线缆理想弯曲半径。可拆卸式盖板设计，理线方便快捷。高强度材料，表面喷涂处理，防老化不生锈，不损伤跳线。前盖板式结构，水平理线器加盖后有助于跳线的保护和美观。理线器上下开线槽，适用于向上或向下多方向跳线线缆的管理。 | 个 | 14 |
| 51 | (24/48芯)抽屉式光纤分线盒 | 24/48芯 | 个 | 4 |
| 52 | LC双联光纤适配器 | LC双联 | 个 | 77 |
| 53 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 2米 | 根 | 28 |
| 54 | LC/UPC单芯单模光纤尾纤（1米） | 1米 | 根 | 154 |
| 55 | 理线架 | 独特的加深型结构设计，能保持线缆理想弯曲半径。可拆卸式盖板设计，理线方便快捷。高强度材料，表面喷涂处理，防老化不生锈，不损伤跳线。前盖板式结构，水平理线器加盖后有助于跳线的保护和美观。理线器上下开线槽，适用于向上或向下多方向跳线线缆的管理。 | 个 | 4 |
| 56 | 标准机柜 | 600*600*42U | 台 | 10 |
| 57 | 线管 | KBG20 | 米 | 4000 |
| 58 | 线管 | KBG25 | 米 | 4000 |
| 59 | 桥架 | 200*100 | 米 | 1800 |
| 60 | 标签制作 | 标签制作 | 项 | 1 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 61 | 网络红外半球摄像机 | 400万1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 镜头: 2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 宽动态范围:120 dB | 台 | 28 |
| 62 | 网络红外筒型摄像机 | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 镜头: 2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° | 台 | 283 |
| 63 | 支架 | 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g 可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装） | 个 | 283 |
| 64 | 电梯专用半球摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB | 台 | 7 |
| 65 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 台 | 7 |
| 66 | 光纤收发器发送端 | 4口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口 3个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 8 |
| 67 | 光纤收发器接收端 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 8 |
| 68 | 8口终端盒 | 8口 | 台 | 16 |
| 69 | 光纤耦合器 | FC | 个 | 16 |
| 70 | 单模尾纤 | FC | 根 | 16 |
| 71 | 单模单芯光纤跳线 | 3m,FC-FC | 根 | 16 |
| 72 | 室外防水箱 | 含控开、接线板、防雷器等 | 台 | 8 |
| 73 | 开关电源 | 12V 20A | 个 | 50 |
| 74 | 电源箱 | 定制 | 台 | 12 |
| 75 | 室外摄像机立杆 | 3.5m，含配套开挖、基座、地笼、接地模块等 | 根 | 8 |
| 76 | 网络电源二合一防雷器 | 2合1防雷器，电源、网络信号二合一 | 个 | 19 |
| 77 | 55寸超窄边液晶拼接屏 | 物理拼缝3.5mm，单屏清晰度1920*1080。色域72%，响应时间小于8毫秒，抗震和防尘级别达6级，电源和信号双备份。 | 台 | 15 |
| 78 | 内置拼接控制器 | HDMI、DVI等输入。 | 套 | 15 |
| 79 | 拼接屏底座 | 采用冷轧钢板精工制作，表面处理采用静电喷塑工艺（静电喷塑：经酸洗磷化后，静电喷涂，电视墙结构单元能够灵活组装，主架、附件可做套色处电视墙上箱内置桥架式走线槽，前外箱封闭，整洁，后外箱敞开，方便于器材的散热；下箱根据要求可安装标准机柜式机架，便于安装标准设备；屏幕离地高度0.8米 | 平米 | 18 |
| 80 | 大屏控制软件 | 正版多功能屏幕控制软件 | 套 | 1 |
| 81 | 数字高清专业线材及信号转接设备 | 标配高清数字信号线，控制线，电源板，挂钩，转换器等。 | 批 | 15 |
| 82 | 视频综合管理平台 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+16路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码8路2400W@25fps、或16路1200W@25fps、或32路800W@25fps、或64路400W@25fps、或 128路200W@30fps，256路720P@30fps，或256路4CIF@30fps以下分辨率； 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； | 套 | 1 |
| 83 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 台 | 1 |
| 84 | 流媒体服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 台 | 1 |
| 85 | 教育综合安防管理系统 | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000. 10、系统除接入新增高清监控，还需接入原有380路高清监控 11、最大并发取流数量：1000； 12、支持电视墙管理数量：10； 13、支持解码设备管理数量：128。 14.门禁授权 15、考勤模块 16、支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）； 17、要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测； 18、支持人员通行检索：对系统中人员通行记录分别按照人员特征、以图搜图进行模糊检索，或者按照门禁记录检索；支持一次查询任务，查询出来自多个后端设备的结果；支持人员通行记录的轨迹； | 个 | 1 |
| 86 | CVR存储 | 机架式/8U 72盘位/1536Mbps接入带宽/72块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 1 |
| 87 | 操作台 | 定做 | 联 | 3 |
| 88 | 操作台、门卫客户端 | i5 8G 512G SSD 独显 ，21.5寸显示器 | 台 | 3 |
| 89 | 室外4芯单模轻铠光纤 | 室外4芯单模轻铠 | 米 | 1600 |
| 90 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 6000 |
| 91 | 线管 | KBG20 | 米 | 2800 |
| 92 | 防爆扰管 | 1米防爆挠性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内), 内孔直径Ø15 ，长度1米 | 个 | 7 |
| 93 | 金属软管 | Φ20 | 米 | 200 |
| 智能卡应用系统 |  |  |  |  |
| 94 | 考勤门禁主机 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 台 | 5 |
| 95 | 人脸录入设备 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； | 台 | 1 |
| 96 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； | 台 | 10 |
| 97 | 门禁开关电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 台 | 10 |
| 98 | 磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 | 只 | 11 |
| 99 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 只 | 11 |
| 100 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； | 只 | 10 |
| 101 | 门锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 700 |
| 102 | 出门按钮、电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |
| 103 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 200 |
| 104 | 线管 | KBG20 | 米 | 400 |
| 105 | 控制线 | RVVP2*1.5 | 米 | 2500 |
| 106 | 线管 | KBG20 | 米 | 1500 |
| 周界报警系统 |  |  |  |  |
| 107 | 红外对射 | 双光束主动红外对射探测器，室外探测距离60米 | 对 | 4 |
| 108 | 红外对射配套 | 定制 | 对 | 4 |
| 109 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器布撤防） | 台 | 1 |
| 110 | RF遥控器 | 配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 | 台 | 1 |
| 111 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 只 | 1 |
| 112 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/ 8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出/支持短信撤布防、报警/支持GPRS功能/支持远程编程。 | 台 | 1 |
| 113 | 总线扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm | 台 | 4 |
| 114 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 350 |
| 115 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 350 |
| 116 | 线管 | KBG20 | 米 | 300 |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 117 | 网络化广播主机 | ≥17.3寸液晶触摸显示屏，≥3个USB接口，提供触摸和鼠标键盘两种方式操控 | 台 | 1 |
| 118 | CD/DVD和MP3播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能； 高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； | 台 | 1 |
| 119 | 网络化智能寻呼站 | 1.≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 3.采用高保真、手持式动圈话筒设计； 4.具有≥1个USB接口，≥2个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 5.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 6.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，≥1路HDMI视频接口（用于与扩展监控平台对讲），支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调； | 台 | 1 |
| 120 | 网络化监听音箱 | 1.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高。 | 台 | 1 |
| 121 | 三十二路消防联动网络模块 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达的地方； 3.具有32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V-24V的正极性信号或0-5KΩ的短路信号； 4.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 5.具有一键恢复出厂设置功能； 6.具有检测提示音功能，当本模块发出滴的声音比较长时，提示外接线路没连接好，当发出滴的声音比较急促时，提示是报警声； | 块 | 1 |
| 122 | 4路音频采集器 | 每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小. | 台 | 1 |
| 123 | 标准机柜 | 600*600*42U | 台 | 3 |
| 124 | 16位电源时序器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源；可以通过定时器自动控制或人工控制； | 台 | 1 |
| 125 | 分控电脑 | i5，内存8G，硬盘256G SSD+1T ，2G独显，千兆以太网卡，21.5寸显示器 | 台 | 1 |
| 126 | 远程控制软件 | 1.基于Windows系统计算机平台的数字客户端软件； 2.支持通过网络远程操控服务器，拥有和主机软件完全相同的界面，拥有主机软件的全部功能； 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.支持和网络化主机之间进行文件传输； 5.支持远程控制主机屏幕，进行操控、修改、复制、粘贴、重启、关机等操作； | 套 | 1 |
| 127 | 网络化智能寻呼站 | 1.≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 3.采用高保真、手持式动圈话筒设计； 4.具有≥1个USB接口，≥2个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 5.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 6.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，≥1路HDMI视频接口（用于与扩展监控平台对讲），支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调； | 台 | 3 |
| 128 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观；2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.具有1路强插链接输出功能，实现设备间级连； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮； | 台 | 16 |
| 129 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观；2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.具有1路强插链接输出功能，实现设备间级连； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮； | 台 | 1 |
| 130 | 壁挂音箱 (6W) | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB）， 声音清晰 | 只 | 99 |
| 131 | 纯后级定压功放(1500W) | 100伏, 70伏 1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5 单位LED 显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 台 | 1 |
| 132 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观；2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.具有1路强插链接输出功能，实现设备间级连； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮； | 台 | 1 |
| 133 | 壁挂音箱 (6W) | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB）， 声音清晰 | 只 | 105 |
| 134 | 纯后级定压功放(1500W) | 100伏, 70伏 1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5 单位LED 显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 台 | 1 |
| 135 | 壁挂音箱 (6W) | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB）， 声音清晰 | 只 | 30 |
| 136 | 网络化播放功放(120W) | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 3.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 5.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 6.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接其他功放拓展功放功率； 7.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 8.内置120W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 9.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 10.具有网络恢复上线后终端可以自动播放离线前节目的功能； 11.支持点播功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地点播主机上的节目源； 12.支持寻呼功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地寻呼其他分区的功能； 13.支持蓝牙广播功能，拓展连接蓝牙模块后，可实现蓝牙麦克风本地扩声、手机进行蓝牙广播等功能； 14.支持对讲功能，拓展连接对讲求助扩展控制器后，可实现对讲功能； 15.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； 16.采用高性能的网络处理芯片，与主机连线时间<2S，播放实时节目延时<0.2S，实时性强； 17.内置实时操作系统，开机启动时间<0.1S，多台网络播放器广播节目实时同步； 18.采用网络数据纠错算法，保证接收数据的准确性，工作稳定可靠； 19.采用动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，1台需要的网络总带宽<1Mbps； 20.内置红外接收模块，可实现红外线遥控器控制； 21.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步； 22.支持终端软件远程升级，方便售后维护； 23.支持设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度； 24.支持定制联动触发功能，支持定制100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统； | 台 | 1 |
| 137 | 网络化播放功放(250W) | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 3.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 5.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 6.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接其他功放拓展功放功率； 7.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 8.内置250W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 9.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 10.具有网络恢复上线后终端可以自动播放离线前节目的功能； 11.支持点播功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地点播主机上的节目源； 12.支持寻呼功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地寻呼其他分区的功能； 13.支持蓝牙广播功能，拓展连接蓝牙模块后，可实现蓝牙麦克风本地扩声、手机进行蓝牙广播等功能； 14.支持对讲功能，拓展连接对讲求助扩展控制器后，可实现对讲功能； 15.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； 16.采用高性能的网络处理芯片，与主机连线时间<2S，播放实时节目延时<0.2S，实时性强； 17.内置实时操作系统，开机启动时间<0.1S，多台网络播放器广播节目实时同步； 18.采用网络数据纠错算法，保证接收数据的准确性，工作稳定可靠； 19.采用动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，1台需要的网络总带宽<1Mbps； 20.内置红外接收模块，可实现红外线遥控器控制； 21.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步； 22.支持终端软件远程升级，方便售后维护； 23.支持设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度； 24.支持定制联动触发功能，支持定制100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统； | 台 | 2 |
| 138 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观；2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.具有1路强插链接输出功能，实现设备间级连； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮； | 台 | 1 |
| 139 | 室外防水音柱（30W) | 工作电压70/100V，功率30～60W, 多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~14kHz； 重4.5 kg，配有安装支架，安装便捷；尺寸(长×宽×高): 500×150×125mm 全天候设计，金黄色外观，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 喇叭单元4"全频扬声器x1, 2.5"高音扬声器x1；灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮。 | 只 | 12 |
| 140 | 纯后级定压功放(650W) | 100V, 70V 650W定压输出和4Ωhms 定阻输出（平衡，不接地）； 5 单位LED 显示器，作状态显示； RCA 插口和 XLR 插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 台 | 1 |
| 141 | 广播线缆 | RVV2*1.0 | 米 | 2000 |
| 142 | 广播线缆 | RVV2*2.0 | 米 | 1800 |
| 143 | 线管 | KBG20 | 米 | 2500 |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 144 | LCD液晶显示屏 | 屏幕尺寸65寸，220V工作电压 待机功率0.5W 电源功率220W 单屏尺寸（宽*高*厚）mm 2020*1190*75核心参数存储内存16GB显示参数支持HDR显示支持1080p/1080i/720p格式超高清4K黑色 | 台 | 8 |
| 145 | LCD液晶显示屏 | 屏幕尺寸98寸220V工作电压 待机功率0.5W 电源功率220W 单屏尺寸（宽*高*厚）mm 1920*1120*75 核心参数存储内存16GB显示参数支持HDR显示支持1080p/1080i/720p格式超高清4K黑色 | 台 | 2 |
| 146 | LED显示屏体 | P4，像素间距4mm，像素密度62500点/㎡，SMD表贴灯珠，3C开关电源，净显示尺寸16m*0.96m=15.36㎡，分辨率4000*240=960000 | ㎡ | 15.36 |
| 147 | 显示控制系统 | 全彩LED视频控制器，配套异步主控卡接收卡，网络控制，掉电保存，开机自动循环播放；智能供电系统，远程自动开关大屏主电源，分步上电降低电网波动，断路器、可编程逻辑控制器、交流接触器、屏体外壳带状态指示灯（电源指示灯及信号指示灯） | 套 | 1 |
| 148 | 编辑播放软件 | 通用软件，编辑、播放、设置等功能 | 套 | 1 |
| 149 | 显示屏钢结构 | 优质镀锌钢结构，不锈钢边框，壁挂安装或吊装 | 套 | 1 |
| 150 | 线管 | PC20 | 米 | 200 |
| 151 | LED显示屏体 | P4，像素间距4mm，像素密度62500点/㎡，SMD表贴灯珠，3C开关电源，净显示尺寸16m*0.96m=15.36㎡，分辨率4000*240=960000 | ㎡ | 10.44 |
| 152 | 显示控制系统 | 全彩LED视频控制器，配套异步主控卡接收卡，网络控制，掉电保存，开机自动循环播放；智能供电系统，远程自动开关大屏主电源，分步上电降低电网波动，断路器、可编程逻辑控制器、交流接触器、屏体外壳带状态指示灯（电源指示灯及信号指示灯） | 套 | 1 |
| 153 | 编辑播放软件 | 通用软件，编辑、播放、设置等功能 | 套 | 1 |
| 154 | 显示屏钢结构 | 优质镀锌钢结构，不锈钢边框，壁挂安装或吊装 | 套 | 1 |
| 155 | 线管 | PC20 | 米 | 200 |
| 156 | 播控工作站 | i5，内存8G，硬盘256G SSD+1T ，2G独显，千兆以太网卡，21.5寸显示器 | 台 | 1 |
| 157 | 多媒体控制器 | 多媒体控制器接收和执行中心控制的信息及控制，通过分控端软件自动按照时间表播出，控制器具备存储功能。 工业处理器：RK3399 六核1.8GHz； 内存：4G； 数据存储：64G； 电源管理：具有电源自动管理功能； 视频输出：HDMI； 串行指令通讯端口：1个RS232端口； USB端口：USB×2； 音频输出：1个音频输出； 网卡：10\100\1000M自适应千兆网卡； 网络接口：RJ45。 | 台 | 10 |
| 158 | 多媒体显控系统软件 | 基于TCP/IP网络，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能，主要包含任务管理、任务设定、节目管理、素材管理与审批模块、字幕管理、分屏管理、发送管理、终端管理、地图管理、电源管理、系统维护等功能模块，支持第三方系统对接集成。 | 套 | 1 |
| 159 | 音视频线材 | 音频线、视频线 | 批 | 1 |
| 160 | 线管 | KBG20 | 米 | 200 |
| 多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 161 | 智慧黑板 | 1.触控技术：上下双边红外触控，具备防光干扰特性，在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 2.触控技术：支持Windows系统中最大20点触控，Android系统中最大16点触控。 3.显示尺寸：86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，具备防眩光效果。贴合技术：0贴合。 4.分辨率：3840×2160，4K极清。 5.屏幕对比度1200：1，亮度≥350cd/m²，颜色深度10bit，显示灰度等级1024。 6.为保证所投产品屏幕可达到和大部分物质摩擦不会产生划痕，要求所投交互式智能平板产品表面硬度达到9H及以上等级。 7.整体外观尺寸：整机宽度≥4200mm ，整机高度≥1200mm ，侧面厚度≤80mm。 8.积木式拼接：副黑板支持免工具拆卸。 9.副黑板采用减重设计，两侧副黑板总重量≤21kg。 10.副黑板采用铝蜂窝板及喷涂表面，粉笔书写细腻，具备优秀的书写体验和磁吸特性。 11.具备易安装分体式壁挂系统，内置水平仪。 12.具备一体化笔槽可放置书写笔和普通粉笔等。 13.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 14.整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 15.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足防火要求。 16.自带扬声器数量≥2个，功率额定功率15W。 17.主屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口。 18.前置物理按键可唤起设置菜单。 19.产品外观精简且易于用户操作，需具备“开机、关机、息屏待机”三合一按键的功能。 20.整机前面板具备双通道USB接口≥3组，type-C接口≥1组，需同时支持Windows与Android。 21.整机后置接口HDMI in≥2组，RS232≥1组，USB≥1组，Touch USB≥1组，Audio in≥1组，Audio out≥1组。 22.整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片。 23.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 24.大屏支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热点。 25.在Windows系统4K分辨率下，通过书写加速技术，使用教学软件书写延迟时间≤50ms。 26.为保证使用者能够在最佳的光线状态来使用产品，要求产品具备亮度自动调节功能。 27.为方便不同身高教师使用，屏幕显示画面可通过手势交互实现任意大小缩放，且缩放画面支持拖动至任意位置，在缩放画面内可进行触控操作。 28.整机可实时显示设备温度。 29.触摸中控菜单上信号源名称支持自定义，支持中、英、数字、标点符号自定义。 30.Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 31.整机在当前信号源10分钟内处于无信号接收状态时自动休眠。 32.侧边栏栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取白板、批注、截屏、设置等功能。 33.屏幕侧边栏支持设置为正常显示和完全隐藏（无侧边栏箭头）模式。 34.内置Android系统，系统版本Android8.0或以上。 35.内置Android系统，具备3G运行内存，16G系统存储空间。 36.内置Android系统清晰度高，具备4K级别UI显示界面，内置白板软件支持分屏书写及手背擦除。 配套教学工具软件参数： 1.PPT备课：支持在PPT课件中使用汉字、英语词典、立体几何、四线三格等学科工具进行备课，老师可以基于原有的课件进行修改，避免因转化为其他课件格式引起的格式错乱、内容或动画丢失的问题。 2.书写：支持在2k和4K的屏幕分辨率下，课件批注与白板书写的延时不高于50ms，并具备书写的笔锋效果。 3.擦除：支持手势擦除，无需点击按钮切换笔和橡皮，支持手势控制擦除面积，擦除过程中无需切换橡皮大小就可以控制橡皮的大小变化。 4.画布：支持白板画板缩放和漫游，便于大面积书写。 5.手机快速展示和翻页：支持将手机上的课件同步到大屏上播放，且全程不用在大屏上做任何操作，方便使用。 6.展示：支持通过实物展台展示纸质教学资料，展示过程中可以灵活的缩放、旋转，以便于调整到适合的大小和角度。 7.批注：支持对实物展台展示的内容做批注，且对展示内容进行移动，缩放时，批注可以跟随。 8.基础资源：提供匹配各学科教材章节的课件、教案、练习资源，且课件资源可以兼容PPT，便于老师与现有课件的整合编辑。 9.圈汉字、汉字卡：支持从课件、白板、实物展台中直接拾取汉字，即可展示汉字的读音、笔顺、部首、笔画。无需课前或课堂中额外进行汉字输入调出汉字卡。 10.圈单词、单词卡：支持从课件、白板、实物展台中直接拾取单词，即可展示单词的读音、释义、例句等。无需课前或课堂中额外进行单词输入调出单词卡。 11.圈选搜索：为方便老师基于课件或实物展台中讲评的知识点进行拓展教学，支持从课件或实物展台中直接拾取内容后进行百度搜索，无需单独打开浏览器做输入后搜索。 12.一笔画：为了方便老师讲授和平面几何相关的知识点，支持在课件、白板、实物展台中，在笔模式下直接绘制生成规整的几何图形（需要支持常用的几何图形，如直线、三角形、圆形、矩形、梯形及多边形），老师无需在工具栏中寻找选择几何图形，让老师的教学更加灵活自由。 13.立体几何：为方便老师讲授立体几何相关的知识点，支持从课件、白板中调取出立方体、圆柱体、圆锥体的立体几何图形，支持用动画效果展示立体图形各个面的效果，以及立体图形展开和收起的效果，让学生更直观地学习立体图形。 14.四线三格：为方便老师教授学生规范地书写英文，支持从课件、白板中调出英语的四线三格，支持输入标准的英文手写体。 15.教学资源随行：支持将电脑上的课件、手机微信等第三方应用中的课件及手机上的图片、视频转存到教学云盘中，方便对教学资源进行统一管理和课堂展示。 16.课堂板书随行：支持课堂板书自动留存，方便在课下通过电脑和手机查看课堂板书。 17.采用OPS-C模块化电脑方案； 18.接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin； 19.搭载Intel酷睿系列i5 八代CPU；8G DDR4运行内存或以上；256GSSD固态硬盘或以上； 20.至少提供7个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口，2个为USB2.0接口，1个Type-C接口； 21.视频输出接口：HDMI≥1个； 22.支持2.4G/5G双频wifi； 6.展示：支持通过实物展台展示纸质教学资料，展示过程中可以灵活的缩放、旋转，以便于调整到适合的大小和角度。 7.批注：支持对实物展台展示的内容做批注，且对展示内容进行移动，缩放时，批注可以跟随。 8.基础资源：提供匹配各学科教材章节的课件、教案、练习资源，且课件资源可以兼容PPT，便于老师与现有课件的整合编辑。 9.圈汉字、汉字卡：支持从课件、白板、实物展台中直接拾取汉字，即可展示汉字的读音、笔顺、部首、笔画。无需课前或课堂中额外进行汉字输入调出汉字卡。 10.圈单词、单词卡：支持从课件、白板、实物展台中直接拾取单词，即可展示单词的读音、释义、例句等。无需课前或课堂中额外进行单词输入调出单词卡。 11.圈选搜索：为方便老师基于课件或实物展台中讲评的知识点进行拓展教学，支持从课件或实物展台中直接拾取内容后进行百度搜索，无需单独打开浏览器做输入后搜索。 12.一笔画：为了方便老师讲授和平面几何相关的知识点，支持在课件、白板、实物展台中，在笔模式下直接绘制生成规整的几何图形（需要支持常用的几何图形，如直线、三角形、圆形、矩形、梯形及多边形），老师无需在工具栏中寻找选择几何图形，让老师的教学更加灵活自由。 13.立体几何：为方便老师讲授立体几何相关的知识点，支持从课件、白板中调取出立方体、圆柱体、圆锥体的立体几何图形，支持用动画效果展示立体图形各个面的效果，以及立体图形展开和收起的效果，让学生更直观地学习立体图形。 14.四线三格：为方便老师教授学生规范地书写英文，支持从课件、白板中调出英语的四线三格，支持输入标准的英文手写体。 15.教学资源随行：支持将电脑上的课件、手机微信等第三方应用中的课件及手机上的图片、视频转存到教学云盘中，方便对教学资源进行统一管理和课堂展示。 16.课堂板书随行：支持课堂板书自动留存，方便在课下通过电脑和手机查看课堂板书。 17.采用OPS-C模块化电脑方案； 18.接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin； 19.搭载Intel酷睿系列i5 八代CPU；8G DDR4运行内存或以上；256GSSD固态硬盘或以上； 20.至少提供7个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口，2个为USB2.0接口，1个Type-C接口； 21.视频输出接口：HDMI≥1个； 22.支持2.4G/5G双频wifi； | 个 | 8 |
| 162 | 线缆 | VGA、HDMI、音频、USB线、控制线 | 批 | 1 |
| 163 | 线管 | PVC25 | 批 | 1 |
| 录播系统 |  |  |  |  |
| 164 | 虚拟演播室主机 | 采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、视频抠像、虚拟背景实时渲染、录制、直播、点播等功能 支持7路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号、1路VGA信号和1路远程网络信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 支持2路以上摄像机蓝/绿背景信号实时同步抠像功能，无需额外增加色键抠像设备。支持2路以上摄像机实景信号拍摄录制。支持4路以上虚拟背景信号输入及实时预览； 支持外场实景连线，场外实景可通过网络摄像机将视音频信号传送到主机，实现本地演播室与远端的远程连线，可将远端画面和本地与远端的双分屏对话画面进行录制。 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 | 台 | 1 |
| 165 | 校园电视台系统软件 | 1）支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。 2）支持校园电视节目导播管理、系统参数管理、录制管理、用户管理、网络参数管理。 3）支持校园电视节目信息管理，包括录制节目的名称、主持人等信息管理。 4）提供2路预抠像摄像机信号和2路实景拍摄摄像机信号画面预览窗口，支持HDMI信号、VGA信号、远程网络信号和3个以上虚拟背景信号预览。 5）支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为背景； 6）支持虚拟背景预览、叠加后效果输出前预览。 7）支持主机虚拟背景图片库，支持导入导出背景图片，支持实时预览，支持将常用虚拟背景自定义设置在导播首页，便于快速调用。 | 套 | 1 |
| 166 | 高清摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 2 |
| 167 | 摄像机三脚架 | 通用 | 个 | 2 |
| 168 | 话筒 | 振荡方式：PLL 频道宽度：250KHz 信噪比S/N：>105dB 频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) | 套 | 1 |
| 169 | 提词器（含支架） | 1．系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2．系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3．文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4．分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。 5．软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 6．系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 7．相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。 8．控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 | 套 | 1 |
| 170 | 视频编辑软件 | 1) 为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2) 教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3) 提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“时长”和“类型”进行快速排列筛选。 4) 文件持续时间”和“类型”进行排列。 5) 提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能 | 套 | 1 |
| 171 | 视频资源应用云平台 | 平台管理软件 | 套 | 1 |
| 172 | 资源平台主机 | 1.设备高度：≤1U 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计 3.系统支持：Linux系统 4.数据库支持：MYSQL 5.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 6.网络连接：RJ45千兆网口 7.通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 8.支持Rst设备一键复位功能 9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 台 | 1 |
| 173 | 导播显示器 | 22英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA | 台 | 1 |
| 174 | 无线鼠键套 | 鼠键接口：USB；鼠键连接方式：无线；键盘类型：全键盘 | 台 | 1 |
| 175 | 电脑（题词/非编） | CPU酷睿I5；内存8G；集成显卡；固态硬盘；显示器：21寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套 | 台 | 2 |
| 176 | 主持桌椅 | 根据用户需求定制。尺寸约为2000*750*650mm，产品均采用优质冷轧板，耐压，强度大，抗冲击，不易变形，静电粉末喷塑，无污染。 | 套 | 1 |
| 177 | 导播桌 | 尺寸约为2400*750*650mm，刨花板/三聚氰胺板，配套两张电脑椅 | 张 | 1 |
| 178 | 音视频线材 | 音频线、视频线 | 批 | 1 |
| 179 | 线管 | PVC20 | 米 | 200 |
| 180 | LED影视平板灯（环境光） | 功率：70W 显色指数：Ra≥95 色温：3200K/4000K/5600K(三种可选) 总光通量：4200lm 光效：62lm/W | 台 | 6 |
| 181 | LED影视平板灯（顶光） | 额定功率：80W 显色指数：Ra≥97 色温：4000K/5600K(±150K)，2种色温可选 | 台 | 2 |
| 182 | LED影视聚光灯（轮廓光） | 额定功率：70W 显色指数： Ra≥95 色温： 3200K/5600K(±150K) 型号： KM-M7 | 台 | 4 |
| 183 | 调光台 | 通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度 | 套 | 1 |
| 184 | 8路信号放大器 | 供 电：220-240VAC，50Hz DMX数字信号光电藕合隔离2进8出 8位独立放大的DMX信号输出 有效提高DMX信号传送能力 有效提高DMX信号抗干扰能力 DMX信号光电隔离 防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 尺 寸：430×130×50(mm) 250×150×80(mm) 可以直接安装到标准机柜上 | 台 | 1 |
| 185 | LED灯具电源分配盒 | 用途：灯具电源转接分线 最大负载：3500W 品名：电源分线盒 型号：KM-3F14 输入电源：220V/50Hz | 台 | 1 |
| 186 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | ZR-RVV3×2.5MM2 | 米 | 30 |
| 187 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | ZR-RVV3×1.5MM2 | 米 | 200 |
| 188 | 演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线 | ZR-RVVP2×0.5mm2 | 米 | 200 |
| 189 | 轨道安装吊挂配件 | 轨道双向吊架，黑色铝合金轨道，防撞板，压板，连接板，保险链，灯号牌，万向滑轮，灯具滑车，电缆滑车，根据现场，定制安装 | 套 | 1 |
| 190 | 地胶 | 宽度：1.6米 长度：40米/卷 厚度：1.5mm 重量：2.9Kg/米 用途：蓝箱易清洁抠像地板胶 特点：耐磨，耐踩，不反光 颜色：正面蓝，反面绿 | m2 | 10 |
| 191 | 蓝/绿箱装修 | 木质蓝箱/绿箱，各面之间以圆润圆弧相接，圆弧半径0.5米，整体均匀平整。背景墙采用防水专业进口抠像漆，无有毒有害物质，水溶性不反光，长度5m×深度3.5m×高度3 m大小。（具体面积以实际测量和校方标准为参考） | 套 | 1 |
| 192 | 吊顶拆除及顶面刷漆 | 吊顶拆除及顶面刷漆,35平 | 项 | 1 |
| 193 | 线管 | PVC20 | 米 | 400 |
| UPS系统 |  |  |  |  |
| 194 | UPS | UPS5000-A-30kVA-三相四线制-380V-标配(含维修旁路开关)-下进线 | 台 | 1 |
| 195 | 蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 200Ah, 12V单体,522mm(宽)*240mm(深)*224mm(高), 1只, 理士DJM12200H,UPS专用电池 | 节 | 40 |
| 196 | 电池架 | UPS电池架-DJM12200-40只-四层-双边维护-带电池连接线缆 | 台 | 1 |
| 197 | 电池开关盒 | 电池开关盒-250A-3P-600Vdc-带中线-可远程/自动脱扣 | 台 | 1 |
| 198 | UPS输入输出线缆 | YJV4*25+1*16 | 米 | 60 |
| 199 | 电池连接电缆 | ZRBVR25 | 米 | 60 |
| 200 | UPS | 单进单出-机架-长机-0h-220/230/240V-50/60Hz-国标 | 台 | 5 |
| 201 | 蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 85Ah, 12V单体,293mm(宽)*173mm(深)*216mm(高), 1只, 理士DJM1285H,UPS专用电池 | 节 | 40 |
| 202 | 电池架 | UPS电池架-DJM1265 DJM12100-8只-立放一层-双边维护-带电池连接电缆-UPS2000 | 台 | 5 |
| 203 | 电池开关盒 | 电池开关盒-63A-2P-440VDC-可自动脱扣 | 台 | 5 |
| 204 | UPS输入输出线缆 | ZRBVR3*6 | 米 | 150 |
| 205 | 电池连接电缆 | ZRBVR10 | 米 | 100 |
| 能耗管理系统 |  |  |  |  |
| 206 | 控制台电脑 | i5，内存8G，硬盘256G SSD+1T ，2G独显，千兆以太网卡，21.5寸显示器 | 台 | 1 |
| 207 | 建筑节能WEB可视化系统 | 平台采用微服务云构架技术，可以集群化部署部署到云端，也可以本地化部署。系统采用多层架构设计，实现消息层、数据层、服务层、通讯层、展现层，各层级具备独立部署、水平扩展能力。采用当前流行的企业级搜索引擎Elastic Search作为云计算数据库，高性能的key-value数据库Redis在系统中用来存储实时数据，同时使用MySQL、MongoDB、InfluxDB和DFS分别存储SaaS数据、非结构化数据、时序型监控数据和静态资源文件，与Elastic Search和Redis一起提供实时、稳定、可靠、快速的PB级数据存储、搜索服务。 B/S架构，可含以下功能： 1、能源系统：反映能源管理系统各子系统（包括电能子系统、用水子系统等）中的单点能耗数据 2、实时数据：以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数。 3、历史数据：1).查询各能源消耗的历史数据、曲线； 2).查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 4、能源管理与分析 系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示。 5 系统管理：系统设备状态及数据功能管理。 6 授权中心：管理员及密码管理。 | 套 | 1 |
| 208 | 集成通讯接口 | 开放式数据接口，支持OPC，兼容多种标准通信协议，包括Modbus-RTU协议、TCP-Modbus协议、分项计量专用XML协议等 | 套 | 1 |
| 209 | 电源模块 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、输入浪涌电流：冷启动30A/230V 3、电压调整范围：额定电压的±10% 4、电磁兼容：EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准 5、工作温度-20~+60℃ 6、外壳材料：ABS工程塑料 7、外形尺寸：78mm(W)*93mm(H)*56mm(D)。 8、35mm标准导轨式安装 | 台 | 28 |
| 210 | 能耗采集器 | 1、ARM9+Linux软硬件平台，2路RS485，2路M-BUS接口 2、内嵌WEBServer服务功能 3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置 4、支持非标准仪表协议的定制 5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全 6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确 7、支持远程ftp\telent管理，方便维护 8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范 9、外形尺寸：162mm（W）*95mm（H）*56mm（D） | 台 | 12 |
| 211 | 能耗采集器 | 1、ARM9+Linux软硬件平台，4路RS485 2、内嵌WEBServer服务功能 3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置 4、支持非标准仪表协议的定制 5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全 6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确 7、支持远程ftp\telent管理，方便维护 8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范 9、外形尺寸：162mm（W）*95mm（H）*64mm（D） | 台 | 16 |
| 212 | 能耗采集箱 | 400*500，包含端子排，空开，导轨等辅材 | 台 | 27 |
| 213 | 单相导轨远传电表 | 显示：DIN35mm标准导轨安装，段码液晶显示； 外形尺寸：4模，三相四线制 准确度等级：有功1级；无功2级； 测量参数：有功电能计量及电压、电流、功率、功率因素、频率等电参量测量功能； 具有RS485通讯接口，通信规约支持Modbus-RTU及DL/T645-2007; 工作温度范围：-25℃-55℃； 经互感式接入：AC 3x1.5(6)A；直接接入：AC 3x5(80)A 具有多费率电能计量及存储功能（可选） | 只 | 8 |
| 214 | 三相导轨远传电表 | 显示：DIN35mm标准导轨安装，段码液晶显示； 外形尺寸：4模，三相四线制 准确度等级：有功1级；无功2级； 测量参数：有功电能计量及电压、电流、功率、功率因素、频率等电参量测量功能； 具有RS485通讯接口，通信规约支持Modbus-RTU及DL/T645-2007; 工作温度范围：-25℃-55℃； 经互感式接入：AC 3x1.5(6)A；直接接入：AC 3x5(80)A 具有多费率电能计量及存储功能（可选） | 只 | 46 |
| 215 | 三相数显多功能表 | 支持三排四位LED显示及大屏字段LCD显示功能 可测量三相电流、电压、有（无）功功率、功率因数、频率、正（反）向有功电能、四象限无功电能 标配RS485通讯接口，采用标准Modbus-RTU通讯协议，波特率可设置 可扩展开关量输入 可扩展模拟量输出功能，变送规格4~20mA、0~20mA、4~10mA可选 可扩展继电器开关量输出功能，可实现上下限报警输出 | 只 | 67 |
| 216 | 智能远传冷水表 | DN50，带红外通讯接口、红外修正流量功能、带M-BUS接口(CJ/T188协议) | 块 | 12 |
| 217 | 智能远传冷水表 | DN65，带红外通讯接口、红外修正流量功能、带M-BUS接口(CJ/T188协议) | 块 | 3 |
| 218 | 智能远传冷水表 | DN80，带红外通讯接口、红外修正流量功能、带M-BUS接口(CJ/T188协议) | 块 | 3 |
| 219 | 智能远传冷水表 | DN100，带红外通讯接口、红外修正流量功能、带M-BUS接口(CJ/T188协议） | 块 | 6 |
| 220 | 智能远传冷水表 | DN150，带红外通讯接口、红外修正流量功能、带M-BUS接口(CJ/T188协议） | 块 | 1 |
| 221 | 智能远传冷水表 | DN200，带红外通讯接口、红外修正流量功能、带M-BUS接口(CJ/T188协议） | 块 | 1 |
| 222 | 电表箱 | 500*700，包含铜排，电缆，导轨等辅材 | 台 | 14 |
| 223 | 通信线 | RVSP 2*1.0 | 米 | 4000 |
| 224 | 线管 | KBG20 | 米 | 1500 |
| 综合管网 |  |  |  |  |
| 225 | 室外管井 | 600*600*900 | 个 | 23 |
| 226 | 电缆沟 | 定制 | 米 | 1200 |
| 227 | 双壁波纹管 | φ110 | 米 | 1200 |
| 228 | PE管 | φ32 | 米 | 450 |
| 229 | PE管 | φ50 | 米 | 1200 |
| 230 | SC管 | φ150 | 米 | 150 |
| 设备价（税率13%） |  |  |  |  |
| 安装集成服务价(税率6%） |  |  |  |  |
| 项目合计 |  |  |  |  |

十一、其他说明

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2.所投产品如在免费质保期内质量出现问题，中标供应商应包退、包换、包修，费用由中标供应商负责。

3.投标人自行踏勘现场，必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

4.本项目合同履行地点为江苏省怀仁中学，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

6.中标方施工期间应遵守消防、环保、保安等有关部门的规定；维护保养期间，必须遵守采购方的规章制度及安全环保等各项规定。

7.甲方有权对每一批货物进行随机性抽样破坏性检测，如参数要求不符合国家标准、招标文件要求的，甲方有权退货并要求投标人赔偿全部损失（破坏性检测的货物，检测后需重新装好，费用由投标人支付）。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

9.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

10.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、合同书(格式)

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20220086（云）

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)                ；人民币 (小写)

四、质量要求及验收标准：

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式陆份，供需双方各执贰份，区财政局结算中心一份，锡山区采购中心一份。

十四、本合同由供需双方签字、盖章，并经锡山区采购中心备案后生效。

需方(采购人)：(盖章)                          供方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                            法定(授权)代表人：

年  月  日                                  年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：项目通过验收，支付至完成工作量的60%（累计支付达到合同总价的 60%时暂停支付）；经结算审计后付至审定价的80%，审计结束后满一年付至审定价90%，满两年付清余款）。

3.项目结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由需方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由供需双方各半承担，并按审定价的2%对需方支付违约金，并在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由供方自行承担，供方按审定价的3%对需方支付违约金，并在工程审定价内扣除。

（三） 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和由此给需方造成的全部损失及费用。

（四） 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，由此增加的费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市公共资源交易中心锡山分中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后120天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用双方另行协商确定。

（七） 违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间或逾期完成安装、调试等服务的，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照合同总价的万分之八的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，并报送采购中心备案后即生效。本项目需提交合同金额的10%的履约保证金，履约保证金在本项目验收合格后，无息退还。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市公共资源交易中心锡山分中心协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六、附件

- 附件一：评分标准：

- 投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

- 比较与评价采用综合评分法(计分均保留2位小数)。

- 评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值;各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格;评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

- (1)价格（50分）：

- 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

价格扣除:专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定提供《中小企业声明函》(工程)(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号)。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- （2）项目管理机构配备(12分)

1、项目负责人(3分):

a.项目负责人具有有效期内的ITSS-IT服务项目经理证书，得1分；

b.项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的，得1分，中级的，得0.5分；

c.项目负责人具有中级及以上系统集成项目管理工程师证书的，得1分；

2、项目实施与维护人员配置(9分):

a.项目维护人员中具有有效期内的ITSS IT服务工程师证书的，每提供1个证书得1分，最多得2分。

b.项目维护人员中具有有效期内的CDCP数据中心专家认证的。每提供1个得1分，最多得2分。

c.项目实施与维护人员中具有有效期内的HCIP(Cloud Computing)证书或类似云计算技术证书、HCIP(Cloud Solutions Architect)证书或类似云解决方案架构技术证书、HCIP(Data Center Cloud DataCenter Operations)证书或类似数据中心技术证书的，每提供1类证书得1分，最多得3分。

d.报价人为本项目配备专(兼)职安全管理人员要具有有效期内的注册信息安全工程师证书，有一个得1分，最多2分。

注:提供以上人员相关证书复印件及报价人为其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保的证明复印件加盖公章放入投标文件内，不提供者不得分。

- （3）投标人综合情况(10分):

1、业绩(4分）：2019年1月1日以来，投标人承担过类似的项目，有1个得2分，最高得4分；提供合同复印件加盖公章放入投标文件内，不提供不得分。

2、投标人具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，有1个得1分，最多得4分；提供证书复印件加盖公章放入投标文件内，不提供不得分；(4分)

3、投标人具有市级(含)以上公安机关备案的视频平台信息系统安全等级保护备案证明贰级及以上的，得1分；提供证书复印件加盖公章放入投标文件内，不提供不得分；(1分)

4、报价人具有市级(含)以上公安机关备案的DCIM信息系统安全等级保护备案证明叁级及以上的，得1分；提供证书复印件加盖公章放入投标文件内，不提供不得分。(1分)

(4)产品技术配置(18分):

1、设备网核心交换机(2分)

为保证IPv6的可部署性和应用性,所投交换机需具备Pv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书并加盖厂商公章；(1分)

支持基础安全保护策略，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6 ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告并加盖原厂公章；(1分)

2、全网AC(2分)

支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN；投标时提供截图并加盖原厂公章；(2分)

- 3、防火墙(2分)

为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制 SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立，提供功能截图证明并加盖原厂公章；(2分)

- 4、视频综合管理平台(2分)

支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差；提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章；(2分)

- 5、教育综合安防管理系统(2分)

支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；平台支持人员通行记录区分:内部人员、外部人员、陌生人员；需提供公安部检验报告复印件并加盖公章；(1分)

支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持考勤管理及考勤数据分析、报表展示；需提供公安部检验报告复印件并加盖公章；(1分)

- 6、CVR存储(2分)

支持通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷I0异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；需提供公安部检验报告复印件并加盖公章；(2分)

- 7、考勤门禁主机(2分)

采用热成像测温，分辨率应为120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向0.3~2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温。自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权:需提供公安部检测报告复印件证明加盖原厂公章；(1分)

设备具有不少于以下硬件接口及能力：LAN(10M/100M/1000M 自适应)*1 ，RS485*1；韦根*1； USB*2；喇叭扬声器；门锁 I/0输出*1；门磁 I/0 输入*1；报警I/0输出*1；事件I/0输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口。需提供公安部检测报告复印件证明加盖原厂公章。(1分)

- 8、智慧黑板(2分)

设备平均故障间隔时间(MTBF)≥200000小时，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，测试报告需具备CNAS标识，加盖原厂公章；(2分)

- 9、虚拟演播室主机(2分)

提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF>200000小时证书复印件并加盖原厂公章；提供保护电路证书复印件并加盖原厂公章；(1分)

内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖原厂公章。(1分)

以上投标时提供证书复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。

(5)技术服务方案(10分)

1)项目管理实施方案(3分)：需包括①针对本项目的实施计划方案分析；②分析本项目实施过程中存在的实施风险及对应的控制措施；③针对实施工作的进度保障措施；④针对实施工作的质量保障措施；⑤针对整个项目各个系统的建设调试方案；⑥需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施方案。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得0.5分，最高得3分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

2)培训及验收方案(2分)：需包括①针对项目日常使用人员的培训内容概述；②使用人员的详细培训计划安排；③培训流程质量保障详述；④该项目各系统的验收准测，详细验收流程与方法。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得0.5分，最高得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

3)售后服务方案(5分)：需包括①详细的售后服务组织架构及售后服务保障制度说明；②详细的售后服务内容和形式介绍方案；③该项目系统的日常维护计划及方案；④故障响应时间及处理流程；⑤重大故障的应急预案和处理措施。上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1分，最高得5分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

（6）加分因素（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目

投   标   人：

二○二二年  月  日

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号 XSZFCG(G)20220086（云）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20220086（云）

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20220086（云）

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XSZFCG(G)20220086（云）   ）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本项目江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- (六)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)                                政府采购编号：XSZFCG(G)20220086（云）

| 项目名称 | 江苏省怀仁中学扩建工程智能化项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(七)报价明细表 (格式)：

报价明细表（采购项目清单）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

(八)中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　　　  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（九）项目人员配置表 (格式)：

人员配置表

报价人名称(盖章)

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 年龄 | 学历 | 职称 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （十）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

采购项目编号：XSZFCG(G)20220086（云）

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 整体质保期：两年。 |  |  |
| 完工期： | 合同签订后120天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。 |  |  |
| 付款方式 | 项目通过验收，支付至完成工作量的60%（累计支付达到合同总价的 60%时暂停支付）；经结算审计后付至审定价的80%，审计结束后满一年付至审定价90%，满两年付清余款）。 |  |  |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）技术服务方案（格式）

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

- （十二）其他资料

- 投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日