- 锡山区政府采购

## 公开招标文件

## （全流程电子化）

- 项目名称：东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20220095（云）

- 采购单位：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二二年八月八日

- 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………………… 16

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 33

五、合同条款…………………………………………………………………………… 35

六、附件（投标文件格式）…………………………………………………………… 38

# 一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处的委托，对东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目

2.项目编号：XSZFCG(G)20220095（云）

3.供货期：60日历天，具体以合同签订日期为准

4.项目投标预算价：285.9473万元，投标人不得超过预算价，否则作无效投标文件处理

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

7.本项目标的所属行业：工业(制造业)

8.本项目是否专门面向中小企业：否

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2022年8月18日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“XSZFCG(G)20220095（云） 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真（0510-88213817）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2022年09月06日09:30

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2022年09月06日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2022年09月06日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（七）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

(十)疫情防控期间注意事项

根据当前疫情防控要求，为减少人员流动聚集，全力推行不见面交易，现倡导网上办，如果确有必要到现场来办理事宜，请办理人员注意以下事项要求：

1.为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障公共资源交易活动安全开展。凡参与投标（报价）的相关人员，应在进入我中心前完成以下程序：

1）有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入我中心参加公共资源交易活动时需按照《关于中高风险地区所在设区市来锡人员立即主动报备的通告（第36号）》出示48小时内核酸阴性检测报告，方可参与政府采购活动。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

2）必须从无锡市锡山区迎宾南路19号无锡市公共资源交易中心锡山分中心大门进入，进行“健康码”、“行程卡”、“核酸阴性检测报告”核验，凡体温超过正常值、核验结果为“红色”、无48小时内核酸阴性检测报告的人员，严禁进入。

3）乘坐电梯到达四楼报价区域，领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》到达指定地点参加答疑会或进行投标（报价）。

4）投标（报价）人应考虑完成上述程序所需时间，准时进入无锡市公共资源交易中心锡山分中心，不能在投标（报价）截止时间前报价所造成的风险及损失，由投标（报价）人自行承担。

2. 投标（报价）人委派人员不得超过2人。

3.凡参与投标（报价）的相关人员，应在开标室保持安全距离等候，不得随意走动。

（十一）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：张新怡

电  话：0510-88213817

传  真：0510-88213817

邮  编：214101

# 二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如为被授权的分支机构，应同时提供出具授权书的法人营业执照扫描件或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖其公章和被授权的分支机构的营业执照扫描件或相关部门的登记证明文件扫描件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表(格式见附件)

4．明细报价表(格式见附件)

5．投标偏离表（格式见附件）

6．服务保障承诺（格式见附件）

7．项目人员配备表（格式见附件）

8．项目技术要求和有关说明中要求的检验报告扫描件

9．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 未提供项目技术要求和有关说明中要求的检验报告作无效投标文件处理；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案。

2．根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的精神，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确需收取履约保证金的，应允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购人要压缩政府采购合同签订时间，原则上由中标（成交）通知书发出之日起30日缩短至15日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。加快资金支付进度，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

# 三．项目技术要求和有关说明

一、项目概况

1.项目背景：东北塘实验小学西校区需采购一批一体机、云桌面电脑、大屏LED、监控设备、摄像机、报警设备等用于校园升级改造。本项目核心产品为室外P4全彩LED显示屏。

2、项目要求：

2.1视频监控系统

实现校园监控高清无死角。学校人员密集，做到校园重点要害区域无死角，重点公共区域无盲区，一般区域易案发点无遗漏。因此：

第一、需要拆除所有已建的模拟摄像机，搭建学校内监控局域网络，并建设网络摄像机。

第二、调整部分现有监控点的位置或新设监控点，确保重点要害部位全覆盖，校内无监控盲区。

第三、根据智慧技防要求，在行政楼、教学楼、实验楼、艺术类楼、风雨操场、培训中心、篮球场、室外等设置高清数字视频监控系统，校门周界增加周界视频联动报警设备。

第四、要将高清视频监控系统（包括学校原有高清监控）、电子围栏系统统一整合到安防综合管理平台。该管理平台预留有上传上级系统图像信息的标准接口，并开放标准协议，还要考虑学校后续建设及其他系统的接入，从而实现联动及统一管理。

2.2智慧教学平板

实现在课中，将课件与教室中的智能交互设备结合，老师可通过书写、擦除、手势等操作，方便地进行板书教学；利用多媒体播放、原生态文档等功能，方便地展示教学资源；利用课堂活动工具，快速调动课堂气氛，创设情境，激发学习动机；利用各种小工具，如幕布，聚光灯，计时器等，设计出各种形式的教学活动，有效地增强了学生的学习兴趣，提高学生注意力；白板软件，就是在互动课堂中为师生提供最佳教与学体验的优选工具。

2.3校园显示系统

校园显示系统采用P4全彩LED显示屏可以通过播放终端播放学校业务介绍、实事新闻、通知等，起到良好的宣传效果。

2.4校园云机房系统

建设校园云机房系统可以满足学校日常教学需求，完善和优化学校教学硬件环境，形成系统的、兼具拓展功能的综合平台，可以满足学生进行集中性实践教学的需要以及一些专业课程的课内实践教学的辅助教学，同时还可以用于网络资源的搜索、查询与应用、作业成果的制作与展示等，为“理实一体化”教学提供保障。云桌面要兼容学校云服务器管理。

二、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 （行业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、安防系统 |  |  |  |  |
|  | 1、总控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理服务器 | 1)标准机架式服务器； 2)CPU：2颗Xeon® Silver 4208（8核，2.1GHz）； 3)内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4)硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5)阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6)PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 7)网口：2个千兆电口，2个万兆光口； 8)其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 9)电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 2 | 制造业 |
| 2 | 综合安防管理平台 | 1)支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2)支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3)支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4)支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5)支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 6)支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 7)支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 8)支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 9)支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 10)支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 11)支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 12)支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡。 13)本次含600路视频接入授权，600路巡检授权。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 安消一体化平台 | 1)安消一体化管控平台+APP：含视频对接模块40个摄像机licese；安全NFC安全巡检50个licese；可燃气体监测10个licese；视频监控与安防摄像头信息导入与联动编程功能；消控主机与平台对接；提供APP终端许可； 2)火灾自动报警系统，实现不同区域/品牌/型号消防报警主机无缝接入安全综合管控平台，传送实时数据；设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；配备两路RS485，需保证数据加密传输；支持远程查询或设定基础参数；支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD模式；支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；外置SIM卡插槽，支持可插拔； 3)可燃气体监测系统，实现不同区域/品牌/型号可燃气体主机无缝接入安全综合管控平台，传送实时数据；设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；配备两路RS485，需保证数据加密传输；支持远程查询或设定基础参数；支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD模式；支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；外置SIM卡插槽，支持可插拔； 4)视频推流主机硬件参数：19英寸机架式1U工业级设备主机，4核心4线程CPU主频≧2.41G，最大睿频≧2.66G，2G内存，32G工业用SLC SSD固态硬盘，支持1*10TB监控级SATA硬盘，4*10/100/1000M网口，2*USB接口，100W无风扇工业级宽频电源。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 4 | 集中存储主机 | 1)具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘485接口、9个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、24个硬盘接口，可接入24个SATA接口硬盘； 2)可接入128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可存储128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可转发128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps； 3)可同时显示输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像； 4)可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； 5)可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上； 6)支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件；（投标时提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内） 7)可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降；（投标时提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内） 8)可通过HDMI1、HDMI2、VGA接口以及LCD触控屏输出4屏视频图像；样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口2屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏预览，最大支持192个分屏预览，用户可自定义画面分屏； 9)具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯； 10)支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条； 11)具有抗丢包（5%）处理能力； 12)支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。 | 台 | 3 | 制造业 |
| 5 | 监控级8T盘 | 缓存：256MB、容量：8TB、接口：SATA接口、转速：7200rpm、监控级硬盘 | 块 | 64 | 制造业 |
| 6 | 墙柜 | 墙柜，规格尺寸：600*600*600 | 个 | 4 | 制造业 |
|  | 2、监控中心（西门卫） |  |  |  |  |
| 1 | 46"液晶拼接单元 | 1)LCD液晶显示单元；京东方面板； 2)尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm； 3)分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）； 4)视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 5)响应时间：8ms(G to G)； 6)对比度：1200:1； 7)亮度：500cd/㎡； 8)输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1；输出接口：HDMI×1,VGA×1,CVBS×1； 9)功耗：≤160W； 10)电源要求：100～240VAC,50/60Hz； 11)寿命：≥60000小时； 12)运行温度和湿度：0℃～40℃，10%～80%RH（无冷凝水）； | 台 | 8 | 制造业 |
| 2 | 液晶拼接单元安装支架 | 标配46寸-新型模块化框架*8，46寸-新型模块化底座*4；支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 高清解码器 | 1)采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2)具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。 3)设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（投标时提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内） 4)支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备；（投标时提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内） 5)输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；（投标时提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内） 6)支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 7)可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 8)可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 9)支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 10)支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。（投标时提供公安部检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内） 11)可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景。 12)支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 13)可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 14)支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 15)可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 16)支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 4 | 高清线缆包 | HDMI高清线、网线、电源线等 | 套 | 1 | 制造业 |
| 5 | 客户操作终端 | 酷睿I5-8500/8G内存/1T硬盘/DVDRW/2G独立显存/10/100/1000以太网口/光电鼠标/标准键盘/21.5"高清液晶/预装正版Windows操作系统/ | 台 | 1 | 制造业 |
| 6 | 操作台 | 钢制，3联操作台 | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 3、前端摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 400W室内全彩枪式摄像机(含安装支架) | 1)400万1/1.8"CMOS全彩筒型网络摄像机； 2)最低照度:彩色：0.0005Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light； 3)镜头：2.8mm，4mm，6mm，8mm镜头可选； 4)宽动态范围:120dB； 5)视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG； 6)最大图像尺寸:2560×1440； 7)存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)； 8)通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9)音频接口:内置1个麦克风； 10)补光照射距离:暖光补光，最远可达30m； 11)工作温度和湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)； 12)电源供应:DC：12V±25%，支持防反接保护； 13)防护等级:IP66； | 只 | 134 | 制造业 |
| 2 | 楼梯口拥挤防范摄像机 | 1)具有400万像素 CMOS传感器。 2)内置GPU芯片。 3)内置红外与白光补光灯。 4)支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 5)最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。 6)白光补光距离不小于15米。 7)需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 8)在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 9)支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10)需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 11)需支持DC12V/POE供电。 | 只 | 56 | 制造业 |
| 3 | 电梯专用摄像机 | 1)200万1/2.7”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机； 2)最低照度:彩色：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 3)宽动态:120dB； 4)调节角度:水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 5)焦距:2.8mm； 6)补光距离:红外灯补光，最远可达10m； 7)最大图像尺寸:1920×1080； 8)视频压缩标准:主码流：H.265/H.264； 9)网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256GB）； 10)网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 11)音频:1个内置麦克风； 12)启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 13)供电方式:DC：12V±25%；PoE：802.3af，Class3； 14)防护:IP66，IK08； | 台 | 1 | 制造业 |
| 4 | 电梯网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套内含摄像机端和机房端)，实际有效带宽40Mbps，1个百兆电口，适用于200米 | 套 | 1 | 制造业 |
| 5 | 400W室内全彩半球型摄像机 | 1)400万 1/1.8" CMOS全彩半球型网络摄像机； 2)最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light； 3)宽动态: 120 dB； 4)调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 5)防补光过曝: 支持； 6)补光灯类型: 柔光灯； 7)补光距离: 最远可达30 m； 8)最大图像尺寸: 2560 × 1440； 9)视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10)音频: 1个内置麦克风； 11)需支持DC12V/POE供电。 12)防护IP66 | 台 | 81 | 制造业 |
| 6 | 400W室外全彩枪式摄像机(含安装支架) | 1)400万1/1.8"CMOS全彩筒型网络摄像机； 2)最低照度:彩色：0.0005Lux@(F1.0，AGC ON)，0Lux with Light； 3)镜头：2.8mm，4mm，6mm，8mm镜头可选； 4)宽动态范围:120dB； 5)视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG； 6)最大图像尺寸:2560×1440； 7)存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)； 8)通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9)音频接口:内置1个麦克风； 10)补光照射距离:暖光补光，最远可达30m； 11)工作温度和湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)； 12)电源供应:DC：12V±25%，支持防反接保护； 13)防护等级:IP66； | 只 | 74 | 制造业 |
| 7 | 室外云台摄像机(含安装支架) | 1)传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 2)最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR； 3)宽动态: 120 dB超宽动态； 4)焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍； 5)视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达500米； 6)视场角: 55°~2.7°（广角~望远），水平范围: 360°，垂直范围: -15°~90°（自动翻转）； 7) 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）； 8) 支持水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°； 9) 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 10) 2路报警输入，1路报警输出；1路音频输入，1路音频输出； 11) 补光: 红外照射距离: 150m； 12) 防护: IP66； | 只 | 2 | 制造业 |
| 8 | 全景相机（含支架） | 1)自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400； 2)水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100°； 3)内置不少于3个GPU芯片； 4)主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 5)主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 6)支持镜头前盖玻璃加热功能。 7)彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； 8)支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 9)产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。 10)支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 11)支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 12)支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 13)支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 14)支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。 15)支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 9 | 摄像机电源 | DC12V 2A | 个 | 349 | 制造业 |
|  | 4、周界视频联动报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）；4个板载触发器输出，可扩展至256个；支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器；支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志；支持定时布撤防（日常计划、优先计划）；支持CID报告，支持话机复用；支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）；支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；支持远程升级,远程导入导出配置参数；支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）；配置方式：键盘编程和客户端配置；协议：NAL2300；用户：网络用户32个； | 台 | 1 | 制造业 |
| 2 | 控制键盘 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）；功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 | 制造业 |
| 3 | 总线扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 台 | 26 | 制造业 |
|  | 5、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1)千兆电接口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥8； 2)支持独立的console管理串口，交换容量≥560Gbps，转发性能≥222Mpps； 3)射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T17626.3； 4)浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5； 5)支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发； 6)产品在1500V AC下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA； 7)支持802.3ad规定的链路聚合功能； 8)支持MAC地址绑定功能； 9)支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 10)支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 11)支持IGMP Snooping； 12)支持端口镜像； 13)支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能； 14)支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 15)可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； | 台 | 2 | 制造业 |
| 2 | 24口接入交换机 | 机架式24口千兆二层交换机；提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口；千兆SFP光口≥1；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；全千兆网络设计；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式；超过10万小时的平均无故障时间；-10~45℃宽温工作范围；坚固式高强度金属外壳；无风扇设计；可靠性高；为保证整体系统稳定性，投标产品必须与汇聚交换机同一品牌。 | 台 | 22 | 制造业 |
| 3 | 光模块 | 千兆单模双纤模块，投标产品必须与汇聚交换机同一品牌。 | 只 | 48 | 制造业 |
| 4 | 8口工业级交换机 | 1)8口百兆光纤收发器工业导轨式发送机，8百兆电口+1百兆光口，距离20公里，单模单纤，安装方式：工业导轨式； 2)1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机，光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；投标产品必须与汇聚交换机同一品牌。 | 只 | 5 | 制造业 |
|  | 6、管道、线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆 | 3.5米监控立杆，含地笼、混凝土基础 | 套 | 20 | 制造业 |
| 2 | 围墙支架 | 1米监控立杆 | 套 | 17 | 制造业 |
| 3 | 防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 37 | 制造业 |
| 4 | 室外防水箱 | 室外防水网络机柜，标准落地15U，尺寸600*600*800 | 只 | 8 | 制造业 |
| 5 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 18030 | 制造业 |
| 6 | 阻水型超五类非屏蔽双绞线 | 阻水型超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 4981 | 制造业 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 15256 | 制造业 |
| 8 | 防水电源线 | FSRVV3*1.5 | 米 | 4625 | 制造业 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 室外12芯光纤 | 米 | 2000 | 制造业 |
| 10 | 24口光纤配架 | 24口配线架，含耦合器 | 套 | 11 | 制造业 |
| 11 | LC光纤尾纤 | LC光纤尾纤 | 根 | 264 | 制造业 |
| 12 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 264 | 制造业 |
| 13 | 单模光纤跳线 | 2米光纤跳线 | 根 | 66 | 制造业 |
| 14 | PVC管 | Ф25 | 米 | 4040 | 制造业 |
| 15 | PE管 | Ф25 | 米 | 3460 | 制造业 |
| 16 | 辅材 | 管道塑接、接线盒、接插件、螺丝、电工胶布、扎带等，满足项目需求。 | 批 | 1 | 制造业 |
|  | 二、智慧教学平板 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互智能一体机 | 一、硬件参数： 1、液晶屏幕类型：LED背光源，显示尺寸≥86英寸，A规液晶屏幕。显示分辨≥3840*2160（4K）。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作； 3、前置输入接口：双通道 USB3.0 接口≥2；Type-C接口≥1。 4、整机具备高色准，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5，画面色彩呈现更加丰富准确 5、支持Windows与安卓系统中红外十点触控十点书写,触摸分辨率:≥32768*32768；书写流畅，无断笔现象，支持指、笔书写。 6、整机具备前置录屏实体按键，可将屏幕中显示的课件及其批注、多媒体等内容与老师人声同步录制，一键快速制作微课。 7、支持信号源名称智能识别，若检测为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配，并支持中英文命名。 8、护眼模式：整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度、色温调节 9、内置摄像头：内置不低于1300万像素摄像头，超广角设计，视场角≥135度，具备摄像头工作指示灯，支持AI识别人像和环境色温判断功能，同时支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；且识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 10、无线网络和蓝牙功能：支持Wi-Fi及AP热点频段2.4GHz/5GHz， Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 11、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 12、整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W，采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及不大于5.8mm，顶置前朝向发声，声域覆盖更广；前朝向10W高音扬声器不少于2个，20W中低音扬声器不少于2个，全教室课堂音频立体声清晰真实呈现； 13、专业级音效：整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能；且支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 14、外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 二、嵌入式系统: 1、嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 2、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具，支持5种以上立体图形工具。 3、嵌入式系统互动白板 支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 4、整机在任意通道下，可调用互动课堂功能，教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至一体机展示。 5、整机处于任意通道下，支持在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景，丰富课堂内容。 6、可快速实现屏幕显示窗口一键下移，并可进行触控批注。 7、在嵌入式操作系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 8、在嵌入式安卓操作系统下，能对U盘所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 三、OPS电脑模块： 1、采用模块化电脑方案，电脑与屏体联结方式为抽拉内置式（不接受背包式外挂方式，小机箱，不外露，可拆卸设计，便于维护），实现无单独接线的插拔，高速稳定。低噪音热管传导散热设计。 2、电脑配置：CPU采用英特尔i5，8代或以上产品，内存8G DDR4，硬盘≥512G固态硬盘。 3、接口：具有独立非外扩展的电脑USB接口，至少具备3个USB3.0接口和HDMI借口； 4、内置电脑模块标配WIN10操作系统。 四、互动教学软件系统： 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2、具备点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间 5、提供多种背景模板供教师选择，老师可自定义背景；提供放大镜工具，可设置放大比例及聚光灯效果。 6、书写工具：支持硬笔、荧光笔、毛笔等多种笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式，可选择笔颜色及粗细，具备手势擦除。 7、文本编辑：具备文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 8、提供多种非线性教学工具及支持页面浏览及切换，方便老师对课件进行非线性教学展示。 9、学科工具：覆盖语文、数学、英语、生物、地理、历史、政治、音乐、美术、体育等，非静态图片，均可支持交互式教学。（1）语文学科提供覆盖古诗词、古文教学资源，一键生成古诗词课堂，支持原文、翻译和朗诵等，并内嵌诗词百科链接，查看诗词及作者详细背景介绍（2）英语学科具备AI智能纠错功能，内置AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（3）数学学科提供可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； 10、移动教学功能：支持移动端接入，实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现翻页、批注、拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求 11、空中课堂：无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。教师一键开课生成课程海报，学生直接扫码进入直播课堂。支持文本聊天、互动答题、课件元素互动、课堂考勤管理以及课程回放等功能。 12、支持一键微课录制，教师人声与课件画面同步采集，录制内容可在电脑或手机上支持通过选段或者切片方式观看并支持音频转写文字。微课支持二维码、链接等多种方式进行分享，支持分享至学校平台，形成优质校本资源。 | 台 | 20 | 制造业 |
| 2 | 多媒体设备集中控制软件 | - 支持实时展示所有设备的使用状态及设备运行画面，并可监控单台设备的开机情况、软件使用情况、硬盘使用、内存使用率、设备ID等数据，便于远程定位及维护设备。 2.基础控制：支持自定义循环周期，执行远程控制、远程开机、关机、重启、打铃指令；支持远程切换通道、声音模式、图像模式。 3.智能锁屏：支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 4.信息发布：支持远程发送消息通知、文件传输、静默安装软件、倒计时。 5.在线巡课：实时查看设备画面；支持调取一体机摄像头查看教室画面便于了解教室的上课氛围。 6.音视频直播：支持超清/高清/标清清晰度下的并发直播，支持桌面直播、桌面+视频直播、视频直播、音频直播，满足用户的各种使用场景；并且可实时查看直播接收方场所的现场画面，以及当前直播过程中的码率及FPS数据，实时了解直播情况。 7.设备维护和管理：支持冰点还原远程查看所有设备的冰点使用状态，并可针对开机状态下的设备批量修改系统还原点；支持后台远程一键开启/关闭弹窗拦截功能，并可针对不良弹窗设置黑白名单，更加精确的拦截。 8.设备异常消息：支持自动发现设备运行过程中的异常问题，并可远程推送至移动端，便于管理者处理异常。 9.设备数据分析：支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 - 10为保证兼容性及易用性，多媒体设备集中控制软件与86寸交互智能一体机须为同一品牌制造商 | 套 | 20 | 制造业 |
| 3 | 教学视频展台 | 1.铝合金外观，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，壁挂式安装，防盗防破坏。 2.采用USB3.0高速接口，只需单根USB线即可实现供电，满足教学高清数据传输需求，800万像素，支持拍摄A4画幅，自带LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀； 3.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 3.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作 4.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作，预设多种笔划、粗细及颜色供选择，预设的效果可以通过预览框显示，支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容，具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6.二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源； 7.图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制。 8.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、视频解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题。 9.为保证设备兼容性及功能稳定性，视频展台需与86寸交互智能一体机须为同一品牌制造商 | 套 | 20 | 制造业 |
| 4 | 智能授课笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔、语音识别功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 2.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 3.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 4.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 5.支持windows、android双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 6.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 7.无线接收器采用微型Nano设计，即插即用，方便安装实施，整洁美观。 8.支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 20 | 制造业 |
| 5 | 推拉绿板及其套件 | 1、结构： 内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2、基本尺寸：≥ 4000mm×1300mm , 可根据所配一体机适当调整， 确保与一体机的有效配套。 3、书写板面：采用烤漆钢板，厚度≥0.35mm.板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为≥9H,粗糙度为≤1.7um。耐磨性对粉笔擦垂直加4.9N力擦拭10000次，磨耗后表面粗糙为Ra1.65um。 抗拉强度≥370（Rm.MPa）。 4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度 14mm。 5、背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水， 自动化流水线覆板作业, 确保粘接牢固板面平整， 甲醛释放量为Omg， 符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、边框：外框尺寸100mm×45mm,边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；外框采用双层加强结构，厚≥1.0mm。 8、滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 9、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，外插接式设计，尺寸≥7Ommx7Ommx17Omm。限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 套 | 20 | 制造业 |
|  | 三、校园显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1、背景屏 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5室内全彩LED显示屏（含电源、接收卡） | 点间距≤2.5mm，模组尺寸320mm*180mm，显示尺寸5120mm*2880mm，显示分辨率2048*1152，刷新频率≥3840，通过光学膜技术加持，画面柔和护眼，清晰还原每一种色彩与细节，AI智能模组（智能连屏、智能加载、智能除湿、智能调节色温、iEye护眼），封闭铝底壳（超薄、超水平、不变形、立体散热）。 | 平方 | 14.75 | 制造业 |
| 2 | 拼接处理器 | 带载260万，单画面，4网口二合一，支持无线投屏，U盘播放 | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 配电柜 | 20KW、含PLC智能控制 (KW)浪涌、漏电保护，标配壁挂安装 | 套 | 1 | 制造业 |
| 4 | 安装支架（壁挂式） | 1、根据现场实际情况定制。 2、结构要求：(1)壁挂式大屏幕固定结构； (2)不锈钢包边，30mm*50mm国标镀锌方管。 | 平方 | 15.56 | 制造业 |
| 5 | 辅材 | 大屏线缆、接头、管道、扎带等。满足现场需求。 | 批 | 1 | 制造业 |
|  | 2、侧屏01 |  |  |  |  |
| 1 | P1.8室内全彩LED显示屏（含电源、接收卡） | 点间距≤1.86mm，模组尺寸320mm*180mm，显示尺寸2560mm*1440mm，显示分辨率1376*768，刷新频率≥3840，通过光学膜技术加持，画面柔和护眼，清晰还原每一种色彩与细节，AI智能模组（智能连屏、智能加载、智能除湿、智能调节色温、iEye护眼），封闭铝底壳（超薄、超水平、不变形、立体散热）。 | 平方 | 3.69 | 制造业 |
| 2 | 拼接处理器 | 带载130万，单画面，2网口二合一，U盘播放，支持无线投屏 | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 安装支架（壁挂式） | 1、根据现场实际情况定制。 2、结构要求：(1)壁挂式大屏幕固定结构； (2)不锈钢包边，30mm*50mm国标镀锌方管。 | 平方 | 4.1 | 制造业 |
| 4 | 辅材 | 大屏线缆、接头、管道、扎带等。满足现场需求。 | 批 | 1 | 制造业 |
|  | 3、侧屏02 |  |  |  |  |
| 1 | P1.8室内全彩LED显示屏（含电源、接收卡） | 点间距≤1.86mm，模组尺寸320mm*180mm，显示尺寸2560mm*1440mm，显示分辨率1376*768，刷新频率≥3840，通过光学膜技术加持，画面柔和护眼，清晰还原每一种色彩与细节，AI智能模组（智能连屏、智能加载、智能除湿、智能调节色温、iEye护眼），封闭铝底壳（超薄、超水平、不变形、立体散热）。 | 平方 | 3.69 | 制造业 |
| 2 | 拼接处理器 | 带载130万，单画面，2网口二合一，U盘播放，支持无线投屏 | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 安装支架（壁挂式） | 1、根据现场实际情况定制。 2、结构要求：(1)壁挂式大屏幕固定结构； (2)不锈钢包边，30mm*50mm国标镀锌方管。 | 平方 | 4.1 | 制造业 |
| 4 | 辅材 | 大屏线缆、接头、管道、扎带等。满足现场需求。 | 批 | 1 | 制造业 |
|  | 4、室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外P4全彩LED显示屏（含电源、接收卡） | 点间距≤4mm，模组尺寸320mm*160mm，显示尺寸5760mm*3200mm，显示分辨率1440*800，LYD6168，刷新频率≥3840。1921 国星铜线表贴灯。 | 平方 | 18.43 | 制造业 |
| 2 | 拼接处理器 | 带载130万，单画面，2网口二合一，U盘播放，支持无线投屏。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 配电柜 | 20KW、含PLC智能控制 (KW)浪涌、漏电保护，标配壁挂安装 | 套 | 1 | 制造业 |
| 4 | 安装支架 | 1、根据现场实际情况定制。 2、结构要求：(1)壁挂式大屏幕固定结构； (2)不锈钢包边，30mm*50mm国标镀锌方管。 | 平方 | 19.34 | 制造业 |
| 5 | 辅材 | 大屏线缆、接头、管道、扎带等。满足现场需求。 | 批 | 1 | 制造业 |
|  | 四、校园云机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云终端 | 1.为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2.配置≥Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD； 3.USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出 4.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，（投标时提供带有CMA或者CNAS的检测报告扫描件加盖投标人公章放入电子标书内）。 5.为了降低部署难度，终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。 6.为了适用不同的业务应用场景，终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个性化模式、公共桌面使用的还原模式、公共查询端使用的无账号公用模式。 7.保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面。 8.为满足使用者对于不同操作系统的使用需求，云终端需在第八代CPU下运行XP及win7（32位）系统，用户登录XP及Win7（32）后，自动挂载网盘无需二次认证，进入网盘客户端界面，在个人云盘下直接双击Word或Excel文件进行编辑无需下载到本地操作； 9.支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏） | 套 | 49 | 制造业 |
| 2 | 显示器 | 液晶显示器，21.5英寸LED背光。 | 台 | 49 | 制造业 |
| 3 | 键盘鼠标 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标。 | 套 | 49 | 制造业 |
| 4 | 教学管理软件 | 1.要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 2.通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面。 3.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。 4.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 5.为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生。 6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 7.教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式；老师可以对作业上交截止时间进行设置。 8.支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时。 9.支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。 10.账号灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。学生、老师需要在登陆个人空间时通过账号密码登录，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式。 11.个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载。 12.互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏。 13.随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。 14.为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥336G 2.包转发率≥51Mpps 3.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个 | 台 | 1 | 制造业 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥432Gbps 2.包转发率≥87Mpps 3.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 | 台 | 1 | 制造业 |
| 7 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 台 | 4 | 制造业 |
| 8 | 辅材 | 线缆、接头、管道、扎带等。满足现场需求。 | 批 | 1 | 制造业 |

三、有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及供货期内所发生的一切费用（包括产品、配件、运输、安装调试、税费、交通费用等）。

2.供货期：合同签订生效后60个日历天内安装调试完毕。

3.付款方式：供货完成且经采购人验收无质量问题后付至合同价的90%,验收合格满一年后当年年底付清余款。

4.本项目合同履行地点为采购人指定，中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。中标供应商需按照采购人要求完成招标系统等设备的集成、安装调试，做到实现“交钥匙”项目。

5.质量及验收：学校根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，采购人有权拒绝验收，一切损失由中标供应商负责。如有质量技术质疑，以权威部门检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

6.项目特征描述不够详尽之处，以采购人确认为准，结算时投标报价不做调整。

7.响应时间：4小时响应，24小时到现场。

8.质保期：3年

9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.投标供应商提供的产品和服务必须完全满足相应的技术规格要求。投标产品如属于国家强制性产品认证目录内的产品，则必须使用通过国家强制性产品认证的产品。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。

12.中标供应商所采购产品必须符合清单技术规格书及相关规定的要求，如发现中标供应商所采购产品不符要求，采购人可要求中标供应商更换直至符合要求为止。

13.误期违约金：万分之五/天。

14.在项目实施过程中，拆卸下来的物品由中标单位按采购人要求堆放在指定地方，费用由中标单位承担。

五、政府采购政策

1. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

3.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、合同书(格式)

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)                ；人民币 (小写)

四、质量标准及验收标准：

五、供货期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十四、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十五、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十六、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                           法定(授权)代表人：

年  月  日                                  年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

(一)合同内容：需方向供方购买。

(二)价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为      元。

付款方式：按照招标文件的规定支付。

2. 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

(五)服务条件：

1．供货期：合同签订生效后60个日历天内安装调试完毕

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

(六)安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

(七)违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如供方前述或其他违约行为不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

(八)合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市锡山区采购中心协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六、附件

- 附件一：评分标准

1、价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格扣除：专门面向中小型企业的除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（二）投标人综合评价（23分）

1、项目人员配置（13分）

以投标人填列的《项目人员配备表》及按要求提供的证明材料为准。

①项目负责人（2分）：

- 项目负责人具备高级工程师，得2分

②项目组人员（11分）：

- a.项目组成员具备有效期内的CISP（注册信息安全专业人员）认证证书的，每提供1个得1分，最高4分

- b.项目组成员具有OCP（Oracle数据库认证专家）,OCM（Oracle数据库认证大师）,CISAW信息安全保障人员认证，每提供1个得1分，最高3分

c.项目维护人员除项目经理外具有有效期内的ITSS服务工程师证书的，有一个得1分，有效期内的ITSS服务项目经理证书的，有一个得1分，最高得4分

注：以上人员一人多证不重复得分。提供以上人员相关证书扫描件及投标人为其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保的证明扫描件加盖公章放入投标文件内，不提供者不得分

2、投标人综合能力（8分）

（1）业绩（2分）：投标人近三年以来承担过同类项目的，有一个得1分，最高得2分（时间以合同签订日期为准。提供合同原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，合同无时间或不提供不得分）；

（2）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，有1个证书得2分，最高得6分（提供证书扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分）；

- 原厂技术保障能力（6分）：

投标人需提供以下六种原厂质保服务承诺函：①安防系统中网络设备②安防系统（集中存储主机、综合安防管理平台、前端摄像机、46液晶拼接单元）③安消一体化平台④智慧教学平板系统⑤全彩LED显示屏(P2.5室内、P1.8室内、室外P4)⑥校园云机房系统（云终端、教学管理软件），每提供其中一种承诺函原件的得1分，最高得6分。

注：需提供以上内容的原厂质保服务承诺函原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

- 服务质量监控（2分）：

- 投标人提供基于移动互联终端的报修业务跟踪软件，便于采购人监管报修响应时间及服务流程。内容主要包括服务请求、服务处理、服务管理及服务查询，借助平台软件完成项目知识信息的积累，并支持知识库的发布、查询及审核。投标人若能满足手机端功能的，得1分，若能满足PC电脑端的，得1分。（提供相关的证明文件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。）

（三）产品配置考察（19分）

1、安消一体化平台（2分）

①所投视频推流主机可以实现新增设备配置，支持多品牌、多厂商硬盘录像机或网络摄像机产品接入；满足的得1分。提供相关功能的软件测试报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

②所投视频推流主机实现与视频监控点位的关联动后，设备报警可以自动弹出对应区域实时视频联动画面。满足的得1分。提供相关功能的软件测试报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

2、集中存储主机（3分）

①当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

②可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

③支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

3、高清解码器（2分）

①支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

②支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

4、楼梯口拥挤防范摄像机（2分）

①支持当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示。支持人数报警阈值可配置为0~100人。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

②支持“上下楼梯，请注意安全”、“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”两种语音提示声音可选。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

5、全景相机（2分）

①摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

②摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。满足的得1分。提供公安部检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

6、汇聚交换机（1分）

①支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%，满足的得1分。投标时提供具备CNAS或CMA资质的机构出具的功能检测报告原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

7、86寸交互智能一体机（6分）

①整机支持前置物理按键一键启用减滤蓝光模式，方便老师随时开启护眼模式，满足的得1分。投标时提供国家权威机构出具的检测报告或测试报告或证书原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

②整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W，采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及不大于5.8mm，顶置前朝向发声，声域覆盖更广；前朝向10W高音扬声器不少于2个，20W中低音扬声器不少于2个，全教室课堂音频立体声清晰真实呈现；满足的得1分。投标时提供国家相关产品质量监督检验中心出具的检测报告或测试报告或证书原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分

③教学白板书写功能：课件分享功能:支持云课件分组管理，点对点精准分享课件，方便优质教学资共享，满足的得1分。投标时提供国家权威机构出具的检测报告或测试报告或证书原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分

④内置摄像头：内置不低于1300万像素摄像头，超广角设计，视场角≥135度，具备摄像头工作指示灯，支持AI识别人像和环境色温判断功能，同时支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；且识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，满足的得1分。投标时提供国家权威机构出具的检测报告或测试报告或证书扫描件加盖公章放入投标文件内，不提供不得分

⑤教学白板书写功能：多学科题库：在教学过程中，支持多种交互式试题插入，包含选择、判断、阅读理解、辨析、材料题等题型，支持一键展开答案和解析，满足的得1分。投标时提供国家权威机构出具的检测报告或测试报告或证书原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分

⑥86寸交互智能一体机电脑模块平均无故障时间MTBF≥100000小时，满足的得1分。投标时提供国家权威机构出具的检测报告或测试报告或证书原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

- 教学管理软件（1分）

随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。满足的得1分。投标时提供国家级权威机构出具的检测报告或测试报告或证书原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分

（四）项目方案（22分）

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价。

- 项目维护方案（4分）：需包括①日常维护②设备故障的简单排除法及修复方案

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得4分。

- 进度方案（6分）：需包括①进度计划安排②投标人针对本项目进度风险的分析；③投标人针对本项目进度风险的防范性对策及措施；

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

- 人员管理方案（6分）：需包括①拟派的人员培训方案②拟派的人员岗位职责③拟派人员的管理规定。

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

- 保障措施方案（6分）：需包括①实施过程的保障②进度计划顺利进行的保障③人员管理的保障。

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

注：所需证明文件扫描件加盖公章做入投标文件，电子标书需上传扫描件。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二二年  月  日

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号 XSZFCG(G)20220095（云）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- (四) 承诺书(格式)：

承诺书1

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书2

致：                         （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）          项目的投标，我公司承诺：一旦我公司中标，在中标候选人公示结束后3个工作日内提供：

提供①安防系统中网络设备②安防系统（集中存储主机、综合安防管理平台、前端摄像机、46液晶拼接单元）③安消一体化平台④智慧教学平板系统⑤全彩LED显示屏(P2.5室内、P1.8室内、室外P4)⑥校园云机房系统（云终端、教学管理软件）的原厂服务承诺函原件并加盖原厂商公章供招标人审核。

提供技术响应中所需提供的证明材料复印件并加盖原厂商公章供招标人审核。

若未提供的，我公司将自愿放弃本项目中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)                         政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

| 项目名称 | 东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 供货期 | ____年 |
| 质保期 | ____年 |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：在“是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（货物）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心锡山分中心有权将相关内容进行公示

(六)报价明细表 (格式)：

报价明细表

投标人名称(盖章)                        政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

(七)投标偏离表

投标偏离表

政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）项目人员配备表(格式)

项目人员配备表

投标人名称(盖章)                      政府采购编号：XSZFCG(G)20220095（云）

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 年龄 | 学历 | 职称 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（九）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- (十一)服务保障承诺(格式)：

服务保障承诺

(投标人名称)针对本项目东北塘实验小学西校区数字化校园升级改造项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

(十二)技术服务方案（格式）

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

- (十三)其他资料

- 投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年    月   日