- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20230013（云）

- 采 购 单 位：无锡市锡山人民政府东北塘街道办事处

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二三年二月十六日

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………16

四、合同书（格式文本）……………………………………………………41

五、附件(投标文件格式) ……………………………………………………53

一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山人民政府东北塘街道办事处的委托，对东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目

2.项目编号：XSZFCG(G)20230013（云）

3.供货期：合同签订生效后90个日历天内安装调试完毕 。

4.质保期：3年原厂质保。

5.项目投标预算价：730万元。

最高限价：730万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市锡山人民政府东北塘街道办事处

8.本项目标的所属行业：工业（制造业）

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目 不接受 联合体投标

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备有效期内的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务，投标人自有的或授权其分支机构投标的法人或负责人所有的，同一企业法人仅能授权一家分支机构参与投标，否则其授权的分支机构投标均作无效处理）。

（2）不接受联合体投标。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、传真等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2023年2月28日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2023年 03月17日9:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2023年03月17日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2023年03月17日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（七）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：张新怡

电  话：0510-88213817

传  真：0510-88213817

邮  编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在政采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细单(格式见附件)

5．服务保障承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7．拟投入的主要设备表、人员配置表（格式见附件）

8. 其它（（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

- 投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，视为无效投标文件。

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

23.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求由高到低依法确定中标供应商。得分相同且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评委评标委员会采取随机抽取方式确定中标人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案。

2．根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的精神，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确需收取履约保证金的，应允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购人要压缩政府采购合同签订时间，原则上由中标（成交）通知书发出之日起30日缩短至15日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。加快资金支付进度，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 三、项目要求和有关说明

- 本项目核心产品：安防监控系统设备及楼宇对讲系统设备

本项目为货物采购项目，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下：

| 序号 | 标的名称 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入侵报警控制器 | 工业（制造业） |
| 2 | 入侵探测设备 | 工业（制造业） |
| 3 | 停车场管理设备 | 工业（制造业） |
| 4 | 出入口控制设备 | 工业（制造业） |
| 5 | 输出设备 | 工业（制造业） |
| 6 | 配电箱 | 工业（制造业） |
| 7 | 第三方通信设备接口 | 工业（制造业） |
| 8 | 输入设备 | 工业（制造业） |
| 9 | 视频传输设备 | 工业（制造业） |
| 10 | 监控摄像设备 | 工业（制造业） |
| 11 | 录像设备 | 工业（制造业） |
| 12 | 存储设备 | 工业（制造业） |
| 13 | 显示设备 | 工业（制造业） |
| 14 | 交换机 | 工业（制造业） |
| 15 | 路由器 | 工业（制造业） |
| 16 | 网络服务器 | 工业（制造业） |
| 17 | 配管 | 工业（制造业） |

- 一、项目概况

1.项目背景：东北塘街道东顺苑二期项目需采购一批安防、门禁、楼宇对讲、电子巡更、周界报警、大屏LED等用于安防智能化建设。

2、项目要求：

2.1高清视频监控系统（含高空抛物）

视频监控系统的主要功能是辅助保安人员，对于小区内的现场实况进行监视。它使管理人员在控制室中能观察到小区内所有重要场所的情况。本小区室外枪机为400万像素高清全彩摄像机，室内采用200万像素高清半球。本设计对小区主要出入口（车行、人行）、中心广场、主要道路及周边、周界围墙、地下车库主要通道、地下车库出入口、地下车库至地面出入口及非机动车出入口、人行出入口、顶层通道、电梯机房通道电梯桥箱、一楼电梯厅、地下电梯前室及监控机房等场所安装摄像机，将监测区的情况以图像方式实时传送到管理中心，值班人员通过高清大屏可以随时了解这些重要场所的情况。

小区还需设高空抛物智能监测系统，采用超高清、超低照度高空抛物专用摄像机，可查看物体轨迹，电梯摄像机采用电动自行车进电梯语音提示及报警功能，一楼电梯前室设抓拍摄像机，系统采用数字系统，共计378个摄像机，采用本地化存储在小区机房，保存时间为一个月，设15块5寸高清拼接大屏，尺寸为6.067*2.53=15.35平方米。设置安全网关，视频信号接到公安平台，相关授权人员可以通过外部网络实时观看及调取图像。

2.2周界防盗报警系统

周界防越报警可对小区周界实行24小时全天候监控，使保安人员能及时准确地了解小区周界的情况，可实现自动报警及警情记录以便事后查询。使用张力型电子围栏 ，在消防通道设主动红外探测器，确保周界没有盲区， 商铺设报警系统，可单独布撤防  ，在每个单元顶楼通道设双鉴红外探测器，不有非法入侵，会报警到监控中心，在电子模拟地图上显示。

2.3一卡通门禁系统

根据规划图纸，小区主出入口1个、次入口2个，人行出入口1个，高层单元门46个。

在小区主、次人行出入口设置人行通道门。业主人脸识别（人脸抓拍设备接入、人像比对服务、人像结构化数据存储、运营商网、公安视频网及公安信息网平台）进入小区。外来人员刷身份证后方可放行。

单元门设置人脸识别、IC卡、蓝牙、二维码、密码/云对讲、云可视，手机APP远程对讲、开门，对进入住宅单元的人员控制、管理。公安平台可以对接调用。

地下车库设置门禁，有效控制人员出入。

单元门设置人脸识别、IC卡、蓝牙、二维码、密码/云对讲、云可视，手机APP远程对讲、开门，对进入住宅单元的人员控制、管理。公安平台可以对接调用。

2.4数字联网非可视楼宇对讲报警系统（含住户报警）

系统采用数字可视对讲系统，能够实现全面联网，机房中心设管理主机对每个门口主机进行全面的控制。机房中心设管理主机对每个门口机进行全面的控制。管理中心及时接收用户室内的报警信号。小区门卫设置管理分机，对小区出入人员进行身份核查管理。

系统采用总线报警系统（考虑造价本项目采用对讲系统含报警系统），室内配置：所有住户在客厅和主卧各设紧急按钮一个；一、二层及顶楼外墙开口处设被动红外幕帘探测器。报警采用对讲接入。

2.5车牌识别系统

小区设有3个地面车辆出入口（主出入口及次入口），地下车库出入口3个，配置6套停车场管理系统。

系统采用最先进的车牌识别技术，通过计算机管理技术、以太网实时通信技术、自动控制技术等应用技术的有机结合，来实现对停车场的车辆自动化管理，即对车辆出入控制、车位检索、费用收取、核查、显示及校对车型、车牌，实行有效地、科学地、可靠地管理。从而减少人力资源的浪费，避免诸多人为因素的干预，提高办公效率，是各个控制费用流失，提高运营效率，确保车辆安全 。

2.6 LED彩色大屏显示系统

本小区在西面主出入口设一块P6全彩显示屏：采用LED发光元件，全彩显示屏，尺寸为2980mm×2020mm=6.02平方米。

电子显示屏用以直观的发布小区的重要管理信息如：停水、停电、物管信息等；也可发布一些温馨提示如：天气预报、新闻、通知等，有效提升小区的生活档次。信息发布在中心控制室进行。

3、人员要求

本项目建设采购中包含高清视频监控系统、网络交换系统、机房系统等，且专业性较强，实施人员和运维人员需掌握较高的网络、软硬件、安全方面的知识。为确保项目正常实施和以后的日常运维工作，项目组需配置具有一定资质的网络系统工程师、信息安全工程师、信息技术服务工程师等相关专业人员。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周界防盗报警系统（含商铺报警、住宅楼顶楼通道报警） |  |  |  |
| 1 | 入侵报警控制器 | 1、名称：双防区控制主机 2、类别： 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警。自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行。 输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V | 套 | 18 |
| 2 | 张力弹簧 | 1、规格：不锈钢SUS304+精密单向组件 | 根 | 36 |
| 3 | 入侵探测设备 | 1、名称：双光束100米红外 2、类别：选用高性能的红外发射/接收对管 | 套 | 4 |
| 4 | 入侵报警控制器 | 1、名称：张力控制器 2、类别："1‰精度的张力信号变送器及张力传感器，内置于铝合金控制杆内，密闭防水。 张力静态值：50N-450N，自适应，并能根据环境变化自动调整。 张力报警阀值：5N-50N，或满足在相邻钢丝绳的间距达到30mm 时即发出报警信号。 报警响应时间：≤1.5S 输出接口：即时报警（常开、常闭）； 联动输出（开关量、DC12V/1A电压输出，输出时间任意可调。 系统功耗：15W" | 套 | 18 |
| 5 | 避雷器 | 1、名称：避雷器 2、型号："氧化锌、复合材料 智能避雷装置。抗电压10KV,含避雷器支架" | 组 | 27 |
| 6 | 控制杆底座 | 铝镁合金材质，抗拉强度：1000N，壁厚：4MM​ | 只 | 18 |
| 7 | 接线箱 | 1、名称：设备电箱 2、材质："优质不锈钢材质，宽*深*高(300*250*150 底部是250*130)，美观、大方。 | 个 | 18 |
| 8 | 开关电源设备 | 1、种类：张力围栏控制杆电源 | 台 | 18 |
| 9 | 张力终端杆 | 铝镁合金材质，抗拉强度：1000N；含固定件及底座；（4线含全套配件） | 根 | 27 |
| 10 | 导线滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 个 | 36 |
| 11 | 张力滑轮杆 | 铝镁合金材质，抗拉强度：1000N。含固定件及底座；（4线含全套配件） | 根 | 9 |
| 12 | 张力滑轮杆 | 铝镁合金材质，抗拉强度：1000N。含固定件及底座；（4线含全套配件） | 根 | 220 |
| 13 | 平面、箱式招牌 | 1、名称：警示牌 2、类别：PVC雪弗板材质，220×120双面，字夜光型 | 个 | 108 |
| 14 | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS316材质，Φ1.2mm | m | 5000 |
| 15 | 金属紧线器（精密型） | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 个 | 72 |
| 16 | 钢丝铆接器、束线器 | 铝合金材质 | 个 | 270 |
| 17 | 避雷网 | 1、名称：避雷线 | m | 18 |
| 18 | 入侵报警控制器 | 1、名称：报警中心主机（含键盘） 2、类别："可扩充到128个总线防区，8个独立子系统独立控制，主板自带2路报警总线接口。 3、路数：2路RS-485报警总线，2路RS-485键盘总线，两路总线可使用RVV4*1.0线缆传送最大距离可达6000米，根据现场情况选用总线延长器。键盘：支持多键盘独立对子系统进行控制，内带蜂鸣器 | 套 | 1 |
| 19 | 入侵报警信号传输设备 | 1、类别：总线驱动器 | 套 | 1 |
| 20 | 模块 | 1、名称：单防区模块 2、规格："DC9-24V宽电压供电可与其它探测器共用电源 采用中文键盘编程方式指定防区序号,模块防水。或通过A-1218光纤模块网A-120报警主机连接。 静态耗电：10mA（DC12V） | 个 | 60 |
| 21 | 停车场管理设备 | 1、名称：电子地图 2、类别："主要建筑平面位置及各设防点位置和编号，并能显示报警、正常和故障（预留）等状态，可增加指南针等图样。 1、当防盗报警控制器上有防区报警时，通过电子地图板上对应的LED灯进行指示。 2、系统运行状态LED指示灯，防盗报警控制器运行正常时该指示灯应能进行快闪指示，当防盗报警控制器断电或通讯故障时，“运行”指示灯应熄灭。 3、当防盗报警控制器布防时、撤防时，通过电子地图板上对应的LED灯进行指示。 4、当防盗报警控制器上有任何一防区报警时，通过电子地图板上总报警LED灯进行指示。 5、当接受到防盗报警控制器的防区报警信号或者撤防信号时，能进行语音播报。" | 套 | 1 |
| 22 | 模块 | 1、名称：32路多功能矩阵联动模组 2、规格：32路模拟显示驱动接口模块 | 个 | 3 |
| 23 | 入侵报警控制器 | 1、名称：报警小主机 2、类别：路数：3 | 套 | 6 |
| 24 | 入侵探测设备 | 1、名称：红外微波双鉴探测器 2、类别：红外微波双鉴 | 套 | 28 |
| 25 | 按钮 | 1、名称：紧急按钮 2、规格：86盒 | 个 | 6 |
| 26 | 双绞线缆 | 1、名称：超五类非屏蔽双绞线缆 2、线缆对数：4对 | m | 1500 |
| 27 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-2*1.5 | m | 1500 |
| 28 | 配线 | 1、名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-2*0.5 | m | 20 |
| 29 | 配线 | 1、名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-4*0.5 | m | 6000 |
| 30 | 软件 | 1、名称：周界报警软件 2、类别：周界报警软件与硬件设备配套 | 套 | 1 |
| 31 | 输入设备 | 1、名称：电脑 2、类别：i5/8G/4T/21.5LCD | 台 | 1 |
|  | 一卡通门禁系统（含出入口人行通道系统：社区管理平台接入，人像比对系统接入） |  |  |  |
| 32 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁控制器 2、规格：卡容量5000，通讯方式：TCP/IP，门控数：双门 | 台 | 60 |
| 33 | 开关电源设备 | 1、种类：门禁电源 2、规格：输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（0T7-12）接入； | 台 | 68 |
| 34 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁（含支架） 2、规格：单门、280KG | 台 | 30 |
| 35 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁（含支架） 2、规格：双门、560KG | 台 | 72 |
| 36 | 输出设备 | 1、名称：IC卡 | 台 | 10000 |
| 37 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸识别门禁 2、规格："1、7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头， 面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持100000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持500000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、音频接口：3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱 7、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 8、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP、WiFi； 10、工作电压： DC12V~24V/2A （不带电源，需另配电源）； 11、使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩）； | 台 | 8 |
| 38 | 遮阳罩 | 1、搭配门禁一体机使用 | 个 | 8 |
| 39 | 人脸门禁立杆 | 1、支架采用钣金喷漆材质 2、含基础 | 个 | 8 |
| 40 | 按钮 | 1、名称：开门按钮 2、规格：含86底盒 | 个 | 8 |
| 41 | 模块 | 1、名称：门禁安全模块 2、规格："规格：通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 接口：电锁输出*1、门磁*1、开门按钮*1，报警输出*1、韦根接口*1； 具有防拆功能； 工作电压：DC 12V； | 个 | 8 |
| 42 | 交换机 | 1、名称：交换机 2、功能：5口、千兆 | 台 | 8 |
| 43 | 出入口控制设备 | 1、名称：人行通道电动门（含基础） 2、规格：1、广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张 2、通道宽度800mm—1400mm 3、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 4、灯箱广告LED发光均匀 5、开合方向可控制，开合方式可遥控，（自带两遥控器） 6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节" | 台 | 8 |
| 44 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格：500*600，户外型，不锈钢 3、安装方式：落地安装，含基础 | 台 | 8 |
| 45 | 插座 | 1、名称：拖线板 2、材质：6位3孔 | 个 | 8 |
| 46 | 光缆 | 1、名称：光缆 2、规格：单模，4芯 | m | 4500 |
| 47 | 配线 | 1、名称：防水电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-2*1.5 | m | 500 |
| 48 | 双绞线缆 | 1、名称：防水超五类非屏蔽双绞线 2、规格：4对 | m | 500 |
| 49 | 第三方通信设备接口 | 1、名称：社区管理平台、人像比对系统接入 2、类别：按公安要求，2396户住户人脸抓拍设备接入、人像比对服务、人像结构化数据存储、运营商网、公安视频网及公安信息网平台扩容等 | 套 | 1 |
| 50 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容：出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 |
| 数字联网非可视楼宇对讲报警系统（含住户报警） |  |  |  |  |
| 51 | 输入设备 | 1、名称：人脸门口机 2、类别：摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：10000张； 用户数量：20000个，合法卡数量：100000张 显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 操作方式：触摸按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 支持二维码开门； RS485：2个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：4个； IO输出：0个； 门锁继电器：2个；" | 台 | 46 |
| 52 | 输入设备 | 1、名称：人脸围墙机 2、类别：摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920*1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：10000张； 用户数量：20000个，合法卡数量：100000张； 显示屏：10寸LCD屏，分辨率：1024*600； 操作方式：实体按键操控； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 支持二维码开门； 支持夜间全彩，低照度场景下显示全彩图像； RS485：1个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：3个； IO输出：2个； 本地发卡：支持； 本地录入人脸：支持； 电源：DC 12V2A； 防水等级：IP65；" | 台 | 4 |
| 53 | 输入设备 | 1、名称：全数字彩色可视分机 2、类别：显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持解码器网线供电； 防区数：8防区； 网口：1路10M/100M自适应以太网口； 网络协议：SIP1.0、RTSP； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机解码器网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 材质：PC+亚克力外壳、钢化玻璃面板； 电源：解码器网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。" | 台 | 2396 |
| 54 | 开关电源设备 | 1、种类：门口机电源 2、规格："输入电压：100-240VAC； 输出电压：DC 24V； 输出电流：6.5A； 输出功率：150W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； | 台 | 46 |
| 55 | 输入设备 | 1、名称：中心管理机 2、类别：显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 副机管理：支持1主5副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出； 支持拓展最大128G TF卡； 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件； 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式." | 台 | 1 |
| 56 | 停车场管理设备 | 1、名称：发卡机 2、类别："规格：支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A；" | 套 | 1 |
| 57 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸信息采集仪 2、规格："规格：1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；" | 台 | 1 |
| 58 | 视频传输设备 | 1、名称：可视对讲全数字解码器 2、类别：""功能：1) 接口数量：8个10/100M网口（含6个非标准POE网口和2个上行下行网口）； 2) 最大层级数为8级 3) 供电电源：AC220V； 4) 功耗：3W； | 台 | 400 |
| 59 | 交换机 | 1、名称：视频交换机 2、功能：24口、千兆 | 台 | 14 |
| 60 | 收发器 | 1、名称：1光1电光纤收发器 2、类别：千兆 | 台 | 14 |
| 61 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：2U | 台 | 2 |
| 62 | 光缆 | 1、名称：光缆 2、规格：单模，4芯 | m | 14800 |
| 63 | 双绞线缆 | 1、名称：超五类非屏蔽双绞线缆 2、线缆对数：4对 | m | 84000 |
| 64 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV2*1.5 | m | 3000 |
| 65 | 配线 | 1、名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV2*0.5 | m | 36000 |
| 66 | 按钮 | 1、名称：紧急按钮 2、规格：含86底盒 | 个 | 2396 |
| 67 | 输入设备 | 1、名称：电脑 2、类别：i5/8G/4T/21.5LCD | 台 | 1 |
| 68 | 接线箱 | 1、名称：电器箱 2、材质：不锈钢 3、规格：600*500 | 个 | 42 |
| 69 | 接线箱 | 1、名称：电器箱 2、材质：不锈钢 3、规格：400*300 | 个 | 358 |
| 70 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容：楼宇对讲报警系统调试与试运行 | 系统 | 1 |
| 高清视频监控系统（含高空抛物） |  |  |  |  |
| 71 | 监控摄像设备 | 1、名称：高清网络摄像机 2、类别："200万1/2.7"" CMOS 枪型星光网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out） 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-232: 支持；RS-485: 支持；复位: 支持 供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，0.2 A~0.17 A，最大功耗：7 W 电源接口类型: 2芯接" | 台 | 338 |
| 72 | 监控摄像设备 | 1、名称：高清半球摄像机 2、类别："200万 1/2.7"" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：112°，垂直视场角：60°，对角线视场角：132° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107° 6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49° 补光灯类型: 红外光，最远可达30 m 波长范围: 850 nm；最大图像尺寸: 1920 × 1080 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗4 W; PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.14 A~0.09 A，最大功耗5 W 防护: IP67" | 台 | 23 |
| 73 | 监控摄像设备 | 1、名称：电动车检测摄像机 2、类别：""400万 星光级 1/3"" CMOS 智能半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车遗留侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距＆视场角: 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 红外距离: 最远可达30 m波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 闪光报警: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡 状态检测 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V/AC24 V，1 A） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67" | 台 | 38 |
| 74 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸抓拍半球相机 2、类别："400万 星光级 1/1.8""CMOS AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发 的报警 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角:2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W； PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； AC：24 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 电流及功耗: DC：12 V，0.93" | 台 | 46 |
| 75 | 监控摄像设备 | 1、名称：高空抛物专用摄像机 2、类别："400万 1/1.8"" 高空抛物智能筒型摄像机 专用于高空抛物监控场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求 专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制， 有效解决逆光、反射光和杂光等问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现，小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 支持隐私遮盖，最多支持8个遮盖区域；隐私遮盖功能不影响算法检测，也不影响报警图片和小视频，录像和预览为黑色块或马赛克覆盖 全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑 支持抛物轨迹记录，报警图片和小视频中可还原抛物轨迹 宽动态: 120 dB 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 焦距＆视场角: 2.8~12 mm @F1.2：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 8~32 mm @F1.6：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 最大图像尺寸: 2560 x 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 电流及功耗: DC：12 V，0.93A，最大功耗：11.10 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：14.75 W 电源接口类型: 三芯电源接口 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 防护: IP67 | 台 | 112 |
| 76 | 录像设备 | 1、名称：数字硬盘录像机 2、规格：32路 | 台 | 14 |
| 77 | 录像设备 | 1、名称：32路高空抛物智能硬盘录像机 2、类别：""环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 支持组合报警模式 ，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH 配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像 文件配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 支持在线检查西数 硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比 支持图表形式展示 已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 | 台 | 4 |
| 78 | 存储设备 | 1、名称：硬盘 2、类别：6T | 台 | 112 |
| 79 | 存储设备 | 1、名称：硬盘 2、类别：3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 台 | 32 |
| 80 | 路由器 | 1、名称：无线网桥 2、规格：1、采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps 2、支持四种工作模式：AP, Station, WDS-AP，WDS-Station 3、产品使用了核心的XTrans技术，包括TDMA, MIMO等业界领先的技术 4、支持点对点、或者点对多点地传输方式 5、独有的天线、射频放大器、低噪声接收器设计，保证远距离视频 6、为用户定制常用的场景和工作模式，方便非无线专业人员使用和装配 7、多网口设计，更利于多种应用的扩展 8、独有的TDMA技术能最大限度的利用带宽资源，更好地支持点对多点的数据传输 9、可以通过网页远程控制和管理，方便配置 10、耐高温阻燃的外壳确保设备在恶劣环境下的稳定工作" | 台 | 38 |
| 81 | 显示设备 | 1、名称：智能电梯姿态传感器 2、类别：电梯信息采集，直接固定在轿厢 顶或轿厢内 网络接入:2 个 10M/100M 自适应(不分进出口) 电梯速度:支持最高 15M/S 的高速电梯 电梯楼层:-9—255 层(更多可自定义) 网络摄像机接入:支持海康、大华、宇视等各大品牌 及其他各种主流品牌 叠加字符:最长支持 20 个字符(10 个中文) 数据接入:1 个 RS485 接口(默认无) 工作电压:DC 12V±10% 1A 最大功率:≤2W 支持网络传输 双网口（10M/100M 自适应） 智能计算电梯楼层、方向和速度，超强纠错 无需安装光电、磁感传感器。 支持采用磁感和光电感应的各品牌电梯。 支持超高速电梯（≤15 米/秒） 电梯楼层，速度，方向等 OSD 字符叠加" | 台 | 38 |
| 82 | 交换机 | 1、名称：视频交换机 2、功能：16口、百兆、POE | 台 | 37 |
| 83 | 交换机 | 1、名称：视频交换机 2、功能：9口、百兆 | 台 | 52 |
| 84 | 交换机 | 1、名称：视频交换机 2、功能：一光一电、百兆 | 台 | 52 |
| 85 | 交换机 | 1、名称：视频交换机 2、功能：一光一电、千兆 | 台 | 37 |
| 86 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：2U | 台 | 7 |
| 87 | 接线箱 | 1、名称：交接箱 2、材质：室外防水不锈钢 3、规格：600*500 | 个 | 27 |
| 88 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格：600*500，不锈钢 3、安装方式：落地安装，含基础 | 台 | 62 |
| 89 | 光缆 | 1、名称：光缆 2、规格：单模，4芯 | m | 16700 |
| 90 | 双绞线缆 | 1、名称：防水超五类非屏蔽双绞线 2、规格：4对 | m | 55000 |
| 91 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV2*1.5 | m | 8000 |
| 92 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、材质：42U、600mm*600mm*2000mm | 台 | 3 |
| 93 | 光纤连接 | 1、方法：机架式光缆溶接盒 2、模式：光缆芯数：48芯 | 个 | 10 |
| 94 | 光缆终端盒 | 1、名称：光缆终端盒 2、类别：光缆芯数：4 | 个 | 89 |
| 95 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：10m | 根 | 1100 |
| 96 | 光纤连接 | 1、方法：熔接 | 芯 | 730 |
| 97 | 路由器 | 1、名称：网关 2、类别：支持1个10/100Base-TX上行电口、4个10/100Base-TX下行交换电口、1个RS232串口(RJ45样式)、一个AC电源接口 具备远程管理功能，支持配合管理软件实现设备发现、设备状态检测、批量升级等功能 IP30 等级防护，一体式型材外壳 功能：高性能处理器 100Mbps双向并发吞吐量 支持自主访问控制；支持端口隔离，路由遮断 ；支持地址映射、访问控制；支持报文重定向 支持安全运行测试，具备安全策略 支持安全功能检测和资源利用；支持HTTP加载升级 支持运行数据生成和可视化审阅 支持命令行接口（CLI）、Console口、远程SSH进行配置 独立工作，无需服务器支撑" | 台 | 1 |
| 98 | 输入设备 | 1、名称：电脑 2、类别：i5/8G/4T/21.5LCD | 台 | 1 |
| 99 | 立杆 | 1、灯杆的材质及高度：3米立杆\3.0MM厚度\挑臂\杆体内外热镀锌\喷塑 2、基础形式、浇筑材质：300mm*300mm*400mm，立杆基础采用混凝土浇筑" | 根 | 126 |
| 100 | 立杆 | "1、灯架的型号、规格：1.4米立杆\1.4MM厚度\挑臂\杆体内外热镀锌\喷塑 2、基础形式、浇筑材质：300mm*300mm*400mm，立杆基础采用混凝土浇筑" | 根 | 49 |
| 101 | 视频传输设备 | 1、名称：解码器 2、类别："类别：支持15路HDMI信号输出接口 支持15路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持15路1200W@25fps，20路800W@30fps，40路500W @30fps，60路300W @25fps，80路1080P @30fps，180路720P@30fps视频解码H264和H265解码能力相同 支持1/4/9/16画面分割切换 HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 | 台 | 1 |
| 102 | 显示设备 | 1、名称：液晶拼接屏（含拼接软件、电视墙钢构、高清连接线等） 2、类别：物理拼接缝隙≤3.5mm, 单元外观尺寸：1213.7mm x684.5mm x 87.0mm，亮度：500d/m2；对比度：4000：1；显示模式：16：9，可视角度上下左右178度，最佳分辨率1920x1080，兼容分辨率1366x768；1600x1200；1280x1024；1280x768；1024x768， 响应时间≦5ms，典型功耗：150W，待机功耗：≦1W，工作温度：0℃-50℃，外壳材质：强固型金属机壳 | 台 | 15 |
| 103 | 调度操作台 | 1、名称：调度操作台（含座椅） 2、规格：600*900*750 | 台 | 2 |
| 104 | 不间断电源设备 | 1、规格：UPS电源 2、型号：20KVA | 套 | 1 |
| 105 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、型号："蓄电池容量：12V100AH；2、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；3、蓄电池连接件压降应低于5mV；4、静置28天后容量保存率应大于96%；5、蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-20kPa；6、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，具有阻燃性，其壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形；7、电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜0.8%；8、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞96%；9、防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不应然及引爆； | 个 | 32 |
| 106 | 蓄电池柜 | 1、名称：电池柜 2、规格：含电池连接线 | 台 | 2 |
| 107 | 网络服务器 | 1、名称：平台应用服务器 2、类别："4210R×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/RAID/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：raid卡, 支持RAID 0/1/5/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：HIK OS" | 套 | 1 |
| 108 | 软件 | 1、名称：综合业务平台 2、类别："600路视频接入、视频联网组件、1400数据联网组件、门禁接入管理、1000户可视对讲接入、设备网络管理组件 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。" | 项 | 1 |
| 109 | 第三方通信设备接口 | 1、名称：平台接入授权 2、类别：557路视频信号接入平台授权 | 路 | 557 |
| 110 | 软件 | 1、类别：7条100MVPN专线 2、规格：运营商链路租用费用 | 年 | 5 |
| 111 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容：监控系统调试、试运行 | 系统 | 1 |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 112 | 巡更采集棒 | 1、名称：巡更采集棒 | 台 | 4 |
| 113 | 智能通讯座 | 1、名称：智能通讯座 | 台 | 1 |
| 114 | 按钮 | 1、名称：巡更按钮 | 个 | 50 |
| 115 | 软件 | 1、名称：巡更软件 2、类别：巡更软件与硬件设备配套 | 套 | 1 |
| 车牌识别系统（公安平台中心接入） |  |  |  |  |
| 116 | 停车场管理设备 | 1、名称：出入口车牌识别一体机 2、类别：200W车牌识别一体机、环境自动补光灯、排风散热装置、一体机显示屏、语音引擎、双声道15W+15W、功放2x5W扬声器 | 台 | 12 |
| 117 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆中速道闸 2、类别：4米直杆，右向，中速3秒道闸 | 台 | 12 |
| 118 | 停车场管理设备 | 1、名称：车辆检测器(含线圈) | 台 | 12 |
| 119 | 输入设备 | 1、名称：电脑 2、类别：i5/8G/4T/21.5LCD | 台 | 4 |
| 120 | 软件 | 1、名称：停车场管理软件认证UKEY 2、类别：附带停车场管理软件 | 套 | 4 |
| 121 | 交换机 | 1、名称：交换机 2、功能：5口、千兆 | 台 | 4 |
| 122 | 收发器 | 1、名称：1光1电光纤收发器 2、类别：百兆 | 台 | 14 |
| 123 | 光缆 | 1、名称：光缆 2、规格：单模，4芯 | m | 2000 |
| 124 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV2*1.5 | m | 480 |
| 125 | 双绞线缆 | 1、名称：超五类非屏蔽双绞线缆 2、线缆对数：4对 | m | 40 |
| 126 | 监控摄像设备 | 1、名称：前端摄像机 2、类别："摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等；摄像机像素：不少于230W；分辨率：最大支持1920×1200；帧率：不少于25fps；感光器件：不小于1/1.8"" CMOS ；镜头：4～15mm变 焦镜头；照度：彩色至少可达0.001 Lux @(F1.2，AGC ON) 黑白至少可达0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON)；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：不少于1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，不少于1个RS485接口，不少于1个RS232接口；不少于4路IO输入接口，不少于2对IO输出接口(可以作为报警输出，补光灯光灯控制接口)，同步电源接口SYNC；存储支持：支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持；ICR：支持；防护等级不低于IP66；针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传 支持车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌(或车系）等 可支持不少于19车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 支持车辆子品牌（或车系）识别检测功能，背向识别的种类可达不少于1500种 支持不少于13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于95%" | 台 | 6 |
| 127 | 普通灯具 | 1、名称：LED补光灯 | 套 | 6 |
| 128 | 立杆 | "1、灯架的型号、规格：1.4米立杆\1.4MM厚度\挑臂\杆体内外热镀锌\喷塑 2、基础形式、浇筑材质：300mm*300mm*400mm，立杆基础采用混凝土浇筑" | 根 | 6 |
| 129 | 接线箱 | 1、名称：接线箱 2、材质：不锈钢 3、规格：500*400，防水 | 个 | 3 |
| 130 | 第三方通信设备接口 | 1、名称：车辆抓拍接入公安平台授权 2、类别：1、系统内容：平台中心接入费用，含车辆抓拍设备接入、车辆结构化数据存储、运营商网、公安视频网及公安信息网平台扩容等 | 套 | 6 |
| LED彩色大屏信息发布系统 |  |  |  |  |
| 131 | 显示设备 | 1、名称：室外P6全彩双立柱LED屏 2、类别：包括框结构、铝塑板外包、箱体、内部线路附件；像素点采用1R1G1B，灯管封装为：SM2727，分辩率：480*320，点距6，亮度5000cd/m2，驱动方式：恒流驱动1/8扫 3、规格：2980mm×2020mm=6.02平方米，含双立柱、地笼及混凝土基础 | m2 | 6.02 |
| 132 | 输出设备 | 1、名称：控制卡 2、类别：集成HUB75，支持32组RGB信号输出，支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度，静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型，支持DC 3.3V~5.5V超宽工作电压。 3、规格：含发送卡、接收卡 | 台 | 1 |
| 133 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：视频播放器 2、类别：采用二代通讯协议，支持超长带载4096点，存储容量4GB FLASH，支持256GB扩展，支持云管理。 | 台 | 1 |
| 134 | 开关电源设备 | 1、种类：电源 2、规格：5V40A，过流保护 | 台 | 30 |
| 135 | 输入设备 | 1、名称：电脑 2、类别：i5/8G/4T/21.5LCD | 台 | 1 |
| 136 | 视频传输设备 | 1、名称：VGA长线传输器 | 台 | 1 |
| 137 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线缆 2、线缆对数：4对 | m | 300 |
| 138 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV3*2.5 | m | 300 |
|  | 机房系统 |  |  |  |
| 139 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、型号：二级防雷 | 个 | 1 |
| 140 | 插座 | 1、名称：防雷插座 | 个 | 5 |
| 141 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：400*500，含漏报开关 | 台 | 1 |
| 142 | 接地母线 | 1、名称：防雷接地线 2、材质：BVR-16mm2 | m | 30 |
| 143 | 防静电活动地板 | 1、支架高度、材料种类：钢制、600*600*32mm | m2 | 100 |
| 144 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：铝塑板面层 | m2 | 100 |
| 145 | 墙面喷刷涂料 | 内墙乳胶漆、腻子各3遍 | m2 | 260 |
| 146 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式LED发光面板 2、型号：36W，565*565 | 套 | 6 |
| 147 | 照明开关 | 1、名称：照明开关 2、规格：板式开关暗装 双联 | 个 | 2 |
| 148 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-2*1.5 | m | 100 |
| 五方通话 |  |  |  |  |
| 149 | 配线 | 1、名称：五方通话线缆 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-6*1.0 | m | 11000 |
| 综合管网 |  |  |  |  |
| 150 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PVC管 3、规格：DN100 4、配置形式：室外埋地 | m | 6800 |
| 151 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PE管 3、规格：DN50 4、配置形式：室外埋地 | m | 2530 |
| 152 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PVC管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配含支架 | m | 1000 |
| 153 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：KBG管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配含支架 | m | 2000 |
| 154 | 配管 | 1、名称：过路钢管 2、材质：RC100 3、配置形式：室外埋地 | m | 200 |
| 155 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、型号：200*100 | m | 1700 |
| 156 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架 2、材质:钢质,刷漆防腐 | kg | 1500 |
| 157 | 人（手）孔井 | 1、名称：弱电电缆手孔井 2、规格尺寸：400*400 3、盖板材质、规格：混凝土井圈盖 | 座 | 153 |
| 158 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合土人机配合开挖 | m3 | 650 |
| 159 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 | m3 | 650 |

- 三、有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及供货期内所发生的一切费用（包括产品、配件、运输、安装调试、税费、交通费用等）。

2.供货期：合同签订生效后90个日历天内安装调试完毕。

- 3.付款方式：合同签订完成后7个工作日内预付合同价的30%，供货到位并安装结束后经采购人初次验收合格且审计结束后三个月内支付至审定价的90%；设备使用一年及配套服务完成且验收合格后付清余款。

4.本项目合同履行地点为采购人指定，中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。中标供应商需按照采购人要求完成招标系统等设备的集成、安装调试，做到实现“交钥匙”项目。

5.质量及验收：根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，采购人有权拒绝验收，一切损失由中标供应商负责。如有质量技术质疑，以权威部门检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

6.项目特征描述不够详尽之处，以采购人确认为准，结算时投标报价不做调整。

7.响应时间：4小时响应，24小时到现场。

8.质保期：3年原厂质保。

9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.投标供应商提供的产品和服务必须完全满足相应的技术规格要求。投标产品如属于国家强制性产品认证目录内的产品，则必须使用通过国家强制性产品认证的产品。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。

12.中标供应商所采购产品必须符合清单技术规格书及相关规定的要求，如发现中标供应商所采购产品不符要求，采购人可要求中标供应商更换直至符合要求为止。

13.误期违约金：万分之五/天。

14.在项目实施过程中，拆卸下来的物品由中标单位按采购人要求堆放在指定地方，费用由中标单位承担。

四、政府采购政策

1. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

3.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、合同书(格式)

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20230013（云）

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、供货期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任： 需方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期， 每延误1日应按技术部分的万分之五支付违约金和赔偿因其违约，给供方造成的停工、窝工等损失及其他因其违约导致供方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等。供方不能按时竣工，非供方原因除外，施工质量达不到设计和规范的要求，每延误1日供方应按未竣工部分的万分之五支付违约金，最高不超过合同总金额的5%。

九、解决争议的方式：

- 十、其它事项： 1、本项目投标总报价包括设备、材料、税金、包装、运输、装卸、安装、保险、检测及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及3年维保期内所发生的一切费用(人为损坏、不可抗力因素损坏除外)。2、3年后设备维护服务由采购人另行采购；3、项目竣工验收合格后，项目结算按项目实际发生数量进行结算，项目结算价以最终审计价为准。（结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由乙方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对甲方支付违约金，并在审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由乙方自行承担，乙方按审定价的3%对甲方支付违约金，并在审定价内扣除。）4、承包人响应省厅对项目建设的各项技术要求，无条件接入相关系统平台，进行逐级汇聚；对中标产品实行3年质保，终身有偿维修，系统应用软件终身免费升级:向建设单位提供标硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据用户要求做到软件接口适应性级调整。5、合同其他未尽事宜可通过补充协议加以明确。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，区财政局结算中心一份，锡山区采购中心一份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经锡山区采购中心备案后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

合同条款

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次 项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

- 2.付款方式：合同签订完成后7个工作日内预付合同价的30%，供货到位并安装结束后经采购人初次验收合格且审计结束后三个月内支付至审定价的90%；设备使用一年及配套服务完成且验收合格后付清余款。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向锡山区采购中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订生效后90个日历天内安装调试完毕。

2．供方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之一的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （1） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、附件

附件一：评标标准：

1、价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格扣除：专门面向中小型企业的除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（二）投标人综合评价（22分）

1、项目人员配置（13分）

以投标人填列的《项目人员配备表》及按要求提供的证明材料为准。

①项目负责人（2分）：

项目负责人具备高级工程师，得2分

②项目组人员（11分）：

a.项目组成员具备有效期内的CISP（注册信息安全专业人员）认证证书的，每提供1个得1分，最高4分

b.项目组成员具有OCP（Oracle数据库认证专家）,OCM（Oracle数据库认证大师）,CISAW信息安全保障人员认证，每提供1个得1分，最高3分

c.项目维护人员除项目经理外具有有效期内的ITSS服务工程师证书的，有一个得1分，有效期内的ITSS服务项目经理证书的，有一个得1分，最高得4分

注：以上人员一人多证不重复得分。提供以上人员相关证书扫描件及投标人为其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保的证明扫描件加盖公章放入投标文件内，不提供者不得分

2、投标人综合能力（6分）

（1）业绩（6分）：投标人近三年以来承担过同类项目的，有一个得3分，最高得6分（时间以合同签订日期为准。提供合同原件扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，合同无时间或不提供不得分）；

3、原厂技术保障能力（2分）：

投标人需提供以下四种原厂质保服务承诺函：①一卡通门禁系统②楼宇对讲报警系统③视频监控系统④车牌识别系统，每提供其中一种承诺函原件的得0.5分，最高得2分。

注：需提供以上内容的原厂质保服务承诺函扫描件加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。

4、服务质量监控（1分）：

投标人提供基于移动互联终端的报修业务跟踪软件，便于采购人监管报修响应时间及服务流程。内容主要包括服务请求、服务处理、服务管理及服务查询，借助平台软件完成项目知识信息的积累，并支持知识库的发布、查询及审核。（提供承诺函并加盖投标人公章上传到电子投标文件，不提供不得分。）

（三）产品配置考察（24分）

- 人脸识别门禁（4分）

①应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（2分） ；

②应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（2分） ；

- 中心管理机（2分）

①管理机有分区管理功能,对不同区域的终端设备进行添加和删除支持对网络音响、网络音桩、网络功放门口机，进行实时广播和喊话;（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）

- 人脸抓拍半球相机（4分）

①支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

②支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

③在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

④支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

- 高空抛物专用摄像机（1分）

①支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）；

- 数字硬盘录像机（2分）

①支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

②接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

- 32路高空抛物智能硬盘录像机（6分）

①产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（2分）；

②接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（2分）；

③最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（2分）；

- 出入口车牌识别一体机（5分）

①报警功能检查：设备应具有报警检查功能，当发生以下四种情形之一时，设备会发生报警提示：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；（提供公安部认证的具有该报警检查功能的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）

②黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

③过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

④过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）；

⑤虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤（提供公安部认证的检验报告并加盖投标供应商公章）（1分）。

（四）项目方案（24分）

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价。

- 项目维护方案（6分）：需包括①日常维护②设备故障的简单排除法及修复方案

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得3分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1.5分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

- 进度方案（6分）：需包括①进度计划安排②投标人针对本项目进度风险的分析；③投标人针对本项目进度风险的防范性对策及措施；

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

- 人员管理方案（6分）：需包括①拟派的人员培训方案②拟派的人员岗位职责③拟派人员的管理规定。

- 注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

- 保障措施方案（6分）：需包括①实施过程的保障②进度计划顺利进行的保障③人员管理的保障。

注：以上有一项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效且满足采购需求的，得2分，每有一项内容阐述较为合理、描述较为详细、切实可行有效且满足采购需求的，得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，不得分。本项最高得6分。

注：所需证明文件扫描件加盖公章做入投标文件，电子标书需上传扫描件。加分因素（+2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目

投标人：

年 月 日

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投标函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- (四)承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五) 服务保障承诺书(格式)：

服务保障承诺

(投标人名称)针对本项目江抗嵩山指挥部纪念馆多媒体项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- (六)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)           政府采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元， 人民币(小写)： 元。 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(七)报价表 (格式)：

- 明细报价表

投标人名称(盖章)：          政府采购编号：

结合第三章项目要求和有关说明中服务清单自行编制。

注：报价明细表中列明品牌项，规格型号。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(八)拟投入的主要器具设备表(格式)

拟投入的主要设备表

投标人名称(盖章)           政府采购编号：XSZFCG(G)20230013（云）

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 自有 | 租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(九)人员配置表（格式）：

投标人名称（盖章）         采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的东北塘街道东顺苑二期安防智能化项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应项目要求和有关说明 |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何投标偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有投标偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）技术方案（格式）：

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。