- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：发展中心智能化项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20230112

- 采 购 单 位：无锡市锡山区教师发展中心

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二三年十一月八日

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………19

四、合同书（格式文本）……………………………………………………127

五、附件(投标文件格式) ………………………………………………… 132

一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区教师发展中心的委托，对发展中心智能化项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：发展中心智能化项目

2.项目编号：XSZFCG(G)20230112

3.合同履约期限：30日历天

4.项目投标预算价：528.2万元，最高限价：528.2万元。投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

5. 采购方式：公开招标

6. 采购人：无锡市锡山区教师发展中心

7. 本项目标的所属行业：工业（制造业）

8. 本项目是否专门面向中小企业：否

9. 本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目的特定资格要求：/

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3. 如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上不见面、电话咨询、邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2023年11月17日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“XSZFCG(G)20230112项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2023年12月1日9:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2023年12月1日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2023年12月1日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其它

集中采购机构信息

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：张新怡

电话：0510- 88213027

邮编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在政采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表(格式见附件)

4．细目报价表(格式见附件)

5．服务承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7. 投标供应商情况表（格式件附件）

8. 评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

9. 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见格式），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。（如是）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6. 投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

- 投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求（90天）。 |
| 3 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 细目报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 3．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。 (十四)政府采购政策：

根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- (十五)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十六)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 项目要求和有关说明

本次采购为发展中心智能化项目，所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

一、项目概况

教师发展中心智能化项目，项目地址位于无锡市锡山区杜正路，项目内容包括：计算机网络系统、服务器及存储系统、综合布线系统、监控系统、信息系统、多媒体教学系统、计算机网络教室、图书借阅系统、会议系统、录播教室、线上线下融合教研、STEAM+教师培训教室、机房工程、大厅LED屏等采购安装。本项目中的核心交换机为核心产品。

| 核心产品 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心交换机 | 1、交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps。 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 4、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 8、配置双主控引擎，1+1冗余电源，千兆以太网电口(RJ45)≥24个，千兆以太网光口(SFP,LC)≥24个，万兆以太网光口(SFP+,LC)≥4个。 | 台 | 1 | 工业 （制造业） |  |

二、采购内容及参数明细：

1、采购内容：

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 综合布线系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 监控系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 信息系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 多媒体教学系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 计算机系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 图书借阅系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 会议系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 录播教室 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 线上线下融合教研 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | STEAM+教师培训教室 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 机房系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 大厅LED屏 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业（制造业） |

注：本项目为货物采购项目，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如上表。

2、采购内容明细及参数

| 一、计算机网络系统配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 办公网 |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps 2、固化10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个 3、支持IPV4/IPV6静态路由协议。 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W。 | 台 | 5 |
| 2 | 8口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps 2、固化10/100/1000M以太网电口≥8，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 台 | 3 |
| 3 | 无线AP | 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。 2、整机最大无线速率≥2.97Gbps。 3、支持基于SSID、射频卡的用户数限制。 4、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 5、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 6、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 7、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足SAR值不高于2.0W/kg。 | 台 | 34 |
| 4 | 高密无线AP | 1、支持802.11ax标准；采用三射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段；整机空间流≥6条。 2、整机最大无线速率≥3.2Gbps。 3、支持以太网口≥2个，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口。 4、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 5、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 6、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 7、 由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。 8、 由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 | 台 | 4 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 台 | 5 |
| 6 | 无线控制器 | 1、标准1U机架式结构，简化运维，便于快速传输配置文件，至少固化1个USB接口 2、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个。 3、支持内存≥4G 4、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 5、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传。 6、支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 7、保障网络中的哑终端在迁移时无需配置，无线控制器能够对哑终端提供策略随行。 8、为便于网络资产管理快速定位哑终端的网络位置，无线控制器能够对哑终端进行位置识别。 9、为方便终端在不同网段之间移动办公，无线控制器能够对终端进行MAC/DHCP地址段绑定，实现用户终端的策略随行，IP地址不变、策略不变。 为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一样。 10、支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计。 11、避免网络非法设备接入，无线控制器能够对终端进行审批管控，无线控制器具有审批终端接入功能。 12、出厂默认AP可管理数≥96个。 | 台 | 1 |
| 7 | 接入认证 | 1、软硬一体化设备，1U机箱，6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个；硬盘≥1T，内存≥2G； 2、为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS）； 3、支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定； 4、支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证； 5、支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； 6、支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址； 7、禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制； 8、杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包； 9、支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行； 10、配置500个并发在线数量授权； 11、首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。 | 个 | 1 |
| 8 | 短信网关 | 为使用单位收发短信而提供的一个动态数据交换平台系统。通过短信网关接口，可以将短信平台与各种系统和软件进行无缝高效相连，将应用单位的系统随时产生的动态信息转变成手机短信，连接运营商的短信中心以端口特服号码进行实时的发送和接受，为各种系统（或软件）建立一个快速的短信双向（或单向）通道，以便手机用户采用短信方式与ISP双向通信。 | 套 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | 1、交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps。 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 4、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 8、配置双主控引擎，1+1冗余电源，千兆以太网电口(RJ45)≥24个，千兆以太网光口(SFP,LC)≥24个，万兆以太网光口(SFP+,LC)≥4个。 | 台 | 1 |
| 10 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 台 | 30 |
| 11 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 台 | 6 |
| 12 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥800M，全威胁吞吐量≥600M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥800M，全威胁吞吐量≥600M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 功能参数： 1、产品支持勒索病毒检测与防御功能。 - 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 - 产品支持安全状况评估功能，具备安全运营中心，能够手动评估，并自动展现最终风险，并对风险进行响应与处置。 - 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制。 - 防病毒支持3种以上协议和10层以上压缩。 - 僵尸网络检测：内置僵尸网络与病毒防护特征超过130万条。 - Web应用防护: 内置Web应用防护识别特征超过4500条。 | 台 | 1 |
| 13 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，带宽性能≥500Mb，支持用户数≥4000，准入终端数≥2000，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 1、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 2、为防止老师职工使用QQ随意外发文件以及特殊时期发送违规违法言论，要求支持QQ白名单功能，仅允许使用列表中的QQ号。 3、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； 4、产品URL识别能力：产品具备URL分类库条目超过130条，URL数量大于3000万条。 | 台 | 1 |
| 14 | 日志审计 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 硬件参数：规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 台 | 1 |
| 15 | 终端安全管理 | 本次要求提供200点PC端授权。 1、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 2、具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种。 3、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 | 套 | 1 |
| 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 台 | 4 |
| 2 | 设备网核心交换机 | 1、固化10/100/1000Mbps电口≥28，复用的SFP接口≥4（SFP为千兆/百兆口），固化1G/10G SFP+光接口≥4个。 2、支持28*G+4*10G100%线速转发。 3、交换容量≥758Gbps，包转发率≥222Mpps。 4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤50W。 5、工作温度0-50°。 6、所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 8、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 。 9、配置双电源。 10、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 11、支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全。 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 台 | 8 |
| 二、综合布线系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针采用磷青铜表面镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 个 | 15 |
| 2 | 单位插座面板 | 产品描述：86mm×86mm，信息插座面板，带标示纸及标识盖，带弹簧式防尘门，90度模块安装，单口（不含模块、不含底盒） 产品参数： 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，面板与模块采用90度安装方式 RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色、与面板整体风格协调统一，防尘门向上开启、便于操作、有效保护水晶头弹片，模块卡装接口为“梯形”接口、具有较好的兼容性、不得采用特殊专用卡装接口 带有可更换标识纸和标识盖，方便维护和使用 | 个 | 15 |
| 3 | 24口网络配架 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形模块化设计（满配模块），24口 带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识 采用全塑料面板，金属底板结构 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 套 | 1 |
| 4 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 根 | 140 |
| 5 | 6类4对UTP电缆 | 产品描述：YD/T1019，U/UTP CAT.6 4×2×0.57，十字骨架，PVC护套灰色，非屏蔽电缆 产品参数： 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号。 标准：YD/T1019，型式及规格代号：HSYV-6 4×2×0.57 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 | 箱 | 15 |
| 6 | 12芯室内单模光纤 | 12芯室内单模光纤 | 米 | 500 |
| 7 | 8芯室内单模光纤 | 8芯室内单模光纤 | 米 | 400 |
| 8 | 壁挂机柜 | 6u，带pdu | 个 | 1 |
| 9 | (24/48芯)抽屉式光纤分线盒 | 产品描述：19英寸1U机架式24口通用型光纤配线架、含熔接盘、含护套及加强件固定装置、含PG头（不含适配器、不含尾纤） 产品参数： 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 标配2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置。 端口通用型设计，共6个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸。 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配）。 外壳材料：优质冷轧钢板。 外壳表面处理：静电喷塑黑色。 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U）。 工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结。 | 个 | 2 |
| 10 | 12芯光纤分线盒 | 12芯LC法兰满配 | 个 | 1 |
| 11 | 8芯光纤分线盒 | 8芯LC法兰满配 | 个 | 3 |
| 12 | LC双联光纤适配器 | LC双工单模光纤耦合器 产品参数： 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗：≤0.2dB（典型值） 机械耐久性：≥500次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-20℃~+60℃ | 个 | 60 |
| 13 | LC/UPC-LC/UPC双芯单模光纤跳线（2米） | 产品描述：LC-LC（双工），B1.3，LSZH护套，双芯“8”字形2×4mm，3米跳纤 产品参数： LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色，多模：A1a.1（OM2）橙色/A1a.2（OM3）水绿色/A1a.3（OM4）紫罗兰/ A1a.4（OM5）柠檬绿 加强材料：芳纶纱 光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 紧包与护套材料：LSZH 端面类型：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 互换性：≤0.2dB 机械耐久性：≥500次 工作温度：-20℃~+60℃ | 个 | 20 |
| 14 | LC/UPC单芯单模光纤尾纤（1米） | 产品描述：LC-LC（双工），B1.3，LSZH护套，单芯，1米尾纤 产品参数： LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色，多模：A1a.1（OM2）橙色/A1a.2（OM3）水绿色/A1a.3（OM4）紫罗兰/ A1a.4（OM5）柠檬绿 加强材料：芳纶纱 光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0 紧包与护套材料：LSZH 端面类型：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 互换性：≤0.2dB 机械耐久性：≥500次 工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 48 |
| 15 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 144 |
| 16 | 理线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 理线档位：上下各24档 带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 颜色：黑色 尺寸：482×44×80mm | 个 | 13 |
| 17 | 线管 | KBG20*1.2 | 米 | 1000 |
| 18 | 线管 | KBG25*1.2 | 米 | 1000 |
| 19 | PVC线槽 | 40*20 | 米 | 200 |
| 20 | 电源线 | 3*2.5 | 米 | 300 |
| 21 | 桥架 | 200*100*1.2*0.8 | 米 | 50 |
| 22 | 辅材 | 底盒、管卡、接头、水晶头等连接件 | 批 | 1 |
| 23 | 标签制作 | 标签制作 | 项 | 1 |
| 三、监控系统配置清单 |  |  |  |  |
| 前端 |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1. 400万像素1/3”CMOS星光级警戒半球网络摄像机，内置拾音器和扬声器； 2. 最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 3. 红外和白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓； 4. 最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5. 具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6. 支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 7. 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 8. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 9. 具有8行字符显示，7x16种字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 10. 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%； 11. 支持DC12V/POE供电方式，且电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 12. 支持IP67防护等级。 13. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 14. 可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍； 15. 支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； | 台 | 20 |
| 2 | 网络筒型摄像机 | 1.传感器靶面:1/1.8"，像素:400万，分辨率:2560*1440 2.照度适应范围试验：照度适应范围不小于135dB。 3.最低照度试验：彩色≥0.0005lux（AGC ON,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 4.水平中心分辨力试验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560 ×1440、帧率设置为 30 fps 码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 5.白光夜视距离试验：白光灯开启后，可识别摄像机100m处的人体轮廓 6.区域遮盖功能检查：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。 7.内置拾音器功能检查：内置拾音器，摄像机可对距离摄像机15m。 8.宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换。 9.区域曝光功能检查：可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 10.友好密码策略检查：启用友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机；关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机。 11.视频内容保护功能检查：摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。 12.认证模式设置功能检查：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 | 台 | 29 |
| 3 | 支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 个 | 29 |
| 监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸3.5mm高亮液晶拼接屏 | 1.最高支持1920*1080高清显示； 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入； 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能； 4.双边拼缝3.5mm； 5.内置拼接功能； 6.支持一键开关机功能； | 台 | 9 |
| 2 | 大屏支架 | 壁挂 | 套 | 9 |
| 3 | 数字高清专业线材及信号转接设备 | 标配高清数字信号线，控制线，电源板，挂钩，转换器等。 | 批 | 9 |
| 4 | 12路超高清解码器 | 1、有2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，12个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口，采用AC220V供电 2. 解码分辨率支持8640×3840，3840×2160，1920*1080 3. 单端口解码能力不低于4路4K 30fps或16路1080P 30fps的视频图像 4. 可接入支持国标28181、ONVIF的摄像机，并进行解码上墙，支持组播功能 5. 视频输入口及视频输出口分辨率最大支持3840*2160 60HZ，均支持自定义分辨率 6. 客户端支持安装在国产CPU 7. 可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等 8. 支持智能分析信息显示功能，可显示拌线入侵、区域入侵、视频遮挡、非法访问、IP冲突设置及对应告警； 9. 可将多台设备进行级联，实现接口扩容，级联后在客户端上应只呈现主设备的IP地址； 10. 可接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示； 11. 支持虚拟LED字幕功能，虚拟LED字慕可跨屏显示，并可设置滚动效果； 12. 支持时间字幕叠加功能，时间字幕可选择年、月、日、时、分，秒、星期等参数； 13. 可对60fps的视颜流进行解码并上墙； 14. 具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口； 15. 单个输出接口可最多支持432个窗）； 16. 支持部分窗口轮巡功能，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常显示视频信息，轮巡时间间隔可配置； 17. 支持场景组功能，将100路视频场景切换至另100路视频场景并正常显示的时间应≤1S，场景切换过程中，视频画面应无明显黑屏现象； 18. 同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms； | 套 | 1 |
| 5 | 教育综合安防管理系统一体机 | 1. 支持LINUX； 2. 具备≥3个千兆网口，≥1个RS232串口，≥1个RS232/RS485复用口，≥2个SAS接口，≥1个eSata接口，≥4个USB接口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口； 3. 具有1个64位4核处理器；≥4个内存槽位，单槽位支持≥16G内存，标配32G内存；支持SAS/SATA盘接入，支持2块4T SATA硬盘； 4. 支持视频码流输入≥512Mbps；视频转发≥512Mbps；图片流接入≥512Mbps；图片流转发≥512Mbps；图片及信息URL接入≥128条/S；图片及信息URL转发≥128条/S； 5. 管理能力要求，≥2000个室内机、≥20000把智能锁、≥128台门禁控制器和梯控总数、≥32个出入口相机； 6. 支持人脸抓拍、人体抓拍、过车抓拍、非机动车抓拍、人数统计数据留存期≥180天，支持数据存储≥500万条； 7. 支持≥30万员工库、≥5万访客库、≥1万布控库； 8. 支持实况画面1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25分屏布局，支持走廊模式，支持实况抓拍单张和连续抓拍，支持基于通道＋时间段录像检索、回放、下载； 9. 支持选择摄像机启动语音对讲，支持用户选择多个摄像机建立语音广播； 10. 支持实况和录像回放上墙，支持窗口开/关、漫游、叠加、放大/缩小、置顶/置底、分屏/全屏等操作； 11. 支持对实时告警、预案告警、历史告警进行查询和确认，支持按日、月、周对报警总数、已处理报警数、报警处理率进行统计显示； 12. 标配1个300W电源，可扩展1+1冗余； 13. 支持专用扩展槽位，可扩展4个千兆电口或者2个万兆光口； 14.支持最大管理9800路视频监控,支持管理不少于30台报警主机,最大支持700个报警设备通道,支持最大120个下级联域管理,支持管理1500个室内机； 15. 支持按宿舍楼、部门和时间查询人员在寝/不在寝情况汇总统计，并可导出统计记录，支持对楼层、宿舍的增、删、改、查操作，每幢楼至少支持30层，每层楼至少支持250个房间，可按经常异常、长期未归、长期未出和长期未打卡对统计数据进行查询，并可导出查询结果，系统默认任务中应包含早上未出寝、中午未归寝、中午未出寝、下午未归寝、下午未出寝、晚上晚归寝、晚上未归寝、长期未归、长期未出等状态设置选项。 | 个 | 1 |
| 6 | 24盘80路位硬盘录像机（含8T*16） | 1. 应支持上限不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，可扩展至16个千兆以太网口； 支持上限不低于1个VGA，2个HDMI(均支持4K)视频输出接口，可扩展至26个HDMI（均支持4K）视频输出接口；支持上限不低于1入1出RCA音频接口；支持上限不低于1个RS-232串口（RJ45），1个RS-485（RJ45），可扩展至25个RS-485（RJ45）；支持上限不低于2个USB3.0接口，2个USB2.0接口；。 2. 应支持上限不低于24个报警输入接口，8个报警输出接口，可扩展至120个报警输入接口，56个报警输出接口；支持上限不低于1个eSATA存储拓展接口，2个miniSAS存储扩展接口并与LINK指示灯一一对应； 3. 应支持指定网段搜索添加IPC，支持一键添加IPC出图像，自动修改IPC的IP地址； 4. 应支持接入200万IPC下，开启（智能编码）基础模式，摄像机主码率可降低至1M，画质无明显差异； 5. 应支持标准ONVIF协议、GB/T28181、私有、自定义等协议接入； 6. 应支持1200W、4K及以下分辨率的IPC接入、存储及解码预览； 7. 应支持每一个HDMI与HDMI之间，HDMI与VGA接口之间异源输出不同的视频画面；每个屏均可实现实况预览、录像回放、鼠标操作、主菜单等功能配置； 8. 应支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览模式； 9. 应支持硬盘热插拔； 10. 应支持RAID0，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10，RAID50，RAID60，JOBD模式；。 11. 应支持一键创建RAID5，支持RAID阵列容错，在RAID阵列中硬盘被误插拔后，能够自动恢复，误插拔间隔时间最大可支持10分钟； 12. 应支持磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态的显示，支持根据设备业务负载情况，RAID阵列可自动调整其重建速度，支持可设置未进行读写操作的硬盘、RAID组自动处于休眠状态； 13. 应支持对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测，可查看S.M.A.R.T信息； 14. 应支持IPC秒级补录功能，当IPC与NVR之间的网络断开并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像;应支持告警补录功能，当IPC与NVR之间网络断开并恢复后，可自动接收由于告警触发产生的视频图像； 15. 应支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据； 16. 应支持不低于256路图像抓拍存储功能，图片存储数量取决于硬盘大小； 17. 应支持录像打标签，同一秒的录像支持打不低于64个标签； 18. 应支持秒级存储和回放：可回放样机断电、断网前一秒的录像； 19. 应支持不低于16路1080P的录像同步回放； 20. 应支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速正放录像；1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速倒放录像； 21. 应支持人机1/2倍速回放不抽帧，Web 1/2/4倍速回放不抽帧； 22. 应支持多址模式：两个网口可设置不同的IP地址，接入不同网段的IPC设备； 23. 应支持负载均衡模式：两个网口可平均分配网络流量； 24. 应支持黑白名单、802.1X、防ARP攻击、HTTPS安全链接、Telnet开关、IPC录像水印等功能； 25. 应支持IPV6网络传输协议；支持UNP协议，可实现内网和外网之间的穿越，建立高可靠性的数据连接； 26. 应支持对人脸图片编辑姓名，年龄，性别，证件号，证件类型，国籍，省份，城市，等信息； 27. 支持按照人脸识别报警，查看抓拍和比对人脸图片；支持导出检索结果，导出内容包括excel记录表、图片、录像，excel支持编辑； 28. 应支持人脸布控界面布局检查:支持独立的专业人脸识别界面，可以对具有人脸识别功能的相机进行布控和显示抓拍，可对抓拍的人脸特写图进行比对分析，可以选择展示人脸匹配成功，人脸匹配失败，人脸抓拍，并提供界面主题，时间，提示语、目标人物信息自定义编辑功能。界面可设置1、4、9视图显示； 29. 应支持人脸识别考勤，可以通过专属考勤界面展示考勤结果，支持设置工作时间，以及考勤详细结果的统计和导出； 30. 应支持车辆抓拍照片存储和车辆比对识别；支持按照车牌，车辆颜色，车牌颜色，车身大小或模糊条件检索目标车辆； 31. 应支持双BIOS多系统备份，开机或升级中一旦发生系统异常，可以从备系统中启动，并恢复异常主系统，当主备系统都故障的时候，可以从从系统中启动，并恢复主备系统； 32. 应支持接入可视门禁设备实现画面预览，报警接收和报警联动功能； 33. 应支持NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽不低于1536Mbps、最大存储带宽不低于1536Mbps，最大转发带宽不低于1536Mbps； 34. 应支持HDMI视频输出分辨率不低于4K（3840*2160）/60Hz视频输出，并可以向下兼容； 35. 应支持16/12/10/9/7/5/4/3/1走廊分屏预览模式，支持对IPC进行图像镜像配置：正常；水平+垂直；向右旋转90度；向左旋转90度，预览界面拖动窗格进行图像位置互换，图像互换在重启设备后可以保留，支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道，通道互换后，IP地址和存储录像均可以互换到新的通道上； 37. 应支持修改IPC的IP地址、曝光、日夜切换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、隐私遮盖、GOP等参数； 38. 应支持预览时候即时回放，回放时长可配范围1分钟至180分钟； 39. 支持不低于256路图片流识别和64路视频流人脸识别功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能。 | 台 | 2 |
| 7 | 16路8盘位存储（保密室）（含8T*2） | 1.支持2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2.支持2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，8个SATA接口 3.NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽960Mbps、最大存储带宽960Mbps、最大回放带宽960Mbps、最大转发带宽960Mbps 4.支持显示输出分辨率为(1024×768)60HZ至4K（3840×2160）120HZ的视频图像 5.支持接入采样率为8KHz，16KHz，44.1KHz，48KHz的音频 6.支持对接入的摄像机图像进行抓拍，抓拍的图片分辨率包括12MP(4000×3000)、4K（4096×2160）、6MP、5MP、3MP、1080P、960P、720P、960H、D1及以下分辨率的图片 7.支持VGA和HDMI视频输出同源与异源切换 8.可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC 9.支持多分屏预览画面下开启电子放大 10.支持通过U盘对本机升级，对通道单个或批量升级；支持通过web客户端对本机进行升级；支持通过云链接方式对本机NVR和IPC进行单个或批量云升级；支持U盘急救包，当系统损坏时候，可以插入U盘急救包自动完成对NVR系统的修复 11.支持查看CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息 12.支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像 | 台 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 定做 | 联 | 3 |
| 2 | 6类4对UTP电缆 | 产品描述：YD/T1019，U/UTP CAT.6 4×2×0.57，十字骨架，PVC护套灰色，非屏蔽电缆 产品参数： 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，型式及规格代号：HSYV-6 4×2×0.57 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 | 箱 | 13 |
| 3 | 线管 |  | 米 | 500 |
| 4 | 辅材 | 底盒、管卡、接头、水晶头等连接件 | 批 | 1 |
| 四、信息系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 培训管理基础平台 | 1、业务和功能流程： 围绕提升培训管理为主要任务，建设培训班管理信息系统，形成一套完整的培训班开设、过程管理、事后评价的信息化流程。 （1）教室资源库，主要包括教室基本信息库（所在楼层、容纳人数、投影设备等）； （2）培训班知识库：用于存储培训班基础信息，培训相关的资源信息等； （3）学员数据源：用于导入或从微信端报名采集的学员数据，进行培训班关联； （4）楼层区域管理：用于教师发展中心的培训地点、场地、区域范围等信息进行管理； （5）设备管理：对教师发展中心的教学及智慧化硬件设备进行分类、建档、资源维护管理； （6）教室硬件资源：针对教师发展中心智慧教室所使用的如投影、音响、电子班牌等硬件资源进行管理； （7）设备状态监控：对教师发展中心智慧硬件设备进行状态监控，如运行状态、使用情况、断网情况等； （8）培训主题系列：对所有类型所有形式的培训主题进行选材、发起、审批等立项管理； （9）培训课程管理：对独立课程及主题系列课程进行课程信息的管理及相关信息的关联，如培训讲师、课程工作人员、服务人员、主题系列、设备资源、课件资料等； （10）培训讲师管理：用于课程讲师信息进行维护，讲师可为教师发展中心内部人员、行业专家、社会技能专业人员、各学校学科带头人等； （11）排课管理：根据讲师、教室及硬件资源进行课程的可视化排课，形成课表。针必上课程进行人员针对性推送。 （12）资源接入：接入并维护所涉及的所有学校、学科、年级、职级、教师等资源，以便针对性的开展课程。 （13）学员行为管理：针对培训课程参与的学员行为进行关联性维护，如课程报名、签到、上课、进步评估、课程评论、课后反馈等。 （14）角色权限访问：针对教师发展中心内部人员、讲师、校级领导、学员等多维度的人员角色进行权限管理。 （15）统计分析功能：提供基础信息采集和维护功能，平台可形成数据台账、具有统计分析功能，集中显示阶段性培训班开班数据、参加人数等，自动计算教师上课节次、统计时长等，实现培训管理信息化。 2、技术要求： （1）基础管理平台使用关系型数据存储。 （2）服务端应用程序使用现代化的Web框架，如React/Vue/Angular，配合使用Node.js作为后端服务器，用于处理并发请求和提供Web服务。 （3）响应式设计：教师可以使用各种设备访问平台，因此需要一个响应式的设计，以确保平台可以在各种设备上正确显示。 （4）视频和音频功能：教师需要与其他教师或培训讲师进行交互，需整合视频和音频功能。 （5）数据安全：平台将包含敏感信息，包括个人身份信息和学生数据，因此需要实施有效的安全措施，如数据加密和访问控制。 （6）评估和反馈功能：平台需要提供评估和反馈功能，以便教师可以评估自己的进步并获得反馈。 （7）数据分析和报告：平台需要提供数据分析和报告功能，以便管理员和教师可以评估进步和课程效果。 3、其他要求 （1）统一基础信息库管理：提供教师基础信息、教室基础信息、学期管理、学科设置、教师任教设置、教师分组设置等基础数据设置功能。并为第三方业务提供必备的数据接口。 （2）统一身份认证管理：应用系统如果采用各自独立的身份认证机制，用户就要记忆不同系统中的账号/密码。为方便师生使用，解决多应用带来的多账号问题，需要建立统一的身份管理平台，用户在平台上登录一次就可以访问所有具有权限的应用。统一身份认证以IDM/IM（身份认证管理）为基础提供安全的用户身份管理功能，并配合Access Manager 基于代理架构的访问控制，提供Web应用的单点登录和Web应用保护。IDM/IM都集成了Directory Server(LDAP）目录服务器来存储统一身份库信息。 统一身份认证实现的功能如下： 1）建立统一的集中身份库——统一身份数据中心，对各应用系统的所有用户提供集中和统一的管理，同时根据各个业务应用系统的认证方式的不同提供灵活的认证机制； 2）在集中身份库的基础上，在满足智慧校园管理平台信息系统内部业务流程规则的前提下，通过身份管理技术实现身份库与各个业务应用系统（门户、OA、教学、教务等系统）用户身份信息的自动同步处理功能； 3）在集中身份库的基础上，提供单点登录（SSO）功能，用户只需要通过一次身份认证就可以访问具有权限的所有资源。集中身份库与门户系统的统一可以为整个平台提供集中的管理、安全机制，实现整体的统一。 4）提供移动端统一身份认证平台，将用户的手机微信帐号与系统帐号关联，通过手机微信固定的应用入口、扫描应用二维码或者直接访问应用的页面，均可自动识别用户的身份，无需单独验证身份。 （3）统一应用接入管理：为第三方应用接入提供标准接口，以实现第三方无缝接入，实现数据同步等。为实现更好的数据兼容性，各应用系统的数据都将通过平台API接口进行交互和调用，平台的所有接口都将以REST的设计和开发方式呈现。通过统一的应用接口管理，应用可以遵照平台数据交互标准向任何平台上的其他应用提供数据调用接口，方便数据交互。 （4）统一人脸特征库：管理全校所有师生及学员的人脸识别特征库，可对手机、通道闸机、监控摄像机、门禁等前端人脸识别设备进行人脸识别进行基础支持。 （5）统一物联网管控：1.硬件管理：实现对通道闸机、监控摄像机、门禁、走廊宣传屏等硬件设备进行统一管理。支持通过设备名称、设备序列号、设备所在位置和设备类型查询设备相关信息；支持实时显示当前已添加的所有设备的类型、数量和状态；支持设备分组，可根据设备所在位置，纳入到各个登记的位置进行管理；支持自动和手动添加、编辑和删除设备；支持自动获取年级管理中添加的所有位置信息，并能分配设备到对应位置。2.开关机管理：实现按后台日历设置自动定时开关机，无需人工操作。 （6）统一数据标准：随着信息化进程的发展，信息标准也必须是一个及时更新、不断充实的动态系统。信息标准系统建设必须有很强的兼容性和开放性。学校将信息标准按等级进行管理，除教育部的标准外，还补充自己的标准，如果自定义的标准有一定的通用性和普遍性，还可以上报教育部，以便成为正式的标准，这样使标准本身不断丰富和完善，以适应信息化建设的需求。 信息标准建设需要考虑以下方面：1.标准的兼容性：该“标准”的实施对各职能部门信息系统建设、信息的交流与共享、数据的收集、分析、发布都有着十分重要的意义，因此所采用的信息标准必须和国家标准、教育部《教育管理信息化标准》等信息标准相兼容。2.标准的可扩性：随着信息化进程的发展，信息标准也必须是一个及时更新、不断充实的动态系统。必须提供能够灵活调整信息标准的管理和维护工具，并对信息标准进行版本管理。3.标准的规范性：即在一个信息编码标准中，代码的结构、类型以及编写格式必须统一。4.标准的唯一性：即虽然一个编码对象可有很多不同名称，也可按各种不同方式对其进行描述，但是，在一个分类编码标准中，每一编码对象仅有一个代码，一个代码只唯一表示一个编码对象。5.标准的适用性：代码要尽可能的反映分类对象的特点，便于应用。 （7）统一门户平台：提供统一的信息资源和应用系统的访问，为用户提供单一的访问入口。并根据角色（学员、教师、辅导员、领导）对信息门户提供的内容进行梳理和归纳，根据用户角色权限提供满足其需求的信息展示和信息查询，还在门户上设置了主题更换、模板选择等，增加门户灵活性的同时，更为为用户提供“一站式”的个性化信息服务，能够集成单点登录，一站式服务大厅的接入，提供角色权限的信息展示和综合服务。具体功能如下：统一信息门户平台（Portal），就是将各种应用系统、数据资源和互联网资源集成到一个信息管理平台之上，它把分立系统的不同功能有效地组织起来，为各类用户提供一个统一的信息服务入口，并提供高可配置的功能，提供WEB网站页面风格、布局、内容等方面的定制工具。智慧化校园涉及教务、学工等多个业务系统，每个业务系统有多个子系统，每个子系统又有不同的服务界面。为提高易用性和一致性，需要建立统一的信息服务门户平台： 1）提供符合师生使用习惯的高效、可靠的平台； 2）提供符合通用标准的、可持续升级的框架； 3）提供各种WEB应用系统与门户系统集成的手段，完成不同应用系统的界面集成； 4）提供安全的凭证登录手段，实现内外部无法改造系统的访问单点登录； 5）提供满足用户个性化需求的界面自定义功能； 6）提供门户应用开发框架、工具的支持，解决学校一些非系统级应用的快速实现要求。 （8）统一消息中心：可自由接入各类应用系统和数据存储服务的一站式消息中心平台，全面解决个性化消息和群发式消息的及时送达问题，有了统一消息平台，便不再需要强制要求业务系统或全量数据中心提供消息推送功能，也不再强制要求与第三方平台对接，通过简便灵活的配置，便可实现全局性一站式消息服务平台。支持系统内消息通知推送、微信推送、短信推送、邮件推送等多重推送形式，保证了消息的100%送达和提高消息的阅读率。 实现各平台及业务系统消息的汇总及统一发送，实现信息门户、短信、手机微信、电话等多种方式的消息推送，及时通知相关人员。统一消息平台为上层的应用提供统一的消息交互服务，为各种协作过程中的消息提供基础支撑。上层的应用通过消息中心提供的接口实现消息的传播，由消息中心集中处理消息传播的通道、消息生命周期的管理和权限机制。面向用户个人实现各类消息的汇聚，并以门户消息、移动消息、手机短信、微信消息等方式推送到用户终端上。 4、用户体验要求 （1）用户界面：平台应该遵循简洁、直观、易用的设计原则，提供易于理解和使用的用户界面。对于不同类型的用户，平台应该提供相应的操作界面，例如学员界面、教师界面、管理员界面等。此外，平台应该支持自定义界面，以满足不同用户的个性化需求。 （2）用户反馈机制：平台应该建立有效的用户反馈机制，以便用户可以对平台进行评价、提出建议和意见。平台应该提供多种反馈方式，例如在线调查问卷、用户评价、在线聊天、投诉反馈等。平台需要及时回复用户的反馈和建议，并进行改进。 5、安全性要求 （1）用户身份验证：平台应该建立健全的用户身份验证机制，以确保只有授权用户可以访问和使用平台。平台应该支持多种身份验证方式，如用户名和密码、多因素身份验证等。建议使用强密码策略和定期强制用户更改密码，以确保用户账户的安全性。 （2）数据加密：平台应该对用户数据进行加密处理，包括数据传输加密和数据存储加密。数据传输加密可以通过使用HTTPS协议来实现，以确保数据在传输过程中不被窃听或篡改。数据存储加密可以使用加密算法和技术，以确保数据在存储过程中不被非法访问或盗用。 （3）防止恶意攻击：平台应该建立健全的安全防护机制，以防止各种恶意攻击，如DDoS攻击、SQL注入攻击、XSS攻击、CSRF攻击等。平台应该定期进行安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复安全漏洞。对于常见的攻击方式，平台应该采取相应的防御措施，如使用防火墙、安全过滤器等技术手段来过滤恶意流量。 （4）数据备份和恢复：平台应该建立健全的数据备份和恢复机制，以确保数据的可靠性和完整性。平台应该定期备份数据，并在发生数据意外丢失或损坏时能够快速恢复数据。同时，平台应该建立健全的灾难恢复计划，以应对突发事件。 （5）安全培训和意识：平台应该定期对工作人员进行安全培训和意识教育，以提高员工的安全意识和技能。员工应该了解安全政策和流程，并遵循最佳安全实践来保护平台和用户数据的安全。 （6）合规性：平台应该遵守相关的法律法规和标准，例如《网络安全法》、ISO27001等。平台应该建立健全的合规管理制度，确保平台在合规方面取得良好的成绩。 6、服务支持要求 （1）售后服务：平台应该提供完备的售后服务，包括在线客服、电话技术支持、邮件支持等。平台应该建立健全的售后服务流程和处理时间，以保证用户的问题能够及时得到解决。 （2）技术支持：平台应该提供技术支持服务，包括故障处理、技术咨询和培训等。平台应该建立专业的技术支持团队，及时响应用户的技术问题和需求，并提供专业的技术解决方案和指导。 （3）用户指导：平台应该提供详细的用户指导和培训，包括平台使用指南、操作流程、常见问题解答等。平台应该建立完备的帮助中心和在线教程，以帮助用户更好地使用平台和解决问题。平台还应该定期组织用户培训和交流活动，以促进用户之间的互动和分享。 | 套 | 1 |
| 2 | 人员和车辆出入控制系统软件 | 1、业务流程： （1）设备管理：对人行通道人脸识别终端、车牌识别道闸摄像机进行实时管理，对设备的在线状态、工作状态进行监控。 （2）车牌管理：接入培训管理基础平台现学员车牌号码的自动同步。培训学员在微信端登记车牌后，由培训班管理人员批量进行审核，审核通过后，车牌号码自动下发到道闸管控一体机存储，主要包括车牌号码、有效通行时间段等，在培训期间通行车辆闸机可自动放行，培训结束后取消通行权限。 （3）人员管理：新建人行道闸系统，接入培训管理基础平台，由基础平台管理人员出入权限。培训学员可通过微信小程序生成的二维码，刷码/刷脸通过人行道闸，培训结束后通行权限自动失效。 （4）访客管理：可微信扫码预约、现场刷身份证登记，并可对接车辆和人行道闸，进行无纸化访客登记和出入管理。 （5）黑白名单功能：可设定固定人员的人脸和车牌号码，实现日常通行。 （6）远程控制：可在管控一体机上保安手动授权对车辆、人员通道进行单次开门或常开或常闭操作。 2、技术要求： （1）采用ARM嵌入式开发，以Linux服务方式运行，采用RESTful API或Socket技术实现与培训管理基础平台之间的数据传输和通信。 （2）采用SqlLite嵌入式，用于存储车牌号码、人员信息、通行黑白名单库、设备信息库等。 （3）支持离线方式使用，当教师发展中心局域网出现网络异常时，本软件可在之前数据同步的基础上离线使用，并具有本地数据缓存能力，待网络恢复时自动同步数据到培训管理基础平台。 （4）可靠的身份验证：系统需要提供可靠的身份验证机制，以确保只有经过授权的人员和车辆才能进入特定区域。包括使用密码、面部识别等。 （5）数据记录和报告：系统需要记录进出特定区域的人员和车辆的数据，并能够生成报告和分析这些数据。这可用于监控进出特定区域的活动和识别可能存在的安全问题。 （6）安全性：系统需要实施有效的安全措施，如数据加密和访问控制，以确保数据和系统的安全。 （7）设备和传感器集成：系统需要集成各种设备和传感器，如监控摄像头、门禁系统、车辆识别系统等。 （8）界面友好性：系统需要提供用户友好的界面，以便用户可以轻松地使用系统，例如快速添加或删除人员和车辆。 （9）移动应用程序支持：系统需要支持移动应用程序，以便用户可以使用智能手机或平板访问和使用系统。 （10）多层次权限管理：系统需要支持多层次的权限管理，以确保只有经过授权的用户才能访问和使用系统的特定功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 道闸管控一体 | 1、人员出入信息取证：可展示人员进出身份及姓名，并可通过该面板进行查看； 2、门卫人脸通道管理系统：可显示进出人员名单，并可对闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出，多种人员类型进行时间段控制。 3、迟到登记：可通过人脸识别，自动登记迟到人员情况。 4、通道放行：可实现根据通道名称进行闸机开关门控制。 | 套 | 1 |
| 4 | 防水型闸机通道人脸识别终端 | 1.智能识别终端具备7寸触摸屏，可在人机界面进行操作 2.智能识别终端屏幕分辨率不低于600*1024 3.智能识别终端支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920 4.设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门 5.设备应支持H.265编码格式的视频输出。 6.智能识别终端应支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 7.智能识别终端具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸 8.智能识别终端的人脸识别平均响应时间应不超过120ms 9.智能识别终端的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 10.智能识别终端应支持视频或图片的广告播放 11.智能识别终端应支持自定义识别结果文字提示 12.考虑到数据安全及可靠性， 智能识别终端应支持通过https协议进行数据传输。 13.智能识别终端应支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示 14.设备支持DC12V±25%宽压设计 15.智能识别终端支持IP66防护等级 | 台 | 2 |
| 5 | 室外标准型摆闸(单机芯) | 1.机身应具备牢固安装的结构，采用钢制板材厚度不低于1.0mm±0.2mm 2.外壳对外界机械碰撞的防护等级试验，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求； 3.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。 4.设备应具有开关量信号输入接口。同时可支持一种或多种通讯接口，如RS485、CAN总线、I/O等接口。 5.单边机的宽度不高于150mm 6.设备应支 持最小通道宽度650mm，最大通道宽度1400mm。且在650mm-1400mm通道宽度范围内可正常运行，正常通行不会产生误报警。 7.设备应能对 进出开门速度、关门速度进行调节，调节范围不低于10档。 8.支持红外检测功能，具备6对红外检测。 9.设备支持红外防夹、机械防夹。 10.设备应支持开启防尾随功能，尾随检测精度应≤20cm 11.设备应满足反潜回功能：当设备检测到人员反潜回行为时，应联动蜂鸣器、指示灯进行警示功能。 12.设备应满足防翻越功能：当设备检测到人员翻越行为时，应联动蜂鸣器、指示灯进行警示功能。 13.设备应支持红外状态检测模式，可通过触控屏或串口调试软件检测各红外状态； 14.设备应能接入遥控装置，实现双方向开门和单方向常开功能；遥控距离应≥30m。 15.设备应具备记忆功能，对于连续授权的开门信号，应能在授权人数均通行后关门（超时时间内） 16.设备应支持开启误闯授权功能：当设备检测到误闯行为后，应支持接收授权信号进行开门。 17.设备应支持开启逆向强关功能：当设备检测到逆向行为后，应能做出强行关门动作。 18.设备支持在额定电压的85%~110%范围内正常工作。 19.设备支持-20℃~60℃的使用温度范围 | 台 | 2 |
| 6 | 遥控器组件 | 遥控器组件 | 套 | 1 |
| 7 | 人脸识别门禁 | 1. 人脸门禁具备7寸屏 2. 设备屏幕分辨率不低于600*1024 3. 人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920 4. 设备支持嵌入式防拆报警按钮 5. 门禁一体机支持韦根协议输入及输出 6. 门禁一体机应支持对IC卡、CPU卡物理序列号和手机4G卡物理序列号进行识读 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门。 8. 设备应支持H.265编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出。 9. 人脸门禁支持IP65防护等级 10. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 11. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门 12. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 13. 设备具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸 14. 门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 15. 人脸门禁一体机应支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致异常开门。 16. 人脸门禁一体机应支持视频或图片格式的广告播放 17. 人脸门禁一体机应支持自定义识别结果文字提示 18. 考虑到数据安全及可靠性， WEB端支持配置https协议进行数据传输。 19. 人脸门禁一体机应支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示 | 台 | 1 |
| 8 | 电源适配器 | DC12V/24W电源适配器(裸线,国内版) | 个 | 1 |
| 9 | 教室预约系统（含培训服务微信小程序 ） | 1、教室预约系统： （1）教室预约：根据培训班课程，可在选定时间范围内以图型化的方式，选择预约对应教学教室，避免课室冲突。系统以月、周、日方式显示开班情况，或按照教室为单位显示月历、周历、日历排班情况，预选教室时可按照学员人数自动过滤筛选，可视化操作方式提升排班效率，避免差错产生。 （2）课表生成：根据教室预约情况，可自动生成对应的培训班课程表，格式化导出。 （3）显示对接：提供实时数据接口，实时连接楼层和教室显示一体机等显示设备，大厅、楼层或教室设备端可实时显示当前正在进行的培训班信息、每教室的空闲情况，以及即将开始的培训课程等。 （4）统计功能：可对教室使用情况进行分类统计和数据查看并提供报表和导出功能。 2、培训服务微信小程序： 定制开发教师发展中心微信小程序。 （1）报名功能：根据平台设置可生成培训班独立二维码，二维码包括培训班基本信息、注意事项以及学员报名登记入口，学员可以手机微信端进行个人信息登记，选择是否就餐、出入方式并录入人脸或车牌号码。 （2）课表功能：可显示培训班课程安排、注意事项、任课教师等信息。 （3）消息推送功能：可针对培训班学员用户推送培训班相关注意事项、课程安排进行消息推送告知。 （4）调查问卷功能：具有调查反馈功能，培训完成后，学员可通过微信小程序进行调查评价和反馈。 （5）扫码登录功能：具有扫码登录功能，如采用PAD上课时，学员使用微信扫一扫功能，实现PAD扫码登录。 （6）资源查看功能：具有培训课件分类查看功能，培训过程的学员PAD中的课件资料集中管理，学员可在微信小程序中分享链接到PC端进行下载保存。 （7）学员个人中心功能：可显示培训课程的名称、时间、课程安排、注意事项等，以及每节课的课件资料的文件夹汇总。 | 套 | 1 |
| 10 | 一体化信息发布屏 | 1:屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1920*1080、点距: 0.282*0.282 、对比度:4000:1、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光；； 2:Android 7.1以上； 3:RAM≥2G，ROM≥16G， 4：CPU类型：≥四 核 、RK3288、最高主频≥1.8G； 5:支持10点以上电容触摸，支持多点手势； 7:刷卡器：具有内置 IC 卡刷卡器，支持 14443 协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 8:扬声器：2x3W，具备麦克风和蓝牙模块； 9:圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式，为了保证设备美观，设备整机尺寸不超过28MM 10:高亮度≥ 300nit高亮度显示，在户外环境下画面也清晰可见; 11:外置接口：1个RJ45、2个USB、1个OTG； 12:支持蓝牙+wifi模块，802.11b/g/n协议;支持100M/1000M以太网，外置隐藏WIFI天线，防止天线丢失损坏 13:内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于 0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 14:投射式电容屏，G+G 10 点触摸，需支持多点手势，透光率＞85%,最高可达到100%、最小触摸体: ≥3mm 、响应速度:≤8ms、表面硬度：莫氏7、扫描率：50scans/s； 15:需支持PC视频解码， 1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.265 等 16:电源适配: 输入电源90-260V的电压范围内正常工作 17:整机功耗：20W-45W; 18:待机功耗 ≤1W 19:音频输出功率：8Ω 3W×2: 20:工作温度: 按照GB/T 2423.1-2008的方式进行: 在-10℃ 低温环境条件下运行2h、在60℃高温环境条件下运行2h,试验中及试验后运行状态及工作状态正常。 21:工作湿度：10%～95%:19： 22:支持图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX 23:供电方式 内置和外置兼容。 | 台 | 11 |
| 11 | 楼层和教室智能导视系统软件 | 1、功能要求： （1）统一信息发布和智能导视系统，接管现有LED大屏或信息发布屏。根据培训时间段，自动显示欢迎语、培训班会标等内容。 （2）楼层导视系统：新增教学楼门厅立式或挂壁式大屏，可根据培训班安排，自动显示楼层信息、培训班教室导视信息和宣传内容等。 （3）教室数字标牌：在教室门口安装小尺寸信息屏幕，可显示教室编号、培训班名称，也可用于学员签到、门禁控制等功能。 （4）个性化设计：所有显示数据和内容画面根据屏幕不同大小、方向、位置、类型定制开发，以保证整体使用效果，包括一年内不间断的显示软件修改定制服务。 2、技术要求： （1）采用安卓原生框架进行开发，以保证用户体验，针对所选型的硬件参数特别是显示参数进行界面设计和优化。 （2）使用Java或Kotlin进行开发，采用MVC或MVVM等设计模式。 （3）采用RESTful API以及Socket实现客户端和服务器之间的数据传输和实时通信。 （4）采用嵌入式数据存储，用于存储用户信息、资源目录等本地信息。 （5）支持离线方式使用，当教师发展中心局域网出现网络异常时，本软件可在之前数据同步的基础上离线使用，并具有本地数据缓存能力，待网络恢复时自动同步数据。 | 套 | 1 |
| 12 | LED信息发布对接微型主机 | 嵌入式安卓系统, 工业控制主板、嵌入式无风扇 (被动散热) 处理器, 数字HDMI、双声道音频输出，高清HDMI、CVBS端口。CPU：A40，4核 64位 Cortex-A53 series, up to 2GHz；SDRAM：1GB DDR3；FLASH：16GB EMMC； 视频输出支持1080P，网络10/100Mbps，电源：12V/1A；,内置信息发布客户端软件及用户并发许可Lincese | 台 | 1 |
| 13 | 32寸信息发布一体机（画框屏） | 一、概述：柚木前框超窄边框设计；一体化设计，外部无可见连接线；侧边式扩展端口：1 路USB 与遥控；侧置单按键开关；箱体喇叭后置出音，内置有线+WIFI模块。 二、显示屏:BOE,32英寸，分辨率1920（H）×1080（V），色域NTSC(Typ) 76%，对比度3000：1，可视角度89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)，雾面25%处理，亮度350 三、其他参数：音视频2.1声道，2*10W,存储2+16G，电源输入100-240V~50/60HZ.3.OA | 台 | 10 |
| 14 | 55寸信息发布一体机（画框屏） | 一、概述：柚木前框超窄边框设计；一体化设计，外部无可见连接线；侧边式扩展端口：1 路USB 与遥控；侧置单按键开关；箱体喇叭后置出音，内置有线+WIFI模块。 二、显示屏:BOE,55英寸，分辨率1920（H）×1080（V），色域NTSC(Typ) 76%，对比度3000：1，可视角度89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)，雾面25%处理，亮度350 三、其他参数：音视频2.1声道，2*10W,存储2+16G，电源输入100-240V~50/60HZ.4.OA | 台 | 1 |
| 15 | 48口交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源和风扇，静音设计 | 台 | 1 |
| 16 | 大数据看板 | 120Hz高刷 2+32GB大存储 4K金属全面屏 75英寸液晶平板电视机 | 套 | 1 |
| 17 | 安装辅材 | 含强弱线材，各楼层强弱电改造 | 项 | 1 |
| 五、多媒体教学系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板86寸 | 一、智慧黑板硬件及配置： 1、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性。黑板侧边书写板采用专用书写玻璃，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2、整机尺寸长4000±40mm，高1200±40mm，厚92±4mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸LED背光液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。中间黑板下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。 3、采用电容触控，支持20点触摸。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝。 4、智慧黑板模组采用导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。 5、为方便老师操作，整机具有不少于8个前置实体按键，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 7、智慧黑板触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心的玻璃防飞溅性能检验和抗磨性能检验。 8、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害；具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率Rec709≥100%。 9、智慧黑板通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 10、因智慧黑板产品具有液晶显示器和计算机双重功能，需至少同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。 11、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》。 二、嵌入式系统与功能 1、采用国产化元器件，CPU采用四核处理器或以上配置，安卓系统版本不低于9.0；具备兼容性，支持第三方应用安装。安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。 2、在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，功能应包括但不仅限于主页、设置、音量、窗口下移、亮度、服务、进程、信号源切换等；Windows系统下主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务，服务键可打开新手使用引导和报修等。操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。 3、任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 4、任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，方便不同身高老师操作。支持不少于两种方式实现下移，如手势调出上滑菜单和屏体左右侧边悬浮球工具栏，双指点击显示画面即可恢复正常显示。 5、支持在任意通道下，通过手势上滑调出虚拟OSD功能菜单键，支持信号源切换、护眼模式切换、窗口下移、自检、录屏、关机等。 6、支持前置物理按键和上滑虚拟按键启用录屏功能。支持上滑虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 7、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 8、安卓系统下能对多媒体所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、安装包，图片、音视频等，检索后可直接在界面中打开，支持查看相关操作记录。 三、摄像头与阵列麦 1、摄像头与阵列麦为一体式设计。 2、摄像头可拍摄不低于1300万像素照片，对角角度不低于120°，方便拍摄学生画面。 3、摄像头可支持远程巡课功能和录播系统学生全景拍摄功能。 4、阵列麦不低于8孔阵列，拾音距离不低于12米，具有降噪效果。 5、顶置于智慧黑板顶端，方便拆卸与升级更高配置。 四、内置控制设备 1、采用标准80针OPS-C模块化控制设备方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5八代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。配备Windows系统。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI。 4、具有不少于5个独立非外扩展的USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 五、教学白板功能 1、具备Windows教学白板软件。将老师常用的功能模块汇聚于同一界面，方便老师在各功能模块之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、录屏、网盘、国家云平台、视频展台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。支持精简模式和标准模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分模块功能。 3、录屏功能：无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 5、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 6、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 7、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 8、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 9、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等。 10、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 11、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。 12、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。 13、云资源分享：分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 14、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。 六、云盘功能 1、安卓系统下具有白板教学和云盘功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2、安卓白板中支持登录并调取配套云盘中相关课件直接授课；支持课件将课件保存在本地，及扫码保存操作，便于老师之间课件的分享。 3、安卓白板支持十笔书写及手掌擦除。支持6 种以上平面图形工具，支持 8 种以上立体图形工具。 4、具有文字编辑功能，可在白板中输入文字，并修改文字大小，粗细，颜色等；支持文字的拖拽，复制，粘贴，剪贴功能。支持不低于10种背景颜色，可根据使用需求进行更改。 5、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。 6、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 7、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 8、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。 9、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 10、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 11、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 | 套 | 8 |
| 2 | 视频展台 | 1、不低于三个物理按键，包括开关机、拍照、补光灯。 2、配套软件应用直接嵌入在教学白板软件中，方便将拍摄内容一键发送至教学白板。 3、支持软件上的拍照按钮拍照，支持视频展台设备按键一键拍照。 4、采用有线连接，壁挂式安装，不低于1300万像素，单根USB线实现供电和传输数据，拍摄幅面A4。 5、支持连接智慧黑板使用，只需开启视频展台设备电源，在白板软件中打开即可。 6、支持多画面同屏展示对比教学，对比内容支持一键拍照；还可以进行视频展台实时动态多屏对比，同时可用工具进行批注。 7、支持实物展示画面缩放，支持一键拍照后图片的缩放、旋转、批注等功能。 8、支持截图功能，可选框选矩形截图、任意图形截图、窗口截图、全屏截图等。 9、支持工具栏切换功能，实现工具栏左下方、右下方的来回切换。 10、支持亮度调节，支持展台物理按键打开LED补光灯进行补光，也可以在软件内调节显示亮度。 11、支持饱和度、对比度、锐度等调节。 12、与智慧黑板具有兼容性。 | 台 | 8 |
| 3 | 线缆及辅材 | 高清线、线管等辅材 | 批 | 8 |
| 六、计算机系统配置清单 |  |  |  |  |
| 计算机教室 |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps 2、固化10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个 3、支持IPV4/IPV6静态路由协议 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W。 | 台 | 2 |
| 2 | 电子教室软件 | 1、采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 2、文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 3、全面支持国产桌面系统，包括KylinOS、UOS和Loongnix系统。 4、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 5、扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 6、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 8、分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 9、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 10、网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 11、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 12、多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 13、答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 调查：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 14、抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 15、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 17、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 18、系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 19、黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 20、远程命令：可以进行远程打开网页、开机、关机、重启等操作。 21、图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定 22、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 23、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 24、请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 25、远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 | 套 | 1 |
| 3 | 标准机柜 | 600*600*1000 | 台 | 1 |
| 4 | 综合布线 | 六类网线 | 批 | 1 |
| 5 | 电源布线 | 稳压器卧式TND1-10-WO | 批 | 1 |
| 6 | 稳压器 | 10KVA | 台 | 1 |
| 七、图书借阅系统配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 图书自助借还终端 | 1.系统通过SIP2或NCIP接口与图书管理集成管理系统对接，实现图书查询、读者认证、借阅、归还等功能。 2.可快速、非接触式的识别粘贴在图书上的RFID标签，并显示图书题名、责任者、图书流通状态、应还日期等信息。 3.支持一次多本图书的借还操作，最多可操作10本。 4.可实现远程诊断、监控、远程开关机待功能。 5.可嵌入式安装读者识别模块，如高频卡、IC卡、条码卡、身份证等。 6.具有语音播放功能，对读者操作进行详细指引，音量可调节。 7.读者操作完成后，可手动或自动打印凭条，凭条打印内容可定制。可显示包括馆别、读者姓名、操作日期、题名、应归日期、注意事项等信息。 8.提供读者隐私保护，对读者姓名、证件号、在借数量、超期数量等信息，可设置为显示、部分隐藏或隐藏。 9.提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。 10.系统具有断网还书功能，网络恢复后自动恢复服务，并上传数据。 11.提供定时开关机功能。 12.提供中英文等多语言版本，读者在界面上可快速切换。 13.工作频率：920～925MHz。 14.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C。 15.交互方式：21.5寸电容触摸显示屏，分辨率：1920×1080。 16.产品尺寸≤1680×910×450mm。 17.放书平台采用V型槽设计，符合读者操作习惯。 18.读者操作平台采用钢化玻璃面板，耐磨、防刮伤、易清理。 19.借还成功率：＞99.5%（按一次10本）。 20.内置LED氛围灯，科技、时尚。 21.可内置二维码扫描功能，实现微信借书证的快速扫描借书。 22.可内置人脸识别模块，实现读者刷脸借书。 23.设备两侧提供置物平台，可放置读者随身携带的包、水杯等物品。 24.为保障馆员及读者免受噪音污染，所投品牌及型号自助借还书机通过噪声检测，在正常工作运行状态下噪声≤35dB（A），属于低噪音工作模式。符合《GB/T3768-2017》标准技术条件值中规范要求。 25.所投品牌及型号自助借还书机辐射值检测，通过《GB9175-88》标准技术条件值中规范要求。 26.所投品牌及型号自助借还书机通过兼容性检测，实现基于ISO/IEC15693和ISO/IEC18000-6C协议的兼容。 27.具备两路视频监控。一路监控拍摄读者，记录读者画像。一路监控拍摄图书，并同步记录证件好、姓名、条码号、书籍名称、操作时间、生成文件并保存。 28.所投品牌及型号自助借还书机具有防抽换功能。。 29.本设备可连接运行监视器，与自助借还书机系统相连的运行监视器，集成ARM微处理器、触摸液晶显示器、RJ45网口，4路隔离输入端口、2路隔离输出端口，能在自助设备打印机缺纸、网络不通、系统故障时文字提示，并发出声音、灯光提醒。 | 台 | 1 |
| 2 | 图书电子标签 | 1.工作频率：920～925MHz。 2.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C。 3.标签尺寸≤120×3×0.23mm。 4.工作模式：可读写。 5.存储容量：TID96bits、EPC128bits。 6.双面不干胶，不易撕损、脱落。 7.标签部分涂胶，两端无粘性，便于手捏提拉。 8.防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改。 9.防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读。 10.读取距离：读取距离≥120cm。 11.使用寿命：>10年、10万次读写。 12.极化方向：线极化。 13.标签具备防磁条干扰设计，减小磁条对标签的干扰。 14.所投品牌及型号RFID图书标签通过环境试验检测，在高温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写性能稳定、读卡速度连续正常。符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》标准技术条件值中规范要求。 15.所投品牌及型号RFID图书标签热老化检测，通过《GB/T3512-2014》标准技术条件值中规范要求。 | 张 | 20000 |
| 3 | 图书馆智能化管理云平台 | 一、系统结构 1.服务器系统、开发语言均采用完全开源产品。 2.系统采用B/S架构，不用安装客户端，兼容主流浏览器。 二、软件运行环境 3.客户端限制: 不限制客户端数量。 4.大型关系数据存储管理系统。 5.工作站桌面界面：Windows XP或以上版本。 三、功能特点 （一）图书采访管理系统 1、编目界面须提供标准marc编辑格式和填充式简编著录格式，分类符合《中图法》，自动提供分类主题词。 2、读者能通过web平台上传新书推荐数据并参与同期征订书目的网络投票，能从当当网等购书网站上直接提交荐购数据。 3、系统图书数据应采用标准的CN-MARC数据格式存储，并能接收和输出规范的CN-MARC字段。 4、任意格式预订书目数据的批量导入、批量查重，能将新书目录实时公布在图书馆网站进行网络征订，以供读者对新书目录进行投票，管理人员可根据投票情况进行采购，系统应能对选书情况进行直观方便地统计。 5、订购数据自动批量录入、自动生成单价、册数等必备数据，能够方便支持订单数据的批量打印和导出Excel等格式的电子订单。 6、系统要具有订购数据批量修改、批量删除、订购图书和未到图书统计、各类报表打印等功能。 7、要具有完整的国家三级A类MARC数据网络免费套录的“MARC资源”功能。 8、系统应有标准MARC数据共享库且自带不少于250万条标准CN-MARC共享数据。 9、支持Microsoft Windows Mobile、IOS、Android等外出采访系统，能同步查重采购库与典藏库。 10、支持对发行商提供的各种新书的目录格式如Excel等格式，可以通过Marc定长数据格式的转换功能对目录数据进行转换。 （二）图书验收编目典藏管理系统 1、系统应有通过INTELNET网络进行联编数据的自动套录功能。自动套录并下载数据，不需要来回切换，并且具有数据连续更新的有效机制，新书套录成功率90%以上。 2、编目著录时，系统支持图书多副本一次性著录完成，即多副本在一个工作界面里一次性完成著录,并对复本中每册图书可以单独设定是否可流通。 3、具有MARC数据自动校验功能，能够自动检测书目数据的完整性和正确性，并自动指出错误地点和给出修正意见。 4、需要提供实际能用的免费网络套录国家三级A类MARC数据的“marc资源”功能。 5、编目时可以实现ISBN号数字连续输入（不需输入“-”）、扫描自动输入，提高输入效率及准确率。 6、具有图书的征订、查重、编目、赔偿、转库、注销、删除、等功能。 7、书目数据著录格式要同时支持标准MARC著录格式、卡片格式和表格著录方式、自定义表格著录方式。 （1）可使用CNMARC、USMARC、ISO2709格式存储和著录书目数据。 （2）能自动生成种次号、卡特号、著者号等索书号。 （3）能够自动生成登录号、条形码。 8、提供批量和个别图书标签、图书条形码的打印，能够根据实际纸张型号自如设置打印格式。 9、需要提供批量套录书商随书赠送的任意格式MARC数据的功能。 10、能够简单、方便地自由设定财产帐目报表、新书通报报表、能够将检索到的书目馆藏信息导出到ISO2709格式、Excel表格格式、文本格式等格式的文档。 11、能够自由统计各工作人员工作量，编目图书的分类种数、册数和金额等统计信息，并可通过图表方式和表格方式打印。 12、标准中西文图书著录MARC格式（可增加字段）、著录数据的查询、修改、删除、MARC套录等。 13、具有根据预设规则，按照分类和采购册数自动分配馆藏地址的功能。 14、具有扫描条码分配库室、扫描条码剔除文献、扫描条码补充打印图书标签、图书卡片能功能；具有根据分类号、入藏日期、登录号范围等信息批量调整馆藏地址和虚拟库室的功能。 15、能对书目的采购、验收、编目、典藏和馆藏数据方便地修改、删除、回溯。 16、能批量打印图书典藏分配清单等报表。 17、提供馆藏盘点、资产清查功能。要求各模块操作信息有完整操作日志，并可随时恢复错误操作。 18、支持通用856电子资源地址的著录，实现图书、期刊和电子图书、电子期刊、网络延伸阅读、图片、音频的链接，并具有URL自动检测功能。 19、全面支持unicode编码著录和检索，能够实现东盟小语种图书和期刊的著录、检索与显示。 20、具有批量验收功能，能根据ISBN、单价、订购号等进行批量验收。 21、具有MARC数据自动校验功能，能够自动检测书目数据的完整性和正确性，并自动指出错误地点和给出修正意见。 22、排架号支持种次号及著者号，著者号支持拼音及四角号。能自动生成种次号、卡特号、著者号等索书号。能自动检查书次号的跳号。 23、可通过国家图书馆、国家少儿数字图书馆、calis、z39.50等途径自动套录完整书目数据；自动完成marc数据校验、自动生成种次号等索书号，自动查索书号缺号、自动补缺。支持自定义报表打印，支持中图分类统计，可将检索到的结果导出到marc格式或Excel格式，系统灵活、自动化程度高。 24、能编辑并排列书架，能批量根据书架信息和图书编目数据进行智能上架，自动生成架位信息，并提供手机扫描图书和二维码架标进行架位查询功能。 （三）流通管理系统 1、支持指纹识别流通功能，一次采集，各分馆使用。 2、支持微信二维码扫码身份认证，借阅。 3、支持任意格式读者数据批量导入，可根据我馆要求设定读者数据相关信息。 4、能自如设定各种类型读者对每种图书的外借期限、册数、续借次数、续借期限、超期罚款条件等流通参数；能批量设定流通工作日。 5、流通工作功能集成，不用反复切换，要能支持免切换的智能流通功能。能收办证押金。 6、流通时应有自然语音提示功能。 7、支持通过手机短信、微信、电子邮件等方式自动批量发送催还通知、预约书到馆通知。 8、能随时统计任意时间段的流通情况统计，包括流通量统计、图书馆利用统计等详尽统计功能。 9、能支持图书馆门禁数据接口。 10、支持同步读者数据。 11、能处理出纳台的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理、查询、统计等基本功能。同时实现网上查询、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理。 12、支持图书预借。 13、系统能支持外接光学阅读设备（光笔、扫描仪等）、 RFID读写器、自动借还书设备。 14、具有读者的登记、修改、挂失、注销、删除管理功能。 15、图书、音像、期刊应具有相应的借阅功能。 16、借、还和续借等操作后，系统自动给读者实时发送微信通知。 17、通过微信公众服务平台，定时给读者发送个性化新书通报、预约到馆、催还、荐购图书采购通知等消息。 （四）期刊管理系统 1、可批量续订期刊，支持期刊一键续订。 2、新订期刊要能够通过Internet套录三级A类MARC数据，并自动完成MARC数据的校验、自动完成数据的完善。自动新建并下载数据，不需要来回切换。 3、期刊签到模块可灵活修改续订后的频率、年价、题名等信息以满足期刊的频率、价格、刊名等信息的改变。 4、能根据发行商批量导出跟修改订单数据。 5、有完善的期刊订购数据相关统计功能。 6、支持总订总签和总订分签功能支持期刊订购数据的审核功能，能够区分核心期刊。 7、可对合订本期刊按批验收。 8、对赠送刊物进行划到登记时要有标记。 9、可以直接采用期刊的ISSN号或条码进行现刊流通。 10、到刊状态应能实时更新书目查询数据，即OPAC上能即时显示 。 11、期刊能按文献类型统计：分中文期刊、中文报纸、外文期刊、外文报纸；外文还可以分小语种，如西文、俄文、日文等。 12、可以按期刊类型输出，如中文期刊、中文报纸、外文期刊、外文报纸、核心刊。 13、MARC著录要求同图书编目要求。 14、具有期刊的征订、登到、合刊、外借、新年期刊导入、篇名管理、阅览室管理、过刊合订本编目等功能。 （五）情报检索系统 1、可动态实时查询根据本馆馆藏建立的各种专题知识库，如影视信息知识库，剪报知识库、报刊论文知识库。 2、具有与图书、音像、期刊操作相对应的完善、详细的查询、统计功能，并能生成可打印的报表。 3、系统中的报表可直接转换为其它通用文件格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑。 （六）书标、条码制作系统 灵活自制书标和图书、期刊的条形码，可以自由设定图书标签和条码的版式、打印内容、纸张大小，既可以批量打印书标和条码，又可以灵活扫描打印损耗部分的个别书标条码,支持（专用的）条码打印机。 （七）系统维护管理 1、能够最大限度的提供图书馆系统参数设订的权限，可以自由增加书目数据源，自由增加检索条件、自由设订采、编、典、藏各模块的可选参数。 2、可自由增加或减少馆藏地址、虚拟库室等参数。 3、能够对系统用户的权限进行自由设定，并对参数进行细化。 4、能批量调整MARC字段的内容。 5、按地、按类、按批、按册等多种方式调拨；支持外采设备数据导入。 6、入藏、剔旧、修补、调拨、清点动态的管理，可生成多种格式文件的报表。 7、可以统计读者人数、办证率、到馆率，并提供表格及柱状图、饼状图或曲线图等图示。 8、可以按中图法分类来统计藏书种数、册书及金额，统计每年的图书新增、剔旧的数量、比例，并提供表格及柱状图、饼状图或曲线图等图示。 9、可以统计任意时间端的流通册书、生均流通率、图书流通率，并查询明细，并提供表格及柱状图、饼状图或曲线图等图示。 （八）Web书目检索系统 1、可以根据图书馆建设评估模版，系统自动对图书馆建设、使用、管理情况进行评估统计。 2、系统用户微信扫码登录，系统用户绑定微信公众号，实现快速扫码登录；在opac中，提供虚拟图书馆功能，读者通过点击相应的楼层平面图、库室、书架、层架实现快速模拟导航图书馆资源，opac中检索到的书目数据，进入详细页面后，能够直观地用图片方式显示该书籍所在书架的其他图书，并用不同的颜色把是否是热门图书、是否含有电子书等情况直观展示出来。 3、通过索书号、书名、作者、ISBN号，模糊关键词等检索词（要求检索项能自由增加或调整）联机查询藏图书、期刊、光盘、特色资源库、电子图书期刊等信息，并能提供图书馆各类资源的信息整合。 4、提供按中图分类显示的新书通报信息。 5、显示图书、期刊借阅超期信息。 6、显示热门流通图书信息。 7、提供网络征订和网络荐订功能。 8、每位读者都可以在线查询个人历史借阅记录，并进行预约续借登记。 9、在线浏览供应商的新书推介、新书信息、好书书评，并可以进行图书荐购，提供图书馆采购参考。 （九）馆际联合书目查询 1、支持z39.50协议和'MARC资源'功能，自由免费地与国际国内兄弟图书馆共享书目信息，要求能免费套录三级A类书目数据。支持ISO10160和国家图书馆的馆际互借协议。 （十）数据统计系统 1、各项业务工作的数据统计，可自由灵活地进行各项实时统计，并能生成相应统计报表、图表，能导出Excel、PDF等格式保存。要求统计系统能允许用户自己设定统计条件，自由设定统计小类，能够自己设计特种统计表。 （十一）借书证制作系统 1、能批量导入各种格式的读者数据，能自由设定流通权限等参数，能批量导入读者照片，能实现读者证卡的自由排版设计，能够批量打印读者证件，也可灵活补打损耗证件。 | 套 | 1 |
| 4 | 条码扫描枪 | 1、工作频段：433MHzISM频段。 2、光源类型：650nm 纳米可视激光二极管 3、误别率：1／500万。 4、条码类型：EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128，Codaber，等。 5、读取宽度：>100mm。 6、支持接口：USB等接口。 7、读码速度：200次／秒。 8、无缝对接图书管理软件、自动加载驱动。 9、电源：5V usb。 10、材质：ABS。 | 台 | 1 |
| 5 | 图书RFID数据转换服务 | 配套提供标签粘贴及数据转换服务。 | 项 | 1 |
| 6 | 索书号标签 | 不干胶标签（4000张一包） | 包 | 2 |
| 7 | 覆膜贴纸 | 覆膜标签是配合索索书号标签，贴在索书号标签外面，起到保护索书号标签和文字的作用。 产品参数： 1.采用透明胶材质，基材厚度43.2um±5%，底纸厚度83.5um±10% 2：标签大小：65*45mm 3：最低贴纸温度：-20℃ 4：排板规格：卷筒式，1000枚/卷 | 卷 | 1 |
| 八、会议系统配置清单 |  |  |  |  |
| 50平米会议室 |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互一体机（含可移动支架） | 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用。 2、采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于1cm，左右两侧以及上方边框均不大于2cm，造型美观。 3、显示屏幕采用不低于86英寸显示屏，图像分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9。 4、采用LED背光源。屏前玻璃厚度≥4mm确保抗撞击性能。圆弧角设计，玻璃无任何边角直接外露。 5、整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广、无视差。 6、侧置接口：HDMI≥1个，USB TOUCH≥1个，RS232≥1个，音频接口≥1个；前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 7、为方便老师操作，整机具有不少于8个前置实体按键，均为教学高频应用功能，如进入主页、进入设置、电源开关、屏幕锁定、触摸锁定、一键录屏等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，且所有功能均为一键直达，非通过组合键实现以上功能确保操作简单便捷。 8、支持自定义设置开机显示通道，包括OPS、Android、HDMI等通道。 9、无需借助第三方软件，在任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，不低于两种方式，如上滑菜单和屏体双侧虚拟功能键等，双指点击显示画面即可恢复正常显示。 10、支持手势按压屏幕和前置按键实现息屏功能，在黑屏节能状态下可实现节能95%以上。 11、支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能，Windows下所有操作过程均可录制。 12、在任意通道下，支持通过手势上滑调出OSD功能菜单键，支持信号源切换、护眼模式、录屏、关机、系统还原等功能。 13、采用国产化的芯片处理器，内置嵌入式安卓系统，内存不低于2G，具备兼容性，支持第三方应用安装。 14、安卓主页面具有云盘功能，可直接进入白板的课件云盘中心，直接查看和调用白板软件中的课件。 15、安卓主页面提供不少于7个应用程序，安卓主页面具备信号源预览窗口，支持OPS, HDMI等信号源预览。 16、安卓系统自带集控软件，可实现无 ops 情况下，实现对一体机的集中管控，远程控制操作。 17、支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，具有中文标识，包含的选项有主页、设置、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等；操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求。 18、支持多任务功能切换功能，可对正在运行的应用快速切换或结束进程。Windows系统下左右侧边悬浮球工具栏功能，主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务进程，服务键可打开新手操作引导和报修等。 19、一体机通过静电放电抗扰度试验（符合GB/T17626.2-2018）、浪涌（冲击）抗扰度试验（符合GB/T17626.5-2019）,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（符合GB/T17626.4-2018）。 20、整机具备一键还原功能，无需专业人员即可轻松解决系统故障。通过OSD虚拟菜单中的系统还原虚拟按键实现Windows系统还原，还原前需输入管理员密码以确保非无关人员误操作。 二、内置控制设备 1、采用模块化设计，Intel标准80pin OPS控制设备，实现无单独接线的插拔。 2、不低于I5八代CPU，内存≥8G DDR4，固态硬盘≥256G，自带系统。 3、支持有线连接，支持无线WIFI，无线支持2.4G&5G双频。 4、具有不少于5个独立非外扩展的USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 三、白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、视频展台、云课件、投屏、网盘、国家云平台、视频展台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。 3、录屏功能： 1）用户无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 2）支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式 ① 全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制; ② 区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制; ③应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域∶ 3）支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4）支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 5）录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 4、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 5、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 6、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 7、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 8、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 9、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、返回白板软件等。 10、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 11、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。 12、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势多种擦除方式。 13、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非跳转至浏览器形式。 14、提供图表、函数、思维导图、资源库等功能，不少于700个教程资源。 15、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 16、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 17、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 四、云盘功能 1、嵌入式安卓系统下具有白板教学与云盘存储功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2、白板支持登录并调取配套云盘中相关课件直接授课；支持课件将课件保存在本地，及扫码保存操作，便于老师之间课件的分享。 3、支持十笔书写及手掌擦除。支持6 种以上平面图形工具，支持 8 种以上立体图形工具。 4、具有文字编辑功能，可在白板中输入文字，并修改文字大小，粗细，颜色等；支持文字的拖拽，复制，粘贴，剪贴功能。支持不低于10种背景颜色，可根据使用需求进行更改。 5、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。 6、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 7、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 8、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。 9、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 10、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 11、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 | 台 | 7 |
| 2 | 无线投屏器 | HDMI无线投屏器 | 台 | 7 |
| 3 | 回音壁 | 一体式 杜比音效 回音壁 soundbar 家庭影院 电视音响 蓝牙音响 无线音响 | 台 | 7 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K会议摄像机套装 | 1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.独家定制高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。 3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。 5.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）,亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出2路高清数字信号。 7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。 8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 9.可显示HDMI和SDI（SDI不能显示4K）输出分辨率，帧率和IP地址等信息。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议控制终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操，非Windows/安卓系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5.支持无线辅流功能，只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18.27英寸 三面窄边框 无线投屏 海量app 蓝牙链接 Tizen系统 智慧屏显示器 18.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 19.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 台 | 1 |
| 100平米会议室 |  |  |  |  |
| 发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 | 台 | 3 |
| 2 | 主席单元 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 只 | 3 |
| 3 | 代表单元 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 只 | 36 |
| 4 | 8芯会议屏蔽专用线 | 20米延长线（一公一母） | 米 | 120 |
| 5 | 专用防水防静电地插 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 | 只 | 3 |
| 6 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 套 | 3 |
| 7 | 时序电源 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥一路及以上USB输出接口。 | 台 | 6 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱音箱 | 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于KTV房，高档会议室及多功能厅等场所的补声使用。 功能特点 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2.箱体采用12mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.峰值功率：480W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/122dB 7.覆盖角度：(H)120°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：6.5"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：215x310x208 mm 11.重量：5.7 Kg | 只 | 12 |
| 2 | 功率放大器 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 6 |
| 3 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 只 | 3 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 3 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 3 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*1600；冷轧钢板 | 台 | 3 |
| 2 | 信息插座 | 6位信息地插 | 套 | 3 |
| 3 | 信号线 | 2*45/0.1/P128 | 米 | 600 |
| 4 | 音箱线 | 带护套音箱线2*1.5 ㎡ | 米 | 600 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5㎡ | 米 | 900 |
| 6 | 管材 | KGB 25 | 米 | 900 |
| 7 | 接插件 | 含卡侬接头、VGA接头、音箱插头、大三芯插、串口接头、莲花接头、音箱支架 | 批 | 3 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| P1.86全彩屏（二楼会议室） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏P1.86 | 1.屏幕显示尺寸不小于：3.94m * 2.18m， 2.LED灯要求：1R1G1B SMD1515 。 3.点间距不大于：1.86mm；像素密度不小于：289050点/㎡； 4.亮度：≥450cd/m²； 5.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 6.亮度均匀性：≥99%； 7.色温 300K~9000K 可调； 8.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 9.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡ 10.灰度等级：≥16Bit； 11.发光点中心偏差：≤3%； 12.刷新率：不小于3840Hz； 13.换帧频率（赫兹）:50&60 14.失控率：小于万分之一，呈离散型 15.对比度：≥8000：1。 16.在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿。 17.电快速瞬变脉冲群:依据GB/T 17626.4-2018,电源端口4kV。 18.按GB/T2423.2的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 19.按GB/T2423.1的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 20.寿命典型值≥120000h。 21.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h。 22.整机阻燃测试，依据标准GB/T 2408-2008,GB/T 5169.5-2020,GB 4943.1-2011,UL94垂直燃烧测试方法进行测试符合V-0级标准。 23.平整度等级：拼接模块间隙：＜0.08mm；模组间隙：＜0.05mm；平整度：＜0.1mm。 24.整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ：PZ≤1×10-5。 25.区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ： PQ≤3×10-5。 26.符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1。 27.湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下，对室外LED显示屏的显示屏模组在（50±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次。 28.按GB/T 4857.1-2019标准运输包装件随机震动实验方法对LED显示屏进行，满足标准。 29.工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤9dB。 30.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 31.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的 衰减等现象。 | ㎡ | 8.59 |
| 2 | 安装支架 | 户内单面显示基座式结构，整屏厚度约30CM，后维护，屏幕下沿离地面0.5米高。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T 13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T 5237.4标准 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器 | 输入输出需求不少于：8路HDMI2.0、4路DVI输入，8路DVI输出，4U机箱。 1、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 2、设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 3、支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 4、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 5、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7、设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。 8、设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求。 9、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧；可提供可靠性测试报告、出货检验报告、产品测试报告。 10、高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 11、拼接处理器内置具有：微信扫描屏幕⼩程序码，授权登录后可快速选择微信⽂件、本地⽂件或我的收藏等⽂件。 12、拼接处理器具有：在控制台上打开浏览器，输⼊网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示控制台内容，控制台无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使⽤，⾼效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1. 主开关 ：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地； 2. 智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3. 远程确保显示屏供电安全； 4. 辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留； 5. 输出电压： 每个输出回路AC220VAC；最大输出电流： 每个输出回路25A， 6. 通讯接口： TCP/IP 7. 输出总功率≥ 60KW | 套 | 1 |
| 5 | 布线 | 大屏电源线、满足现场需求 | 套 | 1 |
| P1.86全彩屏（三楼会议室） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏P1.86 | 1.屏幕显示尺寸不小于：3.94m * 2.18m， 2.LED灯要求：1R1G1B SMD1515 。 3.点间距不大于：1.86mm；像素密度不小于：289050点/㎡； 4.亮度：≥450cd/m²； 5.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 6.亮度均匀性：≥99%； 7.色温 300K~9000K 可调； 8.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 9.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡ 10.灰度等级：≥16Bit； 11.发光点中心偏差：≤3%； 12.刷新率：不小于3840Hz； 13.换帧频率（赫兹）:50&60 14.失控率：小于万分之一，呈离散型 15.对比度：≥8000：1。 16.在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿。 17.电快速瞬变脉冲群:依据GB/T 17626.4-2018,电源端口4kV。 18.按GB/T2423.2的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 19.按GB/T2423.1的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 20.寿命典型值≥120000h。 21.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h。 22.整机阻燃测试，依据标准GB/T 2408-2008,GB/T 5169.5-2020,GB 4943.1-2011,UL94垂直燃烧测试方法进行测试符合V-0级标准。 23.平整度等级：拼接模块间隙：＜0.08mm；模组间隙：＜0.05mm；平整度：＜0.1mm。 24.整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ：PZ≤1×10-5。 25.区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ： PQ≤3×10-5。 26.符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1。 27.湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下，对室外LED显示屏的显示屏模组在（50±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次。 28.按GB/T 4857.1-2019标准运输包装件随机震动实验方法对LED显示屏进行，满足标准。 29.工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤9dB。 30.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 31.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的 衰减等现象。 | ㎡ | 8.59 |
| 2 | 安装支架 | 户内单面显示基座式结构，整屏厚度约30CM，后维护，屏幕下沿离地面0.5米高。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T 13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T 5237.4标准 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器 | 输入输出需求不少于：8路HDMI2.0、4路DVI输入，8路DVI输出，4U机箱。 1、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 2、设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 3、支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 4、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 5、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7、设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。 8、设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求 9、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧；可提供可靠性测试报告、出货检验报告、产品测试报告。 10、高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 11、拼接处理器内置具有：微信扫描屏幕⼩程序码，授权登录后可快速选择微信⽂件、本地⽂件或我的收藏等⽂件。 12、拼接处理器具有：在控制台上打开浏览器，输⼊网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示控制台内容，控制台端无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使⽤，⾼效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。 13、所投产品LED大屏具有兼容性。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1. 主开关 ：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地； 2. 智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3. 远程确保显示屏供电安全； 4. 辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留； 5. 输出电压： 每个输出回路AC220VAC；最大输出电流： 每个输出回路25A， 6. 通讯接口： TCP/IP 7. 输出总功率≥ 60KW | 套 | 1 |
| 5 | 布线 | 大屏电源线、满足现场需求 | 套 | 1 |
| P1.86全彩屏（四楼会议室） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏P1.86 | 1.屏幕显示尺寸不小于：5.22 m * 2.18 m， 2.LED灯要求：1R1G1B SMD1515 。 3.点间距不大于：1.86mm；像素密度不小于：289050点/㎡； 4.亮度：≥450cd/m²； 5.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 6.亮度均匀性：≥99%； 7.色温 300K~9000K 可调； 8.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 9.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡ 10.灰度等级：≥16Bit； 11.发光点中心偏差：≤3%； 12.刷新率：不小于3840Hz； 13.换帧频率（赫兹）:50&60 14.失控率：小于万分之一，呈离散型 15.对比度：≥8000：1。 16.在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿。 17.电快速瞬变脉冲群:依据GB/T 17626.4-2018,电源端口4kV。 18.按GB/T2423.2的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 19.按GB/T2423.1的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 20.寿命典型值≥120000h。 21.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h。 22.整机阻燃测试，依据标准GB/T 2408-2008,GB/T 5169.5-2020,GB 4943.1-2011,UL94垂直燃烧测试方法进行测试符合V-0级标准。 23.平整度等级：拼接模块间隙：＜0.08mm；模组间隙：＜0.05mm；平整度：＜0.1mm。 24.整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ：PZ≤1×10-5。 25.区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ： PQ≤3×10-5。 26.符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1。 27.湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下，对室外LED显示屏的显示屏模组在（50±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次。 28.按GB/T 4857.1-2019标准运输包装件随机震动实验方法对LED显示屏进行，满足标准。 29.工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤9dB。 30.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 31.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的 衰减等现象。 | ㎡ | 11.38 |
| 2 | 安装支架 | 户内单面显示基座式结构，整屏厚度约30CM，后维护，屏幕下沿离地面0.5米高。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T 13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T 5237.4标准 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器 | 输入输出需求不少于：8路HDMI2.0、4路DVI输入，8路DVI输出，4U机箱。 1、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 2、设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 3、支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 4、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 5、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7、设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。 8、设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求 9、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧。 10、高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 11、拼接处理器内置具有：微信扫描屏幕⼩程序码，授权登录后可快速选择微信⽂件、本地⽂件或我的收藏等⽂件。 12、拼接处理器具有：在控制台上打开浏览器，输⼊网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示控制台内容，控制台端无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使⽤，⾼效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。 13、所投产品与LED大屏具有兼容性。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1. 主开关 ：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地； 2. 智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3. 远程确保显示屏供电安全； 4. 辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留； 5. 输出电压： 每个输出回路AC220VAC；最大输出电流： 每个输出回路25A， 6. 通讯接口： TCP/IP 7. 输出总功率≥ 60KW | 套 | 1 |
| 5 | 布线 | 大屏电源线、满足现场需求 | 套 | 1 |
| 九、录播教室配置清单 |  |  |  |  |
| 装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 观摩室隔断30㎡ | 木方龙骨、石膏板隔断具有装饰、隔音、防火阻燃、隔冷绝热、节能绝缘等性能，基材：矿棉纤维及ATTA合成，强度高；中间2.0钢化玻璃 | 项 | 2 |
| 2 | 墙面隔音处理60㎡ | 防火板满铺，木方，具有装饰、隔音、防火阻燃、隔冷绝热、节能绝缘等性能，基材：矿棉纤维及ATTA合成，强度高；表面涂料：丙烯酸乳胶漆，耐擦洗；反光度高达0.87，更节能，有效缓解视觉疲劳；装饰风格细腻典雅，立体感极强。 |  |  |
| 3 | 墙面装饰面60㎡ | 平面或条状隔音板环保吸音棉 |  |  |
| 4 | 贴脚线20m | 8cm拉丝黑 |  |  |
| 摄像机及附件 |  |  |  |  |
| 1 | 演播室高清摄像机 | 4K 超高清录制 （150 Mbps， 24/30p） 到 SDXC （UHS-I 速度类 3） 卡 1/2.3 英寸 CMOS 图像传感器，具有 1240 万像素 高级流媒体引擎，流协议：RTMP、RTMPS、MPEG2-TS/UDP、MPEG2-TS/RTP、RTSP/RTP、ZiXi。 IP 网络遥控器、远程查看、元数据编辑、FTP 剪辑（需要适当的网络连接和适配器） 120fps 高清慢动作录制 | 台 | 4 |
| 2 | 加厚电池 | 演播室高清摄像机配套加厚电池 | 块 | 4 |
| 3 | 高速存储卡 | 64GB SD存储卡 U3 C10 V30 4K至尊极速版内存卡 读速170MB/s 写速80MB/s 高速连拍 | 块 | 4 |
| 4 | 读卡器 | SD读卡器 | 只 | 4 |
| 5 | 摄像机包 | 1、采用1680D防水布料 2、采用高端拉链 3、内置高密度减震海绵垫，厚度10mm | 只 | 4 |
| 6 | 外拍便携三脚架 | 云台类型：球碗型液压云台 云台特点：快速侧卡功能 云台碗径：75mm 云台承重：5kg 动平衡：固定动平衡 水平阻尼：固定液压阻尼 垂直阻尼：无极持续可调 俯仰范围：+90度--75度 架体结构：三段式支撑,中置可调 架体材质：铝合金 工作高度：76-175cm 收缩高度：85cm 脚架自重：3.6kg 标配配件：手柄*1，脚架软包*1 | 套 | 4 |
| 7 | 遥控手柄 | 演播室高清摄像机配套遥控手柄 | 套 | 4 |
| 8 | 专业制图监视器 | 屏幕尺寸: 21.5〞 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920×1080 色深:16.7M 视角:178°H×178° 亮度:250cd/㎡ 对比度: 1000:1； 2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号； 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出； SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示； 暗部细节查看功能（Black stretch）；左右声道选择； | 台 | 2 |
| 录播教室室设备及周边 |  |  |  |  |
| 1 | 微课录播主机 | 一、工作站硬件要求： 1. 内部完全采用模块化设计，支持录播软件和三维虚拟软件同一主机运行。 2. 不低于Intel 酷睿I7-8700第8代处理器，3.2GHz 六核，不低于16G内存，2TB硬盘、120GB固态硬盘；内置不低于6G独立显卡； 3. 设备标配不少于2路SDI视频采集，可扩展至8路SDI视频输入，采用模组技术将视频采集卡统一管理，定制主机有不低于6G独立显卡； 4. 支持1920×1080 P25/P30/P50/P60、1280×720 P25/P30/P50/P60帧的视频信号输入，视频编码方式支持H.264，录制文件格式支持MP4； | 套 | 2 |
| 2 | 虚拟导播录播系统 | 虚拟导播录播系统配套软件 | 套 | 2 |
| 3 | 录播虚拟抠像软件 | 软件要求： 1、支持采集卡、网络及USB等视频采集方式，支持本地视频文件的加载，网络采集支持NDI、m3u8等网络视频信号的采集； 2、支持h.264和h.265视频编码； 3、内置多个视频库，支持1080P、4K等分辨率视频文件载入及播放，支持MOV、MP4、WMV、AVI等常用格式文件的载入； 4、支持自动识别输入信号及媒体文件格式，无需进行视频格式转换或输入参数设置； 5、支持≥8个图层的图文编辑，支持将视频、图片、文字、输入信号、虚拟场景、实时比分，计时时钟等元素编辑保存为图文组合模板或字幕模板； 6、支持在圆形、弧形等非规则图文窗口中显示标准输入信号，组成多窗口图文模板； 7、支持每个图文特效文件保存4个状态，存储图文组合中各个素材层的不同位置、大小、隐藏显示等状态；支持在状态间一键执行移动、转换、消失、旋转等平滑动画效果； 8、内置色键器，支持≥4种颜色同时一键抠像，具备可调直径的虚拟橡皮擦，擦去不需要的背景细节，实现无限蓝箱效果；支持反向保留背景同色物体，避免主持人身上背景同色部分被抠除； 9、提供有真实空间关系的三维虚拟场景，支持一个真实固定机位生成可360°旋转拍摄场景各个方向的8个虚拟机位，机位和路径、摇移拍摄时间可实时调整； 10、支持实时任意调整虚拟演播室物体和主持人的位置、大小、朝向等，支持导入带动画物体以展现与主持人互动的现实增强效果；支持同场景4个不同高度平面的真实反射效果； 11、支持同时载入多个不同的虚拟场景，实现多虚拟场景间切换；支持多次载入同一场景，实现主持人多角度真实机位共同使用； 12、内置软件调音台，支持将单声道输入信号复制到另一声道实现双声道效果； 13、支持所有特效、图文、字幕、虚拟场景设置保存到一个工程文件，支持自动保存工程状态，支持一键回滚到之前工程状态； 14、支持通过输出卡或显卡输出节目最终画面，并同时内录和推流输出； 15、支持横屏16：9和竖屏9：16两种推流方式，支持RTMP、RTSP及TS over TCP/UDP一键推流，支持同时推流到≥9个网络地址，支持推流码率可按照带宽的1%进行调整； 内置RTMP流媒体服务器，支持≥5个客户端联机管观看，； 16、支持自动检测网络带宽，根据网络状况自动调整推流帧数； 17、支持TS、MOV、MP4、WMV、AVI、MXF等不同格式录制，编码码率可调；支持一键录制，自动生成录制文件名； 18、支持快照功能，能够一键截取主监窗口信号； 19、支持延迟播放，可自定义延迟播出时间；支持网络推流时，实时修改延时时间； 20、提供真三维虚拟演播室软件著作权证书复印件 | 套 | 2 |
| 4 | 导播计时器 | 1英寸红色数码管显示倒计时分秒；有“倒计”丝印字；尺寸：1RU 。 | 套 | 2 |
| 5 | 22寸提词器 (含控制主机) | 硬件要求： 1、22英寸提词器结构组件壹套，满足大小机型使用，使用航空铝材料，重量轻，强度大；采用通用的适配板可与铁头结构件配套使用，实现无工具安装，方便快捷，专业进口膜无色差分光镜，厚度2mm，采用多层介质膜，无光损，分光比2：8。 2、采用最新的FXG技术，亮度提高3倍达到1000尼特，透过率达90% 3、专业级无线蓝牙控制器 4、提词器控制设备配置不低于：I5/4G/2G显卡/256G SSD/鼠标/软包 软件功能： 1、超清提词，支持Word、PPT、TXT文本文件的直接导入。 2、字符标注文件段落，且支持快速选择段落，方便为不同段落快速设置字体颜色等格式。 3、界面采用图标式参数设置，操作简单快捷。 4、快捷数字显示直接选择播放所需显示的每行播放字数。 5、导读方式灵活，根据使用人员需求，可选择导读线，并可以为其设置合理的高度、颜色及线宽或大小等。 6、播放时进度条直观显示颜色可调，同时可一键显示当前时间。 7、一键插入男女主播，一键修改男女主播字体颜色。 8、双屏幕正像支持（软件方式实现，无需特殊硬件设备），在导播处和主播处均可看到正像显示的播放画面，使主播人员在操控的同时，导播人员的操控也更直观方便。 9、为了适应宽屏显示，要求提供4:3提词选项。 10、为了满足不同客户对提词实际需求可升级网络版主备同步播出功能。 11、支持网络版升级。 | 套 | 2 |
| 6 | 效果显示屏 | 分辨率≥4K（3840*2160）；标配HDR：支持HDR10, HLG，Dolby Vision； 屏幕尺寸55”；显示屏比率16:9； 对比度≥4000:1；动态对比度：≥500000:1； 亮度（cd/㎡）≥620，峰值亮度≥850； 支持7*24小时使用；响应速度≤8ms； 屏幕类型，VA；观看角度≥178°；防眩光屏幕；背光类型，直下式LED；支持局部调光； 可水平、垂直安装使用； 标配安卓9.0；标配多声道屏幕声场；无有线电视接口； 内置数字标牌功能；可作为WIFI热点； 接口：HDMI≥4；支持RS232C控制，Crestron connected/Extron IP Link认证； 信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容; 无需遥控器，接收到信号自动开机，自动切换信号源至最后连入的设备；可定制开机主页面；带专用摄像头； | 台 | 2 |
| 7 | 纳米智慧黑板86寸 | 一、智慧黑板硬件及配置： 1、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性。黑板侧边书写板采用专用书写玻璃，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2、整机尺寸长4000±40mm，高1200±40mm，厚92±4mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸LED背光液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。中间黑板下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。 3、采用电容触控，支持20点触摸。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝。 4、智慧黑板模组采用导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。 5、为方便老师操作，整机具有不少于8个前置实体按键，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 7、智慧黑板触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心的玻璃防飞溅性能检验和抗磨性能检验。 8、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害；具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率Rec709≥100%。 9、智慧黑板通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 10、因智慧黑板产品具有液晶显示器和计算机双重功能，需至少同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。 11、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》相关检测标准。 二、嵌入式系统与功能 1、采用国产化元器件，CPU采用四核处理器或以上配置，安卓系统版本不低于9.0；具备兼容性，支持第三方应用安装。安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。 2、在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，功能应包括但不仅限于主页、设置、音量、窗口下移、亮度、服务、进程、信号源切换等；Windows系统下主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务，服务键可打开新手使用引导和报修等。操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。 3、任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 4、任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，方便不同身高老师操作。支持不少于两种方式实现下移，如手势调出上滑菜单和屏体左右侧边悬浮球工具栏，双指点击显示画面即可恢复正常显示。 5、支持在任意通道下，通过手势上滑调出虚拟OSD功能菜单键，支持信号源切换、护眼模式切换、窗口下移、自检、录屏、关机等。 6、支持前置物理按键和上滑虚拟按键启用录屏功能。支持上滑虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 7、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 8、安卓系统下能对多媒体所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、安装包，图片、音视频等，检索后可直接在界面中打开，支持查看相关操作记录。 三、摄像头与阵列麦 1、摄像头与阵列麦为一体式设计。 2、摄像头可拍摄不低于1300万像素照片，对角角度不低于120°，方便拍摄学生画面。 3、摄像头可支持远程巡课功能和录播系统学生全景拍摄功能。 4、阵列麦不低于8孔阵列，拾音距离不低于12米，具有降噪效果。 5、顶置于智慧黑板顶端，方便拆卸与升级更高配置。 四、内置控制设备 1、采用标准80针OPS-C模块化控制设备方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5八代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI。 4、具有不少于5个独立非外扩展的USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 五、教学白板功能 1、具备Windows教学白板软件。将老师常用的功能模块汇聚于同一界面，方便老师在各功能模块之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、录屏、网盘、国家云平台、视频展台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。支持精简模式和标准模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分模块功能。 3、录屏功能：无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 5、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 6、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 7、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 8、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 9、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等。 10、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 11、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。 12、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。 13、云资源分享：分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 14、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。 六、云盘功能 1、安卓系统下具有白板教学和云盘功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2、安卓白板中支持登录并调取配套云盘中相关课件直接授课；支持课件将课件保存在本地，及扫码保存操作，便于老师之间课件的分享。 3、安卓白板支持十笔书写及手掌擦除。支持6 种以上平面图形工具，支持 8 种以上立体图形工具。 4、具有文字编辑功能，可在白板中输入文字，并修改文字大小，粗细，颜色等；支持文字的拖拽，复制，粘贴，剪贴功能。支持不低于10种背景颜色，可根据使用需求进行更改。 5、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。 6、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 7、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 8、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。 9、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 10、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 11、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 | 套 | 2 |
| 8 | 视频展台 | 1、不低于三个物理按键，包括开关机、拍照、补光灯。 2、配套软件应用直接嵌入在教学白板软件中，方便将拍摄内容一键发送至教学白板。 3、支持软件上的拍照按钮拍照，支持视频展台设备按键一键拍照。 4、采用有线连接，壁挂式安装，不低于1300万像素，单根USB线实现供电和传输数据，拍摄幅面A4。 5、支持连接智慧黑板使用，只需开启视频展台设备电源，在白板软件中打开即可。 6、支持多画面同屏展示对比教学，对比内容支持一键拍照；还可以进行视频展台实时动态多屏对比，同时可用工具进行批注。 7、支持实物展示画面缩放，支持一键拍照后图片的缩放、旋转、批注等功能。 8、支持截图功能，可选框选矩形截图、任意图形截图、窗口截图、全屏截图等。 9、支持工具栏切换功能，实现工具栏左下方、右下方的来回切换。 10、支持亮度调节，支持展台物理按键打开LED补光灯进行补光，也可以在软件内调节显示亮度。 11、支持饱和度、对比度、锐度等调节。 12、与纳米智慧黑板具有兼容性。 | 台 | 2 |
| 9 | 微课讲台 | 定制 | 套 | 2 |
| 10 | 线缆及辅材 | 定制 | 批 | 2 |
| JVC |  |  |  |  |
| 1 | 演播室无线领夹话筒 | UHF一拖一无线传输，提供高保真的音源； 广泛兼容智能手机、数码单反相机、便携式摄像机、录音机、个人设备； DSP数字音频压扩，采用48KHz音频采样率，将无线传输系统中的噪声降至最低； 输出音量和监听耳机音量可独立调节； 多个可切换频点或自动搜索干净频点，实现无环境干扰的操作； 发射功率可调； 红外线自动对频并锁定相应频点； 采用OLED显示屏显示相应的产品信息及中英文菜单选择； 接收机和发射机均由两节AA电池供电； 发射机和接收机均使用坚固耐用的铝合金外壳设计。 | 套 | 2 |
| 2 | 播音话筒 | 大振膜人声电容话筒，20mV/Pa,信噪比：大于80dB-A心型指向，音频带宽：20Hz-20kHz | 套 | 2 |
| 3 | 调音台 | 12路调音台，可开关幻象电源和PAD开关，XLR接口，机柜安装。 | 套 | 2 |
| 4 | 监听耳机 | 专业头戴式监听耳机，封闭式,40mm径驱动单元，最大输入功率：1000mW,灵敏度106dB/mW,频响：10-20000Hz | 套 | 2 |
| 5 | 监听音箱 | 5寸台式监听音箱，频响范围：38HZ-22KHZ，低音功率：70W,高音功率：60W | 套 | 2 |
| 6 | 视音频线材及辅助材料 | 音频线、PVC管等 | 批 | 2 |
| 7 | 机柜 | 600*600*1600；冷轧钢板 | 台 | 2 |
| 演播室灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 电动翻转超高清面光灯 | 额定功率：120W 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)共4种色温可选 电压：AC100-240V 50/60Hz 灯珠数量：1120颗 出光角度：120° 通道数量：单色温2个通道，可调色温3个通道 调光功能：0%至100%无级线性调节 翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留 控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485控制协议 操作：数码显示管调节地址码 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 电机噪音：静音 冷却系统：自然风冷外置散热 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装 照度：2623LUX/1M，894LUX/2M，490LUX/3M，305LUX/4M，211LUX/5M，150LUX/6M | 台 | 4 |
| 2 | 手动翻转超高清平板灯 | 功率：100W 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K(±150K)四种 光通量：8400lm 电压：AC100-240V 50/60HZ 灯珠：台湾晶元LED灯珠，数量600颗 出光角度：120° 通道模式：单色温1个通道/双色温两个通道 翻转角度：手动翻转，最小0°-最大90° 调光功能：0%至100%无级线性调节 控制方式：DMX512(1990版)信号控制 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 冷却系统：自然风冷外置散热 安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装 寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 操作温度：-20℃~ +50℃ 存放温度：-20℃~ +60℃ 颜色：白色 形状：正方形/长方形 外壳材质：铝合金 照度：3155LUX/1M 1023LUX/2M 572LUX/3M 349LUX/4M 240LUX/5M 173LUX/6M 61LUX/10M | 台 | 4 |
| 3 | 电动翻转LED超高清面光灯 | 额定功率：100W 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 色温：3200K-5600K连续可调(±150K) 电压：AC100-240V 50/60Hz 灯珠数量：880颗 出光角度：120° 通道数量：可调色温3个通道 调光功能：0%至100%无级线性调节 总光通量：5900Lm 光效：59Lm/W 形状：发光体斜45° 翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留 控制方式：DMX512(1990版)信号控制 操作：数码显示管调节地址码 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 电机噪音：静音 冷却系统：自然风冷外置散热 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装 颜色：白色 外形：正方形 外壳材质：铝合金 照度：1827LUX/1M，579LUX/2M，292LUX/3M，160LUX/4M，211LUX/5M，118LUX/6M | 台 | 8 |
| 4 | LED直播太阳灯（含三脚架） | 功率：200W 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 色温：3200K-5600K(±200K) 输入电源：AC200-220V 50/60Hz 灯珠数量：1颗 光通量：21000lm 光效：105lm/W CQS≥95 SDCM：3.7 TM-30-15：（Rf94，Rg99） 调光范围：10%-100%无级调节 调节方式：旋钮调节，亮度+色温 控制面板：液晶屏显示，按键调节地址码和亮度 冷却系统：静音风机 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 颜色：黑色 外壳材质：铝合金 照度(不加柔光罩)：13981lx/1M，3194lx/2M，1465lx/3M，871lx/4M，618lx/5M，467lx/5M 照度(加柔光罩)：2761lx/1M，681lx/2M，310lx/3M，172lx/4M，116lx/5M，86lx/5M | 台 | 4 |
| 5 | LED直播太阳灯（地面光） | 功率：200W 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 色温：3200K-5600K(±200K) 输入电源：AC200-220V 50/60Hz 灯珠数量：1颗 光通量：21000lm 光效：105lm/W CQS≥95 SDCM：3.7 TM-30-15：（Rf94，Rg99） 调光范围：10%-100%无级调节 调节方式：旋钮调节，亮度+色温 控制面板：液晶屏显示，按键调节地址码和亮度 冷却系统：静音风机 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 颜色：黑色 外壳材质：铝合金 照度(不加柔光罩)：13981lx/1M，3194lx/2M，1465lx/3M，871lx/4M，618lx/5M，467lx/5M 照度(加柔光罩)：2761lx/1M，681lx/2M，310lx/3M，172lx/4M，116lx/5M，86lx/5M | 台 | 2 |
| 6 | 防眩LED录播教室面板灯 | 功率：44W 显色指数：Ra≥93 色 温： 4000K/5000K/5600K(三种可选) 光通量：81lm/W 3564lm 电压：AC 220-240V 50/60HZ 灯珠：飞利浦 出光角度：侧导光方式 驱动： 飞利浦 功率因数：≥0.98 频闪波动深度：频闪≤1%，非常适合摄影摄像 安装方式：卡扣嵌入式+平放式，三角龙骨（两种安装方式） 使用寿命：超长寿命50000小时 工作温度：-20℃至50℃ 存放温度：-20℃至60℃ 颜 色：珍珠白 外形：长方形 照度： 1290Lux/1M、363Lux /2M、 202Lux/3M、115Lux/4M、78Lux/5M、 53Lux/6M、40Lux/7M 认 证：产品通过CE/ROHS认证 特性：防眩，高频无闪烁，照度高，还原性好。 | 台 | 8 |
| 7 | DMX512调光台（含无线收发器） | 产品名称：手持无线DMX调光控制台 通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度 电源输入：DC9V电源适配器，内置电池类型: 可充锂电池，两种供电方式 控制方式：无线2.4G DMX 512接收器和标准DMX三芯插座两种控制方式 通信距离：300 米（可视距离）空旷场地 断电自动记忆各推杆参数 LED 电源指示灯显示内置电池余量 | 套 | 2 |
| 8 | 信号放大器 | 产品名称：4路信号放大器 供 电：220-240V/AC，50Hz 输入输出信号，带光电藕合隔离保护，2进4出 4路独立放大的DMX信号输出 有效提高DMX信号传送能力 有效提高DMX信号抗干扰能力 传输距离200米以内 DMX信号光电隔离有效防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 手拉手式电源输入方便多台连机使用 输入输出格式: DMX512/1900通信协议标准 整机功耗：小于10W 安装：悬挂式，吊挂固定式安装 指示：红色电源指示，绿色信号指示 | 台 | 2 |
| 9 | 电源分配盒 | 用途：灯具电源转接分线 最大负载：3500W 品名：电源分线盒 输入电源：220V/50Hz 材料：铸铁，插座插头材质为玻璃纤维 颜色：分线盒黑色，输入橙色航空自锁电源插头，输出航空自锁电源插座 配置：一个电源分线盒+6个橙色航空自锁电源插头 功能：一路进五路出，输入3*2.5电缆线，输出3*1.5电缆线，三芯16A航空自锁电源插头输入输出 适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用电源分线盒。 | 台 | 2 |
| 10 | 电缆线 | ZR-RVV3×2.5mm2 | 米 | 100 |
| 11 | 电缆线 | ZR-RVV3×1.5mm2 | 米 | 100 |
| 12 | 信号线 | ZR-RVVP2×0.5mm2 | 米 | 100 |
| 移动微课设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动式双屏微课（单机位） | 55英寸，带滑轮可旋转支架 | 台 | 1 |
| 2 | 手动绿幕 | 2m*2m | 套 | 1 |
| 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 非线性编辑系统（软件） | 全新的4k工作流程、支持最新的文件格式，如：Sony XAVC/XAVC S、Panasonic AVC-Ultra和Canon 4K MXF（XF-AVC）、Canon 1D C M-JPEG、 支持Intel Bridge/Sandy Bridge进行快速输出和可从时间线直接刻录720p的蓝光光盘（Blu-ray） 或DVD，而且支持Flash F4V文件的输出蓝光刻录 源码编辑各种视频格式，如：Sony XDCAM、Panasonic P2、Ikegami GF、Canon XF、数码单反RAW影片、原码RED格式、EOS 格式(包括仅I帧, IPB)、QuickTime HQ/HQX编码 (Windows/Mac) 支持Avid DNxHD编码MXF文件导入导出，支持华创科技Datacam易盘卡的源码导入支持。 | 套 | 1 |
| 十、线上线下融合教研配置清单 |  |  |  |  |
| 本地设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1、配置、接口及性能 1) 专业一体化嵌入式设计，≤1U机箱，ARM 处理器 Linux系统 ，内置≥2T硬盘，支持硬盘扩展； 2) 内置≥3英寸液晶触控屏，可直接设置主机的IP地址、导出录像文件，可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息等；可以通过触控屏实现课程录制的开始、暂停、停止。 3) 内置≥4个USB端口，USB3.0≥1个，插入USB存储设备后可导出录像资源； 4) 内置≥5路HD-SDI输入接口，≥2路HDMI（4K）输入接口，内置≥1路VGA输出接口，≥2路HDMI输出接口。 5) 视频采集方式：硬件采集、编码； 6) 输入SDI视频格式最大支持 1920*1080p 30/25fps。 7) 输入HDMI格式：最大支持4k@60fps。 8) 视频编码帧率：25fps 5/10/15/20/25/30可选。 9) 视频编码分辨率：最高1920 x 1080。 10) 采用H.264视频编码方式, 视频编码码率支持256k～8M可调；主码流（录制）支持1Mbps～8Mbps可调，副码流（导播）支持256Kbps～1Mbps可调； 11) 内置≥8路幻象供电MIC接口、≥4路线路输入接口，可外接音频源，满足整体音源录制需求。 12) 内置≥3路标准协议线路输出接口，≥1路monitor音频监听接口。 13) 采用AAC音频编码方式，音频采样率支持48Kbps； 14) 内置专业音频处理模块，支持增益控制、回声消除、噪声抑制、智能混音等专业音频处理功能，满足远程音视频互动的需求。 15) 内置≥6路RS-232控制接口可外接摄像机云台，≥1路控制面板接口，≥1路跟踪机接口。 16) 内置≥2个10/100/1000Mbps自适应网口。 17) 直播协议支持标准的RTMP协议，支持RTSP实时协议流；网络协议支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP协议等。 18) 支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台； 19) 设备支持POC技术，实现高清视频、控制信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输。 20) 支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄。 21) 支持扩展教学互动功能，支持通过红外遥控器控制1vN的教学互动，支持设备与设备直接进行教学互动 22) 内嵌AI模块，采用四核ARM处理器及双核AI加速器，内存≥2GB，存储≥128GB； 23) 采用≤24V安全电压进行供电，电源接口支持自锁功能。 24) 设备支持抠像功能 2、内置AI分析模块 1) 支持基于机器学习算法对课堂场景进行自动捕捉与分析，支持通过浏览器访问AI模块IP地址进入AI分析系统界面，通过快速预览功实时查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析等； 2) 支持自定义配置AI分析模块网络信息、教师区摄像机及≥2路学生区摄像机网络信号，自定义设置教师摄像机和≥2路学生摄像机分析的区域范围； 3) 支持快速预览，方便用户查看视频分析状态，及时生成课堂分析报告； 4) 支持≥9种行为分析的自定义显示控制，具备音量状态及分析时长监控功能； 5) 支持定时器分析，通过设定课程分析计划后可自动执行分析； 6) 支持实时显示AI分析模块CPU、内存、硬盘使用率、温度信息，可对分析状态、网络及视频通断状态进行实时监测。 3、系统对接 为了保证系统兼容性稳定性，需线上线下融合教研系统中高清录播主机、录播管理应用软件、高清摄像机、高清摄像机管理软件、教师定位分析仪、教师定位分析软件、移动录播主机、录播软件系统、录播在线互动软件、高清摄像机、数字无线音频套装、无线网卡、摄像机三脚架与录播教室系统中微课录播主机、虚拟导播录播系统、录播虚拟抠像软件、视频编辑软件具有兼容性。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播管理应用软件 | 一、录播软件要求： 1、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看； 2、可以提供多种画中画模式，支持提供15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 3、支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供8种特效；系统亦具备提供4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。； 4、具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。； 提供全高清录播系统实用新型专利证书 二、跟踪系统功能需满足： 1、系统结构：实现全自动的跟踪识别； 2、定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 3、智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，(含板书跟踪、鼠标移动侦测)； 4.抗干扰能力：图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 5、跟踪探测器：彩色摄像机，具备老师、学生、板书视频采集及坐标定位判断功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | 1)信号系统：HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50,720P60/50/30/25,SD: 480i, 576i； 2)成像器件：1/2.7英寸 CMOS；有效像素：207万； 3)扫描方式：逐行； 4)镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，32x数字变焦(可选)； 5)最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 6)快门：1/30s ~ 1/10000s； 7)白平衡：自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式, 手动； 8)背光补偿：支持； 9)数字降噪：2D&3D数字降噪； 10)信噪比：≥55Db； 11)水平转动范围：±170°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s； 12)垂直转动范围：-30° ~ +90°，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s； 13)图像冻结：支持； 14)本地存储：支持； 15)预置位数量：255； 16)视频编码：H.265/H.264/MJEPG； 17)视频码流：主码流，辅码流；主码流分辨率支持1920x1080, 1280x720, 1024x576，辅码流分辨率支持720x576, 720x480, 320x240； 18)视频码率及控制：128Kbps ~ 8192Kbps， 支持可变码率, 固定码率； 19)帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 20)音频压缩标准及码率：AAC，码率支持96Kbps, 128Kbps, 256Kbps可调； 21)支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等； 22)视频输出：1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络，三路接口可同时输出，支持1路CVBS输出； 23)音频输出：1路 Line In, 3.5mm 音频接口； 24)1路USB 2.0, A型插座，1路RS232输入和输出，1路RS485； 电源：DC12V,内置POC供电模块； | 台 | 1 |
| 4 | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 产品无故障运行时间MTBF＞60000小时 | 个 | 1 |
| 5 | 音柱音箱 | 音箱类型:二分频无源工程塑胶音箱 驱动器：高频 HF:1×1"球顶驱动单元 低频 LF:2×4"低频单元 频率响应：(±3dB) 80Hz-20kHz 额定功率RMS:80W 连续功率:160W 最大功率:320W 指向性(H×V):120°×120° 灵敏度(1W/1m):92dB 最大声压级:117dB 额定阻抗:4Ω | 只 | 6 |
| 6 | 功率放大器 | 1、采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω) 两通道：不低于375W×2；(4Ω)两通道：不低于560W×2； 3、总谐波失真 (1kHz)：<0.025% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05% 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB | 台 | 1 |
| 7 | 无线鹅颈话筒 | 一拖四无线麦克风 产品特点： 1.内置3编组叠机频率,一键调取，同一频段可同时轻松叠机三套使用。 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定。 3.四通道音量独立可调，提供4+1音频输出，四通道各音频音量输出独立可控。 4.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹，可以混搭使用，互不干忧。 5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态。 6.采用四通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性。 7.采用UHF波段无线音频发射芯片模块IC，具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验。配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音。保证了对干忧信号的阻隔。 接收机参数： 频率范围: 610~670 MHz 调制方式: FM 可调范围: 60MHz 信道数目: 200个 信道间隔: 300KHz 频率稳定度: ±0.005% 动态范围: 100dB 最大频偏：±45KHz 音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比: >105 dB 综合失真: ≤0.5% 工作温度: -10℃ -+40 ℃ 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：>75dB 最大输出电平：+10dBV 工作电压电流: 12V/ 500mA 发射器参数： 无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线 输出功率：高功率12mW； 低功率8mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA电池 使用距离: 理想工况下使用距离为60米，复杂环境下使用距离不小于30米。 | 套 | 4 |
| 8 | 机柜 | 600*600*1600；冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 移动设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清移动录播主机 | 一硬件要求： 1、主机采用翻盖式设计，键盘箱体一体化设计，机箱具备双安全锁；CPU 采用不低于酷睿 I9第九代处理器、内存不低于32G 、双硬盘结构（系统盘为不低于SSD-512G固态硬盘，数据盘为不低于2T固态硬盘；存储模组采用系统与存储硬盘分离，系统存放在板载固态硬盘上，数据单独存储在数据盘）、自带不低于17英寸高清显示器（分辨率：1920x1080）； 2、主机内置显示屏、键盘、物理导播控制台（控制窗口选择区、视频切换区、摄像机控制区），支持一键式操控模式，可实现特技、台标、字幕等功能的开启关闭； 3、控制接口：不低于1路摄像机专用串口,支持分别控制四路摄像机，实现全自动跟踪功能；不低于1路录播机控制串口；支持半自动/自动/手动切换按钮； 4、流媒体格式：视频编码采用H.264，音频编码采用AAC，文件格式支持MP4、AVI、FLV、TS等，帧率15-30帧可调，码流400Kbps~50Mbps可调； 5、视频接口：视频输入端口不低于5路SDI、1路DVI-I/HDMI、1路NDI；视频输出不低于1路HDMI、1路VGA； 6、视频输入分辨率：支持4K、1920×1080P@25Hz、1920×1080P@30Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080i@50Hz、1280×720P@30Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz; 7、音频接口：音频输入支持不低于2路话筒（48V幻象），不低于2路线路输入、不低于1路无线话筒输入（6.5mm音频接口），每路信号均可提供音量调节，内置音频隔离器。音频输出支持不低于1路调音台线路输出、不低于1路录播机线路输出、不低于1路监听音频输出（3.5mm音频接口），支持录播机和调音台声音输出切换。 8、物理导播台支持对不低于4路摄像机的分别控制，每个摄像机设定不低于7个预置位，便于快速定位；一键式操控模式实现特技、台标、字幕的开关。通过按键对视频切换，画中画功能开启，主副画面的选择和交换；导播台具有“预监”、“播出”选择键，可分别对“预监”窗口、“播出”窗口内的内容进行控制，并可通过按键方式直接将预监画面同步到播放窗口进行录制。 9、具备不低于5路USB接口，可外接鼠标，导入素材，导出视频等操作； 10、内置有线、无线接收模块，无线支持国际标准协议，传输速率≥300Mbp/s，空旷范围无线传输距离≥300米； 11、具备不低于1路千兆网口； 12、便携机可以配备遥控器，使用遥控器可以控制便携机接入视频切换，可以实现录播的开始、停止； 13、主机电源输入为安全电压； | 台 | 10 |
| 2 | 录播软件系统 | 软件要求： 1、支持双导播窗口模式； 2、支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成7路视频同时录制，其中电影模式和资源模式可以支持不同格式（MP4、FLV、AVI、TS格式任意组合）50M码流录制，所生成文件在同一文件夹，以备电影模式下出现垃圾画面可以从资源模式的文件中进行提取编辑、修补，在录制资源视频时，可选择录制全部资源，也可自行选择仅录制用户选定的资源； 3、录播软件，支持不少于6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播功能； 4、系统支持在标准6路视频信号采集、7路视频同时录制的基础上，可扩展2路本地文件（图片或视频）的导入，实现8路视频信号的采集，9路视频同时录制；视频文件的码流支持100Kbps～500000Kbps之间可调，分辨率最低支持640×480，最高支持1920×1080； 5、提供台标与字幕功能。 6、计算机画面的采集采用硬件采集。 7、系统支持外接的屏显示模式的设置； | 套 | 10 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.成像器件：≥1/2.7英寸, CMOS, 2.有效像素≥207万，扫描方式：逐行，预置位255个； 3.镜头：f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8. 数字变焦：16x 4.快门：1/30s ~ 1/10000s； 5.数字降噪：2D&3D数字降噪； 6.信噪比：≥55dB； 7.支持水平、垂直翻转； 8.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 9.视频输出接口支持1路SDI和1路HDMI； 10.天线：≥2根； 11.信道带宽：20/40MHz 信道宽度选择； 12.传输数据速率：最大300Mbps； 13.网络模式：点对点，点对多点； 14.空旷区域传输距离：≥300米； | 台 | 20 |
| 5 | 数字无线音频套装 | 接收机 频率范围：740-820MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 工作电压：DC 12V 工作电流 600mA 手持式发射器 发射天线：内置微带天线 发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 频率范围：740-820MHz 发射功率：10mW 振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：≤ ±0.005% 调制方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 拾音器类型：超心型动圈 工作电源：2节5号电池 工作电流：≤100mA | 套 | 10 |
| 6 | 摄像机三脚架 | 1) 脚管节数：4节 2) 最大管径：28MM 3) 最小管径：16MM 4) 折合高度：60 CM 5) 最低工作高度：32CM 6) 最高工作高度：1550 mm 7) 脚管锁类型：扳扣 8) 云台类型：球形 | 支 | 20 |
| 7 | 移动电源 | 电芯类型：电池 | 个 | 20 |
| 8 | 设备箱/线材箱 | 配套 | 个 | 20 |
| P1.86LED全彩屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏P1.86 | 1.屏幕显示尺寸不小于：6.5 m * 2.18 m， 2.LED灯要求：1R1G1B SMD1515 。 3.点间距不大于：1.86mm；像素密度不小于：289050点/㎡； 4.亮度：≥450cd/m²； 5.视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 6.亮度均匀性：≥99%； 7.色温 300K~9000K 可调； 8.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 9.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡ 10.灰度等级：≥16Bit； 11.发光点中心偏差：≤3%； 12.刷新率：不小于3840Hz； 13.换帧频率（赫兹）:50&60 14.失控率：小于万分之一，呈离散型 15.对比度：≥8000：1。 16.在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿。 17.电快速瞬变脉冲群:依据GB/T 17626.4-2018,电源端口4kV。 18.按GB/T2423.2的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 19.按GB/T2423.1的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 20.寿命典型值≥120000h。 21.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h。 22.整机阻燃测试，依据标准GB/T 2408-2008,GB/T 5169.5-2020,GB 4943.1-2011,UL94垂直燃烧测试方法进行测试符合V-0级标准。 23.平整度等级：拼接模块间隙：＜0.08mm；模组间隙：＜0.05mm；平整度：＜0.1mm。 24.整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ：PZ≤1×10-5。 25.区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ： PQ≤3×10-5。 26.符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1。 27.湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下，对室外LED显示屏的显示屏模组在（50±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次。 28.按GB/T 4857.1-2019标准运输包装件随机震动实验方法对LED显示屏进行，满足标准。 29.工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤9dB。 30.具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 31.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。 | ㎡ | 14.17 |
| 2 | 安装支架 | 户内单面显示基座式结构，整屏厚度约30CM，后维护，屏幕下沿离地面0.5米高。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T 13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T 5237.4标准 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器 | 输入输出需求不少于：8路HDMI2.0、4路DVI输入，8路DVI输出，4U机箱。 1、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 2、设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 3、支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 4、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 5、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7、设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。 8、设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求 9、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧。 10、高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 11、拼接处理器内置具有：微信扫描屏幕⼩程序码，授权登录后可快速选择微信⽂件、本地⽂件或我的收藏等⽂件。 12、拼接处理器具有：在控制台上打开浏览器，输⼊网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示控制台内容，控制台端无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使⽤，⾼效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。 13、所投产品与LED大屏具有兼容性。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1. 主开关 ：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地； 2. 智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3. 远程确保显示屏供电安全； 4. 辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留； 5. 输出电压： 每个输出回路AC220VAC；最大输出电流： 每个输出回路25A， 6. 通讯接口： TCP/IP 7. 输出总功率≥ 60 KW | 套 | 1 |
| 5 | 布线 | 大屏电源线、满足现场需求 | 套 | 1 |
| 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络调研一体设备 | 基础功能模块 基础管理 1、具备模块化引导功能，支持按照教研模式进行模块化设计，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面； 2、支持基础信息修改设置，包括平台数据展示的学期信息、平台中英文名称、单位中英文名称、登录页展示名称、页脚信息、平台LOGO等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址，支持设置录像及课程默认视频封面等； 3、支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格；支持自定义开启或关闭首页APP 下载和微信扫码显示； 4、支持设置平台登录访问初始密码及密码有效期，具备提示修改密码和账号脱敏的开关，支持企业微信用户登录、手机号码登录，支持登录时增加验证码校验登录； 5、支持平台共用一套基础数据，由管理员统一增加和删除； 6、支持根站点、上级站点批量操作子站的启用/禁用状态； 7、支持各站点独立维护基础数据在本站的启用/禁用状态、显示顺序，以及学科、年级的别名等； 8、支持自定义开启或关闭OCR 分析，关闭后知识点相关内容将不在播放界面呈现； 9、支持系统默认播放模式设置为双屏模式； 10、平台组织 1）支持自定义当前站点机构组织，支持多级结构，为数据分级提供支持； 2）支持为机构开通子站点； 11、账号管理： 1）支持平台注册功能的开启与关闭；支持管理员的账号管理和审核；支持批量重置密码； 2）支持账号登录人数限制，运维管理员账号支持5人登录，超过登录人数上限时，系统自动挤掉首个登录用户，被挤掉者会收到提示；非运维管理员账号只允许单人登录； 12、支持登录超时功能，默认为30分钟，超过30分钟会断开登录； 13、支持用户初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务，提供注册审核机制、班级管理，支持查看相关班级学生及课表等信息； 14、支持建立班级和批量导入班级，可导入学生信息到对应班级； 15、支持对当前平台教室进行管理及相关设备查看,具备独立的设备管理页面，支持跳转至设备管理页面，全方位管理设备； 16、支持自定义添加、导入互动终端，支持对各类互动进行网络设置，对于不同互动方式提供不同设置选项； 17、支持对学科、学段、年级、教材目录、学科知识点等相关数据维护，用于门户资源页面目录筛选、字段调用等；支持评分量表自定义设置，量表支持听课评课等模块集中调用；支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次； 18、支持评分量表设计，量表总分等于各一级指标得分*各自权重，汇总求和； 19、支持内外网配置，当正确填写内外网配置后，方可添加课表；保存内外网配置时，凡是同一台服务器的站点都会同步保存该配置； 20、支持自定义门户导航目录，支持首页设置管理，可自定义模块显示名称、打开方式及是否显示； 21、支持资源中心首页展示模块设置，可显示≥9个模块缩略展示，方便管理员一个页面查看模块功能最新动态；资源展示支持banner管理，可自定义上传多张图片，实现多图轮播；每张图片都支持添加链接，点击banner可跳转到其他网站或功能页； 22、录播管理： 1）支持把录播主机接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能； 2）支持平台对接入的录播主机进行授权、打补丁，版本自动升级等操作； 23、平台提供二维码，支持扫码进入平台手机版页面，支持扫码观看平台直播、查看公告及浏览视频资源等； 24、数据存储： 1）采用引用计数和垃圾回收技术，实现一个物理文件可被多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用；系统自动判断当每级平台都不需要此资源时再自动删除； 2）支持自定义自动删除策略，根据文件上传时间和引用数进行清理周期、清理范围、清理方式等设置。 3）支持服务器磁盘提醒，磁盘剩余容量达到设定警戒值时进行预警提示； 25、支持定义当前站点服务器配置参数，维护使用手册,方便下载使用等；支持服务配置、自动升级、AI服务检测等选项； 个人空间 1、支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理； 2、支持消息自动发送和接收，系统自动区分消息来源，如系统消息、应用消息、好友消息等，便于分类管理； 3、支持用户在个人空间上传、管理及搜索个人资源，支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联，支持教师调课后视频资源自动、手动归档； 4、支持新建和维护个人量表，仅供个人使用，用户在个人中心及创建活动时新建量表均为个人量表； 5、支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播；设置直播后，直播门户首页会显示直播预告；课程结束后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间； 6、支持对原视频进行裁剪，编辑、生成新视频并发布；具备片头、台标、字幕、索引等编辑功能； 7、支持查看我的课表、课表约课和自主约课等；支持查看我的授课班级、授课班级学生、具备编辑、训练模型等功能； 8、支持查看我所加入的教研组，查看我的备课情况、我的视频教研情况、听课任务及记录听课进度等；支持查看我申请的优课评选及得奖课程；支持创建、编辑磨课组、添加课例等；支持查看我的教学反思、收到的反思及教学反思统计等； 9、支持汇总我的评审任务，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审等；支持汇总我被评的课程，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审等； 10、支持查看我参与的互动课程和联校空间，查看我加入的听评课、讲课反馈，支持查看平台的使用说明； 应用管理 1、通知公告： 1）支持通知公告建立、发布，支持对已经发布的通知公告取消发布、编辑及删除，支持将父站公告推送到下级子站点等； 2）支持管理员在后台进行公告编辑及修改，支持设定不同公告类型、公告定时发布设置等； 3）支持公告类型创建，可对不同类型公告设置编码和类型； 2、支持学情分析阈值设置，并可设置特例课识别值； 3、支持录像库管理，汇总平台录像数据，对录像进行发布、取消发布、删除、查看、编辑、推送等； 4、支持视频添加教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线预览，类似百度文库的展示效果； 5、资源应用： 1）支持用户对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流； 2）支持用户在点播观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价，支持自定义设置量表； 3）支持通过移动端扫码分享和手机观看； 6、支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，满足不同评估要求； 7、支持资源发布时，用户可选择手动填写资源标签； 8、支持多种搜索条件进行组合搜索，支持用户通过资源名称、班级、教师文本快速搜索资源； 9、支持管理员设置资源分类审核，学科管理员只管理本学科资源；支持管理员关闭审核开关，设置免审核模式，教师提交的资源可自动发布到优课中心；支持管理员将教师推送的资源进行修正归档； 10、支持在站群内子站向父站推送课程； 11、支持自定义录像主题、录像专辑，构建符合用户需求的视频库体系。 12、支持录像资源删除后进入回收站，支持找回、彻底删除等操作； 课表管理 1、支持根据日历、课表查看和添加相应课表，支持批量导入相应课表； 2、支持教师查看个人课表，也可进行约课； 3、支持设置教室相应的时间节次方案； 4、支持设置教师自主预约教室的权限及限制条件； 5、支持对预约的课程进行查询及管理； 6、支持课表约课时修改学段、年级等信息； 7、支持预约时段不设限制； 视频点播 1、支持视频直接拖拽播放，不需缓冲； 2、支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面； 3、转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换； 视频直播 1、支持直播协议、直播预约、检索等通用直播功能，平台须具有教育行业特性； 1）支持S-T分析，搭配带有录播主机后，平台可自动统计呈现课堂行为，教师、学生及互动行为占比；根据数据自动分析本节课课堂类型，给教师提供参考； 2）直播过程中支持在线用户进行探讨，类似QQ群聊互动效果，支持量表打分； 3）支持直播结束后系统将视频和评论记录自动上传到教师个人空间，供教师课后反思； 4）直播过程中支持用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址； 5）支持区域内各个学校预约的直播信息可直接推送到区平台中显示，实现子站直播预告信息的父站推送显示； 6）支持用户自定义直播开始时间和结束时间； 7）支持为直播设置评分量表，在看直播时对课程进行量表打分； 8）支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播； 2、预约直播时可设置观看密码，支持匿名用户观看直播； 3、支持门户显示设置和观看设置，支持设置列表中是否显示离线设备； 4、支持是否在设备开启直播时才允许观看教室画面。 主题资源 1、支持用户按资源自定义主题分类，支持提交与发布资源； 2、支持主题与子主题资源分类，实现资源细分管理和展示。 3、支持用户将资源提交通过审核后发布展示在对应主题模块； 4、支持将发布的专题在首页展示，用户登录平台后可直接进入自己喜爱的专题进行浏览和点播观看； 微信平台 1、支持微信扫描平台二维码进行直播观看、课程点播等。 备课模块 1、支持用户开展个人备课，提供线上科学化备课流程，提高教师备课效率； 2、支持在教案设计的教学前期分析中内置分析维度，教师可基于内置维度进行教案的教学前期分析；支持在教学反思中内置维度，教师基于内置维度进行教学反思。 3、支持按不同维度统计备课数量，支持按学段、学科筛选备课，支持搜素备课名称、新建备课、对已有备课进行编辑操作，支持修改备课学段、学科、年级、教材版本、册及章节内容； 4、支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动； 5、教案设计： 1）教案设计支持向导式教案模式、无模板模式及上传已有文档模式； 2）向导式教案模式支持采用教学前期分析、教学策略与方案、教学过程设计、课堂板书设计的流程进行教案设计； 6、导学案设计： 1）导学案设计支持向导式导学案模式及上传已有导学案模式； 2）向导式导学案模式支持采用学习目标、重难点指导、导学过程设计的环节进行导学案设计； 7、支持上传教学资源、导学资源和其他资源的视频文件或文档； 8、支持将录像库文件与课堂实录进行关联，支持手动上传课程视频文件； 9、教学反思： 1）教学反思支持向导式教学反思模式及上传已有反思模式； 2）向导式教学反思模式支持采用内置的反思维度进行教学反思； 10、备课过程支持课表约课，支持与已有课表关联，支持引用我的备课、我的收藏及案例池中的备课资源； 11、支持以列表形式显示我的备课，支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课，支持直接搜素备课名称； 12、支持以列表形式显示备课案例，支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课案例，支持直接搜素备课案例名称。 磨课磨课 1、支持用户创建磨课小组，开展磨课活动；支持磨课课例、磨课组数量统计； 2、支持教师自定义创建磨课小组，添加组成员； 3、支持磨课小组成员根据磨课需要自定义创建不同的磨课课例，磨课过程中可添加磨课环节； 4、支持磨课过程中上传教案、ppt、视频等课例资料，磨课成员可在线观看； 5、支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档； 6、支持磨课组成员在线交流，可对资源发表文字点评； 7、支持教师对比两次、数次磨课资源及点评信息，进行总结反思；支持环节对比直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告； 8、支持环节对比，教师可对比两次磨课并生成对比报告； 听评课模块 活动管理 1、支持创建录像评课、直播评课和实地评课三种类型网络听评课活动，录像评课针对已经结束的录播课，直播评课则是在线通过平台实时听评课，实地评课适用于在讲课现场听评课； 2、支持创建教研课，设置基础信息、量表和权限，平台预置评价量表；支持自定义量表，权限可控制不同用户加入和审核，满足不同应用场景的活动需求； 3、支持创建活动时，自定义设置等级评价方式、等级名称及标准； 4、支持创建量表时，支持为末级指标添加文本描述； 5、支持创建教研组，设置成员、组长、学段、年级、学科和权限等，可针对某一个主题进行研讨，在组内创建教研课，针对教研组成员开展录像评课、直播评课或实地评课活动。 6、支持审核创建教研课和教研组申请； 7、支持活动归档，结束活动自动保存活动过程数据； 8、支持在听课过程中，用户打点记录听课过程，从课程亮点、待改进点及课程思考三个方面对课程进行综合评价与反思； 9、支持查看评分记录和听课记录； 10、支持导出单节课活动数据，含成员参与记录、听课记录及其明细、量表评价记录及评分明细； 11、支持主题教研，并可基于主题教研支持创建多节听评课； 12、支持创建听评课时，默认带入当前用户上次创建的信息； 13、支持创建听评课-直播评课-去约课-选择教师的流程设置，支持选择其他站点的教师； 听评课 1、支持针对已经结束课程进行听评课，有AI分析数据的可查看AI数据进行评价，自动记录评价内容时间轴；直播评课通过网络直播的方式，在线听课并实时评价；实地评课可以在平台上共享资源、记录笔记和签到； 2、支持听评课中查看课例基础信息，查看教师、学生和板书等多路视频、素材，支持进行量表评课，听课记录中做笔记、进行评价思考，并可留言讨论； 3、支持对有AI分析的课程查看师生课堂教学行为时序、学生课堂参与度分布、教学行为分布和课堂授课类型等，支持基于行为时序点、参与度曲线高低点进行主观性文本评价； 4、支持针对教研课程进行量表评课和主观评课，评课结束后生成包含师生课堂行为数据、课堂授课类型、量表得分、教师教学能力矩阵等内容在内的评课报告，支持导出评课报告； 5、支持游客扫码评课； 数据展示 1、支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告； 2、支持通过搜索教研组和听评课名称查找教研组/听评课； 3、支持教研组广场中查看全部教研组，浏览教研组教研开展情况，未加入的教研组可以申请加入； 4、支持通过我的教研组列表查看已加入的教研组，缩略页显示教研组听评课数量、成员数、磨课数及访问量； 5、支持教研组内查本组全部听评课情况，支持根据未开始、进行中和已结束活动进行筛选查看； 6、支持教研组内查看组内成员及其学校、学科信息，成员活跃榜可显示活跃指数高的成员； 7、支持按学段和学科筛选筛选听评课活动，支持按全部、即将开始、进行中、已结束进行筛选； 8、支持按热度展示热门课程排行，支持呈现排行前五名信息； 9、支持通过我的听评课列表查看已加入的听评课，缩略页显示听评课进行状态及评课状态； 移动端扫码教研 1、支持手机扫码进入研修活动，通过手机端进行网络教研； 2、支持切换站点，扫一扫加入教研组和教研课，搜索课程和教研组； 2、查看即将开始和正在进行的教研课，查看公开的教研组； 3、支持查看课堂教学视频实录与量化数据，可快速进行教学反思； 4、支持教研组，教研课活动的创建和参与； 5、根据不同教研场景，可创建多种听评课模式：直播评课、录像评课、实地评课； 教研 1、支持多路视角听评课，可以查看教师、学生、电影、VGA等多路视频，全方位听评课堂； 2、支持多种评课形式，包括主观评价、量表评价、教学环节评价等； 3、支持同时查看教研课视频和自动量化的行为分析数据，通过AI分析的数据结果辅助教师进行听评课； 4、支持查看师生课堂行为分布图，基于教学行为时序图进行评价，评价内容与视频时间对应，自动记录评价时间点； 5、支持自定义量表，可根据教研实际情况定义量表评分项和分数，量表评价后自动生成教师教学能力矩阵图； 6、支持评课过程中同时开展在线评论、签到和查看相关资料； 7、支持对不同教学环节记录笔记，支持文本等形式记录； 8、支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析，从课堂类型、课堂教学行为、课堂表现、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看； 9、支持评课结束导出包含师生课堂行为数据、课堂参与度曲线、S-T折线图、课堂授课类型、量表评分详情、教师教学能力矩阵、评课总结等数据报告； 10、具备反思和话题功能，支持在个人中心查看反思课程，讲课反馈、评课记录等内容； 会议研讨 1、支持开展听评课活动时，教研组可基于 web 端直接发起1vN音视频互动； 2、支持同步开会，与教研活动同时开展，无需约会、约人； 3、支持课例同步，主持人拖动视频进度，课例视频同步跳转； 4、支持会议录像，录像自动上传到教研活动中，自动备案； 5、支持会议控制，具备静音、用户禁言、同意举手、手放下、开启/关闭视频、移出会议等； 6、支持基于语义推理的自动语音转写，及时保留教研交流成果； 7、支持文字聊天，沟通过程自动上传到教研活动中，自动备案； 8、支持会议后查看会议录像、转写、聊天记录，支持导出。 优课评选模块 1、支持组织在线大规模优课评选活动，包含从评选公告发布到上报优课、专家评选、奖项公布、获奖视频归档等全部流程操作； 2、支持查看活动进程，用户可在活动首页查看活动报名数量统计及活动进程情况； 3、支持管理员或组织者可自定义创建评选活动、编辑活动信息，设置活动进程截止日、添加评委等； 4、支持管理员将待评选课程分门别类分配给相关专家，分配完成后专家可在个人空间收到消息提醒； 5、至此管理员对评选活动的奖项进行设置； 6、支持上报参赛作品，教师进入正在进行中的活动评选页面，可上传课堂录像，并关联教案课件； 7、支持专家在活动页进行评课，可查看已评课程和待评课程；支持自定义量表评估、文字总评和打分评价； 8、支持发起优课评选活动时将活动设定为投票模式，对参加评选的课程可以投票，根据投票结果排名； 9、支持评选过程和评选结果通过消息系统反馈参赛人员、专家和活动组织者； 10、支持优质课程归档，集中展示历次评选的优质课程； 11、支持根据评审结果自动为参赛作品匹配预设奖项功能，也可在发布前手动干预调整作品获奖结果； 12、支持批量报名功能，支持以“纯文档”或“文档+视频”的形式报名参赛，可在报名时间结束前前往报名记录中编辑报名信息或取消报名； 13、支持区分评委/非评委评比作品界面，评委界面凸显“我的评审”，并标注已评/未评状态和数量，未评作品优先展示，已评作品展示评分； 14、支持评审详情及未评提醒功能，评审播放页面按钮进行循环切换，循环顺序与外部作品列表顺序一致； 15、支持分组报名名额限制，报名时只显示有报名名额的分组，已满额分组不在展示； 16、支持自定义设置是否公开评审团队； 17、支持报名设置中，自定义设置报名作品数量、视频文件大小、视频播放时长等限制指标； 18、支持评审中站点管理员、平台管理员、运维管理员继续报名，直至评审结束不可再报名； 19、支持手工结束评选活动； 20、支持查看作品详情。 AI课堂分析模块 管理员 1、支持查看大数据页面，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总。 2、支持管理员通过批量导入的方式，实现校园师生用户信息的导入； 3、支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现； 4、支持管理员构建课堂内学生的人脸识别模型，并可针对构建的模型进行增强训练提高学生人脸识别的精度； 5、支持通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止； 6、支持自定义特例课规则，自动对符合规则的课程进行标识。 教师 1、支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为； 2、支持课程结束后自动生成该教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告； 3、支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 4、支持视频检索功能，满足教师依据关键词查找所需的视频文件； 5、支持教师查看每节课教与学课堂行为的占比，方便教师了解课堂中个人教学行为分布情况； 6、支持教师基于教学反思功能，快速进行教学反思，生成教学反思报告； 7、支持基于结构化课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课教学模式；如：讲授型、练习型、对话型、混合型； 8、支持教师按照时间维度查看全班学生课堂表现情况、关注度及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 9、支持教师自定义预约课程； 10、支持推课功能，教师向专家推送个人课程，依据专家评课数据进行有效教学反思； 11、支持教师视频自动归档，对教师模型照片与实际抓拍照片进行对比，将课程自动推送到实际上课的教师名下，方便资源管理； 12、支持回溯分析功能，课程结束后启动回溯分析，会修正教学行为分布图、教学行为时序图和教学模式图； 13、支持基于参与度、表现度、关注度曲线及 ST 曲线，点击曲线节点自动跳转至视频对应位置； 领导 1、支持校教学管理者查看各科教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告，为教学管理提供客观数据； 2、支持校教学管理者查看各科教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂表现、课堂参与度、课堂关注度等情况； 3、支持校教学管理者任选同学科两位教师的课例进行同课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教学行为、S-T、授课类型、学生参与度的对比分析数据，支持导出对比报告； 4、支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据； 专家 1、支持专家对教师或管理员推送的课程进行量表评价及主观文本评价； 2、支持专家查看历史评课记录； 3、支持专家将教师或管理员推送的课程进行对比分析与评价，可查看教师在授课过程中的教学行为、S-T、授课类型、学生参与度的对比分析数据，支持导出对比报告。 言语分析 1、支持声纹识别，根据教师、学生不同声纹特征，无需样本学习，自动判断教师、学生发言，为语音分析提供准确判断基础； 2、支持语音识别，采用语音识别ASR深度学习技术，实现教室内发言人员的语音转换成文本（可实时转换，也可在后台定时转换），形成课堂教学过程的语料库；平台可复现整节课语音文本字幕，实现字幕与视频关联播放，字幕可自动添加到本节课的视频中，形成播放的字幕效果； 3、支持语义识别，有效识别课堂教学语言中所包含的意义，深入了解语句内容，分析教师、学生的提问、理答、交互意图；基于NLP技术，实现从课堂教学语言中解析出语言字数、语速、口头禅、普通话标准程度等数据； 4、支持理答分析，基于NLP技术对教师课堂提问行为、提问次数、高频时间段、提问深度（探究式提问）等进行数据统计，实现对课堂提问情况的精准回顾； 5、支持词云与高频词自动识别，根据课堂教学语音文本，自动提取高频词，形成词云，直观体现在本节课数据报告中； 6、支持应答活跃分析，基于语音与图像分析结合，师生互动、学生应答活跃区域，形成直观的展示与统计数据，便于课后随时复盘。 名师课堂模块 1、支持自定义创建名师库，可将优秀教师纳入名师库，对名师信息、资源、专辑及相册进行管理； 2、支持用户对名师级别、类型、学段、学科进行设置，添加名师简介，设置名师是否在名师课堂门户展示； 3、支持用户根据实际情况添加名师优秀资源，在名师资源页面进行展示； 4、支持用户根据实际情况添加名师的优秀专辑，在名师专辑页面进行展示； 5、支持用户上传名师照片，在名师风采页面进行展示，支持选择多张图片上传； 6、支持在名师课堂首页展示名师数量、发布资源数量及发布专辑数量； 7、支持按级别、类型筛选查找名师，也支持搜索查找名师； 8、支持根据名师访问浏览量，自动筛选排行前10名的热门名师。 名校课堂模块 1、支持区域用户自定义创建名校资源，支持区域用户将教育质量高的学校设置为名校，可对名校的信息及相册进行管理； 2、支持区域用户对名校的banner、logo进行设置，添加名校简介； 3、支持区域用户上传名校照片，在名校风采页面进行展示； 4、支持在名校课堂首页展示名校数量、直播数量、优课数量、微课数量及专辑数量； 5、支持搜索查找名校。 优课专辑模块 1、支持用户按类型、学段及学科对资源进行分类，便于用户实现资源的细分管理和展示； 2、支持用户选择专辑发布方式，可将资源发布在对应专辑模块供其他用户学习观看； 3、支持在优课专辑首页展示专辑数量、课例数量； 4、支持按学段、学科筛选查找专辑，支持按发布时间、播放量、收藏量筛选查找专辑，支持按专辑名称、作者姓名搜索查找专辑； 5、支持根据专辑播放量、收藏量，分别自动筛选排行TOP10专辑。 微课资源模块 1、支持教师以知识点系列形式组织微课专辑，支持用户选择微课发布方式，可将资源发布在对应微课模块； 2、支持在微课资源首页展示微课资源数量、点播数量； 3、支持按学段、学科筛选查找微课，支持按发布时间、播放量、点赞量筛选查找微课，支持按微课名称、作者姓名、标签搜索查找微课； 4、支持根据微课的播放量、点赞量，分别自动筛选排行TOP10微课； 5、支持用户对感兴趣微课进行收藏、订阅，在个人空间查看微课学习记录； 6、支持对微课资源进行在线评分，支持采用预设量表评分、主观评价等，支持删除个人讨论内容，管理员可删除任意讨论内容。 直播门户模块 1、支持查看当前正在进行的直播课、将要开始的直播课、已经结束且已发布的直播课； 2、支持直播门户搜索想要观看的直播课，支持按照学段、学科及时间段进行筛选； 3、支持按时间和视频热度呈现直播课资源，方便用户快速找到自己感兴趣的的资源； 4、支持直播课开始后，点击课程图标进入课程详情页，支持生成直播二维码，手机进行扫码，即可在手机端观看直播； 5、支持通过教室视图查看某个教室直播情况； 6、支持直播观看时长的自动统计、导出。 专递课堂模块 1、支持多层级数据管理，完成在线课堂的数据统计、网络监管； 2、支持按行政区域划分自建互动组织结构，支持可视化行政区域数据统计，以区域地图为框架，向下可延展县、校的树形结构覆盖，向上实现与区、市、省等上级平台的数据共享； 3、支持多层级账号管理，根据不同管理方式，以角色设置账号，不同账号具备不同管理权限； 4、支持在可视化行政区域具体统计中按照课程维度进行统计； 5、支持按行政区域统计本学期的课程开设情况，支持行政区域内的联校显示； 6、支持点击地图某区域显示其辖区的课程开设情况（最小支持到区、县层级）； 7、支持课程开设情况呈现主讲课堂数量、听讲课堂数量；支持本学期内开课情况统计，包括计划开课数量、覆盖学生数量、授课老师数量，本周内应授课数及已授课数； 8、支持首页展示辖区内资源活跃度、各单位数据排名及各学校资源数量排行等； 9、支持以学校为单位的联校设置，支持多种模式绑定互动开课，支持以学校为单位不同绑定形式； 10、支持区域内统一课表管理，实现课前排课、课中自动组队授课、课后资源自动归集的课程管理；课前支持开课信息显示，课中支持在线课堂网络观摩，课后将上课资源自动上传到资源展示区，实现课后点播、网络观摩，支持导入课表； 11、支持依据教师、学校、学科、授课学校为单位的课表查询； 12、支持区域开课公告，具备在线课堂公告及网络观摩功能，网络观摩支持实时在线观摩及课堂录像观摩； 13、支持图标化在线课堂开课公告，实现即将开课的网络公告，能够体现开课科目及学校； 14、支持在线课堂直播信息展示，如课程名称、授课学校、授课老师、接收学校；支持以附件形式上传授课教师PPT、教案、课程习题等相关资源，支持PPT、word等格式的在线预览； 15、支持在线课堂授课中的课程评论； 16、具备联校空间展示，支持在联校空间预约课程、展示联校平台动态，展示联校资源及统计排名、管理维护空间信息； 17、支持以联校为单位的空间展示，支持联校空间数量统计，互动课程数量统计； 18、支持联校输出资源展示，以学段、学科形式的目录展示； 19、支持联校信息展示，主讲校和空间介绍； 20、支持在不创建联校空间的情况下可自定义约课； 21、支持管理员强制停止互动课程； 22、支持设置互动组，互动组中的教室可通过终端一键开课； 23、支持通过终端创建的课程，支持在平台中查看直播和录像资源； 24、支持互动课程开始时，互动服务同步课程名称、教师、学科给设备，用于设备上的录像资源信息展示； 25、支持内网和外网两种网络环境下的互动； 26、支持通过口令密码加入互动课堂； 27、支持搜索会议号进行互动课表查询； 28、支持添加互动课表时，可设置课件投屏功能开关；可选择互动讨论模式的布局，例如等比例或1主多副画面； 29、支持互动直播、互动资源、联校空间的展示，可对互动资源进行下载。 数据中心模块 整体数据统计 1、支持展示平台学校数量、录播教室数量、用户数量、资源数量、教研活动开展数量、量表报告生成数量； 2、支持以图表形式直观显示各站点用户数量，用户按领导和教师角色分别统计；当移动鼠标至相应站点图表，可显示该站点用户的具体数值； 3、支持以图表形式直观显示各站点录播教室数量和AI录播教室数量；当移动鼠标至相应站点图表，可显示该站点两种类型录播教室的具体数值； 4、支持以图表形式直观显示各站点教学视频、教案、导学案和其它资源数量；当移动鼠标至相应站点图表，可显示该站点四种类型资源的具体数值； 5、支持以图表形式直观显示各站点个人备课、集体磨课、听评课及优课评选数量；当移动鼠标至相应站点图表，可显示该站点四种类型教研活动的具体数值； 6、支持以图表形式直观显示各科教学模式应用占比；当移动鼠标至相应科目，可显示该科目四种类型教学模式的具体占比数值； 7、支持以图表形式直观显示各科教学行为应用占比；当移动鼠标至相应科目，可显示该科目九种类型教学行为的具体占比数值。 个人备课分析 1、支持首页展示平台个人备课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他数量； 2、支持以图表形式直观显示新增个人备课趋势和新增个人备课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增备课、新增资源的具体数值； 3、支持以图表形式直观显示各校个人备课数、人均备课数及上传资源数；支持以图表形式直观显示各学科的个人备课数、人均备课数及上传资源数；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值。 集体磨课分析 1、支持首页展示平台集体磨课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量及其它数量； 2、支持以图表形式直观显示新增集体磨课趋势和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增集体磨课、新增资源的具体数值； 3、支持以图表形式直观显示各校集体磨课数、人均磨课数；支持以图表形式直观显示各学科集体磨课数、人均磨课数；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 4、支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、各校日均参与人数、各校参与磨课比；支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、各学科日均参与人数、各学科参与磨课比；支持按学段、学科进行筛选磨课热度和参与度；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 5、支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、各校备课研讨次数、课堂研讨次数、各校课堂研讨次数；支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、各学科课研讨次数、课堂研讨次数、各学科课堂研讨次数；支持按学段、学科进行筛选磨课流程分布当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值。 6、支持以图表形式直观显示各校磨课资源上传数；支持以图表形式直观显示各学科磨课资源上传数；支持按学段、学科进行筛选磨课资源上传情况；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值。 课例对比分析 1、支持按时间、站点、年级、学段进行课例筛选，也可通过搜素课例名称、授课教师进行课例查找； 2、支持将选定的2节课例进行对比分析，以图表形式直观显示2节课例的课堂曲线、环节设计、行为时序、行为数据和评价数据。 资源建设分析 1、支持首页展示平台教学视频数量、教案数量、导学案数量及其它资源数量； 2、支持以图表形式直观显示新增教学视频趋势和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增教学视频、新增资源的具体数值； 3、支持以图表形式直观显示各学科资源数量，支持按学校、学段进行筛选；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 4、支持以图表形式直观显示各学校资源数量，支持按学段、学科进行筛选；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 5、支持导出各学校、学段、学科、年级、教研组应用情况统计数据。 设备使用分析 1、支持首页展示平台全部学校数量、已接入学校数量、录播教室数量、AI录播教室数量； 2、支持以图表形式直观显示各校录播教室数量和AI录播教室数量；当移动鼠标至相应图表，可显示该校两种类型录播教室的具体数值。 1、支持IOS、Android系统应用，支持基于苹果商店进行APP下载； 2、具备磨课中心、听评课、优课评选、优课中心、微课中心、专辑中心、精选直播、教学回顾（教学反思）、教研组等功能模块； 3、磨课中心支持内容浏览及量表评价； 4、优课评选支持内容浏览和评委评审； 5、听评课支持游客、平台用户扫码评课； 6、精选直播支持浏览呈进行中、已结束的直播课； 7、教学回顾支持教师回顾课堂视频、数据，进行教学反思； 8、教研组：除不支持创建组内磨课外，其余内容同pc 端。 需保证线上线下融合教研系统中高清录播主机、录播管理应用软件、高清摄像机、高清摄像机管理软件、教师定位分析仪、教师定位分析软件、移动录播主机、录播软件系统、录播在线互动软件、高清摄像机、数字无线音频套装、无线网卡、摄像机三脚架与录播教室系统中微课录播主机、虚拟导播录播系统、录播虚拟抠像软件、视频编辑软件和线上线下融合教研系统中网络调研软件具有兼容性，同时提供承诺函。 硬件配置：32G ECC/2*2TB 企业/ RAID1/ 300W | 套 | 1 |
| 十一、STEAM+教师培训教室配置清单 |  |  |  |  |
| 3d打印及激光切割 |  |  |  |  |
| 1 | 3d打印机双色 | 1.打印技术：FDM 熔融堆积成型技术 2.打印尺寸：200×200×200mm 3.整机尺寸：400×360×550mm 4.喷头个数及直径：单喷头 0.4mm 5.喷头工作温度：180-250℃ 6.打印材料：PLA（标配）、ABS；打印速度：0-100mm/s 7.打印精度（层厚）：0.1mm-0.3mm 8.连接方式：USB 9.稳定结构设计：XY 轴采用直线导轨 10.操作界面：4.3 英寸彩色触摸屏 11.适配电源：功率 200W/AC220V 12.切片软件：Himlaya print 13.切层文件类型：STL 14.喷嘴直径范围：0.2-1.2mm（需要更换对应喷嘴，出厂默认 0.4mm） 15.续打支持：断电后连续上次未完成打印 16.支持语言：中文、英文等 17.断料检查：支持 18.无线摄像头，远程打印，微信小程序控制功能 | 台 | 1 |
| 2 | 单色3d打印机 | 满足三种智能制造功能：FDM（熔融沉积）+CNC（雕刻/切割）+Laser（雕刻/切割）； 一、3D 打印机参数 1.打印尺寸：700×700×100mm 2.设备尺寸：1168×1075×530mm 3.机身材料：钣金+铝合金 4.触控屏幕：4.3 英寸 5.分辨率：480x272 6.热床温度：最高可达 45℃，加热均匀无死角，快速升温 7.打印头运动速度：最高可达 100mm/s，高速打印，超静音 8.打印头数量：二进一出（轻量化近端送料） 9.喷嘴规格：0.4、0.6、0.8mm 可选 10.喷嘴温度：≤250℃实现双色切换打印 11 打印层厚：0.1-0.4mm 可调 12.打印材料：PLA（标配）、PETG 13.有断电续打、漏电保护、敞开式打印等功能 14.打印文件格式： GCODE 15.切片软件：自主研发切片软件 16.电源输入：AC220V 50Hz 功率：650W 电流：3A 二、Laser 激光雕刻/切割参数 1.工作尺寸：700×700mm 2.激光功率：15W 3.光斑模式：点状定焦 4.激光波长：455-460nm 5.散热方式：强制风冷 6.激光安全级别：Class3B 7.功能：PWM 模式 8.雕刻文件：SVG、JPEG、PNG、PDF、CDR 等 9.雕刻材料：非透明的亚克力（标配）、木板（标配），其他可加工材料包括竹子、皮 革、塑料、纸、织物等 三、CNC 雕刻/切割参数 1.工作尺寸：700×700×100mm 2.输入电压：DC24V 3.加工功率：400W 4.刀柄直径：3.175mm 5.雕刻精度：0.05-0.1mm 6.雕刻材料：木板（标配）、亚克力（标配）； 7.主轴转速：0-6000rmp/min 8.雕刻文件：SVG,STEP,IGES,IGS,DWG,DXF等 | 台 | 1 |
| 3 | 3d打印机耗材（PLA） | 1.直径：1.75mm2.长度：350m 左右3.颜色：红橙黄绿青蓝紫黑白等4.熔点：190℃5.打印温度：190℃~220℃ | 卷 | 100 |
| 4 | 三维扫描仪 | 1.技术原理：双目红外光 2.单帧精度：0.05 mm 3.扫描仪尺寸：160×40×26mm 4.单帧扫描范围：210×130mm 5.工作距离：150~400 mm 6.最小扫描尺寸：20×20×20 mm 7. 最大扫描尺寸：2000×2000×2000mm 8. 扫描速度/帧率：10 帧/秒 9. 扫描方式：手持扫描和转台扫描 10.光源：一级红外光 11.拼接方式：特征拼接和标记点拼接 12.模型导出格式：PLY, OBJ, STL 13. 支持彩色模型扫描：是 14. 可支持户外扫描，需增加遮挡物，避免强烈太阳光干扰。 | 台 | 1 |
| 5 | 三维设计软件 | 1.触屏操作：支持Windows系统触屏白板设备操作。 2.设计功能：可实现实体设计、草图绘制、参数化建模和模型编辑功能。 3.特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形；可对造型进行扭曲、折弯、锥度等多种变形处理。 4.输出格式：可输出*.igs、*.stl、*.obj、*.3mf格式。 5.浮雕建模：可以将*.jpg、*.png格式图片直接生成浮雕造型。 6.stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。 7.模型分离：可以将stl或obj格式模型中的多个造型，进行单个造型的分离。 8.积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换。 9.电子硬件：软件内置不少于7家国内外电子硬件厂商模型库。通过加载的硬件模型，在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改。 10.矢量图生成：可以直接将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。 11.3D打印：具备切片功能，可输出打印文件;内置不少于7家国内外3D打印设备厂商切片软件接口，可以一键导入切片软件中，无需格式转换。 12.3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。 13.智能辅助教学：在软件内可实现边学习边实操的教学模式，支持创建学习资源或教学课件。 14.资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 15自主研发：A、为保证学生、老师学习需要，保持创新设计完整性，降低学生学习难度，以上所有技术参数要求都在同一款软件内实现。 16.算力配置不低于4.20 GHz；内存不小于24G；存储介质SSD不小于1T空间。 | 节点 | 30 |
| 6 | 激光切割软件 | 1．触屏操作：支持具有Windows系统触屏功能的所有白板、投影和显示器等硬件。 2．设计功能：可实现实体设计、草图绘制和模型编辑功能。 3．矢量图生成：可以直接将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。 4．截断切口：在等厚板材的交界位置，自动生成截断切口。将实体切割成多个独立的板材结构。 5．拼插槽：在板材侧边添加可互相拼插的插槽且可以调整长度、数量以及深度。 6．板材拼接：在两个实体之间制作拼接效果，可以调整槽长度、数量以及凸槽的凸出高度。 7．布局参数：可以布局平板的长度、宽度，切片间距以及激光切割补偿值。 8．板材投影：无需转动板材，可以直接对面或实体进行投影生成二维图。 9．结构转换：将任何实体造型转换成拼插或堆叠结构并自动排版布局，生成二维图形。 10．侧面板材设计：沿板材边缘自动生成可直接调整角度、长度、高度、公差大小的侧面板材，且可将造型展开或折叠。 11．沿线折叠：在板材上任意画一条直线，将板材沿着直线折叠，可以直接调整角度、高度、公差的大小。 12．自动吸附：无需使用装配命令，可将三维模型快速贴合。 13．纹理贴图：将*.bmp、*.gif、*.jpg、*.jpeg、*.png、*.tif图片直接附着在实体表面上，可通过草图进行描绘。 14．导出激光切割文件：二维图形输出，支持任何激光切割机使用的DWG/DXF格式文件。 15．资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 16自主研发：A、为保证学生、老师学习需要，保持创新设计完整性，降低学生学习难度，以上所有技术参数要求都在同一款软件内实现。 | 节点 | 30 |
| 7 | 人工智能仿真软件 | 1.模型编辑：可实现实体设计、参数化建模和模型编辑功能， 2.stl模型编辑：可实现stl模型的检测、补孔、切割、删除面片、增加面片、面片翻转、布尔运算。 3.输入与输出格式：可输入与输出*.iges、*.step、*.stl、*.obj、*.3mf、*.amf等格式； 4.物理属性：可实现全局和单体的重力、角速度与线速度阻尼、物体质量、物体密度、摩擦系数、弹性系数、重力模式、名称等物理属性设置； 5.受力与速度：可实现配置模型角速度、线速度、线性力、力矩等真实属性； 6.关节设置：模型可实现7种关节装配约束的设置，并基于约束设置能完成协同运动； 7.控制器设置：可设定模型运动的控制代码，以交互命令形式实现智能避障、图像识别、语音识别； 8.电子件设置：支持将三维模型定义为电子硬件（包含lED灯、风扇、马达、舵机等），定义后的电子硬件模型可以直接进行编程控制； 9.积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换； 10.编程物理属性及控制器：可利用积木/Python编程为模型赋予物理属性、关节约束、受力速度、程序控制等属性，实现模型机构在仿真环境中自动运行或人机交互； 11.图像及语音识别：用户可自定义数据源辅助机器学习，实现基于人工智能的图像及语音识别的案例仿真或人机交互等操作； 12.积分系统：用户可自定义多个积分数据，在仿真时可直接触发积分，并将积分上传至云端进行排序。 13.仿真功能：支持将编程后的场景进行仿真，可实现视频录制、暂停、重新开始等操作。 14.资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的场景资源、模型资源、案例资源，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 15自主研发：A、为保证学生、老师学习需要，保持创新设计完整性，降低学生学习难度，以上所有技术参数要求都在同一款软件内实现。 | 节点 | 30 |
| 虚拟现实 |  |  |  |  |
| 1 | VR-一体机系统 | 1.支持6DOF一体机双手柄操作。 2.启动课件 2.1启动课件：点击主界面课程分类入口，可打开对应类型课件列表，再点击课件封面可启动课件。 2.2分类导航：首页课程分类支持按全景课堂、互动实验室、安全教育、科普教育、互动微课，互动实验室课程可按照物理、化学、生物分类； 2.3翻页：课件列表支持点击上一页、下一页按钮翻页。 2.4未购买课程：点击主界面课程分类入口，可打开对应类型课程演示视频观看。 3.操作微课 3.1模型分解：可自动分解模型，能够看到模型各个零部件； 3.2模型标签：可查看模型中的各部分结构知识点标签，并对知识点进行陈述和讲解； 3.3模型动画：可播放模型自带演示动画； 3.4模型透视：可通过透视功能看到模型的内部结构； 3.5尺寸/角度调整：支持放大/缩小模型，支持左右旋转模型，可以不同视角查看模型； 3.6退出课件：可关闭当前模型，打开微课课件列表。 4.场景漫游 4.1漫游移动：支持在3D虚拟场景中漫游，可原地转向； 4.2模型互动：支持与场景中的化学实验模型、蝴蝶模型、音叉模型、手摇发电机模型互动。 5新手引导 5.1新手引导：点击主界面“帮助”图标可启动新手引导机制，可系统性地按照步骤学习使用手柄按键、漫游、使用虚拟双手操作等交互方式； 5.2操作提示：首次启动某类课件，可查看该类课件的操作提示面板； 5.3按键指南：支持触碰桌面上的手柄模型打开按键使用指南面板，查看所有使用场景下的按键操作说明。 6系统特性 6.1开机自启动；能屏蔽所有与学习无关的VR影视、游戏等内容； 6.2内容自动更新机制：自动从云端拉取新的课件资源信息； 6.3WIFI高级设置：提供WIFI设置功能，提供WIFI设置自动记忆功能； 6.4电量及连接状态显示：提供一体机剩余电量显示功能，提供是否处于课堂教学连接状态显示功能。 | 套 | 12 |
| 2 | 虚拟仿真实验室平台 | 1.系统必须是基于Web网页的SAAS系统模式，可以运行在多种设备的主流网页浏览器上（包括但不限于Chrome、360、Firfox、Edge等，推荐Chrome浏览器）。系统主要面向学校（学校管理员、老师、学生）提供服务。能够对授权的VR课件库进行管理，包括下载到本地、分发到头显等；能够对本校各VR教室的VR一体机进行统一管理，能够进行VR授课活动。 2.用户管理系统 2.1账号激活：用户能够通过平台创建账号，能够通过点击发送邮件中的链接激活，设置账号密码。 2.2修改密码：可支持重设6~10位数字、字母组合密码。 2.3平台使用手册：至少包含使用准备、登录说明、操作说明等信息。 3.资源推荐 3.1系列课件资源推荐：能以卡片形式推荐不同系列的课件资源。 3.2课件资源上新推荐：可推荐用户没有的上新课件资源。 3.3首页资源筛选：可按已购买、未购买、课件类型、课件所属学段、课件所属学科筛选。 4我的课程 4.1课程列表 4.1.1课程信息列表：至少包含课程数量、课程名称、课程包含课件资源的封面图和数量等信息 4.1.2课程搜索：可按课程名称搜索 4.1.3课程操作：可对列表中的课程进行编辑、删除，也可选择某一课程上课 4.2新建课程 4.2.1资源筛选：可按课件资源来源、类型、课件所属学段、课件所属学科筛选。 4.2.2添加课件资源：可鼠标拖动课件资源添加或点击加入课程按钮添加，课件资源包含授权资源和上传资源。 4.2.3上传资源：可自行上传本地资源（图片、视频、PPT、Excel、Pdf、Word）做为课件进行播放，图片、视频根据平台规则自动转换成2D、3D图片或视频。 4.2.4编辑课程：可对课程中的课件资源进行添加、清除，也可编辑课件资源的说明 4.2.5保存课程：可保存新建课程的名称、课件列表 5上课播控 5.1上课选项 5.1.1可选择指定班级和设备组进行上课播控 5.2课件列表 5.2.1至少包含上课课程的课件名称及说明等信息 5.3设备列表 5.3.1设备信息列表：至少包含设备编号、对应学生姓名、连接状态、播放状态、控制模式、电量、声音、课件安装情况等信息。 5.3.2课件安装：可对所选设备进行指定课件安装，可批量操作 5.3.3登出：可将已登录设备进行登出操作，可批量操作 5.4班级视图 5.4.1上线学生和未上线学生信息列表：至少包含上线学生姓名、设备号、头盔实时画面、未上线学生姓名等信息 5.4.2可实时监控班级所有学生头盔的实时画面，也可单独监控某一个学生 5.5播放控制 5.5.1可选择不同模式（教学模式/考试模式）播放 5.6设备控制 5.6.1可批量控制所有设备，也可单独控制某一或指定多台VR设备的课件播放与停止 5.6.2可同时控制所有或指定的VR设备关机 5.6.3可控制播控模式状态开启或关闭，切换设备处于播控模式或自由模式 5.6.4可自定义设备的安全活动范围（活动半径、眼睛距地面高度） 5.6.5可同时控制所有或指定的VR设备静音或开启声音。 6班级管理 6.1班级列表 6.1.1班级信息列表：至少包含班级名称、学生数、创建时间等信息（提供系统功能截图） 6.1.2新建班级：至少包含创建班级名称、选择班级学生。也可删除班级等信息 6.1.3编辑班级：至少包含编辑班级名称等信息 6.1.4班级学生：可查看班级内学生姓名、学号等信息 6.2班级学生 6.2.1学生信息列表：至少包含学生序号、姓名、学号等信息 6.2.2新建、编辑学生：至少包含学生姓名、学号、移除学生等信息 6.2.3可导入、导出学生列表，Excel形式等信息。 7数据统计 7.1成绩比例折线图：可按时间区间、班级、课件条件，查看班级成绩等级比例（A、B、C、D四个等级） 7.2成绩比例统计表：可统计班级成绩A等级比例，包含班级名称、课件名称、A等级比例、考试时间；可按A等级比例升降序排列 7.3班级详情统计表：可统计班级每一位学生的成绩等级和知识点正误情况，至少包含学生姓名、成绩等级、知识点正误详情等信息 7.4成绩各等级趋势：针对6DOF实验类课件，可统计班级的成绩等级趋势，可按时间、年级、学科、成绩等级（优秀率、良好率、及格率、不及格率）、选择课件名称查看成绩趋势 7.5学科成绩趋势：针对6DOF实验类课件，可统计班级的成绩等级趋势，可按时间、年级、学科、成绩等级（优秀率、良好率、及格率、不及格率）、选择课件名称查看成绩趋势错题分析 7.6课件知识点平均使用时长：针对于6DOF实验类课件，可统计班级某个课件的使用时长，可按时间，班级，课件名称查看某个班级的课件实验各步骤使用时长。 7.7课件知识点错误分布：针对于6DOF实验类课件，可统计班级某个课件的错题情况，可按时间、班级、课件名称查看某个班级的课件实验错题情况，包含错题步骤和错题列表。 7.8学生错题分析：针对于6DOF实验类课件，可查看班级某个课件的实验步骤错误情况，可按时间、班级、课件名称查看班级课件各步骤错误率情况，包含班级每个学生课件的成绩成绩趋势 8资源管理 8.1资源列表 8.1.1课件资源信息：至少包含资源ID、资源名称、上传人、文件大小、上传时间等信息。 8.2新增资源 8.2.1可上传资源文件，至少能够支持.png、.jpg、.jpeg格式全景图片和.mp4格式全景视频文件上传。 9安装管理 8.1安装信息列表 8.1.1可按课件或设备条件、课件类型条件查看：至少包含课件名称、封面图、安装情况等信息 8.1.2安装或卸载课件：可对指定设备安装或卸载所选课件，可批量操作 8.2安装详情 8.2.1按设备查看，可查看所选设备已安装、未安装、安装中、安装失败的课件；可对已安装课件进行卸载操作，对未安装课件进行安装操作 8.2.2按课件查看，可查看所有设备对所选课件的安装情况 9.系统管理-设备管理 9.1设备信息列表：至少包含设备编号、设备唯一码、设备型号、序列号、可用容量、剩余电量、注册时间等信息 9.2新设备设置：可通过输入设备注册码，绑定新设备到平台 9.3分组管理：可对设备进行分组管理，创建设备组 9.3.1设备组列表：至少包含设备组序号、设备组名称、设备数等信息 9.3.2新建、编辑设备组：可创建或编辑设备组名称、添加或解除设备。也可删除已有设备组 10.账号管理 10.1账号信息列表：至少包含教师账号、名称、所属学段、学科、创建时间等信息 10.2新增、编辑账号，可新增或编辑教师账号的账号信息,也可删除已有教师账号 11系统要求 11.1支持并发50台以上VR设备同时在线播控。 | 套 |  |
| 3 | 物理实验VR教学资源 | 1.与教学强相关：每个实验内容包含教学、考核两个主要模式。 2.成绩比例折线图：可按时间区间、班级、课件条件，查看班级成绩等级比例（A、B、C、D四个等级）。 3.成绩比例统计表：可统计班级成绩A等级比例，包含班级名称、课件名称、A等级比例、考试时间；可按A等级比例升降序排列 4.班级详情统计表：可统计班级每一位学生的成绩等级和知识点正误情况，包含学生姓名、成绩等级、知识点正误详情等信息 5.实验功能： 5.1实验内以模拟人体手部形态的方式与实验物体进行交互，模拟手部抓取、捏拿等动作，增加实验的仿真效果； 5.2实验内两只模拟手均可与虚拟实验物体进行交互，例如抓取、旋转、放置等操作； 5.3实验内实提供实验重新开始、一键整理实验器材功能；系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 5.4实验内具备教学模式和考核模式两种不同教学模式，教学模式下，每一步实验操作前均配备语音解说进行指导；语音结束前，用户无法进行实验操作； 5.5实验内每件实验器材均在触碰时显示实验器材名称，不触碰时则不显示； 5.6选择某个实验步骤时，实验步骤放大高亮显示并附带选择成功动效音效； 5.7实验器材在可拿取、放置、交互时均高亮进行提示；实验器材在高亮状态下用模拟手成功拿取、触碰时也高亮进行提示，两种高亮以颜色进行区分； 5.8实验器材拿取后对下一步放置位置应进行位置提示； 5.9实验内提供实验步骤进度显示及实验步骤任选功能，用户可直接进入对应选择实验步骤，无需从头开始实验操作； 5.10支持6DoF，视野角度变化控制，以及移动的上下前后左右位移控制。实时追踪用户在真实世界的走动并动态同步在用户虚拟世界中所处的环境和场景。 5.11实验内菜单栏提供显示和隐藏功能； 5.12实验内提供实验教学语音关闭、开启功能； 5.13实验内提供空间位置调整、视觉画面校正等功能，用户可调节胸前与桌面的距离； 5.14实验内，考核模式下，实验正误、步骤时长等多种数据同步至教学管理平台。 5.15系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 6.实验内容： 6.1电学实验数量要求不少于7个，探究通电螺线管外部的磁场分布，探究电流与电压、电阻的关系，用电流表测量电流，探究什么情况下磁可以生电，测量小灯泡的电功率，连接串联电，路和并联电路，用电压表测量电压等。 6.2力学实验数量要求不少于6个，探究浮力的大小跟哪些因素有关，探究杠杆的平衡条件，用天平测量固体和液体的质量，用弹簧测力计测量力，测量物体运动的平均速度，探究影响滑动摩擦力大小的因素等。 6.3科普实验数量要求不少于7个，探究凸透镜成像规律，探究平面镜成像的特点，探究水沸腾时温度变化的特点，用刻度尺测量长度、用停表测量时间，探究光反射时的规律，测量固体和液体的密度，用常见温度计测量温度等。 7.教师可通过WEB端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键关机，实验课程一键开启、关闭，内容播控，实时监控。 8.所有课件操作均支持在无互联网环境下正常操作使用。 9.在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 10.系统具备良好的交互仿真，实现实验过程中的器具操作方式； 11.系统具备良好的数据仿真，实现实验过程中的设备参数设置； 12.系统具备良好的环境仿真，实现实验过程中的操作环境属实； 13.支持数据仿真，实验结果误差需要控制在指定范围内，结果可以导出； 14.支持实验过程智能指导和虚拟实验结果自动批改功能； 15.系统提供操作帮助，言简意赅描述实验如何开展； 16.系统支持用户从任意视角、任意距离观察场景元素； 17.系统画面效果精美，采用虚拟现实实时渲染处理； 18.系统须优化处理，确保实时运行帧数高于25帧/秒。 | 套 |  |
| 4 | 化学实验VR教学资源 | 1.与教学强相关：每个实验内容包含教学、考核两个主要模式。 2.成绩比例折线图：可按时间区间、班级、课件条件，查看班级成绩等级比例（A、B、C、D四个等级）。 3.成绩比例统计表：可统计班级成绩A等级比例，包含班级名称、课件名称、A等级比例、考试时间；可按A等级比例升降序排列 4.班级详情统计表：可统计班级每一位学生的成绩等级和知识点正误情况，包含学生姓名、成绩等级、知识点正误详情等信息 5.实验功能： 5.1实验内以模拟人体手部形态的方式与实验物体进行交互，模拟手部抓取、捏拿等动作，增加实验的仿真效果； 5.2实验内两只模拟手均可与虚拟实验物体进行交互，例如抓取、旋转、放置等操作； 5.3实验内实提供实验重新开始、一键整理实验器材功能；系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 5.4实验内具备教学模式和考核模式两种不同教学模式，教学模式下，每一步实验操作前均配备语音解说进行指导；语音结束前，用户无法进行实验操作； 5.5实验内每件实验器材均在触碰时显示实验器材名称，不触碰时则不显示； 5.6选择某个实验步骤时，实验步骤放大高亮显示并附带选择成功动效音效； 5.7实验器材在可拿取、放置、交互时均高亮进行提示；实验器材在高亮状态下用模拟手成功拿取、触碰时也高亮进行提示，两种高亮以颜色进行区分； 5.8实验器材拿取后对下一步放置位置应进行位置提示； 5.9实验内提供实验步骤进度显示及实验步骤任选功能，用户可直接进入对应选择实验步骤，无需从头开始实验操作； 5.10支持6DoF，视野角度变化控制，以及移动的上下前后左右位移控制。实时追踪用户在真实世界的走动并动态同步在用户虚拟世界中所处的环境和场景。 5.11实验内菜单栏提供显示和隐藏功能； 5.12实验内提供实验教学语音关闭、开启功能； 5.13实验内提供空间位置调整、视觉画面校正等功能，用户可调节胸前与桌面的距离； 5.14实验内，考核模式下，实验正误、步骤时长等多种数据同步至教学管理平台。 5.15系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 6.实验内容：化学实验数量要求不少于10个，灭火的原理，酸、碱的化学性质（上），酸、碱的化学性质（下），溶液酸碱性的检验，氧气的实验室制取与性质，二氧化碳的实验室制取与性质，金属的化学性质和某些化学性质，一定质量分数的氯化钠溶液的配制，粗盐中难溶性杂质的去除，燃烧的条件。 7.教师可通过WEB端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键关机，实验课程一键开启、关闭，内容播控，实时监控。 8.所有课件操作均支持在无互联网环境下正常操作使用。 9.在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 10.系统具备良好的交互仿真，实现实验过程中的器具操作方式； 11.系统具备良好的数据仿真，实现实验过程中的设备参数设置； 12.系统具备良好的环境仿真，实现实验过程中的操作环境属实； 13.支持数据仿真，实验结果误差需要控制在指定范围内，结果可以导出； 14.支持实验过程智能指导和虚拟实验结果自动批改功能； 15.系统提供操作帮助，言简意赅描述实验如何开展； 16.系统支持用户从任意视角、任意距离观察场景元素； 17.系统画面效果精美，采用虚拟现实实时渲染处理； 18.系统须优化处理，确保实时运行帧数高于25帧/秒。 | 套 |  |
| 5 | 生物实验VR教学资源 | 1.与教学强相关：每个实验内容包含教学、考核两个主要模式。 2.成绩比例折线图：可按时间区间、班级、课件条件，查看班级成绩等级比例（A、B、C、D四个等级）。 3.成绩比例统计表：可统计班级成绩A等级比例，包含班级名称、课件名称、A等级比例、考试时间；可按A等级比例升降序排列 4.班级详情统计表：可统计班级每一位学生的成绩等级和知识点正误情况，包含学生姓名、成绩等级、知识点正误详情等信息 5.实验功能： 5.1实验内以模拟人体手部形态的方式与实验物体进行交互，模拟手部抓取、捏拿等动作，增加实验的仿真效果； 5.2实验内两只模拟手均可与虚拟实验物体进行交互，例如抓取、旋转、放置等操作； 5.3实验内实提供实验重新开始、一键整理实验器材功能；系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 5.4实验内具备教学模式和考核模式两种不同教学模式，教学模式下，每一步实验操作前均配备语音解说进行指导；语音结束前，用户无法进行实验操作； 5.5实验内每件实验器材均在触碰时显示实验器材名称，不触碰时则不显示； 5.6选择某个实验步骤时，实验步骤放大高亮显示并附带选择成功动效音效； 5.7实验器材在可拿取、放置、交互时均高亮进行提示；实验器材在高亮状态下用模拟手成功拿取、触碰时也高亮进行提示，两种高亮以颜色进行区分； 5.8实验器材拿取后对下一步放置位置应进行位置提示； 5.9实验内提供实验步骤进度显示及实验步骤任选功能，用户可直接进入对应选择实验步骤，无需从头开始实验操作； 5.10支持6DoF，视野角度变化控制，以及移动的上下前后左右位移控制。实时追踪用户在真实世界的走动并动态同步在用户虚拟世界中所处的环境和场景。 5.11实验内菜单栏提供显示和隐藏功能； 5.12实验内提供实验教学语音关闭、开启功能； 5.13实验内提供空间位置调整、视觉画面校正等功能，用户可调节胸前与桌面的距离； 5.14实验内，考核模式下，实验正误、步骤时长等多种数据同步至教学管理平台。 5.15系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 6.实验内容：生物实验数量要求不少于17个，练习使用显微镜，制作并观察植物细胞临时装片，观察人的口腔上皮细胞，观察种子的结构，绿叶在光下制造有机物，观察花的结构，酒精对水蚤心率的影响，观察蚯蚓，观察鸡卵的结构，馒头在口腔中的变化，观察人体的基本组织，观察草履虫，观察根毛和根尖的结构，观察叶片的结构，用显微镜观察人血的永久涂片，观察小鱼尾鳍内血液的流动，观察酵母菌和霉菌。 7.教师可通过WEB端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键关机，实验课程一键开启、关闭，内容播控，实时监控。 8.所有课件操作均支持在无互联网环境下正常操作使用。 9.在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 10.系统具备良好的交互仿真，实现实验过程中的器具操作方式； 11.系统具备良好的数据仿真，实现实验过程中的设备参数设置； 12.系统具备良好的环境仿真，实现实验过程中的操作环境属实； 13.支持数据仿真，实验结果误差需要控制在指定范围内，结果可以导出； 14.支持实验过程智能指导和虚拟实验结果自动批改功能； 15.系统提供操作帮助，言简意赅描述实验如何开展； 16.系统支持用户从任意视角、任意距离观察场景元素； 17.系统画面效果精美，采用虚拟现实实时渲染处理； 18.系统须优化处理，确保实时运行帧数高于25帧/秒。 | 套 |  |
| 6 | VR工作站 | 1. 屏幕分辨率：≥3664x1920 ；刷新率：≥72/90Hz ； 2. 处理器核心数不低于八核，主频不低于2.8GHz，Kryo585 CPU，7nm制程工艺； 3. 视场角：≥98°FOV； 4. 支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 通过TUV低蓝光认证，可在系统设置中开启“护眼模式”； 5. 内存6GB RAM，LPDDR4X ，UFS3.0 128GB； 6. 前置摄像头鱼眼摄像头x4 ，支持头部6Dof定位，高精度传感器9轴传感器；支持人脸佩戴感应； 7. 不低于5300mAh电池容量，连续使用续航不低于3小时，USB Type-C 3.0数据传输,支持DP视频输出； 8.WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频；BT5.1 9. 内置扬声器、麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 10. 6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 11. 机身采用轻质聚合物，薄壁注塑工艺，航空级轻金属， 12. 软质侧绑带，体积小巧，方便收纳； 13. 面罩：采用高透气性泡棉，支持拆解替换。 14. 机身具有电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减按键； 15. 支持QC3.0快速充电； 16. 扬声器内置双立体声喇叭，麦克风双麦克降噪，全指向麦克风； 17. 支持3.5mm音频接口连接第三方立体声耳机使用。 18. Led灯三色Led 显示开机，关机，充电状态。 | 套 | 12 |
| 7 | 充电柜 | 1. 主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合。 2. 采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3. 分三/四层前后放置设计，每层可容纳多位VR设备同时充电，采用USB充电模式，同时赠送安卓数据线方便安全。 4. 高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。 5. 环保 ABS 工程塑料单机隔断，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，同时又预留凹槽方便拿取设备。 6. 一体化电源管理系统： 6.1.USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 6.2.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备。 6.3.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。 6.4.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保。 6.5.满足宽频电压输入，范围为110V-240 V 。 7.标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 8.柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 9.标配消毒功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 无线路由器 | 产品类型：企业级无线路由器 1.网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax 2.网络协议：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS 3.最高传输速率：11AX双频并发，最⾼⽆线速率可达1775Mbps，更⾼带机量 4.传输速率：2.4GHz：574Mbps；5GHz：1201Mbps 5.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 6.网络接口：1个10/100/1000M RJ45 WAN口；3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口；1个10/100/1000M RJ45 LAN端口；1个USB接口 7.无线设置：⽀持WPA、 WPA2、 WPA-PSK、 WPA2-PSK、 WPA3⽆线加密 8.⽀持设备集中管理(管理易展设备及⾮易展FIT AP)、认证、DDNS等企业级软件功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 小学科学虚拟教学系统 | 1. 系统拥有中文与英文两种登录界面，且可实时进行两种语言界面的切换； 2. 课程中心模块，包含智能港口、海洋馆、创意馆、微生物馆、赛车馆五大方向主题场景，每个主题场景配套不同的项目式课程； 3. 智能港口主题包含初级、中级与高级三个难度的课程内容，总体课程内容不少于30个，且包含但不限于“海面上的小船”、“扬帆起航”、“港口消防员”、“注意危险”、“紧急呼救”、“急速救援”、“港口大力士”、“重返家园”、“倒车入库”、“这就是港口”、“我的大海港”、“我是船舶大亨”、“糟糕，相撞了”、“快来接我”、“加强警戒”、“我是交通指挥官”、“海上预报员”、“海边社区”、“影分身之术”、“港口保卫战”、“隐形侠”、“仓库迷宫”、“港口物流”、“千帆竞速”等； 4. 海洋馆主题包含初级、中级与高级三个难度的课程内容，总体课程内容不少于30个，且包含但不限于“认识深海”、“勤劳的小鱼”、“美丽的诱惑”、“生死追击”、“海洋歌唱者”、“漂亮的水母”、“海洋的不速之客”、“不服输的小乌龟”、“公正刺客”、“海底联欢会”、“初识海洋”、“海底地形”、“海洋植物”、“海洋动物”、“找啊找啊找朋友”、“美丽的珊瑚礁”、“珊瑚礁的居民”、“认识哺乳动物”、“海洋之最”、“美丽的海洋”、“海洋金字塔”、“海底栖息地”、“浮游生物VS游泳生物”、“海洋新生命”、“狡猾的乌贼”、“贪吃的小飞象章鱼”、“海洋中的活化石”、“海洋食物链”、“温柔的魔鬼鱼”、“我的海洋”等； 5. 创意馆主题包含初级、中级与高级三个难度的课程内容，总体课程内容不少于30个，且包含但不限于“我的城市”、“医院体检”、“拜访朋友”、“俯瞰小城”、“令行禁止”、“城市接力赛”、“筋斗云”、“百米纪录”、“空中战场”、“空中漂流”、“接力赛跑”、“警匪大战”、“地狱骑士”、“飞机起飞”、“警察抓小偷”、“纵火法师”、“消防战士”、“海滩假日”、“空中骑士”、“热气球节”、“荒岛扩建”、“热闹的小岛”、“特技飞行”、“飞机降落”、“海岛Party”、“巨人的战斗”、“惊弓之鸟”、“沙滩车大赛”、“海岛农场”、“我是岛主”等； 6. 微生物馆主题包含总体课程内容不少于10个，支持20个课时；且包含但不限于“看不见的世界”、“我的世界我做主”、“消化小卫士”、“口腔保卫战”、“胃部保卫战”、“肝脏保卫战”、“胆囊保卫战”、“小肠保卫战”、“精雕大师”、“欢乐表演秀”等； 7. 赛车馆主题包含总体课程内容不少于10个，支持20个课时；且包含但不限于“赛车知多少”、“新手初驾之定点赛”、“新手初驾之超车赛”、“新手初驾之漂移赛”、“新手初驾之全程赛”、“新手初驾之双车追逐赛”、“虚拟赛车”、“我的赛事”等； 8. 系统内置三维模型文件，包含船、车、机械、建筑、道路设施、环境、陆地区域、海洋区域、鱼类、哺乳动物、棘皮动物、腔肠动物、特效、人物、厨房、室内、飞行器、汽车、植物、物品、石头、微生物等不少于20大类的模型种类，总数不少于400个，并且部分模型应自带动画，能够在编程中对动画进行播放控制； 9. 模型的种类能够根据主题场景不同进行改变，并能够在学习界面直观的看到模型的缩略图与模型名称，从而进行选择使用，系统同时也须支持外部的模型文件、音频文件导入到平台中进行使用，支持的模型文件格式包含但不限于OBJ格式，支持的音频文件格式包含但不限于MP3、WAV格式； 10. 主题场景课程中，使用者可利用模型库，通过拖拽的方式将模型添加到场景中。 11. 主题场景课程中，使用者可利用音效库，通过拖拽的方式，将音效添加到编程语句中进行使用。 12. 主题场景中拥有编程功能，通过简单的图形化编程拖拽的方式，为模型添加交互，通过简单的图形化编程拖拽的方式，锻炼学生逻辑思维； 13. 编程语句包含事件、控制、运动、外观、声音、运算、数据七大类，其中事件类包含但不限于“当开始运行”语句、“当鼠标经过”语句、“当被点击”语句、“当与镜头距离比较”语句、“当按下键盘某个按钮”语句、“发消息”语句、“当收到消息”语句等。 14. 控制语句包含但不限于等待语句、循环语句、并行语句、如果语句、打断语句、克隆语句、删除克隆语句等。 15. 运动语句包含但不限于使模型位置移动语句、使模型旋转移动语句、使模型顺时针/逆时针旋转移动语句、使模型转向镜头移动语句、使模型移动到节点移动语句等； 16. 外观语句包含但不限于标签显示语句、播放动画语句、停止动画播放语句、循环播放动画语句、放大缩小控制语句、物体是否可见控制语句等； 17. 声音语句包含但不限于播放声音持续语句、播放声音次数控制语句、循环播放声音语句、停止声音播放语句等； 18. 运算语句包含但不限于加法运算语句、减法运算语句、乘法运算语句、除法运算语句、大于运算语句、小于运算语句、等于运算语句、与或非运算语句等； 19. 数据语句包含但不限于创建变量语句、随机语句、检查变量语句、设置变量语句等； 20. 主题场景课程中支持保存、撤销与重做功能。 21. 系统支持一键播放，可将场景内的内容按照编程结果进行播放。 22.主题场景课程中能够进行3D设计，学生可利用素材库，搭建、组装、创建不同的模型及场景。 23.教室播控功能：播控功能为教师角色，对其管理的班级下学生的管理功能，选择当前播控的班级后，开启锁定学生屏幕后，该班级下所有学生将无法对格灵世界软件进行任何操作，直至播控教师解除该状态或30分钟后自动解除。 24.模拟赛事模块：支持创建编程项目制任务，如城市竞速，分为车辆外观设计、改装、编程竞速赛三个环节。参与者通过编程模块控制汽车在城市场景中的移动和参数改，速度越快积分越高计入排行榜。 | 套 | 1 |
| 十二、机房工程配置清单 |  |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机底座 | 5#角钢制作，规格根据空调尺寸 | 2 | 套 |
| 2 | 机柜底座 | 5#角铁定制；规格根据设备尺寸 | 7 | 套 |
| 3 | 电池柜底座 | 5#角铁定制；规格根据设备尺寸 | 1 | 套 |
| 4 | LED照明灯 | 1、尺寸规格：600*600，暗装 2、LED节能灯； 3、电子整流器； 4、光线反射率≥97% | 21 | 只 |
| 5 | 安全出口指示灯 | 1、材质：不锈钢+阻燃塑料； 2、光源类型：LED光源；3、平均照度：≥50Lm | 3 | 只 |
| 6 | 两联单控开关 | 1、单联单控，尺寸86mm*86mm； 2、面板：PV阻燃塑胶； 3、内部：锡磷青铜部件； 4、触点：银触点。 | 2 | 只 |
| 7 | 三联单控开关 | 1、三联双控，尺寸86mm*86mm； 2、面板：PV阻燃塑胶； 3、内部：锡磷青铜部件； 4、触点：银触点。 | 1 | 只 |
| 8 | 三孔插座 | 1、三孔，86型暗装； 2、额定电流：16A； 3、抗阻燃、抗紫外线、不变色； | 4 | 只 |
| 9 | 两三眼插座 | 1、两孔+三孔，86型暗装； 2、额定电流：10A； 3、抗阻燃、抗紫外线、不变色； | 10 | 只 |
| 10 | 电线 | 1、国标ZR-BV-2.5mm²； 2、额定电压：450/750V； 3、执行标准：GB/T5023.3； 4、绝缘厚度：0.8mm； 5、平均外径下限：3.2mm； 6、平均外径上限：3.9mm。 | 900 | m |
| 11 | 市电柜出线 | ZR-YJV-4*25+1*16MM2 | 50 | m |
| 12 | 设备电缆 | 国标YJV-5*16 | 10 | m |
| 13 | 设备电缆 | 国标YJV-5*6 | 15 | m |
| 14 | IT设备及弱电间设备用电缆 | 国标YJV-3*6 | 100 | m |
| 15 | 包塑金属软管 | 1、规格Ф20mm； 2、内层：采用镀锌钢带及特殊绝缘阻燃处理； 3、外层：采用PVC原料，抗紫外线，抗老化阻燃处理； | 200 | m |
| 16 | KBG电线管 | 1、规格Ф20mm KBG管； | 300 | m |
| 17 | 电气辅材 | 电工胶布、螺丝、刀片等辅材 | 1 | 批 |
| UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式20KVA UPS | 1.高频在线式UPS，纯双变换式切换，三进三出，兼容三进单出。可支持最大4台并机运行。 2.标准19英寸机柜机架式安装，高度≤3U。 3.UPS系统总功率≥20KVA，输入功率因数不小于0.99，输出功率因数不小于1。 4.输入电压范围: 190-520 VAC（三相）@50%负载；305-478VAC（三相）@100% 负载。 5.输出额定电压3*360/380/400/415VAC(3+N)或208/220/230/240VAC(单相+N)。满足±1%的稳压精度（电池模式）。 6.输出频率范围46Hz-54Hz或56Hz-64Hz，电池模式下输出频率满足50Hz ±0.1Hz或60Hz±0.1Hz。 7.市电模式转电池模式：0秒 。 8.充电电流可调整，1A-12A（可调整）。 9.UPS效率: 市电模式≥95.5%，电池模式≥94.5%。 10.电池数量32-40 ( 可调整 )。 11.过载能力，100%-110% 60分钟，110%-125% 10分钟，125%-150% 1分钟； >150% 立即保护。 12.UPS可机架式安装亦可以配置底座独立使用。 13.相对湿度0-95%且温度0-40℃（不结露）,输入电压和电池电压正常时,能100%的由逆变器连续输出满载功率给负载使用。 14.UPS主机要求采用LCD液晶显示操作面板，屏幕自动旋转，显示UPS状态，负载容量，电池容量，输入/输出电压，放电时间,故障指示保护全面保护过载，过温，电源异常，UPS故障与告警，电池电量不足等，支持多种语言并自选语言，便于使用者查看数据和进行操作控制。 15.UPS可选隔离变压器。 16.支持三段式充电设计。 17.具备节能工作模式(ECO) 和紧急关断功能(EPO)。 18.配置RS232接口，可选SNMP卡，监控软件具备电源事件记录和分析功能，灵活多样的组网方案,可实现在 Intranet上的远程监控。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 1.容量规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池。 2.防漏液托盘：每节电池标配防漏液托盘。以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液。提供技术说明 3.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求。 4. 技术要求： 4.1容量：10小时率放电10.8V，结果≥135Ah； 3小时率放电10.8V，结果≥110Ah；1小时率放电10.5V，结果≥82Ah； 4.2.电池间链接电压降：＜7mV；密封反应效率：≥97.0% 4.3．端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤30mV；浮充：进入浮充状态24h后，端电压差≤60；放电：端电压差≤130。 4.4.内阻：蓄电池内阻应＜6mΩ；同组蓄电池内阻偏差应＜8%。 4.5. 再充电性能：≥88.0%；容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值＜2%。 5.使用拉网极板生产工艺，保证电池的高均一性。自动化生产，安全性高（充电时产生热量少），有效防止热失控现象。 6.蓄电池电槽外壳采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料（不接受PP材料电槽蓄电池）。要求符合UL94-V0级阻燃级别。 | 80 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 可以安装40节12V/100AH蓄电池，包含电池连接线及直流开关 | 2 | 组 |
| 4 | 电池连接线 | 95mm2 | 50 | m |
| 5 | 电池直流开关盒 | 250A/3P直流开关 | 3 | 个 |
| 6 | 辅材 | 铜鼻子等 | 1 | 项 |
| 7 | UPS房间散力架 | 槽钢焊接制作 | 1 | 套 |
| 精密空调 |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 1.列间机房空调主要技术参数要求：制冷量≥12.5kW，显冷量≥12.5kW，显热比=1，风量≥3200m³/h，加热量≥2kW，加湿量≥1.5kg/h，送回风方式：前部两侧水平送风，后部两侧水平回风，尺寸：300*1400*2000mm。 2. 列间精密空调适应环境，温度：室内-10℃~+45℃，室外-40℃~+45℃，湿度：≤95%RH。列间精密空调温度控制：18℃~40℃±1℃，湿度控制：20%~80%RH±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 3. 列间精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50HZ±2HZ，配置电源保护功能，当空调机组的输入电源故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4. 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 5. 列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频压缩机，须采用R410a环保制冷剂。 6. 列间精密空调须配置电子膨胀阀，在需要除湿运行时，电子膨胀阀调节供液量配合EC风机调速响应快速除湿，减少空气过冷及热补偿需求，降低列间精密空调除湿过程耗电量。 7. 列间精密空调制冷系统需标配油分等组件，保证压缩机运转正常。 8. 机组应有节能措施的设计，为保证换热效率并降低风阻，须选用“/”型大面积蒸发器，换热器须采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作而成。 9. 列间精密空调室内风机必须采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法。 10. 列间精密空调须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。 11. 列间精密空调须采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 12. 列间精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，控制系统应具有多级密码保护功能。 13. 列间精密空调每台机组标配回风温、湿度和送风温度传感器，送回风温度控制方式可选。 14. 列间精密空调应具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能，应免费提供通讯协议。 15. 列间精密空调需具有群控功能，可实现轮询、备份、避免竞争运行等功能，群控机组台数不少于32台。 16. 列间精密空调机组应采用风冷的冷却方式，室外机应采用铝合金或不锈钢外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低列间精密空调能耗。 17. 列间精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 18. 机组走管、走线方式及颜色订货时根据现场情况确定。 19. 列间精密空调机组尺寸需满足要求，否则设备无法安装。 | 2 | 台 |
| 2 | 5匹单冷柜式空调 | 5匹柜式空调5P柜机商用强劲制冷故障自检380V单冷新能效 包4米铜管 | 2 | 台 |
| 3 | 空调安装辅材 | 铜管、给水、排水管、阀门等 | 2 | 套 |
| 4 | 防水围堰 | 50*100 | 4 | 套 |
| 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 防雷器 | 1、≥40KA的通流容量； 2、正常工作电压230V； 3、材料：聚酰亚胺 | 1 | 个 |
| 2 | 防雷器 | 1、≥20KA的通流容量； 2、正常工作电压230V； 3、材料：聚酰亚胺 | 2 | 个 |
| 3 | 接地铜排 | 1、30*3接地铜排 | 35 | m |
| 4 | 等电位跨接 | ZR-BVR6mm²，双色线 | 250 | m |
| 5 | 接地线 | ZR-BVR50mm² | 30 | m |
| 6 | 等电位端子箱 | 接地端子箱 | 1 | 套 |
| 7 | 安装辅材 | 铜鼻子等 | 1 | 批 |
| 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 1.采用机架式配电模块，380V总输入：160A/3P，市电输出：PDU:8*32A/1P;空调:3*50A/3P;UPS：1*80A/3P，维修旁路：1*63A/4P，UPS输出：1*63A/3P，U电PDU：8*32A/1P，照明及应急通风：3*16A/1P，直流12V输出：12V*2；新风控制接口*1；含电源指示灯，C级防雷，主路电量监测，支持RS485通讯。 2.所有微型断路器均选用施耐德iC65系列； 3.模块机箱后面板的进出线采用倾斜式端子，方便现场接线， 4.19″标准机架式结构设计，并且与其他配电模块保持同一深度。 5.模块采用机架式安装，L型导轨支撑安装，并且在配电模块后端预留有横向扎线桥，方便模块后部出线，并且起到固定作用； 6.具有提供主供电源和备用电源工作状态信息指示灯； 7.支持消防联动信号接入，可实现消防脱扣； 8.具备三相导轨电表实时监测系统总用电量，三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等电量参数，为用户对设备用电量提供真实依据。 9.配置导轨式C级防雷模块，密封性好，配置有劣化指示、遥信接口(NC/NO)，标称放电电流：20KA(8/20μS),最大放电电流：40KA(8/20μS),响应时间<25ns。 10.前后面板丝印采用同一配电功能名称，采用一一对应的方式，可快速、清晰地了解配电分配功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 服务器机柜（单排冷通道） | 1.含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：600*1400*2000mm（不含脚轮高度）；冷、热通道深度≥100mm；机柜前门为隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门；主控柜前门预留监控系统控制器安装位置。配置合适数量侧板，其中主控柜和IT柜之间需安装挡板。 2.机柜框架采用钣金整体焊接而成，柜体颜色为RAL9005； 3.机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用钣金件或毛刷封挡； 4.封闭机柜的冷热通道位置均含有带应急通风风扇，可在制冷系统故障或停机时开启风扇强制通风散热，在制冷恢复正常时自动关闭风扇； 5.机柜后部两侧配置PDU安装板，可安装PDU等； 6.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg及以上测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核 7.机柜静态承载能力不小于2600kg； 8.为方便后期运维管理、保证设备外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，服务器机柜、制冷、供配电、UPS及监控系统等核心部件具备兼容性。 | 6 | 台 |
| 3 | 交流PDU | 交流PDU 电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出20位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-垂直安装 | 14 | 块 |
| 4 | 封闭冷通道系统（含侧板、冷通道框） | 1、300mm空调封闭热通道框 与300mm空调匹配，用于封闭热通道（300mm×200mm×2000mm），后门单开实心门，带顶板、底板及骨架，空调并柜件 2、侧板 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。 1000mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 | 2 | 套 |
| 5 | 机柜线槽（600宽） | 机柜600mm过线槽 含1套强、弱电机柜/600mm空调顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。 | 7 | 套 |
| 6 | 机柜线槽（300宽） | 机柜300mm过线槽 含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于300mm宽的空调，含安装支撑架 | 2 | 套 |
| 7 | 告警氛围灯 | 通道氛围灯组件，多色告警氛围灯，微模内安装，含电源模块，每个机柜配置一个 | 7 | 套 |
| 排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 排烟机 | 风量不小于1500m3/h，轴流式，吊装，进出口孔径不大于400mm | 2 | 个 |
| 2 | 排风管 | 与排烟机配套 | 20 | 米 |
| 3 | 排烟口 | 与排烟机配套 | 3 | 个 |
| 4 | 防火阀 | 280℃，与排烟机配套 | 2 | 个 |
| 5 | 排风口及防雨百叶 | 与排烟机配套 | 2 | 个 |
| 消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 贮存装置 | 瓶组容积90L、储存压力2.5 Mpa，一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效无管网灭火装置。当火灾发生时，本装置可直接向防护区喷射灭火剂，使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区，灭火效率高、速度快装置。工作压力：公称工作压力2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力4.2Mpa。装置喷嘴安装高度必须满足不小于2米，且装置不动喷射角度可根据现场实际情况可360度调节；每一只七氟丙烷储瓶都必须装有压力表，具有检漏功能、且压力表与瓶组间有开关控制。装置已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测及国家强制3C认证。装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。其中储气容器阀、喷嘴、压力信号装置关键部件。 | 2 | 套 |
| 2 | 药剂 | 纯度99.99%；无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点 | 90 | Kg |
| 3 | 点型感烟探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。 | 1 | 只 |
| 4 | 点型感温探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。 | 2 | 只 |
| 5 | 探测器底座 | 用于配接感烟探测器、感温探测器。 | 3 | 只 |
| 6 | 声光报警器 | 二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区内外，用于声、光警告信号，火状态DC24～28V，≤50mA，>90dB。 | 2 | 只 |
| 7 | 放气指示灯 | 二总线，无极性，采用电源DC24～28V，内置微处理器CPU；电子闪烁。常安装在气体灭火保护区门外，用于显示气体灭火状态。 | 1 | 台 |
| 8 | 启动/停止按钮 | 二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。需要紧急启动时，按下玻璃片，此时红灯亮，实现气体灭火操作。 | 1 | 台 |
| 9 | 火灾报警控制器 | 具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒；收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间；并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能；延时启动的延时时间在0～30秒连续可调；具有停动功能；具有手自动转换功能；自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录。 | 1 | 台 |
| 10 | 输入输出模块 | 二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。 | 2 | 只 |
| 11 | 管、线 | 管、线 | 1 | 批 |
| 12 | 自动泄压装置 | 泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。 | 1 | 个 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口超五类类非屏蔽模块式配线架 | 1）采用重量轻、强度高的钢材结构，表面经过镀黑亚光处理的，防刮伤、褪色； 2）醒目小巧的可更换的色彩标签系统，可迅速识别数据点位，提高管理效率； 3）开放式带理线盘的后端进线设计，减少数据损耗的同时，更加美观整洁； 4）适合卡接同一品牌所有类型模块，提高实际管理效率； 5）带宽应用150MHz以上； 6）标准卡接口，符合ISO/IEC 11801和EIA/TIA-568B 标准，安装于标准19"机柜； | 6 | 个 |
| 2 | 线缆管理器 | 适用任何19英寸标准机柜； 特殊的琴键式结构设计，可保持线缆的适当弯曲半径； 理线器带盖板结构，有助于跳线的保护与美观； 盖板可拆装，方便跳线的管理； 理线器上下走线方式，适用于向上或向下的任何理线方式； 适用于铜缆和110系统的跳线管理； | 6 | 个 |
| 3 | 24口光纤配线盘（LC型，含背板及熔纤盘） | 满足ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0标准要求；插拔寿命≥1000次；标准单元结构尺寸，19英寸宽度；结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板或表面喷涂工艺；光纤分配单元结构分为上下两部分，上下层通过导轨连接，可分开操作；规格：24口；抽拉式盖面设计。 | 6 | 个 |
| 4 | LC双工耦合器 | LC双工多模，采用高密度陶瓷内芯，满足 EIA 604-2、YD/T- 826-1996标准，符合GR-326 规范。 | 48 | 个 |
| 5 | LC多模OM3尾纤，1米 | LC多模，OM3，连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：≤0.20 dB 符合标准Bellcore TA-NWT-001221/001209。 | 96 | 根 |
| 6 | 六类屏蔽双绞线-LSOH（F/FTP) | 六类4对屏蔽双绞线,LSZH,305米 | 900 | 米 |
| 7 | 12芯多模OM3 | 12芯，紧套型万兆多模，OFNR，室内光缆，OM3 | 80 | 米 |
| 8 | 网络跳线 | 六类4对非屏蔽跳线，CM， 2米，灰色 | 20 | 根 |
| 9 | 光纤跳线 | 万兆多模双工，2.0mm，LC跳线,3米（LT300） | 10 | 对 |
| 环控系统（安装在配电列头柜内） |  |  |  |  |
| 1 | 一体化监控主机 | 1、整套系统可以对微模块内的各种动力设备（UPS、空调等）、环境（温湿度、漏水、烟感等）实现了全方位的统一集中监控告警管理； 2、监控系统具有查看历史告警数据。。 3、监控系统可以显示所有监控设备的网络状态。 4、带10寸触摸屏； 5、含短信告警模块 | 1 | 套 |
| 2 | 烟雾检测器 | DI量接入，通道内安装 | 4 | 个 |
| 3 | 温湿度传感器 | 显示：LCD显示 测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时） 测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内） 串行输出：RS485 供电电源：12VDC； | 7 | 个 |
| 4 | 区域式漏水传感器 | 工作电压：DC 12 V；灵敏度：1、2、3档可调；感应绳：7.5M输出方式：常开/常闭可选 | 2 | 套 |
| 5 | 辅材 | 模块箱、工业电源、管线、端子、扎带、胶布等辅材 | 1 | 套 |
| 十三、大厅LED屏配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏P2.5 | 1. 屏幕显示尺寸不小于：5.86 m * 3.3 m， 2. LED灯要求：1R1G1B SMD2020 。 3. 点间距不大于：2.5mm；像素密度不小于：160000点/㎡； 4. 亮度：≥450cd/m²； 5. 视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）； 6. 亮度均匀性：≥99%； 7. 色温 300K~9000K 可调； 8. 色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 9. 峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤150W/㎡ 10. 灰度等级：≥16Bit； 11. 发光点中心偏差：≤3%； 12. 刷新率：1920Hz~3840Hz可调； 13. 换帧频率（赫兹）:50&60 14. 失控率：小于万分之一，呈离散型 15. 对比度：≥8000：1。 16. 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿。 17. 电快速瞬变脉冲群:依据GB/T 17626.4-2018,电源端口4kV。 18. 按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 19. 按GB/T2423.1-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放72h。试验后，样机能正常工作，无异常。 20. 寿命典型值≥120000h。 21. LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2012规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行，≥100000h。 22. 整机阻燃测试，依据标准GB/T 2408-2008,GB/T 5169.5-2020,GB 4943.1-2011,UL94垂直燃烧测试方法进行测试符合V-0级标准。 23. 平整度等级：拼接模块间隙：＜0.08mm；模组间隙：＜0.05mm；平整度：＜0.1mm。 24. 整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ：PZ≤1×10-5。 25. 区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 ： PQ≤3×10-5。 26. 符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1。 27. 湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下，对室外LED显示屏的显示屏模组在（50±2）℃、相对湿度为87%～93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次。 28. 按GB/T 4857.1-2019标准运输包装件随机震动实验方法对LED显示屏进行，满足标准。 29. 工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤9dB。 30. 具有RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像的灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 31. 具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的 衰减等现象。 | ㎡ | 19.34 |
| 2 | 安装支架 | 户内单面显示基座式结构，整屏厚度约30CM，后维护，屏幕下沿离地面0.5米高。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T 13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T 5237.4标准 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器 | 输入输出需求不少于：8路HDMI2.0、4路DVI输入，8路DVI输出，4U机箱。 1、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 2、设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 3、支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 4、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 5、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7、设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。 8、设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求 9、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧 10、高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 11、拼接处理器内置具有：微信扫描屏幕⼩程序码，授权登录后可快速选择微信⽂件、本地⽂件或我的收藏等⽂件。 12、拼接处理器具有：在控制台上打开浏览器，输⼊网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示控制台内容，控制台端无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使⽤，⾼效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1. 主开关 ：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地； 2. 智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3. 远程确保显示屏供电安全； 4. 辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留； 5. 输出电压： 每个输出回路AC220VAC；最大输出电流： 每个输出回路25A， 6. 通讯接口： TCP/IP 7. 输出总功率≥ 60KW | 套 | 1 |
| 5 | 大屏电源进出线 | 大屏电源进出线，满足现场需求 | 套 | 1 |
| 6 | 标准机柜 | 600*600*14U | 台 | 1 |

- 三、其他有关说明

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

3.完工期：合同签订后30天内完成全部供货、安装、调试等相关服务，误期违约金2000元/天，采购人有权在应付款中直接予以扣除。

4.项目质保期：软件部分三年，硬件部分五年。

5.本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

6.投标人自行踏勘现场，必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

7.质量及验收：

（1）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

（2）投标供应商所投产品必须满足以上技术参数要求，不得有负偏离。投标供应商在中标后，采购人有权要求中标方提供投标书内全部产品报告、证书等证明材料原件给采购人，如不能满足，采购人有权取消其合同签订，并依法追究其责任。

（3）为保证整个项目各系统的稳定运行，在项目验收前中标方必须提供所供设备的原厂质保函且加盖原厂公章原件，如中标方不提供则不予验收。

附件1

商品包装政府采购需求标准( 试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镐、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5g(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、铜、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准( 试行 )

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 (铅、汞、锡、六价铬) 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸醋，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5g(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料,纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

四、合同书(格式)

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20230112

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、供货期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，区财政局结算中心一份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同

合同条款

根据我中心编号   招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                    。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

付款方式：合同签订生效后支付签约合同价的30%预付款；货到现场，安装调试完成并通过初验支付至合同总价的80%；经验收合格且完成结算审计后，在2024年年底前付至审定价的100%；每次付款前均需提供符合需方要求的发票，且不因需方的任何付款影响质保期内供方的维保责任。

2.合同价款与调整：本项目合同采用固定单价，投标的单价不得调整，项目数量按实调整，最终结算总价以双方确认的结算价为准。

3. 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 履约保证金

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是。

履约保证金缴纳金额:   中标金额的10%    。

履约保证金的缴纳时间:   合同生效后进行缴纳   ；缴纳形式：   银行保函等非现金形式缴纳 。

履约保证金的退付时间:  履约保证金在本项目验收合格后一次性无息退还； 退付办法:  原路退回

履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

（四）质量与检验：

需方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8. 结算审计：供方完工验收合格后20个工作日内向需方提交完整的结算资料，由需方组织结算审计，30个工作日内完成结算审核工作。审计结果由供需双方确认后作为结算依据，结算审计审减率在5% (含5%)以内的，审计费由需方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含）的，审计费用由供需双方各半承担，并由需方按审定价的2%向供方支付违约金，需方承担的审计费用及违约金在采购审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由需方全额承担，并由需方按审定价的3%向供方支付违约金，需方承担的审计费用及违约金在采购审定价内扣除。

因供方原因未在通过工程交工验收90天内将完整的结算资料送交给需方，逾期由需方向供方按3000元/天收取违约金，上限为审定价的1%且不超过30万元，需方有权在应付款中直接予以扣除。

若供方的投标文件中有漏项或未完善部分，则只作为供方的让利，不得在竣工结算中再行计算。

9．合同履行期间，若采购清单中材料设备参数出现企业报备或锁定或哄抬物价情况时，需方有权选择高于原档次的品牌且不增加费用。

（五）交货条件：

1．完工期：合同签订后30天内完成全部供货、安装、调试等相关服务，误期违约金2000元/天，需方有权在应付款中直接予以扣除。

2．需方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知供方。

3．货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4．货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5．运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

6．项目质保期：软件部分三年，硬件部分五年，自验收合格之日起算。

7. 为保证整个项目各系统的稳定运行，在项目验收前供方必须提供所供设备的原厂质保函且加盖原厂公章原件，如供方不提供则不予验收。

（六）安装调试及售后服务：

供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

质保期后的货物维护由双方协商再定。

需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000/天向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

（八）合同生效及其它：

合同经供需双方代表签字并盖章。

合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，可协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、附件

## 附件一：评分标准

一、评分项目及分值

（1）价格分                              30分

（2）综合能力评价                        10分

（3）产品技术与质量                      15分

（4）项目方案                            45分

二、各项评分标准

- （一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）综合能力评价（10分）

- 1、业绩（4分）

- 投标供应商自2020年1月1日以来承担过类似的项目（以签订合同时间为准），每提供一个项目得2分，本项最高得4分。

【投标时需提供合同(协议)、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）、支付凭证原件的扫描件加盖公章上传至电子标书，时间以合同签订时间为准，否则不得分】

- 2、企业证书（6分）

- 投标供应商具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，有一个得3分，最多得6分。

【1、以上相关证书复印件扫描上传至系统中并加盖公章，不提供不得分, 原件扫描放至电子标书；2、以上证书的全国认证认可信息公共服务平台官网站证书信息查询截图须扫描放至电子标书，不提供不得分。】

- （三）产品技术与质量（15分）

1、上网行为管理（2分）

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品具备URL分类库条目超过130条，URL数量大于3000万条。 | 产品具备URL分类库条目超过150条，URL数量大于3100万条。 | 2 |

2、防火墙（8分）

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制。 | 产品支持对不少于10000种应用的识别和控制。 | 2 |
|  | 防病毒支持3种以上协议和10层以上压缩。 | 防病毒支持5种以上协议和15层以上压缩。 | 2 |
|  | 僵尸网络检测：内置僵尸网络与病毒防护特征超过130万条 | 僵尸网络检测：内置僵尸网络与病毒防护特征超过150万条 | 2 |
|  | Web应用防护:内置Web应用防护识别特征超过4500条 | Web应用防护: 内置Web应用防护识别特征超过4800条 | 2 |

3、教育综合安防管理系统一体机（5分）

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 支持最大管理9800路视频监控 | 支持最大管理10000路视频监控 | 1 |
|  | 支持管理不少于30台报警主机 | 支持管理不少于32台报警主机 | 1 |
|  | 最大支持700个报警设备通道 | 最大支持750个以上报警设备通道 | 1 |
|  | 支持最大120个下级联域管理 | 支持最大125个以上下级联域管理 | 1 |
|  | 支持对楼层、宿舍的增、删、改、查操作，每幢楼至少支持30层，每层楼至少支持250个房间 | 支持对楼层、宿舍的增、删、改、查操作，每幢楼至少支持35层，每层楼至少支持280个房间 | 1 |

【注：1、以上检测报告原件扫描加盖公章上传至系统中，投标文件中的检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效，检测名称与上述名称不同，但内容实质相同视作等同；2、以上检测报告均须符合国家环保等相关标准的基础上，满足对应的正偏离后相应得分；3、加分项目参数应在投标偏离表中注明为正偏离，并清晰注明对应的检测报告，否则不得分。】

（四）技术服务方案（45分）

1.系统设计方案（16分）：需包括①对各系统功能配置的优化设计，提出合理的功能模块优化或调整方案；②各系统之间的整合解决办法；③符合标准和技术规范；④针对项目建设提出合理化建议。上述系统设计方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分，基本满足要求存在瑕疵的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得16分。

2. 项目实施方案和计划进度（8分）：①实施方案的合理性；②实施方案计划进度的科学性。上述项目实施方案和计划进度需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分，基本满足要求存在瑕疵的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得8分。

3.培训方案（9分）：需包括①项目培训内容的完整性、针对性；②详细培训计划安排；③培训效果的保证措施。上述培训方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得9分。

4.售后服务方案（12分）：需包括①详细的售后服务组织架构介绍说明及团队配置说明；②详细的售后服务流程规划；③科学完善的应急处理方案。上述售后服务方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分，基本满足要求存在瑕疵的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得12分，。

（五）加分因素（3分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：XSZFCG(G)20230112

采购项目名称：发展中心智能化项目

投标人：

年  月  日

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号XSZFCG(G)20230112招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其它供应商或者无锡市公共资源交易中心锡山分中心工作人员恶意串通、绝不向采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20230112

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目发展中心智能化项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20230112

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目发展中心智能化项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- (四)承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XSZFCG(G)20230112所提供的货物均为原厂全新合格品，符合国家规定的检测标准，达到招标文件中的规格要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

(五)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)                     政府采购编号：XSZFCG(G)20230112

| 项目名称 | 发展中心智能化项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：

1、在“投标人是否小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（货物）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心锡山分中心有权将相关内容进行公示。

(六)报价表 (格式)：

细目报价表

投标人名称(盖章)                        政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

- 注：

（1）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

- （2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：

- (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本项目发展中心智能化项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

投标人名称(盖章)                        政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全部响应招标文件要求 |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除，可自行延长；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

- （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的发展中心智能化项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十一）评分标准中对应的所需证明材料（如有）及技术方案：

注：投标人应按评分点提供证明材料及编制完整的技术方案，以便评审。

- （十二）其他资料

- 投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年   月    日