- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）

- 项目编号：XSZFCG(G)20230127

- 采购单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二三年十二月十五日

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………6

三、项目要求和有关说明……………………………………………………20

四、合同书（格式文本）……………………………………………………284

- 合同条款…………………………………………………………………286

- 附件(投标文件格式) ………………………………………………… 291

一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区重点建设项目管理中心的委托，对“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）

2.项目编号：XSZFCG(G)20230127

3.合同履约期限：合同签订生效后，自开工令发出之日起至项目终验合格6个月。

4.质保期：项目软件质保3年、硬件质保5年

5.项目投标预算价：3589.5382 万元，最高限价：3589.5382万元。投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

6. 采购方式：公开招标

7. 采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

8. 本项目标的所属行业：工业（制造业）

9. 本项目是否专门面向中小企业：否

10. 本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目的特定资格要求：能够提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务，投标人自有的或授权其分支机构投标的法人或负责人所有的，否则其授权的分支机构投标均作无效处理。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3. 如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上不见面、电话咨询、邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2023年12月29日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“XSZFCG(G)20230127项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2024年1月16日9:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2024年1月16日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2024年1月16日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其它

集中采购机构信息

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：陈中飞

电话：0510- 88213817

邮编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在政采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5．服务承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7. 投标供应商情况表（格式件附件）

8. 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料

9.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10. 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见格式），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）

11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

12.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6.整份投标文件除投标报价以外，还须包含明标（投标综合情况、实施运维团队资质、产品技术）和暗标（项目技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

- (3)字体、段落、页码、页面布局的设置：

- 字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

- 段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

- 页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

- 页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

- (4)投标文件暗标每页右上角须加盖电子暗章。

7. 投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

- 投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

- 25.暗标未按招标文件要求编制的；

26.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资格要求 | 能够提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务，投标人自有的或授权其分支机构投标的法人或负责人所有的，否则其授权的分支机构投标均作无效处理 |
| 12 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 满足采购需求 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料。 |
| 3 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 报价明细表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 服务保障承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 3．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。 (十四)政府采购政策：

根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- (十五)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十六)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 项目要求和有关说明

本次采购为无锡市锡山区重点建设项目管理中心委托的“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分），所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离。本项目中的核心产品为 CVR存储，项目需求如下：

一、项目基本情况

质量要求及验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

二、项目概况：

1.项目概述

“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）涉及无锡市公安局锡山分局、无锡市锡山区人民检察院、无锡市锡山区人民法院和无锡市公安局锡山分局安镇派出所，打破原有分体式办公楼建设原则，本次将在无锡市锡山区安镇统一建设集公、检、法、所一体的综合办公楼，按照公安局、检察院、法院及派出所的建设要求和规范对“两中心一所”的大楼进行弱电智能化设计和建设。公安局、检察院、法院、派出所单独组网，公检法之间网络相互物理隔离，派出所与分局进行联通。

“两中心”是指无锡市公安局锡山分局执法办案中心和无锡市锡山区公检法涉案财物管理中心，“一所”是指无锡市公安局锡山分局安镇派出所。智能化方面主要涵盖了锡山公安分局、锡山人民检察院、锡山人民法院和安镇派出所特有的智能化系统、通用智能化系统和公检法公用智能化部分。

2.建设内容

本次项目建设包含五大区域，无锡市公安局锡山分局、无锡市锡山区人民检察院、无锡市锡山区人民法院、无锡市公安局锡山分局安镇派出所和公检法公共区域，涵盖28个智能化系统，2个应用系统。

智能化系统：执法办案中心系统、公检法涉案财物管理中心系统、检察院办案区系统、检察院未检区域系统、检察院公开听证系统、检察院检察监督指挥中心智能研判显示含控制系统、检察院“三远”工作室系统、检察院网呈会议系统、检察院同步录音录像系统、检察院涉案财物管理系统、检察院卷宗管理系统、法院科技法庭庭审服务系统、法院调解室系统、派出所综合勤务指挥室建设 、派出所智能化装备管理系统、派出所会议系统、食堂收费系统、电子围栏系统、停车管理系统、视频监控系统、门禁系统、排队叫号系统、应急广播系统、信息发布系统、紧急呼叫系统、多媒体会议系统、机房建设、综合布线系统。

应用系统：检察院信访智能研判系统和检察院三维数字孪生。

网络建设要求：

公安区域部分（包含公安分局部分和安镇派出所）

公安区域部分建设区分为公安视频专网内系统以及内部网络部分。公安视频专网内系统及内部网络系统部分相互独立，两张网络无物理连接。其中：

公安网内建设公安信息网办公、执法办案系统（双备份冗余）等公安专网业务。其中执法办案系统建设在两中心一所内，机房汇聚后通过运营商专网接入锡山分局执法办案平台。

公安视频专网内建设公安区域内的执法办案系统（双备份冗余）、涉案财物管理系统、视频监控系统、门禁管理系统等公安业务系统。

执法办案系统和涉案财物管理系统建设在两中心一所内，机房汇聚后通过运营商专网接入锡山分局平台。

视频监控系统和门禁管理系统前端感知设备通过运营商专网连接至公安视频专网交换机内，并与分局视频专网核心交换机相连接。对分局中心应用系统内的接入节点、媒体转发节点、存储节点等进行相关扩容，实现感知设备的接入，并保障所内警务业务工作开展。

内部网络内建设所内的多媒体会议系统等办公环境、日常内务管理系统。各系统通过网络直接汇聚至所内机房处，并在所内部署统一管理平台，实现对门禁、广播、扩声等系统的统一应用。该网所建系统与公安视频专网内系统独立运行，互不干扰。

法院区域部分

法院区域部分统一采用法院专网进行组网，前端感知设备及中心显示设备等均接入法院专用网络，并统一接入已建的法院业务系统内。中心内法院业务开展由已建的法院业务系统进行支撑。

检察院区域部分

检察院区域部分统一采用检察院专网进行组网，前端感知设备及中心显示设备等均接入检察院专用网络，并统一通过运营商专网接入锡山检察院业务系统内。中心内检察院业务开展由已建的检察院业务系统进行支撑。

公共区域部分

由于两中心一所采用联合办公模式，因此对于进出区域的车辆需通过独立网络并单独部署系统进行管理。因此在公共区域部分部署车辆管理系统，并单独组网实施，该系统所处网络与区域内其他业务承载网络均不联通。

3.质量要求及验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.质保期：项目软件质保3年、硬件质保5年。

6.质量标准及质量违约金：一次性验收合格。

三、采购主要内容及参数：

本项目为货物采购项目，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属系统及部署位置 | 采购标的的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯控主机 | 门禁系统 | 工业（制造业） |
| 2 | 梯控联动模块 | 门禁系统 | 工业（制造业） |
| 3 | 梯控读卡器 | 门禁系统 | 工业（制造业） |
| 4 | 摄像机 | 门禁系统/视频监控系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统/多媒体会议系统/三远工作系统/法院科技法庭庭审服务系统 | 工业（制造业） |
| 5 | 门禁控制器 | 门禁系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 6 | 门禁识别设备 | 门禁系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 7 | 磁力锁 | 门禁系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 8 | 门禁管理软件 | 门禁系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 卡片 | 门禁系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 10 | 按钮 | 门禁系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 11 | 拾音器 | 门禁系统/执法办案中心系统/公检法涉案财物管理中心系统/三远工作系统 | 工业（制造业） |
| 12 | 交换机 | 网络及安全系统 | 工业（制造业） |
| 13 | 光模块 | 网络及安全系统 | 工业（制造业） |
| 14 | 无线AP | 网络及安全系统/多媒体会议系统 | 工业（制造业） |
| 15 | AC控制器 | 网络及安全系统 | 工业（制造业） |
| 16 | 公安防火墙 | 网络及安全系统 | 工业（制造业） |
| 17 | LED大屏 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/检察院办案系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设/信息发布系统 | 工业（制造业） |
| 18 | 配电箱 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/检察院办案系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设/信息发布系统 | 工业（制造业） |
| 19 | 编解码设备 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/检察院办案系统/法院科技法庭庭审服务系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设/信息发布系统 | 工业（制造业） |
| 20 | 高清视频矩阵 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/检察院办案系统/三远工作系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 21 | 音箱 | 多媒体会议系统/应急广播系统/执法办案中心系统/排队叫号系统/检察院公开听证系统/三远工作系统/科技法庭庭审服务系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 22 | 功放 | 多媒体会议系统/应急广播系统/执法办案中心系统/排队叫号系统/检察院公开听证系统/三远工作系统/科技法庭庭审服务系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 23 | 数字音频处理器 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/检察院公开听证系统/三远工作系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 24 | 调音台 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/三远工作系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 25 | 时序电源控制设备 | 多媒体会议系统/应急广播系统/执法办案中心系统/检察院公开听证系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 26 | 会议主机 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/检察院公开听证系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 27 | 会议话筒 | 多媒体会议系统/应急广播系统/执法办案中心系统/检察院公开听证系统/三远工作系统/科技法庭庭审服务系统/法院调解室系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 28 | 环境控制服务节点 | 多媒体会议系统 | 工业（制造业） |
| 29 | 触控终端 | 多媒体会议系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 30 | 视频会议终端 | 多媒体会议系统 | 工业（制造业） |
| 31 | 对讲设备 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 32 | 会议一体机 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/派出所综合勤务指挥室建设 | 工业（制造业） |
| 33 | 电视机 | 多媒体会议系统/执法办案中心系统/三远工作系统/法院调解室系统/信息发布系统/食堂收费系统 | 工业（制造业） |
| 34 | 无线投屏 | 多媒体会议系统 | 工业（制造业） |
| 35 | IP网络广播主控 | 应急广播系统 | 工业（制造业） |
| 36 | 网络广播软件 | 应急广播系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 37 | 消防采集器 | 应急广播系统 | 工业（制造业） |
| 38 | 网络编解转换管理器 | 应急广播系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 39 | UPS设备 | 机房系统 | 工业（制造业） |
| 40 | 精密空调 | 机房系统 | 工业（制造业） |
| 41 | 动环设备 | 机房系统/公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 42 | 动环软件 | 机房系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 43 | 防雷接地设备 | 机房系统 | 工业（制造业） |
| 44 | 电话设备 | 网络及安全系统 | 工业（制造业） |
| 45 | 综合管理平台 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 46 | 硬盘录像机 | 公检法涉案财物管理中心系统/视频监控系统/执法办案中心系统/检察院办案区系统 | 工业（制造业） |
| 47 | 硬盘 | 公检法涉案财物管理中心系统/视频监控系统/执法办案中心系统/检察院办案区系统 | 工业（制造业） |
| 48 | 物证受理工作柜面 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 49 | RFID读写器 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 50 | RFID标签打印终端 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 51 | 高拍扫描仪 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 52 | 电子签名版 | 公检法涉案财物管理中心系统/执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 53 | RFID手持机 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 54 | RFID电子标签 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 55 | 通道门 | 公检法涉案财物管理中心系统/执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 56 | 锡山公检法涉案财物管理 定制系统 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 57 | 远程示证系统 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 58 | 示证设备 | 公检法涉案财物管理中心系统/检察院办案区系统/三远工作系统 | 工业（制造业） |
| 59 | 机器人专用载物架 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 60 | 箱/柜 | 公检法涉案财物管理中心系统/执法办案中心系统/检察院卷宗管理系统/检察院涉案财物管理系统/智能化装备管理系统 | 工业（制造业） |
| 61 | 机器人 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 62 | 温湿度传感器 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 63 | 恒湿净化一体机 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 64 | 移动加水车 | 公检法涉案财物管理中心系统 | 工业（制造业） |
| 65 | 公安执法办案智能管理软件 | 执法办案中心系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 66 | 自助报案终端 | 执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 67 | 全景温湿度一体机 | 执法办案中心系统/检察院办案区系统/三远工作系统 | 工业（制造业） |
| 68 | 光盘刻印机 | 执法办案中心系统/检察院办案区系统 | 工业（制造业） |
| 69 | 入区登记终端 | 执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 70 | 身份证阅读器 | 执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 71 | 标采设备 | 执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 72 | 手铐防脱逃设备 | 执法办案中心系统 | 工业（制造业） |
| 73 | 审讯椅 | 执法办案中心系统/检察院办案区系统 | 工业（制造业） |
| 74 | 审讯一体桌 | 执法办案中心系统/检察院办案区系统 | 工业（制造业） |
| 75 | 远程询问系统软件 | 执法办案中心系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 76 | 定位软件 | 执法办案中心系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 77 | 紧急报警设备 | 公检法医疗报警系统/公检法涉案财物管理中心系统/执法办案中心系统/电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 78 | 电子墨水屏桌牌 | 多媒体会议系统 | 工业（制造业） |
| 79 | 解决方案督导服务 | 机房系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 80 | 气体灭火装置 | 机房系统 | 工业（制造业） |
| 81 | 信息发布系统软件 | 信息发布系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 82 | 排队叫号系统软件 | 排队叫号系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 83 | 呼叫器 | 排队叫号系统 | 工业（制造业） |
| 84 | 物证室平台软件 | 检察院涉案财物管理系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 85 | 智能听证系统标准版 | 检察院公开听证系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 86 | 直播盒（4K） | 检察院公开听证系统 | 工业（制造业） |
| 87 | 网呈会议室系统 | 网呈会议室系统 | 工业（制造业） |
| 88 | 督导服务 | 网呈会议室系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 89 | 智能访客管理系统 | 门禁系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 90 | 闸机 | 门禁系统 | 工业（制造业） |
| 91 | 智能装备管理系统 | 智能化装备管理系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 92 | 车辆道闸设备 | 门禁系统 | 工业（制造业） |
| 93 | 智能消费机 | 食堂收费系统 | 工业（制造业） |
| 94 | 控制杆及控制器 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 95 | 万向底座 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 96 | 不锈钢弹簧 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 97 | 受力杆 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 98 | 转向滑轮 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 99 | 支撑杆 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 100 | 不锈钢钢丝绳 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 101 | 围栏警示牌 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 102 | 避雷器 | 电子围栏系统 | 工业（制造业） |
| 103 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 工业（制造业） |
| 104 | 检察院信访智能研判系统 | 定制化软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 105 | 检察院三维数字孪生 | 定制化软件 | 软件和信息技术服务业 |

- 设备参数明细及系统功能要求：

- 项目采购清单

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）-锡山公安分局 |  |  |  |  |  |
| 人员管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 梯控主机 | 支持web界面操作； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； 主机应具有以下接口类型及相应数量：上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 梯控联动模块 | 具有16个继电器输出； 通过RS485与主机通讯； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电） | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 梯控读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 工作环境：室内，不防水 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 电梯轿厢广角摄像机 | 400万 1/3”CMOS迷你半球型网络摄像机 支持专网art侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.5°，垂直视场角：52.8°，对角视场角：116.2° 4 mm：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角视场角：93.3° 6 mm：水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，专网B/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 6 | 四门门禁控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、支持多种开门方式：1）多卡开门（刷卡不分先后顺序）；2）首卡开门，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门；3）倒计时关门，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 3、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 4、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 5、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 | 台 | 15 | 工业（制造业） |
| 7 | 门禁电源(带蓄电池） | 1、输入电压宽AC100-260V 2、输出电流：5A； | 台 | 15 | 工业（制造业） |
| 8 | 人脸识别门禁 | 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 硬件接口支持LAN、RS485、Wiegand、typeC类型USB接口、电锁或开门按钮； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65； 工作电压： DC12V~24V； | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 9 | 人脸识别终端电源 | DC12V2A | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 10 | 刷卡门禁 | 通讯方式：上行TCP/IP或RS485 读卡器接口：RS485或Wiegand双通讯接口 NFC开门可选配 | 台 | 46 | 工业（制造业） |
| 11 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 把 | 45 | 工业（制造业） |
| 12 | 单门磁力锁支架 | 配套单门磁力锁支架 | 个 | 45 | 工业（制造业） |
| 13 | 门禁管理软件 | 1、支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步 2、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出 3、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式 4、支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索 5、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理 6、支持人员巡检设置和权限设置 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 门禁卡片 | IC卡片 | 张 | 100 | 工业（制造业） |
| 15 | 门禁开门按钮 | 暗装86型门禁按钮 | 个 | 45 | 工业（制造业） |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外定焦半球 | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3、支持内置MIC拾音 4、支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、SmartIR、电子快门 5、IP66防护等级，4级防雷、防浪涌2KV 6、支持DC12V，POE供电 7、30m有效红外距离 | 台 | 113 | 工业（制造业） |
| 2 | 200万定焦红外一体机 | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3、支持内置MIC拾音 4、支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、SmartIR、电子快门 5、IP67防护等级，4级防雷、防浪涌2KV 6、支持DC12V，POE供电 7、80m有效红外距离 | 台 | 7 | 工业（制造业） |
| 3 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V，支持POE； | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 4 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器，电容咪头，适用于10～70平方米拾音范围 | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 5 | 球机 | 1、1/3英寸200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC同步输出； 4、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持内置无源MIC； 7、支持POE+/12V两种供电方式。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 摄像机 | 400万 1/3" CMOS 智能网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 供电方式: DC：12 V ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66 | 个 | 35 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能变焦筒型网络摄像机 | 400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 供电方式: DC：12 V，支持防反接保护； 防护: IP67 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 网络及安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安网接入交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 3 | 视频网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 视频网接入交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 5 | 政务网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 6 | 政务网接入交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 7 | 互联网核心交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 互联网交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 13 | 工业（制造业） |
| 9 | 设备网核心交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 设备网POE交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 11 | 设备网POE交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 12 | 设备网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 13 | 工业（制造业） |
| 13 | 千兆光模块 | 光模块-SFP+-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 150 | 工业（制造业） |
| 14 | 无线AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段； 内置智能天线，内置蓝牙； 接口：支持1*GE电口； 供电：支持DC供电或802.3af PoE供电。 | 个 | 10 | 工业（制造业） |
| 15 | AC控制器 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 公安防火墙 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 3F案管中心（指挥中心） |  |  |  |  |
| 1 | 会议室LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质，金线封装； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）； 6）像素密度不小于640000点/㎡ | 平方米 | 12.15 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 12.15 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-15KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 解码拼控一体云主机 | 支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数144路 支持解码性能自由划分 - 支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 高清视频矩阵 | 1.输入端口：16×HDMI； 2.输出端口：16×HDMI； 3.分辨率：480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p@24/30/50/60/120Hz； 4.控制接口：1路RS-232 IN、1路RS-232 OUT、1路红外； 5.协议标准：支持HDMI1.3、支持EDID管理和可擦写、支持HDCP解析； 7.视频同步切换，支持内嵌音频，支持音视频信号同步切换； 8.可视化触控按键，采用可视化触控按键，按键灯可以指示输入输出通道信号切换状态，方便前期信号调试和后期维护； 9.LCD显示屏，前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； 10.多种控制方式，支持可视化触控按键、RS-232、遥控控制方式； 11.EDID读写，支持EDID可擦写与EDID自适应功能； 12.HDCP，每一路输入都支持HDCP，支持正版蓝光DVD、机顶盒等加密高清信号源设备。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 主扩音柱 | 1.单元不小于4"×8； 2.功率不低于（额定/节目/峰值）：300W/600W/1200W； 3.定阻：8Ω； 4.频率响应不低于120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度不小于96dB； 6.最大声压级不小于128dB | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 音柱支架 | 专业壁装支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 全频辅助音箱 | 1.不小于8"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于90Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.最大声压级不小于110dB;） 6.额定功率不小于150W | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 10 | 辅助支架 | 专业壁装支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 11 | 主扩音柱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 辅助音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 12路调音台 | 1.不少于12路输入：4路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.每路单声道输入通道设有压缩器，不少于3段参量均衡器，设有峰值LED指示灯； 5.内置24位DSP效果器，提供不少于80种预设效果； 6.具有USB接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 16 | 全数字会议主机 | 1.要求设备采用数字技术,内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能； 2.自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置； 3.不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，支持连接不少于100只发言单元； 4.单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 5.全自动检测主席和代表单元，免除手动配置； 6.主机线缆支持热插拨； 7.支持多台主机级联，具有网络输入/输出级联口； 8.支持挂载 USB 存储设备录制音频； 9.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 10.支持不少于8个单元同时发言； 11.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭,1-999秒可任意调节； 12.支持在线更新升级； 13.具有 RS-232 双向控制接口； 14.主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口； 15.支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 鹅颈会议主席单元 | 1.电容式超心形指向性话筒； 2.单元配置高亮度超清OLED显示面板； 3.主席单元具有批准/优先权可选按键控制发言顺序； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.提供10dB以上降噪处理技术，拾音距离≥70cm； 6.亮度调节按钮，可调节单元屏幕亮度 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.指向性：超心型； 9.信噪比≥68dB 10.灵敏度≤-45dB； 11.话筒杆带指示光环。 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | 鹅颈会议代表单元 | 1.电容式超心形指向性话筒； 2.单元配置高亮度超清OLED显示面板； 3.抗手机、RF射频干扰设计； 4.提供10dB以上降噪处理技术，拾音距离≥70cm； 5.亮度调节按钮，可调节单元屏幕亮度； 6.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 7.指向性：超心型； 8.信噪比≥68dB 9.灵敏度≤-45dB； 10.话筒杆带指示光环。 | 支 | 15 | 工业（制造业） |
| 19 | 设备分线盒 | 二个单元分线盒 | 个 | 16 | 工业（制造业） |
| 20 | 主芯延长线 | 6芯数字传输屏蔽主缆线50米 | 根 | 2 | 工业（制造业） |
| 21 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 环境控制服务节点 | 1.全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置多种控制协议和代码，支持多台网络中控主机实现级联集中管控，达到互联，互通，互控效果. 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 7.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 8.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 无线路由器 | 支持APP管理，WEB页面； LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； 无线协议：Wi-Fi 5 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 24 | 触控终端 | 屏幕尺寸：10.2英寸； 内存容量：不低于64GB | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 25 | 视频会议终端 | 为保证公安相关视频会议安全保密和稳定可靠，所投视频会议终端须无缝接入分局MCU。 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 视频会议摄像机 | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 27 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 28 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 29 | 对讲主机 | 1、专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装； 2、具有10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达1280*800； 3、内置500万像素高清数字摄像头(具有硬件遮挡功能，保护隐私)，采用H.264编码； 4、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 5、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 6、具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区； 7、仿调音台操作界面，音源控制直观便捷； 8、可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 9、可拆卸话筒杆，支持3种方式通话：免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒； 10、具有HDMI接口，可外接显示器； 11、支持POE供电，符合IEEE802.3af标准； 12、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 二、 | 4F合成作战中心 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：黑灯1212表贴三合一； 5）像素密度不小于426000点/㎡ | 平方米 | 12.15 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 12.15 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-15KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 解码拼控一体云主机 | 支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数144路 支持解码性能自由划分 - 支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 全频音箱 | 1.不小于8"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于90Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.最大声压级不小于110dB;） 6.额定功率不小于150W | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 7 | 辅助支架 | 专业壁装支架 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 8 | 音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 12路调音台 | 1.不少于12路输入：4路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.每路单声道输入通道设有压缩器，不少于3段参量均衡器，设有峰值LED指示灯； 5.内置24位DSP效果器，提供不少于80种预设效果； 6.具有USB接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 高保真无线一拖八鹅颈话筒 | 1. 全新的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清屏幕显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 4. 一键修改八通道频率组，八通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 5. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 6. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 7. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 8. 采用UHF530-670MHz频段载波； 9.单元内置天线，整体新颖时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰 12.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 13.话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 14.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 15.话筒带液晶显示屏可显示话筒频点、电量、开关状态 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 三、 | 3F公检法案件会商室（32人培训室） |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平米 | 5.12 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平米 | 8 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 无线投屏 | 支持智能手机无线投屏 1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口 可达4K/3840x2160 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 主扩音柱 | 1.单元不小于4"×8； 2.功率不低于（额定/节目/峰值）：300W/600W/1200W； 3.定阻：8Ω； 4.频率响应不低于120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度不小于96dB； 6.最大声压级不小于128dB | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 音柱支架 | 专业壁装支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 吸顶补声音箱 | 1.类型：≥6.5"同轴音箱； 2.功率：≥持续60W，节目120W，峰值240W； 3.支持定压70/100V； 4.支持定阻，阻抗：8Ω； 5.最大声压级：≥RMS107dB，Peak112dB。 | 只 | 8 | 工业（制造业） |
| 9 | 吸顶功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 10 | 主扩功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 手拉手会讨主机 | 1.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 2.不少于三路8芯会议单元输出接口,单台可挂载不少于90个会议单元,且线路长度可高达100米； 3.支持自由讨论模式,先入先出模式； 4.内置三进一出视频矩阵，可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 5.系统支持多支主席单元同时在线。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 短杆式麦克风主席单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.主席单元优先键按下,代表单元自动关闭； 6.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 7.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 8.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 9.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 支 | 2 | 工业（制造业） |
| 15 | 短杆式麦克风代表单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 6.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 7.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 8.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 支 | 30 | 工业（制造业） |
| 16 | 系统延长线 | 主机连接话筒8芯延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线，30米 | 条 | 2 | 工业（制造业） |
| 17 | 话筒单元之间连接线 | 话筒与话筒8芯连接线（公-母），3米 | 条 | 32 | 工业（制造业） |
| 18 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 视频会议终端 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 视频会议摄像机 | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 22 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 四、 | 3F会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 75寸电视机 | 4K超高清屏幕75英寸 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 五、 | 3F案件会商室&党员活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 六、 | 3F计算机考核室 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 | 4K超高清屏幕98英寸 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 吸顶补声音箱 | 1.类型：≥6.5"同轴音箱； 2.功率：≥持续60W，节目120W，峰值240W； 3.支持定压70/100V； 4.支持定阻，阻抗：8Ω； 5.最大声压级：≥RMS107dB，Peak112dB。 | 只 | 8 | 工业（制造业） |
| 3 | 吸顶功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 12路调音台 | 1.不少于12路输入：4路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.每路单声道输入通道设有压缩器，不少于3段参量均衡器，设有峰值LED指示灯； 5.内置24位DSP效果器，提供不少于80种预设效果； 6.具有USB接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 机柜 | 24U 600*600 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 七、 | 4R01办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸一体机 | 1.集4K 超清显示器、音箱、安卓平板、投影机、电脑、无线协作、广告机于一身，七位一体，化繁为简； 2.多点触控、多种手势自由变换、更自由更快速; 3.细笔流畅书写、手势擦除、移动、缩放、让书写变得更简单; 4.支持任意批注，手机扫码保存下载 5.支持PC、手机、平板等多终端无线投屏，支持四画面同时显示 6.影院级环绕立体声、给您极致视听享受; 技术参数： 1.整机尺寸(mm)：98寸 2.面板亮度：≥350cd/㎡ 3.物理分辨率：3840*2160 4.触摸技术：红外触控技术 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 全频音箱 | 1.不小于8"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于90Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.最大声压级不小于110dB;） 6.额定功率不小于150W | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 辅助支架 | 专业壁装支架 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 12路调音台 | 1.不少于12路输入：4路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.每路单声道输入通道设有压缩器，不少于3段参量均衡器，设有峰值LED指示灯； 5.内置24位DSP效果器，提供不少于80种预设效果； 6.具有USB接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 高保真无线一拖八鹅颈话筒 | 1. 全新的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清屏幕显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 4. 一键修改八通道频率组，八通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 5. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 6. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 7. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 8. 采用UHF530-670MHz频段载波； 9.单元内置天线，整体新颖时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰 12.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 13.话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 14.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 15.话筒带液晶显示屏可显示话筒频点、电量、开关状态 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 机柜 | 24U 600*600 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 八、 | 4F视频会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 九、 | 4F小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 75寸电视机 | 4K超高清屏幕75英寸 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 十、 | 4F大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平方米 | 12.1 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 16 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-15KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 65寸电视机（含吊装支架） | 4K超高清屏幕65英寸 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 解码拼控一体云主机 | 支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数144路 支持解码性能自由划分 - 支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 无线投屏 | 支持智能手机无线投屏 1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口 可达4K/3840x2160 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 主扩音箱 | 1.不小于10"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于70Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于93dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.额定功率不小于250W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 音箱支架 | 专业壁装支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 10 | 全频辅助音箱 | 1.不小于8"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于90Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.最大声压级不小于110dB;） 6.额定功率不小于150W | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 11 | 辅助支架 | 专业壁装支架 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 12 | 主扩音柱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 辅助音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 16路调音台 | 1.不少于16路输入：8路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.具有不少于6个压缩器和6个断点插入接口； 5.每路单声道输入通道设有不少于3段参量均衡器，设有峰值LED指示灯； 6.内置24位DSP效果器，提供不少于80种预设效果； 7.具有USB接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 17 | 全数字会议主机 | 1.要求设备采用数字技术,内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能； 2.自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置； 3.不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，支持连接不少于100只发言单元； 4.单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 5.全自动检测主席和代表单元，免除手动配置； 6.主机线缆支持热插拨； 7.支持多台主机级联，具有网络输入/输出级联口； 8.支持挂载 USB 存储设备录制音频； 9.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 10.支持不少于8个单元同时发言； 11.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭,1-999秒可任意调节； 12.支持在线更新升级； 13.具有 RS-232 双向控制接口； 14.主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口； 15.支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | 鹅颈会议主席单元 | 1.电容式超心形指向性话筒； 2.单元配置高亮度超清OLED显示面板； 3.主席单元具有批准/优先权可选按键控制发言顺序； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.提供10dB以上降噪处理技术，拾音距离≥70cm； 6.亮度调节按钮，可调节单元屏幕亮度 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.指向性：超心型； 9.信噪比≥68dB 10.灵敏度≤-45dB； 11.话筒杆带指示光环。 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 鹅颈会议代表单元 | 1.电容式超心形指向性话筒； 2.单元配置高亮度超清OLED显示面板； 3.抗手机、RF射频干扰设计； 4.提供10dB以上降噪处理技术，拾音距离≥70cm； 5.亮度调节按钮，可调节单元屏幕亮度； 6.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 7.指向性：超心型； 8.信噪比≥68dB 9.灵敏度≤-45dB； 10.话筒杆带指示光环。 | 支 | 6 | 工业（制造业） |
| 20 | 设备分线盒 | 二个单元分线盒 | 套 | 7 | 工业（制造业） |
| 21 | 主芯延长线 | 6芯数字传输屏蔽主缆线50米 | 根 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 分配器 | 1.含一台天线放大器、一对天线； 2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 24 | 有源天线 | 50m放大器连接线 | 条 | 1 | 工业（制造业） |
| 25 | 环境控制服务节点 | 1.全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置多种控制协议和代码，支持多台网络中控主机实现级联集中管控，达到互联，互通，互控效果. 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 7.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 8.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 无线路由器 | 支持APP管理，WEB页面； LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； 无线协议：Wi-Fi 5 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 27 | 触控终端 | 屏幕尺寸：10.2英寸； 内存容量：不低于64GB | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 28 | 视频会议终端 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 29 | 视频会议摄像机 | 摄像机需与视频终端同一品牌。 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 30 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 31 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 32 | HDMI网传（120M） | 120M_HDMI网传 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 案件保管系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 智能案卷管理柜（副柜） | 整机尺寸不小于高1985*宽900*深475（mm） 箱体空间不小于深450*高230*宽359（mm） 箱体个数 12 个 整机重量 约160 kg 配合主柜使用 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | RFID防盗报警主机 | 1. 尺寸不小于445mm*445mm*40mm 2. 安装方式 万向墙装支架立杆安装卡具 3. 电源输入 DC12V，1.5A 4. 功耗 15W（典型） 5. 处理器 Freescale MPC8308 6. 内存 128MB 7. Flash 16MB 8. 芯片组 PHY：Impinj R2000 9. MAC: AT91SAM7S-256 10. 湿度 10-85%，不结露 11. 工作温度 -25℃~65℃ 12. 存储温度 -45℃~85℃ 13. IP等级 IP64 14. RFID数据采集功能 工作频率 840~960MHZ(可配) 15. 调制方式 FHSS或定频(可配) 16. 传输功率 +10 to +32.5dBm (可配) 17. 协议标准 EPC C1 Gen2/ISO18000-6C;ISO18000-6B 18. 密集型读取管理 软件配置，自动事件触发及事件管理 19. 天线类型 12dBi线极化天线（水平/垂直） 20. 以太网 10/100M Base-T (RJ-45) 21. 韦根 韦根26 / 34 22. 串口 RS485 23. GPIO 2*输入,2*输出（光耦隔离） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | RFID标签 | RFID UHF 射频 不干胶 超高频 电子标签 6C 6B 读写器专用标签。国际ISO15693、ISO18000-6B、EPC G2等多种标准，采用不同的天线设计和封装材料可制成多种形式的标签。 | 个 | 1000 | 工业（制造业） |
| 6 | 人脸识别门禁 | 8寸LCD大屏显示 内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 防护等级IP65，室外防水，可用于室内室外 屏幕分辨率1280*800 1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置 多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制 支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 无感出门按钮 | 无感不锈钢按钮开门 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 单门磁力锁支架 | 配套单门磁力锁支架 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主控（15寸） | 1. 机箱采用机架式钣金标准结构，具有防磁、防尘、防冲击的能力； 2. 不小于17英寸工业级加固触摸电容屏； 3. 标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力； 4. 前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备； 5. 使用工业级主板设计，处理任务速度快，适用于长时间运行； 6. 使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏； 7. C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输； 8. 外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口； 9. 服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行； 11. 支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等 12. 音频接口1*MIC-IN,1*Line-OUT RCA接口2*Line-OUT,l*Line-IN 13. 2×串口；1×VGA；4×USB （2×USB 2.0，2×USB 3.0） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | IP网络广播主控软件 | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的IP网络广播主控设备；软件包含内容不少于：服务器软件、中继服务器软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动）、IP无线遥控软件。 系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。 系统功能要求： 1. 支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 2. 支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 3. 远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 4. 音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 5. 分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 6. 定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 7. 网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 8. 寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。 9. 会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 10. 服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 11. 广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 12. 本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 13. 报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 14. 运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。 15. 电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 16. 紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 17. 节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 18. 站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 19. 支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。 20. 支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；" | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | IP网络广播分控软件 | 1. 用于其他分控站管理 2. 支持文件点播 3. 支持任务编程等 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 16路IP网络消防采集器 | 1. 不少于1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网。 2. 支持不少于16路消防报警信号接入； 3. 不少于4路短路输出，可控制门锁或警灯等； 4. 系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 5. 系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播； 6. 面板设有不少于16路电平指示灯显示工作状态； 7. 报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | IP网络编解转换管理器 | 1. 不少于1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输。 2. 不小于4.3寸彩色显示屏。 3. 设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置。 4. 自带不少于5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭； 5. 不少于4路音频线路输入与2路话筒输入，每路音量独立控制； 6. 不少于4路音频线路输入与2路话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）； 7. 具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端 8. 设有不少于10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务； 9. 选配无线遥控，可远程控制终端播放。 技术指标要求: 1. 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 2. 采样率：8K～48K 3. 频率响应：≥20Hz～20KHz±1dB 4. 谐波失真：THD≤0.1% | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 7寸触摸屏IP网络话筒 | 1. 不少于1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 3. 全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲； 4. 不少于1路线路输入，1路线路输出； 5. 支持USB点播功能，可采集到其他终端播放； 6. 配置高指向拾音麦克风；及内置不小于3W全频喇叭； 7. 带来电铃声声提示功能； 8. 支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能）； 9. 具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 10. 一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 11. 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 12. 不少于1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性； 13. 支持网络在线升级，便于工程维护。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 16路时序电源 | 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 支持220V/5000W功率输入，不少于16路美式电源接口输出，每路接口可承受220V/2000W功率输出； 不少于1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。 通讯协议：485 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 受控多功能数字播放器 | 产品特性要求： 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB、SD卡播放MP3音乐， 不少于2路音频信号左右声道输出； 设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 技术参数要求： 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 数字调谐器 | 产品特性要求： 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定， 设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储不少于80个； 不少于两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 技术参数要求： 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 5路前置放大器 | 产品特性要求： 不少于5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能； 话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能； 话筒和线路音量独立可调 设有高音和低音独立调节； 技术参数要求： MIC灵敏度：≤-40dB； AUX灵敏度：≤-12dB； 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | IP网络木质壁挂主音箱（棕） | 产品特性要求： 不少于1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 不少于1路本地线路输入； 不小于2x20W功放（自带），1路外接定阻副音箱； 支持一键报警、一键点播等功能； 支持手机或手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播； 支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护。 技术参数要求： 输入电源：DC24V 网络接口：1组RJ45 传输速率：100Mbps/10Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 音频格式：MP3 音频模式：16位立体声CD音质 采样率：8K～48K 比特率：8K～768Kbps AUX灵敏度：≤-12dB 话筒灵敏度：≤-10dB 输出功率：≥2×20W 频率响应：≥20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥70dB | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 单向IP网络功率放大器(120W) | 不少于1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 不少于1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出； 带总音量控制； 不少于1路自定义短路输入，1路短路输出，1路紧急输出，1路紧急DC24V强切电源输出； 支持手机或手机APP分控软件可以实时操控点播功能； 采用D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势； 设有短路、过热、过载保护功能； 具有信号指示、削峰指示、保护指示功能； 通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源； 技术参数要求： 输出额定功率：≥120W 定压输出：100V±5% 网络接口：≥1组RJ45 传输速率：≥100Mbps/10Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 音频格式：MP3 音频模式：≥16位立体声CD音质 AUX灵敏度：≤-12dB 待机功耗：＜3W 频率响应：≥20Hz～20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥70dB | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 13 | 音量控制器（5W） | 额定功率 ：≥5W 输入电压：100V 每档衰减值：≤6dB 总衰减值：≤18dB 档数：≥5档 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 14 | 天花喇叭 | 额定功率:3-6W 定压输入:70V/100V | 只 | 90 | 工业（制造业） |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 120KWUPS主机 | 1、系统功率模块、监控模块和旁路模块应具备热插拔功能，当拔出监控模块时，系统可以正常工作。 2、系统机柜≥120KVA，功率模块容量≥20KVA； 配置数量：4个，整机输出功率因数：1； 3、输入电压范围:304-456VAC； 4、输入功率因数:100%额定非线性负载：0.999；50%额定非线性负载：0.998，30%额定非线性负载：0.990； 5、输入电流谐波：＜3% 6、整机效率:＞94%； 7、输入频率：40-70Hz； 8、输出电压精度：380VAC±1%； 9、输出电压波形失真度：正常工作、额定阻性负载＜2%，正常工作、非线性负载＜3%； 10、切换时间：市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪)；市电模式转电池模式:0ms ； 11、过载能力：≥125%额定阻性负载＞10min 12、j监控通信接口：RS232、RS485; | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 20KUPS模块 | 20KV/20KW 功率模块 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 3 | UPS蓄电池 | 12V150AH | 颗 | 96 | 工业（制造业） |
| 4 | 电磁箱 | 定制四层电池架 | 套 | 3 | 工业（制造业） |
| 5 | 承重架 | 定制承重架 | 套 | 4 | 工业（制造业） |
| 6 | 辅材 | 电池连接线 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 精密空调 | 1、制冷量31.2kW；高能效EC风机，风量9000m3/h，恒温恒湿； 2、PTC再加热量6KW，加湿量4.5KG，制冷剂R410A,全年能效比AEER 4.5； 3、采用直流变频涡旋压缩机，电子膨胀阀，高效油气分离； 4、标配7英寸超大彩色触摸液晶屏，支持RS 485通信方式，通过选配接口支持以太网接口，支持YD/T、MODB US-RTU等协议 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 精密空调外机 | 1、制冷量31.2kW；高能效EC风机，风量9000m3/h，恒温恒湿； 2、PTC再加热量6KW，加湿量4.5KG，制冷剂R410A,全年能效比AEER 4.5； 3、采用直流变频涡旋压缩机，电子膨胀阀，高效油气分离； 4、标配7英寸超大彩色触摸液晶屏，支持RS 485通信方式，通过选配接口支持以太网接口，支持YD/T、MODB US-RTU等协议 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 铜管（列间空调） | ⌀22管壁壁厚≥1.0mm，⌀16-⌀22管壁壁厚≥1.0mm，含保温棉，氧气，乙炔 | 米 | 30 | 工业（制造业） |
| 10 | 延长组件 | 含电磁阀、单向阀、反向回油弯 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 单系统制冷剂冷媒 | 制冷剂R410 含材料，抽真空、加冷媒 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 精密空调氮气保压 | 氮气保压 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 精密空调进项水与出项排水 | 空调进项水与出项水 保温棉 水阀 水源过滤系统 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 防水围堰 | 定制不锈钢接水槽带导水管带引管或堵漏王与水泥现场定制做的围堰 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 空调外机承重架 | 单套空调外机承重架 | 项 | 2 | 工业（制造业） |
| 16 | 动环监控系统主机 | 用于单柜模块数据中心监控的主机。丰富的硬件接口，足以满足单柜微模块数据中心设备接入的需求： ◆ 1U机架式结构 ◆ 1路RJ45 10/100M自适应以太网接口 ◆ 1个DB9形态RS232串口 ◆ 1个RJ45形态RS485串口 ◆ 1条8个RJ45口独立RS485监控扩展总线 ◆ 16路DI，8路AI接入接口，5路DO输出接口 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 动环监控系统软件 | 动环监控系统，B/S架构（建议用IE或火狐进行访问），支持电子邮件报警、手机短信报警（需短信模块）、声光（需要声光模块）等报警； 默认支持8个温湿度，其他监控需要授权。 最大可支持1台(单/三)相UPS监控、1台(智能/精密)配电、16路支路开关状态监测、4台精密空调、4台普空调、24个温湿度、16路DI、8路AI、5路DO。 支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要、本地APP监控管理。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | UPS监控模块 | 开通UPS设备监控授权，用于监控UPS的状态和参数，可支持不同品牌的单/三相UPS，数量≤1； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 配电监控模块 | 导轨式三相智能电量仪表，检测电流63A-200A，本表已配送互感器，用于采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 漏水报警器 | 不定位检测报警，检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 感应绳 | 不带定位线式漏水感应线(5M） | 根 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 液晶温湿度模块 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-55C~+155C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，OLED自发光液晶显示，橙蓝双色，带两路干接点扩展接口；通过的485总线接入。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 24 | 二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 120kA | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 25 | 等电位盒 | 等电位盒 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 贴地铜排 | 30*3mm | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 27 | 防雷接地辅材 | 绝缘子、膨胀螺丝等 | 套 | 3 | 工业（制造业） |
| 28 | 机柜PDU | 12孔 3米 防雷 | 只 | 20 | 工业（制造业） |
| 程控电话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话机 | 来电显示 双接口 免电池 | 台 | 40 | 工业（制造业） |
| 2 | 程控电话交换机 | 容量 模拟接口：32 分机：512 通讯协议 SIP RFC3261，SDP RFC2327，RTP/RTCP，MGCP，H.248 语音编码 G.711/G.723/G.729 贮存容量 标配1G的存储容量 配置管理 WEB配置管理，网管 网络端口 4个LAN口10/100Mbps自适应 语音端口 模块化设备，支持2个插槽 工作温度：-10℃～50℃ 相对湿度：10～95％，不结露 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 电话光端机 | 8路电话光纤交换机八口电话网络光端收发器RJ11单多模PCM转光纤 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 公检法涉案财物管理中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频汇聚服务 | 物证中心视频汇聚接入链路费用 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 综合运行管理平台 | 一、平台功能： 1.平台可融合“视频监控系统、门禁管理系统、能耗管理系统、RFID 管理系统、密集架管理系统、3D 库房系统、 定制报表系统”功能，可实现权限管理、多媒体终端管理、多入口管理、多系统融合、多通道报警等功能； 2.平台采用模块化灵活搭建，可随意组合，实现对档案库房十防监控系统(温、湿、酸、尘、霉、水、火、鼠、盗、光)的高频率在线监测，对库房内各类调控设备(空调、恒湿净化一体机、新风机、霉菌净化机)的全方位监测、控制和管理 3.平台可对库房能耗系统(供电、照明、PDU)进行集中的管控，可实现与大数据、 三维可视化、档案管理等平台的无缝对接，支持客户端、WEB、APP等功能，可满足大屏、自助查询机、智能电视、PAD、监视器、触控一体机等人机交互终端的多种浏览和管理方式 4.平台搭载3D引擎，增强3D虚拟库房场景效果，提供更加流畅、高效、逼真的交互体验，实现真正的智慧化档案管理。 二、技术要求： 1.平台支持B/S、C/S架构，支持WEB远程浏览，支持客户端远程浏览，支持远程设置系统各项参数，修改后无需重启系统立刻生效； 2.平台画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本地端与WEB端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放； 3.平台支持手机APP客户端，可通过无线局域网或者移动网络随时登陆查询、查看重要系统运行状况。 4.平台数据库与画面分离设计，客户端支持WIN、IOS等不同平台，所有客户端界面完全一致，同步刷新，画面分辨率自适应，矢量无极缩放； 5.多线程并行推送数据处理方式，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率＜2S，页面数据刷新频率＜1S，本地端、WEB端、移动端同步刷新； 6.系统软件的“电子地图”可提供档案库房鸟瞰地图、楼层二维平面地图，应同时具备全局总览、地图信息汇聚、功能导航，用于实现空间维度的智能监管。 7.温湿度测控系统：实时监测档案库房内温、湿度值，实时监测恒湿净化一体机、空调的工作状态及运行参数，提供实时查询，历史曲线，数据保存等，接入管理平台。实现温度与空调联动控制，实现无人管理的自动化操作。 8.环境质量测控系统：实时监测档案库房内PM2.5、PM10、CO2、甲醛、TOVC,数值接入平台,超过数值发出报警到制定管理员。通过管理平台与新风机、除酸净化一体机联动控制。 9.漏水监测系统：实时监测恒湿净化一体机周围及窗沿等易漏水地区周围是否有泄漏，并及时发出报警信息，接入管理平台。 10.红外防盗报警系统：平面电子地图管理，撤布防时间可设定，假日设定，特定库房管理。实现语音报警，声光报警，接入管理平台。 11.视频监控系统：无缝集成视频监控系统，无需调用任何第三方软件即可实现对摄像机的全面设定和管理。 12.平台提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、系统告警和远程短信、电话等告警方式，用户可按需组合，实现对库房的全天候自动监测，以达到无人值守目标。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 128路24盘位网络硬盘录像机 | 4U标准机架式IP存储/架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计 双电源 128路H.265、H.264混合接入 512M接入/512M存储/512M转发 24盘位 1个eSATA，支持Raid 2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配液晶屏） 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码 报警16进8出 4个千兆网口 1个USB2.0，2个USB3.0 专网art 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/专网D（普通IPC区域入侵、越界侦测检测） 选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 12T监控级硬盘 | 12T,7200,3.5英寸,SATA3 | 块 | 24 | 工业（制造业） |
| 5 | 超脑人脸8盘位硬盘录像机 | 智能超脑 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 支持陌生人报警 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持热成像接入、存储、报警。 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个键盘485串口 ；1个RS-485串行接口；1个标准RS-232串行接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽:160Mbps 输出带宽：256Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 专网art 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 8T监控级硬盘 | 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA3 | 块 | 8 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能告警服务模块 | 1.具备4G短信及电话报警功能，支持联通、移动、电信三网通； 2.通讯方式：以太网RS-485串口； 3.WEB远程查询配置管理； 4.支持WEB软件升级； 5.1个抽屉式SIM卡槽，放置标准SIM卡； 6.1路3.5mm音频输出接口； 7.1路RJ45 10/100以太网口； 8.电压范围：DC5-28V； 9.平均功耗1W。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 98寸显示器 | 4K超高清屏幕98英寸 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 32寸触控屏 | 32英寸\1920×1080\支持红外/电容\前覆钢化玻璃\16：9\\2×10W立体声喇叭\10点触控\AC100V-240V 50/60Hz\4G\64G\支持USB\VGA\LAN\SD | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 物证受理工作柜面 | 1、 功能参数： 1）集成条码打印机、高拍仪、文档打印机、操作电脑、显示器、RFID读写器、电子签名板、摄像头， 2）需实现对接市局物证系统的登记和出入库操作，包括入库物品图像采集上报、入库物品标签绑定、出入库物品标签读取、交接人员签名采集上报、交接人员人像采集上报、文档打印； 2、技术参数 1）工作台尺寸：定制高端石质前台，操作台面不小于8000*600*750mm； 2）材质要求：整体采用木质板和大理石结合结构，并符合人体力学设计。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | RFID读写器 | 指示 LED电源指示、LED状态指示灯及蜂鸣器 电源 5VDC，USB供电，最大电流500mA 工作温度 -10℃~55℃ IP等级 IP53 工作频率 默认频率 920.5MHz~924.5MHz 协议标准 EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 发射功率 10dBm FSA功能 无 识读距离 ≤30cm@Impinj H47，与标签类型以及发射功率有关 天线参数 圆极化天线(3dBi) 通信接口 USB | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | RFID标签打印终端 | 1）打印方式:热转印； 2）分辨率：300dpi 4）最大打印宽度105毫米 5）最大打印长度2000毫米 6）打印速度8ips（即203.2毫米/秒） 7）接口:RS-232串口,10/100M-bit以太网口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口,Centronics并口，以上接口均需标配 8）RFID功能：集成的UHF读写器/编码器（EPC Class 1 Gen2/ISO18000-6C）需精准定位，可打印最小12mm inlay间距的超小标签 9）纸张探测方式：上反射式（可移动）/下反射式 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 高拍扫描仪 | 像素500万，拍摄范围A3，色彩24位，双USB2.0接口，自带LED光源 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 抓拍摄像头 | 产品规格 1080P自动对焦 麦克风 双声道 接口USB 驱动免驱 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 电子签名版 | 类别：数位屏压感等级：无压感感应方式：电磁式 分辨率240*120 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | RFID手持机 | 1、性能参数 核心数及主频：高速八核 64 位处理器 2.0GHz 制程工艺：领先的12nm 制程工艺 支持AI架构：支持TensorFlow、TF Lite、Caffe、Caffe2或其它第三方AI架构 存储：2GB RAM +16GB ROM 2、性能参数 显示屏：5.2寸以上（分辨率 1920*1080P）电容式触摸屏 键盘：2个扫描按键、3个屏幕控制键 指示传感器：振动器，充电指示灯，网络指示灯 扬声器：功率1W+ 3、RFID 支持协议 针对EPCC1GEN2/ISO18000-6C协议 支持频率 840-960MHz(可依据各国家区域法规定制)，默认为920-925MHz 群读速度 1200-1500 张标签用时10S左右，峰值读取速率为900Tag/S（采用impinj H47测试，实际受标签及环境影响） 读取距离 ——96*62mm白卡测试室内40米左右读距，室外空旷环境20米左右读距（具体读距与标签和环境有关），采用33dBm的R2000模块，支持多标签读取。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | RFID电子标签（纸质双芯） | 协议 ISO/IEC 18000-6C/EPC Class1 Gen2 ，适用载波频率 860～960MHz，芯片使用寿命 写 10 万次，芯片防静电(ESD)性能 2KV | 个 | 10000 | 工业（制造业） |
| 18 | RFID电子标签（抗金属） | 协议 ISO/IEC 18000-6C/EPC Class1 Gen2 ，适用载波频率 860～960MHz，芯片使用寿命 写 10 万次，IP68 | 个 | 1000 | 工业（制造业） |
| 19 | RFID电子标签（异性物品） | 协议 ISO/IEC 18000-6C/EPC Class1 Gen2 ，适用载波频率 860～960MHz，芯片使用寿命 写 10 万次。有把手或孔洞的物品上使用 | 个 | 1000 | 工业（制造业） |
| 20 | RFID声光告警通道门 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 智能查询互动终端 | 提供不小于10英寸电容触摸屏的全天候不间断操作一体机，挂壁式安装。 具体参数如下： 1）显示屏参数： 屏幕类型：不低于10.4寸电容触摸屏 分辨率：800×600/60HZ 透光率：大于85%（%） 亮度：350cd/m2 对比度：150:1 2）主机配置 主板：配置不低于工控主板内存：8G；主板硬盘：固态64G； 电源：外置电源12V；显卡：集成 HD； 接口：VGA×1，HDMI×1，COM×2，USB2.0×3，USB3.0×1，LAN×1，音频输入/输出×1、DC电源接口×1 3）条码扫描器 光源：红光LED； 工作温度：-15℃~ +50℃； 按键寿命：≥500万次； 提示方式：蜂鸣器、指示灯； 扫描方式：手动、连续。 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 22 | 锡山公检法涉案财物管理 定制系统 | 完成机器人调度系统 、环境监测系统、视频监控、远程示证、3D建模系统等子系统的无缝融合 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 远程示证系统 | 1、支持独立案件或示证会议 2、支持物证细目全方位展示 3、支持室内全景视角展示 4、支持民警人像呈现（可选） 5、支持视频录屏、语音录制 6、支持文本、图片发送 7、支持摄像头硬件视角切换 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 一体化示证站台 | 1.桌体尺寸不小于1000*1000*800mm； 2.展盘功能：带遥控器的电动转盘平台， 可360旋转； 3. 转盘规格：直径约600MM； 4. 桌面特写摄像头：带可升降网络摄像头，支持远程示证； 5. 控制键盘：内置 7 寸电阻式触控屏，云台控制摇杆，播放控制旋钮； 6.示证主机：-11400，8G DDR4 内存 ，256GB SSD 固态硬盘+1T 机 械硬盘， 4G 独显，无线键鼠。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 25 | 高点示证摄像机 | 像素800万，4K高清输出，自动对焦，供电DC5V，USB2.0接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 远程示证录像主机 | 其中包含终端设备，显示设备，具体参数如下： 终端设备： CPU为不低于4核心，内存不低于16G，硬盘不低于2T，独立显卡，并配备键盘和鼠标； 显示设备： 屏幕尺寸:不小于55英寸，分辨率:不低于2K；屏幕比例:16:9；屏幕类型: LED；接口：HDMI、VGA。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 27 | 机器人专用载物架 | 1、尺寸不小于 120.0(W)*60.0(D)*210.0(H)cm。 2、整体采用钢板材质，立柱厚度不低于1.4mm、顶板厚度不低于0.6 mm、立柱撑厚度不低于1mm; 3、每组配5块层板（含顶板），每层承重不低于100KG; 4.立柱可与地面固定。 | 台 | 113 | 工业（制造业） |
| 28 | 标准化载物箱 | 外形尺寸：高不小于280mm，长不小于600mm，宽不小于400mm； 重量：重量不大于2.5kg； 负载：不小于30kg； 材质：抗冲击高密度聚乙烯新料PE； 颜色：蓝色（可定制） | 个 | 500 | 工业（制造业） |
| 29 | 货箱叉取机器人 | 1、基本参数 导航方式：激光SLAM 驱动方式：双轮差速 取货方式：旋转叉抱、2D视觉修正或导向条 外壳颜色：蓝白（可定制） 外形尺寸：不小于1600*1000*2100mm 旋转直径：1600mm 自重：≤400kg 料箱最大负载：30kg 整机最大负载：120kg 背篓层数：3 第一层背篓离地高度：400mm 背篓间距：450mm 适用料箱尺寸：≤600*400*300mm 货叉手指长度：100mm 最低取货高度：400mm 底盘离地间隙：25mm 激光扫描高度：165mm 网络通信：以太网、WiFi802.11a/b/g/n/ac 运行噪声：≤75dB（A） 环境温湿度范围：温度：0-50℃/湿度：10-90% IP等级：IP20 2、性能参数 通过性（坡度/台阶/间隙）：≤2%/3mm/7mm 最小通行宽度：1110mm 导航位置精度：±10mm 导航角度精度：±1° 导航速度：≤1.3m/s 升降最大运行速度：0.5m/s 货叉旋转90°时间：2s 浅库位外部平均取货/放货时间：7.5/7.5s 内部平均取货/放货时间：4.0/4.0s 紧急制动距离：≤1m 地图面积（单幅）：≤400000㎡ 3、电池参数 电池规格：48V/35Ah 综合续航：6h 充电参数：48V 30A 充电时间：≤1.5h 充电形式：自动 电池循环次数：＞2000次 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 30 | 物品传递机构 | 1、辊筒材料：碳钢镀锌 2、噪声 ≤70dB 3、辊筒直径 50mm 4、辊筒间距 60mm 5、辊筒壁厚 ≥1.5mm 6、货物定位方式： 光电对射式/漫反射式检测 7、传输速度：≤0.5m/s 8、供电方式 220V、50Hz 9、现场定制：提供辊道长度不低于1m，宽度不小于600mm，高度不小于500mm的辊筒输送机构 10、集成控制主板，可以plc主控系统对接。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 31 | 物品自动门 | 1、支持传送门自动开启及关闭； 2、内部集成传感器，到位锁定； 3，内部采用电机驱动，移动速度每秒不低于2cm； 4，集成控制主板，可以plc主控系统对接。 | 门 | 1 | 工业（制造业） |
| 32 | 物品重量检测平台 | 1、分度值：不高于20g 2、最小称量：不高于400g； 3、材质：碳钢； 4、电源：85-264VAC,50/60HZ; 5、数据接口：RS232，可接入主控系统内。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 33 | 自动充电桩(常规) | 1、输入电源：单相220V 50/60HZ 2、输入电流：3.6A 3、充电电流：10A 4、输出功率：0.5kw 5、恒压点电压：54.8V 6、外形尺寸：不大于200*365*140mm 7、净重：不高于6.6kg | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 34 | 中控机柜 | 中央控制机柜： 1.尺寸：现场定制，材质：钢制，功能：可集成物品重量检测平台、集成物品传递机构、可集成操作显示终端。 2.内部集成plc主控系统： 1）支持 32 轴 EtherCAT 总线运动控制，支持绝对 / 相对、速度、转矩、点动控制、插补功能。最大支持72 个EtherCAT 从站； 2）支持 RS485、CAN、以太网和 EtherCAT 接口，可实现多层次网络通信；以太网接口支持ModbusTCP 协议和套接字通信，满足不同通信需求； 3）基于 PLCopen 的运动控制指令，可实现最大 32 轴运动控制；主机支持 4 轴 200KHz 脉冲输出，4 路200KHz 高速输入； 4）使用 LD/SFC编程，通过 FB/FC功能封装工艺指令，形成自定义工艺库，从而实现程序复用；封装库以程序不可见的方式复用，保护自主工艺； 5）主机本体自带 16 路输入和 14 路输出，含4路高速输入、4路中速输入和 4 路高速输出，可实现 4 轴脉冲输出和4 轴编码器计数；最大可扩展16 个本地扩展模块； 6）支持直线圆弧插补 , 支持电子凸轮电子齿轮（脉冲轴和 EtherCAT 轴可以混合凸轮与插补） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 35 | 备用电源 | 配备USP不间断电源，及时备份服务器重要数据，保证正常供电0.5小时以上。参数要求：功率600W，输出220V±10%，转换时间4-8不低于8毫秒，充电4-6小时达到90%，内置12V7Ah电池，尺寸不大于310*110*145mm。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 36 | 场地联网系统 | 设备接口：5个千兆电口+1个USB接口； 备按键：1个RESET（针孔），用于重启/恢复出厂配置； 指示灯：端口、速率、系统、电源； CPU:多核处理器，内存:512M，不支持硬盘； 用户接入能力：吞吐量500Mbps，推荐带机量200人，可管理AP数量：16个AP，32个wall ap，VPN: IPSec 16条SSL:10条； 功率：≤20W 功能参数：多线路接入、上网行为管理、上网行为审计、移动应用管理、微信连WIFI+、流量控制、智能流控、流量监控、集成AC功能、防火墙（不支持）、VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP) 、VPN加速、URL过滤/日志、用户组织管理。 2、无线发射终端： 射频设计：双频(2.4G双流，5G单流) 传输协议：支持802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n同时工作 工作频段：802.11b/g/n ：2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac ： 5G：5.150～5.350GHz，5.725～5.850GHz 天线类型：内置天线 空间流数：4G 2x2 MIMO 5G 1x1 传输速率：4G提供最高提供400Mbps的接入速率，5G提供最高提供433Mbps的接入速率，整机提供833Mbsp的接入速率 调制技术OFDM：BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps DSSS：DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM 、64QAM and 256QAM 接收灵敏度 11b：-91dBm(1Mbps)，-88dBm(5Mbps)，-85dBm(11Mbps) 11a/g：-89dBm（6Mbps），-80dBm（24Mbps），-76dBm（36Mbps），-71dBm（54Mbps） 11n：-83dBm@MCS0，-65dBm@MCS7，-83dBm@MCS8，-65dBm@MCS15 11ac HT20：-83dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 11ac HT40：-79dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 11ac HT80：-76dBm（MCS0）, -51dBm（MCS9） 最大发射功率：20dBm(可调) 可调功率粒度：1dBm 业务端：2个10/100/1000Base-T以太网口，POE/LAN1口支持PoE供电 管理端口：NA 状态指示灯：单盏指示灯（绿灯） 供电方式：支持本地供电，DC 12V/1.5A；（注：电源适配器为选配件） 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电） 整机功率：最大12.95W | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 37 | 工具暂存柜 | 柜体整体是钢结构，采用0.6mm以上的优质钢板，整体拆装结构，外形尺寸不小于：900*1090*400mm(W*H*L)，包括2块活动层板，双开门。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 38 | RFID智能物证柜（主柜） | 1、集成触摸显示屏、人脸识别模块、RFID读写器、RFID天线、控制主板、电控锁，实现案件物证的存取操作，自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、支持与案件物证管理平台对接，实现数据实时共享； 3、柜门数量：10门； 4、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 5、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 6、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 7、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 8、屏幕规格：17英寸触摸屏，分辨率12801024，多点红外触控； 10、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 11、身份识别方式：双目人脸识别； 12、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 13、通信方式：以太网、RS232； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 39 | RFID智能物证柜（副柜） | 1、支持与智能物证柜（主柜）级联，实现自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、柜门数量：12门； 3、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 4、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 5、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 6、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 7、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 8、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 9、通信方式：RS232； | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 40 | 密集型智能柜 | 1、设备名称：密集型智能柜 2、技术规格： A)柜体功能参数 1）每节柜体高度约：2400mm，节距长度不小于：900 mm，宽度不小于：800mm。 2）电机采用联谊无刷直流120W、24V无刷电机，移动速度≤3.8m/分，电机及传动装置须永久自行润滑，系统整体移动噪声≤60dB。 2）每区固定列装有显示屏，彩色液晶触摸屏操作,每列屏幕上面需显示状态及故障提示信息。 4）架体的移动、开启、关闭可由面板上的操纵开关控制，且反应灵敏、无阻滞。 5）能控制开启及关闭指定的通道。 6）电动密集架的缓冲停止结构，包括密集架主体及移动传感器，且多个数量过线架在密集架上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。 B)常规技术指标 1）需采用轨道运行方式，架体运行时满足低速起动，高速动行，着陆无碰撞声响。 2）柜体具有防霉、防蛀、防尘、防光、防鼠、防水、防盗、防火、防震等功能。 3）每列柜体设有安全限位及防倒装置。架体内外安装人体感应保护装置，在架体过道内有人员时，过道灯自动点亮，架体禁止启动运行；在架体过道内无人员时，过道灯延时自动熄灭，架体自动运行到闭合或指定状态。每列之间有缓冲镶嵌密封装置。 4）主操控列需装有不小于10寸的彩色液晶触摸屏，控制集成架进行查找、开架、合架、停架、通风等基本操作，且反应灵敏、无阻滞。每列柜体嵌有液晶显示屏，嵌有紧急制动装置等。 5）电机有漏电、短路及过载自动断电保护功能。 6）停电时架体可手动开合。手摇机构内有齿轮、齿爪自动挂脱档，当单列移动时，其它手柄不会跟着转动。 7）有架体温度感应功能，实时检测架体内温湿度值，当温湿度值超限时，能自动开架通风，并在显示屏上显示温度。 8）全部操作均有语音提示。 | 组 | 40 | 工业（制造业） |
| 41 | RFID智能文件柜（主柜） | 1、集成触摸显示屏、人脸识别模块、RFID读写器、RFID天线、控制主板、电控锁，实现案件物证的存取操作，自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、支持与案件物证管理平台对接，实现数据实时共享； 3、柜门数量：10门； 4、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 5、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 6、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 7、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 8、屏幕规格：17英寸触摸屏，分辨率12801024，多点红外触控； 10、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 11、身份识别方式：双目人脸识别； 12、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 13、通信方式：以太网、RS232； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 42 | 密集型智能文件柜 | 1、设备名称：密集型智能柜 2、技术规格： A)柜体功能参数 1）每节柜体高度约：2400mm，节距长度不小于：900 mm，宽度不小于：560mm。 2）电机采用联谊无刷直流120W、24V无刷电机，移动速度≤3.8m/分，电机及传动装置须永久自行润滑，系统整体移动噪声≤60dB。 2）每区固定列装有显示屏，彩色液晶触摸屏操作,每列屏幕上面需显示状态及故障提示信息。 4）架体的移动、开启、关闭可由面板上的操纵开关控制，且反应灵敏、无阻滞。 5）能控制开启及关闭指定的通道。 6）电动密集架的缓冲停止结构，包括密集架主体及移动传感器，且多个数量过线架在密集架上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。 B)常规技术指标 1）需采用轨道运行方式，架体运行时满足低速起动，高速动行，着陆无碰撞声响。 2）柜体具有防霉、防蛀、防尘、防光、防鼠、防水、防盗、防火、防震等功能。 3）每列柜体设有安全限位及防倒装置。架体内外安装人体感应保护装置，在架体过道内有人员时，过道灯自动点亮，架体禁止启动运行；在架体过道内无人员时，过道灯延时自动熄灭，架体自动运行到闭合或指定状态。每列之间有缓冲镶嵌密封装置。 4）主操控列需装有不小于10寸的彩色液晶触摸屏，控制集成架进行查找、开架、合架、停架、通风等基本操作，且反应灵敏、无阻滞。每列柜体嵌有液晶显示屏，嵌有紧急制动装置等。 5）电机有漏电、短路及过载自动断电保护功能。 6）停电时架体可手动开合。手摇机构内有齿轮、齿爪自动挂脱档，当单列移动时，其它手柄不会跟着转动。 7）有架体温度感应功能，实时检测架体内温湿度值，当温湿度值超限时，能自动开架通风，并在显示屏上显示温度。 8）全部操作均有语音提示。 | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 43 | RFID智能物证柜（主柜） | 1、集成触摸显示屏、人脸识别模块、RFID读写器、RFID天线、控制主板、电控锁，实现案件物证的存取操作，自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、支持与案件物证管理平台对接，实现数据实时共享； 3、柜门数量：10门； 4、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 5、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 6、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 7、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 8、屏幕规格：17英寸触摸屏，分辨率12801024，多点红外触控； 10、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 11、身份识别方式：双目人脸识别； 12、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 13、通信方式：以太网、RS232； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 44 | RFID智能物证柜（副柜） | 1、支持与智能物证柜（主柜）级联，实现自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、柜门数量：12门； 3、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 4、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 5、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 6、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 7、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 8、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 9、通信方式：RS232； | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 45 | 涉案财物保险柜 | 1、设备名称：涉案财物保险柜 2、技术规格 1) 柜体功能参数 1.柜体用于贵重物证保管，配有专用保险柜锁具和报警器，实现防盗与安全功能，提供密码+机械钥匙输入方式进行开启； 2.柜体为单开门结构，内部结构为1组大号分区存储抽屉及3个层板； 3.柜体底部配带万向脚轮，方便运输及移动； 2) 柜体技术要求 1.外形尺寸不小于：1510(H)×750(W)×550(D)mm； 2..结构、材料、钣金说明：柜体选用δ=1.5mm以上冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用360度具有防撬、带防软片插入装置。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 46 | 标准危爆柜 | 1) 全部双层防火钢板构造，钢板间绝缘层≥30mm； 2) 三点联动门锁，启闭180度柜门，实现双人双锁管理； 3) 柜身底部设有≥50mm高的防泄露槽； 4) 专业规范的警示标签； 5) 设有防火装置的双通风孔，内置2层隔板； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 47 | 净气危爆柜 | 1、功能参数： 柜体集成智能控制系统，通过七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度，环境监测系统及一体化报警系统。 a.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b.采用优质风机，24 伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。 c.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM 标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA 过滤器，对大于0.3um 的粒子，过滤效率达99.995%。 D.特殊安全性要求： 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 2、技术规格： 开门方式：单开门，手动 锁具：电子密码锁，双锁配置 层板：3块一次成型PP阶梯式活动层板 外形尺寸：H1910*W590*D510mm 内部尺寸：H1530*W486*D395mm 净重：75kg 颜色：黄色/蓝色（环氧树脂喷涂）电源：AC220V/50HZ 功率：50W 过滤器：B型过滤器2个 3、柜体参数： 1）壳体全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板， 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2）柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮有 2 个手动调节螺杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 3）柜体 设3个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10mm的通气孔。 4）防火材料：柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻、耐高温、热稳定性极好，无毒环保。 5）铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6）柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用304不锈钢材质，设计美观，耐用防腐蚀。 7）柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 48 | 电子防磁柜 | 1、柜体功能参数 1）柜体适用于防潮要求或贵重物证保管，配有专用保险柜锁具和报警器，实现防盗与安全功能，提供密码、双钥匙输入方式进行开启。 2）单开门结构，内部结构包括1列10组多功能分区存储盒和1列5组钢制三节导轨抽屉，每个抽屉都配两块分区隔板。 3）提供电子防潮处理功能，内置2组电子除湿机芯，单个机芯的除湿容积不少于 200L ，通过湿度控制器设置柜内湿度值，自动调节柜内湿度达到预定值，配备电子触摸屏，可实时显示温湿度值。 2、柜体技术要求 1）外形尺寸约：1510(H)×750(W)×550(D)mm。 2）结构、材料、钣金说明：柜体选用δ=0.8mm以上冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。 3）多功能分区存储盒 a）结构：存储盒采用带有防滑落设计的抽拉式结构壁厚不小于 1mm。 b）存储盒材质采用 ABS 塑料或金属材质，壁厚在1～2mm。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 49 | 防潮电子柜 | 1、采用高分子吸湿材料，运用形状记忆合金系统控制阀门进行除湿。 2、采用湿度定点设置功能，用户可根据需要，预先设定所需湿度值，当湿度超过设定值时，除湿系统进行工作，在较短的时间内达到设定值，当湿度低于设定值，系统会自动停止工作，进入密闭保压的状态。 3、具备超静音特性： 真正环保型设计，节能省电、超静音、完全无风扇驱动噪音。 4、设备除湿快速稳定： 在常温常湿的环境下，机器通电后，柜内湿度将快速而稳定达到您所设定的湿度要求，快速控湿范围：25%-55%，长期控湿效果更佳。 5、具备断电替补除湿功能： 连续断电24小时内，仍能运用物理吸附方式持续除湿。 6、洞孔层板设计，柜内空气加快循环，层板加强设计，可负荷重量≥75KG/块。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 50 | 智能净气柜 | 1、设备名称：智能净气柜 2、技术规格 1) 柜体功能参数 1.柜体适用于防潮、通风、异味类物证的保管。 2.柜体采用双开门结构，内置不锈钢支撑杆以及3个透气层板。 3.内配有高效活性碳过滤器和大功率离心风机，是保证柜内物证的异味和有毒气体被转化成无毒无味的新鲜空气，可直接排放室内。 4.本柜开关门能智能进行两档切换风量，实现对人体的保护。 2) 柜体技术要求 1.外形尺寸约：2180(H)×900(W)×500(D)mm。 2.结构、材料、钣金说明：柜体选用δ=1mm以上冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力。 3.内置晾衣杆（架）或物证杆（架），其中晾衣杆（架）承载重量不小于10斤，物证杆（架）承载重量不小于10斤。 4.柜内装有不小于5寸的彩色液晶触摸屏，控制集成风速、灯光等基本操作，以及提供温湿度显示状态及故障提示信息。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 51 | 专用冰柜 | 1、控温方式：电子控温 2、温区：双温区（冷藏冷冻分离） 3、 开门方式：侧开门 4、箱体材质：不锈钢 5、制冷方式：直冷，噪声不高于65dB 6、 压缩机：定频 7、放置方式：立式冷柜 8、容积：不小于900 升 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 52 | 超低温冰柜 | 1、温度控制范围：-20℃～-40℃（上下舱室独立制冷，独立控制），精度0.1℃ 2、制冷性能：-40℃ 3、外形尺寸约：945×836×1900 4、内箱尺寸约：683*645*1179 5、有效容积：≥525L 6、功率：≤535W 7、电压：220V/50Hz 8、隔热材料：硬脂发泡聚氨酯（HC） 9、结构设计：双门设计，每个门配备安全门锁，且门框加热设计，防止密封条处结霜并保证箱门密封关闭 10、储物筐：6小4大共10个 11、测试孔：背部预留测温孔 12、报警：高/低温报警，断电报警，传感器故障报警、电池欠电压报警、声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 53 | 智能枪支柜 | 1、设备名称：智能枪支柜 2、技术规格 1) 柜体功能参数 1.柜体用于贵重现场枪支类物证保管，配有专用保险柜锁具和报警器，实现防盗与安全功能，提供密码+机械钥匙输入方式进行开启。 2.柜体为双开门结构，内部配有枪支分隔装置，可以支持长度不超过180CM的所有规格的枪支。 3.提供电子防潮处理功能，内置4 组电子除湿机芯，单个机芯的除湿容积不少于 200L ，通过湿度控制器设置柜内湿度值，自动调节柜内湿度达到预定值，配备电子触摸屏，可实时显示温湿度值。 2) 柜体技术要求 1.结构、材料、钣金说明：柜体选用δ=1mm以上冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力。 2.柜体底部配带万向脚轮，方便运输及移动。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 54 | 智能毒品柜 | 1、设备名称：智能毒品柜 2、技术规格 1) 柜体功能参数 1.柜体适用于防潮要求的毒品或枪弹物证保管，配有专用保险柜锁具和报警器，实现防盗与安全功能，提供密码、双钥匙输入方式进行开启。 2.单开门结构，内部结构为3列，每列20组共60组专用分区存储盒。 3.实现电子防潮处理功能，内置 2 组电子除湿机芯，单个机芯的除湿容积不少于 200L ，通过湿度控制器设置柜内湿度值，自动调节柜内湿度达到预定值，配备电子触摸屏，可实时显示温湿度值。 2) 柜体技术要求 1.结构、材料、钣金说明：柜体选用δ=1.5mm以上冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。 2.多功能分区存储盒 a）结构：存储盒采用带有防滑落设计的抽拉式结构壁厚不小于 2mm。 b）存储盒材质采用 ABS 塑料或金属材质，壁厚在1～2mm。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 55 | 热成像双光谱半球型网络摄像机 | 400万声光报警热成像双光谱半球型网络摄像机 热成像：分辨率：160×120；焦距：3mm；视场角：50°× 37.2° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm；视场角：84.0°×44.8° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：21m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：63m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：3.3m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：15m 吸烟检测最远报警距离：3m 支持15米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) | 只 | 3 | 工业（制造业） |
| 56 | 温湿度传感器 | 1.直流电源：10-30V DC 2.湿度精准度：±3%RH（5%RH~95%RH，25℃） 3.温度精准度：±0.5℃（25℃） 4.通讯协议：Modbus-RTU 5.LCD宽温液晶显示屏； 6.通讯接口：RS485； | 台 | 15 | 工业（制造业） |
| 57 | 恒湿净化一体机 | 1. 采用≥7寸全彩触控触摸屏，实现人机交互，实时掌控设备运行状态、参数；温度、湿度参数监测；设备工作状态监测；控制参数自由设定，24小时定时开关机；故障自动巡检并报警； 2. 工作模式：自动模式/手动模式/节能模式/远程控制； 3. 加湿：采用高分子湿膜加湿；加湿量≥9 kg/h（25℃、10%RH）； 4. 除湿：采用低温冷冻除湿；除湿量≥120 L/24h（25℃、90%RH），具备自动除霜、低温/高温报警、压缩机保护功能； 5. 空气净化：采用≥7层净化配置，初效过滤器+离子银抗菌布+多层HEPA滤芯+椰壳活性炭滤芯+双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+初效过滤网；净化效率≥99%； 6. 风量：≥2200m³/h；送风方式：正面回风，45度斜上送风方式，避免湿气直吹设备而产生凝露，避免对吸潮物体产生直吹影响； 7. 除湿排水：直排/水箱 8. 加湿给水：自动/手动 9. 水箱：容量≥40L；水位检测采用浮球磁簧开关水位探头，支持水箱≥7格水位显示；高、低限水位报警，支持定时自动杀菌功能，杀灭水中微生物，防止水体变质、异味； 10.待机功率：≤0.03KW、最大功率：1.5KW； 11.采用上中下前开门检修方式，进风、出风、电控独立打开，配套高档铝合金锁具，方便过滤器维护； 12.触摸屏操作、平台远程管控功能，支持节能运行模式，每天可设置不少于三个运行时段，每周可设置不同运行方案； 13.通信：提供805金手指总线卡槽，同时支持430无线、RTU、TCP通信协议，支持与库房十防监控软件平台对接，可实现多台设备集中管控。 | 台 | 13 | 工业（制造业） |
| 58 | 移动加水车 | 1.储水量（L）：100; 2.加水速度（L/min）：10; 3.供电模式： 采用恒湿一体机供电； 4.加水模式：手动加水\自动加水； 5.水管接口：内置接口（快速连接头，无需工具装卸）； 6.电气接口：防水 9P 快速接头； 7.水位显示：蓝光 46 格水位视窗； 8.箱体材质：食品级 304 不锈钢； 9.水泵：2.5m 高扬程潜水泵； 10.自动运行模式下，可根据恒湿一体机水位及运行方式自动加水。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 59 | 智能空调控制模块 | 1、可以学习各品牌空调遥控器红外信号； 2、供电电压：DC12V； 3、通讯接口：RS485； 4、通讯协议：MODBUS | 个 | 14 | 工业（制造业） |
| 60 | 网络转换模块 | 1、提供1路RS232、RS485复用信号输入接口； 2、提供1路RJ45输出接口； 3、通讯协议：MODBUS-TCP 4、数据收发配有，1个电源指示灯，一个232信号led指示灯，一个485信号led指示灯； 5、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将RS232/485接口转换为TCP接口，将非MODBUS-RTU通讯协议转换为标准MODBUS-TCP协议； 6、隔离方式：光电隔离； 7、浪涌防护：5KA（8/20uS）； | 个 | 14 | 工业（制造业） |
| 61 | 漏水控制器 | 1、全RJ45接口，POE供电； 2、反应时间≤2S； 3、监测距离：300米； 4、自带声光告警功能。 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 62 | 漏水监测绳 | 1、线缆直径：5.0mm； 2、监测导线外阻：20Ω/100m； | 个 | 10 | 工业（制造业） |
| 63 | 轻型防水堰 | 1、阻燃型PVC材料，坚固、美观； 2、安装高度1.5cm，漏水初期可防止溢出，确保检测绳能准确检测到漏水信息； 3、弧面凹槽设计，将检测绳隐藏于防水堰内，避免误报警； 4、围绕设备和管道敷设，作为设备的定位标记； | 米 | 80 | 工业（制造业） |
| 64 | 开关量采集模块 | 1、采集8路干接点输入； 2、输出接口：RJ45； 3、通讯协议：MODBUS-TCP； 4、隔离方式：光电隔离； 5、浪涌防护：5KA（8/20uS）； 6、环境要求：-20～+85℃，10%-90%RH | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 65 | 空气质量云测仪 | 1.采用＞5寸全彩工业电容触摸屏，实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、烟雾，8种数值； 2.温度精度：±0.1℃ 测量范围：-20℃～80℃ 3.湿度精度：±1.5%RH 测量范围：0%～99% 4.PM2.5精度：±10% 测量范围：0～1000 ug/m³ 5.PM10精度：±10% 测量范围：0～1000 ug/m³ 6.甲醛精度：±40ug/m³ 测量范围：0～500 ug/m³ 7.TVOC精度：±90ug/m³ 测量范围：0～1000 ug/m³ 8.CO₂精度：±75ppm 测量范围：0～5000ppm 9.探头使用寿命：≥26000h(空气中)； 10.工作电压：220VAC； 11.数值分辨率：0.1 12.显示数据刷新频率≤2s，数据轮询频率2s-60s可自由设定； 13.采用高精度八合一探头，测量精度高、性能稳定； 14.探头预热时间≤5min，探头使用寿命大于26000h； 15.通信：同时支持430无线、TCP、RS485通信协议，支持与库房十防监控软件平台对接，可实现多台设备集中管控； | 台 | 13 | 工业（制造业） |
| 66 | 壁挂式新风机 | 1.采用＞5寸全彩工业电容触摸屏，实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳浓度； 2.采用前向式多翼离心风机，内循环风量（m³/h）：480，新风量（m³/h）：480； 3.净化配置：低阻高效初级过滤器+多层HEPA复合过滤器； 4.PM2.5净化率：≥99%； 5.噪音：＜40dB； 6.工作模式：支持自动、手动、定时多种工作模式，高低风速调节、过滤器更换提醒功能； 7.箱体采用符合防火要求的钣金外壳，表面喷塑，防腐、防锈； 8.采用双向侧开门检修方式，两片HEPA复合过滤器； 9. 通信：同时支持430无线、RTU、TCP通信协议，支持与库房十防监控软件平台对接，可实现多台设备集中管控； | 台 | 13 | 工业（制造业） |
| 67 | 智能协议通信卡 | 1.快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作； 2.通信方式：TCP； 3.标准MODBUS通信协议，与系统无缝对接，即插即用； 4.集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将RS232/485接口转换为TCP接口，将非MODBUS RTU通讯协议转换为标准MODBUS TCP协议； 5.隔离方式：光电隔离； 6.浪涌防护：5KA（8/20uS）； | 个 | 13 | 工业（制造业） |
| 68 | 真空打包机 | 不锈钢外壳，干湿两用；可抽真空，可对物证袋进行封口； 封口长度不小于48CM；含真空袋100个。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 69 | 24交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电；支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 70 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 执法办案中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安执法办案智能管理软件 | 1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等 2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息 4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置 7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室 9、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理 10、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位 11、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录 12、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面 13、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录 14、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入 15、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯 16、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息 17、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案 18、支持法律法规检索 19、支持语音朗读权利义务告知书 20、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对 21、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录 22、支持通过显示设备对证据进行展示 23、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥 24、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印 25、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人 26、支持以台账的形式查看视频、笔录 27、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时等违规行为的自动分析和报警 28、支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改 29、支持平台多级级联 30、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备 | 套 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 3D地图模块 | 1、3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 智能分析主机 | 1、可同时对多路网络视频进行不同规则的智能分析，支持攀高、跌倒异常行为分析功能，能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息； 2、兼容主流品牌的网络视频信号； 3、可对平台的任意通道实时视频设置不同的智能分析规则，可按时间模板对不同通道视频轮巡分析。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 48盘位网络存储服务器 | 6U/48盘位集中存储； 支持流式存储和文件存储两种存储方式； 流式存储方式：接入带宽1200Mbps，同时800Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽800Mbps同时转发800Mbps（直存）； 出厂自带操作系统； 4核4线程处理器，标配内存8GB； 最大支持48块3.5寸硬盘； 支持通过onvif、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备； 使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 4个RJ45千兆网口； 采用1200W，1+1白金效率冗余电源； 功率：工作功耗：≤800W；额定功耗：≤1200W | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 1、支持温度传感器； 2、256MB缓存； 3、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 4、转速：7200rpm； 5、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； | 块 | 576 | 工业（制造业） |
| 一、 | 办事大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 3 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 线性阵列音柱 | 1.单元不小于3"×8； 2.持续功率不小于200W，节目功率不小于400W，峰值功率不小于800W； 3.连接特性：定阻； 4.阻抗：4Ω； 5.频率响应不低于160Hz-20kHz； 6.最大声压级不小于125dB。 | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 音柱安装支架 | 专业壁装支架 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 数字功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口，SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于：2×650W/8欧，2×1050W/4欧。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 调音台 | 1.不少于12路输入：4路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.每路单声道输入通道设有压缩器，不少于3段参量均衡器，设有峰值LED指示灯； 5.内置24位DSP效果器，提供不少于80种预设效果； 6.具有USB接口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 小间距LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平米 | 9.72 | 工业（制造业） |
| 11 | 发送盒 | 1.支持HDMI 和DVI信号输入及HDMI1.3输入标准，支持HDCP； 2.支持亮度和色温调节； 3.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 4.支持逐点校正屏幕，屏幕维修完毕自动校正维修点亮度颜色； 5.单张发送卡最高带载点数1920*1200@60Hz，向下兼容； 6.用户可自定义分辨率。 7.4路千兆网口，单路最大带载65万像素点，支持网口间冗余； 8.电源接口：AC 100V～240V-50/60HZ | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 音视系统-框架 | 屏体框架 | 平米 | 9.72 | 工业（制造业） |
| 13 | 电箱 | 1、安装方式：放在显示屏内固定，室内环境 2、手动控制方式：屏体一键启停。 3、自动控制方式：电脑演播室软件 4、控制模块：多功能卡 5、输入接线方式：国家3相5线 6、输入电压（V）：3相380V 7、输入频率（HZ）：50/60Hz 8、输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE 9、输出路数：3路 10、输出电压（V）：交流220V 11、单路输出功率（KW）：每路3.5KW(MAX)，须均匀接入显示屏 12、传感器：温度传感器、烟雾传感器（选项） 13、防雷：C级防雷DZ47Y-40/4P-385（选项） 14、 IP等级：IP44 15、 执行标准：GB/T7251.12-2013 16、工作温度（°C）：-10---40 17、工作湿度（%）：10---90无凝结 18、 接入电缆：4mm²*4+2.5mm²,国标铜线（参考） 19、 接出电缆：3*2.5mm²,国标铜线3组（参考） | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 解码拼控一体云主机 | 支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数144路 支持解码性能自由划分 - 支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 机柜 | 24U 600*600 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 辅材设备 | 含音频线、音箱线，管线等 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 二、 | 研判&指挥调度室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 3 | 对讲主机 | 1、专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装； 2、具有10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达1280*800； 3、内置500万像素高清数字摄像头(具有硬件遮挡功能，保护隐私)，采用H.264编码； 4、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 5、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 6、具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区； 7、仿调音台操作界面，音源控制直观便捷； 8、可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 9、可拆卸话筒杆，支持3种方式通话：免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒； 10、具有HDMI接口，可外接显示器； 11、支持POE供电，符合IEEE802.3af标准； 12、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 三、 | 受案大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 自助报案终端 | 1、轻薄化设计，无尖锐棱角，设计样式美观、有科技感； 2、支持人脸识别、支持活体检测； 3、支持人脸+身份证核验； 4、支持录入报警内容及录入信息确认； 5、支持屏上签字及指纹捺印； 6、支持打印回执单； 7、支持二维码扫描，查询相关警情、反馈信息； 8、支持手动输入回执单号查询警情、反馈信息； 9、支持对该单位人员投诉，提交建议、反馈； 10、支持查询法律法规文件和公开公示文件； 11、支持各步骤语音提醒； 12、操作台面支持物证采集。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 四、 | 受案室（4间） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 3 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 5 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 6 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 7 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 8 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 五、 | 法律援助&律师接待室&法医/物价鉴定室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 六、 | 走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 17 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 17 | 工业（制造业） |
| 七、 | 寄送设备 |  |  |  |  |
| 1 | 寄存柜 | 支持密码开柜，和物流系统对接 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
|  | 办案中心 |  |  |  |  |
| 八、 | 入区登记大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 3 | 全自动光盘刻印机 | 1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘； 2、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求；六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 3、可简捷更换光驱与维护盒；生产速度(刻录＋打印)不小于：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5张/小时； 4、支持2个刻录机，支持USB3.0； 5、盘仓容量：盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张； 6、光盘介质：CD-R, CD+R，DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL，BD-R，BD-R DL； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 入区登记终端 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 智能核验终端 | 1、支持身份证读取和拍摄人脸照片，具备智能语音提示功能指导验证过程，保证人证一致比对的准确性； 2、配置高清摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片； 3、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸及指纹特征信息。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 人脸抓拍摄像机 | 200万像素4倍数码变焦90度视野最大帧数30帧接口USB麦克风内置驱动免驱 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 二代身份证阅读器 | 具就是专门针对这项需求专门研发的，含有二代证指纹采集器的多功能阅读机具。 该设备可通过RFID技术读取身份证内的所有信息，并可采集持证人的指纹信息上传至电脑进行1对1核验； 设备符合《GA450-2013台式身份证阅读器通用技术要求》和《GA/T 1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》； 同时兼容ISO 14443 TYPE A/B标准； 具有扩展USB接口； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 98寸电视机 | 4K超高清屏幕98英寸 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 九、 | 人身安全检查 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 3 | 安检门 | 1、电源:220V 2、测量距离:70cm 3、最大显示:9999 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 手持金属探测器 | 1、电源:9V方块电池 2、测量距离:2-10cm | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 伤疤抓拍摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 指纹签章一体机 | 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 十、 | 随身物品暂存 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 证据抓拍摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 人脸检测摄像机 | 1、200万像素； 2、4倍数码变焦； 3、90度视野； 4、最大帧数30帧； 5、接口USB； 6、麦克风内置； 7、驱动免驱。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 双面随身物品柜（主柜） | 嵌入式工业级终端管理系统、显示系统和精美箱体所组成，性能稳定、外观高端大气，柜子具备管理终端，支持刷卡、人脸识别登录客户端，可以通过管理终端查看柜子状态、存放信息及控制开柜等功能。 柜子采用柜体墨蓝色，箱门象牙白的配色方案整体干净整洁、美观大方 双面柜主柜由柜体、15.6寸电容触摸屏、主机、摄像头、IC读卡器、指纹仪、电控锁和主控电器八大部分组合而成。 主柜每面包含12个箱门，正反面箱门相同 一个主柜最多可以级联15个从柜 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 双面随身物品柜（副柜） | 嵌入式智能管理系统控制、配合随身物品双面柜主柜可实现对嫌疑人随身物品物品的智能管理。 柜子采用柜体墨蓝色，箱门象牙白的配色方案整体干净整洁、美观大方。 双面柜从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 7 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 指纹签章一体机 | 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 十一、 | 信息采集室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 人脸检测摄像机 | 1、200万像素； 2、4倍数码变焦； 3、90度视野； 4、最大帧数30帧； 5、接口USB； 6、麦克风内置； 7、驱动免驱。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 标采设备一体机 | 人员基础信息一体化采集设备集一体化信息采集工作台、人像采集仪、人像采集升降架、激光条码扫描仪、二代身份证阅读器、激光打印机、随身物品采集仪、身高/体重/足长采集仪、活体指掌纹采集仪、备用电源UPS、DNA检材柜、电源控制器、系统工作站与一体； 集合了物证采集、特殊标志采集、人像采集、指掌纹采集、足迹采集五大视频采集功能；所有数据采集均由系统一键采集；数据自动生成；统一汇入采集数据库；对单个或多个采集数据进行查询、对比、筛查调阅等。采集数据可分项打印；可完成声音、头像、指掌纹、身高、体重、足长、DNA等信息的采集。支持虹膜检测，支持声纹采集。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 十二、 | 候问管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 3 | 手铐防脱逃设备 | 包含安全防范设备，手铐环，自动解锁设备，突发紧急情况进行一键解锁，嫌疑人脱离手铐，防止意外情况出现。 | 套 | 50 | 工业（制造业） |
| 4 | 解码器 | 支持4K高分辨率输入输出；； 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出；高清视频输入； 支持HDMI；支持H.264/265等编码格式；支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 支持16个系统预案及快速调取；音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码；； 整机解码通道路数不少于96路； 支持解码性能自由划分； 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能；； 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能；任何一路信号都可以实现无级缩放功能；交互式可视化软件操作终端； 支持PAD使用safari浏览器控制； 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 支持报警联动切换； 支持单画面添加64路通道轮巡解码； 支持录像文件解码输出上墙； 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 支持透明通道； 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能； 支持ONVIF标准协议接入前端设备； 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览； 支持使用RTSP，URL方式从编码设备取流解码； 支持平台以SDK方式集成设备； 支持GB28181协议接入平台； 支持WEB方式或平台访问、配置和管理； 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； 整机包含复位按键1个 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 电视机 | 超高清4K65寸电视机 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 6 | 候问管理终端 | 放于所级办案区入口处，方便办案民警便捷实现涉案人员身份证识别、人像比对、为民警提供自助打印办案区使用登记表、嫌疑人身份确认、手环绑定和民警卡的录入、侯问看押、出区注销功能，方便办 案民警自助办案，提升办案效率。 配有高清双目摄像头，分辨率1920X1080，应内置二代身份证阅读器和手环读写卡器、指纹采集识别仪、扬声器 外观小型化、轻薄化，适合派出所场景使用 支持通过用户名、指纹、人脸识别登录客户端 支持入区登记、出区登记、候问看押、候问带出、打印文书等五大功能 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 对讲分机 | 1、专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2、具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480； 3、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 4、可对全区、分区、个别终端进行广播喊话； 5、文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端； 6、具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播； 7、支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 8、支持USB和读卡器插入，点播音频文件广播到前端； 9、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 10、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 11、支持背景图片任意切换。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 十三、 | 候问室（6间多人候问室+10间单人候问）+1间醒酒室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 2 | 单目全景摄像机 | 1、支持500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 2、图像分辨率支持2592×1944 3、支持1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、支持畸变矫正和远端放大 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节 16、红外距离不低于15米 17、支持不低于5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等智能检测功能 19、支持声音和白光报警提示 20、支持DC12V和POE供电 21、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10 | 台 | 9 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 22 | 工业（制造业） |
| 4 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 7 | 工业（制造业） |
| 5 | 门禁读卡器 | 通讯方式：上行TCP/IP或RS485 读卡器接口：RS485或Wiegand双通讯接口 NFC开门可选配 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 6 | 电磁锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 十四、 | 嫌疑人卫生间&尿检区&茶歇室&储藏间 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 证据抓拍摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 毒检终端 | 民警可通过民警卡、人脸识别、账号密码登录系统。 内置500w双目USB摄像机，可用于嫌疑人人脸识别和嫌疑人手持检测结果拍照。 内置200w物证采集摄像机，用于拍摄检测结果特写照片。 支持通过手环、人脸识别确认嫌疑人身份。 登记录入时选择检测项，然后录入检测结果。 嵌入式中控电脑触屏操作，简单快捷 。 内置彩色双面打印机，支持双面打印，可自助打印检测报告。 内置条码打印机，可自助打印条码签 各操作步骤均带有语音提示。 支持嫌疑人和办案民警触摸屏签字，嫌疑人指纹按捺确认检测结果。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 十五、 | 检查室&心电、B超室&观察室&CT机房 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 3 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 十六、 | 讯（询）问室（12间） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 24 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 5 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 6 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 8 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 12 | 工业（制造业） |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 12 | 工业（制造业） |
| 10 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 十七、 | 特殊讯问室（1间）&看守室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 4 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 手铐防脱逃设备 | 包含安全防范设备，手铐环，自动解锁设备，突发紧急情况进行一键解锁，嫌疑人脱离手铐，防止意外情况出现。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 10 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 11 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 十八、 | 远程讯问室（5间） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 15 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 4 | 回声抑制拾音器 | 1、支持200万像素CMOS传感器。变焦范围2.8-12mm。尺寸不超过3寸 2、支持1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90° 10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、支持设置不少于4块感兴趣区域 13、支持设置黑白名单 14、支持字符显示，并支持自定义字符颜色 15、支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件 16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能 17、支持30米红外距离 18、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 19、支持DC12V和POE供电 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 5 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端： 8G内存，1T硬盘 4、升降屏、：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 6 | 智能体征监测审讯椅 | 全金属框架，结实耐用 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫 集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台 具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控PAD控制开锁 可扩展安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 7 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 8 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 9 | 远程提讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 10 | 远程提讯软件授权 | 远程提讯软件授权 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 11 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 12 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 13 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 14 | 电脑耳麦 | 3.5mm插孔 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 15 | 音箱 | 3.5mm插孔 | 对 | 5 | 工业（制造业） |
| 16 | 液晶电视 | 43寸 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 17 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 十九、 | 未成年人讯问室（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 二十、 | 普通未成年人讯问室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：，8G内存，1T硬盘 4、升降屏、：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 二十一、 | 综合讯问室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：，8G内存，1T硬盘 4、升降屏、：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 智能体征监测审讯椅 | 全金属框架，结实耐用 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫 集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台 具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控PAD控制开锁 可扩展安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 实物展台 | 1、800万高清自动对焦镜头 2、支持脱机/联机操作 3、支持三维翻转拍摄 4、底座集成按键功能 5、支持SD卡 6、拍摄镜头旋转角度可达到270° 7、支持红外线遥控器 8、内置专业展台软件 9、支持鼠标操作视频（滚动变倍、漫游） 10、支持微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB字样 11、接口：USB、HDMI、VGA 12、12V电压供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 对讲分机 | 1、专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2、具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480； 3、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 4、可对全区、分区、个别终端进行广播喊话； 5、文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端； 6、具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播； 7、支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 8、支持USB和读卡器插入，点播音频文件广播到前端； 9、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 10、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 11、支持背景图片任意切换。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 二十二、 | 远程取证室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安特写摄像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 全景温湿度一体机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 回声抑制拾音器 | 1、支持200万像素CMOS传感器。变焦范围2.8-12mm。尺寸不超过3寸 2、支持1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90° 10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、支持设置不少于4块感兴趣区域 13、支持设置黑白名单 14、支持字符显示，并支持自定义字符颜色 15、支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件 16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能 17、支持30米红外距离 18、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 19、支持DC12V和POE供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 公安审讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 远程提讯主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 8 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：，8G内存，1T硬盘 4、升降屏、：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 智能交互终端 | 1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。 2、贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。 3、可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 电子签名捺印终端 | 电磁屏;具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法。分辨率：4000LPI （含）以上笔压等级：1024（含）以上笔读写速度：200PPS及以上 屏幕尺寸：10.1 英寸颜色质量：24位真彩位分辨率：1280×800亮度：≥350cd/m² 通讯接口;1 个 USB 设备线端口，USB2.0/3.0，免驱动。1 个音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 对讲分机 | 1、专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2、具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480； 3、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 4、可对全区、分区、个别终端进行广播喊话； 5、文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端； 6、具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播； 7、支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 8、支持USB和读卡器插入，点播音频文件广播到前端； 9、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 10、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 11、支持背景图片任意切换。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 高清摄像头 | 拍摄询问室警官 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 单屏输出主机 | 实现音视频编解码 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 远程询问系统软件 | 程序中的调查取证过程可自定义模块化，整体易用性、普适性可方便不精通数码产品的人群使用。 民警端可拖动签字位置，被询问人可对所有的文书进行远程签字，包括询问通知书、权利义务告知书、笔录、辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单，接收证据清单等 询问结束后，所有书证可以以电子档的形式保存、打印，音视频录像可以保存并刻盘，所有材料均可作为案件材料保存 支持创建远程询问室，并进行权限验证登录。 支持权利义务告知书、询问通知书等法律文书进行编辑、预览、展示等功能。 本地询问时显示远程被询问人的音视频，远程被询问人显示本地询问室讯问人员音视频，实现双方音视频沟通，并进行同步录音录像保存。 支持电子笔录功能，提供笔录模板，实现笔录编辑笔录保存笔录展示笔录打印等功能。 支持证据照片导入预览展示保存等功能 支持PDF文档资料的导出预览展示保存等功能 支持实物示证预览展示等功能 支持辨认照片导入、预览、展示、确认保存等功能 民警可以选择直接从系统的文书模板库进行法律文书的选择及编辑，也可通过JPG图片形式进行上传展示 询问笔录模块提供添加水印功能，民警可选择性的对询问笔录进行水印的添加，其水印内容可进行自定义的设置，如办案民警姓名、警号、被询问人姓名等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 电视机 | 超高清4K65寸电视机 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 18 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 二十三、 | 行政快办室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 二十四、 | 律师会见室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 二十五、 | 辨认室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 二十六、 | 走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 台 | 44 | 工业（制造业） |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 42 | 工业（制造业） |
| 二十七、 | 视频轨迹定位 |  |  |  |  |
| 1 | 定位软件 | 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频。 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等。 6、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联。 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 人体结构化摄像机（变焦2.8-12mm） | 1、支持人脸+人体抓拍，配合视频跟踪主机使用； 2、1/2.7英寸CMOS传感器； 3、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 4、补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯 5、红外补光距离30米，暖光补光距离10米；支持补光变倍匹配； 6、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 7、支持三码流，主码流最高分辨率5mp@25fps（P制）； 8、支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 9、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）、内置MIC、扬声器、硬复位； 10、单画面人脸检测及抓拍数：32张；最大功率：12W； | 台 | 142 | 工业（制造业） |
| 3 | 4K抓拍摄像机 | 1、1/2.8英寸CMOS传感器； 2、2.8～12mm高清电动变焦镜头； 3、支持人脸+人体抓拍； 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率8MP@20fps； 5、支持人脸抓拍，单画面最多同时抓拍32张人脸数，抓拍张数可设置； 6、支持不少于14颗点阵红外灯； 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个； 8、支持前端TF卡存储； 9、外壳IP66防水等级，防雷、防浪涌； 10、支持POE、DC12V供电； | 台 | 52 | 工业（制造业） |
| 公检法医疗报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急报警管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 锡山公安综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 只 | 400 | 工业（制造业） |
| 2 | 双口面板 | 双口面板 | 只 | 740 | 工业（制造业） |
| 3 | 地插 | 150*150、翻盖式、含电源、不含模块 | 只 | 30 | 工业（制造业） |
| 4 | 六类模块 | 六类屏蔽网络模块RJ45 | 只 | 1940 | 工业（制造业） |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 根 | 2440 | 工业（制造业） |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽线缆 | 米 | 97500 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源线分线 | RVV2*1.5 | 米 | 13000 | 工业（制造业） |
| 3 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 3800 | 工业（制造业） |
| 4 | 广播线 | RVSP2*1.0 | 米 | 2700 | 工业（制造业） |
| 5 | 音箱线 | 300支 | 米 | 1000 | 工业（制造业） |
| 6 | 音频线 | 128编音频线 | 米 | 600 | 工业（制造业） |
| 7 | 大对数线 | 3类50对大对数电缆 | 米 | 300 | 工业（制造业） |
| 8 | 室内单模光缆 | 16芯 | 米 | 600 | 工业（制造业） |
| 9 | 专用数据汇集箱 | 专用数据汇集箱 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 三 | 管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口非屏蔽配线架 | 24口非屏蔽配线架 | 个 | 105 | 工业（制造业） |
| 2 | 1U理线器 | 金属理线器 | 个 | 105 | 工业（制造业） |
| 3 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | RJ45-110/1p语音跳线 | RJ45-110/1p语音跳线 | 根 | 310 | 工业（制造业） |
| 5 | 光纤配线架24口 | 光纤配线架24口 | 只 | 8 | 工业（制造业） |
| 6 | 48口ODF盒 | 48口ODF盒 | 只 | 10 | 工业（制造业） |
| 7 | 单模光纤跳线 | SC-SC | 根 | 480 | 工业（制造业） |
| 8 | 单模双芯跳线 | LC-SC | 根 | 120 | 工业（制造业） |
| 9 | 熔接 | 熔接法 | 芯 | 310 | 工业（制造业） |
| 四 | 室内桥架管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 2 | 金属桥架 | 400*200*1.5 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 3 | 桥架辅材 | 桥架辅材 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | PVC管 | PVC25 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 5 | KBG管 | KBG25管 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 6 | 辅材 | PVC弯头、直接、电工胶布、螺丝螺帽等 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 网络机柜 | 42U，2m×600mm×600mm；1.2mm- 2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm网孔门，机柜承重≥600kg | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 8 | 综合布线人工施工费 | 综合布线人工施工费 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| “两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）-锡山检察院 |  |  |  |  |  |
| 人员管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡门禁 | 通讯方式：上行TCP/IP或RS485 读卡器接口：RS485或Wiegand双通讯接口 NFC开门可选配 | 台 | 80 | 工业（制造业） |
| 2 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：560kg(1200Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 套 | 10 | 工业（制造业） |
| 3 | 双门磁力锁支架 | 配套双门磁力锁支架 | 支 | 10 | 工业（制造业） |
| 4 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 套 | 70 | 工业（制造业） |
| 5 | 单门磁力锁支架 | 配套单门磁力锁支架 | 支 | 70 | 工业（制造业） |
| 6 | 四门控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、支持多种开门方式：1）多卡开门（刷卡不分先后顺序）；2）首卡开门，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门；3）倒计时关门，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 3、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 4、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 5、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 | 台 | 35 | 工业（制造业） |
| 7 | 门禁按钮 | IC卡片 | 个 | 80 | 工业（制造业） |
| 8 | 门禁卡片 | 暗装86型门禁按钮 | 张 | 100 | 工业（制造业） |
| 9 | 安检门 | 电源输入 220V 功率 小于 25W 工作温度和湿度 -20℃─55℃， 95%，无冷凝 防护等级 IP41 重量 小于 75kg 外形尺寸 (mm)2200(高)x840(宽)x600(深) 通道尺寸 (mm)2000(高)x710(宽)x500(深) | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 安检机 | 性能参数： 线分辨力：AWG36； 空间分辨力：1.0mm； 穿透力（钢板厚度）：27mm； X射线发生器：120kV，0.7mA（可调）； X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 辐射剂量： 泄露剂量：＜1μGy/h，距离设备外壳50mm； 单次剂量：＜5μGy/h； 胶卷安全：符合ASA/ISO1600标准胶卷安全； 传送系统参数： 传送带高度：604mm； 传送带速度：0.2m/s、0.3m/s； 监控系统参数： 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS； 摄像头数量：通道进口1个； 宽动态范围：120dB； 视频压缩标准：H.265 /H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸：1920×1080； 存储时长：不少于30天； 显示参数： 显示屏尺寸：21.5"，单显； 显示分辨率：1920×1080P； 智能功能：可识别违禁品种类：35类； 整机参数： 功耗：370W； 电源：AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz； 噪音级：＜60dB(A)，1m处； 工作温湿度：5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下）； 贮存温湿度：-20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下）； 主机重量：400kg | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 梯控主机 | 支持web界面操作； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； 主机应具有以下接口类型及相应数量：上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 梯控联动模块 | 具有16个继电器输出； 通过RS485与主机通讯； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电） | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 13 | 梯控读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 工作环境：室内，不防水 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 电梯轿厢广角摄像机 | 400万 1/3”CMOS迷你半球型网络摄像机 支持专网art侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.5°，垂直视场角：52.8°，对角视场角：116.2° 4 mm：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角视场角：93.3° 6 mm：水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，专网B/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 15 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清半球带拾音(POE) | 星光防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.8-12mm变焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。不含电源。 | 台 | 64 | 工业（制造业） |
| 2 | 室外高清枪机(POE) | 高清红外防水网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.8-12mm电动调焦镜头。最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，H.264/H.265，2880×1620/720P/D1，30fps。基础智能。1×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入，1×告警输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗11W。不含电源。不含支架。 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 3 | 摄像机支架 | 枪机支架 | 支 | 14 | 工业（制造业） |
| 4 | 人像卡口摄像机 | 400W短焦人脸抓拍高清智能网络摄像机，1/1.8"400W像素高性能传感器，内置智能算法，2.8-12mm电动变焦镜头，红外补光。H.265/H.264，2688×1520，25fps。1×告警输入，1×告警输出，1× RS485，DC12V/PoE供电，功耗10W。不含电源。 智能功能：人脸检测、跟踪，最佳人脸快照抓拍。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 网络及安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 48口光口交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 3 | 24口光口交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 9 | 工业（制造业） |
| 4 | 服务器交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 设备网交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 设备网POE交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 7 | 设备网POE交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 互联网POE交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 千兆光模块 | 光模块-SFP+-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 600 | 工业（制造业） |
| 10 | 无线AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段； 内置智能天线，内置蓝牙； 接口：支持1*GE电口； 供电：支持DC供电或802.3af PoE供电。 | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 11 | AC控制器 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 边界设备 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 1F案件（评议）研讨室 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 76寸红外智能会议一体机（壁挂安装） | 76寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 二、 | 2F指挥中心 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 指挥室LED大屏(金线） | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质，金线封装； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）； 6）像素密度不小于640000点/㎡ | 平方米 | 13.52 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 18 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-15KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 视频综合平台（8进12出） | 能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@30HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持8路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 • 支持12路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz ，4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 视频综合平台智能终端 | 对屏幕上内容进行控制，控制切换内容，分屏模式，场景调用何保存 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 无线投屏 | 支持智能手机无线投屏 1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口 可达4K/3840x2160 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 全频主扩音箱 | 单个扬声器性能 频率响应 (-3 dB) (1) 70 - 20,000 Hz 频率范围 (-10 dB) (1) 59 - 20,000 Hz 标称覆盖角度 (H × V) (2) 125° × 125° 标称覆盖角度 (1 - 10 kHz) 115° × 115° 延长生命周期测试 (5) AES 组件测试 (6) 功率处理能力，长时连续 100 W 125 W 功率处理能力，峰值 400 W 500 W 灵敏度 (SPL/ 1 W @ 1 m) (3) 88 dB 88 dB 距离为 1 米时计算的最大 SPL (4) 108 dB 109 dB 距离为 1 米时计算的最大 SPL，峰值 114 dB 115 dB 分频器 1.7 kHz（无源二分频） 扬声器 EQ 不需要，提供 Bose EQ 音质和 SmartBass 处理 建议的高通保护 60 Hz，建议 24 dB/倍频程滤波器 过载保护 通过自动复位降低电阻网络功率 变压器抽头 70V：2.5、5、10、20、40、80 W、旁通 100V：5、10、20、40、80 W、旁通 扬声器单元 低频 1 个 6.5 英寸低音单元（165 毫米） 高频 1 个 1.25 英寸（32 毫米）钕磁铁圆顶高音单元，同轴安装 技术 分散校准系统，系统直径 197 毫米（7.75 英寸） 额定阻抗 8 欧姆（旁通变压器） | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 9 | 智能调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,+48V幻象供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 数字功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 高保真无线一拖八鹅颈话筒 | 1. 全新的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清屏幕显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 4. 一键修改八通道频率组，八通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 5. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 6. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 7. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 8. 采用UHF530-670MHz频段载波； 9.单元内置天线，整体新颖时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰 12.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 13.话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 14.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 15.话筒带液晶显示屏可显示话筒频点、电量、开关状态 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 16 | 6人位操作席 | 定制化操作席 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 三、 | 2F无纸化会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议系统管理服务软件 | 软件具有用户权限限制。 软件辨识度高：程序的消息和结果易于理解。 具体功能要求： 1.在线用户：查看无纸化坐席用户信息，包括用户名、IP、座位号。 2.座位设置：管理会议室以及查看各会议室的座位信息。 3.新建会议室：编辑会议室名称、新增座位信息。 4.登陆会议管理账户：登陆会议管理账户，进入软件操作界面。 5.会议管理：会议管理界面，包括新增会议信息、修改会议信息、删除选中会议。 6.会议管理界面：查看会议详情管理界面。 7.与会者管理：自定义新建与会者的窗口、编辑与会者的窗口、删除与会者的窗口，并导出Excel表格。 8.会议议程：上传、删除会议议程文件，查看会议文件列表。 9.欢迎界面：查看客户端欢迎页面，设置保存布局，重置布局。 10.会议开始结束：开始会议、结束会义，导出会议内容。 11.临时文件：查看与会人员上传的临时文件列表。 12.会议投票：会议投票管理，包括创建投票、删除投票、修改投票。 14.会议服务：查看客户端提交的会议申请。 15.支持CS构架，可通过PAD等客户端控制系统； 16.支持无纸化UI管理界面自定义，可模拟实际场景布局，个性化管控； 17.支持无纸化界面移植到控制系统UI界面中统一会控：无纸化终端开关机、升降控制、指定席位上屏显示、统一同屏显示等； 18.支持可视化管控：无纸化外部接入信号UI界面上实时预览与调用； 19.无纸化终端音频信号支持实时动态电平显示，可通过音频推子控制音量大小。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 智能会议系统终端软件 | 软件具有用户权限限制。 软件辨识度高：程序的消息和结果易于理解。 客户端界面功能： 1.会议议程：查看本次会议议程，议程内容以文件形式展示。 2.会议资料：查看会汶相关的文档、图片、视频信息。 3.临时文件：查看本次会议过程中上传的临时文件。 4.座位信息：查看当前会议人的姓名对应的座位信息。 5.投票：查看投票结果，以列表形式将投票主题和状态列出。 6.U盘：查看U中的文件信息。 7.会议交流：查看在线用户列表，用勾选一人或多人发送信息。 8.电子白板：可选择个人模式或者共享使用模式，查看白板绘制内容。 9.批注功能：对截图文件添加批注，查看批注文件。 10.会议纪要：查看本次会议记录，可以上传或编辑会议记录信息。 11.流媒体：查看己经发布的流媒体信息记录。 12.屏幕分享：观看他人分享的屏幕，可退出观看。 13.网页浏览：输入网站地址，浏览网页信息。 主持管理功能： 1.主持人按键：点击主持人按钮，可弹出主持功能窗冂。 2.强制同屏：强制对指定用户进行同屏操作。 3.投票管理：投票管理，创建会议投票。 4.签到管理：查看签到管理界面，包括开始签到、签到、停止签到、统一签到。 5.会议记录：记录会议信息，查看会议信息。 6.界面控制：将客户端界面进行统一控制管理。 | 套 | 12 | 工业（制造业） |
| 3 | 智能会议投影终端软件 | 1.通过无纸化软件将任何一台会议终端的信号投放到到大屏显示设备； 2.自动显示当前会议名称； 3.支持自适应投影分辨率； 4.支持多个投影终端显示同一个画面。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 21.5寸液晶触摸带话筒代表单元升降一体机 | 1.液晶屏尺寸21.5寸，背面可定制公司logo，带发言代表单元； 2.分辨率支持1920*1080，支持10点触控； 3.屏幕采用高分辨率全视角IPSA规液晶屏，可视角度达到178度，显示效果清晰亮丽； 4.升降屏升起，长按后屏幕可以继续加大后仰角度至30度； 5.屏幕升降、话筒升降、运行过程中遇到异物可自动复位，以保护设备内部电机； 6.屏幕升降静音设计，噪声小于20分贝； 7.可以一键切换HDMI信号和VGA信号输入； 8.可以控制外部连接mini电脑的开关机； 9.HDMI输入信号可正常识别； 10.VGA输入信号可正常识别； 11.HDMI输入口和VGA输入口支持视频信号自动识别； 12.支持RS232和RS485控制、支持串口手拉手连接、支持串口ID设置、支持串口发码统一控制和独立控制； 13.话筒可自动上升至固定位置； 14.话筒可自动下降、话筒杆自动扶直； 15.话筒可自动翻转至固定角度；话筒可自动翻转回水平位置；支持通电自动翻转； 16.话筒采用超心型指向性拾音单元,信噪比68dB,灵敏度-47±1dB； 17.话筒采用RJ45网口,环形双向传输； 18.具备220V电源环通口，且220V电源输出可正常使用； 19.通过USB线缆连接迷你电脑，通过升降器开关按键，可以控制电脑开关机； 20.通过USB线缆连接迷你电脑，通过面板USB口可以传输U盘数据； 21.通过USB线缆连接迷你电脑，升降屏可以正常触控。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 21.5寸液晶触摸带话筒主席单元升降一体机 | 1.液晶屏尺寸21.5寸，背面可定制公司logo，带发言主席单元； 2.分辨率支持1920*1080，支持10点触控； 3.屏幕采用高分辨率全视角IPSA规液晶屏，可视角度达到178度，显示效果清晰亮丽； 4.升降屏升起，长按后屏幕可以继续加大后仰角度至30度； 5.屏幕升降、话筒升降、运行过程中遇到异物可自动复位，以保护设备内部电机； 6.屏幕升降静音设计，噪声小于20分贝； 7.可以一键切换HDMI信号和VGA信号输入； 8.可以控制外部连接mini电脑的开关机； 9.HDMI输入信号可正常识别； 10.VGA输入信号可正常识别； 11.HDMI输入口和VGA输入口支持视频信号自动识别； 12.支持RS232和RS485控制、支持串口手拉手连接、支持串口ID设置、支持串口发码统一控制和独立控制； 13.话筒可自动上升至固定位置； 14.话筒可自动下降、话筒杆自动扶直； 15.话筒可自动翻转至固定角度；话筒可自动翻转回水平位置；支持通电自动翻转； 16.话筒采用超心型指向性拾音单元,信噪比68dB,灵敏度-47±1dB； 17.话筒采用RJ45网口,环形双向传输； 18.具备220V电源环通口，且220V电源输出可正常使用； 19.通过USB线缆连接迷你电脑，通过升降器开关按键，可以控制电脑开关机； 20.通过USB线缆连接迷你电脑，通过面板USB口可以传输U盘数据； 21.通过USB线缆连接迷你电脑，升降屏可以正常触控。 | 台 | 11 | 工业（制造业） |
| 6 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 网络型多功能会议系统主机 | 1.采用数字技术为核心,内置高性能DSP芯片，提供反馈抑制、自动增益、降噪等功能； 2.支持局域网内数据交换，可实现控制终端网络操控系统主机； 3.军工级别高亮度超清OLED显示面板, 支持中英文菜单操作、万年历显示，提供数字导航按键，可实现系统功能快速配置； 4.支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能； 5.1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断； 6.提供2路外部音频输入接口； 7.主机线缆支持热插拨； 8.具有8个单元输出主线接口，采用RJ45标准网络接口设计，提供4路主线回环接口，最大支持连接112只发言单元； 9.单台主机最多可设置12个主席和100个代表单元，其中每条主线路最多连接28个单元,主席可接在任意位置； 10.全自动检测主席和代表单元，免除手动配置； 11.支持多台主机级联，可扩展单元数； 12.支持挂载USB存储设备录制音频，高保真WAV、MP3格式； 13.系统可设置锁定或解除耳机音量按键功能； 14.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 15.最多支持9个单元同时发言（包含主席和代表单元）； 16.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭,1-999秒可任意调节； 17.自带三进一出HDMI视频矩阵，可连接3个1080P60Hz高清摄像头，支持多种摄像头协议，带RS232高清视频切换器接口； 18.摄像跟踪可脱离电脑独立运行； 19.主机和电脑可以通过TCP/IP网络或者USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置，支持在线更新升级； 20.具有RS-232双向控制接口，可连接中控系统，且具有双向收发代码功能； 21.抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求； 22.主机与单元采用超五类以上双绞线连接，主机与单元间线缆最长可达100米，单元与单元线缆长度2米。 23.环形双向传输，任意一条单元连接线缆出现问题，断点线缆之后连接的所有单元自动切换至环回线路，整套设备可正常使用。 1.配合系统主机使用； 2.设置开会环境参数信息； 3.进行麦克风ID分配操作； 4.查看会议状态信息； 5.支持会议摄像机参数设置； 6.支持会议签到、表决； 7.软件具有用户权限限制； 8.软件简体中文，简洁、易控。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 全频主扩音箱 | 单个扬声器性能 频率响应 (-3 dB) (1) 70 - 20,000 Hz 频率范围 (-10 dB) (1) 59 - 20,000 Hz 标称覆盖角度 (H × V) (2) 125° × 125° 标称覆盖角度 (1 - 10 kHz) 115° × 115° 延长生命周期测试 (5) AES 组件测试 (6) 功率处理能力，长时连续 100 W 125 W 功率处理能力，峰值 400 W 500 W 灵敏度 (SPL/ 1 W @ 1 m) (3) 88 dB 88 dB 距离为 1 米时计算的最大 SPL (4) 108 dB 109 dB 距离为 1 米时计算的最大 SPL，峰值 114 dB 115 dB 分频器 1.7 kHz（无源二分频） 扬声器 EQ 不需要，提供 Bose EQ 音质和 SmartBass 处理 建议的高通保护 60 Hz，建议 24 dB/倍频程滤波器 过载保护 通过自动复位降低电阻网络功率 变压器抽头 70V：2.5、5、10、20、40、80 W、旁通 100V：5、10、20、40、80 W、旁通 扬声器单元 低频 1 个 6.5 英寸低音单元（165 毫米） 高频 1 个 1.25 英寸（32 毫米）钕磁铁圆顶高音单元，同轴安装 技术 分散校准系统，系统直径 197 毫米（7.75 英寸） 额定阻抗 8 欧姆（旁通变压器） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 数字功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,+48V幻象供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 电子墨水屏桌牌 | 1.显示屏：7.5 寸三色（黑白红）电子墨水屏×2 2.分辨率：800*480(Dpi 125) 3.产品特色：低功耗，支持空中唤醒，刷新快速，几秒钟内看到结果，穿透力强，不惧障碍； 4.点阵电子纸屏幕，视角接近180°显示自然,近真纸张效果； 5.自定义双向通讯协议，安全可靠；数据软硬件校验； 6.蓝牙APP应用界面,批量下发修改； 7.无线通讯距离不小于30m 8.供电方式：两节 7 号电池。 | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 14 | 机柜 | 24U 600*600 | 套 | 4 | 工业（制造业） |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主控（15寸） | 1. 机箱采用机架式钣金标准结构，具有防磁、防尘、防冲击的能力； 2. 不小于17英寸工业级加固触摸电容屏； 3. 标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力； 4. 前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备； 5. 使用工业级主板设计，处理任务速度快，适用于长时间运行； 6. 使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏； 7. C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输； 8. 外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口； 9. 服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行； 11. 支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等 12. 音频接口1*MIC-IN,1*Line-OUT RCA接口2*Line-OUT,l*Line-IN 13. 2×串口；1×VGA；4×USB （2×USB 2.0，2×USB 3.0） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | IP网络广播主控软件 | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的IP网络广播主控设备；软件包含内容不少于：服务器软件、中继服务器软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动）、IP无线遥控软件。 系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。 系统功能要求： 1. 支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 2. 支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 3. 远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 4. 音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 5. 分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 6. 定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 7. 网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 8. 寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。 9. 会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 10. 服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 11. 广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 12. 本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 13. 报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 14. 运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。 15. 电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 16. 紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 17. 节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 18. 站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 19. 支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。 20. 支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；" | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | IP网络广播分控软件 | 1. 用于其他分控站管理 2. 支持文件点播 3. 支持任务编程等 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 16路IP网络消防采集器 | 1. 不少于1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网。 2. 支持不少于16路消防报警信号接入； 3. 不少于4路短路输出，可控制门锁或警灯等； 4. 系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 5. 系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播； 6. 面板设有不少于16路电平指示灯显示工作状态； 7. 报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | IP网络编解转换管理器 | 1. 不少于1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输。 2. 不小于4.3寸彩色显示屏。 3. 设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置。 4. 自带不少于5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭； 5. 不少于4路音频线路输入与2路话筒输入，每路音量独立控制； 6. 不少于4路音频线路输入与2路话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）； 7. 具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端 8. 设有不少于10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务； 9. 选配无线遥控，可远程控制终端播放。 技术指标要求: 1. 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 2. 采样率：8K～48K 3. 频率响应：≥20Hz～20KHz±1dB 4. 谐波失真：THD≤0.1% | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 7寸触摸屏IP网络话筒 | 1. 不少于1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 3. 全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲； 4. 不少于1路线路输入，1路线路输出； 5. 支持USB点播功能，可采集到其他终端播放； 6. 配置高指向拾音麦克风；及内置不小于3W全频喇叭； 7. 带来电铃声声提示提示功能； 8. 支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能）； 9. 具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 10. 一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 11. 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 12. 不少于1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性； 13. 支持网络在线升级，便于工程维护。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 16路时序电源 | 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 支持220V/5000W功率输入，不少于16路美式电源接口输出，每路接口可承受220V/2000W功率输出； 不少于1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。 通讯协议：485 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 受控多功能数字播放器 | 产品特性要求： 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB、SD卡播放MP3音乐， 不少于2路音频信号左右声道输出； 设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 技术参数要求： 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 数字调谐器 | 产品特性要求： 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定， 设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储不少于80个； 不少于两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 技术参数要求： 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 5路前置放大器 | 产品特性要求： 不少于5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能； 话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能； 话筒和线路音量独立可调 设有高音和低音独立调节； 技术参数要求: MIC灵敏度：≤-40dB； AUX灵敏度：≤-12dB； 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | IP网络木质壁挂主音箱（棕） | 产品特性要求： 不少于1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 不少于1路本地线路输入； 不小于2x20W功放（自带），1路外接定阻副音箱； 支持一键报警、一键点播等功能； 支持手机或手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播； 支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护。 技术参数要求： 输入电源：DC24V 网络接口：1组RJ45 传输速率：100Mbps/10Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 音频格式：MP3 音频模式：16位立体声CD音质 采样率：8K～48K 比特率：8K～768Kbps AUX灵敏度：≤-12dB 话筒灵敏度：≤-10dB 输出功率：≥2×20W 频率响应：≥20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥70dB | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 单向IP网络功率放大器(120W) | 不少于1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 不少于1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出； 带总音量控制； 不少于1路自定义短路输入，1路短路输出，1路紧急输出，1路紧急DC24V强切电源输出； 支持手机或手机APP分控软件可以实时操控点播功能； 采用D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势； 设有短路、过热、过载保护功能； 具有信号指示、削峰指示、保护指示功能； 通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源； 技术参数要求： 输出额定功率：≥120W 定压输出：100V±5% 网络接口：≥1组RJ45 传输速率：≥100Mbps/10Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 音频格式：MP3 音频模式：≥16位立体声CD音质 AUX灵敏度：≤-12dB 待机功耗：＜3W 频率响应：≥20Hz～20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥70dB | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 13 | 天花喇叭 | 额定功率:3-6W 定压输入:70V/100V | 只 | 40 | 工业（制造业） |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动环网络设备 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含2个交流电源，IOT模块及配件； 管理系统服务器-中文基础版-含操作系统和数据库-双电源 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 机房采集器 | 扩展模块-8路RS485/AI/DI复用端口 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 网络摄像机 | 网络配件-智能ETH插座-48VDC-4个POE接口 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 硬盘录像机 | 最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,8盘位(带1*8TB硬盘),2*HDMI,1*VGA； 8TB视频云平台专用硬盘,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,128MB Cache,3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay) | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 门禁控制器 | 两门门禁控制器-220VAC供电-1路RS485 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 旋转门电磁锁 | 门禁系统-旋转门电磁锁-12VDC供电-180kg | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 刷卡密码门禁 | 门禁系统-刷卡/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 刷卡密码录入器 | 门禁系统-刷卡录入仪-USB接口 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | IC卡 | IC卡 | 张 | 10 | 工业（制造业） |
| 10 | 出门按钮 | 门禁出门按钮 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 11 | 传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m；传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m；传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485*6；氢气监测系统 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 能源辅助设备 | 制式电源线-交流250V10A-1.5m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑*6； 电源线-300V/500V-60227 IEC 53(RVV)-3x1mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)-10A-户外电缆-CCC,CE (单位:米)*30； 装置联接件-4PIN-螺钉压接-24~12AWG-脚距5.08mm-公母成对使用*11； 裸压端子-单线冷压端子-1mm^2-镀锡-插深6mm-黄色*77 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 控制器 | 能源控制中心控制器-支持短信功能 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 动环软件 | 基础软件-中小型DC基础软件平台-附赠100智能节点接入和100柜智能运营license(包含资产管理、容量管理和租户管理)； 可选软件-基础运维授权-50机柜-License | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 专网精密空调内机（专网机房） | 2000H*600W*600D-上送风-左右下走管-单路供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 专网精密空调外机（专网机房） | 智能温控产品-风冷-室外机-865H*1040W*410D | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 专网精密空调配件 | 专网机房精密空调配件 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | UPS主机(10KW 主机） | UPS-UPS2000-H-10KRTL-L-单进/三进单出-塔式机架互换-长机-0h-220/230/240VAC-50/60Hz*1； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 600mm宽典配服务器机柜 | 详见如下技术指标 | 台 | 11 | 工业（制造业） |
| 20 | PDU | 配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/4-B11-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高-右安装 | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 21 | 通道组件 | 控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用*2；600宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道*1；300宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道*1；21A 600宽全玻璃天窗二包一-用于1200mm密封通道*2；双开推拉门大屏门盒-配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜，21A-能源*1；100mm深围框-适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景-配合一体化UPS柜/一体化配电柜/模块化精密配电柜/600mm宽空调使用*1；线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs*7；线槽-用于300mm宽机柜-每台300mm宽柜体配置1pcs*1；0号包装(安装指南及辅料)*1；300mm宽机柜顶部围板-用于密封300mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS*1；600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS*7；电动推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道*2；RGB-LED灯-eLight-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色*2；照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光*1 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 一体化UPS（６０KW） | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | UPS序电电池 | 12V200AH | 台 | 128 | 工业（制造业） |
| 24 | 电池架 | 尺寸不小于1150*1050*1500，可放置32节200AH电池，含定制开关箱，含电池连接铜牌 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 25 | 汇流箱 | 4组32节200AH电池回流箱 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 电池散力架 | 槽钢支架、现场焊接定制 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 27 | 专网精密空调内机（工作网机房） | 智能温控产品-风冷-室内机2000H*300W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 28 | 专网精密空调外机（工作网机房） | 控产品-风冷-室外机1107H*1356W*1094D | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 29 | 精密空调内机（模块化机房外侧） | 2000H*600W*600D-上送风-左右下走管-单路供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 30 | 精密空调外机（模块化机房外侧） | 智能温控产品-风冷-室外机-865H*1040W*410D | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 31 | 网络摄像机 | 网络配件-智能ETH插座-48VDC-4个POE接口 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 32 | 10寸触摸显示屏 | 10寸触摸显示屏 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 33 | 智能微模块执行器 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg*4；照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW*16；计算机其它配件-IC卡-13.56MHz*10；门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485*1；指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉自动门场景*1；传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee*2；传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m*2；温湿度传感器*2；束线座*40；蜂鸣器-10-15VDC-124.6*73*48mm*1；智能微模块执行器*1 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 34 | 控制器 | 控制器-支持短信功能-双电源 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 35 | 功率电缆 | 裸压端子-DT-95.0mm^2-M12-320A-镀锡*22;裸压端子-DT-50.0mm^2-M12-200A-镀锡*10;电源电缆-0.8m-6mm^2-黄绿-(OT6-6)-(227IEC02-6^2黄绿)-(OT6-6)*2;线束-FusionModule2000-L1层供电*1;氛围灯供电线缆*1 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 36 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用*6;信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用*4;智能插座级联线-7.5m*2;信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用*1;线束*1;信号电缆-屏蔽直通网线-10m-网口8位-II-CC4P0.5灰(S)-网口8位-II-FTP*2;电源线-300V/500V-60227 IEC 53(RVV)-3x1mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)-10A-户外电缆-CCC,CE (单位:米)*5;裸压端子-单线冷压端子-1mm^2-镀锡-插深12mm-红色*36;信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用*4;信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用*6;线束翻转天窗电磁锁级联线缆*3;照明系统线缆*1;信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用*2;制式电源线-交流250V10A-1.5m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑*6;辅料包*1 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 37 | 解决方案督导服务 | 通道结构组件(电动门场景)督导-/套(5套及以下,每增加一套)*1;ECC及监控组件督导-/套(5套及以下,每增加一套)*1;门禁系统督导-/套*2;VCN督导-/台*1;摄像机督导-/台*6;一体化UPS\UPS5000(126~599K,含电池)督导-/台*1;精密空调督导-/套*3;独立部署模块督导-/台*1 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 38 | Licence | 基础软件-Licence 数量50节点调试*1;可选软件-三方设备适配(标准协议)调试*1;南向接口开发-三方设备适配(标准协议)*1 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 39 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（专网） | 含七氟丙烷气体灭火装置、机械式自动泄压装置、满瓶灭火药剂从，102KG | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 40 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（工作网） | 含七氟丙烷气体灭火装置、机械式自动泄压装置、满瓶灭火药剂,164KG | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 41 | 服务器屏蔽机柜 | 单开门2000*700*1200 含波导管，2套红黑电源等 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 42 | 二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 120kA | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 43 | 等电位盒 | 等电位盒 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 44 | 贴地铜排 | 30*3mm | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 45 | 辅材 | 绝缘子、膨胀螺丝等 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 程控电话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察专网语音程控设备 | 容量 模拟接口：32 分机：512 通讯协议 SIP RFC3261，SDP RFC2327，RTP/RTCP，MGCP，H.248 语音编码 G.711/G.723/G.729 贮存容量 标配1G的存储容量 网络端口 4个LAN口10/100Mbps自适应 语音端口 模块化设备，支持2个插槽 工作温度：-10℃～50℃ 物理规格 435 x 300x 45mm | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 检察专网语音光端设备 | 8路电话光纤交换机八口电话网络光端收发器 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统主控软件 | 1、后台服务器基于架构采用B/S管理模式，终端平台支持平台同时接入统一后台管理，可播放统一的节目内容 2、多级用户身份和密码管理功能，分区、分组、分控管理功能 3、在一套系统上可同时兼容传统信发系统和互动查询系统 4、可实现所有多媒体设备后台统一管理，包括LED屏，信息发布屏的远程开机、远程关机、定时开关机开关屏设置、远程重启、远程节目停止、暂停、播放功能、远程控制设备音量大小、远程清除设备播放素材及播表，服务器地址修改，终端名称自定义修改、终端参数远程设置等功能 5、紧急插播功能 6、任意分区功能 7、模版预制功能 8、互动显示区功能 9、透明按钮功能 10、多点触摸功能 11、放大缩小功能 12、无限级链接功能 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 前端分控软件 | 在一套系统上可同时兼容传统信发系统和互动查询系统 | 套 | 42 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 门口动向屏 | 屏幕参数：8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、蓝牙、密码认证方式，可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：129.1 mm *26.5 mm *232.5mm； 设备重量：净重0.66kg，毛重1.144kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名，支持自定义音频文件导入，替换固定音频语音； 工作模式：支持广告模式、预览模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 42 | 工业（制造业） |
| 4 | 系统对接费 | 信息发布系统对接费用 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队叫号系统主控软件 | 1、后台服务器基于架构采用管理模式，终端平台接入统一后台管理，可播放统一的节目内容 2、多级用户身份和密码管理功能，分区、分组、分控管理功能 3、在一套系统上可同时兼容传统信发系统和互动查询系统 4、可实现所有多媒体设备后台统一管理，包括LED屏，信息发布屏的远程开机、远程关机、定时开关机开关屏设置、远程重启、远程节目停止、暂停、播放功能、远程控制设备音量大小、远程清除设备播放素材及播表，服务器地址修改，终端名称自定义修改、终端参数远程设置等功能 5、紧急插播功能 6、任意分区功能 7、模版预制功能 8、互动显示区功能 9、透明按钮功能 10、多点触摸功能 11、放大缩小功能 12、无限级链接功能 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 排队叫号管理系统 | 1、触摸取号软件： A、友好的人机交互界面，提供客户取号功能，可分布式布属，实现同一业务多点取号，预约取号等功能。 B、取号界面可设置多层级界面，可按甲方要求定制。 C、用户取号时，支持刷身份证进行取号，可扩展支持IC卡。 D、需要和综合政务软件对接。 2、播报系统：用于控制各硬件之间的通讯，实现叫号时语音的播报，真人发声，支持短信提醒，微信提醒。 3、后台管理及统计软件：管理叫号硬件、队列、服务员工、窗口的配置及叫号信息的统计，方便人事部门对前台工作人员的工作考核。 4、窗口数字显示软件：用于显示窗口号、该窗口办理业务名称、办事员信息、当前叫号信息、相关文字提示等，需要和平台软件对接，可按甲方要求定制开发。 5、综合显示软件：分布式显示中心综合叫号内容及其它信息发布功能。 6、客户评价器软件：包含后台统计软件、工作人员客户端软件、前端用户操作软件，后台可以发布工作人员照片、姓名、工号信息在PAD上显示；同时叫号的时候可以显示叫号信息；办理业务的时候，工作人员可以发布工作电脑界面截图给用户确认，需要和综合政务软件以及排队叫号软件对接定制开发。 7、可根据第三方软件数据开发接口：提供和第三方软件数据开发对接接口。 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 卧式43寸自助取号机 | 屏幕尺寸：43" 屏幕比例：16:9 分辨 率：1080 × 1920 亮度：400cd/m² 对比度：1400:1 可视角度：176° / 176° 触摸屏 触屏类型：电容摸屏 分辨率：4096 × 4096，插值：32768*32768 支持身份证识别 系统 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 32寸窗口屏 | 32寸一体机 参数：尺寸：32寸壁挂 液晶屏类型： LED背光 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 亮度：350cd/m2 可视角度：178°/178°（H/V） 显示色彩：16.7M 响应时间：8ms 对比度：3000:1 CPU：4核 内存：1GB/2GB,DDR3L 存储：8G eMMc 支持CF、SD卡，可扩容容量32G 视频接口：VGA/HDMI 其他接口：音频输入/输出接口，USB 网口：10/100/1000M自适应 WiFi：支持 802.11b/g/n 主机颜色：黑色 外形用料：钢化玻璃保护面板，金属外框； 工作环境：0℃~50℃；20% - 80%；（非凝结状态） 存储环境：-10℃~60℃；5% - 95%；（非凝结状态） 工作功率：≤50W 待机功率 ：≤3W,支持低功耗待机模式 输入电源：110－240伏交流 50/60 Hz。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 43寸综合屏 | 55寸一体机 参数：尺寸：43寸壁挂 液晶屏类型： LED背光 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 亮度：350cd/m2 可视角度：178°/178°（H/V） 显示色彩：16.7M 响应时间：8ms 对比度：3000:1 CPU：4核 内存：1GB/2GB,DDR3L 存储：8G eMMc 支持CF、SD卡，可扩容容量32G 视频接口：VGA/HDMI 其他接口：音频输入/输出接口，USB 网口：10/100/1000M自适应 WiFi：支持 802.11b/g/n 主机颜色：黑色 外形用料：钢化玻璃保护面板，金属外框； 工作环境：0℃~50℃；20% - 80%；（非凝结状态） 存储环境：-10℃~60℃；5% - 95%；（非凝结状态） 工作功率：≤50W 待机功率 ：≤3W,支持低功耗待机模式 输入电源：110－240伏交流 50/60 Hz。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 呼叫器 | 1、尺寸：7英寸 2、分辨率：1024*600及以上 3、系统：嵌入式操作系统 4、CPU：架构 四核 1.3GHz以上 5、内存：1GB DDR3 6、存储：8GB 7、网络：内置WIFI、10/100/1000M以太网自适应 8、视频：支持H.264、VC-1、MPEG1/2/4等视频解码 9、音频：支持OGG、MPEG-1、MPEG-2、MP3、AAC 等音频解码 10、接口：5V 2000MA充电器接口；Micro SD (TF)卡：最高支持64G 11、其它：2D/3D图形处理器，支持OpenGL ES 2.0和Open VG 12、触摸方式：多点电容 13、IC/ID卡读卡器：非接触式读卡器（支持中心办公人员刷卡登录），支持ISO/IEC 14443 Type A&B、Mifare卡；符合QPBOC、PAYPASS和PAYWAVE规范；最大读卡距离可达8cm； 支持工作人员刷卡登录；读卡器必须与设备一体化，不能是USB外接的独立设备 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 7 | 支架 | 定制支架 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 8 | 功放 | 额定功率 40W 输出形式 定压110V 定阻4-16Ω | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 喇叭 | 功率 3-6W 频率响应 150HZ-18KHZ | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 智能库房系统 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 卷宗保管室 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 智能卷宗柜A柜 | 整机尺寸不小于高1985*宽900*深475（mm） 箱体空间不小于深450*高230*宽359（mm） 箱体个数 10 个 集成触摸显示屏、人脸机、控制主板、电控锁 17寸显示屏提示相关状态与信息，支持触摸操作 配置双目人脸识别模块，支持人脸和账号密码开柜 具备管理员权限设置、系统配置、系统管理等功能 电子控制锁具，具备应急开箱功能 灵活配置，1个A柜最多可以扩展10个B柜 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 智能卷宗柜B柜 | 整机尺寸不小于高1985*宽900*深475（mm） 箱体空间不小于深450*高230*宽359（mm） 箱体个数 12 个 整机重量 约160 kg 配合主柜使用 | 个 | 8 | 工业（制造业） |
| 3 | 卷宗管理平台 | 案件自动同步；案件卷宗查询；卷宗标签绑定；卷宗收取；卷宗借阅；远程盘点；预警管理；可视化展现；统计分析；操作日志管理 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 二、 | 涉案物品保管室 |  |  |  |  |
| 1 | RFID智能物证柜（主柜） | 1、集成触摸显示屏、人脸识别模块、RFID读写器、RFID天线、控制主板、电控锁，实现案件物证的存取操作，自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、支持与案件物证管理平台对接，实现数据实时共享； 3、柜门数量：10门； 4、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 5、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 6、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 7、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 8、屏幕规格：17英寸触摸屏，分辨率12801024，多点红外触控； 10、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 11、身份识别方式：双目人脸识别； 12、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 13、通信方式：以太网、RS232； | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | RFID智能物证柜（辅柜） | 1、支持与智能物证柜（主柜）级联，实现自动盘点在柜物证数量，定位物证位置精确到柜格； 2、柜门数量：12门； 3、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm； 4、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）； 5、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）； 6、柜体颜色：白色柜门、深灰色立面； 7、开关门方式：电子控制锁具，带有应急开门装置； 8、RFID协议标准：EPC C1 Gen2/ISO18000-6C； 9、通信方式：RS232； | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 3 | 物证室平台软件 | 案涉案财物自动同步；案涉案财物查询；案涉案财物标签绑定；案涉案财物收取；案涉案财物借阅；远程盘点；预警管理；可视化展现；统计分析；操作日志管理 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 检察院办案系统 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 贵重物品存放区 |  |  |  |  |
| 1 | 贵重物品存放柜 | 定制8门寄存柜 不小于高2096 *宽1183 *深430 （mm） | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 二、 | 法警执勤室 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 会议室LED大屏（铜线） | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：黑灯1212表贴三合一； 5）像素密度不小于426000点/㎡ | 平方米 | 7.29 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 10 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 视频综合平台（8进8出） | 能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@30HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持8路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 • 支持8路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz ，4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 三、 | 办案区平台 |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 音视频管理平台存储 | 1.具备24盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换 2.设备采用嵌入式设计，运行于操作系统，支持在及客户端访问NAS类型的虚拟磁盘 3.具有B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制 4.支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置 5.支持告警事件联动邮件通知 6.支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能 7.支持磁盘在线修复功能、支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘、支持针对坏扇区磁盘的热顶替 8.支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建 9.支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 10.支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建 11.支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔 12.支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态 13.支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入 14.支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 15.在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 16.在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构 17.录像机转发性能，同时至少支持：写入能力：1000Mbits/s、转发能力：400Mbits/s 18.支持1T、2T、3T、4T、6T、8T SATA磁盘；支持企业级、监控级硬盘 19.支持4个10/100/1000M以太网接口、2个USB接口、1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 集中刻录主机 | 1.光盘容量不少于100片； 2.光盘打印刻录速度不小于10片/小时； 3.光盘打印分辨率不低于4800dpi； 4.具备至少1台DVD刻录机； 5.刻录光盘格式支持DVD±R、 DVD±RW、 DVD±DL； 6.具备USB3.0数据接口； 7.内置机械手臂可自动换盘。 8.通过配合业务系统实现影像光盘资料的无人值守集中自动化打印刻录管理。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 四、 | 询问室（3间）讯问室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 8 | 工业（制造业） |
| 3 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 6 | 智能审讯一体桌（左位升降屏） | 详见如下技术指标 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 7 | 实物展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 8 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 五、 | 速裁室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 贵重物品存放柜 | 1、 设备为24门联网主柜，可独立使用或搭配副柜使用； 2、 设备自带7寸触控屏，支持多点触摸操作； 3、 设备支持刷卡、二维码扫描、远程联网等方式开柜； 4、 每个柜箱尺寸：310*430*281mm（宽深高）； 5、 柜子整体尺寸：1700*430*1900（宽深高）； 6、 柜体采用冷轧板材质，箱门含加强筋，坚固结实； 7、 箱门电控锁采用防撬、防软片插入装置，安全、耐用。 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 检察院特写摄像机 | 室内迷你高速球型网络摄像机，0.0001Lux级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。 H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出。1×模拟输出，1×RS485。防暴，红外50米，IP66，DC12V。 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 4 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 7 | 工业（制造业） |
| 5 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 6 | 工业（制造业） |
| 8 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 速裁室智能审讯一体桌（三人位） | 产品尺寸（长x高x宽）：2450mm0mmx753mm，可支持3人同时办公。包含同录主机、43寸电视机*2、21.5寸升降屏*2、电子签名板、人物特写摄像机*2、对讲分机、拾音器*2、报警按钮、中控设备等。实现审讯一体化控制功能。 处理器-12G内存-1T存储*2 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 六、 | 候讯（羁押）室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 4 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 手铐防脱逃设备 | 包含安全防范设备，手铐环，自动解锁设备，突发紧急情况进行一键解锁，嫌疑人脱离手铐，防止意外情况出现。 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 七、 | 公开听证（宣告）室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）×50.9（D）； 6）像素密度：640000点/㎡ ； 7）光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗850W/㎡，平均功耗＜280W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | 平方米 | 7.29 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 显示屏钢结构 | 平方米 | 10 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 视频综合平台（8进8出） | 能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@30HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持8路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 • 支持8路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz ，4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 智能听证系统标准版 | 1.支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2.支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3.支持对参与听证的人员进行管理维护。 4.支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5.支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6.系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7.支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8.支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 9.支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10.系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11.支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 12.支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 13.通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 14.支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 15.支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 16.支持为书记员提供笔录输入界面。 17.支持笔录自动保存。 18.支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 19.支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 20.系统支持对历史听证进行归档及查询。 21.支持历史听证的音视频内容回放。 22.支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 23.支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 24.支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 25.支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 26.系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 27.系统提供自动或手动升级服务，通过升级包快速完成版本更新。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 一体化听证工作站(移动式） | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 9 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 10 | 实物展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 高清解码器 | 1.设备应支持解码第三方摄像机码流 2.支持H.265编码格式的视频图像解码； 3.设备应支持不少于2路HDMI、1路VGA输出接口 4.设备音频应至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出 5.设备应支持1×RS485接口 6.设备解码性能应支持 2×4k（3840×2160分辨率）或9×1080P或16×720P | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 13 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 硬盘录像机 | 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 支持陌生人报警 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持热成像接入、存储、报警。 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 已内置8块4T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：80Mbps 输出带宽：256Mbps 8路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 专网art 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 交换机（24口） | ≥336Gbps，以官网最小值为准 ≥51Mpps，以官网最小值为准 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持基于端口和VLAN的 ACL 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 支持SAVI功能 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | 视屏分配器 | 1进2出视频分配器 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 高保真无线一拖八鹅颈话筒 | 功能特点: 1. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 4. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 5. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 6. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 7. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 8. 采用UHF530-670MHz频段载波； 9.单元内置天线，整体新颖时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰 12.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 13.话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 14.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 15.话筒带液晶显示屏可显示话筒频点、电量、开关状态 16.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米 17.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 手持话筒落地支架 | 手持话筒落地支架 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰； 6.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 7.频率范围不低于： UHF 630MHz-665MHz ； 8.频率稳定性： ± 0.005%； 9.调制方式： FM； 10.信噪比： >105dB； 11.失真度： ＜0.5% @ 1KHz； 12.频率响应不低于： 70Hz～18KHz ± 3dB； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.话筒耗电量为110mA，使用1.5V*2电池供电，可连续使用7小时； 2.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 3.谐波辐射：＜-63dBm； 4.最大偏移度： ±45KHz； 5.类型：动圈式； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路平衡式话筒／线路输入，8路平衡式线路输出； 2.支持编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能； 3.支持RC面板远程控制； 4.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器； 5.输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器； 6.支持自适应回声消除（AEC）功能； 7.支持自适应反馈消除（AFC）功能； 8.多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 9.支持GPIO可编程控制接口； 10.支持RS-232双向串行控制接口； 11.支持不少于20组场景预设功能。 12.自带USB接口,支持音频录放功能 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 音箱 | 1.不小于8"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于90Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.最大声压级不小于110dB; 6.额定功率不小于150W; 7.覆盖角度不小于H85°×V62°; 8.总谐波失真：＜1.5%（1250Hz）； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 24 | 音箱支架 | 定制 | 支 | 2 | 工业（制造业） |
| 25 | 数字功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 27 | HDMI分配器 | HDMI_IN*1,HDMI_OUT*2 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 28 | 机柜 | 42U机柜，600*600 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 29 | 室内高清半球带拾音(POE) | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 30 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 31 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 32 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 33 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 34 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 八、 | 2F未检讯问室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 智能审讯一体桌（左位升降屏） | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 实物展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 九、 | 2F未检询问室（1间）温馨谈话室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 3 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 十、 | 受案室、训诫教育室、一站式询问室 |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 智能终端 | 检察院智能终端 1路HDMI口，1路RJ45 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 86寸红外智能会议一体机（壁挂式固定安装） | 86寸红外触摸一体机、支持双系统、超窄边设计、防眩光玻璃、原笔迹书写、1mm细笔方案（DLED)，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑-4G-128G，标配壁挂架 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 10 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 11 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 15 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 16 | 检察院特写摄像机 | 室内迷你高速球型网络摄像机，0.0001Lux级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 18 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 19 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 20 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 21 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 23 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路平衡式话筒／线路输入，8路平衡式线路输出； 2.支持编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能； 3.支持RC面板远程控制； 4.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器； 5.输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器； 6.支持自适应回声消除（AEC）功能； 7.支持自适应反馈消除（AFC）功能； 8.多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 9.支持GPIO可编程控制接口； 10.支持RS-232双向串行控制接口； 11.支持不少于20组场景预设功能。 12.自带USB接口,支持音频录放功能 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 24 | 有源音箱 | 阻抗：4Ω 声道：2.0声道 接口：3.5毫米 信噪比：85db 扬声器数量：2个 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 网呈会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网呈会议室系统 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 督导服务 | 为简化项目管理并保证网呈整体效果，提供原厂督导服务。服务内容包含：会场平面、立面、光学、声学设计；会场深化设计、详细施工图、装修指导；设备安装调试、产品使用培训。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 三远工作系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 防暴半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.0mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Al In，1×Al Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 拾音器 | 1)拾音面积支持10平方米-150平方米 2)频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3)灵敏度支持 -30dB ； 4)信噪比：80dB ； 5)指向特性支持全指向性 ； 6)动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)； 7)最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ； 8)输出阻抗600欧姆非平衡； 9)输出信号幅度2.5Vpp/-25db ； 10)麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头； 11)信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益； 12)内置雷击保护、电源极性反转保护 ； 13)工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 音频主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 调音台（12路） | 最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声),2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,+48V幻象供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 模拟鹅颈话筒 | 1.48V幻像电源； 2.超心型指向； 3.抗手机、RF射频干扰设计； 4.频率范围：≥50Hz-16KHz； 5.灵敏感度：≤-30dB； 6.输出阻抗：≥1KΩ； 7.动态范围：≥110dB； 8.拾音距离：≥30cm。 | 支 | 4 | 工业（制造业） |
| 9 | 音箱 | 1.不小于8"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于90Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.最大声压级不小于110dB; 6.额定功率不小于150W; 7.覆盖角度不小于H85°×V62°; 8.总谐波失真：＜1.5%（1250Hz）； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 10 | 音箱支架 | 定制 | 支 | 2 | 工业（制造业） |
| 11 | 数字功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 高清摄像机 | PTZ摄像机,1080P60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 86寸电视机（壁挂式安装） | 86寸电视机 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | HDMI矩阵 | 8进8出HDMI矩阵 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 远程提讯终端 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 200万SDI网络高清高速球 | 1/3英寸200万像素CMOS； 33倍光学变焦，16倍数字变倍； 支持HD-SDI、网络视频、BNC、HDMI同步输出； 支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps； 支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能； 水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 手动水平控制速度：0.05～150°/s； 具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储； 支持RS485接口； 支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出； 支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频； 支持POE+/12V两种供电方式； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 17 | License | 每路监控点的License | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 18 | 远程开庭终端 | 简约型科技法庭多路高清编码主机 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 远程接访终端 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 高点示证摄像机 | 1.400万像素； 2.23倍光学变焦； 3.16倍数字变焦； 4.支持红外补光； 6.支持防补光过曝； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 远程示证录像主机 | 1. 机架式 IP 存储， DSP+ 架构，嵌入式软硬件设计； 2. 支持 4K 分辨率接入和解码输出； 3. 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 4. 2 个千兆以太网口， 充分满足网络预览、回放以及备份应用； 5. 内置4块4TB SATA硬盘。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | HDMI线 | HDMI线 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 温湿度显示屏 | 1.专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理，适于监控室录像，适合公安局、监察委、检察院、法院、监狱审讯（讯问）室同步录像使用； 2.采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟，一年内无需校准时钟； 3.具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4.通过RS485接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度； 5.通过按键，进行时间、温湿度校准； 6.提供RS232/485接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 24 | 检察院同录主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 25 | 光盘 | DVD-R光盘/刻录盘 16速4.7G 桶装50片 | 套 | 10 | 工业（制造业） |
| 检察院报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旗舰款可视报警盒 | 1、采用嵌入式操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、支持和管理中心双向语音对讲； 3、支持200W摄像头； 4、支持H.264、H.265编码； 5、支持G.711U、G.726、AAC等音频压缩标准； 6、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风； 7、支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 8、支持EHome2.0、萤石云协议 、HIK_SIP、GB28281协议满足公网传输； 9、内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 10、防护等级：IP54； 11、防暴等级：IK08； 12、支持外接警灯警号； 13、支持POE供电； | 台 | 16 | 工业（制造业） |
| 2 | 紧急报警管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 只 | 176 | 工业（制造业） |
| 2 | 双口面板（光口） | 双口面板 | 只 | 204 | 工业（制造业） |
| 3 | 地插 | 150*150、翻盖式、含电源、不含模块 | 只 | 10 | 工业（制造业） |
| 4 | LC光纤模块插座 | LC光纤模块插座 | 只 | 488 | 工业（制造业） |
| 5 | LC耦合器 | LC耦合器 | 个 | 488 | 工业（制造业） |
| 6 | LC-LC(3m) | LC-LC(3m) | 根 | 488 | 工业（制造业） |
| 7 | LC-LC(5m) | LC-LC(5m) | 根 | 30 | 工业（制造业） |
| 8 | LC-LC(10m) | LC-LC(10m) | 根 | 30 | 工业（制造业） |
| 9 | 室内单模光缆 | 24芯 | 米 | 150 | 工业（制造业） |
| 10 | 室内单模光缆 | 4芯 | 米 | 300 | 工业（制造业） |
| 11 | 双芯皮纤 | 2芯皮纤光缆 | 米 | 18000 | 工业（制造业） |
| 12 | 六类屏蔽线缆 | 六类屏蔽 | 米 | 4900 | 工业（制造业） |
| 13 | 电源线分线 | RVV2*1.5 | 米 | 2500 | 工业（制造业） |
| 14 | 广播线 | RVSP2*1.0 | 米 | 600 | 工业（制造业） |
| 15 | 音箱线 | 300支 | 米 | 200 | 工业（制造业） |
| 16 | 音频线 | 128编 | 米 | 1200 | 工业（制造业） |
| 17 | 大对数线 | 3类50对大对数电缆 | 米 | 100 | 工业（制造业） |
| 18 | 1U理线器 | 金属理线器 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 19 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 20 | RJ45-110/1p语音跳线 | RJ45-110/1p语音跳线 | 根 | 60 | 工业（制造业） |
| 21 | 光纤配线架24口 | 光纤配线架24口 | 只 | 20 | 工业（制造业） |
| 22 | 48口ODF盒 | 48口ODF盒 | 只 | 10 | 工业（制造业） |
| 23 | LC-LC(3m) | LC-LC(3m) | 根 | 488 | 工业（制造业） |
| 24 | 熔接 | 熔接法 | 芯 | 976 | 工业（制造业） |
| 25 | 金属桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 26 | 金属桥架 | 400*200*1.5 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 27 | 桥架辅材 | 桥架辅材 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 28 | KBG管 | KBG25 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 29 | 辅材 | KBG弯头、直接、电工胶布、螺丝螺帽等 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 30 | PVC管 | PVC25 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 31 | 综合布线人工费用 | 综合布线人工费用 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 定制化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察院信访智能研判系统 | 详见如下技术指标 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 检察院三维数字孪生 | 详见如下技术指标 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| “两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）-锡山法院 |  |  |  |  |  |
| 人员管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全通道设备 | 1. 基本技术要求 1.1.通道尺寸，宽度不低于550毫米，高度不低于360毫米。 1.2.传送带高度：800毫米~ 900毫米。 1.3.最大负载能力，不低于160千克（均匀负载）。 1.3 配备图标专用键盘，符合人体工程学原理，便于使用者操作；键盘上应设有钥匙开关、电源按钮、触摸屏鼠标、X射线指示灯、紧急停止开关、导航键、功能键（至少包括爆炸物和难穿透物体连续对比度变换键、连续色彩变换键、连续密度变换键、边缘增强变换键、图像放大和数字输入键、字母输入键、图像回拉键等）、传送控制键、图像处理功能键（至少包括反色显示键、灰色显示键、无机物剔除键、有机物剔除键、超级增强键、图像存储键等）、开包检查键和可编程自定义功能组合键等。 2. 性能与功能要求 2.1 图像质量 2.1.1.线分辨力，至少应能分辨40AWG（0.0787毫米）金属丝； 2.1.2 穿透分辨力，至少应能分辨30AWG（0.254毫米）金属丝； 2.2. X射线发生器 2.2.1.采用密封式油冷和强制风冷冷却方式； 2.2.2 X光发射具有自动和手动两种方式 2.3. 图像处理功能 2.3.1. 有机物剔除，突出显示无机物和混合物图像，有机物显示为灰度图像； 2.3.2 无机物剔除，突出显示有机物图像，无机物和混合物显示为灰度图像； 2.3.3. 图像放大，任意区域实现连续放大，最大放大64倍；同时提供微缩窗提示放大区域； 2.3.4. 提供一键式CC图像超清晰处理功能 2.3.5. 藏匿危险物品剥离功能； 2.3.6. 图像回拉，设备应能够回拉重放不少于17幅图像； 2.3.7 连续扫描，对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能。 2.4. 图像存档管理 2.4.1. 图像检索，设备应能够根据图像扫描时间、操作人员ID等条件组合检索图像； 2.4.2. 图像存储格式，图像存储时在存储设备自由图像格式的基础上，应能够同时提供BMP、PNG等通用图像格式存储； 2.4.3. 图像导出，设备应能够将图像导出至USB接口存储设备。 2.5. 设备待机和恢复 2.5.1. 在操作界面即可进行待机时间设定 2.5.2. 操作员临时离开时可以手动开启期间锁定功能，锁定设备状态，以防其他人员误操作 2.6.用户管理 2.6.1. 具有OSD功能设置 2.6.2. 具有自定义屏幕图标按钮功能 2.6.3. 用户窗口允许对用户信息进行添加、修改、删除、列表、导入和导出 2.7. 辐射安全 2.7.1. 最大环境泄露剂量率（距离设备外壳5厘米处）小于0.2微希沃特/小时 2.7.2. 单次检查剂量小于2微希沃特，对符合ASA/ISO1600标准胶卷安全 2.8. 维护诊断 2.8.1. 提供X射线发生器监控功能，能够查看阳极电压和束流值，并在X射线发生器工作状态出现异常时报警； 2.8.2. 提供探测器阵列监控功能，以图形形式动态显示探测器技术状态； 2.8.3. 可在软件中查看UPS不间断电源的工作状态。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 智能安检门 | 1、检测标准：设备需通过最新国家标准GB 15210-2018«通过式金属探测门通用技术规范»中混合类（I类、II类）中的有关规定； 2、通道尺寸：高*宽≥2000*800㎜,且深度≤600㎜ 3、工作环境：－20℃～＋55℃,外壳防护等级：室内型：IP41；室外型（有遮蔽）：IP53； 4、参数存储功能：金属门应对所设制参数有存储功能，断电后再次使用应该不改,辐射磁感应强度：在探测区左右边界各向内150㎜范围内任意一点辐射磁感应强度不得大于8μT。 5、基本探测功能：金属门应能对达到或超过限定量的金属报警，不应出现漏报情况。 6、操作权限：对影响探测性能的装置和参数进行保护，防止非授权人员擅自修改。探测灵敏度范围：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便调节，灵敏度调节应大于等于50个级别； 7、门体分区：门体的探测区域可以在6区、12两种模式间切换。 8、抗干扰功能：以大于等于0.5米沿间距，并排安置多台金属门时和金属门应该都能正常工作； 9、抗地面内部金属功能：金属门探测性能应不受地面0.1米以下的金属结构影响； 10、飞物报警：可设置飞物报警模式，在此模式下将5角硬币抛过安检门，安检门应产生报警。 11、最低探测高度：小于等于1CM； 12、超温报警功能：当红外温度传感器采集到温度信息超过设定值时应能产生报警提醒。 13、温度误差：测试门在36℃、37℃范围内测量误差应该在±0.2℃以内(温度传感器与标准温度距离为25cm)； 14、面板显示：采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 手持安检棒 | 1、设备具有较高灵敏度，灵敏度能够连续调节，可探测所有金属及极小的金属。 2、设备应具有报警模式选择开关，能够声、光、震动单独报警功能，并可通过调节按钮消除干扰。 3、设备外壳采用抗冲击ABS工程塑料。采用不小于600mAh锂离子电池，可承受200-500ma大电流充电器使用，可以一次性使用180h以上，随充随用，内设自恢复保险功能。 4、充电器：输入电压范围：100～240VAC； 47～63Hz； 140-350VDC，具有恒压、恒流、过压、过流保护及满电提示功能。设备重量不大于500g（含电池）。 5、具有较强的抗冲击性能，从1米高度位置掉到地面后能正常工作。 6、设备使用寿命不小于10年。 | 把 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 智能访客终端（标准版、双屏） | 设备须能接入无锡法院人员管控系统进行统一管控。 硬件参数： 主机：CPU: 处理器64位，2.0GHz 双大核+四小核 64-bit CPU；存储：16G；触摸屏：屏尺寸：15英寸；最佳分辨率：1024*768@60HZ；摄像头：摄像模式：宽动态；最大分辨率: 1920*1080/30帧/秒；高拍仪：光学最大分辨率(dpi) 2592×1944dpi 扫描镜头；扫描范围 A4；扫描速度 约1.1S；身份证阅读器：读卡符合公安部GA450/IGA450标准：读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM，数据通信：RS232或USB，通过计算机的USB接口， 前端软件标准功能模块：身份证认证；业务预约；线上预约；旁听预约；调解预约；信访预约；业务引流；人员控流；智能分流；预约记录；行政访客预约；人工报道； 小程序功能模块：实名认证；旁听预约；调解预约；信访预约；诉讼立案预约；案件查询预约；风险评估预约；文书送达预约；在线调解预约；庭审直播预约；提交材料预约；其他业务预约；案件移交预约；案件执行预约；司法保全预约；人员控流；智能分流；预约记录；现场预约；人工验证；开庭公告 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 智能访客管理系统 | 后台系统管理软件基础功能模块-业务管理；旁听预约管理；并发用户数管理；预约明细；数据统计与分析展示；用户与权限管理；法院信息管理；开庭管理；小程序管理；自助设备管理；后台系统管理软件拓展功能模块：数据报表管理；黑白名单后台配置管理。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 闸机授权管理系统 | 闸机授权管理系统 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 单机芯闸机系统(左/右） | 包含当事人通道一个和律师通道一个，当事人出口和律所通道共用，硬件： 1.尺寸：≥1400*200*980mm(长*宽*高) 2.通道宽：600-800mm可选; 3.通行方式：支持单向和双向； 4.通行速度：40人/分（常开）25~30人/分（常闭）；开闸时间：<1秒 5.工作指示：语音播报、指示灯 6.人脸识别仪：尺寸≥8英寸，全视角，170°IPS液晶屏；分辨率≥1280×800；CPU 4核，1.8 GHz；内存≥2G，储存≥8G；USB2.0 接口 2个，OTG接口1个; 7.身份证阅读器：内含身份证识别模块，符合符合公安部GA450/IGA450标准 8.二维码扫描器：硬件可选，二维码识别扫描 软件： 1.身份证识别：支持身份证扫描身份证获取身份信息，比对登记记录开闸。 2.人脸识别：支持访客机下发的人脸数据与活体人脸进行比对开闸 3.人证比对：支持获取身份证信息，比对证件照片与活体人脸，并比对登记记录开闸。 4.人证比对：支持扫描身份证，人证比对后直接开闸。 5.自动签离：经过登记的访客出闸时自动签离。 6.出入管控：添加白名单标签的人员无需登记，可自由进出闸机。 7.进出记录：如对接访客终端，可通过访客机查看每日人员进出闸详情。 8.出入口管理系统：（1）支持查看数据统计和数据分析；（2）支持对人员类型和人员标签进行管理；（3）支持查询访客过闸记录；（4）支持系统配置和设备管理；（5）支持权限分配和个人信息管理。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 双机芯闸机系统(中间） | 包含当事人通道一个和律师通道一个，当事人出口和律所通道共用。硬件： 1.尺寸：≥1400*200*980mm(长*宽*高) 2.通道宽：600-800mm可选; 3.通行方式：支持单向和双向； 4.通行速度：40人/分（常开）25~30人/分（常闭）；开闸时间：<1秒 5.工作指示：语音播报、指示灯 6.人脸识别仪：尺寸≥8英寸，全视角，170°IPS液晶屏；分辨率≥1280×800；CPU 4核，1.8 GHz；内存≥2G，储存≥8G；USB2.0 接口 2个，OTG接口1个; 7.身份证阅读器：内含身份证识别模块，符合符合公安部GA450/IGA450标准 8.二维码扫描器：硬件可选，二维码识别扫描 软件： 1.身份证识别：支持身份证扫描身份证获取身份信息，比对登记记录开闸。 2.人脸识别：支持访客机下发的人脸数据与活体人脸进行比对开闸 3.人证比对：支持获取身份证信息，比对证件照片与活体人脸，并比对登记记录开闸。 4.人证比对：支持扫描身份证，人证比对后直接开闸。 5.自动签离：经过登记的访客出闸时自动签离。 6.出入管控：添加白名单标签的人员无需登记，可自由进出闸机。 7.进出记录：如对接访客终端，可通过访客机查看每日人员进出闸详情。 8.出入口管理系统：（1）支持查看数据统计和数据分析；（2）支持对人员类型和人员标签进行管理；（3）支持查询访客过闸记录；（4）支持系统配置和设备管理；（5）支持权限分配和个人信息管理。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 闸机伴侣系统（人脸比对） | 含人脸识别算法软件，硬件： 1.CPU: 10核20线程，主频>2.4G 2.内存：≥32G 3.硬盘：2*1T SSD（RAID1） 软件： 1.人证合一：系统将身份证识别和人脸识别技术结合，将二代身份证的真伪和证件、持证人的人证合一作为系统辨识的重点，以确保人员登记信息真实； 2.访客管理：运用人脸识别技术，通过比对摄像头抓拍的现场人脸信息和数据库信息，确认来访人员身份，在确认身份的同时，将抓拍照片和进出时间等信息记录，在发生特殊事件时有据可查。 3.人脸黑名单报警：在指定摄像头实时视频中检测到黑名单中的人脸，及时向安全负责人推送信息，有效的防止了社会不良人员、警方通缉人员等进入法院办公场所，妨碍法院办公秩序，同时当有信用不良记录的人员进入时，提醒安保人员人工干预。 4.历史记录调看：系统自动记录使用设备的人员状况，安全负责人员可以实时调看现场视频和查询历史记录。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 10 | 安装辅材 | PVC25管、电源线、超五类非屏蔽双绞线等，满足项目需求 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 总线制报警主机 | 键盘总线具备连接实时LED走字屏功能，播报信息与键盘同步，播报内容可自定义修改,一键布撤防功能，支持门禁控制刷卡布撤防,中文键盘可控制单防区输入/输出模块的开启/关闭/报警后复位,支持多个全中文键盘、多个模拟语音电子地图远距离联动，联动距离大于1200米，可通过局域网或光纤方式传输,系统具有最大权限事件联动功能，当系统报警时键盘总线具有最大权限的输出功能语音喇叭及灯光控制，传输到更高一级的监控中心,可扩充到128个总线防区，8个独立子系统独立控制，主板自带2路报警总线接口, 2路RS-485报警总线，2路RS-485键盘总线，两路总线可使用RVV4*1.0线缆传送最大距离可达6000米，根据现场情况选用总线延长器,安防集成平台具有双向通讯功能，可通过串口或局域网通讯，进行系统的布撤防等操作, 主机系统具有可存储报警记录功能，且掉电不丢失。终端管理键盘与主机通讯为RS-485总线,使用RVV1.0线缆传送最大距离可达8000米，可以选用总线延长设备A-1218, 报警管理软件通过计算机的串行接口与系统报警主机相连，接受实时报警信号；通过软件也可对报警主机及报警模块进行参数设置、对A-120主机系统进行编程、控制，事件永久记录备份,可从主板上直连A-120系列打印机或直连PC机，也可通过A-120LAN网络模块、A-1218光纤模块与警卫中心软件接警,8个独立子系统,每个独立子系统对应中文键盘管理,主键盘可对所有子系统进行管理操作,系统故障自动侦测，如交/直流供电监测，断电键盘报警显示，总线故障监测，键盘串口监测，模块运行状态监测，总线故障监测，确保系统正常运行, 断电键盘报警显示，交/直流供电自动切换, 主机供电交直流自动切换，自动对备用电池充电。 主机备用电池低电压报警。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 控制键盘 | 全中文操作界面,内带蜂鸣器对主机可中文编程,可独立对子系统进行控制键盘与主机通讯为RS-485总线,使用RVV1.0线缆传送最大距离可达8000米，可以选用总线延长设备A-1218。也可通过网络模块局域网连接,一键布撤防功能，支持门禁控制刷卡布撤防,中文键盘可控制单防区输入/输出模块的开启/关闭/报警后复位,,支持多个全中文键盘、多个模拟语音电子地图远距离联动，联动距离大于1200米，可通过局域网或光纤方式传输,系统具有最大权限事件联动功能，当系统报警时键盘总线能够联动现场喇叭播报报警防区及控制灯光，且传输到更高一级的监控中心通讯方式：RS-485总线，单个键盘通讯距离1.2KM拨码开关设置键盘地址，主控键盘具有最高权限 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 总线制地址码模块 | DC9-24V宽电压供电可与其它探测器共用电源采用中文键盘编程方式指定防区序号,模块防水。也可通过A-120LAN网络模块局域A-1218光纤模块网与A-120报警主机连接。 | 只 | 4 | 工业（制造业） |
| 14 | 紧急按钮 | 86型额定电压：12VDC,额定电流：300Ma,接线方式：COM.NO.NC，常开/常闭通用，有三个接线端子：COM NO NC | 只 | 4 | 工业（制造业） |
| 15 | 报警系统线缆 | 管道、RVVP2*1.5平方 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 四门门禁控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、支持多种开门方式：1）多卡开门（刷卡不分先后顺序）；2）首卡开门，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门；3）倒计时关门，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 3、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 4、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 5、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 17 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 把 | 8 | 工业（制造业） |
| 18 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：560kg(1200Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 把 | 5 | 工业（制造业） |
| 19 | 防水读卡器(IC) | 通讯方式：上行TCP/IP或RS485 读卡器接口：RS485或Wiegand双通讯接口 NFC开门可选配 | 台 | 16 | 工业（制造业） |
| 20 | 出门按钮 | 暗装86型门禁按钮 | 只 | 9 | 工业（制造业） |
| 21 | 门禁发卡器 | 发卡距离：3cm～5cm；读卡频率：13.56MHz； 主处理器：高性能嵌入式处理器；供电方式：DC 5V 0.5A； 发卡类型：支持IC卡(Mifare卡)的发卡； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万星光防暴高清红外半球型网络摄像机 | 500万像素逐行扫描图像传感器H.265/H.264/MJPEG视频编码，1080P@30fps高清实时图像,符合IK10级防暴设计，IP66防护,支持0.0005Lux星光级超低照度成像, 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达40米,支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控, 支持120dB宽动态，支持双向音频及报警接口,支持3D数字降噪，图像清晰细腻,支持竖屏（走廊）模式，有效提升监控区域, 支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能,支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流,支持移动侦测、警戒线、区域入侵等视频分析智能告警功能,支持模拟输出，方便安装调试,支持RS485控制功能,支持128G TF卡本地存储,支持宽温设计，温度范围-40℃~60℃. | 台 | 44 | 工业（制造业） |
| 2 | 电梯专用半球摄像机 | 200万像素电梯专用半球摄像机，产品功能 红外灯，日夜转换，宽动态；产品外形 半球；成像色彩 彩色；成像器件 1/3英寸 逐行扫描；有效像素 200万；镜头参数 选配：2.1mm，2.8mm，3.6mm，6mm；最低照度 彩色：0.03Lux@（F1.6，AGC ON）；电子快门 1-1/30000秒；信噪比 ＞50dB 其它参数 日夜转换模式：ICR彩转黑；分辨率 1920×1080；压缩格式 视频压缩：H.265(Main Profile)/H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/M-JPEG；视频帧率 1-30fps；压缩码率 视频：32Kbps-16bps；音频输入 1×内置MIC(拾音半径3-5米)。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 机房专用高清摄像机（带温湿度传感器） | 200万 1/2.7" CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机，支持OSD叠加温湿度信息， 支持定时上报当前的温湿度数据，支持设置温湿度上下限阈值信息，支持阈值超限报警，支持外接报警音柱联动语音播报，量程：湿度：0%RH～100%RH；温度：0℃～50℃，准确度： 湿度：±3%RH（测试环境：5%RH～95%RH，25℃）； 温度：±0.5℃（测试环境25℃） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 高保真拾音器（含电源） | 高保真拾音器（含电源） | 只 | 21 | 工业（制造业） |
| 5 | 嵌入式监控平台接入License | 每路监控点的License | 路 | 57 | 工业（制造业） |
| 6 | 有源音箱 | 有源音箱 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 高清监控专用存储 | 1、设备应采用19英寸4U机架式架构；2、设备应采用64位硬件架构，基于嵌入式操作系统，采用WEB界面结合客户端登录方式；3、设备应具有3个10/100M/1000M以太网口，支持负载均衡和失败替换；4、设备客户端应支持和等操作系统；5、设备应支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0，1，5，6，10；6、单台设备的网络传输率不小于250MBps；7、设备具备流媒体应用功能，可以搭配原有的监控平台进行分布式调度和资源虚拟化；8、设备可以作为监控平台从机，实现流媒体功能，对监控前端视频码流及存储的视频文件实现复制、转发、推送等流媒体功能；9、设备应该是专门为视频监控录像存储设计的磁盘阵列，提供IP SAN一体化数据存储；10、设备应支持虚拟磁盘功能；11、设备应支持视频存储专用的文件系统格式，磁阵支持顺序从头到尾覆盖擦写，磁阵在反复循环使用中保证不产生磁盘碎片；12、设备应具有16个硬盘位，硬盘接口支持SATAI、SATAII，配置16块专用6T硬盘，硬盘支持热插拔；13、设备应支持iSCSI，具备存储空间、系统监视管理、用户和容量管理功能；14、设备应支持1+1热备电源，800W冗余电源模块；15、工作温度：10～35℃ ，湿度：10%～90%；16、设备应支持配置备份与恢复；17、设备应支持查看硬件状态、系统状态；18、设备应支持告警时间邮件通知； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 网络及安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网48口接入交换机（千兆接入，万兆上联） | 48口千兆以太网端口，4万兆SFP+端口，支持AC | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 外网24口接入交换机（千兆接入，万兆上联） | 24口千兆以太网端口，4万兆SFP+端口，支持AC | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 法院专线 | 2条内网1条专线裸纤 | 年 | 5 | 工业（制造业） |
| 4 | 法院内网边界防护 | 标准2U设备，冗余电源；标准配置10个10/100/1000M Base-TX接口,6个SFP接口，8个SFP+接口；默认支持IPSec VPN和SSL VPN(免费200个并发用户)；五年IPS和防病毒特征库升级服务。最大整机吞吐20G。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 机房部署 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房UPS输入输出配电箱 | 市电总配电箱1路输入：150A/3P*2总空开、ATS*1、100A/3P*2、32A/3P*2（精密空调*1、备用*1），20A/1P*10（机柜*6、照明、备用）、防浪涌保护等回路开关，配置智能电表、盘内母排、互感器、浪涌保护器及其它辅材等 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 10KVA UPS主机 | 单进/三进单出-塔式机架互换-长机-0h-220/230/240VAC-50/60Hz | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 12V100AH 蓄电池 | DC12V-100AH-玻纤隔板,免维护 | 台 | 40 | 工业（制造业） |
| 4 | 20节电池柜 | A20 电池基础柜机架-470mm(W)*950mm(D)*1210mm(H)，含电池汇流空开、电池间连接线、电池组至UPS主机连接线 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 市电输入电缆 | 双路总输入电缆YJV4*25㎡+1*16㎡ | 米 | 100 | 工业（制造业） |
| 6 | UPS输入输出电缆 | YJV5*10 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 服务器机柜 | 42U机柜，600*1200*2000，含三块托板 | 只 | 3 | 工业（制造业） |
| 8 | PDU插座 | PDU插座（含防雷模块、32A、3米电源线) | 块 | 6 | 工业（制造业） |
| 9 | 电源线（机柜输入） | ZR-RVV3*6 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 机柜承重支架 | 槽钢制作 | 只 | 3 | 工业（制造业） |
| 11 | 安装辅材 | 国产优质 铜鼻子、电缆套等 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 12.5KW机房专用空调（含室外机） | CS012 1.空调制冷量≥12.5KW，上送风，自带风帽。 3.空调实测制冷量≥13.68KW，风量≥3320 m3/h，显热制冷量≥12.59KW，显热比≥0.92，能效比≥3.3W/W，冷风比≥4.1W/（m³/h）。 4.温度调节范围：+20℃~+30℃，精度：±2℃；湿度调节范围：30%~70%，精度：±5%。 5.压缩机采用高效可靠的压缩机，必须位于室内机。 6.室内风机为高效大风量后倾式AC直连式离心风机，不接受蜗壳式或其他类型风机形式。 7.采用PTC电加热器，加热量≥3KW。 8.采用R22制冷剂。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 空调铜管及室外机连接电缆、制冷剂,室外支架，辅材 | 直管Φ19，直管Φ28，国标2.5平方3芯线，国标1.5平方4芯线，含混凝土基础 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 精密空调输入电缆 | YJV5*10 | 米 | 20 | 工业（制造业） |
| 15 | 全钢抗静电无边框地板(含30公分可调节支架) | 支架高度、材料种类:支撑高度H=300mm、面层材料品种、规格、颜色:钢质抗静电活动地板600*600*35mm | 平方米 | 29 | 工业（制造业） |
| 科技法庭 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P高清网络摄像机（带HD-SDI接口及吊装支架） | 设备须无缝接入法院现有高清监控系统进行统一管理和图像控制，并且能够实现通过法院现有高清监控解码器将摄像机主辅流图像均能解码上墙进行显示。 200万像素 逐行扫描1/2.8”CMOS，带HD-SDI接口、数字SDI输出1080P 25/30、1080P 50/60FPS，25倍光学变倍，焦距为4.8-120mm，最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)，支持ICR红外滤光片式自动切换，宽动态120db，3D-DNR，网络输出、SDI输出，视频压缩:H.265 /H.264） | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 2 | 简约型科技法庭多路高清编码主机 | 设备须无缝接入锡山法院、无锡中院、省高院现有高清科技法庭系统进行统一管理和开庭录像控制。 硬件参数：2U；系统：嵌入式 -3.18.20，双核@1.4GHz，内存：2GB；机箱结构：固定式非插拔结构；音频：音频输入 2路MIC、3路立体声；音频输出： 2路平衡、1路立体声、1路3.5监听；音频处理： DSP音频处理器，支持AEC、AFC、ANS、均衡、分组、变声、语音激励等。视频：视频输入 4路SDI、2路VGA、2路HDMI (其中2 VGA和1路HDMI是三选一关系)；视频输出：2路HDMI、1路VGA；控制：RS232 5路RS485 2路，RS422 2路，IR 2路，IO 2路；网络：1路主控RJ45网口，1路音频处理器RJ45网口；USB：4路USB,其中1路USB 3.0；存储：硬盘 1T标准SATA硬盘；光驱：双USB外置光驱刻录 6.面板： 3个指示灯，1路红外学习； 软件参数： 1.视频编码：H.265，H.264(HP/MP/BP)，编码：分辨率 CIF、4CIF（D1）、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、1920x1200，1280x800，1440x900，1366x768，1280x1024，1024x768，800x600、3840*2160【4K】，解码：分辨率 CIF、4CIF（D1）、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、1920x1200，1280x800，1440x900，1366x768，1280x1024，1024x768，800x600，帧率：5～30帧/秒，码率：32kbps～16Mbps，编解路数：8编4解； 2.画面合成：多画面2路合成画面，多种合成模式； 3.音频编解：算法 G.711A、G.711U、AAC-LC，采样率：8~48KHz，码率：8-320kbps，编解路数：2编4解； 4.网络协议：TCP/IP，流媒体协议： TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP 5.录播应用：录制 10路，并发：10点并发，回放：录制文件从输出端口回放，切换特效：12种切换特效，布局： 1/2/3/4/5/6/7/8 共23种，公网直播：支持； 6.视频会议： 互动协议 RTSP/H.323/SIP/RTMP 内置MCU： 4点1080P30 MCU； 7.设备管理 B/S WEB可视化管理 8.需支持审判法庭庭审活动在系统中视频数据、音频数据等各类数据的采集、直播、录像、点播等各项功能。 9.信号采集：需支持对接庭审活动中采集的音频数据、视频数据需采用符合最高院规范标准的音视频数据压缩算法，需保证整个庭审过程录像的安全性、同步性、完整性和流畅性。 10.庭审录播：需支持系统中任意一路画面均保证全高清录播效果，系统用户可根据自己的需要随时放大某单路画面，需自由选择使用组合画面或者多路独立画面进行观看；能支持多画面同屏浏览人工/自动编辑视窗功能，能保证庭审过程画面的完整性，支持多种画面分割方式。 11.异常修复：系统支持文件上传断电保护，支持断电续传。录制过程意外断电导致录制文件异常时，可通过主机管理页面一键修复。12.远程提审：支持 H.323、SIP 协议。支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接，实现音视频远程提审。 13.刻录加密：支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写。 14.马赛克处理：支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码 ，中码，厚码）和区域大小。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 一分四SDI信号分配器 | 输入接口：1路SDI，BNC；输出接口：4路SDI，BNC；视频信号：SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI信号；最高分辨率：1920x1200P60 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 4 | 法庭庭审直播主机 | 设备须无缝接入法院现有庭审直播系统进行统一管理和直播控制。 庭审视频输入接口,4路HD-SDI，支持1080P@25fps、1080P@30fps、1080i@50fps、1080i@60fps、720P@25fps、720P@30fps、720P@50fps、720P@60fps、720i@50fps、720i@60fps，支持混合输入；庭审音频输入：1路线性；视频BNC环通输出：4路HD-SDI；音频BNC环通输出：1路线性；VGA输出：1路，分辨率最高支持1920*1080；庭审画面,1路/2路/3路（民事）/4路（刑事）拼接；视频压缩标准：标准H.264 Main/High Profile；视频编码分辨率：1920*1080/1280*720；视频码率：200~8000Kbps；码流类型：复合流/视频流；音频压缩标准：AAC-LC；音频采样率码率：最高44.1KHz、最高128Kbps；SD卡驱动器：1个；网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口；USB接口：1个；报警输入：1路；报警输出：1路；RS485：1个；电源：12V/1A；功耗:<= 5W；工作温度：-10--+55；工作湿度：10%--90%；机箱：1U机箱；传输协议,RTMP；软件：内置有计算机软件著作权的音视频处理软件，编码处理后的画面符合在“江苏法院庭审直播网”上播出的要求，能够根据直播指令的要求准确进行编码工作，并将处理后的数据流传输到流媒体网关上。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | 高清线缆HD-SDI | 高清线缆HD-SDI | 米 | 250 | 工业（制造业） |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V10A | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 全场景庭审业务系统（法庭客户端，含法官控制终端） | 系统须能无缝接入无锡法院锡法全域诉讼系统进行统一管理和控制。 全场景庭审业务系统法庭客户端功能包括：1.音视频独立采编：支持全场景庭审本地庭室中各采集点与远程视频信号的独立采编。 2.音视频合成：支持全场景庭审本地庭室多采集点与远程视频信号的画面合成。 3.布局管理:支持多布局配置（包含画面分隔方式，播放窗口和通道的关系）。 4.全高清采编：独立画面与合成画面全面支持1080P全高清采编。客户端支持每路图像单路放大，便于诉讼参与人查看。 5.支持合成画面的录像存储。 硬件： CPU：处理器（2.3GHz主频、6核心）；内存：不低于8G DDR4 2666MHz 内存，提供2个内存槽位 硬盘：不低于512GB NVMe固态硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；接口：不少于6个USB3.1接口、后置DP+HDMI视频接口 | 庭 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 全场景庭审业务系统（智能终端客户端） | 全场景庭审业务系统智能终端客户端功能包括1.支持泛终端应用，可支持PC电脑、笔记本电脑、智能手机、Pad、一体化终端。 2.支持终端自检功能，可检测设备是否满足参与庭审需要。 3.支持线下电子质证应用，线上庭审参与应用。 | 庭 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 调音台 | 16通道调音台，≥10路话筒/16个线路（≥4个单声道+4个立体声）/2编组母线+1立体声母线/2个AUX（包括FX） | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 10 | 法庭麦克风 | 1、支持连杆上下双端旋转结构，左右角度锁定 2、支持中频平直，高频稍有提升 3、支持咪芯模组20mm以上镀金电容式收音头 4、支持心型指向，同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计 5、兼容可以在讲演录音和会议模式间进行灵活切换 6、具备轻触式工作指示状态的灯环 7、频率响应不低于40Hz-18kHz 8、灵敏度不低于-38dB±3dB（1dB=1V/Pa 1kHz） 9、等效噪声级不大于20dBa 10、输出阻抗不低于200欧姆 | 支 | 16 | 工业（制造业） |
| 11 | 数字功放（350W） | 功率(2Ω)350W，功率(4Ω) 250W，功率(8Ω) 300W,技术参数:频率响应： ±0.75dB(20Hz-20kHz) ,信噪比: ＞95dB ,串音（1kHz）: -82dB ,串音（20kHz）: -58dB，每通道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω，桥接单路输出的额定负载阻抗为4Ω-8Ω。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 壁挂音箱 | 频响：85HZ-20KHZ，功率：150W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：120度（水平）*80度（垂直） | 只 | 4 | 工业（制造业） |
| 13 | 法庭质证终端（内含客户端软件、27”触摸一体机） | 含电子质证客户端软件， 硬件：不低于 -10500，不低于8GB内存，1T SSD硬盘，不低于4GB独立显卡 软件：1、支持庭审笔录的语音识别自动转录功能）； 2、电子卷宗中电子证据的自动获取； 3、根据案件编号自动获取对应的电子卷宗内容，包括庭审笔录、证据、庭审录像等。主审法官及合议庭成员可根据案件审理需要，进行手工查阅；通过语音识别引擎，可支持语音唤醒、语音检索，实现电子卷宗的“随讲随翻”功能。； 4、电子证据的同屏批注互质功能，同步延时＜2秒； 5、电子证据与庭审笔录支持同屏展示。 6、证据电子化：将实物证据、纸质证据等在庭前就进行扫描处理，随案件卷宗同步电子化，并进行统一的证据目录及文件标签处理。在法庭举证和质证阶段，以电子证据方式展示与质证，无需再由法警拿着实物证据进行现场采集或是给诉讼参与人逐个查看。通过语音识别与电子证据文件的匹配，实现电子证据的自动调阅功能，即语音唤醒证据。 7、同屏展示与电子质证：实现庭审笔录与电子证据的同屏展示、同步批注。可对展示的电子证据进行批注（质证），以不同色标区分审判员、原告、被告、律师等各方标注的内容，提醒审判员注意，其中审判员标注的内容仅审判员可见，原告、被告、律师标注的内容所有人可见。质证结果可按需存储。8、支持庭审笔录和电子证据的同屏展示，笔录跟随语音识别或书记员手工录入自动同步；笔录信息的采集主要有以下三种方式：（1）语音识别（2）手工输入（3）书记员电脑屏显。前两种以文本方式采集和同步，第三种以音视频码流方式采集和传输，文本方式的可以控制是否同步并可浏览历史笔录，音视频方式的兼容性好，但只能被动观看，不能主动浏览历史笔录。 9、与科技法庭深度融合：语音识别系统采用第三方的成熟系统，但要与原有科技法庭系统进行业务接口的深度融合，不能以两套独立系统运行，从而增加书记员的工作负担。通过软件接口调用实现一键启动语音识别，自动获取庭审笔录内容，电子证据语音唤醒等功能。 10、一键开庭：自动开启庭审录像，语音识别，电子示证； 11、一键闭庭：自动停止庭审录像，获取语音转写或手工输入的笔录文件（TXT 或 WORD 格式），回传录像及笔录信息至通达海法综系统； 12、根据关键字或法律法规编号检索对应的法律法规库，通过语音识别引擎，可支持语音检索，实现法律法规的“随讲随查”功能。 13、根据案件编号、庭审编号自动创建群组，合议庭成员自动加入相关群组。在庭审过程中，可进行文本、图片、页面链接等多种方式的信息交互，实现案情和审判意见的实时交换。 14、支持从法综系统自动获取电子卷宗内的证据信息，可手工切换证据展示。 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 14 | 法庭终端安装支架 | 配套定制支架、可双折叠，俯仰角可调 | 付 | 10 | 工业（制造业） |
| 15 | 一分二HDMI信号分配器 | 一分二HDMI信号分配器 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 16 | 法庭专用语音转写系统（含法庭专用高清视讯音频处理器及法庭客户端） | 系统须无缝接入法院现有语音转写系统进行统一管理和控制。 1、法庭客户端功能： 1） 语音合成：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分。 2） 高精度文本分析：高精度文本分析：对输入的文本中未录入（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理。 3） 语音合成：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分。 4） 语音识别：将法院庭审、合议、审委会及办公过程中各方发言人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到开庭或会议的客户端上，供书记员进行校对和修改。 5） 针对法院庭审业务场景专门定制的法言法语模型。 6） 个案识别：支持庭前将案件资料导入到系统中，以生成个案识别模型，用于提升系统的整体识别效果。 7） 支持WebSocket等多种形式接口。 8） 具备语音处理的分布式计算能力，支持弹性部署、负载均衡和故障迁移。 9） 智能庭审客户端： 7 版本以上系统部署，要求与人工智能能力平台配套使用，能够提供庭前模板导入，个性化词语配置，多角色区分，庭审笔录智能修正，庭审录音标记回听，智能模糊查找替换，庭审信息语音播报，格式调整等功能。 10） 内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 11） 案件号输入：案件资源和案件号绑定，多次开庭案件，通过首页案件号搜索可直接打开，案件资料会同步获取，新建开庭上传的资源在下次打开案件也可以查看，笔录下载和笔录预览。通过案件号绑定案件资源，案件资料随案同步。 12） 卷宗资料识别：在庭审前通过对案件卷宗资料进行扫描，在庭审系统中添加当前审理案件的卷宗资料（doc/docx/txt/jpg/jpeg/png/bmp 格式的文档和图片），图片可通过图文识别自动识别成文字，同卷宗中的文本文档一起训练成个案资源包，可大幅提高转写识别率。 13） 说话人麦克风控制：书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 14） 麦克风配置：在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化，永久有效；另外也可一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。 15） 转写光标快速定位：书记员在修改笔录过程中，点击快速定位图标或者按快捷键“Esc”，可快速定位到转写光标，并能实现页面文字自动回滚。 16） 上下文同角色智能合并：在修改笔录时，若对其中一段文字进行了整体删除，系统判断上下文为同一角色的发言内容，系统会将文本内容自动合并。 17） 导出/打印：要求具有客户端笔录和音频的导出，庭审笔录的打印，预览和打印份数设置功能。 18） Word 格式兼容：Word 模版导入和编辑，保证格式统一，无需修改直接打印。 19） 模糊音设置：个性化词汇进行模糊音设置，智能修正个人方言口音造成的关键词识别错误。如：z=zh，c=ch，s=sh，l=n，f=h，r=l，an=ang，en=eng，in=ing，ian=iang，uan=uang 等模糊音设置。 20） 资料学习：系统能够对案件相关资料的学习，包括词汇和句子表达，且学习后的成果，书记员实时查阅展示，用于提高识别准确率。 21） 不同麦克风设置不同语种：在庭审中有外籍当事人的情况，可以设置其麦克风为英语转中文普通话功能，普通话和不同方言的场景转换。 22） 支持与签名捺印设备对接：庭审结束时，支持多角色通过外接的签名板对庭审笔录内容进行签名和按手印操作，系统支持汉王等主流的手写设备接入。 23） 实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别率需≥99%。 24） 在表格图片的场景下，对中文印刷体图片文字进行识别，识别率需≥99%。 2、法庭专用高清视讯音频处理器参数： 1) 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2) 动态范围：最高92dB，A计权 3) 噪声级别：-92dB，A计权 4) 阻抗：20kohm 5) 输入电平：+4dBu 6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2) 动态范围：最高92dB，A计权 3) 噪声级别：-92dB，A计权 4) 阻抗：470ohm 5) 输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1) 采样率：16k/48k 2) 位深：16bit 3) 通道：12通道 4) 光纤同步接口：input*1，output*1 | 庭 | 2 | 工业（制造业） |
| 17 | 机柜 | 含机架式PDU*1、托板 | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 18 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15 缠绕屏蔽麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，黑色弹性聚氯乙烯护套。 导体截面积：0.3mm2 导体直流电阻59Ω/km 2芯加黄铜丝缠绕屏蔽 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | HDMI电缆 | 15米HDMI线，HDMI线高清线2.0版4K工程3D数据线 工程加粗款高清HDMI线 | 根 | 4 | 工业（制造业） |
| 20 | HDMI连接线 | HDMI 2米 | 根 | 6 | 工业（制造业） |
|  | 旁听室、调解室及合议室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸液晶电视机 | 4K超高清屏幕98英寸 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 调音台 | 12通道调音台，≥8路话筒/8个线路（≥4个单声道+4个立体声）/2编组母线+1立体声母线/2个AUX（包括FX） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 声柱音箱 | 系统组成：4×3″全频单元； 频响范围：120Hz-20kHz(-3dB)，80Hz-20kHz(－10 dB)； 功率：120W AES，480W PEAK； 灵敏度（1W@1m）：92dB； 最大声压级（PEAK）：119dB； 额定阻抗：8Ω； 覆盖角度（水平×垂直）：90°×30°； | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 数字功放 | 输出功率：300W*2（8Ω）500W*2（4Ω），桥接输出功率：1000W（8Ω）；线路：classD拓扑结构并集成开关电源；保护功能：短路保护，过载保护，过热保护，直流保护，抗干扰，开关保护；控制按钮：音量控制旋钮(增益)、电源开关在前面板，桥接、并接选择键在后板；LED灯：削波指示、信号指示、并接、桥接、工作状态指示、保护指示灯都在前面板 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 机柜 | 含机架式PDU*1、托板 600*1200*2000 | 只 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15 缠绕屏蔽麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，黑色弹性聚氯乙烯护套。 导体截面积：0.3mm2 导体直流电阻59Ω/km 2芯加黄铜丝缠绕屏蔽 | 米 | 150 | 工业（制造业） |
| 7 | HDMI电缆 | 15米HDMI线，HDMI线高清线2.0版4K工程3D数据线 工程加粗款高清HDMI线 | 根 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 安装辅材 | 音频接插件、管道接头、扎带、软管、拖线板等 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 70"液晶显示终端(含专用安装背架) | 70英寸4K超清智慧屏 一键投屏 护眼超薄全面屏 远场语音智能液晶平板教育电视机 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 10 | HDMI延长电缆 | 15米HDMI线，HDMI线高清线2.0版4K工程3D数据线 工程加粗款高清HDMI线 | 根 | 3 | 工业（制造业） |
| 11 | P2.5全彩LED屏（一楼安检大厅） | 点间距2.5mm，显示尺寸3600*2080mm，显示分辨率1440*832，刷新频率≥3840，通过光学膜技术加持，画面柔和护眼，清晰还原每一种色彩与细节，AI智能模组（智能连屏、智能加载、智能除湿、智能调节色温、iEye护眼），封闭铝底壳（超薄、超水平、不变形、立体散热） | 平方 | 7.29 | 工业（制造业） |
| 12 | 钢结构及包边装饰 | 大屏钢结构支架及不锈钢收边 | 平方 | 7.29 | 工业（制造业） |
| 13 | 大屏控制系统（发送及接收） | 含大屏视频处理器、大屏发送卡及接收卡，满足大屏使用要求 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 配电柜（含PLC智能控制） | 10(KW)浪涌、漏电保护，标配壁挂安装； 远程上电、烟雾报警、温度报警； | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 开庭信息系统对接 | 将法综系统中开庭信息与全彩LED屏的对接。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 电话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话设备 | 含16路电话授权。设备须无缝接入法院现有程控电话系统进行统一管理和控制 支持将POTS（Plain Old Telephone Service）用户和以太网用户接入到IP（Internet Protocol）分组网络。 支持PSTN（Public Switched Telephone Network）“一机双号”。 支持静态、DHCP、PPPoE三种方式获取IP。 支持VLAN（Virtual Local Area Network）功能。 支持分组域T.38传真和传真的透明传输。 支持向IMS通配注册。 支持SNTP（Simple Network Time Protocol）。 支持DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）客户端功能。 支持SNMP V2（Simple Network Management Protocol）。 支持IP Precedence/DSCP标签。 支持802.1p/q。 支持话机的通话中来电显示功能。 支持话费立显（仅MGCP协议下支持）。 支持本地串口维护、命令行管理、Telnet远程维护、Web配置管理、网管UCEMS（Unified Communications Element Management System）管理方式。 支持断电逃生（需配置OSU单板），即当设备断电后，部分POTS用户会直接连接FXO（Foreign Exchange Office）模拟中继，实现出局呼叫。 支持SBC（Session Border Controller）、SIP服务器、MGC服务器双归属功能。 支持CE（Council of Europe）、FCC（Federal Communications Commission）认证。 支持IMS对IAD进行鉴权认证。 支持SoftSwitch对IAD进行鉴权认证，防止非法IAD接入NGN网络。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 法院报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旗舰款可视报警盒 | 1、采用嵌入式操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、支持和管理中心双向语音对讲； 3、支持200W摄像头； 4、支持H.264、H.265编码； 5、支持G.711U、G.726、AAC等音频压缩标准； 6、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风； 7、支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 8、支持EHome2.0、萤石云协议 、HIK_SIP、GB28281协议满足公网传输； 9、内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 10、防护等级：IP54； 11、防暴等级：IK08； 12、支持外接警灯警号； 13、支持POE供电； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 法院综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 双口面板 | 双口面板 | 个 | 56 | 工业（制造业） |
| 3 | 地插 | 150*150、翻盖式、含电源、不含模块 | 套 | 37 | 工业（制造业） |
| 4 | 六类模块 | 六类屏蔽网络模块RJ45 | 个 | 170 | 工业（制造业） |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线（3m） | 根 | 90 | 工业（制造业） |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽线缆 | 米 | 11540 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源线总线 | RVV3*1.5 | 米 | 1500 | 工业（制造业） |
| 3 | 电源线分线 | RVV2*1.0 | 米 | 1500 | 工业（制造业） |
| 4 | 电源线分线 | RVV2*1.5 | 米 | 300 | 工业（制造业） |
| 5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 500 | 工业（制造业） |
| 6 | 音箱线 | 300支 | 米 | 600 | 工业（制造业） |
| 7 | 音频线 | 128编音频线 | 米 | 400 | 工业（制造业） |
| 8 | 室内单模光缆 | 16芯 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 三 | 管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类24口配线架 | 六类24口配线架 | 套 | 8 | 工业（制造业） |
| 3 | 1U理线器 | 机架式理线架 | 套 | 8 | 工业（制造业） |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 根 | 90 | 工业（制造业） |
| 5 | 3M单模LC-LC光纤跳线 | 3M单模LC-LC光纤跳线 | 对 | 4 | 工业（制造业） |
| 四 | 室内桥架管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 金属桥架；300*100*1.5mm | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 2 | 桥架安装辅材 | 桥架安装辅材 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | KBG管 | KBG25管 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 4 | PVC管 | PVC25 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 5 | 接线盒（国标） | 86钢盒 | 只 | 400 | 工业（制造业） |
| 6 | 盖板86ZB | 86 | 块 | 400 | 工业（制造业） |
| 7 | 开关盒 | 86钢盒 | 只 | 400 | 工业（制造业） |
| 8 | 综合布线施工费 | 综合布线施工费 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| “两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）-安镇派出所 |  |  |  |  |  |
| 人员管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 硬件接口支持LAN、RS485、Wiegand、typeC类型USB接口、电锁或开门按钮； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65； 工作电压： DC12V~24V； | 台 | 15 | 工业（制造业） |
| 2 | 刷卡门禁 | 通讯方式：上行TCP/IP或RS485 读卡器接口：RS485或Wiegand双通讯接口 NFC开门可选配 | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 3 | 四门控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、支持多种开门方式：1）多卡开门（刷卡不分先后顺序）；2）首卡开门，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门；3）倒计时关门，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 3、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 4、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 5、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 4 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：560kg(1200Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 套 | 18 | 工业（制造业） |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 配套双门磁力锁支架 | 支 | 18 | 工业（制造业） |
| 6 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 套 | 17 | 工业（制造业） |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 配套单门磁力锁支架 | 支 | 17 | 工业（制造业） |
| 8 | 开门按钮 | 暗装86型门禁按钮 | 个 | 35 | 工业（制造业） |
| 9 | 门禁卡片 | IC卡片 | 张 | 200 | 工业（制造业） |
| 10 | 梯控主机 | 支持web界面操作； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； 主机应具有以下接口类型及相应数量：上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 11 | 梯控联动模块 | 具有16个继电器输出； 通过RS485与主机通讯； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电） | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 12 | 梯控读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 工作环境：室内，不防水 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 13 | 电梯轿厢广角摄像机 | 400万 1/3”CMOS迷你半球型网络摄像机 支持专网art侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.5°，垂直视场角：52.8°，对角视场角：116.2° 4 mm：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角视场角：93.3° 6 mm：水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，专网B/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 15 | 室内双鉴探测器 | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；35Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,,86*86*32mm | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清半球带拾音(POE) | 400万 1/3" CMOS ICR半球型网络摄像机 支持专网art侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，专网B/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展: 内置MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 供电方式: DC：12 V；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 80 | 工业（制造业） |
| 2 | 固定式高清枪机(POE) | 400万1/2.7"CMOS筒型网络摄像机 最小照度: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: 4 mm 水平视场角:89°,垂直视场角:46.6°[6 mm (水平54°,垂直29.6°)可选] 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265 / H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,专网B/CIFS均支持),配合通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 电源输出: 支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V（支持防反接保护）; PoE：（802.3at,Class 4） 功耗: DC 12V : 11.4W Max; PoE: 12.4W Max 补光灯类型: 混合补光 补光距离: 最远可达50米 防护等级: IP66 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 3 | 室外高清枪机(POE) | 400万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 专网art侦测：10项事件检测，3项异常检测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：2.5 m~∞；4 mm：3.1 m~∞；6 mm：7.2 m~∞；8 mm：8.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.8° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 8 mm，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，专网B/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.71 A，最大功耗：8.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.30 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 防护: IP66 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 4 | 摄像机支架 | 枪机支架 | 支 | 22 | 工业（制造业） |
| 5 | CVR存储 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 综合安防管理平台 | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级； 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 网络安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 公安网接入交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 3 | 视频网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 4 | 视频网接入交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 5 | 政务网接入交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 6 | 政务网接入交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 7 | 互联网交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 8 | 设备网POE交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 9 | 设备网POE交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 10 | 千兆光模块 | 光模块-SFP+-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 106 | 工业（制造业） |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 指挥大厅显示系统 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 指挥室LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质，金线封装； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）； 6）像素密度不小于640000点/㎡ | 平方米 | 50.69 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 16 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 60 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-60KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 高清视频综合平台 | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | HDMI输入板卡 | 视频输入口：8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 块 | 4 | 工业（制造业） |
| 8 | 输出板卡 | 8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳;支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出；（注意，可支持H265解码，H264和H265解码能力一致，支持私有264码流的解码）一块板子支持16路 | 块 | 4 | 工业（制造业） |
| 二、 | 指挥大厅发言、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.不小于10"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于70Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于93dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.额定功率不小于250W。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 音箱支架 | 专业壁装支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 全频辅助音箱 | 1.不小于10"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于70Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于93dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.额定功率不小于250W。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 辅助支架 | 专业壁装支架 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 主扩音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 辅助音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 研判室吸顶补声音箱 | 1.类型：≥6.5"同轴音箱； 2.功率：≥持续60W，节目120W，峰值240W； 3.支持定压70/100V； 4.支持定阻，阻抗：8Ω； 5.频率响应：≥60Hz- 20kHz（-3dB）； 6.灵敏度：≥90dB； 7.最大声压级：≥RMS107dB，Peak112dB； 8.指向角度：≥H100°×V100°； | 只 | 4 | 工业（制造业） |
| 8 | 研判室吸顶功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.不少于16路输入、16路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,+48V幻象供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 主扩音箱 | 1.不小于10"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于70Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于93dB/1W/1m; 4.阻抗:8Ω; 5.额定功率不小于250W。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 12 | 音箱支架 | 专业壁装支架 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 13 | 主扩音箱功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,+48V幻象供电 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 21 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 22 | 分配器 | 1.含一台天线放大器、一对天线； 2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 有源天线 | 50m放大器连接线 | 条 | 1 | 工业（制造业） |
| 24 | 手拉手会讨主机 | 1.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 2.不少于三路8芯会议单元输出接口,单台可挂载不少于90个会议单元,且线路长度可高达100米； 3.支持自由讨论模式,先入先出模式； 4.内置三进一出视频矩阵，可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 5.系统支持多支主席单元同时在线。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 25 | 短杆式麦克风主席单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.主席单元优先键按下,代表单元自动关闭； 6.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 7.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 8.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 9.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 支 | 2 | 工业（制造业） |
| 26 | 短杆式麦克风代表单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 6.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 7.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 8.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 支 | 15 | 工业（制造业） |
| 27 | 系统延长线 | 主机连接话筒8芯延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线，30米 | 条 | 2 | 工业（制造业） |
| 28 | 话筒单元之间连接线 | 话筒与话筒8芯连接线（公-母），3米 | 条 | 17 | 工业（制造业） |
| 三、 | 指挥大厅视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一键点调设备终端 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 一键点调摄像机 | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 视频会议终端 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 视频会议麦克风 | 支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 频响100Hz~20KHz 支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术。 支持抗手机干扰功能 具备哑音开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 支持智能跟踪发言人，发言人对应咪头指示灯自动跟踪亮起 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 四、 | 指挥大厅辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | HDMI网传 | HDMI网传 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 五、 | 2F会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 六、 | 2F案件管理室会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 七、 | 3F视频会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平方米 | 9.22 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 9.22 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 大屏拼控平台 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 无线投屏 | 支持智能手机无线投屏 1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口 可达4K/3840x2160 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 主扩音柱 | 1.单元不小于4"×8； 2.功率不低于（额定/节目/峰值）：300W/600W/1200W； 3.定阻：8Ω； 4.频率响应不低于120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度不小于96dB； 6.最大声压级不小于128dB | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 音柱支架 | 专业壁装支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 吸顶补声音箱 | 1.类型：≥6.5"同轴音箱； 2.功率：≥持续60W，节目120W，峰值240W； 3.支持定压70/100V； 4.支持定阻，阻抗：8Ω； 5.最大声压级：≥RMS107dB，Peak112dB。 | 只 | 8 | 工业（制造业） |
| 10 | 吸顶功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 11 | 主扩功放 | 1.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 2.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.平衡输入接口,SPEAKON输出； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 6.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 13 | 八路时序电源控制接口机 | 1.不少于1路直通万用插座，最大输出电流≥10A； 2.不少于8路受控万用插座，单路最大输出电流≥13A； 3.可通过网口进行级联，级联数量≥16台； 4.支持电子密码锁,多种保护功能； 5.支持多种电源开关模式可选； 6.每个电源插座可单独控制,可设置延时时间，关机后自动记忆； 7.每一路带独立开关指示灯； 8.具有5V工程灯USB插口。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 手拉手会讨主机 | 1.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 2.不少于三路8芯会议单元输出接口,单台可挂载不少于90个会议单元,且线路长度可高达100米； 3.支持自由讨论模式,先入先出模式； 4.内置三进一出视频矩阵，可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 5.系统支持多支主席单元同时在线。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 短杆式麦克风主席单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.主席单元优先键按下,代表单元自动关闭； 6.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 7.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 8.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 9.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 16 | 短杆式麦克风代表单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 6.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 7.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 8.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 支 | 11 | 工业（制造业） |
| 17 | 系统延长线 | 主机连接话筒8芯延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线，30米 | 条 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | 话筒单元之间连接线 | 话筒与话筒8芯连接线（公-母），3米 | 条 | 12 | 工业（制造业） |
| 19 | 一键点调设备终端 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 一键点调摄像机 | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 2.类型：动圈式； | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 机柜 | 42U 2000*600*600 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 八、 | 3F会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 86寸红外触摸一体机、支持双系统，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑4G-128G | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主控（15寸） | 1. 机箱采用机架式钣金标准结构，具有防磁、防尘、防冲击的能力； 2. 不小于17英寸工业级加固触摸电容屏； 3. 标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力； 4. 前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备； 5. 使用工业级主板设计，处理任务速度快，适用于长时间运行； 6. 使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏； 7. C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输； 8. 外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口； 9. 服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行； 11. 支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等 12. 音频接口1*MIC-IN,1*Line-OUT RCA接口2*Line-OUT,l*Line-IN 13. 2×串口；1×VGA；4×USB （2×USB 2.0，2×USB 3.0） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | IP网络广播主控软件 | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的IP网络广播主控设备；软件包含内容不少于：服务器软件、中继服务器软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动）、IP无线遥控软件。 系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。 系统功能要求： 1. 支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 2. 支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 3. 远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 4. 音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 5. 分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 6. 定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 7. 网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 8. 寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。 9. 会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 10. 服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 11. 广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 12. 本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 13. 报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 14. 运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。 15. 电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 16. 紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 17. 节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 18. 站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 19. 支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。 20. 支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；" | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | IP网络广播分控软件 | 1. 用于其他分控站管理 2. 支持文件点播 3. 支持任务编程等 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 16路IP网络消防采集器 | 1. 不少于1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网。 2. 支持不少于16路消防报警信号接入； 3. 不少于4路短路输出，可控制门锁或警灯等； 4. 系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 5. 系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播； 6. 面板设有不少于16路电平指示灯显示工作状态； 7. 报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | IP网络编解转换管理器 | 1. 不少于1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输。 2. 不小于4.3寸彩色显示屏。 3. 设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置。 4. 自带不少于5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭； 5. 不少于4路音频线路输入与2路话筒输入，每路音量独立控制； 6. 不少于4路音频线路输入与2路话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）； 7. 具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端 8. 设有不少于10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务； 9. 选配无线遥控，可远程控制终端播放。 技术指标要求: 1. 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 2. 采样率：8K～48K 3. 频率响应：≥20Hz～20KHz±1dB 4. 谐波失真：THD≤0.1% | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 7寸触摸屏IP网络话筒 | 1. 不少于1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 3. 全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲； 4. 不少于1路线路输入，1路线路输出； 5. 支持USB点播功能，可采集到其他终端播放； 6. 配置高指向拾音麦克风；及内置不小于3W全频喇叭； 7. 带来电铃声声提示提示功能； 8. 支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能）； 9. 具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 10. 一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 11. 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 12. 不少于1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性； 13. 支持网络在线升级，便于工程维护。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 16路时序电源 | 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 支持220V/5000W功率输入，不少于16路美式电源接口输出，每路接口可承受220V/2000W功率输出； 不少于1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。 通讯协议：485 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 受控多功能数字播放器 | 产品特性要求： 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB、SD卡播放MP3音乐， 不少于2路音频信号左右声道输出； 设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 技术参数要求： 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 数字调谐器 | 产品特性要求： 设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定， 设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储不少于80个； 不少于两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 技术参数要求： 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 5路前置放大器 | 产品特性要求： 不少于5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能； 话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能； 话筒和线路音量独立可调 设有高音和低音独立调节； 技术参数要求: MIC灵敏度：≤-40dB； AUX灵敏度：≤-12dB； 频率响应：20-20KHz(≤±3dB)； 信噪比：≥75dB； 谐波失真：≤1%； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | IP网络木质壁挂主音箱（棕） | 产品特性要求： 不少于1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 不少于1路本地线路输入； 不小于2x20W功放（自带），1路外接定阻副音箱； 支持一键报警、一键点播等功能； 支持手机或手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播； 支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护。 技术参数要求： 输入电源：DC24V 网络接口：1组RJ45 传输速率：100Mbps/10Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 音频格式：MP3 音频模式：16位立体声CD音质 采样率：8K～48K 比特率：8K～768Kbps AUX灵敏度：≤-12dB 话筒灵敏度：≤-10dB 输出功率：≥2×20W 频率响应：≥20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥70dB | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 单向IP网络功率放大器(120W) | 不少于1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 不少于1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出； 带总音量控制； 不少于1路自定义短路输入，1路短路输出，1路紧急输出，1路紧急DC24V强切电源输出； 支持手机或手机APP分控软件可以实时操控点播功能； 采用D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势； 设有短路、过热、过载保护功能； 具有信号指示、削峰指示、保护指示功能； 通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源； 技术参数要求： 输出额定功率：≥120W 定压输出：100V±5% 网络接口：≥1组RJ45 传输速率：≥100Mbps/10Mbps 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 音频格式：MP3 音频模式：≥16位立体声CD音质 AUX灵敏度：≤-12dB 待机功耗：＜3W 频率响应：≥20Hz～20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥70dB | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 13 | 音量控制器（5W） | 额定功率 ：≥5W 输入电压：100V 每档衰减值：≤6dB 总衰减值：≤18dB 档数：≥5档 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 14 | 天花喇叭 | 额定功率:3-6W 定压输入:70V/100V | 只 | 60 | 工业（制造业） |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统主控软件 | 1、后台服务器基于架构采用管理模式，终端平台接入统一后台管理，可播放统一的节目内容 2、多级用户身份和密码管理功能，分区、分组、分控管理功能 3、在一套系统上可同时兼容传统信发系统和互动查询系统 4、可实现所有多媒体设备后台统一管理，包括LED屏，信息发布屏的远程开机、远程关机、定时开关机开关屏设置、远程重启、远程节目停止、暂停、播放功能、远程控制设备音量大小、远程清除设备播放素材及播表，服务器地址修改，终端名称自定义修改、终端参数远程设置等功能 5、紧急插播功能 6、任意分区功能 7、模版预制功能 8、互动显示区功能 9、透明按钮功能 10、多点触摸功能 11、放大缩小功能 12、无限级链接功能 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 一、 | 1楼派出门厅 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平方米 | 7.99 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 7.99 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 信息发布播放盒 | 输入千兆网口，输出1080P，WIFI ,4G接口，支持局域网和云端发送多媒体信息，实现异步视频图片文字播放，可提供云服务平台，节目制作和网络集群发布，多级权限管理平台功能。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 二、 | 1F办事大厅 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平方米 | 6.66 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 6.66 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 信息发布播放盒 | 输入千兆网口，输出1080P，WIFI ,4G接口，支持局域网和云端发送多媒体信息，实现异步视频图片文字播放，可提供云服务平台，节目制作和网络集群发布，多级权限管理平台功能。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 三、 | 1楼警务首接 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸电视机 | 超高清4K86寸电视机 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 机房部署 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机-40KVA | 40KVA IT 版 三进三出 塔式 32-44 节 12V电池，偶数节可调，内置并机板 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 电池 | 12V100AH，含连接线 | 个 | 128 | 工业（制造业） |
| 3 | 电池柜 | A32 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 4 | 承重支架 | 槽钢支架 | 个 | 7 | 工业（制造业） |
| 5 | 辅材及安装调试 | 电池连接线及设备安装调试 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 温湿度传感器 | 输出信号:网络输出RS-485 量程:湿度:0%RH~100%RH;温度:0°C~50℃准确度:湿度:±3%RH(测试环境:5%RH~95%RH25℃);温度:±0.5℃(测试环境25℃)供电:直流24V(12V-24V)最大功耗:≤0.96W | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 120kA | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 等电位盒 | 等电位盒 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 贴地铜排 | 30*3mm | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 10 | 辅材 | 绝缘子、膨胀螺丝等 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 42U | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 12 | 标准机柜 | 600*600*2000 42U | 个 | 6 | 工业（制造业） |
| 13 | 精密空调室内机 | 房间级精密空调，室内机，制冷量17.5KW，风冷型上前送风，单冷型（-20℃以上室外温度） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 精密空调室外机 | 风冷室外机，单制冷系统 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 铜管及保温棉 | 空调铜软管 | 套 | 20 | 工业（制造业） |
| 16 | 制冷剂 | 空调制冷剂 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 17 | 室内外机电源线及信号线 | 室内外机电源线及信号线 | 条 | 20 | 工业（制造业） |
| 18 | 进出水管及铺设 | 室内进水管及铺设 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 室内外机支架 | 室内外机支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 20 | 安装辅材 |  | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 空调安装调试费 |  | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 22 | 动力环境监控主机 | 监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 23 | 水浸传感器 | 线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 24 | 烟雾传感器 | 内置于监控主机，接入设备 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 25 | 非定位漏水检测报警器 | 非定位漏水检测报警器 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 26 | 非定位漏水感应线 | 非定位漏水感应线 | 条 | 1 | 工业（制造业） |
| 27 | 设备模块 | 软件接入模块 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 智能化装备管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能装备管理系统 | 装备管理软件,可配置一个装备库，支持全区装备数据联动（含PC端、终端设备） | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 智能装备管理柜（主柜） | 单警装备柜主柜为单警装备柜的核心控制柜，控制主板，操作屏幕 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 智能装备管理柜（副柜） | 单警装备柜副柜单警装备的存放柜，内置装备充电，紫外线杀毒，自动通风，灯带等功能。 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 4 | 货架 | 长2*深0.6*高2米 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 只 | 309 | 工业（制造业） |
| 2 | 双口面板 | 双口面板 | 只 | 714 | 工业（制造业） |
| 3 | 地插 | 150*150、翻盖式、含电源、不含模块 | 只 | 20 | 工业（制造业） |
| 4 | 六类模块 | 六类屏蔽网络模块RJ45 | 只 | 1740 | 工业（制造业） |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 根 | 1870 | 工业（制造业） |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽 | 米 | 74000 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源线分线 | RVV2*1.5 | 米 | 3600 | 工业（制造业） |
| 3 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 3000 | 工业（制造业） |
| 4 | 广播线 | RVSP2*1.0 | 米 | 700 | 工业（制造业） |
| 5 | 音箱线 | 300支 | 米 | 300 | 工业（制造业） |
| 6 | 音频线 | 128编 | 米 | 600 | 工业（制造业） |
| 7 | 室内单模光缆 | 16芯 | 米 | 200 | 工业（制造业） |
| 8 | 3类50对大对数电缆 | 3类50对大对数电缆 | 米 | 400 | 工业（制造业） |
| 9 | RJ45-110/1p语音跳线 | RJ45-110/1p语音跳线 | 根 | 140 | 工业（制造业） |
| 三 | 管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | RJ45-110/1p语音跳线 | RJ45-110/1p语音跳线 | 根 | 210 | 工业（制造业） |
| 3 | 24口非屏蔽配线架 | 24口非屏蔽配线架 | 个 | 78 | 工业（制造业） |
| 4 | 1U理线器 | 金属理线器 | 个 | 78 | 工业（制造业） |
| 5 | 光纤配线架24口 | 光纤配线架24口 | 只 | 6 | 工业（制造业） |
| 6 | 48口ODF盒 | 48口ODF盒 | 只 | 6 | 工业（制造业） |
| 7 | 单模光纤跳线 | SC-SC,3M | 根 | 52 | 工业（制造业） |
| 8 | 单模双芯跳线 | LC-SC,3M | 根 | 52 | 工业（制造业） |
| 9 | 熔接 | 熔接法 | 芯 | 40 | 工业（制造业） |
| 四 | 室内桥架管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 2 | 金属桥架 | 400*200*1.5 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 3 | 桥架辅材 | 桥架辅材 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | PVC管 | PVC25 | 米 | 100 | 工业（制造业） |
| 5 | 辅材 | PVC弯头、直接、电工胶布、螺丝螺帽等 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 综合布线施工费 | 综合布线施工费 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| “两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）-公共部分 |  |  |  |  |  |
| 人员管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 硬件接口支持LAN、RS485、Wiegand、typeC类型USB接口、电锁或开门按钮； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65； 工作电压： DC12V~24V； | 台 | 15 | 工业（制造业） |
| 2 | 刷卡门禁 | 通讯方式：上行TCP/IP或RS485 读卡器接口：RS485或Wiegand双通讯接口 NFC开门可选配 | 台 | 25 | 工业（制造业） |
| 3 | 四门控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、支持多种开门方式：1）多卡开门（刷卡不分先后顺序）；2）首卡开门，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门；3）倒计时关门，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 3、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 4、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 5、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 4 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：560kg(1200Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 套 | 23 | 工业（制造业） |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 配套双门磁力锁支架 | 支 | 23 | 工业（制造业） |
| 6 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 工作电压：DC 12V 使用环境：室内 | 套 | 17 | 工业（制造业） |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 配套单门磁力锁支架 | 支 | 17 | 工业（制造业） |
| 8 | 车辆抓拍显示一体机 | 抓拍显示道闸一体机 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 显示屏： LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； | 套 | 8 | 工业（制造业） |
| 9 | 出入口车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 8 | 工业（制造业） |
| 10 | 停车配件产品 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 11 | 出入口控制终端 | 处理器： Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 12 | 室内双鉴探测器 | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；35Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 13 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,,86*86*32mm | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 14 | 防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 | 6 | 工业（制造业） |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清半球带拾音（POE） | 400万 1/3" CMOS ICR半球型网络摄像机 支持专网art侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，专网B/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展: 内置MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 供电方式: DC：12 V；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 21 | 工业（制造业） |
| 2 | 室内高清枪机(POE) | 400万1/2.7"CMOS筒型网络摄像机 最小照度: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: 4 mm 水平视场角:89°,垂直视场角:46.6°[6 mm (水平54°,垂直29.6°)可选] 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265 / H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,专网B/CIFS均支持),配合通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 电源输出: 支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V（支持防反接保护）; PoE：（802.3at,Class 4） 功耗: DC 12V : 11.4W Max; PoE: 12.4W Max 补光灯类型: 混合补光 补光距离: 最远可达50米 防护等级: IP66 | 台 | 50 | 工业（制造业） |
| 3 | 室外高清枪机(POE) | 400万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 专网art侦测：10项事件检测，3项异常检测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：2.5 m~∞；4 mm：3.1 m~∞；6 mm：7.2 m~∞；8 mm：8.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.8° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 8 mm，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，专网B/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.71 A，最大功耗：8.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.30 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 防护: IP66 | 台 | 83 | 工业（制造业） |
| 4 | 摄像机支架 | 枪机支架 | 支 | 133 | 工业（制造业） |
| 5 | 周界热成像相机 | 详见如下技术指标 | 台 | 20 | 工业（制造业） |
| 6 | 室外摄像机立杆 | 室外摄像机立杆 | 套 | 23 | 工业（制造业） |
| 7 | 光纤传输器 | 千兆光纤传输器，单模，一光口一电口 | 套 | 23 | 工业（制造业） |
| 8 | 防雨设备箱 | 不锈钢材质 | 台 | 23 | 工业（制造业） |
| 9 | CVR存储 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块6T硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 综合安防管理平台 | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级； 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 视频综合平台 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 编码输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持专网art264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 | 块 | 2 | 工业（制造业） |
| 13 | 解码输出板 | HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。同时支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出或支持1080p及以下标准分辨率输出 | 块 | 2 | 工业（制造业） |
| 网络及安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网交换机（48口交换机） | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 2 | 互联网交换机（24口交换机） | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 设备网POE交换机（48口） | 详见如下技术指标 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 4 | 设备网POE交换机（24口） | 详见如下技术指标 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 24 | 工业（制造业） |
| 消控室建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.0mm； 3）模组尺寸：320mm*160mm； 4）模组分辨率：160*80； 5）点密度：不小于250000点/ m²； 6）封装品牌：国产铜线。 | 平方米 | 7.99 | 工业（制造业） |
| 2 | 高清LED发送器 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持 DVI、HDMI 高清信号输入； 最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，同时 4 个千兆网口输出； | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 钢结构 | 定制显示屏钢结构 | 平方米 | 7.99 | 工业（制造业） |
| 4 | PLC配电箱 | LED配电箱(PLC智能)-10KW | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | UPS主机-10KVA | 10KVA IT 版 三进三出 塔式 32-44 节 12V电池，偶数节可调，内置并机板 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 电池 | 12V100AH，含连接线 | 个 | 24 | 工业（制造业） |
| 7 | 电池柜 | A32 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 承重支架 | 槽钢支架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 温湿度传感器 | 输出信号:网络输出RS-485 量程:湿度:0%RH~100%RH;温度:0°C~50℃准确度:湿度:±3%RH(测试环境:5%RH~95%RH25℃);温度:±0.5℃(测试环境25℃)供电:直流24V(12V-24V)最大功耗:≤0.96W | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 120kA | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 等电位盒 | 等电位盒 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 贴地铜排 | 30*3mm | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 13 | 辅材 | 绝缘子、膨胀螺丝等 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 14 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 42U | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 标准机柜 | 600*600*2000 42U | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 食堂消费管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65寸电视机（含安装支架） | 超高清4K65寸电视机 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 2 | 监视器配件 | 配套支架 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 3 | 智能消费机-人脸 | 1、设备外观：采用7英寸IPS触摸显示屏，200W像素双目摄像头，面部识别距离默认0.75m，最大可支持2m，支持照片视频防假； 2、认证方式：支持仅人脸、刷卡（屏下刷卡）或人脸/刷卡/二维码的认证方式； 3、设备支持读取IC卡和CPU卡，支持加密校验功能，可配置IC扇区和CPU卡内容开启或关闭（IC扇区加密默认开启，CPU卡加密默认关闭）； 4、自带二维码读头模块，支持二维码扫码消费（包括支付宝、微信等移动端付款码），需搭配食堂消费管理平台使用； 5、消费模式：支持定额消费，金额消费，计次消费模式（计次消费模式仅食堂消费管理平台支持），可输出人脸消费认证语音； 6、在线式消费：支持分时段、分权限消费（仅食堂消费管理平台支持）； 7、离线记账模式：屏幕显示离线状态，设备可正常记录消费数据，网络恢复后将消费记录上传平台进行余额同步； 8、支持退款操作：输入纠错密码（4-8位数字）可进行相应人员最后一笔金额消费退款，保障误刷问题解决； 9、支持在设备上查看消费统计数据，包括消费次数、消费金额等内容； 10、通讯方式：TCP/IP、WiFi； 11、供电方式：12V/2A，自带电源适配器； | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 4 | 智能消费机-主机 | 1、人脸消费主机，作为消费金额输入使用； 2、自带12位数黑白点阵显示屏（132*32），可在输入金额时显示数字，也可由消费机控制显示文字内容，包括消费结果，预约的点餐信息等；单屏可显示2行文字； 3、支持输入金额及消费结果语音播报提醒； 4、收款功能：输入金额后按收款可进行交易； 5、消费取消功能：在金额输入并点击收款后，点击取消按钮可取消本次交易； 6、回退功能：输入消费金额后，按回退键可删除一个数字； 7、退款功能：输入金额后按退款，输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款； 8、音量配置：可配置语音提醒音量大小； 9、物理接口：USB（数据传输协议为RS485，支持USB供电） | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 5 | 基础包/系统管理 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 食堂消费管理 | 一、提供商户资料管理应用 1、支持对商户进行管理，商户信息包括商户名称、商户编号、地址、联系人、电话等； 2、支持商户关联消费机； 3、支持对餐别进行管理，可设置餐别的时间段； 二、提供消费账户管理应用 1、支持设置普通账户和补贴账户； 2、支持手动对普通账户和补贴账户进行单个或批量充值、扣款； 3、支持对普通账户和补贴账户设置自动充值阈值和时间； 4、支持优惠补贴，可设置补贴时间段及补贴金额，若消费金额低于补贴金额，则按实际消费金额进行补贴，若消费金额超过补贴金额，则按补贴金额进行补贴； 5、支持消费纠正，消费时发生多扣情况，通过消费纠正返还消费者多扣金额； 三、提供消费规则管理应用 1、支持输入金额（不同时段可限制不同的金额和次数）、固定金额（不同时段可设置不同的定额和限制次数）、按次金额不同的金额计费方式； 2、支持计次计费方式，不同消费时段可限制不同的消费次数； 3、支持按人员区分，实现不同时段定额、限额、计次、限次等消费方式； 4、支持按天/按周/按月进行消费金额和次数的限制； 四、提供消费权限管理应用 1、支持按周计划、假日组设定营业时段； 2、支持将拥有相同权限的人员生成人员分组，便于批量配置权限； 3、支持人员卡名单增量下发及初始化下发； 4、支持人员卡名单下发状态和下发记录查询； 五、提供离线记账消费应用 1、支持记账消费，当设备网络异常时，人员名单内的人员可在设备端进行消费，网络恢复后消费记录上传平台进行扣款； 六、提供消费信息查询及统计分析应用 1、支持账户记录查询，并可导出查询结果； 2、支持消费记录和消费异常记录查询，支持消费记录导入和导出； 3、支持账户余额记录查询，并可导出查询结果； 4、支持消费报表查询及导出，包括日营业收入、月营业收入、组织补贴、组织消费、个人消费、个人充值、个人自动补贴、设备营业额统计、餐别营业额统计报表； | 人 | 1 | 工业（制造业） |
| 7 | 消费人员自助移动应用 | 食堂消费管理主要为食堂管理人员提供商户管理、营业时段管理、计费模式、消费授权、优惠补贴、账户充值、消费记录查询和统计分析等基础消费功能应用。 为消费者提供了自助移动应用，基线推荐集成到公众号使用，也可定制集成到小程序或者APP。支持人脸自助录入、自助充值、账户自助查询、公众号消息通知、餐厅评价。 一、自助充值： 1、内部人员可登录移动端进行自助充值，支持工资账户代扣和微信钱包结算； 2、支持查看自助充值明细和统计报表； 二、人员报餐 1、支持消费人员登录到移动端选择对应日期的餐别、商户进行报餐； 2、报餐后，消费人员可在移动端查看报餐记录，如果有特殊情况，在报餐截止前可取消； 三、账户自助查询： 1、内部人员可登录移动端，可查看账户的充值、消费、补贴、退款记录。 四、公众号消息通知： 1、平台web端可设置是否开启消息通知，并可选择通知的消息类型； 2、当账户余额发生变动时，支持公众号消息通知到账户所属人员； 3、当余额不足时，平台web端可设置阈值，支持公众号消息通知到账户所属人员； 五、餐厅评价： 1、管理员可在后台发起餐厅评价，发起后消息会通知到公众号已绑定账号的消费者； 2、消费者可对餐厅进行星级评价，可选择评价标签或输入评语。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 8 | 食堂人脸识别消费 | 人脸识别消费提供了人脸管理、刷脸消费的功能。 一、人脸管理 1、支持消费人员人脸库的管理，支持人脸录入、更换人脸和人脸名单定时下发； 二、刷脸消费 1、支持人员通过刷脸输入金额消费、刷脸定额消费； 2、支持刷脸消费记录查询和报表统计； 3、支持查看消费现场抓拍的人脸照片； | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 9 | 微信付款码消费 | 消费人员可通过出示微信付款码，在消费设备上扫码支付，支持将消费记录上报至平台，平台可生成消费报表。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 支付宝付款码消费 | 消费人员可通过出示支付宝付款码，在消费设备上扫码支付，支持将消费记录上报至平台，平台可生成消费报表。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 电子围栏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆及控制器 | 材质：控制杆体采用抗氧化处理，所有配件螺丝采不锈钢材质； 外壳防护等级：IP55； 工作电压：AC12V~28V、DC15V~40V； 功率：2W 避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离； 设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示； 现场故障、报警提示：蜂鸣音 张力模块 张力测量值：1N-500N 张力负荷分度值：1N 可承受最大张力：1000N 报警灵敏度16级可调，自动识别入侵类别，杜绝误报 内置无线模块轻松实现远程管理 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 2 | 四道单防区控制杆及控制器 | 材质：控制杆体采用抗氧化处理，所有配件螺丝采不锈钢材质； 外壳防护等级：IP55； 工作电压：AC12V~28V、DC15V~40V； 功率：2W 避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离； 设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示； 现场故障、报警提示：蜂鸣音 张力模块 张力测量值：1N-500N 张力负荷分度值：1N 可承受最大张力：1000N 报警灵敏度16级可调，自动识别入侵类别，杜绝误报 内置无线模块轻松实现远程管理 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 万向底座（控制杆配套） | 材质：抗氧化处理，所有配件螺丝采用不锈钢；跟四道控制杆配套，安装角度、高度可调节 | 只 | 6 | 工业（制造业） |
| 4 | 不锈钢弹簧 | 不锈钢； 拉力值80-320KG 永不生锈 | 只 | 44 | 工业（制造业） |
| 5 | 六道受力杆 | 抗氧化处理，所有配件螺丝采用不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 23 | 工业（制造业） |
| 6 | 转向滑轮 | 不锈钢； 用于拐角处平稳过线 减少磨擦 方向可调 永不生锈 | 只 | 48 | 工业（制造业） |
| 7 | 六道支撑杆 | 抗氧化处理，所有配件螺丝采用不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 90 | 工业（制造业） |
| 8 | 万向底座 | 铝合金材质 壁厚3MM T字型底座 更加牢固 | 只 | 158 | 工业（制造业） |
| 9 | 紧线器 | 不锈钢； 钢丝绳收紧自锁功能 方向可调 永不生锈 | 只 | 44 | 工业（制造业） |
| 10 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 材质：铝制材料； 直径：3mm； 钢丝绳每端至少固定2只 | 只 | 176 | 工业（制造业） |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 材质：不锈钢； 直径：多股，直径不小于1.2mm；永不生锈 | 米 | 1800 | 工业（制造业） |
| 12 | 围栏警示牌 | ABS工程塑料 夜光型 三扣型设计 不易晃动 | 块 | 45 | 工业（制造业） |
| 13 | 警号 | 12V旋转声光红色警示灯，警笛音90分贝，LED灯珠，配L型不锈钢支架 | 只 | 11 | 工业（制造业） |
| 14 | 避雷器 | 三页避雷器，配不锈钢支架 | 只 | 11 | 工业（制造业） |
| 15 | 24V电源 | 张力探测器专用电源 | 只 | 6 | 工业（制造业） |
| 16 | 终端盒 | 不锈钢材质 永不生锈 | 只 | 6 | 工业（制造业） |
| 17 | 中心报警主机 | 大型中心主机，可接258个有线防区，16个无线防区，自带网络接口，无缝接入网络，人性化操作界面，即时响应功能，能过扩展模块，可接入1064个防区，中心操作平台，功能强大，自带电话接口，无线功能，内置GSM模块，轻松实现远程管理 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | 报警主机键盘 | 中文液晶显示 人性化界面 | 只 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 地址码模块 | 常闭模块，拨码可调 12V | 个 | 11 | 工业（制造业） |
| 20 | 电子地图 | 防区指示灯：当有报警信号发生时能及时显示报警区域位置,便于安保人员巡查。 供电方式：DC12V（电子地图联动模块DC12V输出直接连接）。亚克力定制。 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 21 | 16路联动模块 | 16路联动模块 与电子地图 视频监控实现无缝联动，每路联动信号常开常闭可调，指示灯显示通讯和工作状态，实时联动电子地图精确显示报警防区的信号灯。 | 只 | 1 | 工业（制造业） |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  | 工业（制造业） |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 只 | 56 | 工业（制造业） |
| 2 | 双口面板 | 双口面板 | 只 | 129 | 工业（制造业） |
| 3 | 地插 | 150*150、翻盖式、含电源、不含模块 | 只 | 5 | 工业（制造业） |
| 4 | 六类模块 | 六类屏蔽网络模块RJ45 | 只 | 314 | 工业（制造业） |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 根 | 495 | 工业（制造业） |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽 | 米 | 26000 | 工业（制造业） |
| 2 | 电源线总线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 | 工业（制造业） |
| 3 | 电源线分线 | RVV2*1.0 | 米 | 2800 | 工业（制造业） |
| 4 | 电源线分线 | RVV2*1.5 | 米 | 1200 | 工业（制造业） |
| 5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 1000 | 工业（制造业） |
| 6 | 广播线 | RVSP2*1.0 | 米 | 600 | 工业（制造业） |
| 7 | 音箱线 | 300支 | 米 | 200 | 工业（制造业） |
| 8 | 音频线 | 128编 | 米 | 100 | 工业（制造业） |
| 9 | 大对数电缆 | 50对大对数电缆 | 米 | 100 | 工业（制造业） |
| 10 | 室内单模光缆 | 16芯 | 米 | 30 | 工业（制造业） |
| 11 | 室内单模光缆 | 4芯 | 米 | 950 | 工业（制造业） |
| 三 | 管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口非屏蔽配线架 | 24口非屏蔽配线架 | 个 | 10 | 工业（制造业） |
| 2 | 1U理线器 | 金属理线器 | 个 | 10 | 工业（制造业） |
| 3 | 光纤配线架24口 | 光纤配线架24口 | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 5 | RJ45-110/1p语音跳线 | RJ45-110/1p语音跳线 | 根 | 50 | 工业（制造业） |
| 6 | 48口ODF盒 | 48口ODF盒 | 只 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | LC-LC(3m) | LC-LC(3m) | 根 | 40 | 工业（制造业） |
| 8 | 熔接 | 熔接法 | 芯 | 60 | 工业（制造业） |
| 四 | 室内桥架管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 10 | 工业（制造业） |
| 2 | 桥架辅材 | 桥架辅材 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | PVC管 | PVC25 | 米 | 350 | 工业（制造业） |
| 4 | KBG管线 | KBG25 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 4 | KBG管线 | KBG32 | 米 | 50 | 工业（制造业） |
| 5 | 辅材 | PVC弯头、直接、电工胶布、螺丝螺帽等 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 6 | 综合布线施工费 | 综合布线施工费 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 室外弱电管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手孔井600*600 | 手孔井600*600（含井盖、挖、填、回土，外运等） | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 2 | PVC管 | PVC100（含挖、填、回土，外运等） | 米 | 1320 | 工业（制造业） |
| 3 | PE50 | PE50（含挖、填、回土，外运等） | 米 | 350 | 工业（制造业） |
| 4 | 镀锌钢管 | DN100（含挖、填、回土，外运等） | 米 | 55 | 工业（制造业） |

- 详细技术指标要求

## 公安网接入交换机（48口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥160Mpps |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 视频网接入交换机（48口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥160Mpps |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 政务网接入交换机（48口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥160Mpps |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 设备网接入交换机（48口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥160Mpps |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 公安网接入交换机（24口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
|  | 为保障公安网在各种环境下的稳定可靠性，须提供公安网接入交换机（24口）带电清洗服务。 设备清洗过程不影响公安网接入交换机（24口）的正常运行。清洗剂要求：所用的带电清洗剂PH值7.1，中性，对设备元器件无腐蚀，阻燃，不产生静电，符合国家技术标准（要求提供工信部相关研究机构出具的清洗剂检测报告关键页扫描件、省级医学研究机构出具的清洗剂毒理学检测报告关键扫描件并加盖投标人印章） |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 视频网接入交换机（24口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 政务网接入交换机（24口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 互联网交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 互联网核心交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥50Tbps，包转发率≥5700Mpps |
| 硬件架构 | 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥2 |
|  | 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 |
|  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6 |
|  | 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计 |
| 虚拟化功能 | 支持横向虚拟化技术 |
| 二层功能 | 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN |
|  | 支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
| VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM； |
| 安全性 | 支持基于256位加密算法的 MACsec |
|  | 支持DHCP Snooping trust， 防止私设DHCP服务器 |
|  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击 |
|  | 支持BPDU guard、Root guard |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议，要求倒换时间≤50m |
|  | 支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包(提供第三方测试报告截图证明扫描件并加盖投标人印章) |
|  | 支持硬件BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备高可靠性） |
| 管理特性 | 支持 Telemetry 技术 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 配置双主控，支持在NSF和NSR模式下工作，且在主主控故障时，备主控自动切换为主主控，至少二层流量无丢包； 电源模块≥2，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥10 |

## 设备网核心交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥50Tbps，包转发率≥5700Mpps |
| 硬件架构 | 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥2 |
|  | 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 |
|  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6 |
|  | 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计 |
| 虚拟化功能 | 支持横向虚拟化技术 |
| 二层功能 | 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN |
|  | 支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
| VXLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM； |
| 安全性 | 支持基于256位加密算法的 MACsec |
|  | 支持DHCP Snooping trust， 防止私设DHCP服务器 |
|  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击 |
|  | 支持BPDU guard、Root guard |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议，要求倒换时间≤50m |
|  | 支持两块主控可工作 |
|  | 支持硬件BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备高可靠性 |
| 管理特性 | 支持 Telemetry 技术 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 配置双主控，电源模块≥2，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥10 |

## 设备网POE交换机（48口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口，4个万兆SFP+ |
|  | 提供至少1个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代） |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热， 支持N+1 电源备份（N≥2） |
|  | 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥3K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源，POE可用功率≥1680W |

## 设备网POE交换机（24口）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个万兆SFP+ |
|  | 提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代） |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热， 支持N+1 电源备份（N≥2） |
| POE | 支持PoE+，PoE端口最大可提供总功率≥840W |
|  | 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥3K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配POE可用功率≥500W |

## AC控制器

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 高可用性 | 为保证网络系统的稳定可靠和兼容性，要求所投AC控制器与互联网核心交换机、AP无缝对接 |
| 设备性能 | 三层转发能力≥10Gbps，支持最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K。 |
| 接口要求 | 提供2个10GE光口, 10个GE电口 |
| 无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| 路由特性 | 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 |
| 认证方式 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； |
|  | 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； |
|  | 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； |
|  | 支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持； |
| IPv6 | 支持IPv6的动态路由协议：OSPFV3，BGP4+ |
| 功能特性 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题。 |
|  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等）、URL过滤、反病毒功能和入侵防御功能等功能。 |
|  | 支持基于VIP用户的体验保障，包括优先接入、带宽限速等 |
| 可靠性 | 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 |
|  | AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断。 |
| 管理特性 | 支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP V1/V2/V3。 |
|  | 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控。 |
|  | AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议 |
|  | 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级 |
| 配置要求 | 配置32个AP资源授权。 |

## 公安防火墙

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 认证 | 本项目采购的公安防火墙为信息安全产品，投标人必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书扫描件。 |
| 网络接口 | 2U标准机架设备，冗余电源，设备配置10个千兆自适应电口,6个千兆光口， 2个USB接口，2个扩展槽位，1个RJ45 Console口 |
| 配置 | 网络吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥15万，VPN IPSEC隧道数≥20000；此次配置200个SSL VPN并发用户授权数； |
| 操作系统 | 设备支持多操作系统（≥3个），多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 |
|  | 采用具有自主知识产权的 VSP或 LOS或 UNIMAS通用安全平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点， |
| 网络适应性 | 支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 |
|  | 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 |
| 网络管理 | 支持基于IP、用户、协议、安全策略、应用等方式统计会话，可将统计结果导出。 |
|  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。 |
| 网络访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理 |
|  | 支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建、并发控制。 |
| 抗拒绝服务攻击 | 支持专业的DNS flood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 |
|  | 支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制。 |
|  | 支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤。 |
| 流量控制与优化 | 为适应多出口环境，可以支持以网络安全区域为出接口的带宽保证策略。 |
|  | 支持DSCP流量分级设置。 |
| 统一认证管理 | 支持对入网终端的系统版本和运行进程进行准入检查。 |
|  | 支持用户口令复杂度设置。 |
|  | 支持用户的AD域、POP3、BJCA单点登录，支持自定义单点登录监听端口支持设置认证服务器组。 |
|  | 支持无线设备接入的MAC地址认证，可设置默认接收或拒绝MAC地址。 |
|  | 支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作。 |
| 反垃圾邮件 | 支持垃圾邮件智能学习，从已检测出的垃圾邮件内容中提取特征，增强后续对相似垃圾邮件的识别能力。 |
|  | 支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤。 |
|  | 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率。 |

## RFID声光告警通道门

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 红外检测 | 支持红外检测判断人员进出状态 |
| 标签读取方向 | 支持标签的三维方向读取 |
| 联动 | 可与门禁、监控系统联动管理 |
| 连接方式 | 通道门和服务器之间通过以太网连接 |
| RFID读写器 | 集成UHF RFID读写器，实现RFID数据盘点 |
| 声光报警 | 集成声光报警器，实现异常出库自动报警，支持EAS 报警模式 |
| 大小尺寸 | 大小尺寸：≧1500*350*40MM（高*宽*厚），≦1600*400*50MM（高*宽*厚） |
| 进出判断 | 支持人员通过通道门区域触发红外感应器，判断进出，具有人数统计功能 |
| 系统 | 支持自动保存进出数据、物品EPC编码、系统日志和系统配置文件 |

## 公安特写摄像机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 硬件参数 | 不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-17mm，尺寸不超过3寸 |
| 接口 | 接口要求不少于： 1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC |
| 编码标准 | 支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 |
| 分辨率 | 分辨率不低于1920×1080 |
| 最低照度 | 最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） |
| 亮度 | 亮度等级不低于11级 |
| 信噪比 | 信噪比不低于60dB |
| 旋转范围 | 水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90° |
| 报警功能 | 支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能 |
| 兴趣区域 | 支持设置不少于4块感兴趣区域 |
| 黑白名单 | 支持设置黑白名单 |
| 字符 | 支持字符显示，并支持自定义字符颜色 |
| 语音广播 | 支持通过IE浏览器发起双向语音对讲或单向语音广播 |
| 智能算法 | 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法 |
| 红外距离 | 支持不低于30米红外距离 |
| 警戒区域 | 摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 |
| 报警功能 | 支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器中至少2种异常报警功能 |
| 兴趣区域 | 支持设置不少于2块感兴趣区域 |
| 智能算法 | 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测中不少于8种智能算法 |
| 供电方式 | 支持DC12V和POE供电 |

## 全景温湿度一体机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 一体化 | 温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 |
| 数字显示 | 静态数字显示，适于同步录音录像 |
| 接口 | 内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口 |
| 自动校准 | 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 |
| 年月日设置 | 支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 |
| 温湿度信息叠加 | 支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上 |
| 双滤切换 | 不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 |
| 分辨率 | 摄像机分辨率不低于2592×1944 |
| 检测报警 | 支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警 |
| 本地存储 | 支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 |
| 功能 | 摄像机支持畸变矫正、远端放大功能 |
| 补光 | 支持红外、白光补光，红外距离不低于15m |
| 智能分析 | 支持值岗、攀高、人数统计中至少1种智能分析功能 |
| 三码流 | 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps |
| 供电方式 | 支持POE、DC12V供电 |

## 入区登记终端

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础配置 | 应内置不低于200万像素摄像机、二代身份证阅读区、手环感应区，不低于19寸触摸屏 |
| 内置平台 | 内置终端软件配合平台使用 |
| 登录 | 支持通过警号、用户名等方式进行登录 |
| 功能 | 支持入出区登记和登记表打印，可登记姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址等人员信息 |
|  | 支持手环及民警卡分配和归还 |
|  | 支持出区登记，包括正常出区和临时出区 |
|  | 支持电子签名和电子指纹捺印 |
|  | 支持操作语音提示 |
|  | 支持彩色双面打印功能 |
|  | 支持台账查询功能 |
| 人脸识别 | 与人脸识别服务器共同使用可支持人脸识别功能，可进行人证比对、人脸库比对、出入区人脸比对等 |

## 伤疤抓拍摄像机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础参数 | 不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 |
| 接口 | 球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 |
| 视频编码 | 至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 |
| 变焦 | 变焦不低于33倍。 |
| 宽动态 | 宽动态范围不低于120dB。 |
| 亮度鉴别 | 亮度鉴别等级不小于11级。 |
| 最低照度 | 球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 |
| 旋转 | 支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 |
| 手控速度 | 水平手控最大速度不小于550°/s。 |
| 三码流 | 支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 |
| 功能 | 可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 |
|  | 支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。 |
|  | 具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 |
| 存储 | 可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。 |
| 码率节约 | 同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90%。 |
| 低照度识别 | 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。 |
| 防护等级 | 1IP防护等级不低于IP50。 |

## 证据抓拍摄像机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础参数 | 不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 |
| 接口 | 球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 |
| 视频编码 | 至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 |
| 变焦 | 变焦不低于33倍。 |
| 宽动态 | 宽动态范围不低于120dB。 |
| 亮度鉴别 | 亮度鉴别等级不小于11级。 |
| 最低照度 | 球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 |
| 旋转 | 支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 |
| 手控速度 | 水平手控最大速度不小于550°/s。 |
| 三码流 | 支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 |
| 功能 | 可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 |
|  | 支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。 |
|  | 具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 |
| 存储 | 可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。 |
| 操作系统 | 操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。 |
| 码率节约 | 同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90%。 |
| 低照度识别 | 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。 |
| 防护等级 | 1IP防护等级不低于IP50。 |

## 候问管理终端

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础配置 | 应配有高清双目摄像头，分辨率1920X1080，应内置二代身份证阅读器和手环读写卡器、指纹采集识别仪、扬声器（提供公安部检验报告关键页扫描件并加盖投标人印章） |
|  | 支持10个USB接口，2个COM串口 |
|  | 内置21英寸电容触控显示一体屏，配备电容笔，屏幕分辨率应不小于1920X1080 |
|  | 内置终端主机，四核四线程CPU，128GB SSD硬盘，8GB内存，支持双千兆网卡 |
| 功能 | 支持展示候问室的使用状态、容纳人数、当前人数、能否带入 |
|  | 人脸识别支持活体检测功能(提供公安部检验报告关键页扫描件并加盖投标人印章) |
|  | 支持对嫌疑人进行候问看押功能，能通过人脸识别、刷手环、检索框检索等方式关联看押人员 |
|  | 支持选择看押的嫌疑人带出功能，能选择要带出的看押嫌疑人，并可选择带出民警、带出原因，选项包括提讯、临时出区、出区、采集、律师会见、开庭、吃饭、上厕所、其他，带出原因为提讯时支持选择讯询问室 |
|  | 支持文字和语音操作指引 |
|  | 应能通过搜索框搜索并选择嫌疑人 |
|  | 应能展示多种台账记录及文书的签字状态 |
|  | 应能对选择文书进行签字捺印 |
|  | 应具有嫌疑人出入办案区的简易流程申请和审批功能 |
|  | 支持通过人脸识别、指纹识别、静态口令或PKI数字证书认证中不少于2种认证方式登录 |

## 智能体征监测审讯椅

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础参数 | 全金属框架，人体接触面软包设计，各金属部件应采用厚度大于等于1.5mm的钢质材料制作，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 |
|  | 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 |
|  | 具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 |
| 开锁 | 约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开（提供公安部检验报告关键页扫描件并加盖投标人印章） |
|  | 在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开 |
| 接口 | 接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 |
| 材质 | 审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆 |
| 供电 | 应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作 |

## 公安审讯主机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 更换光驱 | 支持不拆机箱更换光驱 |
| 接口 | 接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 |
| 摄像机接入 | 支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入 |
| 合成画面分辨率 | 合成画面支持4K分辨率 |
| 音频 | 支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 |
| 时钟 | 支持校正时钟 |
| 刻录时长 | 单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 |
| 信息采集 | 支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像（ |
| 自动叠加 | 支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 |
| 硬盘自动存储和双光驱刻录 | 支持硬盘自动存储和双光驱刻录 |
| 打点 | 支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 |
| 丢失报警 | 支持视频、音频丢失报警功能 |
| 自动封盘 | 支持自动对光盘进行封盘 |
|  | 讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 |
| 音视频 | 讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 |
| 播放器 | 刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 |
| 光盘加密 | 支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 |
| 访问方式 | 访问主机需支持BS和CS两种方式 |
| 音频混音 | 支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 |
| 刻录通道 | 支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 |
| 协议 | 支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 |
| 磁盘管理 | 磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 |
| 画面合成 | 支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps |
| 证据上传 | 支持上传证据资料 |
| 智能分析 | 支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围 |
| 生命体征信息接入 | 支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 |
| 存储 | 主机应标配1块不小于4T的硬盘 |

## 远程提讯主机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 更换光驱 | 支持不拆机箱更换光驱 |
| 接口 | 接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 |
| 摄像机接入 | 支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入 |
| 合成画面分辨率 | 合成画面支持4K分辨率 |
| 音频 | 支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 |
| 时钟 | 支持校正时钟 |
| 刻录时长 | 单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 |
| 信息采集 | 支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 |
| 自动叠加 | 支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 |
| 硬盘自动存储和双光驱刻录 | 支持硬盘自动存储和双光驱刻录 |
| 打点 | 支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 |
| 丢失报警 | 支持视频、音频丢失报警功能 |
| 自动封盘 | 支持自动对光盘进行封盘 |
|  | 讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 |
| 音视频 | 讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 |
| 播放器 | 刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 |
| 光盘加密 | 支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 |
| 访问方式 | 访问主机需支持BS和CS两种方式 |
| 音频混音 | 支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 |
| 刻录通道 | 支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 |
| 协议 | 支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 |
| 磁盘管理 | 磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 |
| 画面合成 | 支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps |
| 证据上传 | 支持上传证据资料 |
| 智能分析 | 支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围 |
| 生命体征信息接入 | 支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 |
| 存储 | 主机应标配1块不小于4T的硬盘 |

## 汇聚交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥420Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆光口，4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1，可扩展支持4*40GE QSFP+端口 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，支持模块化可插拔双风扇和前后风道 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持IPv6 路由表≥4K |
|  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route |
|  | 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 安全功能 | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持MACSec加密 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |
| 配置要求 | 配置双电源 |

## 48口光口交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥460Mpps |
| 硬件要求 | 提供48个千兆光口，4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1，可扩展支持4*40GE QSFP+端口 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，支持模块化可插拔双风扇和前后风道 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持IPv6 路由表≥4K |
|  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route |
|  | 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 安全功能 | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持MACSec加密 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |
| 配置要求 | 配置双电源 |

## 24口光口交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥420Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆光口，4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1，可扩展支持4*40GE QSFP+端口 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，支持模块化可插拔双风扇和前后风道 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持IPv6 路由表≥4K |
|  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route |
|  | 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 安全功能 | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持MACSec加密 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |
| 配置要求 | 配置双电源 |

## 服务器交换机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1，可扩展支持4*40GE QSFP+端口 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，支持模块化可插拔双风扇和前后风道 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持IPv6 路由表≥4K |
|  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route |
|  | 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 安全功能 | 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持MACSec加密 |
|  | 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |
| 配置要求 | 配置双电源 |

## 24口交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 高密AP

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 高可用性 | 为保证网络系统的稳定可靠和兼容性，要求所投高密AP与AC控制器无缝对接 |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 射频 | 5G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO 2.4G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO |
|  | 总空间流数≥8；整机速率≥3.55Gbps |
| 接口 | 提供1个2.5GE电口，1个10GE光口，1个USB接口 |
|  | 支持光电混合缆，提供300米以上的POE++供电，实现光纤上行，全光网络 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙5.2 |
|  | 支持蓝牙串口运维管理, （提供带官网链接证明扫描件并加盖投标人印章） |
| 安全要求 | 支持WPA3 |
| 功能特性 | 支持leader AP，无需WAC可小型组网 |
|  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |
| 供电 | 配置1个POE电源适配器 |

## 边界设备

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 网络接口 | 1个管理口，1个HA口，1个console口，2个USB口； 4个千兆电口，4个千兆光口，3个扩展槽； |
| 配置 | 6G内存，1T硬盘，单电源，LCM液晶屏；网络吞吐率：8Gbps，应用吞吐率：1Gbps，新建：25万/秒，并发：1500万；IPSec隧道数：4000，SSL VPN：5个，VPN吞吐量：1.2Gbps； |
| 操作系统 | 国产CPU平台，国产操作系统 |
| 设备特性 | 支持路由模式、网桥、混杂部署； 支持标准的IPSec VPN、SSLVPN功能，支持国密vpn算法； 支持SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备； 支持RIP、OSPF、BGP动态路由协议； 支持8000+条预定于入侵攻击特征，包括Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护等； 支持扫描攻击防护。支持基于接口和IP地址的扫描防护特性，可根据预定义扫描频率，将攻击IP自动加入黑名单； 支持基于接口的上下行带宽管理，可基于接口配置多级通道； 支持Radius和ldap第三方认证服务器； 支持记录攻击防护日志，支持中文显示，支持导出功能； 主备模式、主主模式； 具有DNS透明代理功能，并且缓存DNS记录，加速用户DNS解析； 支持ZIP/RAR等压缩文件的病毒查杀，最大解压层数的设置。默认值5；范围：5-20； 支持Flood攻击分析和防护。支持目的IP防御，可指定保护主机的IP地址范围，并根据预定义的SYNflood、UDPflood、ICMPflood、DNSflood攻击阀值，进行攻击阻断；支持接口防御，可指定物理或逻辑接口，设置SYNflood、UDPflood、ICMPflood、DNSflood攻击的每源主机和目标主机的阀值，对于达到阀值的行为进行阻断。 |

## 600mm宽典配服务器机柜

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基本参数 | 符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”，尺寸（W *D *H）：600 mm*1200 mm*2000 mm，机柜外表面颜色为黑色（色系号：PANTONE 426C/RAL9005）；机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； |
| 承重承载 | 机柜保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲，静态承载能力 ≥2300KG |
| 安装工艺 | 机柜龙门框，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装； |
|  | 支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； |
|  | 机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm； |
| 电源 | 每机柜标配2个单相32A输入、20位10A输出，4位16A输出的PDU单元； |
| 开孔率 | 为保证机房设备的有效散热，机柜前后门开孔率需均≥75% |

## 一体化UPS（60KW）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础参数 | 1、一体化UPS要求与机柜系统并柜，密封在冷通道中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 2、柜内集成模块化UPS系统、市电输入空开，UPS输入空开，UPS输出空开，UPS手动维修旁路空开，精密空调空开，服务器机柜PDU输入空开。B、C级防雷器，配置智能电量仪，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量等电参数；有电源指示灯，智能电量仪需具有远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，可接入动环监控系统。智能电量仪具有声光报警功能，或能够传输相关报警信息到动环监控系统统一进行报警。 3、UPS最大可扩容至60KVA、单功率模块≥30KVA、本次配置3个功率模块（即2+1冗余）。采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 4、产品具备蓄电池标称电压360~528VDC（30~44节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本 |
| 功率模块输出功率因数 | 1 |
| 功率模块整机效率 | ≥95% （50%负载），≥94% （100%负载）。 |
| 转换时间 | 市电模式->电池模式 0ms，电池模式->市电模式 0ms，市电模式->旁路模式 0ms，旁路模式->市电模式 0ms。 |
| 监控功能 | 采用≥6寸彩色触摸屏，配置SNMP卡（接口）及485卡（接口）；UPS电源设备需具有高效率特性，支持ECO功能，ECO模式下系统效率应达到99%。 |
| 功能指标 | UPS 功率、控制模块全冗余设计，无任何单点故障。 |
| 故障预警功能 | 电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。 |
| 热拔插 | 模块热插拔设计，功率、旁路、控制模块均支持热拔插。 |
| 专利 | 制造商产品应具备UPS电源认证专利。 |

## 音视频管理平台

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 安全性 | 设备应采用嵌入式设计，安全可靠 |
| 接入路数 | 单台设备应支持至少300个监控点的接入 |
| 组网 | 支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网 |
| 分辨率 | 设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 |
| 基础功能 | 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作 |
|  | 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 |
|  | 支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位 |
|  | 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应。 |
|  | 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 |
|  | 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 |
|  | 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区。 |
|  | 支持设备批量导入导出功能，可以使用 Excel模板将需注册的设备一次性导入平台并自动完成注册，可以将己注册的设备导出为Excel文件 |
|  | 支持搜索联网的设备并入网平台 |
|  | 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图 |
|  | 支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能 |
| 视频拼接 | 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 |
| 虚拟化 | 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 |
| 交互性 | 支持与视频会议系统交互。 |
| 丢包重传 | 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 |
| 平台级联 | 多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发 |

## 音频主机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 安全性 | 采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； |
| 输入输出 | 支持不少于1路数字MIC输入、2路幻象MIC输入、3路Line输入、2路Audio输入，3路Line输出、1路Audio输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果； |
| 降噪 | 支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果； |
| 均衡自定义 | 支持对每路输入音频信号进行10段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式； |
| 幻象供电 | 具备不少于2路的48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入； |
| 音频编码 | 支持AAC高品质音频编码，采样率达48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调； |
| 网络接口 | 提供不少于1个10/100M自适应以太网接口； |
| 电源 | 支持12V电源安全电压的工作模式； |
| 配置管理 | 支持内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置。 |

## 智能审讯一体桌（左位升降屏）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础硬件 | 智能审讯一体桌集成审讯台、同步录音录像服务器、对讲分机、接线盒、前置显示屏、空气开关、强电控制器、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警按钮、触摸中控屏、升降屏、HDMI分配器、含电脑。 |
| 基础配置 | 预留电脑主机、打印机、物证展台、电子签名版等布局空间。 |
|  | 内置音箱，前置对称安装，可自动朗读权利义务告知书。 |
|  | 设备拐角整体圆润，外部无明显尖锐凸起棱角，桌面上沿应使用软性材质进行包裹。 特写摄像机、拾音器应内嵌式隐蔽安装，无明显凸起部分，摄像机俯仰角可调。 |
|  | 支持前面板可拆卸维护，方便摄像机角度调整和前置显示屏安装。 |
|  | 双座位设计，左右座位离地预留空间，方便审讯人员入座，间隙应不少于600mm。 |
|  | 电源线、数据线、网线等收纳隐藏，无明显外漏线材。 |
|  | 底部带有可方便移动的脚轮，以及可调节高低的脚杯。 |
|  | 桌面应预留接线盒，提供不少于1个HDMI输入接口，不少于1个HDMI输出接口，不少于1个USB接口，不少于1个以太网接口。 |
|  | 触摸中控屏尺寸不少于8寸，支持一键电源开关、同录主机控制、升降屏控制、前屏展示内容控制。 |
|  | 升降屏尺寸不少于21寸，分辨率不小于1920*1080；控制方式：支持面板按钮控制或中控屏控制。 |
|  | 自带1路3.5mm耳机音频接口，供远程指挥使用。 |
| 刻录 | 支持同步录音录像、画面合成、双光盘同步刻录。 |
| 屏幕参数 | 前置显示屏尺寸不少于43寸，分辨率不小于1920*1080。 |
| 远程提讯 | 支持1路远程提讯专用HDMI接口可外接电视机显示远端画面，进行远程提讯。 |

## 检察院同录主机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础配置 | 采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能； |
|  | 支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 |
|  | 支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放； |
|  | 内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； |
|  | 支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 |
|  | 支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 |
| 接入 | 支持8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持8路4K摄像机接入； |
|  | 支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323； |
| 画面 | 支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，3等分，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分、自定义设置等13种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成； |
|  | 支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置； |
| 编码 | 支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中； |
| 音频处理 | 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。 |
| 自动封盘 | 支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改； |
| 光盘加密 | 支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件； |
| 片头叠加 | 支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等； |
| 即时通信 | 支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能。 |
| 智能分析 | 支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； |
|  | 在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启。 |
| 告警 | 支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、讯问人与被询问人异常接触、被讯问人独处行为时均会产生告警信息； |
| 配置管理 | 支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。 |

## 一体化听证工作站(移动式）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 系统功能 | 系统可提供“面对面”的高仿真听证效果，提升听证的参与感和沟通感等体验，提高使用效果和使用率。 |
|  | 系统采用一体化嵌入式设备，高度集成听证业务功能，便于安装和维护。 |
|  | 系统包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证/庭审主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆。 |
| 基础配置 | 所投产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线。 |
|  | 所投产品集成四台高清液晶显示屏，支持1080p60全高清显示。 |
|  | 所投产品集成四台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括主持人、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°。 |
|  | 支持整机一键开关功能，支持本地、远程开关机。 |
|  | 支持结构嵌入式安装，摄像机高度支持升降调节。 |
| 视频输出 | 支持视频输出口，具备SDI视频输出接口，输出信号格式通过OSD菜单实现切换。 |
|  | SDI输出格式支持1920*1080p/60Hz、1920*1080p/50Hz、1920*1080p/30Hz、1920*1080p/25Hz、1920*1080i/60Hz、1920*1080i/50Hz、1280*720p/60Hz、1280*720p/50Hz。 |
| 接口 | 具备1路串口，支持RS232串口控制功能；具备2路I/O控制接口；具备4路网络接口，支持10/100Mbps网络自适应；具备1路AC电源输入接口和3路AC电源输出接口； |
| 视频编码 | 视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在32kbps-16Mbps范围内设置。 |
| 音频编码 | 音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz、可设置；音频编码率：支持在32kbps-128Mbps范围内设置。 |
| 光驱 | 系统内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便携拆卸光驱，可实现在不拆卸设备机箱情况下更换光驱。 |
| 统一管理 | 支持统一管理功能，支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项；支持SNMP协议，支持接入运维平台，支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像。 |
| 远程审讯 | 支持远程审讯功能，支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。 |
| 智能算法 | 支持智能算法，支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；支持调整算法属性参数（使能开关、阈值、灵敏度等），支持自定义配置算法别名，支持全通道算法布防状态展示，支持通过多种条件查询和筛选报警信息。 |
| 画面切换 | 支持画面风格切换功能，支持将听证一体化工作站切换成对应合成画面风格。 |
| 语音激励 | 支持语音激励功能，支持对听证一体化工作站合成通道的语音激励开关的控制。 |

## 网呈会议室系统

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 兼容性 | 支持与无锡市检察院高仿真会议系统互联互通实现完全数字兼容，达到良好的远程呈现应用环境下的多通道视音频效果。 |
| 坐席 | 高仿真会议系统提供不少于6个坐席，可提供1:1真人比例的图像显示、可听音辨位的立体声，能真实还原面对面的沟通交流效果。 |
| 基础配置 | 系统需提供包含三眼摄像机、远程呈现主机、显示系统、音响系统、一体化设备柜体、多功能会议桌等基础设备。 |
|  | 所投产品视频显示系统需采用三台不小于70寸（16:9）高清显示器组成，可以达到真人1:1比例大小，可支持1080p60全高清显示。 |
|  | 采用专业的三眼摄像机，为满足与会者眼睛平视的效果，达到人物“面对面”交流效果，摄像机采用中置部署方式，安装位置位于显示屏与设备柜体的中间，可保证能采集到人物站立时的完整图像，不丢失人物头部图像内容。 |
| 服务 | 为保证远程呈现室的室内设计达到良好的效果，需远程呈现产品供应厂商提供原厂交钥匙服务，包含室内声学设计、灯光系统设计、装修设计施工（包含吊顶、墙面、地面、隐蔽布线施工）、设备安装与调试。 |
| 集成 | 所投产品应采用专用的远程呈现主机，该设备集音视频编解码器、智能中控主机、音视频矩阵、数字音频处理器于一体，非多个传统会议电视终端、中控主机、矩阵、音频处理器简单堆叠而成，保证整个系统易管理维护，稳定可靠。 |
| 协议 | 远程呈现主机支持H.323、SIP通信协议，支持H.263、H.264、H.264HighProfile等视频编解码协议，支持G.711、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG-4AAC-LC/LD等音频编解码协议。 |
| 分辨率/帧率 | 远程呈现主机支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧等视频图像格式。 |
|  | 远程呈现主机支持不少于4路1080p60视频同时传输到远端会场，视频清晰流畅。 |
| 视频 | 远程呈现主机提供不少于11路高清视频输入接口和5路高清视频输出接口，满足整个远程呈现系统的视频输入和视频输出，提供最智能的视频切换和显示； |
|  | 远程呈现主机支持三声道音频处理技术，并支持配合音箱和麦克风，可达到听音辨位的效果，真实还原远端会场的声音； |
|  | 远程呈现主机支持三声道回声抵消技术、背景噪声抑制、自动增益控制等语音功能。 |
| 网络接口 | 远程呈现主机支持2个10/100/1000M以太网接口，并支持IP线路双网口备份功能。 |
| 网络 | 远程呈现主机具有良好的网络适应性，20%的丢包率情况下，声音，图像清晰流畅。 |
| 电源 | 远程呈现主机标配双电源模块，支持双电源热备份。 |
| 中控功能 | 远程呈现主机支持内置会场中控主机功能，具备红外发射接口、数字I/O输入输出接口，具备人体探测器可自动控制会场灯光开关。 |
|  | 系统集成智能中控，当有人进入会议室时灯光自动亮起；当关闭系统，与会者离开会议室后，会议室灯光自动关闭。 |
|  | 系统支持一键开关机，与会者无需每次去操控众多的会议室设备，提高与会效率。 |
|  | 配置1台不小于10寸的交互式触控屏（含主机、电源适配器、支架），内置的会场管理系统可以用于会场中控管理、会议操作管理、显示双流等功能。 |
|  | 会场管理系统集成中控管理功能，可快速控制会场中的文档摄像机预置位调用、显示器视频源切换、系统开关以及会场灯光开关等。 |
|  | 会场管理系统采用实景式操控界面，直观形象，支持开关本方扬声器与麦克风、选择演示源、快速开启/关闭本方演示等功能。 |
| 三屏图像 | 支持在三块大屏上任意观看本地图像、远端图像、双流图像。 |

## 远程提讯终端

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 架构 | 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 |
| 通信标准 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 |
| 协议 | 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 |
|  | 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  | 支持H.239、BFCP双流协议标准。 |
| 接口 | 支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 |
|  | 支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口 |
| 系统功能 | 支持空闲或会议中电话接入。 |
|  | 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 |
|  | 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 |
|  | 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 |
|  | 终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 |
| 安全 | 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 |
|  | 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 |
|  | 终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 |
|  | 支持防火墙和NAT穿越。 |
| 抗丢包 | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 |

## 远程接访终端

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 架构 | 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 |
| 通信标准 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 |
| 协议 | 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 |
|  | 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  | 支持H.239、BFCP双流协议标准。 |
| 接口 | 支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 |
|  | 支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口 |
| 系统功能 | 支持空闲或会议中电话接入。 |
|  | 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 |
|  | 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 |
|  | 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 |
|  | 终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 |
| 安全 | 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 |
|  | 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 |
|  | 终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 |
|  | 支持防火墙和NAT穿越。 |
| 抗丢包 | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 |

## 检察院信访智能研判系统

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单套软件要求 |  |
| 动态人脸检测模块 | 人脸识别流程首先要完成的是对目标图片的采集检测，不同的人脸图像都能通过摄像镜头采集下来，比如静态图像、动态图像、不同的位置、不同表情等方面都可以得到很好的采集。当用户在采集设备的拍摄范围内时，采集设备会自动搜索并拍摄用户的人脸图像。人脸检测在实际中主要用于人脸识别的预处理，即在图像中准确标定出人脸的位置和大小。人脸图像中包含的模式特征十分丰富，如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等。人脸检测就是把这其中有用的信息挑出来，并利用这些特征实现人脸检测。同时通过图像金字塔实现包含不同缩小率的缩小图像，对不同缩小图用固定窗口大小进行扫描，就可以做到多尺度的人脸采集检测。 |
| 人脸质量判断模块 | 重点信访人员经过系统人像卡口相机时，系统自动检测视频流中出现的人脸，并将跟踪人脸直到人脸走出画面，系统后台对采集到的人脸自动进行质量分析判断，并选取其中质量最好的图片作为抓拍图片存储到系统中。 |
| 人脸特征提取模块 | 系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的。人脸特征提取，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。人脸特征提取的方法归纳起来分为两大类：一种是基于知识的表征方法；另外一种是基于代数特征或统计学的表征方法。基于知识的表征方法主要是根据人脸器官的形状描述以及他们之间的距离特性来获得有助于人脸分类的特征数据，其特征分量通常包括特征点间的欧氏距离、曲率和角度等。人脸由眼睛、鼻子、嘴、下巴等局部构成，对这些局部和它们之间结构关系的几何描述，可作为识别人脸的重要特征，这些特征被称为几何特征。基于知识的人脸表征主要包括基于几何特征的方法和模板匹配法。 |
| 人脸比对模块 | 系统对于抓拍到的人脸图片，由后台算法服务器进行特征值提取，并将获取的特征值与布控底库人像的特征值进行碰撞比对。当系统判断人像相似度大于所设阈值，界面将自动弹出告警提示。 |
| 信息存储模块 | 系统对抓拍人脸信息、告警信息进行存储，可以对历史信息进行查询。 |
| 相机管理模块 | 系统可进行终端设备的新增、删除、修改、查询等操作，支持终端设备启用/停用配置。 |
| 布控管理模块 | 支持布控方案增删改；支持布控权限配置（支持布控权限的创建、修改、删除；支持将底库权限分配给关联用户（可配置只读/读写权限））；布控方案可进行关联底库的编辑，针对不同底库可设定不同阈值；布控方案可进行关联摄像机的编辑，针对关联摄像机进行布控。 |
| 底库管理模块 | 用户可以根据需要新建或删除各类人员底库。系统支持批量导入人员数据至底库，并可以对底库中的人员数据进行迁移。 |
| 人员档案管理模块 | 在底库中，用户可以对人员信息进行配置，包括人员基本信息：姓名、性别、身份证号、民族、联系方式、职业、教育情况等；来访信息：来访次数、来访时间、接待人、是否检察长接待、来访事由、接待人处理意见等；以及法院记录信息、公安记录信息、信访记录信息等。 |
| 人像检索模块 | 导入一张图片，系统可依据相似度等级降序排列所有在阈值以上的人脸图片。 |
| 轨迹研判模块 | 系统支持抓拍库人像检索功能，工作人员可以通过上传信访人员照片比对出抓拍库中的相似人员，并根据抓拍图片的地点属性在地图上展现信访人员曾经到访过的地方，方便工作人员分析信访人员的上访轨迹。 |
| 运维管理模块 | 系统支持摄像机状态监控、服务器运行状态监控。 |
| 用户管理模块 | 在用户管理页面，用户可以设置用户组，包括普通用户、操作员以及管理员。系统能通过超级管理员账号设置每个用户的权限，包括设备、底库、告警的可见权限，设备、底库信息的编辑权限等。在实际应用中，可以针对上级单位和下级单位创建不同权限的账号，有利于系统信息和资源的管理和分配。 |
| 重点人员识别预警模块 | 当检察院重点人员出现在为民服务中心或检察院出入口时，系统通过前端摄像头取视频流并通过抓拍服务器自动抓取过往人员头像。当抓拍到的人脸与布控中的人脸底库图片比对并命中时，系统根据底库风险等级自动推送人员告警信息至PC客户端，起到重点人员来访预警预知的功能。 |
| 门卫警报模块 | 在检察院门卫处安装客户端，当特殊人员群体经过检察院前部署相机时，系统将自动进行比对并发出警报，通知门卫关闭门闸，防止闹访群体进入检察院。 |
| 第三方系统对接 | 系统支持通过“API、GA/T 1400、数据库”多种对接方式，实现与第三方平台的对接。 |

## 检察院三维数字孪生

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单套软件要求 |  |
| 室内三维建模 | 对检察院整体进行三维实景数据采集，通过数据建模可直观的展示检察院内三维实景图，实现管理人员3D可视化管理。 |
| 引擎内数据加工处理 | 基于3D基础算法，搭建模型底层基础库架构，根据建模数据，在引擎内进行精细化处理；添加必要的场景效果。 |
| 数字孪生三维底座 | 提供数字化三维地图引擎能力，平台可通过对应用场景的数字孪生建设，帮助管理人员提升数字化管理水平，整合各类数据资源，实现数据可视化。 |
| 报警联动 | 数字孪生系统和检察院报警联动系统对接联动 |
| 监控点位上图 | 基于三维实景图，可查看所有监控点位信息 |
| 监控视频调取 | 实现与视频监控数据的对接，对检察院各个区域检察院各个区域内现有监控设备监控视频的调取。 |
| 房间状态实时调取 | 通过办案区三维可视化模型，实现房间状态的实时监控和调取。 |
| 房间用途上图 | 可对房间用途进行统一管理和调取 |
| 安全联动 | 对接消防、安防平台，实现防火、人员出入等安全问题 |
| 第三方系统对接 | 分别与办案平台和视频图像对接 |

## 周界热成像相机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基础参数 | 热成像：分辨率：256×192；焦距：7mm；视场角：24.9°×18.7° |
|  | 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：6mm；视场角：53.0° × 28.0° |
|  | 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） |
|  | 测温范围：-20℃~150℃； |
|  | 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m |
|  | 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m |
|  | 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：10.5m |
|  | 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：42m |
|  | 吸烟检测最远报警距离：10.5m |
|  | 支持30米红外补光 |
|  | 支持AI开放平台 |
|  | 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) |
|  | 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% |
|  | 防护等级：IP67 |
| 工作温度 | 设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作 |
| 噪声等效温差 | 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下 |
| 最小可分辨温差 | 最小可分辨温差≤150mk |
| 报警过滤 | 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 |
| 显示模式 | 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式（提供公安部检验报告关键页扫描件并加盖投标人印章） |
| 畸变校正功能 | 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应较小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤3.5% |

## 互联网交换机（48口交换机）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥160Mpps |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 互联网交换机（24口交换机）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps |
| 硬件要求 | 提供24个千兆电口，4个千兆SFP |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
|  | 支持IPv6 FIB表项≥1K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

注：上述项目技术要求中所须提供的证明材料，供应商必须按要求提供并上传至投标文件，否则将被视为无效投标文件。

1、项目人员需求：投标人须配备项目负责人1名，项目组成员不少于14人。

其中项目负责人要求：具有IT服务项目经理证书。

2、保密性要求：

2.1、本项目产生和承载的数据资源归各使用单位所有。未经各使用单位书面同意，中标人不可将数据资源提供给第三方（包括但不限于数据复制、加工、共享与应用）。

2.2、所有参与本次项目的人员应与各使用单位签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则。中标人严格规范执行各项保密制度，对在项目招标、建设、质保各阶段接触各使用单位的各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

- 有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其开发、软件、配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3. 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，不可以出现技术负偏离。技术正偏离在偏离表中说明。

5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

6.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

注：在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

附件1

商品包装政府采购需求标准( 试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镐、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5g(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、铜、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准( 试行 )

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 (铅、汞、锡、六价铬) 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸醋，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5g(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料,纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

- 合同书(格式)

- 根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：XSZFCG(G)20230127）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20230127

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、供货期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，采购人按甲乙双方代表需签字并盖章后生效。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容： 需方向供方购买                       。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订生效后支付签约合同价的30%预付款（承包人提供同等预付款保函后采购人支付预付款）；按月确认硬件到货情况，支付已确认到货硬件价款的55%（进度款累计金额达到合同总价的55%暂停支付）；通过初验支付至合同总价的60%；经结算审计后付至审定价的80%；审计结束后满一年付至审定价90%；维保满两年付至审定价的95%；验收合格后付清余款。

预付款的扣回与还清：开工预付款在期中累计支付金额未达到合同价格的35%之前不予扣回，在达到合同价格的35%之后，开始按工程进度以固定比例（即每支付合同价格的1%，扣回开工预付款的 5%）分期从期中支付证书中扣回，全部金额在期中累计支付金额达到合同价格的55%时扣完。

3.项目结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由需方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由供需双方各半承担，并按审定价的2%对需方支付违约金，并在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由供方自行承担，供方按审定价的3%对需方支付违约金，并在工程审定价内扣除。

4.合同履行期间，若采购清单中材料设备参数出现企业报备或锁定或哄抬物价情况时，需方有权选择高于原档次的品牌且不增加费用。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和由此给需方造成的全部损失及费用。

（四）质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，由此增加的费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市公共资源交易中心锡山分中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订生效后，自开工令发出之日起至项目终验合格6个月。项目软件质保3年、硬件质保5年

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用双方另行协商确定。

（七） 违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间或逾期完成安装、调试等服务的，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照合同总价的万分之八的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8.合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的需方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

（八） 履约保证金的缴纳和退付

1．乙方应在合同签订前，向甲方提供相应的履行保证金。

2．履约保证金缴纳金额：中标合同总金额（本项目招标预算价款）的10%。

3．履约保证金缴纳形式：支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交。

4．履约保证金退还时间：履约保证金（无息）将在服务完毕并考核合格后无息退回。

5．履约保证金退还办法：乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；履约过程中乙方在服务质量、现场管理及人员配备、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，甲方有权扣缴其部分乃至全部履约保证金。

6.退还条件：货物安装、调试、验收合格；

7.不予退还的情形：货物验收不合格或给甲方造成损失或出现其他约定不予退换的情形；

8.甲方逾期退还：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

（九）合同生效及其它：

1、甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，采购人按供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

(十)诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

六、附件

附件一：评分标准

评标标准：（100+3分）

一、 投标报价                                           30分

二、 明标（商务标-45分）

1.投标综合情况                                    6分

- 2.实施运维团队资质                                15分

- 3.产品技术                                        24分

- 三、 暗标（项目技术方案25分）

1、 项目技术方案                                  25分

一、价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

二、商务标（45分）

（1）投标综合情况（6分）：

A、业绩（4分）：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类业绩案例，每提供一个案例合同得2分，最多得4分。（须提供合同、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）及支付凭证的原件扫描件放入电子标书，否则不得分。）

B、管理体系认证（2分）：

具有有效的信息安全管理体系证书，得1分；

具有有效的信息技术服务管理体系证书，得1分；

投标时须提供扫描件并加盖公章，否则不得分。

（2）实施运维团队资质（15分）

考察投标人为本项目配备的项目人员情况，按要求提供相关证明资料。

A、项目负责人（3分）：

具有信息系统项目管理师（高级）证书，得1.5分；

具有系统集成项目管理师（中级）证书，得1.5分；

B、项目其他成员（12分）：（以下人员不包括项目负责人，一人多证不可重复计分。）

1.项目实施与维护人员具有大数据技术方面证书、云计算技术方面证书，每提供1证书，最多得1分。

2.项目实施人员中具有系统分析师证书的，每有一人得1分，最多得1分。

3.项目实施与维护人员中具有信息安全保障人员认证证书的，每有一人得1分，最高2分。

4.项目维护人员中具有IT服务项目经理、IT服务工程师证书的，每提供1个证书得1分，最多得3分。

5.项目维护人员中具弱电系统工程师（高级），每提供1个得1分，最多得2分。

6.本项目维护涉及到大数据安全、公安治安监控网络安全、信息安全，投标人为本项目配备专（兼）职安全管理人员要具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业工程师证书，有一个得1分，最多3分。

注：投标时须提供上述人员相关证书扫描件加盖公章。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。上述材料不提供或提供不全不得分。

- （3）产品技术（24分）：所需证明文件上传投标文件并加盖原厂商印章。以下参数如有满足项，需在偏离表中明确列明并备注正偏离，未按要求列明的不得加分。

| 产品名称 | 项目需求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 互联网核心交换机 （3分） | 交换容量≥50Tbps，包转发率≥5700Mpps 主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥2 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计 支持横向虚拟化技术 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN 支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署 支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM； 支持基于256位加密算法的 MACsec 支持DHCP Snooping trust， 防止私设DHCP服务器 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击 支持BPDU guard、Root guard 支持G.8032标准以太环网协议，要求倒换时间≤50m 支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包 支持硬件BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备高可靠性） 支持 Telemetry 技术 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 配置双主控，支持在NSF和NSR模式下工作，且在主主控故障时，备主控自动切换为主主控，至少二层流量无丢包； 电源模块≥2，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥10 | 支持在NSF和NSR模式下工作，且在主主控故障时，备主控自动切换为主主控，二层和三层流量无丢包，得3分；提供第三方测试报告，最高得3分，不提供不得分。 |
| 设备网POE交换机（48口） （2分） | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） 提供48个千兆电口，4个万兆SFP+ 提供至少1个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代） 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热， 支持N+1 电源备份（N≥2） 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 支持MAC地址≥32K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF 支持IPv4 FIB表项≥8K 支持IPv6 FIB表项≥3K 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 支持Telemetry技术 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 实配双电源，POE可用功率≥1680W | 提供2个12G专用堆叠口，得2分；提供带官网链接证明，最高得2分，不提供不得分。 |
| RFID声光告警通道门 （2分） | 支持红外检测判断人员进出状态 支持标签的三维方向读取 可与门禁、监控系统联动管理 通道门和服务器之间通过以太网连接 集成UHF RFID读写器，实现RFID数据盘点 集成声光报警器，实现异常出库自动报警，支持EAS 报警模式 大小尺寸：≧1500*350*40MM（高*宽*厚），≦1600*400*50MM（高*宽*厚） 支持人员通过通道门区域触发红外感应器，判断进出，具有人数统计功能 支持自动保存进出数据、物品EPC编码、系统日志和系统配置文件 | 在满足EAS 报警模式下且能检测到特定的RFID 标签、异常出库标签，应发出警报声，闪动警报灯，得2分；提供公安部检验报告扫描件，最高得2分，不提供不得分。 |
| 候问管理终端 （2分） | 应配有高清双目摄像头，分辨率1920X1080，应内置二代身份证阅读器和手环读写卡器、指纹采集识别仪、扬声器 支持10个USB接口，2个COM串口 内置21英寸电容触控显示一体屏，配备电容笔，屏幕分辨率应不小于1920X1080 内置终端主机，四核四线程CPU，128GB SSD硬盘，8GB内存，支持双千兆网卡 支持展示候问室的使用状态、容纳人数、当前人数、能否带入 人脸识别支持活体检测功能 支持对嫌疑人进行候问看押功能，能通过人脸识别、刷手环、检索框检索等方式关联看押人员 支持选择看押的嫌疑人带出功能，能选择要带出的看押嫌疑人，并可选择带出民警、带出原因，选项包括提讯、临时出区、出区、采集、律师会见、开庭、吃饭、上厕所、其他，带出原因为提讯时支持选择讯询问室 支持文字和语音操作指引 应能通过搜索框搜索并选择嫌疑人 应能展示多种台账记录及文书的签字状态 应能对选择文书进行签字捺印 应具有嫌疑人出入办案区的简易流程申请和审批功能 支持通过人脸识别、指纹识别、静态口令或PKI数字证书认证中不少于2种认证方式登录 | 支持通过人脸识别、指纹识别、静态口令或PKI数字证书认证等方式进行登录，同时支持其中3种方式登录，得1分；同时支持4种方式登录，得2分；提供公安部检验报告扫描件，最高得2分，不提供不得分。 |
| 公安特写摄像机 （7分） | 不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-17mm，尺寸不超过3寸 接口要求不少于： 1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC 支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 分辨率不低于1920×1080 最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 亮度等级不低于11级 信噪比不低于60dB 水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90° 支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能 支持设置不少于4块感兴趣区域 支持设置黑白名单 支持字符显示，并支持自定义字符颜色 支持通过IE浏览器发起双向语音对讲或单向语音广播 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法 支持不低于30米红外距离 摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器中不少于2种异常报警功能 支持设置不少于2块感兴趣区域 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测中不少于8种智能算法 支持DC12V和POE供电 | 支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器中3种异常报警功能，得1分；支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器中4种异常报警功能，得2分；支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器中5种异常报警功能，得3分； 提供公安部检验报告扫描件，最高得3分，不提供不得分。 |
|  |  | 支持设置3块感兴趣区域，得1分；支持设置4块感兴趣区域，得2分；提供公安部检验报告扫描件，最高得2分，不提供不得分。 |
|  |  | 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测中9种智能算法，得1分；支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测中10种智能算法，得2分；提供公安部检验报告扫描件，最高得2分，不提供不得分。 |
| 全景温湿度一体机 （2分） | 温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 静态数字显示，适于同步录音录像 内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上 不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 摄像机分辨率不低于2592×1944 支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警 支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 摄像机支持畸变矫正、远端放大功能 支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 支持值岗、攀高、人数统计中至少1种智能分析功能 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 支持POE、DC12V供电 | 支持值岗、攀高、人数统计中2种智能分析功能，得1分；支持值岗、攀高、人数统计中3种智能分析功能，得2分；提供公安部检验报告扫描件，最高得2分，不提供不得分。 |
| 一体化UPS（60KW） （3分） | 基础参数 1、一体化UPS要求与机柜系统并柜，密封在冷通道中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 2、柜内集成模块化UPS系统、市电输入空开，UPS输入空开，UPS输出空开，UPS手动维修旁路空开，精密空调空开，服务器机柜PDU输入空开。B、C级防雷器，配置智能电量仪，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量等电参数；有电源指示灯，智能电量仪需具有远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，可接入动环监控系统。智能电量仪具有声光报警功能，或能够传输相关报警信息到动环监控系统统一进行报警。 3、UPS最大可扩容至60KVA、单功率模块≥30KVA、本次配置3个功率模块（即2+1冗余）。采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 4、产品具备蓄电池标称电压360~528VDC（30~44节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本 功率模块输出功率因数 1 功率模块整机效率 ≥95% （50%负载），≥94% （100%负载）。 转换时间 市电模式->电池模式 0ms，电池模式->市电模式 0ms，市电模式->旁路模式 0ms，旁路模式->市电模式 0ms。 监控功能 采用≥6寸彩色触摸屏，配置SNMP卡（接口）及485卡（接口）；UPS电源设备需具有高效率特性，支持ECO功能，ECO模式下系统效率应达到99%。 功能指标 UPS 功率、控制模块全冗余设计，无任何单点故障。 故障预警功能 电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。 热拔插 模块热插拔设计，功率、旁路、控制模块均支持热拔插； 制造商产品应具备UPS电源认证专利。 | 制造商产品具备不少于10个UPS电源认证专利，得1分；不少于15个UPS电源认证专利，得2分；不少于20个UPS电源认证专利，得3分；提供专利和清单扫描件，最高得3分，不提供不得分。 |
| 周界热成像相机 （3分） | 热成像：分辨率：256×192；焦距：7mm；视场角：24.9°×18.7° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：6mm；视场角：53.0° × 28.0° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：10.5m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：42m 吸烟检测最远报警距离：10.5m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3)工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下 最小可分辨温差≤150mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应较小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤3.5% | 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应较小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤3%，得1分；样机几何失真率应≤2.5%，得2分；样机几何失真率应≤2%，得3分；提供公安部检验报告关键页扫描件，最高得3分，不提供不得分。 |

三、项目技术方案（暗标）（25分）

1. 项目理解程度（2分）

投标人对本项目建设目标、任务，建设思路、原则等把握全面，对采购人业务应用场景、数据对接的熟悉理。理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得2分；理解基本完整、针对性较强的，得1分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，不得分。

2.技术方案设计（14分）

考察投标人的技术方案整体设计情况，建设方案的科学合理性，要求整体全面、详细、可行性高，合理完善；重点考察执法办案中心系统、公检法涉案财物管理中心系统、检察院办案区系统、检察院网呈会议系统、检察院信访智能研判系统、检察院三维数字孪生、法院科技法庭庭审服务系统、派出所综合勤务指挥室建设技术方案；从方案的完善性、合理性、可操作性等方面进行综合评审。

①执法办案中心系统建设方案全面，内容详细有针对性2分，内容较为全面通用1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

②公检法涉案财物管理中心系统建设方案全面，内容详细有针对性2分，内容较为全面通用1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

③检察院办案区系统方案全面，内容详细有针对性2分，内容较为全面通用1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

④检察院网呈会议系统建设方案全面，内容详细有针对性2分，内容较为全面通用1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

⑤多检察院信访智能研判系统方案全面，内容详细有针对性2分，内容较为全面通用1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

⑥检察院三维数字孪生方案全面，内容详细有针对性2分，内容较为全面通用1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

⑦法院科技法庭庭审服务系统方案全面，内容详细有针对性1分，缺漏项较多，内容较少不得分；

⑧派出所综合勤务指挥室建设方案全面，内容详细有针对性1分，缺漏项较多，内容较少不得分。

3.实施方案（3分）

根据投标人提供的主要工程施工程序、工程施工方法、工程施工进度及工期、工程的各方配合、工程质量管理、工程质保体系等角度进行说明。理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得3分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

4.培训方案（2分）

根据投标人提供的人员培训方案综合评审，包括培训计划表，对培训对象、培训内容、培训课时，培训地点等。理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得2分；理解基本完整、针对性较强的，得1分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，不得分。

5.售后服务方案（2分）

投标人针对本项目能提供完善的售后服务方案，包括技术支持能力、服务响应、响应程度等内容。理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得2分；理解基本完整、针对性较强的，得1分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，不得分。

6.项目验收方案（2分）

考察各投标人提供的验收方案，针对本项目验收方案，就其验收方案安排是否合理、各验收方案内容是否切实可行性等给分。理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得2分；理解基本完整、针对性较强的，得1分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，不得分。

四、加分因素（3分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：XSZFCG(G)20230127

采购项目名称：“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）

投标人：

年  月  日

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号XSZFCG(G)20230127招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其它供应商或者无锡市公共资源交易中心锡山分中心工作人员恶意串通、绝不向采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20230127

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20230127

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- (四)承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XSZFCG(G)20230127所提供的货物均为原厂全新合格品，符合国家规定的检测标准，达到招标文件中的规格要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

(五)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)                     政府采购编号：XSZFCG(G)20230127

| 项目名称 | “两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 人民币(小写)： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

1、评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、在“投标人是否小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（货物）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心锡山分中心有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)报价表 (格式)：

报价明细表

投标人名称(盖章)                        政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起软件质保___年、硬件质保___年 |  |  |  |  |  |  |

- 注：

（1）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

- （2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：

- (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本项目“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分）在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

投标人名称(盖章)                        政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全部响应招标文件要求 |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除，可自行延长；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

- （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的“两中心一所”公安用房项目智能化项目（智能化部分） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十一）评分标准中对应的所需证明材料（如有）及技术方案：

注：投标人应按评分点提供证明材料及编制完整的技术方案，以便评审。

- （十二）其他资料

- 投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年   月    日