无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：HSCGZX(G)20230030

采购项目名称：无锡市惠山区阳山镇桃香苑A区物业管理服务项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二三年五月二十二日

目     录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	6

三．项目技术要求和有关说明	15

四．合同书（格式文本）	35

五、合同条款（格式）	37

六.附件

41

# 一．投标邀请函

我中心受无锡市惠山区阳山镇人民政府的委托，对其桃香苑A区物业管理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- 招标项目信息

- 项目名称：无锡市惠山区阳山镇桃香苑A区物业管理服务项目

- 项目编号：HSCGZX(G)20230030

- 项目预算：900万元

- 服务年限：三年

- 采购方式：公开招标

- 采购人：无锡市惠山区阳山镇人民政府

- 本项目标的所属行业：物业管理

- 本项目是否专门面向中小企业：是

（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询， 网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 投标人资格要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包；

- 投标供应商为中小微企业。

- 供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）请有意参加本项目投标的供应商在项目投标截止时间前完成在供应商主体信息库的注册登记手续。无锡市政府采购交易管理一体化系统注册网址: http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），同时，CA证书、电子签章服务商提供线上办理、邮寄服务，办理手续及流程可拨打客服热线进行咨询（联系电话：0510-85541366、4000251010）（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.所有参与惠山区政府采购项目的供应商基本信息，以无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商信息库信息为准，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

4.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。相关操作流程投标人可前往无锡政府采购网----办事指南----政府采购流程----《无锡市政府采购交易管理一体化系统全流程电子化交易功能操作视频》观看供应商操作视频（https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory15/wxCategory117/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.b7fdf7c0105211ec88b54b58ab0eb5cf）

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、无锡政府采购网和惠山区公共资源交易中心网站发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。

- 完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

- 公开答疑时间、地点

采购人、无锡市惠山区采购中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2023年06月02日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“HSCGZX(G)20230030项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至无锡市惠山区政府采购中心，地址:无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼407采购服务科。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

注：建议各拟投标人尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

- 投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年06月19日13:15（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年06月19日开启解密后半小时。

开标地点：无锡市政府采购交易管理一体化系统

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼404评标6室

- 投标有效期：开标之日起90天

- 其它

1.集中采购机构：无锡市惠山区政府采购中心

地址: 无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼407室

项目联系人:马胜、许江

电话：0510-83596131

传真：0510-83596192

2.采购单位联系人：蔡婉琳

电话：0510-83959066

地址：无锡市惠山区阳山镇人民西路12号

# 二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市惠山区公共资源交易中心政府采购专栏公告附件（http://www.huishan.gov.cn/qcgw/zfcg/index.shtml，下同）或登录无锡市政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市惠山区政府采购中心。

- 招标文件的澄清或修正：

- 无锡市惠山区政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市惠山区政府采购中心将在惠山区公共资源交易中心网政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市惠山区政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

  - 中小企业声明函（格式见附件）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 服务保障承诺书（格式见附件）

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- 网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- 开标、评标：

  - 投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“政府采购交易管理一体化系统”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市惠山区政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。接收投标文件截止时间后，采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市惠山区政府采购中心将在惠山区公共资源交易中心网、江苏政府采购网发布中标公告。无锡市惠山区政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市惠山区政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市惠山区政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市惠山区政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市惠山区政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市惠山区政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商在采购合同签订前与采购人自行商定履约保证金的相关事项,确需收取履约保证金的，履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- 中标服务费：

本次招标，无锡市惠山区政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 合同融资与履约担保：

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标(成交)的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

2. 根据我市政府采购信用担保政策文件要求，在我中心组织的采购项目中标(成交)的供应商，如需要履约担保，可参照以下执行。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# 三．项目技术要求和有关说明

- 一、项目名称：阳山镇桃香苑A区物业管理服务采购项目

二、服务期限：3年（具体起始日期以合同签订日期为准），采取“1+1+1”模式，合同一年一签，若上一年度物业管理未达到采购人要求，采购人有权拒签下一年度物业管理合同。

三、付款方式：中标供应商中标签订合同后，采购人向中标供应商支付中标总价10%的预付款。采购人每季度初结合考核情况及履约情况向中标供应商支付上一季度的物业服务费用。以上均不计利息，每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。

- 四、项目内容

1、项目情况简述：

| 安居小区名称 |  |  | 桃香苑A区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地面积（㎡） |  |  | 113197 |
| 总建筑面积（㎡） |  |  | 250000 |
| 其中 | 计入容积率部分面积（㎡） |  | 181630 |
|  | 其中 | 住宅建筑面积（㎡） | 174473 |
|  |  | 物业用房面积（㎡） | 200 |
| 其中 | 不计入容积率部分面积（㎡） |  | 69296 |
|  |  | 地下汽车库（㎡） | 53258 |
|  |  | 住宅底层架空（㎡） | 16038 |
|  |  | 门卫及垃圾房面积（㎡） | 120 |
|  |  | 配电房面积（㎡） | 500 |
| 绿地率 |  |  | 40% |
| 绿化面积（㎡） |  |  | 51000 |
| 总套数（套） |  |  | 1638 |
| 电梯数量（部） |  |  | 75 |
| 门卫室数量（个） |  |  | 2 |
| 消控室（个） |  |  | 1 |
| 监控室（个） |  |  | 1 |
| 机动车停车位 |  | 停车位总数（个） | 1343 |
|  |  | 地面停车位数（个） | 287 |
|  |  | 地下停车位数（个） | 1056 |

2、人员最低配置表

| 项目 |  |  | 性别 | 年龄要求 | 人数 （桃香苑A区） | 上班时制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理部 | 物业经理 | 男 | 50周岁（含）以下 | 1 | 5天8小时制 | 常驻 |
|  |  | 出纳兼客服 | 女 | 45周岁（含）以下 | 2 | 5天8小时制 |  |
|  |  | 保安队长 | 男 | 40周岁（含）以下 | 1 | 5天8小时制 |  |
| 2 | 保安部 | 保安班长兼巡逻 | 男 | 45周岁（含）以下 | 4 | 5天8小时制 | 2个门卫室 |
|  |  | 门岗 | 男 | 55周岁（含）以下 | 8 | 四班三运转8小时制 |  |
|  |  | 中控 | 不限 | 55周岁（含）以下 | 8 | 四班三运转8小时制 |  |
| 3 | 保洁部 | 保洁主管 | 不限 | 55周岁（含）以下 | 1 | 5天8小时制 |  |
|  |  | 保洁员 | 不限 | 55周岁（含）以下 | 13 | 5天8小时制 |  |
|  |  | 保洁员 | 男 | 55周岁（含）以下 | 2 |  | 垃圾桶的拖倒复位以及垃圾桶的保洁工作 |
|  |  | 工程（水电） | 男 | 50周岁（含）以下 | 2 | 5天8小时制 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 42 |  |  |

注：

1）中标后，中标人必须在30天内完成人员配备，报招标人备案，否则招标人有权拒签合同。中标人按管理要求严格落实人员数量并配备齐全，做到专岗专人；项目管理人员必须专职；作业期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告招标人。

2）中标供应商须依法规范用工，符合规定条件的人员均须根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》参加社会保险、缴存住房公积金。所有人员工资应不低于最新公布的投标供应商所在地最低工资标准。

3）中标后，中标人的人员配备不得低于上述及投标文件中承诺的配备人员标准，如发现中标人所配备的服务人员未达到上述人员最低配置要求的（如中标人响应的配置高于招标文件中要求的最低配置要求的，按中标人响应的配置执行），每发现一次扣500元，若出现两次以上情况，招标人有权终止合同，一切损失由中标人负责。

五、具体物业管理服务（江苏省省标三级）和范围

1.清洁管理标准

1.1共用楼道保洁

每日打扫1次各楼层通道和楼梯台阶，每周拖洗2次；

水磨石地面和水泥地面每月刷洗1次，大理石地面每季度抛光打蜡1次；

每日收集2次业主（使用人）垃圾；

每日清理1次通道摆放的烟灰缸内垃圾和烟头；

每日用干净的抹布擦抹1次楼梯扶手；

各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、地脚线、指示牌等公共设施每月循环清洁1次；

各梯间墙面、天花板每月除尘1次；每月擦1次楼梯道共用门窗玻璃。地面、梯间基本干净，无垃圾、灰尘、杂物，污渍、水渍，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；

扶手护拦基本干净、光亮，清洁结束用干净纸巾擦拭检查20cm无显著脏污；

梯间顶面无明显蜘蛛网、灰尘，地脚线无明显污渍，地面目视无明显杂物、污迹。

楼梯道玻璃无灰尘。

1.2 共用卫生间保洁

每日早、晚对共用卫生间清洁2次，保洁时悬挂醒目标识；

清洁内容包括：通风换气；冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；

用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；

用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面等）；每月1次用毛巾擦灯具；每月2次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍。

1.3 停车场、共用车库或车棚保洁

每日清扫1次车库的纸屑和垃圾；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；

每月打开1次地下室、车库的集水坑和排水沟盖板，彻底疏通冲刷1次；每月擦洗1次门窗、消防栓、指示牌、指示灯、车位档、防火门等公共设施；

每月清扫1次地下室管线；

每月进行1次地下室消杀工作。地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物；无异味、空气流通；

管道油漆无脱落、无锈迹；标识、指示牌等公共设施目视无明显灰尘；墙面、管线基本无污迹、无积灰。

1.4道路保洁

每日清扫2次，保洁时间不少于4小时，保洁人员往返一周时间不超过1小时，目视道路基本干净、整洁，无垃圾、杂物、浮砂，无污迹，无积水、积雪，每100m2痰迹、烟头、纸屑平均不超过5个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过1小时；

每月清洁2次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。

1.5标识、宣传牌、雕塑、信报箱保洁

标识、宣传牌每3日擦拭1次，雕塑每月擦拭1次。

清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物；

每周擦拭1次业主（使用人）信报箱，擦拭后信报箱干净无灰尘、无污迹。

1.6绿化保洁

每日清扫2次绿化带、草地上垃圾，捡1次草地、绿化带上的烟头、棉签等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数，地面基本干净、无积尘、无污渍、无垃圾，每100m2痰迹、烟头、纸屑平均不超过5个，花坛表面洁净无污渍，地面垃圾滞留时间不超过1小时。

及时进行浇水、养护，浇水的同时应冲洗叶面，保证室内绿化整洁鲜艳，提高观赏效果。大楼周围的树木、草坪要即时拔除杂草，及时修剪平整，以免有碍景观。

及时对树木、草坪进行浇水灌溉。水压要适中防止损坏花木及草坪。做好树木及草坪病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

保证树木成活率100%。

1.7休闲、娱乐、健身设施保洁

每日清洁1次（擦拭表面灰尘、用清洁剂擦拭污渍用清水冲洗干净用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅）；

每月彻底刷洗消毒1次；

设施表面干净，无灰尘污渍、锈迹，目视游乐场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾，及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。

1.8门卫、岗亭、监控探头保洁

门卫、岗亭每日清洁2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，保安岗亭随时保洁，墙面、顶面无积灰；

工、器具排放整齐、有序；监控探头每周擦拭1次，镜头用专用纸，探头外表用微湿的毛巾；擦拭不得刮伤镜片，清洁后镜头光亮洁净，探头外表干净无灰尘。

1.9垃圾桶、果皮箱

垃圾桶、果皮箱：每日清运2次；

每日抹布抹1次；

垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶、果皮箱无明显污迹、油污，无明显异味。

1.10垃圾收集与处理

保持垃圾桶清洁，回收垃圾桶垃圾后重新铺好新的垃圾袋；再盖好垃圾桶盖；垃圾分类收集；对有毒物质分离特殊处理；建筑垃圾定点堆放。

垃圾清运不在本次招标范围内。

1.11卫生消杀

夏季等蚊、蝇、孳生季节每月消杀1次，其他根据季节和当地情况制定具体计划；灭鼠：每季进行1次；确保操作人员和业主（使用人）安全，有切实可行措施，不干扰业主（使用人）正常生活，检查仓库、地下室，目视无明显蚊虫在飞；检查办公室、食堂，目视无苍蝇在飞；抽查楼道无明显鼠迹。

公用设施设备的清洁卫生、沟渠、下水管道消毒杀菌无异味。

“四害”防治及处理。按国家卫生城市标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效、有记录。完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

1.12喷水池

每日用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞清洁1次；每季对喷水池清洁1次（刷洗水池瓷砖；抹洗灯饰、水泵、喷头、电线、大石表层的青苔、污垢；清理池底脏物、垃圾；清洗喷水池地面、清洗池底鹅卵石、周围地面等）；目视池底清澈见底，水面无杂物、池底无沉淀物、池边无污迹。

1.13假山、亭、廊、雕塑等建筑小品

每季清洁1次，细致、认真、全面的检查1次，主要检查山石之间是否牢固；大理石雕塑每半年擦洗1次。

2. 保安管理标准

2.1人员组织

专职安全护卫人员，身体健康，责任心强，工作认真负责，体态良好；

接受过安全护卫或相关训练，训练有素，掌握基本安全护卫技能，并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力；

熟悉社区环境，熟悉物业管理及有关法律法规，能恰当的处理和应对小区护卫工作；思想品质好，作风正派，热爱安全护卫工作，无犯罪记录；

当班时保安人员上岗必须凭证并统一着装（着保安服、系武装带，戴保安帽），并配备对讲装置和其他必备的安全护卫工具及警用器材；

上岗时精神振作，举止应文明，姿态良好，大方、得体，精神振作，姿态良好，抬头挺胸，注意检查和保持仪表；在执勤时不吸烟、吃零食, 不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不弯腰驼背，前倾后靠；讲普通话；

交接班制度完善，并有工作及交接班记录。

2.2门卫

各出入口24小时有值班看守，主出入口至少有2人驻守，其余出入口至少有一人值守；按照委托合同要求进行进出车辆管理、访客登记，谢绝业主拒绝访问人员和未经业主批准的商贩入内，大件物品搬出实行登记，实施交通指挥交通疏导等工作。

2.3巡逻

白天巡逻次数不少于6次，夜间巡逻次数不少于8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；接受业主（使用人）投诉和求助；回答用户的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与管理处，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。

2.4紧急事故反应

制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散等；

有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；

书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；

按消防要求组织进行疏散演习；

对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度；

2.5其他防范措施

设有业主（使用人）求助与报警电话，24小时有人值守；

接到报警信号，确认后管理处应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理；

涉及人身安全处，设有明显标志并有防护措施；

协助有关部门维持社区正常生活秩序，防止不安全事件发生；

对社区内外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明；

建立空置房屋、设备室、垃圾房、杂物房巡查、钥匙管理及登记备案制度。

2.6交通、车辆管理

有较为完善的车辆管理制度；

社区设置明显的交通标志；

维持交通秩序，发现车辆未上锁及乱停乱放进行忠告或纠正，发现偷盗车辆、破坏交通设施等现象及时制止；

封闭停车场由专人管理，车辆进场、离场有检查、记录；管理人员责任心强，认真负责。

2.7消防

执行《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》和其他有关消防法规；

健全消防组织，建立消防责任制；

定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力。

根据防火、灭火的需要，配置相应种类、数量的消防器材、设备和设施；保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；

制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施，保持完整好用；

发现火警有义务迅速向消防队报警，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥；

每月1次巡查消防栓、箱、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备是否完好、齐全，并及时给予维修；发现设备故障时，必须及时修理或通知厂方处理，保证设备24小时正常运转；

每日检测1次喷淋管网水压，发现压力不够，马上检修排除故障；

每年模拟火灾操作1次，以熟悉操作和检查消防监控设备；

消防监控室保持清洁，每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；

每日填写工作记录，建档备查。

3.公共服务

3.1接待

佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；对业主（使用人）一视同仁；接待时主动、热情、规范；迎送接待业主(使用人)时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；使用文明用语，不应使用服务忌语。

对业主（使用人）的报修与求助应耐心细致，对收费项目及时说明服务标准、服务方式、收费标准等事项，征求业主（使用人）的意见。

3.2值守

有完善的值班制度和交接班制度；工作有记录。

3.3服务时限

急修服务10分钟内到位，中修8小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对业主（使用人）做出合理解释，做出限时承诺。小修2日内修复，特殊情况必须做出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。

4.房屋、共用设施、设备维护与管理

4.1巡检

每年年底或年初对房屋共用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；

每半年检查巡视1次房屋主体结构，发现质量问题及时向业主报告与建议；根据委托方的委托，组织维修工作；

在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查；每半年检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物树叶等，疏通雨水口、落水管等；

每日巡视1次房屋门厅、楼梯间通道部位以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等；每年秋季对共用部位门窗做专项检修1次；巡检有记录；

巡检结束将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告委托方。

4.2房屋

4.2.1装修管理

4.2.1.1将室内装饰装修工程的禁止行为和注意事项告知装修人；

4.2.1.2对业主（使用人）装修房屋的申请，应在2个工作日内给出同意意见或修改意见，并签定装饰装修管理服务协议；

4.2.1.3业主（使用人）装修期间每日巡查装修施工情况；

4.2.1.4装修结束组织验收；

4.2.1.5验收合格2个月后组织复验；

4.2.1.6复验合格后3个工作日内退还装修保证金；

4.2.1.7对装修中的违约行为及时劝阻；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。

4.2.2建筑物外立面

建筑物外立面为玻璃幕墙、瓷砖、仿石、大理石的，至少每年清洗1次；外立面为水刷石、干粘石和喷涂材料的，原则上每5年粉饰1次；外立面为其他材质的，视材质情况定期清洗。因施工等原因致使建筑物、构筑物外立面有明显污迹的，应当及时进行清洗、粉饰。

委托合同另有约定的按合同约定执行。

4.3给排水系统及其配套设施

4.3.1给水设施

饮用水水池（箱）每年消毒1次，操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有严密的管理设施；保持水池（箱）结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补。经常检查保养水箱人孔、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染；

保持泵房清洁卫生，良好的通风、照明和采暖，地面排水畅通；

水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀（浮球阀）失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行，每月检查1次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵机组清洁保养1次；每日填写水泵运行记录，建档备查；

专业人员专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

4.3.2排水设施

化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

楼面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查；

每月清扫1次以上排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味；

每季对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

4.4供配电系统

建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；

值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书；

保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍；

每日检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理；

每年对变压器外部、低压配电柜进行2次清洁、保养；保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知业主（使用人）；每年检测1次保安接地电阻；每年检测1次配电房主要电器设备的绝缘强度；每年检测2次配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具，并每年送供电部门检测1次；

潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥；

每月检测1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；

每日填写运行记录，建档备查。

4.5弱电系统
操作人员受过专业培训，持证上岗；

工作时认真负责，精神集中，对异常情况能及时识别；发现异常，及时处理；

有切实可行的维修保养计划；保养、检修及时；

对相关设备、设施定期进行调试，使系统处于最佳工作状态；

工作、维修、养护有记录，特殊系统、设备的进入经过授权，密码有有效保护；

分系统定时检查和记录各部分、各监控点的工作及运行状态，定期对各类信息、数据进行统计分析，形成日、月报表。

4.6避雷接地系统

每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在大雷雨过后也要及时对系统检查，发现严重腐蚀、松脱等立即更换或紧固。

4.7 道路、停车场（车棚、车库）及配套设施
加强道路维修与养护，制定详细的道路维修养护计划，按照合同约定实施；

保持道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通；

设立报修渠道，并有巡查制度，专人负责，发现损坏及时修补；

按照社区公约的约定，劝阻人为损坏路面，制止在路面焚烧垃圾、落叶或其他杂物；

停车场、棚、房完好无损，有大、中、小修计划；

停车场内照明设施完好，通道畅通无阻，配备必要的消防设备，符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。

5.档案资料

档案资料齐全完整；分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账物相符。

6、培训制度

物业管理公司具备完备的培训制度，对物业管理从业人员进行岗前培训及阶段性培训管理，使其熟悉工作流程与要求，定期对保安和保洁人员进行安全教育与业务培训。并定期与业主共同进行消防安全培训和组织消防演练。

采购人有权根据实际情况对考评要求进行更改、增减。

- 考核办法

# 阳山镇住宅小区物业管理工作考核办法

为进一步加强阳山镇住宅小区物业管理工作，提升物业管理水平，促进物业管理标准化和规范化，进一步改善居民生活环境，营造整洁、有序、安全、和谐的小区环境，根据《无锡市住宅小区城市精细化管理“红黑榜”考核办法》、《惠山区住宅小区物业管理工作考核办法》、《阳山镇关于加强安置房小区物业管理工作的实施意见》及有关物业管理规定，结合本镇实际情况，就加强住宅小区物业管理制订考核办法。

一、考核对象

本镇范围内的安置房小区、商品房小区和17个老旧小区的物业管理工作。

二、考核成员单位

物业管理科、宣传网络科、行政执法局一中队、行政执法局综合科、安全生产监督管理科、消委办、综治办、卫计教育科、建设科，各社区。

三、考核内容

物业管理工作考核内容包括：《阳山镇住宅小区物业管理考核评分标准》和《阳山镇住宅小区物业落实各项重点工作检查标准》，考核内容适时动态调整并公布。

四、考核办法

阳山镇物业管理考核采用百分制。《阳山镇住宅小区物业管理考核评分标准》得分权重占60%，《阳山镇住宅小区物业落实各项重点工作检查标准》得分权重占40%。1、由镇物业管理科牵头，组织各社区、居民代表、人大代表以及物业服务企业负责人按《阳山镇住宅小区物业管理考核评分标准》每季度对各住宅小区进行季度考核；2、由镇物业管理科会同各社区牵头，组织各职能科室按照《阳山镇住宅小区物业落实各项重点工作检查标准》每季度对各住宅小区进行季度考核，最终由物业管理科进行考核汇总，年终考核得分为季度考核平均得分。

四、考核结果运用

（一）安置房小区及17个老旧小区季度考核

1、以考核管理要求为标准，考核总分值为100分，季度综合得分90分以上（含90分），全额支付季度物业管理费用。

2、85分—90分（含85分），扣除季度物业管理费用0.02元/月·㎡；

3、80分—85分（含80分），扣除季度物业管理费用0.04元/月·㎡；

4、70分—80分（含70分），扣除季度物业管理费用0.07元/月·㎡；

5、60分—70分（含60分），扣除季度物业管理费用0.1元/月·㎡；

6、低于60分，季度物业管理费用全部扣除；

7、综合得分连续两个季度低于80分或有一次低于60分的，本年度物业服务合同到期后不再续签。综合得分连续三个季度低于80分或有两次低于60分的，即时终止物业服务合同。

（二）住宅小区年终考核（安置房小区、商品房小区及17个老旧小区）

年度排名前五名的住宅小区分别奖励物业服务企业10万元、8万元、6万元、4万元、2万元。凡获得“无锡市物业管理示范项目”、“无锡市宜居示范居住区”荣誉称号的，对属地社区及物业服务企业分别奖励5万元；凡获得“江苏省物业管理示范项目”、“江苏省宜居示范居住区”荣誉称号的，对属地社区和物业服务企业分别奖励10万元；凡获得“党建引领示范小区”的，分别奖励物业服务企业和属地社区4万元。

（三）安置房小区（含17个老旧小区）“红黑榜”奖惩：

安置房小区物业管理列入区级月度红榜的，季度考核加10分；列入区级月度黑榜的安置房小区，对物业服务企业罚扣2万元，从当季度物业管理费用中扣除；获评年度区级红榜的安置房小区和17个老旧小区，奖励物业服务企业5万元；列入年度区级黑榜的安置房小区和17个老旧小区，对物业服务企业罚扣8万元。获评季度市级红榜的安置房小区和17个老旧小区，奖励物业服务企业5万元，获评年度市级红榜的安置房小区和17个老旧小区，奖励物业服务企业8万元（奖励次数不受限制），列入市级年度黑榜、或市级季度黑榜且半年内（从黑榜发布之日起算）未能获评市级红榜的安置房小区和17个老旧小区，需方（采购人）即时与供方（中标方）终止物业公司采购合同，终止合同之日起需方（采购人）不再支付供方（中标方）物业管理费用。

（四）商品房小区“红黑榜”奖惩：

列入月度区级红榜的商品房小区，季度考核加10分；获评年度区级红榜的商品房小区，奖励物业企业5万元。获评季度市级红榜的商品房小区，奖励物业企业5万元；获评年度市级红榜的商业小区，奖励物业企业8万元。列入月度区级黑榜的商品房小区，季度考核扣10分；列入季度区级黑榜的商品房小区，季度考核扣20分；列入年度区级、市级黑榜的商品房小区，给予信誉扣分，作为不良信息记入物业服务企业和项目经理诚信档案，取消当年所有评优评先资格，由属地社区指导组织召开业主委员会或物业管理委员会，重新选聘物业服务企业，并在三个月内完成新选聘的物业企业进驻管理。

五、工作要求

1、各物业服务企业必须高度重视物业管理考核工作。对照《阳山镇安置房物业管理考核基本标准》、《阳山镇住宅小区物业落实各项重点工作检查标准》的内容和标准，不断完善管理措施，提升服务水平。

2、各物业服务企业在接受考核时要及时提供考核所需的合同、台帐等相关材料，以备检查。

3、各社区要按照属地管理的原则，结合辖区实际和物业管理的政策、法规等文件要求，协同镇物业管理科做好社区物业管理工作，认真贯彻落实本办法，在落实中抓规范，在规范中促提升；各相关职能部门要主动深入各物业小区，指导督促各物业企业落实落细疫情防控、安全生产、文明城市创建、住区环境、城市管理等各项重点工作。

本办法自发布之日起执行，具体由镇建设局物业管理科负责解释。

附件：1、阳山镇住宅小区物业管理考核评分标准

2、阳山镇住宅小区物业落实各项重点工作检查

无锡市惠山区阳山镇人民政府

2022年10月 31日

附件1：

阳山镇住宅小区物业管理考核评分标准（占考核总分值60%）

| 序号 | 项目 （分值） | 内容 | 管理要求 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理（15分） | 人员管理 | 1、小区项目经理要有项目经理上岗证，有二年以上的物业管理经验。 2、物业人员按招投标书和实际岗位配备到位，服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，服务热情主动 | 2 | 无项目经理上岗证扣0.5分，人员配备不到位扣1分，发现一次不符合扣0.5分 |  |  |
|  |  | 日常服务 | 小区设置物业管理站，周一至周五8小时业务接待，设立24小时值班服务电话。有完整的报修、维修和回访记录 | 1 | 无报修、维修回访记录的，发现一次扣0.5分，其他发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 服务公示 | 在小区醒目位置公示物业服务内容、收费标准、服务承诺和服务电话。每月在物业点或楼道公示楼道清理、设施设备维保计划及执行情况 | 1 | 未按要求公示的发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 规章制度 | 建立对物业人员的工作制度和考核制度，并上墙公布。各类物管方案、台账资料齐全完善。录用人员需向物管办备案，统计的相关数据与资料及时上报物管办 | 1 | 发现缺少一项的扣0.5分，资料数据上报不及时每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 投诉处理舆情处置 | 及时处置业主举报及反映的问题，记录完整，形成台账；及时处置12345平台的投诉，记录完整，形成台账；对突发状况处置得当，不得引发舆情。 | 10 | 未及时处置业主举报及反映的问题扣1分1次；12345平台同一问题因物业公司原因被反复投诉的扣1分1次；引发舆情的扣10分；无台账扣3分。 |  |  |
| 2 | 清洁管理（24分） | 共用楼道保洁 | 确保楼层通道、楼梯台阶、扶手干净，无杂物、积灰、蛛网，无小广告、乱张贴、乱涂写、乱停车等 | 4 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 电梯保洁 | 确保电梯轿厢内整洁，无乱张贴、无乱涂写、无积灰等；电梯机房整洁，无明显积灰、无乱堆放 | 3 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 停车场共用车库或车棚保洁 | 整洁、无杂物、无明显积灰，门窗、墙面整洁无破损 | 3 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 标识、宣传牌、塑料信报箱保洁 | 完好、干净、无明显浮灰、污迹 | 3 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 休闲、娱乐、健身设施保洁 | 完好、干净、无明显浮灰、污迹 | 3 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 门卫、岗亭、河道 | 门卫、岗亭干净、整洁，没有无关物品；河面无漂浮物，岸脚无垃圾 | 4 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 其他公共场所、设施、公厕 | 保持干净、整洁、无浮灰、污迹、损坏，无乱堆放、乱涂写、乱牵挂、乱晾晒现象 | 4 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 3 | 房屋共用 设施、设备维护与管理 （18分） | 服务时限 | 急修1小时到位，12小时内修复；小修2日内修复，有记录 | 1 | 超过时限扣0.5分，无记录扣0.5分 |  |  |
|  |  | 房屋管理 | 有完善的装修管理制度。业主装修无破坏主体结构等情况。及时处理小区居民的报修工作，按照维修管理规定执行 | 1 | 发现一处破坏主体结构扣1.5分，一周内整改不到位的扣2分，未按照维修规定执行的每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 给排水设施 | 水箱、蓄水池盖板完好无损坏，每年做好清洗工作，有记录 | 1 | 发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 泵房整洁无杂物，各类水泵运作正常，管道及阀门配件完好、无损坏、渗漏、锈迹 | 1 | 发现一次因人为原因运行不正常的扣1分；发现一处损坏渗漏，维保不到位的扣0.2分 |  |  |
|  |  |  | 每月清扫一次明沟，无堵塞。清扫有记录，多层安置房梅雨季节前清扫一次露台天沟；疏通一次露面窨井，化粪池每年清理一次 | 1 | 未按要求做的，发现一次扣1分，限时整改不到位的扣2分 |  |  |
|  |  |  | 窨井无损坏、无缺失，安装到位，不影响行人与车量通行 | 1 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 雨水管污水、给排水管无堵塞、排水畅通 | 1 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 公共照明 | 每月检查公共供配电系统的运行状况，并做好记录，出现异常情况及时处理 | 1 | 不检查一次扣0.5分，不及时处理扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 公共照明灯具开关等无损坏，使用正常 | 3 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 电梯 | 选聘有资质的维保单位进行日常维护保养，维保记录资料齐全，主动到镇物管办登记备案。做到一梯一档；有应急救援预案和操作程序。在接到报警信号半小时内设法解救乘客，排除故障，有记录。电梯灯具、风扇、按钮、对讲系统及安全设施保养到位，无异常、无损坏 | 1 | 未及时备案的扣2分无正常维护保养扣2分；记录不全，发现一处扣0.2分；其他发现一次扣0.2分 |  |  |
|  |  | 消防 | 选聘有资质的维保单位进行日常维护保养，主动到物管办登记备案。每月进行一次巡查，调试消防栓、箱、烟管器、消防水阀。消防标志等消防设备完好、齐全，确保正常使用，并及时维修，有记录，无失窃、私用等情况。灭火器定期检查更换药粉，确保有效使用 | 2 | 没有备案的扣2分；无巡查调试扣1分，设备、设施损坏不符合要求，每发现一处扣0.2分，发现私用扣1分 |  |  |
|  |  | 监控 | 每月按规定检查监控设备，有记录，如有损坏及时修复 | 1 | 不检查扣1分，不及时维修扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 监控室实行24小时值班，发现情况及时上报处理，情况处理有记录；禁止无关人员在内；保持室内整洁无杂物堆放 | 2 | 发现无人值班扣1分，情况不及时处理扣0.5分，发现有无关人员一次扣0.5分；发现有杂物堆放每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 其他公用设施 智能道闸 | 完好无损、无随意改变用途现象 | 1 | 损坏1处扣0.2分，随意改变用途扣1分，确保智能道闸正常使用，未按规定使用的每次扣0.2分 |  |  |
| 4 | 绿化养护与 管理 （14分） | 草坪、树木、花坛 | 植物长势良好，草坪、色块、树木、花坛成活率在90%以上。如有死亡，毁绿现象能够及时补绿 | 6 | 发现一处毁绿扣0.5分，不及时补绿扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 绿地无杂草，无明显土地裸露，无乱种植现象 | 6 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 假山、亭、雕塑等建筑 | 干净无垃圾、无明显积灰、无污迹、无损坏 | 2 | 发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 5 | 安全防范（20分） | 巡逻 | 按规定白天巡查不少于4次，夜间巡查不少于6次，巡查台账完备。车库门、防盗电控门保持完好，及时关闭 | 15 | 缺一次巡逻扣1分，夜间车库门未关闭发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 交通秩序 | 保持消防通道畅通，消防通道无路障；对于火灾等突发事件要有应急预案，每年进行一次消防演练活动 | 3 | 消防通道不畅通，发现一次扣2分，未进行消防演练活动的扣1分 |  |  |
|  |  | 其他方面 | 对于治安、公共卫生等突发事件，危及住户人身安全的设施设备有明显标志和防范措施。主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标、幢、单元（门）和户门标志 | 2 | 发现一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 6 | 业主权益 （9分） | 收费 | 按标准合理收取物业管理费、车辆停车费，加强沟通避免投诉，每月月底按时结算上报 | 1 | 未按规定收费的，发现一次扣1分，每月月底未结算上报的，每次扣1分，不合理收费发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 公示 | 按季度公示经营管理收支情况，专项维修情况 | 1 | 未按规定公示的，每项扣1分 |  |  |
|  |  | 召开座谈会 | 每季度召开一次业主代表物业服务工作座谈会，听取意见或建议。对合理的建议及时整改 | 4 | 座谈会少于3次的不得分，无正当理由不整改不得分 |  |  |
|  |  | 满意度 | 居民满意度90%以上 | 3 | 每下降10%扣1分，低于60%不得分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 最终得分 |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

阳山镇住宅小区物业落实各项重点工作检查标准（占考核总分值40%）

检查项目：                            检查时间：                     检查人签字：

| 序号 | 配合工作内容 | 检查程序 | 扣分标准 | 考核部门 | 社区评分（50%） | 考核科室评分（50%） | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明城市建设提升10分 | 宣传、管理是否达到居民小区点位检查的23条标准 | 有一项未落实到位的扣2分；有多项未落实到位的累计扣分最多不超过10分 | 各社区、宣传网络科 |  |  |  |
| 2 | 城市精细化管理（主要涉及环境卫生）10分 | 查看是否落实环境卫生管理要求 | 环境卫生差，扣2到5分；城管部门是否有通报，一起扣2分，对发现的各类问题逾期不整改的或整改不到位的扣2分。 | 各社区、行政执法局综合科 |  |  |  |
| 3 | 垃圾分类（主要检查已实施垃圾分类试点的项目）10分 | 查看垃圾分类设施是否到位，垃圾分类工作是否已实际开展，垃圾分类成效是否落实到位 | 垃圾分类设施未到位的扣10分；垃圾分类工作开展不到位的酌情扣3-5分；垃圾分类成效不好的扣1-3分 | 各社区、行政执法局综合科 |  |  |  |
| 4 | 安全生产10分 | 查看企业安全管理措施，应急制度、值班记录 | 安全生产落实情况，未落实到位的（检查、提醒、宣传、预案、演练、设施设备保养运行）扣2到10分 | 各社区、安全生产监督管理科 |  |  |  |
| 5 | 打通“生命通道”专项行动10分 | 查看是否落实专项治理行动，划设消防通道标识线和警示标志，消防通道畅通，违停抄报落实 | 无宣传措施的扣1分；未落实到位的扣3到5分；未开展行动的扣10分 | 各社区、消委办 |  |  |  |
| 6 | 违建管控10分 | 查看报送城管部门记录、对房屋装修拆改监督情况 | 未落实到位的扣1到5分；违建严重完全失控的扣10分 | 各社区、行政执法局一中队 |  |  |  |
| 7 | 建筑垃圾清运10分 | 查看清运委托合同 | 未委托环卫部门指定的清运单位进行清运扣10分；发现偷倒建筑垃圾的一起扣5分，扣满为止 | 各社区、行政执法局综合科 |  |  |  |
| 8 | 协助群租治理，车库住人专项治理10分 | 查看落实情况 | 出租未落实登记制度的扣2分；出租管控措施不到位的扣2到5分；被通报批评的扣10分；发现群租现象的一起扣5分，扣满为止 | 各社区、综治办、派出所、行政执法局一中队 |  |  |  |
| 9 | 疫情防控10分 | 查看落实情况 | 被各级职能部门督查到未落实防疫相关规定，酌情扣1到10分 | 各社区、卫计科 |  |  |  |
| 10 | 装修管理10分 | 小区内房屋装修前至镇建设科报备，根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部110号令)、《无锡市房屋安全管理条例》和《关于明确既有建筑改造和装饰装修工程建设管理有关事项的通知》(锡既建安办[2021]3号)等法规和文件规定，查看是否存在有违反房屋装修登记制度的情况。 | 未落实到位酌情扣1到10分 | 各社区、建设科 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |

七、其他要求：

（1）物业费包含公共水电费。

（2）国家法定节假日（元旦、春节、清明、“五一”、端午、“十一”、中秋，合计11天）加班费及高温期间高温岗位高温费等包含在投标费用中。投标报价中含工具和各类耗材成本、人员工资、各类社保基金、人员的各类加班、人员管理成本以及人员意外成本和所应承担的税收等中标供应商所涉及的一切相关费用。

（3）投标供应商报价前应到实地察看现场情况，并在报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素(包括最低工资标准和社保基数的政策性调整)，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。

（4）中标供应商不得将项目整体转包或非法分包给第三方。

（5）报价中相关成本费用的测算及标准符合国家、省、市相关最新政策规定。

（6）员工工资、社保费用、税金、保险法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计。
    （7）派驻人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须缴纳个人社保费，且必须签订正式的劳务合同。

（8）对于与报价相关的采购人的各种免费维保条件，请各投标供应商自行与采购人联系、了解，并考虑在本次报价中，若签订合同后由于该种因素考虑调整合同价格的采购人将不予考虑。

（9）本次项目物业管理执行《中华人民共和国政府采购法》、国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等法律法规，中标供应商要严格履行投标书的承诺和物业管理合同的约定，接受业主管理部门对物业管理日常工作的监督和考核管理，如发现管理达不到约定要求，中标供应商管理服务水平下降、投诉多等现象，或物业管理单位管理中发生重大管理失误的，将依照法律程序按规定处理。

（10）投标供应商要根据安置小区特点，针对性地提出管理理念、方法、措施，要有针对性、可操作性，如违章搭建、房屋渗漏处理、保洁、车库开店、红白喜事搭木圆堂、养宠物、接待和值守、安全防范、便民人性化服务等。

（11）对于电梯、消防、技防监控、泵房、风机、潜水泵、电力设施、智能化道闸系统等特种设施设备，必须由具备国家认可的相应资质证书、营业执照、技术等级的维保单位进行维保，且符合镇相关要求及规定，以上维保单位均由中标供应商或采购人按规范流程选聘，签订的维保合同必须到所属社区和镇物管办备案登记。设备的维保、年检、维修、更换等费用均包含在投标报价中，中标供应商需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，并对专业维保单位的维保服务进行监督考核及协调，并支付相应的维保服务费。已完成专业维保单位选聘的，中标供应商确定后，由社区将原维保单位及维保管理事项交接给中标供应商，由中标供应商与原维保单位签订维保合同（或补充协议），且不得改变原定维保费用；由中标单位对专业维保单位的维保服务进行监督考核及协调，并支付相应的维保服务费。

（12）大、中修（即单件或单处维修费用≥300元）所产生的费用，原则上由阳山镇政府承担；小修（即单件或单处维修费用＜300元）所产生的费用，由中标供应商承担。质保期内的非维保单位承担的费用由中标供应商承担，质保期外的均由中标供应商承担。对于电梯、消防、技防监控、泵房、风机、潜水泵、电力设施、智能化道闸系统等特种设施设备因保养维护不当造成的维修费用由中标供应商承担，并承担安全责任及相应损失（如有）。如因中标供应商管理不当造成的大金额的维修，视情节状况，由中标供应商承担责任并支付相应维修费用。此外，中标供应商要加强日常的物业服务管理，涉及到房屋修理、房屋漏水等（指保修期以外的）大金额的维修，需积极配合采购人做好联系和协调工作，及时进行登记并向镇相关部门反映。维修过程中，中标供应商需积极跟进；维修结束后，中标供应商需及时进行回访。

（13）中标供应商必须积极参与并配合社区做好社区管理的日常事务，包括但不限于各类文体活动、创建工作和各类矛盾纠纷调节等。

# 四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）总金额：                   （大写）；                   （小写）

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办(镇、街道招标办)一份,区采购中心一份。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

# 五、合同条款

（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）

根据无锡市惠山区政府采购中心编号HSCGZX(G)20230030招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次无锡市惠山区阳山镇桃香苑A区物业管理服务项目采购及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（   年）为            元整（大写），折合按在用建筑面积（            平方米）每月每平方米     元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

三、履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市惠山区政府采购       号的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

  - 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

  - 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

  - 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

  - 审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

  - 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

  - 审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

  - 在物业管理服务公司管理期间，采购人免费提供物业管理服务办公用房若干，提供给物业管理服务公司使用，产权归业主所有；

  - 提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

  - 协助供方做好物业服务管理工作；

10、法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

  - 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

  - 定期向需方公布物业服务管理费用收支账目；

  - 在本物业管理服务区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理服务工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

  - 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

  - 自主开展物业管理服务活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

  - 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

  - 建立、保存物业管理服务账目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

  - 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

  - 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理服务措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金，同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4、供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5、供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理服务权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理服务的全部档案资料等。

7、本物业管理服务合同终止后，在新的物业管理服务企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理服务公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

# 六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（10分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述①②③三项价格扣除优惠不得重复享受。

备注:本项目标的所属行业为物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

说明:1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.评标委员会认为投标人的报价显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标规定的时间内提供线上书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。

二、商务部分（40分）

1、企业评价（21分）

（1）业绩（6分）：投标供应商自2018年1月1日（以合同签订日期为准）起至今承接过类似物业管理项目业绩，有一个得2分，本项最多得6分（注：同一个项目不同时期的业绩证明材料不可重复得分。投标文件中提供合同（协议）相关文件原件描件并签章，不提供不得分）。

（2）投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、能源管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分（投标文件中提供证书原件扫描并签章，不提供不得分）。

（3）投标供应商承担的综合物业管理项目获得过省级（含）以上行政主管部门颁发的物业管理优秀或示范项目（近三年内）的，每提供一项得2分；获得过市级行政主管部门颁发的综合物业管理示范项目（近三年内）的，每提供一项得1分。本项最高得5分（注：同一项目的不同级别荣誉按最高级别计分，不重复计分。奖项有效期以本项目招标公告发布之日起往前推算，获奖时间以政府红头文件或获奖证书落款日期为准，投标文件中提供文件或证书的原件扫描件并签章，不提供不得分）。

（4）投标供应商具有“有害生物防治服务企业资质证书”的得2分（证书原件扫描上传系统，不提供不得分）。

（5）投标供应商具有“垃圾分类运营服务企业资质证书”的得2分（投标文件中提供证书的原件扫描件并签章，不提供不得分）。

（6）投标供应商具有物业管理信息平台相关软件系统，使用物业管理信息化系统进行物业管理服务的得2分（投标时须提供所用物业管理信息化系统软件的采购合同或发票原件扫描件并签章，如是自主开发软件的则提供软件著作权登记证书原件扫描件并签章，不提供不得分）。

- 2、人员配置情况（19分）

在满足招标文件中“服务人员配备最低要求”的基础上

（1）项目负责人（7分）：

- 1）投标供应商拟派项目负责人具备本科(含)以上学历，持有全国物业管理从业人员岗位证书的得1分，具有全国项目经理岗位技能证书（有效期内）的得1分，具备高级保安员证（有效期内）得1分。本项满分3分；

- 2）投标供应商拟派项目负责人所管理的物业管理项目获市级物业管理优秀或示范项目的每有一个得1分，获省级（含）以上物业管理优秀或示范项目的每有一个得2分。本项满分4分。

- （注：同一业绩不可重复得分；同一个项目不同级别荣誉证明材料不可重复得分。投标文件中提供项目负责人的学历证明、证书、业绩证明、荣誉证明以及投标供应商为其缴纳的近3个月的社保缴费证明（可提供带有清晰二维码的官网打印件）的原件扫描件并签章，不提供或提供不全均不得分）。

（2）保安配置（6分）

投标供应商拟派保安队长具有大专（含）以上学历，持有全国物业管理从业人员岗位证书的得1分，具有智能楼宇管理员证（四级及以上）的得 1分；其余保安人员具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证（四级）的有一个得1分，最多得2分；具有高级保安员证的有一个得1分，最多得2分。本项满分6分（投标文件中提供学历证明、相关证书、投标供应商为前述人员缴纳的近3个月）的社保缴费证明（可提供带有清晰二维码的官网打印件）的原件扫描件并签章，不提供或提供不全均不得分）。

（3）保洁配置（4分）

投标供应商拟派保洁主管具有大专（含）以上学历，持有全国物业管理从业人员岗位证书的得1分，持有清洁管理师（中级及以上）证书的得 1分；其余保洁人员持清洁类相关证书，有一个得1分，最高得2分。本项满分4分（投标文件中提供学历证明、相关证书、投标供应商为前述人员缴纳的近3个月的社保缴费证明（可提供带有清晰二维码的官网打印件）的原件扫描件并签章，不提供或提供不全均不得分）。

（4）维修人员配置（2分）

投标供应商拟派的维修人员具有高压电工证或低压电工证的得1分，具有特种设备安全管理和作业人员证的得1分。本项最高得2分（投标文件中提供相关证书、投标供应商为其缴纳的近3个月的社保缴费证明（可提供带有清晰二维码的官网打印件）的原件扫描件并签章，不提供或提供不全均不得分）。

- 注：以上所有人员一人多证不重复计分，按最高得分计。

- 三.技术部分（50分）

- 在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）针对本项目管理的总体设想和目标比较（6分）

针对本项目理解透彻、思路清晰、管理总体设想全面完善，科学合理、可行性强，综合评定优秀的得5-6分；针对本项目理解较透彻、管理总体设想较全面完善、可行性较强，综合评定良好的得3-4分；针对本项目理解、管理总体设想不够全面、可行性一般，综合评定一般的得1-2分；未见阐述的不得分。

（2）保洁服务方案比较（6分）

管理方案完善、程序规范、措施有效扎实、责任明确、可操作性强、相关人员职责清晰的得5-6分；方案完善度较好、程序规范较强、措施有效性较强、责任明确较好、可操作性较强、相关人员职责清晰度较好的得3-4分；方案完善度一般、程序规范一般、措施有效性一般、责任明确一般、可操作性一般、相关人员职责清晰度一般的得1-2分；未见阐述的不得分。

（3）安保及秩序维护方案比较（6分）

方案完善、程序规范、措施有效扎实、责任明确、可操作性强、相关人员职责清晰的得5-6分；方案完善度较好、程序规范较强、措施有效性较强、责任明确较好、可操作性较强、相关人员职责清晰度较好的得3-4分；方案完善度一般、程序规范一般、措施有效性一般、责任明确一般、可操作性一般、相关人员职责清晰度一般的得1-2分；未见阐述的不得分。

（4）档案管理服务方案比较（6分）

方案完善、程序规范、措施有效扎实、责任明确、可操作性强、相关人员职责清晰的得5-6分；方案完善度较好、程序规范较强、措施有效性较强、责任明确较好、可操作性较强、相关人员职责清晰度较好的，该条得3-4分；方案完善度一般、程序规范一般、措施有效性一般、责任明确一般、可操作性一般、相关人员职责清晰度一般的，该条得1-2分；未见阐述的不得分。

（5）信息化服务方案比较（6分）

方案完善、程序规范、措施有效扎实、责任明确、可操作性强、相关人员职责清晰的得5-6分；方案完善度较好、程序规范较强、措施有效性较强、责任明确较好、可操作性较强、相关人员职责清晰度较好的得3-4分；方案完善度一般、程序规范一般、措施有效性一般、责任明确一般、可操作性一般、相关人员职责清晰度一般的得1-2分；未见阐述的不得分。

（6）突发事件的应急处理方案比较（6分）

投标单位针对本项目的实际情况，提出措施合理、针对性强并且在项目现场具有可行性的应急服务方案，方案内容须至少包括火灾报警、恶劣天气、治安事件等。提供的方案合理，针对本项目可行性强的得5-6分；提供的方案较合理、针对本项目可行性较强的得3-4分；提供的方案合理性一般，针对本项目可行性一般的得的得1-2分；未见阐述的不得分。

（7）内部组织管理构架、考核及奖惩制度（6分）

内部组织管理架构科学合理、考核及奖惩制度全面完善、可行性强的得5-6分；内部组织管理架构较科学、考核及奖惩制度较全面、可行性较强的得3-4分；内部组织管理架构较差、考核及奖惩制度较差、可行性较差的得1-2分；未见阐述的不得分。

（8）进退场交接方案（4分）

进退场方案内容详细、交接流程考虑全面、可行性强的得4分；方案内容较详细、交接流程考虑较全面、可行性较强的得2-3分；方案内容一般、交接流程考虑一般、可行性一般的得1分；未见阐述的不得分。

（9）服务期间与其他单位、各职能部门的综合协调方案（4分）

综合协调方案详细、针对其他单位、各职能部门沟通流程可行性强的得4分；综合协调方案较详细、针对其他单位、各职能部门沟通流程可行性较强的得2-3分；综合协调方案详细度、针对其他单位、各职能部门沟通流程可行性一般的得1分；未见阐述的不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：HSCGZX(G)20230030

采购项目名称：无锡市惠山区阳山镇桃香苑A区物业管理服务项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方编号HSCGZX(G)20230030招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：HSCGZX(G)20230030

日期：

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（HSCGZX(G)20230030）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（HSCGZX(G)20230030）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 注：条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：HSCGZX(G)20230030

日期：

无锡市惠山区政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（HSCGZX(G)20230030）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单 位 名 称 ）的（ 项 目 名 称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（ 中型企业 、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 注：①供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- ②标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- ③投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（HSCGZX(G)20230030）在此承诺：

1、本公司（单位）为本项目（HSCGZX(G)20230030）所配备的人员和提供的服务均满足采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    政府采购编号：HSCGZX(G)20230030

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市惠山区阳山镇桃香苑A区物业管理服务项目总报价（____年） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                          政府采购编号：HSCGZX(G)20230030

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  |  |
| 4 | 管理费 |  |  |  |
| 5 | 公众责任险 |  |  |  |
| 6 | 合理利润 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |
| 8 | 其他支出 |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |
|  | 是否属小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位） |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括物业管理服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

- 上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

3、在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

（1）员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准（元/月） | 合计费用（元/月） | 合计费用（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  |  |
| （1） | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| （2） | 保洁人员 |  |  |  |  |  |
| （3） | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| （4） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （5） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （6） | 住房公积金 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （7） | 高温费 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （8） | 其他员工福利 |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数42人计算 |
| （6） | 其他法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用包括工资、社保、高温费、加班费等内容，符合国家、省、市相关政策规定（表中已列出的法定计提费用必须按照本项目人员配置总数计提和填写；投标人不得将法定计提费用通过“先交后返”等方式进行减免或扣减）；

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

（九）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                            政府采购编号：HSCGZX(G)20230030

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 技能证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |
| … … | 待招聘人员 |  |  | 需明确 |  |  |  |
| … … | 待招聘人员 |  |  | 需明确 |  |  |  |
| … … | 待招聘人员 |  |  | 需明确 |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.招标文件中要求所须提供的相关人员证明材料复印件。

3.以上材料请附本表之后

4. 本项目拟派人员如有待招聘的，投标人需在人员配置表中体现待招聘人数和对应岗位。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                             　  采购项目编号：HSCGZX(G)20230030

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职 称 |  |  | 资格证 书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 曾获得的相关奖励情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成物业管理服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  | 管理质量 |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.招标文件中要求所须提供的证明材料复印件。

3.以上材料请附本表之后。

- （十）服务偏离表：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）                                   政府采购编号：HSCGZX(G)20230030

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）服务方案（格式）

服务方案

（1）针对本项目管理的总体设想和目标。

（2）保洁服务方案。

（3）安保及秩序维护方案。

（4）档案管理服务方案。

（5）信息化服务方案。

（6）突发事件的应急处理方案。

（7）内部组织管理构架、考核及奖惩制度。

（8）进退场交接方案。

（9）服务期间与其他单位、各职能部门的综合协调方案。