无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：HSCGZX(G)20230087

采购项目名称：无锡市惠山区洛社镇人民政府精细

蔬菜园智慧管理采购项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二三年十一月九日

目     录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	5

三．项目技术要求和有关说明	14

四．合同书（格式文本）	30

五．合同条款	31

六.附件	34

# 一．投标邀请函

- 我中心受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，对其精细蔬菜园智慧管理采购项目

进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- 招标项目信息

- 项目名称：无锡市惠山区洛社镇人民政府精细蔬菜园智慧管理采购项目

- 项目编号：HSCGZX(G)20230087

- 项目预算：320万元

- 最高限价： 271.220104万元

- 采购方式：公开招标

- 采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府

- 本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

- 本项目是否专门面向中小企业：否

（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询， 网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 投标人资格要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

- 本项目不接受联合体投标；

- 供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）请有意参加本项目投标的供应商在项目投标截止时间前完成在供应商主体信息库的注册登记手续。无锡市政府采购交易管理一体化系统注册网址: http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），同时，CA证书、电子签章服务商提供线上办理、邮寄服务，办理手续及流程可拨打客服热线进行咨询（联系电话：0510-85541366、4000251010）（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.所有参与惠山区政府采购项目的供应商基本信息，以无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商信息库信息为准，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

4.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。相关操作流程投标人可前往无锡政府采购网----办事指南----政府采购流程----《无锡市政府采购交易管理一体化系统全流程电子化交易功能操作视频》观看供应商操作视频（https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory15/wxCategory117/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.b7fdf7c0105211ec88b54b58ab0eb5cf）

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、无锡政府采购网和惠山区公共资源交易中心网站发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。

- 完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

- 公开答疑时间、地点

采购人、无锡市惠山区采购中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2023年11月20日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“HSCGZX(G)20230087项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至无锡市惠山区政府采购中心，地址:无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼407采购服务科二。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

- 投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年12月06日13:15（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年12月06日开启解密后半小时。

开标地点：无锡市政府采购交易管理一体化系统

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼404评标6室

- 投标有效期：开标之日起90天

- 其它

1.集中采购机构：无锡市惠山区政府采购中心

地址: 无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼407室

项目联系人: 宋紫怡、薛云涌

电话：0510-83596193

传真：0510-83596192

2.采购单位联系人：朱静

电话：0510-83302978

地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号

# 二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市惠山区公共资源交易中心政府采购专栏公告附件（http://www.huishan.gov.cn/qcgw/zfcg/index.shtml，下同）或登录无锡市政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市惠山区政府采购中心。

- 招标文件的补充或修正：

- 无锡市惠山区政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市惠山区政府采购中心将在惠山区公共资源交易中心网政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市惠山区政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 承诺书（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- 网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- 开标、评标：

  - 投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“政府采购交易管理一体化系统”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市惠山区政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。接收投标文件截止时间后，采购人依据法律法规和招标文件的规定，对电子投标文件中的资格证明进行审查；在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录并逐一打印。在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信 行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1)被列入失信被执行人名单；

2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动 中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及无锡市惠山区政府采购中心应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，无锡市惠山区政府采购中心工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

无锡市惠山区政府采购中心将通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采 购资料一并保存。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市惠山区政府采购中心将在惠山区公共资源交易中心网、江苏政府采购网发布中标公告。无锡市惠山区政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市惠山区政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市惠山区政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市惠山区政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市惠山区政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市惠山区政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商在采购合同签订前与采购人自行商定履约保证金的相关事项,确需收取履约保证金的，履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- 中标服务费：

本次招标，无锡市惠山区政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 合同融资与履约担保：

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标(成交)的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

2. 根据我市政府采购信用担保政策文件要求，在我中心组织的采购项目中标(成交)的供应商，如需要履约担保，可参照以下执行。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# 三．项目技术要求和有关说明

1.投标人所投内容必须满足招标文件要求，不得有负偏离。

2.本项目核心设备为：硬件：鹰眼球型摄像机

一、项目概述

惠山区洛社镇精细蔬菜园区占地884亩，目前共有单栋薄膜大棚686座，连栋大棚2座，为加快设施农业物联网技术应用步伐，推动智能感知、 智能分析、智能控制技术与装备在设施园艺上的集成应用，建设设施园艺物联网信息管理服务模块，提升设施园艺生产自动化、智能化程度。计划在洛社镇精细蔬菜园建设蔬菜数字化管理平台，主要是对现有的卷帘、遮阳网、水肥一体化设备实现自动化改造，并新增传感器、水质监测仪、虫情灯、杀虫灯及各类农业机械等设备。

- 二、建设目标

洛社镇精细蔬菜园智慧管理主要利用物联网、大数据等技术手段，围绕设备改造与应用、蔬菜种植、生产管理等环节，打造洛社镇设施蔬菜产业振兴的综合服务平台。重点建设形成双向赋能下的“1311”体系，即“建设1库、构筑3化、构建1舱、打造1端”的体系定位。

通过挖掘数据价值，服务区域政府监管和农企农户的生产经营，以数据作为产业先导优势，助力区域设施蔬菜实现转型升级，为区域数字设施农业提供可复制、可借鉴的“数字样板”。

三、建设内容

“1库”-数据资源库

洛社镇设施蔬菜数据资源库是数据资源池，数据监测体系、数据采集管理工具，利用天、空、地一体化采集手段，形成蔬菜生产、设备管理调度等环节的数据资源，同时提供数据分析、挖掘、可视化的技术服务，为设施农业数据应用提供丰富的数据资源支持和大数据技术支撑。

“3化”-数字设施自动化

基于物联网、5G等技术，实现设备的对接、改造与新增，针对洛社镇现有的气象站进行数据对接；对洛社镇现有的卷帘、遮阳网、水肥一体化设备实现自动化改造，并新增传感器（空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照传感器）、水质监测仪、虫情灯、杀虫灯、旋耕灭茬机、二铧犁、大棚王、植保机、播种机、视频监控（鹰眼、高清枪机）、可移动大屏等设备。

“3化”-数字设施精细化

构建传感器、农机装备、卷帘、遮阳网、水肥一体机、小型气象站的精细化管理台账，实现管理者线上管理设备，同时实现对卷帘、农机装备、遮阳网、水肥一体机等远程操控。

“3化”-数字设施智慧化

基于卫星遥感、大数据、云计算等现代信息技术，对大棚分布及资产进行盘点，结合物联网技术实现环境监测数据、视频监控数据等可视化分析，为管理者提供管理决策，实现数字设施的智慧化服务。

“1舱”-数字设施驾驶舱

运用GIS、物联网、5G等技术，根据业务的需求变化，利用多源数据资源，通过大数据分析及可视化工具，构建数字设施驾驶舱，协助管理者实现以图知农、以图管农、以图管产、以图决策。

“1端”-设施蔬菜移动端

提供设施蔬菜移动端，基于5G技术，农企农户可通过移动端实时查看己方蔬菜大棚的环境情况，实现相应的物联网智能控制，同时移动端提供农业资讯及农技培训，及时推送农业气象预警相关信息，帮助农户便捷化掌握信息。

四、项目主要软硬件配置清单与功能

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 数字设施自动化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卷帘、水肥一体机改造 | 控制器 | 现场的后端设备都是强电设备，温室控制器不能直接控制强电设备，必须通过强电控制柜来控制后端的执行设备，在强电控制柜上可选取相应的控制方式：手动控制，停止模式，自动控制，自动控制中可分为半自动控制和全自动控制方式。但是同一时间只能执行一种模式，避免模式混合，出现冲突； 手动控制模式： 在现场的强电控制柜上有个旋钮，手动旋动到“手动控制”模式，即只受现场的手动控制，现场可手动控制后端设备的启动和停止； 停止模式： 在现场的强电控制柜上有个旋钮，手动旋动到“停止模式” ，后端设备工作即停止；当不使用现场设备或者现场设备出现小问题时，可直接旋动至“停止模式” ，后端执行设备就停止工作了； 1、负荷回路不小于4路，控制不少于两个卷膜正方转； 2、采用4G/网络通讯，支持本地手动控制，远程控制，平台可设置定时控制； 3、物联网智能电气控制柜作为设备控制和数据汇聚传输的枢纽， 可扩展接入含温室风机，湿帘，内遮阳，外遮阳，天窗，侧窗，雾化， 照明，补光等电气设备；含漏电保护，相序保护，三相指示灯， 远程含停按钮，漏电保护器，过载保护器，过热保护器。" 4、接入控制器可以实现APP 及 WEB 平台与控制柜互联互通，实现远程查看和操作； 3 本地控制功能：不受其他控制模式影响，只要需要就可以本地启动相关设备；" 5、远程控制功能：通过手机APP或者电脑端可以远程对设备执行启停操作； 6、策略控制：智能电气控制柜接入的环境采集设备可以与相关电气设备绑定，在平台设定好环境参数阈值，当环境数据达到该值后 自动开启或关闭对应设备； 通用型环境控制器，集采集、控制、通讯于一体，设有不少于13路继电器开关控制，6路模拟量采集，RS485接口，RS232接口。 6路模拟量采集通道，默认4-20mA电流输入 RS232通讯接口可外接触摸屏。 支持扩展每路继电器的工作指示灯提示。 可配置以太网接口或外置GPRS无线通讯。 模拟量路数：6路 传感器类型：电压/电流型 测量范围 路数：≥13路 输出类型继电：器常开输出 输出容量：250V/8A 接口类型：RS232、RS485 供电电源：DC 12V 工作温度：-40℃～80℃ 工作湿度：0-95%RH无凝露 | 台（套） | 18 |  |  |
|  |  | 电动卷膜机 | 供电：DC24V 参数：功率：100W 扭转矩;100n/m 转速：4.0RPM 减速比：1:800 行程：8m | 台 | 70 |  |  |
|  |  | 脉冲阀 | 1.5寸脉冲阀，尼龙材质，脉冲信号控制电磁头 | 个 | 35 |  |  |
|  |  | 立杆 | 安装卷膜控制柜，规格尺寸：1.5m | 根 | 18 |  |  |
| 2 | 遮阳网改造 | 遮阳网集中控制器 | 通用型环境控制器，集采集、控制、通讯于一体，设有不少于13路继电器开关控制，6路模拟量采集，RS485接口，RS232接口。 6路模拟量采集通道，默认4-20mA电流输入 RS232通讯接口可外接触摸屏。 支持扩展每路继电器的工作指示灯提示 可配置以太网接口或外置GPRS无线通讯。 模拟量路数：6路 传感器类型：电压/电流型 测量范围 路数：≥13路 输出类型继电：器常开输出 输出容量：250V/8A 接口类型：RS232、RS485 供电电源：DC 12V 工作温度：-40℃～80℃ 工作湿度：0-95%RH无凝露 | 台（套） | 5 |  |  |
| 3 | 虫情灯 | 虫情测报灯 | 虫情测报系统是由（撞击屏、昆虫导流屏、昆虫收集盘，昆虫虫水分离系统、昆虫红外烘干系统、昆虫收集处理箱、金属卤化物诱虫灯，光控、雨控、时控系统）等核心部件构成。可拍照上传，电脑人工识别。 可有效监测迁飞性害虫（草地贪夜蛾、稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地螟、小地老虎等）田间种群动态，且监测峰次更多，诱集数量更大，对迁入、过境、迁出虫群具有较强的诱捕作用。 1、整体结构采用不锈钢,.虫情符合GB/T 24689.1-2019《植物保护机械 虫情测报灯》标准； 2、能源配置：市电或太阳能 3、控制模式：光控，雨控，时控，分段时控，远程控制，可编程自动控制； 4、液晶显示屏：10英寸彩色液晶触摸平板电脑，搭载Android系统操作简单，可用平板电脑对产品进行控制模式设定、功能测试； 5、自动落虫机构：害虫通过特殊的落虫机构，进入烘烤系统后，传送到拍照平台上； 6、虫水分离机构：具有自动排水的虫水分离机构，能有效将雨虫分离，箱体内不留明显积水。 7、害虫自动烘干功能：采用红外技术，定时自动对害虫进行烘干，确保虫体干燥不腐烂，有两个接虫仓，同时烘烤； 8、烘干温度控制：配有温度自动调节器，工作15分钟后达到85±5℃，烘干时间长度可以自行设置。 9、烘干杀虫效率：红外杀虫率>98%，虫体完整率>95%。 10、拍照平台：拍照平台为传送带结构，具有将害虫传送到接虫仓的功能，并具有自动清洁功能，自动清洁传送带上的残余虫尸骸，确保拍照背景清晰； 11、自动图像采集功能：通过工业相机，1200W像素，定时采集害虫照片，上传到软件平台；双摄像头设计，支持灯体拍照远程上传 12、具有自动转仓功能：设有8个接虫仓，周一到周日分天存放；可以实现自动转仓和手动转仓。 13、自动控制功能：晚上自动开灯，白天自动关灯（或根据时控控制）； 14、时段控制： 可根据靶标害虫生活习性规律，设定1-16个工作时间段。 15、防雷装置：有避雷接地装置，能够有效防止雷击。 16、具有断电记忆功能，断电恢复之后可将断电前的工作做完再开始新的工作。 17、功耗：测报灯功率：≤450W；待机功率≤15W。 18、设计寿命不少于5年 19、诱虫光源：18W黑光灯管（主波长为365nm） | 台（套） | 2 |  |  |
| 4 | 杀虫灯 | 太阳能杀虫灯 | 1、名称：太阳能杀虫灯 2、型号：1、符合：GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准 2、太阳能电池板：≥35Wp，≥6v。 3、锂电池功率：≥30Ah；锂电池放电 | 套 | 25 |  |  |
| 5 | 传感器 | 温室环境监测站 | 1、空气温度测量范围：-50~100℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.5℃。 2、空气相对湿度测量范围：0～100%，分辨率：0.1%，准确度：±5%RH。 3、照度测量范围：波长范围：380nm～730nm 量程：0～200000Lux 分辨率：10LUX 精度：±7%。 4、二氧化碳测量范围：量程：0～5000ppm，分辨率：1ppm， 精度：±（40ppm+3%F.S）。 5、土壤水分测量范围：0-100%，分辨率：0.1%，准确度：±3%。 6、土壤温度测量范围：-50-100℃，分辨率：0.1，准确度：0.5℃。 7、土壤EC测量范围：0-10000us/cm，分辨率：1us/cm，准确度：5%。可同时输出盐分数值。 8、轻型百叶箱：颜色：白色；材质：高科技优质抗紫外线材料；温湿度光照二氧化碳传感器一体式设计。 | 支(台) | 41 |  |  |
| 6 | 水质监测仪器 | 氨氮水质在线自动监测仪、总磷水质在线自动监测仪、环保数采仪、空调机柜、采样水泵、采样管道、设备混凝土基座 | 1、氨氮自动监测仪 1.1 方法依据：水杨酸分光光度检测。 1.2 测量范围：0-500 mg/L 氨氮（分档 0-15mg/L；0.1-30mg/L；5-500mg/L）。 1.3 测定下限：0.01mg/L。 1.4 准确度：不超过±10%或不超过±0.1mg/L。 1.5 重复性：不超过±5%或不超过±0.1mg/L。 1.6 测量周期：最小测量周期为 15 分钟，据现场环境，可在 3～120min 任意修改 显色时间。 1.7 采样周期：时间间隔（10～9999min 任意可调）和整点测量模式。 2、总磷自动监测仪 2.1 方法依据：磷钼蓝法分光光度检测。 2.2 测量范围：0-10 mg/L 总磷（分档 0.1-2.0mg/L;0.2-5.0mg/L; 0.5-10.0mg/L;）、 10-500 mg/L 总磷（可扩展）。 2.3 测定下限：0.01mg/L。 2.4 准确度：不超过±10%或不超过±0.01mg/L。 2.5 重复性：不超过±5%或不超过±0.01mg/L。 2.6 测量周期：最小测量周期为 30 分钟，据实际水样，可在 5～120min 任意修改 消解时间。 2.7 采样周期：时间间隔（10～9999min 任意可调）和整点测量模式。 2.8 维护周期：一般每月一次，每次约 30 min。 水样管路主要由取水管路（包括取水设备，如自吸泵、浮子开关、过滤器）、排水管路组成. 3采水水泵采用自吸泵或潜水泵。 4采样装置的吸水口应设在水下 0.5—1.0m 范围内，并能够随水位变化适时调整位置。 5采水系统可采用连续或间歇方式工作，周期进水管路水样通过电动球阀的程序控制，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 环保监测主机 支持扩展二次开发，接入环境数据采集仪，支持私有平台对接 环境数据采集仪性能指标 1、环境数据采集仪可以实时显示采集温室环境数据，包括：温湿度，光照二氧化碳，土壤温湿度EC等。 2、内核： ARM 32位Cortex-M3 CPU； 3、UI液晶屏显示数据，时间，日期，参数设置等，整体界面清晰美观； 4、具有看门狗电路，自动复位功能，保证系统稳定运行； 5、可扩展U盘存储，实现数据可通过配套上位机软件接电脑导出 ； 6、支持主动上报和被动招测上报方式在设备上切换； 7、支持XPH、MODBUS、JSON协议设备可手动切换，设备串口通讯地址手动切 8、换支持远程或本地串口升级程序； 9、稳定性：具有看门狗电路，自动复位功能，保证系统稳定运行。 10、支持本机物理按键操作设置参数； 11、历时数据存储间隔1-240min可手动设置； 12、电器安全性能符合GB 4793.1-2007技术规范要求，电源端子与物联网终端外壳之间的绝缘电阻不小于10MΩ；使用交流电源，能承受3000V高压，历时1min，无击穿和飞弧现象；正常工作环境下，泄漏电流值不大于：交流5mA； 13、环境适应符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008及GB/T 2423.3-2016环境适应技术规范要求，工作环境温度：-20~50℃，工作湿度：0-95%RH无冷凝； 野外机柜为IP55防护等级，白色，含工业空调，门锁含钥匙； | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 视频监控设备 | 摄像头 | 高清枪机摄像头； 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 支持ROI感兴趣区域增强编码； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 41 |  |  |
|  |  |  | 鹰眼球型摄像机 传感器类型： 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 照度： 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍： 48倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6.0~288 mm 视场角：水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） ; 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） ; 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 红外照射距离： 250 m 防补光过曝： 支持 水平范围： 360° 垂直范围： -15°~90°（自动翻转） 水平速度： 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度： 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率： 【全景】50 Hz：25 fps（4096 × 1800）; 60 Hz：30 fps（4096 × 1800） 【细节】50 Hz：25 fps（1920 × 1080）; 60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准： H.265，H.264，MJPEG 网络存储： NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口： RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口： FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展： 支持MicroSD（即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持256 GB 报警输入： 7路报警输入 报警输出： 2路报警输出 音频输入： 1路音频输入 音频输出： 1路音频输出 具有RS485接口 供电方式： DC：36 V 设备功耗： 135 W max（其中红外灯12 W max） 工作温湿度： -40 ℃~70 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置： 支持 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 存储设备（32路） | 规格： 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； 2、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口； 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 4、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps； 5、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 6、可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 7、设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS接口选配支持） 8、HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； 9、CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换； 10、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 11、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 12、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13、支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）。 | 台（套） | 2 |  |  |
|  |  | 硬盘 | 3.5 英寸；容量：4TB/IntelliPower/64M/SATA3 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 户外防水箱 | 户外不锈钢防水控制箱 | 个 | 41 |  |  |
|  |  | 电源及防雷模块 | 电源防雷二合一 | 组(个、台) | 41 |  |  |
|  |  | 铁塔使用 | 高清球机安装至铁塔，包含安装支架、铁塔租赁费用、电费 | 年 | 3 |  |  |
| 8 | 移动展示屏 | 尺寸：75 | 屏幕尺寸75寸；分辨率：4K；接口：VGA、HDMI、LAN；屏幕显示：彩色；支持视频会议；连接方式：内置蓝牙、USB、无线；带音响、内置1300W摄像头 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 拖拉机 | 大棚王拖拉机 | 1、名称：大棚王拖拉机(含二铧犁配件） 2、型号：整机驱动型式：四驱 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)≤2.75*1.31*1.998m安全框架顶部 轴距≤1635mm 最小使用质量≤1405 kg 挡位数（前进/倒退）≥8/2 副变速挡位数≥2 最高设计理论速度≤23.3km/h 发动机结构型式：国4、直列、水冷、四冲程 发动机进气方式：自然吸气 发动机气缸数≥4 个 发动机标定功率≥36.8 kW 转向系型式：全液压 转向系转向操纵机构：方向盘 转向系转向机构型式：前轮转向， 轮胎尺寸：前轮800-12.5人字，后轮730*280人字。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 旋耕灭茬机 | 旋耕灭茬机配件 | 连 接 方 式：三点式悬挂；传 动 方 式：齿轮传动；配套动力（马力）：40～60；重 量 (KG)：367；外形尺寸（长x宽x高）CM≥154x87x103；刀 片 数 量≥42/54；作业耕幅（CM）≥140；可实现旋耕、除草、碎土、灭茬、平地等功能。 适用各种叶菜、茄果、根茎类等蔬菜收获后及荒地耕整地的作业，完成蔬菜起垄、播种前的土地准备工作。 机器主要特点： 1、精密齿轮传动，动力损失小； 2、整机结构紧凑，重量合适，平地效果明显； 3、根据蔬菜种植需求，旋耕深度可调； 4、比普通旋耕机转速快，碎土、灭茬效果质量好； 5、外形设计小巧，适合大棚内作业； 6、独特的刀形设计及排布，适合除草后不缠草，刀片采用高强度弹簧钢及特殊的热处理工艺，经久耐用，不容易伤刀。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 植保机 | 自走式打药机 | 1.尺寸mm：1120*700*950，2.发动机型号：三菱GB131,3.吸水量L/min：21.4，4.最高压力mpa：4.0，5.标定功率kW：3.0，6.软管长度mm*m：8.5*100；1、机器可自走，选配1把喷枪； 2、100米软管可自动回收（可再延接）； 3、配合各种喷枪，达到不同效果，可在温室、菜园、果园等多种场合使用。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 播种机 | 小型蔬菜播种机 | 1.外形尺寸：1380*1120*570（可调）mm，2.最小行距：8cm（行距 8-15cm可调节），3.株距：2-50cm可调（通过更换链轮或者槽轮进行调节）,4.动力：JH168F； 5.功率≥3.05kw，6.播种行数：13行；1、采用本田发动机动力，轻便简洁；2、排种部采用单独单触式，方便拆卸及更换播种轮，省时高效；3、深度0-5cm范围内调节，适合大部分蔬菜播种要求；4、独特的低位排种部，更高精度地确保播种的精度；5、播种的过程中实现了压平、开沟、排种、镇压；6、简单操作便可在一定的范围内进行行距的任意调节；7、大范围的株距调节，操作简便。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 网络服务器 | 云主机 | 规格：前端服务高可用集群2台4核8G，40G系统盘+100G数据盘；后端服务高可用集群2台4核16G，40G系统盘+200G数据盘；数据库服务高可用集群2台4核16G，40G系统盘+500G数据盘；缓存服务器2台2核4G，40G系统盘；云公网带宽20兆，1个IP | 台(套) | 1 |  |  |
|  |  | 云安全 | 云主机安全vHSMP 1VM，AV，HFW，HIPS三个功能；云防火墙:1Gbps,并发连接500000,每秒新建连接数15000,IPS:吞吐；云WEB应用防火墙vWAF；云综合日志审计 500EPS 7资产；云堡垒机 7资产 | 台(套) | 1 |  |  |
| 14 | 100M互联专线 | / | / | 年 | 3 |  |  |
| 15 | 电缆及配套设施 | 配管 | 1、材质：塑料电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：明配 | 米 | 300 |  |  |
|  |  | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVV2*2.5 | 米 | 2400 |  |  |
|  |  | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-3*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 米 | 600 |  |  |
|  |  | 双绞线缆 | 钢绞线 | 米 | 500 |  |  |
| 16 | 光纤及配套设施 | 光缆 | 72芯单芯光纤 | 米 | 700 |  |  |
|  |  | 光缆 | 4芯单芯光纤 | 米 | 2400 |  |  |
|  |  | 分线接线箱（盒） | 1、名称：光交箱 2、规格：144芯 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 光纤熔接盘 | / | 个(块) | 60 |  |  |
|  |  | 光纤熔接盒 | / | 个(块) | 41 |  |  |
|  |  | 光纤连接 | / | 芯(端口) | 956 |  |  |
| 17 | 电箱 | 主配电箱 | 含控制开关 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 交接箱及电箱基础 | 含安装费 | 座 | 12 |  |  |
| 18 | 网络配套设施 | 双绞线缆 | 1、名称：超5类网线 | m | 610 |  |  |
|  |  | 收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：1光4电 | 台(套) | 41 |  |  |
|  |  | 模块 | 1、名称：千兆光模块 | 个(台) | 41 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1、名称：48口光交换机 2、功能：48口光加2电 | 台(套) | 1 |  |  |
| 19 | 分线接线箱（盒） | 弱电设备箱 | 300*400自动化设备箱 | 个 | 41 |  |  |
| 20 | 插座 | 8孔插座 | 8孔面板插座 | 个 | 44 |  |  |
| 21 | 挖一般土方 | 挖土 | 弃土运距：综合考虑 | m3 | 126 |  |  |
| 22 | 回填方 | 回填 | 1、填方材料品种：回填土 | m3 | 126 |  |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 数据资源库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据建库 | 基础数据库 | 基础数据库由农业自然资源数据和其他数据组成。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 专题数据库 | 专题数据库包括物联网设备管理专题库、设施智慧管理专题库、数字驾驶舱专题库等。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 综合支撑库 | 综合支撑资源数据包括模型库、指标库、代码库、元数据库等支撑资源。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 数据汇聚 | 数据对接 | 通过数据对接实现数据的共享，包括与惠山区现代农业产业园系统、惠山区农业农村大数据平台、物联网平台、现有APP的对接。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 数据采集 | 提供多源数据采集服务，包括空间数据采集、物联网数据采集、文件数据采集等。 | 套 | 1 |  |  |
| 二、 | 数字设施精细化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象站管理精细化 | 统计分析 | 对接现有小型气象站数据，对气象站数据进行统计分析，以柱状图、折线图、饼图灯形式展示气象相关数据的波动情况。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 气象预警 | 提供气象预警功能服务，包括未来高温、暴雨等预警信息，并自动推送。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 卷帘管理精细化 | 卷帘管理精细化 | 洛社镇蔬菜基地35个独栋大棚的卷帘机自动化改造后，可实现远程开关卷帘，并构建卷帘管理精细化台账，对卷帘自动化设备进行管理，包括各改造装置的品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 遮阳网管理精细化 | 遮阳网管理精细化 | 洛社镇蔬菜基地核心区约40个大棚的电动遮阳网自动化改造后，可实现远程开关遮阳网，并构建遮阳网管理精细化台账，对遮阳网自动化设备进行管理,包括各改造装置的品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 水肥一体化管理精细化 | 水肥一体化管理精细化 | 洛社镇蔬菜基地核心区约40个大棚的水肥一体自动化改造后，可实现远程开关，并构建水肥一体管理精细化台账，对水肥一体自动化设备进行管理，包括各改造装置的品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 传感器管理精细化 | 传感器管理精细化 | 在出水口布设2套水质监测仪，实现水质环境实时监测；在洛社镇蔬菜基地大棚内布设40套空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照传感器，构建传感器管理精细化台账，对水质监测仪、传感器设备进行管理，包括各传感器品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 虫情灯管理精细化 | 虫情灯管理精细化 | 洛社镇蔬菜基地核心区重要路段布设2台虫情灯设备，在关键道路沿线每40米布设1个杀虫灯，布设25个杀虫灯。构建智能虫情灯、杀虫灯管理精细化台账，对虫情灯、杀虫灯设备进行管理，包括虫情灯、杀虫灯的品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 农机管理精细化 | 农机管理精细化 | 在洛社镇蔬菜基地布设1台大棚王、1套旋耕灭茬机配件、1套二铧犁配件、1台自走式打药机、1台播种机，构建农机管理精细化台账，对大棚王、旋耕灭茬机、二铧犁、植保机、播种机进行信息管理，包括各农机品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 视频监控管理精细化 | 视频监控管理精细化 | 在洛社镇蔬菜基地核心区大棚内布设41个视频监控设备（高清枪机），同时在菜农公寓旁铁塔上布设1个鹰眼摄像机，保障大棚周边安全。构建视频监控管理精细化台账，对视频监控进行信息管理，包括视频监控设备品牌、型号、性能、维保信息等。 | 套 | 1 |  |  |
| 三、 | 数字设施智慧化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大棚资产盘点 | 大棚资产盘点 | 规格：基于地图，可视化展示生产基地的设施生产大棚、大棚相关物联网设备农业资产的空间分布情况，展示大棚所属基本信息，以便农业基地的管理人员对蔬菜大棚的主要生产资源资产、大棚分布“底数清、情况明”，有利于合理配置各类资源。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧物联监测 | 智慧物联监测 | 规格：利用物联网技术、视频传输技术、卫星遥感技术，在蔬菜基地部署环境监测传感器（空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照传感器），并接入虫情灯、小型气象站等设备对大棚外环境进行实时监测，建设蔬菜基地环境监控系统、基地气象预测预警系统、实现蔬菜大棚种植环境信息及大棚外环境信息的实时监控。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 视频智能监控 | 视频智能监控 | 根据现场环境情况，配置高清摄像头硬件，利用视频监控系统，实时展示高清摄像设备建设实现现场无人值守，同时支持视频数据的实时查看和回放。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 农产品质量溯源 | 种植管理 | 1、名称：种植管理 2、规格：种植管理功能对蔬菜在种植过程进行规范记录和信息化管理，为最终溯源提供基础种植档案数据。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 农资管理 | 1、名称：农资管理 2、规格：详细记录各类生产物资基础信息的使用流向同时建设农资统计分析，实现每周农资变化统计。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 采收管理 | 1、名称：采收管理 2、规格：采收管理功能围绕最终大棚采收环节，详细记录蔬菜的采收情况，为最终溯源提供基础采收档案数据。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 检测管理 | 1、名称：检测管理 2、规格：检测管理功能围绕后续消费者对农产品检验检测信息的需求，详细记录蔬菜农产品的自检信息和第三方检测信息，为最终溯源提供基础检验检测数据。 | 套 | 1 |  |  |
| 四、 | 数字设施驾驶舱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设施全景数字驾驶舱 | 设施全景数字驾驶舱 | 在全景指挥舱，管理者可以随时查看设施蔬菜基地的生产情况，包括蔬菜产量、哪些大棚在生产、大棚的实时生产情况、大棚内的平均温湿度变化等。可以根据基地情况，远程指挥生产，确保蔬菜产品供应。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 设备管理数字驾驶舱 | 设备管理数字驾驶舱 | 基于现有业务系统数据，结合物联网、大数据、卫星遥感等现代信息技术，展示基地物联网资产情况、空间分布、农机作业、远程操控等情况，实现设备数据可视化。 | 套 | 1 |  |  |
| 五、 | 设施蔬菜移动端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业资讯 | 农业资讯 | 移动端提供农业资讯，包括农业新闻、农业相关政策，同时系统可推送农业气象预警相关信息至移动端，帮助农户便捷化掌握信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 农技培训 | 农技培训 | 提供农户线上农技培训课堂。包括日常蔬菜相关种植小视频、蔬菜生长过程的常见病害、常见病虫害应对措施，同时为后续线上直播培训预留接口，为农户丰富专业知识提供数字化手段。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 物联实时监测 | 物联实时监测 | 提供农企农户己方蔬菜大棚的环境情况，实时抓取蔬菜大棚的环境变化，包括空气温湿度、土壤温湿度及光照情况，并将数据进行统计分析，提供不同的图表展示形式，实时查看数据的波动情况，可设置相应的阈值，当波动超过或低于阈值时提供自动报警。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 视频实时监控 | 视频实时监控 | 提供农企农户己方蔬菜大棚的实时视频监控情况，根据大棚的类别提供多个视频监控的实时监测情况，管理者、操作员可通过手机端视频监控，选择不同编号的大棚，直观查看大棚内作物变化情况，并保障室外安防，节省管理部门在看护上投入的人力与费用。 | 套 | 1 |  |  |
| 备注：本项目清单全费用单价中应包括实施过程中所有的费用，包括但不限于所有材料（产品）及损耗、安装费、调试费、临时设施费、技术措施费、运输费、检测费、试验费、保险费、利润、管理费、规费、税金及质保期内的缺陷整改等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、项目技术要求：

1）投标人所投产品必须满足以上技术参数要求，本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《细目报价表》中列明所投产品的品牌、型号。但替代品须实质上相当于或优于采购文件技术性能参数要求，且项目实施前须经采购人备案同意。如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担。

2）本项目中所有产品均须符合国家3C质量标准等相关标准。

3）中标供应商须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。中标供应商须负责其所提供设备的运输、装卸、安装、调试、培训以及与之相关的一切必要配套工作。

4）维修服务响应时间：免费质保期内1小时服务响应，2小时内到现场，24小时内解决问题。如规定时间内无法解决问题，采购人有权选择要求供应商在继续维修期间提供备用产品（全新设备）替换或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由成交供应商承担。中标供应商应提供对采购人使用人员的免费操作培训，使其熟练掌握产品的操作方法。

有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。（如财政部门审核同意购买进口产品的，本条改为：本项目中……可以采购进口产品。）

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购中有政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 供货期：合同签订生效后120日历天内完成平台搭建、安装调试并投入运行。

  - 本项目合同履行地点：无锡市洛社镇，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 付款方式：合同签订生效后，采购人预付合同总价款的30%；货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付至合同总价款的70%；结算审核结束后付至核定价款的100%（以上价款均不计利息）。每次付款时，中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。平台部署主机及安全、租用通讯铁塔结算时须提供相对应费用的专项发票。

  - 项目整体质保期：本项目软硬件质保一年（免费更换），农机设备质保一年（免费更换）。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12.中标方应在中标通知书发出之日起十日内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

如果中标方未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

- 履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在供货完毕并验收合格后无息退回。

# 四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办(镇、街道招标办)一份,区采购中心一份。

十一、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十二、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十三、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

# 五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

# 六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述①②③三项价格扣除优惠不得重复享受。

说明:1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标规定的时间内提供线上书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。

- 商务分（27分）

- 企业业绩（2分）

- 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标供应商具有智慧农业相关项目案例，每提供一项项目案例得1分，最高得2分，提供相关合同等证明材料扫描件并加盖公章（包含提供合同的首页、金额页、签字盖章页及相关证明页），未按要求提供不得分。

- 技术支持（5分）

- 投标供应商所投产品的生产或开发企业具备“设施农业类、农产品全产业链类、农机监管类、数据采集与管理类、数据存储类”相关的软件著作权登记证书，每提供一项得1分，最高得5分，未按要求提供不得分。提供软件著作权登记证书，扫描件并加盖公章。

- 相关认证及证书（5分）

- 投标供应商具备信息安全服务资质认证证书（CCRC) 、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证，存储安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得5分，未按要求提供不得分。

- 项目团队（11分）

- （1）项目负责人（3分）：投标供应商为本项目拟派的项目负责人具有电子信息类高级工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全工程师证书，每有1个得1分，最高得3分；

- （2）技术负责人（3分）：投标供应商为本项目拟派的技术负责人具有网络安全能力认证(CCSC)、信息系统管理工程师、建筑电工证书的。每有1个得1分，最高得3分；

- （3）项目组成员（5分）：投标供应商为本项目拟派的项目组成员中①具有软件设计师证书的，得1分；②具有数据库系统工程师证书的，得1分；③具有网络规划设计师证书的，得1分；④具有系统集成项目管理工程师证书的，得1分；⑤具有信息安全保障人员（CISAW-CCRC）证书的，得1分（注：一人多证的只计一次）。

以上人员不重复计分，需提供相应的认证证书扫描件和投标供应商为其缴纳近六个月内任意连续三个月的社保证明及身份证证明扫描件加盖公章，未按要求提供不得分。

- 本地化服务承诺（2分）

- 投标供应商承诺中标后在当地设立常驻售后服务机构并提供本地办公场所（自有的或租赁的），确保在质保期内实行1小时服务响应，2小时内到现场，24小时内解决问题，确保系统安全、正常运行的，得2分。提供本地化服务承诺函扫描件加盖公章(格式自拟），未按要求提供不得分。

- 免费保修期承诺（2分）

- 投标供应商提供软硬件在质保一年（免费更换）的基础上进行免费运维三年、农机设备在质保一年（免费更换）的基础上免费保修三年的承诺函的得2分。提供承诺函扫描件加盖公章（格式自拟），未按要求提供不得分。

- 技术部分（43分）

- 技术参数（16分）

技术参数满足招标文件清单内基本要求。同时对投标供应商所投产品性能进行优选考察，满足技术参数性能要求并能提供相应检验报告原件扫描件，有一小项得2分，不提供或者提供材料不全的不得分。具体考察内容如下：

（1）鹰眼球型摄像机（6分）

1）在IE浏览器下，具有NFS和SMB/CIFS、云储存设置选项，SMB/CIFS选项中可设置用户名、密码验证、可存储抓拍图片和录像文件，同时具有SVC设置选项、自动、关闭、开启光学透露设置选项，透露等级0-100可调（提供公安部型式检验报告扫描件并加盖投标供应商公章）；

2）最低照度彩色≤0.00031x（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白≤0.00011x（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供的公安部型式检验报告扫描件并加盖投标供应商公章）；

3）当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换且具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（提供公安部型式检验报告扫描件并加盖投标供应商公章）。

（2）大棚王拖拉机（6分）

1）轮距(前/后)≤990/1020m（提供省级或部级农机鉴定或检测机构颁发并加盖颁发机构的公章的投标产品的“农机鉴定报告”或“检测报告”的彩色扫描件并加盖投标供应商公章）；

2）最小离地间隙≤230 m（提供省级或部级农机鉴定或检测机构颁发并加盖颁发机构的公章的投标产品的“农机鉴定报告”或“检测报告”的彩色扫描件并加盖投标供应商公章）；

3）主变速挡位数≥4+1（提供省级或部级农机鉴定或检测机构颁发并加盖颁发机构的公章的投标产品的“农机鉴定报告”或“检测报告”的彩色扫描件并加盖投标供应商公章）。

（3）存储设备（32路）（4分）

1）显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项）（提供的公安部型式检验报告扫描件并加盖投标供应商公章）；

2）最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供公安部型式检验报告扫描件并加盖投标供应商公章）。

- 目标任务与需求分析（6分）

- 根据投标供应商的目标任务及需求分析方案进行综合打分，包含①对项目的工作背景分析；②工作目标分析；③需求分析等三项内容。每项内容分析理解全面、清晰明确的，该项得2分；分析较全面、较为清晰明确的，该项得1分；分析不清晰或未提供的该项不得分。

- 项目总体设计方案（12分）

- 根据投标供应商的项目总体设计方案进行综合打分，包含①数据资源库；②数字设施精细化；③数字设施智慧化；④数字设施驾驶舱；⑤设施蔬菜移动端；⑥数字设施自动化等六项内容的设计方案。每项内容详实、可操作性强的，该项得2分；阐述简短或方案可操作性不强的，该项得1分；不具备可操作性或未提供的该项不得分；

- 项目质量保障措施及方案（4分）

- 根据投标供应商针对本项目质量保障措施及方案进行综合打分，包含①服务期质量保障承诺；②可行的质量保障措施等两项内容。每项内容完善、有效、可行性强的该项得2分；基本完善、基本可行的该项得1分；质量保证体系或保障措施不完善或未提供的该项不得分。

- 项目进度计划（2分）

- 根据投标供应商对项目进度计划安排是否合理进行综合打分，包含各阶段里程碑、工作目标、工作内容和交货时间可行。进度计划全面合理、可操作性强的得2分；进度计划较为全面、基本合理的得1分；进度计划不合理或未提供的不得分。

- 售后服务（3分）

- 根据投标供应商提供详细的售后服务方案进行综合打分，包含①技术运维人员配置；②培训方案；③售后服务响应速度及售后服务承诺等三项内容。每项内容详实、合理、可操作性强得1分；内容较详实或部分内容可操作性较强的得0.5分；方案不合理或无可操作性或未提供的该项不得分。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：HSCGZX(G)20230087

采购项目名称：无锡市惠山区洛社镇人民政府精细蔬菜园

智慧管理采购项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方编号HSCGZX(G)20230087招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：HSCGZX(G)20230087

日期：

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（HSCGZX(G)20230087）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（HSCGZX(G)20230087）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 注：条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：HSCGZX(G)20230087

日期：

无锡市惠山区政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（HSCGZX(G)20230087）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元1，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的__________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：①供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

②标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

③投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（HSCGZX(G)20230087）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    政府采购编号：HSCGZX(G)20230087

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市惠山区洛社镇人民政府精细蔬菜园 智慧管理采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                 政府采购编号：HSCGZX(G)20230087

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |  |  | 合同签订生效后的 日内完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   政府采购编号：HSCGZX(G)20230087

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。