HSCGZX(G)20230085惠山区委党校新校区信息系统集成采购项目                   无锡市惠山区政府采购中心

无锡市惠山区政府采购
公   开
招  标  文 件
（全流程电子化）
         
  采购项目编号：HSCGZX(G)20230085
             采购项目名称：惠山区委党校新校区信息系统集成采购项目
             集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心
二○二三年十一月三日
目     录
2一．投标邀请函


5二．投标人须知


14三．项目技术要求和有关说明


四．合同书（格式文本）
71
五．合同条款
72
六.附件
75

 

一．投标邀请函
我中心受中国共产党无锡市惠山区委员会党校的委托，对其新校区信息系统集成采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

招标项目信息
项目名称：惠山区委党校新校区信息系统集成采购项目
项目编号：HSCGZX(G)20230085
项目预算：838.31万元
采购方式：公开招标

采购人：中国共产党无锡市惠山区委员会党校

本项目标的所属行业：工业
本项目是否专门面向中小企业：否
（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询， 网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
投标人资格要求

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
本项目不接受联合体投标；

供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）请有意参加本项目投标的供应商在项目投标截止时间前完成在供应商主体信息库的注册登记手续。无锡市政府采购交易管理一体化系统注册网址: http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry。
（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），同时，CA证书、电子签章服务商提供线上办理、邮寄服务，办理手续及流程可拨打客服热线进行咨询（联系电话：0510-85541366、4000251010）（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 

（3）投标客户端下载链接：https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834
技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：
https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.所有参与惠山区政府采购项目的供应商基本信息，以无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商信息库信息为准，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

4.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。相关操作流程投标人可前往无锡政府采购网----办事指南----政府采购流程----《无锡市政府采购交易管理一体化系统全流程电子化交易功能操作视频》观看供应商操作视频（https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory15/wxCategory117/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.b7fdf7c0105211ec88b54b58ab0eb5cf）

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、无锡政府采购网和惠山区公共资源交易中心网站发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。
完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
公开答疑时间、地点

采购人、无锡市惠山区采购中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2023年11月15日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“HSCGZX(G)20230085项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至无锡市惠山区政府采购中心，地址:无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼407采购服务科。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。
注：建议各拟投标人尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。
投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年12月1日13:15（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2022年12月1日开启解密后半小时。

开标地点：无锡市政府采购交易管理一体化系统
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼404评标6室
投标有效期：开标之日起90天
其它

1.集中采购机构：无锡市惠山区政府采购中心 

  地址: 无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼407室

  项目联系人: 许江、马胜
  电话：0510-83596193

  传真：0510-83596192

    2.采购单位联系人：张雨倩
电话：18861506715

地址：中国共产党无锡市惠山区委员会党校

二．投标人须知
遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
 招标文件：
招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
投标人应在无锡市惠山区公共资源交易中心政府采购专栏公告附件（http://www.huishan.gov.cn/qcgw/zfcg/index.shtml，下同）或登录无锡市政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
招标文件仅作为本次招投标使用。
招标文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市惠山区政府采购中心。
招标文件的补充或修正： 

无锡市惠山区政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市惠山区政府采购中心将在惠山区公共资源交易中心网政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市惠山区政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标函（格式见附件）
资格、资信证明文件（身份证应为正、反面）：
关于资格的声明函（格式见附件）
具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；
投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
投标人法定代表人身份证；
投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告； 
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
承诺书（格式见附件）；
开标一览表（格式见附件）

明细报价表（格式见附件）

投标偏离表（格式见附件）

评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
投标文件的制作：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
如无特别说明，投标人投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
投标费用自理。
网上投标

投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
无效投标文件的确认
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

电子投标文件未按招标文件要求签章的；
投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；
投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

法律法规和招标文件规定的其它无效情形。
开标、评标：
投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“政府采购交易管理一体化系统”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
评标程序
评标工作由无锡市惠山区政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查。接收投标文件截止时间后，采购人依据法律法规和招标文件的规定，对电子投标文件中的资格证明进行审查；在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录并逐一打印。在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信 行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1)被列入失信被执行人名单；

2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动 中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及无锡市惠山区政府采购中心应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，无锡市惠山区政府采购中心工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

无锡市惠山区政府采购中心将通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采 购资料一并保存。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。
比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
评分标准

详见附件。
定标：
评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市惠山区政府采购中心将在惠山区公共资源交易中心网、江苏政府采购网发布中标公告。无锡市惠山区政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市惠山区政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市惠山区政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市惠山区政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
无锡市惠山区政府采购中心向中标供应商发中标通知书。
投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
中标无效的确认：
提供虚假材料谋取中标的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市惠山区政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
中标供应商在采购合同签订前与采购人自行商定履约保证金的相关事项,确需收取履约保证金的，履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
拒绝履行合同义务的。
中标服务费：
本次招标，无锡市惠山区政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

合同融资与履约担保：
1.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标(成交)的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

2. 根据我市政府采购信用担保政策文件要求，在我中心组织的采购项目中标(成交)的供应商，如需要履约担保，可参照以下执行。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足招标文件要求，不得有负偏离。

核心产品：LED主屏（像素间距1.86mm）

	序号
	分项名称
	性能指标
	单位
	数量
	质保期

	1、
	1号楼报告厅（500人报告厅）
	
	
	

	1
	LED主屏
	LED类型黑灯SMD3in11515
像素间距（mm）1.86
箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）640x360x65
箱体分辨率344x192
箱体重量（㎏）6
箱体材质压铸铝
模组尺寸（宽×高）/（mm）320x180
亮度（nit）800
刷新频率（Hz）≥3840
灰度等级（Bit）14
对比度5000:1
色温（K）3000-12000
可视角度（水平/垂直）（°）160/160
驱动方式1/43
AC工作电压（V）200～240
功率（最大/平均）（W/m2）520/173
储存温度（℃）-40～+60
工作温度（℃）-10～+40
储存湿度（RH）10%～85%
工作湿度（RH）10%～80%
防护等级（前/后）IP40/IP21
模组维护方式前维护
电源&其它维护方式前维护
安装方式前安装
	㎡
	76.032
	五年

	2
	两块LED副屏
	LED类型黑灯SMD3in11212
像素间距（mm）1.53
箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）640x360x65
箱体分辨率416x234
箱体重量（㎏）6
箱体材质压铸铝
模组尺寸（宽×高）/（mm）320x180
亮度（nit）800
刷新频率（Hz）≥3840
灰度等级（Bit）16
对比度5000:1
色温（K）3000-12000
可视角度（水平/垂直）（°）160/160
驱动方式1/52
AC工作电压（V）200～240
功率（最大/平均）（W/m2）560/187
储存温度（℃）-40～+60
工作温度（℃）-10～+40
储存湿度（RH）10%～85%
工作湿度（RH）10%～80%
防护等级（前/后）IP40/IP21
模组维护方式前维护
电源&其它维护方式前维护
安装方式前安装后安装
	㎡
	13.824
	五年

	3
	拼接控制器
	1.采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示
2.最大支持40路HDMI、DVI输入和80路网口输出或60路HDMI、DVI输入和20路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入5张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备
3.输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常
4.单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结
5.支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240
6.支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步
7.输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入
8.支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）
9.通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置
10.支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡
11.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板
12.设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布
	台
	1
	五年

	4
	发送卡
	发送盒，16网口输出，带载940万点，最宽15360，最高15360
点，DP1.2*1，DVI*4输入
	台
	3
	五年

	5
	发送卡
	发送盒，4网口输出，带载235万点，最宽3840，最高
3840点，HDMI*1，DVI*1输入
	台
	4
	五年

	6
	播控系统
	1.采用4U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2.支持独立的4路DP输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置8192。
3.支持单设备4接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为7680*4320@60Hz。
4.支持选配同步卡，可实现不少于4台服务器的无缝拼接同步播放，同时支持1个主机控制全部从机。
5.支持选配同步卡，可实现服务器输出热备份，播放画面实时帧同步，切换无黑屏、闪屏，画面连续播放不卡顿。
6.支持3D视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或4接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为3840x2160@60Hz。
7.支持独立的HDMI或DP监视接口输出，用于播控软件界面编辑，不占用显示输出接口。
8.设备支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带9路USB接口。
9.支持1路3.5mm麦克风音频输入接口，1路3.5mm外置音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。支持5.1声道，可实现立体环绕声输出。支持5路PCIE3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展。
	台
	1
	五年

	7
	配电柜
	80KW，带PLC
	台
	1
	五年

	8
	工程结构
	采用40*40*2热镀锌方管，间距640*1680落地固定，焊点防锈处理。
	㎡
	89.856
	五年

	9
	包边装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	10
	LED大屏线材
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	11
	LED条屏
	1 LED 封装方式 SMD2020 表贴三合一
2 水平视角 H≥140°
3 垂直视角 V≥120°
4 像素组成 1R1G1B
5 点间距 4mm
6 扫描方式 1/20 扫描
7 驱动方式 恒流驱动
8 模组分辨率 80×40 点
9 模组尺寸 320mm×160mm×15mm
10 模组重量 335g±5g
11 模组类型 灯驱合一
12 模组工作电压 4.5V-5V
13 模组平均功率 13W
14 模组最大功率 26W
15 使用环境 室内
16 白平衡亮度 ≥600cd/m
17 3 色温 3000-18000K
18 平均功率 254W/m
19 5 最大功率 508W/m
20 6 亮度均匀性 ≥97%
21 色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内
22 像素密度（点/平方米） 62500
23 供电方式 AC200-240V,50/60Hz
24 对地漏电流 ≤3.5mA/m
25 工作环境温度 -20℃～40℃
26 工作环境湿度 10%～60%
27 存储环境温度 -20℃～60℃
28 存储环境湿度 10%～60%
29 换帧频率 60Hz
30 刷新频率 ≥3840Hz
	㎡
	12.4928
	五年

	12
	拼接控制器
	1、支持4核心处理器，每个核心处理器1.8GHz
2、最宽支持4096、最高支持4096。
3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。
4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。
5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。
6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。
7、支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。
8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。
9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。
10、支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。
11、支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。
	台
	1
	五年

	13
	配电柜
	15KW，带PLC
	台
	1
	五年

	14
	工程结构
	采用40*40*2热镀锌方管，间距640*320落地固定，焊点防锈处理。
	㎡
	12.4928
	五年

	15
	包边装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	16
	LED调屏线材
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	17
	回屏
	75寸y高清液晶，分辨率3840X2160，对比度5000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核ARM方案,CPU 4 核 A55,主频 1.8GHz，DDR 2G,EMMC 8G，11.0系统，
	台
	2
	五年

	18
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	2
	五年

	19
	智能播控设备
	1、高精度工业级1U箱体，整机长度300mm，宽度168mm，高度只有40mm，搭配挂耳，支持上架。
2、采用四核ARM 64位Cortex-A55架构，22nm先进工艺，主频最高2.0GHz，为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能；集成了双核心架构 GPU，高性能VPU以及高效能 NPU；板载32GB大存储（支持eMMC5.1，SDIO3.0），直流输入DC12V，25W低功耗，安全保障。支持有线网络、无线WIFI；接口：HDMI OUT×1，AUDIO OUT×1，RJ45 IN×1，USB2.0×1，USB3.0×1。
3、支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；
图片支持播放的格式:jpg、bmp、gif、jpeg、png；
音频支持的格式：MP3；
文档格式：
ppt：ppt、pptx、pps、pot
word：doc、docx、dot
xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx
pdf：pdf
4、支持恢复为出厂默认，系统快速恢复。
5、支持1路HDMI1.2 信号输入。
6、设备断电重启后自动播放，降低维护成本，支持设备定时重启设置。
7、播控器支持后端显示设备的定时开关机，可通过PLC对后端设备进行控制，包括IP网口或者485接口实现。
8、设备采用国产芯片
	套
	1
	五年

	20
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	2、
	1号楼门厅
	
	
	

	1
	引导屏
	75寸y高清液晶，分辨率3840X2160，对比度5000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效。
	套
	2
	五年

	2
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	3、
	1号楼2楼讨论室
	
	
	

	1
	会议主控机（讨论视像）
	主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯）
可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）
单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言
系统具有高音质声音频道效果
结合软件及周边设备可实现如下功能：
开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）
配置视像中央处理器可实现影跟踪功能
可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）
内建视讯介面，可连接影像定位跟踪中央处理器实现发言定位追踪之功能
面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用
具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备
频率响应：100Hz—18KHz
总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%
采用AC220V供电
	台
	1
	五年

	2
	主席单元(讨论视像)
	主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯）
可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）
单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言
系统具有高音质声音频道效果
结合软件及周边设备可实现如下功能：
开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）
配置视像中央处理器可实现影跟踪功能
可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）
内建视讯介面，可连接影像定位跟踪中央处理器实现发言定位追踪之功能
面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用
具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备
频率响应：100Hz—18KHz
总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%
采用AC220V供电
可安装于19英寸的标准机柜中
	台
	1
	五年

	3
	代表单元(讨论视像)
	特点：
麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
系统中主席单元不受限制功能的限制
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
麦克风灵敏度高
单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围
单元采用8芯线“T”型连接
具有自动视像跟踪功能
配一条麦克风单元连接线
符合国际会议设备电器认证标准
参数：
频率响应：50-16kHz
灵敏度：-42dB±2dB
参考授话距离：375px-1250px
咪管长度：390mm
外观尺寸：217mmx120mmx64mm
净重：1kg
液晶显示，简、繁、英三种语言可选
	台
	23
	五年

	4
	专业音柱(8*3"200W)
	特点：
麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
系统中主席单元不受限制功能的限制
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
麦克风灵敏度高
单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围
单元采用8芯线“T”型连接
具有自动视像跟踪功能
配一条麦克风单元连接线
符合国际会议设备电器认证标准
参数：
频率响应：50-16kHz
灵敏度：-42dB±2dB
参考授话距离：375px-1250px
液晶显示，简、繁、英三种语言可选
	台
	4
	五年

	5
	专业数字功放
	1.有效频率范围(-10dB)：110Hz-20kHz
2.喇叭单元:8×3"永磁体full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil
3.额定阻抗(±20%):4Ω
4.音箱功率:200W(AES),400W(PEAK)
5.特性灵敏度级(±2dB):96dB/w/m
6.指定频带内的声压级:≥116dB、峰值:≥122dB
7.总谐波失真：≤3%
8.覆盖角度（水平/垂直）：100°x18°
9.插座:4×NL4speakon
10.安装方式：墙架、3xM10/4xM8
11.箱体材料：木质
12.净重:8.6kg
13.产品尺寸(W×D×H):124×155×720mm
	台
	1
	五年

	6
	四通道数字专业功放
	技术参数
额定输出功率：8Ω立体声300W×2
额定输出功率：4Ω立体声500W×2
额定桥接输出功率：8Ω桥接900W
电源要求：AC220V(可以定制AC110V)
结构：1U金属机箱设计
通道数：2CH
谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1%
频率响应：15Hz-20kHz:±0.1dB(1W/8Ω)
输入阻抗：平衡20Kohm非平衡10KOhm
灵敏度度:0.775V
信噪比：≥100dB
阻尼系数:（350:1,1Khz8ohms）
转换速率：28V/US
输出级：Class-D
LED指示灯：电源/信号/失真/削波
输入连接器：平衡卡侬公母座
输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱
散热系统：双变速风扇，从前到后排风
保护功能：过热，短路，直流输出
尺寸：482×295×44mm
	台
	1
	五年

	7
	16路四编组调音台
	特点：
紧凑型多功能调音台
16-32路低噪音通道
4编组
4辅助并可灵活的推子前后选择
24BitDSP效果器
4路立体声返回
DJ灯
48V幻像电源
参数：
通道：12Mono+4Stereo
通道均衡：3Band+MidSweep
辅助输出：4
返回：3
效果器：24BitDSP
主输出：1Stereo
编组输出：4
幻象电源：48VDC
工作电平：
话筒输入：30dBu
线路输入：21dBu
其他全部输入：22dBu
额定输出：
话筒到主输出：+4dBu
其他全部输出：+4dBu
最大输出：20dBu
频率响应：
话筒到主输出：+0,-1dB,<20Hzto40kHz
+0,-3dB,<20Hzto60kHz
输入阻抗：
话筒输入：>1Kohms
线路输入：>10Kohms
主输出:>100ohms
均衡±15dB
单声道均衡：
高频：12KHz
中频：100Hzto8kHz
低频：80Hz
立体声均衡：
高频：12KHz
中频：2.5KHz
低频：80Hz
	台
	1
	五年

	8
	音箱处理器（2*6）
	功能特点：
96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。
设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密。
每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。
设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。
可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。
2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz。
直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制。
每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。
输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制。
2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态。
单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上。
主要技术参数：
输入阻抗：平衡20KΩ
输出阻抗：平衡100Ω
共模拟制比：>70dB(1KHz)
输入范围：≤+25dBu
频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)
信噪比：>104dB@1KHz0dBu
失真度：﹤0.001%OUTPUT=0dBu/1KHz
信道分离度：>104dB（1KHz）
功耗：≤42.4W
电源:AC110V/220V50/60Hz
产品尺寸（宽×深×高）:482mm×198mm×44mm
净重：3.6KG
	台
	1
	五年

	9
	自动反馈抑制器（两路）
	本反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。本产品主要针对现代化教学、会议、庭审的录音和远程会议通话专门研究开发。采用模块化设计，可根据不同的工程需要，选配相应的模块功能，节约工程成本。
技术参数:
额定电压：220V~±10%50Hz
消耗功率：7w
取样频率：32KHz
频率响应：125Hz~15KHz(语音模式)20Hz~15KHz(音乐模式)
失真：<0.1%@1KHz
信噪比：>90dB
信号延迟：7ms(音乐模式)11ms(语音模式)
输入阻抗：20KQ
输出阻抗(平衡)：200Q
温度范围：-10~50°℃
重量：4.5kg/3.5kg
尺寸：480x250x66mm/480x250x44mm
	台
	1
	五年

	10
	8路专业电源时序器
	特点：
电源时序器有8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合
电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性

参数：
输入电压：AC220V/50Hz
额定功率：6000W,总容量10A
输出功率：，每路插座最大输出电流10A
重量：3.42KG
规格（长*宽*高）mm：1U机箱425*265*48
输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接
输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座
功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒
开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示
出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡
	台
	1
	五年

	11
	无线麦克风套装
	功能特点：
采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)；
使用UHF740MHz～790MHz频段，避免干扰频率；
全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描；
双话筒设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线,
分集接收电路；有效开阔使用距离为100米,理想使用距离60米;
采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号；
采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度；
语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比,独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音；
本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；
高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；
采用音频压缩扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大；
独立的输出和混合输出，可连接调音台和卡拉OK放大器；
适用于公众演讲及卡拉OK表演。

技术参数：
工作频率：740MHz~790MHz
调制方式：宽带FM
信道数目：200
信道间隔：250kHz
频率稳定度：±0.005%
动态范围：100dB
最大偏移：±45kHz
音频频率响应：60Hz～16kHz(±3dB)
导频频率：32.768kHz
综合信噪比：＞105dB
综合失真：≤0.5%
工作距离：100m(在理想环境的情况下）
工作环境温度：-10℃～50℃
	台
	1
	五年

	12
	30米会议专用延长线
	8芯会议系统专用延长线。
	台
	2
	五年

	13
	音箱支架
	固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm
箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm
设备面板尺寸：160mm*90mm
	台
	4
	五年

	14
	24人会议桌
	24人会议桌，含配套椅子
	套
	1
	五年

	15
	标准机柜
	1200*600*600
	台
	1
	五年

	16
	98寸一体机
	屏幕尺寸98英寸
分辨率3840*2160
可视面积2158.5*1215.46mm
可视角度全视角
亮度350cd/m²
色彩16.7M
对比度5000:1
背光类型D-LED
高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达32768×32768；本产品支持二十点触控
触摸方案红外触摸
书写表面4mm钢化玻璃
触摸精度±2mm
触摸方式手指或触摸笔
触摸次数理论上无限次数
触摸校准软件校准
响应时间6ms；连续点响应速度4ms
后置接口LANIN*2；VGAIN*1；YPBPR*1；AVIN*1；AVOUT*1；EarphoneOUT*1；RF-IN*1；SPDIF*1；HDMIIN*2；RS-232*1
	台
	1
	五年

	17
	移动支架
	定制
	套
	1
	五年

	18
	75寸一体机
	功能特点：
1.显示屏：75英寸y，LCD/LED液晶显示屏，4K液晶A规屏，4mm钢化防爆玻璃，防眩光，分辨率3840*2160，对比度1200：1，亮度350cd/㎡,显示色彩：8bit，16.7B，刷新率：60HZ，可视角178°
2.整机特性：铝合金面框角块设计、表面拉丝阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热、前置按键、前置端口、前置喇叭2.0声道 8Ω*10W*2 
3.触摸功能：红外感应定位触摸技术，支持10点安卓系统、PC设备触摸操作，手指、书写笔或其它直径不小于5mm非透明物体
	套
	2
	五年

	19
	一键联无线投屏器
	2.4/5G双频 1920*1080HDMI输出,传输距离50m。
	套
	1
	五年

	20
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	2
	五年

	21
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	4、
	1号楼2楼200人多功能厅
	
	
	

	1
	LED大屏
	LED类型黑灯SMD3in11212
像素间距（mm）1.53
箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）640x360x65
箱体分辨率416x234
箱体重量（㎏）6
箱体材质压铸铝
模组尺寸（宽×高）/（mm）320x180
亮度（nit）800
刷新频率（Hz）≥3840
灰度等级（Bit）16
对比度5000:1
色温（K）3000-12000
可视角度（水平/垂直）（°）160/160
驱动方式1/52
AC工作电压（V）200～240
功率（最大/平均）（W/m2）560/187
储存温度（℃）-40～+60
工作温度（℃）-10～+40
储存湿度（RH）10%～85%
工作湿度（RH）10%～80%
防护等级（前/后）IP40/IP21
模组维护方式前维护
电源&其它维护方式前维护
安装方式前安装后安装
	㎡
	18.432
	五年

	2
	拼接控制器
	1、拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 
2、支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 
3、支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 
5、支持5个窗口。 
6、支持监视输出画面，将监视内容通过HDMI发送到显示器显示。 
7、支持智能控制软件进行操作控制。
8、支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 
9、支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。
10、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1
	五年

	3
	配电柜
	10KW,带PLC
	台
	1
	五年

	4
	工程结构
	采用40*40*2热镀锌方管，间距640*1620落地固定，焊点防锈处理。
	项
	18.432
	五年

	5
	包装装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	6
	专用线材安装调试
	箱体建内部链接线缆（出厂配置）
	项
	1
	五年

	7
	综合布线
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	8
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	1
	五年

	9
	标准机柜
	1200*600*600
	台
	1
	五年

	10
	智能播控设备
	1、高精度工业级1U箱体，整机长度300mm，宽度168mm，高度只有40mm，搭配挂耳，支持上架。
2、采用四核ARM 64位Cortex-A55架构，22nm先进工艺，主频最高2.0GHz，为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能；集成了双核心架构 GPU，高性能VPU以及高效能 NPU；板载32GB大存储（支持eMMC5.1，SDIO3.0），直流输入DC12V，25W低功耗，安全保障。支持有线网络、无线WIFI；接口：HDMI OUT×1，AUDIO OUT×1，RJ45 IN×1，USB2.0×1，USB3.0×1。
3、支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；
图片支持播放的格式:jpg、bmp、gif、jpeg、png；
音频支持的格式：MP3；
文档格式：
ppt：ppt、pptx、pps、pot
word：doc、docx、dot
xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx
pdf：pdf
4、支持恢复为出厂默认，系统快速恢复。
5、支持1路HDMI1.2 信号输入。
6、设备断电重启后自动播放，降低维护成本，支持设备定时重启设置。
7、播控器支持后端显示设备的定时开关机，可通过PLC对后端设备进行控制，包括IP网口或者485接口实现。
8、设备采用国产芯片
	套
	1
	五年

	11
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	12
	LED影视聚光灯(面光)
	应用二次聚光光学系统,加菲涅尔光学透镜，光斑柔和、亮度均匀、分布细腻。
独特的散热技术，热能快速导出。
适用于剧场、电视台、高清演播厅、智能视频高清会议室、高清智能摄影棚、多功能厅场所。
电压：AC100V～240V/50～60Hz
光源:LED高显色指数200W西铁城CITIZEN灯珠集成光源
功率：250W
色温：3200K/5600K/双色温±5%可选
显色指数：≥925米窄角照度2350LUX
调光：0～100%线性调节
透镜：15°出光角度：15°-60°光学：非球面镜加螺纹聚光镜，24K无闪烁光源管理系统
调光系统：手动调焦
机箱材质：压铸铝
控制模式：DMX512信号,主从模式,自走模式
通道:单色温1CH,双色温3CH
环境温度：-10°C～45°C
散热系统：铜管散热器+智能静音风机散热系统
防护等级：IP20
	台
	6
	五年

	13
	LED染色帕灯(面光)
	额定电压：AC200V-240V,50/60Hz,总功率;180W
LED光源：单颗3W（R/G/B/W）
数量：54颗（12R＋14G＋14B+14W）
采用恒流板控制,灯珠寿命：50000小时,
色温校正：7200K~3200K线性调节
颜色：RGBW线性混色；内置宏功能
光束角度：25°；可选40°/60°
线性调光：独立电子线性调光0~100%
高速频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪
控制通道：8个控制通道模式,灯体设计外形采用压铸结构设计，具有良好的散热系统,
防护等级：IP20
	台
	7
	五年

	14
	LED染色帕灯(一顶)
	额定电压：AC200V-240V,50/60Hz,总功率;180W
LED光源：单颗3W（R/G/B/W）
数量：54颗（12R＋14G＋14B+14W）
采用恒流板控制,灯珠寿命：50000小时,
色温校正：7200K~3200K线性调节
颜色：RGBW线性混色；内置宏功能
光束角度：25°；可选40°/60°
线性调光：独立电子线性调光0~100%
高速频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪
控制通道：8个控制通道模式,灯体设计外形采用压铸结构设计，具有良好的散热系统,
防护等级：IP20
	台
	7
	五年

	15
	LED平板三基色会议柔光灯
	工作电压：100-240VAC50/60Hz
寿命：50000小时
额定功率：180W色温：3200K/5600K/或2900K-5600K，±150双色温可选
显色指数：Ra≥92
光学系统：100%线性调光平滑无闪烁无噪音出光角度：120°材料工艺:压铸铝+型材。
结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒，避免了光源和电源之间热量的相互传导。
调光:线性调光
操作温度：-20~+50℃
存放温度：-20~+60℃
冷却系统：自然风冷散热噪音:无风扇全静音
通道：2CH
通信协议：USITTDMX-512
灯珠光源数量：432*0.5W/2583LED
显示方式：4种LED数码显示地址码防护等级:IP20。
	台
	6
	五年

	16
	LED染色帕灯(二顶)
	额定电压：AC200V-240V,50/60Hz,总功率;180W
LED光源：单颗3W（R/G/B/W）
数量：54颗（12R＋14G＋14B+14W）
采用恒流板控制,灯珠寿命：50000小时,
色温校正：7200K~3200K线性调节
颜色：RGBW线性混色；内置宏功能
光束角度：25°；可选40°/60°
线性调光：独立电子线性调光0~100%
高速频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪
控制通道：8个控制通道模式,灯体设计外形采用压铸结构设计，具有良好的散热系统,
防护等级：IP20
	台
	7
	五年

	17
	LED平板三基色会议柔光灯
	工作电压：100-240VAC50/60Hz
寿命：50000小时
额定功率：180W色温：3200K/5600K/或2900K-5600K，±150双色温可选
显色指数：Ra≥92
光学系统：100%线性调光平滑无闪烁无噪音出光角度：120°材料工艺:压铸铝+型材。
结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒，避免了光源和电源之间热量的相互传导。
调光:线性调光
操作温度：-20~+50℃
存放温度：-20~+60℃
冷却系统：自然风冷散热噪音:无风扇全静音
通道：2CH
通信协议：USITTDMX-512
灯珠光源数量：432*0.5W/2583LED
显示方式：4种LED数码显示地址码防护等级:IP20。
	台
	6
	五年

	18
	灯光控制台
	DMX512/1990标准，共1024个DMX控制通道，2个光电隔离DMX512信号输出。
最多控制96台独立地址码电脑灯或96路调光，使用珍珠R20灯库。
内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，
如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。
带背光的LCD显示屏，中英文显示
U盘备份和升级。
专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。
电源：110-240V50-60Hz。""
	台
	1
	五年

	19
	信号放大器
	一进8出DMX信号放大器.采用光电耦合电路，完全电气隔离的信号放大器,8路DMX512信号输出
	台
	1
	五年

	20
	控制终端
	MateBookD14I516G512G
	套
	1
	五年

	21
	灯钩
	定制
	 副
	39
	五年

	22
	保险绳
	定制
	条
	39
	五年

	23
	胶木扦.卡侬连接头
	定制
	 副
	10
	五年

	24
	灯光信号线
	128编
	卷
	2
	五年

	25
	电源线
	国标RVVB2*2.5平方
	卷
	2
	五年

	26
	高清录播主机（4+1）
	产品概述：
本机一款集课件录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体的集成录播设备，基于嵌入式硬件架构设计，产品高度稳定。设备支持5场景（老师全景、学生全景、电脑信号）的音视频采集录制，配合跟踪系统实现全自动跟踪导播。设备支持电影模式+资源模式同时录制和直播，画面支持1/2/3/4//6分屏、画中画模式显示和录制。录播主机搭配光歌广电录播触控屏，让用户的操作更灵活、快捷。结合光歌广电教育录播系统资源管理平台、导播巡课平台可实现各种不同场景的应用需求。
规格参数表
系统结构：嵌入式Linux系统
视频输入：4路SDI输入+1路HDMI/VGA信号选择性输入
视频输出：1路HDMI+1路VGA输出
视频显示：支持单画面、画中画、画外画、2/3/4/6分屏
最大输入分辨率：1080P@60fps
音频输入：2路
音频输出：3路
音频编码：AAC
视频输出格式：MP4
视频编码帧率：1～30fps
视频码率：50kbps~40Mbps可调
音频码率：8~420KB可调
数据存储：标配1T硬盘，支持扩展
RS485接口：4组
RS232接口：2组
网口：1个千兆网络接口
USB接口：1个USB2.0，1个USB3.0
导播功能:视频预览/直播画面监视/视频切换/预直播画面监视/直播画面多分屏显示/双电影导播模式/片头片尾/特技效果/字幕、角标logo等
录播功能：实时推流/同步录制/电影模式录像/资源模式录像/资源模式和电影模式同时工作/手动和全自动导播/一键开启推流和录像/本地通道回放/内置播放器/双导模式下两个电影模式同时工作
软件升级：支持网络升级、RS232串口升级
存储模式：支持内置硬盘、外接USB存储；支持USB导出；支持FTP下载、上传录像
直播协议：标准RTMP协议，支持RTSP实时协议流，UDP组播流、TCP单播流
网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、、FTP、DHCP协议
电源：DC12V/3A
设备尺寸：1U机架式
	台
	1
	五年

	27
	自动跟踪摄像机（教师）
	产品特点
214万像素1/2.8英寸CMOS传感器；
20倍光学变焦高清镜头输出；
支持全高清1080P60视频输出；
支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；
支持4码流，支持RTMP推流；
支持1路音频输入和1路音频输出；
支持TF卡本地存储（TF卡非标配）；
精密传动系统，定位精确，运行平稳；
支持多种协议及多种控制接口；
内置中英文操作菜单；
智能跟踪-教师：
教师在讲台上面对或背对摄像机时跟踪无影响
后上讲台的人对教师跟踪无影响
教师走到学生前排后能持续跟踪
灯光变化、窗帘开闭、投影仪播放对教师跟踪无影响
支持教师垂直运动
深度学习算法，无需额外感应器即可实现板书识别和跟踪
教师身高变化自动调整画面垂直角度
教室前排学生站立和挥手对教师跟踪无影响
应用场景：
精品录播教室、常态化录播教室、互动教学、会议培训、远程教学、专递课堂等。
技术参数：
全景镜头：
图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS,214万像素
镜头：定焦8mm
视场角：水平44°垂直25°
白平衡：自动
曝光：自动
特写镜头：
图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS,214万像素
焦距：f=4.7~94.0mm
光圈：F1.6–F3.5
光学变焦：20倍
数字变焦：8倍
视场角：59.5°-2.9°聚焦系统自动、手动、一键触发、PTZ触发
最低照度：0.5Lux(彩色)，0.1Lux(黑白)
快门速度：1/1-1/10,000秒
增益：自动/手动
白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能
信噪比：≥50dB
数字降噪：2D/3D
背光补偿：支持
宽动态：支持
功能：
水平范围：-130°~+130°
垂直范围：-30°~+90°
水平转动速度：0.1°~80°/秒
垂直转动速度：0.1°~60°/秒
预置点数目：64个
菜单：中英文
SDI输出：1路3G-SDI
视频格式：1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50
HDMI输出：1路HDMI1.4
视频格式：1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50
网络：1路RJ-45，10M/100M自适应以太网口，可选POE
分辨率：最高支持1920×1080@60fps
视频压缩：H.265、H.264
音频压缩：AAC
网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF
双码流：支持
USB3.0：1路USB3.0type-A
协议：UVC支持UVC1.1协议；支持H.265/H.264/MJPEG；支持UAC音频格式PCM；
分辨率：1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25；
其它接口：
音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口
本地存储：内置TF卡槽
控制接口：1路RS-232IN，1路RS-232OUT一般规范
电源：DC12V
功耗：<15W
工作温度：0~40°C，工作湿度10%RH~90%RH
存放温度：-20°C~+60°C，存放湿度10%RH~95%RH
尺寸（长×宽×高）：245mm×149mm×164mm
机身重量：1.6KG
机身颜色：灰色
	台
	1
	五年

	28
	自动跟踪摄像机（学生）
	产品特点
214万像素1/2.8英寸CMOS传感器；
20倍光学变焦高清镜头输出；
支持全高清1080P60视频输出；
支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；
支持4码流，支持RTMP推流；
支持1路音频输入和1路音频输出；
支持TF卡本地存储（TF卡非标配）；
精密传动系统，定位精确，运行平稳；
支持多种协议及多种控制接口；
内置中英文操作菜单；
智能定位-学生：
学生相对摄像机以各种角度站立均能检测
学生低头站立、离开座位站立均能被检测
伸懒腰、举手、挥手、打闹、趴下、抬头等不会被误检
能准确检测多人站立
应用场景：
精品录播教室、常态化录播教室、互动教学、会议培训、远程教学、专递课堂等。
技术参数：
全景镜头：
图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS,214万像素
镜头：定焦2.8mm
视场角：水平94°垂直62°
白平衡：自动
曝光：自动
特写镜头：
图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS,214万像素
焦距：f=4.7~94.0mm
光圈：F1.6–F3.5
光学变焦：20倍
数字变焦：8倍
视场角：59.5°-2.9°聚焦系统自动、手动、一键触发、PTZ触发
最低照度：0.5Lux(彩色)，0.1Lux(黑白)
快门速度：1/1-1/10,000秒
增益：自动/手动
白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能
信噪比：≥50dB
数字降噪：2D/3D
背光补偿：支持
宽动态：支持
功能：
水平范围：-130°~+130°
垂直范围：-30°~+90°
水平转动速度：0.1°~80°/秒
垂直转动速度：0.1°~60°/秒
预置点数目：64个
菜单：中英文
SDI输出：1路3G-SDI
视频格式：1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50
HDMI输出：1路HDMI1.4
视频格式：1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50
网络：1路RJ-45，10M/100M自适应以太网口，可选POE
分辨率：最高支持1920×1080@60fps
视频压缩：H.265、H.264
音频压缩：AAC
网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF
双码流：支持
USB3.0：1路USB3.0type-A
协议：UVC支持UVC1.1协议；支持H.265/H.264/MJPEG；支持UAC音频格式PCM；
分辨率：1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25；
其它接口：
音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口
本地存储：内置TF卡槽
控制接口：1路RS-232IN，1路RS-232OUT一般规范
电源：DC12V
功耗：<15W
工作温度：0~40°C，工作湿度10%RH~90%RH
存放温度：-20°C~+60°C，存放湿度10%RH~95%RH
尺寸（长×宽×高）：245mm×149mm×164mm
机身重量：1.6KG
机身颜色：灰色
	台
	1
	五年

	29
	高清会议摄像机（USB版）
	功能特点：
214万像素1/2.8英寸CMOS传感器；
支持H.265、H.264网络视频编码；
支持全高清1080P60视频输出；
支持3G-SDI、HDMI高清视频输出；
20倍光学变焦，最大广角59.5°；
支持双码流，支持多级别视频质量配置；
支持1路音频输入和1路音频输出；
支持最大64GTF卡本地存储；
精密传动系统，定位精确，运行平稳；
支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网；
配多功能IR遥控器；
内置中英文操作菜单；
智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响；
支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式；
技术参数：
图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS，214万像素
焦距：f=4.7mm-94.0mm
光圈：F1.6-3.5
光学变焦：20倍
数字变焦：12倍
视场角：59.5°-2.9°
聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发
最低照度：0.5Lux(彩色)，0.1Lux(黑白)
快门速度：1/1-1/10,000秒
增益：自动/手动
白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能
信噪比：≥50dB
数字降噪：2D/3D
背光补偿：支持
宽动态：支持
功能：
水平范围：-170°~+170°
垂直范围：-30°~+90°
水平转动速度：0.1°~120°/秒
垂直转动速度：0.1°~80°/秒
预置点数目：256个
菜单：支持
图像翻转功能：支持
SDI输出：
视频格式：1080P60、1080I60、1080P30、720P60
1080P50、1080I50、1080P25、720P50
网络：
分辨率：最高支持1920×1080@60fps
视频压缩：H.265/H.264
音频压缩：AAC
网络协议：HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF
双码流：支持
接口：
视频输出：1路3G-SDI接口，1路HDMI接口
音频接口：1路LINEIN，1路LINEOUT
网络接口：10M/100M自适应以太网接口，可选配POE
USB接口：1路USB
WIFI接口：2.4G/5GWIFI（可选配）
本地存储：TF卡，最大64G
控制接口：1路RS-232IN，1路RS-232OUT，1路RS-485
红外信号透传输出：1路红外信号透传输出接口
一般规范：
控制协议：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D
地址范围：0~63
电源：DC12V
功耗：<20W
工作温度：0°C~+40°C
存放温度：-20°C~+60°C
尺寸（长×宽×高）：243mm×145mm×163mm
机身重量：1.2KG
机身颜色：银灰色
	台
	1
	五年

	30
	录播控制屏(10寸)
	安装方式：镶嵌在多媒体讲台或者安装在黑板墙上。
控制方式：支持RS232和RS485。
支持VGA和HDMI输入，连接录播主机，显示用户导控界面。
高清液晶触控电容屏，≥10英寸。
要求通过录播主机直接PoE供电，无需外接电源。
	台
	1
	五年

	5、
	综合楼（2号楼）一楼门厅
	
	
	

	1
	65寸落地一体机
	65寸高清液晶，分辨率1920X1080，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，红外触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒，5千万次以上多点触摸，双声道立体电子音效，全钢制机柜，嵌入式四核1.8GHZ,内存2G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，触摸驱动程序
	台
	2
	五年

	2
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	3
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	6、
	2号楼二楼南教室/96人教室
	
	
	

	1
	LED大屏
	LED类型黑灯SMD3in11212
像素间距（mm）1.53
箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）640x360x65
箱体分辨率416x234
箱体重量（㎏）6
箱体材质压铸铝
模组尺寸（宽×高）/（mm）320x180
亮度（nit）800
刷新频率（Hz）≥3840
灰度等级（Bit）16
对比度5000:1
色温（K）3000-12000
可视角度（水平/垂直）（°）160/160
驱动方式1/52
AC工作电压（V）200～240
功率（最大/平均）（W/m2）560/187
储存温度（℃）-40～+60
工作温度（℃）-10～+40
储存湿度（RH）10%～85%
工作湿度（RH）10%～80%
防护等级（前/后）IP40/IP21
模组维护方式前维护
电源&其它维护方式前维护
安装方式前安装后安装
	㎡
	9.6768
	五年

	2
	拼接控制器
	1、拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 
2、支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 
3、支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 
5、支持5个窗口。 
6、支持监视输出画面，将监视内容通过HDMI发送到显示器显示。 
7、支持智能控制软件进行操作控制。
8、支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 
9、支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。
10、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1
	五年

	3
	配电柜
	10KW,带PLC
	台
	1
	五年

	4
	工程结构
	采用40*40*2热镀锌方管，间距640*1260落地固定，焊点防锈处理。
	项
	9.6768
	五年

	5
	包装装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	6
	专用线材
	箱体建内部链接线缆（出厂配置）
	项
	1
	五年

	7
	综合布线
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	8
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	2
	五年

	9
	下课铃设备
	定制
	套
	1
	五年

	10
	智能播控设备
	1、高精度工业级1U箱体，整机长度300mm，宽度168mm，高度只有40mm，搭配挂耳，支持上架。
2、采用四核ARM 64位Cortex-A55架构，22nm先进工艺，主频最高2.0GHz，为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能；集成了双核心架构 GPU，高性能VPU以及高效能 NPU；板载32GB大存储（支持eMMC5.1，SDIO3.0），直流输入DC12V，25W低功耗，安全保障。支持有线网络、无线WIFI；接口：HDMI OUT×1，AUDIO OUT×1，RJ45 IN×1，USB2.0×1，USB3.0×1。
3、支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；
图片支持播放的格式:jpg、bmp、gif、jpeg、png；
音频支持的格式：MP3；
文档格式：
ppt：ppt、pptx、pps、pot
word：doc、docx、dot
xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx
pdf：pdf
4、支持恢复为出厂默认，系统快速恢复。
5、支持1路HDMI1.2 信号输入。
6、设备断电重启后自动播放，降低维护成本，支持设备定时重启设置。
7、播控器支持后端显示设备的定时开关机，可通过PLC对后端设备进行控制，包括IP网口或者485接口实现。
8、设备采用国产芯片
	套
	1
	五年

	11
	多媒体设备开关系统
	定制一键开关、连接多媒体系统
	套
	1
	五年

	12
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	7、
	2号楼二楼东教室/55人教室
	
	
	

	1
	55寸拼接屏
	屏幕尺寸：55寸(0.88mm)
显示类别:DLED
整机尺寸1210.5*681.3*64
功耗：≤240W
待机功耗：≤0.5W
工作电压：100V-240VAC60/50Hz
最大分辨率:1920×1080
最佳工作分辨率:1920×1080@60Hz
点距:0.53mm×0.53mm
可视角：水平178°，垂直178º
最大亮度:500cd/m2
最高对比度:3500：1
响应时间6ms
色彩度:16.7M
HDMI输入接口:1个
DVI输入接口:1个
USB1个
RS232输入(RJ45接口)1个
RS232环出(RJ45接口)2个
	台
	4
	五年

	2
	拼接处理器
	1.全硬件架构，无CPU和操作系统；
2.支持1080P高清输入输出，设备支持HDMI1.3标准，每个通道最大支持：1080P@60Hz；输入支持HDCP；
3.支持内嵌音频，支持LPCM7.1CH,杜比TrueHD,杜比数字+和DTS-HDMasterAudio传输，支持音视频信号同步切换；
4.采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式:±8kV(气隙放电)，±4kV(接触放电)，有效避免了静电对设备的干扰及损害；
5.支持1.8寸全彩液晶屏及按键功能，支持设备信息实时显示、输入输出信号快速切换、预案调取及保存等功能；
6.支持设置场景管理，内置可设置32个场景的预案管理，实现一键调用切换；
7.支持多通道同时切换，各通道之间互不干扰；
8.支持断电记忆功能，带有断电现场保护，来电自动恢复关机之前的状态；
	台
	1
	五年

	3
	前维护支架
	定制
	个
	4
	五年

	4
	下课铃设备
	定制
	套
	1
	五年

	5
	智能播控设备
	1、高精度工业级1U箱体，整机长度300mm，宽度168mm，高度只有40mm，搭配挂耳，支持上架。
2、采用四核ARM 64位Cortex-A55架构，22nm先进工艺，主频最高2.0GHz，为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能；集成了双核心架构 GPU，高性能VPU以及高效能 NPU；板载32GB大存储（支持eMMC5.1，SDIO3.0），直流输入DC12V，25W低功耗，安全保障。支持有线网络、无线WIFI；接口：HDMI OUT×1，AUDIO OUT×1，RJ45 IN×1，USB2.0×1，USB3.0×1。
3、支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；
图片支持播放的格式:jpg、bmp、gif、jpeg、png；
音频支持的格式：MP3；
文档格式：
ppt：ppt、pptx、pps、pot
word：doc、docx、dot
xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx
pdf：pdf
4、支持恢复为出厂默认，系统快速恢复。
5、支持1路HDMI1.2 信号输入。
6、设备断电重启后自动播放，降低维护成本，支持设备定时重启设置。
7、播控器支持后端显示设备的定时开关机，可通过PLC对后端设备进行控制，包括IP网口或者485接口实现。
8、设备采用国产芯片
	套
	1
	五年

	6
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	1
	五年

	7
	标准机柜
	1200*600*600
	台
	1
	五年

	8
	多媒体设备开关系统
	定制一键开关、连接多媒体系统
	套
	1
	五年

	9
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	8、
	2号楼二楼北教室/48人教室
	
	
	

	1
	98寸一体机
	屏幕尺寸98英寸
分辨率3840*2160
可视面积2158.5*1215.46mm
可视角度全视角
亮度350cd/m²
色彩16.7M
对比度5000:1
背光类型D-LED
高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达32768×32768；本产品支持二十点触控
触摸方案红外触摸
书写表面4mm钢化玻璃
触摸精度±2mm
触摸方式手指或触摸笔
触摸次数理论上无限次数
触摸校准软件校准
响应时间6ms；连续点响应速度4ms
后置接口LANIN*2；VGAIN*1；YPBPR*1；AVIN*1；AVOUT*1；EarphoneOUT*1；RF-IN*1；SPDIF*1；HDMIIN*2；RS-232*1
	台
	1
	五年

	2
	86寸一体机
	屏幕尺寸86"
背光类型D-LED
分辨率3840*2160
亮度350cd/m²
屏对比度4000:1
响应时间6ms
像素点距0.124×0.372mm(H×V)
帧频60Hz
视角178°(H)/178°(V)
色彩饱和度(x%NTSC)72%
可视面积1895mmx1065mm
色彩度1.07B(8bit)
寿命30,000hrs
	台
	2
	五年

	3
	移动支架
	定制
	套
	2
	五年

	4
	下课铃设备
	定制
	套
	1
	五年

	5
	一键联无线投屏器
	2.4/5G双频 1920*1080HDMI输出,传输距离50m。
	套
	1
	五年

	6
	多媒体设备开关系统
	定制一键开关、连接多媒体系统
	套
	1
	五年

	7
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	1
	五年

	8
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	9、
	2号楼三楼南教室/72人教室
	
	
	

	1
	LED大屏
	LED类型黑灯SMD3in11212
像素间距（mm）1.53
箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）640x360x65
箱体分辨率416x234
箱体重量（㎏）6
箱体材质压铸铝
模组尺寸（宽×高）/（mm）320x180
亮度（nit）800
刷新频率（Hz）≥3840
灰度等级（Bit）16
对比度5000:1
色温（K）3000-12000
可视角度（水平/垂直）（°）160/160
驱动方式1/52
AC工作电压（V）200～240
功率（最大/平均）（W/m2）560/187
储存温度（℃）-40～+60
工作温度（℃）-10～+40
储存湿度（RH）10%～85%
工作湿度（RH）10%～80%
防护等级（前/后）IP40/IP21
模组维护方式前维护
电源&其它维护方式前维护
安装方式前安装后安装
	㎡
	9.6768
	五年

	2
	拼接控制器
	1、拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 
2、支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 
3、支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 
5、支持5个窗口。 
6、支持监视输出画面，将监视内容通过HDMI发送到显示器显示。 
7、支持智能控制软件进行操作控制。
8、支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 
9、支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。
10、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1
	五年

	4
	配电柜
	10KW,带PLC
	台
	1
	五年

	5
	工程结构
	采用40*40*2热镀锌方管，间距640*1260落地固定，焊点防锈处理。
	项
	9.6768
	五年

	6
	包装装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	7
	专用线材安装调试
	箱体建内部链接线缆（出厂配置）
	项
	1
	五年

	9
	综合布线
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	10
	智能播控设备
	1、高精度工业级1U箱体，整机长度300mm，宽度168mm，高度只有40mm，搭配挂耳，支持上架。
2、采用四核ARM 64位Cortex-A55架构，22nm先进工艺，主频最高2.0GHz，为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能；集成了双核心架构 GPU，高性能VPU以及高效能 NPU；板载32GB大存储（支持eMMC5.1，SDIO3.0），直流输入DC12V，25W低功耗，安全保障。支持有线网络、无线WIFI；接口：HDMI OUT×1，AUDIO OUT×1，RJ45 IN×1，USB2.0×1，USB3.0×1。
3、支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；
图片支持播放的格式:jpg、bmp、gif、jpeg、png；
音频支持的格式：MP3；
文档格式：
ppt：ppt、pptx、pps、pot
word：doc、docx、dot
xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx
pdf：pdf
4、支持恢复为出厂默认，系统快速恢复。
5、支持1路HDMI1.2 信号输入。
6、设备断电重启后自动播放，降低维护成本，支持设备定时重启设置。
7、播控器支持后端显示设备的定时开关机，可通过PLC对后端设备进行控制，包括IP网口或者485接口实现。
8、设备采用国产芯片信号
	套
	1
	五年

	11
	下课铃设备
	定制
	套
	1
	五年

	12
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	2
	五年

	13
	标准机柜
	1200*600*600
	台
	1
	五年

	14
	多媒体设备开关系统
	定制一键开关、连接多媒体系统
	套
	1
	五年

	15
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	10、
	2号楼三楼东讨论室
	
	
	

	1
	98寸一体机
	屏幕尺寸98英寸
分辨率3840*2160
可视面积2158.5*1215.46mm
可视角度全视角
亮度350cd/m²
色彩16.7M
对比度5000:1
背光类型D-LED
高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达32768×32768；本产品支持二十点触控
触摸方案红外触摸
书写表面4mm钢化玻璃
触摸精度±2mm
触摸方式手指或触摸笔
触摸次数理论上无限次数
触摸校准软件校准
响应时间6ms；连续点响应速度4ms
后置接口LANIN*2；VGAIN*1；YPBPR*1；AVIN*1；AVOUT*1；EarphoneOUT*1；RF-IN*1；SPDIF*1；HDMIIN*2；RS-232*1
	台
	1
	五年

	2
	移动支架
	定制
	套
	1
	五年

	3
	一键联无线投屏器
	2.4/5G双频 1920*1080HDMI输出,传输距离50m。
	套
	1
	五年

	4
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	5
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	11、
	2号楼四楼党建活动室
	
	
	

	1
	86寸一体机
	屏幕尺寸86"
背光类型D-LED
分辨率3840*2160
亮度350cd/m²
屏对比度4000:1
响应时间6ms
像素点距0.124×0.372mm(H×V)
帧频60Hz
视角178°(H)/178°(V)
色彩饱和度(x%NTSC)72%
可视面积1895mmx1065mm
色彩度1.07B(8bit)
寿命30,000hrs
	台
	1
	五年

	2
	移动支架
	定制
	套
	1
	五年

	3
	一键联无线投屏器
	2.4/5G双频 1920*1080HDMI输出,传输距离50m。
	套
	1
	五年

	4
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	5
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	12、
	2号楼四楼40人会议室
	
	
	

	1
	一体机
	屏幕尺寸98英寸
分辨率3840*2160
可视面积2158.5*1215.46mm
可视角度全视角
亮度350cd/m²
色彩16.7M
对比度5000:1
背光类型D-LED
高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达32768×32768；本产品支持二十点触控
触摸方案红外触摸
书写表面4mm钢化玻璃
触摸精度±2mm
触摸方式手指或触摸笔
触摸次数理论上无限次数
触摸校准软件校准
响应时间6ms；连续点响应速度4ms
后置接口LANIN*2；VGAIN*1；YPBPR*1；AVIN*1；AVOUT*1；EarphoneOUT*1；RF-IN*1；SPDIF*1；HDMIIN*2；RS-232*1
	台
	1
	五年

	2
	一键联无线投屏器
	2.4/5G双频 1920*1080HDMI输出,传输距离50m。
	套
	1
	五年

	3
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	4
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	13、
	餐饮中心（3号楼）门厅
	
	
	

	1
	落地引导屏
	65寸高清液晶y，分辨率1920X1080，对比度4800:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案。
	台
	2
	五年

	2
	多媒体发布屏
	65英寸1.5GB四核A35内存8GB,内置音响功率20W
	台
	8
	五年

	3
	媒体播放盒
	定制安卓系统
	台
	8
	五年

	4
	信息发布控制
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	14、
	户外大屏
	
	
	

	1
	户外大屏
	LED类型 SMD 3in1 1921
像素间距（mm） 4
箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm） 1280x960x145
箱体分辨率 320x240
箱体重量（㎏） 47
箱体材质 铁
模组尺寸（宽×高）/（mm） 320x160
亮度（nit） 5000
刷新频率（Hz） ≥3840
灰度等级（Bit） 14 
对比度 4500:1
色温（K） 7500
可视角度（水平/垂直）（°） 160/160
驱动方式 1/10
AC工作电压（V） 200～240
功率（最大/平均）（W/m2） 750/250
储存温度（℃） ‑40～+60
工作温度（℃） ‑20～+50
储存湿度（RH） 10%～90%
工作湿度（RH） 10%～90%
防护等级（前/后） IP65/IP54
	㎡
	25.8048
	五年

	2
	拼接控制器
	1、支持5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路 CVBS，和1路选配扩展子卡。
2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
3、投屏输入子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。
4、支持输入源一键切换。
5、支持外置独立音频。
6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。
7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
9、支持4个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度3840像素，最大高度1920像素。
10、支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
11、支持通过 RS232 协议连接中控设备
	台
	1
	五年

	4
	配电柜
	40KW，带plc
	台
	1
	五年

	5
	工程结构
	机箱防水处理，设置维修通道，内部采用60*40*2.5热镀锌方管，间距960*960，根据现场情况由专业单位设计。
	㎡
	25.8
	五年

	6
	包边装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	7
	散热系统
	35GW
	台
	2
	五年

	8
	立柱（含地基）
	地基地笼预埋
	项
	1
	五年

	9
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	1
	五年

	10
	综合布线
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	11
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	15、
	2号楼西大门入口条屏
	
	
	

	1
	LED条屏
	1 LED 封装方式 SMD2020 表贴三合一
2 水平视角 H≥140°
3 垂直视角 V≥120°
4 像素组成 1R1G1B
5 点间距 4mm
6 扫描方式 1/20 扫描
7 驱动方式 恒流驱动
8 模组分辨率 80×40 点
9 模组尺寸 320mm×160mm×15mm
10 模组重量 335g±5g
11 模组类型 灯驱合一
12 模组工作电压 4.5V-5V
13 模组平均功率 13W
14 模组最大功率 26W
15 使用环境 室内
16 白平衡亮度 ≥600cd/m
17 3 色温 3000-18000K
18 平均功率 254W/m
19 5 最大功率 508W/m
20 6 亮度均匀性 ≥97%
21 色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内
22 像素密度（点/平方米） 62500
23 供电方式 AC200-240V,50/60Hz
24 对地漏电流 ≤3.5mA/m
25 工作环境温度 -20℃～40℃
26 工作环境湿度 10%～60%
27 存储环境温度 -20℃～60℃
28 存储环境湿度 10%～60%
29 换帧频率 60Hz
30 刷新频率 ≥3840Hz
	㎡
	6.9632
	五年

	2
	拼接控制器
	1、支持4核心处理器，每个核心处理器1.8GHz
2、最宽支持4096、最高支持4096。
3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。
4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。
5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。
6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。
7、支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。
8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。
9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。
10、支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。
11、支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。
	台
	1
	五年

	4
	配电柜
	10KW，带PLC
	台
	1
	五年

	5
	工程结构
	采用40*40*2热镀锌方管，间距640*320落地固定，焊点防锈处理。
	㎡
	6.9632
	五年

	6
	包边装饰
	根据现场情况定制
	项
	1
	五年

	7
	专用线材
	箱体建内部链接线缆（出厂配置）
	项
	1
	五年

	8
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	9
	综合布线
	电源线、信号线等铺设至大屏安装
	项
	1
	五年

	10
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	16、
	电子班牌系统
	
	
	

	1
	电子班牌
	参数：21.5寸液晶横屏A款y，分辨率1920*1080，对比度1000:1，颜色16.7M，亮度250cd/m2，响应时间5ms，双声道立体电子音效，嵌入式RK3288四核1.8G,内存2G,存储8G，支持扩展存储，嵌入式架构，ARM方案，电容触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒，5千万次以上多点触摸， 双声道立体电子音效，触摸驱动程序配套:人脸识别摄像头，IC卡识别器，常规壁挂挂架，支持U盘单机,配wifi
	套
	18
	五年

	2
	电子班牌管理平台
	1.终端集控、跨平台统一控制管理
2.终端远程控制及远程升级
3. 终端远程监控及远程截图
4.教室班级设置管理
5.教师设置管理
6.学生设置管理
7.课程表及数据管理
8.考勤方式及多类型类型选择
9.平台部署管理
10.多类型考勤事件设置
11.考勤数据统计
12.人脸考勤管理
13.学校及班级风采相册
14.新闻公告
15.通知消息管理
16.值日生管理
17.网页资源管理
18. 部门信息发布推送
19.师生个人中心查询
20.教学及资源播放
21.倒计时管理
22.课堂巡查
23.班牌场景切换
24.信息发布多媒体素材资源管理
25.终端显示界面模块灵活配置
26.班级/学生荣誉奖项管理
27.考场管理
28.作业管理
29.请假管理
30.紧急插播：
31.欢迎词播放
32.会议直播/流媒体直播
33. 节目类型制作
34. 节目制作具备灵活性
35.单双色全彩LED控制：
36.权限管理
37.拼接屏控制：
38.电视/显示屏控制
39.投影仪控制
40.流媒体显示
41.门禁控制设置（支持后续学校拓展）
42门禁记录查看（支持后续学校拓展）
43.体温数据推送功能
44.体温数据记录
45.具备体温大数据展示平台并支持大屏显示
	套
	1
	五年

	3
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	1
	五年

	4
	辅材
	跳线、水晶头、支架、螺丝、胶布等
	项
	1
	五年

	17、
	信息发布管理
	
	
	

	1
	信息控制终端
	(i5/16G/512G SSD/集显/W11H
	套
	1
	五年

	2
	信息发布平台
	CPU：配置1颗x86架构HYGON3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz
内存：配置32GDDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB
硬盘：配置1块960GSSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘
PCIE扩展：支持2个PCIE插槽
网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置350W高效单电源
	套
	1
	五年

	3
	网络播放器
	嵌入式架构，ARM方案，嵌入式四核RK3288，内存2G,存储容量8G，HDMI输出,支持全高清解码,音频:L\R,USB2.0×2,百兆网卡
	套
	18
	五年

	4
	投影幕布
	定制200寸4:3金属抗光电动遥控投影幕布
	套
	3
	五年

	6
	多媒体控制终端
	i5处理器16GB内存1T+51G27英寸显示器
	套
	1
	五年

	18、
	其他
	
	
	

	1
	自助借还书机
	1.系统支持简体中文、英文两种语言；
2.支持一次多本图书归还；
3.支持选择显示读者信息提供准确的工作统计日志；
4.图书入口可侦测是否为本校图书，还书时自动开启门无需人工推入；
5.入口门为电子锁，在未确认图书时，可禁止暴力开启，以防塞入异物；
6.门开启方式为自开式，在感应设备故障时，不会发生自动关闭夹手事件；
7.拥有远程监控和诊断功能，可与CCTV闭路电视监控系统联动；
8.系统可设置支持离线操作模式（包括图书馆网络故障，仍然能提供借还书服务）并在连线后，有完善的后
续处理功能；
9.配自动升降还书箱，易于存放和移动，当书箱装满时具有报警、远程提示功能；
10.具备防火装置、在发生火灾时，可自动实施灭火；
11.具备自动开关机功能，开关机时间可自设；
12.可兼容读取不同厂商的符合行业标准的标签；
13.设备故障主动上报服务中心，快速排除故障，故障恢复后系统可自动恢复运行;
	台
	1
	五年

	2
	云借阅客户端
	43寸落地一体机，24小时无人值守的自助数字借阅终端。日常不少于2000册正规电子图书和500种时下热门杂志具有顶级的数字杂志，热门精品图书，拥有智能终端管理后台可实时监控发布数据，使用手机可随时扫描借阅精选书刊，真正意义上实现了，随时随地阅读，让阅读不再受时间地点的限制。
	台
	1
	五年

	3
	图书阅览一体机
	32寸高清液晶屏，分辨率1920X1080，对比度4800:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效。
	台
	2
	五年

	4
	自助报到机
	落地22寸液晶显示屏，支持身份证、扫码、人脸识别功能。
	台
	2
	五年

	19、
	网络及安全设备
	
	
	

	1
	防火墙
	1U机箱，配置6个10/100/1000BASE-T接口和8个SFP插槽，标配模块化双电源；
整机吞吐量>12Gbps，最大并发连接数>400W，每秒新建连接>10万，需含IPSEC VPN模块，IPSEC VPN吞吐>280M，IPSEC VPN隧道数>2000，含IPSEC VPN功能、配置SSL VPN并发用户10个，含应用识别功能，支持扩展IPS入侵防御及AV防病毒功能；
	台
	1
	五年

	20、
	桌面云系统
	
	
	

	1
	云桌面服务器
	津逮CPU C6326 (16C,2.9GHz) * 2
32 GB DDR4 * 14
480 GB SATA SSD * 2
960 GB U.2 NVMe SSD * 2
4 TB 7.2K SATA HDD * 4
支持12Gbps SAS控制器 (直通模式，连接缓存盘、容量盘 ) * 1
800W 冗余热插拔电源(1+1) * 1
双口万兆以太网卡 (SFP+接口） * 2
双口千兆以太网卡 (RJ45接口） * 1
万兆多模SFP+ 光纤模块 * 4
NVIDIA Quadro P2200 5GB  * 2
操作系统软件 桌面版 * 1
含5年7*24电话与邮件支持，同版本产品更新与升级，标准硬件服务，五年维保。
	台
	3 
	五年

	2
	云桌面配套云终端
	规格：RK3568 4核 最高2.0GHz/ 2G内存/8G 硬盘/ USB2.0 x 4/USB3.0 x 2/千兆网卡x 1/VGA x 1/HDMI x 1/无WIFI
	台
	115 
	五年

	3
	云桌面组网交换机
	标准1RU 19英寸机架，24个千兆电口，16个10GE SFP+ 以太网接口（不含光模块），可插拔的冗余电源
	台
	1 
	五年

	4
	万兆多模光模块
	10G SFP+ SR 300m
	个
	16 
	五年

	5
	屏幕
	27寸LED(HDMI接口）
	台
	115 
	五年

	6
	键盘鼠标
	有线键盘鼠标
	个
	115 
	五年

	7
	云桌面软件
	国产自主研发，全芯全生态的高性能桌面虚拟化系统，支持桌面管理，用户管理，策略管理，终端管理等功能，支持发布多种桌面操作系统。基于自研的高性能桌面协议，安全可靠、体验流畅
★为了保障源代码的安全可靠，桌面云产品需具备国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心发放的有效期内的信息技术产品源代码备案证书(提供证书复印件并加盖公章)，并提供www.mctc.org.cn官网查询结果（提供官网查询结果截图并加盖公章）
	用户
	115 
	五年

	21
	政务云
	
	
	
	

	1
	智慧校园平台应用服务器
	CPU8核，内存64GB，系统盘240GB SSD，存储盘1T
	套
	1
	三年

	2
	智慧校园平台应用服务器
	CPU8核，内存64GB，系统盘240GB SSD，存储盘4T
	套
	1
	三年

	3
	智慧校园平台应用服务器
	CPU8核，内存64GB，系统盘240GB SSD，存储盘1T
	套
	1
	三年

	4
	智慧校园数据库服务器
	CPU8核，内存64GB，系统盘240GB SSD，存储盘1T
	套
	2
	三年

	5
	缓存服务器
	CPU8核，内存64GB，系统盘240GB SSD，存储盘1T
	套
	1
	三年

	6
	接入服务器
	CPU16核，内存64GB，系统盘240GB SSD，存储盘1T
	套
	1
	三年

	7
	云防火墙
	可有效满足虚拟化云环境在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测、IPS功能和安全管理等需求，同时通过可视化风险报表和自助化安全运维服务，帮助用户有效缓解安全风险，网络吞吐：1000Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000
	套
	1
	三年

	8
	主机安全
	提供虚拟化主机安全；轻代理主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟化加固、webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计8个功能；默认含：一年升级许可；包含系统升级、病毒库升级、规则库升级。
	套
	7
	三年

	9
	云堡垒机
	提供虚拟化运维安全管理与审计系统（堡垒机）安全能力，支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP等协议，支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置，最多可管理5个节点
	套
	2
	三年

	10
	日志审计
	提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，最大支持5个节点、100GB日志存储空间。
	套
	2
	三年

	11
	漏洞扫描
	针对传统的操作系统、网络设备、防火墙、远程服务等系统层漏洞进行扫描发现。同时对测试系统补丁更新情况，网络设备漏洞情况，远程服务端口开放等情况并进行综合评估，在黑客发现系统漏洞前提供给客户安全隐患评估报告，提前预防黑客攻击事件的发生。（费用中包含搭建此安全服务所用计算及存储等资源费用）
	次
	28
	三年


智慧校园平台（质保期三年）

	序号
	系统模块
	系统功能点
	系统功能描述

	一、基础运行平台

	1.1
	基础支撑系统
	统一身份认证
	统一管理
认证方式
	统一管理认证采用集中管理的思路设计，实现用户可信身份认证方式的统一管理，支持多种认证方式，包括：活动目录AD/LDAP身份认证、数字证书CA身份认证、数据库身份认证方式，支持多种认证协议，包括：SSL协议、HTTP协议、其他认证协议。
该系统支持用户认证方式的自主配置，可以根据用户的基本信息、用户所要访问的应用系统的不同实现不同的身份验证方式的选择配置。

	
	
	
	会话管理
	支持对用户登录时的会话管理，能够与单点登录模块一起组成跨域的单点登录的解决方案。

	
	
	
	验证管理
	统一身份认证服务器支持多种认证方式和认证协议，XML、PKCS7#以及基于证书的SSL；用户可以选择通过SSL(HTTPS)认证协议来满足自己的身份认证需求。尤其是统一身份认证服务器和证书认证结合在一起，实现了高强度的身份认证功能，能够对证书链、有效期、证书废弃、证书冻结、证书状态进行验证。

	
	
	
	策略管理
	支持用户登录时的安全策略管理。

	
	
	统一用户管理
	部门管理
	部门管理用于学院各业务部门的组织机构图，通过定义部门的属性及其之间的关系，形成树状组织机构图。部门配置包含部门名称、分管领导、部门负责人、部门描述、部门排序号、所属部门属性。
部门配置管理可以将学院实际组织机构映射到业务应用系统中，为授权管理奠定基础，为其他业务应用系统提供基准。

	
	
	
	员工管理
	员工管理主要定义学院教职工属性，包含姓名、身份、所属部门、手机号码、所拥有角色、学历、籍贯信息，可以将多人设置成同一角色或为同一个人设置多个角色来实现一岗多人、一人多岗，提高员工管理的灵活性。

	
	
	
	用户管理
	用户管理主要定义学院用户属性，包含ID、头像、用户账号、角色、手机号码、用户类型(普通、超级用户)，通过不同注册渠道的用户赋予不同的角色权限，可以设置同一个用户具备多个角色，实现1人多身份，提高用户管理的灵活性。

	
	
	统一权限管理
	应用系统
权限注册
	统一授权管理通过角色、权限、用户多种方式，实现对学院用户的统一授权管理，并提供用户权限的调用服务。

	
	
	
	角色管理
	统一授权管理提供角色授权方式，角色分成系统角色与自定义角色，系统角色根据部署应用自动创建完成，自定义角色可灵活配置，角色授权模式可以简化授权流程，提高权限管理效率。

	
	
	统一消息管理
	消息服务
	消息服务为业务应用系统提供统一的消息、任务的汇聚与分发中心，通过服务接口接收应用系统的任务和消息信息，最终传送给用户。
消息中心提供所有需要消息处理的业务应用系统接口，所有的邮件提醒、即时消息提醒、任务提醒都通过消息中心进行传递，改变传统“人找事”的行为模式为“事找人”的模式。

	
	
	
	统一消息
	统一消息为业务人员提供统一的消息工具，方便用户间的信息交流和协作，提高工作效率。未读消息时高亮提醒，并且可一键标记为已读。

	
	
	
	消息集成
	统一消息管理提供一个集中的消息中心。消息中心接收业务应用系统的消息，通过多种消息通道，将消息传达给业务人员。消息通道支持扩展，如邮件，即时消息和门户通知。

	
	
	
	消息模板
	统一消息模板提供一个默认的短信内容，用户也可以根据学院的特色进行个性化的内容配置，更加灵活。

	
	
	
	待办集成
	待办事项集成提供一个集中的任务中心，任务中心收集各个业务系统的待办任务，任务中心自动调用消息中心的接口，给业务人员发送任务提醒消息。
待办事项根据处理情况分成（待处理的、我发起的、抄送我的、我参与的），通过分类让待办处理更加高效，查找更加便捷。

	
	
	统一接口管理
	接口标准
	通过标准化的协议（如RESTful API、SOAP、GraphQL）和数据格式（如JSON、XML），统一接口规范。

	
	
	
	接口文档
	通过yapi接口文档管理，便于维护与阅读查询，并且提供第三方团队调用服务。

	
	
	审批流程
	表单设计
	表单设计包括基础控件与业务控件，使用者可以通过拖动快速完成表单布局与属性设置。
基础控件包括（输入框、日期选择、数字输入框、单项、多选、上传组件）；
业务组件包括（申请人、申请部门、人员选择、类型管理、值班名单）；

	
	
	
	流程设计
	图形化的方式进行审批流程的设计，可定义审批流程节点名称，并设置节点的审批对象或者部门；
多人审批时可设置审批方式（会签、或签）

	
	
	
	高级设置
	基于流程更多功能配置，设置该流程是否允许加签、回退、发起人能否编辑流程；

	
	
	全局搜索
	索引构建
	索引是搜索引擎的核心组成部分，用于快速和高效地定位文档和信息。在索引构建阶段，搜索引擎会对收集到的数据进行分析和处理，提取关键词和特征，并构建相应的索引结构。

	
	
	
	历史搜索
	记录10条最近搜索记录，根据历史记录快速检索，并且可以清空记录。

	
	
	
	搜索结果
	根据搜索内容，按业务模块分类展示，可根据搜索结果快速调转到对应页面，提高使用系统效率与用户体验。

	
	
	日程管理
	日程管理
	用户管理自己的日程，以（月、周、日）的模式进行展示;
支持创建重复日程（按天/按周/按月/按年）；
支持日程提醒设置（准时提醒、提前5分钟、提前15分钟、提前1小时、提前2小时）；
支持设置提醒方式（系统消息、短信通知）；

	
	
	
	日程分享
	管理自己的日程，可分享给其他教职工，也可取消分享；
也可查看共享给我的日程，通过颜色区分不同的人员日程。

	
	
	基础数据
	楼栋管理
	楼栋管理是对学院楼栋建筑的统一维护（楼栋编号、楼栋类型、楼栋名称、单元信息、楼层数量）在为其他业务应用系统提供数据支撑。

	
	
	
	房间管理
	楼栋管理是对学院房间信息的统一维护（房间编号、房间类型、房间名称、所属楼层、所属楼栋、房间设备），房间设备的类型可自定义维护；
支持对房间的可视化布局，根据行列设置座位编号、设置过道，尽可能做到与真实的房间布局保持一致，为座位排次功能做好前期准备。
支持上传房间的实景图。

	
	
	
	校园简介
	校园简介可通过图文的方式进行在线内容编辑，设置宣传轮播图，学员在报名后可以直观的了解校园介绍。

	
	
	党校圈
	学院内部圈子的话题分享，内容来源包括教职工话题、班次相册、毕业寄语；
1. 教职工发布的话题，全体教职工都可参与进行点赞与评论；
2. 来自班次相册的话题，教职工与当前班次学员可参与点赞与评论；
3. 来自毕业寄语的话题，教职工与当前班次学员可参与点赞与评论；

	
	
	通讯录
	全体教职工的通讯录信息，并支持按组织结构进行通讯录归类显示。

	
	
	问卷调查
	各部门都可以使用问卷调查，调查对象包括学员与职工，调查问卷支持四张模式（问卷模式、是否模式、投票模式、回复模式）
1. 发送模式支持立即发送与定时发送，来支持管理提前创建问卷自动发送。
2. 问卷统计，支持按题目独自分析调查情况，并用图形图表的方式直观的展示占比。
3. 支持调查结果导出为PDF格式，便于管理者线下向领导汇报调查结果。

	1.2
	安全保障系统
	身份鉴别
	身份鉴别的方式通过token、sign两种鉴别方式。token是系统登录账户中有效的鉴别方式，采用双向加密的方式，其中携带的是系统注册的用户标识，通过系统验证有效性后才能执行后续的系统操作。sign操作主要使用不同的单向加密，再不使用用户的情况下进行鉴别。主要使用于第三方应用系统的验证。

	
	
	密码策略
	登录密码统一使用AES加密，前端对登录的密码需要加密传输。后端接收到密码后进行界面验证。同时，再加密字符中需要携带过期时间。有效的规避了明文传输和密码字符串长期有效的问题。保证了使用密码的安全性。

	
	
	访问控制
	访问控制主要是要有效的、合法的访问。在访问的接口中需要加入验证标识token或sign,同时需要通过权限管理给予当前用户访问接口的权限。有效控制用户的访问。

	
	
	传输加密
	在传输过程中支持返回参数双向加密，有效规避数据明文显示的情况。支持关键信息加密的规范（包括登录密码传输加密、手机号码、身份证保存加密。）

	
	
	数据备份
	采用定时备份数据，能有效保证数据的安全性。做按天备份、保存长达90的数据备份。防止数据的丢失。

	1.3
	运维管控系统
	系统监控
	主要监控服务器的运行情况，包括CPU、内存、磁盘的运行情况。当系统发生异常时，能及时有效的反馈系统的情况，能有效保证系统的正常运行。

	
	
	日志分析
	系统日志分析，主要通过系统的访问日志进行分析，分析系统接口的响应速度，能有效提升用户的体验。通过日志分析也可以在系统中体现用户的操作行为，为安全使用系统，提供有力的保障。

	二、业务平台

	2.1
	教学研究中心
	

	2.1.1
	教务管理系统
	课程库
	课程分类
	课程分类的统一管理，打造教学课程体系：
1、支持1级、2级分类的自定义管理，实现分类的增删改；
2、支持分类课程的快速查询，点击分类直接显示该分类下的课程信息。

	
	
	
	统计标签
	统计标签可自定义维护，每一个课程可选择多个统计标签，例如习思想、党性教育；

	
	
	
	课程管理
	全部课程信息的统一管理与维护：
1、课程信息的增删改，实现课程的信息管理；
2、授课老师信息关联，1门课程支持关联多个老师，并且设置外聘老师的课酬信息；
3、课程类型为现场教学，可直接关联现场基地。

	
	
	师资库
	党校师资
	从员工信息中同步党校师资信息：
1、可快速关联课程，支持1个老师授多门课程；
2、可查看教师的授课记录，并支持授课记录导出。

	
	
	
	外聘师资
	外聘讲师信息的统一管理与维护：
1、支持外聘老师信息的增删改；
2、可快速关联课程，支持1个老师授多门课程；
3、可查看教师的授课记录，支持授课记录导出。

	
	
	
	领导干部
	领导干部信息的统一管理与维护：
1、支持领导干部信息的增删改；
2、可快速关联课程，支持1个领导授多门课程；
3、可查看领导的授课记录，支持授课记录导出。

	
	
	基地库
	现场教学点信息的统一管理与维护：
1、支持教学基地点的增删改；
2、支持地址在高德地图的标记，并录入实景图。
3、支持基地关联课程，支持1个基地关联多门课程。

	
	
	培训计划
	根据组织部的培训计划，由教务人员制定对应的培训计划：
1、制定教学单元，并且为每个单元添加课程与活动；
2、复制历史计划，选择其他班次的培训计划，快速完成计划的制定；
3、计划占比统计，实时统计概况、统计标签占比、教学方式的占比，直观的判断培训计划是否符合上级要求。

	
	
	学员名单
	根据组织部提供的参训名单，提前录入学员信息：
1、支持智能分组，按单位、性别、民族、组长快速的完成分组；
2、支持学员批量导入、导出；
3、支持学员的分组、小组长、班委的设定；

	
	
	教学方案
	根据教学模板，快速完成在线的教学方案制作:
1、教学方案模板的管理，选择合适的模板，快速实现方案内容填充；
2、在线编辑教学方案内容；
3、消息通知选定教职工，让相关人员查看教学方案是否合理；
4、教学方案下载为word、PDF格式，方便归档与分享；

	
	
	学员手册
	根据上传的模板，快速完成学员手册的在线制定：
1、实时展示培训计划、学员名单、座位排次、设置班委、学员分组是否完成，便于同步数据；
2、支持对学员手册模板的管理，可选择合适的模板，快速实现手册内容填充；
3、在线编辑学员手册内容，让内容更加符合本次培训要求；
4、学员手册下载为word、PDF格式，便于归档与分享；

	
	
	课程发布
	由教务部门根据教学计划中的教学单元课程进行班次课表的制定，同时支持对已排课程的上课日期进行调整：
1、支持通过拖拽排课或一键智能排课，同时支持一课程多教室设置；
2、支持与课程库、活动库、现场教学库相关联，可添加计划外的课程、活动、现场教学，同时支持教学内容（课程、活动、现场教学）新添并将数据同步至相应资源库中；
3、在排课过程中自动检测教室/教师/课程时间资源冲突，并以不同的高亮颜色醒目提醒不同资源冲突，同时可对冲突课程信息进行精准修改；
4、排课一键发布后，系统自动给相关上课学员以及教师进行消息通知，其中外聘教师需进行消息回执；
5、支持拖拽的方式或一键自动排课进行调整；
6、支持教职工PC端/APP端和学员微信端进行表格模式和日历模式查看课程。

	
	
	外聘管理
	教务人员根据课程安排，涉及到外聘讲师邀请时，可向讲师发送邀请函：
1. 支持领导干部与外聘讲师邀请函格式维护，并且支持动态插入数据数据，动态渲染数据（培训时间、班次名称、授课课程）。
2. 通过短信推送给外聘讲师，老师可在通过短信进行邀请回执，并下载邀请函。

	
	
	一周课表
	支持查看当前正在开班的所有班次或者某个班次的一周课表。

	
	
	学员反馈
	支持对学员和送培单位的意见反馈进行统一处理：
1、支持意见反馈类型增删改查；
2、支持通知权限自定义设置，若为通知人员，当通知开关打开时，系统则会自动通知，提示进行意见反馈处理；
3、同步学员和送培单位提交的意见反馈，校院可进行反馈删除/回复。

	
	
	评价管理
	评价维度
	由教务部门对教学评价与参训评价的评价维度进行配置管理：
1、设置评价方式：支持设置为实名/匿名。
2、设置评分规则：支持设置为评星样式和满意度样式；在五角星样式下可设置五角星个数以及对应的分值，同时支持根据设定的五角星数量自动生成全部选项；在满意度样式下可设置满意程度以及对应的分值；
3、设置触发方式：支持设置为课程结束后、班次培训结束后
4、设置提醒方式：支持设置为系统消息、微信通知、短信通知
5、支持对评价内容进行设置，包括评价标题、评分样式、排序；同时支持设置评价项是否启用和能否备注。
6、对课程、教师、班次、班主任、党校的评审内容自定义配置。

	
	
	
	课程评价
	教务人员，按年对课程评价数据进行统计展示：
1、统计课程的授课次数、参评率、综合平均分，可直观了解课程整体评价情况；
2、统计课程的各评价维度的平均分，以便于分析具体的问题点；
3、支持查看评论内容，可对不当评论进行删除管理。

	
	
	
	教师评价
	教务人员，按年对教师评价数据进行统计展示：
1、统计教师的授课课时、次数、参评率、综合平均，可直观了解教师的整体评价情况；
2、统计教师各评价维度的平均分，以便于分析具体的问题点；
3、支持查看评论内容，可对不当评论进行删除管理。

	
	
	
	班次评价
	教务人员，按年对班次评价数据进行统计展示：
1、统计班次总数、学员总数、整体参评率、整体平均分，可直观了解整体评价情况；
2、统计各班的参评率、综合平均分及各评价维度的平均分，以便于筛选出表现优秀班次。

	
	
	
	班主任评价
	教务人员，按年对班主任评价数据进行统计展示：
1、统计班主任总人数、带班总次数、整体参评率、整体平均分，可直观了解整体评价情况；
2、统计各班主任的带班次数、参评率、综合平均分及各评价维度的平均分，以便于筛选出表现优秀的班主任。

	
	
	
	党校评价
	教务人员，按年对党校评价数据进行统计展示：
1、统计班次总数、学员总数、整体参评率、整体平均分，可直观了解整体评价情况；
2、统计各班的参评率、综合平均分及各评价维度的平均分，以便于分析培训期间的参训体验好坏。

	2.1.2
	学员档案系统
	学员电子档案
	学员信息
	支持查看学员个人资料信息，其信息字段包括但不限于姓名、性别、民族、政治面貌、身份证号码。

	
	
	
	参训记录
	支持学员参训记录以个人维度进行累计统计与查看，其信息字段包括但不限于班次名称、班次级别、班主任、培训周期。

	
	
	
	考勤记录
	支持学员考勤记录以参训班次为单位进行累计统计与查看，其信息字段包括但不限于班次名称、班次级别、班主任、培训周期、迟到、早退、旷课、请假的统计数。

	
	
	
	量化记录
	支持学员量化考核记录以参训班次为单位进行累计统计与查看，其信息字段包括但不限于班次名称、班次级别、班主任、培训周期、量化总分、基础分、加分、减分。

	
	
	
	材料提交
	支持查看学员的材料，并且可下载材料。

	
	
	
	结业证书
	支持学员证书记录以参训班次为单位进行累计统计与查看，其信息字段包括但不限于班次名称、班次级别、班主任、培训周期、学号、证书编号。

	
	
	
	考试记录
	支持查看学员的考试记录，并可查阅答题情况。

	2.1.3
	在线考试系统
	题库管理
	校院可自行根据课程或实际需要进行题库的创建，实现校院整合试题资源，提高出卷效率。
1、支持题库与课程相关联，支持以课程为题库进行试题统一管理；
2、支持题库自主添加；
3、支持试题的增删改查，其中试题类型可为单选、多选、判断、主观，同时可为试题进行难易程度标记；
4、支持对试题的使用状态自定义设置。

	
	
	试卷管理
	教务人员可对试卷进行统一管理，为试卷的抽题逻辑以及每类试题的数量和分数情况制定规则，对学员进行针对性检测：
1.可设置判断、单选、多选类试题各自的比重以及每一题的分数；
2.可设置试卷固定必考题以及随机抽取试题的数量；
3.可设置试卷难、中、易各类试题比重情况；
4.以环形图、条形图直观显示试题不同类型的实时数据。

	
	
	考试管理
	教务人员可以根据实际情况发布不同类型的考试：
1.设置考试时间、地点、班次对象；
2.可设置不同考试类型，考试类型包括但不限于结业考试、入学考试、模拟考试、测评考试；
3.可为每一次考试配置相应的试卷和防作弊规则。

	
	
	成绩管理
	系统自动判定学员考试得分，并汇总形成全部学员的成绩分析
1.以班次/学员为单位统计分析考试得分情况；
2.可以查看全班每名学员的答卷详情；
3.答卷支持导出；
4.考试成绩支持数据导出。

	
	
	学员电脑端考试
	学员按照考试要求，在指定考试地点进行上机考试：
1.系统记录学员试卷的答题记录；
2.判定成绩后向学员展示总成绩并展示错题的答题解析。

	
	
	学员手机端考试
	学员通过微信服务端，按照考试要求自主完成考试：
1.考试成绩与电脑成绩支持同步；
2.系统记录学员试卷的答题记录。

	2.1.4
	党校网络学院
	课程资源
	对校院在线学习课程资源进行统一管理，同时支持对接第三方课程资源，供学员学习。
1、可创建本校独有的在线课程，也可对接第三方平台的课程资源；
2、支持与师资库进行关联，同时支持对授课老师头衔自定义设置；
3、在线课程有章节视频组成，①支持在线课程创建，其信息字段包括但不限于课程名称、授课老师、授课老师头衔、封面、简介、是否为公开课、学时、学分，同时支持对课程使用状态自定义设置；②支持课程章节设置，并为每个章节进行视频添加，同时支持对视频使用状态自定义设置。
4.小文件视频可以支持直接从本地上传；

	
	
	学习任务
	教师可为学员设置学习任务，并监督学员学习进度。
1、支持关联网络课程数据，为学员发布任务，同时支持防挂机设置，防止学员挂机；
2、支持对任务状态进行控制，可暂停任务；
3、移动终端APP、微信端、PC端端口的对接和数据集成，实现在线学习实时同步功能；
4、教师可在后台查看学员学习进度；

	2.1.5
	科研管理系统
	课题管理
	课题登记
	科研管理人员根据科研年度课题计划进行课题任务下发，教职工跟进分配任务进行课题登记。
1. 基础信息，登记时可填写（课题名称、课题方向、科研经费、预计成果方式、预计完成时间）
2. 课题成员，登记时可填写校内教职工成员信息，也可追加校外成员的信息；
3. 课题审批，提交登记后需要走审批流程，由科研管理者审批完成课题才生效。

	
	
	
	过程跟进
	科研人员能够记录课题的研究进度，按照周期进行过程跟进。

	
	
	
	成果关联
	科研人员可从课题维度进行成果查询与成果关联。

	
	
	成果库
	成果登记
	科研人员能够完成成果登记，登记时选择成果类型（学术发表、学术课题、资政报告、媒体采访、成果奖励）
成果登记后，科研管理人员可对成果内容进行审批，审批通过后成果才生效。

	2.2
	学员服务中心
	

	2.2.1
	班次管理系统
	班次统表
	查看全部的开班数据，按照开班时间进行分类展示（进行中、未开始、已结束）。

	
	
	班次主页
	以单个班次进行数据的展示，便于班主任全面的了解整个班次的情况
1. 支持快速的切换班次功能；
2. 支持班次管理的功能快捷导航，如班次课表、报名管理
3. 支持在主页查看公告、相册、基础信息、问卷调查、班委、党支委相关数据

	
	
	班次课表
	显示已发布的课表信息，按周进行展示（星期、时间、课程名称、授课教师、教学地点）。

	
	
	班次公告
	实现教务处/班主任通过班次公告向学员传达实时通知；同时实现移动端、PC端实时消息的同步：
1、支持向指定的接收学员进行发送公告；
2、支持对多种公告提醒方式：系统消息提醒、微信通知、短信通知。

	
	
	学员手册
	班主任需向学员发布需要遵守的相关行为规范以及教学信息的介绍:
1、支持学员手册模板的增删改。
2、支持系统支持与课程安排、班委设置、学员分组、班次排座功能关联，灵活读取相关信息生成学员须知内容或直接上传学员须知文件，并可在线编辑修改，一键生成/下载。
3、当学员须知发布后，支持学员在微信移动端进行查看。

	
	
	调课管理
	支持直接调课操作，调课完成以后记录调课记录与详情。

	
	
	报名管理
	报名信息
	班主任可对报名学员进行审批或对学员报名情况进行查看：
1、支持学员通过关注公众号、网址、扫描二维码进行报名；
2、若对学员报名进行需审批设置，则班主任可对报名学员进行审核；同时支持发送短信给学员，同步报名结果是报名成功/失败；
3、支持自动统计报名学员人数；系统支持筛选未报名学员；
4、支持对学员信息进行编辑，同时也支持可将学员的登录密码进行重置。

	
	
	
	报名配置
	班主任可以对报名功能进行开关设置，若打开并且在时间范围内，就可以进行报名操作；
班主任可以设置报名的时间范围，只能在时间范围内才能进行报名。

	
	
	
	报名审核
	班主任可以对审核功能进行开关设置，若打开报名后的学员需要进行审核后才能生效。
1. 计划名单：该班在教学计划已导入学员信息，可以免审批，系统直接完成审批。
2. 更换班次：若审批错误或者误操作通过，支持可以直接更换班次及移除班次的操作；
3. 学员审批：可以对待审学员进行通过与驳回操作。

	
	
	学员管理
	班委设置
	班主任可任意设置班次学员为班委，来协助班主任进行班次管理。
班主任可自定义班委名称，支持与班次已报名学员相关联，进行学员班委设置，同时支持同一班委设置多个学员。

	
	
	
	学员分组
	班主任对班次已报名学员进行分组，便于进行学员管理:
1、支持任命小组组长；
2、系统支持班次分组按照单位、性别、民族、随机、组长，5种不同的分组规则一键分组；
3、对于需要更改组别的学员，支持手动更改。

	
	
	
	退学审批
	实现学员微信移动端退学申请的填写，并形成退学记录查看；
实现自动发送短信给班主任进行退学审批，当班主任完成审批时，自动向学员发送审批结果。

	
	
	班次相册
	发布相册
	通过班次相册的线上管理来记录班次活动、课程风采，同时向学员和教师进行展示。
1、支持学员、班主任班次相册的上传;
2、支持相册的多端同步，教职工，学员在移动端查看相册。
3、支持班次相册点赞、评论及其点赞人数和评论条数自动统计。

	
	
	
	相册审批
	支持相册审批设置，同时可指定专人进行审批；若设置相册需审批，当学员上传相册后，需教务处或班主任通过审核，再显示到班次相册展示页。

	
	
	考勤管理
	课程考勤
	支持以课程的维度进行考勤统计，同时支持考勤记录的导出。

	
	
	
	学员考勤
	支持学员通过微信“扫一扫”直接进行考勤打卡，并支持学员在微信移动端查看考勤记录。
教务处和班主任可对班次学员考勤情况进行查看和修改，同时支持自动统计该班开班到现在的到课率和到课率异常学员。

	
	
	
	请假审批
	班主任对请假申请进行审批，通过或驳回学员的请假申请；
支持学员上传请假凭证、延后上传请假凭证。

	
	
	座次管理
	学员排座
	班主任可灵活调整学员的教室座位：
1、支持切换教室，分组查看班次未排学员的信息，提供拖拽学员进行排座功能；
2、可对合班上课的学员进行排座，不同颜色分别代表各个班次；
3、支持点击空白座位区域进行座位预留；

	
	
	
	智能排座
	班主任可设置排座规则，对学员进行一键排座：
1、支持在全部座位或规定的范围内，按照S形、间隔、顺序、单位权重等方式进行一键排座；
2、支持对合班班次设置优先级，优先级越高的班次先排；

	
	
	
	排座预览
	实现班次排座全局预览，支持导出座次表座位；
1、提供座次表预览比例调节功能，可按照自身习惯调整最舒适的比例；
2、座次表中可查看学员单位、职务职级等信息，根据身份优先排座；

	
	
	材料收集
	发布需求
	班主任向全体学员发布收集需求任务，学员可通过移动端或者网页端进行相关资料的上传。

	
	
	
	材料下载
	班主任可以单个下载学员材料，也可批量打包下载学员的材料。

	
	
	三带来管理
	班主任可以查看学员的三带来信息：
1. 支持一键提醒学员填写三带来；
2. 支持已填写的三带来信息导出至Execl。

	
	
	教学资料
	班次资料
	管理该班次的教学电子资料：
1. 可复制其他班次的教学资料，实现资料的快速复制；
2. 支持上传班次资料，进行学员是否查看/下载的权限设置；
3. 支持查看学员的阅读情况，记录已读/未读学员数据。

	
	
	
	课程资料
	同步该班的已发布成功的课程课件信息。

	
	
	量化考核
	量化项管理
	支持对量化通用考核模版自定义设置，班主任可根据班次类型同步所需要的考核项进行管理：
1、支持量化考核类型自主设置，系统默认考核类型为加分项、减分项、基础项；
2、提供日常纪律、考勤、综合表现等多维度的系统自动计算考核项，班主任可根据实际情况调整分值与说明；
3、可设置每个考核项的默认分值或限制单选最高分，同时支持设置班委的操作权限，是否能对该项进行打分；
4、支持从量化通用考核模版同步考核项，根据实际需要进行自定义调整；

	
	
	
	量化权限设置
	量化考核是衡量干训质量的重要指标之一。班主任根据参训学员在校表现进行综合性评分：
1、支持向班委分配考核操作权限，让班委协助班主任进行考核打分；
2、考核分值确认后，学员可在微信端同步查看考核情况，同时提供班次考核排行榜；

	
	
	
	量化分值操作
	支持教学过程中的量化加分与减分操作，可以根据日常表现对某人进行量化打分，也可从某项量化值角度追加学员分值：
1、支持与班级职位、考勤、考试数据进行关联，自动累加次数换算分值，班主任可根据实际情况调整；

	
	
	考核鉴定
	考核数据关联
	班主任可在线生成学员考核鉴定表，可批量打印并向组织部进行汇报：
1、支持系统自动读取学员个人基本信息、考勤信息、考试信息信息；
2、支持批量生成考核鉴定表。

	
	
	
	考核意见填写
	支持班主任与党校领导在线填写考核意见。

	
	
	
	学员学习总结
	班主任可以查看学员填写的学习总结情况；
学员也可以在移动端与网页端完成学习总结填写。

	
	
	结业管理
	结业学员管理
	教务处或班主任为满足结业条件的学员在线进行结业，并在线为学员颁发结业证书：
支持结业证书样式自定义设置功能，并支持模板任意选择；

	
	
	
	结业证书管理
	支持结业证书编号设置，同时支持结业证书单个/批量颁发和下载。

	
	
	毕业寄语
	培训结束时，学员可在微信端填写结业寄语，供班次学员查看：
1、支持班主任发起学员寄语填写；
2、支持学员在微信端填写结业寄语，并可同步让班次学员查看；
3、班主任可对内容不当的结业寄语进行删除。

	
	
	班次报告
	系统支持向班主任以及领导人员展示该班培训结果数据，辅助分析培训存在的问题。
支持与班次学员人数、课程评价、教师评价、学员考勤、寄语功能板块相关联;同时支持以班次整体得分、基本信息、课程、教师、学员、评价、寄语不同维度进行数据的汇总；
当班次培训结束后系统自动发送含班次报告链接短信给领导，同时支持点击链接进行详情查看。

	2.2.2
	一码通系统
	校园一码通
	校园一码通可用于考勤、食堂就餐、图书借阅、门禁等的场景中，为学员带来更大的便捷，并记录就餐、图书借阅等数据信息。
为校院节省人力成本,减少资源浪费，提升校院信息化建设和应用的水平。

	2.2.3
	电子班牌系统
	设备管理
	设备信息
	统一管理电子班牌信息，添加/编辑设备安装位置、名称、编号、分辨率信息

	
	
	
	定时开关
	设置电子班牌的定时开机时间与关机时间，并支持配置（周六周日不定时开机）

	
	
	
	走马灯展示
	配置走马灯开关，对考勤异常的人员进行考勤通报

	
	
	
	统一设置密码
	统一设置电子班牌的统一登录密码。

	
	
	电子班牌
	登录/退出
	支持通过密码才能访问电子班牌，支持退出登录与返回到主界面功能。

	
	
	
	课程信息
	展示当前教室的该时间端需要上课的教室。

	
	
	
	考勤统计
	展示应到/实到人数，并可查看具体的签订学员信息。

	
	
	
	扫码签到
	动态展示考勤二维码，学员通过扫描二维码完成签到，二维码会实时刷新，防止学员考勤作弊。

	2.3
	后勤支撑中心
	

	2.3.1
	下单管理系统
	培训下单
	单位联络下单
	为保障学员正常培训和提升学员培训体验，后勤人员可根据对外人员所确认的具体培训需求，记录联络事项，完成事项准备后，支持送培单位审核确认。
1、支持对联络单位及其类型进行自定义设置；
2、支持查看对接内容，在线填写联络事项，其填写关键点包括但不限于联络类型、联络单位、附件；同时可向送培单位进行联络确认
3、支持联络事项完成状态标记，并实时向对外人员同步联络信息。

	
	
	
	学员用餐下单
	为保障学员培训期间正常就餐和提供用餐结算依据，后勤人员需对学员用餐要求以及数量进行安排记录。
1、支持同步参训名单数据，并可安排学员三餐的就餐地点及时间；
2、支持当临时、特殊情况需加餐时，支持新增用餐。

	
	
	
	教室准备下单
	为保障教室能支撑学员正常培训，后勤人员需对教室设备进行准备。同步培训日程，支持导入培训日程进行保障内容记录。

	
	
	
	学员房号下单
	为保障学员培训期间可正常住宿，后勤人员需根据参训需求进行房间申请。
1、支持同步培训需求数据，进行一键提交房间申请。
2、若有住宿人员变更或房间数量变更，支持修改。

	
	
	下单安排
	学员房号分配
	可为学员分配房号，供学员查看。
1、支持自定义权限人员，若为权限人员，当有新的任务时，系统则会自动通知具有权限的人员进行房号分配。
2、支持分配具体房号安排人员。
3、支持房号的一键自动分配以及房号详情查看和修改。

	
	
	
	准备内容模板
	校院可对教室保障内容模板进行自定义设置。
1、支持保障类型的增删改；
2、支持保障内容的增删改查，及其使用状态控制。

	
	
	下单统计
	学员用餐统计
	可对学员用餐数据统计，为培训结算提供依据。支持以天的维度进行三餐的数量统计以及数据导出。

	
	
	
	教室准备统计
	可对教室准备数据统计。支持以天的维度进行保障数量统计。

	2.3.1
	耗材管理系统
	采购申请
	教职工可以发起耗材采购申请，经校内领导审核通过后，耗材管理员可绑定耗采购申请进行入库处理。

	
	
	耗材库
	耗材管理员统一管理耗材类型及其耗材信息，支持耗对材出入库操作，同时可导出处于临界值的耗材数据向上汇报。

	
	
	领用申请
	教职工可以发起耗材领用申请，经校内领导审核通过后，耗材管理员可绑定耗领用申请进行出库处理。

	2.3.2
	用餐管理系统
	用餐记录
	可查看用餐记录（用餐记录分为临时、学员、教职工、编外人员）

	
	
	菜品库
	支持餐品的增删改查、数据的导出

	
	
	每日菜品
	可以对食堂的每日菜进行记录和编辑

	2.3.3
	信息发布系统
	信息发布管理
	校院可自主上传视频、图片、文档类型的资料，经审核通过后，可对外展示，以此有效传递校院的成果、宣传信息、发布公告等。
1、支持信息发布的新增、编辑、删除,其设置信息字段包括但不限于显示时间、显示设备、展示速度；同时支持同步个人文件中的资料。
2、支持对显示设备数量自动统计。
3、支持对信息的确认发布和取消发布，经发布后方可进行信息的展示。

	
	
	信息展示管控
	校院可对信息展示进行多维度自主管控。支持资料或设备的维度进行显示设置。

	2.3.4
	物联集成系统
	视频监控管理
	校院通过与监控设备对接，支持视频设备线上管理和实时画面获取，最终达到加强校院及周边治安管理，及时发现和处置突发性治安事件，预防和减少校院(特别是宿舍内) 盗窃案件的发生，保障校院财产及广大师生员工的人身、财产安全。

	
	
	智慧教室系统
	支持智慧教室系统的集成对接，实现设备的远程联动；

	
	
	图书管理系统
	支持图书管理系统的集成对接，实现系统数据互通；

	
	
	住宿管理系统
	支持住宿管理系统的集成对接，实现住宿数据互通；

	
	
	门禁管理系统
	支持住宿管理系统的集成对接，实现门禁数据互通、设备联动；

	
	
	录播管理系统
	支持录播管理系统的集成对接，实现录播数据互通；

	2.3.5
	教学督导系统
	教学督导管理
	支持查看授课实时画面，达到监督、检查，了解教学现状、促进营造良好的教、学氛围的效果，同时可基于现状进行教学指导，规范教师工作、提高学员学习自觉性，优化教师授课方式。
通过与硬件设备集成，实现教学实时画面的接收，支持单屏或分屏（四分屏、九分屏）查看。

	2.3.6
	场景资源系统
	场景资源信息
	场景资源使用状况进行实时展示：
1、可查看教室、会议室、研讨室等场景资源的实时使用状态。
2、支持多条件的筛选，如容量数、设备类型等

	
	
	场景资源预订
	直接对场景信息进行预约，可记录预约的部门，发起预约人可以取消预约。

	2.4
	行政运营中心
	

	2.4.1
	行政管理系统
	行政管理
	值班管理
	教职工可在移动端查看自己发起的值班安排处理记录和待自己审批的值班安排处理记录

	
	
	
	通知公告
	教职工可进行通知公告的新增，并可接收所有的消息提醒以及通知消息

	
	
	
	文印管理
	教职工可新增文印申请、可查看自己发起的文印申请处理记录和待自己审批的文印申请处理记录

	
	
	
	重要事项报送
	教职工能够通过系统发起重要事项报送；
重要事项报送字段包括报送人、事项类型、事项描述；
办公室人员可对重要事项报告进行修改；
支持多端口实时数据共享功能，校领导可通过平板端、移动端进行办公；
校领导可根据办公室提供的重要事项报告梳理领导日程表。

	
	
	
	用印管理
	支持新增用印申请、可查看自己发起的用印申请处理记录和待自己审批的用印申请处理记录

	
	
	
	报修管理
	教职工能够通过系统发起报修管理；
报修人员功能标记报修完成情况，并上传维修照片。

	
	
	
	分办管理
	教职工可通过协作办公中的分办管理进行办理分办和发起分办

	
	
	公文管理
	发文管理
	教职工可发起申请，根据发文审批流程进行各级审批，发起人可随时查看审批流程，当前审批人可在待办事项中进行审批处理。
并且审批通过的发文申请，可以快速创建文印、用印、待办事项。

	
	
	
	收文管理
	可实现公文文件自动归类存档；支持查看公文审批详情；能够实现文件在线预览、下载；

	
	
	考勤管理
	请假
	支持教职工提交或审批请假申请，同时形成记录供查看

	
	
	
	外出
	支持教职工提交或审批外出申请，同时形成记录供查看

	
	
	
	出差
	支持教职工可查看出差申请信息、可发起出差申请，可审批出差申请

	
	
	
	考勤设置
	考勤组列表
	可查看现有考勤组信息，可对其进行增加、删除、编辑等操作
1.考勤组信息：编号、考勤组名称、人数，考勤时间、操作（编辑、删除）
2.新增考勤组，内容项包括：考勤组名称、旷工迟到分钟数、考勤组状态、人员选择、选择上班星期、启用考勤时段、选择时段、必须打卡日期、无需打卡日期、是否开启地点打卡、考勤地点等，提交后即可创建新的考勤组
3.支持对考勤组进行高级搜索

	
	
	
	
	补卡规则
	可查看现有补卡规则信息，可对其进行增加、删除、编辑等操作
1.补卡规则信息包括：编号、补卡规则名称、是否允许补卡、是否限制补卡次数、限制补卡次数、是否限制补卡时间、限制补卡时间、关联考勤组、更新时间；
2.支持对补卡规则进行增删改查；
3.新增补卡规则，内容项包括：规则名称，选择考勤组、是否允许补卡、限制补卡次数、限制补卡时间等信息，确认后即可创建新的补卡规则。

	
	
	
	
	销假规则
	可查看现有销假规则信息，可对其进行增加、删除、编辑等操作
1.销假规则信息：编号、销假规则名称、是否启用、限制补卡时间、关联考勤组、更新时间
2.新增销假规则，内容项包括：规则名称，选择考勤组、是否允许销假、限制销假时间，确认后即可创建新的销假规则

	
	
	
	考勤统计
	月度汇总
	可查看教职工考勤的月度汇总，可查询，可导出
1.可查看所有教职员工当月的考勤信息，内容项包括：编号、姓名、考勤组名称、部门、职务、正常出勤天数、休息天数、迟到次数、迟到时长、矿工次数、早退次数、出差时长、外出时长、年假以及当月每天的考勤情况
2.可以excel表格方式导出员工信息

	
	
	
	
	每日汇总
	可查看教职工考勤的每日汇总，可查询，可导出
1.查看所有教职员工当天的考勤信息，内容项包括：编号、姓名、考勤组名称、部门、职务、日期以及当天每个时段的考勤情况
2.可导出员工信息，以excel表格方式

	
	
	
	假期管理
	假期规则
	可查看现有假期规则信息，可对其进行增加、删除、编辑等操作
1.可查看现有补卡规则信息，内容项包括：编号、假期规则名称、是否带薪、请假单位、是否是年假、关联考勤组、更新时间；
2.新增假期规则，需完善规划单明细：规则名称，选择考勤组、是否带薪、最小请假单位、设置年假余额规则等信息，确认后即可创建新的假期规则；
3.可根据规则名称查询相应假期规则。

	
	
	
	
	员工假期余额
	可查看现有员工假期余额
1.在员工假期余额首页可查看现有员工假期余额信息：编号、姓名、部门、入职部门、年假/天、事假/小时等信息；
2.可根据部门、员工名称查询相应员工假期余额。

	
	
	
	职工管理
	职工考勤配置
	可设置职工考勤配置
1.现有职工考勤配置信息：配置名称、配置值、配置描述、修改时间等信息；
2.能够对每条配置信息进行编辑操作，可修改配置名称、配置值、配置描述等内容；
3.可根据配置名查询相应职工考勤配置项。

	
	
	
	
	职工考勤
	可查看职工考勤信息
1.可查看现有职工考勤信息：编号、头像、姓名、正常次数、请假次数、打卡次数、缺卡次数、迟到次数、早退次数；
2.支持查看每位职工考勤详情，支持考勤信息以excel表格方式的导出 ；
3.可根据统计时间、职工名称查询相应职工考勤信息。

	2.4.2
	文档管理系统
	团队文档
	全体教职工都可进行团队文档的上传、查阅、移动、重命名、编辑、收藏、下载与删除。

	
	
	个人文档
	管理用户自己的个人文档，可共享给他人、创建文件夹、上传文档、移动、下载、编辑、收藏、重命名与删除。

	
	
	我收藏的
	查看收藏的文档，并且区分出收藏的来源（我的文档、其他人的文档、团队文档），可快速取消收藏。

	
	
	最近浏览
	查看最近浏览文档的50个文档，并且按日期进行分类展示文档。

	
	
	我共享的
	查看我共享给他人的文件和文档，并且设置共享权限：
1. 可共享（共享给他人后，可继续共享给他人，并且具有编辑/下载权限）；
2. 可查看/编辑（共享给他人后，具有查看/编辑/下载的权限）；
3. 仅可查看（共享给他人后，仅可在线预览，不能下载）。

	
	
	与我共享
	查看他人共享给我的文件与文档。

	2.4.3
	会议管理系统
	会议管理
	校委会
	校委会管理
	选择议题进行校委会申请，通过后会通知各议题的汇报人、列席人。

	
	
	
	
	上会材料
	各议题相关参会人可在收到校委会待办后查看电子档的议题相关会议材料。

	
	
	
	
	语音侯会
	主持人或记录人可随时通过移动端管理当前议题进度，提醒侯会室相关人员准备、进场，实现校委会会议过程的连贯。

	
	
	
	
	会议纪要
	会议纪要可实现上传，会议纪要查看可支持下载和在线查看等方式；参会人员、列席人员和管理员均可查看电子档会议纪要。

	
	
	
	
	决议督察
	督察人员可对各纪要负责人会后办理结果进行督察督办。

	
	
	
	其他会议
	会议申请
	可通过填写的电子版会议申请表进行会议申请，根据不同的会议申请类型自动匹配流程。

	
	
	
	
	会议保障单
	申请时可填写会议技术保障单、提交到保障部门。

	
	
	
	
	会议考勤
	参与人根据发起人配置的请假流程进行请假，发起人可查看此次会议的考勤统计。

	
	
	
	
	会议请假
	会议请假流程支持自定义；完成会议请假后，会议发起人可收到相关提醒。

	
	
	议题管理
	可实现新增议题的功能；议题申报表内容字段可包括议题名称、申请人信息、提请事项、汇报人、列席人员等信息。支持对对各部门、教职工提交的议题进行统一管理。

	2.5
	数据服务中心
	

	2.5.1
	领导辅助决策
	通过数据可视化技术来帮助领导全局掌控校院实时运营状况，数据分为实时数据与统计数据；
1. 实时数据
（1）统计在校班次数、在校学员数、当日课程数、当日到课率、课程考勤数据；
（2）统计教务管理的当日评价情况、当日问卷调查情况、当日学员反馈数据、当日的党校圈话题；
2. 统计数据
（1）办学情况：对班次情况、学员情况、教学计划、学员手册、学员考勤、考试情况、教学评价、授课情况按年统计与分析；
（2）能力建设：对课程情况、题库建设、网络学院、党校圈按年统计与分析；
（3）队伍建设：对教师队伍、管理队伍按年统计与分析；
（4）教学保障：对教学设施、住宿环境、学员反馈、问卷调查按年统计与分析；

	2.5.2
	大屏展示系统
	在高分辨率的显示屏或者投影设备上，呈现清晰、细腻的图像和视频内容，提供更好的视觉体验，提升信息传达效率，增强视觉冲击力，提供更好的用户体验。
1. 实时数据：实时展示在校班次数、在校学员数、当日课程数、当日到课率、课程考勤数据数据。
2. 办学情况：对班次情况、学员情况、教学计划、学员手册、学员考勤、考试情况、教学评价、授课情况按年统计与分析；
3. 能力建设：对课程情况、题库建设、网络学院、党校圈按年统计与分析；
4. 队伍建设：对教师队伍、管理队伍按年统计与分析；
5. 教学保障：对教学设施、住宿环境、学员反馈、问卷调查按年统计与分析。

	三
	移动服务平台
	

	3.1
	学员服务系统
(微信端)
	消息
	待办
	对学员个人需处理的事项进行统一汇总，学员可在微信端集中处理。
如教学评价、在线考试、问卷调查、信息征集、毕业寄语，支持一键点击进行处理。

	
	
	
	通知
	对学员个人需知晓的消息进行统一汇总，学员可在微信端集中查看。

	
	
	相册
	学员可以查看该班的审核通过的相册情况，可以评论与点赞；
学员可以发布相关相册内容，审批通过后其他学员可查看。

	
	
	工作台
	扫码考勤
	学员可通过微信“扫一扫”或微信公众号的“扫码考勤”完成考勤，并形成考勤记录供查看。

	
	
	
	定位考勤
	学员可以在班主任发起的定位区域内，完成定位考勤。

	
	
	
	教学评价
	学员可以查看与参与教学评价的填写，对课程、老师、班主任、班次、党校给出自己的评价意见。

	
	
	
	教学资料
	学员可以查看该班的电子教学资料；

	
	
	
	学员手册
	学员可以查看该班的电子学员手册；

	
	
	
	量化打分
	有权限班委可以给学员进行加分、减分量化操作。

	
	
	
	量化考核
	学员可以查看自己的量化考核成绩与具体的加分与减分，学员可以查看量化排名情况。

	
	
	
	在线考试
	学员可在移动端进行考试，并且查看错题、考试成绩；

	
	
	
	网络学院
	学员可以查看网络课程，并跟踪自己的学习任务完成情况；

	
	
	
	提交材料
	学员可以根据收集任务，完成资料的提交；

	
	
	
	考核鉴定
	学员可以通过微信端/网页端完成学习总结填写，并且查看自己的考核鉴定表。

	
	
	
	学员三带来
	学员报名成功后，系统自动生成待办事项，需要可在移动端完成三带来的填写。

	
	
	
	课程表
	学员可以查看该班某天的课程信息。

	
	
	
	座次表
	学员可以查看自己在某个教室的座次信息；

	
	
	
	培训证书
	学员可以查看在该党校培训期间获取到的电子证书，如结业证书与优秀证书。

	
	
	
	意见反馈
	学员可以提交自己的意见给党校，若回复可以查看具体的回复内容。

	
	
	
	毕业寄语
	学员可通过微信公众号提交毕业寄语，同时可查看同班人员填写的寄语内容。

	
	
	通讯录
	学员可以查看该班的学员通讯录，按照班委与分组的情况展示，并可一键拨打。

	
	
	我的
	我的资料
	支持学员对个人基础数据进行录入与管理。

	
	
	
	我的班次
	查看自己参训的班次信息，并且可以切换到该班，那么相册、通讯录、教学评价、手册都查看该班的信息。

	
	
	
	我的档案
	查看学员自己的电子档案信息：
1. 学员的基础信息与学时统计（本年学时、近5年学时、总共学时）；
2. 学员在系统中的参训记录，并可查看参训课程信息；
3. 学员在系统中的考勤记录，并可查看考勤明细信息；
4. 学员在系统中的量化记录，并可查看量化明细数据；
5. 学员在系统中的提交材料，并可预览与下载材料；
6. 学员在系统中的证书记录，并可预览与保存证书；
7. 学员在系统中的考试记录，并可查看答题情况。

	
	
	
	修改密码
	学员可以修改登录密码。

	
	
	
	手机号码
	学员可以更换手机号码，更换时需录入动态验证码。

	
	
	
	关于我们
	查看技术服务公司的服务热线、邮箱、版本信息

	
	
	
	退出登录
	学员退出登录状态，下次访问系统时需要重新登录。

	3.2
	教职工移动端
(微信端)
	消息
	待办
	对职工个人需处理的事项进行统一汇总，职工可在移动端集中处理。
如请假审批、值班申请、发文申请、分办管理，支持一键点击进行处理。

	
	
	
	通知
	对职工个人需知晓的消息进行统一汇总，职工可在微信端集中查看。

	
	
	党校圈
	教职工在移动端完成党校圈话题的发布、浏览、评论、点赞功能

	
	
	工作台
	课程库
	教职工在移动端可查看课程详情，管理与课程相关的老师、课件、基地信息。

	
	
	
	师资库
	教职工在移动端可查看党校师资、外聘师资、领导干部的信息。

	
	
	
	基地库
	教职工在移动端可查看基地库信息，并关联课程。

	
	
	
	培训计划
	教职工在移动端可查看教学计划、学员名单、教学方案详情。

	
	
	
	课程发布
	教职工在移动端进行课程发布管理、查看课程信息。

	
	
	
	班次管理
	班主任在移动端进行带班管理，通过移动端进行报名管理、学员管理、考勤管理、材料收集、结业管理

	
	
	
	外聘管理
	教职工在移动端可查看外聘邀请信息。

	
	
	
	教学督导
	班主任在移动端可进行远程视频查看。

	
	
	
	意见反馈
	教职工在移动端可查看学员意见反馈信息，并给予回复。

	
	
	
	学员电子档案
	教职工在移动端可查看学员的电子档案信息。

	
	
	
	教学评价
	教职工在移动端可查看课程评价、教师评价信息。

	
	
	
	参训评价
	教职工在移动端可查看班主任、班次、党校的评价信息。

	
	
	
	值班申请
	教职工在移动端可查看值班表及今日值班领导与值班人员，也可管理值班（发起审批、撤回申请、删除申请）。

	
	
	
	通知公告
	教职工在移动端可查看与自己相关的公告，也可管理自己发布的公告（发起审批、撤回、删除）。

	
	
	
	文印管理
	教职工在移动端可管理我的文印申请（发起审批、撤回、删除），也可查看我的办理情况（确认打印）。

	
	
	
	重要事项报送
	教职工在移动端可查看与自己相关的事项，也可管理自己发起的报送（发起审批、撤回、删除）。

	
	
	
	报修管理
	教职工在移动端可查看与自己相关报修，也可管理自己发起的申请（发起审批、撤回、删除）。

	
	
	
	用印管理
	教职工在移动端可管理我的用印申请（发起审批、撤回、删除），也可查看我的办理情况（确认打印）。

	
	
	
	会议管理
	教职工在移动端可管理我发起的会议（发起审批、撤回、删除），也可查看与回执参会情况。

	
	
	
	分办管理
	教职工在移动端可管理我发起的分办（发起审批、撤回、删除），也可查看与处理分办情况。

	
	
	
	发文申请
	教职工在移动端可管理我发起的申请（发起审批、撤回、删除）。

	
	
	
	收文办理
	教职工在移动端可管理我发起的收文（发起审批、撤回、删除），也可查看与我相关的公文。

	
	
	
	课题管理
	教职工在移动端可管理我的课题（发起审批、撤回、删除），也可查看有预览权限的课题。

	
	
	
	成果库
	教职工在移动端可管理我的成果（发起审批、撤回、删除），也可查看有预览权限的成果。

	
	
	通讯录
	教职工可以查看全部职工通讯录，按照部门的情况展示。

	
	
	我的
	我的资料
	支持教职工对个人基础数据进行录入与管理；

	
	
	
	我的日程
	查看自己相关的日程信息；

	
	
	
	修改密码
	教职工可以修改登录密码。

	
	
	
	手机号码
	教职工可以更换手机号码，更换时需录入动态验证码。

	
	
	
	关于我们
	查看技术服务公司的服务热线、邮箱、版本信息

	
	
	
	退出登录
	角质化退出登录状态，下次访问系统时需要重新登录。


有关说明： 

1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
4、供货期：签订合同后90天内完成供货及安装。

5、本项目合同履行地点为甲方指定，中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。
6、付款方式：合同签订生效后支付至合同金额的30%；设备产品到货签收、安装调试完成并投入试运行后支付至合同金额的60%；项目验收合格后，支付至项目金额的90%，项目审计完成支付余款。

7、项目整体质保期：智慧校园平台软件及政务云服务质保三年，其余质保五年。
8、根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，采购人有权拒绝验收，一切损失由中标方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

四．合同书（格式文本）
合同书(货物）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、交货期或完工期：
五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：
八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。
十、合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办(镇、街道招标办)一份,区采购中心一份。
十一、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十二、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十三、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
五．合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
付款方式：
履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。
履约保证金缴纳金额：                         元。
履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。
履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。
履约保证金不予退还的情形：                     。
逾期退还履约保证金的违约责任：                 。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方帐号：
六.附件
附件一：评分标准

价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述①②③三项价格扣除优惠不得重复享受。
说明:1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
评标委员会认为投标人的报价显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标规定的时间内提供线上书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。
2、投标人评价（8分）

（1）企业业绩（1分）：投标人自2020年8月1日以来承担过同类项目业绩的，有1个得0.5分，最高得1分；（提供合同扫描件，不提供不得分）

（2）体系认证（4分）：投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、个人数据隐私保护管理体系认证证书、云服务信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得4分；（提供证书扫描件，不提供不得分）

（3）投标人具有软件企业证书，提供证书复印件得1分。（1分）

（4）软件著作权（2分）：投标人具有自有成熟软件产品作为支撑，并能够提供以下相关产品的软件著作权登记证书的：物资供应系统软件类、数据共享服务系统类、可视化展示系统类、智慧校园大数据平台类，提供软件著作权登记证书复印件，每有一种上述软件的软件著作权登记证书的得0.5分，最高2分，提供证书复印件，证书名称无需完全相同，内容实质性相同即可。

3、项目人员配置（10分）

主要考察本项目实施及维护人员的配置情况，以投标人自行拟制的《项目人员配置清单》和投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)为其缴纳社保证明复印件为准：

（1）拟针对本项目项目经理具备高级信息系统项目管理师证书得1分，具备高级工程师职称资格证书得1分，具备注册信息安全管理人员（CIS0)证书得1分，具备高级音响调音师证书得1分，，提供有效证书复印件，最多得4分；

（2）拟针对本项目技术负责人具备软件设计师证书得1分，具备CISAW信息安全保障人员认证证书得1分，具备网络工程师证书得1分，提供有效证书复印件，最多得3分；

（3）拟针对本项目项目组成员具有系统分析师证书，提供有效证书复印件得1分；
（4）拟针对本项目项目组成员具有高级物联网应用工程师证书，提供有效证书复印件得1分；

（5）拟针对本项目项目组成员具有高级IT运维工程师证书，提供有效证书复印件得1分；

4、技术参数及配置（22分）：
 1、智能播控设备支持多功能水晶按键，按键指示灯一体化设计，红绿双色灯指示通电状态，该多功能按键除了上述功能以外，还可实现通过这个按键就可实现节目切换、遥控器配对、快速显示软件下载二维码及当前版本等信息多项功能。(需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,并加盖公章得2分，否则不得分）；

2、智能播控设备投屏画面可与其它类型窗同屏组合显示，投屏画面大小可以任意调节，可与其它类型图层同屏组合叠加显示。融合显示，包括在投屏画面悬浮到其他画面之上，并支持增加会标。(需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,并加盖公章得2分，否则不得分）

3、智能播控设备支持LCD/LED屏幕测试画面输出，支持各种基色原色输出，对屏幕进行测试。(需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,并加盖公章得2分，否则不得分）；
4、智能播控设备支持通过遥控器、手机、平板控制PPT/PDF播放，切换，翻页播控。同样U盘下的文档播放也支持上述功能。文档即可导入播控器，也可在U盘下进行播放和显示。(需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,并加盖公章得2分，否则不得分）；

5、智能播控设备支持高达4种连接设备方式，例如：热点单通道一对一直连控制、局域网多通道智能寻机控制、扫码快速连接设备、局域网跨网段IP连接控制，智能引导提示，设备连接更便捷，更顺畅，告别设备连接障碍。(需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,并加盖公章得2分，否则不得分）；

6、桌面云软件符合可信云VD001-2021《云桌面技术能力规范》，且具有2022年可信云-云桌面技术能力规范证书（提供证书复印件并加盖公章得2分，否则不得分）

7、桌面云软件支持如下的所有显卡加速方式：（1）GPU直通加速：GPU一对一透传给单个虚拟机独占使用，GPU资源可供当前虚拟桌面内所有应用调用资源；（2）GPU协议加速：通过桌面云协议进行编码加速，对桌面画面传输流进行加速，增加桌面图像传输的流畅性，桌面内不体现相关GPU资源 （3）GPU硬件虚拟化 (vGPU)：将物理GPU切片为多个虚拟GPU (vGPU)，可将GPU资源切分成不同规格的虚拟显存资源，每个vGPU分配给一个虚拟桌面，（三种模式需提供产品功能截图并加盖公章得2分，否则不得分）

8、桌面云软件支持计划任务，可以设置定时任务：创建快照/桌面关机/桌面开机/桌面重启/桌面快照回滚/桌面备份还原/平台备份/终端关机/域管理同步（提供产品功能截图得2分，否则不得分）

9、防火墙支持入站智能DNS功能，并至少具有10种以上服务器负载均衡算法（提供截图证明并加盖公章得2分，否则不得分）

10、防火墙支持支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、网络视频加密流量等；（提供功能截图及针对加密流量识别技术的专利证明并加盖公章得2分，否则不得分）

11、防火墙为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，防火墙需具有防共享接入特性，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为（提供功能截图及针对安全网关及其检测上网代理技术的专利证明并加盖公章得2分，否则不得分）

5、技术文件（25分）：

（1）方案总体设计（14分）：投标供应商需对用户实际需求进行充分调研分析并制定总体方案。方案总体设计包括现状分析（3分）、需求分析（2分）、项目建设意义及建设目标（1分）、系统总体架构（2分）、子系统详细建设方案（6分），根据投标人提供方案的技术体系先进性、总体设计合理性、与本项目贴合程度酌情打分，无方案不得分。

（2）项目实施方案（5分）：主要考察投标供应商项目实施方案的合理性，横向比较酌情打分，包含针对本项目制定合理可行的实施计划（1分）、实施组织架构（1分）；质量保障措施（1分）；进度保障措施（1分）；安全保障措施（1分）无方案不得分。
（3）项目维护方案（3分）：主要考察投标供应商维护方案的合理性，横向比较酌情打分，包含售后服务人员管理（1分）、日常维护（1分）、功能维护（1分），无方案不得分。

（4）验收方案及培训（3分）：主要考察投标供应商验收方案的合理性，横向比较酌情打分，包含验收流程（0.5分）；验收大纲（0.5分）；系统测试（0.5分），培训课程设置（0.5分）；培训人员配置（0.5分），培训计划（0.5分）,无方案不得分。

6、软件系统演示（5分）：
要求对软件系统中下列软件功能点用真实系统进行现场演示，采用PPT演示稿或截图等非真实环境演示、录制演示或未参加现场演示的均不得分,演示时间不超过15分钟。

（1）大数据功能（0.5分）：演示大数据从实时数据和统计数据两个维度展示，①实时数据包括：教务管理、培训管理、行政管理、后勤管理、科研管理数据，其中教务管理数据包括：今日教学评价数、今日参评率、今日评价人数、今日学员反馈数、今日回复率、今日党校圈话题、今日话题点赞数、教职工话题、话题占比等；②统计数据包括：办学情况、能力建设、队伍建设、教学保障；其中办学情况包括班次情况、学员情况教学计划、考试情况等。

（2）党校圈功能（0.5分）：演示在线发布图文并茂的党校圈，并支持对其他人发布的党校圈进行点赞和评论。

（3）制定教学计划（0.5分）：选择一个班次复制历史教学计划，并支持对该计划进行微调。支持展示教学计划实时的单元数、课程数、总课时、领导上台数。支持实时统计并展示对课程统计标签课时占比和课程教学方式占比。

（4）学员排座（0.5分）：①一键排座，可选顺序排座、S形排座、间隔排坐、单位权重排座的排座方式。②支持对学员进行拖拽式排座。

（5）学员手册（0.5分）：演示学员手册在线编辑，支持在线文字、图表、绘图等操作；支持学员手册在线协作，可设置共同编辑模式，跟踪变化设置，支持显示标记批注框；支持文档的比较和合并功能。

（6）考勤管理功能（0.5分）：①支持展示今日、昨日、明日或选定一段时间的考勤数据，主要包括：到课率、未签到人次、未签退人次、迟早、早退、旷课、公假人次，并支持点击人次的数字查看具体人员；②支持从学员和课程维度对考勤数据汇总，演示选择某门课程可以看到该班次全部学员考勤数据，选择单个学员可以查看该学员全部课程考勤数据。③支持对学员考勤状态进行单个或批量修改。

（7）考核鉴定功能（0.5分）：①支持在线选择鉴定表模板，自动生成鉴定表。②支持在线查看学员总结状态、班主任意见、党校意见是否填写。③支持一键提醒学员进行学习总结，可在线选通知方式是系统消息、微信公众号或短信消息。④支持选择已生成或未生成鉴定表对学员进行筛选查询。

（8）量化考核功能（0.5分）：①支持设置班级考核项；②支持以学员维度对每个学员进行加减分项设置；支持以加减分维度对设置加减分；同时支持自动计算加分、减分项，如（担任班委加分、迟到、旷课等自动减分）③支持选择开放班委量化操作权限。

（9）结业管理（0.5分）：支持对证书样式进行在线图文设计；可对证书编号进行在线设置。支持证书下载为有背景或无背景两种样式。

（10）班次报告功能（0.5分）：①演示通过班次报告查看班级整体情况，如班级整体得分、是否低于历史平均得分、班级基本信息（至少包括班级学员数、总学时、到课率、参评率等）；②支持通过课程、教室、学员、评价、寄语维度对班级进行数据汇总分析，支持从课程维度查看课程总得分、历史平均得分、课程重复人次、课程好评率、课程评价人数；支持从教师维度查看：教师总得分、历史平均得分、外聘课酬费用、内外聘教师数、教师好评率

加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及环境标志产品认证证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分）。

附件二：投标文件格式
投
标
文
件
               采购项目编号：HSCGZX(G)20230085
               采购项目名称：惠山区委党校新校区信息系统集成采购项目
               投标人：
二○  年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市惠山区政府采购中心：
我方收到贵方编号HSCGZX(G)20230085招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方认为贵中心有权决定中标者。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函
             政府采购编号：HSCGZX(G)20230085
            日期：
无锡市惠山区政府采购中心：
我公司（单位）参加本次项目（HSCGZX(G)20230085）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（HSCGZX(G)20230085）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。
                                       投标人（盖章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
注：条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           政府采购编号：HSCGZX(G)20230085
                                          日期：
无锡市惠山区政府采购中心：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（HSCGZX(G)20230085）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元1，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：       

日期：       

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
③中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的__________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
注：①供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
②标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
③投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（六）承诺书（格式）：
承诺书
                             （投标人名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目（HSCGZX(G)20230085）所提供的货物均为原厂全新合格品；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表 

投标人名称（盖章）                                    政府采购编号：HSCGZX(G)20230085
	项目名称
	投标总报价(小写)

	惠山区委党校新校区信息系统集成采购项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：HSCGZX(G)20230085
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否属于     小、微型企业产品
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	完工期/交货期
	合同签订生效后的     日内完工。

	项目整体免费质保期
	

	服
务
承
诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（九）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标人名称（盖章）                                   政府采购编号：HSCGZX(G)20230085
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
1
30

