无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：LXZC2022-015

采购项目名称：梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二二年十二月十四日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目要求和有关说明----------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（49）

五．合同条款（格式）------------------------------------（51）

六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（54）

一．投标邀请函

我中心受无锡市第八人民医院委托，对梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目

2.项目编号：LXZC2022-015

3.项目投标报价最高限价：461.42万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市第八人民医院

6.本项目标的所属行业：软件

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国(江苏)”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标。

（三）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2022-015项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年12月22日10:30

公开答疑会地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间: 2023年1月11日13:30

投标截止时间及开标时间: 2023年1月11日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（六）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式伍份。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址：无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：刘智、王湉湉；

电话：0510-85058802；

传真：0510-83158170

综合部：电话0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- 投标人法定代表人身份证复印件；

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

1.	技术偏离表（格式见附件）

2.	技术实施方案

上述1-2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。

- 技术标的投标文件制作要求：

- 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

- 纸张大小和颜色：A4白纸(无花纹)；

- 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件；

- 装订要求：左侧无线软面胶装；

- 投标人自拟的正文部分：

字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号字体；

除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准：详见附件。

- （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十三）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标

服务费。

三．项目要求和有关说明

本项目为梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 项目技术要求：

## 1、建设背景

无锡市第八人民医院建院于1959年，二级甲等综合医院，国家药物临床试验机构、南通大学教学医院、江南大学无锡医学院教学医院，江苏省职业健康重点实验室（职业医学），位于无锡市广瑞路1号，开放床位591张。经过近年来的转型发展，医院规模由两家专科医院、一家研究所、五十二家学校（厂矿）医务室组成。

此次梁溪区健康管理与职业卫生服务中心（无锡市第八人民医院）提升工程信息化建设项目主要包括影像中心信息化升级，急诊信息系统新建，以及配套部分设备采购。通过本项目的建设，以全院影像中心、急诊中心信息化升级改造建设为契机，充分利用好现有临床及信息化资源，在信息化建设方面以小投入带来大效益的原则下，全面协助提升医院检查流程和诊断质量，优化急诊就医流程，满足医院发展管理需要和居民就医体验的提升。

## 2、建设目标

### （1）满足竞争及业务发展需求

通过加强信息化建设，在现在基础上进一步优化就医流程，改善就医环境，提高医疗质量，保障医疗安全，改善医疗服务，打造具备自身特色的、有竞争力的新型智慧型医疗机构。

### （2）满足政策评审要求

通过信息系统的升级改造和深入应用，对照政策的要求，扩大信息化的覆盖面，规范医疗行为，充分满足政策及评审对信息化的相应要求

### （3）满足科室实际使用需求

该项目建设的核心功能性目标是为医院各科室提供满足业务科室临床需要的功能。方便各科室更便捷地完成日常工作，提高医疗质量，为医院就诊患者提供更好的服务。

### （4）满足医院降低运营成本的效益性目标

信息化建设主要的效益目标是提高医务人员的工作效率、提升医疗质量，阶段性地完成医院无纸化建设，通过项目建设可以降低医院的运营成本。

## 3、实施范围

本次项目影像中心系统需要实施接入设备清单：

| 序号 | 设备分类 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DR | 7台 |
| 2 | CT | 4台 |
| 3 | MR | 1台 |
| 4 | DSA | 1台 |
| 5 | 内镜 | 3台 |
| 6 | 超声 | 12台 |

备注：预留1台MR、2台CT、4台DR、6台超声、4台内镜设备的接口接入，满足医院未来3-5年的发展需要。

本次项目急诊系统实施需要覆盖医院急诊中心范围内的所有工作站点。

## 4、采购清单

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 应用软件系统 |  | 包含系统实施过程中发生的所有第三方对接费用 |
| 1 | 放射影像管理系统 | 1 |  |
| 2 | 超声管理系统 | 1 |  |
| 3 | 内镜管理系统 | 1 |  |
| 4 | 放射单病种结构化报告 | 1 |  |
| 5 | 心电管理系统 | 1 |  |
| 6 | 急诊临床信息系统 | 1 |  |
| 二、 | 配套专业硬件设备 |  | 含安装施工费 |
| 7 | 电子看板显示屏 | 1 |  |
| 8 | 交接班触摸大屏 | 1 |  |
| 9 | 数据采集套件 | 10 |  |
| 三、 | 计算与存储设备 |  | 含安装施工费 |
| 10 | 专用虚拟化服务器 | 4 |  |
| 11 | 专用虚拟化高性能存储 | 1 |  |
| 12 | 专用影像高性能存储 | 1 |  |
| 13 | 专用影像外置备份存储柜 | 1 |  |
| 14 | 虚拟化备份一体机 | 1 |  |
| 四、 | 网络设备 |  | 含安装施工费 |
| 15 | 汇聚万兆交换机 | 1 |  |
| 16 | 接入交换机 | 1 |  |
| 17 | 万兆光模块 | 40 |  |
| 五、 | 终端设备 |  |  |
| 18 | 诊断中心工作站 | 18 |  |
| 19 | 普通工作站 | 6 |  |

## 详细需求

### （一）应用软件系统

#### （1）放射影像管理系统

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术要求 | 产品基于Oracle或DB2等大型关系型数据库。 产品服务器采用UNIX、LINUX或Windows Server 2008/2012等中英文系统。 产品基于组件式的整体架构，易于扩展。 产品满足单点登录的要求，实现用户和密码与其他信息系统一致并集中管理，可实现系统级/用户组级/用户级等权限分级管理。 系统管理员权限由服务器统一管理，只要拥有权限，可从任意终端登录并管理系统。 产品采用单一界面，通过站点和人员授权实现不同功能的权限控制。产品提供ODBC数据库接口，支持My SQL、Oracle、SYBASE等主流数据库的数据导入，以充分利用医院现有资源。 支持但不限于以下DICOM服务： DICOM Modality WorkList SCP DICOM Query/Retrieve SCU/SCP DICOM Modality Performed Procedure Step SCP DICOM Storage Commitment SCP 支持DAS、SAN、NAS、CAS等各类存储技术 提供数据备份还原、系统容灾等安全防护手段 能对各影像服务器存储容量进行实时监控 支持分布式的在线、近线和离线等三类存储模式。影像数据可根据不同水线进行在线到近线的自动全透明转移。 拥有图像加速和图像缓存技术，实现“边下载边操作”，在网络条件满足的情况下，实现单帧DR、乳腺等图像2秒内可见，CT、MR等序列图像5秒内可见。 支持超过2G的大型电影序列的传输，达到500G/小时以上最大数据量。 支持不同影像默认打开模式不同（可要求提供现场演示）。 支持灵活自定义的挂片协议，支持一键切换，比如预置乳腺挂片协议。（可要求提供现场演示） 支持PC端WEB方式观片，并实现调窗、测量、标注等基本功能。 支持与移动医生站无缝集成，实现手持移动设备（IPAD）观片，并实现调窗、测量、标注等基本功能。 支持多种类型影像按预定的路由策略进行路由，使得不同图像的分开管理、分开使用，实现三维后处理工作站能够整合到流程中 实现与HIS系统的检查项目名称、部位、费用的完全对应，检查技师可直接在PACS里补录检查附加费用（如造影剂等）。 实现与临床信息系统的数据共享和流转，直接接收临床系统的检查申请，支持检查技师、诊断医师对患者所有医嘱信息、护理信息的实时查阅。报告完成后，临床医生可实时在临床系统里调阅检查报告和观片 实现与电子病历系统的数据共享，支持检查技师、诊断医师实时查阅患者的所有电子病历、诊断信息、首页信息。 实现与体检信息系统的数据共享，支持体检信息系统自动读取并调阅患者检查报告等信息 根据不同影像类型可自定义不同的工具栏、菜单等，最大化实现操作习惯自定义 支持CT、MR图像边角定位线打印 胶片排版形式灵活多样，支持所见即所得的胶片编辑。 支持薄层图像与厚层图像的分开管理，针对薄层图像拥有薄层管理服务器，进行单独管理，便于后处理工作站或者其他工作站进行查看 支持对薄层图像隔离，临床可只浏览厚层图像 |
| 2 | 影像传输及存储要求 | 支持同时多个DICOM影像设备的图像接收 支持根据不同的影像设备配置接收的优先级 支持多个不同IP段的影像设备，无需统一IP 支持有条件的Q/R操作 支持具备DICOM网段和图像处理终端物理隔离设计 支持存储同步转发到后备存储 支持JPEG2000的灰度图像无损压缩和解压功能 支持有条件的数据迁移，方便存储的扩展 支持跨物理磁盘，在一个磁盘上跨目录的图像文件存储，确保文件系统的高效率 支持每日自动数据打包和刻录光盘 支持每日自动数据打包，并可以进行刻录光盘 支持光盘带有在任意Windows系统中浏览图像和报告的软件 支持将超过水线的图像自动迁移到近线存储管理中 支持自动将从近线存储回溯的图像在超过时限的情况下从在线存储移除 支持通过DICOM Q/R或者内部协议访问将长期打包的数据拆解到在线存储管理 支持近线存储使用独立的数据库，每个Study仅占用一条记录，全部图像打包存储，并从在线系统中移除，使在线系统始终保持高效率 |
| 3 | 预约管理 | 患者信息的快速录入，在HIS系统配合开发的情况下，支持通过扫描医保卡、一卡通等硬件身份识别物品直接获取患者的检查信息 在HIS系统配合开发的情况下，支持扫描带有条码的申请单、患者手环直接获取患者的检查信息 在HIS系统配合开发的情况下，支持从HIS系统的电子申请列表中直接查询和提取相关检查信息 预约信息快速查询 集中预约规则设置，支持根据预约规则分类检查项目 支持根据患者类型、患者来源、分类检查项目生成预约组合分类 支持根据预约规则进行检查设备、组合分类绑定 支持根根据检查类型、检查设备设置预约脚本 支持根据检查项目设置检查时长 支持根据检查项目分类批量设置检查时长 支持根据预约规则生成检查时长 支持设置检查设备工作时间预约规则 支持设置检查设备非工作时间、节假日预约规则 支持设置预约人数限制 支持根据检查设备预约排程 支持根据检查设备预约排程的增加、删除、修改、同步 支持根据检查医生预约排程 支持根据检查医生预约排程的增加、删除、修改、同步 支持个性化互斥规则定制 支持非RIS涉及科室的集中预约 集中预约流程，支持根据预约规则自动预约 可根据不同条件自动检索临床医嘱 支持临床医嘱下达后，集中预约中心自动消息提醒 支持临床医嘱下达后，针对申请科室、检查项目的特定消息提请 支持打印预约信息条码 支持预约占位功能 可在预约时查看当前病人所有医嘱状态 可在预约规则允许的情况下调整预约日期、时间和检查设备 可在预约界面显示当前预约规则下已预约情况 支持单个患者同时预约多条医嘱 在HIS系统配合开发的情况下，可获取病人病毒标志、预约嘱托等HIS病人特殊标识 可在预约时显示具体互斥项目及时间 支持自动清除无效预约检查信息，供其他医嘱进行预约 支持无纸化预约 支持打印每日的不同设备的登记列表和预约列表，取消手工记录本 可对集中预约中心涵盖信息进行深度数据挖掘、分析 集中预约与HIS的信息交互，在HIS系统配合开发的情况下，根据电子申请中的检查项目直接计费 在HIS系统配合开发的情况下，预约信息回写至HIS，并提供多种预约信息打印模板(PDF、JPG、FR3) 在HIS系统配合开发的情况下，HIS可发起修改预约信息的申请，并附带修改备注 在HIS系统配合开发的情况下，HIS可作废已预约检查 |
| 4 | 图像查看及基本处理要求 | 支持至少每秒200张以上小图标的传输和显示，显示任意CT图像的时间不超过3秒，以保障使用体验 支持DICOM Gray Scale Presentation Status浏览状态的保存和传输 支持DICOM OVERLAY信息的表达 支持各类无损压缩格式的解压功能 支持从设备上传出的DICOM SR信息的表达 支持窗宽、窗位调整、放大、漫游、图像翻转和负片操作 支持各种面积、直方图、长度和角度测量工具 支持针对不同类型的图像，界面提供不同的工具栏和鼠标右键功能 支持伪彩功能 支持局部放大镜和自动窗位显示 支持根据圈定区域自动设定窗宽、窗位 支持图像显示区域四角标注定制中文显示 支持序列切换的便捷操作，可以通过左右键实现在同一个穿个中翻滚不同的序列 支持在一个序列中平铺本序列所有图像 支持用滚动的方式查阅序列中图像 |
| 5 | 影像设备类型有关的图像处理功能要求 | 针对CR/DR图像，支持长骨多幅图像的无缝拼接功能 支持组织均衡化图像增强功能 针对CT/MR图像，支持自动计算定位线，并可选取定位线来选取图像 支持对比和成组图像的操作 支持按扫描周期来进行序列的自动拆分和显示 支持CT图像的椎体自动定位功能 支持MR图像的交叉定位功能 支持MPR和MIP功能 支持MPR下的直接切割功能 针对DSA图像，支持多种减影模式的减影功能 支持电影播放最快到每秒60帧，满足高心率的播放 支持序列拆解到单帧或者组成新电影 支持导管定标和血管狭窄测量功能 支持左心功能分析 针对乳腺图像，支持自动钙化点寻找 支持多种挂片协议，并一键在预设的协议间切换 |
| 6 | 照相操作要求 | 支持在图像处理窗口和照相窗口间拖拽图像 支持在照相窗口中通过拖拽调整图像的顺序 支持在照相窗口中进行缩放、漫游和调窗的处理 支持多个患者在一张胶片上的排版 可方便地选择胶片模式和目标激光相机 支持当激光相机故障时，可先打印至服务器，激光相机回复后自动打印胶片 支持胶片信息全中文显示 支持在胶片上打印含有患者信息的条码 支持将患者照相的状态记录下来发给报告系统 |
| 7 | MIP/MPR功能要求 | 支持在WEB和移动平台上对断面影像进行重建，进行多平面处理，根据单 CT或MR的影像进行重建，提供不同侧面的视角。MIP可以为血管部位检查提供更好的观察效果。在二维浏览时设定的窗位可以被保存下来，并在MPR或 MIP作重建时引用 支持在WEB平台上进行斜角MPR操作：在采集方向或垂直视角外可以通过倾斜视角的 MPR来更好地观察检查部位 支持在WEB和移动平台上进行厚片MPR操作：对于要求快速、灵活的大数据量检查，可以自定义切片厚度，并作为工作流程的一部分，所有的视图可以自动根据新设定的厚度进行调整，并可以实时体验服务器性能级别的视图更新 支持在WEB平台上进行MIP、minIP和均匀切片操作：可以自行调整设置，以获得不同的断面和病灶视角 支持在WEB平台上用户定义的范围内连续播放一组MIP/MPR影像，以快速观察检查部位 支持在WEB平台上序列重排操作：MIP/MPR重建的影像可作为该病例的一个新序列保存到PACS，曲线MPR也可输出到 PACS 支持在WEB平台进行上曲线MPR操作：曲线 MPR可非常方便地准确重建血管或其他器官。 支持在WEB平台上进行体积测量操作：可对多个切片进行测量，并对所得的体积进行测量。并可以对组织、器官或病灶的尺寸有更真实的判断。 |
| 8 | 胶片按需打印要求 | 支持识别从PACS系统工作站、OCR识别模式的DICOM PRINT数据流； 支持电子胶片自动打包、存贮，根据配置可以选择是否自动转发到DICOM相机，打印物理胶片； 高效可配置的识别算法，可以智能识别出不同类型胶片中的患者基本信息； 支持在照相的DICOM PRINT数据流中插入PID、Accession NO等私有单元，便于服务器识别； 可根据识别的患者编号自动提取RIS患者详细信息，并进行信息核对； 支持记录打印源、胶片类型、分格、数量、状态等信息，以备统计； 支持提供的RIS接口，可以从其他第三方系统中打印指定的电子胶片； 支持根据预配置的策略进行数据循环删除或进行光盘刻录备份。 支持电子胶片预览，提供缩放、漫游、放大镜、翻转、镜像等功能； 支持患者信息编辑； 支持按需打印胶片，可以根据配置自动选择相机，也可以手工指定相机； 支持胶片自动打印条码，方便胶片管理的全程物流识别； 支持图像重新组织DICOM标准格式并发送； 支持记录打印时间、操作人员、状态等信息。 支持电子胶片预览，提供缩放、漫游、放大镜、翻转、镜像等功能； 支持患者胶片信息确认，提供患者编号修改及RIS信息核对工具。 支持通过报告系统的传参调用自动打印相关患者/相关检查的胶片； 支持返回该患者、该次检查的胶片数量； 支持反馈给报告系统本次胶片打印的状态。 支持统计科室每种胶片的消耗量和总成本金额； 支持统计每种影像设备的胶片消耗量和总成本金额。 支持电子云胶片整合功能，可以与第三方（互联网医院、微信小程序等）整合，实现患者互联网扫描二维码查看报告及影像资料 |
| 9 | 临床阅片要求 | 支持通过PID等参数调用以WEB的方式直接打开患者的图像和报告 支持手动调节工具栏在屏幕中的显示位置 支持图像显示区域四角标注定制中文显示 支持针对不同类型的图像，屏幕体现不同的工具栏和右键功能 对于影像设备的大量薄层图像，无需直接全部发送至临床，支持选择性将部分图像发送至临床 支持指定浏览带有GSPS信息的关键图像 支持实现对按需打印电子胶片的浏览 支持临床直接打印PDF格式的患者报告 支持窗宽、窗位调整、放大、漫游、图像翻转和负片操作 支持各种面积、直方图、长度和角度测量工具 支持伪彩功能 支持局部放大镜和自动窗位显示 支持根据圈定区域自动设定窗宽、窗位 支持自动计算定位线，并可选取定位线来选取图像 支持组对比和成组图像的操作 支持按扫描周期来进行序列的自动拆分和显示 支持CT图像可实现椎体自动定位功能 支持MR图像可实现交叉定位功能 支持在临床医生工作站上通过WEB的方式实现上述MIP/MPR中的三维图像处理功能 支持医生使用任意浏览器以WEB的方式对患者图像进行查看 支持医生通过医院内网移动端设备以H5的方式对患者图像进行查看 |
| 10 | RIS登记和预约要求 | 支持通过刷医保卡、门诊卡、一卡通等硬件身份识别物品直接获取患者的检查信息 支持扫描带有条码的申请单直接获取患者的检查申请信息 支持从HIS系统的电子申请列表中直接查询和提取相关检查申请信息 支持“老数据”的使用，简单地通过老号码、姓名等从外部库中提取患者信息 自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表 支持患者姓名（多音字）自动转换为拼音模式 支持对VIP患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名 支持使用“年月天”等多种患者年龄计量单位 支持选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID 支持自动生成STUDY ID、PATIENT ID，无需人工干预 支持对不同的影像类型可指定不同的PATIENT ID段，便于识别 支持对特殊病例强行指定STUDY ID 支持不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段，便于识别 支持纯键盘操作方式录入 支持预约患者批量进行登记 支持选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约，可拖拽操作 支持预约的时间间隔可以自由调整 支持从预约直接将检查信息转入登记 支持将暂时不适宜检查的患者转入预约 支持临床预约及自动分配空闲的设备机房 支持根据申请单的不同，自动确定平诊、急诊，以及住院/门诊/体检等流程方案 支持以手工选择绿色通道，方便VIP患者和领导就诊 支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务 支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入 支持“设备-检查项目-检查费用”字典的逻辑，可拼音字头录入检查项目 支持树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入 支持根据机房、检查部位、检查时间等项目打印个性化取片单，并进行个性化的支持语音呼叫 支持自动生成检查排队序号 支持扫描患者的纸质申请单 支持可将电子申请单提取到系统中，并以规范格式显示 支持根据电子申请中的检查项目直接计算费用 支持登记界面直接手工添加检查上的附加费用 支持后期可根据检查情况直接增加费用，针对门诊患者可打印收费单据或退款单据；对住院患者直接记账 支持打印每日的不同设备的登记列表和预约列表，取消手工记录本 支持方便地对登记和预约信息进行快速查询 支持接收和执行后续流程提交的差错处理解决方案 可将医生认为是统一患者的信息关联到历史检查中 可以将不同患者的检查合并成相同患者的检查或者拆分成不同患者的检查 |
| 11 | 检查机房功能要求 | 支持大屏幕显示机房的患者队列 支持针对急诊和绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志 支持根据优先顺序语音呼叫患者 支持根据不同的检查项目，语音提示个性化的注意事项 支持手工调整队列顺序 支持患者过号的处理 支持同一机房，姓名拼音相同的患者提示功能 支持患者身份验证 支持Worklist锁定当前患者 支持多个项目在不同设备（DR）上做检查 支持通过关闭检查或者切换下一个患者，仿真MPPS功能 对于需要增减费用的检查，可以直接进行增减费用的操作：门诊患者打印缴费单或者退费单；住院患者直接记账 支持通过条码识别或者下拉菜单选择，记录检查使用的耗材 支持对耗材的使用进行统计和查询 支持处理检查部位差错等质量问题 支持取消检查和终止检查流程的处理 支持暂停检查的处理 支持针对患者信息或者申请的错误，提交登记处理 支持进行患者重拍补拍的流程管理 支持图像评级管理 支持辅助技师录入、统计功能 支持图像合并操作 支持记录设备状态，提供正常描述、故障提交、故障确认和维修流程 支持将不同患者的检查合并成相同患者的检查或者拆分成不同患者的检查 支持从his提取相关信息（住院号、门诊号、健康号等） 支持门诊使用一卡通刷卡扣款验证完毕后，登记界面再进行修改时同步更新患者费用信息 |
| 12 | ### 报告书写和审核功能要求 | 支持电子签名的硬加密射频卡、U卡等身份识别和登录方式 支持用户名、密码组合的登录方式 支持在视角中的患者根据可根据不同状态，用不同的图标表示 支持按照设备、学组、物理地点等设置“角色”的岗位内容 支持根据排班表自动切换岗位的“角色”视角 对于一定级别的专家教授，支持固定的视角，不跟随岗位变化而变化 支持公共的、可按照检查和诊断类型进行查询的视角 支持提供个人的学术资料收集、工作记录查询视角 支持诊断结果以全文检索的方式来查询 支持报告自定义贴图功能 支持自动判断危急值功能 支持报告内容的明显错误提示 支持系统自动判断阴阳性 支持直接浏览患者的电子病历 支持浏览患者在放射科的历史检查报告和图像 其他影像系统配合开发的情况下，支持浏览其他影像科室的图像和报告 支持根据需要随时创建任意形式的报告格式，并能所见所得 支持在使用中根据情况切换多种不同的报告格式，报告内容不丢失 模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑 支持根据患者的检查类型自动进行模板的范围限定 支持根据权限定义公共模板和私有模板 支持模板定义随定随用，无需退出软件重新进入 支持下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛的应用范围 支持将模板导出备份，也可将外部模板导入 支持完整的RTF格式支持 支持在报告界面直接选择切换输入法 支持进行报告的模拟显示 支持词库 支持阴阳性输入 支持初步报告、报告审核和复审流程 支持授权的高级诊断人员无需审核直接打印报告 支持急诊的初步印象打印 支持体检人员的报告可无需审核 支持驳回操作和修改通过审核 支持预设打印的份数和根据纸张大小的缩放比例 支持将报告打印成DICOM图像 支持保存成Structure Report格式 支持在his启用电子签名后，ris在审核时也能启用电子签名完成审核 支持将报告生成FR3、PDF等格式 如果报告出现了危急值，支持将危急值信息发送至临床，并且临床医生可以查看检查科室对于危急值的详细描述 |
| 13 | ### 报告质量评分 | 支持医生自由选择需要评分的报告 支持根据报告审核规则，对报告实行自动评分 支持医生查阅报告审核的具体规则 支持医生分组查阅已评分、已反馈、我的已评分、我的已反馈等数据 支持各种数据的统计，包括每个医生已经评分的报告数量、分值、平均分等信息 |
| 14 | ### 与临床医生工作站端融合要求 | 支持RIS的用户基本信息（如登陆账号及密码）、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与HIS同步。 支持HIS开检查申请：在HIS“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，HIS将本次检查信息传给RIS 支持HIS修改检查申请：在HIS“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，HIS将更新后的检查信息传给RIS。 支持HIS取消检查申请：在HIS“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用RIS的DLL取消检查申请，如果RIS取消成功，HIS再取消此检查申请；如果RIS取消不成功，则提示用户，检查已经执行，无法取消。 支持RIS中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给HIS，使HIS单据状态同步。 支持HIS医生站开检查医嘱后，可直接预约PACS设备及检查时间，并将预约信息返回HIS。同时HIS可取消预约。 当RIS中确认费用被执行后，HIS中执行患者的费用，此患者将不能退费。 当RIS中取消确认的费用时，HIS中将患者的费用取消执行，住院患者销账。 RIS可直接查看HIS病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息。 报告在审核之后可回插到HIS的数据库中的相应记录中 在临床医生工作站上整合基于Web方式的报告和图像浏览 在医生工作站上提供对电子胶片和关键图像的浏览 在医生工作站上提供对指定放射检查的状态查询 支持采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历 支持在提取his年龄时，如果出现年龄和出生年月不一致时，系统会给出提示 |
| 15 | 早会阅片要求 | 支持ACR-INDEX和ICD10的分类标记和分类检索 支持“早会”、“典型病例”等对检查的学术分类 支持自定义其他分类方法，并进行分类查询 支持从PACS/RIS系统通过专用工具直接将报告和图像导入到专业的科研和教学库中 支持在专用的系统中对影像相关资料进行后期编辑和加工 支持编辑和加工的信息单元可以自行定义和增加 支持基于Web搜索方式的检索和查询 支持针对学生、进修人员设置独立的存储空间和权限管理模式 支持对其他医疗机构类似科研和教学库的交叉检索 |
| 16 | 统计模块要求 | 支持进行登记、机房、报告、审核等岗位的工作量统计 支持对各类设备的收入统计汇总 支持对胶片、造影剂等常规耗材的统计 支持对各工作环节的差错和效率统计 支持以选择设备、时间等各类条件进行复杂逻辑运算查询 支持将常用的查询固定成“宏” 支持对“宏”的获取权限管理 支持按月就特定的统计进行趋势对比显示 支持以柱状图、饼图等各类图像进行统计报表的显示 导出文件格式可支持EXCEL、JPG、PDF、BMP、WORD、HTML 支持将统计图形导出 |
| 17 | 系统管理功能要求 | 所有维护和设置功能均能提供方便的操作界面 支持对误删除的患者信息及资料进行恢复 支持系统管理员、用户组和工作人员的三级权限管理 支持针对检查项目的流程超时报警、未匹配图像的报警提示 支持在管理员权限下进行不同患者之间各类属性信息的从属分配，纠正匹配差错，并保持纠正记录 支持具有权限的用户可在任意站点运行功能，和物理站点无关 支持数据库系统的定时自动备份和定时增量备份 支持完整的系统日志功能，特别是和HIS费用的接口部分 支持在ris的登陆界面显示当前ris系统的版本号 |
| 18 | 排队叫号 | 支持根据机房、检查部位、检查时间等项目打印个性化取片单，并进行个性化的支持语音呼叫 支持自动生成检查排队序号 支持大屏幕显示机房的患者队列 支持针对急诊和绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志 支持根据优先顺序语音呼叫患者 支持根据不同的检查项目，语音提示个性化的注意事项 支持手工调整队列顺序 支持患者过号的处理 支持同一机房，姓名拼音相同的患者提示功能 |
| 19 | 历史数据迁移 | 历史图像要求：现有PACS系统的历史图像迁移至新的PACS系统中,并保持数据无损 病人信息及医嘱信息要求：现有PACS系统中的病人信息与图像之间迁移后保存原有的关联关系、 |

#### 超声管理系统

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像采集模块要求 | 支持在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集图像 支持多种采集卡型号，如OK卡、维真等系列采集卡 支持静态图像采集数量无限制。同时支持动态采集，动态采集图像数量仅受本地硬盘空间限制 支持键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集等多种方式触发采集 支持图像导入导出功能，方便进行纠错 支持在患者管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，无需到特定的窗口采集图像 支持收到图像后有声音提示，避免了采集图像的丢失 支持新收到的图像可自动添加到打印区域，以减少医生操作 支持图像收到后即时显示在界面中，直观明了 |
| 2 | 图文报告模块要求 | 支持视角、报告编辑、登记、叫号均在一个模块中直接完成操作 支持按“未写报告”，“未审核报告”，“已完成报告”等视角快速查找患者 支持在“视角”中根据患者的不同流程状态，用不同图标进行标记。比如已检查、报告、急诊等状态 支持通过点击列表患者，实时显示报告和图像 支持高级检索界面进行细致、精确的搜索 支持同一份报告多次修改的痕迹对比 支持同一份报告历次修改的日志显示 支持直接获取患者的电子病历和其他信息 支持通过外部调用，以WEB形式浏览其他影像科室历史检查及报告 支持历史检查图像和报告查看，及检查状态变迁过程并编辑本次检查的标签 支持诊室内分诊模块、可对本诊室的多患者有序检查 支持直接点击下一个按钮进行顺序检查 支持报告模板树形管理结构，可根据检查项目自动锁定兴趣模板范围 支持按检查项目、录入项目进行树形结构管理词库 支持根据检查项目添加测量参数编辑，打印时亦可自动生成为表格 支持词库和模板拥有个人和公共两种管理模式 支持多图打印，报告打印模板根据需要自由编辑，可进行多种自动化打印，例如：根据打印图像数量、检查项目、大部位、申请科室等不同自动调取相应的打印模板；在报告内容多时，自动生成多页 根据科室需要，可定制对应的报告编辑界面，报告模板支持下拉菜单选择词语和填空的方式 支持报告预览界面 支持报告打印时可打印物流识别使用的条形码 支持ACR-INDEX、ICD-10根据部位和病理分类的查询 支持缩放、色彩调节操作，删除操作，自动存盘功能 支持对图片或视频可以进行标注，并成为搜索关键字 支持体位图片显示，图片采集位置定义 支持转换为DICOM格式发送到其他DICOM设备 支持直接在报告书写界面打开随访录入界面，便于医生对随访结果的录入 支持在报告书写过程中多选多个词句、词段以及关键词等 |
| 3 | 登记、分诊管理模块要求 | 界面清晰明了，支持实时显示登记分配的未检查患者及数量 支持对急诊、特殊患者采用特殊标记，进行优先处理 当设备故障时，支持转移患者到其他机房检查，同时通过LED大屏显示告知患者 支持按照登记时自动分配的顺序号进行检查，更容易维持患者秩序 支持对已经在检查中的患者，重新安排时会警告提示 支持多个机房使用一个LED大屏显示，或一个机房对应一个LED屏幕显示 支持同步语音叫号 支持屏幕的显示和格式随意设置，叫号内容可以随意设置 支持对患者可以进行重复叫号 支持系统自动分诊，无需人工干预 支持登记提取信息、费用的确认、状态的反馈、费用的改变、报告的反馈 支持采集工作站上电子病历的浏览 支持报告回插和临床Web浏览超声图像 用户与用户组的权限管理 高级的查询、浏览和编辑权限划分 登记界面实现超声预约，可区分冬季夏季作息时间，可显示自定义的节假日标注 |
| ４ | 与临床医生工作站端融合要求 | USIS的用户基本信息（如登陆账号及密码）、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与HIS同步。 HIS开检查申请：在HIS“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，HIS将本次检查信息传给USIS HIS修改检查申请：在HIS“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，HIS将更新后的检查信息传给USIS。 HIS取消检查申请：在HIS“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用USIS的DLL取消检查申请，如果USIS取消成功，HIS再取消此检查申请；如果USIS取消不成功，则提示用户，检查已经执行，无法取消。 USIS中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给HIS，使HIS单据状态同步。 HIS医生站开检查医嘱后，可直接预约USIS设备及检查时间，并将预约信息返回HIS。同时HIS可取消预约 当USIS中确认费用被执行后， HIS中执行患者的费用，此患者将不能退费。 当USIS中取消确认的费用时， HIS中将患者的费用取消执行，住院患者销账。 USIS可直接查看HIS病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息。 报告在审核之后可回插到HIS的数据库中的相应记录中 在医生工作站上提供对指定内窥检查的状态查询 支持采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历 |
| 5 | 排队叫号 | 当设备故障时，支持转移患者到其他机房检查，同时通过LED大屏显示告知患者 支持多个机房使用一个LED大屏显示，或一个机房对应一个LED屏幕显示 支持同步语音叫号 支持屏幕的显示和格式随意设置，叫号内容可以随意设置 支持对患者可以进行重复叫号 |
| 6 | 预约管理 | 同放射影像管理系统的预约管理要求 |

#### （3）内镜管理系统

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务台功能要求 | 支持自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表 支持使用“年月天”等多种患者年龄计量单位 支持患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名 支持从HIS系统根据患者的编号提取患者的人口学信息 支持医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息 支持提取电子申请单，在后续流程中浏览 支持选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID 支持自动生成STUDY ID，无需人工干预 支持对特殊病例强行指定STUDY ID 支持增加临时相关检查项目 支持对不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段，便于识别 支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务 支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入 支持“设备-检查项目-检查费用”字典的逻辑，支持拼音字头和编码的双录入检查项目 支持树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入 支持直接从预约患者中选择进行登记 支持预约和登记界面的信息单元可在运行中根据需要进行灵活配置 支持打印每日登记的患者列表，进行文字性备案 支持将纸质申请单扫描成图像，提高周转效率 支持根据机房、项目和时间打印个性化就诊单 支持就诊单包括条码，同时起到患者身份识别的作用 支持查询、修改特定的登记信息 支持内镜的特殊项目消毒人，消毒时间等录入 可根据每天时间段生成相应的顺序号 支持选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约 支持以日期时间的格子形式直观掌握预约情况 |
| 2 | 图像采集功能要求 | 支持为先采集后登记的患者切换的时候询问合并到那个患者 支持在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集 支持图像保存不保存在数据库中，单独以文件形式保存在服务器上，采用活动目录的形式 支持专业采集卡，图像采集数量无限制。支持动静态采集，动态采集图像数量不限；支持键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集，能将图像采集到缓冲区 支持图像处理功能：测量、放大、标注、漫游、伪彩、明亮度、对比度、RGB调节等 支持图像导入导出缓冲区功能，方便进行纠错 支持在患者列表管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，不须到特定的窗口采集图像 支持截取图像功能 |
| 3 | 报告编辑管理要求 | 支持PATIENT级别的患者管理和STUDY级别的患者管理，并可自有切换管理模式，方便对患者既往检查的直接查询 支持按未写报告，已写报告，已审报告、驳回报告等视角快速查找病人 支持上述“视角”可和影像设备进行对应组合，使得个性化的“视角”直接对应具体流程中的患者分类 支持在“视角”中根据患者的不同流程状态，可用不同图标进行标记。比如已检查、报告、急诊等状态 支持根据人员的固定权限确定哪些“视角”跟随岗位流动，以便让有能力的大夫照顾更广泛的业务 支持ACR-INDEX根据部位和病理分类的查询 支持通过快捷检索工具栏进行快速检索 支持通过点击列表病人，可实时显示报告和图像 支持在必要情况下可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索 支持典型病例、疑难病例、阴阳性等的归类 支持随时查阅当前被分诊到当前检查室的病人数量 支持通过直接点击下一个按钮进行顺序检查 支持书写报告时可自动定位至相应的词组 支持右键快速选择打印的患者图像 支持根据需要随时创建任意形式的报告格式，支持所见所得 支持在使用中根据情况切换多种不同的报告格式，报告内容不丢失 支持历史报告和图像的查阅：支持查阅相关历史报告 模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑 支持根据患者的检查类型自动进行模板的范围限定 支持根据权限定义公共模板和私有模板 支持私有模板的独立管理 支持模板定义随定随用，无需退出软件重新进入 支持模板部位采用树形结构显示；模板支持标题和内容两种显示模式 模板内容显示模式时，支持拖拽某一句话或一个词到报告内容 支持下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛的应用范围 词库的建立符合“检查部位-报告内容（提示、所见或建议等）-词组分类”逻辑，支持多对一的使用方式 支持方便进行报告内容排版功能 支持在报告界面直接选择切换输入法 支持报告的模拟显示 系统有丰富的报告模板，支持增加修改个人、公共模板。模板管理可以通过权限控制 支持报告的审核和驳回 对需打印图片的报告，支持在未选择打印图片时，系统会提示警告 支持打印模板的制作方便、直观；打印的图像的数量、字数、页数没有限制；不须切换二图、四图、六图模板，直接选择需打印的图像，自动排版 系统自动根据报告内容书写的多少分页打印 支持报告打印可以选择体位图片，可以加入标记，并且支持报告打印 对已打印的报告显示已打印图片 图片标记（箭头、直线、文字等待）支持不同颜色和字体，可打印；可设置做完标记的图像，自动加入打印 支持图片排版，支持打印的图片自动排在前面 支持图片位置及图片描述信息的录入，同时支持支气管镜左右位置标注 支持检查医生多选功能,并能分主次医生,分别统计工作量 支持笔记本移动工作站，可以登记、采集，可以上传信息及图像到服务器，用于床边检查以及超声内镜检查 支持报告痕迹对比：对报告的每次修改记录系统都有保存，可以对每次修改进行对比，查看修改痕迹 支持“上一个”、“下一个”快捷切换病人，更方便医生操作 支持报告内容对格式进行自动排版，输入规范的打印格式 支持预设打印的份数和根据纸张大小的缩放比例 支持打印固定的图片 支持打印物流识别使用的条码 支持点击保存报告，自动回到患者检索界面 支持通过点击“下一个”直接保存并切换到下一个等待的患者，无需检索 支持同一份报告历次修改的日志可显示 支持同一份报告多次修改的痕迹对比 支持对“典型病例”、“疑难病例”的提交 支持ICD10的查询、ACR-INDEX解剖病理分类吃遵循 支持患者随访管理，支持病理，临床，手术及其他影像检查结果信息的录入 支持对图像进行标记和对标记进行查询 可将查询的结果打包到电子图文袋，自带浏览软件，可在其他任何电脑上查看 |
| 4 | 统计管理模块要求 | 可统计登记、机房检查、报告和审核的工作量计算 可统计全科各项检查的收入 可统计开单科室和人员的列表 可统计预约对检查项目、数量的统计 可统计医生对检查项目、数量和费用的统计 支持差错和效率对时间段、岗位和人员的统计分析 可满足科室要求的各种趋势统计 |
| 5 | 与临床医生工作站端融合要求 | EIS的用户基本信息（如登陆账号及密码）、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与HIS同步。 HIS开检查申请：在HIS“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，HIS将本次检查信息传给EIS HIS修改检查申请：在HIS“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，HIS将更新后的检查信息传给EIS。 HIS取消检查申请：在HIS“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用EIS的DLL取消检查申请，如果EIS取消成功，HIS再取消此检查申请；如果EIS取消不成功，则提示用户，检查已经执行，无法取消。 EIS中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给HIS，使HIS单据状态同步。 HIS医生站开检查医嘱后，可直接预约EIS设备及检查时间，并将预约信息返回HIS。同时HIS可取消预约 当EIS中确认费用被执行后， HIS中执行患者的费用，此患者将不能退费。 当EIS中取消确认的费用时， HIS中将患者的费用取消执行，住院患者销账。 EIS可直接查看HIS病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息。 报告在审核之后可回插到HIS的数据库中的相应记录中 在医生工作站上提供对指定内窥检查的状态查询 支持采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历 |
| 6 | 预约管理 | 同放射影像管理系统的预约管理要求 |

#### （3）放射单病种结构化报告系统

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构化报告系统模板 | 提供5个成熟的结构化报告模板。支持使用解剖导航图，可将诊断逻辑与检查部位关联起来，降低记忆强度，提高工作效率。内置超过20个常见影像诊断推理逻辑，包括影像诊断的专家共识。结构化报告经过点选之后，可自动生成通顺的文本，以便医生浏览审核。 |
| 2 | 数据标准化 | 使用RADLEX和SNOMED进行结构化数据的标注，保持了数据的统一性和可检索性。提供结构化报告检索系统，以便进行病例搜索，将符合条件的特定结构化报告标签导出到EXCEL表格。 |
| 3 | 与放射系统无缝整合 | 与放射系统共享用户，单点登录。根据检查项目的不同，在双击患者列表的情况下自动调用结构化报告模板。结构化报告输出的结果以TXT、PDF、XML等方式返回到放射系统。支持结构化报告的输出结果在临床端、患者自助打印端无缝衔接。 |
| 4 | 常规管理 | 提供20种常见模板的培训视频。提供10种以上常见模板的匿名实操图像病例和确切诊断结果。可根据管理需求统计所有结构化报告撰写的总数量信息。可根据管理需求统计单个结构化报告撰写的总数量信息。提供云端反馈功能，通过照片、录音、文字等手段反馈结构化报告需求，并跟踪需求满足的状态。服务器端更新软件，所有终端自动更新。 |
| 5 | 与HIS/EMRS/LIS/PIS系统对接 | 可根据单病种诊断的需求，从集成HIS/EMR系统数据的CDR平台上提取LIS/PIS信息到结构化报告中。可承担单病种上HIS/EMR/CDR的数据挖掘任务，也可以与第三方数据挖掘系统做接口；在与后处理系统整合良好的单病种上，实现对临床的MERR动态图文报告的发布。 |
| 6 | 可与后处理/AI对接 | 可基于类AIM的语义规范从后处理系统/AI系统继承关键图像、测量值，并自动填写到结构化报告当中。可将特定的结构化报告所有结构化数据反馈给相关AI，以便实现持续迭代。 |
| 7 | 个性化修改和全新创建模板 | 支持对现有模板的个性化修改。 |

#### 心电管理系统

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统框架 | 设备的兼容，需要兼容医院心电检查设备，包括GE、飞利浦、光电、福田、铃谦、希勒，迈瑞、美高仪、谷三丰、理邦、邦建、康泰等具有数字口的设备，需要接入。 数据迁移，需要兼容科室现有心电软件管理的数据，能够把现有采集的心电数据迁移到新系统中，实现统计查询。 数据格式，统一、标准、规范，采用HL7或XML格式。数据库中存储的病人资料只需要保存原始数据，无需保存中间文件。 权限管理，实现功能模块管理和模块下的功能操作权限管理。 统计结果，可以清单、图片等多种方式输出统计结果。 数据备份和恢复，检查数据的备份和恢复功能，提供二级删除功能； 角色管理，提供不同角色的权限管理；支持实习医生、进修医生、检查医生、主任医生不同角色的功能限定。 用户管理，实现登录到系统的用户，包括用户的基本信息、所属的角色、权限管理等 日志管理，日志管理对平台的各种操作，包括管理员操作记录、接口调用、系统运行信息、居民登录、注销等行为进行日志记录。 设备管理，对心电数据采集的终端设备进行有效的管理。 机构管理，机构管理对接入到心电服务平台的所有机构进行管理。 发布管理，对软件版本的发布信息进行管理 诊断中心，在心电系统组内会诊，专家会诊系统环境配置时，用于用户身份的关联，配置诊断组 统计功能，能够自定义统计方案，实现工作量统计、科研统计，比如月-人检查工作量、阳性率、诊断-参数统计，通过统计数据可以查询数据明细，并对明细数据输出Excel 导联体系转换，导联体系的转换功能，能够转换为cabrera导联体系。 |
| 2 | 心电数据处理功能 | 心电波形的查看，心电波形的查看、测量、对比，系统能够记录每个心搏的测量参数供分析统计，提供适合心电测量的专用工具 抽取指定导联，不同心电数据中，可以抽取指定导联，重新组织为一份对比数据，实现药物试验、病历对比 图谱合并，合并多份心电图，满足左右胸及后壁心电数据的同屏显示及打印 纠错功能，胸导联或肢体导联接错的情况下软件修正功能 细节提示，提供QRS波在显示屏没有完全显示时的自动提示功能。 支持附加导联，包括15导、18导，支持单导联显示方式。 其他分析功能，支持心向量和频谱显示、打印。 数据与病人的关联管理，支持数据和病人的关联和去关联的管理。 异常参数提醒，支持异常值的提醒。 智能终端的支持，支持平板电脑的看图诊断功能，包括android和苹果系统的应用，能够看图、诊断。 数据输出，系统可以输出aECG格式（xml）原始数据； 可以输出BMP、PDF格式图片和报告。 自动诊断，根据波形数据快速得到心电诊断结论 导联备注，可以根据导联给出特殊备注 组合导联，将两种导联组合在同一界面显示 快速15导，将两份图谱组合生成一份15导的报告 快速18导，将两份图谱组合生成一份18导的报告 合并图谱，将多个图谱合并在同一界面显示 对比图普，将多份图谱在同一界面对比 |
| 3 | 检查流程管理 | 排队叫号，实现排班管理、预约登记、叫号检查、排队显示等功能 门诊的检查流程，支持排队叫号、条码支持、电子申请单、检查状态回写HIS 急诊病人的检查流程，支持急诊科室的移动检查、远程打印；支持匿名检查和后关联流程 病房出诊检查流程，支持检查申请的预先获取，病房检查的实时发送到诊断中心 病房远程检查流程，支持护士病房检查、诊断中心诊断后报告发送到电子病历 院内心电会诊流程，疑难病例的会诊，支持会诊消息、智能终端诊断、离线通知等功能，实现院内的心电专家诊断 院外会诊，能够实现院外检查的管理，包括分院、协助医院的远程诊断支持 危急值的管理流程，支持危急值的管理流程，软件对于常见危机心电图能自动分析和提醒，如对急性心梗等病历，能自动分析并预警 分组与集中诊断，心电检查的分组管理和集中诊断 即时消息，提供远程检查的提醒功能，提供即时消息系统 数据分组，对符合指定查询条件的数据，可以分组管理，分组逻辑可以用户自定义 数据追踪，记录病人预约、登记、排队、叫号、检查、诊断、报告、审核、发布的各个过程，确保数字化心电检查流程完整，对用户透明 |
| 4 | 心电工作站 | 心向量，提供三环合一、综合心向量、时间心向量视图及心电向量各项参数 心率变异，提供短程心率变异的RR 间期散点图、修正的RR 间期散点图、RR间期直方图、修正的RR间期直方图、RR间期频域功率谱、RR及心率趋势图等视图分析，以及各项时域频域参数 晚电位，提供RR间期分析、时域分析、频域分析视图，以及标准QRS、总QRS、低于40uV、终末40ms均方根、终末40ms平均、噪声等晚电位参数 频谱心电，提供频域分析及能量分析视图，包括自功率谱、相移函数、相干函数、互相干函数及脉冲响应等视图参数。 高频心电，具有高频心电功能 心电事件，可进行大于10s采集时长的心电事件分析，可整体查看5分钟的心电数据 起博心电，可显示采样率大于等于1000HZ的心电信号 梯形图，可使用梯形图解标记心电图数据 心率震荡，可以发现心率震荡 阿托品，对阿托品药物试验采集的数据进行显示处理并绘制心率变化曲线、起始采集点及最高心率点的Ⅱ导联波形 |
| 5 | 电生理处理功能 | 电生理设备兼容，能够连接科室的动态心电、动态血压、运动平板的管理；能够管理电生理检查的报告、具体参数，并实现统计功能 管理界面要求，电生理报告和心电报告能够在统一界面管理 eWorkList，在没有电生理软件提供商的配合情况下，实现电生理软件和HIS系统的接口，减轻检查医生的工作量，提高信息输入的准确性 eStorage，实现电生理检查原始数据的提取、集中管理、备份、还原，在需要的时候，还可以实现电生理的远程分析 eFile，实现对电生理检查报告的获取、参数提取，临床医生根据实际需要，重新定义报告格式，并且实现对电生理参数的统计分析，通过和EMR的接口，实现电生理报告的共享。虚拟打印与数据获取，数据解析与提取，数据重组，数据归档和管理。 |
| 6 | 心电数据分析功能 | 识图，显示同步十二导心电图波形也支持根据医生习惯自定义多种显示模式，可以分肢体导联、胸部导联的电压调节与走纸速度调节。支持RR间期与R波幅值差的测量，可以精确对心率不齐的倍数测量。 时间轴，波形显示具有时间轴，精确定位心拍，支持每组波形、每个波形的单独测量，并可以修改测量参数。支持12导联叠加分析。 导联分析，自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，提供学术研究。 心拍识别，自动识别需要测量的心拍。 滤波，支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整 度量，具有电子标尺功能，测量幅值与压差，代替圆规直尺的手工测量工具。 |
| 7 | 其他功能 | WEB调阅，通过WEB，其他系统可以查看心电图报告 心电数据共享，通过定制的接口，能够和医院的各个系统实现数据共享，包括HIS系统、电子病历系统、pacs系统的共享 病历调阅，能够在心电系统中调阅病人病历 接口标准，符合IHE规范，通过IHE测试、符合HL7标准、符合DICOM标准 接口部署，通过服务器集中部署，适用不同的HIS、EMR、PACS系统 区域平台接口，包括和区域平台的数据交互，分院检查、院外检查的支持 系统部署，服务器集中部署，各个终端通过服务器安装、自动升级更新 系统升级，支持模块单独升级，实现功能的模块化管理 微信分享，通过微信分享，可以查看心电图报告 |

#### （6）急诊临床信息系统

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成子系统 | 支持信息系统集成网关：采用独立信息系统集成网关，以存储过程、视图、WebService 及其他数据同步机制，按需访问 HIS、PACS、RIS、LIS、EMR 等服务器，选择性的同步患者基本信息、住院信息、医嘱信息、检查信息、检验信息、病历等数据到数据库服务器。支持 HL7 等多种标准和非标准接口，支持二次开发。 |
| 2 | ## 设备数据集成子系统 | 支持与监护仪、呼吸机、身份证读卡器、医保卡读卡器等进行数据对接。通过有线或无线方式，自动采集床边各种设备的数据，可接入主流的呼吸机、麻醉机等，实现各种信息的数据化，电子化，实现快速互享。 支持监护数据集成：自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，自动记录期间所有体征趋势。提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口等多种数据采集方式，支持二次开发。 支持采集的设备数据同时存储到多个数据库中。 |
| 3 | ## 急诊预检分诊子系统 | 支持分诊基本信息登记功能，包含：病人ID、患者姓名、性别、身份证号、出生日期、电话、地址、联系人、电话、发病时间、民族、国籍等； 支持初诊患者分诊建档/登记； 支持通过刷身份证、医保卡、就诊卡等方式快速获取身份信息； 支持先分诊后挂号，先挂号后分诊，双流程操作与把控； 支持患者到院方式的登记，包括步入、轮椅、推床、的士、120、110、私家车、直升机等方式，选择110时，需要记录警车号； 支持患者陪送人员的登记，包括自入、家人、朋友、警察、路人、安全中心、院内其他科室转入、其他等，选择院内其他科室转入，可以录入具体的转入科室。 支持患者类型登记，包括三无人员、路倒、发热、腹泻、门诊转急诊输液、常用分诊、中暑等，选择具体类型时，能够与主诉知识库联动。 支持无名氏登记，能够针对三无病人，自动分配预检号进行登记，后期可与挂号信息进行匹配。 支持绿色通道登记，允许标识绿色通道病人如胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇、新生儿等。 支持绿色通道类型（胸痛、卒中、创伤等）选择与主诉的联动、智能确定分级，其中选择创伤时，需要支持弹窗显示高危险受伤机制供护士选择判定分级。支持群伤、批量抢救病人登记，提供单独的群伤事件管理模块，管理群伤患者。 支持内嵌病情分级知识库，提供常用主诉、判定依据集合；能够支持医院授权人员能够对分诊知识库进行自定义配置与维护，不断完善知识库内容； 能够根据主诉及主诉判断依据，系统自动推荐分诊级别及去向，分诊人员做最后判断； 支持评分管理，系统通过评分自动对病人病情按轻重缓急做系统分级，评分能够根据医院的需求灵活配置； 系统默认提供的评分包括疼痛评分、GCS评分、MEWS评分、创伤评分和REMS评分，其中疼痛评分需要支持周边疼痛和中枢疼痛的区分，帮助医护人员准确判定分级。 能够支持体征数据自动采集、上传，具有数据输出协议及接口的监护仪、臂式血压计等设备实现体征数据的自动采集，依据采集的生命体征进行判定分级；生命体征采集的指标包括收缩压、舒张压、心率、呼吸、SPO2、体温，同时支持选择意识状态，若患者拒测或已无体征，需要支持选择拒测TPRBP和无生命迹象。 能够提供三区四级、新五级分诊模式，病情等级筛选，遵循卫生部的《急诊病人病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》，分诊人员将病人分配到适当的治疗区； 支持二次分诊，不同级别患者超过规定时间内未接诊，自动提醒； 系统能够实现自动分级、每个级别有颜色管理，选择病人流向；允许分诊护士对自动分级信息进行修正，修正分诊级别需要选择修改理由； 提供单独的院前患者管理界面，支持与院前急救系统对接，实现院前患者的快速分诊。 系统提供分诊统计功能，支持分诊准确率统计、三无人员统计、预检分诊分级统计、分诊去向统计等，支持按照科室的统计需求定制化，支持饼图、柱状图、表格等形式展现数据。 |
| ４ | ## 急诊护理子系统 | 建设抢救区/留观区护理信息系统，提供抢救区/留观区护理管理，包括医嘱执行，观察项管理，出入量管理，导管管理，评分管理，护理记录，生命体征自动采集等。 医嘱执行记录：进行医嘱的校对和执行，记录校对时间和执行时间；采集设备相关信息，支持移动护理系统医嘱执行,医嘱执行记录自动汇总到护理记录单； 支持执行医嘱按照药物、检验、检查、治疗、输血、手术、护理和其他进行分类显示；已执行的医嘱也支持按照分类分别显示，方便查阅； 支持监护数据的自动采集，并记录到护理记录单；支持提供模板，用点选的方式，快速录入观察项； 支持观察项内容分组显示，支持全折叠、全展开、手动展开等多种方式，快速定位护理项，方便护士操作。 提供提取体征功能，允许护士手工选择采集的生命体征，进行数据的批量选择； 出入量记录：支持通过简单点选，录入出入量，自动计算液体平衡，汇总到护理文书中； 导管管理：支持通过简单点选，录入导管信息，汇总到护理文书中； 支持病情记录：对于护士重复书写的护理措施、病情记录和交班报告等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理记录的时间，规范医疗文书。 病情记录支持快捷码检索，快速检索病情记录模板； 自动汇总抢救期间从床边设备采集到的呼吸、监护等数据，以及医嘱执行情况， 自动生成护理文书，按照医院的抢救记录格式进行打印输出； 支持护理评分，如预防跌倒护理评估表、GCS 评分、镇静量表 RASS 评分表等。 |
| 5 | 移动护理子系统 | 围绕急诊抢救区和留观区护理业务流程实现，满足护理“三查七对”基本规范，实现输血、输液等护理相关措施的闭环管理。 支持护理“三查七对”基本规范，实现输液、输血、检验等闭环化管理； 支持扫描病人识别码，快速准确的识别出患者身份信息； 支持扫描病人识别码和输液标签，进行核对，避免医疗差错； 支持查看在科病人的基本信息； 支持床旁体征监测录入，允许在PDA上录入患者体征信息。 支持查询当前病人的新开输液医嘱，以及当天医嘱执行情况； 支持提供医嘱执行情况，自动和手动记录医嘱执行情况，如执行时间、执行量、执行者等信息； 支持护理评估，如MEWS评分、疼痛评估等；MEWS评估能够依据录入的体征，自动计算评分，评分后自动提取在护理记录中。 |
| 6 | 急诊交接班管理子系统 | 支持医护交接班模式，应用到抢救、留观、输液等区域； 支持科室交班自动汇总分诊、抢救区、留观区、输液区等病人信息，记录交班日志； 支持采用SBAR交接班模式； 患者病情交班自动提取病人病情信息、诊断信息、体征信息等，按需调阅病人完整病历信息。 支持交接班报告的归档和我的病人、所有病人交接班打印功能； |
| 7 | 急诊质控统计子系统 | 急诊报表功能：支持急诊常见的报表定制，如分诊登记表、抢救患者登记表等；支持打印和归档； 急诊常用统计功能，急诊病谱及其构成比等； 可实现 2015 急诊质控指标，包含抢救室滞留时间中位数、急诊抢救室患者死亡率等 10 项指标； 急诊诊疗时间轴管理，以时间轴形式展示病人从分诊到离院诊疗项目信息，包括诊疗项目名称、诊疗时间、执行状态、开单医生、执行护士等。 |
| 8 | ## 急诊电子看板系统 | 建设急诊电子看板系统，部署于急诊科相关区域，以大屏幕实时清晰呈现急诊医疗资源占用情况、区域内病人一览信息，值班医护基本信息， 是急诊精细化管理的必要组成部分； 支持电子看板动态刷新功能； 支持电子看板全屏展示功能。 |

#### （二）配套专业硬件设备

#### （7）电子看板显示屏

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | 55英寸/4K超清/LED/壁挂式（工控机/不低于四核/不低于4G内存/不低于32GSSD/含千兆网口） |

#### （8）交接班触摸大屏

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | 55英/1080P4K超清/触控触摸屏/支持安卓、windows双系统/主机：win10 处理器不低于2核主频2.0G以上， ≥4G内存， ≥128G固态/安卓≥2G+16G； |

#### （9）数据采集套件

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | 定制化数据采集套件，主要（监护仪/呼吸机）串口转网口，方便监护设备中央管理，实时不间断采集/监护仪、呼吸机等床旁设备采集套件 |

### （三）计算与存储设备

#### （10）专用虚拟化服务器

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产服务器品牌 |
| 2 | 机型 | 2U机架式服务器 |
| 3 | 处理器 | 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.4GHz |
| 4 | 内存 | 配置≥256GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽，最大可支持6TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，最大可支持12根数据中心级持久内存（DCPMM） |
| 5 | 硬盘控制器 | 配置独立的≥2GB Cache、12Gb SAS RAID 8口控制器，不占用标准PCI-E插槽，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
| 6 | 硬盘 | 支持≥12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持≥4个后置热插拔2.5寸硬盘位。本次配置≥2块960G 2.5 SATA 6Gb R SSD； |
| 7 | M.2 | 板载支持2个PCIe M.2 支持2个SATA M.2，组硬RAID |
| 8 | 网卡 | 配置1个双口万兆高性能网卡，满配多模10Gb SFP+模块；提供4个千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；配置双端口16Gb光纤通道HBA卡 |
| 9 | 扩展插槽 | 最大支持10个PCI-E 3.0插槽，其中最大支持5个全高PCI-E插槽，3个半高PCI-E插槽，2个内置专用插槽； |
| 10 | 电源 | 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W |
| 11 | 风扇 | 配置≥4个热插拔高速系统风扇 |
| 12 | SD卡 | 主板支持双SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志 |
| 13 | 管理 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源； |
| 14 | 故障诊断 | 支持带液晶显示的数码管箱耳，直观显示部件故障类型，快速定位整机故障 |

#### （11）专用虚拟化高性能存储

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产品牌； |
| 2 | 体系架构 | 存储系统应为统一存储架构，同时支持SAN、NAS，NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点 |
| 3 | 控制器结构 | 多控制器架构，64位X86架构多核处理器，控制器之间支持缓存镜像；最大支持24控制器 本次配置≥两个存储控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联 |
| 4 | 可靠性 | 硬件部件采用全冗余无单点故障设计，控制器、电源、风扇支持在线热插拔 |
| 5 | Cache容量 | 双控制器配置128GB Cache（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存） |
| 6 | SSD缓存加速 | 支持SSD二级缓存技术，加速数据读取速度，降低应用延迟，不接受通过存储分层方式实现 |
| 7 | 缓存保护 | 配置 BBU + 缓存掉电保护技术 |
| 8 | 主机接口 | 配置10 GbE≥4个，1 GbE≥6个，配置16Gb FC ≥8个，主机I/O插槽≥4个 |
| 9 | 后端接口 | 配置≥8个12Gb SAS 3.0 4X扩展接口 |
| 10 | 磁盘驱动器 | 支持 SSD、SAS、SATA多种类型硬盘 ； 支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘。 |
| 11 | 扩展性 | 存储系统可最大扩展到19200块硬盘 |
| 12 | 实配容量 | 本次配置16块1.2TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘硬盘，4块600G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘 |
| 13 | RAID 级别 | 采用虚拟化RAID技术，将硬盘划分为多个存储区块，作为RAID条带的最小单元，提高磁盘利用率，加快数据重构时间； |
|  |  | 支持三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘同时发生物理故障 |
| 14 | 快照功能 | 配置快照功能：单个LUN支持快照数≥2048个 |
|  |  | 支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤1分钟 |
| 15 | 克隆功能 | 支持克隆功能，可基于源卷创建数据副本以重新定义数据用途，用于备份、测试开发、信息分析或数据挖掘等 |
| 16 | 卷镜像功能 | 支持卷镜像功能，可实现跨存储池的实时数据镜像、故障自动切换，确保业务连续性 |
| 17 | 无中断数据迁移 | 支持数据迁移功能，可在线将数据卷转移至其他存储池中，迁移过程中业务无中断 |
| 18 | 精简配置功能 | 配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展 |
| 19 | 服务质量QoS | 配置QoS功能，支持卷级别的针对不同IO类型（读、写可分别限制）的IOPS或者MBps限制，保障优先级更高的业务系统优先使用存储资源池 |
| 20 | 自动分层存储 | 支持自动分层功能，根据数据活跃度自动迁移数据所在位置，完成与不同存储介质的动态匹配。能够以4MB～64MB的热点颗粒度为单位进行自动分级调整，用户可自定义I/O监控策略及数据迁移策略，支持定时监控、周期性监控、定时迁移、周期性迁移，具备至少3层分级（SSD、SAS、NL-SAS） |
| 21 | 存储系统双活功能 | 支持存储级双活容灾功能，四控制器集群可以跨地域进行部署，实现关键数据自动实时双写到两个存储系统中，保证两份数据严格的物理隔离，同时保证两份数据自动实时同步； 具备故障自动切换功能，减少人工干预，提升业务连续性； 为了双活方案架构简单，同时保证可靠性及性能，双活方案无需借助额外的存储虚拟化网关实现 |
| 22 | 远程数据复制功能 | 支持基于IP/FC的远程复制功能，要求对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；可通过图形化管理界面自定义远程数据异步传输时间间隔，异步传输时间间隔可达到≤10秒 |
| 23 | 审计日志功能 | 配置审计日志功能，能够记录用户关键活动和操作行为，包括登录和注销、增加/删除用户和用户属性的变更、角色权限变更、系统配置参数的修改等 |
| 24 | 性能监控功能 | 支持性能监控功能，可监控数据LUN或FC端口的IOPS、带宽及延时数据，可查看实时性能数据与历史统计数据 |
| 25 | 系统管理软件 | 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理。 |
| 26 | 系统兼容性 | 支持UOS、银河麒麟、中科方德等国产操作系统 |

#### （12）专用影像高性能存储

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产品牌； |
| 2 | 体系架构 | 存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点 |
| 3 | 控制器结构 | 多控制器架构，最大支持16个控制器，控制器之间支持缓存镜像； 本次配置≥两个存储控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联 |
| 4 | Cache容量 | 双控制器配置≥128GB Cache（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存） |
| 5 | SSD缓存加速 | 配置SSD缓存加速功能，要求同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现。 |
| 6 | 缓存保护 | 配置 BBU + Flash 永久电池保护模组，不存在断电时间限制 |
| 7 | 接口配置 | 本次配置4个1GbE接口，4个10GbE接口； 配置4个12Gb SAS 3.0 4X后端磁盘接口，4个主机I/O插槽 |
| 8 | 磁盘驱动器 | 支持3.5寸7.2K NL-SAS，2.5寸10K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插 |
| 9 | 扩展性 | 双控最大可扩展到≥512 块硬盘 |
| 10 | 实配容量 | 本次配置16块2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘 |
| 11 | RAID 级别 | 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别 |
| 12 | LUN | 单LUN支持最大容量≥1PB |
| 13 | 快照 | 配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟 |
| 14 | 克隆 | 配置SAN、NAS克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改 |
| 15 | 数据预迁移 | 支持数据预迁移功能，即将预故障硬盘的数据迁移至热备盘。通过介质巡检功能，自动检测逻辑磁盘中的物理硬盘状况，根据检测结果和硬盘的Smart信息进一步判断硬盘故障和硬盘潜在故障，并且能够自动启动数据预迁移程序，将即将故障盘的数据迁移到热备盘 |
| 16 | 精简配置 | 配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展 |
| 17 | 系统运维 | 支持智能日志导出功能，即通过USB端口自动将日志导出到U盘，且导出的日志内容需与存储界面的日志内容一致 |
| 18 | 系统扩充性 | 系统具有完全在线、无需停机的微码升级以及容量扩充能力，支持GUI升级 |
| 19 | 磁盘节能 | 支持MAID2.0磁盘节能技术，当磁盘不用的时候，支持磁盘降速和停转，节省功耗 |

#### （13）专用影像外置备份存储柜

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产品牌 |
| 2 | 接口配置 | 24盘位扩展柜（双IOM扩展模块，12Gb SAS 3.0 4X磁盘通道；冗余电源，冗余风扇） 16G LC SFP+光纤模块*4 150cm 国标电源线*4 |
| 3 | 磁盘驱动器 | 支持3.5寸7.2K NL-SAS，2.5寸10K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插 |
| 4 | 扩展性 | 双控最大可扩展到≥512 块硬盘 |
| 5 | 实配容量 | 本次配置22块2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘 |
| 6 | 扩展性 | 本外置存储柜提供给专用影像高性能存储扩展使用 |

#### （14）虚拟化备份一体机

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产品牌； |
| 2 | 硬件配置 | 2U机架式存储设备；550W（1+1）冗余电源；不低于两颗64位八核十六线程处理器；不低于256GB内存；不少于12个热插拔盘位；不少于2个千兆以太网接口。 多模光纤双端口万兆以太网卡(SFP) / Dual-port 10 Gigabit Ethernet (SFP)不少于2个；含不少于8块6T企业级 7200硬盘，含实时备份授权。 |
| 3 | 授权及服务 | 不少于2个任意节点灾难接管授权； |
| 4 | 基础要求 | 要求计算、存储、灾备一体的软硬一体机化设备 |
|  |  | 支持备份、容灾、HA、数据迁移等主要功能； |
|  |  | 安装、卸载、备份过程不需要重启动的业务系统； |
|  |  | 支持连接外置存储，支持链接物理磁带库； |
| 5 | 容灾系统安全保障 | 内嵌数据备份和恢复系统具有涉密系统检测证书； |
| 6 | 兼容性 | 支持对X86架构下的物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一保护； |
|  |  | 不需区分业务系统的类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本等，Windows Sever 2003及以上和Linux2.6.18及以上操作系统上分别采用统一的agent的对任意应用系统和数据提供整机灾备保护，实现对现有及未来新上业务系统的保护兼容性； |
|  |  | 支持对WindowsXP/7/8/10操作系统主机提供整机一致的灾备保护，按照策略实现历史时间点的整机回滚恢复； |
|  |  | 支持VMware虚拟化平台提供组合备份保护模式：无代理模式对虚拟机提供定时整机备份保护、有代理模式对虚拟机整机提供CDP备份保护，均能整机（包含操作系统、应用系统和数据）恢复到其他品牌的无操作系统的虚拟化主机、云主机和X86物理主机上； |
| 7 | 数据保护 | 支持将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据作为一个整体的、基于磁盘数据块复制技术的一致性灾备保护； |
|  |  | 对Oracle Rac数据库系统、配置、日志及数据实现整体、一致的定时和分钟级CDP持续数据保护； |
|  |  | 支持针对采用NFS和CIFS访问协议的NAS系统直接进行数据备份，无需单独部署任何前置服务器；支持备份线程数设置，可分别自定义分析目录和备份数据线程数量，以保障NAS系统性能； |
|  |  | 支持备份数据二次压缩去重，并可自定义设置压缩比和CPU保留百分比； |
|  |  | 可根据备份任务选择是否开启自动重试功能，并支持自定义重试次数和重试时间间隔；同时支持自由设定备份任务队列深度； |
|  |  | 支持灵活的完整备份、增量备份和差异备份策略，可选择开启CDP持续数据保护还是定时数据保护； |
| 8 | 数据传输 | 数据传输支持客户端级加密，支持任务级数据重删和断点续传，灵活设定； |
|  |  | 支持流量控制功能，可限制备份数据传输最大能占用的网络带宽值，避免由于占用带宽过大而产生的对业务系统造成影响； |
|  |  | 文件服务器和数据库服务器备份数据向灾备系统传输时采用数据压缩技术，千兆网络环境下备份速度高于实际网络带宽； |
| 9 | 数据验证 | 支持文件验证、快速验证和主机验证三种类型数据验证方式，以满足不同层次的数据验证要求； |
|  |  | 文件级验证，可将选定的备份点加载为网络共享路径、可直接在WEB浏览器中直接URL访问。管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠；支持在线备份浏览点的用户名和密码重置； |
|  |  | 在虚拟化灾备验证系统中将选定验证的备份点整机启动（OS、业务系统和数据），一键操作即可实现自动化构建虚拟化灾备验证环境。管理员可像真实生产环境中一样登录虚拟化灾备验证系统，极简验证备份系统的可靠性。 |
|  |  | 使用选定的备份点还原到指定的主机，在不影响原业务系统情况下，可长时间进行业务数据验证。 |
| 10 | 数据恢复 | 提供整机恢复、卷恢复和文件恢复3种同粒度的恢复方式，以适应不同应用场景，实现分钟或秒级的RTO指标。 |
| 11 | 容灾接管 | 无需额外服务器、无需部署虚拟化系统、无需停止对原机的数据备份，即可配置多个应急接管业务虚拟机同时接管多个业务系统，全Web操作完成虚拟机创建、接管备份点的选取、IP和路由配置、虚拟机开机等接管业务的全流程； |
|  |  | 支持为应急接管主机提供CDP保护，新增的数据可形成增量备份点或CDP保护点。 |
| 12 | 容灾演练 | 支持在完全不影响生产业务和灾备任务的前提下，随时随地进行容灾演练测试；容灾演练测试须操作简单，一键完成所有系统配置部分（系统配置、IP地址、机器名、服务启动状态等）自动化完成，且可同时一键生成和启动多个时间点容灾演练系统；容灾演练系统需与生产系统除硬件外完全一致； |
| 13 | 业务高可用 | 支持在任意品牌/技术/芯片组的X86物理机、虚拟机和云主机之间配置整机热备HA架构，备机和原机实时数据同步，原机故障时可秒级业务切换到备机保障业务服务的连续性，且具备数据历史点回切能力。 |
| 14 | 系统重建 | 千兆网络环境中无论数据量大小可30分钟内将灾备点应用系统重建至异构主机上并实现系统服务恢复。 |
| 15 | 远程灾备 | 支持多台灾备系统本地、异地之间的数据同步，可按照任务进行配置复制频率，可对同步频率、存储保留时间策略、备份点数量策略、传输是否加密和带宽占用策略进行设置； |
| 16 | 数据归档 | 支持将备份数据导出归档，支持按照仅导出一次、按时间间隔（分、时、天）、每周、每月等创建导出计划，并可选加密、压缩导出方式；支持将导出的备份数据重新导入到灾备系统中； |
| 17 | 管理功能 | 简化管理，所有操作均在WEB管理界面上进行，并支持WEB向导式产品配置，并支持在WEB管理界面上进行主机电源管理等操作，无需进入后台系统； |
|  |  | 支持http和https访问登录，可设置强制要求https；支持主动容灾平台自身CPU、内存、硬盘、网络等资源的监控管理；主动容灾平台自带防火墙、安全策略、权限控制、访问控制等安全运维功能； |
|  |  | 具备分权体系，系统管理员与备份管理员账号独立，系统管理员仅实现灾备系统的管理，无法进行具体的备份和恢复操作。支持配置登陆超时锁定策略、登录失败锁定，支持密码时限配置，最大限度确保系统安全； |
|  |  | 存储备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保灾备系统后台不被非法登入； |
|  |  | 支持客户端在线管理，可在客户端列表界面即可查看客户端的具体信息，内容包括客户端AGENT版本、IP地址、MAC地址、操作系统版本、磁盘数量、磁盘具体信息、容量和已使用空间等信息； |
|  |  | 支持系统在线自动更新或手动上传更新包进行更新； |
|  |  | 为满足异构自动化重建目标，灾备系统应内置服务器硬件驱动库，并支持在线自动更新或手动上传更新，同时支持自定义添加第三方驱动； |
| 18 | 日志告警 | 支持容量空间使用状态、变化趋势和用户空间状态等图文信息展示，并支持将这些信息导出； |
|  |  | 支持以邮件告警和企业微信推送等方式对灾备系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等提供通知； |

### （四）网络设备

#### （15）汇聚万兆交换机

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | 交换容量≥23.04Tbps，包转发率≥570Mpps； 10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32； 支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇； 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms； 支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 5块 SFP+MM850 原厂模块 |

#### （16）接入交换机

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP光接口≥4个；交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 要求设备MAC地址≥16K； 设备支持手机组网、支持远程运维； 设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 |

#### （17）万兆光模块

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | 多模万兆模块-(850nm,0.3km,LC） |

### （五）终端设备

#### （18）诊断中心工作站

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | CPU：核心大于等于6个，主频大于等于2.9G 内存：16G 硬盘：512G 显示卡1：集显 网卡：10G单口双纤网卡 带万兆网卡模块 显示器>22寸 显示卡2：1GB PCI-EX1接口独显 |

#### （19）普通工作站

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内品牌 |
| 2 | 主要配置 | CPU：核心大于等于6个，主频大于等于2.9G 内存：8G 硬盘：512G 显示卡：集显 网卡：千兆以太网卡 显示器>22寸 图像采集卡：超声及内镜室配置 |

### （六）其他要求

（1）实施周期：90日历天。

（2）售后服务：a、电话服务：需提供7*24小时不间断电话技术支持服务，软件使用中发生问题拨打公司技术热线，为用户快捷排除故障。较为严重的系统故障响应时间不得超过 2 小时，日常维护响应时间不得超过 4 小时。b、上门服务：在保质期内，在发生故障且接报后立即响应，4小时到达现场排除故障。

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 项目整体质保期：软件质保三年，硬件质保五年。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同规定地点为准。

  - 付款方式：签订合同后7个工作日内付款合同金额30%，系统上线后7个工作日内付款合同金额50%，验收后7个工作日内付款合同金额20%。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 11.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

12.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

13.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六. 附件

附件一：评分标准

Ⅰ 商务标（76分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不予价格扣除。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- （2）投标人综合情况（26分）：

①业绩（5分）：投标人自2019年1月1日至本项目投标截止日的类似项目的成功案例，每提供一个案例合同得1分，最多得5分，合同复印件或扫描件须装订在投标文件中否则不得分。

②证书（6分）：以下证书复印件加盖公章装订在投标文件中，否则不得分。

- 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书得2分；

- 具有信息技术服务运行维护标准ITSS二级（含）以上认证证书得2分；

c.具有效期内CMMI5认证证书得2分；

③项目人员配置（13分）：

a.项目经理（3分）：项目经理一人，具备高级信息系统项目管理师证书得1分，同时具有高级工程师职称资格证书得1分，同时具有注册信息安全管理人员（CISP) 证书得1分，最多得3分。

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。证明材料须装订在投标文件中，否则不得分。

b.项目成员（10分）

1、项目组成员具备软件设计师证书，有1个得1分，最高不超过2分。

2、项目组成员具备高级系统架构设计师证书，有1个得1分，最高不超过2分。

3、项目组成员具备高级系统分析师证书得1分。

4、项目组成员具备高级网络规划设计师证书得1分。

5、项目组成员具备高级智能化系统集成项目经理证书得1分。

6、项目组成员具备高级网络技术工程师证书得1分。

7、项目组成员具备高级IT运维工程师证书得1分。

8、项目组成员具备网络与信息安全应急人员证书得1分。

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。证明材料须装订在投标文件中，否则不得分。

④本地化服务（2分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所（自有的或租赁的）相关证明复印件或本项目所有售后服务相关人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料复印件。

（3）产品技术配置（20分）：

①投标人提供的专用虚拟化服务器设备在质保期内具备国家信息中心对存储硬盘的数据恢复保障服务，提供国家信息中心针对此存储硬盘的数据恢复保障服务承诺函并加盖原厂公章，得2分。

②投标人提供的专用虚拟化高性能存储支持基于IP/FC的远程复制功能，要求对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；可通过图形化管理界面自定义远程数据异步传输时间间隔，异步传输时间间隔可达到≤10秒，提供存储管理界面截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

③投标人提供的专用影像高性能存储配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟，以上功能点均需提供存储管理界面截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

④投标人提供的虚拟化备份一体机数据备份与恢复系统具有国家保密科技测评中心提供的涉密产品检测证书并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

⑤投标人提供的急诊临床急诊预检分诊子系统支持绿色通道类型（胸痛、卒中、创伤等）选择与主诉的联动、智能确定分级，其中选择创伤时，需要支持弹窗显示高危险受伤机制供护士选择判定分级，提供预检分诊信息管理系统应用软件著作权证书复印件以及系统界面截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

⑥投标人提供的急诊临床急诊护理子系统支持提取体征功能，允许护士手工选择采集的生命体征，进行数据的批量选择，提供急诊护理系统软件著作权证书复印件以及系统界面截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

⑦投标人提供的急诊临床急诊质控统计系统支持急诊诊疗时间轴管理，以时间轴形式展示病人从分诊到离院诊疗项目信息，包括诊疗项目名称、诊疗时间、执行状态、开单医生、执行护士等，提供急救数据挖掘和分析系统和智能化质控管理系统软件著作权证书复印件和对应系统界面截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

⑧投标人提供的急诊临床急诊交接班管理子系统，支持采用SBAR交接班模式，提供急诊交班系统应用软件著作权证书和对应系统界面截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

⑨所投超声管理系统，登记界面实现超声预约，可区分冬季夏季作息时间，可显示自定义的节假日标注，提供软件功能截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

⑩所投放射影像管理系统、内镜管理系统、超声管理系统与医院现有HIS系统实现单点登录，提供软件功能截图并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。

（4）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（24分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件，评委进行综合评审后打分。

（5）对项目现状的了解程度（5分）

为更好的做好项目实施计划，了解医院现有信息系统建设现状，投标人需要开展调研工作，提供能完整反映无锡市第八人民医院影像信息化建设实际情况的调研报告，对建设过程中涉及的医院HIS对接改造, 提供详细的改造方案，理解全面，分析透彻得5-4分；理解较全面，有分析得3-2分；理解分析差的得1分，无方案不得分。

（6）一体化设计(5分)

投标人所提供的放射、内镜、超声等系统需要与现有医院信息系统进行一体化设计，无需与医院现有核心系统做任何接口即可使用，PC端界面与现有医生工作站系统进行融合设计，投标人可以提供融合界面截图，设计针对性强，理解全面得5-4分；设计针对一般，理解较全面得3-2分；针对性差得1分，无方案不得分。

- （7）产品方案功能符合性(8分)

投标人针对本项目提供的放射影像管理系统、超声管理系统、内镜管理系统、放射单病种结构化报告系统、心电管理系统、急诊临床信息系统方案描述，需要满足招标文件对对应系统软件功能的要求。理解全面，分析透彻得6-8分；理解较全面，有分析得3-5分；理解分析差的得1-2分，无方案不得分。

（8）项目组织实施方案（3分）

根据报价人项目组织实施方案的合理性、科学性、针对性以及质量控制体系的完善性进行评分，理解全面，分析透彻得3分；理解较全面，有分析得2分；理解分析差的得2分，无方案不得分。

- （9）验收及培训方案（3分）

考察报价人是否提出了完善可实施的验收方案及培训计划，由评委根据方案完整性、可行性进行评分。理解全面，分析透彻得3分；理解较全面，有分析得2分；理解分析差的得2分，无方案不得分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：LXZC2022-015

采购项目名称：梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目

投标人：

二○二  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2022-015招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2022-015）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2022-015）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2022-015）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2022-015）所提供的货物均为原厂全新合格品；提供的服务符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：LXZC2022-015

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-015

| 序号 | 名称/项目内容 |  | 品牌型号 | 性能指标/工作量 |  | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-015

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 个人经验 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 请附相关证明材料复印件。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：LXZC2022-015

采购项目名称：梁溪区健康管理与职业卫生服务中心提升工程信息化建设项目

2023年1月11日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

- 一、技术偏离表：

- 技术偏离表

采购项目编号：LXZC2022-015

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 二、技术实施方案