无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：LXZC2023-053

采购项目名称：梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目）

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二三年十月二十四日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（44）

五．合同条款（格式）------------------------------------（46）

六. 附件------------------------------------------------（49）

一．投标邀请函

我中心受无锡市梁溪区大数据管理局委托，对梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目）

2.项目编号：LXZC2023-053

3.项目预算：1359.92万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市梁溪区大数据管理局

6.本项目标的所属行业：工业（制造业）

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目注册，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2023-053项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2023年11月2日10: 00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间: 2023年11月23日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

网上解密时间：2023年11月23日 13:30 开启解密后半小时

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（七）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址: 无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：刘智、王湉湉；

电话：0510-85058802；传真：0510-85059295

综合部：0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：投标文件分为商务标和技术标两部分

第一部分 明标商务标部分

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目人员配置表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分

1.	技术偏离表（格式见附件）

2.	技术实施方案（格式见附件）

- 上述1-2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。注：技术参数偏离说明中需要提供的证明文件、以及容易产生歧义、能明显区分响应供应商的内容，应当放入商务标部分，不能放入技术标部分。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 技术标的投标文件制作要求：投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。

- 4.1技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

4.2 投标文件字体设置：字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码应当连续，页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号阿拉伯字；除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 4.3 投标文件不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码）

4.4 投标文件版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

4.5电子投标文件每页右上角加盖电子暗章。

- 投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九） 开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

- 详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

本项目为梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目）。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目核心产品为：双引擎分布式4K输入节点。

- 项目技术要求：

- （1）项目概况

梁溪区城运中心是梁溪区各机关实施日常值班、指挥调度、处突指挥的重要场所。城运中心的建设目标就是结合城运中心工作特点，以城市运行管理和信息技术为主导，充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统为支撑，以视频会议和卫星定位为辅助手段，集语音、视频、计算机网络、图像监控、三维定位等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化城运决策中枢。

本次项目为梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目），以可视化、网络互联、指挥调度、情况研判等基础功能为目标构筑梁溪区城运中心。为后期实现平战结合，实时智能预警，及时发现、处置各类城市管理事件及应急事件，构建适应梁溪区经济社会发展打下坚实的基础。项目需提供五年硬件质保和五年运维服务。视频会议系统所投品牌提供与市城运无缝对接原厂盖章证明文件。安全防范系统所投品牌提供可无缝接入区政府大院安防管理平台原厂盖章证明文件。

- （2）项目配置清单

| 梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 （用途） |
| 一.LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED屏幕 | 1.点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，屏幕尺寸:≥21.6m X 4.05m，屏幕面积≥87.48㎡，屏幕分辨率:≥ 17280点 X 3240点； 2.色温：2000K-15000K可调，水平视角：≥175度，垂直视角：≥175度，刷新率：≥3840Hz；亮度均匀性：≥99%； 3.对比度：≥20000:1；刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz； 4.★色域覆盖率：DCI-P3 色域覆盖率≥100%；NTSC 色域覆盖率≥125%；噪音：屏前 1 米，工作噪音≤3.5dB(A),单屏噪音符合 N25 曲线要求（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）； 5.发光点中心偏差小于等于2%，显示单元平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm，模组拼接精度≤0.05mm 6.峰值亮度：≥2000cd/㎡（校正前）； 7.功耗：峰值功耗≤480㎡；平均功耗：≤210W/㎡；显示面板待机休眠功耗（黑屏带电状态）≤0.5W/㎡； 17.产品具有标准HDMI2.0数字接口，单路最大支持4K（4096x2160@60Hz）视频接入，无需外部转接，且带载标准3840*2160显示区域仅需一根HDMI信号接入即可 8.显示屏驱动方式：共阴恒流源驱动设计，驱动 IC：具有≥70 路通道点检（开路检测）能力 9.产品满足7X24h(168h)连续工作要求 10.箱体尺寸：600mm（W）×337.5mm（H）；箱体结构：压铸铝或镁铝合金材质，一次压铸成型，箱体强度：抗拉强度≥150Mpa,屈服强度≥100Mpa，硬度≥50HBS；箱体拉力与压力：≥5000N/㎡ 11.显示屏采用封装技术,R、G、B 全倒装,无引线工艺；芯片尺寸单边＜90um 12、LED 显示屏图像质量主观评价：符合 SJ/T 11590-2016LED 显示屏图像质量主观评价方法标准要求，图像质量主观评价等级为优，≥5 分 13.★蓝光危害：视网膜蓝光无危害（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）； 14.平均失效间隔工作时间：MTBF≥120000 小时 15.校正：支持单点亮度校正.单点颜色校正 16.可维修性：显示屏具备单点现场维修能力 | 87.48 | m2 |  |
| 2 | 播控系统 | 支持显示素材多样化，各种视频文件.图片.底图.字幕.流媒体.IP桌面.超大分辨率图像的任意开窗.叠加显示。系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见即所得。支持在线.离线场景编辑。支持多权限.多用户同时操作.分区操作，数据库实时数据更新，增强数据的稳定性及安全性。支持日志记录，操作可追溯。支持多语言功能，方便切换。C/S架构和B/S，操作平台和服务分离，控制便捷.执行效率高。为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离。需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控.故障智能诊断。支持自动的场景.节目播放.开关控制，适应各时段.多类型显示需求。支持单屏，多屏同时操控.数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理.协同工作的需要。持有远距离视频监控.集成管理控制系统.亮度自动调节及多通道.信号接入及切换系统.色彩能自动校正。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 接入盒/卡 | 4K视频接入盒 | 18 | 块 |  |
| 4 | 接收系统 | 4K信号分配板 | 72 | 块 |  |
| 5 | 大屏配电系统 | 重量:约40KG 柜体尺寸(HxWxD):1200x600x250 安装方式:落地座装 防护等级:IP43 供电方式:三相五线制 输入电源线:YJV-4x50+1x25 额定输入电压:380VAC 额定输出电压:24路 220VAC 主开关:125A/3P 工作温度:-20-60°C 工作湿度:10-90%RH | 1 | 套 |  |
| 6 | 光电转换器 | 千兆 | 18 | 台 |  |
| 7 | 钢结构与装饰边 | 国标钢结构，具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，原厂安装； | 87.48 | m2 |  |
| 8 | 备品箱体 | 1.点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，屏幕尺寸:≥21.6m X 4.05m，屏幕面积≥87.48㎡，屏幕分辨率:≥ 17280点 X 3240点； 2.色温：2000K-15000K可调，水平视角：≥175度，垂直视角：≥175度，刷新率：≥3840Hz；亮度均匀性：≥99%； 3.对比度：≥20000:1；刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz； 4.色域覆盖率：DCI-P3 色域覆盖率≥100%；NTSC 色域覆盖率≥125%；噪音：屏前 1 米，工作噪音≤3.5dB(A),单屏噪音符合 N25 曲线要求； 5.发光点中心偏差小于等于2%，显示单元平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm，模组拼接精度≤0.05mm 6.峰值亮度：≥2000cd/㎡（校正前）； 7.功耗：峰值功耗≤480㎡；平均功耗：≤210W/㎡；显示面板待机休眠功耗（黑屏带电状态）≤0.5W/㎡； 17.产品具有标准HDMI2.0数字接口，单路最大支持4K（4096x2160@60Hz）视频接入，无需外部转接，且带载标准3840*2160显示区域仅需一根HDMI信号接入即可 8.显示屏驱动方式：共阴恒流源驱动设计，驱动 IC：具有≥70 路通道点检（开路检测）能力 9.产品满足7X24h(168h)连续工作要求 10.箱体尺寸：600mm（W）×337.5mm（H）；箱体结构：压铸铝或镁铝合金材质，一次压铸成型，箱体强度：抗拉强度≥150Mpa,屈服强度≥100Mpa，硬度≥50HBS；箱体拉力与压力：≥5000N/㎡ 11.显示屏采用封装技术,R、G、B 全倒装,无引线工艺；芯片尺寸单边＜90um 12、LED 显示屏图像质量主观评价：符合 SJ/T 11590-2016LED 显示屏图像质量主观评价方法标准要求，图像质量主观评价等级为优，≥5 分 13.蓝光危害：视网膜蓝光无危害 14.平均失效间隔工作时间：MTBF≥120000 小时 15.校正：支持单点亮度校正.单点颜色校正 16.可维修性：显示屏具备单点现场维修能力 | 2 | m2 |  |
| 9 | 前维护磁吸工具 | 前维护专用磁吸工具 锂电池可充电 | 2 | 只 |  |
| 二.坐席与显控系统 |  |  |  |  |  |
| A | 输入节点 |  |  |  |  |
| 1 | 双引擎分布式2K输入节点 | 采用模块化，单个输入节点具有1路视频输入，1路视频环出；1路音频输入，1路音频环出，1路反向模拟音频输出。 支持1920x1200@60Hz.1920x1080@60Hz等分辨率采集，并向下兼容其他分辨率。 可同时支持嵌入式音频传输和模拟音频传输。传输距离单模光纤不小于10Km.多模光纤不小于500m。 | 33 | 台 |  |
| 2 | ★双引擎分布式4K输入节点 | 采用模块化，单个输入节点具有1路视频输入，1路视频环出；1路音频输入，1路音频环出，1路反向模拟音频输出。 支持3840x2160@30Hz.1920x1080@60Hz等分辨率采集，并向下兼容其他分辨率。 可同时支持嵌入式音频传输和模拟音频传输。传输距离单模光纤不小于10Km.多模光纤不小于500m。 | 6 | 台 |  |
| B | 输出节点 |  |  |  |  |
| 1 | 双引擎分布式2K矩阵输出节点 | 采用模块化，单个输出节点具有1路视频输出；1路音频输出，1路反向模拟音频输出。 支持1920x1200@60Hz.1920x1080@60Hz等分辨率输出，并向下兼容其他分辨率。可同时支持嵌入式音频传输和模拟音频传输。传输距离单模光纤不小于10Km.多模光纤不小于500m。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 双引擎分布式4K拼接输出节点 | 采用模块化，单个输出节点具有1路视频输出；1路音频输出，1路反向模拟音频输出。 支持3840x2160@60Hz.1920x1080@60Hz等分辨率输出，并向下兼容其他分辨率。可同时支持嵌入式音频传输和模拟音频传输。传输距离单模光纤不小于10Km.多模光纤不小于500m。 | 21 | 台 |  |
| 3 | 双引擎分布式KVM输出节点 | 采用模块化，单个输出节点具有1路视频输出；1路音频输出，1路反向模拟音频输出。 支持3840x2160@60Hz.1920x1080@60Hz等分辨率输出，并向下兼容其他分辨率。可同时支持嵌入式音频传输和模拟音频传输。 传输距离单模光纤不小于10Km.多模光纤不小于500m； | 12 | 台 |  |
| C | 可视化智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可编程中央控制主机 | 多核 CPU 速率高达1.4G，1G内存，支持128G Flash闪存；支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口 支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载 设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232.RS-485.DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出 设备编程方式支持自定义宏.可编辑宏.可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴.多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容 设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制 设备需支持多平台控制。支持Android.IOS.Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏.一屏多机.多屏多机等对接方式 设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络串口扩展器 | 输入数据可指定切换八路的任何一路输出，支持数据反馈；8路（RS232.RS422,RS485）输出 | 1 | 台 |  |
| 3 | 导轨式电源管理器 | 导轨式结构，支持8路大功率.抗浪涌继电器，单路最大持续电流16A，抗浪涌抗浪涌标准支持到TV-5（UL/CUL）； | 1 | 台 |  |
| 4 | 四路调光器 | 导轨式安装，输出电压 0-10V，单通道支持8路灯光同时控制；输出通道 4（2路备份）；控制方式 T-NET. RS485.按键控制(6级调光).总线DC24V； | 1 | 台 |  |
| 5 | 红外扩展器 | 支持热插拔，接口可抵抗20KV的静电冲击；支持4位16进制ID调节；I/O输入具备消抖处理，可自动过滤小于20ms的电平波动；数据指令处理能力可达7200万次/秒。支持TCP/IP与主机通讯，支持有线或无线连接。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 继电器扩展器 | 8通道，每通道都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC；支持热拔插，抗冲击.抗浪涌.抗静电电压.抗干扰，达到一级工业标准；可通过TCP/IP与主机通讯，支持有线或无线连接。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线路由器 | 8口有线百兆企业级无线路由器，支持控制平板与中央控制主机建立通讯连接 | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制平板 | ≥10英寸平板电脑；≥支持128G 存储；支持蓝牙4.0通讯 | 1 | 台 |  |
| 9 | 逻辑编程 | 可根据用户要求定义软件及用户界面 | 1 | 套 |  |
| D | 显控管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式拼接矩阵坐席授权 | 支持可视化触控操作，包括大屏管理.矩阵切换.视频点播.音频控制.音频切换.中央控制等功能；支持页面自定义编辑；支持多点触控；支持KVM控制；支持摄像机云台控制；支持事件管理；支持中控管理功能；支持与音频处理器对接； | 1 | 套 |  |
| 2 | 分布式系统管理主机 | 分布式系统控制软件，支持对系统进行整体配置管理及控制，支持对所有节点的授权管理。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 可视化显控中心管理平台 | 中心管理平台含软件服务和控制器硬件，支持机构管理.设备管理.屏幕管理.预监回显.IP信号源接入.转发负载均衡.用户管理.日志与报警.中控管理.多操作系统.报警对接.视频点播.录像管理.双机热备.平台对接； | 1 | 套 |  |
| 4 | 可视化控制系统 | 触控一体机操作的软件功能授权，支持自定义界面，含一套模板。支持可视化触控操作，包括大屏管理.矩阵切换.环境控制等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 平板客户端软件授权 | 支持机构管理.设备管理.屏幕管理.转发负载均衡.用户管理.日志与报警.中控管理 | 1 | 套 |  |
| 6 | 分布式集中供电箱 | 集中供电箱。由2组电源模块组成，各带12路供电。单路12V 2A，带24根电源负载线出货。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 分布式节点安装托盘 | 机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内 | 40 | 套 |  |
| 三.多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 25个马达推子（24通道+1主控） 48条输入混音通道（40单声道+2立体声+2返送通道） 20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线 8个带有Roll-out的DCA编组 24个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 16个模拟XLR输出 34×34 USB数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备 1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络音频接口 | 带有Dante网络的I/O机架，具有16个话筒/线路输入和8个线路输出。 采样率:外部:44.1kHz 或 48kHz；总谐波失真:小于 0.1% +4dBu@20Hz-20kHz into 600Ω，增益=+66dB / 小于 0.05% +4dBU@20Hz-20kHz into 600Ω，增益=-6dB,输入至输出，Fs=44.1kHz, 48kHz *使用 -18dB/;倍频程滤波器@80kHz测量;频率响应:+0.5，-1.5dB 20Hz-20kHz, 参考标称输出电平 @1kHz, 输入至输出, Fs=44.1kHz 或 48kHz;动态范围:108 dB，输入至输出，增益 =-6dB / 112 dB，DA转换器;嗡音和噪声;大输入噪音:-128dBu, 增益=+66dB 使用A-加权滤波器测量;剩余输入噪音-88dBu, ST master off *使用A-加权滤波器测量;串扰:-100dB，相邻输入/输出通道，输入增益 = -6dB *M使用 -30dB/倍频程滤波器 @22kHz测量;散热；100-240V，50/60Hz，43.5kcal/h；电源要求：100-240V，50/60Hz；功耗：50W； | 1 | 台 |  |
| 3 | 扩展卡 | 调音台的Dante网络扩展卡。通过和Tio1608-D相连接，可以组成一个多达40路输入和24路输出的多功能舞台接口箱系统。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 可用作扬声器控制器 可通过插件启用第三方集成（如Q-SYS)升级提高性能 整合包括Dante音频传输和AES70控制功能在内的整个网络基础架构，无需另配插卡 板载24个通道的专业输入和输出处理功能，如区域混合.动态均衡.延迟.压缩.限制.回避.去噪等 矩阵规模:24×24； 采样率:48/96 KHz； Dante输入/输出:24/24； 模拟输入:12路话筒/线路； 模拟输出:8路； 最大输入/输出电平:+22 dBu； 信噪比:>118 dB； 信号处理: 32[40 bit浮点； 总谐波失真:<0.002%； 串扰:<-80dB； 延迟(模拟输入/输出): <0,45 ms； (48 KHz)f<0.22 ms (96 KHz)； 控制端口:8 GPIO； 支持无线WIFI控制 | 1 | 台 |  |
| 5 | 15”全频扬声器 | 频率范围（-10 dB）：41 Hz - 18 kHz； 频率响应（-3 dB）：70 Hz - 14 kHz； 推荐高通频率：45 Hz； 灵敏度（SPL, @1 W/1 M）：101 dB； 最大声压级（SPL, @1 M）：134 dB； 系统驱动功率（持续，节目，峰值） 500 W，1,000 W，2,000 W； 额定阻抗：8Ω； 最小阻抗：6Ω； 覆盖角度：40°x30°.60°x40°.60°x60°.90°x40°.90°x60°.90°x90°可选； 恒指向号筒可旋转； 内部被动分频点：1,450 Hz； 低频驱动：15”驱动单元 高频驱动：2”振膜压缩驱动 | 2 | 只 |  |
| 6 | 12”两分频紧凑型全频扬声器 | 频率范围（-10 dB）：50 Hz-25 KHz； 频率响应（-3 dB）：70 Hz-20 KHz； 灵敏度（SPL, @1 W/1 M）：95 dB； 最大声压级（SPL, @1 M）：126 dB； 功率驱动：连续300W，峰值1200W； 额定阻抗：8Ω； 最小阻抗：7Ω； 覆盖角度：60° x 45°和90° x 55°可选，号角可旋转； 低频驱动：12” 纸盆； 高频驱动：1.25”钛球顶振膜； | 2 | 只 |  |
| 7 | 8”两分频同轴天花扬声器 | 频率范围（-10 dB）： 50 Hz – 20 kHz； 灵敏度(SPL，@1 W/1 m）： 91 dB； 功率驱动（8 Ω）：100 W（过载保护）； 覆盖角度：110° 圆锥； 变压器抽头：1.88（仅70 V）,3.75, 7.5 , 15, 30 W； 低频驱动： 8” 纸盆； 高频驱动： 1”钛球顶振膜； 输入配置：8 Ω, 70 V, 100 V； | 4 | 只 |  |
| 8 | 功率放大器 | 最大输出功率，单通道：8Ω950W，4Ω1800W，2Ω3200W； 最大输出功率，双通道：8Ω900W，4Ω1700W，2Ω3000W； 最大输出功率，桥接：4Ω6000W，8Ω3400W ； 定压操作：70V/100V ； 通道最大输出功率：70V/1250W，100V/2500W ； 远程开机/GPIO：电源遥控开关，可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； 信号处理：FIR滤波器，音频线幅器，每通道输出延迟.31段图示均衡和参量均衡，负载阻抗； | 1 | 台 |  |
| 9 | 功率放大器 | 最大输出功率，单通道：8Ω480W，4Ω950W，2Ω1600W； 最大输出功率，双通道：8Ω450W，4Ω850W，2Ω1400W； 最大输出功率，桥接：4Ω2800W，8Ω1700W ； 定压操作：70V； 通道最大输出功率：70V/1250W； 最大功率输出，桥接模式：70V/600W,100V/1250W； 远程开机/GPIO：电源遥控开关，可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； 信号处理：FIR滤波器，音频线幅器，每通道输出延迟.31段图示均衡和参量均衡，负载阻抗； | 1 | 台 |  |
| 10 | 功率放大器 | 最大输出功率，单通道：8Ω350W，4Ω650W，2Ω1100W； 最大输出功率，双通道：8Ω320W，4Ω600W，2Ω1000W； 最大输出功率，桥接：4Ω2000W，8Ω1200W ； 定压操作：70V； 最大功率输出，桥接模式：70V/600W； 远程开机/GPIO：电源遥控开关，可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； 信号处理：FIR滤波器，音频线幅器，每通道输出延迟.31段图示均衡和参量均衡，负载阻抗； | 1 | 台 |  |
| 11 | 无线单手持话筒 | 包含：单通道半机架无线接收机，配备机架支架；手持式发射机，配备集成心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；电源.彩色ID保护盖（可选配件）。 功能 手持式发射机: 集成话筒振膜设计，有值得信赖。 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） 半机架接收机: 一键式频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架 | 4 | 套 |  |
| 12 | 无线单领夹话筒 | 包含：单通道半机架无线接收机，配备机架支架；腰包式发射机；微型领夹式全指向电容话筒，配备防风罩和领带夹；带软垫的拉链便携包；电源。 功能 腰包式发射机: 用于领夹式.头戴式.耳戴式.乐器话筒和吉他线缆的TQG连接 触式开关 26dB可调增益范围 轻质耐用结构 半机架接收机: 一键式频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架 | 4 | 套 |  |
| 13 | 天线分配器 | UHF频段，宽频带的分集式天线分配器；可把一对天线接收信号作整体增益分配到多个通道的无线接收系统中；一台可提供4台接收机的分配连接；适用于多种型号的无线接收器使用 | 2 | 台 |  |
| 14 | 有源指向天线 | 适用于多种型号的无线接收器使用；可以安装在麦克风支架.桌面上；可以安装在麦克风支架.桌面上；高质量，且稳定性较好 | 1 | 对 |  |
| 15 | 天线增益器（天线放大器) | 有助远距离安装的嵌入式天线放大器。 双位增益选择器开关（+6dB和+12dB） 过载LED指示灯 低噪音信号放大器可以补偿同轴线缆中的插入损耗 兼容无线系统。也可搭配天线分布系统使用 可将集成螺纹转接头轻松安装到话筒支架或者随附的表面安装支架上 | 2 | 台 |  |
| 16 | 指挥席话筒 | 平板型底座，单音头设计，话筒底座出线，带有静音控制开关 技术指标： 拾音头：20mm镀金电容式； 指向性：超心型； 灵敏度：-30dB (0dB=1V/Pa，1000Hz，2.7V偏置电压，2.2K欧姆负载)； 频响：20Hz~20000Hz； 等效噪声级：18dB-A； 信噪比：76dB-A | 9 | 台 |  |
| 17 | 专业监听耳机 | 佩戴方式： 头戴式 功能用途： 监听耳机 单元直径： 40mm 灵敏度： 96dB 耳机线： >1.8m 外壳材质： 暂无数据 频响范围： 15-20000Hz 产品阻抗： 47欧姆 | 1 | 付 |  |
| 18 | 有源监听音箱 | 输出电平/阻抗 － 输入接口（并联）型（平衡） PHONE（平衡） 输出接口 － 控制器 LEVEL控制器（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 指示灯 接通电源：白色LED灯 耗电量 45W 箱体 类型：低音反射型 材料：MDF 外观尺寸 170×285×222mm（6.7“×11.2”×8.7“） 重量 5.3kg（11.7 lbs） | 2 | 只 |  |
| 19 | 音箱壁挂架 | 音箱壁挂架 | 4 | 只 |  |
| 20 | 8路高效智能电源管理系统 | 设计整机容量40A（8.8KVA），保证系统的供电安全； 8路智能电源系统，每路延时1秒； 进线端采用安全方便的40A接线端子接入； 输出端采用定制加厚弹片的万能插座，每路输出AC220V/13A，适用各种类型插头； MCU控制，真正智能化设计，具有外部电平控制级连口和标准RS232串行数控接口； 开放控制协议，既可满足中央控制器控制，又可连接各种控制面板，适应各种系统的配套要求； 19英寸1U标准机柜设计，铝合金材质.喷砂银白色面板； | 3 | 台 |  |
| B | 数字会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议控制器1 | 1.黑色钢化玻璃面板设计，带有导航式旋钮，采用OLED屏显示系统状态信息，并提供中文/英文等多种语言菜单 2.内置实时时钟.万年历功能，可以在会议控制器.会议终端上显示当前时间 3.基于LINUX操作系统平台开发，采用全数字音频技术，支持48KHz音频采样频率，内置DSP数字音频处理器 4.采用无线和有线无缝兼容技术，有线会议终端和无线会议终端可混合接入会议控制器 5.提供4路有线会议终端接口，支持环形手拉手.星型.混合型三种连接方式，一台分机的故障不会影响到系统中其他分机 的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作 6.采用WiFi无线通信技术，符合IEEE 802.11n网络标准，采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，避免窃听和恶意干扰，支持2.4G/5.2G/5.8G三个通信频段可选，通过选择干净的无线通道，确保无线通信的稳定可靠。 7.最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，终端可无缝漫游 8.支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰 9.发言功能：限制发言模式（Auto）.先进先出模式（FIFO）.批准发言模式（Operator）.按下发言（PTT） 10.批准发言模式：批准发言模式下，代表终端通过终端发言键发出发言请求，等待主席终端批准后才能发言。主席终端不必 等待批准即可发言 11.系统最多同时开启终端数量：无线最多连接4台（1台主席终端+3台代表终端），有线最多连接8台 12.具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID 13.支持USB自动录音功能，前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态 14.可独立或统一地调节各终端的音频和灵敏度（4级），可根据现场发言情况调节声音效果 15.支持发起一键关机指令，统一关闭所有无线会议终端，有效降低会务工作量 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全数字枪式主席终端 | 通过IEC 60914国际标准认证； 采用可插拔咪杆设计，有枪式麦克风/鹅颈麦克风可选，适应不同会场的多样化使用需求； 会议终端.电源HUB.会议控制器等设备之间均采用网线连接，易于布线，方便施工管理； 支持环形手拉手.星型.混合型三种连接方式，单台分机故障不会影响到系统正常运行，分机间出现一处线路故障也不会影响到系统正常运行，确保系统稳定可靠； 系统可连接多台主席终端，可将任意代表终端设置成副主席终端，主席终端和副主席终端无数量限制； 主席终端除具有代表终端全部功能外，还具有以下功能： 主席终端可以自由开启，不受话筒开启数量的限制 具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表终端 | 1 | 台 |  |
| 3 | 全数枪式字代表终端 | 通过IEC 60914国际标准认证； 采用可插拔咪杆设计，有枪式麦克风/鹅颈麦克风可选，适应不同会场的多样化使用需求； 会议终端.电源HUB.会议控制器等设备之间均采用网线连接，易于布线，方便施工管理； 支持环形手拉手.星型.混合型三种连接方式，单台分机故障不会影响到系统正常运行，分机间出现一处线路故障也不会影响到系统正常运行，确保系统稳定可靠； 系统可连接多台主席终端，可将任意代表终端设置成副主席终端，主席终端和副主席终端无数量限制； | 23 | 台 |  |
| 4 | 全数字无线枪式讨论代表终端 | 1.时尚典雅的结构设计，金属材质高端质感 2.柱形短杆式终端采用固定的柱形短咪杆设计，咪杆和底座连接更稳定 3.柱形短杆式终端具备会议终端双链路备份：具有相互独立的麦克风数字信号输出及模拟信号输出，当主链路出现故障时，可切换到备用链路继续使用 4.全数字音频技术，采用非压缩.高保真.低延时的传输技术，支持48KHz音频采样频率 5.可独立或统一地调节各终端的音频和灵敏度（5级），可针对现场发言情况调节声音效果，直至达到完美效果 6.内置高速DSP数字音频处理器，可滤除声音中无效的低频成分，避免低频冲击声，并提升声音的清晰度 7.4.3寸触摸屏可显示时钟.话筒状态.电池电量，有中/英语言选择，可对终端的对比度.音量.网络设置.语言等功能进行设置 8.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机/关机 9.智能电源管理机制，具有电量检测.低电压警示.节能管理.自动关机保护功能，终端连续十分钟无信号自动关机保护 10.采用WiFi无线通讯技术，符合IEEE 802.11n网络标准 11.采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰 12.支持2.4G/5.2G/5.8G三个通信频段可选，通过选择干净的无线通道，确保无线连接的可靠性 13.内置可充电锂电池，持续使用时间（发言状态）≥14小时，支持无线充电 14.发言功能：限制发言模式（Auto）.先进先出模式（FIFO）.批准发言模式（Operator）.按下发言（PTT） 15.批准发言模式：批准发言模式下，代表终端通过终端发言键发出发言请求，等待主席终端批准后才能发言。主席终端不必等待批准即可发言 16.最多同时开启终端数量为4个（1台主席终端+3台代表终端） 17.具有服务呼叫功能，通过点击触屏的茶水.纸.笔.帮助等图标，向服务后台请求服务 18.支持自动摄像跟踪，具有红外移动摄像跟踪功能，终端可在红外检测范围内自由移动，无需重新设置预置位即可实时跟踪 19.支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰 20.具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID 21.可将任意代表终端设置成副主席终端，主席终端除具有代表终端全部功能外，还具有以下功能: 22.主席终端可以自由开启，不受终端开启数量的限制 23.具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表终端 24.具有批准代表终端发言请求的功能 | 8 | 台 |  |
| 5 | 电源HUB | 通过IEC 60914国际标准认证 配合会议控制器，用于扩展连接会议终端，可对通讯信号进行放大，满足大型会议系统的供电要求和数据通讯要求 系统采用分布式供电管理，单台电源HUB最大可挂载65台会议终端（关闭监听）/5台桌面无纸化一体机（带载数量根据终端机型和线路长度有所差异），通过连接多台电源HUB.会议控制器，最大可组成容量为65025席的大型系统，电源HUB可通过会议控制器进行集中控制管理 会议终端.电源HUB.会议控制器等设备之间均采用网线连接 5路会议终端连接接口，2路扩展接口用于连接电源HUB 内置会议终端自动检测机制，可在会前对系统各终端进行运行状态自检 | 2 | 台 |  |
| 6 | 无线话筒专用AP | 1.采用WiFi无线通讯技术，符合IEEE802.11b/g/n.IEEE 802.11ac/a/n网络标准，无线传输速率可达1167Mbps 2.支持基于802.11ac Wave2 规范的技术，解决人员密集场所带来的网络传输压力 3.采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰 4.支持2.4G/5.2G/5.8G三个通信频段可选，通过选择干净的无线通道，确保无线通信的稳定可靠 5.单台AP无线信号覆盖范围稳定通信距离为30米 6.最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，会议终端可无缝漫游 7.支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰 8.内置矩阵式智能天线，可自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，有效降低无线干 扰.提高无线网络的通信质量 9.支持POE供电，减少线材铺设，便于安装 10.支持吸顶/壁挂/桌面放置三种安装方式，灵活多变，可适应各类型会场的安装环境 | 2 | 台 |  |
| 7 | 充电箱 | 配套无线会议终端使用，终端直接放置于充电箱上充电 指示灯显示工作状态 智能充电管理，确保充电过程更安全可靠，同时能实时管理电池电量及充电电流，延长电池寿命 充电电路采用独立模块化设计。终端自动检测，误插或不插终端时，充电模块不工作 最多可同时为8台无线终端充电 | 3 | 台 |  |
| 8 | 会议系统管理软件 | 功能齐全，操作简单，能轻松实现智能化.人性化的现代化高效会议； 配合摄像球机实现自动摄像跟踪功能； 适用于WinXP/Win2003/Vista/Win7等操作系统； | 1 | 套 |  |
| C | 摄像跟踪录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K云台摄像机 | 1.采用不低于1/1.8英寸.800万像素的高品质UHD CMOS传感器，最大支持 4K 30帧(3840x2160)超高分辨率的优质图像，且向下兼容1080P.720P等多种分辨率。 2.支持 HDMI+SDI +LAN四路视频输出接口，支持一路音频LINE IN输入和一路LINE OUT输出接口。 3.为保证摄像机能够无缝接入现有系统，要求所投摄像机要有良好的兼容性，支持多种主流网络协议，如RTSP.RTMP.Onvif.Visca等。 4.采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头，光学变焦≥20 倍，视场角 ≥60 度。 5.支持预置位过程图像冻结功能。 6.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 。 7.摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1°。 8.可支持PoE供电，控制.供电.视频.音频仅需一条网线即可完成。 9.支持水平.垂直翻转功能，适应吊装要求。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 4K会议录播主机 | 1.基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受控制器和PC架构。录播主机高度不超过1U。 2.录播主机前面板配置不小于2.2英寸显示屏,可显示录播主机IP地址，工作状态信息。 3.HDMI输入接口≥5路，支持5路4K(3840x2160)超高分辨率视频同时输入。 4.支持不少于2个HDMI输出接口，支持4K@30fps视频输出，输出内容可自定义为直播图像或导播界面。 5.支持不少于2路音频同时输入；2路音频LINE-OUT。 6.支持不少于8组RS232，采用凤凰端子接口，支持对接外设导播台与中控。 7.支持1个千兆网络接口。 8.支持2个USB2.0和1个USB3.0接口，可以外接U盘。 9.录播主机硬盘储存容量≥1T，支持扩展。 10.为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证主机系统正常散热，要求采用无风扇散热设计。 11.视频H.265编码，视频编码50Kbps～60Mbps可调；音频AAC编码，音频声道.采样率.位数.码率可调，最大支持码率128K。 12.录制视频为标准的流媒体MP4文件格式，4K(3840x2160)分辨率。 13.支持电影模式画面单分屏.双分屏.画中画.画外画.三分屏.多分屏等多种方式显示和录制。 14.录播主机支持云台PTZ控制功能，支持8个预置位设置与调用。 15.支持电影模式.电影+资源模式两种录制方式。电影模式和资源模式录像可同时工作，不少于2路4K同时录制。 16.支持一键启动录制，提供手动.半自动.全自动三种录制模式，并可任意切换。手动导播模式支持视频预览.直播输出监视.视频切换.音频调整.录制模式切换等功能。 17.支持课程信息.字幕.片头.片尾信息.角标.时间OSD信息等插入功能。 18.直播支持高低双码流推送，满足不同网络带宽用户的需求。 19.提供14种以上切换特效，包括擦除.覆盖.淡进淡出等主流切换特效。 20.支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP控制器。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 录播主机控制软件 | 1.录播主机提供导播输出画面（通过VGA接口连接显示器），在录播主机上可直接进行录播功能操作，同时内置远程导播模块，可使用电脑通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.导播界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 3.完成信号连接后，导播界面可自适应显示视频信号，支持不同分辨率的视频混合输入; 4.系统可接入4路高清视频,2路HDMI画面； 5.导播系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口； 6.PGM主播窗口支持全屏.双分屏.画中画.三分屏.五分屏显示，并可对多分屏模式自定义画面布局和信号源，支持淡入淡出等十五种切换特效； 7.导播系统支持一键录制.暂停.直播功能，并单独显示录制和直播时长； 8.支持与跟踪系统对接，在录制过程中自动完成画面跟踪和切换，也可连接导播控制器实现手动切换和跟踪，还可在导播界面中实现上述功能； 9.支持电影模式和资源模式同步录制，资源模式下可在接入的信号中任选5路（最多）进行录制； 10.系统可录制MP4.FLV两种格式（任选其一）； 11.系统支持H.264视频编码协议和ACC音频编码协议，录制码率支持512Kbps—30Mbps（可调），外网直播码率支持512Kbps—8Mbps（可调），帧率支持25 Fps.30 Fps.50 Fps.60Fps； 12.系统内置rtmp直播控制器，支持200路直播并发，也可将直播流推送到第三方流媒体控制器； 13.系统支持双声道音频输入，音频码率支持128kbps，系统支持音频输入检测和音量调整功能，并在导播界面中显示音量大小； 14.系统支持字幕功能，并支持字幕预设功能（最多5条）； 15.系统支持课件预览功能； 16.可在系统界面中快速将课件拷贝至U盘（支持Fat32.exFat格式的U盘）； 17.支持对录播主机进行IP网络设置和测试 18.导播系统支持关机.重启操作； 19.系统可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括CPU.内存.硬盘空间等； 20.系统支持课件预览功能；录播主机本机支持快速微课制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存； 21.支持全屏.双分屏.画中画.三分屏.五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少15种特效切换； 22.安全性控制：支持远程导播用户角色.权限.密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数； | 1 | 套 |  |
| D | 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元 | - 采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片。 2.支持ITU-T H.323.IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 3.支持ITU-T H.263.H.264BP.H.264HP. H.265.H.264 SVC.H.265 SVC.H.265 SCC等视频协议。 4.支持4K30fps.1080p60fps.1080p30fps.720p60fps.720p30fps.4CIF等视频格式。 5.支持G.711.G.722.G.722.1C.G.729.AAC-LD.Opus.iLBC等音频协议。 6.在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥16个4K30fps视频端口或者32个1080P60fps视频端口或者64个1080P 30fps视频端口或者128个720P30fps视频端口，配置不少于24路1080P30fps全编全解端口。 7.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议.带宽.格式.帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 8.支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10秒，音视频恢复时间<15秒。 9.支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置，最大可设置25多画面。 10.支持主视频4K30fps时，辅视频同时实现4K30fps 高清效果。 11.为降低网络带宽支出，以1M带宽实现4K30fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P60fps会议效果；以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以256Kbps带宽实现720P30fps会议效果。 12.支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿.无马赛克，支持80%网络丢包下，语音清晰，无卡顿现象。 13.支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密.AES加密算法.H.235媒体流加密.H.235认证和信令完整性校验。 14.支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源。 15.★与其他厂家终端互通；可以和Polycom、Cisco、科达、亿联的终端，实现视音频和双流互通，支持广播会场、广播多画面、会场选看、会场点名、字幕叠加、远端摄像机控制等会控功能（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议管理平台 | - 采用国产自主的处理芯片.操作系统和数据库软件。 2.采用独立硬件部署（非MCU内置模块），基于容器的服务化架构，支持将不同功能的业务部署在不同的容器内运行，避免应用对资源抢占和相互影响。 3.支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网。 4.支持开放接口，实现与第三方系统集成。 5.支持≥10000台设备管理。 6.支持一键静闭音.广播/选看会场.辅流加入多画面.设置多画面.锁定会议演示.指定会场发送辅流.声控切换.设置主席.点名等功能。 7.支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，系统可根据MCU 资源使用情况，动态分配 MCU资源，实现 MCU 资源负载均衡。 8.支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外暂用MCU端口资源。 9.支持按用户组织构架管理，上级域可对下级域统一管理，下级域可独立管理；不同用户域之间互不可见，可管理各自的子组织.账号和会议。 10.支持SM2.SM3.SM4国密算法加密会议。 11.支持许可资源集中管理.按需分配.浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量。 12.支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告。 13.★支持VMware vSphere 7.0虚拟化部署，支持国产自主操作系统（银河麒麟V10）软件化部署（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 分体式高清视频会议终端 | - 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC.非工控机架构。 2.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主。 3.终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元.CPU处理单元.可编程逻辑芯片.电源模块.时钟芯片.视频输入输出芯片等。 4.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 5.支持ITU-T H.323.IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 6.支持H.263.H.264 BP.H.264 HP.H.265等图像编码协议。 7.支持G.711.G.722.G.722.1C.G.729A.AAC-LD.Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 8.支持4K30fps.1080p60fps.1080p30fps.720p60 fps.720p30fps等分辨率。 9.支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 10.支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿.无马赛克，支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 11.★支持7×24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明） | 3 | 台 |  |
| 4 | 高清摄像机 | 一体化PTZ高清摄像机，支持1080p60的851万像素CMOS传感器；支持12倍及以上光学变焦。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 全向麦克风 | 数字阵列麦克风产品，360度全向拾音，6M拾音半径，配套全系列高清视讯终端产品，支持3个MIC级联。采用内置噪声抑制.自动增益处理和回声处理技术。 | 3 | 台 |  |
| E | 电子桌牌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电子桌牌终端 | 1.机身与面盖一体成型，机身最薄处仅有5.9mm，美观抗摔耐磨 2.采用7.5英寸电子墨水屏，接近纸张显示效果，显示画面柔和自然.无闪烁，不影响拍摄效果 3.抗干扰强，超低功耗设计，常规使用3年电池寿命，电池可更换 4. 支持黑.白.红三种颜色显示，具有高对比度 5. 前后双屏设计，双屏可同步显示参会人信息，支持Logo.背景图片.背景颜色.单位.姓名.职位等信息双屏同步显示 6. 可根据实际情况快速给会议室分配设备并在平板.手机APP（安卓系统）集中管理 7. 快速调用设备，完成所有参会者的桌牌信息快速更新；解决不同会议.不同参会人员.不同座席安排等众多使用需求 8.通过蓝牙基站连接，实现平板.手机APP（安卓系统）对单台或多台电子桌牌进行显示编辑管理 9. 通过蓝牙基站传输下发刷新数据，使用在手机端向墨水屏传输显示信息数据实现屏幕刷新，刷新后桌牌图像持久显示 | 13 | 台 |  |
| 2 | 蓝牙基站 | 1.极简离线部署，采用蓝牙通讯，不依赖网络，即插即用 2.支持一键下发会议模板 3.支持安卓平板.手机终端软件管理 4.小巧轻量，随取随用，便于携带 5.手机和网关之间正常半径10米内 6.桌牌和网关之间正常半径35米内 (空旷100米) 7.采用USB供电，支持电脑.适配器.充电宝等方式供电 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电子桌牌管理软件 | 1. 基于安卓操作系统APP管理，支持安卓手机.平板终端 2. 单台或多台电子桌牌在线管理系统，实时更新电子桌牌显示内容，具有监控设备功能 3. 海量模板素材一键下载编辑导入功能，支持自定义模板编辑 4. 一键式参会人员信息导入功能，解决信息录入和更新的繁琐操作，同时支持批量关联.选位功能 5. 支持当前显示资料批量下载.批量下发功能 6. 可任意新增会议主题.会议时间，提前与会议场地对应，导入数据，支持添加多个会议室.并对应添加不同终端集中管理 | 1 | 套 |  |
| F | 研判室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 可用作扬声器控制器 可通过插件启用第三方集成（如Q-SYS)升级提高性能 整合包括音频传输和控制功能在内的整个网络基础架构，无需另配插卡 板载24个通道的专业输入和输出处理功能，如区域混合.动态均衡.延迟.压缩.限制.回避.去噪等 矩阵规模:24×24； 采样率:48/96 KHz； Dante输入/输出:24/24； 模拟输入:12路话筒/线路； 模拟输出:8路； 最大输入/输出电平:+22 dBu； 信噪比:>118 dB； 信号处理: 32[40 bit浮点； 总谐波失真:<0.002%； 串扰:<-80dB； 延迟(模拟输入/输出): <0,45 ms； (48 KHz)f<0.22 ms (96 KHz)； 控制端口:8 GPIO； 支持无线WIFI控制 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8”两分频同轴天花扬声器 | 频率范围（-10 dB）： 50 Hz – 20 kHz； 灵敏度(SPL，@1 W/1 m）： 91 dB； 功率驱动（8 Ω）：100 W（过载保护）； 覆盖角度：110° 圆锥； 变压器抽头：1.88（仅70 V）,3.75, 7.5 , 15, 30 W； 低频驱动： 8” 纸盆； 高频驱动： 1”钛球顶振膜； 输入配置：8 Ω, 70 V, 100 V； | 4 | 只 |  |
| 3 | 功率放大器 | 最大输出功率，单通道：8Ω350W，4Ω650W，2Ω1100W； 最大输出功率，双通道：8Ω320W，4Ω600W，2Ω1000W； 最大输出功率，桥接：4Ω2000W，8Ω1200W ； 定压操作：70V； 最大功率输出，桥接模式：70V/600W； 远程开机/GPIO：电源遥控开关，可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； 信号处理：FIR滤波器，音频线幅器，每通道输出延迟.31段图示均衡和参量均衡，负载阻抗； | 1 | 台 |  |
| 4 | 8路高效智能电源管理系统 | 设计整机容量40A（8.8KVA），保证系统的供电安全； 8路智能电源系统，每路延时1秒； 进线端采用安全方便的40A接线端子接入； 输出端采用定制加厚弹片的万能插座，每路输出AC220V/13A，适用各种类型插头； MCU控制，真正智能化设计，具有外部电平控制级连口和标准RS232串行数控接口； 开放控制协议，既可满足中央控制器控制，又可连接各种控制面板，适应各种系统的配套要求； 19英寸1U标准机柜设计，铝合金材质.喷砂银白色面板； | 1 | 台 |  |
| 5 | 会议控制器2 | 1.黑色钢化玻璃面板设计，带有导航式旋钮，采用OLED屏显示系统状态信息，并提供中文/英文等多种语言菜单 2.内置实时时钟.万年历功能，可以在会议控制器.会议终端上显示当前时间 3.基于LINUX操作系统平台开发，采用全数字音频技术，支持48KHz音频采样频率，内置DSP数字音频处理器 4.采用无线和有线无缝兼容技术，有线会议终端和无线会议终端可混合接入会议控制器 5.提供4路有线会议终端接口，支持环形手拉手.星型.混合型三种连接方式，一台分机的故障不会影响到系统中其他分机 的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作 6.采用WiFi无线通信技术，符合IEEE 802.11n网络标准，采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术， 避免窃听和恶意干扰，支持2.4G/5.2G/5.8G三个通信频段可选，通过选择干净的无线通道，确保无线通信的稳定可靠。 7.最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，终端可无缝漫游 8.支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰 9.发言功能：限制发言模式（Auto）.先进先出模式（FIFO）.批准发言模式（Operator）.按下发言（PTT） 10.批准发言模式：批准发言模式下，代表终端通过终端发言键发出发言请求，等待主席终端批准后才能发言。主席终端不必 等待批准即可发言 11.系统最多同时开启终端数量：无线最多连接4台（1台主席终端+3台代表终端），有线最多连接8台 12.具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID 13.支持USB自动录音功能，前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态 14.可独立或统一地调节各终端的音频和灵敏度（4级），可根据现场发言情况调节声音效果 15.支持发起一键关机指令，统一关闭所有无线会议终端，有效降低会务工作量 | 1 | 台 |  |
| 6 | 全数字枪式主席终端 | 通过IEC 60914国际标准认证； 采用可插拔咪杆设计，有枪式麦克风/鹅颈麦克风可选，适应不同会场的多样化使用需求； 会议终端.电源HUB.会议控制器等设备之间均采用网线连接，易于布线，方便施工管理； 支持环形手拉手.星型.混合型三种连接方式，单台分机故障不会影响到系统正常运行，分机间出现一处线路故障也不会影响到系统正常运行，确保系统稳定可靠； 系统可连接多台主席终端，可将任意代表终端设置成副主席终端，主席终端和副主席终端无数量限制； 主席终端除具有代表终端全部功能外，还具有以下功能： 主席终端可以自由开启，不受话筒开启数量的限制 具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表终端 | 1 | 台 |  |
| 7 | 全数枪式字代表终端 | 通过IEC 60914国际标准认证； 采用可插拔咪杆设计，有枪式麦克风/鹅颈麦克风可选，适应不同会场的多样化使用需求； 会议终端.电源HUB.会议控制器等设备之间均采用网线连接，易于布线，方便施工管理； 支持环形手拉手.星型.混合型三种连接方式，单台分机故障不会影响到系统正常运行，分机间出现一处线路故障也不会影响到系统正常运行，确保系统稳定可靠； 系统可连接多台主席终端，可将任意代表终端设置成副主席终端，主席终端和副主席终端无数量限制； | 5 | 台 |  |
| 8 | 会议系统管理软件 | 功能齐全，操作简单，能轻松实现智能化.人性化的现代化高效会议； 配合摄像球机实现自动摄像跟踪功能； 适用于WinXP/Win2003/Vista/Win7等操作系统； | 1 | 套 |  |
| 9 | 电源HUB | 通过IEC 60914国际标准认证 配合会议控制器，用于扩展连接会议终端，可对通讯信号进行放大，满足大型会议系统的供电要求和数据通讯要求 系统采用分布式供电管理，单台电源HUB最大可挂载65台会议终端（关闭监听）/5台桌面无纸化一体机（带载数量根据终端机型和线路长度有所差异），通过连接多台电源HUB.会议控制器，最大可组成容量为65025席的大型系统，电源HUB可通过会议控制器进行集中控制管理 会议终端.电源HUB.会议控制器等设备之间均采用网线连接 5路会议终端连接接口，2路扩展接口用于连接电源HUB 内置会议终端自动检测机制，可在会前对系统各终端进行运行状态自检 | 1 | 台 |  |
| 10 | 会议一体机 | 1.86寸一体化视频会议终端，集成1080P30fps编解码器.高清摄像机.麦克风.扬声器.4K商显大屏.电子白板，即插即用。 | 1 | 台 | 原联通大厦六楼会议一体机利旧 |
| 11 | 分体式高清视频会议终端 | 分体式高清视频会议终端，支持8M速率IP，支持H.265.H.264HP.H.264.H.263.H.263+等视频编解码协议，最大支持4K30帧，向下兼容1080P.720P等视频图像格式；满足4路高清视频出入接口.3路高清输出接口。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 高清摄像机 | 一体化PTZ 高清摄像机，支持1080p60的851万像素CMOS传感器；支持12倍及以上光学变焦。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 全向麦克风 | 数字阵列麦克风产品，360度全向拾音，6M拾音半径，配套全系列高清视讯终端产品，支持3个MIC级联。采用内置噪声抑制.自动增益处理和回声处理技术。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 多媒体会议线缆及管材 | 六类非屏蔽网线，电源线，KBG管 | 2 | 套 |  |
| 四.计算机网络 |  |  |  |  |  |
| A | 应急指挥专线 |  |  |  |  |
| 1 | 48口汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps，万兆光口≥48,100GE QSFP28≥6个,堆叠线缆≥1； 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，电源数≥2； 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线； 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 网关；支持控制器基于WEB界面进行配置并下发给交换机； 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机.AP纵向虚拟为一台设备管理； 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； | 2 | 台 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥162Mpps，千兆电口≥48,万兆光口≥4； 支持MAC地址≥32K； 支持ARP表项≥4K； 支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； | 2 | 台 |  |
| 3 | 万兆多模光模块 | 10G多模模块,850nm,0.3km,LC | 14 | 只 |  |
| B | 电子政务外网接入专线 |  |  |  |  |
| 1 | 48口汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps，万兆光口≥48,100GE QSFP28≥6个,堆叠线缆≥1； 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，电源数≥2； 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线； 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 网关；支持控制器基于WEB界面进行配置并下发给交换机； 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机.AP纵向虚拟为一台设备管理； 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； | 1 | 台 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥162Mpps，千兆电口≥48,万兆光口≥4； 支持MAC地址≥32K； 支持ARP表项≥4K； 支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； | 2 | 台 |  |
| 3 | 万兆多模光模块 | 10G多模模块,850nm,0.3km,LC | 14 | 只 |  |
| C | 互联网 |  |  |  |  |
| 2 | 32口交换机 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥138Mpps，千兆电口≥8,千兆光口≥24,万兆光口≥4,电源数≥2； 支持MAC表项≥64K； CPU和LSW要求国产化，推动自主可控； 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线； 支持静态路由.RIP v1/v2.OSPF.BGP.ISIS.RIPng.OSPFv3.ISISv6.BGP4+； 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式网关；支持控制器基于WEB界面进行配置并下发给交换机； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； | 1 | 台 |  |
| 3 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥162Mpps，千兆电口≥48,千兆光口≥4； 支持MAC地址≥32K； 支持ARP表项≥4K； 支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX | 2 | 台 |  |
| 4 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，千兆电口≥24,千兆光口≥4； 支持MAC地址≥32K； 支持ARP表项≥4K； 支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX | 2 | 台 |  |
| 5 | 24口POE交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，千兆电口≥24,万兆光口≥4； 支持802.3at POE+功能； 支持MAC地址≥32K； 支持ARP表项≥4K； 支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3路由协议； 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX | 2 | 台 |  |
| 6 | 千兆多模光模块 | 多模模块，850nm,0.55km,LC | 18 | 只 |  |
| D | 显控网络 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥57600Mpps，主控引擎≥2，电源模块≥2，万兆光接口数≥48，千兆电接口数≥48，电源数≥2,IPv6功能授权，堆叠线缆≥1； 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关.三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式网关，支持的自动化部署； 支持MPLS L3VPN.MPLS L2VPN(VPLS，VLL).MPLS-TE.MPLS QoS； 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； | 2 | 台 |  |
| 2 | 48口汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps，万兆光口≥48,100GE QSFP28≥6个,堆叠线缆≥1； 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，电源数≥2； 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线； 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式网关；支持控制器基于WEB界面进行配置并下发给交换机； 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机.AP纵向虚拟为一台设备管理； 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； | 2 | 台 |  |
| 3 | 48口接入交换机 | 交换容量≥2.72Tbps，包转发率≥810 Mpps，千兆光口≥48；万兆光口≥4,电源数≥2; 支持MAC表项≥32K; 支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD; 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX; | 2 | 台 |  |
| 4 | 48口接入交换机 | 交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps，千兆电口≥48；万兆光口≥4，电源数≥2; 支持MAC表项≥32K; 支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD; 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置.监控.巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX; | 1 | 台 |  |
| 5 | 万兆多模光模块 | 10G多模模块,850nm,0.3km,LC | 234 | 只 |  |
| 6 | 千兆多模光模块 | 多模模块，850nm,0.55km,LC | 192 | 只 |  |
| D | 无线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 单台AC最大管理AP数量≥512； 单台AC最大接入用户数量≥4K； 三层转发吞吐量≥10Gbps； 万兆光口≥2, 千兆电口≥2； 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略.策略路由，支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+； AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户.AP.AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 本次配置AP授权≥16, | 1 | 台 |  |
| 2 | 普通AP | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； 10/100/1000Mbps自适应以太口≥1； 内置智能天线，内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位； 支持leader AP，无需WAC可小型组网； 支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流（2+2）; | 4 | 台 |  |
| 3 | 高密AP | 整机速率≥5.37Gbps，11ax室内型,2+4双频,可升级4+4/2+2+4/2+4+扫描; 支持1个5G自适应以太口，1个GE口; 内置智能天线，内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位； 支持内置扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee/RFID/Thread; 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式; 支持802.3bt供电; | 4 | 台 |  |
| E | 计算机设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高性能工作站 | 4210R*2，128G内存，1T+8T，2*RTX4090 24G，含Win11专业版 | 3 | 台 |  |
| 2 | 高刷曲面显示器 | 27英寸显示器 2K高清 240Hz 0.5ms | 18 | 台 |  |
| 3 | 一屏双显显示器 | 49英寸超宽IPS显示器，屏幕比例32:9，1800R弧面屏；分辨率3840×1080；输入接口：2路HDMI+1路音频端子；支持一屏双显功能.多画面显示功能；最大刷新率144HZ； | 6 | 台 |  |
| 4 | 小型普通工作站 | CPU:i7,内存:16G DDR4 ,SSD硬盘：500G，2G独显，含正版操作系统.键盘鼠标； | 21 | 台 |  |
| 五.安全防范系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控星光级摄像机（半球机） | 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 内置MIC：支持； 最大补光距离：50m（红外）； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 防护等级：IP67； 像素：400万 | 8 | 台 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 8盘位32路网络硬盘录像机； 384Mbps接入带宽；2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30, 9x4MP@25, 16x1080P@30解码能力； 2个RJ45千兆以太网口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，16入/4出报警接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1个DC12V电源输出，1个RS232接口，1个RS485接口； 支持H.264.H.265编码.超级265智能编码技术； 支持ONVIF.RTSP.国标(GB/T28181（2016）).视图库（GA/T1400)等协议； 支持RAID0/1/5/6/10阵列存储；支持N+1热备； 支持智能搜索.智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定.解锁，支持警前警后录像； 支持人脸检测.区域入侵.越界检测.音频检测等多种智能检测相机接入和联动； 支持客流量统计（配合客流统计相机）.车牌布控（配合车牌识别相机）等功能； | 1 | 台 |  |
| 3 | 监视器 | 165Hz 1ms响应旋转升降底座可壁挂 窄边框电竞显示器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘 | 6TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 4 | 块 |  |
| 5 | 人脸识别门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文.视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹.二维码.人证.人证+二维码.指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：‐30℃~+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 2 | 台 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 安装方式：明装 | 4 | 只 |  |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90度开门； 产品尺寸：50mmx50mmx180mm；50mmx50mmx180mm；28.5mmx47mmx250mm；； 毛重：0.67kg | 4 | 只 |  |
| 8 | 出门按钮 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 可采用防火阻燃材料，安装方便 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 五十万次抗疲劳测试，经久耐用 高级门禁工程指定配套产品 | 2 | 只 |  |
| 9 | 门禁电源箱 | 12V控制器电源机箱 门禁机箱电源 标准10A 含12V7AH电池 | 2 | 套 |  |
| 10 | 紧急破碎按钮 | 门禁玻璃破碎开关紧急出口 | 2 | 只 |  |
| 11 | 线缆及管材 | 六类非屏蔽网线，电源线，KBG管 | 2 | 套 |  |
| 六.定制专业坐席 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心定制控制台 | 10600mm×900mm×750mm*1；含PDU，多媒体插座等。 及配套专用工位*13 | 1 | 套 |  |
| 2 | 定制固定操作席 | 3911mm×2178mm×750mm；含PDU，多媒体插座等。 及配套专用工位*6 | 4 | 套 |  |
| 3 | 定制列席旁听席 | 7000mm×900mm×750mm；含PDU，多媒体插座等。 及配套专用工位*10 | 4 | 套 |  |
| 4 | 定制工作台 | 2800mm×2200mm×750mm；含PDU，多媒体插座等。 及配套专用工位*4 | 6 | 套 |  |
| 5 | 定制商讨工作台 | 2400mm×1200mm；含PDU，多媒体插座等。 及配套专用工位*6 | 1 | 套 |  |
| 6 | 定制值班室配套 | 2400mm*600mm单人工作台*2 550mm*500mm*5 2620mm*600mm*1 900mm*600mm*2000mm*2 配套专用工位*3 配套软包工位*2 | 1 | 套 |  |
| 7 | 定制主席台 | 750mm×500mm×1100mm；含PDU，多媒体插座等。 | 1 | 套 |  |

上述技术参数要求中需提供的检测报告等证明材料投标人须上传至投标系统中，未按招标文件要求提供或未提供的，视为无效投标文件。

其他要求：为了及时处置应急故障，投标人在无锡本地（不包含江阴、宜兴）具备不少于10人的运维服务团队，并对故障应急响应服务进行承诺。根据运维服务要求，承诺提供7*24小时服务，确保接到电话或书面检修通知后，指定技术人员15分钟内响应，1小时内到达故障现场。前端故障修复时间小于24小时，LED大屏故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。人员清单和承诺书加盖公章做进投标文件中，人员清单和承诺书格式自拟。

- （二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：5年。自项目验收之日起计算。

  - 完工期：合同签订后60日历天。

  - 本项目合同履行地点：本项目合同履行地点为无锡市梁溪区，具体地点以采购人指定为准。

  - 付款方式：合同签订生效中标人进场后5个工作日内收到中标人提供的发票后15日内支付合同总额的30%；设备部署实施完成，并验收合格后5个工作日收到中标人提供的发票后15日内支付至合同总额的60％；审计完成后，采购人收到中标人提供的发票后15日内付至审计金额的100%。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准：

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 投标人综合情况（9分）：相关证书及合同扫加盖公章描件上传至投标系统中，否则不得分。

① 业绩（2分）：投标供应商自2020年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得1分，最多得2分，投标时提供合同复印件加盖投标人公章上传至投标系统，不提供本项不得分。

② 证书（6分）：

a.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上证书得1分。

b.投标人具有信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度二级及以上证书得1分；

c.投标人具有数据管理能力成熟度模型（DCMM）3级及以上证书得2分；

d.投标人具有合同能源管理服务认证资质（建筑节能改造/综合能源）五星得2分；

（3）人员配置情况（13分）：以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料。

① 项目负责人（5分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，具有机电工程一级建造师证书得1分，具有信息系统项目管理师证书得1分，具有IT服务工程师证书得1分，具有通信与广电工程一级建造师证书得1分，具有系统集成项目管理工程师得1分，最多得5分。投标时须提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

② 技术负责人（3分）：投标人为本项目配备一名技术负责人，具有高级工程师证书得1分，具有信息系统项目管理师证书得1分，具有注册信息安全工程师（CISP）证书得1分，最多得3分。投标时须提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

③ 安全负责人（3分）：投标人为本项目配备一名安全负责人，具有安全员（A证）得1分，具有高级工程师证书得1分，具有系统集成项目管理工程师证书得1分，最多得3分。投标时须提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

- ④ 其他人员（2分）：需提供人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料。同一个人具有下述多种证书的只计算一次，不重复得分。

a、项目组成员具备高级工程师证书得0.5分。

b、项目组成员具备安全员（A证）证书得0.5分。

c、项目组成员具备网络安全能力认证CCSC(网络安全技术(Ⅰ级))证书得0.5分。

d、项目组成员具备网络规划设计师证书得0.5分。

（4）产品与技术（25分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件。

① 原厂技术保障能力（4分）：提供所投下列产品原厂商出具的针对本项目的质保承诺函并加盖原厂商公章，每提供一个得1分，最高不超过4分。

a.LED大屏显示系统

b.坐席与显控系统

c.多媒体会议系统

- d.计算机网络系统

② 产品技术要求（21分）

a.小间距LED屏幕（3分）

A.峰值亮度：≥2000cd/㎡，亮度（校正后）≥1500cd/㎡，峰值功耗≤480W㎡；平均功耗：≤210W/㎡；显示面板待机休眠功耗（黑屏带电状态）≤0.5W/㎡；驱动 IC：具有≥72 路通道点检（开路检测）能力（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（1分）。

B.显示单元具有标准2路HDMI2.0数字接口，单路最大支持4K(4096×2160@60Hz)视频接入，且带载3840*2160显示区域仅需一根HDMI信号线接入即可。2路HDMI接口互为备份，当其中一路HDMI信号有问题时自动切换到另外路HDMI接口（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（1分）。

C.采用MIP封装技术,R、G、B 全倒装,无引线工艺；LED晶片尺寸单边＜90um（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（1分）。

b.双引擎分布式4K输入节点（2分）

节点支持DB9接口，可实现全9针串口控制与透传功能，支持设置1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、576000、115200、128000、250000、256000和自定义波特率设置。（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（2分）。

c.可视化显控中心管理平台（2分）

可以通过多种接口与天文时间、作战时间、北斗时间等专用时间进行接入，可针对用户使用习惯调整时间显示格式，支持不同的时间来源选择，且与时间源保持同步，具备主动和被动的时间获取模式，可主动获取和被动接收时统系统的时间、步长等信息。（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（2分）

d. 所有双引擎分布式输入/输出节点（1分）

支持控制软件在银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行。（提供银河麒麟与飞腾认证报告复印件并加盖原厂公章）（2分）。

e.15”全频扬声器、12”两分频紧凑型全频扬声器、8”两分频同轴天花扬声器（1分）

所投扬声器需有EASE数据库，EASE库可查（提供EASE软件截图），可调用EASE数据，进行模拟分析对设计的扬声器是否达到国家标准（1分）。

f.15”全频扬声器（1分）

可旋转恒指向性波导，有6种指向性，覆盖角度40º到90º，四阶无源分频，带高频保护电路（提供官网截图）（1分）。

g.会议控制器（1分）

会议控制器1设备厂家为国际大会及会议协会（ICCA）成员，提供证明材料复印件（1分）。

h.多点控制单元（3分）

A.支持H.263.H.264BP.H.264HP. H.265.H.264 SVC.H.265 SVC.H.265 SCC等视频协议（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（1分）。

B.支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议可以由备份MCU自动接管；系统检测到故障后，会议切换时间<5秒，终端视音频恢复时间<15秒（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（1分）。

C.支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿.无马赛克，支持80%网络丢包下，语音清晰流畅，无卡顿现象（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（1分）。

i.会议管理平台（3分）

A.采用国产自主的处理芯片.操作系统和数据库软件（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（1分）。

B.支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，系统可根据MCU 资源使用情况，动态分配 MCU资源，实现 MCU 资源负载均衡（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（1分）。

C.支持SM2.SM3.SM4国密算法加密会议（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（1分）。

j.分体式高清视频会议终端（2分）

A.终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明）（1分）。

B.支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿.无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解，不影响会议继续进行（提供CMA或CNAS第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（1分）。

k.普通AP（0.5分）

支持内置蓝牙5.2，支持蓝牙串口运维管理, 提供官网链接和截图证明（提供官网截图）（0.5分）。

l.高密AP（0.5分）

支持插花式升级，即AP升级复位过程中，周边的AP会自动补盲，保证网络业务不中断（提供第三方机构出具的测试报告复印件证明）（0.5分）。

m.核心交换机、32口交换机（1分）

采用国产芯片（提供第三方机构出具的测试报告复印件证明并加盖原厂公章）（1分）。

- （4）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（24分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

①项目技术设计方案（5分）：包括项目概况、设计依据、设计原则、设计方案（含图纸）等等。

内容表述清晰、理解准确、针对性强且符合用户实际需求且提供详细设计方案（含图纸）的得5分；内容表述较为清晰、理解较为准确、针对性较强的得3分；内容表述一般、理解一般、针对性一般的得2分；不提供不得分。

②施工组织方案（4分）：包括施工进度、管理组织架构、人员体系安排等。

方案的进度安排合理、组织架构完整、体系完备、人员安排到位的得4分；方案的进度安排及时、组织架构较完整、体系较完整，人员基本安排到位的得3分；方案一般的得2分；不提供不得分。

③验收方案(3分)：含验收的各种标准、指标及交接标准等。

验收方案完整、科学、合理、全面的得3分；验收方案较完整、科学、合理、但待完善的得2分；验收方案一般的得1分；不提供不得分。

④质量保障措施（3分)：包括详细的质量保障措施及质量保障方法等。

措施方案完整、科学、合理、全面的得3分；措施方案较完整、科学、合理、但待完善的得2分；措施方案一般的得1分；不提供不得分。

⑤安全文明施工方案（3分）：包括安全文明设备、措施及对安全文明施工的理解及细节。

方案完整、科学、合理、全面的得3分；方案较完整、科学、合理、但待完善的得2分；方案一般的得1分；不提供不得分。

⑥培训方案（3分）：包轮培训的时间、地点、师资的落实等具体方案。

培训方案完整、科学、合理、全面的得3分；培训方案较完整、科学、合理、但待完善的得2分；培训方案一般的得1分；不提供不得分。

⑦售后服务方案(3分)：包括服务人员、响应时间、服务体系、服务内容等。

售后服务方案全面、合理、贴合项目实际的得3分；方案较全面、较合理、贴合项目实际，但待完善的得2分；方案一般的得1分；不提供不得分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：LXZC2023-053

采购项目名称：梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目）

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2023-053招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2023-053）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2023-053）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2023-053）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2023-053）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                         采购项目编号：LXZC2023-053

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2023-053

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（九）项目人员配置清单（格式）

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：LXZC2023-053

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位人员名称 | 学历或学位 | 证书或职称 | 工作经验简要描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

- 招标文件中所须提供的相应证明材料请附本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：LXZC2023-053

采购项目名称：梁溪区社会治理现代化智慧工程项目三期（梁溪区城运中心信息化设施设备建设项目）

2023年11月23日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

- 一、技术偏离表：

- 技术偏离表

采购项目编号：LXZC2023-053

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

- 以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

- 二、技术实施方案