无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：LXZC2023-054

采购项目名称：梁溪区扬名街道为民服务大厅智能化工

程项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二三年十二月十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（22）

五．合同条款（格式）------------------------------------（24）

六. 附件------------------------------------------------（27）

一．投标邀请函

我中心受无锡市梁溪区扬名街道办事处的委托，对梁溪区扬名街道为民服务大厅智能化工程项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：梁溪区扬名街道为民服务大厅智能化工程项目

2.项目编号：LXZC2023-054

3.项目预算：84.64万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市梁溪区扬名街道办事处

6.本项目标的所属行业：工业（制造业）

7.本项目是否专门面向中小企业：否

本项目面向中小企业预留的采购份额如下：不低于报价金额的60%

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目申请，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目申请，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2023-054项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2023年12月21日

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年1月9日13：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

网上解密时间：2024年1月9日开启解密后半小时

确定中标单位时间：评审结束

确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（七）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（八）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址: 无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：刘智、王湉湉；

电话：0510-85058802；传真：0510-85059295

综合部：0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市政府采购交易管理系统（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成（相应内容上传至无锡市政府采购交易管理系统投标模块）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 投标人如非中小微型企业，须提供分包意向协议复印件加盖公章（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 中小企业份额一览表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （九） 开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

# 详见附件。

# （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

# 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

本项目为梁溪区扬名街道为民服务大厅智能化工程项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。供应商须承诺项目报价的60%及以上专门面向中小企业采购，相关承诺须在商务标中体现（格式见附件），否则投标无效。若中标后没有达到招标文件规定要求，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位负责。

本项目核心产品为：政务服务智能导服系统LED显示条屏。

- 项目技术要求：

为进一步深化推进“放管服”改革、优化政务服务、提高行政效能，让广大群众共享互联网发展成果，创造更加便利创业创新的营商环境，根据省、市政务服务建设要求，结合地方实际，梁溪区扬名街道原有街道政务服务办事大厅需要扩建。并在原有街道政务服务运行管理平台的基础上，进行一体化政务服务平台运行环境升级和扩建工作。在现有政务服务平台的基础上增加政务服务平台可视化系统辅助功能，用于进一步加强政务服务的管理和信息展现。

简要说明:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”改革优化营商环境的工作部署，坚持以“一网通办”服务理念引领行政审批、公共服务改革创新，以“一网通办”平台为支撑，以业务流程革命性再造为核心，以场景应用驱动服务供给，全面提升线上线下整体服务、创新服务、精准服务、协同服务的能力，塑造“悉心办”政务服务模式。

为进一步深化推进“放管服”改革、优化政务服务、提高行政效能，让广大群众共享互联网发展成果，创造更加便利创业创新的营商环境，根据省、市政务服务建设要求，结合地方实际，扬名街道在原有街道政务服务运行管理平台的基础上，进行一体化政务服务平台运行环境建设工作。

项目目标：

本次项目建设在国家、省、市政务服务相关指导下进行提升扬名街道政务服务能力主要建设内容为：

（1）业务系统扩充

本次项目将在现有政务服务平台的基础上增加政务服务平台可视化系统等辅助功能，用于进一步加强政务服务的管理和信息展现。

（2）政务服务窗口扩充

政务大厅的服务窗口从现在的8个窗口扩充到24个，并配置政务服务智能导服系统相关的硬件设备。

采购清单：

| 政务服务窗口条屏配置方案 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品模块 | 数量 |
| 1 | ★政务服务智能导服系统LED显示条屏 | LED屏：P4全彩，公安柜台弧型区域：长15m 高0.33m=7.2㎡，净屏面积总计4.95平方； 封装形式 三合一 物理点间距 4㎜ 物理密度 62500点/㎡ 发光点颜色 1R1G1B 最佳视距 3m～25m 可视角度 水平≧140℅可选，垂直≥100°可选 驱动方式 1/16扫描 换帧频率 ≧60Hz 刷新频率 ≧180Hz 白平衡亮度 ≧2000cd/㎡ 亮度调节方式 亮度感应自动调节：16级可调 软件手动调节：100级可调100 视屏信号 RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 平均无故障时间 ≧5000小时 | 4.95㎡ |
| 2 | 政务服务智能导服系统LED显示条屏（柔性屏） | LED屏：中间圆形柜台弧型区域，P3全彩，柔性屏，长22m 高0.33m=7.26㎡，净屏面积总计7.26平方 点间距3.076，模组标准化尺寸设计320mmx160mm，低电流，低热量，高对比度5000:1，高亮高灰，刷新≥1920Hz，12-16bit灰度等级，图像呈现无延迟、无拖影现象； 可视角度高达140°，XR软模组系列适合圆柱屏、螺旋屏、波浪屏、飘带屏等艺术造型 模组厚度仅8.6mm，超薄设计，占用空间小； 可视角度高达140°，软模组系列适合圆柱屏、螺旋屏、波浪屏、飘带屏等艺术造型 PCB板采用柔性软板，面罩/底壳均采用上等硅胶材料； PCB板采用生益PCB，沉金工艺，S1000-2基材料，特殊电路布局，多层板工艺设计，高阶材料大幅度减轻“色温”现象； 箱体结构采用高强度钣金喷砂铁箱，独有分段式拼接工艺，有效减小屏体拼接缝隙； 模组采用强磁吸附式安装，可以微调节，屏体平整度好。电源盒前维护设计，特殊场景，可实现前安装，配合特定工具可满足前维护； | 7.26㎡ |
| 3 | 政务服务智能导服系统条屏安装框架 | 框体角钢+木工板框架+屏体收口，总计框体12.21平方 | 12.21㎡ |
| 4 | 政务服务智能导服系统条屏接收卡 | 单卡最大带载 512×256 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用16 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正 Mapping 功能：在 调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 环路备份：通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 配置参数双备份：通过 NovaLCT 在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 36个 |
| 5 | 政务服务智能导服系统条屏控制卡 | 1.控制卡基色类型：双基色 全彩 2.控制范围：双基色128*4096点（或512*1024点） ，全彩64*1024点（256级灰度） 3.接口类型：标准网口 、RS232（串口）、RS485（半双工） 4.供电：+5V，额定电流不小于0.5A。 5.功耗：数据通讯时平均约为0.35A * 5V=1.75W；空闲（休眠）时约为0.02mA * 5V=0.1W。 6.工作环境：-20～60℃，90%RH（无凝结） 7.存储环境：-40～75℃，90%RH（无凝结） 8.支持屏体温湿度自动检测功能，支持多用途接入、系统功能扩展，支持计算机远程开关屏功能或设定时间自动开关屏功能 9.RS232通讯速率为全双工方式 115200~9600bps可调整，RS485通讯速率为半双工方式 115200~9600bps可调整 | 9个 |
| 6 | 主电缆线 | 4平方 3芯电缆主电到屏位置，长度：米 | 120米 |
| 政务服务智能导服系统配置 |
| 1 | 政务信息发布控制主机 | CPU:高性能处理器，内存：8GB，硬盘：120G固态硬盘，6个USB接口，1个HDMI接口，支持WIFI连接网络，支持RJ45有线网口 | 1台 |
| 2 | 政务信息数据发布屏55寸 | 主机模块 集成主机：双核处理器，2G内存，8G固态盘，高性能网卡 55寸液晶显示屏 屏幕尺寸：55寸 产品定位：全高清液晶面板 60HZ的HDMI信号 分辨率：≥1920 1080 高清支持：必须支持1920 1080p 亮度：550CD/ m2 HDMI接口：至少有1个HDMI 接口 产品功耗：低于55W 屏幕比例： 16:9 水平视角：178度以上 垂直视角：178度以上 音效要求：支持立体声 功能需求 采用嵌入式硬件架构Aindroid系统； 处理器主频至少双核1G； 内存2G，能保证机器运转稳定性； 存储容量至少8G，具备自动清理功能，采用存储卡的形式，防灰尘，防摔，防掉电； 集成高清解码芯片，能流畅播放1080P全高清片源； 需支持主流素材格式包括视频：RMVB，AVI，MPG，TS，MOV，WMV,VOB,FLV等；其它 格式：Word、Excel、PPT、PDF、Flash、网页、流媒体、RSS新闻等； 外观设计小巧，易安装，主板采用无风扇设计,无噪音； 支持HDMI或VGA视频输出接口； 需内置网络接口和WIFI模块 支持横竖屏旋转播放； 支持远程手动开关机重启、定时分时段开关机； 系统启动后需支持瞬时开关机，5秒内完成，保证播放器播放节目的时效性； 支持上线接收离线指令并执行； 支持远程开关显示屏电源。 | 4台 |
| 3 | 壁挂支架 | 适用尺寸 55-85英寸 拉伸距离 60-500mm 倾仰角度 +8度/-5度 承重范围 68KG 旋转角度 180度 | 5个 |
| 4 | 政务服务平台可视化系统 | 基于多场景、多类型显示终端等环境中，集成政务服务平台数据，综合编辑、发布、展示各类政务服务信息。 大厅日常信息展示 展示办事大厅当日取号办理情况，及各部门窗口繁忙程度，为中心办事大厅窗口调整提供依据。 中心各部门办件量展示分析 通过按部门展示及各时间段中心部门办件量展示分析，预知中心业务办理“峰值期”，对各业务办理及时调整。 业务排名展示分析 展示分析热门业务，及个人办事效率，从而为中心绩效管理提供可靠依据 应用系统结构 系统由四个部分组成：后台服务器（云平台）、网络平台、管理平台客户端、媒体发布终端。 | 1套 |
| 5 | 政务服务智能导服叫号语音模块 | CPU: 四核处理器，内存：2GB，硬盘：16G固态硬盘，4个USB接口，支持WIFI连接网络，支持RJ45有线网口 | 1个 |
| 6 | 政务服务智能导服语音叫号 | 功能 1U机箱结合铝面板；采用贴片工艺；开机延时过载短路过温保护。 功放性能参数 输入灵敏度：32dB 40)/40dB 100 信噪比(A计权)： >110dB 频率响应（±2dB）： 40Hz-16kHz 输入阻抗： 10kΩ 输出功放4-16Ω,110V 喇叭性能参数 单元尺寸：6英寸 开孔尺寸：163mm 响应频率：70Hz-12kHz 额定功率：6W 灵敏度：98dB | 1套 |
| 7 | 窗口工作人员操作设备 | 主机模块 集成主机：四核处理器(超低功耗），2G内存，32G固态盘，4组USB接口，蓝牙4.0，HDMI接口，TF扩展卡，RJ45网卡接口，无线模块 7寸触摸屏 7寸触摸屏，分辨率1280 800 | 16台 |
| 8 | 窗口办件交互展示及评价设备 | 处理器核心 四核；操作系统 安卓6.0及以上；系统内存 2G；存储容量 16G；存储可扩展性 支持Micro SD卡，最大支持256GB；屏幕尺寸 10.1英寸；屏幕分辨率 1280*800；屏幕描述 电容式触摸屏，多点触摸屏；支持语言 支持多国语言；WIFI功能；蓝牙功能；音效技术 内置扬声器；麦克风 内置麦克风；视频播放 支持播放1080P视频；摄像头 前置200万像素，后置800万像素;数据接口 1个Micro-USB2.0;音频接口 3.5mm耳机接口 其它接口 存储卡接口;功能按键 开个按键，音量按键; | 16台 |
| 9 | 政务网接入交换机 | 交换容量 200Gbps 包转发率 78Mpps 固定端口 48 10/100/1000Base-T以太网端口 4 100/1000 Base-X SFP光口 网管和监控 WEB页面配置 Telnet命令行配置 FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 | 2台 |
| 10 | 无线AP | 射频设计 2.4G：2x2 MU-MIMO 5G ：2x2 MU-MIMO 传输协议 支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 传输速率 整机最大接入速率1.775G Radio1:2.4G 0.575Gbps Radio2:5G 1.2Gbps 业务端口 1个10/100/1000BASE-T接口。 LAN/PoE 支持IEEE 802.3af标准PoE供电设备供电。 管理端口 1个Console口，支持速率9600bps，57600bps，115200bps 供电方式 支持本地供电，DC 48V/0.3A；（注：电源适配器为选配件） 支持符合802.3af标准的PoE设备供电； 整机功率 ＜12.95W 最大接入用户数 1024 虚拟AP服务 整机最大可划分32个/单射频16个 | 2台 |
| 11 | PoE交换机 | 交换容量 192Gbps 包转发率 15Mpps 固定端口 8个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+， 2个SFP千兆光口，PoE总功率125W 网管和监控 WEB页面配置 Telnet命令行配置 FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 POE+供电 支持PoE+整机最大输出:AC:385W | 1台 |
| 12 | 政务服务时钟同步设备 | NTP请求量 4000次/秒 输入信号 频点L1，定时精度小于等于30NS，定位精度：2.5M CEP，跟踪灵敏度小于等于-160DBM 操作系统 LINUX 等级 一级NTP服务器 物理接口 1个网络接口，1个串口，1路1pps 授时精度 0.5-10MS（典型值1MS）用户容量支持数万台客户端 其它功能 防火墙保护，SYN-FLOOD防御，软硬件看门狗设计，QOS功能（流量监控） 配件 授时天线电缆30米 | 1台 |
| 13 | 政务外网与互联网数据传输安全设备（安全网闸） | 系统监控：带液晶屏，液晶菜单可显示内外网机IP地址、CPU使用率和内存使用率等整机信息，面板可操控整机复位、关机，具有设备异常（如网络IP冲突、通讯异常等）监测报警功能； 文件同步：文件同步支持FTP、SMB、NFS等文件传输协议；支持不同协议之间异构同步，如SMB与NFS等相互同步；支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名，支持文件扩展名自定义功能； 文件交换：提供专用文件交换客户端的文件交换功能；客户端支持文件上传时进度条显示；具备限制特定用户的文件传输大小，具备用户级的文件交换权限策略设置，如允许/禁止内网到外网或外网到内网的传输；支持日志审计，管理员可下载文件进行内容详细审核； 数据库同步：支持同构数据库之间、异构数据库之间的数据同步，无需修改数据库表结构；支持binlog抽取方式；支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃； 工业控制：支持OPC、MODBUS、S7、DNP3、IEC104、BACNET、COAP、EGD、TRDP、EtherNet/IP等十余种工业协议；支持对OPC读写功能、地址和值域的控制；支持西门子控制协议解析控制，支持对S7读写功能的细颗粒度控制，可根据读写域、数据块编号、地址范围、数据类型、数据类型长度自定义S7规则，进行对S7读写指令的放行或拦截； 定制访问：支持邮件正向代理、邮件透明代理，可实现UESR、PASS、UIDL、RETR等命令过滤拦截且不断开连接；支持smb协议代理，可对Read、Write、Create等19个命令进行过滤； 组播模块：支持ASM（任意信源）、SSM（指定信源）、SFM（过滤信源）三种类型的组播； TCP单向传输：支持剥离数据包中的TCP/IP头，将外网的纯数据通过单向数据通道发送到内网，同时只允许应用层不带任何数据的TCP包的控制信息传输到外网；支持TCP请求反馈报文长度≤1bit； 安全管理：必须通过内网主机系统来管理和配置网闸，而不是采用低安全的管理方式，如采用内外网口分别管理和配置网闸；系统登录界面采用USBkey和用户名与密码双因子进行认证； 安全通道：支持映射模式、网关模式、网桥模式、路由模式，可单独限制TCP、UDP、ICMP、FTP、TFTP、H323等协议的通过，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署； | 1台 |
| 14 | 云桌面设备 | CPU核心数：四核、CPU主频：2.8GHz-3.8GHz、内存：8GB DDR3、硬盘：512GB SSD、 网络1000MB网卡 1、USB2.0：4个、USB3.0：4个、VGA&HDMI：1个、音频输入/输出：1个、声卡：自带WIFI：无 21.5寸，支持32位色深，最高1080P分辨率 | 16台 |
| 公安窗口配置 |
|  | 产品名称 | 产品模块 | 数量 |
| 1 | 200万像素半球摄像机 | 1、名称：监控摄像头 2、类别：200万1／2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最小照度：彩色：0.005Lux＠（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 镜头：4mm＠F1.6，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8mm 6mm 8mm可选） 调整角度：水平：0°～355°，垂直：0°～75° 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H．265／H．264／MJPEG 最大图像尺寸：2560x 1440 存储功能：支持Micro SD（即TF卡）／Micro SDHC／Micro SDXC卡（256G）断网本地存储及断网续传、NAS（NFS，SMB／CIFS均支持） 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平 中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 ★设备支持AEC回声消除、混音录像功能。（以国家认可的权威机构出具的认证报告为准） 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入， 区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检 测行为分析智能功能； ★设备应具有抗丢包（10%）处理能力。以公安部授权机构出具的认证报告为准，提供复印件 设备应具备20％抗丢包能力 ★设备应具有国家认可的检测机构出具的符合GB／T 28181-2016相关要求的检验报告 通讯接口：1个RJ45 10M／100M自适应以太网口 电源输出接口：支持1路DC12V 100mA电源输出，用于给拾音器供电 音频接口：1路音频输入（Line in），1路音频输出（Line out）接口（插线式），内置麦克风 红外照射距离：最远可达30米 防暴等级：IK10 | 16台 |
| 2 | 桌面拾音器 | 桌面拾音器：双核数字降噪拾音器，专业双核语音降噪处理器,高清晰还原现场声音;坚固美观耐用的金属外壳，产品表面拉丝工艺，突显产品尊贵品质;.MINI DSP音频处理器，专业录音全向电容咪头，频率响应宽广，品质优越;FPGA双核数字降噪核心，ATDA动态噪音电平检测，自适应带通滤波;"Wide dynamic range compression"专利技术,实现WDRC宽动态范围压缩;双核数字降噪核心，ATDA动态噪音电平检测，自适应带通滤波;音频数据流采用高级语音压缩编码，声音还原度高,实现WDRC宽动态范围压缩。 阵列多级动态降噪处理，全面捕捉完整、清晰的语音声音;高速语音DSP数字处理单元，集成专业AGC及DTS降噪信号微处理电路;最新DSP高保真语音处理，降噪后的语音品质有极大提高;符合数字时代的高宽频、高线性、平直稳定的响应，具备高分解能的清晰音质;拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,ESD防护和电源保护模块;-20℃ ～ 55℃的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果;符合ROHS标准。 | 16台 |
| 3 | 电源线 | RVV2 1.0 | 100米 |
| 4 | 拾音器电源适配器 | 拾音器配套的专业隔离式直流稳压电源； | 16台 |
| 5 | 拾音器电源线 | RVVP3 1.0 | 200米 |
| 6 | 拾音器信号线 | RVVP2 1.0 | 200米 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 1、名称：硬盘录像机 2、规格：8路硬盘录像机，支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制 支持WEB、本地GUI界面操作； 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络 支持显示输出分辨率：HDMI分辨率：1024x768／60Hz，1280x720／60Hz， 1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz 最大支持8路IPC接入，总码流为80Mbps；最大存储码流为80Mbps；最大可接入6块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持6TB； ★支持H．264、H．265编码格式的视频图像自适应解码（以国家认可的检测机构出具的检验报告为准） 支持HDMI与VGA同时不同源输出 设备HDMI输出图像支持画面风格设定，1／4／6／8／9／16／25／36／49／64可选 支持手机、平板等移动客户端远程访问 支持实时视音频本地存储，并可通过客户端远程下载 支持手机APP远程实时浏览、回放、数字放大、抓拍、云台控制；二维码扫 描添加设备 ★支持设备与IPC进行实时双向对讲（以国家认可的检测机构出具的检验报告为准） 自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量、硬盘的健康状态、 SMART信息、坏道检测 支持事件检索回放，包括报警输入、移动侦测、智能侦测（警戒线／区域入侵／区域进入／区域离开／物品遗留／物品拿取／人员聚集／人脸检测／遮挡检测／虚焦检测／场景变更／声音异常） 支持录像切片功能，可将1920＊1080分辨率的录像等分成4段同时回放 支持主流录像、辅流录像 ★支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置（以国家认可的检测机构出具的检验报告为准） 设备支持1个千兆以太网接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个SATA接口、1个电源输入接口； | 1台 |
| 8 | 6T监控机硬盘 | 6T监控级硬盘，缓存64MB，转速5400rpm，容量6TB，SATA接口 | 6个 |
| 9 | 公安网接入交换机 | 交换容量 200Gbps 包转发率 78Mpps 固定端口 48 10/100/1000Base-T以太网端口 4 100/1000 Base-X SFP光口 网管和监控 WEB页面配置 Telnet命令行配置 FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 | 2台 |
| 10 | 公安网专线光端机 | 2路电话+4路千兆隔离以太网(40KM) 每台提供2路电话接口(p1-p2固配)。 选配4路10/100/1000M的隔离以太网接口 电话接口为 (RJ11水晶头可以直插)。 采用传统PSTN普通话音，每路话音占用一个64K信道，支持来电显示 机架式设计、造型美观，安装操作方便。 完善的状态显示功能，便于维护管理。 尺寸结构1U机架式 | 2台 |
| 11 | 机柜 | 宽：600mm 深：600mm 高：2000mm | 1个 |
| 弱电布线配置 |
| 1 | 网络机柜 | 宽：600mm 深：600mm 高：1200mm | 1个 |
| 2 | 网络配线架 | 24口6类网络配线架（信息点数量：柜台24 4，监控7，窗口条屏9，壁挂嵌入宣传屏4，自助上网4,24小时8，无线AP 4） | 6个 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2标准 具有蓝、黄、灰等多种颜色，通过颜色区分不同类型网络 线缆结构：标准圆形，十字骨架，U/UTP结构 带宽≥250MHz，导体线规为23AWG 外护套为低烟无卤 | 25个 |
| 4 | 理线架 | 符合GB/T 3047.2、GB/T 4054标准 19英寸机柜安装，1U高度 采用封闭式管理跳线，带盖板 采用优质冷轧钢板材料 | 8个 |
| 5 | 面板 | 网络模块面板 符合GB 17466.1标准，外形尺寸86*86mm 采用透明防尘门 具有用于端口标记的透明标识片 采用优质PC材料 | 50块 |
| 6 | 网络跳线 | 网络跳线 符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2标准 原厂成品跳线，六类，非屏蔽 具有蓝、黄、灰等多种颜色，通过颜色区分不同类型网络 外护套为低烟无卤 | 100根 |
| 7 | UPS不间断电源 | 容量 5400W/6000VA 输入电压范围 120~275VAC，单相二线+接地 THDI/输入谐波失真 < 5% 非线性满载 输入功率因数 ≥0.99 输出电压 220VAC，单相二线+接地 过载能力 1min @105%-125% 负载 30s @125%-150% 负载 0.5s @>150% 负载 电池节数 16PCS 电池类型 12V/65Ah 后备时间 >120分钟 通讯接口和软件 RS232，可选择NMC卡, CMC卡, AS400卡或 USB卡 | 1个 |

相关说明：

1、中标供应商负责为采购人提供全部的设备、安装、施工、调试、培训等工作。

2、中标供应商需要在质保期内为采购人提供完善的售后服务，包括系统的定期巡检、设备质保、故障处理和重大会议的现场保障服务。

3、维修响应时间：在接收到故障反馈时，应立即响应，并立即对故障进行排查，需要现场进行排查的，2个小时内到达现场进行故障排查。

## （二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保要求：一年。从验收合格交付使用之日起算；期间需对软、硬件进行现场维护、升级，因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障免费提供技术服务，质保期内提供免费的上门服务。

  - 完工期：合同签订后30日历天。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区，具体地点以采购人指定为准。

  - 付款方式：签订合同后支付合同价款的60%，竣工验收后支付至合同价款的90%，审计结束后付至审计金额的100%。采购人收到中标供应商提供的发票之后15日内付款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：

① 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

② 监狱企业视同小型、微型企业，对其承建价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章（磋商时须提供原件）。

③ 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其承建价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

④ 大中型企业向小微企业分包的，对分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在之间控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：同时满足上述2项（含）以上的，仅做一次扣除，不重复享受政策。

        - 投标人综合情况（17分）：相关证书及合同原件上传至投标系统中，否则不得分。

① 业绩（3分）：投标人自2020年01月01日以来承担过同类业绩的，有一个得1分，最多得3分。

② 证书（5分）：投标人具有质量管理体系认证证书得1分, 具有信息安全管理体系认证证书得1分, 具有IT服务管理体系认证证书得1分，具有信息系统建设和服务能力评估四级得1分,具有电子与智能化工程专业承包一级资质得1分，本项最多得5分。

③ 项目人员配置（9分）：

- 项目负责人（3分）：投标人为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该负责人具备高级信息系统项目管理师证书得1分，具备高级工程师证书得1分，具备系统集成项目管理工程师得1分，最多得3分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

- 其他人员配置（6分）：

1. 项目组成员具备互联网技术工程师证书得1分。

2. 项目组成员具备中级软件设计师得1分。

3. 项目组成员具备智能建筑弱电系统项目管理师得1分。

4. 项目组成员具备ITSS信息技术应用创新服务工程师得1分。

5. 项目组成员具备系统规划与管理师得1分。

6. 项目组成员具备信息安全保障人员（CISAW-安全集成）证书得1分。

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。同一人多张认证仅得一分，最多6分。

（3）产品与技术（21分）：相关证书及证明材料上传至投标系统中，否则不得分。

① 投标人所投政务服务相关设备须承诺与无锡市、区、街道三级行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统无缝对接。提供由无锡市、区、街道三级行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统原厂商出具的针对“政务服务平台可视化系统”的无缝对接承诺函复印件得1分；提供由无锡市、区、街道三级行政审批局现运行的“互联网+政务服务”系统原厂商出具的针对“政务服务智能导服系统”相关设备的无缝对接承诺函复印件得1分（2分）

② 政务外网与互联网数据传输安全设备支持日志审计，管理员可下载文件进行内容详细审核（投标时提供功能截图）（2分）

③ 政务外网与互联网数据传输安全设备支持同构数据库之间、异构数据库之间的数据同步，无需修改数据库表结构（投标时提供功能截图）（2分）

④ 政务外网与互联网数据传输安全设备系统登录界面采用USBkey和用户名与密码双因子进行认证（投标时提供功能截图）（2分）

⑤ 政务外网与互联网数据传输安全设备支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名，支持文件扩展名自定义功能（投标时提供功能截图）（2分）

⑥ 政务外网与互联网数据传输安全设备支持不同协议之间异构同步，如SMB与NFS等相互同步（投标时提供功能截图）（2分）

⑦ 政务外网与互联网数据传输安全设备具备限制特定用户的文件传输大小，具备用户级的文件交换权限策略设置，如允许/禁止内网到外网或外网到内网的传输（投标时提供功能截图）（2分）

⑧政务外网与互联网数据传输安全设备具有国家保密局涉密信息系统产品检测证书(投标文件须提供证书复印件并加盖原厂公章）（1分）

⑨政务外网与互联网数据传输安全设备具有中国国家信息安全产品认证证书（增强级）(投标文件须提供证书复印件并加盖原厂公章）（1分）

⑩摄像机设备支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域（投标文件须提供公安部授权机构出具的检验报告复印件并加盖原厂公章）（1分）

⑪摄像机设备应满足设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。（投标文件须提供公安部授权机构出具的检验报告复印件并加盖原厂公章）（1分）

⑫摄像机设备应满足工作温度-30℃~+60℃。（提供公安部授权机构出具的检验报告复印件）（1分）

⑬摄像机设备应满能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。（提供公安部授权机构出具的检验报告复印件）（1分）

⑭网络硬盘录像机具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络硬盘录像机产品型式检验报告（提供检验报告复印件）（1分）

（4）项目方案（30分）： 无方案不得分。

① 项目组织总体设想、安装顺序及方案（9分）：投标人在充分理解招标文件要求的基础上，给出技术解决方案，方案中要充分考虑整体网络架构及安全性，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、网络架构可行性。

提供方案与项目匹配性高，理解透彻，设计合理得9分；提供方案与项目匹配性一般，设计一般，得6分；提供方案稳定性好，得3分；所提供的方案基本满足项目需求得1分；

② 项目计划和各阶段进度的保证措施（9分）：根据招标文件采购要求，考察各投标人提供的组织施工方案、工作进度安排、各工作方案内容可行性。

提供方案与项目匹配性高，理解透彻，设计合理得9分；提供方案与项目匹配性一般，设计一般，得6分；提供方案基本合理，得3分；所提供的方案基本满足项目需求得1分；

③ 安全文明安装、电子屏安装的安全保证措施及环境保护措施（7分）：考察投标人对安全及文明施工要求的理解程度，评估投标人在安全及文明施工举措方面的制度和方法。

提供方案与项目匹配性高，理解透彻，设计合理得7分；提供方案与项目匹配性一般，设计一般，得4分；提供方案基本合理，得2分；所提供的方案基本满足项目需求得1分；

④ 培训计划（5分）：提供人员培训，考察投标人是否提出了完善可实施的培训计划。考察培训方案的合理性。

提供方案与项目匹配性高，理解透彻，设计合理得5分；提供方案与项目匹配性一般，设计一般，得3分；所提供的方案基本满足项目需求得1分；

（5）投标文件规范性及表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

（6）加分因素：

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：LXZC2023-054

采购项目名称：梁溪区扬名街道为民服务大厅

智能化工程项目

投标人：

二○二三年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2023-054招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2023-054）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2023-054）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2023-054）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）中小企业份额一览表（格式）

# 中小企业份额一览表

投标人全称（加盖公章）：                           采购编号：

| 序号 | 投标人企业性质 | 份额比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业 | □是 □否 |  |
| 1.1 | 小微企业或监狱企业或残疾人福利企业 | □是 □否 |  |
| 2 | 将采购项目中的一定比例分包 | □是 □否 |  |
| 2.1 | 其中：中型企业的合同份额 | % |  |
| 2.2 | 其中：小微企业的合同份额 | % |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

# 注：投标人必须提供《中小企业声明函》, 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，《残疾人福利性单位声明函》,分包意向协议等证明材料。投标人对所报相关数据的真实性负责。

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （七）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标人名称）针对本项目（LXZC2023-054）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2023-054）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

承诺书二

分包中小微企业承诺书（非中小微型企业填写，格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位         （项目名称）      的投标，为贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，同意将本项目    （项目名称）    中合同金额的  （份额比例）  分包给           （中小微单位名称）进行承包。

#### 特此承诺！

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

# （八）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：LXZC2023-054

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 梁溪区扬名街道为民服务大厅智能化工程项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （九）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2023-054

| 序号 | 项目内容 | 工作量 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）报价人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的报价人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供报价人《残疾人福利性单位声明函》。或如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （十）意向分包协议（格式）：

### 意向分包协议

投标人名称：

法定代表人：

法定住所：

分包人名称：

法定代表人：

法定住所：

（投标人名称）自愿参加         （采购人名称）采购的         （项目名称）的报价，并争取赢得本项目合同，现将本项目成交后意向分包事项协议如下：

1.将报价金额的    %份额分包给          （分包人名称）。

2.分包企业属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3.分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

4.本协议书自签署之日起生效，项目未成交或者成交后正式分包协议签署后自动失效。

5.本协议书一式     份，双方各执     份。

投标人名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

分包人名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

# （十一）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：LXZC2023-054

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十二）项目人员配置清单（格式）：

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2023-054

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 个人经验 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。