LXZC2023-028无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维                       无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

无锡市梁溪区政府采购
公   开
招  标  文 件
（全流程电子化）
采购项目编号：LXZC2023-028
采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心
二○二三年八月十四日
目     录
一．投标邀请函------------------------------------------（2）
二．投标人须知------------------------------------------（5）
三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）
四. 合同书（格式文本）----------------------------------（41）
五．合同条款（格式）------------------------------------（43）
六. 附件------------------------------------------------（46）
一．投标邀请函
我中心受无锡市公安局梁溪分局委托，对无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维
2.项目编号：LXZC2023-028
3.项目预算：600万元 
4.采购方式：公开招标
5.采购人：无锡市公安局梁溪分局
6.本项目标的所属行业：信息传输业
7.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）投标人具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务，投标人自有的或其法人所有的分支机构投标的法人所有的，同一企业法人仅能授权一家分支机构参与投标，否则其授权的分支机构投标均作无效处理）

（2）不接受联合体投标
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 

技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。
（四）完成项目注册，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目注册，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2023-028项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。
公开答疑会时间：2023年08月25日10: 30
公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）
（六）投标及开标、定标时间、地点   
网上投标截止时间: 2023年09月19日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受
网上解密时间：2023年09月19日 13:30 开启解密后半小时

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标二室（清名路380号6楼）
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（七）采购方法：
本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其它
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心       
地址: 无锡市梁溪区清名路380号6楼
项目联系人：刘智、王湉湉；
电话：0510-85058802；传真：0510-85059295
综合部：0510-83158182
二．投标人须知

（一） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
 招标文件：
招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。
（四） 招标文件的补充或修正： 

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五） 投标文件的组成：投标文件分为商务标和技术标两部分
第一部分 明标商务标部分
投标函（格式见附件）
资格、资信证明文件：（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
关于资格的声明函（格式见附件）
具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；
投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
投标人法定代表人身份证；
投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
服务保障承诺书（格式见附件）；
（11）中小企业声明函（格式见附件）；

（12）采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
开标一览表（格式见附件）

明细报价表（格式见附件）

项目人员配置表（格式见附件）
项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）
评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分
1.
服务偏离表（格式见附件）
2.
服务实施方案（格式见附件）

上述1-2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。注：技术参数偏离说明中需要提供的证明文件、以及容易产生歧义、能明显区分响应供应商的内容，应当放入商务标部分，不能放入技术标部分。
（六） 投标文件的制作：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
技术标的投标文件制作要求：投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。
4.1技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；
4.2 投标文件字体设置：字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码应当连续，页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号阿拉伯字；除页码外不得设置其他页眉页脚。 
4.3 投标文件不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码）

4.4 投标文件版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

4.5电子投标文件每页右上角加盖电子暗章。

投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容。

投标费用自理。

（七）网上投标
投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八） 无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

电子投标文件未按招标文件要求签章的；
投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（九） 开标、评标：
所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

评标程序
评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
评分标准

详见附件。

（十） 定标：
评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。
投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
提供虚假材料谋取中标的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。
中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
拒绝履行合同义务的。
（十四）中标服务费：
本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
三．项目技术要求和有关说明
本项目为原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

项目技术要求：

一、需求概述

原北塘分局感知“平安北塘”与公安信息化项目是2013年开始建设的，内建设内容后续可持续提供可靠、稳定的数据采集、存储及应用服务，充分利用区内前期投资资金，构建梁溪区治安防控体系提供可靠稳定的基础支撑。无锡市公安局梁溪分局拟对原北塘分局感知“平安北塘”与公安信息化项目内建设内容新开展为期三年的运营维护工作。项目内需对原建设的隶属于北塘片区的402路道路监控（含前端摄像机、立杆基础、防雷设备、机箱等辅材设备以及网络传输设备等硬件）、中心系统（含服务器、存储设备、网络及安全设备等硬件以及中心应用平台软件）开展整体维护工作，对于不满足现有应用需求的点位设备或中心系统设备进行维护或替换。

运维期内，需通过中心巡检、现场处置、备件替换等多种维护途径，整体确保项目涉及维护的前端设备平均每月在线率不少于95%，云平台完好率可达99%。

具体点位清单
	序号
	派出所
	点位名
	探头类型
	序号
	派出所
	点位名
	探头类型

	1
	惠山
	五爱北路-55号
	枪机
	202
	黄巷
	兴昌北路-民丰农贸市场
	球机

	2
	惠山
	五爱北路-国联证券1
	枪机
	203
	黄巷
	兴昌北路-福昌桥北堍
	枪机

	3
	惠山
	五爱北路-国联证券2
	枪机
	204
	黄巷
	凤宾路-民丰家园一区东门
	枪机

	4
	惠山
	五爱北路-金置广场
	球机
	205
	黄巷
	凤翔北路-民营科技园东门
	枪机

	5
	惠山
	五里新村-28号
	枪机
	206
	黄巷
	凤翔路-凤乐迪娱乐会所
	球机

	6
	惠山
	五里新村-2号
	枪机
	207
	黄巷
	凤翔路-凤翔立交桥北堍
	枪机

	7
	惠山
	五里新村-400号
	枪机
	208
	黄巷
	凤翔路-凯灵电泵厂
	枪机

	8
	惠山
	五里新村-404号
	枪机
	209
	黄巷
	凤翔路-金色海岸大酒店
	球机

	9
	惠山
	五里新村-53号
	球机
	210
	黄巷
	刘潭社区-刘潭东街12号
	枪机

	10
	惠山
	人民西路-124号
	球机
	211
	黄巷
	刘潭社区-毛巷新村
	枪机

	11
	惠山
	人民西路-24之2号
	枪机
	212
	黄巷
	广宾路-梨南苑109号
	枪机

	12
	惠山
	人民西路-中国移动
	枪机
	213
	黄巷
	广宾路-蔚蓝路入口
	枪机

	13
	惠山
	人民西路-枫棚间
	球机
	214
	黄巷
	广石家园二期-后门1
	枪机

	14
	惠山
	人民西路-梦之岛数码港
	枪机
	215
	黄巷
	广石家园二期-后门2
	枪机

	15
	惠山
	凤翔南路-新惠路北
	球机
	216
	黄巷
	广石家园二期侧门-广澄路口
	枪机

	16
	惠山
	凤翔南路-武警医院前门
	枪机
	217
	黄巷
	广石西路-七星雨足浴馆
	枪机

	17
	惠山
	凤翔南路-盛岸里兴隆桥
	球机
	218
	黄巷
	广石西路-公交旅游商贸中转站
	球机

	18
	惠山
	县前西街-119号
	球机
	219
	黄巷
	广石西路-大顺物流
	球机

	19
	惠山
	县前西街-182号
	枪机
	220
	黄巷
	广石西路-新立交停车场
	球机

	20
	惠山
	县前西街-五爱北路
	球机
	221
	黄巷
	广石西路-民营科技园北门
	球机

	21
	惠山
	县前西街-汉庭快捷铁桥西堍
	球机
	222
	黄巷
	广石西路-水澄路
	枪机

	22
	惠山
	县前西街-百嘉乐
	球机
	223
	黄巷
	民丰家园一区-民丰里200号
	枪机

	23
	惠山
	县前西街-百嘉乐后门
	球机
	224
	黄巷
	民丰路-凤鸣路
	球机

	24
	惠山
	县前西街-香榭街
	枪机
	225
	黄巷
	民丰路-地铁四号口1
	枪机

	25
	惠山
	古华山路-惠山古镇大门
	球机
	226
	黄巷
	民丰路-地铁四号口2
	枪机

	26
	惠山
	古华山路-惠山泥人博物馆路口
	球机
	227
	黄巷
	民丰路-杨木桥
	球机

	27
	惠山
	古华山路-惠山街道
	球机
	228
	黄巷
	民丰路-民丰一支路1
	枪机

	28
	惠山
	古华山路-惠盛路
	枪机
	229
	黄巷
	民丰路-民丰一支路2
	枪机

	29
	惠山
	后龙船浜-小区大门
	球机
	230
	黄巷
	民丰路-民丰北苑南门
	球机

	30
	惠山
	后龙船浜-江尖公园南桥堍
	球机
	231
	黄巷
	民丰路-民丰家园二期南门
	球机

	31
	惠山
	惠山古镇-古华山门广场
	球机
	232
	黄巷
	民丰路-民丰苑南门
	球机

	32
	惠山
	惠山古镇-西神广场
	球机
	233
	黄巷
	民丰路-民丰西苑1
	枪机

	33
	惠山
	惠峰路-二泉花园东门
	枪机
	234
	黄巷
	民丰路-民丰西苑2
	枪机

	34
	惠山
	惠峰路-武警医院后门
	球机
	235
	黄巷
	民丰路-民丰里151号
	枪机

	35
	惠山
	惠峰路盛岸二村
	枪机
	236
	黄巷
	民丰路-盛世家园北门
	球机

	36
	惠山
	惠钱三村-无锡军分区干休所
	枪机
	237
	黄巷
	民营科技园-十字路
	枪机

	37
	惠山
	惠钱路-惠畅里一期
	球机
	238
	黄巷
	水澄路-富城湾东门
	枪机

	38
	惠山
	惠钱路-惠畅里二期
	枪机
	239
	黄巷
	水澄路-龙塘家园大统华超市
	球机

	39
	惠山
	惠钱路-惠盛路
	球机
	240
	黄巷
	江海东路-中石化加油站
	枪机

	40
	惠山
	惠钱路-惠钱一村7号
	枪机
	241
	黄巷
	江海西路-全丰路南
	枪机

	41
	惠山
	惠钱路-慈善总会
	枪机
	242
	黄巷
	江海西路-冯巷桥
	枪机

	42
	惠山
	惠钱路-烈士陵园广场
	球机
	243
	黄巷
	江海西路-华东汽配城
	枪机

	43
	惠山
	惠钱路-通惠西路
	球机
	244
	黄巷
	江海西路-民丰一支路
	枪机

	44
	惠山
	惠钱路三弄-总装第三干休所
	枪机
	245
	黄巷
	江海西路-西匝道高泾社区
	枪机

	45
	惠山
	惠钱路二弄-12号
	枪机
	246
	黄巷
	派安路-北塘垃圾转运站
	球机

	46
	惠山
	新惠路-盛岸菜场门口
	枪机
	247
	黄巷
	石澄路-广石家园东门
	枪机

	47
	惠山
	春申路-五里北新村大门
	枪机
	248
	黄巷
	石澄路-金岸桥南堍
	球机

	48
	惠山
	春申路-五里街1
	枪机
	249
	黄巷
	锡沪西路-31号
	枪机

	49
	惠山
	春申路-五里街2
	枪机
	250
	黄巷
	锡沪西路-华美达酒店
	枪机

	50
	惠山
	春申路-蓉湖南路东
	枪机
	251
	黄巷
	锡沪西路-广宾路
	枪机

	51
	惠山
	春申路-蓉湖南路西
	枪机
	252
	黄巷
	锡澄路-民丰路
	球机

	52
	惠山
	李家浜底-87号
	枪机
	253
	黄巷
	锡澄路-蔚蓝路
	枪机

	53
	惠山
	棉花巷-兴隆桥东堍
	枪机
	254
	黄巷
	锡龙路-广石电力安装公司
	枪机

	54
	惠山
	棉花巷-市建设发展大厦
	球机
	255
	黄巷
	锡龙路-毛巷大桥南堍
	枪机

	55
	惠山
	棉花巷-市药监局
	枪机
	256
	黄巷
	龙塘家园-59之90号十字路
	枪机

	56
	惠山
	棉花巷-西新所大门
	球机
	257
	黄巷
	锦锡路--高泾社区戈巷1号
	枪机

	57
	惠山
	棉花巷-西新街56号对面
	枪机
	258
	黄巷
	凤翔北路-黄巷街道
	球机

	58
	惠山
	江尖大桥-和新里泵站
	球机
	259
	黄巷
	凤翔北路--中石化加油站
	枪机

	59
	惠山
	盛岸一村-惠山所后门
	枪机
	260
	黄巷
	凤翔北路-水产路
	枪机

	60
	惠山
	盛岸一村-惠山社区卫生中心
	球机
	261
	黄巷
	全丰路-水产路
	球机

	61
	惠山
	盛岸路-133号
	球机
	262
	刘潭
	东前路-前村工业园A32号
	枪机

	62
	惠山
	盛岸路-凤翔南路南
	球机
	263
	刘潭
	任钱一支路-刘潭农贸市场东门
	球机

	63
	惠山
	盛岸路-惠山雅苑
	球机
	264
	刘潭
	任钱路-刘潭一村主干道
	球机

	64
	惠山
	秀嶂街-下河塘
	球机
	265
	刘潭
	任钱路-刘潭三村南门
	枪机

	65
	惠山
	蓉湖北路-后蓉湖庄桥南堍
	枪机
	266
	刘潭
	任钱路-刘潭农贸市场南门
	球机

	66
	惠山
	蓉湖南路-118号
	枪机
	267
	刘潭
	任钱路-天惠超市
	球机

	67
	惠山
	蓉湖南路-挹秀路
	球机
	268
	刘潭
	任钱路-百业超市
	球机

	68
	惠山
	蓉湖南路-李家浜底
	枪机
	269
	刘潭
	凤宾路-锡龙路东
	枪机

	69
	惠山
	蓉湖南路-蓉湖大桥西步行梯
	枪机
	270
	刘潭
	刘潭一村-21号
	枪机

	70
	惠山
	西塘沿河-五爱北路泵站
	枪机
	271
	刘潭
	刘潭一村-43号
	枪机

	71
	惠山
	西塘沿河-大运物流
	枪机
	272
	刘潭
	刘潭一村-58号
	枪机

	72
	惠山
	西塘沿河-永定桥下
	枪机
	273
	刘潭
	刘潭二村-130号
	枪机

	73
	惠山
	西塘沿河-西新河道中转站
	枪机
	274
	刘潭
	北滨路-朝阳蔬菜市场
	球机

	74
	惠山
	西直街-22号
	球机
	275
	刘潭
	大降巷-23号
	枪机

	75
	惠山
	西直街-龙珠饭店
	球机
	276
	刘潭
	广石西路-全丰路北
	枪机

	76
	惠山
	运河东路-元件十五厂
	枪机
	277
	刘潭
	庄前社区-庄前巷46号
	枪机

	77
	惠山
	运河东路-李家浜128号
	枪机
	278
	刘潭
	江海西路-利民摩配市场东
	枪机

	78
	惠山
	运河东路-蓉湖大桥下
	枪机
	279
	刘潭
	江海西路-利民摩配市场西
	枪机

	79
	惠山
	运河西路-中石油加油站
	枪机
	280
	刘潭
	江海西路-朝阳农场品市场
	枪机

	80
	惠山
	运河西路-凤翔高架
	枪机
	281
	刘潭
	江海西路-朝阳瓜果市场
	枪机

	81
	惠山
	运河西路-山东浜泵站
	球机
	282
	刘潭
	锡宁路-冰山冷库路口
	枪机

	82
	惠山
	运河西路-江南交通公司
	枪机
	283
	刘潭
	锡宁路-北滨路支路
	枪机

	83
	惠山
	运河西路-海事处航监科
	枪机
	284
	刘潭
	锡宁路-家禽批发市场
	球机

	84
	惠山
	通惠西路-交通银行
	球机
	285
	刘潭
	锡宁路-朝阳粮油市场
	枪机

	85
	惠山
	通惠西路-古华山路
	球机
	286
	刘潭
	锡宁路-罗地亚公司
	枪机

	86
	惠山
	通惠西路-惠通桥
	枪机
	287
	刘潭
	锡澄路-295号
	球机

	87
	惠山
	通盛路-肛肠医院
	枪机
	288
	刘潭
	锡澄路-公交12路刘潭中转站
	球机

	88
	惠山
	锡山大桥-桥头公园
	球机
	289
	刘潭
	锡澄路-前村社区沈巷
	枪机

	89
	惠山
	锡山大桥-西堍南匝道
	枪机
	290
	刘潭
	锡澄路-打铁桥
	枪机

	90
	惠山
	锡惠公园-九龙壁广场
	球机
	291
	刘潭
	锡澄路-朝阳瓜果市场1号门
	枪机

	91
	惠山
	香榭街-80号
	枪机
	292
	刘潭
	锡澄路-朝阳瓜果市场3号门
	球机

	92
	惠山
	香榭街-58号后门广场
	球机
	293
	刘潭
	锡澄路-桥湾弄1号
	枪机

	93
	惠山
	香谢街-五里街
	球机
	294
	刘潭
	锡澄路-桥湾弄82号
	枪机

	94
	惠山
	五里新村-五里菜场
	球机
	295
	刘潭
	锡澄路-金桥副食品市场
	球机

	95
	北大街
	世茂首府-北新桥西堍
	枪机
	296
	刘潭
	锡澄路-金桥商贸城中广场
	球机

	96
	北大街
	中山路-凤凰798街区东
	枪机
	297
	刘潭
	锡澄路-金桥商贸城北广场
	球机

	97
	北大街
	中山路-凤凰798街区西
	球机
	298
	刘潭
	锡澄路-金桥商贸城南广场
	球机

	98
	北大街
	中山路-凤吟路
	球机
	299
	刘潭
	锡龙路-全丰路
	枪机

	99
	北大街
	中山路-北闸街
	枪机
	300
	刘潭
	锡龙路-高雅特浴场
	球机

	100
	北大街
	中山路-华龙证券
	球机
	301
	刘潭
	锡龙路-黄巷检察室
	球机

	101
	北大街
	中山路-印染新村
	枪机
	302
	刘潭
	陈巷-西陈巷187号
	枪机

	102
	北大街
	中山路-天惠超市
	枪机
	303
	刘潭
	江海西路-中石油加油站
	枪机

	103
	北大街
	中山路-平安银行
	球机
	304
	刘潭
	陈巷社区-十字路
	枪机

	104
	北大街
	中山路-广发银行
	枪机
	305
	山北
	会北社区-塘湾里87号
	枪机

	105
	北大街
	中山路-新丽新宾馆
	枪机
	306
	山北
	会北路-周家巷38号小桥
	枪机

	106
	北大街
	中山路-春申路
	球机
	307
	山北
	会岸路-会岸桥北堍
	枪机

	107
	北大街
	中山路-民主街
	球机
	308
	山北
	会岸路-会岸桥南堍
	枪机

	108
	北大街
	中山路-民生银行
	球机
	309
	山北
	会岸路-城西花园西门
	枪机

	109
	北大街
	中山路-渔乡楼
	球机
	310
	山北
	会岸路-孔泾里
	球机

	110
	北大街
	中山路-翔远桥
	枪机
	311
	山北
	会岸路-白金汉爵
	枪机

	111
	北大街
	中山路-莲蓉苑东门
	枪机
	312
	山北
	会岸路-金山三支路北堍
	枪机

	112
	北大街
	中山路-通汇桥路
	枪机
	313
	山北
	会岸路-金山三支路南堍
	枪机

	113
	北大街
	中山路-金太湖广场
	球机
	314
	山北
	会岸路-金山四支路
	枪机

	114
	北大街
	中山路-黄金海岸大酒店
	枪机
	315
	山北
	会星路-青龙桥
	枪机

	115
	北大街
	丽新路-复新桥
	枪机
	316
	山北
	会龙社区-邹巷桥西堍
	枪机

	116
	北大街
	五河新村-五河所前门
	枪机
	317
	山北
	会龙社区-黄巷52号
	枪机

	117
	北大街
	五河新村-张家桥
	枪机
	318
	山北
	双河二村东门
	枪机

	118
	北大街
	兴和路-五河所后门
	枪机
	319
	山北
	双河新村-234号双河社区卫生站
	枪机

	119
	北大街
	兴和路-江南工具厂家宿东门
	枪机
	320
	山北
	双河社区-大庄149号
	枪机

	120
	北大街
	兴和路-静和桥
	枪机
	321
	山北
	双河社区-李巷35号
	枪机

	121
	北大街
	兴昌北路-梨花家园南门
	枪机
	322
	山北
	双泾路-双河新村2号
	枪机

	122
	北大街
	兴源北路-101医院南门
	球机
	323
	山北
	双泾路-江苏银行
	球机

	123
	北大街
	兴源北路-101家园南门
	枪机
	324
	山北
	山北菜场-北侧
	球机

	124
	北大街
	兴源北路-凤吟路
	枪机
	325
	山北
	惠东路-惠东里北门
	枪机

	125
	北大街
	兴源北路-凤源路
	枪机
	326
	山北
	惠东路-惠东里南门
	枪机

	126
	北大街
	兴源北路-北创科技园
	枪机
	327
	山北
	惠东路-锡航桥
	枪机

	127
	北大街
	兴源北路-北栅口1
	枪机
	328
	山北
	惠华新村-小桥
	枪机

	128
	北大街
	兴源北路-北栅口2
	枪机
	329
	山北
	惠华新村-方巷
	枪机

	129
	北大街
	兴源北路-北闸街
	球机
	330
	山北
	惠峰新村-206号小桥东堍
	枪机

	130
	北大街
	兴源北路-市三院
	球机
	331
	山北
	惠峰新村-山明中学入口
	枪机

	131
	北大街
	兴源北路-惠工桥
	枪机
	332
	山北
	惠峰新村256号-河边
	枪机

	132
	北大街
	兴源北路-春申路南
	枪机
	333
	山北
	惠峰路-二泉东园
	球机

	133
	北大街
	兴源北路-绿洲花园南门
	枪机
	334
	山北
	惠钱路-严家棚
	枪机

	134
	北大街
	兴源北路-老轻院小区
	枪机
	335
	山北
	惠钱路-中石化加油站
	枪机

	135
	北大街
	兴源北路-锡灯家舍
	枪机
	336
	山北
	惠钱路-总参无锡干休所1
	球机

	136
	北大街
	凤吟路-101家园东门
	枪机
	337
	山北
	惠钱路-惠山森林公园山路口
	枪机

	137
	北大街
	凤吟路-中石化加油站
	球机
	338
	山北
	惠钱路-惠麓苑46号广场
	球机

	138
	北大街
	凤吟路-北大街所前门
	球机
	339
	山北
	惠钱路-惠麓苑92号格林豪泰酒店
	枪机

	139
	北大街
	凤吟路-金莎国际
	球机
	340
	山北
	惠钱路-惠麓苑格林豪泰入口
	枪机

	140
	北大街
	凤宾路-101医院西门
	枪机
	341
	山北
	惠钱路-钱皋路
	枪机

	141
	北大街
	凤宾路-金太湖国际城
	球机
	342
	山北
	惠钱路-阅山花园
	枪机

	142
	北大街
	凤翔路-公交五河新村车站
	球机
	343
	山北
	惠钱路-阅山花园100号
	球机

	143
	北大街
	凤翔路-天惠超市
	球机
	344
	山北
	惠钱路-阅山花园86号
	枪机

	144
	北大街
	凤翔路-绿洲花园80号
	球机
	345
	山北
	惠麓苑-98号上海如海超市
	球机

	145
	北大街
	凤翔路-谢巷路东
	枪机
	346
	山北
	惠龙新村-107号
	枪机

	146
	北大街
	北塘大街-5号世袭装饰
	枪机
	347
	山北
	惠龙新村-119号
	枪机

	147
	北大街
	北塘大街-北塘医院
	枪机
	348
	山北
	惠龙新村-C区
	枪机

	148
	北大街
	北塘大街-北大街街道
	球机
	349
	山北
	惠龙新村-E区
	枪机

	149
	北大街
	北塘大街-江尖公园北桥堍
	球机
	350
	山北
	惠龙新村-F区
	枪机

	150
	北大街
	北塘大街-莲蓉桥花坛
	枪机
	351
	山北
	新惠路-蓉湖山水东门
	枪机

	151
	北大街
	北闸街-荷花里西北门
	枪机
	352
	山北
	江海西路-会星路北
	枪机

	152
	北大街
	北闸街-荷花里西南门
	枪机
	353
	山北
	江海西路-会星路南
	枪机

	153
	北大街
	吴桥东路-180号丰泷商贸
	枪机
	354
	山北
	江海西路-双河新村C区
	枪机

	154
	北大街
	吴桥东路-小三里桥街
	球机
	355
	山北
	江海西路-双泾路
	枪机

	155
	北大街
	吴桥东路-新三里桥东堍
	枪机
	356
	山北
	江海西路-大江南茶叶市场
	球机

	156
	北大街
	吴桥东路-霞美路
	枪机
	357
	山北
	江海西路-山北大桥西堍北
	枪机

	157
	北大街
	吴桥西路-凤翔路
	球机
	358
	山北
	江海西路-山北大桥西堍南
	枪机

	158
	北大街
	吴桥西路-建华新村
	枪机
	359
	山北
	江海西路-百达饭店
	球机

	159
	北大街
	吴桥西路-港务三区
	枪机
	360
	山北
	江海西路-红星茶叶市场1号门
	球机

	160
	北大街
	吴桥西路-通惠西路
	球机
	361
	山北
	江海西路-红星茶叶市场2号门
	球机

	161
	北大街
	尖江公园-尖江大桥步行梯
	球机
	362
	山北
	盛岸西路-二泉紫园南门
	枪机

	162
	北大街
	庆丰路-豫康路
	球机
	363
	山北
	盛岸西路-惠景家园北广场
	球机

	163
	北大街
	惠工桥-基督教堂
	球机
	364
	山北
	盛岸西路-惠景家园北门
	枪机

	164
	北大街
	春申路-11号风雅棋牌
	枪机
	365
	山北
	盛岸西路-惠景家园西广场
	球机

	165
	北大街
	春申路-中石化加油站
	枪机
	366
	山北
	盛岸路-211号招商银行
	球机

	166
	北大街
	春申路-供电局市东分局南
	枪机
	367
	山北
	盛岸路-华润加气站
	枪机

	167
	北大街
	横街小区-门口
	球机
	368
	山北
	盛岸路-唐朝会
	球机

	168
	北大街
	民丰路-五河二村479号
	枪机
	369
	山北
	盛岸路-喜洋洋盛岸店
	球机

	169
	北大街
	茅泾苑-1号锡金会馆
	球机
	370
	山北
	盛岸路-惠华新村A区
	枪机

	170
	北大街
	荷花里-亮坝桥西堍
	枪机
	371
	山北
	盛岸路-民干路南
	枪机

	171
	北大街
	解放西路-国美电器
	球机
	372
	山北
	盛德路-上海如海超市
	枪机

	172
	北大街
	解放西路-建设银行
	球机
	373
	山北
	盛德路-仁和花园75号
	枪机

	173
	北大街
	解放西路-格林豪泰酒店
	枪机
	374
	山北
	盛德路-仁和花园西南门
	球机

	174
	北大街
	解放西路-汉庭海友客栈
	枪机
	375
	山北
	盛德路-仁和英伦皇家花园
	球机

	175
	北大街
	解放西路-红梅广场1
	枪机
	376
	山北
	盛德路-会星路
	枪机

	176
	北大街
	解放西路-红梅广场2
	球机
	377
	山北
	盛德路-新惠家园五期北门
	枪机

	177
	北大街
	谢巷路-五河新村96号
	球机
	378
	山北
	盛德路-新惠家园五期南门
	枪机

	178
	北大街
	谢巷路-兴源家园
	枪机
	379
	山北
	盛德路-新惠家园北门
	枪机

	179
	北大街
	豫康路-锡澄三村
	枪机
	380
	山北
	石门路-中国银行
	球机

	180
	北大街
	豫康路-锡澄二支路
	球机
	381
	山北
	石门路-会龙桥北堍
	枪机

	181
	北大街
	通惠西路-吴桥北堍
	枪机
	382
	山北
	石门路-会龙桥南堍
	枪机

	182
	北大街
	通汇桥路-中大颐和湾北门
	球机
	383
	山北
	石门路-双径路
	枪机

	183
	北大街
	通汇桥路-江阴巷
	球机
	384
	山北
	石门路-双河新村东门
	枪机

	184
	北大街
	锡沪西路-梨花家园
	枪机
	385
	山北
	石门路-惠麓苑西大门门口
	枪机

	185
	北大街
	锡沪西路-梨花家园北门
	枪机
	386
	山北
	石门路-惠麓苑西门
	枪机

	186
	北大街
	锡沪西路-豫康路
	枪机
	387
	山北
	石门路-金凤鹅
	枪机

	187
	北大街
	青石西路-梧桐水岸东门
	枪机
	388
	山北
	红星社区-蒋家湾76号
	枪机

	188
	北大街
	青石西路-梧桐水岸西门
	枪机
	389
	山北
	运河西路-大庄浜桥
	枪机

	189
	北大街
	中山路-凤翔路
	球机
	390
	山北
	金山北路-社岗路路口
	球机

	190
	北大街
	凤翔路-凤翔小游园广场
	球机
	391
	山北
	金山四支路-钢材市场路口
	枪机

	191
	黄巷
	中山路-五河社区庄里
	枪机
	392
	山北
	钱皋路-二泉紫园东门
	枪机

	192
	黄巷
	丽新路-平安桥
	枪机
	393
	山北
	钱皋路-会北社区陈巷231号
	枪机

	193
	黄巷
	五河支路-毛巾厂家舍
	枪机
	394
	山北
	钱皋路-会北社区陈巷78号
	枪机

	194
	黄巷
	五河支路-黄巷交管所
	枪机
	395
	山北
	钱皋路-品惠路
	枪机

	195
	黄巷
	任钱路-黄岸头花园11号
	枪机
	396
	山北
	钱皋路-惠景家园东广场
	球机

	196
	黄巷
	全丰路-凤鸣路
	枪机
	397
	山北
	钱皋路-揽翠桥
	枪机

	197
	黄巷
	兴和路-五河苑北门
	枪机
	398
	山北
	钱皋路-皋桥南堍
	枪机

	198
	黄巷
	兴昌北路-农贸市场对面
	枪机
	399
	山北
	钱皋路-盛德路
	球机

	199
	黄巷
	兴昌北路-凤宾路东匝道
	枪机
	400
	山北
	钱皋路-蒋家湾
	枪机

	200
	黄巷
	兴昌北路-凤宾路西匝道
	枪机
	401
	山北
	钱皋路-金山二支路
	枪机

	201
	黄巷
	兴昌北路-凤翔路西匝道
	枪机
	402
	山北
	锡航新村-北门
	枪机


三、维护需求：

1.对于所有硬件设备定期检查、更换故障设备，摄像机定期除尘；

2.对于所有平台软硬件产品定期维护保养，数据清理备份对云存储运行状态进行监测更换故障硬盘等；

3.对于立杆、基础等，定期检查损毁情况，发现立即修补或更换；

4.对于取电线路定期维护，确保供电线路正常无安全隐患；

5.由于原有系统已运行超过5年部分前端摄像机老化严重，在维护过程中需更换不少于前端总数30%的摄像机，具体摄像机参数见维保工作量清单；

 （一）监控系统日常支持服务

1.设备保养：按照保养标准及要求,做好设备保养，其中：每月至少1次对系统设备运行环境进行清洁、除垢，检查校准设备标签，时间为每月的第三个星期。

2.系统保养：对系统必须定时定点进行全面的检测保养，其中:每季度至少1次包括对机房、服务器、前段点位及传输部分的清洁，时间为每季度的第一个星期。

3.软件应用维保：软件优化与升级、故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、定期数据备份（每月一次）、故障数据及时恢复等。

4.通讯及布线系统维保：必须对线缆线路整理整改、标志标签检查校核整改、网络交换无线通讯设备测试、硬盘录像机测试、光端机传输测试等。

5.每年必须做好所有系统设施设备的资产管理及登记.完成采购方临时交办的工作任务。

（二）监控系统故障恢复服务

1.故障响应：必须做到 24小时报修响应，及时排除一切故障；检修人员到达故障现场，不得超过2小时。

2.系统故障恢复：软件及操作系统故障必须4小时内应急修复；对于设备故障,应提供替代设备，保证系统正常工作：前端设备8小时内修复、后端设备6小时内修复、重大故障24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。

3.系统软件升级：根据需要维保方必须及时完成软件升级，升级后的软件系统替代原有软件系统纳入维保范围。

四、维护项目清单

	序号
	维护内容
	技术参数
	数量
	单位

	（一）备品备件

	1
	400万AI多摄系列网络摄像机
	400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机
支持3种智能资源模式切换
内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像；内置双镜头。
设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求
在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料；在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS
宽动态: 120 dB
焦距&视场角:
通道1：8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5°
通道2：4 mm：水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99°
支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；不低于IP68、IK10防护等级。
	111
	台

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	400万全结构化球机
	具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式；
摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF；在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms
支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%；在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数；在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示
摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB
支持35114加密。
传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR
宽动态: 120dB超宽动态
摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率
25倍光学变倍
防补光过曝: 支持
水平范围: 360°
垂直范围: -20°-90°(自动翻转)
主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440);60Hz: 30fps (2560×1440)
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
防护: IP67
	23
	台

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	4.5米立杆及基础
	横臂1-1.5米。主杆为八角形，上口径为φ140m·m，下口径为φ220mm，壁厚5mm；横臂为八角形，口径为φ110mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.80 米。整体热浸锌，喷塑。
	134
	套

	4
	接线箱
	设备箱，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器；在设备箱门上加梁溪公安标识、承建方标识和维修电话；包含取电所需要的相关配件。
	134
	个

	5
	避雷器
	防雷模块，摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V/24V/220V。
	134
	套

	6
	配管（PE32管）
	PE32管，埋地敷设
	134
	点

	7
	电气配线RVV3X2.5
	电源线：RVV3*2.5 ,用于取电线路
	134
	点

	8
	电气配线RVV3X1.5
	电源线：RVV3*1.5 ，用于摄像机、信息采集器、LED灯与信息箱间连接
	134
	套

	9
	4对对绞电缆
	6类监控网线，用于摄像机和信息采集器连接
	134
	套

	10
	水晶头制作
	水晶头制作
	134
	套

	11
	配管（螺纹管25）
	PVC螺纹管20mm2，配置形式：沿墙订固、以及挑臂上穿线套管套管
	134
	套

	12
	其他辅材
	扎带，胶布等
	134
	套

	13
	二维码标识
	在立杆或设备箱上张贴二维码标识
	402
	套

	（三）、软件接续

	14
	人像大数据情报研判云平台扩容
	智能人像大数据情报研判云平台接入费用，每台人像前端点位需授权接入
	134
	路

	15
	视频图像信息应用平台
	监控接入402路，级联通道402路，车辆接入27车道，包含点位户籍化治理。
	402
	套

	（四）运维人力服务

	16
	前端状态维护
	统一提供维保3年：更换摄像机备品备件（134套相机）。接电线路（电气环境）维护。清洁摄像机外罩、护罩，遮挡树枝。前端现场硬件巡检保障和维修。前端设备用户报修障碍能得到闭环流程解决，填写巡检记录、编写巡检报告。
	1
	项

	17
	立杆及配套设施维护
	统一提供维保3年：更换立杆相关备品备件（134套立杆、设备箱、线材辅材等等）。立杆、设备箱损坏维修、机柜清洁、补漆等；每季度或应采购人要求对包含杆件在内的设备、设备箱及相关设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时修复恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换；对于运维中的监控点位，公安如有移位、迁移等需求，在点位总数3%以内的，服务方需免费按采购人的要求安装至新的点位，超过点位总数3%的，双方协商处理；
	1
	项

	18
	点位户籍化管理
	点位户籍化信息管理
	1
	项

	19
	驻场人员服务（中心平台维护服务）
	公安驻场服务：中级技术工程师13.3万元*3年*2人，高级技术工程师20万元*3年*1人。中心平台产品的日常巡检及维护工作；监控终端机房巡查；服务器存储设备运行情况检查；填写巡检记录、编写客户端巡检报告；系统进行全面的检测保养，并写出报告；提供重大活动或突发事件现场技术保障。协助用户对业务系统数据进行备份（优先使用业务系统自带的备份功能，如业务系统不具备，则使用数据库系统的备份功能进行数据的按时备份）；当业务系统发生故障时，为业务系统厂家的业务系统修复过程提供必要技术支持（操作系统和数据库的重新部署等）；在用户进行新增业务系统部署时，可提供技术支持，包括系统部署环境准备，业务系统部署过程确保等服务。1、协助定期对数据库、大数据服务器进行优化，提高数据库运行效率和大数据服务器对结构化数据存储效率；2、接受数据维护申请，在建设单位的授权下及时进行数据维护处理；3、配合系统硬件的维护，及时处理涉及数据库和应用软件相关工作；4、配合完成日常的统计分析报表，完成特殊的查询统计需求；
帮助政府用户对现有的信息资产情况进行了解，更好的提供系统的运行维护基础数据。
服务内容包括：
1、硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录；
2、软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录；
3、网络结构、网络VLAN划分、网络IP地址统计记录；
4、综合布线系统结构图的绘制；
5、其它附属设备的统计记录。
6、了解运行状态、故障情况；配置信息；统计运维数椐、提供信息系统管理和工作报告、归纳总结并提供用户想了解的数椐报告；
	3
	年

	（五）公安视频专网平台迁移

	20
	接入、流媒体转发服务器
	2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	2
	台

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	21
	云存储软件
	视频云存储可提供视频存储、图片存储、文件存储、对象存储和智能结构化数据融合存储服务。通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等，将网络中不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供视音频、图片及其伴生的结构化数据的存储和业务访问功能的系统。
	1152
	TB

	22
	IoT-视频云存储
	8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），可外接SAS扩展柜，6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块8T企业级IoT硬盘；
支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。
应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
网络raid +1，+2，+3，+4；
设备可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。
支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。
支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出
支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设
可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力
支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）；
	3
	台

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（六）其他内容与服务

	23
	设备电费
	3年运营电费
	402
	路

	24
	机柜租赁费用
	3年含机房电费，共4个2米机柜
	3
	年

	25
	VPN租赁费用
	运营商光纤VPN链路租赁，3年，带宽满足图像及图片传输要求。
	402
	路


相关说明

投标方案中应成立硬件及软件维护小组具体承担维护服务工作，提供7×24小时服务，2小时内现场响应并到达现场，提交故障解决措施，在24小时内解决故障。

业务系统发生重大故障时（影响业务正常开展），在1小时内响应并到达现场，提交故障解决措施，在12小时内解决故障的。

开展主动性维护工作，每日对设备及软件平台进行巡检、报障、处理、反馈、用户单位确认。每月定期对设备进行维护和保养，对系统使用情况进行巡查、培训和指导，并提交运行维护报告，列举每次维护的工作内容，分析汇总故障产生的原因，并向公安提出具有可操作性的建议。

提供足量备品备件，确保三年维护内用户系统正常使用，及时处置应急故障。

（二）有关说明： 

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
维护期：3年。自合同生效之日起计算。
付款方式：合同签订后至付合同金额的10%，第一年维护期满后支付30%，第二年维护期满后支付30%，第三年维护期满后支付30%。自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
 本项目合同履行地点：本项目合同履行地点为无锡市梁溪区，具体地点以采购人指定为准。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四．合同书（格式文本）
合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、交货期或完工期：
五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：
八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：                          

     年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：

一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；
四、项目服务期限：
五、项目整体免费服务期：
六、货款支付步骤和办法：
七、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

                            见证人：                  

   年   月    日

五．合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
付款方式：
履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。
履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方帐号：

六.附件
附件一：评分标准：
价格（30分）： 

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
投标人综合情况（8分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中
① 业绩（3分）：投标人自2020年1月1日至本项目投标截止日的类似项目的成功案例，每提供一个案例得1分，最多得3分。

② 证书（5分）：

管理体系认证（2分）:投标人具有有效的信息安全管理体系ISO/IEC 27001证书、信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000证书、质量管理体系ISO9001证书、环境管理体系ISO14001证书，以上每提供一个得0.5分，最高2分。证书为投标人自有或授权其分支机构使用。
其他证书（3分）：投标人具有公安局备案的视频云平台信息系统安全等级保护备案证明第贰级及以上的，得1.5分；本项目所有主机、传输、视频数据存储等中心设备放置在投标人提供的符合环境要求的机房内，投标人提供的机房要具有市级（含）以上公安机关备案的云计算中心信息系统安全等级保护备案证明第三级及以上的得1.5分。证书为投标人自有或授权其分支机构使用。
（3）人员配置情况（12分）：以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料。
① 项目负责人（5分）：

投标人为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、IT服务项目经理、系统集成项目管理师（中级）、注册信息安全工程师（CISP）、信息安全保障人员认证证书(CISAW)，每具备一类证书得1分，总分5分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。证书复印件须装订在投标文件中，否则不得分。

② 项目实施与维护人员技术配置（7分）：

a.项目实施与维护人员具有大数据技术方面证书、云计算技术方面证书，每提供1类证书得1分，最多得2分。

b.项目实施人员中具有系统分析师证书的，每有一人得0.5分，最高1分。

c.项目实施与维护人员中具有信息安全保障人员认证证书的，每有一人得0.5分，最高1分。

d.项目维护人员中具有ITSS、IT服务工程师证书的，每提供1个证书得0.5分，最多得1分。

e.项目维护人员中具弱电系统工程师（高级），每提供1个得0.5分，最多得1分。

f.本项目维护涉及到大数据安全、公安治安监控网络安全、信息安全，投标人为本项目配备专（兼）职安全管理人员要具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业工程师证书，有一个得0.5分，最多1分。

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。证书复印件须装订在投标文件中，否则不得分。本项同一人多张认证仅获一项得分（项目负责人除外），不重复计分。

（3）产品与技术（20分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件。
① 400万AI多摄系列网络摄像机（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）（4分）：

a、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。得1分；

b、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。得1分；

c、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。得1分；

d、支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。得1分。
② 400万全结构化球机（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）（4.5分）：

a、设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化，得1.5分；

b、具备北斗定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度，得1.5分；

c、开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%；开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；设备可显示行人、非机动车的属性。得1.5分；

③ IoT-视频云存储（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）（11.5分）：
a、 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放800Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。得2分；
b、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断，得2分；
c、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设，得1.5分；

d、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失，得1.5分；

e、支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，得1.5分；

f、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复，得1分；
g、样机支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，得1分；
e、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整，得1分。
（4）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
Ⅱ 技术标（30分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。
① 项目技术方案（12分）：根据投标人的技术方案对本项目整体系统架构及网络架构的理解与设计，对各系统功能的理解与设计，对整体系统安全的理解与设计，所投软硬件之间的匹配性、稳定性以及如何保障线路接入服务的及时性等方面进行打分。与项目匹配性高，理解透彻，设计合理，稳定性强得12分；与项目匹配性一般，设计一般，稳定性好得8分；基本满足项目需求，得4分。
② 组织维护方案（8分）：根据招标文件采购要求，考察各投标人提供的组织维护方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行性进行打分。与项目匹配性高，理解透彻，设计合理，可行性强，得8分；与项目匹配性一般，设计一般，稳定性好得6分；基本满足项目需求，得4分。
③ 培训方案（5分）：考察投标人是否提出了完善可实施的培训计划。与项目匹配性高，理解透彻，设计合理，得5分；与项目匹配性一般，设计一般，得3分；基本满足项目需求，得1分。
④ 平台对接方案（5分）：根据招标文件采购要求，投标人应承诺开放所有的对接接口，并做好相应的系统对接配合工作，考察平台对接方案的合理性、切实可行性等方面进行打分。与项目匹配性高，设计合理，可行性强，得5分；与项目匹配性一般，设计一般，得3分；基本满足项目需求，得1分。
附件二：商务标投标文件格式
投
标
文
件
（商   务  标）
采购项目编号：LXZC2023-028

采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维

投标人：
年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
我方收到贵方编号LXZC2023-028招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方认为贵中心有权决定中标者。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
    采购项目编号：
            日期：
无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
我公司（单位）参加本次项目（LXZC2023-028）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2023-028）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。
                                       投标人（盖章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           采购项目编号：
                                   日期：
无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2023-028）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（六）服务保障承诺书（格式）：
服务保障承诺书
                             （投标人名称）针对本项目（LXZC2023-028）在此承诺：
1、本公司（单位）对本项目（LXZC2023-028）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；
2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4、
5、
6、
7、
8、
…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表 

投标人名称（盖章）                                         采购项目编号：LXZC2023-028
	项目名称
	投标总报价(小写)

	无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2023-028
	序号
	货物名称

(项目内容)
	性能指标

(详细描述)
	品牌型号
	产地
	质保期
	数量
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	完工期
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。

（九）项目人员配置清单（格式）
投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：LXZC2023-028
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位人员名称
	学历或学位
	证书或职称
	工作经验简要描述
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1.表格不够可自行延长。
招标文件中所须提供的相应证明材料请附本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投  
标
文
件
（技 术 标）
采购项目编号：LXZC2023-028   
采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局原北塘感知“平安北塘”与公安信息化项目运维
2023年09月19日
目     录
一．服务偏离表----------------------------------------（ ）
二．服务实施方案--------------------------------------（ ）
一、服务偏离表：
服务偏离表
采购项目编号：LXZC2023-028
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


注：

本表不得删除；

如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；
以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

二、服务实施方案
1
- 17 -

