LXZC2023-036梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购     无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

无锡市梁溪区政府采购
公   开
招  标  文 件
（全流程电子化）
采购项目编号：LXZC2023-036
采购项目名称：梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心
二○二三年八月二日
目     录
一．投标邀请函------------------------------------------（2）
二．投标人须知------------------------------------------（5）
三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）
四. 合同书（格式文本）----------------------------------（56）
五．合同条款（格式）------------------------------------（58）
六. 附件------------------------------------------------（61）
一．投标邀请函
我中心受无锡市侨谊实验中学委托，对梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购
2.项目编号：LXZC2023-036
3.项目预算：350万元 
4.采购方式：公开招标
5.采购人：无锡市侨谊实验中学
6.本项目标的所属行业：工业（制造业）
7.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）不接受联合体投标
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 

技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。
（四）完成项目注册，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目注册，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2023-036项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。
公开答疑会时间：2023年08月10日10: 30
公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）
（六）投标及开标、定标时间、地点   
网上投标截止时间: 2023年08月31日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受
网上解密时间：2023年08月31日 13:30 开启解密后半小时

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（七）采购方法：
本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其它
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心       
地址: 无锡市梁溪区清名路380号6楼
项目联系人：刘智、王湉湉；
电话：0510-85058802；传真：0510-85059295
综合部：0510-83158182
二．投标人须知

（一） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
 招标文件：
招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。
（四） 招标文件的补充或修正： 

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五） 投标文件的组成：投标文件分为商务标和技术标两部分
第一部分 明标商务标部分
投标函（格式见附件）
资格、资信证明文件：（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
关于资格的声明函（格式见附件）
具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；
投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
投标人法定代表人身份证；
投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
承诺书（格式见附件）；
采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
开标一览表（格式见附件）

明细报价表（格式见附件）

项目人员配置表（格式见附件）
项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）
评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分
1.
服务偏离表（格式见附件）
2.
服务实施方案（格式见附件）

上述1-2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。注：技术参数偏离说明中需要提供的证明文件、以及容易产生歧义、能明显区分响应供应商的内容，应当放入商务标部分，不能放入技术标部分。
（六） 投标文件的制作：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
技术标的投标文件制作要求：投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。
4.1技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；
4.2 投标文件字体设置：字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码应当连续，页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号阿拉伯字；除页码外不得设置其他页眉页脚。 
4.3 投标文件不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码）

4.4 投标文件版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

4.5电子投标文件每页右上角加盖电子暗章。

投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容。

投标费用自理。

（七）网上投标
投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八） 无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

电子投标文件未按招标文件要求签章的；
投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（九） 开标、评标：
所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

评标程序
评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
评分标准

详见附件。

（十） 定标：
评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。
投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
提供虚假材料谋取中标的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。
中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
拒绝履行合同义务的。
（十四）中标服务费：
本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
三．项目技术要求和有关说明
本项目为梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目核心产品为：教学摄像机。
项目技术要求：

一、项目概况及要求：

信息化是教育现代化推进的有力支撑，《中国教育现代化2035》指出加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。

通过本项目的建设，完善锡钢北侧学校信息化各应用设施，提升锡钢北侧学校教育信息化建设水平。

本次锡钢地区北侧学校智慧校园设备采购项目涉及普通教室、专用教室、录播教室、报告厅等公共区域智能化建设，进一步促进锡钢地区北侧学校智慧建设，支撑学校实现校园各种信息和数字资源的统一化、标准化和集成化管理，为建立校园各种数字资源的共建共享打下良好基础。

建设内容包括：数字化广播系统、多媒体会议系统、多媒体教学系统、校门口防冲撞系统、LED大屏显示系统、精品录播教室系统等。

二、项目清单及指标参数要求

1、数字化广播系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	一、主机房设备

	1
	控制主机平台
	1.采用专业机架式工控机箱体设计，铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。
2.基于Linux系统，B/S架构搭建，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。
3.内置≥120G固态硬盘、≥4G内存，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。
4.支持≥6个USB接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、≥2个PS/2接口、≥1个网络接口、≥1个COM控制接口、≥1个打印接口、≥1路音频输入接口、≥1路话筒输入接口、≥1路音频输出接口，电话接口和音频采集接口，支持扩展PSTN电话卡和音频采集卡。
5.内置RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能，支持TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）协议。
6.具有单双声道音频采集功能，采样率可选，至少包含16K、22.05K、32K、44.1K、48K等多种选择；
7.具有音效调节功能：支持EQ调节，支持低音增强，支持单双声道混合输出，支持网络音频与线路输入音频混合输出。
	1
	台

	2
	前置放大器
	1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。
2.各通道独立音量控制。
3.高音和低音音调控制。
4.自动默音（有强插功能）。
	1
	台

	3
	IP音频采集器
	1.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用
2.内置独立控制模块，支持≥2路立体声音源实时采集
3.支持每路模块同时运行，互不干扰
4.支持通过管理软件自定义每路音源输入的名称
5.支持DHCP/静态IP，10/100M自适应，支持局域网与广域网
6.频率响应：20HZ-20KHZ
7.支持协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）
8.音频模式：16位立体声CD音质
	1
	台

	4
	CD播放器
	1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能
高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目；
2.具有曲目直选功能；
3.具有通电后自动播放功能；
	1
	台

	5
	调谐器
	1.微电脑控制，数字调谐系统。
2.收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。
3.全轻触按键控制，VFD显示。
4.AM/FM 各40个电台存储功能。
5.具有自动搜索电台并自动存储功能。
6.具有音频信号电平指示。
7.具有断电记忆功能。
	1
	台

	6
	寻呼话筒
	1.采用7寸TFT真彩液晶电容屏显示，触摸操控，支持五点触控。
2.支持≥1路线路音频输入3.5mm插口， 支持连接播放器设备。
3.≥1路线路音频输出3.5mm耳机插口 ，支持本地监听使用，连接耳机或者功放设备。
4.支持话筒音量调节旋钮，输入灵敏度 40±10mV、信噪比（30K低通）≥75dB。
5.具有分区一键全开功能，支持控制≥200个分区。
6.支持寻呼功能：在触屏上选择分区、分组，再点击界面上的寻呼或广播按键进行寻呼，也可以直接按寻呼设备上的一键全区广播。
7.支持播放功能：可以通过服务器界面，选择分区与歌曲进行点播， 播放服务器音源。
8.支持保存每一次寻呼记录的功能。
9.支持调节屏幕背光点亮时间与亮度，实现节能运行。
10.支持多语言切换：简体中文、英文。
	1
	台

	7
	IP网络音箱
	1.采用倒相式设计，内置有高低音双单元，声音层次清晰，圆润通透，清澈明亮。
2.支持MP3、WMA、|WAV、ACC、OGG、APE、FLAC等多种解码格式。
3.支持TCP/IP协议，支持本地局域网工作，也可跨网段工作。
4.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC对接，实现广播功能。
5.支持背景广播、业务广播、紧急广播等多级功能。
6.具有≥1路网络输入，≥1路线路输出，≥1路线路输入，≥1路电源控制开关，实现教学语音系统和广播系统的二合一。
7.支持可脱离网络和主机单独运行。
8.具有高低音音效调节及低音增强。
9.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10.内置≥ 2*20W高保真扬声器，输出灵敏度高。
	1
	台

	8
	消防信号智能接口
	1.每台机支持≥32路消防报警信号接入，支持短路和5V-24V信号，可自行编程。
2.32路独立控制，支持邻区告警。
3.强行激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由网络化主机预编程确定。
4.可通过管理软件定制告警播放声音。
5.同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。
6.10/100M自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。
7.面板设有32路电平指示灯显示工作状态。
	1
	台

	9
	电源时序器
	1.支持按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。
2.支持通过定时器自动控制或人工控制。
3.支持通过短路信号自动打开电源。
4.插座总容量达3.5kVA。
5.具有≥2路RJ45网络接口；
6.支持电脑远程控制，可显示电压值，支持“时序模式”和“开关模式”可选； 
7.内置十六路时序电源终端软件， 
	1
	台

	10
	机柜
	600*800*2000mm
	1
	台

	二、分控设备

	1
	分控设备
	≥ I5-12500 8G 1T+256G SSD 【21.5寸显示】
	1
	套

	2
	寻呼话筒
	1.采用倒相式设计，内置有高低音双单元，声音层次清晰，圆润通透，清澈明亮。
2.支持MP3、WMA、|WAV、ACC、OGG、APE、FLAC等多种解码格式。
3.支持TCP/IP协议，支持本地局域网工作，也可跨网段工作。
4.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC对接，实现广播功能。
5.支持背景广播、业务广播、紧急广播等多级功能。
6.具有≥1路网络输入，≥1路线路输出，≥1路线路输入，≥1路电源控制开关，实现教学语音系统和广播系统的二合一。
7.支持可脱离网络和主机单独运行。
8.具有高低音音效调节及低音增强。
9.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10.内置≥ 2*20W高保真扬声器，输出灵敏度高。
	1
	台

	三、教室

	1
	IP网络音箱
	1.采用倒相式设计，内置有高低音双单元，声音层次清晰，圆润通透，清澈明亮。
2.支持MP3、WMA、|WAV、ACC、OGG、APE、FLAC等多种解码格式。
3.支持TCP/IP协议，支持本地局域网工作，也可跨网段工作。
4.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC对接，实现广播功能。
5.支持背景广播、业务广播、紧急广播等多级功能。
6.具有≥1路网络输入，≥1路线路输出，≥1路线路输入，≥1路电源控制开关，实现教学语音系统和广播系统的二合一。
7.支持可脱离网络和主机单独运行。
8.具有高低音音效调节及低音增强。
9.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10.内置≥ 2*20W高保真扬声器，输出灵敏度高。
	68
	对

	四、初中教学楼公共区

	1
	天花喇叭
	1.工作电压70/100V，功率1.5-6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级97±2dB，有效频率范围 100Hz-16kHz;
3.重0.8 kg，强力活动夹设计，安装方便；
4.扬声器悬边阻尼处理，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。
	51
	只

	2
	IP网络终端功放（250W)
	1.基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。
2.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
3.宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。
4.高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。
5.内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
6.具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
7.可脱离网络和主机单独运行。
8.支持网页模式配置参数。
9.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10.支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。
11.额定功率：250W
12.可通过网络广播管理软件控制、播放。
13.具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。
14.1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
15.具有高低音音效调节及低音增强。
16.EMCOUT24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。
17.清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。
18.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用。
	1
	台

	五、综合楼公共区

	1
	天花喇叭
	1.工作电压70/100V，功率1.5-6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级97±2dB，有效频率范围 100Hz-16kHz;
3.重0.8 kg，强力活动夹设计，安装方便；

4.扬声器悬边阻尼处理，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。
	18
	只

	2
	IP网络终端功放（120W)
	采用1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，支持5个状态指示灯，清晰显示信号，工作状态一目了然。
2.支持TCP/IP协议，可跨网段工作,支持网页模式配置参数。
3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
4.≥1路立体声音频信号输入，≥2路单声道音频信号输出，可接其它功放设备；
5.采用高级保护电路设计，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能（投标时需提供第三方权威机构出具的"功放保护电路”和“故障自恢复”证明文件一佐证该设备安全性）

6.内置高效率120W数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
7.支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
8.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能，可通过网络广播管理软件控制、播放。
9.具有EMC接口，提供24V输出和短路控制信号。
10.可在脱离主机或断网情况下独立工作；兼容SIP协议，可融入SIP系统，接受SIP设备的音频输入。
	1
	台

	六、图书馆区

	1
	天花喇叭
	1.工作电压70/100V，功率1.5-6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级97±2dB，有效频率范围 100Hz-16kHz;
3.重0.8 kg，强力活动夹设计，安装方便；
5.扬声器悬边阻尼处理，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。
	10
	只

	2
	IP网络终端功放（120W)
	1.采用1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，支持5个状态指示灯， 2.支持TCP/IP协议，可跨网段工作,支持网页模式配置参数。
3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
4.≥1路立体声音频信号输入，≥2路单声道音频信号输出，可接其它功放设备；
5.采用高级保护电路设计，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。
6.内置高效率120W数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
7.支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
8.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能，可通过网络广播管理软件控制、播放。
9.具有EMC接口，提供24V输出和短路控制信号。
10.可在脱离主机或断网情况下独立工作；兼容SIP协议，可融入SIP系统，接受SIP设备的音频输入。
	1
	台

	七、小学教学楼公共区

	1
	天花喇叭
	1.工作电压70/100V，功率1.5-6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级97±2dB，有效频率范围 100Hz-16kHz;
3.重0.8 kg，强力活动夹设计，安装方便；
5.扬声器悬边阻尼处理，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。
	54
	只

	2
	IP网络终端功放（250W)
	1.基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。
2.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
3.宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。
4.高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。
5.内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
6.具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
7.可脱离网络和主机单独运行。
8.支持网页模式配置参数。
9.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10.支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。
11.额定功率：250W
12.可通过网络广播管理软件控制、播放。
13.具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。
14.1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
15.具有高低音音效调节及低音增强。
16.EMCOUT24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。
17.清晰显示信号，5个状态指示灯
18.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用。
	1
	台

	八、风雨操场

	1
	天花喇叭
	1.工作电压70/100V，功率1.5-6W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级97±2dB，有效频率范围 100Hz-16kHz;
3.重0.8 kg，强力活动夹设计，安装方便；
5.扬声器悬边阻尼处理，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。
	4
	只

	2
	壁挂音箱
	1.喇叭单元：4.5”×1                
2.额定功率：6W                                        
3.线路输入：70V/100V                                   
4.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB                              
5.最大声压级：98±2dB                                
6.有效频响范围：180Hz-18kHz         
7.尺寸（高×宽×深）：277×180×80                                     
	7
	只

	3
	IP网络功放终端（60W)
	1.基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。
2.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
3.宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。
4.高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。
5.内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
6.具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
7.可脱离网络和主机单独运行。
8.支持网页模式配置参数。
9.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。
10.支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。
11.额定功率：60W
12.可通过网络广播管理软件控制、播放。
13.具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。
14.1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
15.具有高低音音效调节及低音增强。
16.EMCOUT24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。
17.清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。
18.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用。
	1
	台

	4
	IP网络终端功放（120W)
	1.采用1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，支持5个状态指示灯， 2.支持TCP/IP协议，可跨网段工作,支持网页模式配置参数。
3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
4.≥1路立体声音频信号输入，≥2路单声道音频信号输出，可接其它功放设备；
5.采用高级保护电路设计，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。
6.内置高效率120W数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
7.支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
8.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能，可通过网络广播管理软件控制、播放。
9.具有EMC接口，提供24V输出和短路控制信号。
10.可在脱离主机或断网情况下独立工作；兼容SIP协议，可融入SIP系统，接受SIP设备的音频输入。
	1
	台

	九、地下区域

	1
	壁挂音箱
	1.喇叭单元：4.5”×1                
2.额定功率：6W                                        
3.线路输入：70V/100V                                   
4.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB                              
5.最大声压级：98±2dB                                
6.有效频响范围：180Hz-18kHz         
7.尺寸（高×宽×深）：277×180×80                                   
	14
	只

	2
	IP网络功放终端（120W)
	1.采用1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，支持5个状态指示灯，清晰显示信号，工作状态一目了然。
2.支持TCP/IP协议，可跨网段工作,支持网页模式配置参数。
3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。
4.≥1路立体声音频信号输入，≥2路单声道音频信号输出，可接其它功放设备；
5.采用高级保护电路设计，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。
6.内置高效率120W数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。
7.支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
8.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能，可通过网络广播管理软件控制、播放。
9.具有EMC接口，提供24V输出和短路控制信号。
10.可在脱离主机或断网情况下独立工作；兼容SIP协议，可融入SIP系统，接受SIP设备的音频输入。
	1
	台

	十、操场区域

	1
	网络无线话筒
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；
2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好；
3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；
4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；
5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；
6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；
7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；
8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；
9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；
10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB； 
	1
	台

	2
	天线分配器
	1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。
2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。
3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。
4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。
5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。
6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。
7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。
8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。
9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。
10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。
12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。
	1
	台

	3
	对数指向性天线
	1、频带范围：680~960MHz
2、水平面波源宽度：60°
3、垂直面波源宽度：50°
4、前后比：＞18
5、驻波比：＜1.5
6、模化形式：垂直
7、最大功率：50W
	1
	对

	4
	话筒天线
	1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。
2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。
	1
	对

	5
	音源采集
	1.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用
2.内置独立控制模块，支持≥2路立体声音源实时采集
3.支持每路模块同时运行，互不干扰
4.支持通过管理软件自定义每路音源输入的名称
5.支持DHCP/静态IP，10/100M自适应，支持局域网与广域网
6.频率响应：20HZ-20KHZ
7.支持协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）
8.音频模式：16位立体声CD音质
	1
	台

	6
	数字环境噪声检测器
	一.系统/产品功能：
1.通过该产品可以监测现场环境音量，并将数据上传给PC主机，根据现场环境音量的变化自动调节各分区输出音量大小，保持现场的信噪比；
2.五类线远距离传输，通过交换机可以链接多台（链接数量要根据PoE交换机接口而定）;
3.PC主机需要实时获取探头发来的信号进行分析得出一个嘈杂度对应的适时音量，下发给需要控制的终端，智能控制音量自动变化;
4.控制下发的终端，由主机界面进行详细的功能配置，如需要控制哪些终端设备根据哪个探头智能变化音量;
5.探头可以配置多个，每个探头之间相互独立，可以分别控制不同的终端，终端可以单选多选灵活调节，根据现场需求实时配置调节.
二.产品的性能指标：
1.供电方式:PoE 48V/DC+12V；
2.通过网络传输数据；
3.频率响应:100Hz-10kHz(±3dB)；
4.噪声检测范围：50-100dB；
5.连接方式：五类线，RJ45接口；
6.额定功率：2.6W ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7.包装尺寸（L×W×H mm）：490×290×150mm；                                                                                                                 
8.机器尺寸（L×W×H mm）136×136×115mm
	1
	只

	7
	环境噪声检测探头
	1、探头即可以串接也可以并接，并且每路数字探头最多可接小于或等于16个；
2、可以自定义采样频率周期；
3、采集现场环境噪音经过处理并将信号传回检测主机；
	1
	只

	8
	前置放大器
	1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。
2.各通道独立音量控制。
3.高音和低音音调控制。
4.自动默音（有强插功能）。
	1
	台

	9
	室外音柱
	1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用；
2.总谐波失真：≤2%(250Hz-6300Hz)
3.频响范围：80Hz-16kHz
4.灵敏度：93dB
5.最大声压级：114dB
6.额定功率：120W
	11
	只

	10
	IP终端
	1.采用1U机身设计，具有状态指示灯功能，可实时监测设备运行状态；
2.支持DHCP、TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播)、802.1x、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RFC3261、RTP、RTSP、 RTCP、UPnP等协议，可跨网段工作；
3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能；
4.内置1路独立IP控制模块、音频输入模块，可支持独立解码播放；
5.支持≥1路电源输出，≥1路音频信号输入，≥1路音频信号输出， ≥1路短路信号输出；
6.支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。
7.内置1路智能电源输出管理，支持70/100V输入，当无广播信号时自动切断输出插座电源，当有广播信号时可自动提前输出插座电源；
8.支持脱离网络和主机单独运行。
9.支持MP3，WAV，FLAC，APE等音频格式；
	1
	台

	11
	纯后级功放
	1.高效率的开关电源。
2.高效率的 CLASS D 功放。
3.100V、70V 定压输出（共用输出端），支持 100V/70V 输出实时切换。
4.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护，提高本机的安全性能。
5.5单位 LED 指示灯，作状态显示。
6.6.35mm 插口和 XLR 插口可方便地实现环接。
7.输出短路保护并可自动恢复
8.额定输出功率(100V) 1500W
9.额定输出功率(70V) 750W
10.最小源电动势 ≤1000mV
11.信噪比 ≥80dB
12.频率响应 80Hz~16kHz (±3dB)
13.总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）
14.指示灯 “70V”、“信号”、“削顶”、 “保护” 、“超温” 保护 超温、直流、短路
15.电源 AC220V/50Hz
16.额定功耗 2700W
	1
	台

	12
	广播机柜
	600*600*2000mm
	1
	台

	十一、其他材料

	1
	广播接入交换机
	固化10/100/1000M以太网端口24个，固化1G SFP光接口4个
	2
	台

	2
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	4
	个

	3
	音柱立杆
	3.5米铸铁立杆，含基础、接地桩
	5
	个


2、多功能教室多媒体系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	一、矩阵切换及信号接入系统

	1
	高清混合矩阵
	1.4路HDMI信号输入，4路HDMI信号输出，交叉切换；
2.支持高清1080P、支持3D、支持超高清4K分辨率；
3.长线输入自动均衡——确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线材造成的信号损耗；
4.在理想的环境下，支持输入距离达到25米，输出距离达到20米。
5.支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC。
6.支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD。
7.支持HDMI 1.4a、以及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达13.5Gbps速率；
	1
	台

	二、扩声系统

	1、扬声器及功率放大器

	1
	左右声道全频主扩扬声器
	1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉
2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.75"高音×1
3.频响范围(±3dB)：70-18,000Hz
4.灵敏度（折算到1m，1W）：≧94dB
5.额定阻抗：≧6Ω
6.总波谐失真度：≦4%
7.最大声压级：≧120dB
8.额定功率：≧150W
9.指向性（H×V）90°×40°
	2
	只

	2
	左右声道全频辅助扬声器
	1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉
2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.75"高音×1
3.频响范围(±3dB)：70-18,000Hz
4.灵敏度（折算到1m，1W）：≧94dB
5.额定阻抗：≧6Ω
6.总波谐失真度：≦4%
7.最大声压级：≧120dB
8.额定功率：≧150W
9.指向性（H×V）90°×40°
	2
	只

	3
	双通道功率放大器
	1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警系统
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W；
	2
	台

	4
	扬声器顶部吊挂架
	承重≥20公斤
面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，做工精美，采用12.9级加硬螺丝，牢固稳定
可左右，上下调节角度
	4
	套

	2、音频处理部分

	1
	数字音频处理器
	1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换
3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制
4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能
5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节
6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥32段PEQ可调
7.支持矩阵混音功能
8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制
9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口
10.支持多种模式场景预设，以及快速切换
	1
	台

	2
	立体声调音台 
	1.8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大。 
2.每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器。 
3.1组立体声母线输出+2组AUX母线输出（包括FX)。 
4.1组返回，1组RAC输出。 
5.内置48V幻象电源供电。 
6.内置16种DSP数字效果器。 
7.USB音频播放MP3 ;USB录音。 
8.自带蓝牙播放MP3。 
9.LED显示屏清淅显示播放状态。 
10.十段三色电平灯显示。 
11.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。
	1
	台

	3
	音频抑制器
	1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度
2.每个声道12个频道反馈自动搜寻，智能处理
3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能
4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置
5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等
6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子
7.每个滤波器均有单点、自动两种模式
8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整
9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围
10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能
11.背光2×16字符LCD显示
12.2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平
13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性
14.采用专业设计内部供电系统
	1
	台

	3、拾音器部分

	1
	无线手持麦克风（1托1）
	1、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率
2、每个频带多达12个兼容系统
3、微处理器控制的内部天线分集
4、可拆卸的天线
5、显示详细射频和音频计量
6、无线发射机：手持式
7、手持麦克风参数:
1）、传感器类型: 动圈 
2）、拾音模式: 心形 
3）、频率响应: 50Hz-15KHz
	1
	套

	2
	界面麦克风
	1、传感器类型: 电容
2、拾音模式: 心形
3、等效自噪:27 dB SPL
4、输出阻抗 : 180 Ω
5、灵敏度：–33 dBV/Pa
6、最大声压级:120 dB SPL
7、信噪比:67 dB
8、动态范围: 93 dB
9、前置放大器输出限幅电平:-7 dBV
	1
	套

	4、其余主材部分

	1
	电源时序器
	1.机器采用工业级液晶显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机；
2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单；
3.具有远程集中控制功能：配备专业的网口Web页面(电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD )登陆管理控制操作，可实现远程集中控制
4.采用≥10A万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机≥8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细；
5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流60A，单路最大输出电流10A；
6.具有状态实时显示功能：液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息等信息
7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作；
8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关；
9.可对接中控系统：支持RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，支持RS-485串口联机实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机
10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入；
11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然；
12.支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台；
13.具有检测及报警功能：具有特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障, 最大输入电流60A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V
14.输出电源插座：后面板≥8路受控最大10A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）；
15.插座标准: 兼容国标 6A、10A；
16.开关间隔时间:可随意设定；
17.具有定时开关机功能：可设置多个定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开/关机，有15个模式场景设置
17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统；
	1
	台

	2
	多媒体机柜
	600*600*1200mm
	1
	套


3、专用教室多媒体系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	一、扩声系统

	1、扬声器及功率放大器

	1
	左右声道全频主扩扬声器
	1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉
2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1"高音×1
3.频响范围(±3dB)：56 Hz -20,000Hz
4.灵敏度（折算到1m，1W）：96dB±2dB
5.最大声压级：≧118dB
6.输入阻抗：8Ω
7.额定功率：250W
8.指向性（H×V）90°H×40°V
	2
	只

	2
	双通道功率放大器
	1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警系统；
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W；
8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（4Ω）最大不失真输出功率：≥700W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.26%；最小源电动势：≤1085mV；信噪
	1
	台

	3
	扬声器顶部吊挂架
	1.全金属音箱壁架
2.材料：钢材
3.承重≥30公斤
4.重：3.6KG/对
5.架子伸缩长度：210MM~390MM
6.音箱支柱直径：35
7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	2
	套

	2、音频处理部分

	1
	数字音频处理器
	1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换
3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制
4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能
5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节
6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥32段PEQ可调
7.支持矩阵混音功能
8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制
9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口
10.支持多种模式场景预设，以及快速切换
	1
	台

	3、拾音器部分

	1
	无线手持麦克风（1托1）
	1、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率
2、每个频带多达12个兼容系统
3、微处理器控制的内部天线分集
4、可拆卸的天线
5、显示详细射频和音频计量
6、无线发射机：手持式
7、手持麦克风参数:
1）、传感器类型: 动圈 
2）、拾音模式: 心形 
3）、频率响应: 50Hz-15KHz
	1
	套

	4、其余主材部分

	1
	电源时序器
	1.机器采用工业级液晶显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机；
2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单；
3.具有远程集中控制功能：配备专业的网口Web页面(电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD )登陆管理控制操作，可实现远程集中控制
4.采用≥10A万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机≥8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细；
5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流60A，单路最大输出电流10A；
6.具有状态实时显示功能：液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息等信息
7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作；
8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关；
9.可对接中控系统：支持RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，支持RS-485串口联机实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机
10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入；
11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然；
12.支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台；
13.具有检测及报警功能：具有特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障, 最大输入电流60A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V
14.输出电源插座：后面板≥8路受控最大10A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）；
15.插座标准: 兼容国标 6A、10A；
16.开关间隔时间:可随意设定；
17.具有定时开关机功能：可设置多个定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开/关机，有15个模式场景设置
17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统；
	1
	台

	2
	多媒体机柜
	600*600*1200mm
	1
	套


4、风雨操场多媒体系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	1、扬声器及功率放大器

	1
	同轴远程全频主扩扬声器
	1.驱动单元 LF15"×1 HF1.75"×1
2.频率响应 55Hz-18kHz
3.灵敏度 99±2dB
4.最大声压级 126±2dB
5.额定阻抗 8Ω
6.额定功率 450W
7.指向性（H×V） 90°×40°
	8
	台

	2
	双通道功率放大器
	1.双声道立体声专业功率放大器，具有2两路输入电平调节旋钮，每声道音量单独可调；
2.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；
3.支持2路XLR接口音频信号输入，2路XLR接口音频信号输出；
4.支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持三种输出方式供选择：双声道、单声道和BTL桥接，支持开关选择输出方式；
6.内置高通滤波器，支持保护低音喇叭受过重的震动破坏；
7.支持低频激励功能，可控制调节低频信号的量；
8.支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警系统；
9.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W；
10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB）；谐波失真系数4Ω/1kHz:≦0.1%；输入灵敏度:0.77V；信噪比：≥98dB
	2
	套

	3
	扬声器吊挂架
	特点：
1.全金属音箱壁架
2.材料：钢材
3.承重≥30公斤
4.重：3.6KG/对
5.架子伸缩长度：210MM~390MM
6.音箱支柱直径：35
7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	8
	套

	2、音频处理部分

	1
	音频处理器
	1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换
3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制
4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能
5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节
6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥32段PEQ可调
7.支持矩阵混音功能
8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制
9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口
10.支持多种模式场景预设，以及快速切换
	1
	台

	2
	变压处理器
	1、双路高性能表现的变压器 
2、输入带有XLR, 1/4" 插座和RCA类的连接器 
3、输出均为XLR平衡输出
4、分离输入和输出的信号地，用于降低噪声 
5、音频转换具有非常平直和宽的
	1
	台

	3、拾音器部分

	1
	无线手持麦克风
	1、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率
2、每个频带多达12个兼容系统
3、微处理器控制的内部天线分集
4、可拆卸的天线
5、显示详细射频和音频计量
6、无线发射机：手持式
7、手持麦克风参数:
1）、传感器类型: 动圈 
2）、拾音模式: 心形 
3）、频率响应: 50Hz-15KHz
	2
	套

	2
	天线分配器
	1、射频频率范围: 470-900 MHz
2、可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压
3、四档位增益选择开关
4、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌
	1
	台

	3
	有源指向性天线
	1、频响范围: 470-870 MHz
2、增益：10dBi 
3、混合功率: 50W 
4、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌
	2
	块

	4、其余主材部分

	1
	电源时序器
	1.机器采用工业级液晶显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机；
2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单；
3.具有远程集中控制功能：配备专业的网口Web页面(电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD )登陆管理控制操作，可实现远程集中控制
4.采用≥10A万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机≥8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细；
5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流60A，单路最大输出电流10A；
6.具有状态实时显示功能：液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息等信息
7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作；
8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关；
9.可对接中控系统：支持RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，支持RS-485串口联机实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机
10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入；
11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然；
12.支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台；
13.具有检测及报警功能：具有特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障, 最大输入电流60A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V
14.输出电源插座：后面板≥8路受控最大10A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）；
15.插座标准: 兼容国标 6A、10A；
16.开关间隔时间:可随意设定；
17.具有定时开关机功能：可设置多个定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开/关机，有15个模式场景设置
17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统；
	1
	台

	2
	多媒体机柜
	600*800*2000mm
	1
	套


5、报告厅多媒体系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	一、图像处理及信号接入系统

	1、图像处理系统

	1
	多媒体信号处理器
	1、7U标准机箱，专业拼接处理器；
2、26路信号输入，18路信号输出
3、输入支持HDMI, DVI, VGA, HDBaseT, IP, SDI,AV,Ypbpr，光纤信号；
4、支持在输出通道打开一个或多个窗口,显示图像内容,单屏最多开8窗 ；
5、支持多个窗口以互相叠加的形式显示 ；
6、支持窗口在多个输出通道的任意位置移动显示(漫游) ；
7、支持窗口大小更改,支持任意长宽比缩放 ；
8、支持在输入通道上叠加任意字符； 
9 、支持窗☐布局保存至设备 ；
10、支持调取预先存好的窗☐布局 ；
11、支持截取输入图像的局部进行显示； 
12、支持超大分辨率底图显示,横纵分辨率最大可达到 32768像素 
13、支持选择不同场景一键调用轮巡 ；
14、持输入输出连接设备检测机制,实时监 控系统状态 ；
15、智能温控系统,可根据当前设备温度自动 调用风扇转速；
16、点对点LED拼接：支持输出分辨率自定义,输出匹配LED显 示屏的点对点画面；
17、输入板卡支持音频解嵌,满足AV系统对AUDI0需求  
18、支持画中画显示 
19、图像信号无压缩、无失真实时传输  
20、支持整面多行拼接屏的画面同步功能,针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位 等现象  
21、支持浏览所有输入信号的实时预览画面  
22、可在控制端显示整面拼接墙的显示图像  
23、支持HDMI1.4信号输入：信号最大支持 3840x2160@30Hz
	1
	台

	2
	4K HDMI拼控输入卡
	1、单卡单路HDMI输入拼接卡，
2、输入支持HDMI, 输入分辨率4K30HZ
3、输入信号对输出任意开窗
4、支持立体声音频分离
5、OSD功能
6、支持状态自检
	6
	块

	3
	4路HDMI输入卡
	1、单卡2路HDMI输入拼接卡：
2、输入支持HDMI, DVI-D信号，最大输入支持1920*1200
3、输入信号对输出任意开窗
4、支持立体声音频分离
5、OSD功能
6、支持状态自检
	1
	块

	4
	4路HDMI输出卡
	单卡2路HDMI输出拼接卡，板卡具有以下特点：
1.输出支持HDMI, DVI-D信号
2.单信号输出口最多支持2开窗
3.支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画
4.可与4K输入板卡兼容
5.支持状态自检
6.FPGA架构设计，画质高清
7.输出最高分辨率达1920*1080@60hz 8bit
8.支持动态字幕、高清底图功能
	5
	块

	5
	回显卡
	1、支持H.264编码，分辨率为1920*1080@60hz 8bit；
2、支持所有输入信号预览；
3、支持大屏显示信号监视；
4、单路预览信号480*270；
	1
	块

	6
	无线投屏器
	含无线主机+1个无线传屏器
1、为保证整机一体性，内置天线设计，无外部天线设备，理想传输距离可达到30米；
2、整机支持定时的开机和唤醒，实现最大程度上的功耗降低；
3、整机支持桌面壁纸的更换，更换设计好的壁纸可彰显客户公司元素,体现公司文化；
4、整机需采用至少6核CPU，内置Android系统，存储容量16G，内存4G的硬件配置；
5、支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏双显分辨率为2K并且帧率最高达60的视频输出；
6、无线热点支持网络隔离，开启以后用户连接盒子热点后，无法访问企业内网；
7、整机支持用无线传屏器传屏的扩展屏展示，整机支持inter cpu的win7和win8电脑win10系统以上；
8、整机支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏；
	1
	套

	二、扩声发言系统

	1、扬声器及功率放大器

	1
	线阵音箱
	1、单元组成：
LF:2×8" 单元
HF:1×1.4"单元
2、频率特性（额定频率范围）：不窄于88-20KHz
3、覆盖角度：≥120°x8°
4、自由场和半空间自由场条件下的声压(指定频带内的特性灵敏度级)：100dB±3dB
5、输出声压级：
≥127dB 连续
≥133dB 峰值
6、阻抗（额定阻抗）：8Ω
7、阻抗（阻抗曲线）：在额定频率范围内，阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%
8、指向特性（指向性图案）：水平偏离角度：20°、30°
垂直偏离角度：5°
9、功率：
LF:
≥400W AES 
≥1600W 峰值 
HF:≥75W AES
≥300W 峰值
	8
	只

	2
	线阵音箱
	1、单元组成：
LF:1×15" 单元
2、频率响应：优于38-220Hz
3、灵敏度：≥99 dB
4、输出声压级：
≥128dB 连续
≥134dB 峰值
5、额定阻抗：8 Ohms
6、功率：
≥700W AES 
≥2800W 峰值
	2
	只

	3
	台唇辅助音箱
	1、单元组成
LF:2×8" 单元
HF:1×1.33" 单元
2、频率响应：优于75-18000Hz
3、覆盖角度：≥100°x100°
4、灵敏度：≥103dB 
5、输出声压级：
≥126dB 连续
≥132dB 峰值
6、额定阻抗：8 Ohms  
7、功率：
≥330W 连续
≥1320W 峰值 
	3
	只

	4
	舞台返送音箱
	1、单元组成：
LF:1×12"  
HF:1×1.73″
2、频率响应：60-18000Hz
3、覆盖角度：80°x50°
4、灵敏度：98 dB
5、输出声压级：
123dB continuous
129dB peak
6、额定阻抗：8 Ohms
7、功率：300W AES 1200W peak
	4
	只

	5
	超低频音箱
	1、单元组成：LF:1×18" 
2、覆盖角度：无
3、频率响应：优于35-180Hz
4、灵敏度：96 dB
5、输出声压级：
124dB continuous
130dB peak
6、额定阻抗：8 Ohms
7、额定功率：600W AES 
8、峰值功率：2400W peak
	2
	只

	6
	专业功放
	1、输出功率
8欧姆立体声功率：≥1500W*4
4欧姆立体声功率：≥2550W*4
8欧姆桥接功率：≥5500W*2
4欧姆桥接功率：≥6800W*2
2、频响：20Hz-20kHz。
	2
	台

	7
	专业功放
	1、输出功率
8欧姆输出功率：700W*2
4欧姆输出功率：990W*2
8欧姆桥接输出功率：1980W
2、频率响应：20Hz-20kHz
	1
	台

	8
	四通道数字功放
	1、输出功率
8欧姆立体声功率：≥1500W*4
4欧姆立体声功率：≥2550W*4
8欧姆桥接功率：≥5500W*2
4欧姆桥接功率：≥6800W*2
2、频响：20Hz-20kHz   
	1
	台

	9
	专业功放
	1、输出功率
8欧姆输出功率：700W*2
4欧姆输出功率：990W*2
8欧姆桥接输出功率：1980W
2、频率响应：20Hz-20kHz。
	1
	台

	10
	专业功放
	1、输出功率
8欧姆输出功率：700W*2
4欧姆输出功率：990W*2
8欧姆桥接输出功率：1980W
2、频率响应：20Hz-20kHz。
	1
	台

	11
	支架
	线阵列扬声器专用吊架，含转换配件
	2
	只

	12
	支架
	2吨型22号卸扣
	2
	只

	13
	支架
	2吨1米尼龙扁带
	2
	只

	2、音频处理部分

	1
	音频处理器
	1、96kHz的采样频率，具有卓越的音质性能
2、4路输入+8路输出       
3、每个输入通道都有13段均衡滤波器
4、每个输出通道都有11段均衡滤波器
5、每个输入和输出滤波器可选择为贝尔、雪弗、高/低通、带通滤波、陷波滤波器和全通滤波器
6、带溢出限制处理功能
7、每个输出通道都有一个精准的动态范围控制器，由一个根据压限输入的RMS值所运行的压限
8、每个输入跟输出通道都配有一个RMS压缩器，输出通道还有一个峰值压限器
9、每个输入通道可调延迟时间高达480ms，每个输出通道可调延时高达270ms
	3
	台

	2
	调音台
	1、≥32路XLR模拟线路输出
2、≥4路及以上线路输入
3、≥24路单声道话筒输入
4、AES输入输出AES输入和输出
5、MIDI输入和输出
6、以太网端口，用于系统集成和远程遥控系统
7、4路立体声效果引擎
8、通过无线网络，可由IPhone/Ipad/安卓应用程序进行控制
9、输入部分：
•8段LED输入音量表
•48V幻象电源开关
•极性反相开关
•输入增益/线路和数字输入调整
•可调的高通滤波器
10、 输出部分
•输入和输出母线通道延迟时间调整，显示的方式为时间或距离值
•每个通道或母线可调延迟为（0-500m）
11、通过USB 2.0接口（扩展卡）可支持32x32通道的数字音频传输
	1
	台

	3
	数字会议混音器
	1、快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整；
2、激活其他话筒时自动进行增益调整；
3、锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音；
4、可调节每个通道的低频衰减和高频滤波；
5、主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出
6、带手动电平控制的辅助电平输入
7、带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器
8、可连接多达400个话筒
	1
	台

	4
	音频隔离器
	1、双路高性能表现的变压器 
2、输入带有XLR, 1/4" 插座和RCA类的连接器 
3、输出均为XLR平衡输出
4、分离输入和输出的信号地，用于降低噪声 
5、音频转换具有非常平直和宽的
	2
	台

	3、拾音器部分

	1
	无线手持麦克风
	1、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率
2、每个频带多达12个兼容系统
3、微处理器控制的内部天线分集
4、可拆卸的天线
5、显示详细射频和音频计量
6、无线发射机：手持式
7、手持麦克风参数:
1）、传感器类型: 动圈 
2）、拾音模式: 心形 
3）、频率响应: 50Hz-15KHz
	4
	套

	2
	无线头戴麦克风
	1、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率
2、每个频带多达12个兼容系统
3、微处理器控制的内部天线分集
4、可拆卸的天线
5、显示详细射频和音频计量
6、无线发射机：腰包式
7、头戴式电容麦克风参数:
传感器类型: 电容 
拾音模式: 心形 
频率响应: 40Hz-20KHz
	2
	套

	3
	鹅颈式电容会议麦克风
	1、12英寸长度的鹅颈
2、配备灯环，静音开关，内置前置放大器
3、传感器类型: 电容
4、拾音模式: 心形
5、灵敏度:–33 dBV/Pa
6、最大声压级:120dB/SPL
7、含配套底座
8、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌
	8
	套

	4
	小振膜电容麦克风
	1、传感器类型: 电容 
2、拾音模式: 心形 
3、频率响应自: 20 Hz
4、频率响应至: 20 KHz
5、灵敏度 (dBV/Pa): -45,0 dBV/Pa
6、灵敏度 (mV/Pa): 5,6 mV/Pa
7、等效自噪: 18 dB(A)
8、声压: 
衰减开关关闭： 136 dB
衰减开关打开： 146 dB
9、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌
	3
	套

	5
	天线分配器
	1、射频频率范围: 470-900 MHz
2、可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压
3、四档位增益选择开关
4、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌
	2
	台

	6
	有源指向性天线
	1、频响范围: 470-870 MHz
2、增益：10dBi 
3、混合功率: 50W 
4、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌
	2
	块

	4、其余主材部分

	1
	电源时序器
	1、最大输入电流:30A 
2、单路最大输出电流:16A 
3、直通电源输出:2路16A万用插座+1路USB接口5V辅助电源输出
4、输出电源插座:8个受控16A万用插座
5、控制接口：RS-232
	2
	台

	2
	有源监听扬声器
	1、音箱类型：2路双功放有源监听音箱
2、频率响应（-10dB)：
50Hz-25KHz
3、最大声压级：103dB
4、部件：
LF:5″玻璃纤维编织盆
HF:1″丝膜球顶
5、输出功率：
LF:15W
HF:35W
6、功放类型：Class-D
	2
	只

	3
	隐藏式透声布装饰框
	根据所选嵌入式音箱定制
	3
	只

	4
	立地话筒架
	配套
	3
	套

	5
	多媒体机柜
	600*800*2000mm
	1
	套

	三、高清录播系统

	1、主机部分

	1
	高清录播主机
	1、输入接口：
4路BNC视频输入接口
1路VGA视频输入接口
1路HDMI视频输入接口
8路音频输入接口
4路音频输出接口
2、输出接口：
1路VGA视频输出接口
1路HDMI视频输出接口
1路HDMI环通输出接口
1路VGA环通输出接口;
3、其它接口：
4个PoE接口
2个RJ45接口
2个USB2.0接口
2个USB3.0接口
1个RS485接口
DC12V电源输出接口;
支持2路报警输入，1路报警输出；
4、显示屏：
具有1个2.8英寸显示屏，可显示IP地址、硬盘状态、录像状态等信息
5、状态指示灯：
支持电源、网络、下载/发布、硬盘、导播、录播等状态指示功能
6、导播功能：
支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式，可设置导播策略(是否学生全景过渡、是否师生双画面等)。
7、录制模式配置功能：
电影模式:可全屏显示/录制单通道画面，输入通道可切换；具有辅动模式。
资源模式:可同时显示/录制多通道画面，支持两画面、三画面(一大两小)、四画面(一大三小)等模式。
画中画模式:全屏显示/录制一个画面时，可在画而上同时叠加显示/录制另一个通道画面。
8、课程设置、检索与导出功能：
支持按每天或每周设置课程录制计划；每天最大支持设置12节课；支持按每天或每周复制课程计划:
支持设置课程名称、课程教师、课程内容；
支持按课程名称、授课教师、课程内容等关键字搜索、点播、下载课件。
9、课程发布功能：
支持设置课程的FTP服务器地址；
支持设置通道与时间自动发布课程功能；
支持课程一键发布功能。
10、直播功能：支持RTMP、RTSP直播功能。
11、视频特效功能：
支持左上放大、右上放大、左下放大、右下放大、左边放大、右边放大、上边放大、下边放大、中心放大、左边中心放大、右边中心放大、上边中心放大、下边中心放大等13种视频特效功能。
12、背景图片叠加功能：支持背景图片叠加功能。
13、片头片尾添加功能:支持片头片尾添加功能。
14、图像质量：
分辨率(像素)为1920X1080;
信噪比≥35dB;
回放图像帧率≥25帧/s;
	1
	台

	2、摄像机部分

	1
	4K高清视频会议摄像机
	1、全高清图像：1/2.5 英寸SONY  CMOS图像传感器。
2、有效像素：851万有效像素（16:9）
多种光学变倍镜头：具有20X光学变倍镜头，镜头具有72.5°无畸变宽视角。
3、多种视频输出接口：支持DVI（HDMI）、SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选）
4、控制接口：RS485，RS232；RS232支持级联
5、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
6、多预置位：支持多达255个预置
	2
	台

	四、智能中控系统

	1、主控部分

	1
	全功能可编程中控设备
	1、支持网络控制；
2、支持WiFi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机；
3、具备16路可动态配置的RS232C/485 控制接口，全面支持各种控制连接协议；
4、内嵌式红外遥控学习功能；
5、具备8路红外（IR)发射口；
6、具备8路数字I/0控制口和8路弱继电器控制口，用以控制环境装置；
7、采用最新32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz。
8、配合软件支持IPAD,IPHONE及安卓平台手持终端；
	1
	台

	2
	嵌入式触控平板
	*10.4寸有线触摸屏
≥I级别处理器
硬盘：32GSSD
内存：2GB
	1
	台

	3
	无线触控平板
	1、分辨率：≥2000*1200

2、屏幕尺寸：≥10.4英寸

3、运行内存：≥6GB

4、存储容量：≥128GB
	1
	台

	4
	控制设备
	 ≥I5-12500 8G 1T+256GSSD 【21.5显示】
	1
	套

	5
	机房液晶监视器
	屏幕尺寸：≥32英寸
屏幕比例：≥16:9
分辨率：≥1366*768
	1
	台

	6
	液晶墙面安装架
	≥32英寸
	1
	套

	7
	配电柜
	≥50KW智能电柜,对接中央控制系统集中控制
	1
	台

	8
	多媒体接入交换机
	固化10/100/1000M以太网端口24个，固化1G SFP光接口4个
	1
	台

	9
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	2
	个

	2、电源控制部分

	1
	电源控制器
	1.共有8路强电或弱电开关量控制；
2.可编程控制定义各逻辑开关动作；
3.RS232通讯控制功能，可级联到16台设备；
4.具有手动和中控或电脑软件同时管理功能；
5.配合强电电源时序器，支持机房所有设备的电源管理控制；
	2
	台


6、多媒体教学设备系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	1
	高拍仪
	硬件：
1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑；
2.整机采用双高清摄像头设计，双摄像头均采用不小于1400万像素定焦镜头，解析度到达1800TV线，使画面展示更加清晰；
3.变焦：支持4倍接力变焦，12倍数字变焦
4.拍摄幅面：A4及以上
5.图像色彩：24位及以上
6.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MJPG
7.整机具有安全锁
8.光源补偿：LED三级光源补偿
9.输出最大分辨率4320*3240
10.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求；
软件：
1．软件可通过不少于3种方式启动；
2．具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文本档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式
3．具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能
4．支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；
5．支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档；
6．图像修正：具有缺角补边功能，支持旋转调节图像角度
7．展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件是否正常，检查摄像头是否被其他软件占用
8．索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用
9．支持最少 5 幅展台画面插入白板软件进行批注；
10．具备二维码扫码功能，通过扫描二维码可识别二维码上的内容；
具有图片保存功能，方便用户留档备存；
	30
	套

	2
	无障碍双用推拉绿板
	1. 结构：双层结构，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置；2. 规格：长4300*高1305，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套；
3. 板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；
4. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板；
5. 背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度；
6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》；
7. 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格57mm×90mm，立框规格29mm×90mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理；
8. 包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》；
9.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手。
10. 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确；
11.安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用；
	30
	套


7、校门口防冲撞系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	1
	液压一体式升降柱
	全201不锈钢制作-工程级；行程高度：600mm±3mm，柱体直径：219mm；柱体壁厚：3mm±1mm；反光膜：3M（50mm宽）；工作温度：-30℃~+70℃；应急方式：上升/下降时间：3﹣4S
	6
	台

	2
	固定防撞柱
	驱动装置:手提式
控制方式:手动锁
防撞车速:65km/h
防撞击力:1108KJ
	3
	台

	3
	控制设备
	全自动液压一体升降柱配套控制柜，可通过手动按钮或遥控器来控制升降柱的升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。
	1
	台

	4
	排水泵
	排水泵
	1
	台


8、LED大屏显示系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	
	一、中学门口全彩大屏（报告厅外墙）
	宽10.88米*高5.92米
	
	

	1
	P4室外全彩
	1.像素间距：≤ 4mm；使用环境：室外；  

2.像素密度：≥ 62500 pixels/m2；  

3.亮度均匀性≥98%；  

4.模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°；  

5.通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；  

5.屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K；  

6.刷新率≥3840Hz；  

7.正常工作时支持消除毛毛虫功能；  

8.低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度；  

9.平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；
	64.4096
	平方

	2
	开关电源
	1.效率≥86%

2.空载功耗：5W

3.额定输出电压：5±0.13VDC

4.额定输出电流：0~40A

5.短路保护，过流保护
	330
	台

	3
	LED二合一处理器
	1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.4，1路DVI，支持3个窗口。

2.最大支持3840*1080@60Hz；

3.支持10路千兆网口输出，最宽10240像素，最高8192像素带载；

4.支持快捷配屏和高级配屏功能。

5.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。

6.支持设备间备份设置。

7.支持HDMI伴随音频输入，支持3.4mm独立音频输入和输出；支持多功能卡进行音频输出；

8.支持画质调整，亮度、对比度、饱和度和色度调整；

9.视频输出最大带载高达650万像素。

10.支持带载屏体亮度调节。

11.支持一键将优先级最高的窗口全屏自动缩放。

12.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。

13支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
	1
	台

	4
	LED视频接收卡
	单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用 16 个 标准的 HUB75 接口，
	54
	张

	5
	显示屏钢架结构
	镀锌钢管焊接，10cm不锈钢装饰边框
	66.0996
	平方

	6
	空调
	1.定频：定频

2.类型：壁挂式

3.匹数：1.5匹

4.冷暖类型：单冷

5.功能：静音设计，独立除湿，易拆洗
	6
	台

	7
	配电柜
	1.输入接线方式:3相5线制

2.输入电压(V): 3相380V

3.输入频率 (Hz):5o/sOHz

4.输出接线方式:单相-3线输出,输出电压 (V):交流220V

5.无线遥控开关机：遥控距离达到150米（空旷地）。

6.具有A，B，C三项线指示灯，实时监控设备运行状态。具有散热设备运行指示灯或者它辅助设备运行指示灯；

7.当前温度高于设定的高温保护温度值时，系统会停止并禁止所有设备的运行 (风机空调除外),并自动启动风机、空调和其他散热设备的运行,进行降温,当温度低于高温保护值和回差温度的差值时,高温保护报警会自动解除,钽此时仍无法对系统进行启停操作,必须由人工进行确认， 并点击故障复位按钮解除故障后,才能进行相应的操作。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖原厂公章）；

8.系统界面可以控制10路以上设备用电,满足多设备用电源管堙需求;可以任意并启和关闭其中一组设备供电。设备包括LED显示屏、显示器、监控、指挥控制室、空调、风机、音响功放、照明等等一切常规用电的设备均可接入控制。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件，并加盖原厂公章）
	1
	套

	8
	弱电柜
	600*600*1200mm
	1
	台

	9
	室外防水音柱40W
	工作电压70/100V，功率15W, 多个配接端子，适应不同场合；

最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~14kHz
	2
	台

	10
	合并级功放
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播。

2.100V, 70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。

3.有默音功能,便于插入优先广播。

4.输出功率120W

5.各通道独立音量控制。

6.高音和低音音调控制。

7.单机即为一个完备的公共广播小系统。
	1
	台

	11
	控制设备
	1.处理器：主频≥2.7GHz，核心数量≥6，线程数量≥12；

2.内存：≥8GB DDR4， 2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 内存；

3.硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

4.显示：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 x 1080；
	1
	套

	12
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37.2Mpps

3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB

4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计

5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖原厂公章；）

6、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）
	1
	台

	
	二、小学门口全彩大屏（绿化内）
	宽4.48米*高2.4米
	
	

	1
	P4室外全彩
	像素间距：≤ 4mm；使用环境：室外；  

像素密度：≥ 62500 pixels/m2；  

亮度均匀性≥98%；  

模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°；  

通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；  

屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K；  

刷新率≥3840Hz；  

正常工作时支持消除毛毛虫功能；  

低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度；  

平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；    
	10.8
	平方

	2
	开关电源
	效率≥86%

空载功耗：5W

额定输出电压：5±0.13VDC

额定输出电流：0~40A

短路保护，过流保护
	70
	台

	3
	LED二合一处理器
	支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。 

支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 

安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。

支持输入源一键切换。 

支持外置独立音频。 

支持输入分辨率预设及自定义调节。 

支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 

支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 

支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 

支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 

支持连接控台设备。
	1
	台

	4
	LED视频接收卡
	单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用 16 个 标准的 HUB75 接口，
	13
	张

	5
	一体箱
	镀锌黑色喷塑，外框尺寸：4.26m（宽）*2.66m（高）
	11.3
	平方

	6
	室外防水立柱
	混凝土、地基等
	1
	套

	7
	配电柜
	1.输入接线方式:3相5线制

2.输入电压(V): 3相380V

3.输入频率 (Hz):5o/sOHz

4.输出接线方式:单相-3线输出,输出电压 (V):交流220V

5.无线遥控开关机：遥控距离达到150米（空旷地）。

6.具有A，B，C三项线指示灯，实时监控设备运行状态。具有散热设备运行指示灯或者它辅助设备运行指示灯；
	1
	套

	8
	室外防水音柱40W
	工作电压70/100V，功率15W, 多个配接端子，适应不同场合；

最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~14kHz
	2
	台

	9
	合并级功放
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播。

2.100V, 70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。

3.有默音功能,便于插入优先广播。

4.输出功率120W

5.各通道独立音量控制。

6.高音和低音音调控制。

7.单机即为一个完备的公共广播小系统。
	1
	台

	10
	控制设备
	1.处理器：主频≥2.7GHz，核心数量≥6，线程数量≥12；

2.内存：≥8GB DDR4， 2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 内存；

3.硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

4.显示：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 x 1080；
	1
	套

	11
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37.2Mpps

3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB

4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计
	1
	台

	
	三、多功能教室全彩大屏
	
	
	

	
	1、主显示屏
	宽5.76米*3.2米
	
	

	1
	P2.5室内全彩LED显示屏 
	1. 像素结构：SMD表贴三合一

2. 投标产品LED屏像素点间距≤2.5mm

3. 模组尺寸：320mm*160mm

4. 刷新率≥3840Hz

5. 平整度≤0.2mm

6. 像素密度：160000点/㎡

7.所投产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。

8.所投产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1；色温2000K~18000K连续可调。色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K。

9.所投产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。
	18.432
	平方

	2
	主显示屏电源
	1.额定输出电压/ 4.5V

2.额定输出电流/ 40A

3.额定输出功率/ 180W

4.输出电压精度/ ±1%

5.输出纹波&噪声/ ≤150mVp-p

6.输入电压范围/  200-240VAC

7.输入频率范围/  47 / 63HZ

8.输入电流/ ≤2.5A（200-240VAC)                                                                                                                                                 

9.电源效率/ ≥86%
	90
	只

	3
	主显示屏控制卡
	1.集成12个标准HUB75接口，免接HUB板

2.采用千兆网口通信，可以连接PC

3.支持亮色度逐点校正

4.支持接收卡预存画面设置。

5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。

6.支持 5Pin 液晶模块
	36
	张

	4
	全彩显示屏屏体钢结构及包边装饰
	主框架采用40×40矩形钢

辅助结构20×40矩形钢

含不锈钢包边
	19.338
	平方

	5
	LED二合一处理器
	1.支持1 路真4K  HDMI 2.0输入 ,4路DVI输入,1路3G-SDI

2.视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。

3.支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示

4.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。

5.支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰
	1
	台

	
	2、其余主材部分
	
	
	

	1
	配电柜
	10KW 1组3路 延时分路上电
	1
	套

	2
	控制设备
	1.处理器：主频≥2.7GHz，核心数量≥6，线程数量≥12；

2.内存：≥8GB DDR4， 2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 内存；

3.硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

4.显示：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 x 1080；
	1
	套

	3
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37.2Mpps

3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB

4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计
	1
	台

	
	四、报告厅全彩大屏
	
	
	

	
	1、主显示屏
	宽9.6米*高5.44米
	
	

	1
	P2.5室内全彩LED显示屏 
	像素结构 SMD2121三合一LED

像素间距（mm） 2.5

模组分辨率（W×H） 128×64=8192

模组尺寸（mm） 320×160×16.6

模组输入电压（V） 5±0.1

模组最大电流（A） ≤6

模组最大功耗（W） ≤30

白平衡亮度（nits） ≥500

色温（K） 2000～9500可调

视角（水平/垂直°） 140/120

亮度/色度均匀性 ≥99%

对比度   5000:1

供电要求   AC90V－132V/ AC186V－264V，频率47Hz～63Hz

换帧频率（Hz） 50&60

驱动方式    恒流驱动，32扫

灰度级别 16384

刷新率（Hz） 1920Hz

颜色处理位数 14bit
	52.22
	平方

	2
	主显示屏电源
	尺寸：190mm*81mm*30mm
额定输入电压：200-240VAC
输入频率：50Hz
冷启动冲击电流：60A
效率≥86%
空载功耗：5W
额定输出电压：4.5±0.13VDC
额定输出电流：0~40A
短路保护，过流保护
	170
	只

	3
	主显示屏控制卡
	单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用 16 个 标准的 HUB75 接口
	90
	张

	4
	全彩显示屏屏体钢结构及包边装饰
	尺寸：

（9760*5600）mm=54.646㎡

主梁采用10#槽钢

主框架采用100×100矩形钢

辅助结构40×40矩形钢

含后侧检修马道

含不锈钢包边及装饰
	54.65
	平方

	5
	LED发送盒
	单台带载230万像素，4路网口输出，最宽3840像素，最高3840像素；
HDMI/DVI 视频输入； 
 HDMI 音频输入/外部音频输入； 
 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 
 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 
 高位阶视频源带载能力：1440×900； 
 18bit 灰阶处理与显示； 
 一路光探头接口； 
 可级联多台进行统一控制； 
 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 
 标准 1u 机箱设计，独立供电；
	4
	台

	6
	LED视频处理器
	功能特性

• 四口拼接， 1040 万像素自定义，水平最大 15360 像素，纵向最大 7680 像素

• 四画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏、地幕的集中控制

• 支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号

• 支持 4K 超高清信号处理

• 多组可编辑全局图文叠加

• 支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效

• 支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化

• 支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出

• 对信号源进行任意部分截取显示

• 自定义 EDID

• 可预存 32 个场景模式，一键调用

• 支持一键黑屏/静止
	1
	台

	
	2、报告厅会标条屏
	宽16.72米*高0.608米
	
	

	1
	LED会标显示屏 P4.75mm 单红
	像素结构 SMD2121三合一LED
像素间距（mm） 4.75
模组分辨率（W×H） 64×32=2048
模组尺寸（mm） 304×152×14.5
模组输入电压（V） 5±0.1
模组最大电流（A） ≤5.2
模组最大功耗（W） ≤15
白平衡亮度（nits） ≥500
视角（水平/垂直°） 140/120
亮度/色度均匀性 ≥95%
	10.16
	平方

	2
	主显示屏电源
	尺寸：190mm*81mm*30mm
额定输入电压：200-240VAC
输入频率：50Hz
冷启动冲击电流：60A
效率≥86%
空载功耗：5W
额定输出电压：4.5±0.13VDC
额定输出电流：0~40A
短路保护，过流保护
	33
	只

	3
	网络异步控制卡
	支持 130 万像素点带载能力
支持多屏播放同步机制
处理性能强大
全方位控制方案
支持同步异步双模式
支持双WiFi -AP模式
支持 4G 模块
	1
	套

	4
	LED显示屏钢结构
	1、结构尺寸：
(16800*688）mm=11.5584平方
含钢结构及四周不锈钢包边
	11.55
	平方

	5
	配电柜
	50KW智能电柜,对接中央控制系统集中控制
	1
	台

	6
	8口接入交换机
	8口10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口
	1
	台

	
	五、风雨操场全彩大屏
	
	
	

	1
	P3室内全彩LED显示屏 
	1. 像素结构：SMD表贴三合一

2. 投标产品LED屏像素点间距≤3mm

3. 模组尺寸：320mm*160mm

4. 刷新率≥3840Hz

5. 平整度≤0.2mm

6. 像素密度：160000点/㎡    
	28.16
	平方

	2
	主显示屏电源
	1.额定输出电压/ 4.5V

2.额定输出电流/ 40A

3.额定输出功率/ 180W

4.输出电压精度/ ±1%

5.输出纹波&噪声/ ≤150mVp-p

6.输入电压范围/  200-240VAC

7.输入频率范围/  47 / 63HZ

8.输入电流/ ≤2.5A（200-240VAC)                                                                                                                                                 

9.电源效率/ ≥86%
	110
	只

	3
	主显示屏控制卡
	1.集成12个标准HUB75接口，免接HUB板

2.采用千兆网口通信，可以连接PC

3.支持亮色度逐点校正

4.支持接收卡预存画面设置。

5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。

6.支持 5Pin 液晶模块
	44
	张

	4
	全彩显示屏屏体钢结构及包边装饰
	主框架采用40×40矩形钢

辅助结构20×40矩形钢

含不锈钢包边
	29.95
	平方

	5
	LED二合一处理器
	1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。 

2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 

3. 安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。

4. 支持输入源一键切换。 

5. 支持外置独立音频。 

6. 支持输入分辨率预设及自定义调节。 

7. 支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 

8. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 

9. 支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 

10. 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 

11. 支持连接控台设备。
	1
	台

	6
	远程信息发布盒
	1.支持多屏播放同步机制

2.处理性能强大

3.全方位控制方案

4.支持同步异步双模式

5.支持双WiFi -AP模式

6.支持 4G 模块
	1
	台

	7
	配电柜
	1.输入接线方式:3相5线制

2.输入电压(V): 3相380V

3.输入频率 (Hz):5o/sOHz

4.输出接线方式:单相-3线输出,输出电压 (V):交流220V

5.无线遥控开关机：遥控距离达到150米（空旷地）。

6.具有A，B，C三项线指示灯，实时监控设备运行状态。具有散热设备运行指示灯或者它辅助设备运行指示灯；
	1
	套

	8
	控制设备
	1.处理器：主频≥2.7GHz，核心数量≥6，线程数量≥12；

2.内存：≥8GB DDR4， 2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 内存；

3.硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

4.显示：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 x 1080
	1
	套

	9
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37.2Mpps

3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB

4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计
	1
	台

	
	六、操场司令台条屏
	
	
	

	
	1、主显示屏
	P10 宽7.15米*高0.57米
	
	

	1
	P10室外条屏，单色
	1.单色显示屏P10单色10000/㎡;

2.点间距：10mm

3.物理密度：10000点/m2

4.驱动方式：恒流驱动1/4扫描

5.结构：灯驱合一

6.模组尺寸：320mm*160mm;
	4.075
	平方

	2
	主显示屏电源
	1.效率≥86%

2.空载功耗：5W

3.额定输出电压：5±0.13VDC

4.额定输出电流：0~40A

5.短路保护，过流保护
	6
	只

	3
	网络异步控制卡
	1.显示亮度高，控制面积大，通讯速度快；

2.刷新率高，画面稳定，移动平滑；

3.多区域联动精确调度算法；

4.支持底层软件在线升级；

5.支持温度、温湿度传感器；支持红外遥控器、按键点播节目；支持多种噪声传感器；
	1
	张

	4
	室外屏体钢结构及包边装饰
	根据屏体定制

主框架采用40×40矩形钢

辅助结构20×40矩形钢

含不锈钢包边
	6.7
	平方

	
	2、其余主材部分
	
	
	

	1
	配电柜
	10KW电柜 功能特性：

1） 控制方式：手动+时控+选控三位一体

2） 手动状态：一键启停，分步上电、断电

3） 时控状态：设置 4 组控制时间段

4） 选控控制：多功能卡、PLC、干接点

5） 空调控制：单独温度设定控制

6） 级联控制：自动级联控制
	1
	套

	2
	控制设备
	1.处理器：主频≥2.7GHz，核心数量≥6，线程数量≥12；

2.内存：≥8GB DDR4， 2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 内存；

3.硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

4.显示：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 x 1080；
	1
	套

	3
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37.2Mpps

3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB

4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计
	1
	台


9、常态化线上教学系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	1
	教学摄像机
	1080p全高清视频通话（高达 1920 x 1080 像素），90°视野，
4倍变焦，1080p
Rightlight 2 技术能在不同光照环境中呈现清晰图像，低光照下也不例外
选装摄像头设置应用程序，以控制画面的水平、垂直位移及变焦。
自动对焦
外置隐私镜头盖
2 个全向麦克风
高速 USB 2.0 认证（支持 USB 3.0）
可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器
	36
	台

	2
	摄像机支架
	吊装支架，万向节
	36
	个

	3
	全向麦
	6米拾音半径全向麦
	36
	台

	4
	延长线
	USB公-母 10米 成品线
	36
	根

	5
	教学终端设备
	1.处理器：主频≥2.7GHz，核心数量≥6，线程数量≥12；

2.内存：≥8GB DDR4， 2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 内存；

3.硬盘：≥256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；

4.显示：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 x 1080；

5.支持网络同传功能

6.附语音耳机
	102
	台


10、录播教室（2间）录播系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	
	一、录播系统
	
	
	

	1
	高清录播主机
	根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。
1、6路本地高清信号采集接口，接口类型分别为4路SDI，2路HDMI，最高分辨率可达1080P60帧。
2、2路本地视频输出接口，接口类型为2路HDMI高清数字接口，2路输出视频各不相同，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，最高分辨率为1080P60。
3、10路本地音频信号采集接口，接口类型分别为8路吊麦（接口标识MIC）,2路3.5mm耳机接口立体音输入，用于接入无线麦克、PC音频信号。其中8路吊麦支持48V幻象供电。

4、2路3.5mm耳机接口立体音输出，可根据系统功能模式自由混音输出。
5、10路本地RS232串口，接口类型为绿色3pin端子。
6、1路本地调式串口，接口类型为绿色3pin端子。可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态。
7、1路GPIO接口，接口类型为绿色3pin端子。能够支持3.3V/5V供电。
8、6路RJ45网口，其中支持4个POE接口。
9、2路USB接口。
10、电源采用DC12V-10A直流供电。
11、1个SATA接口，标配2T硬盘（最大支持4TB硬盘）。
12、为保证教学场景正常授课，教学终端具有超静音设计，全速运转噪音≤26dBA。
智慧课堂教师端系统：
1.智慧课堂教师端教学系统，教学灵活，支持笔记本电脑、台式机电脑、教学触摸一体机安装应用，无需打开软件进行文档上传，可直接进行文档视频播放
2.教师可在家中线上教学、校园教室内教学，不受地点限制；
3.高度集成智慧课堂教学应用系统；需集成多种教学工具系统，摄像采集系统软件，声音采集系统软件、白板教学功能软件、课堂互动教学软件、课堂直播系统软件、教学内容录制软件等功能；
4.支持画笔功能，可以自由选择批注的笔迹粗细；支持≥8种颜色画笔实现课堂教学重点内容标注；
5.支持批注，擦除，撤销，恢复操作功能，支持区域擦除及一键清除等操作。
6.支持软黑板功能，模拟黑板真实笔记教学，满足教师通过鼠标或者触摸书写板书进行教学；支持撤销恢复功能防止误操作影响重点内容教学，支持添加下一页功能满足板书内容扩展讲解功能；
7. 支持软黑板树状排列功能，保留上一页板书功能，支持板书实时调取，供师生参考学习;提供以上软件界面截图。
8.支持PPT联动显示，当主屏或者老师屏显示当前页时，辅屏或者投影屏显示PPT的上一页，与主屏形成呼应，当主屏或者老师屏翻页时，辅屏或者投影屏始终形成上下页联动显示。
9.支持一键云直播功能，支持直播开启，显示直播时间、教师头像采集开启、音频采集开启、高拍仪实现课堂教学直播；
10. 支持课堂互动功能：
（1）支持学生名单显示功能；
（2）支持线上签到功能，应到人数、签到次数、出勤率统计；
（3）支持测验功能，支持选择题、判断题、简答题、支持测验统计；
（4）支持弹幕功能，学生通过弹幕进行课堂评论；
（5）支持教学内容采集功能，支持视频、PPT、文档等教学内容采集；
（6）学生端支持照片墙显示功能，显示学生发送图片或者照片显示；
（7）学生端无需下载软件客户端，通过网页端直接观看；
（8）学生端观看课程直播查看简介、资料功能；
（9）学生端观看课程直播，支持切换校园内直播功能；
（10）学生端支持评论功能，支持签到功能，支持测验功能；
（11）学生端观看直播支持教师图像与教学内容切换显示；
11.设置功能：支持云端设置功能，支持自动生成服务器地址、端口、唯一标识、设备名称、学校名称、注册码功能设置；
12.支持课程班级小组名称、小组地址配置功能；
13.支持绑定教室设置，支持配置教室ID、教室名称绑定；
14.支持智慧课堂教学工具最小化功能，避免软件影响教学画面操作。
智慧课堂学生端系统：
1. 支持小组反控共享板书功能。任意选择某一小组进行师生共享板书功能，老师和学生均可以在同一画布上进行白板书写。
2.通过移动端接收支持单选题、多选题、简答题等多种题型；
3. 支持小组对比功能；可以任意选择两个小组进行组合，广播至所有小组进行查看和显示。
4. 小组通过自带手机电脑等实现投屏，支持各小组屏幕终端上显示小组讨论内容；
5. 学生可通过移动端实现参与课堂互动中，通过课表直接接入课堂；
7.支持学生终端的PDF、office文件等文件以上传下载的方式分享；
8.支持教师将课件分发给所有学生，学生可以对内容随时进行教学反馈，教师可以随时查看学生的教学反馈意见；
9.投屏和直播：学生都可以投屏或直播到分组显示端上，≥4人同时投屏显示；
10.共同批注：教师和学生可以在同一块画板上共同批注；
	2
	台

	2
	高清录播摄像机
	1．图像传感器：1/2.8寸CMOS
2．有效像素不少于200万像素，光学变焦：12倍，数字变焦：12倍
3．焦距：f=3.9mm-46.8mm，视场角：72.5°-6.3°
4．信噪比：≥50dB
5．水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°
6．预置位不少于255个
7．为保证拍摄准确性摄像机云台采用精密蜗杆转动。
8．为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：1个3G-SDI，1个HDMI， 1个RJ45，1路LINE ，1路RS-232 /RS-485，1个TF插口，1个USB。
9．高清视频输出帧率：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50
10．红外信号透传输出：1路红外信号透传输出接口
11．支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC
12．支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置
13．支持协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D
14．具有本机视频防丢失安全保障功能
15.为满足跟拍策略要求、保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求教室内所有摄像机必须为同型号专业高清云台跟踪摄像机，不接受任何形式的网络枪机和固定镜头全景摄像机。
16.为保证系统之间良好兼容性需与录播主机同一品牌。
	8
	台

	3
	定位分析仪
	1) 扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 " 
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 最低照度：0.3Lux
	4
	个

	4
	数字音频处理器
	1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；
2.集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；
3.可通过网络进行远程监听，软件升级和参数配置
4.集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量
5.8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭
6.4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2&4—课件；3—无线麦；
7.4路平衡输出，具体定义为：1，输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；.3&4，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）。
8.8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；
9.智能混音功能（8路平衡输入可任意组合）；
10.语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；
11.回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；
12.具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；
13.除网口外，还可通过RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数
14、内置声场检测功能，可测试混响时间、环境噪声、频率响应和语音传输指数STI；
15.远程回声消除：处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms
16.回声抑制比：＞60dB
17.采样率：32K
18.采样位数：16位
19.动态范围：90db
20.环境噪声消除：稳态噪声消除比：30dB 
21.频率响应 ：20Hz-16KHz 
22.最大增益 ：59dB 
23.电源电压 ：DC 12V/2A
1) 支持对音频处理矩阵进行管理。
2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。
4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
	2
	台

	5
	采访话筒（指向性）
	1.频率响应：100Hz～18KHz
2.灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）
3.指向特性：超心型 ≤135°
4.输出阻抗：200Ω±30%
5.输出幅度：Max 300mV
6.最大承受声压：110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）
7.动态范围；76dB（A）
8.信噪比：60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)
9.幻象供电：直流48V
10.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C
11.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端设备同一品牌。
	12
	支

	6
	录制面板
	1.支持与录播系统联动功能，实现录播系统开启关闭，图像预监跟踪，远程视频互动管理；
2.处理器：≥4核，2G内存；
3.具备≥1路12V电源输入；
4.支持教学多媒体设备接入，支持投影机.电视机教学设备开启，关闭功能； 
5. 为方便操作可进行鼠标键盘等移动存储设备接入，需具备≥2路USB接口,支持USB接口，用户可以通过U盘对录播主机的视频课件拷贝；
6.需支持休眠唤醒功能，可自定义设置休眠时间，支持触摸唤醒功能；
7.具备自定义新建命令按键，自定义按键名称；
8.具备POE功能，支持供电和网络通讯；
9.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端设备同一品牌；
二、软件参数
1.为方便教学场景使用支持有线网络连接及5GHZ无线网络，支持10/100/1000M速度自适应；
2.为了方便教学场景使用的多样性，可控制视频会议的发起.管控及关闭等功能；
3. 支持互动权限功能，通过系统显示界面，一键式互动连接开启关闭功能；
4. 支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需在进行重新设置参数；
5. 支持互动管理功能，具有添加及删除互动成员功能；
6.在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小的控制；
7.为辅助拍摄效果，可实现切换自动.手动导播规则；
8.需具备镶嵌式安装，防止丢失及损坏；
9.需具备权限管理功能，支持账号密码登录功能，防止教学资源丢失；
10.≥9寸液晶触摸屏，支持界面图标触摸感应功能，实现即点即应功能；
11.触摸点数：标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能；
12.分辨率：支持720P/1080P分辨率自适应
13.支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能；
14.具备≥7G本地存储功能；
15.为方便教师操作，提高教学使用效率，需具备可视化界面管理功能，支持普通模式.录播模式，系统关.投影关幕布升降.教师跟踪.学生跟踪，自动导播.网络课堂呼叫模式
16.支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示，教学内容图像显示；
17.为方便教师实时掌握教学情况，进行视频信号预监视功能；
18．需具备用户个性化设置，能够自定义桌面背景图片；
19.需具备≥3.0寸图像显示界面，具有导播功能进行实时图像触摸通道切换，
20.支持同步导播画面图像画面触摸移动功能，可根据应用习惯进行上下左右中间方向移动；
21. 为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端设备同一品牌
	2
	个

	7
	电源管理器
	1.支持 8路电源输出。
2.支持RS232串口能控制。
3.支持每路电压数字显示功能。
4.启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。
	2
	台

	
	二、观摩室
	
	
	

	1
	观摩设备
	55 inch
屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）  
屏幕比例 16:9 
刷屏率 60HZ 
背光源 直下式LED 
扫描方式 逐行扫描 
响应时间 4ms 
支持格式（高清） 2160p /1080p/1080i/720p 
	4
	台

	2
	无线键鼠
	无线
	2
	个

	3
	网络机柜
	600*600*1200mm
	2
	台

	4
	教学视频资源管理平台
	1. Cpu：Intel Xeon E5以上配置
2. 内存：≥16GB DDR4
3. 硬盘：≥8TB SAS/SATA
4. 磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10
5. 网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应
6. 电源冗余：支持双电源冗余
7. 系统支持：CentOS6.6 64位
一、平台架构功能：
1.服务器搭载平台，并具备通过联通教室、教师和学生，将线上线下、课上课下链接在一起，实现课堂数据和学习数据自动采集，资源到应用的一体化教学管理、课堂互动、课后答疑、远程互动、数据分析、设备管理；
2.平台教与学应用支撑，智慧课堂以课表为核心，汇聚应用与数据，基于音视频核心技术可方便的服务于教学管理、教师授课及学生学习，并形成管理数据、学情分析、考勤分析数据智能化采集与分析；
3.平台支持混合云架构，用户在教育网内登录时，直接访问本地点播服务器；用户在广域网进行访问时，通过云端点播服务器获取课程内容；
4.整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行；
5.支持播放器自适应功能，自适应H5视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播视频课件；
6.支持提供并开放视频资源上传接口，实现第三方录播系统资源上传到智慧课堂平台；
7.支持较强的兼容性，兼容其他录播品牌的前端设备推送的rtmp流；
8.平台采用开放式接口，支持学校原有系统实现对接，支持单点登录认证，统一集中管理；
9.支持首页管理功能，自定义平台首页轮播图设定；
10.支持公开直播管理：正在直播、即将直播、课程推荐、直播排行榜、教师排行榜、最新动态功能展示；
二.直播课堂管理系统：
1.支持按学科分类功能，根据不同学科进行查看教学课堂直播；
2.支持按学期查看直播功能，按照不同学年学期查看直播课程；
3.支持按照最新最热门课程查找直播课堂课程进行观看；
4.支持按全部课程今日课程查找直播课堂课程进行观看；
5.支持正在直播.即将开始、过期直播、直播回放功能；
6.支持按时间.按标题查找直播课程功能，支持平台扫码观看直播；
7.支持第三方直播设置功能：教师视频流名、学生视频流名、屏幕视频流名；
8.支持新建直播功能，支持校内直播、云直播功能；支持学校名称、主讲教师、学科、课程、教室、直播时间、年级创建；
9.支持公开直播，教师视频、学生视频、全景视频、屏幕视频直播画面选择；
10.支持应到人数设置，支持班级、学生选择添加；
11.支持直播封面图片设置，支持直播简介介绍；
三.录播课堂管理系统：
1.支持按照学科、学期进行录播课程分类；
2.支持按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看；
3.支持课程主页的管理功能，查看全部课程、我的课程；
4.支持课程资料查阅，相关教师课程显示；
5.支持课表管理功能，可以实现在线课表查询、修改，在课表里设置课程信息后，到设定时间自动开始录制，无需人工操作，提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告。
四.个人中心教学系统：
1.按照个人权限支持录播管理功能，支持教师视频、学生视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询，支持批量录播管理；
2.支持录播计划管理，支持删除、新建、批量管理、导入、自动策略、过期计划操作功能；
3.支持录播计划管理复制、编辑、导出测验结果、测评结果操作功能管理；
4.支持资源管理功能，支持资源视频管理，删除资源、上传视频、上传文档、批量编辑；
5.支持按时间、按点击量、按时长、按下载量进行排序功能；
6. 支持资源点播教学课后评课功能；
7.支持回收站功能，按照标题、学期、院系、主讲、课程查找视频资源进行视频资源还原功能、删除功能管理；
五.移动端教学系统：
1.无需单独下载与教学相关APP软件，支持通过微信扫码进入移动端教学系统小程序，实现课前、课中、课后功能；
2.教师端支持直播功能应用模块；课程查看、课表建立、我的空间管理；支持课堂名称、上课时间、上课教室、上课班级建立，直播课堂观看；
3.学生端通过智慧课堂查看推荐直播课程、点播课程；支持直播、点播、签到功能；
4.支持通过扫码进行快速签到；按照课表内容快速进入课堂，参与课堂学习；通过视频分类、时间顺序点播回看名师优课教学资源；
六.后台管理系统：
1.存储管理：视频资源储存地址信息，对分布式存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量；
2.角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表；
3.组织机构：支持对学校内部的院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作；
4.校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备；
5.班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单；
6.节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间；
7.课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、编码、所属年级、所属院系、课程属性（精品、必修）、课程状态（公开、发布显示）；支持课程封面上传；支持填写课程简介，既可以是文字介绍也可以是图文介绍；
8.教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层、座位数、所属班级、所属组织机构、所属直播服务器、录制服务器，是否开启学情分析和考勤分析等功能操作；支持教室信息的导入功能；
9.教师管理：支持对教师信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构、上传头像、简介等信息填写，支持通过excel导入教师信息；
10.设备管理：支持设备注册功能，设备注册时需要填写所在教室等信息，平台端会显示所有接入设备的名称、类型、设备状态、设备地址等信息；
11.平台数据统计：支持点击量数据排行，视频量数据排行，学习时长排行；
12.敏感词管理：支持用户自定义敏感词，当用户发表评论或者提问时如果是敏感词则不能发表；
13.为保证信息安全，系统支持所录课件的版权保护,具有课件加密系统相关功能（提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章）
	1
	台

	
	三、多媒体系统
	
	
	

	1
	功放 
	输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω
信噪比：100dB 
谐波失真：<0.03%
频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB)
输入阻抗： 10KΩ（不平衡）；
输入灵敏度：0.77V
电源电压：AC115-230V /50Hz
	2
	台

	2
	音箱
	输出功率：60W-100W
阻抗：8欧姆
频率响应：68Hz-20KHz
单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1
灵敏度：90dB(1w/1m)
尺寸（H×W×D)：310×220×205mm
	2
	对

	3
	高清设备
	≥21.5 inch
	2
	台

	4
	交换机
	固化10/100/1000M以太网端口24个，固化1G SFP光接口4个
	2
	台


11、综合布线系统

	序号
	产品名称
	指标参数要求
	数量
	单位

	一、公共广播管线预埋

	1
	室外广播线缆
	RVV2*2.5mm2
	1000
	米

	2
	通讯线缆
	标准：YD/T 1019-2013;
产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用，提供PVC、低烟无卤、防水多种规格。
芯数: 4*2；外护套材质：PVC；外径：6.1±0.2mm；
特性阻抗：100±15Ω 
最小互电容：51pf/m
直流电阻：≤9.3Ω/100m 
最大平衡电容：160pf/km
最大电流平衡 ：2%  
防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定
最小安装半径：4倍电缆外径
最大拉力：100N  
操作温度： -15～60℃
安装温度:  0～50℃
操作电压： DC 32～72V
	305
	米

	3
	PE管
	直径25mm
	300
	米

	4
	辅材
	水晶头、接插头、五金配件等
	1
	批

	二、LED大屏管线预埋

	1
	主干电源线缆
	YJV4*75+1*35mm2
	150
	米

	2
	主干电源线缆
	YJV4*25+1*16mm2
	20
	米

	3
	主干电源线缆
	YJV4*16+1*10mm2
	150
	米

	4
	主干电源线缆
	YJV5*6mm2
	200
	米

	5
	分支电源线缆
	RVV3*4mm2
	500
	米

	6
	通讯线缆
	标准：YD/T 1019-2013;
产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用，提供PVC、低烟无卤、防水多种规格。
芯数: 4*2；外护套材质：PVC；外径：6.1±0.2mm；
特性阻抗：100±15Ω 
最小互电容：51pf/m
直流电阻：≤9.3Ω/100m 
最大平衡电容：160pf/km
最大电流平衡 ：2%  
防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定
最小安装半径：4倍电缆外径
最大拉力：100N  
操作温度： -15～60℃
安装温度:  0～50℃
操作电压： DC 32～72V
	2300
	米

	7
	音响线
	RVV2*1.5mm2
	200
	米

	8
	配管
	JDG25
	1350
	米

	9
	辅材
	满足上述系统及设备配套要求
	1
	套

	三、报告厅管线预埋

	
	1、信号接入
	
	
	

	1
	预埋式地插
	讲台地插*1，一体机地插*1
含HDMI、电源、网络、卡侬模块
	2
	套

	2
	预埋式地插
	含电源、DMX512信号模块
	2
	套

	3
	预埋式地插
	含卡侬模块
	4
	套

	4
	HDMI光纤
	1、HDMI2.0有源光纤
2、长度：25米。                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。                     4、支持HDCP 2.2                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用
	2
	根

	5
	HDMI光纤
	1、HDMI2.0有源光纤
2、长度：30米。                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。                     4、支持HDCP 2.2                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用
	1
	根

	6
	HDMI光纤
	1、HDMI2.0有源光纤
2、长度：50米。                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。                     4、支持HDCP 2.2                                                                  6、标准HDMI插件，即插即用
	1
	根

	
	2、线缆部分
	
	
	

	1
	无氧铜扬声器线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               4芯绞合加护套；
导体截面积：2.5mm2；      
	200
	米

	2
	无氧铜扬声器线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               2芯绞合加护套；
导体截面积：2.5mm2；      
	400
	米

	3
	工程音频安装线缆
	4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜 
	300
	米

	4
	成品跳线（XLR平衡线）
	卡侬公头-卡侬母头2米成品线
线材：NCRVPE2*0.3
卡侬公头：甬声
卡侬母头：甬声
	50
	根

	5
	天线专用线缆
	95％屏蔽50Ω同轴线缆，高纯度无氧单芯铜
编织屏蔽覆盖率95％，128编
	30
	米

	6
	HDMI高清线
	监视器用，讲台笔记本使用
1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：5米                                                                                                        
	3
	根

	7
	HDMI高清线
	1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：2米
	5
	根

	8
	中控系统成品跳线
	RS232成品跳线，长度2米
	6
	根

	9
	DMX512控制线缆
	高纯度无氧铜丝
专业DMX512灯光信号线，                                                                                              护套外径：6.7mm，                                                                          导体直流电阻：8.1Ω/100m，                                                        芯与芯之间的电容：55pF/m，                                                                                                       特性阻抗：120Ω。
	450
	米

	10
	舞台电源线
	RVV3*2.5mm2
	1300
	米

	11
	摄像机电源线
	RVV2*1.0mm2
	100
	米

	12
	通讯线
	标准：YD/T 1019-2013;
产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用，提供PVC、低烟无卤、防水多种规格。
芯数: 4*2；外护套材质：PVC；外径：6.1±0.2mm；
特性阻抗：100±15Ω 
最小互电容：51pf/m
直流电阻：≤9.3Ω/100m 
最大平衡电容：160pf/km
最大电流平衡 ：2%  
防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定
最小安装半径：4倍电缆外径
最大拉力：100N  
操作温度： -15～60℃
安装温度:  0～50℃
操作电压： DC 32～72V
	915
	米

	
	3、桥架、管材附件部分
	
	
	

	1
	总市电柜
	定制
	1
	套

	2
	灯杆强电镀锌桥架
	50mm*50mm*1.0mm
	60
	米

	3
	强弱电镀锌桥架
	100mm*100mm*1.0mm
	130
	米

	4
	镀锌管
	JDG25
	400
	米

	5
	管材接头及附件
	桥架（镀锌管）接头、弯头等附件
	1
	项

	四、多功能教室管线预埋

	
	1、信号接入
	
	
	

	1
	预埋式地插
	讲台地插*1
含HDMI、电源、网络模块
	1
	套

	2
	预埋式地插
	含卡侬模块
	1
	套

	3
	HDMI光纤
	1、HDMI2.0有源光纤
2、长度：15米。                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。                     4、支持HDCP 2.2                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用
	1
	根

	
	2、线缆部分
	
	
	

	1
	无氧铜扬声器线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               2芯绞合加护套；
导体截面积：2.5mm2；      
	80
	米

	2
	工程音频安装线缆
	4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜 
	120
	米

	3
	成品跳线（XLR平衡线）
	卡侬公头-卡侬母头2米成品线
线材：NCRVPE2*0.3
卡侬公头：甬声
卡侬母头：甬声
	16
	根

	4
	HDMI高清线
	讲台笔记本使用
1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：5米                                                                                                        
	1
	根

	5
	HDMI高清线
	1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：2米
	2
	根

	
	3、桥架、管材附件部分
	
	
	

	1
	镀锌管
	JDG25
	80
	米

	2
	管材接头及附件
	镀锌管接头、弯头等附件
	1
	项

	五、风雨操场管线预埋

	1
	预埋式地插
	含卡侬模块
	1
	套

	
	1、线缆部分
	
	
	

	1
	无氧铜扬声器线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               2芯绞合加护套；
导体截面积：2.5mm2；      
	750
	米

	2
	成品跳线（XLR平衡线）
	卡侬公头-卡侬母头2米成品线
线材：NCRVPE2*0.3
卡侬公头：甬声
卡侬母头：甬声
	40
	根

	3
	HDMI高清线
	1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：2米
	2
	根

	
	2、桥架、管材附件部分
	
	
	

	1
	弱电镀锌桥架
	100mm*100mm*1.0mm
	60
	米

	2
	镀锌管
	JDG25
	80
	米

	3
	管材接头及附件
	镀锌管接头、弯头等附件
	1
	项

	六、舞蹈教室（1间）管线预埋

	
	1、线缆部分
	
	
	

	1
	无氧铜扬声器线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               2芯绞合加护套；
导体截面积：2.5mm2；      
	50
	米

	2
	工程音频安装线缆
	4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜 
	50
	米

	3
	成品跳线（XLR平衡线）
	卡侬公头-卡侬母头2米成品线
线材：NCRVPE2*0.3
卡侬公头：甬声
卡侬母头：甬声
	4
	根

	4
	HDMI高清线
	讲台笔记本至教学一体机使用
1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：10米                                                                                                        
	1
	根

	5
	HDMI高清线
	1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：2米
	1
	根

	
	2、桥架、管材附件部分
	
	
	

	1
	镀锌管
	JDG25
	50
	米

	2
	预埋式地插
	移动讲台地插*1
含HDMI、电源、网络模块
	1
	套

	3
	管材接头及附件
	镀锌管接头、弯头等附件
	1
	项

	七、电子班牌电源预留

	1
	电源线
	RVV2*1.0mm2
	1500
	米

	八、防撞柱预埋

	1
	通讯线
	RVV 4*2.5mm2
	100
	米

	2
	信号线
	RVV 4*1.0mm2
	100
	米

	3
	电源线
	YJV 3*4mm2
	50
	米

	4
	配电箱
	常规
	1
	套

	5
	PE管
	直径32mm
	50
	米

	6
	PE管
	直径100mm
	10
	米

	7
	基础制作（制模）
	现场制作，含水泥、黄沙、石子等
	6
	套

	8
	辅助材料
	满足上述系统及设备配套要求
	1
	项

	九、录播教室（2间）预埋

	1
	通讯线
	标准：YD/T 1019-2013;
产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用，提供PVC、低烟无卤、防水多种规格。
芯数: 4*2；外护套材质：PVC；外径：6.1±0.2mm；
特性阻抗：100±15Ω 
最小互电容：51pf/m
直流电阻：≤9.3Ω/100m 
最大平衡电容：160pf/km
最大电流平衡 ：2%  
防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定
最小安装半径：4倍电缆外径
最大拉力：100N  
操作温度： -15～60℃
安装温度:  0～50℃
操作电压： DC 32～72V
	610
	米

	2
	工程音频安装线缆
	4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜 
	200
	米

	3
	电源线
	RVV2*1.0mm2
	200
	米

	4
	视频线
	
	200
	米

	5
	HDMI高清线
	讲台笔记本至教学一体机使用
1、HDMI2.0高清线/4K
2、长度：10米                                                                                                        
	2
	根

	6
	HDMI光纤
	1、HDMI2.0有源光纤
2、长度：15米。                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。                     4、支持HDCP 2.2                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用
	2
	根

	7
	VGA线缆
	10米
	2
	根

	8
	触控线
	10米
	4
	根

	9
	镀锌管
	JDG25
	600
	米

	10
	管材接头及附件
	镀锌管接头、弯头等附件
	1
	项


（二）有关说明： 

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
质保期：5年。自最终验收合格、交付使用之日起计算。
完工期：合同签订后90天内完工。

 本项目合同履行地点：锡钢地区北侧学校，具体地点以以合同规定地点为准。
  付款方式：合同签订后7个日历天内支付合同价的30%，主要设备（教学摄像机、LED屏、数字化广播）到货后7个日历天内支付合同价的30%，余款在项目验收后收到中标人提供的发票后15日内一次性付清。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四．合同书（格式文本）
合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、交货期或完工期：
五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：
八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：                          

     年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：

一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；
四、项目服务期限：
五、项目整体免费服务期：
六、货款支付步骤和办法：
七、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

                            见证人：                  

   年   月    日

五．合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
付款方式：
履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。
履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方帐号：

六.附件
附件一：评分标准：
价格（30分）： 

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
投标人综合情况（11分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中
① 业绩（3分）：合同签订日2018年7月1日以来投标人承担过类似项目的成功案例，提供有效合同复印件及验收报告复印件，每有一个得1分，本项最高得3分。
② 投标人具有信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、GB/T31950企业诚信管理体系认证的，每有一种上述体系认证的得1分，本项最高得3分。

③ 投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS4），得1分。

④ 投标人具备信息化工程和技术服务能力评价CN-IETS一级认证证书，得1分。

⑤ 投标人具备信息技术服务运行维护标准ITSS二级（含）以上认证证书，得1分。
⑥ 本地化服务（2分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所（自有的或租赁的）相关证明复印件或本项目所有售后服务相关人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料复印件。

（3）人员配置情况（10分）：以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料。
① 项目负责人（4分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统集成项目管理工程师证书、系统分析师（高级）证书、人力资源与社会保障厅颁发的网络工程师证书，每提供一类证书得1分，本项最高得4分。需提供人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料。
② 其他人员（6分）：需提供人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料。同一个人具有下述多种证书的只计算一次，不重复得分。
a、高级智能化系统工程师证书的得1分；

b、高级系统架构设计师证书的得1分；

c、数据库管理工程师证书的得1分；

d、高级弱电系统集成项目经理证书的得1分；

e、网络与信息安全应急人员证书的得1分；

f、具有CISAW信息安全保障人员认证证书的得1分。
（3）产品与技术（14分）：相关证书及证明材料上传至投标系统中

①　所投寻呼话筒须选用防潮防腐蚀防氧化的音圈，为保证产品质量，投标时提供第三方权威机构出具的带“防潮防腐蚀防氧化”字样的证明文件复印件并加盖厂家公章得1分。
②　所投天花喇叭须采用气流源强制散热技术，延长使用寿命。投标时提供第三方权威机构出局的证明文件复印件并加盖厂家公章得1分。
③　所投数字化广播控制主机平台支持集中模式和分布模式两种工作模式，当出现网络异常时，系统自动切换到分布模式，各分区终端设备仍能播放服务器的定时广播方案；要求生产厂家提供广播服务器该功能管理界面截图证明并加盖原厂公章得1分。
④　所投数字化广播控制主机平台支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等广播功能；要求生产厂家提供广播服务器该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章得1分。
⑤　所投数字化广播控制主机平台支持播放流媒体网络电台节目（要求生产厂家提供广播服务器该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章得1分。
⑥　所投数字化广播控制主机平台支持对定时点进行编辑：包括保存、修改、添加、删除、复制、导出导入及显示各个定时点，一键对定时方案某个定时点启用或禁用；投标时需提供第三方权威机构的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分。
⑦　所投高清录播主机（报告厅）支持最大8路自动混音功能，提供CNAS、CMA认可的质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖产品厂家公章得1分。
⑧　所投多功能教室全彩大屏中二合一处理器支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID，提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告并加盖原厂公章得1分。
⑨　所投多功能教室全彩大屏中二合一处理支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示，提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告并加盖产品厂家公章得1分。
⑩　所投高清录播主机（录播教室）支持课堂报告的查看；课后老师可以通过查看课堂报告反馈课堂情况，如课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数；提供以上软件界面截图并加盖原厂公章得1分。
⑪　所投高清录播主机（录播教室）支持师生交互反馈教学系统支持考试诊断，可以通过考试进行教学质量分析；支持s-p分析，可以提供基于s-p分析的报告；提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告并加盖原厂公章得1分。
⑫　所投录播面板在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小的控制，为保证录制良好效果，点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪，点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪，提供国家级权威检测报告复印件证明并加盖原厂公章得1分。

⑬ 所投多媒体信号处理器支持对各个输入通道采用纯硬件处理技术,采 用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽,切换过程中对其他信号无影响, 实现对输入通道的实时处理功能；提供CNAS、CMA认可的质量检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章得1分。 
⑭ 所投无线投屏器整机可支持集控的部署，支持集控的远程操控，包括:关机、重启、应用安装、应用卸载、设备使用情况统计等功能，也支持实时状态监控，可拉取系统日志进行问题排查功能；提供CNAS、CMA认可的质量检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章得1分。
（4）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
Ⅱ 技术标（35分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。
①　系统整体设计方案（15分）：主要考察投标方案是否有详尽的系统实施方案和详细切实可行的实施计划，方案需要条理清晰，图文结合，可读性强，对流程、系统功能、关键技术描述清晰得15分，方案需要条理一般，图文结合，可读性良好，对流程、系统功能、关键技术描述一般得10分，方案需要条理一般，可读性一般得5分。
②　服务方案（12分）：投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的安装、调试、技术支持、硬件升级以及保障措施等一系列服务方案详尽，针对性强，阐述清楚的得12分，服务方案一般，阐述模糊得8分，服务方案一般，针对性差得3分。
③　培训方案（8分）：投标人是否有针对管理层、操作员、系统维护员的完整的、系统的免费培训方案。服务方案详尽，针对性强，阐述清楚的得8分，服务方案一般，阐述模糊得6分，服务方案一般，针对性差得3分。
附件二：商务标投标文件格式
投
标
文
件
（商   务  标）
采购项目编号：LXZC2023-036
采购项目名称：梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购
投标人：
年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
我方收到贵方编号LXZC2023-036招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方认为贵中心有权决定中标者。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
    采购项目编号：
            日期：
无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
我公司（单位）参加本次项目（LXZC2023-036）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2023-036）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。
                                       投标人（盖章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           采购项目编号：
                                   日期：
无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2023-036）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（六）承诺书（格式）：
承诺书
                             （投标人名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目（LXZC2023-036）所提供的货物均为原厂全新合格品；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表 

投标人名称（盖章）                                         采购项目编号：LXZC2023-036
	项目名称
	投标总报价(小写)

	梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2023-036
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	完工期
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。

（九）项目人员配置清单（格式）
投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：LXZC2023-036
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位人员名称
	学历或学位
	证书或职称
	工作经验简要描述
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1.表格不够可自行延长。
招标文件中所须提供的相应证明材料请附本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投  
标
文
件
（技 术 标）
采购项目编号：LXZC2023-036   
采购项目名称：梁溪区锡钢地区北侧学校办学配套设施采购项目-智慧校园设备采购
2023年08月31日
目     录
一．服务偏离表----------------------------------------（ ）
二．服务实施方案--------------------------------------（ ）
一、服务偏离表：
服务偏离表
采购项目编号：LXZC2023-036
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


注：

本表不得删除；

如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；
以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

二、服务实施方案
1
- 17 -

