无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：LXZC2023-059

采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二三年十一月六日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（55）

五．合同条款（格式）------------------------------------（57）

六. 附件------------------------------------------------（60）

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局梁溪分局委托，对无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目

2.项目编号：LXZC2023-059

3.项目预算：3390万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市公安局梁溪分局

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务），证书为投标人自有的或授权其分支机构投标的法人或负责人所有的，同一企业法人仅能授权一家分支机构参与投标，否则其授权的分支机构投标均作无效处理；

（2）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目注册，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2023-059项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2023年11月14日10:00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间: 2023年12月5日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

网上解密时间：2023年12月5日 13:30 开启解密后半小时

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（七）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址: 无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：王湉湉、刘智；

电话：0510-85058802；传真：0510-85059295

综合部：0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：投标文件分为商务标和技术标两部分

第一部分 明标商务标部分

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。（具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或营业执照具备广播电视传输网络建设、改造、维护、管理资格（投标人自有的或授权其分支机构投标的法人所有的））

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目人员配置表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分

1.	技术偏离表（格式见附件）

2.	技术实施方案（格式见附件）

- 上述1-2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。注：技术参数偏离说明中需要提供的证明文件、以及容易产生歧义、能明显区分响应供应商的内容，应当放入商务标部分，不能放入技术标部分。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 技术标的投标文件制作要求：投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。

- 4.1技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

4.2 投标文件字体设置：字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码应当连续，页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号阿拉伯字；除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 4.3 投标文件不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码）

4.4 投标文件版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

4.5电子投标文件每页右上角加盖电子暗章。

- 投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九） 开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

- 详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

本项目为无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。供应商须承诺项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，相关承诺须在商务标中体现，否则投标无效。若中标后没有达到招标文件规定要求，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位负责。

本项目核心产品为：视频云存储节点。

- 项目技术要求：

建设目标

深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，始终坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，严格执行国家第九版防控方案和“九不准”要求，着眼“双统筹、双胜利”，围绕二十项攻坚重点，突出建强队伍、优化措施、更新打法、压实责任、强力督查，进一步健全防控工作体系，完善扁平化指挥机制，落实快准严细实处置要求，让疫情防控更有“精准度”，让锡城人民生活保持“舒适度”，让企业稳产达产跑出“加速度”，让项目开足马力冲刺“赶进度”，坚决守住不发生规模性疫情底线，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康，以实际行动和过硬成效迎接党的二十大胜利召开。

梁溪区是无锡的老城区，人口密集且人员流动频繁，今年反复出现新冠肺炎疫情以后，防疫、交通、社会治安等城市综合管理问题，给梁溪区防疫指挥工作带来了严峻的挑战，给老百姓工作生活也造成很大的影响。

按照市委市政府、区委区政府的部署要求，无锡市公安局梁溪分局投入到疫情防控中。分局充分利用信息化技术，加强社会信息采集，强化实有人口管理，全力做好疫情流调。

梁溪分局加快部署智能感知点位以解决辖区内点位覆盖不足问题。疫情期间使得智能化前端设备占比显著提高，信息采集也从视频和少量人、车抓拍到以人体特征、人员行为特征、车辆特征等多维信息采集转变，实现全区范围内人、车等活动态势智能全感知，提升预防和打击犯罪能力，不断增强社会面治安管理能力和疫情防控的能力。

量化指标内容：

系统质保期故障及时解决率≥95%；

系统质保期故障修复响应时间≤24小时；

系统质保期维护响应时间≤60分钟；

系统正常使用年限≥5年；

管理部门满意度≥90%；

使用人员满意度≥90%。

建设规模

梁溪区是无锡市的中心城区，2016年2月20日正式成立，由原崇安、南长、北塘三城区合并而成，面积71.5平方公里。本项目需在全区范围内的重要交通路段（交通节点）、区边界重点道路、重点单位出入口、重点区域新建智能感知监控点位。

| 名称 | 智能监控（路） （视频、人脸、车辆） |
| --- | --- |
| 扬名街道 | 114 |
| 广益街道 | 228 |
| 黄巷街道 | 125 |
| 山北街道 | 234 |
| 崇安寺街道 | 128 |
| 北大街街道 | 160 |
| 惠山街道 | 158 |
| 清明桥街道 | 293 |
| 瞻江街道 | 51 |
| 合计 | 1491 |

建设内容

建设按照整体规划、全面设防的思路，以全面采集人员、车辆等的图像、时间、位置、活动等多维轨迹数据为目标，统筹规划市区一体、区域联动的前端感知体系，科学布建视频监控、人脸识别、车牌抓拍、物联感知等智能前端感知设备，加速实现区内全覆盖的目标，构建多源多向多维、全面灵敏智能的感知体系。

疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目通过对人脸数据、车辆数据、视频监控等信息的采集来刻画人员（群）及车辆的活动轨迹。

（一）本项目总计新增相机1491个，其中：

对梁溪区145个重点单位的出入口进行智能感知监控设备部署。共计有人脸相机329个，车抓相机146个，结构化相机40个。

按照“5115”标准，对梁溪区254个重点道路路段、交通节点安装人车感知抓拍设备。共计有人脸相机503个，车抓相机262个。并对全区边界重点道路11个交通节点新建22套卡口抓拍系统，共计有抓拍单元22个、结构化相机21套、全景枪球一体机21套。

对梁溪区131个重点区域做技防增密补盲，主要增加人脸相机141路、结构化相机6路。

（二）新增1104路运营商VPN链路，实现前端采集数据向平台推送。在运营商托管业务机房里租用6台机柜用于放置本期项目新增的各类机房设备，租期5年。

（三）运营商专网平台和公安视频专网应用平台软硬件设备扩容：应对前端感知采集设备采集的各类数据，须对运营商专网平台和公安视频专网应用平台的软硬件设备进行相应扩容。增加各类的应用服务器、专用存储设备、软件接入授权等。

- （四）按照《梁溪区政府信息化项目管理办法》要求，本项目相关信息化数据应接入全区数据共享交换平台和视频中台，信息化项目所产生的信息资源应编入区政务信息资源目录系统，明确信息资源共享开放条件，并按照要求将相关信息资源汇聚到区大数据中心。

前端点位表

| 序号 | 辖区 | 监控区域 | 安装位置/用途 | 人脸相机 | 车抓相机 | 结构化相机 | 信息箱 | 4.5米立杆 | 出入口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清名桥 | 无锡博物院 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 惠山 | 惠山古镇景区 | 出入口 |  | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 崇安寺 | 中国电信214通信大厦 | 出入口 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 惠山 | 中国移动西门机房 | 出入口 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 北大街 | 江苏省无锡监狱 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 崇安寺 | 无锡市清真寺 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 崇安寺 | 苏宁广场（出入口） | 出入口 | 12 | 3 |  | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 清名桥 | 国金中心 | 出入口 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 惠山 | 无锡市中心支库 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 崇安寺 | 无锡市第二人民医院 | 出入口 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |
| 11 | 清名桥 | 无锡市人民医院 | 出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 崇安寺 | 无锡薛福成故居 | 出入口 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 崇安寺 | 崇安寺商旅文化发展有限公司（崇安寺生活步行街） | 出入口 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |
| 14 | 崇安寺 | 东林书院 | 出入口 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 清名桥 | 无锡市南禅寺景区（出入口） | 出入口 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 清名桥 | 无锡市清名桥古运河景区（出入口） | 出入口 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 清名桥 | 南长区清扬路联通大厦 | 出入口 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 清名桥 | 南长区永丰大厦1楼 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 黄巷 | 市级公用电信基础设施（黄巷） | 出入口 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 崇安寺 | 无锡市大桥实验学校 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 崇安寺 | 无锡市东林中学 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 崇安寺 | 江苏省无锡崇宁路实验小学 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 崇安寺 | 无锡市连元街小学 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 清名桥 | 无锡市南长街小学 | 出入口 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 惠山 | 无锡市第一中学 | 出入口 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 北大街 | 无锡市积余实验学校 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 黄巷 | 无锡市市北高级中学 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 瞻江 | 刘潭实验学校 | 出入口 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 崇安寺 | 梁溪区区政府 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 崇安寺 | 无锡市妇幼保健院 | 出入口 | 6 | 9 |  | 6 | 6 | 6 |
| 31 | 广益 | 无锡市第五人民医院 | 出入口 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 清名桥 | 无锡市儿童医院 | 出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 崇安寺 | 无锡花园城广场大酒店有限公司君乐酒店 | 出入口 | 12 |  | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 34 | 清名桥 | 无锡国际商务中心有限公司日航饭店 | 出入口 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 惠山 | 无锡凯燕置业有限公司城中皇冠假日酒店 | 出入口 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 |
| 36 | 惠山 | 无锡君来广场有限公司君来洲际酒店 | 出入口 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 37 | 山北 | 无锡汉爵投资有限公司白金汉爵大酒店 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 惠山 | 220kV通德桥变 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 惠山 | 110kV盛岸里变 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 清名桥 | 无锡市教育电视台大楼 | 出入口 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 黄巷 | 江苏无锡中波发射台 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 崇安寺 | 恒隆广场（出入口） | 出入口 | 7 | 2 |  | 7 | 7 | 7 |
| 43 | 清名桥 | 茂业天地清扬店（出入口） | 出入口 | 62 | 8 |  | 17 | 17 | 62 |
| 44 | 崇安寺 | 汇能大厦六楼汇聚机房 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 广益 | 红豆人民路九号节点 | 出入口 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 广益 | 风雷立交基站机房 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 崇安寺 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡锡惠站服务点 | 出入口 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 广益 | 无锡市周山浜加油站有限公司 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 广益 | 中国石化销售有限公司江苏无锡广瑞加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 广益 | 中国石化销售有限公司江苏无锡锡沪路加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 广益 | 无锡客运集团有限公司中北加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 广益 | 中国石化销售有限公司江苏无锡向阳加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 广益 | 中国石化销售有限公司江苏无锡广益路加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 广益 | 中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司无锡广益加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 广益 | 中国石化销售有限公司江苏无锡尤渡加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 广益 | 中国石油天然气股份有限公司江苏无锡通沙路加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 广益 | 无锡国文加油站管理有限公司锡虞加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 清名桥 | 中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司无锡塘南加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 清名桥 | 无锡联运有限责任公司锡甘加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 清名桥 | 中国石油天然气股份有限公司江苏无锡扬名加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 惠山 | 中国石化销售有限公司江苏无锡运河加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 清名桥 | 中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司无锡清扬加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 惠山 | 中国石油天然气股份有限公司江苏无锡运河西路北便利加油点 | 出入口 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | 黄巷 | 中国石化销售有限公司江苏无锡黄巷加油站 | 出入口 |  |  | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 65 | 北大街 | 中国石油天然气股份有限公司江苏无锡青石路便利加油点 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 黄巷 | 中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司无锡锡澄加油站 | 出入口 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | 瞻江 | 无锡联运有限责任公司庄前加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 山北 | 中国石化销售有限公司江苏无锡盛岸路加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 山北 | 无锡市中油销售有限公司北门加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 山北 | 无锡市润和油品销售有限公司 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 山北 | 中国石化销售有限公司江苏无锡会西加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 山北 | 中国石化销售有限公司江苏无锡山北加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 山北 | 中国石化销售有限公司江苏无锡岳皇加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 崇安寺 | 无锡市大桥实验学校（学前） | 出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 崇安寺 | 无锡金桥双语实验学校 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 崇安寺 | 江苏省无锡师范学校附属小学 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 77 | 广益 | 无锡开放大学 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 78 | 广益 | 无锡市广益中心小学 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 清名桥 | 无锡市江南中学 | 出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 清名桥 | 无锡市东林小学 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 81 | 清名桥 | 侨谊苗苗园 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 82 | 清名桥 | 江南中学通扬校区 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 83 | 清名桥 | 无锡市第六高级中学 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 84 | 惠山 | 无锡市湖滨中学 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 85 | 惠山 | 江苏省无锡通德桥实验小学 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 86 | 北大街 | 无锡市运河实验中学 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 黄巷 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 88 | 山北 | 无锡市山北中心小学 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 扬名 | 无锡华润燃气有限公司调度抢修中心 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 扬名 | 中南分公司扬名营业部 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 扬名 | 无锡明慈心血管病医院 | 出入口 | 5 | 3 |  | 5 | 5 | 5 |
| 92 | 扬名 | 220kV扬名变 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 扬名 | 中国石化销售有限公司江苏无锡红星加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 扬名 | 无锡市金匮加油站有限公司 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 扬名 | 中国石化销售有限公司江苏无锡运河西路加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 扬名 | 无锡市机关幼儿园阳光分园 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 扬名 | 江苏省无锡师范附属小学阳光校区 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 扬名 | 江南中学阳光校区 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 扬名 | 无锡市南湖小学 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 北大街 | 二院北院 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 101 | 瞻江 | 通沙路天鹏食品城大门口 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 102 | 崇安寺 | 无锡口腔医院 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 崇安寺 | 无锡口腔医院（儿童） | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 104 | 山北 | 白云观 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 山北 | 惠山森林公园龙海寺 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 广益 | 大润发超市（广瑞路店） | 出入口 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 107 | 清名桥 | 家乐福超市（永乐） | 出入口 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 北大街 | 火车站 | 出入口 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 109 | 山北 | 惠山寺 | 出入口 | 3 |  |  | 3 | 3 | 1 |
| 110 | 瞻江 | 无锡市静心寺 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 111 | 广益 | 永宁寺 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 崇安寺 | 无锡市居士林 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 清名桥 | 水仙道院 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 114 | 瞻江 | 锡澄路交通石化加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 北大街 | 春申路68号中石化欧风加油站 | 出入口 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 117 | 清名桥 | 南禅寺 | 出入口 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 118 | 北大街 | 无锡市康复医院 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 119 | 广益 | 无锡市梁溪区疾病预防控制中心 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 惠山 | 中国人民银行无锡市中心支行 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 121 | 惠山 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 惠山 | 中国建设银行股份有限公司无锡分行 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 123 | 惠山 | 广发银行股份有限公司无锡分行 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 惠山 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 惠山 | 无锡市人民大会堂（无锡大剧院） | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| 126 | 惠山 | 无锡市天健体育运营管理有限公司 | 出入口 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| 127 | 惠山 | 无锡医博中医肛肠医院有限公司 | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 清名桥 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 惠山 | 迎龙桥街道办事处（社区卫生服务中心） | 出入口 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 扬名 | 沃尔玛超市（五星） | 出入口 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 扬名 | 无锡永兴寺 | 出入口 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 惠山 | 饭罗巷小区 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 134 | 广益 | 通江大道明乐4S店 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 135 | 扬名 | 新市民公寓 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 136 | 广益 | 靖海地铁站4号口后停车场 | 出入口 | 3 |  |  | 3 | 3 | 1 |
| 137 | 惠山 | 外国语学校吴桥分校门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 138 | 惠山 | 外国语学校五里新村分校门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 139 | 惠山 | 惠山小学分部门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 140 | 惠山 | 惠山小学总部门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 141 | 惠山 | 无锡市第一中学门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 142 | 惠山 | 五爱小学门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 143 | 惠山 | 金桥幼儿园门口 | 出入口 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |
| 144 | 惠山 | 惠钱路惠麓东苑门口 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 145 | 惠山 | 古华山路惠山街道门口 | 出入口 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 329 | 146 | 40 | 323 | 323 | 336 |
| 序号 | 辖区 | 监控区域 | 安装位置/用途 | 人脸相机 | 车抓相机 | 结构化相机 | 信息箱 | 4.5米立杆 | 备注 |
| 146 | 山北 | 惠盛路惠钱路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 147 | 山北 | 惠钱路惠峰路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 148 | 广益 | 江海南路蜜桃水晶门前南北 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 149 | 广益 | 学前东路719号门前道路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 150 | 广益 | 长江北路521号南北 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 151 | 山北 | 惠钱路民干路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 152 | 山北 | 惠钱路钱皋路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 153 | 山北 | 盛岸路石门路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 154 | 山北 | 盛岸路民干路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 155 | 山北 | 盛岸西路会岸路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 156 | 山北 | 新惠路石门路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 157 | 山北 | 石门路双泾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 158 | 山北 | 江海西路双泾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 159 | 山北 | 钱皋路盛德路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 160 | 山北 | 江海西路会岸路南北双向 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 161 | 广益 | 兴昌北路瑞兴路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 162 | 广益 | 兴昌南路人民东路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 163 | 广益 | 兴昌南路井亭路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 164 | 广益 | 人民东路振奋路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 165 | 广益 | 锡沪路李巷路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 166 | 广益 | 锡沪路广瑞路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 167 | 广益 | 上马墩路李巷路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 168 | 广益 | 人民东路江海路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 169 | 广益 | 上马墩路广南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 170 | 广益 | 学前东路江海路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 171 | 广益 | 学前东路广和路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 172 | 广益 | 广南路江海南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 173 | 广益 | 上马墩路广桐路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 174 | 广益 | 广瑞路广益路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 175 | 广益 | 广益路江海路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 176 | 广益 | 广益路广南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 177 | 广益 | 锡虞西路广南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 178 | 广益 | 锡虞西路广桐路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 179 | 广益 | 通益路江海路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 180 | 黄巷 | 广石西路凤宾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 181 | 黄巷 | 广石西路石澄路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 182 | 黄巷 | 广石西路惠暨大道 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 183 | 黄巷 | 广澄路水澄路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 184 | 黄巷 | 广石西路黄石大桥西侧钱皋路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 185 | 黄巷 | 惠暨大道梁惠桥 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 186 | 黄巷 | 水澄路龙塘家园外与惠山接壤 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 187 | 黄巷 | 凤翔北路江海西路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 188 | 广益 | 通江大道安福桥向北往锡山区 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 189 | 黄巷 | 民丰路广宾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 190 | 黄巷 | 民丰路全丰路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 191 | 黄巷 | 全丰路广石西路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 192 | 黄巷 | 全丰路江海西路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 193 | 山北 | 会西路会北路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 194 | 山北 | 会北路金山北路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 195 | 山北 | 会岸路钱皋路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 196 | 山北 | 会岸路杨岸路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 197 | 山北 | 金山北路金山二支路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 198 | 山北 | 佰乐路盛德路与惠山交界 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 199 | 山北 | 盛德路会星路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 200 | 山北 | 社岗路皋桥路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 201 | 山北 | 运河西路会东路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 202 | 山北 | 钱皋路品惠路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 203 | 山北 | 盛岸路惠峰路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 204 | 山北 | 新惠路惠峰路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 205 | 北大街 | 工运路兴源北路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 206 | 北大街 | 兴源路春申路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 207 | 北大街 | 吴桥西路吴桥 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 208 | 北大街 | 中山路民主街 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 209 | 北大街 | 中山路凤翔南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 210 | 北大街 | 兴源北路凤宾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 211 | 黄巷 | 惠暨大道兴昌路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 212 | 北大街 | 青石西路五河支路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 213 | 黄巷 | 兴和路五河支路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 214 | 北大街 | 兴和路凤翔南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 215 | 北大街 | 兴源北路凤翔路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 216 | 北大街 | 兴和路广运路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 217 | 北大街 | 兴昌北路凤翔路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 218 | 北大街 | 兴昌北路凤宾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 219 | 北大街 | 兴昌北路锡沪西路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 220 | 北大街 | 兴昌北路惠勤璐 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 221 | 北大街 | 通江大道广益路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 222 | 北大街 | 中山路北塘大街 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 223 | 北大街 | 工运路吉庆街 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 224 | 北大街 | 惠暨大道丽新路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 225 | 北大街 | 吴桥西路港务三区 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 226 | 惠山 | 古华山路惠盛路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 227 | 惠山 | 古华山路凤翔南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 228 | 惠山 | 惠钱路凤翔南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 229 | 惠山 | 盛岸路凤翔南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 230 | 惠山 | 新惠路凤翔南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 231 | 惠山 | 古华山路龙光路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 232 | 惠山 | 运河西路龙光路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 233 | 惠山 | 运河西路人民西路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 234 | 惠山 | 运河西路蓉湖大桥 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 235 | 惠山 | 运河西路吴桥 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 236 | 清名桥 | 人民东路塘南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 237 | 清名桥 | 永乐东路光明路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 238 | 清名桥 | 太湖大道通扬路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 239 | 清名桥 | 通扬南路塘泾路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 240 | 清名桥 | 清扬路清名路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 241 | 清名桥 | 清名路运河东路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 242 | 清名桥 | 辅仁路沁园路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 243 | 清名桥 | 运河东路金城路北匝道 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 244 | 清名桥 | 金城路塘南路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 245 | 清名桥 | 清名东路金钩桥路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 246 | 清名桥 | 城南路新光路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 247 | 清名桥 | 金城路兴源中路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 248 | 清名桥 | 清扬路新光路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 249 | 清名桥 | 塘南路清名东路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 250 | 清名桥 | 金城路动力路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 251 | 清名桥 | 红光路丛桂路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 252 | 清名桥 | 运河东路红光路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 253 | 清名桥 | 长降路槐古大桥下 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 254 | 清名桥 | 太湖大道塘南路向东往新吴区 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 255 | 清名桥 | 永乐东路南长街 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 256 | 扬名 | 红星路建筑路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 257 | 扬名 | 太湖大道红星路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 258 | 扬名 | 运河西路红星桥匝道 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 259 | 扬名 | 华清大道梁东路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 260 | 扬名 | 梁东路南湖大道 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 261 | 扬名 | 南湖大道金石路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 262 | 扬名 | 运河西路新扬大桥下 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 263 | 扬名 | 芦中路梁东路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 264 | 扬名 | 金城路南湖大道 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 265 | 扬名 | 运河西路金城大桥下 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 266 | 扬名 | 中南路清名路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 267 | 扬名 | 贡湖大道金城路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 268 | 扬名 | 贡湖大道方圆荟外道路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 269 | 扬名 | 运河西路泓溪桥与经开交界 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 270 | 扬名 | 芦中路扬工路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 271 | 扬名 | 金石东路芦庄路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 272 | 扬名 | 芦村路芦中路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 273 | 瞻江 | 江海东路惠勤路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 274 | 瞻江 | 通江大道通沙路往北 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 275 | 瞻江 | 锡澄路民丰路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 276 | 瞻江 | 锡澄路锡宁路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 277 | 瞻江 | 凤翔路锡龙路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 278 | 瞻江 | 凤翔北路任钱路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 279 | 瞻江 | 凤宾路广石西路 | 5115 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 280 | 广益 | 瑞兴路与常兴路交叉口 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 281 | 广益 | 兴瑞路与常兴路交叉口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 282 | 广益 | 锡沪路乐都汇门口公交站 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 283 | 广益 | 兴瑞路与广瑞路交叉口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 284 | 广益 | 人民东路与崇正路交叉口的人行道附近 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 285 | 广益 | 人民东路与振奋路交叉口，紫金门花园停车场 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 286 | 广益 | 人民东路红豆商业广场，后排店铺进出两端 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 287 | 广益 | 锡沪路与纵二路交叉口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 288 | 广益 | 人民东路与上马墩路交叉口，近瑞江花园方向 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 289 | 广益 | 上马墩建设银行后 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 290 | 黄巷 | 民丰路广运路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 291 | 黄巷 | 民丰路凤鸣路口 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 292 | 黄巷 | 民丰路民和路口 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 293 | 黄巷 | 民丰路凤宾路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 294 | 黄巷 | 盛唐凤宾路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 295 | 黄巷 | 锡澄路蔚蓝路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 296 | 黄巷 | 蔚蓝观邸广宾路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 297 | 黄巷 | 凤翔北路广石西路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 298 | 黄巷 | 广石西路石澄路口 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 299 | 黄巷 | 石澄路广澄路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 300 | 黄巷 | 凤翔北路广澄路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 301 | 黄巷 | 广石西路水澄路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 302 | 黄巷 | 广石西路惠暨大道口 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 303 | 黄巷 | 新街家园石澄路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 304 | 黄巷 | 施巷路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 305 | 广益 | 地铁3号线广瑞路9号口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 306 | 广益 | 广瑞二村及广瑞三村广融路 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 307 | 广益 | 弘扬家居北面锡洲西路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 308 | 广益 | 大润发十字路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 309 | 广益 | 通沙路与通益路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 310 | 广益 | 江海路与通益路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 311 | 广益 | 通江大道与广益路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 312 | 广益 | 广源路与广桐路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 313 | 广益 | 锡虞立交涵洞 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 314 | 山北 | 新惠路惠峰路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 315 | 山北 | 钱皋路品惠路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 316 | 山北 | 钱皋路抚翠桥路段 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 317 | 山北 | 钱皋路会北路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 318 | 山北 | 盛德路会岸路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 319 | 山北 | 盛德路佰乐路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 320 | 山北 | 皋桥路社岗路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 321 | 山北 | 会北路会西路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 322 | 山北 | 会北路科创天地路段 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 323 | 山北 | 会岸路金山二支路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 324 | 山北 | 会岸路江海西路至金山二支路路段 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 325 | 山北 | 会西路金山四支路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 326 | 山北 | 金山北路社岗路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 327 | 惠山 | 古华山路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 328 | 惠山 | 新惠路（惠山） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 329 | 惠山 | 运河西路（惠山） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 330 | 惠山 | 盛岸路（惠山） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 331 | 惠山 | 运河东路（惠山） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 332 | 惠山 | 龙光路（惠山） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 333 | 惠山 | 通惠西路（惠山） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 334 | 清名桥 | 运河东路（金城桥下）-运河东路（新光路）交叉口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 335 | 清名桥 | 运河东路（新光路）-运河东路（城南路） | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 336 | 清名桥 | 金城路-清扬路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 337 | 清名桥 | 金城路-通扬南路 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 338 | 清名桥 | 金城路-南长街 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 339 | 清名桥 | 通用路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 340 | 清名桥 | 动力路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 341 | 清名桥 | 动力路-金钩桥路十字路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 342 | 清名桥 | 南长街（金城路）-南长街（新光路） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 343 | 清名桥 | 丛桂路十字路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 344 | 清名桥 | 晨光路（西朝东）（东朝西） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 345 | 清名桥 | 滨水路（清扬路）-滨水路（南长街） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 346 | 清名桥 | 清南路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 347 | 清名桥 | 清扬路（金城路）-清扬路（新光路） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 348 | 清名桥 | 新光路（运河东路）-新光路（城南路） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 349 | 清名桥 | 港务路 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 350 | 清名桥 | 新光路-金钩桥路交叉口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 351 | 清名桥 | 红光路-通扬南路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 352 | 清名桥 | 通扬南路（新光路）-通扬南路（港务路） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 353 | 清名桥 | 至和路（清扬路）-至和路（运河东路） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 354 | 清名桥 | 华清大桥地铁站1 2 3号门口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 355 | 清名桥 | 人民医院地铁站2 3号门口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 356 | 瞻江 | 凤翔北路锡龙路路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 357 | 瞻江 | 凤翔北路任钱路路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 358 | 瞻江 | 凤宾路锡宁路路口 | 5115 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |
| 359 | 广益 | 广瑞路派出所双拥路朝西、朝南 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 363 | 广益 | 广丰二村岁丰路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 364 | 广益 | 锡沪路同庆路一侧 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 365 | 广益 | 锡沪路现代之星南门于益明苑门口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 366 | 广益 | 广瑞路现代之星江苏银行 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 367 | 广益 | 广瑞路与江海路十字路口 | 5115 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 368 | 广益 | 弘阳尚品裙房与地铁口夹弄 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 369 | 广益 | 广瑞路与锡沪路十字路口东北侧 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 370 | 广益 | 广益新村与江海路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 371 | 广益 | 广瑞二村往种子公司方向 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 372 | 广益 | 广勤路往野花园方向 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 373 | 广益 | 长江北路金海里东区西南门两侧 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 374 | 广益 | 学前东路寒风网吧东西两侧 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 375 | 广益 | 长江北路金海里小区天惠超市门外道路监控南北两侧 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 376 | 广益 | 广瑞路新华书店前朝南 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 377 | 广益 | 广瑞路新华书店前朝北 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 378 | 广益 | 老丁村桥南废品回收前 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 379 | 广益 | 广桐路与桐新路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 380 | 广益 | 广桐路与新明路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 381 | 广益 | 广桐路与广祥路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 382 | 广益 | 广桐路与锡沪路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 383 | 广益 | 广桐路与广博路 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 384 | 广益 | 广桐路与上马墩路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 385 | 广益 | 广和路与广吉路路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 386 | 广益 | 广和路与广谐路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 387 | 扬名 | 清名路中南路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 388 | 扬名 | 中南路中联新村路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 389 | 扬名 | 贡湖大道金城新村路口 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 390 | 扬名 | 星文路清宁桥南闸道路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 391 | 扬名 | 贡湖大道府泰旅馆门口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 392 | 扬名 | 太湖大道盛南路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 393 | 扬名 | 里文路德才路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 394 | 扬名 | 中南路文艺路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 395 | 扬名 | 国文路清名路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 396 | 扬名 | 熊花路白玉兰路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 397 | 扬名 | 梁中路 | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 398 | 扬名 | 梁东路（扬名） | 5115 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 399 | 扬名 | 金城桥南匝道运河西路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 400 | 扬名 | 芦村路芦中路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 401 | 扬名 | 金石路芦中路路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 402 | 扬名 | 名海路南湖大道路口 | 5115 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 503 | 262 | 0 | 503 | 503 |  |
| 序号 | 辖区 | 监控区域 | 安装位置/用途 | 双通道结构化摄像机 | 枪球一体机 | 抓拍单元 | 信息箱 | 卡口立杆 | 备注 |
| 403 | 清名桥 | 金城路铁南支路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 仅南湖大道-梁南桥点位是6.5米L型杆，支臂：8米-12米（包含8米、12米） |
| 404 | 清名桥 | 塘南路向阳南路 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 405 | 广益 | 广祥路广桐路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 406 | 广益 | 广博路广桐路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 407 | 广益 | 锡港路辅路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 408 | 黄巷 | 北塘大街山北大桥北侧双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 409 | 山北 | 运河西路会西路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 410 | 山北 | 江海东路金山北路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 411 | 山北 | 钱皋路高桥侧双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 412 | 山北 | 江海西路会岸路双向 | 5115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 413 | 扬名 | 南湖大道-梁南桥西侧单向 | 5115 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 |  |
| 序号 | 辖区 | 监控区域 | 安装位置/用途 | 人脸相机 | 车抓相机 | 结构化相机 | 信息箱 | 4.5米立杆 | 备注 |
| 414 | 山北 | 蒋家湾102号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 415 | 山北 | 蒋家湾102号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 416 | 山北 | 蒋家湾58号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 417 | 山北 | 蒋家湾103号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 418 | 山北 | 钱皋路过渡房131号河边朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 419 | 山北 | 钱皋路过渡房97号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 420 | 山北 | 钱皋路过渡房67号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 421 | 山北 | 钱皋路过渡房121号河边朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 422 | 山北 | 钱皋路过渡房95号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 423 | 山北 | 钱皋路过渡房141号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 424 | 山北 | 钱皋路过渡房69号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 425 | 山北 | 钱皋路过渡房23号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 426 | 山北 | 钱皋路过渡房47号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 427 | 山北 | 钱皋路过渡房门口 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 428 | 山北 | 钱皋路过渡房5号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 429 | 山北 | 钱皋路过渡房25号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 430 | 山北 | 钱皋路过渡房45号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 431 | 山北 | 仇二与石门路34小区（2-3） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 432 | 山北 | 朱巷81号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 433 | 山北 | 朱巷114号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 434 | 山北 | 朱巷58号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 435 | 山北 | 西泾117号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 436 | 山北 | 西泾56号朝西南 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 437 | 山北 | 西泾沿河朝西（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 438 | 山北 | 西泾89号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 439 | 山北 | 西泾37号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 440 | 山北 | 东泾95号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 441 | 山北 | 东泾78号前朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 442 | 山北 | 东泾79号前朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 443 | 山北 | 双河李巷52号朝西（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 444 | 山北 | 谈巷204号鑫日劳务朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 445 | 山北 | 谈巷144号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 446 | 山北 | 谈巷144号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 447 | 山北 | 谈巷205号凡谷烟酒店旁北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 448 | 山北 | 谈巷89号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 449 | 山北 | 谈巷41号 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 450 | 山北 | 谈巷河边朝西（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 451 | 山北 | 郁巷111号 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 452 | 山北 | 郁巷71号 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 453 | 山北 | 郁巷111号 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 454 | 山北 | 大庄184号前朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 455 | 山北 | 大庄183号前朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 456 | 山北 | 大庄183号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 457 | 山北 | 大庄183号朝南 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 458 | 山北 | 大庄183号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 459 | 山北 | 大庄183号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 460 | 山北 | 大庄41号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 461 | 山北 | 大庄41号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 462 | 山北 | 大庄146号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 463 | 山北 | 大庄146号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 464 | 山北 | 大庄114号后朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 465 | 山北 | 大庄114号前朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 466 | 山北 | 赵家浜口4号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 467 | 山北 | 赵家浜口104号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 468 | 山北 | 赵家浜口104号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 469 | 山北 | 赵家浜口78号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 470 | 山北 | 赵家浜口78号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 471 | 山北 | 赵家浜口4号前朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 472 | 山北 | 赵家浜口43号前朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 473 | 山北 | 黄巷1号会龙游园 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 474 | 山北 | 黄巷25号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 475 | 山北 | 黄巷会龙游园（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 476 | 山北 | 桥头巷沿河东（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 477 | 山北 | 桥头巷1-1号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 478 | 山北 | 桥头巷44-1号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 479 | 山北 | 桥头巷沿河西（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 480 | 山北 | 桥头巷44-1号朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 481 | 山北 | 桥头巷44-1号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 482 | 山北 | 塘湾里5号电线杆朝南朝北（2） | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 483 | 山北 | 泾头60号 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 484 | 山北 | 小吴巷48号朝南 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 485 | 山北 | 小吴巷31号后朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 486 | 山北 | 小吴巷97号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 487 | 山北 | 小吴巷20号前朝西 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 488 | 山北 | 小吴巷125号朝东 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 489 | 山北 | 小吴巷76号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 490 | 山北 | 邹巷58号前朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 491 | 山北 | 邹巷66号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 492 | 山北 | 邹巷66号朝南 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 493 | 山北 | 邹巷107号朝北 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 494 | 山北 | 邹巷100号朝南 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 495 | 崇安寺 | 长庆路和人民东路交界口 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 496 | 崇安寺 | 长庆大厦门口空地 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 497 | 崇安寺 | 海伦斯翰林院门口空地 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 498 | 崇安寺 | 金和饭店门口往可的方向 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 499 | 崇安寺 | 解放北路cepa楼增加 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 500 | 崇安寺 | 金陵饭店往长庆路方向 | 技防补盲 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 501 | 北大街 | 站前商贸街 | 技防补盲 | 54 |  | 6 | 44 | 44 |  |
| 合计 |  |  |  | 141 | 0 | 6 | 131 | 131 |  |

项目清单

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 硬件建设 |  |  |  |  |
| （一） | 前端硬件建设 |  |  |  |  |
| 1、 | 出入口 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸相机 | 400万星光级1/1.8" CMOS AI多摄智能网络摄像机（含电源） 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 通道1：8~32 mm，通道2：4mm 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护: IP67 | 台 | 329 | 双镜头，一个镜头做抓拍，一个镜头做监控使用 |
| 2 | 车辆抓拍相机 | 400万 1/1.8" CMOS AI多摄黑光网络摄像机 AI多摄全结构化双目黑光筒机，上通道基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色。 AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌， b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测支持GB35114安全加密传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：5~20 mm：水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角视场角：67.5°~27.5°通道2：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：12 m；通道2：普通监控：30 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测视频输出: 1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口音频: 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议复位: 支持电源输出: DC12 V，50 mA，拾音器供电使用存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）电流及功耗: DC：12 V，1.69 A，最大功耗：20.2 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.44 A~0.59 A，最大功耗：24.8 W 供电方式 DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯接口防护: IP67 | 台 | 146 |  |
| 3 | 全结构化摄像机（小场景） | 全结构化双400万1/1.8" CMOS极低照度双镜头摄像机 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测(全结构化模式)： a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别； b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性；c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测(比对模式)： a) 支持前端人脸建模、人脸比对；b) 支持最多10个人脸库的管理；c) 支持最多15万张人脸的导入；d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB；e) 支持不同人脸库不同时间布防；f) 支持黑名单比对成功报警输出；g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 支持GB35114安全加密 传感器类型:【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0002Lux @(F1.6,AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】定焦6mm，【细节】13mm-52mm，4倍光学变倍 水平范围: 【细节】0-210° 垂直范围: 【细节】-15°-22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设；水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps（2560 × 1440）;60Hz: 30fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡(即TF卡)插槽,最大支持256G 防补光过曝: 支持 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热除雾 防护: IP66 | 台 | 1 | 【根据实景场景进行选择】适用于狭窄的通道场景，单设备抓拍车辆及人脸，覆盖宽度约为6米左右为最佳。根据实际现场情况选择 |
| 4 | 全结构化摄像机（大场景） | 400万26倍全彩双镜头球 支持双摄双模：默认单路拼接模式；可选配双路输出模式；支持全景、细节3D关联跟踪 具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with Light 【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距: 【全景】：4 mm，定焦；【细节】：6~156 mm，26倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 单路模式：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 双路模式： 通道1：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 通道2：50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：24 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 接口:7路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 支持RS485接口 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 防护: IP66 | 台 | 39 | 【根据实景场景进行选择】适用于较宽的大场景，单设备抓拍车辆及人脸，覆盖宽度15米以内。定焦镜头做视频监控，短变焦镜头守住固定通道重点区域，球机镜头联动进行大范围抓拍 |
| 5 | 避雷器 | 防雷模块，摄像机采用电源、网络二合一防雷器。 | 套 | 323 | 按照接线箱数量计算 |
| 6 | 接线箱 | 设备箱规格:外壳不锈钢材质、机箱尺寸510mm*380mm*220mmmm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器；在设备箱门上加梁溪公安标识、承建方标识和维修电话；包含取电所需要的相关配件。 | 个 | 323 | 按照出入口数计算 |
| 7 | 社会面接入网关 | 上行：1个10/100Base-TX 电口 下行：4个10/100Base-TX 交换电口 功能：支持地址映射、访问控制、端口白名单、静态路由、规模接入，支持Onivf、主流SDK、GB/T28181接入、支持专线、VPN、宽带固定地址连接，支持报表形式查看设备状态 参数：支持不大于15路 720/1080p(4M)高清并发调用，桌面式，AC 220V电源，工作温度-10~60℃" | 个 | 97 |  |
| 2、 | 5115 |  |  |  |  |
| 8 | 人车感知抓拍机 | 含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块，GPS模块。配套安装万向节、环境补光灯、爆闪灯等。 混合车道抓拍，支持车辆和车辆前排司乘人脸检测和抓拍。不低于900万像素，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，提升晚上成像效果 设备采用深度学习芯片 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 护罩玻璃透光率≥99% 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持车前窗挂坠、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持智能功能，目标检测：支持机动车、非机动车、行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 套 | 22 | 2个车道配置一个抓拍单元 |
| 9 | 环保三合一补光灯 | 【24颗暖光LED】【白光爆闪】【红外爆闪】 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能【选配】 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 | 只 | 34 | 按照卡口清单数量配置 |
| 10 | 双通道结构化摄像机（400W） | 含近景抓拍及远景高清视频双镜头，不低于400万像素，包含GPS模块、补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块等。一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 传感器类型:1/1.8” Progressive Scan CMOS（上通道） ; 1/1.8” Progressive Scan CMOS（下通道） 最低照度: 远景通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 近景通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light 镜头: 远景通道：10-50mm @F1.2水平视场角：41.4°-9.5°垂直视场角：22.7°-5.5° 近景通道：8-32mm @F1.6 水平视场角：38°-15°垂直视场角：21°-9°对角线视场角：43°-17° 单轴调节:抓拍部分T向±5°可电动调节; 监控部分T向±15°可调节 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:远景通道：2560 x 1440; 近景通道：2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) GPS定位: GPS信息侦测:支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时 支持混合目标检测，检测功能包含： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： | 套 | 21 | 每个非机动车道、混合车道安装1个 |
| 11 | 双通道结构化摄像机补光灯 | LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：光敏控制 防护等级：IP66 | 只 | 21 |  |
| 12 | 枪球联动一体机 | 用于全景录像及抓拍，摄像机可同时覆盖整条车道，双镜头像素不低于400万像素，包含GPS模块、电源适配器、支架等。 采用一体化设计，由双镜头相机、扬声器与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 传感器类型: 【枪机】1/1.8＂ progressive scan CMOS 【球机】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【枪机】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR 【球机】彩色 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)， 0Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 光学变倍: 【球机】40倍 焦距: 【枪机】2.8-12mm；【球机】6.0-240mm 水平范围: 【枪机】0-90°；【球机】0-360° 垂直范围: 【枪机】-5-30°；【球机】-20-90° 水平速度: 【枪机】水平监控速度：0.1°-20°/s，速度可设 【细节】水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设，水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 【球机】垂直键控速度：0.1°-20°/s,速度可设 【球机】垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25/50fps（2560*1440）；60Hz: 30/60fps（2560*1440） 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR 支持双路式混合目标检测，对检测区域内的人脸和人体进行抓拍上传。支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定。支持内置Micro SD卡，Micro SD卡需要出厂前预安装。支持混合防抖。 | 套 | 21 | 每个方向1个 |
| 13 | 路口交换机 | 8口交换机上联千兆，接入端口百兆 | 台 | 21 | 按照每个方向1台计算 |
| 16 | 人脸相机 | 400万星光级1/1.8" CMOS AI多摄智能网络摄像机（含电源） 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 通道1：8~32 mm，通道2：4mm 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护: IP67 | 台 | 503 | 双镜头，一个抓拍人像，一个做视频录像。 |
| 17 | 道路车辆抓拍摄像机 | 4K黑光多射双舱（含电源） 车辆抓拍模式： 1)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、戴帽子、帽子款式、口罩、发型、骑车类型、骑车人数属性识别； 2抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、主子品牌车、车辆年款属性识别 特色功能 随影补光：设备内置新一代矩阵式混合补光，当全景路无目标时，补光灯处于低量模式；当全景路检测到目标后（人/车），可自动将细节路补光灯调节至高亮模式，低碳环保节能 幂影增强功能：对于、机动车、电瓶车等不同速度运动目标，采用多帧分类曝光技术，最终实现全目标的清晰抓拍 AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 通用功能 细节路采用1个恒定F1.0超大光圈黑光级变焦镜头，全景路采用2个恒定F1.0超大光圈全采集定焦镜头，为智能应用提供更 清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265/264编码 图像相关：上通道最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像；下通道最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出20 fps实时图像；支持场景模式切换：普通，背光，顺光，低照度，自定义1，自定义2；支持宽动态、支持透雾 系统功能：支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP，GB28181，视图库，GB35114协议接入；支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；支持1对音频输入/输出；支持2对报警输入/输出（最大支持AC/DC24 V，1 A） 定位功能：内置定位模块，可输出经纬度信息；支持GPS/北斗校时 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 镜头 焦距&视场角：通道1： 8~56 mm：水平视场角：41.0°~13.6°，垂直视场角：22.8°~7.6°，对角视场角：47.3°~15.7° 通道2：4mm：水平视场角：180.0°，垂直视场角：47.4° GPS GPS信息侦测：支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时 认证 防护：IP67 接口 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 报警：2路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 2路输出，干接点，脉冲量，支持最大DC/AC 24 V，1 A RS-485：1个RS-485 复位：支持 接口类型：外甩线 摄像机 传感器类型：通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：通道1： 彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：通道1：不支持 通道2：T向 -15°~7° 视频 最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160 通道2：5120 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 一般规范 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：AC：24 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器 电源接口类型：3芯接口 | 台 | 262 | 双镜头，一个抓拍车辆，一个做视频录像。最大支持3车道抓拍。采用电警立杆反向安装 |
| 20 | 避雷器 | 防雷模块，摄像机采用电源、网络二合一防雷器。 | 套 | 524 | 按照接线箱数量计算 |
| 21 | 接线箱 | 设备箱规格:外壳不锈钢材质、机箱尺寸510mm*380mm*220mmmm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器；在设备箱门上加梁溪公安标识、承建方标识和维修电话；包含取电所需要的相关配件。 | 个 | 524 | 按照点位数计算 |
| 3、 | 技防补盲 |  |  |  |  |
| 22 | 监控及人像抓拍相机 | 400万 1/1.8" CMOS AI多摄人脸+人体双目黑光筒机 AI多摄人脸+人体双目黑光筒机，上通道基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色。 AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 支持3种智能资源模式切换：抓拍模式，比对模式，Smart事件 混合目标检测（抓拍模式）：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子；支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 人脸抓拍（抓拍模式）：支持最多60个/帧人脸检测；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；支持人脸去误报、快速抓拍人脸 混合目标检测（比对模式）：支持前端人脸比对；支持最多3个人脸库的管理；支持最多9万张人脸的导入；支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；支持不同人脸库不同时间布防；支持黑名单比对成功报警输出；支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；支持人脸快速比对多种比对方式设置； 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 通道1：数字宽动态; 通道2：120 dB 焦距: 通道1：5~20 mm @F1.6；通道2：4 mm @F1.0 波长范围: 750 nm 补光距离: 通道1：混合补光（750+白光）人脸：12 m，普通监控：50 m；通道2：混合补光（750+白光）普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2560 × 1440; 通道2：1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm）;1路输出（3.5 mm）;2个内置麦克风（拾音范围最远10 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 防护: IP66 | 台 | 141 |  |
| 23 | 全结构化摄像机 | 全结构化双400万1/1.8" CMOS极低照度双镜头摄像机 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测(全结构化模式)： a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别； b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性；c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测(比对模式)： a) 支持前端人脸建模、人脸比对；b) 支持最多10个人脸库的管理；c) 支持最多15万张人脸的导入；d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB；e) 支持不同人脸库不同时间布防；f) 支持黑名单比对成功报警输出；g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 支持GB35114安全加密 传感器类型:【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0002Lux @(F1.6,AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】定焦6mm，【细节】13mm-52mm，4倍光学变倍 水平范围: 【细节】0-210° 垂直范围: 【细节】-15°-22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设；水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps（2560 × 1440）;60Hz: 30fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡(即TF卡)插槽,最大支持256G 防补光过曝: 支持 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热除雾 防护: IP66 | 台 | 6 | 【根据实景场景进行选择】适用于狭窄的通道场景，单设备抓拍车辆及人脸，覆盖宽度约为6米左右为最佳。根据实际现场情况选择 |
| 24 | 接线箱 | 设备箱规格:外壳不锈钢材质、机箱尺寸510mm*380mm*220mmmm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器；在设备箱门上加梁溪公安标识、承建方标识和维修电话；包含取电所需要的相关配件。 | 个 | 131 |  |
| 25 | 避雷器 | 防雷模块，摄像机采用电源、网络二合一防雷器。 | 套 | 131 |  |
| （二） | 中心平台硬件建设 |  |  |  |  |
| 1 | 超融合物理节点 | CPU：(16C,2.3 GHz) * 2 32 GB DDR4 * 4 240 GB M.2 SATA SSD * 2 960 GB SATA SSD * 2 4 TB SATA HDD * 4 支持12Gbps SAS控制器 (非-RAID，直通模式 ) * 1 800W 冗余热插拔电源(1+1) * 1 双口万兆以太网卡 (SFP+接口） * 1 双口千兆以太网卡 (RJ45接口） * 1 万兆多模SFP+ 光纤模块 * 2 云操作系统软件 * 1 用途：设备接入服务器、流媒体服务器、国标级联服务器 | 台 | 4 | 视频、人像、车辆接入服务器、流媒体转发、国标网关 |
| 2 | ★视频云存储节点 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），可外接SAS扩展柜，6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块8T企业级IoT硬盘； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 13 |  |
| 3 | 运营商网图片云存储节点 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块6T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； | 台 | 4 |  |
| 4 | 公安视频网图片云存储节点 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块6T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能解析服务器 | CPU：（8核，16线程，3.2GHz） GPU：4张高性能GPU卡 内存：16GB DDR4 * 2 硬盘：240G SSD * 1（系统盘） 网口：4个千兆自适应网口，1个1000M/100M自适应管理口 其他接口：1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口 电源：热插拔高效1+1冗余550W电源模块 单张GPU卡人脸建模能力可达200张/秒，人脸图片分析比对(100万库)能力可达160张/秒。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 安全接入网关 | 下行：4个10/100/1000Base-TX 交换电口 上行：1个10/100/1000Base-TX 电口 功能：支持地址映射、访问控制、端口白名单、静态路由、报文解析、规模接入、支持onvif、SDK、GB/T28181、GA/T1400接入，支持接入IPC或NVR或主流平台,支持最多20个终端管理，支持HTTP代理，专线、VPN、宽带固定地址连接，支持报表形式查看设备状态 参数：支持不大于150路 720/1080p(4M)高清并发调用，机架式，AC 220V电源，工作温度-10~60℃ | 台 | 15 |  |
| 二、 | 中心平台软件扩容 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 超融合平台（虚拟化云操作系统） | 云操作系统软件标准版单节点授权，提供计算虚拟化，包含自定义CPU拓扑、自定义虚拟机策略、虚拟机热迁移、主机聚合组、vNUMA、大页内存、内存独占、高性能虚拟机、故障检测及恢复、故障疏散优先级等功能；包含存储虚拟化，包含无损快照、精简配置、QoS、自定义磁盘块大小、数据压缩、虚拟机级别副本技术、自定义重建优先级、iSCSI虚拟卷、线性扩展等功能；提供网络虚拟化，包含虚拟网络、安全组、双栈网络、多业务网等功能；提供管理运营功能，包含无代理备份，硬件管理、大屏监控、一键巡检、回收站、平台智能分析系统ArIQ等功能；支持API、P2V迁移、V2V迁移、可视化部署等功能。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 云存储应用系统授权扩容（运营商网） | 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本； 系统应支持前端和存储之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片； 系统应支持按照可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距6%； 系统应支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±2； 系统应支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端； 系统应支持《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 一套云存储系统中，支持的存储节点个数为4000个；多云集群系统支持1000个云存储系统； 支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。 系统应支持单个客户端从多台存储并行高速下载指定时间段的录像，下载速度可达到1.14GB/s； 系统应支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等； 由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5台，系统业务均不受影响； 系统应支持分域管理，当单个域中接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响； | TB | 6816 |  |
| 3 | 人像应用平台扩容 | 人像建模比对算法，通过智能分析服务器进行加载，接入本项目中前端设备，对前端设备抓拍的人像照片进行解析建模，并进行比对分析，与分局现有人像业务系统内数据进行融合使用 | 路 | 1062 |  |
| 4 | 视频应用平台及车辆抓拍接入授权 | 接入本项目前端设备并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向公安视频专网平台级联推送视频、车辆抓拍图片业务服务；与雪亮工程平台无缝对接；含2780路视频接入授权及476个车辆抓拍授权。实现向上级平台级联汇聚功能。 | 项 | 3256 |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 三、 | 综合布线工程 |  |  |  |  |
| 1 | （1）车卡立杆 | 龙门架，跨度10-20米 | 根 |  |  |
| 2 |  | 6.5米T型杆，支臂1：8米-12米（包含8米、12米），支臂2：1米-6米（不包含6米） | 根 |  |  |
| 3 |  | 6.5米T型杆，支臂1：6米-8米（包含6米，不包含8米），支臂2：1米-4米（包含4米） | 根 |  |  |
| 4 |  | 6.5米L型杆，支臂：8米-12米（包含8米、12米） | 根 | 1 |  |
| 5 |  | 6.5米L型杆，支臂：6米-8米（包含6米，不含8米） | 根 | 20 |  |
| 6 |  | 6.5米L型杆，支臂：15米 | 根 |  |  |
| 7 | （1）车卡基础 | 6.5米T型杆支臂大于等于8m ，基础尺寸不小于1.4m*1.4m*1.8m， | 座 |  |  |
| 8 |  | 6.5米T型杆支臂小于8m，L型杆支臂小于8m基础尺寸不小于1.2m*1.2m*1.8m | 座 |  |  |
| 9 |  | 6.5米L型杆支臂大于6m ，基础尺寸不小于1.4m*1.4m*1.8m | 座 | 21 |  |
| 10 |  | 龙门架地笼，跨度10米-20米（包含10米，不包含20米），L型15米基础基础尺寸不小于1.5m*1.5m*2.0m | 座 |  |  |
| 11 | （2）人行道立杆及基础 | 4.5米主杆为八角形，上口径为φ140mm，下口径为φ220mm，壁厚5mm；横臂为八角形，口径为φ110mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.80 米。整体热浸锌，喷塑，定制二维码标签。基础尺寸不小于90*90*90CM,混凝土浇筑(C25)。 | 个 | 957 |  |
| 12 | （2）立杆挑臂1 | 挑臂长度1米，整体热浸锌，喷塑。挑臂规格与立杆配套。 | 套 | 278 |  |
| 13 | （2）立杆挑臂2 | 挑臂长度1.5米，整体热浸锌，喷塑。挑臂规格与立杆配套。 | 套 | 679 |  |
| 14 | 接地装置 | 接地极材质，规格:每套立杆应有一根2.5m热镀锌接地棒（50*50mm*6mm*2.5m），采用16m㎡裸铜线和杆件连接，接地电阻为﹤4Ω； | 套 | 957 | 按照相机数量计算 |
| 15 | 线缆 | RVV3*1.5，穿管敷设 | 套 | 1491 |  |
| 16 |  | RVV3*2.5，穿管敷设 | 点位 | 978 |  |
| 17 |  | RVV3*4.0，穿管敷设 | 套 | 21 | 卡口线材 |
|  |  | RVVSP4×1.0，穿管敷设 | 套 | 21 |  |
| 18 |  | 网线（超五类），穿管敷设 | 套 | 1491 |  |
| 19 | 管道 | PE32管，含开挖和恢复 | 点位 | 978 | 供电配电箱至卡口杆件距离 |
| 20 | 管道 | PVC30管，壁装敷设 | 点位 | 978 | 感知为单元和补盲用 |
| 21 | 配管 | PVC管材25mm2 | 点位 | 1491 | 按照项目相机、补光灯总数计算 |
| 22 | 点位户籍化治理 | 点位户籍化治理，监控管理二维码标识，按照无锡市公安局规范要求 | 个 | 978 | 本期项目新建监控点位点位户籍化治理，并含2015-2019年点位治理 |
| 23 | 手井 | 400*400*400，含混凝土预制重型井盖,含手井坑开挖、井体砌筑、手井安装、基坑回填、地面恢复等 | 座 | 978 |  |
| 24 | 水晶头制作 | 超五类水晶头制作 | 套 | 1491 |  |
| 25 | 辅材 | 扎带，胶布等 | 点 | 978 |  |
| 二、运维、施工赔补和租赁托管 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 运维费用 | 软硬件三年免费质保维保，第四、第五年维保费用。 | 项 | 1 |  |
| 2 | VPN网络链路 | 运营商光纤VPN链路租赁,上行带宽不少于100M，保证前端点位视频数据稳定传输到后端平台 | 路 | 1104 |  |
| 3 | 供电开户 | 供电局开户费 | 点 | 737 | 路面点位取电 |
| 4 | 永久占用、赔补 | 含开挖手续办理费用、道路修复及绿化修复费用等 | 点 | 737 |  |
| 5 | 机房托管费用 | 按6个机柜测算 | 个 | 6 |  |
| 6 | 前端设备用电费用 | 前端摄像机设备五年电费（含电表等配件） | 个 | 1491 |  |

其他说明：

（1）投标方案中应成立硬件及软件维护小组具体承担维护服务工作，提供7×24小时服务，2小时内现场响应并到达现场，提交故障解决措施，在24小时内解决故障。

（2）业务系统发生重大故障时（影响业务正常开展），在1小时内响应并到达现场，提交故障解决措施，在12小时内解决故障的。

（3）开展主动性维护工作，每日对设备及软件平台进行巡检、报障、处理、反馈、用户单位确认。每月定期对设备进行维护和保养，对系统使用情况进行巡查、培训和指导，并提交运行维护报告，列举每次维护的工作内容，分析汇总故障产生的原因，并向公安提出具有可操作性的建议。

（4）提供足量备品备件，确保五年维护内用户系统正常使用，及时处置应急故障。

（5）项目初验收结束后，项目承建方须派驻运维工程师驻场维护，时间截止至项目质保期届满。本项目要求承建方在终验后提供前三年的免费质保维护。

（6）梁溪区技防项目涉及点位迁改的所有工程量和涉及的所有费用，采购人均不承担。

（7）须在接到开工通知后于2024年2月1日安装调试完毕并交付使用。如工程逾期，不能按招标文件要求完成，每天以中标价的千分之一作为工程延期违约金。施工方项目经理在完工前须提供每天驻场服务。

- （二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：5年，提供前3年免费维护服务，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 完工期：2024年2月1日。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区，具体地点以采购人指定为准。

  - 付款方式：项目预付款为30%，具体付款方式以合同为准，收到发票后15日内付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准：

Ⅰ商务标（70分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 投标人综合情况（20分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中

①业绩（3分）：投标人自2020年1月1日至本项目投标截止日的类似项目的成功案例，每提供一个案例得1分，最多得3分。合同原件扫描上传，否则不得分。

- ②证书（5分）：证书复印件加盖原厂公章的扫描件上传系统，否则不得分。

- 管理体系认证（2分）:投标人具有有效的信息安全管理体系ISO/IEC 27001证书、信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000证书、质量管理体系ISO9001证书、环境管理体系ISO14001证书，以上每提供一个得0.5分，最高2分。

b.其他证书（3分）：投标人具有公安局备案的视频云平台信息系统安全等级保护备案证明第贰级及以上的，得1.5分；本项目所有主机、传输、视频数据存储等中心设备放置在投标人提供的符合环境要求的机房内，投标人提供的机房要具有市级（含）以上公安机关备案的云计算中心信息系统安全等级保护备案证明第三级及以上的得1.5分。

③项目人员配置（12分）：

a.项目负责人（5分）：投标人为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、IT服务项目经理、系统集成项目管理师（中级）、注册信息安全工程师（CISP）、信息安全保障人员认证证书(CISAW)，每具备一类证书得1分，总分5分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

b.项目实施与维护人员技术配置（7分）：以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。同一人具有多种证书的只计算一次。

1.项目实施与维护人员具有大数据技术方面证书、云计算技术方面证书，每提供1类证书得1分，最多得2分。

2.项目实施人员中具有系统分析师证书的，每有一人得0.5分，最高1分。

3.项目实施与维护人员中具有信息安全保障人员认证证书的，每有一人得0.5分，最高1分。

4.项目维护人员中具有ITSS、IT服务工程师证书的，每提供1个证书得0.5分，最多得1分。

5.项目维护人员中具弱电系统工程师（高级），每提供1个得0.5分，最多得1分。

6.本项目维护涉及到大数据安全、公安治安监控网络安全、信息安全，投标人为本项目配备专（兼）职安全管理人员要具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业工程师证书，有一个得0.5分，最多1分。

（3）产品技术配置（20分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件，每一项得1分，总计20分。

①（3分）人脸相机（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：内置双镜头，GPU芯片，且内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像的，得1分；   支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物且具备不低于IP68、IK10防护等级的，得1分；   设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息，且支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞的，得1分。

②（2分）车辆抓拍相机（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：可同时向两个支持28181协议的设备进行注册的，得1分；  支持通过WEB浏览器开启超级微距功能。可实现距离样机10cm处的物体的清晰聚焦的，得1分。

③ （3分）全结构化摄像机（大场景）（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：单路模式下，可在任意通道画面中设置隐私遮蔽区域，并自动在另一通道画面中对应显示的，得1分；   单路模式下，可在任意通道画面中设置区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域侦测等智能事件的规则框，并自动在另一通道画面中对应显示的，得1分；       双路模式下，两路画面可实现画中画显示，其中悬浮画面可手动拖动，并可切换悬浮画面对应的通道；可对两路画面进行自动或手动标定，标定后两路画面的中心点保持一致的，得1分。

④（3分）人车感知抓拍机（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光的，得1分；    支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光的，得1分；      支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图的，得1分。

⑤（2分）双通道结构化摄像机（400W）（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况的，得1分；        可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑的，得1分。

⑥（2分）枪球联动一体机（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示的，得1分；      具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个的，得1分。

⑦（2分）视频云存储节点（需提供加盖原厂公章的公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件）：采用管理服务和业务服务分离的模式，管理服务故障不影响其他业务服务，保证录像和业务数据可恢复；支持业务数据和系统盘分离，业务数据存储在业务数据盘；在服务状态异常情况下，守护进行可在20S内拉起服务的，得1分；    支持N+0集群，单集群内云几点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30S内完成的，得1分。

⑧（3分）投标人所投虚拟化云操作系统软件（需提供具有CNAS/CMA资质第三方检测机构的产品测试报告并加盖超融合平台原厂商公章）：非全闪架构下，软件可针对不同虚拟磁盘分别设置在线压缩，压缩算法可在不同压缩等级或禁用间切换，得1分；     可针对虚拟机级别创建指定副本数为 2 副本或 3 副本的虚拟机，创建完成的虚拟机也可以根据需求修改副本数，得1分；    支持虚拟机自定义重建优先级，在数据较长时间处于不一致状态时，例如节点丢失或副本丢失，系统会按照自定义重建优先级自动触发数据重建恢复，得1分。

- （4）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（30分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

- （5）项目实施方案（30分）：

①项目技术方案（12分）：根据投标人的技术方案对本项目整体系统架构及网络架构的理解与设计，对各系统功能的理解与设计，对整体系统安全的理解与设计，所投软硬件之间的匹配性、稳定性以及如何保障线路接入服务的及时性等方面评分。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得12分；方案清晰、合理、详细、全面的得9分；方案基本满足招标文件要求得6分。无方案不得分。

②组织实施方案（8分）：根据招标文件采购要求，考察各投标人提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行性等方面酌情给分。项目实施及进度安排清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得8分；项目实施及进度安排清晰、合理、详细、全面的得5分；项目实施及进度安排基本满足招标文件要求得2分。无方案不得分。

③验收及培训方案（5分）：考察投标人是否提出了完善可实施的验收方案及培训计划。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得5分；方案清晰、合理、详细、全面的得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。无方案不得分。

④平台对接方案（5分）：根据招标文件采购要求，投标人应承诺开放所有的对接接口，并做好相应的系统对接配合工作，考察平台对接方案的合理性、切实可行性等方面酌情给分。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得5分；方案清晰、合理、详细、全面的得4分；方案基本满足招标文件要求得3分。无方案不得分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：LXZC2023-059

采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2023-059招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2023-059）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2023-059）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2023-059）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2023-059）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                         采购项目编号：LXZC2023-059

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2023-059

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（九）项目人员配置清单（格式）

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：LXZC2023-059

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位人员名称 | 学历或学位 | 证书或职称 | 工作经验简要描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

- 招标文件中所须提供的相应证明材料请附本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：LXZC2023-059

采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局“百日攻坚”技防补盲提智建设项目

2023年12月5日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

- 一、技术偏离表：

- 技术偏离表

采购项目编号：LXZC2023-059

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

- 以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

- 二、技术实施方案