无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：LXZC2022-016

采购项目名称：无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二二年九月五日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目要求和有关说明----------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（119）

五．合同条款（格式）------------------------------------（121）

六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（124）

一．投标邀请函

我中心受无锡市梁溪区教育局委托，对其无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目

2.项目编号：LXZC2022-016

3.项目投标报价最高限价：1100万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市梁溪区教育局

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国(江苏)”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标。

（三）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2022-016项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年9月14日14:30

公开答疑会地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼615）

（四）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间: 2022年10月9日13:00

投标截止时间及开标时间: 2022年10月9日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（五）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式伍份。

（六）投标有效期：开标之日起90天

（七）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址：无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：杨莹洁、王湉湉；

电话：0510-85055219；

传真：0510-83158170

综合部：电话0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- 投标人法定代表人身份证复印件；

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

1.	技术偏离表（格式见附件）

2.	技术实施方案

上述1-2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。

- 技术标的投标文件制作要求：

- 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

- 纸张大小和颜色：A4白纸(无花纹)；

- 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件；

- 装订要求：左侧无线软面胶装；

- 投标人自拟的正文部分：

字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号字体；

除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准：详见附件。

- （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十三）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标

服务费。

三．项目要求和有关说明

本项目为无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目核心产品为主屏户内全彩LED屏。本项目承诺面向中小微企业采购设备份额不低于40%（440万）。

（一）、需求设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口面板 | 单口英式平口面板(象牙白） | 1450 | 个 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽信息模块 | 1450 | 个 |
| 3 | 六类四对非屏蔽跳线 | CAT.6 非屏蔽4对跳线，3米 | 2000 | 根 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽(UTP)双绞线 | 215 | 箱 |
| 5 | 6芯单模OS2室内LSZH光缆 | 6芯,单模,OS2,紧套管,室内 | 300 | 米 |
| 6 | 24芯单模OS2室外光缆 | 24芯,层绞式铠装室外单模,OS2, | 800 | 米 |
| 7 | 24口LC 单模光纤配线架 | 24口LC 单模光纤配线架 | 12 | 套 |
| 8 | 单模光纤跳线 | LC-LC 光纤跳线3米 | 50 | 对 |
| 9 | 单模尾纤 | 光纤尾纤,单模，OS2,9/125,LC,1米 | 228 | 对 |
| 10 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口六类非屏蔽配线架 | 45 | 套 |
| 11 | 理线架 | 19英寸水平跳线管理环1U | 90 | 套 |
| 12 | 三类室外50对大对数CMR | 三类50对非屏蔽(UTP)室外阻水大对数 | 500 | 米 |
| 13 | 三类室外25对大对数CMR | 三类25对非屏蔽(UTP)室外阻水大对数 | 200 | 米 |
| 14 | 110语音配线架 | 110语音配线架,100对,机架式 | 5 | 个 |
| 15 | 110-110跳线CMR | 110/110跳线1对，PVC灰色，2米，CMR | 150 | 根 |
| 16 | 管材PVC20 | 阻燃绝缘管，管径20mm | 1500 | 米 |
| 17 | 管材KBG20 | 管径20mm | 300 | 米 |
| 18 | 管材PVC25 | 阻燃绝缘管，管径25mm | 2000 | 米 |
| 19 | 管材KBG25 | 管径25mm | 600 | 米 |
| 20 | 线槽PVC50 | 阻燃绝缘PVC线槽，100*50 | 500 | 米 |
| 21 | 接线盒 | 86型（嵌墙、明装） | 1 | 批 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| （一）网络接入 |  |  |  |  |
| 22 | 教育城域网专线 | 1G教育城域网专线1条 | 60 | 月 |
| 23 | 数据专线 | 学校两校区互通通信线路1条 | 60 | 月 |
| （二）计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 24 | 核心交换机 | 产品架构：框式架构 槽位 ：主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6 性能要求：交换容量≥76Tbps，转发能力≥864Mpps 风扇框冗余：支持双风扇框完全冗余，即使拔掉一个，设备也可以正常工作 关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 板卡：以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电，25G端口、40G端口、100G端口；单槽位万兆线速端口密度≥48；单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性 虚拟化：支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持一虚多技术（1:N）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 网络安全一体化：支持Telemetry流量可视化功能IPv6 支持融合 AC 功能：无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的配置和管理；网络安全一体化：支持图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供工信部权威第三方测试报告相关内容复印件 可视化：支持VXLAN，能够实现VXLAN二三层互通 可靠性：支持BFD功能，能够实现与OSPF联动，收敛时间平均可达28.02ms,能够实现与VRRP 联动，收敛时间平均可达10.60ms, BFD以3ms的发送间隔进行检测时与OSPF联动收敛性能为10.64ms，提供工信部下属第三方权威单位检测报告相关内容复印件； 支持sFlow、Netstream流量统计和分析功能，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告相关内容复印件； 实配双主控，冗余电源48端口千兆以太网电接口模块，48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 1 | 台 |
| 25 | 防火墙 | 基础要求：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，防病毒吞吐≥500M，并发连接数≥80万，HTTP新建连接数≥2.5万。 规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥64GB minisata SSD，电源：单电源，接口：千兆电口≥8个、千兆光口SFP≥2个。 基础网络特性：产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式；支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 访问控制：产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 流量控制：产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能，具备CMA认证的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告。提供关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告报告复印件 应用控制：产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种。 产品支持对不同IP进行并发会话数量管控。 用户认证：产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。 安全防护：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护；安全策略管理：支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能。 产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。 支持对当前应用控制策略异常分析，包括策略风险访问、策略冗余、策略冲突、策略重合、端口放通过大等问题，并提供相关解决方案便于用户快速调优。 账号安全：产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 | 1 | 台 |
| 26 | 上网管理行为 | 基础要求：网络层吞吐量≥3Gb，支应用层吞吐量≥500Mb，持用户数≥1500，新建连接数≥4000，并发连接数≥15万； 规格为1U，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD,电源：单电源,接口：千兆电口≥6个、千兆光口SPF≥2个。 部署方式：支持网关模式、网桥模式、旁路模式支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；网关管理：支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等；支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载；支持使用VPN做专线备份；支持链路故障检测； 实时监控：支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况针对内网用户的web访问质量进行检测;支持以列表形式展示访问质量差的用户名单;支持对单用户进行定向web访问质量检测认证方式：支持radius、AD、POP3、城市热点等系统进行认证单点登录；支持IP/MAC绑定认证等；支持短信认证、二维码认证等认证方式支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证；资产管理：对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等；支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；支持查看终端类型分布支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别，能识别不少于10种移动终端型号；应用管理：支持基于用户组、终端类型、位置的QQ白名单功能 邮件管理：支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤，支持基于关键字、发件人地址、关键字过滤； 流控策略：基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量；支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题审计能力：支持网盘/笔记类应用访问内容和外发文件审计；支持telnet协议，可对登陆的账号、执行的命令进行审计 支持运维类应用的外发附件审计，包括Xshell，Pshell，MobaXterm，SecureCRT 支持HTTP/HTTPS/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容；远程应用审计：支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计。 | 1 | 台 |
| 27 | 24口网络千兆交换机 | 产品性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps 硬件规格：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP口 软件规格：整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 堆叠：最大堆叠台数>=9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 支持远程堆叠链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像兼容性: 要求与核心交换机。 | 25 | 台 |
| 28 | 24口POE千兆交换机 | 产品性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps 硬件规格：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP口 POE：支持POE+ 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 堆叠：最大堆叠台数>=9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像兼容性：要求与核心交换机 | 20 | 台 |
| 29 | 48口网络千兆交换机 | 产品性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps 硬件规格：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 软件规格：整机最大路由地址表≥1K；整机最大ARP地址表≥1K；整机最大MAC地址表≥16K 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 堆叠：最大堆叠台数>=9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像兼容性：要求与核心交换机。 | 16 | 台 |
| 30 | 无线控制器 | 管理AP数：集中转发性能≥2.5Gbps。 转发性能：要求所投产品数据转发性能≥40Gbps。 端口要求：要求所投产品提供千兆电口数≥8个，千兆光口数≥8个，并支持外置扩展接口卡。 电源：支持双电源备份，并支持交流或直流两种供电方式。支持电源模块热插拔 管理功能：支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告相关内容复印件 无线审计：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别。 支持详细、清晰、易用的日志特性，可以全面记录审计用户上网行为、使用流量、访问网站、所用终端系统及设备类型平台等信息。 管理：提供基于意图的图形化编排界面，分配园区角色资源、园区角色访问权限，并自动下发与执行策略。 认证加密：支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告相关内容复印件 兼容性：要求与核心交换机 | 1 | 台 |
| 31 | 室内AP | 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax wave2模式 协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 接口设计：固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G电口，110M/100M/1000M电口。 兼容性：要求与核心交换机。 | 183 | 台 |
| 32 | 高密度AP | 工作模式：采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；为保证高密用户接入，整机5GHz射频空间流≥8,2.4GHz射频空间流≥2 整机协商速率：整机最大速率≥3Gbps 接口设计：≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口 射频可切换：ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告相关内容复印件。 物联网扩展能力：整机支持≥5个外置物联网模块链式扩展 视频点播能力：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告相关内容复印件。 兼容性：要求与核心交换机 | 10 | 台 |
| 33 | 室外AP | 工作射频 ：为保证整机接入用户数，要求AP采用三频十流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 5G射频接入速率：5G射频1接入速率≥2.4Gbps，5G射频2接入速率≥2.4Gbps 空间流数 ：为保证整机质量，要求5G频段空间流数≥8,2.4G频段空间流数≥2 接口设计：3个接口，其中1个 100/1000M/2.5G/5G/10G接口 接入规格 ：至少支持5个外置物联网模块链式扩展，内置GPS模块。 兼容性：要求与核心交换机。 | 2 | 台 |
| 34 | 无线认证服务 | 管理200AP-企业网专用 | 1 | 项 |
| 35 | 室外立杆 | 室外AP配套专用 | 2 | 根 |
| 36 | 光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 25 | 个 |
| 37 | 应用服务器 | 服务器高度 ≥2U，标配原厂导轨 处理器-不低于2.8Ghz主频，不少于16核心 处理器-CPU实配数量 ≥2颗 内存功能 Advanced ECC、内存镜像、内存热备 内存实配规格 ≥128GB 3200MHz DDR4 内存可扩展数量 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB 支持12根数据中心级持久内存 存储-实配硬盘及托架 ≥3*960GB SATA 硬盘 存储-硬盘槽位 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 存储-阵列控制器 ≥1个双端口SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume ≥1GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制 存储-启动盘可选项 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 PCI I/O插槽 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 网卡 配置≥2*万兆光口含模块 接口 ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 可用性-冗余电源 ≥2个550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 可用性-冗余风扇 热插拔冗余风扇 可管理性-嵌入式管理 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 | 3 | 台 |
| 38 | 存储服务器 | 服务器高度 ≥2U，标配原厂导轨 处理器-不低于2.1Ghz主频，不少于12核心 处理器-CPU实配数量 ≥2颗 内存功能 Advanced ECC、内存镜像、内存热备 内存实配规格 ≥128GB 3200MHz DDR4 内存可扩展数量 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB 支持12根数据中心级持久内存 存储-实配硬盘及托架 ≥2*960GB SATA 硬盘 ，≥8*18TB SATA 硬盘 存储-硬盘槽位 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 存储-阵列控制器 ≥1个双端口SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume ≥1GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制 存储-启动盘可选项 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 PCI I/O插槽 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 网卡 配置≥2*万兆光口含模块 接口 ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 可用性-冗余电源 ≥2个550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 可用性-冗余风扇 热插拔冗余风扇 | 1 | 台 |
| 39 | 服务器机柜 | 标准2米服务器机柜 | 1 | 台 |
| 40 | 网络机柜 | 标准2米网络机柜 | 4 | 个 |
| 41 | 电话程控交换机 | 16进240出 | 1 | 台 |
| 三、智能安防系统 |  |  |  |  |
| 42 | 筒型网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 最低照度彩色：0.0005 lx。 内置暖白光补光灯。 补光距离不小于60米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 60 | 套 |
| 43 | 半球网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（提供公安部检验报告相关内容复印件） 传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（提供公安部检验报告相关内容复印件） 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（提供公安部检验报告相关内容复印件） | 160 | 套 |
| 44 | 智能球型摄像机 | 400万全景镜头全彩球机 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断 在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90° 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 5 | 套 |
| 45 | 电梯网络摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，4项异常检测 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） | 3 | 套 |
| 46 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 3 | 套 |
| 47 | 智能防落水摄像机 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下 最小可分辨温差≤150mk 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 设备支持外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息 | 4 | 套 |
| 48 | 智能防拥挤半球相机 | 400万智能半球网络摄像机 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（提供公安部检验报告相关内容复印件） 需支持DC12V/POE供电。 需支持当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示。 需支持人数报警阈值可配置为0~100人。 需支持“上下楼梯，请注意安全”、“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”两种语音提示声音可选。 | 36 | 套 |
| 49 | 监控电视机 | 98英寸 4k超高清（3840×2160） 全面屏4K超清 2*12.5W扬声器 HDMI2.1接口 内存：2GB+32GB | 4 | 台 |
| 50 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示。 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：36路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像。 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 | 1 | 套 |
| 51 | 磁盘阵列 | 机架式，3U 16盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，2个千兆网口，1个千兆管理口，320TB企业级存储容量 单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘，配置冗余电源。 应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，节省存储服务器和图片服务器，平台服务器宕机时，存储业务正常；（以公安部检测报告为准） 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问（提供公安部检测报告相关内容复印件） 可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（提供公安部检测报告相关内容复印件） 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频（提供公安部检测报告相关内容复印件） 应能支持MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（提供公安部检测报告相关内容复印件） 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供公安部检测报告相关内容复印件） 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。（提供公安部检测报告相关内容复印件） | 2 | 台 |
| 52 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 系统功能: 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 | 1 | 块 |
| 53 | 门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； | 46 | 套 |
| 54 | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W | 46 | 套 |
| 55 | 电子锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 46 | 套 |
| 56 | 电子锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 46 | 套 |
| 57 | Mifare白卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K | 500 | 张 |
| 58 | 信息采集端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 1 | 套 |
| 59 | 道闸 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 显示屏：LCD版：21.5英寸LCD屏，可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放 LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； | 4 | 套 |
| 60 | 控制主机 | 标配2T硬盘； 其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； 平台功能：支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接； 本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑 远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； 车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等。 丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限。 灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费。 完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求 安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全。 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器。 | 1 | 台 |
| 61 | 人员通道（前门A） | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 | 2 | 套 |
| 62 | 人员通道（前门B） | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 | 2 | 套 |
| 63 | 人员通道（后门A） | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 | 2 | 套 |
| 64 | 人员通道（后门B） | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 | 1 | 套 |
| 65 | 人脸采集身份信息识别产品 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 2 | 套 |
| 66 | 人脸通道身份信息识别产品 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器） 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； | 2 | 套 |
| 67 | 测温门禁主机 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； | 2 | 套 |
| 68 | 人证核验终端 | 人证比对： 设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人； 设备支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储； 无证比对： 可配置无证比对功能，在主页面中手动输入身份证号码+姓名后，通过公安库获取证件照片与现场抓拍图片进行比对； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 界面主题可配：可设置2种界面主题，支持广告播放（文字、图片、视频）或欢迎词展示 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 | 套 |
| 69 | 紧急求助产品 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 | 1 | 套 |
| 70 | 一键式紧急报警柱 | 一键报警，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；支持公网传输ehome;支持双网口； IP65 | 1 | 套 |
| 71 | 紧急报警箱 | 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口 1个红色警灯 ；报警输出：2路；警号输出：1个声音110分贝；警灯警号一体式控制； 补光方式：红外补光；视频压缩标准：H.264;H.265；日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换；镜头视场角：水平视场角:128° | 2 | 套 |
| 72 | 校门人脸抓拍网络摄像机 | 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 道路监控模式 a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 | 2 | 套 |
| 73 | 校门口全局抓拍智能球型摄像机 | 全局定点摄像机、白色外观、卡口模式，不支持联动抓拍，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率 内置电动云台和一体化变焦镜头，灵活卡口，方便运维 人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） | 2 | 套 |
| 74 | 关键区域全景智能球型摄像机 | 全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 | 1 | 套 |
| 75 | 校门口车辆抓拍智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：800W 分辨率：最大支持 3840 × 2160 帧率：25fps 感光器件：1/1.2" CMOS 最小照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图片格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | 2 | 套 |
| 76 | 校门口全景网络摄像机 | 最低照度: 彩色：0.009 Lux @（F1.2，AGC ON）; 黑白：0.0009 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~90° 焦距&视场角: 2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90° 红外距离: 最远可达20 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG（全景+ePTZ模式）; H.265/H.264（全景模式、全景分割模式、原始图像模式） | 1 | 套 |
| 77 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配12T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：不开启RAID为256Mbps，开启RAID为200Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 1 | 台 |
| 78 | 硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 4 | 块 |
| 79 | 升降柱 | 驱动方式：液压驱动 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 | 10 | 根 |
| 80 | 升降柱控制 | 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 控制方式：手动、遥控 控制数量：最多能控制6台中速升降柱 | 2 | 套 |
| 81 | 电子围栏双脉冲主机 | 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含：4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 6 | 套 |
| 82 | 电子围栏通用中间杆 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 96 | 套 |
| 83 | 电子围栏中间杆附件包 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 96 | 套 |
| 84 | 电子围栏承力杆附件包 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 12 | 套 |
| 85 | 电子围栏终端杆附件包 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 21 | 套 |
| 86 | 电子围栏通用杆 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 33 | 套 |
| 87 | 电子围栏合金线A | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 6 | 套 |
| 88 | 电子围栏合金线B | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 1 | 套 |
| 89 | 电子围栏高压绝缘导线 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 6 | 套 |
| 90 | 电子围栏警示牌 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 60 | 套 |
| 91 | 电子围栏接地桩 | 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 18 | 套 |
| 92 | 扩展模块 | 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 1 | 个 |
| 93 | 报警主机 | 电子围栏控制键盘； LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）//支持软件可视化编程，配置数据导入导出 | 1 | 套 |
| 94 | 巡更系统 | 含4套巡更棒及100个点位按钮 | 1 | 套 |
| 95 | 明厨亮灶 | 3个摄像头+20M宽带+7天云存储，含5年服务费 | 1 | 套 |
| 96 | 一键报警 | 4路监控加一键报警设备及服务，含5年服务费 | 2 | 套 |
| 97 | 监控机柜 | 标准2米机柜 | 2 | 台 |
| 98 | 网络线缆 | 六类非屏蔽(UTP)双绞线 | 55 | 箱 |
| 99 | 电源线缆 | 满足安防监控系统所需符合要求的电源线缆 | 1 | 项 |
| 四、机房系统 |  |  |  |  |
| 100 | 模块化UPS电源系统柜 | 可机架或塔式安装 | 1 | 台 |
| 101 | 功率模块 | 15KVA | 2 | 台 |
| 102 | 配电一体柜（机柜式） | 机柜600*1000*2000+UPS总输入输出、维修旁路、支路输出、避雷器、指示灯、电量仪配电单元 | 1 | 套 |
| 103 | 机架式电池柜 | 加厚机柜800*1000*2000+承重档板 | 1 | 套 |
| 104 | 汇流盒 | 机架式3P160A塑料直流开关 | 1 | 套 |
| 105 | 蓄电池 | 12V-65AH | 32 | 节 |
| 106 | 电缆线1 | 电池端子连接线、电池柜至UPS主机连接线BVR25MM | 1 | 批 |
| 107 | 电缆线2 | UPS总输入输出-YJV4*25+1*16 | 1 | 批 |
| 108 | 电缆线3 | UPS输出支路至机柜-RVV3*4 | 1 | 批 |
| 109 | 工业插座 | 32A工业插头和连接器 | 10 | 套 |
| 110 | 承重支架 | 电池柜承重支架 | 2 | 个 |
| 111 | 室内接地网 | 30×3接地铜排 | 60 | 米 |
| 112 | 接地线 | BVR-16mm+铜鼻子 | 30 | 米 |
| 113 | 绝缘子 | 绝缘子+固定件 | 100 | 个 |
| 114 | 市电总进线防雷器 | ASP-AM1-80/4 | 1 | 套 |
| 115 | UPS电源防雷器 | ASP-AM2-40/4 | 1 | 套 |
| 116 | 等电位箱 | 配套 | 1 | 套 |
| 117 | 镀锌扁铁 | 40*4 | 40 | 米 |
| 118 | 室外地网接地桩 | 接地桩1.5米 | 3 | 个 |
| 119 | ★机房空调 | 3P | 3 | 套 |
| 五、校园广播系统 |  |  |  |  |
| 120 | IP网络控制主机 | 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 3.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 4.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 硬件技术参数 1.显示屏尺寸：17.3英寸 2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色 3.显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 4.触摸屏：10点电容触摸屏 5.工作环境温度：-10℃~50℃ 6.相对湿度：10%～95%，非凝结状态 7.芯片组：Intel B75 8.标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 9.存储：支持3.5""、2.5""、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G 10.内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持16GB；标配：4G /DDR3/ 1600 MHz 11.网卡：1个GbE，1000M 12.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议 13.CPU：3.10GHz 四核 14.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 15.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 16.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 17.系统音频信号标准输出电平：0dBV 18.电源：输入电压：AC100V-240V 软件技术参数： 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时VN.RCS07021方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 | 1 | 套 |
| 121 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3.提供4组立体线性输入，可连接立体设备。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 5.提供1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 1 | 台 |
| 122 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A 14.尺寸：93 x 66 x 43mm 15.重量：0.5Kg | 1 | 台 |
| 123 | CD播放器 | 1、微电脑控制，轻触式按键操作； 2、吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5、自动播放控制，全数码伺服； 6、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 7、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8、内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 1 | 台 |
| 124 | 话筒 | 1、阻抗：200Ω； 2、灵敏度：-45dB； 3、频率响应：40-16KHz ； 4、换能方式：驻极体 5、前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6、钟声提示：带钟声提示功能 7、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8、咪杆长度 ：390mm 9、具备有灯环提示功能 | 1 | 只 |
| 125 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800 x 480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 16.信噪比：>65dB 17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤6W | 1 | 台 |
| 126 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持IPv6、IPv4网络协议 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.内置2级优先级功能设计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 8.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 9.输出功率：2×20W（MAX） 10.谐波失真：≤1% 11.信噪比：>65dB 12.整机功耗：≤50W 13.工作环境温度：5℃～40℃ 14.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V 16.尺寸：137×125×250mm 17.重量：1.88Kg | 1 | 台 |
| 127 | 消防信号智能接口 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 11、产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（投标时提供证书复印件） 12.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。支持分区监听、设备状态实时查看。实现对设备的控制、信号切换。 | 1 | 台 |
| 128 | 电源时序器 | 1、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 3、16路电源插座依次间隔1秒打开； 4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 1 | 台 |
| 129 | 广播机柜 | 标准2米网络机柜 | 1 | 套 |
| 130 | IP网络广播系统分控端操作授权 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 | 1 | 套 |
| 131 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800 x 480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 16.信噪比：>65dB 17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤6W 技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 | 1 | 台 |
| 132 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成数字功放，功率≥120W；支持定压100V方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 10.一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 7 | 台 |
| 133 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成数字功放，功率≥240W；支持定压100V方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 10.一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 台 |
| 134 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz 16.整机功耗：＜10W 17.谐波失真：≤0.3% 18.信噪比：＞65dB 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：~220V 50Hz 22.尺寸：484 x 303 x 88mm 23.重量：5.2Kg 技术参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 台 |
| 135 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； | 2 | 台 |
| 136 | 纯后级功放 | 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：~220V/50Hz 11.电源功耗 ：1800W 12.尺寸：484x398x88mm 13.净重：8.7kg | 2 | 台 |
| 137 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3.内置2 x 20W数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱，音质非常细腻，功率强劲，并具有网络音量调节。 4.内置高性能主备切换模块，断网断电主/备切换时间小于0.3秒，通网上电备/主切换时间小于0.3秒。 5.1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能，支持缄默强度预置功能，支持背景伴奏预置功能。 6.内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络故障或者设备断电时，自动切换输入定压信号，实现双线路冗余。 7.内置2.4G无线音频模块，传输频率：2.40MHz—2.53MHz，高保真、抗干扰性好。为行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果，音质最佳。声音延迟（＜0.5ms)。响应频率：80Hz~16KHz。 8.2.4G麦克风音量支持音量调节调节功能；内置话筒混响功能。 9.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 10.主机与麦克风自动配对连接距离≤3米，配对连接时间≤3秒。 11.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用MicroUSB口，通用手机充电器。 12.有效使用距离10米以内（与使用环境有关）。 13.内置2级优先设置：1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号；2）AUX优先网络背景音乐信号。 14.支持断网本地AUX和蓝牙音频输入本地扩音功能YU.05063。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 16.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 硬件技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3. 采样率：8KHz～48KHz 4. 传输速率：100Mbps 5. 输出频率：80Hz～16KHz +1/-3dB 6. 谐波失真：≤1% 7. 信噪比：＞65dB 8. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）工业标准接线端子 9. 100V定压输入：有 10. 功耗：≤50W 软件技术参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。" | 90 | 套 |
| 138 | 无线话筒 | 详见技术要求1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 6、获得中国无线电发射设备型号核准证书（投标时提供证书复印件） | 2 | 台 |
| 139 | 天线分配器 | 1、频带范围：640~960MHz 2、输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3、输出/入阻抗：50Ω 4、频宽：320MHz 5、电源供应：DC 12-18V/3A | 1 | 台 |
| 140 | 话筒天线 | 1、频带范围：680~960MHz 2、水平面波源宽度：60° 3、垂直面波源宽度：50° 4、前后比：＞18 5、驻波比：＜1.5 6、模化形式：垂直 7、最大功率：50W | 1 | 对 |
| 141 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A 14.尺寸：93 x 66 x 43mm 15.重量：0.5Kg | 1 | 台 |
| 142 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； | 1 | 台 |
| 143 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V) 1.5W, 3W, 6W；额定功率：(70V) 0.75W, 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 92dB；最大灵敏度(W/1M)： 102dB； 3、频率响应(-10dB)： 110-18KHz； | 100 | 只 |
| 144 | 挂壁音箱 | 1、额定功率： 6W；最大功率： 10W； 2、灵敏度： 92dB±3dB； 3、频率响应： 130-16KHz。 | 30 | 只 |
| 145 | 操场防水音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 6 | 只 |
| 146 | 室外防水音箱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 25 | 只 |
| 147 | 莲花头对莲花头音频线 | 1.2米音频连接线：莲花(RCA)---莲花(RCA)(音频线) | 3 | 条 |
| 148 | 莲花头对6.35头音频线 | 1.2米音频连接线：莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线) | 3 | 条 |
| 149 | 6.35头对3.5头音频线 | 1.2米音频连接线：6.35话筒插头-3.5(耳机插头） | 1 | 条 |
| 150 | 水晶头 | RJ45连接水晶头 | 2 | 盒 |
| 151 | 网线 | 六类非屏蔽纯铜线千兆网线 | 20 | 箱 |
| 152 | 广播专用音箱线（用于室内） | 纯铜电缆线RVV2芯2*1.5 | 2000 | 米 |
| 153 | 广播专用音箱线（用于室外） | 纯铜电缆线RVV2芯2*2.5 | 2000 | 米 |
| 六、可视化放学系统 |  |  |  |  |
| 154 | 主控平台一体机 | 后台端： LED大屏放学状态动态显示、语音播报； 基础信息设置（地区、学校、年级、班级、放学时间、学生、家长、教师、权限、发卡、系统自动启停时间、官方晚托班 特色课/兴趣班 等）； B/S编辑器 （支持文本、视频、图片、表格；多节目轮播、模板库、翻页模式、矩阵模式）； 移动端： 微信小程序使用、公众号推送； 老师端：学生留堂、留堂放学、发送通知、查看报表等; 家长端：显示放学状态、接收通知、查看课程表、查看学生考勤等; APP放学。 | 1 | 套 |
| 155 | 刷卡终端 | 防水盒设计； 内含：读头、网络模块、电源各一台； | 4 | 只 |
| 156 | 功放 | 功率：40W 灵敏度：94dB 频率响应：100-15KHz | 1 | 台 |
| 157 | 音柱 | 尺寸：145*120*625mm； 喇叭单元：5″*4单元。 | 4 | 只 |
| 158 | IC卡 | 尺寸：54mm*86mm（白卡) | 200 | 张 |
| 159 | 主控一体机 | CPU:高性能处理器 内存：4G； 存储：128G，SSD; 显示：VGA+HDMI。 | 1 | 套 |
| 160 | 墙柜 | 9U | 1 | 个 |
| 161 | 人员通道A | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 | 2 | 套 |
| 162 | 人员通道B | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 | 19 | 套 |
| 163 | 人脸采集身份信息识别产品 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器） 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含立式支架的设备本身尺寸）； 11、工作温度：-30~60℃。 | 40 | 套 |
| 164 | 放学系统显示屏 | 规格：55寸*16 | 1 | 套 |
| 七、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 165 | 会场终端 | 1、终端1台，支持单路显示 2、12倍光学变焦摄像头1台 3、8米半径全向拾音麦1只 4、1080P/30双流，支持H.264协议 5、NP30无线传屏器1只 | 2 | 套 |
| 166 | 云固定会议室 | 1间，最大100软件端接入 | 5 | 年 |
| 167 | 云存储 | 共享100G。学校开通后台共享存储，会议培训、教研会议、微课等录制，支持下载链接转发、在线回看等。 | 5 | 年 |
| 八、录播系统 |  |  |  |  |
| 168 | 高清录播主机 | 1) 1U标准机架式外观设计。 2) 采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 3) 内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 4) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 5) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 6) 支持4路1080P高清视频输入。 7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 8) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 9) 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。 10) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 11) 含2个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 12) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 13) 支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 14) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 15)具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 16）包含全自动录播软件系统。 17）录播主机提供由权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于120000小时证书复印件 | 2 | 台 |
| 169 | 高清摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+120°，水平转动速度范围：1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°~74.8°/s 8 ）为保证产品兼容性，须与高清录播主机。 | 8 | 台 |
| 170 | 教师定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7）所投教师定位分析仪平均无故障运行时间MTBF≥60000小时。 | 2 | 套 |
| 171 | 学生定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 2 | 套 |
| 172 | 数字音频处理器 | 1) 音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3) 转换器类型 24bit;采样率 48K 4) 频率响应 20~20KHZ 5）所投数字音频处理器平均无故障运行时间MTBF≥60000小时 | 2 | 台 |
| 173 | 采访话筒 | 1) 单体：背极式驻极体 2) 指向性：超心型 3) 频率响应：40Hz—16kHz 4) 低频衰减：内置 5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） | 12 | 支 |
| 174 | 录制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 2 | 套 |
| 175 | 电源管理器 | 1） 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 2 | 台 |
| 176 | 监听音箱 | 输出功率：20W 声道：2.0 信噪比：85db 扬声器低音单元：4英寸陶瓷纸盆，防磁设计、 高音单元：3/4英寸PV膜球顶高音扬声器，防磁设计 | 2 | 套 |
| 177 | ★显示器 | 21.5寸，支持32位色深，最高1080P分辨率 | 2 | 台 |
| 178 | 交换机 | 8口千兆POE交换机 | 2 | 台 |
| 179 | 监视器 | 55寸液晶电视机 | 4 | 台 |
| 180 | 录播机柜 | 2米标准网络机柜 | 2 | 台 |
| 181 | 高清移动录播主机 | 1) 便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。 2) 主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作。 3) 导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 4) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 5) 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 6) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 7) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 8) 录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。 9) 采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。 10) 采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。11) 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 12) 支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 13) 高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 14) 便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 15) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 | 1 | 台 |
| 182 | 数字无线音频套装 | （1）腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF500~980MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW-10mW 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6.综合S/N比：>97dB 7.单体：背极式驻极体 8.指向性：心形 9.频率响应：40Hz-16kHz 10.灵敏度：-37dB±3dB 11.最大声压级：130dB （2）手持发射麦克风 1.载波频段UHF500~980MHz 2.调制方式FM 3.输出功率5mW-10mW 4.振荡方式PLL相位锁定频率合成 5.综合S/N比>97dB 6.综合T.H.D.≤1%@1KHz 7.单体动圈式音头 8.指向性心形指向 9.频率响应60Hz-18kHz 10.灵敏度-50dB±3dB （3）手雷发射麦克风 1.频段：UHF480-960MHz 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 | 1 | 套 |
| 183 | 无线网卡 | 1．传输方式：无线 2．接口：USB 3．无线传输速率：不小于300Mbps 4．高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5．支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输 6支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS | 4 | 块 |
| 184 | 摄像机三脚架 | 1．脚管节数：4节 2．最大管径：28MM 3．最小管径：16MM 4．折合高度：60 CM 5．最低工作高度：32CM 6．最高工作高度：1550 mm 7．脚管锁类型：扳扣 8．云台类型：球形 | 3 | 套 |
| 185 | 移动电源 | 容量（mAh）：32000 电芯类型：锂聚合物电池 输入电压：20V (max) 输出电压：20V (max) 输出电流：DC15-24V 2A 输入电流：DC15-24V 2A 电量显示：支持 | 3 | 套 |
| 186 | 5G CPE | 四核1.4GHz CPU 256MB内存 三频2200M³WiFi， 含5年流量，120G/年 | 1 | 套 |
| 187 | 摄像机 | 1、1/2.5英寸CMOS成像器，广播级质量的 4K 图像； 2、光学变焦4K 20倍，SRZ 4K 30倍，HD 40倍； 3、伺服电机高速云台，平移/俯仰速度0.1°~300°/秒； 4、4K HDBaseT远程无损失影像传输与控制技术； 5、893万像素、3840×2160分辨率； 6、3G-SDI、HDMI 4K、HDBaseT 4K视频输出； 7、音频XLR×2 输入带48V幻象电源，加嵌音频； 8、内置双φ9.7咪头全指向阵列麦克风及360°TALLY灯； | 2 | 台 |
| 九、校园电视台 |  |  |  |  |
| 188 | 录播系统主机 | 硬件部分： 1、不低于16G内存、1T硬盘、不低于8G独立显卡、千兆网卡、2个USB2.0、4个USB3.0； 2、视频输入：SDI IN×4、HDMI IN×1、NDI IN×6、Stream×6分辨率最高3840×2160； 3、内置数字调音台，音频加嵌及解嵌，提供6组硬件推子调节音量及6组硬件开关控制声音选择，立体声×1输出，播出监听Ф3.5×1； 4、16×2切换按键及T型阻尼切换推杆，包括8讯道以上虚拟机位（特写、中景、全景、大摇臂等功能），4讯道以上外部摄像机信号，4讯道以上本地资源 5、硬件三维摇杆控制PGM及PVW虚拟镜头的推拉摇移，实现双大摇臂镜头的推拉摇移，同时设有摇臂精准控制按键，便于进行镜头精准控制； 6、特技切换台：内置16路切换台，16×2切换按键及T型阻尼切换推杆，16通道特技切换台包括8通道虚拟机位，6通道外部信号，2通道本地资源（视频、图像、PPT、VGA、视频回放），提供CUT键及TAKE键 软件部分： 1、先进的色键技术，实现广播级专业蓝（绿）抠像，没有噪点、没有蓝边，成像清晰，边缘分明，立体感强，独特的消色功能可纠正由于蓝(绿)背景造成的人物皮肤上的淡蓝(或绿)色反光，消除颜色溢出，使人或物体的边缘更加自然。并能对透明动态液体、烟雾、发丝等进行清晰抠像； 2、 无轨虚拟演播系统，支持多个虚拟机位一键切换功能，无需真实摄像机移动，自动模拟专业的摇臂摄像机，拉远、拉近、中景、近景、特写等场景拍摄，同时可以通过硬件三维控制摇杆，分别控制PGM及PVW虚拟镜头的推拉摇移，实现双大摇臂镜头的推拉摇移，同时设有摇臂精准控制按键，便于进行镜头精准控制； 3、三维虚拟演播室系统内置色键；快捷一键抠像功能，并能独立保存和调用不同的的抠像参数设置；可以用三维摇杆来控制人物、场景的运动，轻松实现各种推拉摇移的动作；实时更换虚拟场景中虚拟大屏素材的功能； 4、 虚拟大屏功能。虚拟大屏可以播放内部及外部插入视频、动画、图片等多媒体素材，虚拟大屏内容可一键切换至全屏。具有多媒体素材实时添加、播控等功能。虚拟大屏播放内容可一键切换到虚拟特写、近景、中景镜头画面同时可与摄像机镜头一键切换； 5、内置CG-Alaph字幕及在线包装系统，实现十层以上的Alaph动态字幕、角标及台标等，三维物体及光效、动态材质、DVE直通视频、视频素材等多种方式实现直播节目的全方位视觉包装； 6、内置切换台功能，多个场景之间可实时切换，支持多种切换转场特效，且转场速度快慢可调； 7、提供本地录制单元，可支持高清帧内压缩MEPG2视音频文件的本地录制，录制分辨率可选1920×1080、3840×2160，采集帧率25fps； 8、 流媒体直播功能：系统可将在播的节目实时编码输出流媒体，推动视频服务器发布向多用户发布。通过流媒体服务器可支持无限制客户在线同时观看，支持rtmp协议流媒体； 9、双虚拟演播室，通过按键选择可以实现双虚拟演播室功能，同一输入镜头或不同输入镜头人物在不同场景的虚拟演播室中实时转场切换，虚拟实现两地实时互动； 10、配合摄控一体机，实现带追踪的真三维虚拟演播室，当摄像机物理移动时三维虚拟场景同步实时跟随移动。 11、操作界面支持PVW（预监）和PGM（节目）同时显示 12、提供不少于30套专业虚拟场景； 13、流媒体直播-网络视频直播系统（内置在主机中） 1）基于Web的网络直播，网络用户通过浏览器即可实时观看； 2）支持直播时网络故障排除后系统自动重连； 3）支持单播、组播，自动寻找组播，直播时节省带宽等； 4）系统直播时不限并发数，点播时也没有用户数限制，可以跨网段跨路由接收，可支持宽带、窄带等不同带宽，适应局域网、城域网、广域网的应用； 5）局域网直播延时1秒左右； 6）具备实时台标、角标、字幕等功能，支持实时字幕及预制字幕，支持在局域网内的任何其他电脑上编辑字幕而后将字幕发送到直播主机； 7）系统支持流媒体录制并直播，支持广播级高清视频录制，录制成广播级高清视频文件MPEG2-HL，方便后期编辑及高质量素材保存； 8）系统提供标准的流媒体发布系统，提供FMS的rtmp发布系统； | 1 | 台 |
| 189 | ★显示器 | 面板类型VA，27吋 屏幕比例16:9 最佳分辨率1920 x 1080 色数16.7M 亮度：250cd/m2 对比度：3000:1 可视角度：178°/178° LED背光：是 接口：VGA 1个HDMI1个 | 2 | 台 |
| 190 | 播音题词器 | 超高亮提词器，防眩显示技术，播出不中断、不闪烁，更新速度快。 控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。 系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 | 1 | 套 |
| 191 | 播音话筒 | 频率范围：20—20000 Hz 最大声压级：138dB 阻抗：150Ω 灵敏度度：-34dB(20mV/Pa) 工作电压：DC11-52V 指向性：超心型 信噪比：≥78dB | 2 | 套 |
| 192 | 无线领夹话筒 | 全金属外壳，更加耐用 黑色机身，与专业摄像机更加匹配 采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 空间分集接收系统保障稳定的射频接收 天线的角度可调有利于消除信号失落现象，并且安装便利 使用2节5号电池，可连续工作6个小时 | 2 | 套 |
| 193 | 监听耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：HiFi耳机，监听耳机 单元直径：40mm 灵敏度：101dB 耳机线：3m | 1 | 套 |
| 194 | 调音台 | 12个通道，4个辅助通道，6个XLR话筒接口可提供幻相供电，全部均为高品质的Neutrik接口。前4个话筒通道内置压缩器，所有通道都带3段EQ和高通滤波。每个推子上面带有背光的ON按钮，可打开/关闭通道。除此之外还带有12段的电平表。 | 1 | 台 |
| 195 | 摄像机支架 | 摄像机专用支架 | 2 | 套 |
| 196 | 背景用柔光灯 | 额定功率：80W 供电方式：90-265VAC50/60Hz 相关色温：3200K/5600K LED类型：贴片 光束角度：泛光型 显色指数：Ra值≥95 TLCI(Qa)：＞95 光源寿命：＞50000小时 通道数量：1/3 调光频率：16.6KHz;工作频率：660KHz 亮度调节:0—100%无极调光 控制协议：DMX512/1990数字调光协议 调光方式：DMX512信号/本地控制/无线遥控/APP可选 固定方式：手持、影视灯架,水平及俯仰360角度调节 安全耐用：静音散热、轻薄设计 工作温度：-10°—40° 选配功能：电池或220V双供电方式，柔光箱，柔光板，滤光网，便携箱,双色温 | 8 | 台 |
| 197 | 逆光用柔光灯 | 额定功率：60W 供电方式：90-265VAC50/60Hz 相关色温：3200K/5600K LED类型：贴片 光束角度：泛光型 显色指数：Ra值≥95 TLCI(Qa)：＞95 光源寿命：＞50000小时 通道数量：1/3 调光频率：16.6KHz;工作频率：660KHz 亮度调节:0—100%无极调光 控制协议：DMX512/1990数字调光协议 调光方式：DMX512信号/本地控制/无线遥控/APP可选 固定方式：手持、影视灯架,水平及俯仰360角度调节 安全耐用：静音扇热、轻薄设计 工作温度：-10°—40° 选配功能：电池或220V双供电方式，柔光箱，柔光板，滤光网，便携箱,双色温 | 3 | 台 |
| 198 | 柔光灯吊架 | 最高工作高度：105cm 最低工作高度：55cm 承重：15kg 材质：铝制+氧化管 | 11 | 个 |
| 199 | 柔光灯遥控器 | 频率：433.92M 发射功率：10dbm 电源：3只AA电池 语言：中/英文可对每只（组）灯独立调校 控制路数多达99路;自带节能/保护模式；20秒无操作进入省电模式;能更直观的对灯具进行调节,提高工作效率,有效传输距离150M,灯与灯之间无需连接信号线. | 1 | 个 |
| 200 | 阻燃线缆 | 2×1.5mm²影视电缆线 1、导体采用高存度无氧铜制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，电阻小传输速率高等特点； 2、线材的绝缘及护套采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点； 3、线材印字采用精密喷码机喷米标识，保证长度精确； | 100 | 米 |
| 十、智慧图书馆 |  |  |  |  |
| 201 | 图书馆管理系统 | 1.系统架构：要求基于Web的B/S系统架构；管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用； 2.数据安全：系统须采用SSL传输加密、用户登录验证采用SSL+RAS非对称加密、数据库中用户隐私数据采用密文存储，保证数据安全； 3.多级管理：管理平台要求采用多级分层管理，以组织/单位为顶层，以部门为最小管理单元，形成可实现多种应用需求的系统集成平台； 4.接口扩展：要求对外提供标准的REST接口，方便第三方系统对接，同时可无缝对接校园一卡通，无须二次办证； 5.人脸识别管理：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，具有局域网环境下实现人脸识别功能；须支持管理员单独或批量上传、读者自主上传、设备注册等获取人脸数据途径 6.流通管理系统：要求包括图书查询、剔旧、借还、预借、催还、超期提醒、罚款、书标打印、馆藏地迁移、图书转借、读者荐购以及图书层架标管理功能； 7.高效采编：要求可以通过手动或扫描输入ISBN码；须提供标准模版批量导入数据，同步Marc数据，实现自动编目功能； 8.精准个推：基于User-Based Collaborative Filtering的改进算法，为读者精准推送书刊信息，有效提高读者选书效率，提升阅读兴趣； 9.图书批量管理：要求具有按批次查找书刊，并对整个批次图书进行批量删除操作，轻松处理异常入库书刊功能；须具有续借和批量借阅、归还书刊功能，按需求可查看书刊流通记录，并可导出未归还书刊、借阅记录等数据功能； 10.书刊查询：要求具有按书刊状态（外借、在库、丢失、污损、已剔旧、异常借书、已移除、已预借）统计借阅记录，方便追踪书刊动向功能，也可对书刊信息进行变更，包括变更书刊条码、标签、价格、名称、馆藏地、状态等信息； 11.书刊预借：要求具有预借功能，可查看预借详情,直接将预借人员修改为借阅人员并批量导出表格的功能； 12.批量剃旧：要求具有批量图书剃旧功能，可在平台使用模板导入、点检设备上传数据和手动勾选图书进行剔旧； 13.书刊管理：要求具有在线盘点书刊、转移书刊馆藏地、对书刊进行剔旧等功能，对已剔旧书刊将禁止流通； 14.催还、罚款：要求具有自动筛选即将到期未归还书刊，并将催还信息推送至读者端微信小程序功能；须对超期书刊自动计算罚款金额，并支持读者扫码支付罚金； 15.书标打印：要求具有通过ISBN、正题名、条形码、馆藏地、批次等条件查询打印的书签功能，支持自定义书标规格；须具有按条码升降序排列打印、单选或批量打印书标功能； 16.图书转借管理：要求具有通过组织类型、时间等查询转借信息，管理员可手动确认转借和取消订单的功能 ； 17.数据统计及导出：要求具有书刊查询列表导出、书刊流通记录导出、书刊借阅排行导出、书刊超期列表导出、超期催还记录导出、罚款管理记录导出、退款审核记录导出、交易流水记录导出、读者信息列表导出、读者借阅排行导出、读者借阅率导出、流通数据排行导出、流通日志表格导出、馆藏流通率导出、借阅利用率导出、图书分类统计及图书荐购数据导出，完善的数据统计及导出Excel文档功能，便于汇总查漏补缺； 18.数据查看：要求具有查看校验短信数据功能，可按组织、验证码、验证码类型、发送日期和手机号生成记录；具有查看交易流水功能，可按组织、日期、收退款、交易类型、交易渠道、交易状态和读者证号生成记录； 19.设备管理系统: 无需用户二次登录或跳转，具有设备远程升级应用程序和系统固件的功能、资源管理功能、数据统计功能、视频监控功能等，方便用户使用，提高工作效率； 20.设备查询：要求具有通过设备名称、种类、组织单位、状态、设备序列号等进行模糊查询功能； 21.设备详情：要求具有远程控制设备、绑定监控、统计书柜的图书分布统计和借阅统计功能； 22.远程控制：要求具有在线编辑设备名称、修改绑定位置、设置摄像头分辨率，远程设置设备的定时开关机、定时开关灯等功能；支持设备的远程重启与关机、灯带门锁的控制并具有可远程盘点、查看在架书刊信息的功能； 23.智能书架设备：具有远程控制图书上、下架操作功能； 24.信息推送：要求具有远程推送宣传画报、操作视频、提示语音等多媒体个性信息，引导读者快速了解和掌握设备使用方法，明确操作流程；支持远程实现设备logo更换，快速实现产品定制化等功能； 25.绑定监控：要求具有绑定或解绑多台监控设备，修改绑定位置，设置监控视频加密的开启/关闭，查看、编辑监控信息等功能； 26.数据统计：要求具有统计抓拍人脸信息的功能，可查看每台设备的登录次数、借还书次数、借还书信息和读者信息、可查看设备故障记录、异常报告、设备盘点异常记录以及设备使用详情等数据的功能； 27.数据导出：要求具有按设备在线时长、设备使用次数的升降序、设备码、设备种类、日期等查询结果导出Excel文件，方便查看设备使用情况功能； 28.自动化运维：须具有自动化运维系统24小时监控业务系统运行状况，实现5分钟内系统故障快速上报，支持消息推送功能 29.OPAC管理：要求可以自定义图书馆概况、友情链接，发布新闻及通知，图书推荐，管理音频、图片等多媒体资源； 30.信息发布：管理员可以选择不同馆藏地编辑本馆概况及读者须知内容，可新增新闻、通知、活动发布馆藏地（须支持多选），可添加友情链接，插入音频、图片和可设计字体等功能； 31.书刊推荐，要求具有输入ISBN或书名选择馆藏地进行推荐的功能； 32.书刊排行：要求可统计书刊从书架上取出的次数，按组织单位和馆藏地以周、月、年等周期生成排行榜； 售书管理：要求具有图书上架，查看在售商品，查看已售商品的功能； 33.商品上架：要求具有按ISBN、正题名、主题词、责任者查询图书，设置售书价格、选择组织上架功能； 商品查询：要求具有按组织单位、ISBN、正题名查询在售图书详情功能；可按组织单位、时间查询已售图书的订单详情； 34.支付管理：要求具有通过微信和现金的方式缴交押金、罚款功能；可通过微信、支付宝购买已借阅的图书，也可在设备上直接购买图书，多种选择。 | 1 | 套 |
| 202 | RFID电子标签 | 1 图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识； 2 工作频率：13.56MHz； 3 支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 4 产品规格：50mm*50mm； 5 天线规格：45mm*45mm； 6 内存容量：≥1024 bits； 7 有效使用寿命：≥10 年； 8 有效使用次数：≥10万次；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 9 标签为无源标签，无需电池； 10 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 11 标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 12 标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 13 标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 14 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 15 标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 16 标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法； 17 标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 18 读取标签单一数据块数据，记录从查询被测标签开始到读取标签单一数据块所需的时间≤0.1s；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 19 标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； 20 标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案； | 20000 | 片 |
| 203 | RFID标签加工 | RFID图书标签粘贴、标签数据转换等标签加工人工服务 | 20000 | 枚 |
| 204 | 一体式馆员工作站 | 1 一体化馆员工作站是集成RFID读写装置、各种类型读者证卡或二代身份证识别装置、条形码识别装置于一体的设备，对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。整机尺寸：长≥550mm，宽≥465mm，高≥448mm；天线板规格：长≥360mm，宽≥275mm，高≥15mm； 2 整机规格：要求采用18.5英寸及以上屏幕尺寸，支持多点触控，具有USB或RS232、RJ45，无线网络扩展功能； 3 材质：要求整机一体化设计，ABS工程塑料，亚克力，钣金； 4 系统配置：Windows7系统，英特尔I5/4300U双核 1.9GHz，内存4G，64G SSD固态硬盘； 5 读卡速度：≥50张/秒； 6 工作频率：13.56MHz； 7 图书识别：要求可识别多本（堆砌高度：≤250mm）； 8 防冲突性：要求一次至少可有效识读8个RFID标签。 9 读者证阅读器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准( 例如Mifare S50卡 )、ISO15693标准、ID卡（例如EM4100卡）；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 10 支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，允许流通资料的相关信息快速写入标签。（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 11 工作模式：要求具有管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷化；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并） 12 图书管理：要求具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取以及馆藏地迁移功能；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 13 图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除； 14 图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找； 15 EAS防盗位读写：要求可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭； 16 标签读写：要求可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持ISO28560规范； 17 馆藏地迁移：支持已绑定图书信息迁移到所选的馆藏地； 18 读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作； 19 读者列表：可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者； 20 图书借还：要求具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息； 21 层架标创建：要求支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架； 22 层架标列表：要求可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息； 23 系统设置：要求具有检索读卡器、图书管理系统、 功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能； 24 检索读卡器：要求设备开启时自动检测读卡器连接状态； 25 图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统； 26 功能配置：要求导航栏可根据需要显示和隐藏； 27 设置组织：要求可随时切换所需操作的组织单位； 28 语言选择：系统可支持中、英文切换； 29 账号管理：允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码； 30 自助借还模式：要求具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息和借阅记录的功能； 31 借书模式：系统可设置为仅允许读者借阅书刊模式； 32 还书模式:系统可设置为仅允许读者还书操作,提示读者还书位置，方便规范管理，减少馆员工作量； 33 查询模式：系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情； | 1 | 台 |
| 205 | 自助借还书机 | 1 自助借还书机通过对粘贴有RFID标签的资料、书籍进行扫描、识别，将人工借还改为自助借还，提高了借阅服务质量。 整机外观尺寸：长≥560，宽≥573，高≥1438mm" 2 主机配置：要求采用21.5英寸屏幕及以上，操作系统：Android 5.1 及以上，支持多点触摸；CPU：RK3288（Cortex-A17架构）及以上；运行内存：2G及以上； 3 要求具有LAN有线网口， WiFi 2.4GHz，USB*3和HDMI(out)*1接口； 4 材料结构：要求整机采用冷轧钢板材质，铝型材包边设计，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计； 5 刷卡器：要求具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准( 例如Mifare S50卡 )、ISO15693标准、ID卡（例如EM4100卡）； 6 读写器：要求具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；（本特性与卡片有关）；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频； 7 工作频率：13.56MHz； 8 摄像头：设备内置200W宽动态、电动调节仰俯角摄像头，系统具有人脸识别认证，方便读者借阅； 9 扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描； 10 打印机：要求设备内置打印机，支持80mm热敏纸行点式打印，打印分辨率≥203dpi； 11 系统安全性：要求支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 12 设备外观：要求色彩明快，线条流畅，圆角设计更安全，专为少儿设计使用。 13 电子摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，无需物理调节，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。 14 阅读测评：设备须具备阅读评测功能，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，同时系统会根据评测结果进行精准的书籍推荐；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 15 心理测评：设备须具备心理评测功能，读者可在设备上通过三大心理测试，定位心理状态； 16 全科知识竞赛：设备须具备全科知识答题竞赛功能，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛功能，提升阅读乐趣，检验读者知识储备；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 17 人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者通过个人中心或小程序自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 18 登录方式：要求支持账号登录、人脸识别、刷卡登录、微信扫二维码授权登录等多种登录方式； 19 自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊； 20 隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 21 登录管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 22 登录管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 23 智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 24 个性化设置：要求支持远程更换显示界面LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片； 25 电子办证：要求具有通过微信扫描设备屏幕上的二维码即可注册电子借阅证功能，绑定小程序可上传人脸数据并保存，实现无卡登录、借阅。 26 小程序：要求支持微信小程序；可在小程序端实现读者信息查询、图书查询、图书预约、扫码借阅、排行查看等功能； 27 为保证产品在不同使用环境中运行稳定，性能可靠，须提供符合GB/T5080.7-1986、GB/T9813.1-2016测试标准并由国家权威机构出具的平均无故障时间≥10000小时的证书复印件； 28 为保证产品在不同环境中不被明显腐蚀、性能稳定，须提供符合GB/T2423.17-2008测试标准并由国家权威检验中心出具的≥72h盐雾检测证书复印件； 29 为保证产品所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚及邻苯二甲酸酯等有害物质在安全值范围内，须提供符合中华人民共和国国家标准的检测报告及证书复印件。 | 1 | 台 |
| 206 | 升降式移动还书车 | 1、与室内自助借还机配合使用，中转存放归还图书，是一种在图书重力作用下自行适度升降的还书箱。 2、外观要求采用电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，不锈钢无缝拉手；超静音耐磨脚轮，后两轮固定方向，方便载重推向，前两轮自由转向带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； 3、内部要求采用线性压簧结构，承载板根据负载成线性比例升降；有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。 4、设备尺寸：665mm*610mm*710mm（长*宽*高，不含手柄和轮子尺寸）； 5、平台升降高度：≤450mm； 6、藏书量：≥150L（可放80-200册)； 7、最大承重：≤200KG，升降托架有效最大承重：≤100KG，抗变形数：≥100000次； | 2 | 辆 |
| 207 | opac自助查询机 | 1 检索查询机为读者提供基本的信息查询功能，读者可以检索图书馆内的馆藏信息，也可浏览图书馆最新公布信息，联网后还可登录网站进行咨询和获取图书馆提供的数字资源等。 2 屏幕规格：长770mm×宽470mm×厚35mm，底座规格：长440mm×宽400mm×高933mm； 3 材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密； 4 屏幕尺寸：32寸（16:9）及以上红外多点触摸LED液晶屏；定位精度：≤2mm； 5 主机配置：高性能处理器，内存：4GDDR3，系统存储：128GSSD及以上； 6 接口配置：LAN有线网口 RJ45八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*1，HDMI(out)*1； 7 整机功率：≤200W； 8 工作温度：-10℃～50℃； 9 储存温度：-20℃～60℃； 10 相对湿度：5%～80%； 11 功放：立体功效，2*10W音箱，内磁式； 12 分辨率：1920*1080 13 通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，该系统还具有预约、催还、续借等功能； 14 读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。该查询系统提供了题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口； 15 读者可以输入证件号和密码，登陆该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等； 16 可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间； 17 服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。 | 1 | 台 |
| 208 | 馆情大数据展示终端 | 1.显示模式：系统要求具有全屏/窗口一键切换模式功能； 2.系统设置：系统要求允许设置、变更服务器地址，可显示全部或隐藏部分读者信息以保护隐私；具有同时显示多个馆藏地数据以及安全门数据统计的功能； 3.系统语言：系统要求具有中、英文切换功能； 4.人数统计：系统要求具有对当前在馆人数、今日进馆人数和累计借阅次数进行统计的功能； 5.流通数据：系统要求具有显示今日图书外借、归还、预借的数据展示和状态功能，并分别以饼状图的形式显示； 6.借阅排行：系统要求具有个人借阅排行、部门借阅排行和书刊借阅排行功能，并分别以柱状图的形式显示； 7.图书推荐：系统要求具有显示指定馆藏地的热门、新书目录，推荐读者借阅的功能； 8.新书上架通知：系统要求具有显示指定馆藏地近期入库书刊的功能； 9.热门图书排行：系统要求具有根据图书的分类情况依次显示借阅次数排行显示的功能； 10.优秀读者榜：系统要求具有根据读者的借阅图书量进行读者排行的功能； 11.借阅趋势：系统要求具有统计每天借阅量的统计功能，从而展示本月借阅趋势； 12.数据统计：系统要求具有显示当日书刊借阅统计、当日图书流通统计、热门图书排行统计、图书分类数量统计、月借书量统计、图书借阅趋势统计、图书分类数量统计、按月分类借阅偏好统计、图书状态统计等功能。 | 1 | 套 |
| 209 | 图书漂流柜 | 1 主机配置：要求采用10.1英寸及以上，安卓电容多点触控屏； CPU：高性能处理器；DRAM：1G及以上，内置存储器：8G及以上； 2 整机规格：长≥1350mm，高≥1577mm，宽≥487mm； 3 连接方式：要求采用有线连接、WiFi连接； 4 开门方式：要求采用带轨道手自一体双向钢化玻璃推拉门；（须提供产品功能演示视频或带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 5 防夹功能：开关门过程中任意阶段手动干预，随时停止、反向或加速开关门动作，电机不受影响，可有效避免夹伤； 6 关门自检：电动门具有关门自检功能，当自动关门被手动中断后，软件自检，一段时间后重试自动关门；（须提供产品功能演示视频或带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 7 维护方式：后开门设计，方便拆机维护； 8 藏书容量：产品占地面积≤1m²，天线板扫描范围区域藏书容量≥260册（图书尺寸按厚度1cm，高度28cm计）； 9 天线板：单层≥6个天线板，单个天线板面积≥680cm²，平均间距≤175mm； 10 工作频率：13.56MHz； 11 红外对射：共4路，可快速定位藏书层架信息，提高盘点效率； 12 刷卡器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准( 例如Mifare S50卡 )、ISO15693标准、ID卡（例如EM4100卡）； 13 摄像头：内置摄像头，可在借还书过程进行拍照或录像，供工作人员随时查阅；外置监控摄像头，方便进行环境监控； 14人脸识别：不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能；支持后台批量导入，小程序自主上传和登录设备拍照绑定等多种方式注册人脸信息； 15 登录方式：要求支持账号登录、刷卡登录、人脸识别、微信扫二维码授权等多种登录方式； 16 自助借阅：系统要求能做到图书自动识别下架（外借），以及归还图书的再次自动识别上架（归还），从而实现图书的自循环借还服务，即可做到自助上下架； 17 读者隐私保护：具有选择保护读者隐私功能，可隐藏读者部分信息； 18 读者登录管理：系统要求具有个人信息查看，包括：借阅量、在借书刊、超期书刊、借阅期限、人脸注册信息等，支持续借、预借和密码修改等功能； 19 图书查询：读者可快速查询文献信息，显示文献在当前设备和馆内陈列的位置信息，方便借阅； 20 排行信息：系统要求具有图书排行和读者排行功能，可本地查看排行信息； 21 智能语音：图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 22 设备个性化设置：系统要求具有设备远程更换LOGO，自定义登录界面语音和自定义屏保等功能，屏保文件须采用基础图片和视频格式； 23 固件升级：系统要求具有通过后台远程批量控制设备和固件的统一升级功能； 24 智能灯光控制：系统要求具有照明自适应功能，进入屏保同时降低屏幕亮度，书仓照明自动关闭；借还书时提高屏幕亮度，书仓照明自动开启；（须提供产品功能演示视频或带有CNAS标志的第三方检测报告复印件） 25 设备定位：要求具有对设备地理位置定位功能，可在地图上手动选点定位，定位信息将自动同步到图书管理平台，方便管理员定位和设备管理； | 4 | 台 |
| 210 | 86寸智慧画屏 | 1.屏幕尺寸: ≥86英寸, LED背光A规屏，4K高清；屏幕物理分辨率:≥3840×2160;全屏显比例16:9;显示亮度:≥350cd/㎡;可视角度：≥178°；显示灰度≥256级。 2.整机具备高色准，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5，画面色彩呈现更加丰富准确（提供国家相关产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 3.整机具备至少6个前置按键，支持开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 4.支持windows和安卓双系统下触控及书写并支持windows系统下10点或以上触摸，触摸分辨率:≥ 32768*32768，响应时间≤4ms；定位精度：±0.1mm；触摸精准度：屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm。 5.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W，采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及不大于5.8mm，顶置前朝向发声，声域覆盖更广，全教室课堂音频立体声清晰真实呈现。 6.提供前置输入接口：支持同时在Windows及Android系统下被读取的USB3.0≥2个；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个；提供实现硬件快速操作的前置快捷按键，支持同一物理按键实现开机、关机和息屏待机等功能。 7.护眼模式：整机支持纸质级护眼，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度、色温调节（提供国家相关产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）； 8.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能。 9.专业级音效：整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能；且支持标准、听力、观影三种音效模式调节； 10.NFC功能：整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示 11.嵌入式安卓系统版本不低于Android 11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。 12.蓝牙模块：整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，无需整机进入发现模式，支持连接外部蓝牙音箱播放音频 13.内置摄像头：内置不低于1300万像素摄像头，超广角设计，视场角≥135度，具备摄像头工作指示灯，支持AI识别人像和环境色温判断功能，同时支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；且识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 | 1 | 台 |
| 211 | 电子阅读平板 | 一、硬件配置 1.机身尺寸：239.2*173.8*8.5mm 3.主芯片-Chip：四核 Cortex-A35；频率高达1.5GHz 4.缓存-Memory：2GB 5.内存-Nand Flash：64GB 6.屏幕-Screen：10”E-ink（玻璃屏）、UC1 200PPI（1200*1600） 7.手写：支持电容手写 8.阅读灯：支持双色温冷暖光可调节 9.WIFI / 蓝牙：2.4GHz 5.0GHz / BT5.0 10.按键Key ：电源键/触摸屏虚拟返回键 11.喇叭：双喇叭 12.电池：3900毫安 13.重量：约458g 14.USB接口：type-c兼容数据传输 15.其它：霍尔感应 16.系统：Android 8.1 二、资源软件 （一）首页： 具有推荐图书，推荐听书，我的等推荐。 （二）阅读 ： 1.3万册热门电子图书，分类包含励志成长、文学作品、少儿故事、历史军事、人文社科、古典国学、中外名著、教材教辅、人物传记、外语阅读、哲学宗教、经济管理、法律政治、党政图书分类。 2.图书信息完善。包括图书阅读量、下载量、作者、分类。 3.可对图书进行收藏或者下载阅读并在线全文阅读。 4.推荐读者喜欢的类型图书目录选读。 5.护眼模式等多种阅读模式可选。 6.为方便读者使用电子图书具有朗读功能，每本图书资源同时支持以下发音：普通话、粤语、四川话、东北话、河南话、湖南话等适合读者进行阅读听书。看累了进行听书，保护读者眼睛 。 7.平台具有记忆功能，可记录上一次读者阅读进度，下次阅读可继续阅读。 （三）听书： 1.2万辑有声图书，分类包括：外语学习、健康养生、文学名著、戏曲、儿童、历史、评书、科技、武侠小说、人物传记、有声书。 2.有声书籍信息完善。包括收听率、下载量以及图书简介。 3.可对有声资源进行收藏或者下载收听。 4.听者可自由选择章节、选择收听进度。 （四）我的 1.图书馆名称显示 2.可对收藏的图书、听书、视频进行阅读收听，也可对其进行编辑。 3.寻找浏览历史记录，并进行清除。 4.对下载的电子书、有声资源进行管理。 5.对读者密码进行修改等。 6.通过平台访问本馆购买的资源，将不受IP限制，而是通过认证，直接针对每一个读者进行权限控制，只要通过随身设备连接网络，就可在全球任何地点访问，无需单独分开的登录、认证等。 | 50 | 台 |
| 212 | 充电车 | 满足60台设备同时充电，采用独有的USB接口后置供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 | 1 | 套 |
| 213 | 液晶电视机 | 98英寸 4k超高清（3840×2160） HDMI2.1接口 | 2 | 台 |
| 214 | 壁挂支架 | 液晶电视机专用 | 2 | 套 |
| 十一、报告厅音视频系统 |  |  |  |  |
| 215 | 主屏户内全彩LED屏 | 1、物理点间距≤2.5mm ；像素密度≥160000点/㎡ 2、整屏像素失控率：≤1/100000，无连续失控点， 3、平整度≤0.05mm； 4、色温:2000K-9000K可调 ； 色域≥110%NTSC 5、亮度：≥800 cd/m²，0-100%任意可调 6、可视角度:水平/垂直视角大于 170° 7、对比度:≥8000:1，灰度：16bie 8、校正后亮度均匀性：≥98.3% 9、色度均匀性±0.001 Cx,Cy 之内。 10、发光点中心距偏≤0.9% 11、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 12、刷新频率:≥3840Hz高刷新 13、工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～90%RH无凝结 14、寿命：平均无故障时间：≥200000小时，使用寿命≥200000小时 15、峰值功耗：≤450W/㎡ ；平均功耗：≤140W/㎡ 16、灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级 HRC8 级，灯珠表面使用无划痕。 17、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 18、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 19、显示屏拍照等级≥10bits 20、支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 21、产品在正常播放视频状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤2℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤5 ℃ 22、 蓝光对皮肤和眼睛的紫外线危害，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测能够达到无危害级别 23、 按照GB/T 2423.17-2008标准，产品在温度35℃、盐雾浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可无故障运行 24、PCB 板设计：多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路 | 73.1381 | ㎡ |
| 216 | 左辅屏户内全彩LED屏 | 参数和主屏户内全彩LED屏相同 | 5.3084 | ㎡ |
| 217 | 右辅屏户内全彩LED屏 | 参数和主屏户内全彩LED屏相同 | 5.3084 | ㎡ |
| 218 | 条屏户内单红LED屏 | 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。 2.物理点间距：不大于4.75mm；分辨率：44321点/m²。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/m²。 4.水平视角：120°；垂直视角：120°。 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 6.平均无故障时间：≥10000H 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 | 9.2416 | ㎡ |
| 219 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 |
| 220 | 电源 | - 保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护， - 过压保护。 3.异常解除，自动恢复正常工作。 4.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 5.额定输入电压:200-240Vac 6.输出电压:4.5V 7.输出电流:0-40V 8.稳压精度:±2% 9.纹波及噪音:200mV 10.输入电压范围:190-264Vac 11.功率:88% 12..散热方式:自冷 13..工作温度.-30+60℃ 14..储存温度:-40+80℃ 15.工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 | 379 | 只 |
| 221 | 接收卡 | 单卡最大带载 512×512像素；采用16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； | 78 | 套 |
| 222 | 视频处理器 | 1、采用插卡式结构,内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态：支持将预监板卡槽复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型 2、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态 3、单个输出板卡最大支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K 显示；支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括：无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接 口全屏 4、单拼接屏幕支持1 个OSD 叠加显示, OSD 可为文字或图片,最大尺寸支持 19200×3240，且透明度和位置可调,支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置、支持任意比例缩放 5、屏幕画质调节支持 4 种调节模式、标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时,可对亮 度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 进行自定义调节。输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 调节，可添加 22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节 6、支持设置 2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于 60ms,支持多场景分组和场景一键轮巡 7、支持输入输出分辨率自定义设置，可保存为EDID 模板,并可导入导出,多种分辨率设置模式可选,包括:预设分辨率、自定义分辨率、EDID 模板，自定义分辨率最大支持 8KX1K；支持高级时序设置 8、支持用户权限分级管理和设置,超级管理员用户可分配用户使用权限；支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作 9、视频输入源为 60Hz 时,从视频源输入到LED 屏显示的图像延迟时间不大于16ms | 1 | 台 |
| 223 | 钢结构及包边 | 户内全彩屏钢结构及包边 | 86.55 | ㎡ |
| 224 | 配电箱 | 80KW LED屏专用配电箱 | 1 | 套 |
| 225 | 线阵音箱（主扩音箱） | 1.类型：二分频线性阵列全频音箱 2.功率：700W(AES) 3.峰值功率：2800W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：60Hz-20KHz 6.灵敏度：104dB (1M/1W ) 7.最大声压级（额定/峰值）：132dB/138dB 8.低频扬声器：10" x 2 9.高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1 10.水平覆盖角(-6dB)：110° 11.垂直覆盖角(-6dB)：随线阵尺寸和倾斜角度而变化 | 8 | 只 |
| 226 | 线阵音箱（主扩低音音箱） | 1.类型：低频音箱 2.功率：800W(AES) 3.峰值功率：3200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：40Hz-400Hz 6.灵敏度：101dB(1M/1W) 7.最大声压级（额定/峰值）：130dB/136dB 8.低频扬声器：18"x1 | 2 | 只 |
| 227 | 专业音箱（补声音箱） | 1.1×12"低音单元； 2.额定功率(8Ω): 300W； 3.灵敏度：98dB 4.最大声压级：122dB 5.频响范围(±3dB):60Hz-20KHz； | 8 | 只 |
| 228 | 专业音箱（返听音箱） | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：45Hz-20KHz； 3、额定功率：500W； 4、峰值功率：2000W； 5、灵敏度：100dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)70°； 8、高音：1.7"压缩高音单元×1； 9、低音：15"低音×1； | 2 | 只 |
| 229 | 专业音箱（超低音箱） | 1.2×18"低音单元； 2.额定功率(8Ω): 1000W； 3.灵敏度：99dB 4.最大声压级：137dB 5.频响范围(±3dB):30Hz-300Hz； | 2 | 只 |
| 230 | 专业音箱（台唇音箱） | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz-20KHz； 3、额定功率：200W； 4、峰值功率：800W； 5、灵敏度：97dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：120dB/127dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)70°； 8、高音：1.3"高音单元×1； 9、低音：8"低音×1； | 4 | 只 |
| 231 | 专业功放（主扩线阵主功放） | 8 Ω立体声RMS:1000W*2 4 Ω立体声RMS:1250W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥108dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 4 | 只 |
| 232 | 专业功放（主扩线阵主低音功放） | 8 Ω立体声RMS:1500W*2 4 Ω立体声RMS:2200W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥108dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 1 | 台 |
| 233 | 专业功放（补声功放） | 8 Ω立体声RMS:700W*2 4 Ω立体声RMS:980W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥108dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 4 | 台 |
| 234 | 专业功放（返听功放） | 8 Ω立体声RMS:850W*2 4 Ω立体声RMS:1190W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥108dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µ | 1 | 台 |
| 235 | 专业功放（超低音功放） | 8 Ω立体声RMS:1500W*2 4 Ω立体声RMS:2200W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥108dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 1 | 台 |
| 236 | 专业功放（台唇功放） | 8 Ω立体声RMS:400W*2 4 Ω立体声RMS:560W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥105dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 2 | 台 |
| 237 | 数字调音台 | 24路信号输入（24路MIC输入1组立体声输入),内置压限器，高低通，5段参数均衡，延时，声像平衡调节，12路信号输出（主输出L,R,6路AUX输出，4路编组输出),四路独立效果器，25个100MM电动推子，内置声卡，4个快捷场景模式调用键，100个场景模式储存，脚踏开关接口，光纤输入/输出，立体声数字录音。7寸触摸屏，支持无线网口调节（或无线路由器无线调节） | 1 | 台 |
| 238 | 数字音频处理器 | 1、 输入每通道：16路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、 输出每通道：16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3、 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音； 4、 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成； 5、 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6、 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备； 7、 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能； 8、 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 9、 支持断电自动保护记忆功能； 10、 支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 11、 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 12、 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制VN.RYU05063软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 13、 支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 | 1 | 台 |
| 239 | 电源时序器 | 采用双面板+SMT表面贴片工艺，继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 整机容量63A ，配置德力西双极63A空开。 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 支持2台机器级联。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口。 数码LED电压指示 具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。输出 Channel 1~8,共12个万能插座。前面板插座输出, 单相三线10A万能插座 面板控制 时序控制开关，全通开关，独立控制开关 | 3 | 台 |
| 240 | 无线手持话筒（1拖二） | 1频率范围 600-720MHz 2 可调信道数 128+128 3 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 4 频率稳定性 ±10ppm 5 接收方式 超外差二次变频 6 接收灵敏度 -95~-75dBm 7 音频频响 40~18000Hz 8 失真度 ≤0.5% 9 信噪比 ≥110dB 10 音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 11 电源规格 100V~240V/50~60Hz 12 消耗功率 ≤8W 13 （XLR）卡侬独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 | 4 | 台 |
| 241 | 无线头戴话筒（1拖二） | 1频率范围 600-720MHz 2 可调信道数 128+128 3 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 4 频率稳定性 ±10ppm 5 接收方式 超外差二次变频 6 接收灵敏度 -95~-75dBm 7 音频频响 40~18000Hz 8 失真度 ≤0.5% 9 信噪比 ≥110dB 10 音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 11 电源规格 100V~240V/50~60Hz 12 消耗功率 ≤8W 13 （XLR）卡侬独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 电源规格：220V 50Hz U段真分集WM218更好的适用于舞台演唱，高级会议，稳定性好，距离远。 | 3 | 台 |
| 242 | 话筒天线放大器 | 160MHz宽频带设计，适合多种无线系统使用。 配套指向性天线使用，提高系统接收信号的稳定性。 对工程机柜式安装的无线系统，天线部份合理应用。 | 2 | 台 |
| 243 | 音频隔离变压器 | 采用特殊定制的进口坡莫合金音频变压器，双路多功能插，完美兼容卡侬和6.35直插，可互相转换和分配。输出部分同时提供卡侬平衡输出，6.35大三芯平衡输出。 每路设有共地和断地开关选择。音频信号经过音频DI盒，平衡信号输出。可完全隔离两个系统之间的电位差，避免由不共地产生的电位差，造成的电流声干扰问题 | 2 | 台 |
| 244 | DVD播放器 | 类别：蓝光DVD 机身功能：1080p 支持：逐行扫描 输出端口：HDMI*1 同轴*1 输入端口：USB*1 网络接口*1 | 1 | 套 |
| 245 | 音视频数据储存器 | 嵌入式主机8T硬盘，独立显卡，HDMI/VGA输出；含21寸带支架触摸屏 | 1 | 套 |
| 246 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 4 | 套 |
| 247 | 合唱话筒 | 电路特征：JFET阻抗变换；电子平衡；超低噪声 指向性：心型（参看图3）(标准配置) 频响(-3dB)：40Hz-18KHz 灵敏度@ 2500欧负载,0dB=1V/Pa：22mv/pa 额定输出阻抗：200Ω 最小负载阻抗：2500Ω 总谐波失真(20Hz-20KHz 2500Ω负载)：<0.08% 共模抑制比（CMRR）：大于60dB(20Hz-20KHz) 本底噪声(等效SPL(A计权IEC651))：19dB(IEC651) 最大声压级@20Hz-20KHz,THD小于1%,2500欧负载：131dB 信噪比：75dB(IEC651) 动态范围(20Hz-20KHz 2500欧负载)最大声压级-本底噪声：112dB 最大输出电平@20Hz-20KHz,THD 1%, 2500欧负载：3dBV 输出极性（前振膜受正向声压时,XLR-3的2、3针间产生的电压） 输出连接器：XLR-3 公型 线缆：双绞屏蔽麦克电缆 电源供应：幻象 9～52V DC 电流消耗（幻象48V DC时）：3mA | 6 | 套 |
| 248 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2、臂杆长度:440mm 3、箱体固定杆长度:165mm | 8 | 对 |
| 249 | 有源监听音箱 | 1、2.4G麦克风音量支持音量调节功能； 2、充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用MicroUSB口，通用手机充电器； 3、有效使用距离可达30米； 4、在麦克风输入，带默音功能； 5、带100V广播输入接口，优先于本地广播。 | 1 | 对 |
| 250 | ★空调 | 1.5P | 1 | 台 |
| 251 | 电视（机房视频监看） | 55寸带高清接口 | 1 | 台 |
| 252 | 无线会议手拉手主机 | 主机面板采用坚固的铝合金，精准数控加工立体面和表面阳极化抗氧化处理，拉丝银铝板与有机片的结合，外形美观耐用，19英寸标准机柜2U设计大小； 主机最大可使用128支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑软件调试简单直观； UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节能； 无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 内置高保真音质MP3录音，最大支持32G U盘，录音清晰、储存方便。 | 1 | 台 |
| 253 | 会议主席单元 | 话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）； 话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50CM-80CM； | 1 | 台 |
| 254 | 会议代表单元 | 话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）； 话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50CM-80CM； | 9 | 台 |
| 255 | 充电箱 | 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电 2．使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| 256 | 无缝高清矩阵融合平台 | 模块化设计、支持热插拔。 最高支持128路高清视频信号交换。 支持图像最高分辨率1920×1080@60Hz，兼容以下分辨率。 不锈钢无指纹按键。 内置RTC时钟控制电路 USB现场软件升级更新；LED升级指示。 R232控制功能 10/100 Base-T 以太网远程管理 交换时间200ns 可插拔AC-DC电源 过流/过压电路保护，产品不受异常干扰。 整套机箱功耗≤8W(不含各类输入/输出板卡) | 1 | 台 |
| 257 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI音视频信号输入，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.最大支持分辨率：1920X1200P@60； 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 像素带宽：165MHz, 全数字 9. 接口带宽：6.75Gbp,全数字 10. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit | 2 | 块 |
| 258 | SDI无缝高清输入卡 | 1.SDI输入板卡，支持数字高清1080P信号，支持4路SDI视频信号输入。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6.最大支持分辨率1080P，完全兼容HDTV。 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 | 1 | 块 |
| 259 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI音视频信号输出，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；.支持倍线功能，最高分辨率支持1080P; 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8. 建议输出距离≤10米 9. 像素带宽：165MHz, 全数字 10. 接口带宽：6.75Gbp,全数字 11. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit | 2 | 块 |
| 260 | SDI无缝高清输出卡 | 1.SDI输出板卡，支持数字高清1080P信号，支持4路SDI视频信号输出。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 6.最大支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 8.建议输出距离≤100米 | 1 | 块 |
| 261 | 远程控制电脑授权 | 1、支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 3、具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动端轻松可调。 4、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。 | 1 | 套 |
| 262 | 网络中控主机 | 双核心处理器，采用800MHz主频的64位内嵌式处理器； 1G运行内存，4G Flash闪存； 主机自带一个双向zigbee通讯基站；可扩展我司自主研发生产的无线串口、无线红外、无线86盒嵌墙面板、无线单路灯控模块，无线通讯距离空旷地带达70米；主机支持扩展多个通讯基站，单个基站可扩展30个无线节点； 主机自带两路CAN总线，兼容我司自主研发生产的电源管理器调光器等周边设备； 主机自带三路串口，可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议； 主机自带8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口； 主机自带一路LAN网络接口； 主机内置一路USB红外学习接口。 主机自带两路SPI扩展功能卡槽，可扩展我司自主研发板卡：四路串口卡，八路红外IO卡等后续细分功能板卡； | 1 | 台 |
| 263 | 平板触摸屏 | 处理器核心：双核心 显卡核心：四核心 存储设备：系统内存：1GB 存储容量：4GB、8GB、16GB、32GB 存储扩展：不支持容量扩展 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 | 1 | 台 |
| 264 | 无线路由器 | 无线传输速度: 450Mbps 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率: 2.4G USB接口数量:不支持 是否支持VPN:不支持 是否内置防火墙:是 是否支持WDS:支持 | 1 | 只 |
| 265 | 电源控制器 | 8路20A继电器模块，485控制 | 1 | 台 |
| 266 | 红外发射棒 | 红外发射棒,主机自带8根 | 8 | 台 |
| 267 | PAR灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 64 | 台 |
| 268 | 平板柔光灯（可调色温） | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，300W 2.光源:2835/0.5W LED暖白+冷白 3.平均寿命:100000H 4.色温:3200-6500K可调，CRI≥95，TLCI≥95 5.通道:2/6/7通道 6.控制模式:DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选，支持RDM协议及程序在线更新功能 | 32 | 台 |
| 269 | 摇头光束灯 | 1.输入电压:AC110V-240V 50/60Hz ，350W 2.镇流器:电子镇流器 3.光源:7R/OSRAM 230W 4.平均寿命:2000H 5.色温:8500K 6.光束角度:0~3.8°（平行光束角） 7.控制方式:DMX512(ART-NET/RDM/DMX无线，可选配) 8.通道:16通道 9.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 10.防护等级:IP20 | 21 | 台 |
| 270 | 成像灯（可调焦） | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，240W 2.光源:56颗（3030)或（3535）3-5W白光LED光源 3.色温:5600K 4.光束角度:10-20°范围可调 5.通道:1 6.灯具材料:压铸铝 7.防护等级:IP20 | 16 | 台 |
| 271 | 灯光控台 | 1.DMX512/1990标准，最大2048个DMX控制通道，四路光电隔离信号输出。 2.最大控制200台电脑灯或200路调光。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8.有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。 9.有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 10.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 11.具有高级编组功。 12.可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 13.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 14.可储存150个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 15.可同时输出和运行15个重演场景。 | 1 | 台 |
| 272 | 直通 12*4kw | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 3 | 台 |
| 273 | 信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | 2 | 台 |
| 274 | 大灯勾 | 大灯勾 | 64 | 个 |
| 275 | 多功能灯勾 | 规格：30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm | 69 | 个 |
| 276 | 安全绳 | 安全绳 | 133 | 条 |
| 277 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 1 | 项 |
| 278 | 电源线 | RVV2*2.5 | 1 | 项 |
| 279 | 信号线 | RCEYJP2 2×37/0.10 | 1 | 项 |
| 280 | 机柜 | 42U | 1 | 套 |
| 281 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 2 | 条 |
| 282 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 283 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 284 | HDMI | HDMI | 10 | 根 |
| 285 | 网线 | 六类网线 | 1 | 项 |
| 286 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 1 | 项 |
| 287 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 1 | 项 |
| 288 | SDI线 | SYV75-5 | 1 | 项 |
| 289 | 无极对开大幕机 | 主框架A3钢板折弯拼接，内置双向铝合金静音轨道，驱动电机0.75KW，运行速度0-0.8米/秒，运行噪音《45分贝，荷载：幕布自重。 | 1 | 台 |
| 290 | 匀速对开底幕 | 主框架A3钢板折弯拼接，内置双向铝合金静音轨道，驱动电机0.4KW，运行速度0.20米/秒，运行噪音《45分贝，荷载：幕布自重。 | 1 | 台 |
| 291 | 电动会标吊杆 | 一次排绳4吊点匀速升降水平吊杆，运行荷载：4.0KN,运行速度0.15米/秒，运行噪音：《45分贝，电机功率：1.5KW. | 1 | 台 |
| 292 | 会标杆体 | Φ48镀锌双管H型结构，焊接处防锈处理，整体二层黑色油漆。 | 15 | 米 |
| 293 | 电动檐幕吊杆 | 一次排绳4吊点匀速升降水平吊杆，运行荷载：4.0KN,运行速度0.15米/秒，运行噪音：《45分贝，电机功率：1.5KW. | 2 | 台 |
| 294 | 檐幕杆体 | Φ48镀锌双管H型结构，焊接处防锈处理，整体二层黑色油漆。15米*2根 | 30 | 米 |
| 295 | 电动灯光吊杆 | 一次排绳4吊点匀速升降水平吊杆，运行荷载：6.0KN,运行速度0.15米/秒，运行噪音：《45分贝，电机功率：2.2KW.含电缆收线框 | 4 | 台 |
| 296 | 灯光杆体 | Φ48镀锌双管H型结构，焊接处防锈处理，整体二层黑色油漆。12米*4根 | 48 | 米 |
| 297 | 固定面光吊杆 | Φ48镀锌单管拼接，固定吊点4个，焊接处防锈处理，整体二层黑色油漆。 | 15 | 米 |
| 298 | 栅顶转换成钢结构 | 4道吊点滑轮钢梁及驱动设备安装侧桥（条件容许的话可设置简易维修通道）需要根据现场实际情况做合理调整 | 1 | 项 |
| 299 | 机械系统控制器 | 触摸屏移动控制，可编程、可存储，操作界面清晰，简单易学。 | 1 | 台 |
| 300 | 机械设备布线布管 | RVV4*2.5mm/RVV3*0.75mm/DMX信号线 | 9 | 路 |
| 301 | 会标幕幕布（金丝绒） | 15.6×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块)阻燃处理 | 70.2 | m2 |
| 302 | 衬里幕布（金丝绒） | 15.6×1.5×1:1×1(长×高×折比1×块)阻燃处理 | 23.4 | m2 |
| 303 | 横幕幕布（金丝绒） | 15.6×1.5×3:1×2(长×高×折比3×块)阻燃处理 | 140.4 | m2 |
| 304 | 侧幕幕布（金丝绒） | 1.5×6×3:1×4(长×高×折比3×块)阻燃处理 | 108 | m2 |
| 305 | 大幕幕布（金丝绒） | 8.5×6×3:1×2(长×高×折比3×块)阻燃处理 | 306 | m2 |
| 306 | 衬里幕布（金丝绒） | 8.5×6×1:1×2(长×高×折比1×块)阻燃处理 | 102 | m2 |
| 307 | 底幕幕布（金丝绒） | 8.5×6×3:1×2(长×高×折比3×块)阻燃处理 | 306 | m2 |
| 十二、会议室系统 |  |  |  |  |
| 308 | 室内全彩屏 | 1、物理点间距≤3mm ；像素密度≥111111点/㎡ 2、整屏像素失控率：≤1/100000，无连续失控点， 3、平整度≤0.02mm； 4、色温:2000K-9000K可调 ； 色域≥110%NTSC 5、亮度：≥800 cd/m²，0-100%任意可调 6、可视角度:水平/垂直视角大于 160° 7、对比度:≥5000:1，灰度：16bie 8、校正后亮度均匀性：≥98.3% 9、色度均匀性±0.001 Cx,Cy 之内。 10、发光点中心距偏≤5% 11、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 12、刷新频率:≥3840Hz高刷新 13、工作环境：温度-10～50°C；湿度：10%～60%RH无凝结 14、寿命：平均无故障时间：≥10000小时，使用寿命≥100000小时 15、峰值功耗：≤550W/㎡ ；平均功耗：≤140W/㎡ 16、灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级 HRC8 级，灯珠表面使用无划痕。 17、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 18、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 19、显示屏拍照等级≥10bits 20、支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 21、产品在正常播放视频状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤2℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤5 ℃ 22、 蓝光对皮肤和眼睛的紫外线危害，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测能够达到无危害级别 23、 按照GB/T 2423.17-2008标准，产品在温度35℃、盐雾浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可无故障运行 24、PCB 板设计：多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路。 | 10.1745 | ㎡ |
| 309 | 电源 | 1、保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2、异常解除，自动恢复正常工作。 3、输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4、额定输入电压:200-240Vac 5、输出电压:4.5V 6、.输出电流:0-40V 7、稳压精度:±2% 8、纹波及噪音:200mV 9、输入电压范围:190-264Vac 10、功率:88% 11、散热方式:自冷 12、工作温度.-30+60℃ 13、储存温度:-40+80℃ 14、工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 | 46 | 台 |
| 310 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡支持8组、16组数据输出模式；无需转接板，自带HUB75E接口，更加稳定 2、单卡带载像素512*512、512*384、512*256、256*256 3、可以监测自身的温度和电压，无需其它外设，在软件上可以查看到接收卡的温度和电压 4、软件可回读接收卡配置参数和固件程序并保存到本地 5、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面 6、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 7、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 8、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障，另一条线路会及时工作，保证显示屏正常工作。 | 12 | 套 |
| 311 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口， 3G-SDI、HDMI1.3、DVI、CVBS、VGA、 USB 等播放。 2、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 3、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 4、支持USB 、TCP/IP 控制 5、发送卡和视频处理器二合一，减少连接线，提升稳定性和兼容性 6、最大可支持1920×1080@60Hz 视频输入 7、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 8、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 9、支持3画面+1路OSD同时显示 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整平的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 1 | 台 |
| 312 | 配电箱 | 20KW LED屏专用配电箱 | 1 | 台 |
| 313 | 钢结构及包边 | 室内全彩屏配套钢结构及包边 | 10.8596 | 平方米 |
| 314 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz-20KHz； 3、额定功率：200W； 4、峰值功率：800W； 5、灵敏度：97dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：120dB/127dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)70°； 8、高音：1.3"高音单元×1； 9、低音：8"低音×1； | 2 | 只 |
| 315 | 专业功放 | 8 Ω立体声RMS:400W*2 4 Ω立体声RMS:560W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥105dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 1 | 台 |
| 316 | 调音台 | 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道：12通道，单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2,AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | 1 | 台 |
| 317 | 音频处理器 | 4进8出的音箱处理器，使用最新的第四代SHARC ADSP-21488 400Mhz浮点DSP，具有强大的DSP处理能力。每个输入、输出有16段参数滤波器，增益控制、噪声门功能、RMS压限、内置的粉红/白噪声发生器，以及可调的延时。分频器的斜率从6dB/Oct到48dB/Oct范围内可选。延时步进精度0.02ms，电平增益精度0.1dBu，满足现场精细调节。 | 1 | 台 |
| 318 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 |
| 319 | 电源时序器 | 采用双面板+SMT表面贴片工艺，继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 整机容量63A ，配置双极63A空开。 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 支持2台机器级联。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. 数码LED电压指示 具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。输出 Channel 1~8,共12个万能插座。前面板插座输出, 单相三线10A万能插座 面板控制 时序控制开关，全通开关，独立控制开关 外部控制 标准RS232串口控制，波特率：2400，DC5~24V 电压信号控制 净化滤波器 工作电流:20 A；漏电流<5mA 无 | 1 | 台 |
| 320 | 无线话筒 | 1频率范围 600-720MHz 2 可调信道数 128+128 3 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 4 频率稳定性 ±10ppm 5 接收方式 超外差二次变频 6 接收灵敏度 -95~-75dBm 7 音频频响 40~18000Hz 8 失真度 ≤0.5% 9 信噪比 ≥110dB 10 音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 11 电源规格 100V~240V/50~60Hz 12 消耗功率 ≤8W 13 （XLR）卡侬独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 电源规格：220V 50Hz | 1 | 台 |
| 321 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 1 | 只 |
| 322 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2、臂杆长度:440mm 3、箱体固定杆长度:165mm | 2 | 只 |
| 323 | 无线会议系统主机 | 主机面板采用坚固的铝合金，精准数控加工立体面和表面阳极化抗氧化处理，拉丝银铝板与有机片的结合，外形美观耐用，19英寸标准机柜2U设计大小； 主机最大可使用128支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑软件调试简单直观； UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节能； 无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 内置高保真音质MP3录音，最大支持32G U盘，录音清晰、储存方便。 | 1 | 台 |
| 324 | 会议主席单元 | 话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）； 话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50CM-80CM； | 1 | 台 |
| 325 | 会议代表单元 | 话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）； 配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50CM-80CM； | 9 | 台 |
| 326 | 充电箱 | 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电 2．使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| 327 | 机柜 | 28U | 1 | 台 |
| 328 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 7 | 条 |
| 329 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 330 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 331 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 20 | 米 |
| 332 | HDMI | HDMI | 2 | 根 |
| 333 | 网线 | 六类网线 | 1 | 箱 |
| 334 | 室内全彩屏 | 1、物理点间距≤3mm ；像素密度≥111111点/㎡ 2、整屏像素失控率：≤1/100000，无连续失控点， 3、平整度≤0.02mm； 4、色温:2000K-9000K可调 ； 色域≥110%NTSC 5、亮度：≥800 cd/m²，0-100%任意可调 6、可视角度:水平/垂直视角大于 160° 7、对比度:≥5000:1，灰度：16bie 8、校正后亮度均匀性：≥98.3% 9、色度均匀性±0.001 Cx,Cy 之内。 10、发光点中心距偏≤5% 11、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 12、刷新频率:≥3840Hz高刷新 13、工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～60%RH无凝结 14、寿命：平均无故障时间：≥10000小时，使用寿命≥100000小时 15、峰值功耗：≤550W/㎡ ；平均功耗：≤140W/㎡ 16、灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级 HRC8 级，灯珠表面使用无划痕。 17、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 18、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 19、显示屏拍照等级≥10bits 20、支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 21、产品在正常播放视频状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤2℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤5 ℃ 22、 蓝光对皮肤和眼睛的紫外线危害，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测能够达到无危害级别 23、 按照GB/T 2423.17-2008标准，产品在温度35℃、盐雾浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可无故障运行 24、PCB 板设计：多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路。 | 19.9066 | ㎡ |
| 335 | 电源 | - 保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 - 异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4.额定输入电压:200-240Va 5.输出电压:4.5V 6.输出电流:0-40V 7.稳压精度:±2% 8.纹波及噪音:200mV 9.输入电压范围:190-264Vac 10.功率:88% 11.散热方式:自冷 12.工作温度.-30+60℃ 13.储存温度:-40+80℃ 14.工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 | 90 | 只 |
| 336 | 接收卡 | 单卡最大带载 512×512 像素；采用16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； | 30 | 套 |
| 337 | 视频处理器 | - 支持常见的视频接口， 3G-SDI、HDMI1.3、DVI、CVBS、VGA、 USB 等播放。 2、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 3、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 4、支持USB 、TCP/IP 控制 5、发送卡和视频处理器二合一，减少连接线，提升稳定性和兼容性 6、最大可支持1920×1080@60Hz 视频输入 7、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 8、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 9、支持3画面+1路OSD同时显示 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整平的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 1 | 台 |
| 338 | 配电箱 | 20KW LED屏专用配电箱 | 1 | 台 |
| 339 | 钢结构及包边 | 室内全彩屏配套钢结构及包边 | 20.84 | 平方米 |
| 340 | 中远程音箱（主扩音箱） | 单15”二路全频系统 频响：40HZ-19KHZ(+3dB) 灵敏度：97dB SPL(IW@Im） 阻抗：8ohms 功率:450瓦特(额定)800瓦特(最大) 指向性：80度(水平) 50度(水平) 低频：1x15（in）190磁75芯 高频：75芯号角钛膜高音 | 4 | 只 |
| 341 | 补声线性音柱 | 阻抗 欧姆 8 建议功放功率 W rms 350 长时间功率 W 200 瞬时功率 IEC 268-5 W 500 频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz 全频单元英寸 4 x 4.5" - 1 音圈 灵敏度(@1W/1m) dB 95 最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 120 / 123 扩散角度H x V 160° x 15° 建议高通滤波 100Hz - 24dB倍频 输入连接 4 x Euroblock | 8 | 只 |
| 342 | 专业功放 | 8 Ω立体声RMS:1000W*2 4 Ω立体声RMS:1250W*2 限幅保护:可达到10V 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥900 信噪比:≥108dB 互调失真:≤0.02% 转换速率:≥50V/µs | 4 | 只 |
| 343 | 数字调音台 | 24路信号输入（24路MIC输入1组立体声输入),内置压限器，高低通，5段参数均衡，延时，声像平衡调节，12路信号输出（主输出L,R,6路AUX输出，4路编组输出),四路独立效果器，25个100MM电动推子，内置声卡，4个快捷场景模式调用键，100个场景模式储存，脚踏开关接口，光纤输入/输出，立体声数字录音。7寸触摸屏，支持无线网口调节（或无线路由器无线调节） | 1 | 台 |
| 344 | 数字音频处理器 | 4进8出的音箱处理器，使用最新的第四代SHARC ADSP-21488 400Mhz浮点DSP，具有强大的DSP处理能力。每个输入、输出有16段参数滤波器，增益控制、噪声门功能、RMS压限、内置的粉红/白噪声发生器，以及可调的延时。分频器的斜率从6dB/Oct到48dB/Oct范围内可选。延时步进精度0.02ms，电平增益精度0.1dBu，满足现场精细调节。 | 1 | 台 |
| 345 | 电源时序器 | 采用双面板+SMT表面贴片工艺，继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 整机容量63A ，配置双极63A空开。 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 支持2台机器级联。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. 数码LED电压指示 具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。输出 Channel 1~8,共12个万能插座。前面板插座输出, 单相三线10A万能插座 面板控制 时序控制开关，全通开关，独立控制开关 外部控制 标准RS232串口控制，波特率：2400，DC5~24V 电压信号控制 净化滤波器 工作电流:20 A；漏电流<5mA 无 | 1 | 台 |
| 346 | 无线手持话筒（1拖二） | 1频率范围 600-720MHz 2 可调信道数 128+128 3 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 4 频率稳定性 ±10ppm 5 接收方式 超外差二次变频 6 接收灵敏度 -95~-75dBm 7 音频频响 40~18000Hz 8 失真度 ≤0.5% 9 信噪比 ≥110dB 10 音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 11 电源规格 100V~240V/50~60Hz 12 消耗功率 ≤8W 13 （XLR）卡侬独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 电源规格：220V 50Hz | 2 | 台 |
| 347 | 话筒天线放大器 | 160MHz宽频带设计，适合多种无线系统使用 | 1 | 台 |
| 348 | 音频隔离变压器 | 采用特殊定制的进口坡莫合金音频变压器，双路多功能插，完美兼容卡侬和6.35直插，可互相转换和分配。输出部分同时提供卡侬平衡输出，6.35大三芯平衡输出。 每路设有共地和断地开关选择。音频信号经过音频DI盒，平衡信号输出。可完全隔离两个系统之间的电位差，避免由不共地产生的电位差，造成的电流声干扰问题。 | 1 | 台 |
| 349 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 1 | 只 |
| 350 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2、臂杆长度:440mm 3、箱体固定杆长度:165mm | 8 | 只 |
| 351 | 扩声机柜 | 42U | 1 | 套 |
| 352 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 13 | 条 |
| 353 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 354 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 800 | 米 |
| 355 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 20 | 米 |
| 356 | HDMI | HDMI | 2 | 根 |
| 357 | 网线 | 六类网线 | 1 | 箱 |
| 十三、LED大屏系统 |  |  |  |  |
| 358 | 室外全彩屏 | 1、物理点间距≤4mm ； 像素密度≥62500点/㎡； 2、整屏像素失控率：≤1/10000 3、色温1000-10000K 可调 ，调节步长 100K 4、模组机械强度≥25MP 5、亮度：≥5000 cd，0-100%任意可调 6、可视角度:水平视角≥160°/垂直视角≥140° 7、对比度:≥5000:1，灰度：16bie,屏幕表面采用黑色面罩设计 8、校正后亮度均匀性：≥98.5% 9、色度均匀度：±0.003 Cx,Cy 之内 10、驱动方式:恒流驱动 11、对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性 12、平均无故障间隔时间：≥10000小时，7*24小时连续工作无故障 13、峰值功耗：≤745W/㎡；平均功耗：≤360W/㎡ 14、产品符合防尘、防水、振动试验 15、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 16、双接收卡+双信号环路热备份，信号接口2进2出17、具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。 18、支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复，隐量消除 19、具有显示屏边缘亮线暗线调整软件 20、燃烧等级应符合V-0 要求。 21、漏电电流≤3.5mA 22、将受试样品放入 50℃，95%环境中，通电工作8h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能 均应正常。 23、可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 | 36.864 | ㎡ |
| 359 | 电源 | - 保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2、异常解除，自动恢复正常工作。 3、输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4、额定输入电压:200-240Vac 5、输出电压:4.5V 6、.输出电流:0-40V 7、稳压精度:±2% 8、纹波及噪音:200mV 9、输入电压范围:190-264Vac 10、功率:88% 11、散热方式:自冷 12、工作温度.-30+60℃ 13、储存温度:-40+80℃ 14、工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 | 180 | 只 |
| 360 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡支持8组、16组数据输出模式；无需转接板，自带HUB75E接口，更加稳定 2、单卡带载像素512*512、512*384、512*256、256*256 3、可以监测自身的温度和电压，无需其它外设，在软件上可以查看到接收卡的温度和电压 4、软件可回读接收卡配置参数和固件程序并保存到本地 5、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面 6、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 7、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 8、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障，另一条线路会及时工作，保证显示屏正常工作。 | 48 | 套 |
| 361 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口， 3G-SDI、HDMI1.3、DVI、CVBS、VGA、 USB 等播放。 2、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 3、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 4、支持USB 、TCP/IP 控制 5、发送卡和视频处理器二合一，减少连接线，提升稳定性和兼容性 6、最大可支持1920×1080@60Hz 视频输入 7、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 8、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 9、支持3画面+1路OSD同时显示 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整平的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 1 | 台 |
| 362 | 配电箱 | 40KW LED屏专用配电箱 | 1 | 台 |
| 363 | 箱体 | 室外防水箱体 | 36.864 | ㎡ |
| 364 | 钢结构及包边 | 室外全彩屏配套钢结构及包边 | 39.4 | 平方米 |
| 365 | ★空调 | 1.5P | 2 | 台 |
| 366 | 室内全彩屏 | 1、物理点间距≤3mm ；像素密度≥111111点/㎡ 2、整屏像素失控率：≤1/100000，无连续失控点， 3、平整度≤0.02mm； 4、色温:2000K-9000K可调 ； 色域≥110%NTSC 5、亮度：≥800 cd/m²，0-100%任意可调 6、可视角度:水平/垂直视角大于 160° 7、对比度:≥5000:1，灰度：16bie 8、校正后亮度均匀性：≥98.3% 9、色度均匀性±0.001 Cx,Cy 之内。 10、发光点中心距偏≤5% 11、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 12、刷新频率:≥3840Hz高刷新 13、工作环境：温度-10～50°C；湿度：10%～60%RH无凝结 14、寿命：平均无故障时间：≥10000小时，使用寿命≥100000小时 15、峰值功耗：≤550W/㎡ ；平均功耗：≤140W/㎡ 16、灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级 HRC8 级，灯珠表面使用无划痕。 17、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 18、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 19、显示屏拍照等级≥10bits 20、支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 21、产品在正常播放视频状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤2℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤5 ℃ 22、 蓝光对皮肤和眼睛的紫外线危害，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测能够达到无危害级别 23、 按照GB/T 2423.17-2008标准，产品在温度35℃、盐雾浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可无故障运行 24、PCB 板设计：多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路 | 14.9299 | ㎡ |
| 367 | 电源 | 1、保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2、异常解除，自动恢复正常工作。 3、输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4、额定输入电压:200-240Vac 5、输出电压:4.5V 6、.输出电流:0-40V 7、稳压精度:±2% 8、纹波及噪音:200mV 9、输入电压范围:190-264Vac 10、功率:88% 11、散热方式:自冷 12、工作温度.-30+60℃ 13、储存温度:-40+80℃ 14、工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 | 68 | 台 |
| 368 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡支持8组、16组数据输出模式；无需转接板，自带HUB75E接口，更加稳定 2、单卡带载像素512*512、512*384、512*256、256*256 3、可以监测自身的温度和电压，无需其它外设，在软件上可以查看到接收卡的温度和电压 4、软件可回读接收卡配置参数和固件程序并保存到本地 5、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面 6、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 7、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 8、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障，另一条线路会及时工作，保证显示屏正常工作。 | 14 | 套 |
| 369 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口， 3G-SDI、HDMI1.3、DVI、CVBS、VGA、 USB 等播放。 2、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 3、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 4、支持USB 、TCP/IP 控制 5、发送卡和视频处理器二合一，减少连接线，提升稳定性和兼容性 6、最大可支持1920×1080@60Hz 视频输入 7、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 8、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 9、支持3画面+1路OSD同时显示 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整平的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 1 | 台 |
| 370 | 配电箱 | 20KW LED屏专用配电箱 | 1 | 台 |
| 371 | 钢结构及包边 | 室内全彩屏配套钢结构及包边 | 20.84 | 平方米 |
| 372 | 室外全彩屏 | 1、物理点间距≤4mm ； 像素密度≥62500点/㎡； 2、整屏像素失控率：≤1/10000 3、色温1000-10000K 可调 ，调节步长 100K 4、模组机械强度≥25MP 5、亮度：≥5000 cd，0-100%任意可调 6、可视角度:水平视角≥160°/垂直视角≥140° 7、对比度:≥5000:1，灰度：16bie,屏幕表面采用黑色面罩设计 8、校正后亮度均匀性：≥98.5% 9、色度均匀度：±0.003 Cx,Cy 之内 10、驱动方式:恒流驱动 11、对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性 12、平均无故障间隔时间：≥10000小时，7*24小时连续工作无故障 13、峰值功耗：≤745W/㎡；平均功耗：≤360W/㎡ 14、产品符合防尘、防水、振动试验 15、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 16、双接收卡+双信号环路热备份，信号接口2进2出 17、具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。 18、支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复，隐量消除 19、具有显示屏边缘亮线暗线调整软件 20、燃烧等级应符合V-0 要求。 21、漏电电流≤3.5mA 22、将受试样品放入 50℃，95%环境中，通电工作8h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能 均应正常。 23、可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 | 25.8048 | ㎡ |
| 373 | 电源 | 1、保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2、异常解除，自动恢复正常工作。 3、输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4、额定输入电压:200-240Vac 5、输出电压:4.5V 6、.输出电流:0-40V 7、稳压精度:±2% 8、纹波及噪音:200mV 9、输入电压范围:190-264Vac 10、功率:88% 11、散热方式:自冷 12、工作温度.-30+60℃ 13、储存温度:-40+80℃ 14、工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 | 126 | 只 |
| 374 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡支持8组、16组数据输出模式；无需转接板，自带HUB75E接口，更加稳定 2、单卡带载像素512*512、512*384、512*256、256*256 3、可以监测自身的温度和电压，无需其它外设，在软件上可以查看到接收卡的温度和电压 4、软件可回读接收卡配置参数和固件程序并保存到本地 5、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面 6、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 7、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 8、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障，另一条线路会及时工作，保证显示屏正常工作。 | 33 | 套 |
| 375 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口， 3G-SDI、HDMI1.3、DVI、CVBS、VGA、 USB 等播放。 2、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 3、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 4、支持USB 、TCP/IP 控制 5、发送卡和视频处理器二合一，减少连接线，提升稳定性和兼容性 6、最大可支持1920×1080@60Hz 视频输入 7、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 8、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 9、支持3画面+1路OSD同时显示 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整平的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 1 | 台 |
| 376 | 配电箱 | 40KW LED屏专用配电箱 | 1 | 台 |
| 377 | 箱体 | 室外防水箱体 | 25.8048 | ㎡ |
| 378 | 钢结构及包边 | 室外全彩屏配套钢结构及包边 | 27.9568 | 平方米 |
| 379 | ★空调 | 1.5P | 1 | 台 |
| 380 | 配件及辅材 | 包含整个系统所需配件及辅材 | 1 | 批 |
| 381 | 集成费 | 整个系统集成费用 | 1 | 项 |

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：3年。自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 完工期：合同签订后90日历天。

  - 本项目合同履行地点为无锡市积余学校运河分校，具体地点以采购人指定为准。

  - 付款方式：合同签订生效中标人进场后5个工作日内支付合同总额的30%；设备部署实施完成，并验收合格后5个工作日内支付至合同总额的60％；审计完成后，采购人收到中标人提供的发票后15日内一次性付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

11.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

12.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

13.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六. 附件

附件一：评分标准

Ⅰ 商务标（65分）

(1)价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

(2)投标人综合情况（17分）：

①业绩（3分）：投标人自2019年以来承担过与本项目同类项目成功案例，每提供1份有效合同复印件得1分，最高不超过3分。合同复印件须装订在投标文件中，否则不得分。

②证书（5分）：以下证书复印件必须装订在投标文件中，否则不得分。

a、投标人具备电子与智能化工程专业承包一级证书，得1分。

b、投标人具备信息技术服务运行维护标准ITSS二级（含）以上认证证书，得1分。

c、投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS3及以上），得1分。

d、投标人具备安防工程企业设计施工维护能力一级证书，得1分。

e、投标人具备CCRC信息安全集成服务资质认证证书，得1分。

③项目人员配置（6分）：

a.项目负责人（3分）：具备高级信息系统项目管理师证书得1分，同时具有高级工程师职称资格证书得1分，同时具有注册信息安全管理人员（CISP) 证书得1分，最多得3分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

b.项目成员（3分）：

1.项目组成员具备高级弱电系统工程师证书得0.5分。

2.项目组成员具备高级网络规划设计师证书得0.5分。

3.项目组成员具备高级网络技术工程师得0.5分。

4.项目组成员具备高级系统集成项目管理工程师证书得0.5分。

5.项目组成员具备高级IT运维工程师证书得0.5分。

6.项目组成员具备ITSS信息技术服务标准认证服务工程师证书得0.5分。

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

④授权和承诺函（3分）：

投标人提供上网行为管理、核心交换机、防火墙、智能安防系统、校园广播系统、高清录播主机原厂5年质保服务承诺函并加盖原厂公章；每提供1种产品原厂质保服务承诺函得0.5分，最多得3分，不提供者不得分。（投标时须提供原厂质保服务承诺函原件，否则不得分）

(3)产品技术（18分）：

①计算机网络系统（4分）:

a.防火墙：产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。提供截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

b.上网行为管理：支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量。投标时提供截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

c.无线控制器：数据转发性能≥40Gbps。提供官网截图证明并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

d.室内AP：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。投标时提供官网截图证明并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

②校园广播系统（3分）

a.IP网络控制主机：通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。投标时提供功能界面截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

b.IP音频采集器：采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。投标时提供设置3种采集音质功能界面截图并盖原厂商公章得1分，未提供不得分。

c.寻呼话筒：支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。投标时提供设备线路输入与输出接口图并盖原厂商公章得1分，未提供不得分。

③录播系统（2分）：

a.高清移动录播主机：内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

b.教师定位分析仪：提供教师定位分析仪产品无故障运行时间MTBF＞60000小时，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

④校园电视台（2分）：

a.摄像机：支持3G-SDI、HDMI 4K、HDBaseT 4K视频输出；提供产品功能截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

b.录播系统主机：提供本地录制单元，可支持高清帧内压缩MEPG2视音频文件的本地录制，录制分辨率可选1920×1080、3840×2160，采集帧率25fps。投标时提供产品功能截图加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

⑤智慧图书馆（2分）：

a.图书管理系统：人脸识别管理要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，具有局域网环境下实现人脸识别功能；须支持管理员单独或批量上传、读者自主上传、设备注册等获取人脸数据途径。投标时相关功能软件界面截图加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

b.图书管理系统：自动化运维须具有自动化运维系统24小时监控业务系统运行状况，实现5分钟内系统故障快速上报，支持消息推送功能。投标时提供相关功能软件界面截图加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

⑥报告厅音视频系统（2分）

a.主屏户内全彩LED屏：平均无故障时间≥200000小时，使用寿命≥200000小时。投标时提供检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

b.主屏户内全彩LED屏：灯珠外层采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级 HRC8 级，灯珠表面使用无划痕。投标时提供检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

⑦智能安防系统（3分）

a.智能球形摄像机：设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断。提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章得0.5分，未提供不得分。

b.智能防落水摄像机：可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%。提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章得0.5分，未提供不得分。

c.解码器：支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章得0.5分，未提供不得分）；设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章得0.5分，未提供不得分）。

d.磁盘阵列：可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章得0.5分，未提供不得分）；可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章得0.5分，未提供不得分）

(4)加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（35分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。（暗标）

①计算机网络系统技术方案（7分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

②智能安防系统技术方案（7分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

③校园广播系统技术方案（7分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

④录播系统技术方案（7分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

⑤维护服务方案（7分）：主要考察投标人维护方案的合理性，包含日常维护、功能维护、简单故障排除方法、系统升级实施方法等内容、故障设备替代件及修复故障设备及时性等情况，根据方案由评审专家综合评价酌情打分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：LXZC2022-016

采购项目名称：无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目

投标人：

二○二二年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2022-016招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2022-016）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2022-016）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2022-016）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2022-016）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：LXZC2022-016

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-016

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）项目人员配置清单（格式）：

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-016

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 个人经验 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

- 2. 人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：LXZC2022-016

采购项目名称：无锡市梁溪区积余实验学校运河分校-信息化服务设备项目

2022年10月9日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

- 一、技术偏离表：

- 技术偏离表

采购项目编号：LXZC2022-016

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 二、技术实施方案