无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：LXZC2022-033

采购项目名称：梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化工程

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二二年十二月十四日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目要求和有关说明----------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（49）

五．合同条款（格式）------------------------------------（51）

六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（54）

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局梁溪分局委托，对梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化工程进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化工程

2.项目编号：LXZC2022-033

3.项目投标报价最高限价：485.37万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市公安局梁溪分局

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国(江苏)”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标。

（三）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2022-033项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年12月22日13:30

公开答疑会地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

（四）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间: 2023年 1月10日13:30

投标截止时间及开标时间: 2023年1月10日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（五）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式伍份。

（六）投标有效期：开标之日起90天

（七）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址：无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：黄楚涵、王湉湉；

电话：0510-85055219；

传真：0510-83158170

综合部：电话0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- 投标人法定代表人身份证复印件；

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

1.技术偏离表（格式见附件）

2.技术实施方案（格式见附件）

注：《技术偏离表》投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。

- 技术标的投标文件制作要求：

- 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

- 纸张大小和颜色：A4白纸(无花纹)；

- 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件；

- 装订要求：左侧无线软面胶装；

- 投标人自拟的正文部分：

字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号字体；

除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法
    投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
    比较与评价采用综合评分法。
     评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评分标准：详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十三）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标

服务费。

三．项目要求和有关说明

本项目为梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目核心产品为55寸拼接屏。

- 项目要求：

## 1.项目总述

## 项目概述

对梁溪区交警大队北片警务区业务用房进行改造，满足交警大队业务及群众办事需求。本项目共涉及业务用房A楼及B楼，共2层。

梁溪交警大队北片警务区业务用房智能化系统应满足交警大队需求，主要包含执法办案管理系统、安防管理系统、案卷管理系统、计算机网络系统、综合布线系统、安防管理系统、机房项目等。

## 2.项目采购清单

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 执法办案管理系统 |  |  |  |  |
|  | 入区登记 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 4 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
| 3 | 人脸检测摄像机 | 像素：200万 1.2倍数码变焦 自动对焦 最大帧数30帧 接口USB 麦克风内置 驱动免驱 | 1 | 台 |  |
| 4 | 二代身份证阅读器 | 阅读并验证居民身份证信息（包括姓名，性别，民族，出生日期，住址，公民身份证号码，签发机关以及有效期限，照片等。） 识别居民身份证真伪 符合ISO 14443 TYPE A/B标准 集成扩展USB端口，方便连接其它外设 | 1 | 台 |  |
| 5 | 全自动光盘刻印机 | 支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘；用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求；六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求；可简捷更换光驱与维护盒；生产速度(刻录＋打印)：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5张/小时；支持2个刻录机，支持USB3.0；盘仓容量：盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张；光盘介质：CD-R, CD+R，DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL，BD-R，BD-R DL；尺寸：348mm（高）*377mm（宽）*493（深）。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 办案自助终端 | 1、办案自助终端集成工控主机、触控屏、办案流程指引信息屏、摄像头、二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪、键盘、打印功能 2、内置工控主机： ≥1.6Ghz处理器，8G内存，120GB固态硬盘 3、内置19寸触控屏 4、内置21.5寸信息指导屏 5、内置200万像素摄像头 7、内置二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪 8、内置弹仓式抽屉，可存放手环、民警卡片，支持共20个手环和卡片充电 9、内置键盘、扬声器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 热成像双光谱一体机 | 1、1/1.8英寸400万像素传感器+氧化钒非制冷焦平面阵列热成像传感器 2、单IP双通道——支持热成像、可见光 3、热成像测温距离：0.5米~3米 4、热成像测温范围：30℃~45℃ 5、热成像测温精度：±0.5℃，（带黑体±0.3℃，黑体需1S外采） 6、热像分辨率：256*192，可见光最大分辨率2560*1440 7、4mm定焦镜头 ，3.2mm热成像镜头 8、1颗白光补光灯（仅做警戒使用） 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 台 |  |
| 8 | 人脸热成像录像机 | 1、具有1个10M/100M/1000M自适应以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，2个USB接口，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个复位键 2、支持2个SATA硬盘接口 3、支持TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 4、支持Onvif、GB/T 28181平台启用设置选项 5、支持4000×3072(20帧/秒）、3072×3072(25帧/秒）、2560×2560(25帧/秒）、2048×2048(15帧/秒）、1280×1280(15帧/秒）、1600×900(15帧/秒）、2592×1944(25帧/秒）、2560×1920(25帧/秒）、2560×1440(25帧/秒）、2048×1536(30帧/秒）、1920×1080(60帧/秒）、1280×720(60帧/秒）、704×576(60帧/秒）分辨率录像 6、支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 7、接入带宽80M，转发带宽80M 8、可接入10路4K(3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 9、支持一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 10、支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 11、支持智能磁盘监测功能：支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 台 |  |
| 9 | 4T监控级硬盘 | 4T监控级硬盘 | 1 | 块 |  |
| 10 | 监视器 | 金属外观；6ms极速响应时间，画面无拖尾；支持HDMI2.0和VGA；HDMI及VGA通道自动唤醒功能；178°/178°宽视角显示；机身尺寸1101×646×100.5mm | 1 | 台 |  |
| 11 | 电视机 | 1080P分辨率，支持HDMI接口，43寸显示屏 | 2 | 台 |  |
| 12 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 13 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 人身安全检查 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 1 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |  |
| 3 | 安检门 | 电源:220V 测量方式:其它 测量距离:70cm 工作环境:其它 最大显示:9999 产品尺寸(mm):2220mm高+830mm宽+522mm厚 产品净重(kg):70 | 1 | 套 |  |
| 4 | 手持金属探测器 | 电源:9V方块电池 测量方式:其它 测量距离:2-10cm 工作环境:其它 产品尺寸(mm):410*85*45 产品净重(kg):0.4 | 1 | 个 |  |
| 5 | 伤疤抓拍摄像机 | 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 随身物品暂存 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |  |
| 3 | 证据抓拍摄像机 | 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 随身物品柜 | 随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸：宽*深*高=1420*450*1880mm；有二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时；外接工业级液晶显示屏（尺寸2.5寸，分辨率128*64），屏幕上可实时显示存包柜箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等；支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据；管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；支持多副机柜级联；支持通过平台远程控制开箱 | 2 | 台 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 信息采集室、健康检查、尿检室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 医疗点、智能血库 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
| 3 | 冷藏柜 | 500L以上 | 1 | 台 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 2 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 2 | 个 |  |
|  | 卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 1 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 候问管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 3 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 候问室（2间多人候问室+4间单人候问） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 4 | 台 |  |
| 2 | 单目全景摄像机 | 1、支持500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 2、图像分辨率支持2592×1944 3、支持1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、亮度等级不低于11级 7、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 8、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100° 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 4 | 台 |  |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 6 | 台 |  |
|  | 讯（询）问室（5间） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 5 | 台 |  |
| 2 | 特写摄像机 | 1、支持200万像素CMOS传感器。变焦范围2.8-12mm。尺寸不超过3寸 2、支持1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90° 10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、支持设置不少于4块感兴趣区域 13、支持设置黑白名单 14、支持字符显示，并支持自定义字符颜色 15、支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件 16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能 17、支持30米红外距离 18、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 19、支持DC12V和POE供电 20、与公安审讯主机同一品牌 | 5 | 台 |  |
| 3 | 指挥摄像机 | 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 5 | 台 |  |
| 5 | 时间温湿度数码屏 | 1、温湿度时间显示参数：钟面采用金属外框材料，表面黑色喷涂，面板底色为黑色，面板玻璃保护； 2、数字由红色高亮数码管组成并显示，汉字和符号为不发光白色字标。 3、温度测量精度±0.5℃，湿度测量精度±3%。 4、数显钟单面显示，温湿度探头可装在钟内也可在钟外，在钟外时与钟体连线长度不超过20cm。 | 5 | 台 |  |
| 6 | 公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 5 | 台 |  |
| 7 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：≥1.6Ghz处理器，8G内存，1T硬盘 4、升降屏（右侧）：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 5 | 台 |  |
| 8 | 智能交互终端 | 集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 5 | 台 |  |
| 9 | 签名捺印终端 |  | 5 | 台 |  |
| 10 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 11 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 5 | 个 |  |
|  | 特殊案件讯问室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 2 | 特写摄像机 | 1、支持200万像素CMOS传感器。变焦范围2.8-12mm。尺寸不超过3寸 2、支持1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90° 10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、支持设置不少于4块感兴趣区域 13、支持设置黑白名单 14、支持字符显示，并支持自定义字符颜色 15、支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件 16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能 17、支持30米红外距离 18、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 19、支持DC12V和POE供电 20、与公安审讯主机同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 3 | 指挥摄像机 | 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
| 5 | 回声抑制拾音器 | 具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声 自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 远距离音频采集 支持桌面放置或者壁挂 最大功率3W | 1 | 台 |  |
| 6 | 时间温湿度数码屏 | 1、温湿度时间显示参数：钟面采用金属外框材料，表面黑色喷涂，面板底色为黑色，面板玻璃保护； 2、数字由红色高亮数码管组成并显示，汉字和符号为不发光白色字标。 3、温度测量精度±0.5℃，湿度测量精度±3%。 4、数显钟单面显示，温湿度探头可装在钟内也可在钟外，在钟外时与钟体连线长度不超过20cm。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：≥1.6Ghz处理器，8G内存，1T硬盘 4、升降屏（右侧）：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 1 | 台 |  |
| 8 | 公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 台 |  |
| 9 | 实物展台 | 800万高清自动对焦镜头 支持脱机/联机操作 支持三维翻转拍摄 底座集成按键功能 支持SD卡 拍摄镜头旋转角度可达到270° 红外线遥控器 内置专业展台软件 支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游) 可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样 接口：USB、HDMI、VGA 12V电压供电 | 1 | 台 |  |
| 10 | 窗口对讲机 | 窗口对讲机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 生命体征椅 | 实木骨架真皮软包； 耐磨防划透气透汗； 磁力锁遥控开关； 隐蔽式出线、双侧收纳袋； 内置多参数体征监测； 基本监测内容：心电、血氧、脉律、血压；数字血氧技术，抗电刀干扰，抗运动干扰能力强； 具有无创血压测量功能； 网络通讯，配合审讯主机，可将生命体征参数实时叠加到同步录音录像中。 ※技术规格：工作电压AC100～240（50/60Hz）/ DC12V；工作温度5℃～40℃；工作湿度≤90%；外形尺寸700mm（宽）*630mm（深）*800（高）； | 1 | 台 |  |
| 12 | 智能交互终端 | 集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能。贴合业务场景，可以用作人员出入口进出管控，支持人脸/刷卡/密码三种模式。可以用作办案区/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间内人员信息 | 1 | 台 |  |
| 13 | 签名捺印终端 | 签名捺印终端 | 1 | 台 |  |
| 14 | 远程提讯电视 | 远程提讯电视 | 1 | 台 |  |
| 15 | 音箱 | 有源音箱，3.5mm接口 | 1 | 台 |  |
| 16 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 17 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 辨认室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 3 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 3 | 台 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 1 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
|  | 走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 7 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 5 | 台 |  |
|  | 视频轨迹定位 |  |  |  |  |
| 1 | 人体结构化摄像机（变焦2.8-12mm） | 1/2.8英寸CMOS传感器 像素不低于200万 2.8～12mm高清电动变焦镜头 支持三码流同时输出 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像增强 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 支持图片叠加、MTU设置、心跳、黑白名单、SNMP 外壳IP66防水等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电 内置MicIn输入、内置扬声器输出 支持2路报警输入，1路报警输出 支持1路音频输入，1路音频输出 支持前端TF卡存储 支持1路RS485 | 50 | 台 |  |
| 2 | 人体结构化摄像机（12mm）定焦 | 1/2.8英寸CMOS传感器 像素不低于200万 12mm高清定焦镜头 支持三码流同时输出 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 支持图片叠加、MTU设置、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66防水等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电 支持2路报警输入，1路报警输出 支持1路音频输入，1路音频输出 支持1路Mic In输入 支持1路RS485 | 9 | 台 |  |
| 3 | 视频跟踪主机（基础版） | 2U8盘位服务器，操作系统支持CentOS7.6；支持千兆网口、PCIE扩展槽位；满配重量小于35kg；工作温度5℃~40℃；视频跟踪算法算力支持同时存在100人（民警+嫌疑人）的人体结构化视频跟踪监测。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 地图服务器 | 企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘； 标配16GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G； 标配4个千兆网卡； 最大可支持1个PCIE 3.0插槽； 标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口； 标配1*64GB SSD系统盘，1T企业级数据盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔； Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位 功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W | 1 | 台 |  |
|  | 档案室&涉案财物管理&执法培训基地&合成作战室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 13 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
|  | 接待室&首问室&人民调解室 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 13 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 13 | 台 |  |
|  | 行政案件快速办理 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 5 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 3 | 台 |  |
|  | 等候大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |  |
|  | 案管中心 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米； 6、视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 4 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 3 | 台 |  |
| 3 | 球机 | 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 调音台 | 最多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声),1立体声母线,1 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器,+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 5 | 功放 | 立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）16Ω桥接：300W8Ω桥接：400WRMS输出电压(THD=1%,1kHz):34.6V输入灵敏度(额定输出功率，1kHz):1Vrms，0.7Vrms可选择THD+N (10% 额定输出功率，典型值):0.05%IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值):0.05%DIM30(10% 额定输出功率，典型值):0.05%串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz):≥70dB频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz):±0.5dB输入阻抗:20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) | 1 | 台 |  |
| 6 | 音箱 | 额定功率:150W峰值功率：600W频响响应：70Hz～20kHz（±3dB）频响范围：67Hz～20kHz（—10dB）额定阻抗：8Ω灵敏度（1W@1m）：94dB最大声压级（峰值）：122dB覆盖范围：100°×60°分频点：3KHz推荐放大器功率：150W～300W/8Ω | 2 | 只 |  |
| 7 | 话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备4×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.8"高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备4个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备四路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备四组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮； 14.理想环境有效距离可达80米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 17.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 18.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 19.具有三种颜色指示，发言键为红色、信号指示灯为绿色、话筒杆指示灯为蓝色； 20.高灵敏度鹅颈式话筒杆，确保拾音距离及声音质量， | 1 | 套 |  |
| 8 | 55寸拼接屏 | 55寸面板，双边拼缝3.5mm;VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1;可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）60000小时；净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W | 12 | 台 |  |
| 9 | 支架 | 满足拼接屏安装需求 | 12 | 个 |  |
| 10 | HDMI线缆 | 2米线缆 | 12 | 个 |  |
| 11 | 高清视频处理器 | 4K信号输入：5U机箱+4路DVI输入+4路HDMI输入+12路HDMI输出+单主控板+单电源。 具体要求详见主要设备技术规格要求。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 监控电源 | 国产优质 | 40 | 台 |  |
|  | 机房 |  |  |  |  |
| 1 | 公安执法办案智能管理服务器 | 企业级高性能平台服务器，2U高度8盘位标准机架式；32G内存，2个千兆网口；每个处理器内存通道数4个；64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性；支持最新的DDR4 内存；2个高速PCIE 3.0扩展槽，支持多种外插卡 | 2 | 台 |  |
| 2 | 流媒体服务器 | 嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面； 支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备；单台服务器支持高清视频1000路*2Mbps码流的接入和1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体；支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲；支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输；采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性；支持云配置，把多个流媒体单元可以虚拟成一个设备；支持云添加，增加点位时直接添加设备即可自动完成；支持云调度，实时监测系统核心单元的状态，支持负载均衡，防止转分发数据量或用户连接通道数超过负荷上限；支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力；基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像；支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略，支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储；通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发；支持报警联动和报警转发。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 智能分析主机 | 可同时对多路网络视频进行不同规则的智能分析，支持绊线检测、周界检测、物品滞留盗移检测、逆行检测、徘徊检测、奔跑检测、人员聚集检测、异常行为检测等分析功能，能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息； 兼容主流品牌的网络视频信号； 可对平台的任意通道实时视频设置不同的智能分析规则，可按时间模板对不同通道视频轮巡分析。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网关服务器 | 嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面。 支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持端口聚合绑定，提供400Mbps国标码流的无损并发推送能力。 支持弹性转分发机制，最大限度利用现有网络资源，提供512*2Mbps国标码流的并发推送能力。 支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出 | 2 | 台 |  |
| 5 | 数据中心服务器 | 企业级高性能平台服务器，2U高度8盘位标准机架式；32G内存，2个千兆网口；每个处理器内存通道数4个；64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性；支持最新的DDR4 内存；2个高速PCIE 3.0扩展槽，支持多种外插卡 | 1 | 台 |  |
| 6 | 36盘位网络存储服务器 | 4U/36盘位集中存储； 支持流式存储和文件存储两种存储方式; 流式存储方式：接入带宽900Mbps，同时800Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽800Mbps同时转发800Mbps（直存）; 出厂自带Linux操作系统； 4核4线程处理器，标配内存8GB； 最大支持36块3.5寸硬盘； 支持通过onvif、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备； 使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 4个RJ45千兆网口； 采用800W，1+1白金效率冗余电源； 兼容硬盘：4TB、6TB、8TB、14T、16T企业级，ST4000NM0035、ST4000NM000A、ST6000NM0115、ST6000NM021A、ST8000NM000A、ST14000NM001G、ST16000NM001G 功率：工作功耗：≤600W；额定功耗：≤800W | 4 | 台 |  |
| 7 | 即时通讯服务器 | 企业级高性能平台服务器，2U高度8盘位标准机架式；32G内存，2个千兆网口；每个处理器内存通道数4个；64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性；支持最新的DDR4 内存；2个高速PCIE 3.0扩展槽，支持多种外插卡 | 2 | 台 |  |
| 8 | 6T企业级硬盘 | 支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 120 | 块 |  |
|  | 办案区门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和10万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； | 4 | 台 |  |
| 2 | IC卡读卡器 | 读卡距离：≥5cm 感应时间：≤0.2s 工作电压：6-12V 工作电流：≤100mA 工作温度：-10°到+70° 工作湿度：10%-90% 防水等级：IP65 | 9 | 个 |  |
| 3 | 出门按钮 |  | 6 | 个 |  |
| 4 | 电磁锁 | 280kg单门两线拉丝磁力锁；锁状态LED灯指示；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；对于无框门，需要选配支架。 | 16 | 个 |  |
| 5 | 闭门器 | 最大门宽：1100mm； 门重：65-85KGS； 关门力度等级：固定4号力； 最大开门角度：180度。 | 4 | 个 |  |
| 6 | 门禁电源（带蓄电池） | 钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求 | 4 | 套 |  |
| 7 | IC卡 | IC卡 | 50 | 张 |  |
|  | 密集柜 |  |  |  |  |
| 1 | 密集柜 | 0×20mm 实心方钢 表面静电喷塑或镀锌处理,亚光环保塑粉末,喷塑前严格去油、除锈，磷化处理 底盘:底梁、轴承档、夹紧块 δ=2.5mm 热轧钢板 底盘采用整体焊接，不变形，表面喷塑 架体:立柱 δ=1.2mm 冷轧钢板 架体结实、坚固、设计新颖、安装规范，层数和间距可自由调整，表面喷塑 搁板 δ=0.9mm 冷轧钢板 挂板 δ=0.9mm 冷轧钢板 搁棒 δ=0.9mm 冷轧钢板 门面:门框 δ=0.9mm 冷轧钢板 门面平整，表面环保亚光喷塑 门板 δ=0.9mm 冷轧钢板 定位模块 ABS 侧面板:钢制侧护板 δ=1.0mm 冷轧钢板 表面平整，设计美观，表面环保亚光喷塑 | 100 | 立方 |  |
|  | 培训教室 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 最多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声),1立体声母线,1 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器,+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 2 | 功放 | 立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）16Ω桥接：300W8Ω桥接：400WRMS输出电压(THD=1%,1kHz):34.6V输入灵敏度(额定输出功率，1kHz):1Vrms，0.7Vrms可选择THD+N (10% 额定输出功率，典型值):0.05%IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值):0.05%DIM30(10% 额定输出功率，典型值):0.05%串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz):≥70dB频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz):±0.5dB输入阻抗:20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) | 1 | 台 |  |
| 3 | 音箱 | 额定功率:150W峰值功率：600W频响响应：70Hz～20kHz（±3dB）频响范围：67Hz～20kHz（—10dB）额定阻抗：8Ω灵敏度（1W@1m）：94dB最大声压级（峰值）：122dB覆盖范围：100°×60°分频点：3KHz推荐放大器功率：150W～300W/8Ω | 2 | 只 |  |
| 4 | 话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备4×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.8"高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备4个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备四路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备四组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮； 14.理想环境有效距离可达80米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 17.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 18.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 19.具有三种颜色指示，发言键为红色、信号指示灯为绿色、话筒杆指示灯为蓝色； 20.高灵敏度鹅颈式话筒杆，确保拾音距离及声音质量， | 1 | 套 |  |
| 5 | LED条屏 | 像素直径3.75mm,点间距为4.75mm,显示尺寸为7.904*0.456m,单个模组尺寸为304*152,共需模组39个(13*3),分辨率为832*96 | 4 | 平方 |  |
| 6 | 会议白板 | 1.整机采用铝合金外框，超窄边框,超薄机身，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起,后散热设计, 背面具备安全散热孔，壁挂或移动支架安装, 拆卸方便。各操作开关、按键灵活； 2.屏幕采用≥98英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，屏幕贴合方式为全贴合，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥500cd/㎡,响应速度3ms ,对比度≥6500:1； 3.支持单点和多点书写切换，默认多点，多点书写：同一画布内支持多人同时书写，最多同时支持10点同时高精度书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms，提供封面具备CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 11.设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成； | 1 | 台 |  |
|  | 管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 公安执法办案智能管理软件 | 1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等 2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息 4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 具体要求详见主要设备技术规格要求。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 定位软件 | 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频。 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等。 6、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联。 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 3D地图模块 | 3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制 | 1 | 套 |  |
| 4 | 门禁管理软件 | 1、支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步； 2、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出； 3、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式； 4、支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索； 5、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理； 6、具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取； 7、支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置；考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印； 8、支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制； 9、人员巡检设置和权限设置；支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制。 | 1 | 套 |  |
| 二、 | 安防管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 星光定焦红外一体机 | 1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 4/6/8mm定焦镜头可选 4颗红外补光，80m有效红外距离 内置MIC，拾音距离5米 双模式切换：人脸抓拍、智能监控（默认） 9种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、4种人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 人脸抓拍（脸人绑定），抓拍率:≥95%，单画面最多同时检测人脸数16个 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps 支持3D数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、彩转黑、电子放大、电子快门、宽动态、视频翻转、镜像、强光抑制、透雾、电子防抖 报警2入1出，音频1入1出、RS485接口、TF卡（512G）、硬复位 GB/T28181-2016版、Onvif Profile S(2路)、Onvif Profile T(2路)、Onvif Profile G(2路)、GAT1400、手机APP（阿里云）、RTSP IP67级防尘防水设计，四级防雷，防浪涌2KV DC12V供电，支持POE供电及POE反向供电 最大功率9W | 3 | 台 |  |
| 2 | 红外定焦半球 | 【传感器】1/2.9”CMOS 【最低照度】彩色: 0.05Lux@F2.0；黑白: 0.01Lux@F2.0，0Lux with IR 【镜头】 2.8mm 【视场角】 2.8mm:104.8° 【日/夜】内同步、黑白、彩色、定时设置 【背光补偿/宽动态】支持/100dB 【补光灯数/距离】1颗红外灯/30米 【视频编码】H.265/H.264 /M-JPEG 【是否支持S+265】是 【最大分辨率】200万（1920X1080） 【帧率】 PAL制：1080p@25fps、960P@25fps，720P@25fps，704*576@25fps，640*480@25fps NTSC： 1080p@30ps、960P@30fps，720P@30fps，704*480@30fps，640*480@30fps 【多码流】主副码流 【智能分析】- 【三智】智能编码、智能图像、智能报警 【外挂协议】ONVIF（3路）、 HK私有协议（1路）、GB/T28181 【音频输入/出】内置MIC 【防护等级】IP66 【使用温度】-35℃～60℃（不开红外）；-35℃～40℃（开红外） 【电源功率（最大）】DC12V±25%/POE MAX：6W（12V） | 17 | 台 |  |
| 3 | 一体化视频综合管理平台 | 1、支持SATA、SAS接口磁盘；支持4T、6T、8T、10T硬盘；单设备最多支持24块硬盘； 2、可对摄像机以及网络视频编码器和解码器进行管理，能对设备信息、权限归属等进行设置；并能对设备在线状态进行检测； 3、具有录像模板功能，可设置录像开始时间、结束时间、打包时长等，并按星期配置；不同通道可配置不同的录像模板，存储不同时长。4、支持前端存储、集中存储、本地存储等存储和录像检索方式；支持服务器定时录像存储、录像回放、录像下载、视频抓拍、倍速播放、暂停控制 5、支持电视墙切换模板配置和视频切换操作 6、能够联动报警输出、录像、声音、电视墙、电子地图、图像功能、抓拍、预置位、TTS语音等功能 7、支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆300个用户，且显示用户登陆状态；支持客户端屏幕锁定功能，锁定后非授权用户不能解锁系统 8、支持接入带宽≥600M，同时转发带宽≥600M 9、单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。 10、支持一体机对所有接入的通道进行NTP校时 11、支持H.264，H.265编码视频的预览，录像；H.265的基础上，开启智能编码后，平均码率可下降一半。 具体要求详见主要设备技术规格要求。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 6T企业级硬盘 | 支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 24 | 块 |  |
| 5 | 四门门禁控制器 | 支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和10万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； | 6 | 台 |  |
| 6 | IC卡读卡器 | 读卡距离：≥5cm 感应时间：≤0.2s 工作电压：6-12V 工作电流：≤100mA 工作温度：-10°到+70° 工作湿度：10%-90% 防水等级：IP65 | 28 | 个 |  |
| 7 | 电磁锁 | 280kg单门两线拉丝磁力锁；锁状态LED灯指示；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；对于无框门，需要选配支架。 | 18 | 个 |  |
| 8 | 门禁电源（带蓄电池） | 钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求 | 6 | 套 |  |
| 9 | IC卡 | IC卡 | 50 | 张 |  |
| 三、 | 案卷管理 |  |  |  |  |
| 1 | 智能案卷主柜 | 19英寸显示器，支持分辨率：1440*900，支持电容触摸。四核 主频2.0Ghz，2G内存，32G固态硬盘，支持4个USB接口，2个串口，1个RG45接口。支持二维码、一维码扫描，带蜂鸣器提示音，嵌入式USB指纹扫描器，像素清晰度：512DPI；图象抓取区域：14.6mm（中心标准宽度），8.1mm（标准长度），8-bit 灰度，扫描器大小：约位79mm*49mm*19mm，兼容USB1.0,2.0。每个门采用电控锁设计，支持TCP/IP通信。每组柜,8箱格，与客户端联动可以记录箱子的开关记录。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智能案卷辅柜 | 每组柜10箱格，每个箱格尺寸32.4（高）x42（宽）x40.0（深）cm。。每个门采用电控锁设计，支持TCP/IP通信。通过定制接口协议接入管理客户端，通过网络控制远程开门，可远程监测箱子的开关状态，与客户端联动可以记录箱子的开关记录。 | 4 | 台 |  |
| 3 | RFID报警设备 | 1）标签/传输协议： 标签协议：EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）；DRM支持，先进的防冲撞和抗干扰性能 2）射频接口： 天线连接：4个TNC反向接口 R F 输出：5dBm到30dBm，+/-1.0dBm可调 4个天线的RF功率分别可调 3）频率特性： FCC（美国）902-928MHz TSI（欧洲）865-867MHz OPENˊ（全频段）840-960MHz SRRC-MII（中国）840-845MHz、920MHz -925MHz 4）传输控制接口： 通信接口：10/100 Base-T以太网接口，RS232 GPIO光电隔离4路输入4路输出 状态提示：电源指示灯，网络Status、Active指示灯 5）性能 标签识读率：≥190tags/s 6）硬件结构 专用芯片：Intel/Indy R2000配置模块：SLR1100 标签缓存：200Tags 处 理 器：AT91SAM7X256 | 1 | 台 |  |
| 4 | RFID电子标签 | 标签表贴一维码 天线技术: 铝蚀刻 封装材料: 纸; PVC; PET 基板材料: PET 天线厚度: 0.01mm 基板厚度: 0.03mm 工作频率: 860MHz~960MHz 读写距离: 1 ~ 10 M 标准协议: ISO/IEC 18000-6C; EPC CLASS1 G2 芯片型号: NXP-XM/XL/HSL; Alien-H2/H3; Impinj-M2/M3 存储空间: 0 bits / 96 bits / 512 bits / 2048 bits 读写次数: 10,000 次 {HSL:100,000 次} 数据存储: 10 年 波特率: 640K bits/s {HSL: 40K bits/s} | 500 | 张 |  |
| 5 | 管理工作站 | 六核处理器，容量1T+128，SSD固态硬盘，内存容量 8G，独立显卡，21.5英寸液晶显示器，光电鼠标、标准键盘。 | 6 | 台 |  |
| 6 | 标签打印机 | 分辨率300dpi，支持RFID读写（Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C），支持一维码、二维码打印 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能卷宗柜A柜（指纹版） | 整机尺寸 高1985*宽900*深475（mm） 箱体空间 深450*高230*宽359（mm） 箱体个数 10 个 集成触摸显示屏、指纹仪、RFID读写器、RFID天线、控制主板、电控锁； 17寸显示屏提示相关状态与信息，支持触摸操作; 内置生物指纹识别模块，支持指纹和账号密码开柜; 每个箱格内置RFID天线，最大识别数量为40本卷宗/格； 自动盘点在柜卷宗数量，定位卷宗位置精确到柜格； 灵活配置，1个A柜最多可以扩展10个B柜 | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能卷宗柜B柜 | 整机尺寸 高1985*宽900*深475（mm） 箱体空间 深450*高230*宽359（mm） 箱体个数 12 个 整机重量 约160 kg 配合主柜使用 | 1 | 台 |  |
| 9 | RFID手持机 | 可调式范围群读，仓库盘点，物品寻找与扫描；工作频率：840-960MHz（按需要频段定制）; 支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C/ISO18000-6B; 输出功率：10dBm-30dBm（不同模块可不同）识别距离：0- 6米;显示屏 真彩4"TFT IP可触液晶显示屏，分辨率800*480;触摸屏 加厚钢化玻璃1.1mm厚，支持10点触摸， | 1 | 只 |  |
| 10 | RFID通道门 | 进出库识别，异常出库告警 | 1 | 个 |  |
| 11 | 普通材质RFID标签 | 粘贴式;工作频率：840-960MHz;支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C /ISO18000-6B | 10 | 卷 |  |
| 12 | 档案管理软件 | 案件自动同步；案件卷宗查询；卷宗标签绑定；卷宗收取；卷宗借阅；远程盘点；预警管理；可视化展现；统计分析；操作日志管理 | 1 | 套 |  |
| 13 | 数据库服务器 | 双CPU/64GB运行内存/3TB硬盘存储/双网口 | 1 | 台 |  |
| 四、 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
|  | 公安信息网络 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，整机转发性能≥96Mpps，千兆电口≥24，千兆光口≥4 2、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供权威第三方机构检测报告复印件证明； 3、支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散 4、为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤22W； 5、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计，为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； | 6 | 台 |  |
| 2 | 转换模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 8 | 只 |  |
|  | 外网网络 |  |  |  |  |
| 1 | 多业务路由网关 | 固化4个独立千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，两个接口扩展槽，双电源插槽，标配单电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 1 | 台 |  |
| 2 | 防火墙 | 1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源； 2、吞吐量6Gbps，并发连接120万,新建10万，2个千兆光模块 3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个； 具体要求详见主要设备技术规格要求。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 三层交换机 | 1、交换容量880Gbps，包转发率432Mpps，固化20个千兆电口，8个千兆Combo口，8个万兆光口，接口卡扩展槽位1个，实配可热插拔冗余双电源，。 3、支持IPv4/v6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12K;。 4、支持中文管理界面，要求设备支持0℃-70℃宽温工作 5、支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，支持IP、MAC仿冒溯源与阻断。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 接入安全交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥216Mpps，整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4， 2、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供权威第三方机构检测报告复印件证明； 3、支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； 4、支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断，提供权威第三方机构检测报告复印件证明； 5、支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； | 5 | 台 |  |
| 6 | 转换模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 8 | 只 |  |
|  | 视频网络 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，整机转发性能≥96Mpps，千兆电口≥24，千兆光口≥4 2、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供权威第三方机构检测报告复印件证明； 3、支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散 4、为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤22W； 5、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计，为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； | 18 | 台 |  |
| 2 | 转换模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 10 | 只 |  |
| 五、 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口防尘面板 | 双口防尘面板 | 132 | 个 |  |
| 2 | 6类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块 | 264 | 个 |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 六类非屏蔽线缆 | 12200 | m |  |
| 4 | 超五类网线 | 超五类 | 10675 | 米 |  |
| 5 | 110配线架 | 110配线架 | 2 | 个 |  |
| 6 | 配线架（打接） | 24口配线架 | 13 | 台 |  |
| 7 | 理线架 | 理线架 | 20 | 台 |  |
| 8 | 光纤配线架 | 光纤配线架 | 2 | 台 |  |
| 9 | LC-LC双芯单模光纤耦合器 | LC-LC双芯多模光纤耦合器 | 48 | 个 |  |
| 10 | LC尾纤 | LC尾纤 | 48 | 根 |  |
| 11 | 室内12芯单模光纤 | 12芯 | 350 | m |  |
| 12 | 室外12芯单模光纤 | 12芯 | 200 | m |  |
| 13 | 机房机柜 | 42U，2m×600mm×600mm；1.2mm- 2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm网孔门，机柜承重≥600kg | 4 | 台 |  |
| 14 | 拾音器专用电源适配器 | 拾音器专用电源适配器 | 50 | 套 |  |
| 15 | 拾音器电源线 | 线缆RVVP3*0.5 | 800 | m |  |
| 16 | 控制电缆 | 线缆RVVP2*1.0 | 800 | m |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 5000 | m |  |
| 18 | 信号线 | RVV4*1.0 | 4500 | m |  |
| 19 | 室外网线 | 超五类防水线缆 | 610 | m |  |
| 20 | 室外电源线 | RVV2*1.5 | 900 | m |  |
| 21 | 配管（明暗配） | KBG25 | 3200 | m |  |
| 22 | 室外配管 | PE32 | 400 | m |  |
| 23 | 室外配管 | PVC-U110 | 250 | m |  |
| 24 | 室外配管 | 镀锌管100 | 100 | m |  |
| 25 | 桥架 | 钢制防火桥架200*100 | 300 | m |  |
| 26 | 桥架 | 钢制防火桥架300*100 | 60 | m |  |
| 27 | 室外设备箱 | 300*400含配电 | 1 | 个 |  |
| 28 | 光缆终端盒 | 4口 | 8 | 个 |  |
| 29 | 接线盒 | 86型 | 200 | 个 |  |
| 六、 | 机房工程 |  |  |  |  |
|  | UPS配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中旁路UPS | 30KVA 1.0功因 380Vac/50Hz (三三,支持三单和单单模式,RT互转, 充电20A, | 1 | 台 |  |
| 2 | 市电模块 | 总输入：125A/3P*1，UPS输入：125A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，含C 级防雷，空调：40A/3P*1，63A/1P*2，开关监控：带市电总电表 | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS分配模块 | UPS输出：63A/3P*1，维修旁路：63A/4P*1，UPS分配：32A*1P*14 （PDU），16A/1P*3（灯带、监控、应急通风各1路），12V电源：12.5A，开关监控：不配电 表， | 2 | 台 |  |
| 4 | UPS动力柜 | 含机箱，侧门，冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架，辅材等。机柜整体尺寸： | 1 | 只 |  |
| 5 | UPS铅酸蓄电池 | 免维护12V100AH20HR | 32 | 只 |  |
| 6 | 电池柜 | 32节电池柜 | 1 | 只 |  |
| 7 | 电池电缆 | 电池连接线电缆及电池空开 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电池柜承重架 | 槽钢 | 1 | 只 |  |
|  | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 5P柜式空调 | 1 | 台 |  |
| 2 | 辅材 | 铜管辅材，含药剂、连接线缆等（每台60米计算） | 20 | 米 |  |
| 3 | 给排水 | 给排水 | 1 | 项 |  |
| 1 | 电脑 | ≥1.6Ghz处理器 8G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡；含显示器、鼠标、键盘 | 12 | 台 |  |
| 2 | 打印机 | 黑白激光 使用场景 大型办公 技术类型 激光打印技术 网络打印 不支持网络打印 双面打印 手动双面打印 最大处理幅面 A4 涵盖功能 打印/复印/扫描 进纸盒容量 150张 出纸盒容量 100张 | 12 | 台 |  |

## 3.主要设备技术规格要求

### 热成像双光谱一体机

1、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2560x1440@25fps

2、支持3D数字降噪、白平衡、背光补偿、宽动态、强光抑制、透雾

3、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流

4、支持警戒

5、防护等级IP67，4级防雷、防浪涌2000V

6、支持TF卡，最大512G

7、支持2路报警输入、1路报警输出

8、1路音频线性输入， 1路音频线性输出；内置MIC，内置扬声器

9、应具有硬复位

10、支持POE、DC12V供电

★11、外壳防护等级：IP67，锤击试验：IK10（提供公安部检测报告复印件）

### 人脸热成像录像机

★1、支持一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 （提供公安部检测报告复印件）

★2、支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像 （提供公安部检测报告复印件）

★3、支持插入USB设备自动弹窗提示（提供公安部检测报告复印件）

4、支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示

5、支持录像转码功能：通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像

6、支持32个人脸库，库容100000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、民族、证件类型、证件号、生日、籍贯、建模状态等属性

7、支持人脸统计功能：支持按特征统计，目标报警统计，通道报警统计进行人脸统计，可将统计结果以列表、饼状图的方式进行展示；支持统计结果导出到excel

### 单目全景摄像机

1、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944

2、亮度等级不低于11级

3、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx

4、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100°

5、图像分辨率支持2592×1944（提供公安部检测报告复印件）

### 公安审讯主机

1、支持不拆机箱更换光驱

2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口

3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调

4、支持校正时钟

5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量

6、支持不拆机箱更换光驱（提供公安部检测报告复印件）

7、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供公安部检测报告复印件）

### 高清视频处理器

1、应可根据需要配置不同数量的业务板卡（高清视频输入卡/解码卡）；单机最多可配置不少于12块业务卡

2、具有不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个RS485接口和1个复位按键

3、整机支持不少于24路解码输出

4、支持不少于16个系统预案及快速调取

5、应支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备

★6、应支持设备级联，数量支持不少于4台（提供公安部检测报告复印件）

★7、应支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏（提供公安部检测报告复印件）

8、视频接入分辨率支持不少于如下分辨率：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps

9、单块解码卡支持不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口

10、应支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式

11、音频解码应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM格式的解码

12、单块解码卡解码能力不低于4路分辨率3840×2160/10路分辨率2048×1536/16路分辨率1920×1080/32路分辨率1280×720/64路分辨率704×576

13、整机解码能力不低于48路分辨率3840×2160/120路分辨率2048×1536/192路分辨率1920×1080/384路分辨率1280×720

14、应支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz

15、支持不少于96块屏的拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能

16、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码

17、应支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏64个窗口分割

18、应支持视频接入屏幕窗口的缩放功能

### 公安执法办案智能管理软件

1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等

2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息

3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息

4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表

5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注

6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置

7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品

8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室

9、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理

10、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位

11、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录

12、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面

13、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录

14、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的的问题和回答即可快速录入

15、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯

16、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息

17、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案

18、支持法律法规检索

19、支持语音朗读权利义务告知书

20、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对

21、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录

22、支持通过显示设备对证据进行展示

23、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印

25、支持以台账的形式查看视频、笔录

27、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时等违规行为的自动分析和报警

29、支持平台多级级联

30、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备

31、与公安审讯主机同一品牌

32、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥（提供公安部检测报告复印件）

33、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人（提供公安部检测报告复印件）

### 一体化视频综合管理平台

1、支持SATA、SAS接口磁盘；支持4T、6T、8T、10T硬盘；单设备最多支持24块硬盘；（提供公安部检测报告复印件）

★2、支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆300个用户，且显示用户登陆状态；支持客户端屏幕锁定功能，锁定后非授权用户不能解锁系统（提供公安部检测报告复印件）

3、支持接入带宽≥600M，同时转发带宽≥600M（提供公安部检测报告复印件）

4、单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。（提供公安部检测报告复印件）

5、支持一体机对所有接入的通道进行NTP校时

6、支持raid0、1、3、4、5、6、10、50、60、raid5EE模式；支持一键创建raid（提供公安部检测报告复印件）

### 防火墙

1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源；

2、吞吐量6Gbps，并发连接120万,新建10万，2个千兆光模块

3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个；

4、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能；

▲5、支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，再将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，提供国家CNAS认可的第三方机构检测报告复印件证明；

6、为保证服务，要求所投产品注册地址为最终用户，通过设备序列号在厂商400可查，非其他项目尾货，提供三年原厂质保承诺函

注：强制节能产品

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | ≥1.6Ghz处理器 8G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡；含显示器、鼠标、键盘 | 12台 | 本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打▲品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价 |
| 2 | 打印机 | 黑白激光 使用场景 大型办公 技术类型 激光打印技术 网络打印 不支持网络打印 双面打印 手动双面打印 最大处理幅面 A4 涵盖功能 打印/复印/扫描 进纸盒容量 150张 出纸盒容量 100张 | 12台 |  |

注：信息安全产品

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源； 2、吞吐量6Gbps，并发连接120万,新建10万，2个千兆光模块 3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个； 具体要求详见主要设备技术规格要求。 | 1 | 台 |

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：要求提供为期2年的免费质保期。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受技术支持请求外，还可以通过传真或email接受技术支持。

  - 完工期：自合同签订之日起1年

  - 本项目合同履行地点为无锡市梁溪区，具体地点以采购人指定为准。

  - 付款方式：合同生效后1个月内支付合同总金额的30%，主要设备到货后1个月内支付合同总金额的30%，项目初步验收合格后1个月内支付合同总金额的20%，项目最终验收并审计完成后1个月内根据审定价付清余款，在收到供应商开具发票后的15日内付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

11.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

12.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

13.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六. 附件

附件一：评分标准

Ⅰ 商务标（65分）

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（15分）：

- 证书：（4分）

1.体系认证（2分）：投标供应商具有有效期内的ISO27001信息安全体系认证证书、企业社会责任管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最多得2分；

2. 投标供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，一级的得2分，二级或三级得1分；

- 项目人员配置（11分）：

1.项目负责人（3分）：拟投入一名项目经理，该项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）证书、网络与信息安全应急人员（技术I级）、二级建造师及以上认证（机电工程专业），每个证书得1分，最多得3分。（项目经理提供多人的，仅计算单人最高得分）

2.技术负责人（3分）：拟投入一名技术负责人，该技术负责人同时具有网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS-IT服务工程师的，得3分，每缺一项扣1分。（请在投标文件中提供相关人员的证书，项目经理不可兼任）

3.项目实施与维护人员技术配置（5分）：

a.	项目组成员具备智能化系统工程师（高级）得1分。

b.	项目组成员具备智能化系统集成项目经理高级证书得1分

c. 项目组成员具备中级软件设计师证书得1分。

d. 项目组成员具备ITSS信息技术应用创新服务工程师得1分。

e. 项目组成员具备系统规划与管理师得1分

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。一人具备多个证书的可以同时得分。

（3）产品技术配置（20分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。

①热成像双光谱摄像机支持同时测温人数检查：在 23℃±5℃的室温环境下单画面可同时测温人员数不小于5人，支持测量距离设备 0.5 米～4米范围内的人体温度 ，提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明得2分。

②人脸热成像摄像机支持在预览界面将人脸抓拍图片一键加入人脸库，提供公安部检测报告并加盖原厂公章得2分。

③单目全景摄像机支持畸变矫正和远端放大，提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明得2分。

④接入安全交换机支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供权威第三方机构检测报告复印件证明并加盖厂商公章得3分。

⑤公安审讯主机支持讯问结束后刻录的时间不超过5分钟，支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录，支持静音光盘复制，提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章得2分。

⑥公安审讯主机支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像,提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明得2分。

⑦公安执法办案智能管理软件支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改，提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明得2分。

⑧防火墙具备通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、会话创建、NAT匹配结果、路由查询结果等，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查，提供权威第三方机构检测报告复印件证明并加盖厂商公章得2分。

⑨为保障项目计算机网络及网络安全系统稳定运行，本项目接入交换机、多业务路由网关、防火墙、接入安全交换机为同一品牌，得2分。

⑩为保障执法办案管理系统无缝兼容各子系统应用，本项目所投环境全景摄像机、公安审讯主机、高清视频处理器、公安执法办案智能管理服务器、公安执法办案智能管理软件为同一品牌的，得2分。

（4）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（35分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

①技术方案（7分）：投标供应商依据现场情况以及招标要求对各系统功能做深化设计，

提供文字设计方案。根据对招标文件、用户需求的满足程度、科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性酌情赋分；

②维护方案（7分）：提供后期维护服务方案，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，根据以上要求酌情赋分；

③施工质量（7分）：提供施工质量保证体系及保证措施，技术服务措施和保障措施要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，根据以上要求酌情赋分。

④施工方案（7分）：投标供应商提供施工进度计划方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，根据以上要求酌情赋分。

⑤服务保障（7分）：评审投标人提供技术服务措施和保障措施，根据科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性进行评分，根据以上要求酌情赋分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：LXZC2022-033

采购项目名称：梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化工程

投标人：

二○二二年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2022-033招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2022-033）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2022-033）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2022-033）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2022-033）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：LXZC2022-033

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化工程 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-033

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

（九）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-033

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 个人经验 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 请附相关证明材料复印件。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：LXZC2022-033

采购项目名称：梁溪交警大队北片警务区业务用房复建智能化工程

2023年1月10日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

# 一、技术偏离表：

# 技术偏离表

采购项目编号：LXZC2022-033

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 二、技术实施方案