无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：LXZC2022-005

采购项目名称：梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二二年六月十六日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目要求和有关说明----------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（153）

五．合同条款（格式）------------------------------------（155）

六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（158）

一．投标邀请函

我中心受无锡市梁溪区教育局委托，对其梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目

2.项目编号：LXZC2022-005

3.项目投标报价最高限价：1250万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市梁溪区教育局

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国(江苏)”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标。

（三）投标（报价）确认函

请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》（见附件），投标前以邮件形式发送至无锡市公共资源交易中心梁溪分中心政府采购科工作邮箱：wxlxzc@126.com ，并于开标当日提交原件。如投标人未按上述要求操作，未提供《投标（报价）确认函》的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“LXZC2022-005项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年6月24日13:30

公开答疑会地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间: 2022年7月20日13:30

投标截止时间及开标时间: 2022年7月20日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

（六）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式伍份。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地址：无锡市梁溪区清名路380号6楼

项目联系人：黄楚涵、王湉湉；

电话：0510-85055219；

传真：0510-83158170

综合部：电话0510-83158182

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心梁溪分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- 投标人法定代表人身份证复印件；

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

1. 技术偏离表（格式见附件）

2. 技术实施方案（格式见附件）

注：《技术偏离表》投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。

- 技术标的投标文件制作要求：

- 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记；

- 纸张大小和颜色：A4白纸(无花纹)；

- 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件；

- 装订要求：左侧无线软面胶装；

- 投标人自拟的正文部分：

字体：黑色、小四号宋体字，1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两字；

页码：页码居中，格式为阿拉伯数字，Times New Roman，小五号字体；

除页码外不得设置其他页眉页脚。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心梁溪分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的商务标分值和技术标分值，在拆封投标人对应表后，将各投标人的两部分得分合计，各投标人的评审后得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准：详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市公共资源交易中心梁溪分中心。并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心梁溪分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十三）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标

服务费。

三．项目要求和有关说明

本项目为梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目核心产品为信息发布系统的户外全彩屏。

## 1、建设内容

## 本次建设内容包括：综合布线系统、计算机网络系统、机房基础建设系统、视频监控系统、出入管理系统、周界电子入侵报警系统、硬质防冲撞装置系统、访客管理系统、校园广播扩声系统、信息发布系统、多媒体会议系统、校园电视台系统、校园录音棚系统、5G教育录播系统、校园5G网络覆盖、可视化放学系统、报告厅及舞台综合系统、图书馆管理、智慧党建、电子班牌等。

## 综合布线系统：满足本次项目的信息化系统相关布线工作，并在此基础上采用具备良好扩展性的系统接口和模块化设计，当设备需要升级时，系统能实现平滑过渡，方便兼容旧系统。

## 计算机网络系统：满足学校建成后的业务网络需求，包含有线网络与无线网全覆盖所需要的网络设备；满足学校建成后的设备网络需求，包含广播与监控所需要的网络设备。

## 机房基础建设：标注机房的物联网设施设备，包含UPS备用电源、空调、动环监控及机房消防安全。

## 视频监控系统：根据各级部门下发的文件对校园安全的要求，做到校园监控全覆盖，重点部位重点监控；除此之外需要紧急报警处理可能出现的紧急事件；

## 人员出入管理与停车场出入管理：根据公安机关的要求，人员出入口需要联通大数据库进行敏感人员比对；车辆出入除了满足校内教职工停车之外，还需要在一定程度解决附近居民及家长临时停车的社会性需求。

## 周界电子围栏：主要实现校园周边环境监护，对外部非法入侵及时预警，给校园内的人员提供安全保障。以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持，是十分必要的，也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个校园围墙状况的监视，当犯罪分子企图翻越围墙时，就会触发报警装置，并联动周界摄像机对该范围进行拍照，从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域，以便快速处理警情并留存翻越过程。

## 硬质防冲撞：通过在校大门或禁止行车路段安装升降柱，可有效对车辆和人群隔离，防范校门口恶意或意外交通事故造成群体人身伤害事件，当有紧急情况发生需要车辆通行时（如消防车、急救车），升降柱可通过保安人员快速降落，有效的解决了现在普遍使用的石墩/石柱移动费时、费力的缺点。

## 电子巡更：通过现代化技术手段，推行在线式巡更系统，确保巡更路线提前制定并有效执行，实时观测保安人员巡更位置，实时语音对讲，实时获取巡更人员视角视频是保证校园安全的重要发展方向。

## 访客管理：访客管理子系统主要用于访客的信息登记、操作记录与权限管理。访客来访，需要对访客信息做登记处理，为访客指定接待人员、授予访客门禁点/电梯/出入口的通行权限、对访客在来访期间所做的操作进行记录，并提供访客预约、访客自助服务等功能。主要是为了对来访访客的信息做统一的管理，以便后期做统计或查询操作。

## 广播与扩声：主要功能为大楼提供背景音乐、公共广播及紧急广播等应用。其中背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造轻松愉悦的办公、生活氛围。前端扬声器要求均匀布置，无明显声源方向性，且音量适宜，不影响人群正常交谈，是优化环境的重要手段之一；第二点是人工呼叫广播，将人们所需的信息传送到会所的每一个角落，信息内容包括通知、天气预报、国际国内新闻等。当有寻人启事等信息分区需要发布时，可以在任意时间、任意地点对任意区域进行广播讲话或呼叫找人等，进行人工呼叫广播时，由话筒提供音源。第三点是紧急广播，紧急广播系统是火灾或其它灾害的报警、疏散和指挥的必要设备和措施， 本系统控制设备与消防设备可以联动。系统应采用数字技术控制，在数码语音录放器里预置火灾报警的语音合成，彻底消除人工广播报警可能带来的指挥不当或不及时引起的失误或混乱。

## 信息发布：信息发布子系统是一套可发布丰富内容、画面精致的资讯的展示平台，可定制化播出内容，能够实现视频、音频、Flash动漫、图片广告和滚动字幕等多媒体信息的组合播放，一面大屏上集合显示新闻、娱乐、体育、天气预报等多种信息。

## 多媒体会议：多媒体会议包含会议扩声及视频会议，会议扩声用于本地会议扩声；视频会议则是利用视频技术和设备，通过运营商通信网络召开会议的一种多媒体通信方式。通过多中心云平台、动态会话连接和多种加密算法保障通信安全，在安全基础上，提供高质量、高移动性、高性价比的通信服务。

## 校园电视台：以全媒体信号采集设备为依托，校园网络为基础，数字视频、课件为内容，数字化管理、发布平台为核心，校园网络电视台为中介，液晶电视、手机终端以及多媒体教室接收观看，移动终端随时随地在线学习。精品课件、校园电视台直播节目、专家讲座等各种直播或者点播视频、图片、文字通过校园信息化之后，收看端可通过手机终端、多媒体教室、办公室工作站等实时在线直播或者点播。

## 录音棚：为了创造特定的录音环境声学条件而建造的专用录音场所，是录制电影、歌曲、音乐等的录音场所，录音室的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用。

## 录播系统：录播包含便携式录播与精品录播。便携式录播——运用便携式录播系统的力量，解决快速搭建系统同时就可以完成户外教学、户外文艺表演、实验课等的全过程实况拍摄，可以做出媲美专业摄像师的精品教学视频。自动制成的教学视频，真实记录整个教学过程，给视频观看者置身真实授课现场的完美体验；精品录播——通过建设录播系统打造视频录制需求的硬件支撑。每套录播系统独立部署于每间录播教室，录播系统之间的运作相互独立、互不冲突。每间录播教室录制的教学视频资源保存在对应录播主机的内置存储空间中，管理员可单独对每间录播教室进行电源控制、远程导播、登录权限等管理。

## 可视化放学：通过新建放学系统，避免“一窝蜂”式放学，放学进程加快，从而使校门口不在拥堵，改善交通状况，提高了社会治安，学生安全也得到了保障，提升家长满意度，另外也可以节省安保人员支出。

## 报告厅综合系统：报告厅综合包含报告厅扩声、舞台灯光、舞台机械及视频与中控处理。

## 报告厅扩声——音频扩声系统的主要作用是将会议发言以及工作站等音源的音频信号通过集中扩声将声音清晰地传输还原，同时保证会场有足够的声压级、均匀的声场分布、足够的语言清晰度，使所有与会人员都能听到、听清发言内容保证会议的质量。同时根据会议需要，还需要在会议间隙播放其它广播、音乐等音频内容，用以调节会场的气氛。

## 舞台灯光——本着先进性、实用性、安全可靠性、经济性及可扩展性为原则，建设专业可靠的报告厅所需舞台灯光。

## 舞台机械——包括舞台设备层马道钢结构的制作。舞台机械设备的详细设计、部件采购、设备加工、制作、供货、安装、调试、集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料（含各种钢结构件）、工器具和配合建筑设计等相应的服务工作。

## 2、项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线子系统 |
| 1 | 86网络面板（单孔） | 面板类型：86*86mm型 | 个 | 160 |
|  |  | 面板端口数：单口 |  |  |
| 2 | 六类180度非屏蔽模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 | 个 | 160 |
|  |  | IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线 |  |  |
|  |  | 金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |
|  |  | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 |  |  |
|  |  | IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |
|  |  | RJ45端口类型：8P8C |  |  |
|  |  | 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 |  |  |
|  |  | 频率范围：0～250MHz |  |  |
|  |  | 通过单体测试认证 |  |  |
|  |  | 通过POE++测试 |  |  |
|  |  | 免焊锡，环保 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |
|  |  | 插入损耗：0.4dB@250MHz |  |  |
|  |  | 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |
|  |  | RJ45拔插次数：≥1000次 |  |  |
|  |  | IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |
|  |  | 使用温度： -20～70℃ |  |  |
|  |  | 湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |
| 3 | 亚光单口86语音面板（单孔） | 面板类型：86*86mm型 | 个 | 235 |
|  |  | 面板端口数：单口 |  |  |
|  |  | 面板主体塑料材质：ABS 工程塑料 |  |  |
|  |  | 标识：含有机玻璃的标签 |  |  |
|  |  | 防尘门：ABS 工程塑料 |  |  |
| 4 | 四芯电话模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） | 个 | 235 |
|  |  | IDC端子材质：磷青铜镀镍 |  |  |
|  |  | 金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |
|  |  | 连接方式：RJ11插孔配接跳线，IDC端接水平布线 |  |  |
|  |  | IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |
|  |  | RJ11端口类型：6P4C |  |  |
|  |  | 接线方式：90度卡接，使用110工具端接 |  |  |
|  |  | 频率范围：0～16MHz |  |  |
|  |  | 工作电压：125V |  |  |
|  |  | 耐压：750V |  |  |
|  |  | 绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |
|  |  | 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ11拔插次数：≥750次 |  |  |
|  |  | IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |
|  |  | 使用温度： -20～70℃ |  |  |
|  |  | 湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |
| 5 | 双口86面板（双孔） | 面板类型：86*86mm型 | 个 | 191 |
|  |  | 面板端口数：双口 |  |  |
|  |  | 面板主体塑料材质：ABS 工程塑料 |  |  |
|  |  | 标识：含有机玻璃的标签 |  |  |
|  |  | 防尘门：ABS 工程塑料 |  |  |
| 6 | 六类180度非屏蔽模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 | 个 | 382 |
|  |  | IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线 |  |  |
|  |  | 金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |
|  |  | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 |  |  |
|  |  | IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |
|  |  | RJ45端口类型：8P8C |  |  |
|  |  | 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 |  |  |
|  |  | 频率范围：0～250MHz |  |  |
|  |  | 通过单体测试认证 |  |  |
|  |  | 通过POE++测试 |  |  |
|  |  | 免焊锡，环保 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |
|  |  | 插入损耗：0.4dB@250MHz |  |  |
|  |  | 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |
|  |  | RJ45拔插次数：≥1000次 |  |  |
|  |  | IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |
|  |  | 使用温度： -20～70℃ |  |  |
|  |  | 湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |
| 7 | 增强型地面插座 | 高防护等级产品，超过IP44的防护等级，防水挡潮防尘 | 个 | 64 |
|  |  | 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 |  |  |
|  |  | 标配3个数据插座和2个空白填空件 |  |  |
|  |  | 可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块 |  |  |
|  |  | 功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷 |  |  |
|  |  | 底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为120*120mm（长*宽） |  |  |
|  |  | 底盒进线孔直径为22mm与27mm 两种规格 |  |  |
|  |  | 安装螺丝的直径为2mm |  |  |
|  |  | 面板开启最大角度为55度 |  |  |
|  |  | 使用温度：-20～70℃ |  |  |
|  |  | 湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |
| 8 | 六类180度非屏蔽模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 | 个 | 64 |
|  |  | IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线 |  |  |
|  |  | 金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |
|  |  | 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 |  |  |
|  |  | IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |
|  |  | RJ45端口类型：8P8C |  |  |
|  |  | 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 |  |  |
|  |  | 频率范围：0～250MHz |  |  |
|  |  | 通过单体测试认证 |  |  |
|  |  | 通过POE++测试 |  |  |
|  |  | 免焊锡，环保 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |
|  |  | 插入损耗：0.4dB@250MHz |  |  |
|  |  | 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |
|  |  | RJ45拔插次数：≥1000次 |  |  |
|  |  | IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |
|  |  | 使用温度： -20～70℃ |  |  |
|  |  | 湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |
| 9 | 六类24位RJ45配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 | 架 | 30 |
|  |  | 配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0 |  |  |
|  |  | IDC打线端子：磷青铜镀镍 |  |  |
|  |  | 镀金层厚度：磷青铜金针镀金50μ″，镀软镍60μ |  |  |
|  |  | 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 |  |  |
|  |  | RJ45端口：可连接1-24根跳线 |  |  |
|  |  | 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm |  |  |
|  |  | 安装性：19英寸标准机架式设备 |  |  |
|  |  | 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 |  |  |
|  |  | 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 |  |  |
|  |  | 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 |  |  |
|  |  | 安装高度：1U |  |  |
| 10 | 六类非屏蔽RJ45跳线(2米) | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） | 根 | 606 |
|  |  | 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 |  |  |
|  |  | 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） |  |  |
|  |  | 跳线线缆护套材质：PVC |  |  |
|  |  | 跳线线缆外径：6.0±0.3mm |  |  |
|  |  | 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω |  |  |
|  |  | 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 |  |  |
|  |  | 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) |  |  |
|  |  | 适用信号：六类非屏蔽信道 |  |  |
| 11 | 金属理线器 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 | 架 | 30 |
|  |  | 安装高度：1U |  |  |
|  |  | 安装方式：机柜螺丝安装 |  |  |
| 12 | 标准机柜(22U) | 机柜材质：SPCC冷轧钢板 | 个 | 18 |
|  |  | 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） |  |  |
|  |  | 门板类型：金属网孔门 |  |  |
|  |  | 机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm |  |  |
| 13 | 程控电话交换机 | 容量： 8外线128分机 | 台 | 1 |
|  |  | 板卡资源： 4 路外线板 8 路分机板 |  |  |
|  |  | 话务员： 双路多段话务员 |  |  |
|  |  | 供电电压： AC 220V/50Hz ±10% |  |  |
|  |  | 馈电电压： DC 48V |  |  |
|  |  | 最大功耗： ≤80W |  |  |
| 14 | 100对机架式110跳线架 | 跳线架整体材质：ABS工程塑料 | 架 | 21 |
|  |  | 背板材质：涂塑黑色钢板 |  |  |
|  |  | IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 |  |  |
|  |  | 镀金层厚度：50µm |  |  |
|  |  | 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） |  |  |
| 15 | LC桌面式光纤终端盒4口 | 接口类型：LC | 个 | 18 |
|  |  | 规格：4口 |  |  |
|  |  | 长宽高：200*110*36mm |  |  |
| 16 | LC-LC双芯单模光纤耦合器 | 连接器类型：LC-LC | 个 | 36 |
|  |  | 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 |  |  |
|  |  | 插入损耗：≤0.3dB/每接口 |  |  |
|  |  | 重复性：≤0.2dB |  |  |
|  |  | 互换性：≤0.1dB |  |  |
| 17 | 单模LC光纤尾纤(1.5米) | 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 | 根 | 72 |
|  |  | 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB |  |  |
|  |  | 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB |  |  |
| 18 | 24芯机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm | 个 | 3 |
|  |  | 光纤配线架材质：冷轧钢板整体黑色喷塑 |  |  |
|  |  | 钢板厚度：1.0mm |  |  |
|  |  | 安装板材质：铝板黑色喷塑 |  |  |
|  |  | 安装高度：1U |  |  |
|  |  | 进线光缆数量：2-4根 |  |  |
| 19 | LC-LC双芯单模光纤耦合器 | 连接器类型：LC-LC | 个 | 36 |
|  |  | 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 |  |  |
|  |  | 插入损耗：≤0.3dB/每接口 |  |  |
|  |  | 重复性：≤0.2dB |  |  |
|  |  | 互换性：≤0.1dB |  |  |
| 20 | 单模LC光纤尾纤(1.5米) | 连接器插针类型：陶瓷 | 根 | 72 |
|  |  | 插针端面：UPC端面 |  |  |
| 21 | 光纤施工辅材 | 光缆熔接、尾纤、跳线 | 项 | 1 |
| 22 | 双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) | 连接器插针类型：陶瓷 | 根 | 72 |
|  |  | 插针端面：UPC端面 |  |  |
| 23 | 六类4对UTP电缆 | 护套材质：PVC | 米 | 104500 |
|  |  | 成品外径：6.3±0.3mm |  |  |
|  |  | 导体：99.99%无氧铜 |  |  |
|  |  | 导体直径：23AWG |  |  |
|  |  | 导体绝缘外径：1.1±0.05mm |  |  |
|  |  | 芯数：4*2 |  |  |
| 24 | 8芯单模光缆 | 外护套材料：聚乙烯（PE） | 米 | 4000 |
|  |  | 光缆重量：75-88kg/km |  |  |
|  |  | 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 |  |  |
|  |  | 钢丝直径：0.9mm |  |  |
|  |  | 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 |  |  |
|  |  | 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm |  |  |
|  |  | 松套管材质： PBT |  |  |
| 25 | 室内三类大对数 25x2x0.4 | 护套材质：PVC | 米 | 1000 |
|  |  | 绝缘外径：0.725±0.015mm |  |  |
|  |  | 导体直径：0.4±0.01mm |  |  |
| 26 | 线槽 | 5公分 | 米 | 3500 |
| 27 | JDG管道 | Φ20，1mm壁厚 | 米 | 10000 |
| 28 | PE管 | Φ40 | 米 | 1000 |
| 29 | PE管 | Φ110 | 米 | 150 |
| 30 | 弱电桥架 | 50*100 | 米 | 700 |
| 31 | 弱电桥架 | 100*200 | 米 | 1500 |
| 32 | 室外机柜 | 600*600*500 | 个 | 8 |
| 33 | 地库壁挂机柜 | 800*900*800 | 个 | 7 |
| 34 | 开挖填埋 | 定制 | 米 | 1000 |
| 35 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| 二、计算机网络系统 |
| 1 | 教育城域网专线 | 1000M教育城域网专线（含5年服务费） | 条 | 1 |
| 2 | 数据专线 | 北禅寺校区与人民路校区互通裸纤（含5年服务费） | 条 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 1 产品 产品必须为自主研发（非OEM），设备不得超过1U标准高度；配置为5个10/100/1000MBase-T端口和2个千兆光口；默认含IPSEC VPN模块；含5年入侵攻击特征库、URL分类过滤库、防病毒库和应用识别特征库升级服务许可； | 台 | 1 |
|  |  | 2 软件 设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、WEB分类库过滤、IPSEC VPN与SSL VPN功能； |  |  |
|  |  | 3 性能 防火墙吞吐不低于4Gbps；最大并发连接数不低于180万；每秒新建连接不低于12万； |  |  |
|  |  | 4 网络特性 支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； |  |  |
|  |  | 支持静态路由以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议； |  |  |
|  |  | 5 支持入站智能DNS功能及服务器负载均衡功能，为更合理的实现流量负载分担，提供不少于10种的负载均衡算法，如rr\wrr\lc\wlc\sh\dh\wsh\sed\nq\lblc\lblcr等负载均衡算法，提供截图； |  |  |
|  |  | 6 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡； |  |  |
|  |  | 7 支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级 |  |  |
|  |  | 8 状态检测 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； |  |  |
|  |  | 具有智能访问控制策略功能，通过对会话连接的监控和学习，快速生成访问控制策略 |  |  |
|  |  | 9 支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告； |  |  |
|  |  | 10 IP/MAC绑定 具有IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定； |  |  |
|  |  | 为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，防火墙需支持防共享接入功能，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为； |  |  |
|  |  | 11 流量管理 支持基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，并且支持基于IP/用户自由竞争策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型； |  |  |
|  |  | 12 抗拒绝攻击服务 支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯； |  |  |
|  |  | 13 应用协议访问控制 支持应用识别 |  |  |
|  |  | 14 支持传统应用识别和控制；支持对P2P流量的识别，在界面中体现 |  |  |
|  |  | 15 应用内容访问控制 内置超过1000万的智能特征库，至少提供87种精细分类，如钓鱼网站、成人网站、娱乐视频、新闻报道、门户网站等；支持挂马网站过滤，且内置挂马网站特征库，支持自动升级； |  |  |
|  |  | 16 支持HTTP、FTP、Telnet、SMTP、POP3、IMAP等协议 |  |  |
|  |  | 17 恶意代码防护 支持快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎，每种扫描引擎具有独立的恶意代码特征库，恶意代码特征库总数大于400万，包含蠕虫病毒、后门木马、间谍软件等 |  |  |
|  |  | 采用的病毒库提供商应通过VB100认证，厂商防病毒技术或防病毒产品的病毒检测率大于98%； |  |  |
|  |  | 支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护； |  |  |
|  |  | 18 入侵防御 规则库数量大于4000条，符合CVE标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等； |  |  |
|  |  | 具备WEB攻击防护能力，支持SQL注入攻击防护、XSS攻击防护，对常见的Web服务器环境Web入侵的脚本攻击工具（webshell）的拦截，包含ASPX、ASP、PHP、JSP等； |  |  |
|  |  | 19 IPSEC VPN 支持GRE over IPsec、L2TP over IPsec隧道类型、支持多机多线路隧道自动检测、智能选路与冗余支持预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证、标准的X.509证书方式建立隧道； |  |  |
|  |  | 支持基于时间的移动用户访问控制策略、支持两网分离； |  |  |
|  |  | 20 系统安全 支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能 |  |  |
|  |  | 21 要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能，提供截图； |  |  |
|  |  | 22 支持U盘存储日志；可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，且可设定大于或等于8位的加密密钥，保障日志传输的安全性； |  |  |
|  |  | 23 健康体检 支持智能策略优化、策略合规性检测与策略冗余检测 |  |  |
|  |  | 24 支持从流量分析（设备物理资源、设备运行、网络流量、设备安全状况、应用、用户行为等）、策略分析（策略冗余检测、合规性检测）、漏洞分析（设备自身漏洞情况）三个角度，对设备健康情况进行“一键式健康体检评分”，并生成详细的健康体检报告； |  |  |
| 4 | 上网行为管理 | 1 基本要求 2U机架式结构,配置6个千兆电口（接口支持Bypass），2个千兆光口,冗余电源；2个扩展槽位；包含5年系统版本、URL库及应用特征库升级许可； | 台 | 1 |
|  |  | 2 带宽性能:800M，网络吞吐量：5Gbps，最大并发连接数:220万，推荐用户数：5000； |  |  |
|  |  | 3 部署模式 支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署； |  |  |
|  |  | 4 网络功能 支持基于应用层服务的策略路由；支持ISP自动地址表（电信、移动、联通等）的策略路由的选路方式； |  |  |
|  |  | 支持静态路由、OSPF、gre、vlan透传、单臂路由。 |  |  |
|  |  | 5 链路聚合 支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于mac、轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等等多种负载方式。（投标时提供截图） |  |  |
|  |  | 7 管理认证 支持管理员通过Radius认证后才能登录设备； |  |  |
|  |  | 8 自动创建用户和绑定 对于未创建的用户，可根据其IP 地址、MAC地址、主机名或者VLAN ID等作为新用户名自动创建帐户，并可同时绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、绑定VLAN，并自动分配到指定用户组，享有指定网络权限。 |  |  |
|  |  | 对于创建好的用户也支持绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、VLAN绑定。 |  |  |
|  |  | 9 NetbIOS 协议扫描 可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。（投标时提供截图） |  |  |
|  |  | 10 跨三层mac识别 支持通过snmp服务读取下层三层设备的arp表象获取客户真实的mac地址。 |  |  |
|  |  | 11 指纹认证 支持通过指纹仪器识别用户身份，并对用户做控制。 |  |  |
|  |  | 12 刷卡认证 支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。 |  |  |
|  |  | 13 URL库 包含50种个以上分类，至少2000万条预分类的URL地址库； |  |  |
|  |  | 支持URL库接口开放，可以通过自定义方式用户自主创建url类和具体url |  |  |
|  |  | 14 应用特征库 支持6000种以上的应用，至少支持1800种以上的移动应用 |  |  |
|  |  | 15 应用标签 支持应用标签分类，包含安全风险、外发文件泄密风险、高带宽消耗、降低工作效率、论坛和微博发帖、发送电子邮件，支持用户自定义应用标签、自定义标签描述，帮助用户更好的了解标签的内容； |  |  |
|  |  | 16 支持常见论坛发帖控制； |  |  |
|  |  | 17 告警 设备内存、cpu、会话、接口速率支持告警设置；支持时间告警，支持黑名单告警； |  |  |
|  |  | 支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为； |  |  |
|  |  | 告警策略要支持syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。 |  |  |
|  |  | 18 白名单 支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计。 |  |  |
|  |  | 64位暂无此功能支持ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计。 |  |  |
|  |  | 19 关键字过滤 关键字组支持通配符配置，支持论坛、微博发帖关键字过滤，支持搜索引擎关键字过滤，支持邮件内容、正文标题、附件内容的关键字过滤，支持包含制定关键字的页面过滤。 |  |  |
|  |  | 20 基于用户的流控 支持基于源ip、地址薄、用户及用户组的流控策略。支持基于每个人的限速以及整体限速。 |  |  |
|  |  | 21 基于连接数限制 支持每个用户的源，目的活跃连接数控制，避免网络滥用 |  |  |
|  |  | 22 独立报表中心 为了日志安全性，设备必须支持独立硬盘存放审计日志，不能与审计系统共用硬盘。 |  |  |
|  |  | 23 日志分级 通过配置管理员分组，实现指定分组的管理员只能访问指定用户组上网行为日志。（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 24 邮件审计 支持收件人、发件人账号审计（POP3/SMTP/Web Mail）；支持邮件内容审计（POP3/SMTP/Web Mail）；支持邮件附件审计（POP3/SMTP/Web Mail）；支持机密邮箱内容审计。 |  |  |
|  |  | 25 会话日志 支持所有访问的会话日志记录，包括:源IP、目的IP、协议类型、七层应用名称、源端口、目的端口、是否进行NAT转换(可显示转换后的IP和端口)、会话产生的时间和会话持续时间；（投标时提供截图） |  |  |
|  |  | 26 个人统计分析 基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录； |  |  |
| 5 | （网络）核心交换机 | 设备性能 交换容量≥70Tbps，包转发率≥8600Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 1 |
|  |  | 硬件架构 主控引擎≥2，整机业务板卡槽位≥6 |  |  |
|  |  | 模块化交流冗余电源，支持M+N供电,模块化电源槽位数≥3。 |  |  |
|  |  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |  |  |
|  |  | 所有模块化硬件均支持直接热插拔，无需附加命令控制 |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层client，client子节点支持堆叠 |  |  |
|  |  | VLAN 支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping |  |  |
|  |  | 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； |  |  |
|  |  | 支持Super VLAN；支持Voice VLAN; |  |  |
|  |  | VXLAN 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署 |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由和策略路由，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等动态路由协议 |  |  |
|  |  | QoS 交换机每端口支持200ms大缓存 |  |  |
|  |  | 支持5级H-QoS |  |  |
|  |  | 安全性 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |  |  |
|  |  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； |  |  |
|  |  | 支持BPDU guard， Root guard |  |  |
|  |  | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持G.8032标准以太环网协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50m |  |  |
|  |  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性,提供官网链接和截图证明。 |  |  |
|  |  | 无线管理 支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发 |  |  |
|  |  | 管理特性 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |  |  |
|  |  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管 |  |  |
|  |  | 配置要求 配置双主控，电源模块≥2，万兆光接口数≥24，千兆光接口数≥24，千兆电接口数≥48， IPv6功能授权。 |  |  |
| 6 | （监控）核心交换机 | 设备性能 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps。（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 1 |
|  |  | 硬件要求 提供48个万兆光口，6个100GE QSFP28 |  |  |
|  |  | 为了提高设备可靠性，支持模块化双电源 |  |  |
|  |  | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，提供设备照片证明。 |  |  |
|  |  | 二层功能 支持1:1和N:1 VLAN交换功能。 |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 |  |  |
|  |  | 支持IPv4 FIB≥40K |  |  |
|  |  | 支持IPv6 FIB≥40K |  |  |
|  |  | VxLAN 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 |  |  |
|  |  | 安全功能 支持CPU保护功能 |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |  |  |
|  |  | QoS 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |  |
|  |  | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持G.8032标准环网协议 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持SNMPv1/v2c/v3，Telnet远程维护、网管系统管理 |  |  |
|  |  | 配置要求 配置双电源 |  |  |
| 7 | 汇聚层48口交换机 | 设备性能 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥250Mpps。（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 4 |
|  |  | 硬件要求 提供48个千兆SFP，4个万兆SFP+ |  |  |
|  |  | 支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口 |  |  |
|  |  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |  |  |
|  |  | 二层功能 支持MAC地址≥32K |  |  |
|  |  | 支持ARP表项≥8K |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |  |
|  |  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route |  |  |
|  |  | 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持G.8032开放环网协议 |  |  |
|  |  | 安全性 支持CPU保护功能 |  |  |
|  |  | 支持MACSec加密 |  |  |
|  |  | 节能 支持能效以太网EEE节能环保 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持Telemetry技术 |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |  |  |
|  |  | 配置要求 配置双电源，1根万兆堆叠线缆。 |  |  |
| 8 | 接入层48口交换机 | 设备性能 交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 11 |
|  |  | 硬件要求 提供48个千兆电口，4个千兆SFP |  |  |
|  |  | 二层功能 支持MAC地址≥16K |  |  |
|  |  | 支持ARP表项≥4K |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |  |  |
|  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |  |  |
|  |  | 安全性 支持CPU保护功能；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能。 |  |  |
|  |  | 节能 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持Telemetry技术 |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |  |  |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |  |
| 9 | 接入层24口PoE交换机 | 设备性能 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 32 |
|  |  | 硬件要求 提供24个千兆电口，4个千兆SFP光口 |  |  |
|  |  | POE 支持802.3at POE+功能 |  |  |
|  |  | 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 |  |  |
|  |  | 二层功能 支持MAC地址≥16K |  |  |
|  |  | 支持ARP表项≥4K |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |  |  |
|  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |  |  |
|  |  | 安全性 支持CPU保护功能；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能。 |  |  |
|  |  | 节能 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持Telemetry技术 |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |  |  |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |  |
| 10 | 接入层24口交换机 | 设备性能 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 18 |
|  |  | 硬件要求 提供24个千兆电口，4个千兆SFP光口 |  |  |
|  |  | 二层功能 支持MAC地址≥16K |  |  |
|  |  | 支持ARP表项≥4K |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |  |  |
|  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |  |  |
|  |  | 安全性 支持CPU保护功能；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能。 |  |  |
|  |  | 节能 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持Telemetry技术 |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |  |  |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |  |
| 11 | 接入层8口PoE交换机 | 设备性能 交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 24 |
|  |  | 硬件要求 提供8个千兆电口，4个千兆SFP光口 |  |  |
|  |  | POE 支持802.3at POE+功能 |  |  |
|  |  | 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 |  |  |
|  |  | 二层功能 支持MAC地址≥16K |  |  |
|  |  | 支持ARP表项≥4K |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |  |  |
|  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |  |  |
|  |  | 安全性 支持CPU保护功能；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能。 |  |  |
|  |  | 节能 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持Telemetry技术 |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |  |  |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |  |
| 12 | 接入层8口交换机 | 设备性能 交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） | 台 | 26 |
|  |  | 硬件要求 提供8个千兆电口，4个千兆SFP光口 |  |  |
|  |  | 二层功能 支持MAC地址≥16K |  |  |
|  |  | 支持ARP表项≥4K |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |
|  |  | 三层功能 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |  |  |
|  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |  |  |
|  |  | 虚拟化功能 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备 |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |  |  |
|  |  | 安全性 支持CPU保护功能；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能。 |  |  |
|  |  | 节能 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |  |  |
|  |  | 云管理 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |  |  |
|  |  | 管理特性 支持Telemetry技术 |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |  |  |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |  |
| 13 | 室内无线AP | 协议标准 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 | 台 | 134 |
|  |  | 射频 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |  |  |
|  |  | 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |  |  |
|  |  | 总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps |  |  |
|  |  | 接口 提供1个GE口 |  |  |
|  |  | 天线 内置智能天线 |  |  |
|  |  | 蓝牙5.0 内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位 |  |  |
|  |  | 安全要求 支持WPA3 |  |  |
|  |  | 功能特性 支持leader AP，无需WAC可小型组网，提供官网链接和截图证明。 |  |  |
|  |  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |  |  |
|  |  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |  |  |
|  |  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |  |  |
|  |  | 支持频谱分析功能，对干扰源进行识别 |  |  |
|  |  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |  |  |
|  |  | 供电 支持DC供电或802.3af PoE供电 |  |  |
| 14 | 高密无线AP | 协议标准 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 | 台 | 8 |
|  |  | 射频 支持三射频： 2.4G+5G+5G |  |  |
|  |  | 总空间流数≥8；整机速率≥6.5Gbps |  |  |
|  |  | 接口 提供2个GE口 |  |  |
|  |  | 支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储 |  |  |
|  |  | 天线 内置智能天线 |  |  |
|  |  | 蓝牙5.0 内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位 |  |  |
|  |  | 安全要求 支持WPA3 |  |  |
|  |  | 功能特性 支持leader AP，无需WAC可小型组网 |  |  |
|  |  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |  |  |
|  |  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |  |  |
|  |  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |  |  |
|  |  | 支持频谱分析功能，对干扰源进行识别 |  |  |
|  |  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |  |  |
|  |  | 供电 支持DC供电或802.3at PoE供电 |  |  |
| 15 | 室外无线AP | 协议标准 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 | 台 | 2 |
|  |  | 射频 5G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO |  |  |
|  |  | 2.4G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO |  |  |
|  |  | 总空间流数≥8；整机速率≥5.9Gbps |  |  |
|  |  | 接口 提供1个5GE自适应以太口，1个GE以太口 |  |  |
|  |  | 提供1个SFP+光口 |  |  |
|  |  | 天线 内置智能天线 |  |  |
|  |  | 蓝牙5.0 内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位 |  |  |
|  |  | 环境要求 工作温度-40°C~65°C |  |  |
|  |  | 支持IP68防水防尘等级 |  |  |
|  |  | 支持业务口防雷-共模6Ka |  |  |
|  |  | 功能特性 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |  |  |
|  |  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |  |  |
|  |  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |  |  |
|  |  | 支持频谱分析功能，对干扰源进行识别 |  |  |
|  |  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |  |  |
|  |  | 供电 支持802.3at/bt供电 |  |  |
| 16 | 无线控制器 | 设备性能 转发能力≥6Gbps，支持最大管理AP数量≥256，最大接入用户数量≥4K。 | 台 | 1 |
|  |  | 接口要求 提供8个千兆电口、2个万兆光口。 |  |  |
|  |  | 无线协议 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |  |  |
|  |  | 路由特性 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由。 |  |  |
|  |  | 认证方式 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； |  |  |
|  |  | 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； |  |  |
|  |  | 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； |  |  |
|  |  | 支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持； |  |  |
|  |  | 功能特性 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题，提供国内权威检测机构测试报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC |  |  |
|  |  | 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 |  |  |
|  |  | 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； |  |  |
|  |  | 支持反病毒功能。 |  |  |
|  |  | 支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制 |  |  |
|  |  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等）、URL过滤、反病毒功能和入侵防御功能等功能。 |  |  |
|  |  | 可靠性 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 |  |  |
|  |  | AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； |  |  |
|  |  | 管理特性 支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP V1/V2/V3。 |  |  |
|  |  | 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。 |  |  |
|  |  | 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议。 |  |  |
|  |  | 配置要求 实配192个AP资源授权。 |  |  |
| 17 | 千兆单模光模块 | 千兆光模块 GE,1310nm,10km,LC | 个 | 236 |
| 18 | 万兆光模块 | 万兆光模块 10GE,850nm,0.3km,LC | 个 | 10 |
| 19 | 服务器 | 1.机型：2U机架式服务器 | 台 | 2 |
|  |  | 2.处理器：配置≥2颗Intel Xeon CPU,每颗CPU物理核心数≥10核且主频≥2.4GHz |  |  |
|  |  | 3.内存：配置≥128G DDR4 2933MHz ECC RDIMM内存，内存插槽≥16个，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM保证意外断电时内存数据不丢失 |  |  |
|  |  | 4.硬盘：配置≥2块480G 6Gb SSD及≥3块4TB 6Gb机械硬盘，支持≥12个外置3.5吋热插拔硬盘，支持SAS/SATA/SSD混插，可选支持≥2个后置2.5吋热插拔硬盘位，支持2个M.2 SSD 组硬RAID1 |  |  |
|  |  | 5.硬盘控制器：配置独立的≥1GB Cache、12Gb SAS RAID 8口控制器，不占用标准PCI-E插槽，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |  |  |
|  |  | 6.网卡：配置≥6个千兆以太网口，支持NCSI、网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网络特性 |  |  |
|  |  | 7.扩展插槽：最大支持6个PCI-E 3.0插槽 |  |  |
|  |  | 8.电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W； |  |  |
|  |  | 9.SD卡：主板支持SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志，便于硬件巡检及故障时精准分析和快速定位。 (主板集成日志存储专用SD卡插槽，与存储硬盘空间隔离，非SAS/SSD/SATA磁盘替代)； |  |  |
| 三、机房基础建设系统 |
| 1 | 智能电量仪 | 测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电能。 智能电量采集模块，电源DC18~90V、 AC85~265V 可选；接口：RS485，通讯协议: Modbus | 个 | 2 |
| 2 | 电流互感器 | 闭合式电流互感器，检测电流，精度≤0.5级，绝缘耐热等级：B级。此数据接入电量仪。 1个电量仪需标配3个电流互感器。 | 个 | 6 |
| 3 | 配电系统监测软件 | 软件模块之配电监控。实时监控电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电能。检测普通配电柜的主电路的空开状态“开/关”。 | 套 | 1 |
| 4 | 强电开关检测 | 检测配电柜的8路AC90V~AC250V强电开关状态。RS485工业控制通讯方式，可以通过软件自由设置AT-1086的通讯地址和波特率。 | 个 | 2 |
| 5 | 配电系统监测软件 | 软件模块之配电监控软件，可检测配电柜的每路配电的“开/关”状态 | 套 | 1 |
| 6 | UPS主机 | 设备类型：在线式UPS | 台 | 1 |
|  |  | 额定容量：15KVA |  |  |
|  |  | 输入电压范围：380V |  |  |
|  |  | 输出电压范围：220V |  |  |
|  |  | 转换时间：0ms |  |  |
|  |  | 相数：三相五线 |  |  |
|  |  | 输入频率：50Hz/60Hz |  |  |
|  |  | 工作方式：三进单出高频在线式；功率范围：10KVA～20KVA |  |  |
|  |  | 工作模式 |  |  |
|  |  | 输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99 |  |  |
|  |  | 数字化控制，控制系统更加可靠 |  |  |
|  |  | ECO功能：ECO运行模式，降低用户使用成本 |  |  |
|  |  | 智能充电方式：用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换 |  |  |
|  |  | 电压输入范围：208VAC~478VAC，避免频繁地切换至电池供电 |  |  |
|  |  | 开机自诊断功能：输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关 |  |  |
|  |  | 直流启动功能：风扇智能调速设计，延长风扇寿命， |  |  |
|  |  | LCD显示：LCD/LED双重显示 |  |  |
|  |  | 智能管理：RS232或USB通信接口 |  |  |
| 7 | 蓄电池 | 1、单节电池容量：12V-100AH | 节 | 16 |
|  |  | 2、类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池； |  |  |
|  |  | 3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求 |  |  |
|  |  | 4、充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常。 |  |  |
| 8 | 电池柜 | 不锈钢，用于存放电池 | 套 | 1 |
| 9 | UPS主机 | 工作湿度：-25 ~ 55ºC | 台 | 1 |
|  |  | 控制方式：DSP 数字控制技术 |  |  |
|  |  | 标称容量：6KVA/5.4K |  |  |
|  |  | 输出频率：50-60Hz |  |  |
|  |  | 通讯方式：RS232/USB/EPO接口等 |  |  |
|  |  | 转换时间：0秒切换 |  |  |
|  |  | 频率稳压度：±1% |  |  |
|  |  | 负载稳压率：±1% |  |  |
| 10 | 蓄电池 | 1、单节电池容量：12V-100AH | 节 | 201 |
|  |  | 2、类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池； |  |  |
|  |  | 3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求 |  |  |
|  |  | 4、充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常。 |  |  |
| 11 | 电池柜 | 不锈钢，用于存放电池 | 套 | 1 |
| 12 | 小型UPS | 容量：1000VA/600W | 台 | 4 |
|  |  | 尺寸：91*283*240 |  |  |
|  |  | 输入过流保护：6.3A |  |  |
|  |  | 防浪涌保护：支持（360J） |  |  |
|  |  | 输入插座：3个国际10A插头 |  |  |
|  |  | 输入电压范围：165-265V |  |  |
|  |  | 输出电压（电池模式）：220V*（1+/-10%） |  |  |
|  |  | 电池备用时间：≥6分钟 |  |  |
|  |  | 电池规格：7.2AH电池2只 |  |  |
|  |  | 转化时间：≤10ms |  |  |
| 13 | 动力环境监控主机 | (1)含监控系统软件，组态软件 | 台 | 1 |
|  |  | (2)双AC220V输入电源,四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装。 |  |  |
| 14 | 短信告警器 | 4G全网通短信报警模块，接在主机串口上 | 台 | 1 |
| 15 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。 | 套 | 1 |
| 16 | 烟雾传感器 | 烟感 | 台 | 2 |
| 17 | 水浸传感器 | 非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-5m水浸绳 | 台 | 1 |
| 18 | 温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便. | 台 | 2 |
| 19 | 安装辅材 | 网线、管道、电源线缆等 | 批 | 1 |
| 20 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 存储压力：20℃时2.5MPa，50℃时4.2MPa；喷射时间：≤8秒；工作温度范围：-10℃～50℃；启动方式：DC24V；喷射类型：喷嘴内藏式。 | 套 | 1 |
| 21 | 泄压装置 | 动作压力：<1200Pa。 | 台 | 1 |
| 22 | 气体灭火控制器 | 火灾报警控制器兼气体灭火控制器；主电源：AC220V/50HZ；备用电源：24V/7AH；报警总线：二总线；控制总线：二总线；输出电压：DC24V；报警点位：250点；灭火保护区：1区；报警输出通讯接口：RS485；火警输出：无源常开干触点DC30V/5A；故障输出：无源常开干触点DC30V/5A；气体喷洒输出：无源常开干触点DC30V/5A；工作环境温度：0℃~55℃；相对湿度≤95%。 | 台 | 1 |
| 23 | 点型光电感烟火灾探测器 | 符合GB 4715-2005要求；工作电压：DC18～26V；监视电流：≤350uA；报警电流：≤1.5mA；确认灯：运行时闪亮，报警时常亮；工作环境温度：-10℃~55℃；相对湿度≤95%。 | 套 | 3 |
| 24 | 点型感温火灾探测器 | 符合GB 4715-2005要求；工作电压：DC18～26V；监视电流：≤350uA；报警电流：≤1.5mA；确认灯：运行时闪亮，报警时常亮；工作环境温度：-10℃~55℃；相对湿度≤95%。 | 套 | 6 |
| 25 | 输入\输出模块 | 符合GB16806-2006要求；工作电压：DC18～26V；监视电流：≤380uA；报警电流：≤2.6mA；触点容量：DC24V/2A；工作环境温度：-10℃~55℃；相对湿度≤95%；与声光警报器、手动控制盒、气体是否警报器共用2总线。 | 只 | 1 |
| 26 | 火灾声和光警报器 | 火灾声和光警报器 | 只 | 2 |
| 27 | 气体手动控制盒 | 符合GB16806-2006要求；工作电压：DC18～26V；监视电流：≤350uA；动作电流：≤3mA；工作环境温度：-10℃~55℃；相对湿度≤95%；与声光警报器、输入输出模块、气体是否警报器共用2总线。 | 只 | 1 |
| 28 | 气体释放警报器 | 符合GB26851-2011标准要求；工作电压：DC18～26V；监视电流：≤380uA；报警电流：≤1.5mA；发光频率：1Hz～2Hz（红色发光）；报警模式：发光；工作环境温度：-10℃~55℃；相对湿度≤95%；与声光警报器、手动控制盒、输入输出模块共用2总线。 | 只 | 1 |
| 四、视频监控系统 |
| 1 | 400万全彩定焦枪型网络摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 | 台 | 81 |
|  |  | 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 |  |  |
|  |  | 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 |  |  |
|  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |
|  |  | 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 |  |  |
|  |  | 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |
| 2 | 400万全彩暖光定焦海螺网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵，智能动检 | 台 | 174 |
|  |  | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  |  |
|  |  | 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |
|  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 支持内置MIC |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |
| 3 | 400万像素网络球机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 | 台 | 3 |
|  |  | 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 |  |  |
|  |  | 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 |  |  |
|  |  | 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |
|  |  | 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 |  |  |
|  |  | 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |
|  |  | 支持1路音频输入和1路音频输出 |  |  |
|  |  | 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |
|  |  | 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |
|  |  | 支持AC24V±10%宽电压输入 |  |  |
| 4 | 800万像素全景摄像机 | 1、内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； | 台 | 2 |
|  |  | 2、自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2路音频输入、2路音频输出、7路报警输入、3路报警输出、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口（投标时提供公安部有效检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 3、支持三种智能资源切换：周界防范、车辆密度、人群分布图； |  |  |
|  |  | 4、支持人群分布图：人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能，为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施； |  |  |
|  |  | 5、支持对统计区域内进行进行道路拥堵与停车上限检测，并可手动联动球机进行细节查看； |  |  |
|  |  | 6、支持绊线入侵，区域入侵； |  |  |
|  |  | 7、支持三码流功能，两路高清视频显示； |  |  |
|  |  | 8、采用4个高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； |  |  |
|  |  | 9、最大单路可输出800万(4096×1800)@25fps； |  |  |
|  |  | 10、支持GPS/北斗经纬度定位； |  |  |
|  |  | 11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； |  |  |
|  |  | 12、支持PCM、G.711A、G.711Mu、G.726、AAC、G.723、G.722.1、G.729、MPEG2-Layer2音频压缩标准； |  |  |
|  |  | 13、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米； |  |  |
|  |  | 14、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； |  |  |
|  |  | 15、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； |  |  |
|  |  | 16、支持报警7进3出，音频2进2出，BNC，最大支持256G Micro SD卡；RS485功能可定制； |  |  |
|  |  | 17、本地1路模拟视频输出，方便安装调试； |  |  |
|  |  | DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； |  |  |
|  |  | 18、支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； |  |  |
|  |  | 19、支持IP66防护等级; |  |  |
|  |  | 20、支持AR全景展示，可添加各类AR标签； |  |  |
| 5 | 双目人群密度网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 | 台 | 41 |
|  |  | 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 |  |  |
|  |  | 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，5种表情 |  |  |
|  |  | 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 |  |  |
|  |  | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 |  |  |
|  |  | 支持五码流功能，三路高清视频显示 |  |  |
|  |  | 采用高性能300万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  |  |
|  |  | 最大可输出300万( 2048×1536)@25fps |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 内置红外补光灯，最大红外监控距离10米 |  |  |
|  |  | 支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |
|  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 支持报警2进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC和Speaker |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | eSATA接口：1个； | 台 | 8 |
|  |  | HDMI：2路； |  |  |
|  |  | IPC分辨率：12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧； |  |  |
|  |  | MiniSAS接口：2个Mini SAS接口； |  |  |
|  |  | USB接口：4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口； |  |  |
|  |  | VGA：1路； |  |  |
|  |  | 报警接口：16进8出； |  |  |
|  |  | 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； |  |  |
|  |  | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； |  |  |
|  |  | 多路回放：最大支持16路回放； |  |  |
|  |  | 后智能：支持； |  |  |
|  |  | 解码能力：16路1080P@30fps； |  |  |
|  |  | 盘位：24； |  |  |
|  |  | 前智能接入：支持拌线入侵，区域入侵，物品看护，徘徊检测，物品搬移，人员聚集，快速移动，徘徊检测，场景变更，音频检测/支持客流统计，热度图等； |  |  |
|  |  | 视频输出：1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出HDMI和HDMI1均支持4K显示； |  |  |
|  |  | 网络带宽：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； |  |  |
|  |  | 网络接口：4个，RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 网络视频接入：128路； |  |  |
|  |  | 网络协议：HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P、主动注册； |  |  |
|  |  | 音频接口：1路，支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出； |  |  |
|  |  | 硬盘接口：24个，SATA3.0，单盘最大10T； |  |  |
|  |  | 智能分析：支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理；支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放；支持车辆检测 ，对车牌号，车标，车色进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放；视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异 常时，进行告警上报并进行联动处理；支持浓缩播放，根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频； |  |  |
|  |  | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； |  |  |
|  |  | 报警输出：8路； |  |  |
| 7 | 硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 180 |
| 8 | 校园技防管理平台一体机 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； |  |  |
|  |  | 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； |  |  |
|  |  | 4、支持视频上墙查看； |  |  |
|  |  | 5、支持电子地图； |  |  |
|  |  | 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； |  |  |
|  |  | 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； |  |  |
|  |  | 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； |  |  |
|  |  | 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； |  |  |
|  |  | 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； |  |  |
|  |  | 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； |  |  |
|  |  | 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； |  |  |
|  |  | 13、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； |  |  |
|  |  | 14、支持门禁控制，授权下发等业务； |  |  |
|  |  | 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； |  |  |
|  |  | 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； |  |  |
| 9 | 紧急报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 | 个 | 3 |
|  |  | 内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 |  |  |
|  |  | 红色醒目金属机械按键，一键报警，百万次使用寿命 |  |  |
|  |  | 支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 |  |  |
|  |  | 支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达5米 |  |  |
|  |  | 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 |  |  |
|  |  | 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 |  |  |
|  |  | 内置全频段20W扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 |  |  |
|  |  | 支持在箱体里面放置警棍、急救箱等设备 |  |  |
|  |  | 支持警灯闪烁报警提示 |  |  |
|  |  | 采用2mm高强度SPCC冷轧钢板，防暴等级IK10 |  |  |
|  |  | 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 |  |  |
| 10 | 10寸行业对讲管理机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600 | 台 | 1 |
|  |  | 支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲 |  |  |
|  |  | 支持同时监视4路VTA、IPC的画面 |  |  |
|  |  | 支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和监视时进行录像和抓拍图片 |  |  |
|  |  | 支持免提、听筒和鹅静麦自由切换。 |  |  |
|  |  | 支持桌面安装，支架0°～45°可调。 |  |  |
|  |  | 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600 |  |  |
|  |  | 支持管理机之前的实时双向可视对讲。 |  |  |
| 11 | 报警柱扩展球机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 | 台 | 1 |
|  |  | 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 |  |  |
|  |  | 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 |  |  |
|  |  | 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |
|  |  | 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 |  |  |
|  |  | 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |
|  |  | 支持1路音频输入和1路音频输出 |  |  |
|  |  | 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |
|  |  | 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |
|  |  | 支持AC24V±10%宽电压输入 |  |  |
| 12 | 智能分析服务器 | 具有4个RJ45网络接口、1个VGA接口、4个HDMI接口、2个USB2.0接口,2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA 接口、1个音频输入接口、2个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出。样机采用AC220V供电。样机正常工作时，可进行硬盘热插拔操作，设备运行中可自动识别新插入的硬盘，可通过客户端软件查看硬盘型号、工作状态及硬盘容量；（投标时提供公安部有效检测报告复印件） | 台 | 1 |
|  |  | 2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 |  |  |
|  |  | 1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 |  |  |
|  |  | 4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；96Mbps转发 |  |  |
|  |  | 支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 |  |  |
|  |  | 支持12路200万或8路400万分辨率人脸识别；或24路200万或16路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 |  |  |
|  |  | 支持12路200万或8路400万分辨率视频结构化后智能分析 |  |  |
|  |  | 支持12路200万或8路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则 |  |  |
|  |  | 支持24路200万或16路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 |  |  |
|  |  | 支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索 |  |  |
|  |  | 支持人脸库以图搜图；人脸、人体以图搜图；1:1人脸，支持大华平台对接多台设备并发检索 |  |  |
|  |  | 支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断 |  |  |
|  |  | 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动 |  |  |
| 13 | 硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 4 |
| 14 | 液晶电视机 | 98英寸 | 台 | 2 |
|  |  | 4k超高清（3840×2160） |  |  |
|  |  | 2*12.5W扬声器 |  |  |
|  |  | HDMI接口 |  |  |
|  |  | 内存：2GB+32GB |  |  |
| 15 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 套 | 2 |
| 16 | 拼控解码设备 | 1、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)； | 台 | 1 |
|  |  | 2、投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，4路RS232接口，1路RS485接口。支持报警手动消除功能。 |  |  |
|  |  | 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 |  |  |
|  |  | 3、投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频； |  |  |
|  |  | 4、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 |  |  |
|  |  | 投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 |  |  |
|  |  | 6、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 |  |  |
|  |  | 7、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口； |  |  |
|  |  | 8、支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 |  |  |
|  |  | 9、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 |  |  |
|  |  | 10、支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 |  |  |
|  |  | 11、支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 |  |  |
|  |  | 12、要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。 |  |  |
|  |  | 13、要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 |  |  |
| 17 | 输入板卡 | 视频输入接口：HDMI接口音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频编码格式：H.264/MPEG4编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 块 | 1 |
| 18 | 解码板卡 | 支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 | 块 | 2 |
| 19 | 液晶电视机 | 98英寸 | 台 | 1 |
|  |  | 4k超高清（3840×2160） |  |  |
|  |  | 全面屏4K超清 |  |  |
|  |  | 2*12.5W扬声器 |  |  |
|  |  | HDMI接口 |  |  |
|  |  | 内存：2GB+32GB |  |  |
| 20 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 套 | 1 |
| 21 | 解码器 | 1、支持4路HDMI信号输出接口 | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持4路HDMI音频输出 |  |  |
|  |  | 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 |  |  |
|  |  | 4、H.264 和 H.265 解码能力相同，解码能力支持：2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或36路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144路704×576@30fps网络视频实时解码。单个输出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示；（投标时提供公安部有效检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 5、支持通过串口控制屏幕开关 |  |  |
|  |  | 最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码 |  |  |
|  |  | 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 |  |  |
|  |  | HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率 |  |  |
|  |  | 6、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 |  |  |
|  |  | 7、支持预案轮巡 |  |  |
|  |  | 8、支持底色选择 |  |  |
|  |  | 9、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 |  |  |
|  |  | 10、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 |  |  |
|  |  | 11、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 |  |  |
|  |  | 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 |  |  |
|  |  | 12、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 |  |  |
|  |  | 13、标准1U机箱，美观大方 |  |  |
| 22 | 网络高清摄像机（防油污） | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 | 台 | 5 |
|  |  | 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、睿厨、人数统计 |  |  |
|  |  | 三种焦段可选：3.6/6.0/8.0.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光 |  |  |
|  |  | 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测 |  |  |
|  |  | 支持睿厨智能：支持对口罩，帽子，衣服颜色（红色、黑色、白色）的检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 |  |  |
|  |  | 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表） |  |  |
|  |  | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  |  |
|  |  | 可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像 |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 |  |  |
|  |  | 内置2颗红外补光灯，最大红外监控距离80米 |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |
|  |  | 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |
|  |  | 支持防油污 |  |  |
| 23 | 明厨亮灶服务 | 对接明厨亮灶平台 | 项 | 1 |
| 24 | 一键报警服务 | 4路监控加一键报警设备及服务 | 月 | 60 |
| 四、出入口管理系统 |
| 1 | 双400万像素人脸抓拍摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 | 台 | 1 |
|  |  | 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取， |  |  |
|  |  | 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别 （前端支持导入1万张人脸库） |  |  |
|  |  | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 |  |  |
|  |  | 枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 |  |  |
|  |  | 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 |  |  |
|  |  | 细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍 |  |  |
|  |  | 全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 |  |  |
|  |  | 支持超星光级超低照度。 |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |
|  |  | 全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围：0°～30° |  |  |
|  |  | 细节相机：水平范围：0°～305°，垂直范围：-10°～90 |  |  |
|  |  | 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |
|  |  | 支持1路音频输入和1路音频输出 |  |  |
|  |  | 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |
|  |  | 支持AC24V±25%宽电压输入 |  |  |
| 2 | 双机芯桥式圆弧摆闸 | 标配12对红外检测； | 个 | 6 |
|  |  | 采用直流无刷伺服机芯； |  |  |
|  |  | 支持开门超时自动复位功能； |  |  |
|  |  | 支持系统参数恢复默认功能； |  |  |
|  |  | 支持声光报警提示，支持音量调节； |  |  |
|  |  | 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； |  |  |
|  |  | 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； |  |  |
|  |  | 支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能； |  |  |
|  |  | 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； |  |  |
|  |  | 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； |  |  |
|  |  | 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； |  |  |
| 3 | 单机芯右桥式圆弧摆闸 | 标配12对红外检测； | 个 | 2 |
|  |  | 采用直流无刷伺服机芯； |  |  |
|  |  | 支持开门超时自动复位功能； |  |  |
|  |  | 支持系统参数恢复默认功能； |  |  |
|  |  | 支持声光报警提示，支持音量调节； |  |  |
|  |  | 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； |  |  |
|  |  | 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； |  |  |
|  |  | 支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能； |  |  |
|  |  | 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； |  |  |
|  |  | 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； |  |  |
|  |  | 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； |  |  |
| 4 | 单机芯左桥式圆弧摆闸 | 标配12对红外检测； | 个 | 2 |
|  |  | 采用直流无刷伺服机芯； |  |  |
|  |  | 支持开门超时自动复位功能； |  |  |
|  |  | 支持系统参数恢复默认功能； |  |  |
|  |  | 支持声光报警提示，支持音量调节； |  |  |
|  |  | 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； |  |  |
|  |  | 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； |  |  |
|  |  | 支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能； |  |  |
|  |  | 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； |  |  |
|  |  | 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； |  |  |
|  |  | 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； |  |  |
| 5 | 人脸闸机模块 | 7寸触模屏幕 | 个 | 16 |
|  |  | 50000张人脸底库 |  |  |
|  |  | 支持测温功能，温度范围：30℃~45℃，测温误差≤±0.5℃； |  |  |
|  |  | 支持体温异常报警信息及语音提示 |  |  |
|  |  | 支持未戴口罩提醒或未戴口罩拦截 |  |  |
|  |  | 室内使用； |  |  |
| 6 | 四开门禁远程遥控器 | 道闸遥控器 | 个 | 8 |
| 7 | 中心管理平台 | 1、支持学生，教职工，陌生人的识别； | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持学生考勤库的管理； |  |  |
|  |  | 3、支持以微信消息的形式向学生家长、学生教师推送进出校门的信息； |  |  |
|  |  | 4、支持指定学生范围、时间段内的考勤统计和考勤趋势。 |  |  |
| 8 | 双400万像素人脸抓拍摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 | 台 | 2 |
|  |  | 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取， |  |  |
|  |  | 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别 （前端支持导入1万张人脸库） |  |  |
|  |  | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 |  |  |
|  |  | 枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 |  |  |
|  |  | 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 |  |  |
|  |  | 细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍 |  |  |
|  |  | 全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 |  |  |
|  |  | 支持超星光级超低照度。 |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |
|  |  | 全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围：0°～30° |  |  |
|  |  | 细节相机：水平范围：0°～305°，垂直范围：-10°～90 |  |  |
|  |  | 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |
|  |  | 支持1路音频输入和1路音频输出 |  |  |
|  |  | 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |
|  |  | 支持AC24V±25%宽电压输入 |  |  |
| 9 | 200万出入口杆式抓拍一体机 | 显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型1/2.8英寸CMOS；镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；视频压缩标准MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；抓拍距离2.5~8m；二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；除雾功能支持自动除雾；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；车辆检测车辆捕获率≥99.9%；视频结构化支持；OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；防护等级IP54 | 台 | 4 |
| 10 | 右向6米直臂道闸 | 杆件类型直杆；支持杆长6米；起杆速度4S；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC186~264V | 台 | 3 |
| 11 | 6米直臂道闸杆件 | 直臂杆，左右向通用，总杆长6米（建议安装道闸杆支架）；杆子为高强度铝合金；杆子底部带空心弹性防砸胶条；白色杆子表面贴红色反光膜； | 台 | 3 |
| 12 | 出入口防砸雷达 | 检测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调） | 个 | 5 |
| 13 | 桌面式电源适配器 | AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。 | 个 | 5 |
| 14 | 右向折臂道闸 2米-2米 | 杆件类型折叠杆；支持杆长4米（主杆2米+副杆2米）；起杆速度2秒；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC186~264V | 台 | 2 |
| 15 | 道闸折臂2米-2米 | 折臂杆，左右向通用，总杆长4米，标准配置为主杆和副杆长各2米；在总杆长在4米范围内，主杆和副杆也可调整长度，但主杆长度不能小于1米；杆子为高强度铝合金，折臂机构为不锈钢矩形管；杆子底部带空心弹性防砸胶条；白色杆子表面贴红色反光膜； | 台 | 2 |
| 16 | 中文出入口管理终端 | 内存4GB；存储功能硬盘（标配256G固态硬盘）；硬盘接口2个，1个SATA接口可兼容支持3.5寸和2.5寸硬盘，1个MSATA接口可支持固态硬盘；RS-485接口2个；USB接口6个；HDMI接口1个；VGA接口1个；网络接口9个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），1个10M/100M/1000M接口（1个RJ-45）；SIM卡接口1个；音频输入1路；音频输出1路；工作温度-20℃~+70℃；防护等级IP50 | 台 | 1 |
| 17 | 中文出入口管理软件 | 1）单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联2）支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车3）支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌4）支持添加2万条白名单，支持同步下发相机5）支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。6）2/4车道监控，岗亭收费、异常放行7）支持接入云睿平台实现电子支付 | 套 | 1 |
| 18 | 停车场-电子支付 | 3个出入口停车云电子支付服务，按出入口车道数计 | 年 | 5 |
| 五、周界报警系统 |
| 1 | 周界预警摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 | 台 | 20 |
|  |  | 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 |  |  |
|  |  | 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 |  |  |
|  |  | 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 |  |  |
|  |  | 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 |  |  |
|  |  | 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 |  |  |
|  |  | 采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  |  |
|  |  | 最大可输出400万(2688×1520)@25fps |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |
|  |  | 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 |  |  |
|  |  | 支持报警2进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆防拆报警，自检故障报警，断电报警；支持单防区/双防区，新产品支持显示屏显示线路状况 | 根 | 1 |
| 3 | 四道双防区控制杆 | 钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆防拆报警，自检故障报警，断电报警；支持单防区/双防区，新产品支持显示屏显示线路状况 | 根 | 12 |
| 4 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 包 | 13 |
| 5 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 个 | 25 |
| 6 | 接地桩 | 角铁 | 个 | 25 |
| 7 | 接地线 | 6平方铜导线 | 根 | 25 |
| 8 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 50 |
| 9 | 受力杆专用底座 | 一包含两个底座和螺丝，铝合金材质 | 包 | 50 |
| 10 | 张力中间支撑杆 | 铝合金 | 根 | 225 |
| 11 | 支撑杆专用底座 | 一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质 | 包 | 225 |
| 12 | 万向滑轮 | 铝合金（终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 个 | 200 |
| 13 | 多股张力线 | 不锈钢 | 米 | 4500 |
| 14 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 个 | 100 |
| 15 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 100 |
| 16 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 400 |
| 17 | 警示牌 | 夜光型警示牌 | 块 | 200 |
| 18 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质 | 米 | 200 |
| 19 | 总线报警主机 | 本地16路，可扩展最大256路 | 台 | 1 |
|  |  | 2.4km布线距离 |  |  |
| 20 | 报警键盘 | LCD信息显示 | 台 | 1 |
|  |  | 可配套报警主机实现防区的布撤防、消警等功能 |  |  |
|  |  | 与报警主机通过RS485数据通信 |  |  |
|  |  | 键盘背板自带拨码开关，单台主机最大可级联16台 |  |  |
|  |  | 信号线和电源线背部出线 |  |  |
|  |  | 可支持墙体明装或者86盒安装方式 |  |  |
|  |  | 可配套的报警主机有ARC9系列，ARC5系列，ARC2系列 |  |  |
| 21 | 单防区模块 | 一个常开或常闭防区输入 | 个 | 1 |
|  |  | 带地址编码设置开关 |  |  |
|  |  | 和总线报警主机通讯采用MBus协议 |  |  |
|  |  | 和主机最大传输距离为2400米 |  |  |
|  |  | 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 |  |  |
| 22 | 双防区模块 | 二个常开或常闭防区输入 | 个 | 12 |
|  |  | 带地址编码设置开关 |  |  |
|  |  | 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 |  |  |
|  |  | 和主机最大传输距离为2400米 |  |  |
|  |  | 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 |  |  |
| 23 | 蓄电池 | 12V7A | 个 | 1 |
| 24 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 | 个 | 1 |
|  |  | 多种安装方式可选，灵活方便 |  |  |
|  |  | 超大报警音量，威慑力强 |  |  |
| 25 | 电子地图 | 1平方米 | 块 | 1 |
|  |  | 32路的模拟电子地图，与主机对接需要配置4台ARM708-RS |  |  |
| 26 | 通讯线 | 2芯双绞护套线 | 米 | 300 |
| 27 | 电源线 | 2芯护套线 | 米 | 1000 |
| 28 | 镀锌管 | 直径25mm | 米 | 1000 |
| 六、硬质防冲撞系统 |
| 1 | 智能升降路桩 | 1、动力系统 ：DC 36V电机驱动（安全电压）；2、升降路桩内柱直径219mm，开挖深度1100mm； | 根 | 8 |
|  |  | 3、升起高度：600mm； |  |  |
|  |  | 4、柱体厚度：7±1mm； |  |  |
|  |  | 5、材质：柱身为304不锈钢，内柱表面拉丝处理； |  |  |
|  |  | 6、警示功能：360度红色警示灯； |  |  |
|  |  | 7、机芯防护等级：机芯IP68； |  |  |
|  |  | 8、整机外壳：内外柱体密封设计、防尘防水； |  |  |
|  |  | 9、运动速度：≥150mm/s； |  |  |
|  |  | 10、工作温度：-40℃~70℃（低温情况无需加热）； |  |  |
|  |  | 11、防顶功能：升降路桩在上升过程中，遇到障碍物，遇阻力达到设定值时立刻停止上升动作； |  |  |
|  |  | 12、连接电压：为了防止漏电安全隐患，控制柜到升降路桩之间的连接线电压须≤DC36V； |  |  |
|  |  | 13、应急处理：停电状态可通过手动方式下降柱子，快速释放通道； |  |  |
|  |  | 14、施工方式：挖孔施工+不需要做排水系统； |  |  |
| 2 | 控制柜：一控四 | 1．输入电压：AC 220V； | 台 | 2 |
|  |  | 2．输出电压：DC 36V； |  |  |
|  |  | 3．防护等级：IP54； |  |  |
|  |  | 4．控制方式：无线遥控； |  |  |
|  |  | 5．安装方式：室内外安装均可； |  |  |
|  |  | 6．温控装置：控制柜上设有独立进风过滤网、排风扇及调节温度控制器，实现环境温度触发设定值启动排风降温； |  |  |
|  |  | 7．应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮； |  |  |
|  |  | 8．可扩展接口：控制柜主板上预留警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口； |  |  |
|  |  | 9．独立电源：每根升降路桩独立配480W电源，可对工作电压进行调节； |  |  |
| 3 | 固定式地柱 | 1、柱体直径219mm； | 根 | 16 |
|  |  | 2、高度：600mm； |  |  |
|  |  | 3、柱体厚度：6mm； |  |  |
|  |  | 4、材质：柱体为304不锈钢，内柱表面拉丝处理； |  |  |
|  |  | 5、柱子顶部有LED警示灯； |  |  |
|  |  | 6、产品预埋深度200MM |  |  |
| 4 | 应急手动装置 | 1、输入电压：AC 220V； | 套 | 1 |
|  |  | 2、输出电压：DC 36V； |  |  |
|  |  | 3、容量：2.5AH； |  |  |
|  |  | 4、停电后可手动对单根柱子进行上升和下降操作150次以上； |  |  |
| 5 | 无线遥控器 | 1、控制方式：无线433Mhz FSK ； | 把 | 2 |
|  |  | 2、控制距离：≥50m； |  |  |
|  |  | 3、控制动作：路桩升、降、停，灯开关； |  |  |
|  |  | 4、采用调频调制，抗干扰，内置（AES）加密器，确保传输信号安全性； |  |  |
| 6 | 工具包及辅材 | 施工辅助、维修保养拆装工具； | 批 | 1 |
|  |  | 水平尺、水平线、中心校验器、内六角扳手、拆装专用锁杆 |  |  |
|  |  | 4四芯护套线160米； |  |  |
|  |  | 规格：RVV2×1.0+2×1.5； |  |  |
|  |  | 根据现场实际情况定长度，默认每根按照20米线长计算 |  |  |
| 七、巡更及红外报警系统 |
| 1 | 巡更棒（含皮套） | 1、名称:巡检器（含皮套） | 套 | 1 |
|  |  | 2、类别:液晶显示 电子时钟 自动记录、提示振动冲击现象记录存储容量：30719 条记录 读卡距离：3～6cm 通讯格式：无线高速感应通讯，每秒30条巡更记录 |  |  |
| 2 | 巡更管理软件 | 1、名称:单机软件 | 套 | 1 |
|  |  | 2、类别:带加密狗 |  |  |
| 3 | 通讯座 | 1、名称:通讯座 | 个 | 1 |
|  |  | 2、类别:USB口 |  |  |
| 4 | 巡逻点 | 1、名称:巡逻员卡 | 个 | 40 |
|  |  | 2、类别:ABS |  |  |
| 5 | 人员卡 | 1、名称:地点信息钮 | 个 | 5 |
|  |  | 2、类别:非接触式读卡，125Khz EMID格式 |  |  |
| 6 | 室内智能三鉴入侵探测器 | 微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器， 采用先进的信号分析技术， 可有效的防止因各种环境因素引起的误报。·采用多普勒(效应)+能量分析·微波采用X-Band平面式天线·微波探测范围可调节·自动温度补偿专利技术，超强抗误报能力·抗白光专利技术，强度高达20000Lux·LED ON/OFF可选，脉冲计数可选·报警触发方式AND/OR可选·报警输出NC/NO可选·采用SMT技术，超强抗电磁干扰，射频干扰能力·有效防宠物 ≤25kg标配支架本产品可应用于银行、仓库、家庭等场所的安全防范。 | 个 | 15 |
| 7 | 单防区扩展模块 | 支持1路防区输入扩展支持地址拨码设置支持最大传输距离2400m支持总线供电遵循MBus通讯协议 | 个 | 15 |
| 8 | 防盗报警控制器 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动;支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型;支持报警输入输出接口电路保护功能;支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等;支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入;支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; | 台 | 1 |
| 9 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 10 | 遥控器 | 实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 12 | 12V7A蓄电池 | 市电断电给报警主机供电，上传断电报警信号 | 个 | 1 |
| 八、访客管理系统 |
| 1 | 访客一体机 | CPU:四核处理器 | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘：SSD 240G |  |  |
|  |  | 内存：DDR3 4G内存 |  |  |
|  |  | 网卡：板载 2 个千兆网卡 |  |  |
|  |  | 声卡：板载 HDA ALC662 |  |  |
|  |  | 其他接口：1个Mini_PCIE（支持3G模块）、6个 RS232 排针接口、1 个 USB 3.0 设备，8个USB2.0排针接口 |  |  |
|  |  | 主屏尺寸：13.3英寸；最佳分辨率：1920*1080 60HZ；屏幕高宽比：16：10；触摸屏：电容式，支持多点触摸，USB通讯接口，免驱 |  |  |
|  |  | 辅屏尺寸：10.1英寸；最佳分辨率：1024*600@60HZ |  |  |
|  |  | 市公安局EAI比对功能：访客身份信息可以对接市公安局EAI系统进行实时比对。 |  |  |
|  |  | 人证合一功能：对访客可以通过拍摄人脸照片跟身份证照片进行 1：1 的人脸比对，保障登记的证件信息与本人一致。 |  |  |
|  |  | 未带身份证人员，可以读取“锡证通”上的电子身份证或网证码进行身份确认。对身份证及电子身份证都未携带的访客可以对接公安部完整、权威的全国居民身份证制证信息数据库，提供姓名、身份证号、人脸照片等身份信息即可实现身份核验，无证也可实现实名登记，为实名数据提供强有力的验证基础。 |  |  |
| 九、校园广播、扩声系统 |
| 1 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 |  |  |
|  |  | 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 |  |  |
|  |  | 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 |  |  |
|  |  | 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 |  |  |
|  |  | 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 |  |  |
|  |  | 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 |  |  |
|  |  | 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 |  |  |
|  |  | 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 |  |  |
|  |  | 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 |  |  |
|  |  | 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 |  |  |
|  |  | 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 |  |  |
|  |  | 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 |  |  |
|  |  | 14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 |  |  |
|  |  | 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 |  |  |
|  |  | 16.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 |  |  |
|  |  | 17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |  |  |
| 2 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； | 台 | 1 |
|  |  | 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； |  |  |
|  |  | 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； |  |  |
|  |  | 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； |  |  |
|  |  | 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  |  |
| 3 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 |  |  |
| 4 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； | 台 | 1 |
|  |  | 2.自动播放控制，全数码伺服； |  |  |
|  |  | 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； |  |  |
|  |  | 4.内置宽频监听扬声器； |  |  |
|  |  | 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； |  |  |
|  |  | 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  |  |
| 5 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； | 台 | 1 |
|  |  | 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； |  |  |
|  |  | 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； |  |  |
|  |  | 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； |  |  |
|  |  | 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； |  |  |
|  |  | 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  |  |
| 6 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 | 只 | 1 |
|  |  | 2.钟声提示：带钟声提示功能 |  |  |
|  |  | 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） |  |  |
|  |  | 4.咪杆长度 ：390mm |  |  |
|  |  | 5.具备有灯环提示功能 |  |  |
| 7 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 |  |  |
|  |  | 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 |  |  |
|  |  | 4.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 |  |  |
|  |  | 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 |  |  |
|  |  | 6.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 |  |  |
| 8 | IP网络音箱 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 |  |  |
|  |  | 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 |  |  |
|  |  | 4.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 |  |  |
|  |  | 5.支持IPv6、IPv4网络协议 |  |  |
| 9 | 采集器 | 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 |  |  |
|  |  | 3.面板支持一键取消任务。 |  |  |
|  |  | 4.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 |  |  |
|  |  | 5.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |  |  |
|  |  | 6.网络接口：标准RJ45输入 |  |  |
|  |  | 7.传输速率：100Mbps |  |  |
|  |  | 8.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） |  |  |
|  |  | 9.短路接口：工业标准压线接线端子 |  |  |
| 10 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； | 台 | 1 |
|  |  | 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； |  |  |
|  |  | 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |
|  |  | 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； |  |  |
|  |  | 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |  |  |
| 11 | 机柜 | 32U | 台 | 1 |
| 12 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 |  |  |
|  |  | 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 |  |  |
|  |  | 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 |  |  |
|  |  | 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 |  |  |
|  |  | 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 |  |  |
|  |  | 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 |  |  |
|  |  | 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 |  |  |
|  |  | 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 |  |  |
|  |  | 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 |  |  |
| 13 | 远程分控移动端操作软件 | 1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 |  |  |
| 14 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 |  |  |
|  |  | 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 |  |  |
|  |  | 4.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 |  |  |
|  |  | 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 |  |  |
|  |  | 6.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 |  |  |
| 15 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 |  |  |
|  |  | 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 |  |  |
|  |  | 4.支持高低音调节电位器控制。 |  |  |
|  |  | 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 |  |  |
|  |  | 6.具有1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |  |  |
|  |  | 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 |  |  |
|  |  | 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 |  |  |
|  |  | 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 |  |  |
|  |  | 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 |  |  |
|  |  | 12.信噪比＞65dB |  |  |
| 16 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 |  |  |
|  |  | 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 |  |  |
|  |  | 4.支持高低音调节电位器控制。 |  |  |
|  |  | 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 |  |  |
|  |  | 6.具有1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |  |  |
|  |  | 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 |  |  |
|  |  | 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 |  |  |
|  |  | 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 |  |  |
|  |  | 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 |  |  |
|  |  | 12.信噪比＞65dB |  |  |
| 17 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 |  |  |
|  |  | 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 |  |  |
|  |  | 4.支持高低音调节电位器控制。 |  |  |
|  |  | 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 |  |  |
|  |  | 6.具有1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |  |  |
|  |  | 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 |  |  |
|  |  | 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 |  |  |
|  |  | 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 |  |  |
|  |  | 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 |  |  |
|  |  | 12.信噪比＞65dB |  |  |
| 18 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 |  |  |
|  |  | 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 |  |  |
|  |  | 4.支持高低音调节电位器控制。 |  |  |
|  |  | 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 |  |  |
|  |  | 6.具有1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |  |  |
|  |  | 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 |  |  |
|  |  | 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 |  |  |
|  |  | 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 |  |  |
|  |  | 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 |  |  |
|  |  | 12.信噪比＞65dB |  |  |
| 19 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 |  |  |
|  |  | 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |  |  |
| 20 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 | 台 | 1 |
|  |  | 2.额定输出功率：≥1500W |  |  |
|  |  | 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 |  |  |
|  |  | 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 |  |  |
|  |  | 6.功放电路，零交越失真。 |  |  |
|  |  | 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 |  |  |
|  |  | 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 |  |  |
|  |  | 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |  |  |
| 21 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； | 台 | 1 |
|  |  | 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； |  |  |
|  |  | 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； |  |  |
|  |  | 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； |  |  |
|  |  | 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  |  |
| 22 | IP网络音箱 | 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 | 台 | 67 |
|  |  | 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 |  |  |
|  |  | 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 |  |  |
|  |  | 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 |  |  |
| 23 | 扩声耳麦 | 1.开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 | 台 | 200 |
|  |  | 2.主机与麦克风自动配对连接距离≤3米，配对连接时间≤3秒。 |  |  |
|  |  | 3.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 |  |  |
|  |  | 4.2.4G麦克风音量支持音量调节功能。 |  |  |
|  |  | 5.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用MicroUSB口，通用手机充电器。 |  |  |
|  |  | 6.对频距离（功率）可以自行设定。 |  |  |
|  |  | 7.有效使用距离可达30米。 |  |  |
| 24 | 智能控制主机 | 1.8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； | 台 | 1 |
|  |  | 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； |  |  |
|  |  | 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，打开分区通道； |  |  |
|  |  | 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； |  |  |
|  |  | 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； |  |  |
|  |  | 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； |  |  |
|  |  | 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座； |  |  |
|  |  | 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； |  |  |
|  |  | 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； |  |  |
|  |  | 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； |  |  |
| 25 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 | 只 | 1 |
|  |  | 2.钟声提示：带钟声提示功能 |  |  |
|  |  | 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） |  |  |
|  |  | 4.咪杆长度 ：390mm |  |  |
|  |  | 5.具备有灯环提示功能 |  |  |
| 26 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； | 台 | 1 |
|  |  | 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； |  |  |
|  |  | 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； |  |  |
|  |  | 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； |  |  |
|  |  | 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  |  |
| 27 | 主备切换器 | 1.同时支持8路非平衡音频输入输出，8路功率信号输入输出。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 |  |  |
|  |  | 3.设备可选择工作在单机或网络模式，默认为单机模式，网络模式优先，具备掉电模式记忆功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有以太网联机接口，配置PC软件，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 |  |  |
|  |  | 5.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 |  |  |
|  |  | 6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 |  |  |
|  |  | 7.8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 |  |  |
| 28 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 | 台 | 3 |
|  |  | 2.额定输出功率：≥1500W |  |  |
|  |  | 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 |  |  |
|  |  | 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 |  |  |
|  |  | 6.功放电路，零交越失真。 |  |  |
|  |  | 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 |  |  |
|  |  | 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 |  |  |
|  |  | 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |  |  |
| 29 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； | 台 | 1 |
|  |  | 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； |  |  |
|  |  | 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |
|  |  | 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； |  |  |
|  |  | 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |  |  |
| 30 | 话筒采集器 | 1.终端主机采用机柜式设计；采用UHF双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收。 |  |  |
|  |  | 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏，支持显示信道号/工作频率。 |  |  |
|  |  | 5.无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离可达200米， |  |  |
|  |  | 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。 |  |  |
|  |  | 7.支持无线遥控功能，支持距离可达800米遥控8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。 |  |  |
|  |  | 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms |  |  |
|  |  | 10.带有两个手持话筒。 |  |  |
| 31 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |  |  |
| 32 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 | 对 | 1 |
|  |  | 2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 |  |  |
| 33 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 | 对 | 1 |
|  |  | 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 |  |  |
| 34 | 噪声检测器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。 | 只 | 1 |
|  |  | 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。 |  |  |
|  |  | 3.具备4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。 |  |  |
|  |  | 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 |  |  |
| 35 | 噪声检测探头 | 1.全数字噪音采集探头，支持自定义采样频率周期，采集现场环境噪音经过处理并将信号传回检测主机。 | 只 | 1 |
|  |  | 2.级联功能：分别一路输入一路输出，高低通滤波频率可调功能； |  |  |
|  |  | 3.采用电容式话筒，噪声频点滤波器：4段 |  |  |
| 36 | 壁挂音箱 | 1.额定功率（100V）：6W | 只 | 146 |
|  |  | 2．额定功率（70V）：3W |  |  |
|  |  | 3．灵敏度：92dB±3dB |  |  |
|  |  | 4．频率响应：130-16KHz |  |  |
|  |  | 5．喇叭单元：6.5" |  |  |
|  |  | 6．防护等级：IP5X |  |  |
| 37 | 音柱 | 1．额定功率：10W | 只 | 2 |
|  |  | 2．灵敏度≥86dB |  |  |
|  |  | 3．频率响应：130-18KHz |  |  |
|  |  | 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 |  |  |
| 38 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W | 只 | 4 |
|  |  | 2．额定功率(70V)：30W |  |  |
|  |  | 3．灵敏度≥91dB |  |  |
|  |  | 4．频率响应：110-15KHz |  |  |
|  |  | 5．防护等级：IP66 |  |  |
|  |  | 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 |  |  |
| 39 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W | 只 | 8 |
|  |  | 2．额定功率(70V)：60W |  |  |
|  |  | 3．灵敏度≥94dB |  |  |
|  |  | 4．频率响应：110-15KHz |  |  |
|  |  | 5．防护等级：IP66 |  |  |
|  |  | 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 |  |  |
| 40 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 3 |
| 41 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 42 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |
| 43 | 广播专用音箱线（用于室内） | 字母S代表双绞线,字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯（绝缘体） | 米 | 2500 |
|  |  | 标准：JB 8734.3-1998 |  |  |
| 44 | 广播专用音箱线（用于室外） | 字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯（绝缘体） | 米 | 800 |
| 45 | 线阵音箱 | 1.箱体采用桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个10寸（250mm）的钕磁低频驱动器以及一个75mm钕磁高频驱动器组成。 | 只 | 12 |
|  |  | 2.采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 |  |  |
|  |  | 3.功率≥700W；标称阻抗：8Ω。 |  |  |
|  |  | 4.频率范围：60Hz-20KHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 |  |  |
|  |  | 5.低频扬声器：10" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥随线阵尺寸和倾斜角度而变化。 |  |  |
| 46 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：18"*1。 | 只 | 2 |
|  |  | 2.功率≥800W、标称阻抗：8Ω |  |  |
|  |  | 3.频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 |  |  |
| 47 | 支架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 只 | 2 |
| 48 | 支架 | 包含：葫芦架1套。 | 只 | 2 |
| 49 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω | 只 | 6 |
|  |  | 2．频响：45Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 3．额定功率：400W |  |  |
|  |  | 4．灵敏度：99dB/W/M |  |  |
|  |  | 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° |  |  |
|  |  | 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 |  |  |
| 50 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω | 只 | 2 |
|  |  | 2．频响：40Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 3．额定功率：500W |  |  |
|  |  | 4．灵敏度：100dB/W/M |  |  |
|  |  | 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° |  |  |
|  |  | 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 |  |  |
| 51 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω | 只 | 2 |
|  |  | 2.频响：40Hz~400Hz |  |  |
|  |  | 3.额定功率：600W |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：99dB/W/M |  |  |
|  |  | 5.低音：18"低音×1 |  |  |
| 52 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2、立体声/并联4Ω×2：1350W×2、立体声/并联2Ω×2：2000W×2、桥接8Ω：2600W、桥接4Ω：4000W | 台 | 6 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 3.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 |  |  |
|  |  | 4.多种模式：立体声、桥接、并行。 |  |  |
|  |  | 5.支持带2R低阻输出。 |  |  |
|  |  | 6.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 |  |  |
| 53 | 专业功放 | 1.支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 |  |  |
|  |  | 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 |  |  |
| 54 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.采用智能控制强制散热设计 |  |  |
|  |  | 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 |  |  |
|  |  | 4.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |
| 55 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2、立体声/并联4Ω×2：1350W×2、立体声/并联2Ω×2：2000W×2、桥接8Ω：2600W、桥接4Ω：4000W | 台 | 1 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |
|  |  | 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 |  |  |
|  |  | 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 |  |  |
|  |  | 6.支持带2R低阻输出。 |  |  |
|  |  | 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 |  |  |
| 56 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 |  |  |
|  |  | 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 |  |  |
| 57 | 调音台 | 1.18个镀金XLR麦克风输入和平衡线输入；6个立体声TRS平衡输入接口。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.具备100mm推子 |  |  |
|  |  | 3.具备前置放大器及支持48V幻象电源 |  |  |
|  |  | 4.所有输入通道配有静音、SOLO功能，过载LED&低截滤波 |  |  |
|  |  | 5.MIC通道配有低截滤波和阶段 |  |  |
|  |  | 6.每个通道有6AUX输送，配有AUX1-2/AUX3-4/AUX5-6配有PRE/POS可切换推子 |  |  |
|  |  | 7.麦克风通道中频可调3段EQ |  |  |
|  |  | 8.立体声通道有4段EQ |  |  |
|  |  | 9.有SUB1-2，SUB3-4，MAINL-R和中心信号分配开关 |  |  |
| 58 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 59 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 |  |  |
|  |  | 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 |  |  |
|  |  | 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 |  |  |
| 60 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |
| 61 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 |  |  |
|  |  | 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 |  |  |
| 62 | 无线话筒 | 1.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |  |  |
|  |  | 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 |  |  |
|  |  | 6.输出功率:3mW~30mW。 |  |  |
| 63 | 支架 | 高度：160-200mm | 套 | 4 |
| 64 | 支架 | 高度：980-1680mm | 套 | 4 |
|  |  | 斜杠：550-900mm |  |  |
| 65 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 | 套 | 2 |
|  |  | 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 |  |  |
|  |  | 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |  |  |
|  |  | 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 |  |  |
|  |  | 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 |  |  |
|  |  | 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用电容式（头戴话筒），输出功率:3mW~30mW。 |  |  |
| 66 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 | 对 | 1 |
|  |  | 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 |  |  |
|  |  | 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |  |  |
| 67 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |  |  |
| 68 | DVD播放器 | 颜色：黑色 | 台 | 1 |
|  |  | 类别：蓝光DVD |  |  |
|  |  | 机身功能：1080p |  |  |
|  |  | 支持：逐行扫描 |  |  |
|  |  | 输出端口：HDMI*1 同轴*1 |  |  |
|  |  | 输入端口：USB*1 网络接口*1 |  |  |
|  |  | 读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW |  |  |
|  |  | USB支持视频格式：Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, RMVB, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG, srt for 2 byte code characters |  |  |
|  |  | USB支持音频格式：AAC, MP3, HEAAC v.1/v.2/level2, WMA9 Standard, LPCM, FLAC, Dolby Digital, WMA10 Pro, Vorbis, Monkey's Audio |  |  |
|  |  | USB支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, MPO |  |  |
|  |  | 规格电源：220V-240V交流电, 50Hz/60Hz |  |  |
|  |  | 包装尺寸：270*275*70mm |  |  |
|  |  | 产品尺寸：230×194×39mm |  |  |
|  |  | 包装重量：0.9kg |  |  |
|  |  | 产品重量：0.8kg |  |  |
|  |  | 特性：网络视频，流畅的无线连接，屏幕镜像，多屏遥控，特丽魅彩 色彩技术，3D功能 简约造型，USB媒体播放 |  |  |
| 69 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 只 | 2 |
| 70 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm | 只 | 8 |
|  |  | 2.臂杆长度:440mm |  |  |
|  |  | 3.箱体固定杆长度:165mm |  |  |
| 71 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 |  |  |
|  |  | 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |  |  |
| 72 | 机柜 | 42U | 套 | 1 |
| 73 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 34 |
| 74 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 75 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 米 | 100 |
| 76 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 | 800 |
| 77 | 辅材 | 接插件、专用插座等 | 批 | 1 |
| 十、信息发布系统 |
| （一）篮球馆室内全彩LED显示屏（P2.0) |
| 1 | ★全彩显示屏体 | 1 投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 | 平方 | 13.82 |
|  |  | 2 显示屏有效显示尺寸为4.8m*2.88m（按照项目修改尺寸）。 |  |  |
|  |  | 3 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 |  |  |
|  |  | 4 LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 |  |  |
|  |  | 5 LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm |  |  |
|  |  | 6 投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 |  |  |
|  |  | 7 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 |  |  |
|  |  | 8 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 |  |  |
|  |  | 9 组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 |  |  |
|  |  | 10 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% |  |  |
|  |  | 11 按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ |  |  |
|  |  | 12 LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； |  |  |
|  |  | 13 LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； |  |  |
|  |  | 14 LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 |  |  |
|  |  | 15 按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 46 |
| 3 | 电源线 | 220V电源线 | 根 | 46 |
| 4 | 全彩接收卡 | 全彩接收卡 | 张 | 31 |
|  |  | 1. 单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据； |  |  |
|  |  | 2. 采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |  |  |
|  |  | 4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 |  |  |
| 5 | 排线网线套包 | 排线网线套包 | 套 | 31 |
| 6 | 控制系统 | 二合一视频控制器 | 台 | 1 |
|  |  | 1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 |  |  |
|  |  | 2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 |  |  |
|  |  | 3. 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 |  |  |
|  |  | 4. 支持输入源一键切换。 |  |  |
|  |  | 5. 支持外置独立音频。 |  |  |
|  |  | 6. 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 |  |  |
|  |  | 7. 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 |  |  |
|  |  | 8. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 |  |  |
|  |  | 9. 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。 |  |  |
|  |  | 10. 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 |  |  |
|  |  | 11. 支持通过 RS232 协议连接中控设备。 |  |  |
|  |  | 12. 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等 |  |  |
|  |  | 13. 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制 |  |  |
| 7 | 框架+箱体 | 简易箱体-后维护；镀锌钢材，高强度钢材制作，不易变形； | 平方 | 13.82 |
|  |  | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； |  |  |
|  |  | 镀锌管框架 |  |  |
|  |  | 包边(户内铝塑板,拉丝不锈钢) |  |  |
| 8 | 配电柜 | 20KW；1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 20KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 4、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| 9 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 3 |
| 10 | 动力线 | YJV-5*4国标线材 | 米 | 30 |
| 11 | 电脑同屏器 | 画面同步传输，HDMI高清办公会议，企业级点对点无线投屏，，适用笔记本电脑主机连接视频处理器，无线投屏器+Typec转HDMI转接头。 | 台 | 1 |
| （二）东林之競室内显示屏 |
| 1 | 液晶电视机 | 98英寸 | 台 | 2 |
|  |  | 4k超高清（3840×2160） |  |  |
|  |  | 全面屏4K超清 |  |  |
|  |  | 2*12.5W扬声器 |  |  |
|  |  | HDMI接口 |  |  |
|  |  | 内存：2GB+32GB |  |  |
| （三）校门口室外全彩LED显示屏（P3) |
| 1 | ★全彩显示屏体 | P3户外全彩； | 平方 | 4.61 |
|  |  | 1 显示屏像素点间距3.076mm，表贴三合一封装。显示屏有效显示尺寸为2.88m*1.6m（按照项目修改尺寸）。 |  |  |
|  |  | 2 亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； |  |  |
|  |  | 3 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； |  |  |
|  |  | 4 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内； |  |  |
|  |  | 5 显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm。 |  |  |
|  |  | 6 100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit； |  |  |
|  |  | 7 显示屏发光点中心距偏差＜1%； |  |  |
|  |  | 8 显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°， 亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内。 |  |  |
|  |  | 9 LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与 环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 |  |  |
|  |  | 10 模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹； |  |  |
|  |  | 11 具备防蓝光护眼功能，对皮肤 /眼睛（视网膜）危害值为无害类。 |  |  |
|  |  | 12产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能； |  |  |
| 2 | 开关电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 23 |
| 3 | 电源线 | 220V电源线 | 根 | 23 |
| 4 | 全彩接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； | 张 | 5 |
|  |  | 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
| 5 | 排线网线套包 | 排线网线套包 | 套 | 5 |
| 6 | 控制系统 | 播放器；1. 4 核处理器，主频 1.2GHz ，支持 1080P 的视频硬解码 | 台 | 1 |
|  |  | 2. 1GB 运行内存 l板载 32GB 内部存储空间，用户可用 28GB |  |  |
|  |  | 3. 支持 65 万像素点带载能力，最宽 1920 像素，最高 1080 像素。 |  |  |
|  |  | 4. 支持百兆有线网络，支持立体音频输出，支持 U 盘节目导入播放 |  |  |
|  |  | 5. 支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 |  |  |
|  |  | 6. 支持 4G 模块，可以通 过 4G 网络连接互联网。 |  |  |
|  |  | 7. Android 操作系统软件Android 终端应用软件 |  |  |
|  |  | 8. PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 l |  |  |
|  |  | 9. 集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控 |  |  |
| 7 | 箱体 | 防水箱体-后维护 | 平方 | 5 |
|  |  | 组装测试 |  |  |
| 8 | 室外框架 | 2.88*1.6米 | 平方 | 5 |
|  |  | 包边（铝塑板,不锈钢） |  |  |
| 9 | 主动力线 | YJV-5*4国标线材 | 米 | 80 |
| 10 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 3 |
| 11 | LED智能电箱 | 10KW；1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 10KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 4、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| 12 | 框架承载力检测 | 1:结构体系检查2:钢结构焊接框架图纸测绘3:结构完损状况检测4:承载力计算 | 次 | 1 |
| （四）下沉式广场接送室外全彩LED显示屏（P3) |
| 1 | ★全彩显示屏 | P3户外全彩； | 平方 | 14.1 |
|  |  | 1 显示屏像素点间距3.076mm，表贴三合一封装。投标产品显示屏有效显示尺寸为4.88m*2.88m（按照项目修改尺寸），要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 |  |  |
|  |  | 2 亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； |  |  |
|  |  | 3 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； |  |  |
|  |  | 4 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内； |  |  |
|  |  | 5 显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm |  |  |
|  |  | 6 100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit； |  |  |
|  |  | 7 显示屏发光点中心距偏差＜1% |  |  |
|  |  | 8 显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°， 亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内。 |  |  |
|  |  | 9 LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与 环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 |  |  |
|  |  | 10 模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹； |  |  |
|  |  | 11 具备防蓝光护眼功能，对皮肤 /眼睛（视网膜）危害值为无害类。 |  |  |
|  |  | 12 产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能； |  |  |
| 2 | 全彩发送一体机 | 1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 | 张 | 1 |
|  |  | 2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 |  |  |
|  |  | 3. 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 |  |  |
|  |  | 4. 支持输入源一键切换。 |  |  |
|  |  | 5. 支持外置独立音频。 |  |  |
|  |  | 6. 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 |  |  |
|  |  | 7. 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 |  |  |
|  |  | 8. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 |  |  |
|  |  | 9. 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。 |  |  |
|  |  | 10. 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 |  |  |
|  |  | 11. 支持通过 RS232 协议连接中控设备。 |  |  |
|  |  | 12. 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等 |  |  |
|  |  | 13. 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制 |  |  |
| 3 | 全彩接收卡 | 1. 单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据； | 张 | 30 |
|  |  | 2. 采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |  |  |
|  |  | 4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 |  |  |
| 4 | 开关电源 | 节能4.5V200W | 台 | 68 |
| 5 | 电源线 | 电源连接线 | 套 | 68 |
| 6 | 排线网线 | 排线网线 | 套 | 30 |
| 7 | 箱体 | 防水箱体-后维护；防水箱体-后维护；防水箱体-后维护；镀锌钢材，高强度钢材制作，不易变形；安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； | 平方 | 14 |
|  |  | 组装测试 |  |  |
| 8 | 室外框架 | 4.88m*2.88m | 平方 | 14 |
|  |  | 包边（铝塑板,不锈钢） |  |  |
| 9 | 主动力线 | YJV-5*4国标线材 | 米 | 80 |
| 10 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 3 |
| 11 | LED智能电箱 | 1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 20KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； |  |  |
|  |  | 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 4、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| （五）操场室外全彩LED显示屏（P4) |
| 1 | ★全彩显示屏体 | 户外P4全彩； | 平方 | 35.84 |
|  |  | 1 显示屏有效显示尺寸为8m*4.48m（按照项目修改尺寸）。 |  |  |
|  |  | 2 亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； |  |  |
|  |  | 3 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； |  |  |
|  |  | 4 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内； |  |  |
|  |  | 5 显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm； |  |  |
|  |  | 6 100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit； |  |  |
|  |  | 7 显示屏发光点中心距偏差＜1%； |  |  |
|  |  | 8 显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°， 亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内； |  |  |
|  |  | 9 LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与 环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 |  |  |
|  |  | 10 模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹； |  |  |
|  |  | 11具备防蓝光护眼功能，对皮肤 /眼睛（视网膜）危害值为无害类。 |  |  |
|  |  | 12产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能； |  |  |
| 2 | 开关电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 185 |
| 3 | 电源线 | 220V电源线 | 根 | 185 |
| 4 | 全彩接收卡 | 全彩接收卡；1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； | 张 | 65 |
|  |  | 2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  |  |
| 5 | 排线网线套包 | 排线网线套包 | 套 | 65 |
| 6 | 控制系统 | 播放处理器；1. 包含：一路USB，一路HDMI输入，一路HMDI输出，一路音频输出接口，4路千兆网口输出； | 台 | 1 |
|  |  | 2. 支持8 核处理器，主频 1.5GHz；支持 2GB 运行内存、板载 8GB 内部存储空间，用户可用 4GB，可U盘扩展128G。 |  |  |
|  |  | 3. 支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码； |  |  |
|  |  | 4. 支持4 路输出网口，支持 230 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1920 像素。 |  |  |
|  |  | 5. 支持千兆有线网络、支持立体音频输出 。 |  |  |
|  |  | 6. 支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 |  |  |
|  |  | 7. 支持双wifi（AP和station）。 |  |  |
|  |  | 8. 支持4G联网功能； |  |  |
|  |  | 9. 支持内外视频源切换。 |  |  |
| 7 | 箱体 | 防水箱体-后维护；防水箱体-后维护；防水箱体-后维护；镀锌钢材，高强度钢材制作，不易变形；安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； | 平方 | 36 |
|  |  | 组装测试 |  |  |
| 8 | 室外框架 | 8m*4.48m | 平方 | 36 |
|  |  | 包边（铝塑板,不锈钢） |  |  |
| 9 | 主动力线 | YJV-5*6国标线材 | 米 | 80 |
| 10 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 6 |
| 11 | LED智能电箱 | 1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 30KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； |  |  |
|  |  | 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 3、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| 12 | 框架承载力检测 | 1:结构体系检查；2:钢结构焊接框架图纸测绘；3:结构完损状况检测；4:承载力计算 | 次 | 1 |
| （六）操场室外LED屏（P10) |
| 1 | ★显示屏 | 户外P10单红11.84m*0.8m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接。采用户外防水模组拼装；像素组成：1红；模组尺寸：320mm×160mm；点间距：10mm；像素点：10000点数/m2；模组分辨率：32点×16点；管芯型号：SMD表贴；视角：左右160°；上下：160°；屏体亮度≥3000mcd/㎡，标准平均功率（W/m2）200W/m2：标准最大功率（W/m2）：400W/m2；平均无故障时间：≥5000小时；使用寿命：≥10万小时；盲点率：小于万分之一；推荐最小观看距离：5m-100m；扫描方式：恒流；控制方式：网络方式。 | 平方 | 9.47 |
| 2 | 开关电源 | 节能4.5V200W | 台 | 47 |
| 3 | 电源线 | 220V三芯电源线 | 根 | 47 |
| 4 | 控制系统 | 控制卡 | 张 | 1 |
| 5 | 其它 | 9045铝合金 | 米 | 26 |
|  |  | 龙骨6个高 | 根 | 38 |
| 6 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |
| 十一、多媒体会议系统 |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω | 只 | 2 |
|  |  | 2.频响：70Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 3.额定功率：120W |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：96dB/W/M |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)90°(V)70° |  |  |
|  |  | 6.高音：1.3"高音单元×1 |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计。 |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式。 |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W |  |  |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 |  |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |  |  |
|  |  | 3、输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 |  |  |
|  |  | 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 |  |  |
|  |  | 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 |  |  |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |
| 7 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm | 只 | 2 |
|  |  | 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |  |  |
| 8 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 只 | 1 |
| 9 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 |  |  |
|  |  | 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 |  |  |
|  |  | 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 |  |  |
|  |  | 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 |  |  |
|  |  | 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 |  |  |
|  |  | 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 |  |  |
| 10 | ★交互式一体机 | 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160； | 台 | 1 |
|  |  | 2、屏体亮度≥400cd/ M2,色彩覆盖率（NTSC）≥85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度； |  |  |
| 11 | 会场终端 | 1、终端1台，支持单路显示 | 套 | 2 |
|  |  | 2、12倍光学变焦摄像头1台 |  |  |
|  |  | 3、8米半径全向拾音麦1只 |  |  |
|  |  | 4、1080P/30双流，支持H.264协议 |  |  |
|  |  | 5、NP30无线传屏器1只 |  |  |
| 12 | 云固定会议室 | 1间，最大100软件端接入 | 年 | 5 |
| 13 | 云存储 | 共享100G。学校开通后台共享存储，会议培训、教研会议、微课等录制，支持下载链接转发、在线回看等。 | 年 | 5 |
| 14 | 机柜 | 24U | 套 | 1 |
| 15 | 机柜 | 18U | 套 | 1 |
| 16 | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 7 |
| 17 | 音频连接线 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 5 |
| 18 | HDMI | 5米 | 根 | 1 |
| 19 | HDMI高清线 | 15米 | 根 | 1 |
| 20 | DVI转HDMI高清线 | 15米 | 根 | 1 |
| 21 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 | 100 |
| 22 | 网线 | 六类网线 | 米 | 100 |
| 23 | 其他辅材 | 接插件、专用插座等 | 批 | 1 |
| 十二、校园电视台系统 |
| 1 | 真三维虚拟抠像系统 | 硬件部分： | 套 | 1 |
|  |  | 1、单核主频不低于4.5GHZ、16GBDDR4内存 2*8双通道、硬盘1TB固态硬盘、不低于8G独立显卡、千兆网卡、2个USB2.0、4个USB3.0； |  |  |
|  |  | 2、视频输入：SDI IN×4、HDMI IN×1、NDI IN×6、Stream×6分辨率最高3840×2160； |  |  |
|  |  | 3、内置数字调音台，音频加嵌及解嵌，提供6组硬件推子调节音量及6组硬件开关控制声音选择，立体声×1输出，播出监听Ф3.5×1； |  |  |
|  |  | 4、16×2切换按键及T型阻尼切换推杆，包括8讯道以上虚拟机位（特写、中景、全景、大摇臂等功能），4讯道以上外部摄像机信号，4讯道以上本地资源； |  |  |
|  |  | 5、硬件三维摇杆控制PGM及PVW虚拟镜头的推拉摇移，实现双大摇臂镜头的推拉摇移，同时设有摇臂精准控制按键，便于进行镜头精准控制； |  |  |
|  |  | 6、特技切换台：内置16路切换台，16×2切换按键及T型阻尼切换推杆，16通道特技切换台包括8通道虚拟机位，6通道外部信号，2通道本地资源（视频、图像、PPT、VGA、视频回放），提供CUT键及TAKE键； |  |  |
|  |  | 软件部分： |  |  |
|  |  | 1、先进的色键技术，实现广播级专业蓝（绿）抠像，没有噪点、没有蓝边，成像清晰，边缘分明，立体感强，独特的消色功能可纠正由于蓝(绿)背景造成的人物皮肤上的淡蓝(或绿)色反光，消除颜色溢出，使人或物体的边缘更加自然。并能对透明动态液体、烟雾、发丝等进行清晰抠像； |  |  |
|  |  | 2、无轨虚拟演播系统，支持多个虚拟机位一键切换功能，无需真实摄像机移动，自动模拟专业的摇臂摄像机，拉远、拉近、中景、近景、特写等场景拍摄，同时可以通过硬件三维控制摇杆，分别控制PGM及PVW虚拟镜头的推拉摇移，实现双大摇臂镜头的推拉摇移，同时设有摇臂精准控制按键，便于进行镜头精准控制； |  |  |
|  |  | 3、三维虚拟演播室系统内置色键；快捷一键抠像功能，并能独立保存和调用不同的的抠像参数设置；可以用三维摇杆来控制人物、场景的运动，轻松实现各种推拉摇移的动作；实时更换虚拟场景中虚拟大屏素材的功能； |  |  |
|  |  | 4、虚拟大屏功能。虚拟大屏可以播放内部及外部插入视频、动画、图片等多媒体素材，虚拟大屏内容可一键切换至全屏。具有多媒体素材实时添加、播控等功能。虚拟大屏播放内容可一键切换到虚拟特写、近景、中景镜头画面同时可与摄像机镜头一键切换； |  |  |
|  |  | 5、内置CG-Alaph字幕及在线包装系统，实现十层以上的Alaph动态字幕、角标及台标等，三维物体及光效、动态材质、DVE直通视频、视频素材等多种方式实现直播节目的全方位视觉包装（投标时提供产品功能截图）； |  |  |
|  |  | 6、内置切换台功能，多个场景之间可实时切换，支持多种切换转场特效，且转场速度快慢可调； |  |  |
|  |  | 7、提供本地录制单元，可支持高清帧内压缩MEPG2视音频文件的本地录制，录制分辨率可选1920×1080、3840×2160，采集帧率25fps； |  |  |
|  |  | 8、 流媒体直播功能：系统可将在播的节目实时编码输出流媒体，推动视频服务器发布向多用户发布。 |  |  |
|  |  | 9、通过流媒体服务器可支持无限制客户在线同时观看，支持rtmp协议流媒体； |  |  |
|  |  | 10、配合摄控一体机，实现带追踪的真三维虚拟演播室，当摄像机物理移动时三维虚拟场景同步实时跟随移动。 |  |  |
|  |  | 11、操作界面支持PVW（预监）和PGM（节目）同时显示 |  |  |
|  |  | 12、提供不少于30套专业虚拟场景； |  |  |
|  |  | 13、流媒体直播-网络视频直播系统（内置在主机中） |  |  |
| 2 | 摄像机 | 1英寸859万像素CMOS | 套 | 2 |
|  |  | 4K 24.5mm超大广角，15倍光学变焦莱卡镜头 |  |  |
|  |  | 超级快速区域对焦 |  |  |
|  |  | 业界先进的升级版5轴防抖 |  |  |
|  |  | 13个外置用户功能键（机身9个+屏幕4个） |  |  |
|  |  | 15倍光学变焦镜头：24.5mm广角和15倍光学变焦。 |  |  |
| 3 | 摄像机三脚架 | 广播级专业三脚架 | 套 | 2 |
|  |  | 最高工作高度1800mm收缩高度930mm最大负荷4kg产品重量2.9kg |  |  |
|  |  | (1)云台的液压阻尼系统能够保证DV或者摄象机全方位转动，平滑柔和 |  |  |
|  |  | (2)每个脚管可独立调整三个角度，以适应不同地面的要求 |  |  |
|  |  | (3)经特殊加工处理的橡胶脚套，可以保证三脚架在绝大部分材质的地面牢固定住，防止打滑摄像机三脚架 |  |  |
| 4 | ★曲线显示器 | 27英寸 1800R曲面 FHD高清 窄边框 | 台 | 2 |
| 5 | 硬盘存储 | NAS存储，容量10T | 套 | 1 |
| 6 | 播音题词器含笔记本 | 19寸超高亮提词器 | 套 | 1 |
|  |  | 超高亮提词器，采用最新防眩显示技术，播出不中断、不闪烁，更新速度快。控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）。 |  |  |
|  |  | 1.发射罩 |  |  |
|  |  | 2.托架、分光镜 |  |  |
|  |  | 3.VGA分配器 |  |  |
|  |  | 4.VGA分配器输入电缆 |  |  |
|  |  | 5.VGA延长电缆 |  |  |
|  |  | 6.遥控器、遥控器延长电缆 。 |  |  |
|  |  | 7.显示屏带滑槽支撑托架 |  |  |
|  |  | 8.19寸液晶超高亮显示器 |  |  |
|  |  | 9.三脚架及脚轮 |  |  |
| 7 | 抠像灯 | 1、4*55三基色柔光灯3盏（含5米纯铜电源线 四页挡板） | 套 | 1 |
|  |  | 2：55W/954灯管12支 （默认色温：5400K |  |  |
|  |  | 3：1000W聚光灯 2盏 （轮廓光） |  |  |
|  |  | 4：1000W专业调光器2个 |  |  |
|  |  | 5：1000W聚光灯灯泡4支 |  |  |
| 8 | 抠图绿幕 | 绿幕：7*4.5m | 套 | 1 |
|  |  | 支架：3*2.8m |  |  |
|  |  | 电动升降 |  |  |
| 9 | 播音话筒 | 频率范围：20—20000 Hz | 支 | 1 |
|  |  | 最大声压级：138dB |  |  |
|  |  | 阻抗：150Ω |  |  |
|  |  | 灵敏度度：-34dB(20mV/Pa) |  |  |
|  |  | 工作电压：DC11-52V |  |  |
|  |  | 指向性：超心型 |  |  |
|  |  | 信噪比：≥78dB |  |  |
| 10 | 无线领夹话筒 | 用途：专业录音类型：电容麦传输方式：无线供电方式：可换电池使用方式：领夹式 全指向型话筒，金属材质，体积更小 | 支 | 2 |
|  |  | 更加平稳的频率响应，自然还原声音 |  |  |
|  |  | 腰包发射器： |  |  |
|  |  | 全金属外壳，更加耐用 |  |  |
|  |  | 黑色机身，与专业摄像机更加匹配 |  |  |
|  |  | 采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 |  |  |
|  |  | 体积更加小巧，更加方便携带 |  |  |
|  |  | 发射功率可在30mW和5mW之间选择 |  |  |
|  |  | 工作频段: 758.125 – 781.875MHz |  |  |
|  |  | 2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW） |  |  |
|  |  | 尺寸:63 x 82.5 x 18.7mm (W/H/D) |  |  |
|  |  | 带有Mic/LINE切换开关，可选择麦克风与线路输入 |  |  |
|  |  | 重量145克（含电池） |  |  |
|  |  | 便携式接收器： |  |  |
|  |  | 全金属外壳，更加耐用 |  |  |
|  |  | 黑色机身，与专业摄像机更加匹配 |  |  |
|  |  | 采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 |  |  |
|  |  | 空间分集接收系统保障稳定的射频接收 |  |  |
|  |  | 天线的角度可调有利于消除信号失落现象，并且安装便利 |  |  |
|  |  | 使用2节5号电池，可连续工作6个小时 |  |  |
|  |  | 尺寸：63 x 104.5 x 22 mm |  |  |
|  |  | 重量205克，包括电池 |  |  |
|  |  | 液晶显示屏可以提供扩展信息如：工作通道编号及其频率，发射器电池状态及累计工作时间等等 |  |  |
| 11 | 无线手持话筒 | UWP-D数字音频处理可确保出色音质 | 支 | 2 |
|  |  | 大显示屏和小尺寸接收器 |  |  |
|  |  | 快速且简单的通道扫描 |  |  |
|  |  | 自动通道设置模式 |  |  |
|  |  | 宽频率范围 |  |  |
|  |  | 真分集式接收系统 |  |  |
| 12 | 监听系统 | 音箱 ，频率响应：45 Hz - 22 kHz | 台 | 2 |
|  |  | 交叉频率：2.5 kHz |  |  |
|  |  | 低音功率：60瓦 |  |  |
|  |  | 高音功率：40瓦 |  |  |
|  |  | 输入阻抗：20 千欧平衡，10千欧不平衡 |  |  |
|  |  | 尺寸（高x宽x深）：12.5“x 8.4”x 9.8“（318mm x 213mm x 249mm） |  |  |
|  |  | 重量（不含包装）：16磅，7.5公斤 |  |  |
|  |  | 10通道调音台 | 台 | 1 |
|  |  | 多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) |  |  |
|  |  | 1立体声母线 |  |  |
|  |  | 1 AUX (包括FX) |  |  |
|  |  | D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 |  |  |
|  |  | 单旋钮压缩器 |  |  |
|  |  | 单声道输入通道上的PAD开关 |  |  |
|  |  | +48V幻象供电 |  |  |
|  |  | XLR平衡输出 |  |  |
|  |  | 金属机身 |  |  |
|  |  | 外观尺寸(W×H×D)： 244 mm x 71 mm x 294 mm |  |  |
| 13 | 嘉宾访谈系统 | 1、视频发布模块：支持录播机录像文件自动上传到校平台待处理资源中心，经过管理员审核并发布该视频文件在学校资源首页展示。能对视频资源进行分门别类编辑制作，在上传过程中资源管理平台所自带的视频截取工具可以自动截取片段及画面，作为视频节目的缩略图。管理员可对待审核的资源进行审核、发布、修改。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、视频交互模块：支持直播服务器的接入，支持交互活动的设置与管理，满足教研活动及会议活动的个性定制，支持师生网络在线课堂互动功能，支持多课堂本地及异地音视频实时交互教学，可摆脱现实当中交流的时间和地点的限制。 |  |  |
|  |  | 3、支持视频标注索引及播放器的个性设置等功能。可对视频进行进行添加片头、片尾、标注、切片、索引等编辑，挂角等形式宣传本校精品课例及优秀教师等资源，可设置皮肤外观、logo、右侧菜单（清晰度、对比度、画面比例、分享按钮、片尾的推荐视频是否显示等）； |  |  |
|  |  | 4、视频转换功能：平台支持flv、avi、wmv、mpg、mp4等多种视频格式，并在上传过程中自动转码为FLV格式。其转码码流和视频分辨率可调。 |  |  |
|  |  | 5、视频直播功能：系统提供直播功能，可以同时直播WMV及FLV,直播时提供师生互动栏目；可对课堂实时点评、提问、回答等操作；提供直播模式与会议模式，可进行网络课堂直播与互动交流，参与用户只需配备单台PC耳麦、摄像头，直接访问直播间地址即可； |  |  |
|  |  | 6、用户管理功能：系统需对用户、用户组具有完善的管理功能。可以通过用户审核、角色管理、权限管理、群组管理等方式管理用户对资源的访问权限。 |  |  |
|  |  | 7、信息发布功能：支持信息发布，公告通知，信息分类等设置。 |  |  |
|  |  | 8、分类设置功能：可按主题、年级，不同老师，科目，单元等分类设置。 |  |  |
|  |  | 9、提供资源搜索、提供信息检索功能，输入关键字系统检索出满足条件的信息。 |  |  |
|  |  | 资源搜索：支持文档课件（doc,xls,ppt,flash,txt,pdf等）在线浏览观看与下载。并可以与视频进行关联。 |  |  |
|  |  | 10、提供Banner广告、图片广告，管理员可以在线轻松、快捷、方便的发布、编辑信息，同时也可以随意自行设计、修改等。 |  |  |
|  |  | 11、可对网站的流量进行统计，统计直观、准确。统计包括网站的总访问量、日访问量、平均访问量等。 |  |  |
|  |  | 12、数据库备份：自定义数据库的备份路径，进行数据库备份13、采用B/S架构，在浏览器下直接使用，不需要安装任何插件，实现直播、点播、录制、视频管理、在线编辑等功能。支持IE、Firefox、Chrome、Safari等各种浏览器，支持HTML5直接发布，智能手机及移动平板机（iPhone、iPad及Android）可直接观看嘉宾访谈直播。 |  |  |
| 14 | 流媒体系统服务器 | 产品类别机架式 | 套 | 1 |
|  |  | 产品结构1U |  |  |
|  |  | CPU频率1.7GHz |  |  |
|  |  | 标配CPU数量1颗 |  |  |
|  |  | 最大CPU数量2颗 |  |  |
|  |  | 制程工艺14nm |  |  |
|  |  | 三级缓存20MB |  |  |
|  |  | 总线规格QPI 6.4GT/s |  |  |
|  |  | CPU核心八核 |  |  |
|  |  | CPU线程数八线程 |  |  |
|  |  | 主板 |  |  |
|  |  | 扩展槽Risers 含最高6，x8 PCIe插槽+1，x16 PCIe插槽 |  |  |
|  |  | 内存 |  |  |
|  |  | 内存类型RDIMM |  |  |
|  |  | 内存容量16GB |  |  |
|  |  | 内存描述16GB RDIMM，2400MT/s，双列，x8 带宽 |  |  |
|  |  | 存储 |  |  |
|  |  | 硬盘接口类型SAS |  |  |
|  |  | 标配硬盘容量1800GB |  |  |
|  |  | 硬盘描述600GB*3 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 内部硬盘架数最大支持8块2.5英寸硬盘 |  |  |
|  |  | 热插拔盘位支持热插拔 |  |  |
| 15 | 机柜 | 高1.2米22U 网络服务器 | 套 | 1 |
| 16 | 线材 | 1、专业话筒线30米1条 | 套 | 1 |
|  |  | 2、高清（HD-SDI）视频线20米1条、 |  |  |
|  |  | 3、专业音频线20米1条、HDMI线 10米 1条 、5米2条 |  |  |
|  |  | 4、30米VGA线、HDMI线SDI线及其它接头 |  |  |
| 17 | 视频直播云服务 | 直播发布、直播管理、直播回顾、多频道管理 | 套 | 1 |
|  |  | 可发布课程、宣传片、微电影等视频内容 |  |  |
|  |  | 五年视频云服务，云服务平台分视频流量计费和存储计费两方面。视屏流量 10T，存储空间200G |  |  |
| 18 | 直播机 | 工作界面：5寸屏幕;视频输入接口： HDMI，USB;视频压缩格式： H.264;音频压缩标准： AAC（48k）;音频输入格式： 32kHz，44.1kHz，48kHz，16-bit；视频输入格式： 540P，720P，1080i，1080P；网络功能 WiFi 2.4G 4G网络 全网通 | 台 | 1 |
|  |  | 有线宽带；电源参数 电源接口： DC12V/1.5A；电流频率： 50Hz/60Hz |  |  |
|  |  | 电池容量： 7.4V/9000mAh；直播功能：画中画，多水印，比赛记分牌，滚动字幕 |  |  |
| 19 | ★全彩显示屏体 | 1 投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 | 平方 | 18.02 |
|  |  | 2 显示屏有效显示尺寸为5.12m*3.52m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接。 |  |  |
|  |  | 3 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 |  |  |
|  |  | 4 LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 |  |  |
|  |  | 5 LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm |  |  |
|  |  | 6 投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 |  |  |
|  |  | 7 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 |  |  |
|  |  | 8 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 |  |  |
|  |  | 9 组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 |  |  |
|  |  | 10 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% |  |  |
|  |  | 11 按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ |  |  |
|  |  | 12 LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； |  |  |
|  |  | 13 LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； |  |  |
|  |  | 14 LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 |  |  |
|  |  | 15 按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 |  |  |
| 20 | 开关电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 62 |
| 21 | 电源线 | 220V电源线 | 根 | 62 |
| 22 | 全彩接收卡 | 全彩接收卡；1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； | 张 | 40 |
|  |  | 2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  |  |
| 23 | 排线网线套包 | 排线网线套包 | 套 | 16 |
| 24 | 控制系统 | 二合一视频控制器； | 台 | 1 |
|  |  | 1. 输入接口：2 ×HDMI 1.4，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：10 路千兆网口 |  |  |
|  |  | 2. 最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 |  |  |
|  |  | 3. 1 路 HDMI输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 |  |  |
|  |  | 4. 支持 HDMI 伴随音频输入 |  |  |
|  |  | 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 |  |  |
|  |  | 6. 支持通过多功能卡进行音频输出 |  |  |
|  |  | 7. 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 |  |  |
|  |  | 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节 |  |  |
|  |  | 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整 |  |  |
|  |  | 10. 强大视频处理能力、搭载画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 |  |  |
|  |  | 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 |  |  |
|  |  | 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 |  |  |
|  |  | 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 |  |  |
|  |  | 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份 ，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 |  |  |
|  |  | 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |  |  |
| 25 | 钢架 | 钢架；国标镀锌钢材，高强度钢材制作，不易变形； | 平方 | 18 |
|  |  | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； |  |  |
|  |  | 不锈钢包边 |  |  |
| 26 | 配电柜 | 20KW；1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 20KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 3、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| 27 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 3 |
| 28 | 动力线 | YJV-5*6国标线材 | 米 | 30 |
| 29 | 电脑同屏器 | 画面同步传输，HDMI高清办公会议，企业级点对点无线投屏，，适用笔记本电脑主机连接视频处理器，无线投屏器+Typec转HDMI转接头。 | 台 | 1 |
| 十三、校园录音棚系统 |
| 1 | 音频处理工作站 | 主频≥3GHz 固态硬盘≥512GB 内存≥8G DDR4 机械硬盘≥1000G | 台 | 1 |
| 2 | ★显示器 | 屏幕尺寸: 27英寸，屏幕比例: 16:9接口类型: HDMI垂直可视角度: 178°面板类型: IPS平均亮度: 300cd/m^2分辨率: 1920*1080（全高清）水平可视角度: 178°刷新率: 75Hz | 台 | 1 |
| 3 | 音频接口 | 2路话筒输入、2路线路输入 | 台 | 1 |
|  |  | 4通道输出 |  |  |
|  |  | 1个监听耳机接口 |  |  |
|  |  | 便携式96kHz高级音频接口 |  |  |
|  |  | 通过单根以太网线（超五类/六类）连接 |  |  |
|  |  | 话筒增益：0 ~ +70dB |  |  |
|  |  | 线路增益：+6~ +30dB |  |  |
|  |  | 频率范围：10Hz -100kHz（-3dB） |  |  |
|  |  | 失真：0.005% |  |  |
|  |  | 最大输出电平：+22dBu |  |  |
|  |  | 输出阻抗：50Ω |  |  |
|  |  | 谐波失真：0.005% |  |  |
| 4 | 录音软件 | 最大同步音轨数量 @48/96/192 kHz) 256/128/64(多达768/384/192)² | 套 | 1 |
|  |  | 音频录制 (同时最大音轨数量) 64 |  |  |
|  |  | 乐器轨道 128 |  |  |
|  |  | MIDI 512 |  |  |
|  |  | 辅助 512 |  |  |
|  |  | 母线 256 |  |  |
|  |  | 视频 64 |  |  |
| 5 | 电子管话筒 | 拾音器类型:电子管甲类放大 | 只 | 1 |
|  |  | 指向性:心形,全指向,8字形 |  |  |
|  |  | 频率响应:20Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 灵敏度:180mV/Pa a 1kHz(1Pa=94 db SPL) |  |  |
|  |  | 输出阻抗:50Ω |  |  |
|  |  | 额定负载阻抗:>1kΩ |  |  |
|  |  | 最大声压级:134 db SPL(2.5kΩ,0.5%THD) |  |  |
|  |  | 信噪比:84.0dB-A(IEC651) |  |  |
|  |  | 本底噪音:10.0dB-A(IEC651) |  |  |
|  |  | 动态范围:124dB(@2.5kΩ) |  |  |
|  |  | 电源规格:专用电源110/220VAC,50/60Hz |  |  |
|  |  | 重量:12kg |  |  |
| 6 | 电容话筒 | 类型：电容压力梯度传感器 | 只 | 1 |
|  |  | 指向性：心形 |  |  |
|  |  | 频率响应：20Hz - 20kHz |  |  |
|  |  | 灵敏度：21mV/Pa @ 1kHz |  |  |
|  |  | 输出阻抗：50Ω |  |  |
|  |  | 信噪比：85dB-A（DIN/IEC 651） |  |  |
|  |  | 自身噪声：8dB-A（DIN/IEC 651） |  |  |
|  |  | 最大声压级：138dB (2.5kΩ, 0.5% THD) |  |  |
|  |  | 电源需求：+48V幻象电源 |  |  |
|  |  | 体积：165×60mm |  |  |
|  |  | 重量：980g |  |  |
|  |  | 随箱附件：防震架，木制话筒盒、说明书 |  |  |
| 7 | 监听音箱 | 高频单元：1寸 | 只 | 2 |
|  |  | 低频单元：5寸 |  |  |
|  |  | 最大声压级：106dB |  |  |
|  |  | 频率响应：50Hz-35kHz（±2dB） |  |  |
|  |  | 输入接口：XLR |  |  |
|  |  | 输入阻抗：10kΩ，电子平衡，RF Filtered |  |  |
|  |  | 灵敏度：-12dBu~+6dBu，后面板10段旋钮调节 |  |  |
|  |  | 低频EQ：-2/-4/@82Hz |  |  |
|  |  | 高频EQ：-/+2dB@10kHz |  |  |
|  |  | 低频功放：60W RMS |  |  |
|  |  | 高频功放：25W RMS |  |  |
|  |  | 总谐波失真：<0.03%（@电平低于削波1dB，20-20kHz） |  |  |
| 8 | 监听耳机 | 类型动圈封闭式耳机，带封闭式驱动单元 | 个 | 1 |
|  |  | 被动衰减36.7 dB在8,000 Hz, 降噪等级 29 dB |  |  |
|  |  | 频率响应20-20,000 Hz |  |  |
|  |  | 保真度响应 TruSound™音色准确 |  |  |
|  |  | 驱动单元 40 mm，封闭式 |  |  |
|  |  | 阻抗 32 ohms |  |  |
|  |  | 灵敏度 114 dB在1 KHz 1 mW |  |  |
|  |  | 连接线 9 ft (2,750 mm)高质量双引线 |  |  |
|  |  | 插头 立体声1/8” (3.5 mm)镀金直头，带可拧上的1/4” (6.3 mm)镀金转接头 |  |  |
|  |  | 额定输入功率 500 mW |  |  |
|  |  | 最大输入功率 1,000 mW |  |  |
| 9 | 歌手监听耳机 | 频率响应：18-20，000Hz | 个 | 1 |
|  |  | 感度：115dB SPL/V |  |  |
|  |  | 输出功率：200mW |  |  |
|  |  | 阻抗：32Ω |  |  |
|  |  | 线长：2.5m (99.99% OFC) |  |  |
|  |  | 重量：190g(不含线) |  |  |
|  |  | 插头：3.5mm |  |  |
|  |  | 附件：6.3mm插头用转接头 x 1 |  |  |
| 10 | 耳机分配放大器 | 具有6组独立的高功率立体声耳机放大器 | 台 | 1 |
|  |  | 6组输入/辅助输入提供6组立体声混音 |  |  |
|  |  | 面板上DIRECTIN输入可用于附加输入讯号源，并优先于后板输入讯号源 |  |  |
|  |  | 每个通道上都有输出电平控制，单声/立体声切换及左/右哑音控制 |  |  |
|  |  | 各通道上有三个耳机输出（一个在面板，另外两个在后板） |  |  |
|  |  | 每个通道上都有一个LED输出电平指示 |  |  |
|  |  | 并联输出，用以连接另一台耳机放大器 |  |  |
|  |  | 外观尺寸（宽×深×高）：483×217×44mm |  |  |
|  |  | 重量：2.9Kg |  |  |
| 11 | 监听控制器 | 2路话筒输入、2路线路输入 | 台 | 1 |
|  |  | 4通道输出 |  |  |
|  |  | 1个监听耳机接口 |  |  |
|  |  | 便携式96kHz高级音频接口 |  |  |
|  |  | 通过单根以太网线（超五类/六类）连接 |  |  |
|  |  | 话筒增益：0 ~ +70dB |  |  |
|  |  | 线路增益：+6~ +30dB |  |  |
|  |  | 频率范围：10Hz -100kHz（-3dB） |  |  |
|  |  | 失真：0.005% |  |  |
|  |  | 最大输出电平：+22dBu |  |  |
|  |  | 输出阻抗：50Ω |  |  |
|  |  | 谐波失真：0.005% |  |  |
| 12 | 音箱支架 | 定制 | 对 | 1 |
| 13 | 防喷罩 | 坚固的金属网和框架，耐用性强 | 个 | 2 |
|  |  | 软管柔韧性好、抗弯折、可塑性强 |  |  |
|  |  | 金属防喷网具有更好的高频响应 |  |  |
|  |  | 各频段等量衰减，不影响话筒原有声音 |  |  |
|  |  | 利用物理滤噪原理，将外界噪声进行过滤 |  |  |
| 14 | 话筒支架 | 可同时调节倾角和长度 | 个 | 2 |
|  |  | 立杆两节及单臂 |  |  |
|  |  | 高度：890-1600mm |  |  |
|  |  | 臂长：680mm |  |  |
|  |  | 重量：1.85kg |  |  |
| 15 | 谱架 | 极其稳定的三节可调乐谱架设计的专业音乐家。台角是完全可调的。 | 个 | 2 |
|  |  | 高度：675-1470mm |  |  |
|  |  | 谱台尺寸：485×240×42mm |  |  |
| 16 | 耳分支架 | 高度：78-128厘米可调 上托盘规格：宽15厘米，长48.5厘米 耳机挂钩规格：长40厘米，宽度5厘米 底盘直径：54厘米 净重：5.6公斤，毛重：6.35公斤 | 个 | 1 |
| 十四、5G教育录播系统 |
| （一）移动录播 |
| 1 | 高清录播主机 | 1.1920*1080分辨率15寸及以上触控电容液晶屏，支持触控导播操作。嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.接口：不低于4路1080P无线高清视频输入，可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 |  |  |
|  |  | （1）不低于1路HDMI和1路SDI输出接口 |  |  |
|  |  | （2）不低于3路音频输入 |  |  |
|  |  | （3）不低于1音频输出 |  |  |
|  |  | （4）不低于4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 |  |  |
|  |  | 3.内置音频处理功能：EQ均衡调节、回声抑制、增益控制及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 |  |  |
|  |  | 4.采用标准H.264视频编码技术，便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。采用AAC音频编码技术， |  |  |
|  |  | 5.录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 |  |  |
|  |  | 6.整机功耗：不高于50W。工作状态下，噪声低于30分贝 |  |  |
|  |  | 7.内置存储：容量不低于1TB |  |  |
|  |  | 8.重量：＜6kg |  |  |
|  |  | 9、导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 |  |  |
| 2 | 录播软件系统 | 虚拟录播抠像软件： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持至少1路SDI摄像机画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。 |  |  |
|  |  | 2.支持蓝、绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟演播等应用。 |  |  |
|  |  | 3.支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 |  |  |
|  |  | 4.支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 |  |  |
|  |  | 5.支持虚拟蓝箱功能，无需部署抠像蓝/绿箱环境，即可通过微课录播主机输出虚拟蓝/绿箱信号，实现抠像功能。 |  |  |
|  |  | 6.支持通过虚拟蓝箱清晰可见背景内容，实现虚拟微课录制的更直观体验，避免传统抠像方式主持人“盲指”的问题。 |  |  |
|  |  | 录播在线互动软件： |  |  |
|  |  | 1.支持RTSP、H.323视频传输协议。 |  |  |
|  |  | 2.支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。投标时提供上述功能的软件界面截图。 |  |  |
|  |  | 3.支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 |  |  |
|  |  | 4.支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 |  |  |
|  |  | 5.支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 |  |  |
|  |  | 6.双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 |  |  |
|  |  | 7.录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 |  |  |
|  |  | 8.录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 |  |  |
| 3 | 高清特写摄像机 | 视频输出接口：HDMI、SDI；传感器类型：CMOS，1/2.33英寸；传感器像素：有效像素207万；焦距：22倍变焦；水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；支持水平、垂直翻转； | 台 | 3 |
|  |  | 网络流传输协议：RTP、RTSP；预置位数量：255；网络接口：RJ45；音频接口：Line In,3.5mm；通讯接口：RS232、RS422；USB接口：USB Type-A；支持的协议类型：VISCA；编码技术：视频H.265、H.264；电源支持：DC12V 2.0A、PoC。 |  |  |
| 4 | 高清摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 | 套 | 3 |
|  |  | 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 |  |  |
|  |  | 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 |  |  |
|  |  | 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 |  |  |
|  |  | 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 |  |  |
|  |  | 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 |  |  |
|  |  | 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |  |  |
|  |  | 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  |  |
| 5 | 数字无线音频套装 | （1）腰包领夹麦克风 | 套 | 1 |
|  |  | 1.载波频段：UHF500~980MHz |  |  |
|  |  | 2.调制方式：FM |  |  |
|  |  | 3.输出功率：5mW-10mW |  |  |
|  |  | 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 |  |  |
|  |  | 6.综合S/N比：>97dB |  |  |
|  |  | 7.单体：背极式驻极体 |  |  |
|  |  | 8.指向性：心形 |  |  |
|  |  | 9.频率响应：40Hz-16kHz |  |  |
|  |  | 10.灵敏度：-37dB±3dB |  |  |
|  |  | 11.最大声压级：130dB |  |  |
|  |  | （2）手持发射麦克风 |  |  |
|  |  | 1.载波频段UHF500~980MHz |  |  |
|  |  | 2.调制方式FM |  |  |
|  |  | 3.输出功率5mW-10mW |  |  |
|  |  | 4.振荡方式PLL相位锁定频率合成 |  |  |
|  |  | 5.综合S/N比>97dB |  |  |
|  |  | 6.综合T.H.D.≤1%@1KHz |  |  |
|  |  | 7.单体动圈式音头 |  |  |
|  |  | 8.指向性心形指向 |  |  |
|  |  | 9.频率响应60Hz-18kHz |  |  |
|  |  | 10.灵敏度-50dB±3dB |  |  |
|  |  | （3）手雷发射麦克风 |  |  |
|  |  | 1.频段：UHF480-960MHz |  |  |
|  |  | 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座 |  |  |
|  |  | 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换 |  |  |
|  |  | 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 |  |  |
|  |  | 5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005% |  |  |
|  |  | 6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能 |  |  |
|  |  | 7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度 |  |  |
|  |  | 8.幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压 |  |  |
|  |  | 9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座 |  |  |
|  |  | 10.连续使用时间：＞5小时 |  |  |
|  |  | 11.话筒单体：电容式拾音器 |  |  |
|  |  | 12.指向性超心型 |  |  |
|  |  | 13.频率响应40Hz-16kHz |  |  |
|  |  | 14.灵敏度-29±3dB |  |  |
|  |  | 15.最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） |  |  |
|  |  | 16.信噪比70dB（1kHz at 1Pa） |  |  |
|  |  | （4）无线接收机 |  |  |
|  |  | 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器 |  |  |
|  |  | 2.接收频率范围：500-960MHz |  |  |
|  |  | 3.频率响应：30Hz至16kHz |  |  |
|  |  | 4.信噪比96dB |  |  |
|  |  | 5.模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔 |  |  |
|  |  | 6.模拟输入电平：-50dBV |  |  |
|  |  | 7.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 |  |  |
|  |  | 8.模拟输出电平：-60dBV |  |  |
|  |  | 9.模拟输出调节范围：-12dB至+12dB |  |  |
|  |  | 10.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔 |  |  |
|  |  | 11.耳机输出电平：5mW |  |  |
| 6 | 无线网卡 | 1) 传输方式：无线 | 个 | 4 |
|  |  | 2) 接口：USB |  |  |
|  |  | 3) 无线传输速率：不小于300Mbps |  |  |
|  |  | 4) 高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz |  |  |
|  |  | 5) 支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输 |  |  |
|  |  | 6) 支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS |  |  |
| 7 | 摄像机三脚架 | 1) 脚管节数：4节 | 支 | 3 |
|  |  | 2) 最大管径：28MM |  |  |
|  |  | 3) 最小管径：16MM |  |  |
|  |  | 4) 折合高度：60 CM |  |  |
|  |  | 5) 最低工作高度：32CM |  |  |
|  |  | 6) 最高工作高度：1550 mm |  |  |
|  |  | 7) 脚管锁类型：扳扣 |  |  |
|  |  | 8) 云台类型：球形 |  |  |
| 8 | 移动电源 | 容量（mAh）：32000 | 个 | 4 |
|  |  | 电芯类型：锂聚合物电池 |  |  |
|  |  | 输入电压：20V (max) |  |  |
|  |  | 输出电压：20V (max) |  |  |
|  |  | 输出电流：DC15-24V 2A |  |  |
|  |  | 输入电流：DC15-24V 2A |  |  |
|  |  | 电量显示：支持 |  |  |
| 9 | 设备箱/线材箱 | 1) 外尺寸：L665*W490*H342mm | 个 | 1 |
|  |  | 2) 内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm |  |  |
|  |  | 3) 颜色：黑 |  |  |
| 10 | 线材 | 满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线 | 批 | 1 |
| 11 | 5G CPE | 四核1.4GHzCPU；256MB内存；三频2200M³WiFi；含5年流量，120G/年。 | 台 | 1 |
| （二）精品录播（2间） |
| 1 | 高清录播主机 | 1) 1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。 | 台 | 2 |
|  |  | 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 |  |  |
|  |  | 3) 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 |  |  |
|  |  | 4) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 |  |  |
|  |  | 5) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 |  |  |
|  |  | 6) 支持4路1080P高清视频输入。 |  |  |
|  |  | 7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 |  |  |
|  |  | 8) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 |  |  |
|  |  | 9) 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。投标时提供两种多流录制方式功能界面截图。 |  |  |
|  |  | 10) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 |  |  |
|  |  | 11) 主机含2个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； |  |  |
|  |  | 12) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 |  |  |
|  |  | 13) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 |  |  |
|  |  | 14) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 |  |  |
|  |  | 15) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 |  |  |
| 2 | 录播管理软件 | 流媒体管理软件： | 套 | 2 |
|  |  | 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 |  |  |
|  |  | 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 |  |  |
|  |  | 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 |  |  |
|  |  | 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 |  |  |
|  |  | 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 |  |  |
|  |  | 6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。投标时提供上述功能软件界面截图。 |  |  |
|  |  | 7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 |  |  |
|  |  | 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 |  |  |
|  |  | 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 |  |  |
|  |  | 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 |  |  |
|  |  | 11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 |  |  |
|  |  | 流媒体直播软件： |  |  |
|  |  | 1）支持录播一键开启“直播”功能。 |  |  |
|  |  | 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 |  |  |
|  |  | 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 |  |  |
|  |  | 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 |  |  |
|  |  | 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 |  |  |
|  |  | 6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 |  |  |
|  |  | 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 |  |  |
|  |  | 流媒体导播软件： |  |  |
|  |  | 1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 |  |  |
|  |  | 2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 |  |  |
|  |  | 3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 |  |  |
|  |  | 4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 |  |  |
|  |  | 5）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 |  |  |
|  |  | 6）具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 |  |  |
|  |  | 流媒体点播软件： |  |  |
|  |  | 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； |  |  |
|  |  | 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； |  |  |
|  |  | 3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 |  |  |
|  |  | 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； |  |  |
|  |  | 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； |  |  |
|  |  | 6）支持录像文件和对应PPT课件下载； |  |  |
|  |  | 7）支持对视频进行手动FTP上传。 |  |  |
| 3 | 高清摄像机 | 视频输出接口：HDMI、SDI；传感器类型：CMOS，1/2.33英寸；传感器像素：有效像素207万；焦距：22倍变焦；水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；支持水平、垂直翻转 | 台 | 8 |
|  |  | ；网络流传输协议：RTP、RTSP；预置位数量：255；网络接口：RJ45；音频接口：Line In,3.5mm；通讯接口：RS232、RS422；USB接口：USB Type-A；支持的协议类型：VISCA；编码技术：视频H.265、H.264；电源支持：DC12V 2.0A、PoC |  |  |
| 4 | 高清摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 | 套 | 8 |
|  |  | 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 |  |  |
|  |  | 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 |  |  |
|  |  | 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 |  |  |
|  |  | 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 |  |  |
|  |  | 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 |  |  |
|  |  | 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |  |  |
|  |  | 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  |  |
| 5 | 教师定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 | 个 | 2 |
|  |  | 2) 输出帧率：30fps |  |  |
|  |  | 3) 摄像元件：1/3 " |  |  |
|  |  | 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） |  |  |
|  |  | 5) 最低照度：0.3Lux |  |  |
|  |  | 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |  |  |
| 6 | 学生定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 | 个 | 2 |
|  |  | 2) 输出帧率：30fps |  |  |
|  |  | 3) 摄像元件：1/3 " |  |  |
|  |  | 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） |  |  |
|  |  | 5) 最低照度：0.3Lux |  |  |
|  |  | 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |  |  |
| 7 | 教师定位分析软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； | 套 | 2 |
|  |  | 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； |  |  |
|  |  | 3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 |  |  |
|  |  | 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |  |
|  |  | 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 |  |  |
|  |  | 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |  |  |
| 8 | 学生定位分析软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； | 套 | 2 |
|  |  | 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； |  |  |
|  |  | 3) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； |  |  |
|  |  | 4) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； |  |  |
|  |  | 5) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； |  |  |
|  |  | 6) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |  |
|  |  | 7) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |
|  |  | 8) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |  |  |
| 9 | 数字音频矩阵 | 1) 音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 | 台 | 2 |
|  |  | 2) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 |  |  |
|  |  | 3) 转换器类型 24bit;采样率 48K |  |  |
|  |  | 4) 频率响应 20~20KHZ |  |  |
|  |  | 5) 模/数动态范围（A-计权） 114dB |  |  |
| 10 | 数字音频处理软件 | 1) 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 | 套 | 2 |
|  |  | 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 |  |  |
|  |  | 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 |  |  |
|  |  | 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 |  |  |
|  |  | 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 |  |  |
| 11 | 采访话筒（指向性） | 1) 单体：背极式驻极体 | 支 | 12 |
|  |  | 2) 指向性：超心型 |  |  |
|  |  | 3) 频率响应：40Hz—16kHz |  |  |
|  |  | 4) 低频衰减：内置 |  |  |
|  |  | 5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） |  |  |
|  |  | 6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） |  |  |
|  |  | 7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） |  |  |
|  |  | 8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） |  |  |
|  |  | 9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） |  |  |
|  |  | 10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA |  |  |
| 12 | 录制面板 | 面板具备录播主机开关、录制、停止、暂停、锁定VGA等常用开关按钮，每个按钮都具备LED状态指示灯； | 个 | 2 |
| 13 | 电源管理器 | 1） 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； | 台 | 2 |
|  |  | 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； |  |  |
|  |  | 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |  |  |
| （三）观摩室 |
| 1 | 电视机 | 屏幕尺寸 65英寸 | 台 | 4 |
| 2 | 壁挂支架 | 配套 | 套 | 2 |
| 3 | 无线键鼠 | 无线 | 个 | 2 |
| 4 | 网络机柜 | 1.5米标准机柜 | 台 | 2 |
| 5 | 服务器 | 1.设备高度：≤1U | 台 | 2 |
|  |  | 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计 |  |  |
|  |  | 3.系统支持：Linux系统 |  |  |
|  |  | 4.数据库支持：MYSQL |  |  |
|  |  | 5.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in |  |  |
|  |  | 6.网络连接：RJ45千兆网口 |  |  |
|  |  | 7.通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 |  |  |
|  |  | 8.支持Rst设备一键复位功能 |  |  |
|  |  | 9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 |  |  |
|  |  | 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |  |  |
| 6 | 教学视频资源管理系统 | 1.信息管理系统 | 套 | 2 |
|  |  | （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 |  |  |
|  |  | （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 |  |  |
|  |  | （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 |  |  |
|  |  | （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 |  |  |
|  |  | （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 |  |  |
|  |  | （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 |  |  |
|  |  | （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 |  |  |
|  |  | （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 |  |  |
|  |  | （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 |  |  |
|  |  | （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 |  |  |
|  |  | （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 |  |  |
|  |  | （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 |  |  |
|  |  | （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 |  |  |
|  |  | 2.直播点播系统 |  |  |
|  |  | （1）无需安装插件即可进行跨平台（如Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 |  |  |
|  |  | （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 |  |  |
|  |  | （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 |  |  |
|  |  | （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看 |  |  |
|  |  | （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 |  |  |
|  |  | （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 |  |  |
|  |  | （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 |  |  |
|  |  | 3.微课管理系统 |  |  |
|  |  | （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 |  |  |
|  |  | （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 |  |  |
|  |  | （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 |  |  |
|  |  | （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 |  |  |
|  |  | 4.移动APP应用服务 |  |  |
|  |  | （1）提供移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 |  |  |
|  |  | （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能 |  |  |
|  |  | （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 |  |  |
|  |  | （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 |  |  |
|  |  | （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  |  |
| （四）多媒体系统 |
| 1 | ★触控大屏 | 一、整机硬件 | 台 | 2 |
|  |  | 1．整机采用一体式设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，具备抗撞抗划抗腐蚀，保证使用安全。 |  |  |
|  |  | 2．显示面板为86英寸LED液晶屏，可视角度：178°（H）/178°（V）；分辨率：3840×2160；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1200:1；屏幕比例：16:9，屏幕显示灰度分辨率达到256灰阶以上。 |  |  |
|  |  | 3．整机采用全贴合模组工艺，钢化玻璃和液晶面板间无任何间隙，书写无悬空感，侧视不存在重影。 |  |  |
|  |  | 4．内置嵌入式安卓系统，CPU采用高性能四核设计，系统版本不低于Android9.0，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。 |  |  |
|  |  | 5．高清编解码支持：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码，支持最高4K超高清视频。 |  |  |
|  |  | 6．整机采用红外触控技术，单点最小识别物直径可达3mm，支持红外笔书写或手指触控，支持安卓和Windows系统中进行20点触控，触摸分辨率：32768*32768。 |  |  |
|  |  | 7．整机能主动感应并自动调节显示亮度实现在不同光照环境下的最舒适的屏幕亮度效果，功能具备自行开启或关闭权限。 |  |  |
|  |  | 8．整机具备防强光干扰性能，在400K LUX的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常使用。 |  |  |
|  |  | 9．整机支持硬件防蓝光护眼功能，保证师生的用眼安全。 |  |  |
|  |  | 10．智能背光模式：当师生进行书写触控时，整机自动调低亮度，当不触摸时，亮度自动调高。 |  |  |
|  |  | 11．前置简约设计全功能物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开关/待机、支持电脑开关机。 |  |  |
|  |  | 12．前置最新的Type-C接口，支持通过连接笔记本的Type-C接口进行投屏，支持高速文件传输，兼容手机充电功能。 |  |  |
|  |  | 13．前置接口包括三路全通道USB接口（支持安卓和ops电脑识别，如鼠标键盘U盘等）、一路Type-C接口。 |  |  |
|  |  | 14．前置防撞防尘模块设计，打开时可防止推拉黑板撞坏前置外接设备，关闭时可以防止粉尘进入前置接口。 |  |  |
|  |  | 15．为了提高整机拓展性能，后置支持一路HDMI 输入接口，一路触控TouchUSB接口，一路网口，一路串口（RS232），一路数字音频S/PDIF输出接口，一路3.5mm耳机输出接口。 |  |  |
|  |  | 16．整机内置一体式1300万像素摄像头，对角线120°，水平视角≥95°，支持3D降噪，便于采集师生画面信息。 |  |  |
|  |  | 17．内置四路麦克风阵列，支持8m拾音。 |  |  |
|  |  | 18．整机内置2*15W音响，支持DTS音效解码和杜比音效解码，营造优秀的课堂听觉效果。 |  |  |
|  |  | 19．软控菜单：支持在任何信号源下五指呼出软控菜单功能，菜单实现返回，切回主页、设置、批注、半屏、熄屏等系统操作，无操作下自动隐藏，无需手动关闭。 |  |  |
|  |  | 20．整机可通过内置智能检测功能，检测网络连通情况、温度、机器硬件设备故障问题。 |  |  |
|  |  | 21．整机软件具备一键还原功能，进行系统还原时，需要软件弹窗二次确认，不接受按键还原，防止误操作。 |  |  |
|  |  | 22．整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证美观及使用安全。 |  |  |
|  |  | 23．支持一网通，通过一根网线可实现安卓系统和Windows系统上网。 |  |  |
|  |  | 24．整机支持蓝牙5.1，可通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输。 |  |  |
|  |  | 25．支持内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC和FeliCa协议，刷卡响应时间≤10ms |  |  |
|  |  | 26．为方便教室校园卡管理，提供NFC卡信息添加删除自定义信息功能，支持与校园一卡通系统绑定。 |  |  |
|  |  | 27．支持熄屏播放功能，熄屏状态下仍可继续播放音频内容，节能环保。 |  |  |
|  |  | 28．半屏功能：支持显示画面快速下移，方便用户点击屏幕上方的内容，点击屏幕上方即可快速恢复全屏模式。 |  |  |
|  |  | 29．智能黑板模式：整机支持检测推拉黑板状态，当推广黑板完全遮挡住整机时，整机自动关闭背光，进入节能状态。 |  |  |
|  |  | 30.人脸锁：整机支持人脸识别功能，支持教师通过人脸识别对已锁定的屏幕进行解锁。 |  |  |
|  |  | 31．软件锁：为防止无关人员操作，支持教师通过调取软件功能锁定屏幕。 |  |  |
|  |  | 32．U盘锁：为防止无关人员操作，支持教师通过U盘对屏幕进行锁定和解锁。 |  |  |
|  |  | 33．密码锁：为防止无关人员操作，支持教师通过密码锁对屏幕进行锁定和解锁。 |  |  |
|  |  | 34．一件自检：整机支持对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测，方便用户和售后人员快速定位异常。 |  |  |
|  |  | 35．视频展台功能：无需OPS内置电脑，支持在安卓系统下直接启动视频展台，进行批注、宣传及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16分屏，支持开展对比教学。 |  |  |
|  |  | 二、教师工作台软件 |  |  |
|  |  | 1．教师工作台提供至少两种登录方式，账号密码登录及二维码扫码登录，登录功能支持记录用户信息，形成用户列表，使用户二次登录更便捷，同时实现多应用统一登录功能。 |  |  |
|  |  | 2．教师工作台主界面上呈现多个应用入口，包括课件库、日历、资源、班务、云盘、设备等软件应用 |  |  |
|  |  | 3．教师可直接通过个人工作台进行备课、授课及课件资源的查看及下载。 |  |  |
|  |  | 4．教师注册即可获得独立的云盘容量空间，无需用户通过完成特定任务才能获取资源存储容量空间，方便教师使用。 |  |  |
|  |  | 5．教师工作台提供课件制作功能，提供多版本教材章节对应课件、教案、素材、习题等资源，针对不同的教材章节自动推送与之精准匹配的教学资源，支持教师选择并引用资源模版进行自由创建课件，提高教师教学效率。 |  |  |
|  |  | 6．支持教师在办公室、家庭等任意场所分享教学课件至班级教室大屏 |  |  |
|  |  | 7．课件制作过程中系统自动保存课件文件到云端教师专属课件库，随时随地进行二次编辑或用于授课。 |  |  |
|  |  | 8．支持教师添加教学日程，系统根据日程生成教师课程表，教室大屏设备端依据日程安排呈现课程计划。 |  |  |
|  |  | 9．提供各个学科、学段、版本的教材资源，并支持查看、下载、收藏、直接引用等操作。 |  |  |
|  |  | 10．教师工作台提供班务管理功能，支持教师创建班级或加入其他教师创建的班级，同时支持解散或退出班级。 |  |  |
|  |  | 11．支持教师维护自己班级学生信息，支持批量复制学生信息，系统中批量粘贴来添加学生，同时支持修改和删除学生信息。 |  |  |
|  |  | 12．提供学生排座功能，最终以座次表的形式呈现，同时支持单个学生拖动或整排拖动来达到换座位的目的。 |  |  |
|  |  | 13．远程查看教室终端设备，对设备进行巡课、发送通知、关机等操作。 |  |  |
|  |  | 14．提供应用管理功能，支持应用下载、安装、升级、卸载等操作 |  |  |
|  |  | 三、白板软件 |  |  |
|  |  | 1．提供备课功能，支持导入课件，支持直接分享课件到教室大屏端。 |  |  |
|  |  | 2．系统所有菜单和按钮均配有明确的图标和中文标识。 |  |  |
|  |  | 3．文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、格式刷、清除格式等文本输入。 |  |  |
|  |  | 4．支持文本艺术字修改样式，包括边框、阴影、填充等样式。 |  |  |
|  |  | 5．支持文本多种对齐方式及左右缩进，支持对文本框进行排版，设置层级、旋转、水平、垂直、等距对齐、锁定、组合功能。 |  |  |
|  |  | 6．提供导入音、视频功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放。授课过程中视频文件支持拖动位置及大小，可全屏播放。 |  |  |
|  |  | 7．提供多种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色以及设置图形透明度。 |  |  |
|  |  | 8．提供表格工具，鼠标拖动选择行列数插入表格，可设置表格样式、边框颜色、粗细、边框样式，单元格的填充颜色。可插入行、插入列、删除行、删除列，合并行、合并列、拆分行、拆分列。 |  |  |
|  |  | 9．支持添加思维导图，可增删或拖拽编辑内容、节点，可移动节点，支持节点插入图片。 |  |  |
|  |  | 10．提供多种学科工具，包含拼音、汉字、几何、统计图表、四线三格、元素周期等。 |  |  |
|  |  | 11．提供多种课堂互动活动，包含趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空等。 |  |  |
|  |  | 12．对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如飞入、淡化、出现、浮入、旋转、劈裂、擦除等效果，支持特效时间、速度、方向设置；支持对教学软件添加的所有对象设置路径轨迹、速度、延时和方向。 |  |  |
|  |  | 13．具有页面切换特效，包括百叶窗、擦除、向内溶解，棋盘等多种特殊效果。 |  |  |
|  |  | 14．提供多种颜色、粗细程度的笔进行书写，支持多人同时书写。 |  |  |
|  |  | 15．提供多种教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、四线三格、计时器、板中黑板、函数、古诗词、星球、英汉字典等； |  |  |
|  |  | 16．支持课件全屏播放，授课模式下可对课件进行批注讲解； |  |  |
|  |  | 17．授课模式可自动启用批注工具条，包括有笔、橡皮、几何图形、板中板、聚光灯、放大镜、计时器和上下翻页等功能。 |  |  |
|  |  | 四、微课工具 |  |  |
|  |  | 1．支持桌面模式、摄像头模式多种模式录制。 |  |  |
|  |  | 2．支持开始、停止录制、保存等操作。 |  |  |
|  |  | 3．支持输入音量调节。 |  |  |
|  |  | 4．支持自由拖拽系统桌面录制区域、全屏幕录制等多种录制方式。 |  |  |
|  |  | 5．支持摄像头选择及设置关闭摄像头等操作。 |  |  |
|  |  | 五、PPT教学助手 |  |  |
|  |  | 1．基于PPT、WPS的备课工具，提供教学资源、教学工具，为教师备课提供支持。 |  |  |
|  |  | 2．提供至少两种登录方式，账号密码登录及二维码扫码登录，登录功能支持记录用户信息，形成用户列表，使用户二次登录更便捷，同时实现多应用统一登录功能。 |  |  |
|  |  | 3．备课提供有课堂活动、思维导图、学科工具、网页工具等工具辅助教师制作课件。 |  |  |
|  |  | 4．支持插入多种课堂互动活动，包含趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空等。 |  |  |
|  |  | 5．提供网盘功能，支持教师快速打开并编辑课件，支持教师快速引用网盘中的教学资源，如图片、音频、视频、课件等等。 |  |  |
|  |  | 6．支持一键上传课件至网盘，交互大屏端通过打开网盘中的课件进行授课。 |  |  |
|  |  | 7．供有丰富的教学资源，根据教师备课教材章节推送课件、音视频、图片等资源，支持教师直接插入课件或素材来快速便捷制作课件。 |  |  |
|  |  | 8．支持添加思维导图，可制作思维导图，实现增加、编辑或删除思维导图节点内容。 |  |  |
|  |  | 9．提供网页工具，可插入网页 |  |  |
|  |  | 六、网盘 |  |  |
|  |  | 1．提供给每位教师独立的云存储空间，支持照片、音视频、文档、课件等多种类型文件的云端存储，支持永久保存、随时分享、下载和查看。 |  |  |
|  |  | 2．支持照片、音视频、文档、课件等多种类型文件和文件夹的批量复制、移动备份。 |  |  |
|  |  | 3．提供回收站功能，支持保留10天内删除的文件，支持单个文件还原和多个文件批量还原功能，同时支持一键清空回收站功能。 |  |  |
|  |  | 4．点击网盘中的文档支持在线编辑或查看文档内容，并支持系统自动保存文档内容。 |  |  |
|  |  | 七、授课中心 |  |  |
|  |  | 1．基于交互大屏终端使用，提供今日课程计划、白板、文件管理、录屏功能。 |  |  |
|  |  | 2．提供课间文化、校园通知、今日作业功能。 |  |  |
|  |  | 3．提供课程相关信息及教师分享到交互平板的课件，上课前进入课程提醒页面，展示教师本课时课件，为教师授课提供快捷入口。 |  |  |
|  |  | 4．提供白板入口，支持教师快速进入白板书写模式。 |  |  |
|  |  | 5．提供本地文件管理功能入口，方便教师查看管理本地文件。 |  |  |
|  |  | 6．支持课间休息时全屏播放发布的图片、视频等课间文化和纯文本的课间通知内容。 |  |  |
|  |  | 7．支持在课间全屏显示各科目今日作业内容，帮助学生抄写作业，记录作业内容。 |  |  |
|  |  | 8．为应用程序提供快捷使用入口，同时支持应用程序管理。 |  |  |
|  |  | 八、授课 |  |  |
|  |  | 1．基于PPT、WPS的授课工具，支持教师随时随地打开课件进行互动教学，同时提供教学工具库，辅助教师更好的进行知识讲解。 |  |  |
|  |  | 2．提供有网盘功能，支持教师在授课过程中随时打开网盘中存储的教学资源辅助教学，同时支持把授课过程中的批注笔记实时存储到网盘中。 |  |  |
|  |  | 3．提供课堂评价功能，支持教师在授课过程中对学生进行点评、点名、知识点掌握情况评价、批量点评学生等。 |  |  |
|  |  | 4．授课过程中为教师提供笔、橡皮、学科工具等帮助教师实时进行批注。 |  |  |
|  |  | 5．提供黑板模式，支持新建页、翻页，同时支持一键截屏保存至云端网盘中。 |  |  |
|  |  | 6．提供的工具箱包含有形状、放大镜、聚光灯、计时器、拼音、汉字、函数、几何、四线三格、元素周期等各学科教学辅助工具。 |  |  |
|  |  | 九、课堂评价 |  |  |
|  |  | 1．支持学生座次模式名单，便于教师对号入座评价学生。 |  |  |
|  |  | 2．支持教师实时对班级学生进行评价，支持对单个学生或同时对多个学生进行评价，记录每一位学生的点评得分，同时提供重新计分功能。 |  |  |
|  |  | 3．支持随机抽取单个学生或多个学生进行提问并根据学生对知识点的掌握情况进行评价。 |  |  |
|  |  | 4．支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据，包括迟到、请假、旷课、正常四种状态。 |  |  |
|  |  | 5．系统给每一位学生生成单独的报表数据，支持查看每个学科的点评结果、考勤情况和知识点掌握情况。 |  |  |
|  |  | 6．系统提供有班级报表，可查看每个学科的班级表现、班级考勤和知识点掌握情况统计数据，帮助教师了解班级学生的学习情况，同时提供数据支撑。 |  |  |
|  |  | 7．提供光荣榜功能，显示班级学生的排名情况。 |  |  |
|  |  | 十、资源中心 |  |  |
|  |  | 1．提供海量课程资源，支持小初高多个学科，资源覆盖K12全学段、全学科。 |  |  |
|  |  | 2．提供云端存储和资源管理，支持随时随地实现资源共享、预览、下载等服务。 |  |  |
|  |  | 3．支持资源下载量、点赞量排序。 |  |  |
|  |  | 4．为业务平台提供资源服务，包括课件资源、微课资源、校本资源等，资源类型涵盖有课件、图片、文档、视频、音频等。 |  |  |
|  |  | 十一、应用中心 |  |  |
|  |  | 1．提供多种应用程序，包括备课、班务管理、授课等，支持下载、安装、升级、自动安装、卸载应用程序功能。 |  |  |
|  |  | 2．管理已安装的应用程序，支持点击直接打开应用程序，支持应用程序自动升级，同时提供应用程序卸载功能。 |  |  |
|  |  | 3．支持应用程序详情，具有图片、文字描述，详细介绍，版本说明。 |  |  |
|  |  | 4．提供应用程序分类，支持教师根据分类快速找到想要的应用程序，如：教学管理、系统工具等。 |  |  |
|  |  | 十二、教师移动助手 |  |  |
|  |  | 1．支持微信小程序，不需要安装app； |  |  |
|  |  | 2．扫一扫即可打开应用，提供多种功能，包含课件库、资源、网盘、设备集控、班务管理等。 |  |  |
|  |  | 3．支持教师云端课件库，支持对单个或多个课件进行分享、移动和删除，支持重命名课件，提供智能检索功能来搜索课件。 |  |  |
|  |  | 4．提供移动端资源中心，支持课件、教案、其他素材等教学资源，支持教师随时随地搜索查找教学资源，同时支持一键保存资源到个人网盘中进行备用。 |  |  |
|  |  | 5．支持教师个人网盘，支持显示个人网盘内容，提供新建文件夹功能，支持对单个或多个文件进行分享、移动和删除，支持重命名文件和文件夹，支持提供智能检索功能来搜索网盘里的文件。 |  |  |
|  |  | 6．支持添加、管理设备和远程控制设备，给指定设备发送校园通知和课件文化，支持移动端进行文件分发。支持通过设置和执行场景来控制关联的设备。 |  |  |
|  |  | 7．支持查看班级光荣榜，呈现班级点评得分情况以及班级学生得分排行。 |  |  |
|  |  | 8．提供移动端班务管理入口，支持教师在移动端创建、加入班级，同时支持退出或解散班级，支持教师添加和删除学生信息。 |  |  |
|  |  | 9.支持教师在移动端对单个学生或同时对多个学生进行评价，记录每一位学生的点评得分；支持随机抽取单个学生或多个学生进行提问并根据学生对知识点的掌握情况进行评价；支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据；系统给每一位学生生成单独的报表数据，支持查看每个学科的点评结果、考勤情况和知识点掌握情况；同时系统提供有班级报表，可查看每个学科的班级表现、班级考勤和知识点掌握情况统计数据；提供光荣榜功能，显示班级学生的排名情况。 |  |  |
| 2 | ★高清显示器 | 20英寸 | 台 | 2 |
| 3 | 交换机 | 24口全千兆二层非网管企业级交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 多媒体讲桌 | 1、规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*680*975（允许正负5mm偏离）； | 张 | 2 |
|  |  | 2、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； |  |  |
|  |  | 3、桌面两侧采用ABS 工程塑料扶手，防潮防锈防静电；上层前部采用长方形折边设计； |  |  |
|  |  | 4、设计：分体式设计，内置固定螺丝孔位，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤，讲桌可扩充四只轮子，方便移动。 |  |  |
|  |  | 5、桌面设计翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸和讲台挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。显示器翻转板采用不锈钢可调阻尼转轴，视觉角度可任意调整。上层预留翻转键盘，翻转键盘下方预留中控板及储物盒，储物盒可放置鼠标等设备； |  |  |
|  |  | 6、桌子立面围边高度75mm。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； |  |  |
|  |  | 7、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，并预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门，通过弹簧插销固定，便于拆装；后门灰尘较多，不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔； |  |  |
|  |  | 8、下层拼装式设计，前后门框利用卡扣从上往下卡进左右两侧板上,利用12颗螺丝进行固定，安装简单；无底板设计，可根据需求选配。 |  |  |
| 十五、可视化放学系统 |
| 1 | 主控平台一体机 | 后台端： | 套 | 1 |
|  |  | LED大屏放学状态动态显示、语音播报； |  |  |
|  |  | 基础信息设置（地区、学校、年级、班级、放学时间、学生、家长、教师、权限、发卡、系统自动启停时间、官方晚托班 特色课/兴趣班等）； |  |  |
|  |  | B/S编辑器 （支持文本、视频、图片、表格；多节目轮播、模板库、翻页模式、矩阵模式）； |  |  |
|  |  | 移动端： |  |  |
|  |  | 微信小程序使用、公众号推送； |  |  |
|  |  | 老师端：学生留堂、留堂放学、发送通知、查看报表等; |  |  |
|  |  | 家长端：显示放学状态、接收通知、查看课程表、查看学生考勤等; |  |  |
| 2 | 网络模块 | 485读头转成RJ45网口，支持局域网通讯； | 只 | 2 |
| 3 | 功放 | 功率：40W | 台 | 1 |
|  |  | 灵敏度：94dB |  |  |
|  |  | 频率响应：100-15KHz |  |  |
| 4 | 音柱 | 尺寸：145*120*625mm； | 只 | 2 |
|  |  | 喇叭单元：5″*4单元。 |  |  |
| 5 | 立杆/读头 | 485接口，12V供电 | 根 | 2 |
| 6 | IC卡 | 尺寸：54mm*86mm（白卡) | 张 | 1000 |
| 7 | 墙柜 | 9U | 个 | 1 |
| 8 | ★显示器 | 屏幕尺寸：23.5英寸-24英寸 | 台 | 1 |
|  |  | 分辨率：1920×1080 |  |  |
|  |  | 屏幕比例：16:9 |  |  |
| 十六、报告厅及舞台综合系统 |
| （一）扩声系统 |
| 1 | 左右声道线阵系统 | 技术参数 频率范围(-10dB)：57Hz-20kHz | 只 | 6 |
|  |  | 频率响应(±3dB)：75Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 覆盖范围：(水平 x垂直) 100°x15° |  |  |
|  |  | 最大声压级：136dB/1m |  |  |
|  |  | 功率放大器：峰值功率1750W，连续功率875W |  |  |
|  |  | 扬声器单元：低音：2262FF，高音：3x2408J (1.5”音圈) |  |  |
|  |  | 体积(高x宽x深)：349mmx597mmx444mm |  |  |
|  |  | 重量：24kg(53磅) |  |  |
| 2 | 主扩超低音扬声器 | 技术参数 | 只 | 2 |
|  |  | 频率范围(-10dB)：31Hz～220Hz |  |  |
|  |  | 频率响应(±3dB)：34Hz～220Hz |  |  |
|  |  | 最大声压级：126dB/1m |  |  |
|  |  | 功率放大器：峰值功率1500W，连续功率800W |  |  |
|  |  | 扬声器单元：低音：2262FF |  |  |
|  |  | 重量：40kg(89磅) |  |  |
| 3 | 线阵音箱吊架 | 配套 | 副 | 2 |
| 4 | 台唇扬声器 | 系统类型：12”两分频舞台监听 | 只 | 4 |
|  |  | 频率范围（-10 dB）1：60 Hz – 16 kHz |  |  |
|  |  | 频率响应（±3dB）1：70 Hz – 12 kHz |  |  |
|  |  | 灵敏度（1w@1m）：99 dB |  |  |
|  |  | 额定阻抗：8 Ω |  |  |
|  |  | 功率2:250 W |  |  |
|  |  | 峰值功率2:1000 W |  |  |
|  |  | 推荐功放功率：250 - 500 W @ 8Ω |  |  |
|  |  | 最大声压级：129 dB |  |  |
|  |  | 额定覆盖角：90° × 50° |  |  |
|  |  | 分频频率：1.8 kHz尺寸（H × W × D）3：567 mm × 381 mm × 323 mm |  |  |
|  |  | 净重：16.7 kg（36.8 lbs） |  |  |
|  |  | 运输重量：20.3 kg（44.8 lbs） |  |  |
|  |  | 箱体结构：15 mm（0.6 in）中密度板，通过胶合与机械固定；黑色喷漆 |  |  |
|  |  | 网罩：18号喷粉涂层钢材 |  |  |
|  |  | 安装吊挂：36 mm双角度音箱杆插槽；9×M10吊挂点 |  |  |
| 5 | 台唇功率放大器 | 立体声/并联/单声道桥接模式 | 台 | 2 |
|  |  | 用户可选择输入灵敏度：0.775V和1.4V |  |  |
|  |  | RCA和XLR输入接口：Speakon和喇叭接线柱输出接口 |  |  |
|  |  | 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。紧凑的2U机身设计 |  |  |
|  |  | 采用隧道式散热器和双风扇散热系统。 |  |  |
|  |  | 立体声功率 750W×2（4Ω），500W×2（8Ω），桥接单声道：1500W（8Ω）. |  |  |
| 6 | 舞台返送扬声器 | 系统类型：12”两分频舞台监听 | 只 | 4 |
|  |  | 频率范围（-10 dB）1：60 Hz – 16 kHz |  |  |
|  |  | 频率响应（±3dB）1：70 Hz – 12 kHz |  |  |
|  |  | 灵敏度（1w@1m）：99 dB |  |  |
|  |  | 额定阻抗：8 Ω |  |  |
|  |  | 功率2:250 W |  |  |
|  |  | 峰值功率2:1000 W |  |  |
|  |  | 推荐功放功率：250 - 500 W @ 8Ω |  |  |
|  |  | 最大声压级：129 dB |  |  |
|  |  | 额定覆盖角：90° × 50° |  |  |
|  |  | 分频频率：1.8 kHz尺寸（H × W × D）3：567 mm × 381 mm × 323 mm |  |  |
|  |  | 净重：16.7 kg（36.8 lbs） |  |  |
|  |  | 运输重量：20.3 kg（44.8 lbs） |  |  |
|  |  | 箱体结构：15 mm（0.6 in）中密度板，通过胶合与机械固定；黑色喷漆 |  |  |
|  |  | 网罩：18号喷粉涂层钢材 |  |  |
|  |  | 安装吊挂：36 mm双角度音箱杆插槽；9×M10吊挂点 |  |  |
| 7 | 返送功率放大器 | 立体声/并联/单声道桥接模式 | 台 | 2 |
|  |  | 用户可选择输入灵敏度：0.775V和1.4V |  |  |
|  |  | RCA和XLR输入接口：Speakon和喇叭接线柱输出接口 |  |  |
|  |  | 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。紧凑的2U机身设计 |  |  |
|  |  | 采用隧道式散热器和双风扇散热系统。 |  |  |
|  |  | 立体声功率 750W×2（4Ω），500W×2（8Ω），桥接单声道：1500W（8Ω）. |  |  |
| 8 | 辅助补声扬声器 | 系统类型：12寸两分频 | 只 | 4 |
|  |  | 频率范围(-10dB)：60Hz - 20kHz |  |  |
|  |  | 频率响应(±3dB)：90Hz - 20kHz |  |  |
|  |  | 系统灵敏度(1w@1m)：97dB SPL |  |  |
|  |  | 额定阻抗：8ohms |  |  |
|  |  | 峰值声压级：123dB SPL 持续(129dB SPL 峰值) |  |  |
|  |  | 功率(持续/音乐/峰值)：400W/800W/1600W |  |  |
|  |  | 覆盖范围：70ºx70º |  |  |
|  |  | 支撑点/悬挂点：双角度，35mm支架孔；13xM10 悬挂点 |  |  |
|  |  | 尺寸(HxWxD)：645 x 380 x 345mm |  |  |
|  |  | 净重：15.4kg |  |  |
| 9 | 补声功率放大器 | 参数： | 台 | 2 |
|  |  | 4-ohm立体声:1000W |  |  |
|  |  | 8-ohm立体声:675W |  |  |
|  |  | 8-ohm 桥接单声道:2000W |  |  |
|  |  | 1kHz 功率: 确保THD为5%时低功率为1kHz |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |
|  |  | 通道:2 |  |  |
|  |  | 灵敏度(大额定功率8欧姆):0.775V or 1.4V |  |  |
|  |  | 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权):> 100 dB |  |  |
|  |  | 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz):< 0.5% |  |  |
|  |  | 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB):= / < 0.35% |  |  |
|  |  | 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB |  |  |
|  |  | 串音(额定功率): 1kHz: -75 dB；at 20kHz: - 59 dB |  |  |
|  |  | 阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆):> 200 |  |  |
|  |  | 电压增益:34.4dB |  |  |
|  |  | 转换速率:> 10V/us |  |  |
|  |  | 外形尺寸(H x W x D):88 x 482 x 316.4mm |  |  |
|  |  | 净重:13.5kg |  |  |
|  |  | 运输重量:15.5kg |  |  |
| 10 | 单十八超低音音箱 | 系统类型: 18"低音反射 | 只 | 2 |
|  |  | 频率范围(-10dB):40 Hz - 200 Hz |  |  |
|  |  | 频率响应(±3dB):45 Hz - 200 Hz |  |  |
|  |  | 系统灵敏度(1w @ 1m):100 dB SPL |  |  |
|  |  | 额定阻抗: 4 ohms |  |  |
|  |  | 最大声压级: 127 dB SPL持续(133dB SPL峰值) |  |  |
|  |  | 功率 (持续/音乐/峰值): 500 W / 1000 W / 2000 W |  |  |
|  |  | 尺寸 (H x W x D):560 mm x 535 mm x 700 mm (22 in x 21 in x 27.5 in) |  |  |
|  |  | 净重: 32.5 kg(72 lbs) |  |  |
| 11 | 超低音功率放大器 | 参数： | 台 | 1 |
|  |  | 4-ohm立体声:1000W |  |  |
|  |  | 8-ohm立体声:675W |  |  |
|  |  | 8-ohm 桥接单声道:2000W |  |  |
|  |  | 1kHz 功率: 确保THD为5%时低功率为1kHz |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |
|  |  | 通道:2 |  |  |
|  |  | 灵敏度(大额定功率8欧姆):0.775V or 1.4V |  |  |
|  |  | 信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权):> 100 dB |  |  |
|  |  | 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz):< 0.5% |  |  |
|  |  | 互调失真(60Hz和7kHz为4:1 满额额定输出至-30dB):= / < 0.35% |  |  |
|  |  | 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB |  |  |
|  |  | 串音(额定功率): 1kHz: -75 dB；at 20kHz: - 59 dB |  |  |
|  |  | 阻尼系数(10Hz至400Hz,8欧姆):> 200 |  |  |
|  |  | 电压增益:34.4dB |  |  |
|  |  | 转换速率:> 10V/us |  |  |
|  |  | 外形尺寸(H x W x D):88 x 482 x 316.4mm |  |  |
|  |  | 净重:13.5kg |  |  |
|  |  | 运输重量:15.5kg |  |  |
| 12 | 监听扬声器(有源） | 1、音箱系统2.0声道； | 只 | 2 |
|  |  | 2、调节方式旋钮； |  |  |
|  |  | 3、额定功率：≥49W； |  |  |
|  |  | 4、频率响应：50Hz-27KHz； |  |  |
|  |  | 5、扬声器单元：5.25英寸+33x26mm； |  |  |
|  |  | 6、信噪比：95dB； |  |  |
|  |  | 7、失真度：0.05% 1W 1KHz； |  |  |
| 13 | 监听耳机 | 颜色：黑色 | 副 | 1 |
|  |  | 佩戴方式：头戴式 |  |  |
|  |  | 频率响应：（耳机）8-25000Hz |  |  |
|  |  | 声压级：113dB |  |  |
|  |  | THD，总谐波失真：0.1% |  |  |
|  |  | 接触压：6N |  |  |
|  |  | 佩戴方式：包耳式 |  |  |
|  |  | Jack插头：3,5/6,3mm立体声 |  |  |
|  |  | 连接线：卷线（最短1.3米/最长3米） |  |  |
|  |  | 换能原理：动圈封闭式 |  |  |
|  |  | 重量：无线缆:285g |  |  |
|  |  | 标称阻抗：64Ω |  |  |
|  |  | 额定载荷：500mW |  |  |
| 14 | 主调音操控台 | 64x64选项卡插 | 台 | 1 |
|  |  | 多种I/O格式，个人监听系统，数字音频工作站等接口可选 |  |  |
|  |  | 输入部分 |  |  |
|  |  | 输入部分设有 8 段立体声音量表，幻像电源和极性反相，增益调整和高通滤波器频率设置控制。 |  |  |
|  |  | 动态部分 |  |  |
|  |  | 动态部分为每路输入通道提供门，压缩器功能控制，同时也能加载到所有母线上，这些控制包括滤波器，阈值，启动，释放时间，增益，深度和比例调整。 |  |  |
|  |  | 母线选择 |  |  |
|  |  | 提供即时访问任何混音母线并直接接选定母线，设置调音台进行混音。音量表指示被激活通道和母线的电平，增益减少量和噪声门开关的状况。 |  |  |
|  |  | 选择 |  |  |
|  |  | 按通道条上的选择按钮在中控制部分能对本通道进行增益、均衡器、动态、声像和延迟调整。 |  |  |
|  |  | 用户可配置的推子层 |  |  |
|  |  | 用户可配置输入通道到任何输入层，母线主推子也可分配到主输出层。 |  |  |
|  |  | 均衡部分 |  |  |
|  |  | 一个四段均衡器能提供给每通道和每路输出母线，高频和低频部分能选择钟型和坡型。 |  |  |
|  |  | USB |  |  |
|  |  | 能通过USB口把调音台的设置和快照储存到USB上，供以后调用这些设置和快照。 |  |  |
|  |  | 输出部分 |  |  |
|  |  | 输出部分包含了延迟控制（所有输入和输出都能使用）以及一个声像控制，加上立体声和单声道混合分配。 |  |  |
|  |  | 彩色触摸屏 |  |  |
|  |  | 主要用于设置，显示控制和命名使用。在这里你可以指定插入，配置通道和设置监听等。 |  |  |
| 15 | 舞台接口箱 | 配套调音台，扩展舞台基站 | 台 | 1 |
|  |  | 16个模拟话放 +48 V 幻象电源 |  |  |
|  |  | 8个平衡低阻线路输出 |  |  |
|  |  | 可选 44.1 kHz或 48 kHz 采样率 |  |  |
|  |  | 可连接个人监听系统 |  |  |
|  |  | 带7格电平信号LED指示灯 |  |  |
|  |  | 最大100米的 CAT5 网线控制距离 |  |  |
|  |  | 2U标准，可装机架 |  |  |
|  |  | 自动调节供电模块 |  |  |
| 16 | 数字音频处理中心 | 4路输入通道，8路输出通道 | 台 | 2 |
|  |  | 输入阻抗10k欧姆 |  |  |
|  |  | 输出阻抗47欧姆 |  |  |
|  |  | 最大输入电平+20dBu |  |  |
|  |  | 最大输出电平+20dBu |  |  |
|  |  | 系统性能： 频率响应15Hz-20kHz，108dB，22Hz-22kHz不计权 |  |  |
|  |  | 总谐波失真+噪声 |  |  |
| 17 | 会议反馈抑制器 | 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制； 滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz；寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz； 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中； 活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。 | 台 | 1 |
| 18 | 无线手持话筒 | 包含：单通道半机架无线接收机，配备机架支架；手持式发射机，配备心形动圈话筒振膜；话筒夹。 | 支 | 6 |
| 19 | 无线头戴话筒 | 包含：单通道半机架无线接收机，配备机架支架；腰包式发射机；头戴式电容话筒。 | 支 | 6 |
| 20 | 真分集无线手持 | 提供清晰的24位数字音频、可靠的射频性能，以及简便的设置和可重复充电选项。 采用单通道半机架和双通道全机架接收机选项、手持式和腰包式发射机，以及多种人声、领夹式、头戴式话筒和乐器话筒系统配置。 | 套 | 2 |
| 21 | 真分集无线领夹 | 提供清晰的24位数字音频、可靠的射频性能，以及简便的设置和可重复充电选项。 采用单通道半机架和双通道全机架接收机选项、手持式和腰包式发射机，以及多种人声、领夹式、头戴式话筒和乐器话筒系统配置。 | 套 | 2 |
| 22 | 话筒天线分配器 | 1、不少于五路射频信号输出； | 台 | 4 |
|  |  | 2、频率范围：500MHz-1GHz； |  |  |
|  |  | 3、增益：+6-10dB； |  |  |
|  |  | 4、频带宽度：500MHz； |  |  |
|  |  | 5、输入截断点：+22dBm； |  |  |
|  |  | 6、综合信噪比：4.0dB Type(Center Band)； |  |  |
|  |  | 7、阻抗：50Ω； |  |  |
|  |  | 8、插座：TNC转BNC； |  |  |
| 23 | 话筒天线 | 1、为保证与无线接收机和天线分配系统兼容性，有源指向性天线品牌应与无线话筒相同品牌； | 套 | 2 |
|  |  | 2、采用壁挂式天线； |  |  |
|  |  | 3、工作频带: 470MHz-960MHz； |  |  |
|  |  | 4、增益: 6dB典型； |  |  |
|  |  | 5、阻抗：50欧姆 典型； |  |  |
|  |  | 6、指向性：圆形180°典型； |  |  |
|  |  | 7、构造：玻璃铜及铜膜镜层 ； |  |  |
|  |  | 8、指向极性：垂直（于垂直安装）； |  |  |
|  |  | 9、连接端子：固定式直角 BNC母座； |  |  |
| 24 | 合唱及人声话筒 | 传感器类型:电容 拾音模式:超心形 频率响应自:20Hz频率响应至:20KHz | 支 | 4 |
| 25 | 小振膜电容话筒 | 乐器话筒，心形电容，频率响应40Hz-18kHz，灵敏度48.5dB，重量186g；适用于原声吉他、弦乐器、镲片、木管乐器、钢琴等乐器演出和录音； | 支 | 2 |
| 26 | 无线数字会议主席/代表单元（视像型） | 1、超心型电容式指向话筒，实现高品质声音拾取。 | 支 | 8 |
|  |  | 2、超强抗手机信号干扰。 |  |  |
|  |  | 3、单独手动编地址，方便随时增加单元话筒。 |  |  |
|  |  | 4、使用2节五号干电池，能连续工作约4.5个小时。 |  |  |
|  |  | 5、咪管带有红色灯圈，当话筒打开发言时，灯圈会自己打开，清楚显示话筒当前的状态。 |  |  |
|  |  | 6、单元具有OLED液晶显示屏，可显示当前话筒的更种参数。 |  |  |
|  |  | 7、咪杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输要求。 |  |  |
|  |  | 8、主席单元带控制优先按钮，当代表单元发言时可以关闭其发言，被关闭的代表单元，让主席更好的控制会议气氛。 |  |  |
|  |  | 9、话筒单元配有机械式带灯开关，打开话筒后，红色灯圈发亮，指示当前话筒状态。 |  |  |
| 27 | 无线数字会议系统主机（视像型） | 1、主机带有显示，操作更方便与直观。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、射频控制，音频为UHF603－630MHz，安装、拆迁、移动更为方便，不用损坏原有装修，有效工作距离为60米。 |  |  |
|  |  | 3、主机带有20个频道，可随意选定一个频道，可避免其他频率的干扰。 |  |  |
|  |  | 4、主机一键调频功能。当话筒电源打开，并与主机处于同一频道时，话筒单元自动跟随主机更换频道。 |  |  |
|  |  | 5、主机可接128个单元，最多同时发言人数为1个主席2个代表或3个代表，系统具有选进先出，主席模式，代表发言人数可按需要设置成1、2、3个。 |  |  |
|  |  | 6、主机连接摄像头，利用电脑软件可实现视像跟踪功能，，还可以外接高清视频切换器连接，达到最多6个高清摄像头的使用，适合各种会场的需求，支持多种摄像头协议，如EVI－D70、Yaan、Pelco-D、Pelco-P，可用232、485与摄像头连接，还可设定画面冻结功能，让摄像头在转动时冻结画面，不会出现摄像头旋转过程的图像。 |  |  |
|  |  | 7、通过主机一键关机功能，可将所有单元一次性关闭电源，省去人工手动关闭单元的烦琐操作。 |  |  |
| 28 | 话筒天线放大器 | 超宽频设计，5个带有独立隔离的输出直流电源（DC12V / 1A），可供多达5台各种品牌的无线接收机同时使用。定向天线板输出增益可调（-9～16dB），可清晰显示出所设置的数值，方便使用过程中避免过高的增益造成接收机的内调失真。定向天线板自带天线放大器，能提供较长的传输距离，及稳定的信号发射与接收效果。 | 台 | 1 |
| 29 | 三相大功率时序电源管理器 | 采用单片机控制，使时间更精确性能更稳定. | 台 | 1 |
|  |  | 八路通道额定 22KW 电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器 |  |  |
|  |  | 采用五芯三相的电源进线工业插座，单相/三相兼容. |  |  |
|  |  | LED 电压指示，实时的显示电网电压。LED直观操作界面，显示用户对系统的操作状态和结果 |  |  |
|  |  | 拥有一个 USB 的灯座，如果开关开着的话插入 USB 灯即可照明,方便光线弱的情况下操作 |  |  |
|  |  | 可以通过硬件紧急关闭某一路的输出. |  |  |
|  |  | 密码功能，更好的保护现场安装和演出，你也可以取消该功能. |  |  |
|  |  | 编程功能，根据您自己的需要你可以任意的更改延时时间. |  |  |
|  |  | 远程控制，能随时随地进行开启关闭操作. |  |  |
|  |  | 能与同型号的电源分配器多台级联，而无需再购置其它控制器件. |  |  |
|  |  | 控制种类多样，如单一设备控制，联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统 |  |  |
| 30 | 单相大功率时序电源管理器 | 2米多长60A大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带音乐负载总电流可达120A | 台 | 2 |
|  |  | 短小精悍，最多可以连接18个插座 |  |  |
|  |  | 面板开关设计符合设备安全要求，保证不会一次性开通或关断所有连接设备 |  |  |
|  |  | 内含微控制器，从1路到10路顺序开机和从10路到1路逆序关机 |  |  |
|  |  | 2U机箱设计，保证机箱散热良好 |  |  |
| 31 | 手动葫芦 | 线阵音箱吊挂，荷载1吨，,10米链条 | 只 | 2 |
| 32 | 音频隔离器 | 输入阻抗：600Ω，输出阻抗：600Ω，频率响应：20HZ-20KHZ，最大输入信号：+18db。信号失真（THD)0.01%（1KHz），底噪（FFT)：-120db（1KHz） | 只 | 2 |
| 33 | 机柜 | 42U机柜 | 个 | 2 |
|  |  | 规格：600*600*2055 |  |  |
|  |  | 包装清单 |  |  |
|  |  | 机柜×1；螺丝×2包；托盘×2；风扇×1；脚钉×4 |  |  |
| 34 | 话筒支架 | 落地式麦克风支架，多功能话筒支架 | 支 | 8 |
| 35 | 信号线 | 1、采用高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘； | 米 | 200 |
|  |  | 2、多芯对绞加覆盖率为100%的铝箔屏蔽； |  |  |
|  |  | 3、护套采用聚氯乙烯材料，护套为圆形； |  |  |
| 36 | 音箱线 | 弹性护套圆形扬声器线缆，采用高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色弹性聚氯乙烯护套；柔软弹性， | 米 | 600 |
|  |  | 外径：7.0mm；2芯绞合加护套， |  |  |
|  |  | 导体截面积：1.0mm2； |  |  |
|  |  | 导体直流电阻：1.8Ω/100m。 |  |  |
| 37 | 桥架 | 产品名称：桥架 | 米 | 100 |
|  |  | 产品规格：2000*100*50*0.8mm |  |  |
|  |  | 产品材质：镀锌钢板 |  |  |
| 38 | 音响线管 | 品名：JDG线管 | 米 | 300 |
|  |  | 规格：Φ25mm*1.0mm |  |  |
|  |  | 长度：4米/根 |  |  |
|  |  | 材料：镀锌铁 |  |  |
| 39 | 地面信息盒 | 集成定制舞台地插盒，配置四位音频卡侬/6.5母座模块*4，音箱插座模块*1，电源模块*1，集成定制舞台墙插面板，配置四位音频卡侬模块*4，音响电源模块*1，音箱插座模块*1 | 个 | 4 |
| 40 | 辅助音箱壁挂支架 | 壁挂支架 | 只 | 4 |
| 41 | 其他安装线材及附件 | 卡侬公母/6.5/3.5/莲花/音箱/网络等音频信号插头插座 | 批 | 1 |
| 42 | 话筒机柜 | 配套,带抽屉 | 只 | 1 |
| 43 | 高清视频会议摄像机 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；输出207万有效像素(1920X 1080)；清晰度≥1000TVL电视线； | 台 | 3 |
|  |  | 2、视频信号：1080P60/50/30/25，1080I 60/50、720P 60/50/30； |  |  |
|  |  | 3、镜头：20倍光学变焦，f=5.5～110mm，10倍数字变倍； |  |  |
|  |  | 4、视角：3.3°（窄角）-54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5 |  |  |
|  |  | 5、支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)； |  |  |
|  |  | 6、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能 |  |  |
|  |  | 7、视频支持3G-SDI、HDMI、LAN网口三路输出，并且带1路3.5mm音频输入口，1路RS232控制口，1路485控制口； |  |  |
|  |  | 8、支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议 |  |  |
|  |  | 9、支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入； |  |  |
|  |  | 10、支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式； |  |  |
|  |  | 11、云台支持255个预置位，水平速度：60°/秒，俯仰速度：30°/秒； |  |  |
|  |  | 12、水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度； |  |  |
|  |  | 13、转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒； |  |  |
|  |  | 14、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； |  |  |
|  |  | 15、支持登陆浏览器IP网页本地存储；网络口支持远程升级，远程重启，远程复位； |  |  |
|  |  | 16、支持调用预置位过程图像实现视频冻结功能；支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW。 |  |  |
| 44 | 壁挂架（摄像机） | 配套 | 套 | 3 |
| 45 | 会议录播主机 | 1.基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构。录播主机高度不超过1U。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.HDMI输入接口≥3路，支持3路视频同时输入。 |  |  |
|  |  | 3.支持不少于2个HDMI输出接口，输出直播图像或导播界面。 |  |  |
|  |  | 4.支持不少于2路音频同时输入；2路音频LINE-OUT、1路本地耳机监听接口。 |  |  |
|  |  | 5.支持不少于4组RS232和4组RS485，采用RJ45接口，支持对接外设导播台与中控。 |  |  |
|  |  | 6.支持1个千兆网络接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持1个USB2.0和1个USB3.0接口，可以外接U盘进行录制。 |  |  |
|  |  | 8.支持2组DC-12V电源输出，可给外设设备如导播键盘供电。 |  |  |
|  |  | 9.录播主机硬盘储存容量≥1T，支持扩展。 |  |  |
|  |  | 10.为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证主机系统正常散热，要求采用无风扇散热设计。 |  |  |
| 46 | HDMI高清混合矩阵 | 1、支持8路视频信号输入输出切换； | 台 | 1 |
|  |  | 2、模块化设计，插卡式结构； |  |  |
|  |  | 3、支持HDMI、DVI-I、SD/HD/3G-SDI、VGA、AV、YPBPR信号输入； |  |  |
|  |  | 4、支持最高分辨率1920*1200@60hz,2048*1080p@60hz； |  |  |
|  |  | 5、提供多种控制端口：RS232，网络控制端口和前面板按键； |  |  |
|  |  | 6、支持10种场景记忆及调用； |  |  |
|  |  | 7、对于HDMI信号支持HDCP，也可解HDCP； |  |  |
|  |  | 8、对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示，可调节水平分辨率、垂直分辨率、行率和场频，以及亮度对比度； |  |  |
|  |  | 9、当矩阵在运行过程中突然断电后重启，矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆，不需要重新设备； |  |  |
|  |  | 10、DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程； |  |  |
|  |  | 11、自动对输入DVI/HDMI数字信号进行线缆均衡，延长信号源设备到矩阵的传输距离； |  |  |
|  |  | 12、每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题； |  |  |
| 47 | 4路HDMI输入卡（无缝） | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； | 块 | 1 |
|  |  | 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； |  |  |
|  |  | 采用高质量沉金线路板； |  |  |
|  |  | 采用高速专业连接器，非普通金手指； |  |  |
|  |  | 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； |  |  |
|  |  | 支持图像分辨率1920x1200P60； |  |  |
|  |  | 自动EDID管理，不需人为干预； |  |  |
|  |  | 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； |  |  |
|  |  | 支持HDCP，支持蓝光DVD； |  |  |
|  |  | 点对点硬件无压缩实时转换； |  |  |
|  |  | 传输距离大于20m； |  |  |
|  |  | 具有输入输出预加载，切换速度更快； |  |  |
|  |  | 即插即用，无需软件，无需驱动； |  |  |
|  |  | 最大功耗 12W； |  |  |
|  |  | 像素带宽 165MHz, 全数字； |  |  |
|  |  | 接口带宽 5.25Gbps,全数字； |  |  |
|  |  | (Clock Jitter) <0.15 Tbit； |  |  |
|  |  | (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | 最大传输延时 5nS(±1nS)； |  |  |
|  |  | 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； |  |  |
|  |  | 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； |  |  |
|  |  | 阻抗 50 Ω； |  |  |
| 48 | 4路SDI输入卡（无缝） | 每卡支持4路信号输入； | 块 | 1 |
|  |  | 兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI |  |  |
|  |  | 支持1920*1080@60HZ高分辨率 |  |  |
|  |  | 具有输入输出预加载，切换速度更快 |  |  |
|  |  | 即插即用，无需软件，无需驱动 |  |  |
|  |  | 接口类型BNC |  |  |
| 49 | 4路HDMI输出卡（无缝） | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； | 块 | 2 |
|  |  | 每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出； |  |  |
|  |  | 支持图像分辨率1920x1200P60； |  |  |
|  |  | 采用高质量沉金线路板； |  |  |
|  |  | 采用高速专业连接器，非普通金手指； |  |  |
|  |  | 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； |  |  |
|  |  | 支持图像分辨率1920x1200P60； |  |  |
|  |  | 自动EDID管理，不需人为干预； |  |  |
|  |  | 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； |  |  |
|  |  | 点对点硬件无压缩实时转换； |  |  |
|  |  | 传输距离大于20m； |  |  |
|  |  | 具有输入输出预加载，切换速度更快； |  |  |
|  |  | 即插即用，无需软件，无需驱动； |  |  |
|  |  | 最大功耗 12W； |  |  |
|  |  | 像素带宽 165MHz, 全数字； |  |  |
|  |  | 接口带宽 5.25Gbps,全数字； |  |  |
|  |  | (Clock Jitter) <0.15 Tbit； |  |  |
|  |  | (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | 最大传输延时 5nS(±1nS)； |  |  |
|  |  | 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； |  |  |
|  |  | 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； |  |  |
| 50 | 高清视频信号HDBaseT延长器 | HDMI无压缩HDBaseT延长技术 | 套 | 2 |
|  |  | 支持HDMI 4K分辨率，支持HDMI 3D显示技术 |  |  |
|  |  | 支持HDMI 特性，HDMI 3D,深色，兼容HDCP,支持EDID，杜比音频，DTS音频等 |  |  |
|  |  | 单网线延长100M（1080P分辨率），70-100米（4K*2K分辨率） |  |  |
| 51 | 可编程中控主机 | 采用TCP/IP网络通讯，可同时支持ipad、安卓平板电脑、windows电脑等各种操控终端。 | 台 | 1 |
|  |  | 1.处理器：采用2颗嵌入式高速中央双处理器（CPU）并行运算； |  |  |
|  |  | 2.内置红外学习器，支持超长码识别； |  |  |
|  |  | 3.支持网络双向发码，通过解码器，可拓展到255路； 4.RS-232串口8路,其中4路COM接口,4路插接口 |  |  |
|  |  | 5.2路232双向,,并带5V供电，可接墙面控制屏； 1路485双向 |  |  |
|  |  | 6.红外口IR：4路独立可编程，支持控制DVD、投影机等设备； |  |  |
|  |  | 7.继电器（RELAY)：4路，用于窗帘，电动幕布等控制； |  |  |
|  |  | 8.数字输入/输出(I/O)接口：4路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； |  |  |
|  |  | 9.可操控会议系统、AV、VGA、RGB音视频矩阵切换器，拼接墙、灯光、摄像机、投影、窗帘、幕布、空调、电视、机顶盒等 |  |  |
| 52 | 8路电源控制器 | 1. 共有8路强电或弱电开关量控制； | 台 | 1 |
|  |  | 2.可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)； |  |  |
|  |  | 3.采用RS232通讯控制功能，可级连到16台设备； |  |  |
|  |  | 4.表面带红色电源指示和红色继电器开关指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有手动和中控或电脑软件同时管理功能； |  |  |
|  |  | 6.支持环境灯光的开关控制； |  |  |
|  |  | 7.配合强电电源时序控制器，支持机房所有设备的电源管理控制； |  |  |
|  |  | 8.断电最后一次状态保存功能； |  |  |
|  |  | 9.支持所有兼容第三方开关量远程控制的设备 |  |  |
| 53 | 无线路由器 | 采用数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； | 台 | 1 |
|  |  | 配置模式：存取点模式，点对点的桥模式，点对多点桥模式； |  |  |
|  |  | 在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为15米的圆面积，一般为半径10米的圆面积； |  |  |
|  |  | 网络标准达到IEEE802.11g-，IEEE802.11b的标准； |  |  |
| 54 | 平板电脑 | 安卓平板 | 套 | 1 |
| 55 | 软件编程调试 | 包括以下软件编程调试： | 套 | 1 |
|  |  | 1、触摸屏控制界面设计软件； |  |  |
|  |  | 2、学习软件； |  |  |
|  |  | 3、控制软件； |  |  |
|  |  | 4、中控主机编程软件 |  |  |
| 56 | 设备机房配电 | 45KW,空气开关，线缆、浪涌装置等 | 套 | 1 |
| 57 | 控制机房配电 | 10KW，空气开关，线缆等 | 套 | 1 |
| （二）灯光系统 |
| 1 | 一道面光-LED成像灯 | 光通量: 8800LM/12500LM | 个 | 18 |
|  |  | 色 温: 3200K/4000K/5500K 可选 |  |  |
|  |  | 显色指数Ra>92。 |  |  |
|  |  | 光 源：大功率LED200W |  |  |
|  |  | 光的角度：19°/26°/36°/50° |  |  |
|  |  | 额定电压：100～240V |  |  |
|  |  | 额定功率：200W |  |  |
|  |  | 控制模式：DMX512 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP33 |  |  |
|  |  | 最大环境温度：55°C |  |  |
|  |  | 最小环境温度：-30°C |  |  |
|  |  | 灯体最高表面温度：40°C～55°C |  |  |
|  |  | 寿 命：50000小时 |  |  |
|  |  | 外形尺寸：610X380X495(mm) |  |  |
|  |  | 重 量:9.5KG |  |  |
| 2 | 一顶光（10W*18颗四合一PAR灯） | 电压：AC120V-240V，50/60Hz | 个 | 14 |
|  |  | 额定功率：180W |  |  |
|  |  | LED灯珠：进口 18颗*10W（RGBW四合一全彩） |  |  |
|  |  | 色温：灯具带色温调节3200-5600K可调 |  |  |
|  |  | 透镜角度：常规25°（15°/45°可选） |  |  |
|  |  | 颜色：连续的红绿蓝白颜色转换，RGBW无限混色 |  |  |
|  |  | 频闪：随机频闪，按顺序跳动，频闪效果(随机频闪, 按顺序跳动, 频闪效果) |  |  |
|  |  | 散热：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，完全通过散热片对流冷却 |  |  |
|  |  | 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃，流线型外观设计 |  |  |
|  |  | 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式、声控模式 |  |  |
|  |  | 通道：8种内置程序可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；彩虹效果，可调速 |  |  |
|  |  | 显示：LED数码管按键拨码 |  |  |
|  |  | 控制信号：自走,主从和DMX512 |  |  |
|  |  | 通道：9CH |  |  |
|  |  | 整合调光: 0-100% |  |  |
|  |  | 频闪：电子频闪 1-25fps/秒 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP45 |  |  |
|  |  | 灯体尺寸：L325*W250*H270(mm) |  |  |
|  |  | 净重：8KG |  |  |
| 3 | 一顶光(LED平板会议灯） | 光源：LED灯珠400颗0.5W | 个 | 9 |
|  |  | 额定电压：AC100V-240V/50-60HZ |  |  |
|  |  | 驱动方式：恒流驱动 3500mA |  |  |
|  |  | 额定功率：200W |  |  |
|  |  | 灯体温度：≤55C° |  |  |
|  |  | 发光效率：≥80lm/W |  |  |
|  |  | 显色指数：Rａ≥92 |  |  |
|  |  | 外形尺寸：580×330×80mm |  |  |
|  |  | 通道数量：1channel |  |  |
|  |  | 控制信号：国际标准DMX512信号 |  |  |
|  |  | 色彩效果：暖白/白色 |  |  |
|  |  | 出光角度：120°柔光效果 |  |  |
|  |  | 调光功能：0-100%线性电子调光 |  |  |
|  |  | 冷却系统：自然对流传热 |  |  |
|  |  | 可选配件：遮光扉页/柔光板 机械/杆控动作灯弓 |  |  |
|  |  | 产品净重：6.5kg |  |  |
|  |  | 色温：3200K-5600K |  |  |
| 4 | 二顶光（10W*18颗四合一PAR灯） | 电压：AC120V-240V，50/60Hz | 个 | 14 |
|  |  | 额定功率：180W |  |  |
|  |  | LED灯珠：进口 18颗*10W（RGBW四合一全彩） |  |  |
|  |  | 色温：灯具带色温调节3200-5600K可调 |  |  |
|  |  | 透镜角度：常规25°（15°/45°可选） |  |  |
|  |  | 颜色：连续的红绿蓝白颜色转换，RGBW无限混色 |  |  |
|  |  | 频闪：随机频闪，按顺序跳动，频闪效果(随机频闪, 按顺序跳动, 频闪效果) |  |  |
|  |  | 散热：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，完全通过散热片对流冷却 |  |  |
|  |  | 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃，流线型外观设计 |  |  |
|  |  | 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式、声控模式 |  |  |
|  |  | 通道：8种内置程序可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；彩虹效果，可调速 |  |  |
|  |  | 显示：LED数码管按键拨码 |  |  |
|  |  | 控制信号：自走,主从和DMX512 |  |  |
|  |  | 通道：9CH |  |  |
|  |  | 整合调光: 0-100% |  |  |
|  |  | 频闪：电子频闪 1-25fps/秒 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP45 |  |  |
|  |  | 灯体尺寸：L325*W250*H270(mm) |  |  |
|  |  | 净重：8KG |  |  |
| 5 | 二顶光 （350W光束摇头灯） | 额定电压： AC200V-240V,50/60Hz | 台 | 8 |
|  |  | 光源规格：350W 灯泡 |  |  |
|  |  | 光源寿命：2000H（灯泡和反光杯整体封装,光效更高使用寿命更长) |  |  |
|  |  | 色温： 8500K/4500K/3200K |  |  |
|  |  | 光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调 |  |  |
|  |  | 线性调光：机械线性调光0~100%，具有16Bit精度微调 |  |  |
|  |  | 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 |  |  |
|  |  | 固定颜色： 1个固定颜色轮有13个色片,+白光， 可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果 |  |  |
|  |  | 七彩颜色：七色效果，可以随意增加 |  |  |
|  |  | 静态图案： 1个固定图案轮有13个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能 |  |  |
|  |  | 棱镜： 2个独立的棱镜，旋转十六面棱镜+蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富 |  |  |
|  |  | 调焦： 采用采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，,能投射出高清的图案 |  |  |
|  |  | 雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果 |  |  |
|  |  | 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,具有自动回位功能，采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音 |  |  |
|  |  | 显示界面：液晶65万色触摸TFT界面，操作方便,界面美观,界面可180度反转显示 |  |  |
|  |  | 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。 |  |  |
|  |  | 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 |  |  |
|  |  | 智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) |  |  |
|  |  | 国际标准控制信号：DMX512 |  |  |
|  |  | 控制通道： 18CH |  |  |
|  |  | 灯体重量：电子镇流器，17Kg |  |  |
|  |  | 防护等级： IP20 |  |  |
|  |  | 灯具包装：防水防震航空箱或纸箱 |  |  |
| 6 | 三顶光（10W*18颗四合一PAR灯） | 电压：AC120V-240V，50/60Hz | 个 | 14 |
|  |  | 额定功率：180W |  |  |
|  |  | LED灯珠：进口 18颗*10W（RGBW四合一全彩） |  |  |
|  |  | 色温：灯具带色温调节3200-5600K可调 |  |  |
|  |  | 透镜角度：常规25°（15°/45°可选） |  |  |
|  |  | 颜色：连续的红绿蓝白颜色转换，RGBW无限混色 |  |  |
|  |  | 频闪：随机频闪，按顺序跳动，频闪效果(随机频闪, 按顺序跳动, 频闪效果) |  |  |
|  |  | 散热：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，完全通过散热片对流冷却 |  |  |
|  |  | 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃，流线型外观设计 |  |  |
|  |  | 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式、声控模式 |  |  |
|  |  | 通道：8种内置程序可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；彩虹效果，可调速 |  |  |
|  |  | 显示：LED数码管按键拨码 |  |  |
|  |  | 控制信号：自走,主从和DMX512 |  |  |
|  |  | 通道：9CH |  |  |
|  |  | 整合调光: 0-100% |  |  |
|  |  | 频闪：电子频闪 1-25fps/秒 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP45 |  |  |
|  |  | 灯体尺寸：L325*W250*H270(mm) |  |  |
|  |  | 净重：8KG |  |  |
| 7 | 三顶光(LED平板会议灯) | 光源：LED灯珠400颗0.5W | 个 | 9 |
|  |  | 额定电压：AC100V-240V/50-60HZ |  |  |
|  |  | 驱动方式：恒流驱动 3500mA |  |  |
|  |  | 额定功率：200W |  |  |
|  |  | 灯体温度：≤55C° |  |  |
|  |  | 发光效率：≥80lm/W |  |  |
|  |  | 显色指数：Rａ≥92 |  |  |
|  |  | 外形尺寸：580×330×80mm |  |  |
|  |  | 通道数量：1channel |  |  |
|  |  | 控制信号：国际标准DMX512信号 |  |  |
|  |  | 色彩效果：暖白/白色 |  |  |
|  |  | 出光角度：120°柔光效果 |  |  |
|  |  | 调光功能：0-100%线性电子调光 |  |  |
|  |  | 冷却系统：自然对流传热 |  |  |
|  |  | 可选配件：遮光扉页/柔光板 机械/杆控动作灯弓 |  |  |
|  |  | 产品净重：6.5kg |  |  |
|  |  | 色温：3200K-5600K |  |  |
| 8 | 逆光（10W*18颗四合一PAR灯） | 电压：AC120V-240V，50/60Hz | 个 | 14 |
|  |  | 额定功率：180W |  |  |
|  |  | LED灯珠：进口 18颗*10W（RGBW四合一全彩） |  |  |
|  |  | 色温：灯具带色温调节3200-5600K可调 |  |  |
|  |  | 透镜角度：常规25°（15°/45°可选） |  |  |
|  |  | 颜色：连续的红绿蓝白颜色转换，RGBW无限混色 |  |  |
|  |  | 频闪：随机频闪，按顺序跳动，频闪效果(随机频闪, 按顺序跳动, 频闪效果) |  |  |
|  |  | 散热：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，完全通过散热片对流冷却 |  |  |
|  |  | 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃，流线型外观设计 |  |  |
|  |  | 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式、声控模式 |  |  |
|  |  | 通道：8种内置程序可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；彩虹效果，可调速 |  |  |
|  |  | 显示：LED数码管按键拨码 |  |  |
|  |  | 控制信号：自走,主从和DMX512 |  |  |
|  |  | 通道：9CH |  |  |
|  |  | 整合调光: 0-100% |  |  |
|  |  | 频闪：电子频闪 1-25fps/秒 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP45 |  |  |
|  |  | 灯体尺寸：L325*W250*H270(mm) |  |  |
|  |  | 净重：8KG |  |  |
| 9 | 逆光 （350W光束摇头灯） | 额定电压： AC200V-240V,50/60Hz | 台 | 8 |
|  |  | 光源规格：350W 灯泡 |  |  |
|  |  | 光源寿命：2000H（灯泡和反光杯整体封装,光效更高使用寿命更长) |  |  |
|  |  | 色温： 8500K/4500K/3200K |  |  |
|  |  | 光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调 |  |  |
|  |  | 线性调光：机械线性调光0~100%，具有16Bit精度微调 |  |  |
|  |  | 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 |  |  |
|  |  | 固定颜色： 1个固定颜色轮有13个色片,+白光， 可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果 |  |  |
|  |  | 七彩颜色：七色效果，可以随意增加 |  |  |
|  |  | 静态图案： 1个固定图案轮有13个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能 |  |  |
|  |  | 棱镜： 2个独立的棱镜，旋转十六面棱镜+蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富 |  |  |
|  |  | 调焦： 采用采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，,能投射出高清的图案 |  |  |
|  |  | 雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果 |  |  |
|  |  | 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,具有自动回位功能，采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音 |  |  |
|  |  | 显示界面：液晶65万色触摸TFT界面，操作方便,界面美观,界面可180度反转显示 |  |  |
|  |  | 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。 |  |  |
|  |  | 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 |  |  |
|  |  | 智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) |  |  |
|  |  | 国际标准控制信号：DMX512 |  |  |
|  |  | 控制通道： 18CH |  |  |
|  |  | 灯体重量：电子镇流器，17Kg |  |  |
|  |  | 防护等级： IP20 |  |  |
|  |  | 灯具包装：防水防震航空箱或纸箱 |  |  |
| 10 | 侧光（10W*18颗四合一PAR灯） | 电压：AC120V-240V，50/60Hz | 个 | 14 |
|  |  | 额定功率：180W |  |  |
|  |  | LED灯珠：进口 18颗*10W（RGBW四合一全彩） |  |  |
|  |  | 色温：灯具带色温调节3200-5600K可调 |  |  |
|  |  | 透镜角度：常规25°（15°/45°可选） |  |  |
|  |  | 颜色：连续的红绿蓝白颜色转换，RGBW无限混色 |  |  |
|  |  | 频闪：随机频闪，按顺序跳动，频闪效果(随机频闪, 按顺序跳动, 频闪效果) |  |  |
|  |  | 散热：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，完全通过散热片对流冷却 |  |  |
|  |  | 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃，流线型外观设计 |  |  |
|  |  | 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式、声控模式 |  |  |
|  |  | 通道：8种内置程序可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；彩虹效果，可调速 |  |  |
|  |  | 显示：LED数码管按键拨码 |  |  |
|  |  | 控制信号：自走,主从和DMX512 |  |  |
|  |  | 通道：9CH |  |  |
|  |  | 整合调光: 0-100% |  |  |
|  |  | 频闪：电子频闪 1-25fps/秒 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP45 |  |  |
|  |  | 灯体尺寸：L325*W250*H270(mm) |  |  |
|  |  | 净重：8KG |  |  |
| 11 | 侧光 （350W光束摇头灯） | 额定电压： AC200V-240V,50/60Hz | 台 | 6 |
|  |  | 光源规格：350W 灯泡 |  |  |
|  |  | 光源寿命：2000H（灯泡和反光杯整体封装,光效更高使用寿命更长) |  |  |
|  |  | 色温： 8500K/4500K/3200K |  |  |
|  |  | 光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调 |  |  |
|  |  | 线性调光：机械线性调光0~100%，具有16Bit精度微调 |  |  |
|  |  | 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 |  |  |
|  |  | 固定颜色： 1个固定颜色轮有13个色片,+白光， 可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果 |  |  |
|  |  | 七彩颜色：七色效果，可以随意增加 |  |  |
|  |  | 静态图案： 1个固定图案轮有13个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能 |  |  |
|  |  | 棱镜： 2个独立的棱镜，旋转十六面棱镜+蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富 |  |  |
|  |  | 调焦： 采用采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，,能投射出高清的图案 |  |  |
|  |  | 雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果 |  |  |
|  |  | 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,具有自动回位功能，采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音 |  |  |
|  |  | 显示界面：液晶65万色触摸TFT界面，操作方便,界面美观,界面可180度反转显示 |  |  |
|  |  | 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。 |  |  |
|  |  | 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 |  |  |
|  |  | 智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) |  |  |
|  |  | 国际标准控制信号：DMX512 |  |  |
|  |  | 控制通道： 18CH |  |  |
|  |  | 灯体重量：电子镇流器，17Kg |  |  |
|  |  | 防护等级： IP20 |  |  |
| 12 | 追光灯 | 技术参数： | 台 | 1 |
|  |  | 电 压：AC90-240V，50/60Hz |  |  |
|  |  | 光 源：17R 350瓦灯泡 |  |  |
|  |  | 色 温：7500K |  |  |
|  |  | 功 率：400W |  |  |
|  |  | 光通量：16500lm |  |  |
|  |  | 平均寿命：1500小时 |  |  |
|  |  | 光束变焦：4.5°-10 |  |  |
|  |  | 信号控制：后置控制面板控制 |  |  |
|  |  | 投射距离：60-100米 |  |  |
|  |  | 调 焦：手动调焦 |  |  |
|  |  | 颜 色：5个颜色片+空白 |  |  |
|  |  | 色温校正：6500K，4500K，3200K |  |  |
|  |  | 调 光：0-100%线性调光 |  |  |
|  |  | 散热系统：强制对流冷却 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP20，内置过热和触发高压保护 |  |  |
|  |  | 净 重：14Kg(不含支架) |  |  |
|  |  | 毛 重：纸箱：16。5Kg(不含支架) |  |  |
|  |  | 灯体尺寸：65×30×20.5(CM) |  |  |
|  |  | 包装尺寸：纸箱：73×32.5×26.5(CM) |  |  |
|  |  | 支架包装尺寸：16×16.5×82.5(CM) |  |  |
|  |  | 支架净重：7.5Kg(不含支架) |  |  |
|  |  | 支架毛重：8Kg(不含支架) |  |  |
| 13 | 灯光控台 | 双核处理器，60G固态硬盘，2G内存。 | 台 | 1 |
|  |  | 支持中文菜单显示。 |  |  |
|  |  | 内置一个15.4寸触摸屏。并可扩展一个17寸触摸屏。 |  |  |
|  |  | 4个DMX输出端口，2048个DMX通道。 |  |  |
|  |  | 支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道。 |  |  |
|  |  | 10个宏按键，可编辑任何程序。 |  |  |
|  |  | 20个重放推杆，支持1000个虚拟重放。 |  |  |
|  |  | 强大的CMY调色板功能。 |  |  |
|  |  | 支持涂鸦式手写命名功能。 |  |  |
|  |  | 支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材。 |  |  |
|  |  | 预留一个外部的WI-FI接入点。 |  |  |
|  |  | 内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件。 |  |  |
|  |  | 内置可视化舞台模拟软件，支持视频。 |  |  |
|  |  | 内置像素映射及内置图形发生器。 |  |  |
| 14 | 600W薄雾机 | 电压：AC220V-240V 50/60Hz | 台 | 2 |
|  |  | 限流保险：5A/250V |  |  |
|  |  | 功率：600W |  |  |
|  |  | 油桶容积：5ML |  |  |
|  |  | 风扇角度：可调 |  |  |
|  |  | 输出风力调节：支持 |  |  |
|  |  | DMX-512:支持 |  |  |
|  |  | 控制器：液晶控制器 |  |  |
|  |  | LCDoontroller、遥控 |  |  |
|  |  | 包装尺寸：590x50x450mm |  |  |
|  |  | （带航空箱包装） |  |  |
|  |  | 重量：33.2kg |  |  |
| 15 | 雾油 | 5L | 桶 | 4 |
| 16 | 信号放大器 | 输入1路输出4/8/12路独立放大驱动输出。 | 台 | 3 |
|  |  | 一进八出。 |  |  |
|  |  | 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |  |  |
|  |  | 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 |  |  |
|  |  | 供电电源：AC90V-240V 50HZ/60HZ |  |  |
|  |  | 额定功率：≥50W |  |  |
| 17 | 直通电源箱 | (1) 供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％. | 台 | 2 |
|  |  | (2) 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. |  |  |
|  |  | (3) 过载与短路双重保护高分断空气开关. |  |  |
|  |  | (4) A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 |  |  |
| 18 | 大灯钩 | 铝合金 | 个 | 150 |
| 19 | 保险绳 | 保险扣 | 条 | 150 |
| 20 | 灯光机柜 | 1、尺寸：≥600mm×600mm×1200mm； | 个 | 1 |
|  |  | 2、表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 ； |  |  |
|  |  | 3、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； |  |  |
|  |  | 4、配置：带锁前玻璃门，带锁后网；易卸散热型侧后门；固定板两块； |  |  |
|  |  | 5、风扇组件：一套（4只风扇）；PDU机柜专用电源2个；支撑行走脚轮4只； |  |  |
|  |  | 6、散热：旋转式散热风口 |  |  |
|  |  | 7、承载：静载800KG(带支架)；； |  |  |
|  |  | 8、主要材料：SPCC冷扎钢板制作； |  |  |
| 21 | 控制线 | 传输灯光信号，特性阻抗120Ω，采用高纯度（OFC）无氧镀锡铜丝绞合；特别配方聚乙烯绝缘，2芯对绞，铝箔加覆盖率为95%的镀锡铜丝编织双层屏蔽，护套采用特别配方聚氯乙烯材料，常规护套为黑色。 | 米 | 500 |
| 22 | 电源线 | 线材类别:电源线 | 米 | 1500 |
|  |  | 材质:纯铜 |  |  |
| 23 | 桥架 | 产品规格：2000*200*100*0.8mm | 米 | 80 |
|  |  | 产品材质：镀锌钢板 |  |  |
| 24 | 设备机房配电 | 50KW,空气开关，线缆等 | 套 | 1 |
| 25 | 其它配套辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| （三）舞台机械 |
| 1 | 舞台简易设备层 | 23.7*8.9，水平梁采用12#槽钢，吊顶梁采用100*100*5方管，转向梁采用12#槽钢机械设备层 | M2 | 221 |
| 2 | 变频调速大幕 | 行程：对开17m | 套 | 1 |
|  |  | 速度：对开0～1.0m/s 载荷：幕重≤600kg（活载荷） |  |  |
|  |  | 运行噪音：≤45dB安全措施：左右及中间限位 |  |  |
| 3 | 电动面光吊杆 | 吊点数：4吊点 | 套 | 1 |
|  |  | 行程：约7m |  |  |
|  |  | 速度： 0.16m/s |  |  |
|  |  | 活载荷：8.0kN |  |  |
|  |  | 运行噪音：≤50dB（A） |  |  |
|  |  | 驱动方式：卷扬式多层缠绕 |  |  |
|  |  | 定位精度：±5㎜ |  |  |
|  |  | 梯形杆体 |  |  |
| 4 | 电动顶光吊杆 | 杆长14米 行程：6m | 套 | 4 |
|  |  | 速度：0.16m/s |  |  |
|  |  | 载荷：8.0kN（活载荷） |  |  |
|  |  | 定位精度：±3mm |  |  |
|  |  | 运行噪音：≤48dB |  |  |
|  |  | 吊点数：4吊点多层缠绕，制动电机 梯形杆体 |  |  |
| 5 | 电动侧光吊杆 | 杆长3.5米 行程：6m | 套 | 2 |
|  |  | 速度：0.16m/s |  |  |
|  |  | 载荷：8.0kN（活载荷） |  |  |
|  |  | 定位精度：±3mm |  |  |
|  |  | 运行噪音：≤48dB |  |  |
|  |  | 吊点数：4吊点多层缠绕，制动电机 梯形杆体 |  |  |
| 6 | 电动定速背景幕 | 行程：对开14m | 套 | 1 |
|  |  | 速度：对开0.45/s 载荷：幕重≤600kg（活载荷） |  |  |
|  |  | 运行噪音：≤45dB |  |  |
| 7 | 固定景物吊杆 | Φ48*2.5 | 套 | 2 |
| 8 | 分体式简易控制系统 | 分体式控制 | 套 | 1 |
|  |  | 点控：可在控制台或控制柜上分别点控吊杆上行或下行 |  |  |
|  |  | 集控：可一起按上行或下行控制钮进行控制 |  |  |
|  |  | 上限保护：吊杆具有上行限位保护功能 |  |  |
| 9 | 行程限位组合开关 | 配套 | 套 | 7 |
| 10 | 收线框 | 配套 | 套 | 7 |
| 11 | 极限断火保护 | 切断380V总电源，防冲顶保护装置 | 套 | 7 |
| 12 | 电机动力电缆 | 3*2.5MM | 米 | 500 |
| 13 | 行程控制电缆 | 3*1MM | 米 | 600 |
| 14 | 金属桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 50 |
| 15 | 金属软管 | Φ32 | 米 | 100 |
| 16 | 舞台前檐幕 | 经过防火阻燃处理，耐火等级B1级，材质为丝绒，此幕布与大幕配套使用17*1.5*3 | M2 | 76.5 |
| 17 | 舞台前檐幕衬里 | 经过防火阻燃处理，耐火等级B1级，衬里材质为制服呢，颜色选用与前檐幕相匹配，17*1.5*1 | M3 | 25.5 |
| 18 | 舞台对开大幕 | 经过防火阻燃处理，耐火等级B1级，材质为丝绒，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，19.4*8*3 | M2 | 465.6 |
| 19 | 舞台对开大幕衬里 | 经过防火阻燃处理，耐火等级B1级，衬里材质为制服呢，颜色选用与大幕相匹配，19.4*8*1 | M3 | 155.2 |
| 20 | 舞台对开背景幕 | 经过防火阻燃处理，耐火等级B1级，材质为丝绒，为舞台的背景幕布，演出效果及会议背景使用19.4*8*3 | M2 | 465.6 |
| 21 | 舞台对开背景幕衬里 | 经过防火阻燃处理，耐火等级B1级，衬里材质为制服呢，颜色选用与背景幕相匹配，19.4*8*1 | M3 | 155.2 |
| 22 | 设备机房配电 | 40KW,空气开关，线缆等 | 套 | 1 |
| 23 | 辅助材料 | 脚手架搭拆、桥架、油漆、焊接辅材等 | 项 | 1 |
| （四）LED显示屏 |
| （1）大报告厅室内全彩LED显示屏（P2.0) |
| 1 | ★全彩显示屏体 | 1 投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 | 平方 | 56.52 |
|  |  | 2 显示屏有效显示尺寸为14.72m*3.84m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接。 |  |  |
|  |  | 3 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 |  |  |
|  |  | 4 LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 |  |  |
|  |  | 5 LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm |  |  |
|  |  | 6 投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 |  |  |
|  |  | 7 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 |  |  |
|  |  | 8 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 |  |  |
|  |  | 9 组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 |  |  |
|  |  | 10 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% |  |  |
|  |  | 11 按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ |  |  |
|  |  | 12 LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； |  |  |
|  |  | 13 LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； |  |  |
|  |  | 14 LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 |  |  |
|  |  | 15 按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 184 |
| 3 | 电源线 | 220V电源线 | 根 | 184 |
| 4 | 全彩接收卡 | 全彩接收卡； | 张 | 138 |
|  |  | 1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； |  |  |
|  |  | 2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  |  |
| 5 | 排线网线套包 | 排线网线套包 | 套 | 138 |
| 6 | 控制系统 | 视频拼接处理器；输出：2个20网口发送卡；输入：2张4路HDMI输入+1个4KHDMI输入； | 台 | 1 |
|  |  | 1、设备采用金属机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。 |  |  |
|  |  | 2、设备支持内嵌3.5英寸IPS液晶屏，实时监控设备温度、电压、风扇、运行状态。 |  |  |
|  |  | 3、设备支持板卡热插拔功能，支持更换板卡数据备份功能。 |  |  |
|  |  | 4、设备支持同时接入4张输入卡和2张输出卡，单路光纤最大支持传输8路网口数据，单卡同时支持网口和光口传输数据。支持光口和网口之间的信号复制和备份。 |  |  |
|  |  | 5、设备支持对显示单元画质调节。支持对显示屏幕亮度，对比度、饱和度、色调、色温、Gamma等调节。 |  |  |
|  |  | 6、设备支持 web 端控制，操作实时相应，采用 1000M/100M 自适应网络控制；支持多用户同时访问。 |  |  |
|  |  | 7、 单台设备可接入20个不同分辨率LED显示屏。 |  |  |
| 7 | 钢架 | 钢架；国标镀锌钢材，高强度钢材制作，不易变形； | 平方 | 57 |
|  |  | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； |  |  |
|  |  | 不锈钢包边，单边宽度：50mm。 |  |  |
| 8 | 配电柜 | 1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 60KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； |  |  |
|  |  | 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 4、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| 9 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 6 |
| 10 | 网线 | 六类国标网线 | 箱 | 1 |
| 11 | 动力线 | YJV-5*10国标线材 | 米 | 30 |
| 12 | 电脑同屏器 | 画面同步传输，HDMI高清办公会议，企业级点对点无线投屏，适用笔记本电脑主机连接视频处理器，无线投屏器+Typec转HDMI转接头。 | 台 | 1 |
| （2）大报告厅室内全彩LED显示屏副屏（P2.0) |
| 1 | ★全彩显示屏体 | 1 投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 | 平方 | 9.01 |
|  |  | 2 显示屏有效显示尺寸为2.56m*1.76m*2（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接。 |  |  |
|  |  | 3 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 |  |  |
|  |  | 4 LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 |  |  |
|  |  | 5 LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm |  |  |
|  |  | 6 投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 |  |  |
|  |  | 7 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 |  |  |
|  |  | 8 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 |  |  |
|  |  | 9 组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 |  |  |
|  |  | 10 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% |  |  |
|  |  | 11 按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ |  |  |
|  |  | 12 LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； |  |  |
|  |  | 13 LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； |  |  |
|  |  | 14 LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 |  |  |
|  |  | 15 按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 30 |
| 3 | 电源线 | 220V电源线 | 根 | 30 |
| 4 | 全彩接收卡 | 全彩接收卡； | 张 | 16 |
|  |  | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； |  |  |
|  |  | 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  |  |
| 5 | 排线网线套包 | 排线网线套包 | 套 | 16 |
| 6 | 控制系统 | 二合一视频控制器； | 台 | 1 |
|  |  | 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI，1路DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB播放。 |  |  |
|  |  | 支持3个窗口和1路OSD。 |  |  |
|  |  | 支持快捷配屏和高级配屏功能。 |  |  |
|  |  | 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 |  |  |
|  |  | 支持设备间备份设置。 |  |  |
|  |  | 视频输出最大带载高达390万像素。 |  |  |
|  |  | 支持带载屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 |  |  |
|  |  | 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 |  |  |
|  |  | 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 |  |  |
|  |  | 扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 |  |  |
|  |  | USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。 |  |  |
|  |  | 视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 |  |  |
|  |  | − 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson |  |  |
|  |  | H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 |  |  |
|  |  | − 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、 |  |  |
|  |  | HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。 |  |  |
|  |  | 前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |  |  |
| 7 | 钢架 | 钢架；国标镀锌钢材，高强度钢材制作，不易变形； | 平方 | 9 |
|  |  | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； |  |  |
|  |  | 不锈钢包边，单边宽度：50mm。 |  |  |
| 8 | 配电柜 | 1、系统采用三相五线制供电配电箱控制。功率: 20KW； | 台 | 1 |
|  |  | 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； 3、通过软件控制电源系统的开关； |  |  |
|  |  | 4、通过按钮开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
| 9 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 卷 | 3 |
| 10 | 动力线 | YJV-5*6国标线材 | 米 | 30 |
| 11 | 电脑同屏器 | 画面同步传输，HDMI高清办公会议，企业级点对点无线投屏，适用笔记本电脑主机连接视频处理器，无线投屏器+Typec转HDMI转接头。 | 台 | 2 |
| （3）大报告厅室内全彩LED条屏（P2.5) |
| 1 | ★全彩显示屏体 | 1）小间距LED全彩显示屏14.72m*0.64m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接； | 平方 | 9.42 |
|  |  | 2）像素间距：2.5mm； |  |  |
|  |  | 4）模组比例：2:1 |  |  |
|  |  | 5）像素结构：LED表贴三合一； |  |  |
|  |  | 6）模组分辨率：128*64，模组尺寸（mm）：320（W）× 160（H） mm； |  |  |
|  |  | 7）像素密度：160000点/㎡ ； |  |  |
|  |  | 8）光学参数：显示屏亮度≥800cd/㎡，色温：3000K-10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：6m，亮度均匀性≥97%，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz |  |  |
|  |  | 9）电气参数：峰值功耗750W/㎡，平均功耗240W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； |  |  |
|  |  | 10）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 |  |  |
|  |  | 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 |  |  |
| 2 | 全彩发送一体机 | 二合一视频处理器；1. 支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI | 套 | 1 |
|  |  | 2. 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 |  |  |
|  |  | 3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。 |  |  |
|  |  | 4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 |  |  |
|  |  | 5. 支持设备间备份设置。 |  |  |
|  |  | 6. 视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素。 |  |  |
|  |  | 7. 支持带载屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 |  |  |
|  |  | 9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 |  |  |
|  |  | 10. 支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出 |  |  |
|  |  | 11. 投屏输入子卡 2.0 支持 AP / WiFi 无线模式，可实 现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放。 |  |  |
|  |  | 12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |  |  |
| 3 | 全彩接收卡 | 全彩接收卡；1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； | 张 | 37 |
|  |  | 2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  |  |
| 4 | 电源 | 超薄节能4.5V200W | 台 | 31 |
| 5 | 主电源线 | RV2.5国标线材 | 套 | 31 |
| 6 | 动力线 | YJV-5*4国标线材 | 米 | 30 |
| 7 | 排线网线 | 排线网线 | 套 | 37 |
| 十七、图书馆管理系统 |
| 1 | 图书馆管理系统 | 1.要求软件功能模块包括采访、编目、典藏、流通、期刊、系统管理、OPAC等。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.要求支持个人工作菜单的功能，可设置个人常用功能模块作为个人菜单，登录系统可快速进入工作菜单。 |  |  |
|  |  | 3.要求各功能模块均具有相应的输出清单、统计报表、库维护、日志查询。 |  |  |
|  |  | 4.支持菜单检索功能，检索后可直接打开指定菜单界面；支持修改系统字体和主题风格。 |  |  |
|  |  | 5.具备网上读者证审核功能；办证支持身份证查重和身份证黑名单设置。 |  |  |
|  |  | 6.支持设置馆藏地点默认流通类型、分类号默认馆藏地点；支持限定操作员可处理的馆藏地点和读者类型。 |  |  |
|  |  | 7.系统具有人脸识别系统，可通过加装摄像头，进行人脸识别借还图书和办理读者证。 |  |  |
|  |  | 8.为自助借还设备提供接口。可提供标准 SIP2 协议接入自助借还设备；也可以提供标准 WebService 接口接入自助借还设备。 |  |  |
|  |  | 9.采访功能模块要求： |  |  |
|  |  | 支持订购、验收等批号管理； |  |  |
|  |  | 支持征订的目录管理； |  |  |
|  |  | 支持将marc格式的数据导入到征订目录中； |  |  |
|  |  | 支持根据征订信息订购和直接查重订购； |  |  |
|  |  | 支持根据订购信息进行验收和未经订购直接验收； |  |  |
|  |  | 支持退订图书； |  |  |
|  |  | 读者可通过web端荐购征订目录中的图书，也可以自行输入图书信息进行荐购； |  |  |
|  |  | 读者可在web端查看荐购图书的状态； |  |  |
|  |  | 具备荐购、订购、验收的输出和统计功能； |  |  |
|  |  | 具备种次号维护和重取功能；支持订购、验收界面直接进行书目信息编辑、参数设置、z3950数据下载、书目查重； |  |  |
|  |  | 投标人须具有自己的资源库，可以直接从资源库下载书目数据；做验收时可自动打印条码和书标； |  |  |
|  |  | 要求满足多渠道来源（订购、赠送等）图书的订购处理； |  |  |
|  |  | 索书号多种生成方式，至少包括种次号、著者号（通用汉语著者号、四角码著者号、卡特表著者号）两种生成方式； |  |  |
|  |  | Excel订单可以直接导入系统直接生成订单，简化图书馆已有订单导入系统订购和验收催缺的操作流程； |  |  |
|  |  | 支持快速验收，图书到馆可马上快速扫描验收； |  |  |
|  |  | 系统支持多条件组合检索、检索条件保存操作，方便对征订目录数据筛选限定； |  |  |
|  |  | 支持根据不同数量的采购复本设置和清除默认馆藏分配数据，方便进行馆藏分配操作； |  |  |
|  |  | 支持多种模式的分配财产号，不仅支持传统的扫描录入财产号，还支持系统自动分配财产号； |  |  |
|  |  | 支持验收时远程Z39.50服务器（如CALIS）数据的检索及MARC套录； |  |  |
|  |  | 支持自定义统计，可随意设置需要统计的分类模板进行统计； |  |  |
|  |  | 支持分馆独立采购，独立验收，独立打印报账单功能，主分馆之间即可共享书目信息，还可分开管理。 |  |  |
|  |  | 10. 编目功能模块要求： |  |  |
|  |  | 具备重复书目合并功能； |  |  |
|  |  | 具备检查书目数据是否完整的功能，可以批量删除书目数据不全的记录； |  |  |
|  |  | 支持在同一界面自由切换编目模式（填空式的简单编目和专业的MARC编目）； |  |  |
|  |  | 要求支持分馆独立编目，不同分馆采用各自独立的索书号； |  |  |
|  |  | 要求具备marc字段提示功能和marc定长字段编辑功能； |  |  |
|  |  | 要求具备自动追加拼音、自动根据ISBN生成出版社、出版地等人性化功能；要求具备marc双屏编目功能； |  |  |
|  |  | 要求支持接收和输出带馆藏的marc书目数据； |  |  |
|  |  | 要求具备输出书标功能； |  |  |
|  |  | 系统通过编目工作建立完善的馆藏纪录，提供多种有效手段辅助编目； |  |  |
|  |  | 支持内置Z39.50广播查询下载；Unicode小语种图书、期刊编目； |  |  |
|  |  | 支持新增书目数据查询维护； |  |  |
|  |  | 支持分类缺号检查； |  |  |
|  |  | 支持著者号按汉语拼音和四角号码生成，支持西文图书编目卡特号生成； |  |  |
|  |  | 支持套录数据时对MARC字段进行过滤，如CALIS的920字段； |  |  |
|  |  | 支持编目同时完成采访的验收操作，省略验收步骤并能保持数据相对完整； |  |  |
|  |  | 可根据不同的资料类型进行不同的索书号组成设置； |  |  |
|  |  | 可根据ISBN、ISSN自动生成出版项的出版地、出版者，并把它们置于相应字段内； |  |  |
|  |  | 支持分馆独立编目，不同分馆采用各自独立的排架号流水； |  |  |
|  |  | 支持国图等图书馆网站MARC数据直接复制，粘贴到MARC编辑屏中。 |  |  |
|  |  | 11. 典藏功能模块要求： |  |  |
|  |  | 支持馆藏的入藏、变更、清点、剔除、调拨等操作，以及相对应的批量操作； |  |  |
|  |  | 支持条码置换以及批量置换； |  |  |
|  |  | 具备馆藏的统计和输出功能； |  |  |
|  |  | 具备馆藏批删除和批修改功能； |  |  |
|  |  | 具备接收excel书目带馆藏功能； |  |  |
|  |  | 可以生成多种报送清单报表； |  |  |
|  |  | 馆藏统计支持所有分馆、所有馆藏地点的馆藏数量统计； |  |  |
|  |  | 具有批量调拨、清点、入藏功能； |  |  |
|  |  | 支持馆际间图书调拨与批量调拨，可根据实际情况选择是否改变资产所属馆。 |  |  |
|  |  | 12. 流通功能模块要求： |  |  |
|  |  | 支持接收excel文件导入读者数据； |  |  |
|  |  | 支持还书时根据延期参数自动延期； |  |  |
|  |  | 支持不同馆间的通借通还； |  |  |
|  |  | 具备阅览室阅览登记功能； |  |  |
|  |  | 支持借还未贴条码的图书、期刊等馆内资产； |  |  |
|  |  | 具备图书的预约和预借功能； |  |  |
|  |  | 支持自定义读者属性，可根据自定义的属性进行分类统计； |  |  |
|  |  | 具备输出读者清单、读者催还单、读者欠款单等输出功能； |  |  |
|  |  | 具备读者统计、流通统计、财经统计等统计功能； |  |  |
|  |  | 具备读者和文献的借阅排行榜； |  |  |
|  |  | 支持读者批删除和批修改； |  |  |
|  |  | 支持读者证号和图书条码号的自动加前缀、去前缀、自动大小写转换； |  |  |
|  |  | 支持通过流通参数控制不同类型读者的借阅权限； |  |  |
|  |  | 具备自动催还、预约通知等邮件提示功能； |  |  |
|  |  | 收款后可自动打印收费小票。 |  |  |
|  |  | 单独设置闭馆日期，节假日文献归还时自动顺延。 |  |  |
|  |  | 具备执行快速、组合灵活的读者、图书借还人数准确统计功能。 |  |  |
|  |  | 读者管理：可进行读者信息的管理和外借统计（分别以读者和藏书为对象）以及当前外借记录、处罚历史记录、动态获取读者照片等操作。 |  |  |
|  |  | 闭馆还书，有权限的工作人员自定义还书时间，对于特殊情况的读者超期图书归还进行灵活处理。 |  |  |
|  |  | 提供脱机流通程序，在网络故障、服务器故障导致系统不能使用情况下可以进行借还图书，待网络恢复后进行联机上载借还数据，保障系统的可用性。 |  |  |
|  |  | 照片批导入时自动按身份证号进行匹配。 |  |  |
|  |  | 系统支持支付宝信用借还，只需支付宝扫一扫即可绑定验证借书。 |  |  |
|  |  | 支持对读者证做换证，并将原读者证借书记录更换到新证中。 |  |  |
|  |  | 图书催还支持按年级、班级等字段查询。 |  |  |
|  |  | 支持学生年级每年自动升级。 |  |  |
|  |  | 13. 期刊功能模块要求： |  |  |
|  |  | 具备期刊征订订购功能； |  |  |
|  |  | 支持期刊批续订； |  |  |
|  |  | 可根据期刊的出版周期自动生成记到信息； |  |  |
|  |  | 支持期刊的合刊、增刊处理； |  |  |
|  |  | 支持直接扫期刊商品码记到； |  |  |
|  |  | 具备过刊装订、自动装订和装订验收功能； |  |  |
|  |  | 支持输出过刊书标； |  |  |
|  |  | 支持订购、记到、装订界面直接进行期刊信息编辑； |  |  |
|  |  | 具备期刊订购、记到、装订的输出和统计功能； |  |  |
|  |  | 支持接收和输出marc书目数据； |  |  |
|  |  | 支持接收和输出marc书目数据； |  |  |
|  |  | 期刊外借，期刊不贴条码可以进行外借，解决期刊外借需要耗费大量的条码标签和复杂加工工作； |  |  |
|  |  | 期刊订购号（邮发代号）按照数字方式排序，比如2-1排在10-1的前面；灵活的打印方式，自由添加删除打印内容； |  |  |
|  |  | 期刊手工装订和自动装订，生成期刊合订本并自动生成年卷期信息以及价格，支持标签打印； |  |  |
|  |  | 具备期刊催缺功能； |  |  |
|  |  | 支持期刊续订功能，实现单选续订、多选批续订和往年批量续订全部期刊续订等操作。 |  |  |
|  |  | 14. 积分管理模块要求： |  |  |
|  |  | 支持读者借阅图书与积分挂钩，借阅图书可增加积分，图书逾期可扣减积分； |  |  |
|  |  | 支持丢图书扣除积分； |  |  |
|  |  | 支持读者积分查询：支持按持证读者、注册读者、读者类型、积分值查询读者积分信息。 |  |  |
|  |  | 支持读者积分兑换礼品：读者可根据积分数额兑换相对应的图书馆礼品，并可查阅兑换历史记录。 |  |  |
|  |  | 支持个人积分日志：读者可查看详细个人积分日志，包括积分类型、发生馆、积分数、时间、具体内容等。 |  |  |
|  |  | 支持读者积分管理：管理员可查询读者参与活动的项目、借还书产生的积分记录，根据情况加分与扣分。 |  |  |
|  |  | 支持礼品信息管理：设置积分兑换礼品信息、兑换规则等，可根据读者证号查询兑换礼品记录。 |  |  |
|  |  | 15. 短信接口模块要求： |  |  |
|  |  | 短信平台应用于图书馆服务，读者可以随时随地通过短信获取图书馆业务信息，包括图书查询、续借和自动催还等功能，通过短信平台监控自动收发的短信，全天候发送 ：24小时发送短信平台自动通知； |  |  |
|  |  | 支持参数配置：包括短信每天执行通知的时间、图书到期提前催还天数等参数； |  |  |
|  |  | 支持短信内容可管理员自定义配置。 |  |  |
|  |  | 16. 系统参数功能模块要求： |  |  |
|  |  | 支持权限组管理，通过对操作员分配权限组实现功能权限限定； |  |  |
|  |  | 支持分馆、分系统、馆藏地点、读者证类型、文献类型、借阅规则等参数设置； |  |  |
|  |  | 支持自定义书目的显示字段和检索字段； |  |  |
|  |  | 支持系统操作日志的查询； |  |  |
|  |  | 工作员可以绑定IP，限定IP登陆，保障系统使用安全； |  |  |
|  |  | 支持自定义操作员密码强度，如密码长度、密码策略、允许输入错误次数； |  |  |
|  |  | 可查看数据库表记录数。支持查看服务器运行状态； |  |  |
|  |  | 可自定义opac显示模块及登录提示； |  |  |
|  |  | 提供每日例行，可定时批量发送提醒还书通知； |  |  |
|  |  | 预约到书通知； |  |  |
|  |  | 超期催还通知。 |  |  |
|  |  | 17. OPAC功能模块要求： |  |  |
|  |  | 支持单条件检索、多条件检索、任意词检索、分类检索、新书检索； |  |  |
|  |  | 支持检索结果中二次检索； |  |  |
|  |  | 根据检索结果可自动根据出版社、作者、所属馆等分类； |  |  |
|  |  | 馆员可自定义读者登陆界面的提示信息； |  |  |
|  |  | 具备图书续借、图书预约、图书荐购、查询借阅历史、修改个人信息等功能。 |  |  |
|  |  | 支持分面检索，快速帮助读者定位到需要的资源，要求提供的分面包括：中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言，排除网络因素分面筛选响应时间不超过1s。 |  |  |
|  |  | 新书通报，Opac中将发布最近到馆的图书清单。 |  |  |
|  |  | 对于每种文献历年的借阅趋势，能用图形方式动态显示，支持借阅信息，借阅相关度情况关系图，直接显示了文献的借阅率（总借阅次数/复本数）。 |  |  |
|  |  | 超期图书催还通告。 |  |  |
|  |  | Opac界面显示总访问量。 |  |  |
|  |  | Opac显示图书借阅趋势图。 |  |  |
|  |  | Opac显示图书出版时间趋势图。 |  |  |
|  |  | 能保存或输出检索到的书目书单列表到读者空间收藏。 |  |  |
|  |  | 18. 外采管理管理功能要求： |  |  |
|  |  | 可处理荐购图书归还、续借、交款、赔书、借书和违章处理； |  |  |
|  |  | 支持流通时显示读者信息和文献信息。 |  |  |
|  |  | 用户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。 |  |  |
|  |  | 支持征订目录管理，荐购图书预订与验收功能。 |  |  |
|  |  | 支持找不到的书直接手工添加。 |  |  |
|  |  | 支持书店荐书直接借走功能。书店扫描图书ISBN后，系统自动查重书目中心库、征订库、Z3950书目库、厂家自建书目库。查重通过后即可进行核准外借。 |  |  |
|  |  | 支持读者在书店直接借阅无馆藏的图书，无需进行图书加工即可将图书快速借走。（需要图书馆和书店谈合作）。 |  |  |
|  |  | 支持设置书店荐购馆藏上限副本数。 |  |  |
|  |  | 支持荐购图书出版年份限制。 |  |  |
|  |  | 支持馆藏所属馆限制复本数。 |  |  |
|  |  | 支持通过流通类型限定借阅权限。 |  |  |
|  |  | 支持积分处理。 |  |  |
|  |  | 读者总借阅数量可以单独限定，也可以跟普通外借、专项外借一起限定。 |  |  |
|  |  | 书店荐书书目数据来源支持自定义(数据来源：本地书目库、征订目录库、厂家自建书目库、Z3950书目库)。 |  |  |
|  |  | 19. 活动管理功能要求： |  |  |
|  |  | 要求支持具有相应的输出清单、统计报表、库维护、日志查询，支持菜单检索功能，检索后可直接打开指定菜单界面；支持修改系统字体和主题风格。 |  |  |
|  |  | 要求支持权限管理：给管理员和用户分别设定了相应权限。 |  |  |
|  |  | 要求支持用户可以登陆后才可以查看报名信息、活动信息，要求未登录会跳转到登录界面。 |  |  |
|  |  | 要求支持管理员登陆后才能进行管理员操作，要求未登录会被提示登录。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动信息管理：要求支持新增、修改、添加删除活动信息，支持按活动分类、活动状态、活动名称查询活动，并选择某个活动进行编辑。 |  |  |
|  |  | 要求支持要求支持读者报名管理：要求支持按活动类型、状态报名日期、报名状态查询活动的报名情况，对读者报名的活动进行审核确认、撤销、删除操作，可自动发送邮件通知读者报名成功。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动签到管理：要求支持按读者证号码进行活动签到，支持按活动类型、签到日期、活动名称查询活动签到信息，包括证号、报名时间、审核状态、考勤得分、签到时间。 |  |  |
|  |  | 要求支持计时活动签出：要求支持计时的活动可进行活动签出，提早签出算作早退。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动成绩管理：按活动类型、时间、活动名称、考勤状态查询用户参与活动的信息。 |  |  |
|  |  | 要求支持电子票据管理：要求支持按类型、活动时间、活动名称查看电子票据信息。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动列表展示：要求支持展示活动列表和活动状态，并参照活动状态报名。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动查询管理：要求支持可以详细查看文字、图片等信息描述。 |  |  |
|  |  | 要求支持不良记录管理：要求支持记录记录活动开展过程中的不良信息，包含姓名、不良信息类型、内容、时间相关信息并扣分。后期可随时查询。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动信息统计：要求支持按活动分类、类型、发布时间统计相应活动的各项数据。 |  |  |
|  |  | 要求支持活动读者历史查询：要求支持按读者证号历史活动报名情况，包含活动名称、报名时间、签到时间、考勤得分、活动得分。 |  |  |
|  |  | 要求支持读者登录日志查询：要求支持查询读者登录日志，包括证号、姓名、IP、时间。 |  |  |
|  |  | 要求支持可与图书业务管理系统无缝对接，实现数据实时交互。 |  |  |
|  |  | 20. 预约功能要求： |  |  |
|  |  | 可配置多时间段的预约场次。 |  |  |
|  |  | 可自定义预约名额、每人可预约名额、提前预约天数、是否需要签到等参数。 |  |  |
|  |  | 可自定义选择读者预约时需要填写的字段，如身份证号、姓名、电话等。 |  |  |
|  |  | 支持本馆读者和非本馆读者预约。 |  |  |
|  |  | 对于预约不到馆的读者，支持黑名单管理。 |  |  |
|  |  | 读者可查看预约历史和当前预约。 |  |  |
|  |  | 具备签到管理。 |  |  |
|  |  | 具备预约读者查询功能，支持打印及输出。 |  |  |
|  |  | 21. 统计功能模块要求： |  |  |
|  |  | 支持借阅排名统计，可根据图书馆名称和时间来查询或导出统计的数据。 |  |  |
|  |  | 支持图书分类统计，可根据图书馆名称、图书类型和时间来查询或导出统计的数。 |  |  |
|  |  | 支持读者构成统计，可查询读者的占比情况。 |  |  |
|  |  | 支持办证统计，可根据月、周或者自定义时间查询图书馆的办证数据。 |  |  |
|  |  | 支持借阅时段统计，可根据图书馆名称和自定义时间查询该时段内的借阅数据。 |  |  |
|  |  | 支持预借量统计，可根据月、周或者自定义时间来查询或者导出图书馆该时段的预借量。 |  |  |
|  |  | 支持续借量统计，可根据月、周或者自定义时间来查询或导出统计的数据。 |  |  |
|  |  | 支持借还统计，可根据图书名称、按月、天或自定义时间来统计借还的数据。 |  |  |
|  |  | 支持还书量统计，可根据月、周或者自定义时间来查询该时段还书的数据。 |  |  |
|  |  | 支持账务统计，可根据时间、费用类型和时间查询该时段该类型的费用数据。 |  |  |
|  |  | 22. 报表功能模块要求： |  |  |
|  |  | 可根据图书馆名称、图书操作和时间来查询或导出图书信息。 |  |  |
|  |  | 可根据图书馆名称和时间来查询或导出该时段的办证的读者信息。 |  |  |
|  |  | 可根据图书馆名称、部门/班级来查询或导出借书预期的图书和对应读者信息。 |  |  |
|  |  | 可根据图书馆名称、图书状态、资产归属来查询图书状态详情信息列表。 |  |  |
|  |  | 可根据图书馆名称、部门/班级、读者卡、图书状态、时间和条码等来查询或导出图书借阅报表信息。 |  |  |
|  |  | 可根据图书馆名称、图书操作状态和时间来查询或导出图书操作的详情列表。 |  |  |
|  |  | 23. 为了便于图书馆管理分析，要求纸电图书一体化管理，支持系统对电子图书及期刊资源进行检索及管理。 |  |  |
|  |  | (1) OPAC检索功能：要求使用OPAC检索系统可同时支持检索纸质资源和电子资源，并可支持限定检索结果仅显示电子资源； |  |  |
|  |  | (2) 电子期刊详情功能：要求支持检索结果中图书详情，要求支持显示电子资源详情； |  |  |
|  |  | (3) 扫二维码阅读功能：要求支持通过扫描图书详情二维码，要求支持手机阅读电子书； |  |  |
|  |  | (4) 期刊列表查看功能：要求支持通过刊名、ISSN号、出版社、出版机构、主办单位、CN刊号等信息检索并以列表形式展示所有符合条件刊物信息，同时要求支持通过选择总刊信息在同一界面查看对应分刊信息； |  |  |
|  |  | (5) 电子资源清单功能：要求支持查看所有电子资源清单信息，包括但不限于如下信息：期刊名称、刊期ISSN号、CN刊号出版机构、出版社等，并要求支持导出并打印检索清单； |  |  |
|  |  | (6) 电子资源使用统计功能：要求支持提供数据表格、图形等至少三种形式展现各类电子资源使用量统计，并要求支持提供相应数据输出及打印功能。 |  |  |
|  |  | 24. 为了便于图书馆管理应用，要求实时对智能自助终端业务进行监控，需要对设备上关键功能组件进行实时监控。 |  |  |
|  |  | (1) 要求支持提供设备类型列表和位置列表功能，并要求支持通过拖拽方式调整界面布局； |  |  |
|  |  | (2) 设备监控功能：要求支持提供组件级设备监控功能并以图形化方式展现设备状态及其核心设备组件状态（例如：网络、读写器、打印机、工控机、纸币机、发卡器等）； |  |  |
|  |  | (3) 远程设备管理功能：要求支持提供常用远程设备管理功能，包括重启、关机、上传日志、查看日志等； |  |  |
|  |  | (4) 业务统计功能：要求支持提供门禁、刷卡开门、办证、流通等常见业务统计功能，并以图形和表格进行展示，同时要求支持提供打印和导出EXCEL功能； |  |  |
|  |  | (5) 业务分析功能：要求支持提供借阅排行和读者排行功能，并以图形和表格进行展示，同时要求支持提供打印和导出EXCEL功能； |  |  |
|  |  | (6) 查询功能：要求支持提供刷卡开门、办证、流通等关键业务查询功能，以表格形式展示详细信息，并提供相关数据导出功能； |  |  |
|  |  | (7) 要求支持提供秒级监控数据刷新频率设置功能，并可对刷新频率进行范围设定。 |  |  |
| 2 | RFID电子标签 | 1. 有效使用寿命：≥10 年 | 片 | 20000 |
|  |  | 2. 有效使用次数 ：≥10万次 |  |  |
|  |  | 3. 工作频率：13.56MHz |  |  |
|  |  | 4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ |  |  |
|  |  | 5. 基材材质：PET |  |  |
|  |  | 6. 天线制程方式：铝蚀刻 |  |  |
|  |  | 7. 符合标准：ISO/IEC15693 |  |  |
|  |  | 8. 芯片内存：1024 bits |  |  |
|  |  | 9. 工作模式：无源 |  |  |
|  |  | 10. 芯片防静电(ESD)性能：±2 kV |  |  |
|  |  | 11. 尺寸：长*宽50*50mm（±0.5mm） |  |  |
|  |  | 12. 标签面纸采用铜版纸 |  |  |
|  |  | 13. 标签底纸采用离型纸 |  |  |
|  |  | 14. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。标签需通过国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》相关标准试验检测，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 15. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。标签需通过国家GB9254-2008（无线电骚扰限值）相关标准试验检测，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 16. 在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读写性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复。标签需通过国家《GB/T 17626.2-2018》静电放电抗扰度试验相关标准试验检测。提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 17. 考虑配套使用，需与自助借还书机为同一品牌。 |  |  |
|  |  | 18. 相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）。提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
| 3 | RFID标签加工 | 1. RFID图书标签粘贴、标签数据转换等标签加工人工服务 | 枚 | 20000 |
|  |  | 2. 转换准确率高于99.9％ |  |  |
|  |  | 3. 贴标签时不得对图书有任何损坏 |  |  |
| 4 | 一体式馆员工作站 | 1. 工作频率：13.56MHz | 台 | 1 |
|  |  | 2. 通讯接口：USB口 |  |  |
|  |  | 3. 识读距离：≤30cm |  |  |
|  |  | 4. 外观尺寸≤410*300*15mm(长*宽*高) |  |  |
|  |  | 5. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ |  |  |
|  |  | 6. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需通过国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》相关标准试验检测，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 7. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。整机需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）标准试验检测，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 8. 产品运行噪音符合国家相关要求，正常工作运行状态下噪声≤35dB（A），提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 9. 支持图书标签的转换、读取,标签转换工作量统计，提供软件测试报告，通过《GB/T25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》检测，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 10. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 |  |  |
|  |  | 11. 可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。需具备读写器软件调试能力。 |  |  |
| 5 | 自助借还书机（立式） | 1. 触摸显示：17英寸触摸，中英文界面 | 台 | 1 |
|  |  | 2. 工作频率：13.56MHz |  |  |
|  |  | 3. 供电要求：AC 220V，50Hz |  |  |
|  |  | 4. 外观尺寸≤700*712*1566mm(长*宽*高) |  |  |
|  |  | 5. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ |  |  |
|  |  | 6. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》相关环境标准，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 7. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。整机需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）标准试验检测，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 8. 考虑配套使用，需与馆员工作站为同一品牌。 |  |  |
|  |  | 9. 为保障设备性能稳定性，产品使用的核心读写器需通过电磁兼容相关抗扰度性能试验，符合GB/T 17625.2-2007、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2008、GB/T17626.8-2006、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.11-2008相关标准要求，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 10. 为保障设备性能稳定性，产品使用的核心读写器需通过射频场感应抗扰度性能试验，符合国家GB/T 17626.6-2017相关标准要求,提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 11. 产品使用的核心读写器符合国家GB/T17618-2015相关标准要求,提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 12. 为了保证产品使用的可靠性，所投产品需通过GB/T 5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》、GB/T18239-2000《集成电路(IC)卡读写机通用规范》，其可靠性指标MTBF的m1值需不低于5000 h。 |  |  |
|  |  | 13. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 |  |  |
|  |  | 14. 系统设备配备触摸显示屏和直观的触摸按钮键，提供简单、易操作的人机交互过程；同时提供直观、易懂的操作说明。 |  |  |
|  |  | 15. 软件系统提供读者证识别、借书、还书、查询、续借功能。系统可以设定为仅有借书、或仅有还书功能。 |  |  |
|  |  | 16. 操作完成即自动打印收据，提供多种收据格式供图书馆选择。 |  |  |
|  |  | 17. 如后台系统提供支持，读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 |  |  |
|  |  | 18. 保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 |  |  |
|  |  | 19. 读者可利用手机终端对馆藏文献办理外借、转借等功能的自动识别。（读者通过手机完成外借或转借手续后，不需要增加任何步骤和修改安全位。读者直接把馆藏文献带出馆外时，系统认为是合法借阅，安全门不报警）。 |  |  |
| 6 | 升降式移动还书车 | 1. 机体材质：冷轧钢板，表面喷塑处理 | 辆 | 2 |
|  |  | 2. 单个还书箱有效容量≥100本图书 |  |  |
|  |  | 3. 外观尺寸≤668*640*783mm(长*宽*高) |  |  |
|  |  | 4. 人性化设计：造型方正，还书箱口和四边折角呈圆弧状，无倒刺尖角，保护图书馆馆员和读者安全；不锈钢把手，4个3环球脚轮，其中前2个定向，后2个万向带刹车。静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境。 |  |  |
|  |  | 5. 安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角。 |  |  |
| 7 | opac自助查询机 | 1. 采用一体化设计理念，配备多点触摸屏、金属键盘、工控机；设备体积小巧，方便投放场地的选择； | 台 | 1 |
|  |  | 2. 设备性能稳定，查询快速、高效； |  |  |
|  |  | 3. 通过网络支持对图书馆系统文献查询； |  |  |
|  |  | 4. 模块化设计，维护简便。 |  |  |
|  |  | 5. 通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，该系统还具有预约、催还、续借等功能。 |  |  |
|  |  | 6. 读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。该查询系统提供了题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口。 |  |  |
|  |  | 7. 读者可以输入证件号和密码，登陆该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等。 |  |  |
|  |  | 8. 可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间。1. 机柜表面采用进口杜邦漆喷涂，可根据客户要求定制颜色，油漆不易脱落，在高温、高湿环境下长期工作时不掉漆、不变形、不变色。 |  |  |
|  |  | 2. 机柜内部设置防磁立体声音响系统及稳压电源，机体表面经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。显示器、触摸屏、主机等部件全部集成在机柜中。 |  |  |
|  |  | 3. 机柜设有专用锁，方便维护，同时装置电子锁，用于日常开关机。 |  |  |
|  |  | 4. 防液体泼溅，无锐角，放置在公共场合安全，不造成安全隐患。 |  |  |
|  |  | 5. 独立电源，一键开关机。 |  |  |
|  |  | 6. 触摸力度：无需挤压，仅需接触屏幕表面。 |  |  |
|  |  | 7. 屏幕透光性：实现95-100%真实透光率。 |  |  |
|  |  | 8. 触摸反映时间：典型反应时间 8-12ms 。 |  |  |
|  |  | 9. 设备质量：约60KG |  |  |
|  |  | 10. 供电要求：AC200V，50Hz |  |  |
|  |  | 11. 工作温度：0℃~ 55℃ |  |  |
|  |  | 12. 通信方式：有线网络、无线Wifi |  |  |
| 8 | 馆情大数据展示终端 | 1. 系统可与图书馆的RFID中央管理平台软件系统连接，协调工作 | 套 | 1 |
|  |  | 2. 动态显示实时在馆人数、读者人数月度分布、累计到馆人数等统计信息以及报警图书列表信息。 |  |  |
|  |  | 3. 动态显示当日每时借还分布、总借还册次、借还排行榜。 |  |  |
|  |  | 4. 循环显示馆员推荐图书，图书封面、文字描述可方便配置。 |  |  |
|  |  | 5. 具有显示时间、温度。 |  |  |
|  |  | 6. 具有自动从服务器更新天气情况、温湿度情况。 |  |  |
|  |  | 7. 支持借书时间段分析显示功能。 |  |  |
|  |  | 8. 支持热门书、新书推荐显示功能。 |  |  |
|  |  | 9. 支持借阅排行榜等排行榜显示功能。 |  |  |
|  |  | 10. 支持显示模块的配置。 |  |  |
|  |  | 11. 支持多页面循环显示。 |  |  |
|  |  | 12. 支持城市书房多配置数据显示 |  |  |
| 9 | 图书漂流柜 | 1. 机体材质：冷轧钢板，表面喷塑处理 | 台 | 4 |
|  |  | 2. 触摸显示：8英寸触摸屏，中文界面 |  |  |
|  |  | 3. 摄像头：针孔摄像头，可刷人脸识别登录 （可选项） |  |  |
|  |  | 4. 工作频率：13.56MHz |  |  |
|  |  | 5. 供电要求：AC 220V，50Hz |  |  |
|  |  | 6. 外观尺寸≤940*391*1395mm(长*宽*高) |  |  |
|  |  | 7. 额定功率：≤100W |  |  |
|  |  | 8. 设计：箱体人性化设计，所有部件设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，散热系统良好。 |  |  |
|  |  | 9. 安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。 |  |  |
|  |  | 10. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》环境标准，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 11. 图书能够在归还同时被再次上架，无需后续馆员处理，后续的读者可以马上再次借阅此归还图书，从而实现图书的自循环借还服务。 |  |  |
|  |  | 12. 系统可同时支持多种形式的文献。 |  |  |
|  |  | 13. 软件系统功能结构符合图书馆的业务需求及服务模式，具备模块化的结构设计，能方便、可靠的升级及维护。 |  |  |
|  |  | 14. 系统采用互联网连接方式与图书馆的服务器进行数据交换并实时处理，保证文献资源信息的借阅、馆藏状态能够实时更新，从而保证资源的利用率； |  |  |
|  |  | 15. 软件系统提供监控功能，可随时检查设备的日常运行情况。 |  |  |
|  |  | 16. 系统具备良好的备份、还原机制和措施，保证本机应用系统数据的安全和恢复。实时记录现场操作行为，并且事后可以有据可查。本地计算机记录能记录和保存所有操作日志和故障信息。在操作系统环境、应用系统环境的相关设置上具备稳定性、防破坏性，对恶意入侵、篡改、中断应用服务系统等行为具备一定的防护能力。 |  |  |
|  |  | 17. 可借阅文献册数、借还期限、读者权限可根据图书馆的要求定制开发或提供自由设定功能。 |  |  |
|  |  | 18. 监控管理功能：系统提供设备集中监控管理功能，可以对读者情况、图书流通情况、及设备运行状况进行集中监控。 |  |  |
|  |  | 19. 保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 |  |  |
| 10 | 电子阅读平板 | 6G+64GWiFi版，10.3英寸，墨水屏 | 台 | 30 |
| 11 | 充电车 | 满足60台设备同时充电，采用独有的USB接口后置供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 | 套 | 1 |
| 12 | 液晶电视机 | 98英寸 | 台 | 2 |
|  |  | 4k超高清（3840×2160） |  |  |
|  |  | 全面屏4K超清 |  |  |
|  |  | 2*12.5W扬声器 |  |  |
|  |  | HDMI接口 |  |  |
|  |  | 内存：2GB+32GB |  |  |
| 14 | 壁挂支架 | 配套 | 套 | 2 |
| 十八、5G智慧党建系统 |
| 1 | 智慧校园文化宣传平台 | 1.主题模板：贴合教育不同使用场景，同时提供各种常见模板，预置了防疫宣传、党建文化、名人名言、欢迎模式等多个模块模板，可快速方便地搭建出属于自己学校的个性化数字宣传栏，减少管理员使用难度。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.图库发布：支持选择平台图库中的多张图片进行发布，支持对图库中的全部内容进行收藏，收藏的图片可在多个设备同时使用，快速形成校园文化特色氛围。 |  |  |
|  |  | 3.资讯发布：可选择“标题+内容”或“纯内容”进行信息编辑发布，支持新增和修改资讯，有紧急活动可简捷使用，分秒传播到校园应用场景。 |  |  |
|  |  | 4.图片发布：支持从电脑端的本地文件中的图片进行上传和发布，用户可根据需要，选择相应主题图片后，将内容直接发布到设备上，建设形式多样的校园文化。 |  |  |
|  |  | 5.视频发布：可选择动态视频进行上传、发布，从以往“纯静态”的形态，转为“动静结合”的形态，真正丰富学校校园文化建设的外在形态。 |  |  |
|  |  | 6.发布列表：支持查看、筛选已发布的所有资讯，包括图片、公告、视频等，对已发布数据统一管理。 |  |  |
|  |  | 7.设备管理：支持对画屏设备进行新增、解绑、编辑分组、批量定时开关机等一系列操作。 |  |  |
| 2 | 手机端 | 1.推荐图库发布：提供统一的资源，可根据学校常用场景需求提供一系列图库模板，支持微信端随时随地选择图库中的资源发布到画框屏，无需专人专项设计。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.资讯发布：支持用户使用手机微信发布信息，无需下载其他软件，支持模板资讯和新增资讯进行实时发布。 |  |  |
|  |  | 3.图片发布：支持新增上传图片和学校历史上传过的图片进行发布。 |  |  |
|  |  | 4.画屏管理：随时随地可对设备在线状态查看、屏幕方向设置、轮播时长设置、设备解绑、重启、关机进行统一管理。 |  |  |
| 3 | ★65寸智慧画屏 | 硬件参数： | 台 | 9 |
|  |  | 1.整机边框：甄选环保原木框架，榫卯结构拼接，艺术外观匠心工艺。 |  |  |
|  |  | 2.显示屏：防眩光护眼显示，通过雾化技术优化HAZE参数，镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 |  |  |
|  |  | 3.低蓝光：采用背光LED波峰红移技术，有效减少有害蓝光强度，有害蓝光比例＜35%。 |  |  |
|  |  | 4.无损Gamma专利技术：画面对比度和色彩还原更真实，高度还原艺术作品图像，不丢失画面笔墨质感，画作真迹般呈现。 |  |  |
|  |  | 5.尺寸：65英寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 |  |  |
|  |  | 6.亮度：整机最大显示亮度≥250cd/m²。依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳。 |  |  |
|  |  | 7.音频：支持音视频声音外放。 |  |  |
|  |  | 8.安装方式：整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。 |  |  |
|  |  | 9.超薄设计：整机厚度≤40mm，超薄设计贴合墙面。 |  |  |
|  |  | 10.整机接口：USB 2.0*1，HDMI2.0*1,内置wifi 2.4GHz/5GHz 双频，内置蓝牙模块。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 |  |  |
|  |  | 11.CPU：采用4核CPU，运行内存2G，存储空间32G。 |  |  |
|  |  | 12.多媒体：兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 |  |  |
|  |  | 13.远程设置：支持后台远程设置整机自动开关机。 |  |  |
|  |  | 14.蓝牙：支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 |  |  |
|  |  | 系统参数： |  |  |
|  |  | 1.设备绑定：管理员可通过扫描设备二维码进行设备绑定。 |  |  |
|  |  | 2.信息发布：管理员可通过管理平台、微信公众号对设备进行管理并发布内容。 |  |  |
|  |  | ①图片展示：支持展示上传的高清图片，通过实木真实画屏高质感大屏展示。 |  |  |
|  |  | ②视频播放：支持展示上传的校园风采、班级风貌、党建风采等视频进行实时播放与宣传。 |  |  |
|  |  | ③资讯展示：支持展示已编辑上传的通知公告、校园资讯、紧急公告等讯息，及时、快速地触达校园每个角落。 |  |  |
|  |  | 3.画屏设置：可对设备名称、网络、轮播时长、屏幕亮度、声音、软件更新、屏幕方向、开关机、重启等操作进行设置。 |  |  |
| 4 | VR党建工作站 | 1、双 Cortex-A72 四 Cortex-A53 小核主频最高达 1.8 GHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2、高性能 GPU； |  |  |
|  |  | 3、可驱动多种分辨率的 eDP 显示屏； |  |  |
|  |  | 4、可驱动 1920x1080 以及其它分辨率 LVDS 显示屏； |  |  |
|  |  | 5、支持 1080P/120Hz，4kx2k/60Hz HDMI输出； |  |  |
|  |  | 6、支持(最高支持 1080P)HDMI输入； |  |  |
|  |  | 7、内置双 4R/20W、8R/10W 功放，左右声道音视频输出； |  |  |
|  |  | 8、内置 WIFI，BT4.0； |  |  |
|  |  | 9、支持1* 10M/100M/1000M 以太网； |  |  |
|  |  | 10、支持3G、4G 全网通上网 支持语音通话； |  |  |
|  |  | 11、支持 JPG、BMP、PNG 等常用各种图片格式； |  |  |
|  |  | 12、支持H.263、H.265、H.264、MPEG4、MP4、RM、RMVB、WMV、AVI 等格式视频播放； |  |  |
| 5 | ★交互式一体机 | 屏体硬件： | 台 | 1 |
|  |  | 1、UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840×2160，屏体亮度≥500cd/ M2，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度； |  |  |
|  |  | 2、交互平板采用金属材质，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%，硬度不低于莫氏7级。 |  |  |
|  |  | 3、红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； |  |  |
|  |  | 4、交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 |  |  |
|  |  | 5、前置接口采用隐藏式内嵌结构，具有翻转式防护盖板，闭合后防护盖板与屏体齐平； |  |  |
|  |  | 6、为便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能； |  |  |
|  |  | 7、为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。 |  |  |
|  |  | 8、为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C接口，可进行数据传输使用,为避免用户误操作交互平板前置接口均须具有中文标识，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件。 |  |  |
|  |  | 9、为方便教师使用，交互平板后置≥2路HDMI输入接口且最少包含一路HDMI2.0接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式； |  |  |
|  |  | 10、交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； |  |  |
|  |  | 11、通电关机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机； |  |  |
|  |  | 12、便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，须具有教师常用功能按键如：“触控开关”、“关闭窗口”、“护眼”、“多任务”每个按键均可实现两种及以上常用功能； |  |  |
|  |  | 13、为满足课堂视听需求，交互平板采用组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，单独对高音、低音、平衡音进行调整; |  |  |
|  |  | 14、交互平板具有笔槽结构，可便于用户存放粉笔、电子教鞭等教学工具。 |  |  |
|  |  | 15、智能交互平板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒，息屏模式下可达到95%的节能效果。 |  |  |
|  |  | 16、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0； |  |  |
|  |  | 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； |  |  |
|  |  | 17、通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 |  |  |
|  |  | 18、在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，快速实现批注、AI互动、切换信号源等，悬浮菜单支持不少于 25 个应用的自定义设置。 |  |  |
|  |  | 19、整机具备双侧快捷键且与实际功能一致。智能交互平板双侧快捷键支持自定义功能，至少具备快速关闭窗口有效避免触控误操作等快捷操作; |  |  |
|  |  | 20、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 。 |  |  |
|  |  | 书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 |  |  |
|  |  | 21、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 |  |  |
| 6 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 套 | 1 |
| 十九、电子班牌 |
| 1 | ★电子班牌 | （1）22寸触控班牌 | 台 | 48 |
|  |  | 1.CPU 4核 1.8G处理器 |  |  |
|  |  | 2.2GB内存 16GB存储 |  |  |
|  |  | 3.显示尺寸≥21.5"，LED 背光源液晶显示屏； |  |  |
|  |  | 4. 显示比例16:9； |  |  |
|  |  | 5.屏体亮度≥450cd/m²； |  |  |
|  |  | 6. 屏体对比度：4000:1； |  |  |
|  |  | 7. 物理解析度:高清 1920*1080； |  |  |
|  |  | 8. 屏体级别:A 规屏； |  |  |
|  |  | 9. 工作电压:12V/5A； |  |  |
|  |  | 10. 触摸方式: 十点电容触摸； |  |  |
|  |  | 11.安装方式:壁挂； |  |  |
|  |  | 12.功耗：标准＜45W，待机≤0.5W； |  |  |
|  |  | 13.色彩度:8bit； |  |  |
|  |  | 14.最大可视角度≥178 度； |  |  |
|  |  | 15.内置摄像头 ≥ 500万像素 |  |  |
|  |  | 16.内置摄像头的水平视角DFOV ≥ 95°，无畸变 |  |  |
|  |  | 17.内置摄像头清晰度 中心线 ≥ 1100线 |  |  |
|  |  | 18. 寿命 (typ)/(min) ≥ 100,000 hrs (min.)； |  |  |
|  |  | 19. 图片格式支持：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF ；视频格式：支持AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、 XVID），DAT（VCD 格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG，.MPG,， FLV（H.263，H.264），ASF，TS， TP，3GP，MPG 等 30 种 格式以上；音频格式：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC,OGG,M4A,3GPP 格式； |  |  |
|  |  | 20.支持全向麦克； |  |  |
|  |  | 21.班牌主体采用铸铝工艺，抗撞、抗划、抗腐蚀； |  |  |
|  |  | 22. 表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用； |  |  |
|  |  | 23.LED 背光源采用 A 规液晶屏，屏幕表面采用 2mm 厚度钢化玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃可见光透射比不低于 92%；钢化玻璃表面处理：AG处理； |  |  |
|  |  | 24.支持左右声道输出, 内置双通道 ≥4Ω3W 功放； |  |  |
|  |  | 25.后置输出接口具备 1 路DC IN，1 路网口，2路 USB 2.0； |  |  |
|  |  | 26.内嵌式左右滑板设计 保障USB接口的安全性。 |  |  |
|  |  | 27.Wifi 网口控制，可远程开关机，定时开关机； |  |  |
|  |  | 28.整机尺寸：530L*355W*26V （mm）； |  |  |
|  |  | （2）班牌软件 |  |  |
|  |  | 一、系统架构 |  |  |
|  |  | 1.系统采用B/S架构； |  |  |
|  |  | 2.支持中文和英文切换； |  |  |
|  |  | 3.系统主要功能至少包括：资源管理、节目制作、播放计划、信息录入、用户管理、设备管理等； |  |  |
|  |  | 5.系统支持离线授权，不受网络限制，满足多种用户实际需求； |  |  |
|  |  | 6.支持在无网络情况下班牌能按照最后一次制定的节目策略离线播放； |  |  |
|  |  | 二、资源管理 |  |  |
|  |  | 7.支持多种素材资源，包括图片、视频、音乐、PPT、PDF、网页等多种格式，支持素材分类管理； |  |  |
|  |  | 8.素材可批量上传、分享和删除，支持缩略图和列表模式展示，单个素材可放大预览； |  |  |
|  |  | 9.素材分类管理，可使用并管理本机构及下级机构的素材，并可通过素材共享实现跨机构分享素材； |  |  |
|  |  | 10.为更方便对接第三方资源，要求支持第三方APK程序，APK程序通过节目发布到班牌或展板上运行； |  |  |
|  |  | 11.设置用户权限，使用户拥有上级机构素材的使用权限，实现跨机构级别共享素材； |  |  |
|  |  | 三、节目制作 |  |  |
|  |  | 12.支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索，支持节目模板导入、导出，方便灵活的发布到其他班牌上； |  |  |
|  |  | 13.每个页面可进行自定义分屏，屏幕区域任意划分，不同控件可进行拖放、移动、铺满、复制、粘贴、图层移动及锁定等功能； |  |  |
|  |  | 14.支持节目可视化编辑，节目内容包括：图片、文档、视频、音频、文字、网页等； |  |  |
|  |  | 15.要求节目制作操作简单，支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能； |  |  |
|  |  | 16.支持实时动态信息组件，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件提供不少于三种样式； |  |  |
|  |  | 17.制作页面可自由添加多种素材及动态组件，如：时间、天气、视频、网页、文档、班级圈、班级信息、流动红旗、考场信息、菜谱等，组合编辑及播放，支持动态显示和节目效果预览； |  |  |
|  |  | 18.支持设置节目播放效果，支持文字、图片等控件设置滚入、摇摆、抖动等多种显示效果，可设置跳转到图片、视频、网页及子页面，支持图片间切换手势滑动； |  |  |
|  |  | 19.支持图片、视频、网页等内容混播，丰富节目展示形式； |  |  |
|  |  | 20.支持对接多种流媒体，实现视频直播，包括：RTMP、RTSP、HTTP等； |  |  |
|  |  | 21.支持班级圈制作，可自定义班级圈标题、文字内容、图片内容；可自定义显示比例、切换时间、切换顺序、无操作返回时间等； |  |  |
|  |  | 22.可通过WEB端和手机APP实时更新班级圈内容； |  |  |
|  |  | 23.班级圈历史记录可同步移动端的发布记录，并能查看和管理自己制作的和本机构的其他用户制作的全部班级圈内容； |  |  |
|  |  | 24.支持校园即时信息制作与发布，支持发布通知公告、各种欢迎词等校园信息，可设置消息显示位置、播放时间、字体颜色、大小等属性；支持滚动字幕发布，可以追加或者覆盖消息，实现紧急通知、滚动通知等效果； |  |  |
|  |  | 25.支持互动节目制作，控件可设置跳转至图片，视频，网页或者其他场景，带来更多的交互体验； |  |  |
|  |  | 26.跳转功能的图片支持设置滑动手势和按钮样式，以及无触摸返回时间等，对互动效果实现精确控制； |  |  |
|  |  | 27.支持内容审核，包括审核资源、节目、消息、班级圈、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭； |  |  |
|  |  | 28.支持多场景页面自动切换功能，实现发布一个节目包含多页面内容的效果，丰富信息，最大限度满足学校各种场景； |  |  |
|  |  | 29.节目制作中支持灵活添加自定义控件，可在后台进行管理，包括删除、隐藏和自由排序。可设置控件名称、图标、控件接口及参数，通过对接第三方提供的网页接口，实现更丰富的个性节目内容制作，可灵活对接第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等在班牌展示，可提供对接接口； |  |  |
|  |  | 四、节目管理与发布 |  |  |
|  |  | 30.节目管理方便，支持进行多次编辑、导出、导入； |  |  |
|  |  | 31.支持已发布节目中班级圈内容局部更新； |  |  |
|  |  | 32.同一机构内用户可管理和查看全部班级圈内容； |  |  |
|  |  | 33.节目可预约发布，支持设置播放计划，支持实现多节目、多时段自由组合，轮巡播放； |  |  |
|  |  | 34.以时间轴方式设置节目播放计划，操作直观方便； |  |  |
|  |  | 35.节目播放支持四种播放类型：普通、插播、独占及垫片节目。节目播放具有优先级，独占优先级最高，以备紧急事件信息发布； |  |  |
|  |  | 36.播放计划支持多场景循环、定时，可搜索、修改、预览、导出，可查看发布详情； |  |  |
|  |  | 37.支持节目管理、班级圈管理，支持节目、消息管理、批量删除操作； |  |  |
|  |  | 38.支持不同设备、不同时间段能够播放不同的节目内容； |  |  |
|  |  | 五、数据管理、统计与更新 |  |  |
|  |  | 39.支持流动红旗、班级信息、考场信息和菜谱等数据组件实时更新，支持通过Excel导入需要更新的数据； |  |  |
|  |  | 40.支持自定义考场信息、班级信息、菜谱数据文字显示的颜色； |  |  |
|  |  | 41.支持对接第三方平台数据，如对接第三方一卡通系统、图书借阅系统、教学评价系统等，可在后台对已对接的模块进行管理，包括删除、隐藏和自由排序； |  |  |
|  |  | 42.支持第三方数据安全管理，采用RSA非对称加密技术，有效保证系统信息安全； |  |  |
|  |  | 43.为区校级管理员提供数据报告，可对设备运行情况进行统计，包括设备数量、设备开机率、设备在线时长及详情，可对软件使用情况进行统计，包括活跃用户排行、资源等进行统计； |  |  |
|  |  | 44.数据报告支持图形化，可依据今日、本周、本月进行数据统计，用户也可指定时间段进行统计，可导出报表； |  |  |
|  |  | 六、用户管理 |  |  |
|  |  | 45.对用户进行角色权限管理，支持对不同角色授权不同的后台管理权限，支持市、区、县、校、班等职能部门等多级别管理权限； |  |  |
|  |  | 46.拥有严格的用户权限管理机制，可限制到具体功能，包括素材管理、内容制作、内容审核、系统管理等模块； |  |  |
|  |  | 47.支持内容审核，包括审核资源、节目、班级圈、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭； |  |  |
|  |  | 48.支持设备管理权限灵活分配，同一设备可以被同一机构的多个用户管理； |  |  |
|  |  | 七、设备管理 |  |  |
|  |  | 49.支持远程设备监控，可实时查看各设备的网络联机状态、开关机状态、设备地理位置信息，可对设备下载节目文件的实时状态进行监控；支持用户对所有在线设备进行当前画面截图，查看历史截屏、重启、关机等操作； |  |  |
|  |  | 50.支持对单台或批量设备进行远程操作：关机、重启、待机、唤醒、音量、清空节目、禁用等； |  |  |
|  |  | 51.支持对单台或者多台设备远程在线升级，设备升级完后自动返回播放节目界面； |  |  |
|  |  | 52.支持定时开机、关机、待机及定时音量设置，并可查看及修改策略； |  |  |
|  |  | 53.支持用户可分类查看设备播放日志、设备错误日志、设备下载日志、服务器操作日志； |  |  |
|  |  | 七、移动APP |  |  |
|  |  | 54.可通过手机APP实时更新班级圈内容，手机拍照上传或相册选取图片，发布到指定设备； |  |  |
|  |  | 55.移动APP支持校园内网和云端使用； |  |  |
|  |  | 56.支持手机APP快速实现即时关机、重启、删除设备、升级等远程操作； |  |  |
|  |  | 57.可通过手机APP进行消息插播，支持即时发布消息、删除消息； |  |  |
|  |  | 58.手机APP可查看班级圈的发布记录，也可清除缓存等； |  |  |
|  |  | 八、AI人脸签到软件 |  |  |
|  |  | 59.班牌考勤：手动启动人脸考勤界面，不对正常节目造成干扰。人脸考勤程中根据需要能够手工返回节目，如果20秒内没有人员考勤，系统自动返回节目界面无需人工操作； |  |  |
|  |  | 60.人脸考勤能够同时识别7人考勤。 |  |  |
|  |  | 61.人脸考勤智能提示功能，系统会根据识别情况反馈考勤状态。如果识别成功会将现场考勤照片抓取到班牌上并记录考勤次数和时间； |  |  |
|  |  | 62.可以实现无网络考勤，待网络畅通后将数据同步到云端； |  |  |
|  |  | 63.人脸数据采集可由家长或教师通过移动端完成； |  |  |
|  |  | 九、黑板贴软件 |  |  |
|  |  | 64.留作业支持语文、数学、外语、值日、通知等学科分类，在大屏上可分类查看同时也可发送至班牌同步分类展示； |  |  |
|  |  | 65.大屏上可查看/删除已留作业/通知内容，按学科语、数、外、通知等类别分别展示和查看，多图轮播，支持手势点击放大图片，手势滑动图片； |  |  |
|  |  | 66.大屏上删除展示内容，班牌同步删除，文件列表页面如未操作10S自动关闭，不遮挡； |  |  |
|  |  | 67.班牌可同步展示教室内大屏作业及通知内容，可按分类展示/查看作业、通知等图片内容，多图轮播，不少于3种样式； |  |  |
|  |  | 十、课堂评价系统 |  |  |
|  |  | 68.教学APP发布班级相册图片，可在终端班牌查看，也可触控点击放大图片，手势滑动图片。显示班级最近发布的10张照片，每隔10分钟刷新一次； |  |  |
|  |  | 69.课堂评价光荣榜可在班牌展示，今日之星、本周之星、进步之星，显示学生姓名及对应分数，评价结果每隔10分钟刷新一次数据； |  |  |
|  |  | 十一、云端考勤 |  |  |
|  |  | 70.班主任能够查看本班基础信息维护情况人数、性别、签到情况等，能够及时维护信息； |  |  |
|  |  | 71.支持按照不同时间段统计考勤情况：按照当天、上一天、本周、本月。 查看班级考勤详细信息能够体现每个人的考勤情况； |  |  |
|  |  | 72.可根据设置的作息时间段分别查看“未签到人数”、“迟到人数”和“按时签到人数”并可显示考勤异常人员明细单； |  |  |
|  |  | 73.可将异常考勤结果导出为Excel表格； |  |  |

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：3年。自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 完工期：合同签订后90日历天。

  - 本项目合同履行地点为无锡市梁溪区，具体地点以采购人指定为准。

  - 付款方式：合同签订生效中标人进场后5个工作日内支付合同总额的30%；设备部署实施完成，并验收合格后5个工作日内支付至合同总额的60％；审计完成后支付至最终审定价97%；质保期满后付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

11.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

12.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

13.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月   日

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（盖章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心梁溪分中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六. 附件

附件一：评分标准

Ⅰ商务标（70分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 投标人综合情况（22分）：

①业绩（3分）：投标人自2019年以来承担过与本项目同类项目成功案例，每提供1份有效合同复印件得1分，最高不超过3分。合同复印件须装订在投标文件中，否则不得分。

②证书（5分）：以下证书复印件必须装订在投标文件中，否则不得分。

1、投标人具备电子与智能化工程专业承包一级证书，得1分。

2、投标人具备信息技术服务运行维护标准ITSS二级（含）以上认证证书，得1分。

3、投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS3及以上），得1分。

4、投标人具备安防工程企业设计施工维护能力一级证书，得1分。

5、投标人具备CCRC信息安全集成服务资质认证证书，得1分。

③项目人员配置（9分）：

a.项目负责人（3分）：具备高级信息系统项目管理师证书得1分，同时具有高级工程师职称资格证书得1分，同时具有注册信息安全管理人员（CISP) 证书得1分，最多得3分。以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

b. 项目成员（6分）：

1、项目组成员具备高级弱电系统工程师证书得1分。

2、项目组成员具备高级网络规划设计师证书得1分。

3、项目组成员具备高级网络技术工程师得1分。

4、项目组成员具备高级系统集成项目管理工程师证书得1分。

5、项目组成员具备高级IT运维工程师证书得1分。

6、项目组成员具备ITSS信息技术服务标准认证服务工程师证书得1分。

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。

④授权和承诺函（4分）：

投标人提供防火墙、上网行为管理、核心交换机、监控系统摄像机、校园广播系统、LED显示屏、录播系统、电子班牌原厂5年质保服务承诺函并加盖原厂公章；每提供1种产品原厂质保服务承诺函得0.5分，最多得4分，不提供者不得分。（投标时须提供原厂质保服务承诺函原件，否则不得分）

⑤本地化服务（1分）：

本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所（自有的或租赁的）相关证明复印件或本项目所有售后服务相关人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料复印件。

（3）产品技术（16分）：

①计算机网络系统（4分）:

1、防火墙：支持 DNS Doctoring功能，同一域名对应不同的内网服务器真实IP地址，实现内网资源服务器的负载均衡。提供截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、上网行为管理：支持链路健康检查 支持DNS链路健康检查算法；支持ICMP链路健康检查算法；支持TCP链路健康检查算法；支持自定义的链路健康检查算法。投标时提供截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3、（网络）核心交换机：支持独立的硬件监控板卡,控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗。投标时提供官网链接和规格说明截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

4、室内无线AP：支持蓝牙串口运维管理。投标时提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

②视频监控系统（3分）

1、拼控解码设备：≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口；通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置。投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、拼控解码设备：支持单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出；投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3、解码器：支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs。支持后台分析和上墙分析两种智能模式。支持4路HDMI音频输出投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

③5G教育录播系统（3分）：

1、移动录播-高清录播主机：无故障运行时间：MTBF＞100000小时，提供国内权威检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、精品录播-教师定位分析仪：提供教师定位分析仪产品无故障运行时间MTBF＞60000小时，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

3、精品录播-数字音频矩阵：提供数字音频处理器产品无故障运行时间MTBF＞60000小时，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

④校园电视台系统（1分）：

双虚拟演播室：通过按键选择可以实现双虚拟演播室功能，同一输入镜头或不同输入镜头人物在不同场景的虚拟演播室中实时转场切换，虚拟实现两地实时互动。投标时提供产品功能截图加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

⑤信息发布系统（1分）：

多媒体讲桌：投标讲桌进行塑料扶手和钣金结构件主要部件的检测，6项有害物质测试结果符合ROHS指令的限值要求，甲醛释放量和重金属含量检测结果，符合GB18584-2001《有害物质限量》的标准要求，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

⑥图书馆系统（3分）：

1、图书馆管理系统：系统应完全支持UNICODE，能够实现多语种编目，可提供多语种编目案例截图，包含英文、日文、韩文、维吾尔文等语种。投标时提供功能截图并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

2、图书漂流柜：读卡器通过GB/T 18239-2000《集成电路（IC)卡读写机通用规范》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分:通用技术要求》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温)、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测相关标准要求，提供国内权威检测机构检测报告证明复印件加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

⑦电子班牌（1分）：

所投触控电子班牌具有权威检测机构出具的可靠性检验MTBF≥10万小时证书。投标时提供权威检测机构出具的证书复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分。

（4）商务标投标文件的评价（2分）：制作规范性和表述清晰程度。

（5）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（30分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

（5）项目实施方案（30分）：

①计算机网络系统技术方案（5分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

②安防系统技术方案（5分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

③园广播系统技术方案（5分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

④电视台系统技术方案（5分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

⑤录播系统技术方案（5分）：投标人充分考虑采购方的需求，给出技术解决方案，设计符合招标文件要求，考察投标人的技术方案与现状的结合情况，整体系统架构合理性、可行性等方面给分，评委根据方案优劣情况酌情打分。

⑥维护服务方案（5分）：主要考察投标人维护方案的合理性，包含日常维护、功能维护、简单故障排除方法、系统升级实施方法等内容、故障设备替代件及修复故障设备及时性等情况，根据方案由评审专家综合评价酌情打分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：LXZC2022-005

采购项目名称：梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目

投标人：

二○二二年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方编号LXZC2022-005招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定提交《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）参加本次项目（LXZC2022-005）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（LXZC2022-005）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（LXZC2022-005）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（LXZC2022-005）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：LXZC2022-005

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：LXZC2022-005

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：LXZC2022-005

采购项目名称：梁溪区少年宫北侧规划中学（无锡东林中学人民路校区）-信息化服务设备项目

2022年7月20日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

# 一、技术偏离表：

# 技术偏离表

采购项目编号：LXZC2022-005

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 二、技术实施方案