无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2022-093

采购项目名称：天山路数字警务站信息化项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二二年十二月十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（23）

五．合同条款（格式）------------------------------------（24）

六. 附件------------------------------------------------（27）

一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，对天山路数字警务站信息化项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：天山路数字警务站信息化项目

2.项目编号：WXXWQJC2022-093

3.项目预算：514万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标人具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

（2）投标人具备运维服务能力成熟度（ITSS）二级（含）以上资质；

（3）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2022-093项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（为响应疫情防控要求，本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号138-935-151），各投标人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2022年12月20日16:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年01月05日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年01月05日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址: 无锡市新吴区长江路7号科技园四区一楼

项目联系人：陈辰、华晓芸；   电话：0510-85386259；     传真：0510-85227192

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- .投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- .大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- .单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- .总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 项目技术要求：

1.1项目建设概况

创新建设数字化警务工作站，推动各基层实战单位加快形成数字转型、数据赋能、智慧驱动的警务新生态。

“无锡公安要奋力实现勇当一流、走在前列的蓝图愿景，全面构建街面巡控、感知数控、基础管控等防控体系‘三大子系统’，深化智慧法治公安、智慧数字公安、智慧民生公安‘三大建设’，推进新型实战警务、新型专业实力、新型职业警队‘三个硬实力’转型提升，实现平安质态、整体实力、主业绩效、精神风貌、社会满意度‘五个走在最前列’。

项目建设用地面积714平方米，2号楼为一栋地上四层建筑，总建筑面积3022平方米（其中一层建筑面积706平方米，二层建筑面积716平方米，三层建筑面积780平方米，四层建筑面积820平方米），外立面约1760平方米，室外停车场约1500平方米。

天山路警务站依托数字公安建设，从巡防常态化、指挥可视化、服务规范化、应用数字化四个方面打造成功能齐全、装备精良、机制创新、共建共治的无锡旗舰警务站。

1）.是分局在主城区应急处突、指挥调度、135快反的重要抓手。

2）.是承担辖区巡逻防控、快速处警、执法办案、矛盾调解的阵地堡垒。

3）.是公安便民利企、服务百姓的暖心窗口。

2.建设内容

- 综合布线系统

本系统设计包括通信自动化和办公自动化系统的布线。系统设计符合国际、国家规定的有关标准，遵循国家现行的工程设计、通信设计的有关规定，做到安全适用，确保质量。布线方案能支持现有的和未来若干年的通信及计算机网络，能适应话音、数据、图像、以太网和其他连接的需要。

综合布线系统主要是提供语音和数据传输的物理通道；数据与语音点的布线采用目前应用最广泛的六类布线系统，实现万兆主干，千兆到桌面，数据与语音按需互换，支持数字电话接入；网络化设备布线采用六类的布线系统。

按照工作区、水平区、主干区、管理区、主设备区共六个子系统进行设计：

工作区子系统：信息点采用6类模块。

水平区子系统：采用6类低烟无卤标准的非屏蔽4对双绞线。

管理区子系统：数据水平选择6类水平数据配线架。所有数据点的水平线缆采用6类24口或者48口模块化准智能配线架。连接语音主干大对数采用110型配线架，19”机柜安装。主干数据光缆统一端接至24/48口LC19”安装高密度光纤配线架。电话水平采用6类水平数据配线架，以便功能互换。

主干区子系统：室内垂直区子系统，每个弱电间单体可根据需要设计2根12芯多模万兆光缆。主干线缆采用低烟无卤或者阻燃型。

- 网络系统

计算机是警务站数字化建设的核心和基础，它由如下几个网组成：

- 公安网：公安信息网应具有良好的稳定性、安全性和扩展性，能稳定、可靠的支撑公安大数据平台等公安业务信息化的应用。

- 视频网：公安视频监控网络是运用视频技术、网络传输技术和控制技术，对社会面进行控制的一个综合服务网络平台。此网络以传输实时画面、调节监控方位、信息存储量大以及全天候监控等优势，成为公安部门工作中不可或缺的手段，发挥着重要作用。

- 政务网：政务网主要是政务部门的办公网，是涉密的党政机关办公业务网络，主要用于机关涉密公文、信息的传递和业务流转。

- 设备网：设备网主要承载智能化相关设备的接入，包括监控系统、门禁系统、信息发布等其它控制设备网络，以满足整个设备网联网要求。满足监控视频的线速正常传输，画面不卡顿，无延迟。

设备网需按照“核心至接入万兆”的带宽速率进行设计，设备网核心层网络为单核心设计，拟在主机房部署。

接入层多台交换机采用堆叠设计，形成冗余架构网络，支持POE供电。

- 监控系统

系统的前端布点要求、设备选型可参考《视频安防监控系统工程设计规范》规范、说明中相关指引与要求。

本项目通过把前端网络高清摄像机、后端高清存储设备、视频综合平台和显示大屏等进行有机组合，实现整个系统的全高清、全网络化，体现出系统的高集成化、高智能化、高可靠性、高扩展性、高易用性等优势。

- 门禁系统

门禁系统对通道的监控封锁起到安全保障作用。一般在公共场所和非公共场所交界处，重要场所进出通道等地布点。安装门禁控制装置，进行身份识别。

部分读卡器拟采用带键盘的门禁读卡器,以兼容密码输入功能，在控制器的选用上根据门禁点的集中程度和需要，分别选用单门、双门或四门门禁控制器，以节约投资和方便施工。部分门禁拟采用双控方式。

本项目门禁系统建议采用TCP/IP结构，可扩展考勤、消费、停车场等系统。读卡器具备多个频段读写功能，支持手机NFC卡。

- 发言扩声系统

发言扩声系统主要包括前哨指挥站发言扩声和健身中心、警营书吧背景音乐。

- 系统要做到可方便快捷的管理音频系统；

- 保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

- 满足召开视频会议、日常会议、多功能会议等要求。

- 显示系统

显示系统主要包括前哨指挥站金线P1.2 LED大屏和17块电子水墨屏桌牌。

金线P1.2 LED大屏满足警务站指挥大厅24小时不间断播放；

电子水墨屏桌牌代替原先纸质打印的人员桌牌，实现节能降耗的有点。

- 显示控制系统

大屏区，以指挥及展示为业务核心。

在屏幕上灵活、多样地呈现指挥、可视化展示场景

各类监控、高分可视化、指挥大厅坐席电脑、会场、作战现场回传画面。

满足显控系统高集成、全开放、高品质和高融合。

1.高集成：信号接入及展示，不受时间空间限制；不受协议限制，不受空间约束；各类信号资源以最佳方式接入。

2.全开放：标准化，灵活决定展示内容；信号资源海量接入；多种操作界面灵活管理。

3.高品质：不论屏幕大小，完美呈现画质；实时、无压缩、无损、稳定；高品质呈现各种业务画面。

4.高融合：交互界面简洁，一键操作；一切以业务需求为出发点；预案及资源一键切换。

- 执法办案系统

系统采用集中式部署、集中式管理的方式，通过执法办案区智能管理系统的多级级联可以实现省厅、市局、分局、派出所四级的大范围联网，统一调度，集中管理，既能够对全省公安局讯(询)问室及办案区进行统一协调管理，又能够实现远程指挥、多方会审等功能。

1.入区登记

对来办案的民警和嫌疑人进行登记和发放腕带，当嫌疑人结束审讯离开时进行腕带解锁和带出。嫌疑人入区时，提供姓名和身份证号码，系统生成嫌疑人专属编号并与腕带绑定后，将腕带发放给嫌疑人。

2.人身安全检查

嫌疑人在民警陪同下通过安检门进入人身检查区，在人身检查区设置一道安检门，配置手持探测器配合进行嫌疑人的人身检查。将检查出的随身物品进行登记、暂存，对涉案物品进行拍照、登记、暂存。随后进行人身安全检查(体表检查)，将检查结果录入办案中心。

3.财物暂存

对嫌疑人随身物品进行保管。

4.信息采集

在办案民警携嫌疑人进行人身安全检查后进入信息采集室，对嫌疑人身高、体重、指纹等信息进行采集。

5.候问管理

在办案民警携嫌疑人进行信息采集后，如果不能马上进行讯(询)问，则需进入分配的候问室进行等待，同时对所有候问室进行统一管理。

6.询/讯问管理

对嫌疑人进行审讯，可自动或手动录入案件及审讯基本信息，并自动关联嫌疑人信息，开始办案后自动开始同步录音录像，支持管理端远程开启办案室审讯，同时支持同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息。

7.物品返还

办案结束后，嫌疑人将存放在物品暂存的个人物品取出。

8.出区登记

支持选择嫌疑人出区原因生成出区记录，办案结束移交两所或排除嫌疑离开临时出区流程，临时出区辨认、搜查、指认现场、出区就医等，同时根据嫌疑人在办案区内移动轨迹和时间生成办案区活动表，打印后签字记录。

- 互动体验系统

信息技术的进步，诈骗现象也成为了社会关注的问题。不法分子甚至可以利用高科技手段让人一夜之间变得一无所有，让人防不胜防，叹为惊止，尤其是互联网时代，但终究还是有人止不住技术“套路”走进了骗子的圈套。

针对不同的诈骗手段，我们通过知识科普、模拟体验、反诈骗培训和知识方法检测等，将不用类型的的诈骗内容以实际场景复原，讲述被骗过程，科普预防受骗技能，并进行检测和荣誉展示，真正掌握识圈破圈的能力，避免不必要的人身财产的损失，防患于未然。

走在信息化的时代，我们享受便捷的同时，个人资料泄露让骗子有机可乘。并不是了解你名字和相关单位的人就是你的熟人。对于陌生人的电话，网站等一定要慎重，不要轻易相信。

产品包含1台50寸触控一体机、定制造型、VR一体机。

反诈骗综合功能一体机，内容包含AR诈骗，实时电话现场诈骗，VR诈骗，诈骗知识科普、诈骗案例警示、诈骗测评功能。

- 定制化操作台

根据指挥大厅业务需求，需根据设计定制可放置多席位电脑的定制化操作席工作站、指挥中心工作台、椅子。

操作台一体式设计，科技蓝光背景，根据客户需求对席位进行拼接等定制操作。

- 机房建设

机房工程包括：低压配电系统、UPS配电系统、服务器交换机机柜、防雷系统、机房环境监测系统、机房安保监控系统等。机房UPS电源采用两台模块化UPS系统，原装电池和电池柜，后备时间为0.5小时。为各个机房系统提供稳定、持续的电源。机房供电采用“一路市电+一路UPS电”方式，设计时与相关专业做好对接。

- 信息发布系统

本次信息发布系统仅涉及1F群众办事大厅等候区，为群众展现宣传教育或办事流程等内容。

- 指挥室服务器及工作站

为满足指挥大厅指挥、高分可视化、指挥大厅坐席电脑、会场、作战现场回传画面业务需求，需配置部分高性能服务器及工作站。

- 健康小屋

（一）线下健康体检

通过健康小屋让更多的民警可以方便地检测自己的健康状况，开展民警的基本健康体检，实现疾病的初步筛查，并生成体检报告。

（二）线上健康分析

民警通过健康小屋进行首次体检时建立民警的健康档案，并连接智慧社区平台主动推送民警的健康档案到智慧社区平台。智慧社区平台通过与健康管理云平台进行对接，调用健康管理云平台的健康分析接口，获取民警具体的健康分析报告以及健康指导建议。民警可通过智慧社区的移动终端中查看自已的健康分析报告和健康指导建议；

（三）社区健康统计分析

通过统计分析智慧社区平台上存储的民警健康档案，健康体检数据与监测指标等，可以对区域内民警的健康状况进行统计分析，呈现区域慢病防控分析状况，辅助医疗决策并实现科学化制定区域医疗政策。

- 智能装备系统

根据技防要求，智能装备管理系统应包括以下三个功能系统：

1.门禁控制系统：人脸识别门禁系统；

2.视频监控系统：硬盘录像机、IP摄像机；

3.入侵报警系统：报警主机、震动报警器、红外微波三鉴报警器、烟感报警器、玻璃破碎报警器、声光报警器等。

1.智能门禁机：智能门禁机可实现装备室出入人员识别授权，支持人脸识别授权、支持远程审批单授权开门（紧急情况可一键远程开门） 功能，可有效进行装备室进出人员管控。可实现完全无人装备管理方式， 装备室出入人员通过无人识别通道门可快速、 精准完成装备领取、 归还、 点验、 登记、 交接等操作；

2.智能单警装备柜：智能单警装备柜可针对单警装备进行管理， 一人一柜管理模式， 智能单警柜可自动记录民警平时领用装备数据， 可以装备的在位情况， 单警装备柜还支持紫外线杀毒、 通风除湿、 智能充电、 执法记录仪数据对接等功能；

3. 智能数据监测：可对管控所有设备进行实时监测，并且将有问题的数据进行重点标记呈现在智慧大屏上。

- 排队叫号系统

排队叫号系统基于派出所设备网建设的，采用全嵌入式一体化液晶播放设备，在一楼办事大厅接待区和等候区布放自助报到机和叫号液晶一体机，实现业务挂号液晶显示功能，提升办事大厅叫号效率，避免造成办事大厅秩序混乱。

- 对讲

对讲是基于移动通信网络，为用户提供的专业对讲产品和服务，可实现群组内一对一，一对多对讲以及可视化管理、多媒体通信等功能。和对讲产品主要由终端产品和可视化调度平台两部分组成。

功能特点：

1语音对讲：

无距离限制公网数据流量对讲，安全性高；支持中国移动4G网络；单呼、群组、临时呼叫；群组优先级、成员优先级；支持平台与终端间对讲；专用PTT对讲功能键，实现一键对讲；SOS紧急呼叫键。

2圈选呼叫：

选定地图中的某个区域，在该区域内的所有在线用户，可进行即时呼叫，方便用户进行区域指挥调度。

3用户定位：

用户可利用该功能查询组群中人员的当前位置信息，并可查询该用户的历史轨迹，针对于不同行业，满足用户定位需求。

4历史轨迹查询：

定位到在线用户位置，该在线用户一直处于上报位置状态，可以查询用户在某一段时间内的行走轨迹，还可查看是基站定位还是GPS定位。

5位置上报查询：

组群中的相关人员上报到平台侧的图片，可以查询该图片的位置信息，尤其是物流、保险行业，可以迅速判断事故发生地。

6电子围栏：

通过电子围栏功能，用户可以将禁入/禁出的区域按照自己的业务规则建立，如遇到相关人员违反电子围栏规则时，平台立即报警。

7实时视频回传：

实时视频可采用不同的分辨率回传，保证上传视频质量。

同时多路接入的功能保障了用户处理紧急状况的上传数量。

同时调度台客户端支持36路实时视频，提供1、2、4、6、9、12等多种分屏样式。

8视频抓拍：

在进行实时视频回传时，可对视频进行远程抓拍，抓拍的照片会存储在POC平台，管理人员可对照片进行描述，也可下载到本地，用于备份。

9视频存储：

在进行实时视频回传时，可对视频进行存储，存储的视频会保存在POC平台中，平台预留最大存储空间是10G，管理人员可删除视频，也可下载到本地，用于备份

10广播图文下发：

调度台侧的管理员可以通过广播功能，给全部用户或者特定的用户下发图文信息，便于给现场人员派发任务。

11管理便捷：

和对讲平台提供二维或三维地图，可精细到小区楼栋，管理员可以通过和对讲平台及时与每一台对讲机发布任务，监管轨迹，权限设置，也可以实时接收各对讲机发回的图文。和对讲平台还可进行二次开发，满足客户添加个性化信息的需求。

- 数字警务站实战应用软件平台

为天山路警务站定制化数字警务站一屏总览软件。

调解情况：

显示当前调解状态，今日调解完成数量、成功率、百姓满意度。

便民服务满意度：

对太湖e警自助服务区及人工服务区，满意度进行调查及展示。

装备情况：

通过数据连接，对装备领用统计、在库情况、使用分析率等进行分析。

办案区概况：

统计办案区人数、审讯情况、到期预警人数、房间使用情况。

- 项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、网络设备 |
| 1 | 公安接入交换机（48口） | 1.交换容量：≥598Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥132Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥48个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥12K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 7.ERPS：支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 10.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持远程堆叠 11.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 12.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 13.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 14.配置和维护：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 3 |
| 2 | 公安接入交换机（24口） | 1.交换容量：≥336Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥51Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥ 24个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 7.安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8.云管：设备能够被共有云平台管理 9.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，收敛时间≤50ms 10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 12.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 13.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 14.组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 | 台 | 4 |
| 3 | 视频网接入交换机（48口） | 1.交换容量：≥598Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥132Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥48个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥12K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 7.ERPS：支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 10.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持远程堆叠 11.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 12.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 13.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 14.配置和维护：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 2 |
| 4 | 视频网接入交换机（24口） | 1.交换容量：≥336Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥51Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥ 24个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 7.安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8.云管：设备能够被共有云平台管理 9.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，收敛时间≤50ms 10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 12.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 13.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 14.组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 | 台 | 2 |
| 5 | 政务网接入交换机（48口） | 1.交换容量：≥598Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥132Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥48个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥12K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 7.ERPS：支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 10.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持远程堆叠 11.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 12.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 13.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 14.配置和维护：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 2 |
| 6 | 政务网接入交换机（24口） | 1.交换容量：≥336Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥51Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥ 24个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 7.安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8.云管：设备能够被共有云平台管理 9.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，收敛时间≤50ms 10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 12.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 13.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 14.组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 | 台 | 2 |
| 7 | 设备网核心交换机 | 1.端口配置要求：≥24端口千兆以太网电接口，≥24端口千兆以太网光接口，≥8端口万兆以太网光接口 2.链路聚合：支持DRNI跨设备链路聚合 3.IPv6：支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；支持基于IPv6的VRRP功能 4.安全特性：支持IPv4 uRPF，支持DHCP Snooping，支持广播风暴抑制 5.管理特性：支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0，支持RMON(RFC2819) | 台 | 1 |
| 8 | 设备网POE交换机（48口） | 1.交换容量：≥432Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥166Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥ 48个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+),≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 7.安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8.云管：设备能够被共有云平台管理 9.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，收敛时间≤50ms 10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 12.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 13.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 14.组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 15.配置和维护：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 1 |
| 9 | 设备网POE交换机（24口） | 1.交换容量：≥336Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥51Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥ 24个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口（combo口），PoE+电口(AC≥370W) 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 7.安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8.云管：设备能够被共有云平台管理 9.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，收敛时间≤50ms 10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 12.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 13.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 14.组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 15.配置和维护：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 3 |
| 10 | 设备网交换机（48口） | 1.交换容量：≥598Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥132Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥48个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥12K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 7.ERPS：支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 10.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持远程堆叠 11.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 12.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 13.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 14.配置和维护：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 3 |
| 11 | 设备网交换机（24口） | 1.交换容量：≥336Gbps，以官网所列最低参数为准 2.转发性能：≥51Mpps，以官网所列最低参数为准 3.端口配置要求：≥ 24个10/100/1000BASE-T电口, ≥4个1000BASE-X SFP端口 4.硬件规格：高度1U，固定接口交换机 5.软件规格：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K 6.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 7.安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8.云管：设备能够被共有云平台管理 9.可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，收敛时间≤50ms 10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11.堆叠：最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 12.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN 13.链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 14.组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 | 台 | 2 |
| 12 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE | 个 | 35 |
| 13 | 防火墙（信息安全产品） | 2U标准机架设备，冗余电源，设备配置10个千兆自适应电口，6个千兆SFP插槽，2个接口扩展插槽，可扩展万兆接口，2个USB接口，1个RJ45 Console口 设备采用多核多线程ASIC并行架构 此次配置64G SSD硬盘。 网络吞吐量≥20Gbps最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥15万 设备支持多操作系统（≥3个），多系统设置可在Web界面上完成全部操作 采用具有自主知识产权的通用安全操作系统平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点 支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路 基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析 产品采用自主知识产权的流量识别技术，可识别流量中的攻击行为 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理 产品采用先进的木马通信通道检测技术，可快速检测出网络中的木马程序 支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制 支持以组的方式管理安全策略，支持安全策略组的增、删、改操作，简化大量安全策略管理 支持针对策略中的源、目的地址进行并发限制，可以针对单IP(或地址范围)进行并发控制 支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制 支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询 支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测 支持对预定义的类型（身份证号（包含港澳台），银行卡号，手机号，护照号，邮箱,MD5码）等敏感信息进行安全防护功能 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法 支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制 支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤 支持对入网终端的系统版本和运行进程进行准入检查 支持多人使用同一帐号登录 支持用户的AD域、POP3、BJCA单点登录，支持自定义单点登录监听端口 支持用户口令复杂度设置 支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作 支持设置中断连接、记录日志，在邮件中标示垃圾邮件等动作 支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率 本项目采购的防火墙为信息安全产品，投标人必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。 | 台 | 1 |
| 2、监控系统 |
| 1 | 室内高清半球（POE） | ★鳞镜补光：摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持2个内置麦克风 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 -S型号支持：1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 支持10 M/100 M自适应以太网口 镜头 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 接口 音频：2个内置麦克风 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 补光 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：3颗 红外波长范围：850 nm 视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 认证 防护：IP67 摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 一般规范 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g 带包装重量：750 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：25 cm | 台 | 33 |
| 2 | 室内高清半球带拾音(POE) | 半球星光网络摄像机 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持2个内置麦克风 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 -S型号支持：1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 支持10 M/100 M自适应以太网口 镜头 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 接口 音频：2个内置麦克风 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 补光 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：3颗 红外波长范围：850 nm 视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 认证 防护：IP67 摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 一般规范 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g 带包装重量：750 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：25 cm | 台 | 4 |
| 3 | 固定式高清枪机(POE) | 筒型星光网络摄像机 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 标配2个内置麦克风 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 防护等级：IP67 -S型号支持：1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 认证 防护：IP67 镜头 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30 m 红外灯：最远可达50 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：4颗 红外波长范围：850 nm 摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口 音频：2个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 接口类型：外甩线 一般规范 产品尺寸：181 × 102 × 89 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：795 g 带包装重量：1095 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.94 A，最大功耗：10.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.34 A~0.22A，最大功耗：12.1 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type1，Class 3 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯电源接口 | 台 | 7 |
| 4 | 室外高清枪机(POE) | 筒型星光网络摄像机 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 标配2个内置麦克风 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 防护等级：IP67 -S型号支持：1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 认证 防护：IP67 镜头 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30 m 红外灯：最远可达50 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：4颗 红外波长范围：850 nm 摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口 音频：2个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 接口类型：外甩线 一般规范 产品尺寸：181 × 102 × 89 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：795 g 带包装重量：1095 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.94 A，最大功耗：10.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.34 A~0.22A，最大功耗：12.1 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type1，Class 3 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯电源接口 | 台 | 10 |
| 5 | 室内筒型彩色摄像机（人脸识别） | ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 道路监控模式 a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° 通道2：4mm：水平视场角：95.2°，垂直视场角：50.6°，对角视场角：114.7° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 254.1 × 116.7 × 101.7 mm 包装尺寸: 450 × 164 × 150mm 设备重量: 1700 g 带包装重量: 2650 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.70 A，最大功耗：20.4 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.43 A~0.57 A，最大功耗：24.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 台 | 2 |
| 6 | 室外球机 | ★设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★白光灯色温为：3000K，红外灯光波长为：750nm（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★设备红外光利用率不小于80%（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） ★在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料（提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章） 支持三种智能资源切换：Smart事件、混合目标、人脸抓拍、人脸比对 Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 混合目标：支持人脸+人体+车辆抓拍，人脸和人体关联输出 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩页：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 6 mm~150 mm，25×光学 红外照射距离: 200 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 支持RS485接口 电源接口类型: DC：36 V，1.67A/AC：24 V，3A 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 尺寸: Ø232 × 387.2mm 重量: 6.5 kg 功耗: 最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：8 W，红外灯最大功耗：12 W） 防护: IP67 | 台 | 1 |
| 7 | 电梯轿厢广角摄像机 | 400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距＆视场角: 2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 RS-485: 485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入 复位: 支持 产品尺寸: Ø110 × 67 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 设备重量: 450 g 带包装重量: 530 g 启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：9 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IK08 | 台 | 1 |
| 8 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 对 | 1 |
| 9 | 摄像机支架 | 铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm | 套 | 22 |
| 10 | 综合安防管理平台 | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级； 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000。 | 路 | 1 |
| 11 | 服务器 | 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 套 | 1 |
| 12 | 硬盘录像机 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/ | 套 | 1 |
| 13 | 人脸抓拍超脑服务器 | 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 1.5U标准机架式 2个HDMI，1个VGA 5盘位 最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进9出 支持DC 12V，ctrl 12V反向供电 软件性能： 输入带宽： 80Mbps 输出带宽：160Mbps 8路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |
| 14 | 视频综合平台 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1 |
| 15 | 编码输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 | 台 | 1 |
| 16 | 解码输出板 | HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出 | 个 | 2 |
| 17 | 管理主机 | I5/8G/128GSSD+1T/独显/24寸 | 个 | 2 |
| 3、门禁系统 |
| 1 | 人脸门禁 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg | 台 | 5 |
| 2 | AI智能人脸双目网络摄像机 | 200万1/2.8”CMOS AI智能人脸双目网络摄像机 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能，设备本地存储3个独立人脸库，总共3x30000张人脸 支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 最低照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0004Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 镜头: 定焦2.8mm@F1.6，水平视场角：101°，垂直视场角：56°，对角线视场角：120° 定焦4mm@F1.6，水平视场角：82°，垂直视场角：44°，对角线视场角：97° 定焦6mm@F1.6，水平视场角：51°，垂直视场角：27°，对角线视场角：59° 定焦8mm@F1.6，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角线视场角：44° 定焦12mm@F1.6，水平视场角：24°，垂直视场角：13°，对角线视场角：27° 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 1920x1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/ CIFS均支持) 通讯接口: 1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口，1个RS-485接口 音频接口: 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 报警输入: 2路 报警输出: 2路(支持最高输入DC24V，1A) 电源供应: DC12V/POE 电源接口类型: 2芯绿色接头 红外距离: 10米 红外波长: 850mm 功耗: DC 12V¦ 0.7A,8.4W; PoE(802.3af,36-57V)¦ 0.28-0.18A 10W 尺寸(mm): 181×147×119 重量: 1075g | 台 | 2 |
| 3 | 电源 | DC12V10A | 个 | 5 |
| 4 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 个 | 1 |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg | 个 | 1 |
| 6 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； | 个 | 1 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg | 个 | 1 |
| 8 | 开门按钮 | 1、人体非接触感应输出信号 2、面板材质:不锈钢面板 3、耐用测试:一百万次老化测试合格 4、LED指示灯状态: 圆形指示灯呈红色为待机状态， 圆形指示灯呈绿色为动作状态； 5、开关延时时间：1S-25S 6、接点输出: NO、NC、COM接点 7、外形尺寸:长86x宽86x厚25.7(mm) 8、输入电压: DC12V 9、工作电流:待机40mA ,动作70mA 10、电气性能: 1A @ 30VDC 11、适用温度: -20~+50C 12、适用湿度: 0~ 95 % (相对湿度) 13、最大感应距离: 4~ 12cm(可调) 14、产品重量: 0.2kg | 个 | 5 |
| 9 | 车辆抓拍显示一体机 | 抓拍显示道闸一体机 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 显示屏： LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 【摄像机】 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 【压缩标准】 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 【图像】 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 【网络功能】 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 【抓拍功能】 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 【接口】 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 【一般规范】 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：350w 防护等级：IP54 【道闸参数】 杆子类型：栅栏 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：5米 道闸方向：左向 运行速度：4s、5s、6s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率 ：64*64 显示亮度： 最大1000cd/m2 屏幕类型： LED 显示屏尺寸：256mm*256mm | 个 | 1 |
| 10 | 出入口车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 个 | 2 |
| 11 | 停车配件产品 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 套 | 2 |
| 12 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息和20万辆的过车通行图片 ； | 套 | 1 |
| 4、发言扩声系统 |
| 1 | 短杆模拟话筒 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤220mm； 2.支持48V幻象供电； 3.拾音距离≥80CM； 4.具有抗手机RF干扰性； 5.带光环指示灯； 6.灵敏度≤ -32dB； 7.频率响应≥40Hz-19kHz； 8.信噪比 ≥85 dB； 9.非线性失真 <0.2%； 10.最大承受声压≥136 dB 。 | 支 | 14 |
| 2 | 8路混音器 | 1.可连接8支话筒，每支话筒都可独立控制音量大小，优先级别，发言时间，声控灵敏度和幻像电源； 2.系统发言模式包括先进先出，限制模式，优先模式等； 3.发言人数可设置成1-8个，可满足现场多种需要 每路话筒可单独设置成禁止模式，常开模式和普通声控模式； 4.系统可通过免驱USB实现现场升级，实现参数微调； 5.每路话筒自动关闭时间可独立设置，最长可设置为999秒，满足多种应用需要； 6.话筒状态改变带有发码功能，可软件自由开启或关闭，发码代码可定制； 7.支持中控功能，可通过双向中控串口设置系统所有参数。 | 台 | 2 |
| 3 | 手拉手会讨主机 | 1.符合IEC60914国际标准； 2.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 3.不少于三路8芯会议单元输出接口,单台可挂载不少于90个会议单元,且线路长度可高达100米； 4.自带不小于3寸LCD液晶显示器，可实时显示话筒状态； 5.支持自由讨论模式,先入先出模式； 6.内置三进一出视频矩阵，可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 7.系统支持多支主席单元同时在线； 8.系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障； 9.频率响应:80-18kHz； 10.信噪比:≥70dB； 11.动态范围:>90dB； 12.频道串音:>80dB； 13.功率:<100W。 | 个 | 1 |
| 4 | 短杆式麦克风主席单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.主席单元优先键按下,代表单元自动关闭； 6.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 7.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 8.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 9.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 个 | 1 |
| 5 | 短杆式麦克风代表单元 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤210mm； 2.拾音距离≥50CM； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.灵敏度：≤ -32dB±3dB； 6.频率响应不低于：20Hz–20000Hz； 7.最大声压级：≥135dB SPL@1kHz； 8.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 个 | 8 |
| 6 | 系统延长线 | 主机连接话筒8芯延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线，20米 | 条 | 1 |
| 7 | 话筒单元之间连接线 | 话筒与话筒8芯连接线（公-母），3米 | 条 | 9 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.两通道接收信号，每通道有100个可选信道； 2.支持UHF频段传输信号； 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏； 4.不少于80米使用距离； 5.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰； 6.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强； 7.频率范围不低于： UHF 630MHz-665MHz ； 8.频率稳定性： ± 0.005%； 9.调制方式： FM； 10.信噪比： >105dB； 11.失真度： ＜0.5% @ 1KHz； 12.频率响应不低于： 70Hz～18KHz ± 3dB； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.话筒耗电量为110mA，使用1.5V*2电池供电，可连续使用7小时； 2.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等； 3.谐波辐射：＜-63dBm； 4.最大偏移度： ±45KHz； 5.类型：动圈式； | 套 | 1 |
| 9 | 壁挂式天线放大器 | 1.含一台天线放大器、一对天线； 2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米； 3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 天线技术指标不低于以下要求： 1.天线类型：对数周期偶极阵天线； 2.工作频带：500MHz-1GHz； 3.工作电压：8V DC； 4.增益：6dB典型 最大值10dB； 5.阻抗：50欧姆 典型； 6.电压驻波比：≦1.7.：1； 7.指向性：椭圆形180°典型； 8.导波器段数：11段； 天线分配放大器技术指标不低于以下要求： 1.天线分配器：一分四； 2.四组电源输出：12V/800mA； 3.频率范围：500MHz-1GHz； 4.增益：6 - 10dB； 5.工作电源：DC 12V 2A / DC 12V 3A。 | 个 | 1 |
| 10 | 天线放大器延长线 | 用于延长有源天线到分配器的距离 | 条 | 1 |
| 11 | 全频柱式扬声器 | 1.单元不小于3"×8； 2.持续功率不小于300W，节目功率不小于600W，峰值功率不小于1200W； 3.连接特性：定阻； 4.阻抗：4Ω； 5.频率响应不低于160Hz-20kHz； 6.灵敏度不低于92dB； 7.最大声压级不小于125dB； 8.指向性不小于160°×40° | 个 | 2 |
| 12 | 柱式扬声器支架 | 柱式扬声器支架 | 个 | 2 |
| 13 | 全频辅助音箱 | 1.低音单元不小于6"×2；高音单元不小于3"×1； 2.持续功率不小于120W，节目功率不小于240W，峰值功率不小于480W； 3.连接特性：定阻； 4.定阻：8Ω； 5.频率响应不低于70Hz-20kHz(-10dB)； 6.灵敏度不低于92dB； 7.最大声压级不小于120dB； 8.指向性不小于80°×80°； | 个 | 2 |
| 14 | 扬声器支架 | 扬声器支架 | 个 | 2 |
| 15 | 全频柱式扬声器功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.★机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供CMA或CNAS认可机构的检验报告扫描件并加盖公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统； 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 技术参数: 1.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%； 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 台 | 1 |
| 16 | 扬声器功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统； 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 技术参数: 1.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%； 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 台 | 1 |
| 17 | 数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.★支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC；(提供CMA或者CNAS认可机构的检验报告扫描件并加盖公章) 9.★支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供CMA或者CNAS认可机构的检验报告扫描件并加盖公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 12.支持GPIO可编程控制接口； 13.不少于2路网络音频流发送和接收； 14.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15.支持跨网段控制； 16.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音； 18.★产品通过3C、CE认证（提供证书扫描件并加盖厂商公章） | 台 | 1 |
| 18 | 多功能音频处理器控制软件 | 1.配合数字音频处理器使用； 2.通过软件界面进行增益推子控制，音频增益大小控制； 3.扩展器功能：可设置阈值、比率、启动时间、恢复时间、直通； 4.均衡器功能：可设置频率、增益、带宽、类型、全部直通、段直通； 5.限幅器功能：可设置阈值、恢复时间、直通； 6.软件简体中文，简洁、易控。 | 台 | 1 |
| 19 | 智能调音台 | 1.不少于16通道线路/麦克风输入，支持每一路独立幻象供电； 2.不少于两路主输出，两路编组输出，两路AUX辅助输出； 3.内置不低于100种DSP数字效果； 4.每麦克输入内置高品质前置放大器 5.每输入通道支持不少于3段均衡调节； 6.两路AUX发送全部可切换到推子前或推子后； 7.一路FX发送； 8.标配USB音频播放接口； 9.支持机架式安装； | 台 | 1 |
| 20 | 八路时序电源控制接口机 | 功能特点： 1. 总功率6500W，前面板万能插头支持最大10A，后面板万能插支持最大13A。 2. 8个可控制万用插座电源，每个可单独控制。前面板有一路直通电源插座。 3. 最多可级联16台，智能RJ45级联方式，无需过多设置。 4. 支持电子密码锁，多种保护功能。 5. 电源模式有默认模式，自定义模式，全开放模式和反向模式在自定义电源通道开启模式时， 6. 每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。 7. 每通道开启或关闭时，可单独设置延时时间，最多可延时999秒。 8. 带RS232和485双向中控接口，完美控制系统所有参数，并可系统安全升级。 9. 蓝光160*32液晶人性化菜单，支持中英文操作。 10. 系统语言和LOGO可定制。 11. 支持免驱USB安全升级。 | 台 | 1 |
| 21 | 机柜 | 600*1000*2000 42U | 个 | 1 |
| 22 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 4 |
| 23 | 天花喇叭 | 额定功率:3-6W 定压输入:70V/100V 灵敏度:≥90dB 频率响应不低于:90-16KHz | 个 | 12 |
| 24 | 合并式广播功放 | 功能要求： 不少于2路辅助（AUX）线路输入，1路紧急（EMC）输入，2路话筒输入；不少于1路辅助输出，可级联下一台功放。 不少于1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。 带有高低音调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护 技术参数要求： 1、AUX灵敏度：≤-12dB 2、话筒灵敏度：≤-40dB 3、频率响应：80Hz～16KHz±1dB 4、谐波失真：THD≤0.1% 5、信噪比：≥70dB 6、线路输出：≥0dB 7、输出功率：≥120W 8、保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护 | 台 | 2 |
| 5、显示系统 |
| 1 | LED屏幕（P1.2）金线 | 1.像素间距1.25mm，采用表贴三合一工艺，LED灯管采用金线工艺封装； 2.单元尺寸600*337.5*38mm； 3.像素密度640000点/㎡； 4.不接受LED显示屏为OEM\ODM品牌； 5.PCB设计：焊盘采用OSP工艺处理，采用4层以上电路板结构设计，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 6.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1，像素失控率≤1/150000； 7.单元箱体重量≤6Kg，电源、模组、接收卡、HUB卡全前维护操作，支持带电维护，热插拔； 8.箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全自然散热结构，无风扇，无孔，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性；箱体后部一体化设计，无任何线材、接口裸露位置，接线隐藏式设计； 9.模组供电：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备FPC电源； 10.模组和驱动之间采用浮动式接插件，镀金接插件硬连接，可上下左右位置微调，缝隙精准可调，更换维修便捷，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定； 11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障，平均无故障时间≥120000小时，故障修复时间MTTR不超过2分钟； 12.亮、暗线调节功能，支持屏体软硬件调节亮暗线功能，确保无亮暗线； 13.屏幕亮度≥800nits，0%-100%无级可调，对比度≥10000:1，刷新频率≤3840Hz；换帧频率为50/60Hz；色温可调范围：1000K～10000K； 14.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°； 15.支持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度 12-16bits 任意设置； 16.峰值功耗≤520W/㎡、平均功耗≤180W/㎡； 17.智能节电：LED显示屏支持智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 18.显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 19.显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点中心距偏差＜1%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内； 20.NTSC色域覆盖率≥120%； 21.工作温度范围-20℃-40℃，存储温度范围-30℃-60℃，在40℃80%RH恒定湿热环境下，工作正常； 22.振动试验，振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM； 23.防护等级达到IP65； 24.通过燃烧烟气毒性测试，根据BS6853标准烟气毒性测试，测试R值≤1； 25.显示屏PCB 板、线材、电源、连接件、面罩通过 V-0 （UL94）阻燃等级要求； | ㎡ | 14.58 |
| 2 | 发送器 | 1.单卡最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点； 1.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接； 2.输入分辨率：最大 1920×1200 像素， 支持分辨率任意设置； 3.支持HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出； 4.双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 5.支持多设备拼接级联，严格同步； 6.支持亮度和色温调节； 7.支持低亮高灰； 8.支持 HDCP； | 台 | 6 |
| 3 | 晶艳P4系列小间距LED-1.2mm模组 | 表贴三合一LED;像素间距1.25mm;模组分辨率240×135 | 个 | 2 |
| 4 | JY-P4 系列电源备品 | 电源备件 | 个 | 1 |
| 5 | JY-P4 系列接收卡于HUB板备件 | 接收卡与HUB卡备件 | 个 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 20KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出 | 台 | 1 |
| 7 | 音视系统-框架 | 音视系统-框架（包含小间距LED拼接屏配套框架型材和搭建） | 个 | 72 |
| 8 | 音视系统-连接线材 | 定制：包含网线（超五类，长度50米）,电源线（配电箱至屏幕，长度50米）,视频线（处理器至发送器，长度15米）,扎带,标签纸,线管等辅材和安装。 | 组 | 72 |
| 9 | 电子墨水屏桌牌 | 屏幕：7.5 寸三色电子墨水屏 可视区域：161.0 mm ×96.0 分辨率：800*480 DPI ：125 灰阶度：黑白红 2 灰阶 产品尺寸：209.2*133.9*35.2 mm 产品重量：250±5g 工作温度：0℃ to 35℃ 存储温度：-25℃ to 60℃ 传图模式：蓝牙、NFC | 个 | 17 |
| 6、显示控制系统 |
| 1 | 显控平台N3拼控型机箱（套包） | 1.采用纯硬件设计，稳定可靠 2.模块化、无线缆、无源背板设计； 3.支持电源模块冗余备份，热插拔； 4.支持机箱、交换板、主控板相互独立，交换板支持热插拔； 5.机箱不少于14个板卡插槽，输入输出板卡可任意槽位插拔； 6.单路切换上墙延时≤70ms； 7.支持音频与视频独立/随路切换； 8.单机箱支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块； 9.支持主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态； 10.支持对通道EDID信息进行编辑； 11.单机箱增加、减少不同类型的功能板卡后，控制界面可自动调整； 12.可无缝扩容，增加功能时，不需要更换机箱原机箱、交换板等； 13.支持自动读取输入信号属性并自适应输出； 14.支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出； 15.支持截取输入信号的局部图像进行显示； 16.当输入信号丢失时，可在客户端给出离线显示； 17.支持B/S架构及C/S架构，支持windows操作系统； 18.支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限； 19.多用户同时登录，并发8个以上； | 套 | 1 |
| 2 | 显控平台N3流媒体服务器板 | 1.支持查看及调用接入的视频监控、视频会议等IP流资源； 2.支持符合GB/28181、onvif协议的前端接入；支持H.323、RTSP协议； | 块 | 1 |
| 3 | 通用解码板(外置管理) | 1.支持网络媒体的解码； 2.支持1920×1080及以下分辨率视频解码，支持音频解码，支持音视频同时解码，可支持同时输出8路至内部交换矩阵； 3.支持H.264、H.265、MJPEG、SVAC等视频格式解码； 4.支持G.711a(PCMA)、G.711u(PCMU)、G.722.lc、ADPCM、G.722、AACLC格式音频解码； | 块 | 1 |
| 4 | 16HDBaseT光纤输入板(音视频传输） | 支持HDBaseT传输，支持16路光纤输入，支持1920×1080以及以下分辨率输入(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号等)； | 块 | 1 |
| 5 | HDMI视频输出板 | 1.支持8路HDMI视频信号输出； 2.支持拼接输出； | 块 | 2 |
| 6 | 8路HDBaseT光纤输出板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出，支持1920×1080以及以下分辨率输出(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号等)； | 块 | 1 |
| 7 | 预监板 | 支持并发8路1080P@60fps及以下分辨率视频预监，支持音频预监。 | 块 | 1 |
| 8 | HDBaseT光纤HDMI发送器（带外置音频） | 1.支持HDMI信号输入（分辨率支持4096×2160及以下）； 2.支持独立音频传输； 3.发送器支持视频本地环回输出； | 个 | 12 |
| 9 | HDBaseT光纤HDMI接收器（带外置音频） | 支持HDMI信号输出（分辨率支持4096×2160及以下）； | 个 | 6 |
| 10 | 36W电源适配器 | 索源，100-240V AC输入，12V DC输出，输出电流3A，输出功率36W。含国标线。 | 个 | 18 |
| 11 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块，10G传输速率，LC接口，工温。 | 个 | 36 |
| 7、执法办案系统 |
|  | 1、入区登记 |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 2 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 2 |
| 3 | 二代身份证阅读器 | 1、阅读并验证居民身份证信息 2、识别居民身份证真伪 3、符合ISO 14443 TYPE A/B标准 4、集成扩展USB端口，方便连接其它外设 5、读卡距离0～3cm | 台 | 1 |
| 4 | 人脸采集像机 | 1、像素：200万 2、1.2倍数码变焦 3、自动对焦 4、最大帧数30帧 5、接口USB 6、麦克风内置 7、驱动免驱 | 台 | 1 |
| 5 | 智能核验终端 | 人证比对：支持拍摄人脸照片，设备具备智能语音提示功能指导验证过程，保证人证一致比对的准确性 人脸识别：配置高清摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片 身份证识别：内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 | 台 | 1 |
| 6 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 个 | 1 |
| 7 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 个 | 1 |
|  | 2、人身安全检查&物品暂存&信息采集 |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 3 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 3 |
| 3 | 安检门 | 1、精度：最高灵敏度可以检测到一个5毛钱硬币，可以排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，管制刀具和手机香烟等违禁金属。 2、6区位显示：产品分成6个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。 3、统计人数：可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不会多计或者少计。 4、防震设计：全球独家防震设计，站在门的中间，用手拍两侧门板，门不应该误报。 5、灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有255级灵敏度。 6、门体材质：外表采用PVC，美观、大方，防火、防潮。 7、门柱两边有LED报警提示灯，可以直观的显示报警区位，声光同时报警。 8、面板显示：前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮，比如电子厂使用，选择电子厂，其所有参数就是电子厂参数，安装和操作更加简单。 9、可以使用遥控器对参数进行控制。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。 10、预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接 11、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。 12、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。 13、对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 | 个 | 1 |
| 4 | 手持安检仪 | 产品型号 SPD180 金属探测精度 0.08mm刀片：40mm 6mm直径螺丝刀：90mm 大头针： 30—60mm 四式手QING： 140mm 六寸BI首：150mm 直径20mm钢球：90mm 工作电源 9伏电池 工作频率 22KHz 工作电流 小于50mA 工作温度 -5℃-55℃ 整机功耗 270mW 净重 450g(含电池） 尺寸 长415mm*宽85mm*高41mm 包装尺寸 50cm*28cm*45cm | 个 | 1 |
| 5 | 抓拍摄像机 | 1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持RJ45、BNC输出接口 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90° 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储 13、支持图像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 17、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 1 |
| 6 | 随身物品柜 | 1、随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用δ≥0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm 5、支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时 6、工业级液晶显示屏（尺寸≥2.5寸，分辨率≥128*64），屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等 7、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据。 9、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 1 |
| 7 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 个 | 1 |
| 8 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 个 | 1 |
|  | 3、候问室（3间）&候问管理 |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 5 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 5 |
| 3 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 个 | 1 |
| 4 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 个 | 1 |
| 5 | 10寸全彩lcd | 10寸全彩LCD显示器 | 台 | 3 |
| 6 | 候讯室关押倒计时系统 | 候讯室门口关押倒计时显示 | 套 | 1 |
|  | 4、醒酒室（2间） |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 3 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 4 |
| 3 | 生命体征椅 | 1、实木骨架真皮软包； 2、耐磨防划透气透汗； 3、磁力锁遥控开关； 4、隐蔽式出线、双侧收纳袋； 5、内置多参数体征监测； 6、基本监测内容：心电、血氧、脉律、血压；数字血氧技术，抗电刀干扰，抗运动干扰能力强； 7、具有无创血压测量功能； 8、网络通讯，配合审讯主机，可将生命体征参数实时叠加到同步录音录像中。 9、技术规格：工作电压AC100～240（50/60Hz）/ DC12V；工作温度5℃～40℃；工作湿度≤90%；外形尺寸700mm（宽）*630mm（深）*980（高）； | 台 | 2 |
|  | 5、询问室（1间）&讯问室（1间） |  |  |  |
| 1 | 特写摄像机 | 1、支持200万像素CMOS传感器。采用电动变焦镜头，变焦范围2.8-12mm。尺寸不超过3寸 2、支持1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 3、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM-D等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx(@F1.4，彩色模式)；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于 0°～90° 10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、支持设置不少于4块感兴趣区域 13、支持设置黑白名单 14、支持字符显示，显示行数不少于8行，并支持自定义字符颜色 15、★支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 16、★支持语音预警功能，当有人进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能; 支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 17、支持30米红外距离，当照度下降到一定程度时，通过高效能红外灯，可基本目标的轮廓 18、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示 19、★支持DC12V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45%（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 20、★与公安审讯主机同一品牌 | 台 | 2 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 2 |
| 3 | 指挥摄像机 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS； 2、33倍光学变焦,16倍数字变倍； 3、4颗高效能红外灯,红外补光距离30m； 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码； 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持3072x1728@30fps； 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪； 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP； 8、智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能； 9、支持图像畸变矫正,等级可调； 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 11、水平360°连续旋转,垂直转动角度-30°～90°； 12、手动水平控制速度:0.1～300°/s； 13、支持镜像翻转； 14、支持内置无源MIC； 15、支持1个10M/100M网口； 16、支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏； 17、支持3路报警输入、2路报警输出； 18、支持1路音频输入、1路音频输出； 19、本地存储支持TF卡,支持断网续传； 20、支持POE+/DC12V两种供电方式。 | 台 | 2 |
| 4 | 全景温湿度一体机（公安） | 1、温湿度屏与单目全景一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集于一体； 2、温湿度屏专为公安审讯室设计，具有RS485接口； 3、静态数字显示，适于同步录音录像； 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 5、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； 6、2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换； 7、支持畸变校正、远端放大； 8、支持垂直、水平视场角调节； 9、支持红外、白光补光，15m有效红外距离； 10、支持值岗、攀高、人数异常等深度智能分析算法； 11、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps； 12、支持POE、DC12V供电； 13、摄像机支持给温湿度屏校时。 | 个 | 2 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 2 |
| 6 | 高清数字同步录音录像主机 | 1、★支持不拆机箱更换光驱（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、★单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 6、★支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、★讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、★支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 17、★支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形（提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章） 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，帧率支持60fps 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 台 | 2 |
| 7 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 个 | 2 |
| 8 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 个 | 2 |
|  | 6、卫生间 |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 2 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 2 |
|  | 7、走廊 |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、★与特写摄像机同一品牌 | 台 | 4 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 4 |
|  | 8、存储设备 |  |  |  |
| 1 | 集中存储服务器 | 软件功能：具备派出所平台软件同等功能 4U\24盘位 Linux嵌入式操作系统，全中文WEB管理界面 支持流式存储方式 支持IPC，流媒体、NVR接入存储 支持NTP时间同步功能设置 支持RAID0、1、5、6、10、50、60，可以满足各种应用需求, 支持区域热备和局部热备。 采用可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控 模板管理：可以进行录像模板配置。 | 台 | 1 |
| 2 | 6T企业级硬盘 | 1、6T企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、256MB缓存 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时 5、转速：7200rpm 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒 7、最高可持续传输率：226MB/秒 8、电源+12V和+5V 9、运行时温度5～60℃ | 个 | 24 |
|  | 9、办案区门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、可存储2万张卡信息，10万条脱机日志存储 3、支持32个时间表，32个时区表，60个假日设置，满足不同群组不同时间的开门控制需求 4、支持1024个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限 5、支持多种开门方式 1) 多卡开门，最大支持20张合法卡在规定时间内全部刷卡才能开门（刷卡不分先后顺序） 2) 首卡开门，可添加20张卡为首卡，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门； 3) 倒计时关门，可设置20张卡为倒计时卡，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 6、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 7、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 8、支持APB控制，可实现单门反潜回和4门反潜回 9、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 10、门磁状态可设置 11、支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等 12、★与特写摄像机同一品牌 | 个 | 3 |
| 2 | 读卡器 | 1、读卡距离：≥5cm 2、感应时间：≤0.2s 3、工作电压：6-12V 4、工作电流：≤100mA 5、工作温度：-10°到+70° 6、工作湿度：10%-90% 7、防水等级：IP65 | 个 | 19 |
| 3 | 电磁锁 | 1、两线低温延时电插锁 2、断电自动开锁； 3、光电控制技术，防止机械故障。 | 套 | 11 |
| 4 | 门禁电源 | 门禁配套电磁锁 | 个 | 8 |
| 5 | 门禁综合管理软件 | 1、支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步； 2、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出； 3、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式； 4、支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索； 5、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理； 6、具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取； 7、支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置；考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印； 8、支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制； 9、人员巡检设置和权限设置；支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制。 | 套 | 1 |
| 6 | IC卡 | MIFARE 1 | 张 | 20 |
| 7 | 摄像机集中供电电源 | 摄像机配套电源 | 个 | 20 |
| 8、互动体验系统 |
| 1 | 反诈综合功能一体机 | 50寸触控一体机、定制造型、一体机*1 | 台 | 1 |
| 2 | 50寸展示屏幕 | 50寸LCD展示屏 | 台 | 1 |
| 3 | 智能操作终端 | I7-10700，16G内存，250G固态+1TB SATA硬盘，Radeon 520 2G独显，含显示器 | 台 | 1 |
| 9、定制化操作台 |
| 1 | 4工位控制台 | 4人位定制控制台 | 套 | 2 |
| 2 | 4工位控制台 | 4人位定制控制台 | 套 | 1 |
| 3 | 8工位会议桌 | 8人位定制会议桌 | 套 | 1 |
| 4 | 6工位控制台 | 6人位定制指挥席 | 套 | 1 |
| 5 | 人体工学椅 | 人体工学电脑椅 | 把 | 28 |
| 10、机房建设 |
| 1 | UPS系统 | 40KVA IT 版 三进三出 塔式 32-44 节 12V电池，偶数节可调，内置并机板 ；128节12V100AH电池；定制电池柜；承重支架；电池连接线等。 | 套 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 | 输出信号:网络输出RS-485 量程:湿度:0%RH~100%RH;温度:0°C~50℃准确度:湿度:±3%RH(测试环境:5%RH~95%RH25℃);温度:±0.5℃(测试环境25℃)供电:直流24V(12V-24V)最大功耗:≤0.96W 工作温度:-10°C~60°℃安装方式:壁挂式 | 个 | 1 |
| 3 | 防雷系统 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 120kA | 套 | 1 |
| 4 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 42U | 个 | 5 |
| 5 | 标准机柜 | 600*800*2000 42U | 个 | 5 |
| 11、信息发布系统 |
| 1 | 86寸综合屏 | 86寸一体机 参数：ØØ尺寸：86寸壁挂 Ø液晶屏类型： LED背光 Ø屏幕比例：16:9 Ø分辨率：1920*1080 Ø亮度：350cd/m2 Ø可视角度：178°/178°（H/V） Ø显示色彩：16.7M Ø响应时间：8ms Ø对比度：3000:1 ØCPU：Cortex 1.8G 4核 Ø内存：1GB/2GB,DDR3L Ø存储：8G eMMc 支持CF、SD卡，可扩容容量32G Ø视频接口：VGA/HDMI Ø其他接口：音频输入/输出接口，USB Ø网口：10/100/1000M自适应 ØWiFi：支持 802.11b/g/n Ø操作系统： Android 4.2.2 Ø主机颜色：黑色 Ø外形用料：钢化玻璃保护面板，金属外框； Ø工作环境：0℃~50℃；20% - 80%；（非凝结状态） Ø存储环境：-10℃~60℃；5% - 95%；（非凝结状态） Ø工作功率：≤50W Ø待机功率 ：≤3W,支持低功耗待机模式 Ø输入电源：110－240伏交流 50/60 Hz。 | 台 | 1 |
| 12、指挥室服务器及工作站 |
| 1 | 服务器 | 32G内存，八核CPU，2T硬盘 | 个 | 2 |
| 2 | 工作站 | i7-11700 32G 2T+1T固态 定制 RTX3080-10G独显 | 个 | 1 |
| 3 | 高性能显示器 | 49英寸 CHG9 带鱼屏 144Hz 曲面 HDR600 量子点 | 个 | 30 |
| 13、健康小屋 |
| 1 | 健康指标自助检测机 | 1、一体化设计，具备身高、体重、BMI、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、脂肪率、肌肉量、水分含量、中医体质辨识等检测功能，能够实现个人自助式体检，检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备一体化、易操作、高稳定等特点。 2、整机配置 2.1、显示：彩色液晶显示屏，≥15.6英寸，分辨率1920*1080，10点触控；亮度≥250cd/m2； 2.2、主机：Intel i5 双核处理器，双通道DDR3 4G内存，2.5SDD 64G固态硬盘，自带CPU散热风扇，USB接口不少于8个，显示器接口：AVG\HDMI\ALN各一个，支持同步、异步显示；配6个RS232接口；1个MIC和1个DC音频接口；带蓝牙功能；支持WiFi联网； 2.3、扬声器：2个扬声器，声音输出功率2*5W/10W； 2.4、前置摄像头：像素500万，分辨率：2592*1944/5fps； 2.5、打印：热敏打印机； 2.6、操作系统：Windows 10； 2.7、尺寸（长*宽*高）：1400*600*2400mm； 2.8、配置脚轮，方便挪移。 | 台 | 1 |
| 14、智能装备系统 |
| 1 | 单警装备智能柜 | 1.产品尺寸：约长2450mm*宽500mm*高2000mm；柜仓:约长355mm*宽475mm*高385mm 2.屏幕尺寸：21.5寸电容触摸屏 3.身份鉴别：支持人脸/指纹/IC卡/密码等验证方式 4.数据采集：兼容市面所有执法记录仪数据采集 5.可视舱门：半透明舱门、七色灯控展示，状态清晰 6.存储硬盘：9个盘位，最大支持144TB，标配4TB 7.预警告警：支持异常状态声光告警 8.供电单元：220V供电,具备ESD静电保护、OCP过电流保护、OVP过电压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护 9.组合模块：主副柜设计，灵活组装 10.设备具备装备感知、执法仪数据采集、生物识别、声光告警、数据安全保护等功能 | 台 | 2 |
| 2 | 车辆钥匙智能柜 | 1.产品尺寸：约长620mm* 宽500mm* 高1850mm 2.屏幕尺寸：21.5寸电容触摸屏 3.身份鉴别：支持人脸/指纹/密码等验证方式 4.锁位分配：标配20位,可扩展30位 5.主控系统：支持Windows, linux操作系统，具备7X24小时稳定运行能力 6.供电单元：220V供电,具备ESD静电保护、OCP过电流保护、OVP过电压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护 7.其他：具备备用钥匙、随车装备存储仓 | 台 | 1 |
| 3 | 装备感应通道门 | 1.产品尺寸：约长1650mm*宽500mm*高1610mm 2.屏幕尺寸：10.1寸显示屏 3.装备感知：独特的天线设计方案，实现读取无盲点，无方向性,读取准确率高 4.工作频率 ：符合中国ISO 18000-6C的频谱定义范围860-960MHz 5.场景感知：内置红外运动传感器，智能判断人员运动方向,支持人数统计 6.预警告警：支持异常状态声光告警 7.供电单元：220V供电，具备ESD静电保护、OCP过电流保护、OVP过电压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护 8.底座踏板：采用脚垫埋线，增加配重,可实现不打钉即可实现装配，简单快捷，牢固性强 | 台 | 1 |
| 4 | 人脸门禁设备 | 1.身份鉴别：支持人脸/IC卡/密码等验证方式 2.存储容量：50000张人脸、50000张卡，5000个指纹 3.电源输入：DC12V/2A 4.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒） | 台 | 1 |
| 5 | 装备管理智能货架(长1.5米款) | 1.产品尺寸：约长1500mm*宽1200mm*高2000mm 2.层板结构：标准采用上下方向四层结构，层高可自由调节 3.层板承重：每层层板承重≥200kg 4.灯控定位：具备装备定位显示功能，LED灯能自动亮灯提醒 5.组合模块：模块化设计，灵活组装； | 台 | 5 |
| 6 | 装备管理智能货架(长2米款) | 1.产品尺寸：约长2000mm*宽1200mm*高2000mm 2.层板结构：标准采用上下方向四层结构，层高可自由调节 3.层板承重：每层层板承重≥200kg 4.灯控定位：具备装备定位显示功能，LED灯能自动亮灯提醒 5.组合模块：模块化设计，灵活组装； | 台 | 7 |
| 7 | 装备管理智能货架控制面板 | 1.产品尺寸：约长1200mm*宽150mm*高2000mm 2.屏幕尺寸：10.1寸显示屏 3.操作系统：Linux操作系统，具备7X24小时稳定运行能力； 4.装备状态：可显示货架装备摆放位置、数量、入库时间、过期时间等信息。 5.组合模块：模块化设计，灵活组装； 6.供电单元：220V供电,具备ESD静电保护、OCP过电流保护、OVP过电压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护； | 台 | 3 |
| 8 | 装备管理自助终端 | 1.产品尺寸：约长570mm*宽480mm*高1650mm 2.屏幕尺寸：21.5寸电容触摸屏 3.身份鉴权：人脸/指纹/二维码/密码 4.操作系统：Windows操作系统，具备7X24小时稳定运行能力； 5.自动盘点：支持 6.工作频率 ：符合中国ISO 18000-6C的频谱定义范围860-960MHz | 台 | 1 |
| 9 | 贵重装备保管柜 | 1.产品尺寸：长3000mm*宽700mm*高2600mm 2.屏幕尺寸：10.1寸电容触摸屏 3.身份鉴别：支持人脸/指纹/密码等验证方式 4.柜仓分配：柜仓分配灵活 5.装备日志：具备完整的运行及操作日志 6.主控系统：linux操作系统，具备7X24小时稳定运行能力 7.供电单元：220V供电,具备ESD静电保护、OCP过电流保护、OVP过电压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护 8.组合模块：主副柜设计，舱内空间可调节 | 台 | 1 |
| 10 | 装备可视化智慧屏 | 1.屏幕尺寸：55寸 2.分辨率：1080P 3.主控模块：Intel 工业级主控制板 4.操作系统：Windows操作系统，具备7X24小时稳定运行能力； 5.软件功能：装备使用情况、使用考核排名、异常告警、装备实时定位等 | 台 | 1 |
| 11 | 执法数据采集设备 | 1.产品尺寸：约长575mm*580mm*1650mm 2.屏幕尺寸：21.5寸电容触摸屏 3.身份鉴权：人脸/指纹/密码 4.舱口数量：24口 5.兼容性：兼容GA947-2015执法记录仪 6.存储硬盘：9个盘位，最大支持144TB，标配4TB 7.信息安全：严苛的安全设计，防病毒，防木马，放勒索病毒，数据安全有保障 8.供电单元：220V供电,具备ESD静电保护、OCP过电流保护、OVP过电压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护； | 台 | 1 |
| 12 | 超高频RFID标签 | 1.读写距离：1-10米（视读写器读距而定） 2.通讯协议：ISO18000-6C 3.工作频段：840-960MHZ 4.产品材质：RF4、铁氟龙+PET+3M胶、铜版纸等（不同类型装备采用不同的标签材质进行贴置） 5.存储温度：-40~150℃ | 个 | 1000 |
| 15、排队叫号系统 |
| 1 | 排队叫号服务器 | 英特尔至强 E5-2620v2 (2.10GHz,15M 缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo,HT,6C, 80W) /8GB (2x4GB), 1333MHz, 双列 LV RDIMMs 内存/3*300G, 6GB SAS/RAID Controlle/DVD | 台 | 1 |
| 2 | 系统工作站 | Intel Xeon四核处理器，2GB1066MHz内存，1TB热插拔SATA硬盘，DVD/CD-RW，塔式，正版操作系统，22寸液晶 | 台 | 1 |
| 3 | 排队叫号管理系统 | 1、触摸取号软件： A、友好的人机交互界面，提供客户取号功能，可分布式布属，实现同一业务多点取号，预约取号等功能。 B、取号界面可设置多层级界面，可按甲方要求定制。 C、用户取号时，支持刷身份证进行取号，可扩展支持IC卡。 D、需要和综合政务软件对接。 2、播报系统：用于控制各硬件之间的通讯，实现叫号时语音的播报，真人发声，支持短信提醒，微信提醒。 3、后台管理及统计软件：管理叫号硬件、队列、服务员工、窗口的配置及叫号信息的统计，方便人事部门对前台工作人员的工作考核。 4、窗口数字显示软件：用于显示窗口号、该窗口办理业务名称、办事员信息、当前叫号信息、相关文字提示等，需要和平台软件对接，可按甲方要求定制开发。 5、综合显示软件：分布式显示中心综合叫号内容及其它信息发布功能。 6、客户评价器软件：包含后台统计软件、工作人员客户端软件、前端用户操作软件，后台可以发布工作人员照片、姓名、工号信息在PAD上显示；同时叫号的时候可以显示叫号信息；办理业务的时候，工作人员可以发布工作电脑界面截图给用户确认，需要和综合政务软件以及排队叫号软件对接定制开发。 7、可根据第三方软件数据开发接口：提供和第三方软件数据开发对接接口。 | 套 | 1 |
| 4 | 自助取号机 | 19寸一体式豪华落地式取号机机柜,标准VESA孔，安装简便，多样化选择，外型美观大方，流线型设计，材质为钢，采用进口汽车金属烤漆外壳，专门针对服务大厅而设计的一款出票机； 19吋工业三星液晶显示器/0.297mm点距/对比度500：1/分辨率1024*768亮度/280cd/m2/响应时间5ms，工作时间大于12万小时 19吋防尘防爆表面声波触摸屏，/分辨率4096x4096/玻璃厚度：2mm/响应速度<16ms/最小触摸体 ≥φ2.5mm/透光率 ：大于92%，最高可达100%，触摸次数大于5000万次，免维护。 控制主机：1037U，内存DDR3代2G，固盘32G；选配身份证读卡器；二维码扫描仪；T532打印机 高速热敏打印机（纸宽80mm）打印速度快达150毫米每秒，具备缺纸、系统故障提醒。 内置功放，喇叭； | 台 | 1 |
| 5 | LED屏 | 模块组成 像素结构 表贴三合一，国星金线封装SMD1515黑灯，尺寸：960*320mm 分辨率：384*128 像素间距（mm）≦2.5 LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素密度≥160000点/㎡，模组拼接要求平整度≤0.05mm。含控制系统及结构 包边 | 台 | 2 |
| 6 | 门口动向屏 | 1、参数： (1) 显示器 ：可视面积：13.3"高清IPS屏 亮度: 250cd/m2 ；视角: 178度/178度 ； 响应时间: 8ms； 最大分辩率: 1920*1080 (2) 触摸屏： 投射式电容屏，书写方式：手指、笔，扫描速度：4ms，误差：±1mm，工作电流：≤180mA，通讯接口：USB，驱动：免驱，触摸点数：10点， (3) 配置 ： CPU：RK3288,四核,Cortex A17,内存2G,存储EMMC16G，SD 8G（可扩展），Android系统循环播放：DC：DC电源12V输入；耳麦：3.5mm立体声耳机输出+麦克风；喇叭：2*1.5W；LED灯条：LED装饰灯条；摄像头：前置200W；工作温度：0--40度；适配器：电源适配器12V/1.5A ,支持POE供电 (4) 网络：WiFi： 802.11b/g/n，蓝牙：蓝牙4.0 ， 以太网：100M/1000M网口 | 台 | 3 |
| 7 | 呼叫器 | 1、尺寸：7英寸 2、分辨率：1024*600及以上 3、系统：嵌入式操作系统 4、CPU：ARM架构 四核 1.3GHz以上 5、内存：1GB DDR3 6、存储：8GB 7、网络：内置WIFI、10/100/1000M以太网自适应 8、视频：支持H.264、VC-1、MPEG1/2/4等视频解码 9、音频：支持OGG、MPEG-1、MPEG-2、MP3、AAC 等音频解码 10、接口：5V 2000MA充电器接口；Micro SD (TF)卡：最高支持64G 11、其它：2D/3D图形处理器，支持OpenGL ES 2.0和Open VG 12、触摸方式：多点电容 13、IC/ID卡读卡器：非接触式读卡器（支持中心办公人员刷卡登录），支持ISO/IEC 14443 Type A&B、Mifare卡；符合QPBOC、PAYPASS和PAYWAVE规范；最大读卡距离可达8cm； | 台 | 7 |
| 8 | 服务评价器终端 | 1、尺寸：10.1英寸 2、分辨率：1280*800及以上 3、系统：嵌入式操作系统 4、CPU：ARM架构 四核及以上 5、内存：1G 6、存储：NAND FLASH 8G存储（可扩展TF/SD卡） 7、网络：内置WIFI、RJ45以太网 8、视频：支持H.264、VC-1、MPEG1/2/4等视频解码 9、音频：支持OGG、MPEG-1、MPEG-2、MP3、AAC 等音频解码 10、喇叭：1W外放喇叭 11、接口：5V充电器接口；Micro USB接口可接电脑进行充电；Micro SD (TF)扩展卡槽 12、其它：2D/3D图形处理器，支持OpenGL ES 2.0和Open VG 13、触摸方式：多点电容 | 台 | 7 |
| 9 | 支架 | 定制 | 只 | 7 |
| 10 | 功放 | 额定功率 40W 输出形式 定压110V 定阻4-16Ω | 台 | 1 |
| 11 | 喇叭 | 功率 3-6W 频率响应 150HZ-18KHZ | 只 | 2 |
| 16、对讲 |
| 1 | 和对讲 | 重量与尺寸 重量:267g(主机金电地) 屏幕显示 1.77英寸 尺寸:133*59*39mm 性能 Android 4.4提作系统 网络频段 TD-LTE:B34/838/B39/B40/841 双核1.2GHz展悦SC9820A处理器 FDD-LTE:B3/B8 GSM:B3/B8 摄像头 无 防护等级 无 接口 数据接口:Micro-USB 耳机接口:建伍K头双播 数据功能 WLAN:不支持 SIM支持:Nano-SIM 蓝牙:不支持 电池 5200mAh钟电池 定位 A-GPS GPS(可选) 对讲时间:10小时以上 电池类型:可拆知式电池 待机时间:100小时 特色功能 独立PPT按键·一键对讲 来话回放 旋钮开关机和音量声音洪亮，高保真音质 | 台 | 50 |
| 17、综合布线 |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 只 | 83 |
| 2 | 双口面板 | 双口面板 | 只 | 194 |
| 3 | 地插 | 含网口模块地插 | 只 | 10 |
| 4 | 六类模块 | 六类非屏蔽网络模块RJ45 | 只 | 456 |
| 5 | 六类跳线 | 2m六类非屏蔽 | 根 | 456 |
| 6 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 米 | 42030 |
| 7 | 电源线总线 | RVV3*2.5 | 米 | 900 |
| 8 | 电源线分线 | RVV2*1.0 | 米 | 4132 |
| 9 | 电源线分线 | RVV2*1.5 | 米 | 1230 |
| 10 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 2685 |
| 11 | 广播线 | RVSP2*1.0 | 米 | 1560 |
| 12 | 音箱线 | 300支 | 米 | 200 |
| 13 | 音频线 | 两芯带屏蔽音频专用线缆 | 米 | 400 |
| 14 | 室内单模光缆 | 16芯 | 米 | 300 |
| 15 | 3类50对大对数电缆 | 3类50对大对数电缆 | 米 | 300 |
| 16 | 24口屏蔽配线架 | 24口屏蔽配线架 | 个 | 25 |
| 17 | 1U理线器 | 金属理线器 | 个 | 25 |
| 18 | 六类屏蔽跳线 | 2m六类非屏蔽 | 根 | 451 |
| 19 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 5 |
| 20 | RJ45-110/1p语音跳线 | RJ45-110/1p语音跳线 | 根 | 80 |
| 21 | 光纤配线架24口 | 光纤配线架24口 | 只 | 4 |
| 22 | 48口ODF盒 | 48口ODF盒 | 只 | 2 |
| 23 | SC耦合器 | SC | 个 | 192 |
| 24 | 单模光纤跳线 | SC-SC | 根 | 192 |
| 25 | 单模尾纤 | SC-SC | 根 | 192 |
| 26 | 单模双芯跳线 | LC-SC | 根 | 50 |
| 27 | 熔接 | 熔接法 | 芯 | 136 |
| 28 | 金属桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 315 |
| 29 | 金属桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 35 |
| 30 | PVC管 | PVC25 | 米 | 3832 |
| 18、数字警务站实战应用软件平台 |
| 30 | 数字警务站实战应用软件平台 | 数据对接 感知设备点位接入：接入视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等感知设备的基础信息和点位信息 感知设备数据接入：接入视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等感知设备的感知数据 案事件警情数据接入：接入辖区内警情、案件数据 执法办案区基础信息接入：对接执法办案系统，接入执法办案区入区人数、物品数、询问室、讯问室、醒酒室和关押室等基础数据 执法办案区感知点位接入：对接执法办案系统，接入执法办案区视频监控点位信息 执法办案区感知数据接入：接入执法办案区视频监控流数据 装备设备基础信息接入：对接装备系统，获取装备信息 装备设备使用情况数据接入：获取装备使用情况数据 装备系统告警数据接入：获取装备系统告警数据 警务业务平台对接：对接市局警综平台等业务系统，获取考核需要的基础数据 数据展示 感知数据展示：结合地图展示视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等感知设备的基础信息和点位信息 案事件警情数据展示：结合地图展示辖区内警情、案件数据 执法办案区使用情况展示：对执法办案系统，接入执法办案区入区人数、物品数、询问室、讯问室、醒酒室和关押室使用情况进行展示 执法办案区感知点位展示：调取执法办案区视频监控信息 展示装备信息：展示个人装备和公共装备基础信息、在库情况 展示装备领用信息：展示装备领用情况、使用记录、未还统计等信息 展示装备告警信息：展示装备领用超时未还告警、未登记领用等告警信息 考核展示：统计和计算警务站考核情况，并实时展示警务站、民警、警格员的当月考核情况与排名 数字孪生三维底座：提供三维地图引擎能力；支持各类要素图层上图； 楼宇三维建模：通过对警务站进行三维精细化建模，包括室内和室外 楼宇三维模型渲染：使用三维地图引擎加载、渲染警务站楼宇，通过可视化的方式展示警务站楼宇格局 楼宇兴趣点热区规划：在三维楼宇的每层上规划热区兴趣点，点击兴趣点后可展示相应内容 排班信息展示：对民警、辅警排班信息进行展示，民警和辅警每日上班即可通过大屏了解今日工作事项，并实时动态刷新工作状态 手机排班信息展示：对排班信息进行手机应用展示，方便民警和辅警随时了解本人排班情况 满意度评价：提供公正调解满意度评价系统，调解双方对民警调解情况进行满意度评价 警务应用 智慧排班：智慧排班：通过方便、快捷、灵活的排班系统对警务站民警和辅警进行排班 菜品评价：在pc端和手机端分别提供菜品评价入口，民警/警格员可对每日菜谱进行评价，挑选喜欢吃的菜品，系统统计评价结果，便于食堂有针对性的烹饪食材 | 套 | 1 |

注：以上项目技术要求中所须提供的证明材料已归纳在《证明材料汇总表》（格式见附件），所有证明材料必须按要求提供，否则将被视为无效投标文件。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后20个日历天内交货并安装调试完毕。

  - 项目整体质保期：24个月，竣工验收合格之日起算。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同总额的40%；部署实施完成，并验收合格后支付合同总额的40％；审计结束后支付合同总额的15%；质保期24个月后支付合同总额的5%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月    日

# 五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间活延长验收时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7、供方在提供运维服务过程中应严格按照招标文件、投标文件和合同条款的约定履行，如由于供方自身原因造成履约不达标，需方将按招标文件、投标文件和合同条款进行相应处罚。

8.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

9.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

合同生效及其它：

1.合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

        - 投标综合情况（9分）：

1、业绩（2分）：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，有一个得0.5分，最高得2分。须提供加盖公章的有效合同扫描件，未提供或未加盖公章不得分。

2、履约能力（7分）

①投标人具有质量管理体系ISO9001、信息安全管理体系ISO27001、信息技术服务管理体系ISO20000认证证书，有一项得1分，最高得3分；

②投标人具有涉密信息系统集成乙级及以上资质证书（且业务种类须同时包含系统集成及软件开发）的得2分；

③投标人具有信息安全服务资质认证证书的得2分；

报价时须提供加盖报价人公章的扫描件，否则不得分。

（三）实施运维团队资质（12分）

考察报价人为本项目配备的项目人员情况，以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，并按要求提供人员社保证明。投标人合同履约的《项目人员配置清单》不得低于招标要求。

1、项目负责人（3分）：

投标人为本项目配备的项目经理一人同时具有ITSS服务项目经理认证证书、PMP项目管理认证证书、CISP安全认证证书，每具备一项得1分，最多得3分。（原件备查）。

2、项目实施与维护人员配置（9分）：

投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目经理除外）中，具有：

①HCIP认证证书，有一个得1分，最高得2分；

②ITIL认证证书，有一个得1分，最高得1分；

③高级工程师职称证书，有一个得2分，最高得2分；

④信息安全保障人员认证证书（CISAW）证书，有一个得1分，最高得3分。

⑤系统集成项目管理工程师证书，有一个得1分，最高得1分。

注：提供以上人员相关证书加盖公章的扫描件及报价人为其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含报价当月))缴纳社保的证明扫描件，不提供者不得分。

（四）服务（23分）

1、产品技术（20分）：

（1）所投显示系统支持共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应 LED、IC 来做出共阳产品或是共阴产品；提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分。

（2）所投显示系统支持模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb，具有亮度、色度逐点校正功能，保证色彩亮度的一致性；提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分。

（3）所投显示控制系统同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差<1ms；提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告证明描件并加盖原厂公章，提供得3分，否则不得分。

（4）所投显示控制系统支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理；提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告证明描件并加盖原厂公章，提供得3分，否则不得分。

（5）所投显示控制系统支持不少于80×80视频矩阵交换；支持不低于160路音频交换；提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告证明描件并加盖原厂公章，提供得3分，否则不得分。

（6）所投显示控制系统内的光纤输入、输出板支持单模单芯、单模双芯、多模双芯标准SFP+光模块；提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告证明描件并加盖原厂公章，提供得3分，否则不得分。

（7）所投显示控制系统设备，可对接一键点调系统，投标时提供供货厂家出具的一键点调软件著作权证书描件并加盖原厂公章，得2分，否则不得分。

（8）所投显示控制系统应具备显示高分可视化应用要求，能满足公安应用及展示能力，投标时需证明具有晶智大数据可视化展示能力，提供晶智大数据可视化软件著作权证书描件并加盖原厂公章，提供得2分，否则不得分。

（9）为保证系统传输数据的稳定性及准确性，投标人所投显示控制系统应具有将媒体进行统一调用及管理的能力，投标时提供媒体资源管理系统软件著作权证书描件并加盖原厂公章，提供得2分，否则不得分。

2、本地化服务（3分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，承诺中标后设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员。提供本地办公场所相关证明复印件或提供投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为该服务人员缴纳社保的证明材料扫描件，提供得3分，否则不得分。

（五）项目技术方案（26分）

1. 项目理解程度（4分）

投标人对本项目建设目标、任务，建设思路、原则等把握全面，对采购人业务应用场景、数据对接的熟悉理解准确的得4分；理解较准确的得2分。

2.技术方案设计（8分）

根据投标人对系统的技术方案、安装调试方案、施工计划安排以及施工质量保证措施等方面进行综合评分。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得6-8分；理解基本完整、针对性较强的，得4-5分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1-3分。未提供不得分。

3.系统对接方案（2分）

投标人针对本项目中数字警务站实战应用软件平台需要对接的执法办案系统数据，投标人能出具所投产品原厂数据对接授权函的，能提供的得2分。

4.实施方案（3分）

根据投标人提供的主要工程施工程序、工程施工方法、工程施工进度及工期、工程的各方配合、工程质量管理、工程质保体系等角度进行说明：内容详细、可行性好得3分；内容较详细、可行性较好得2分；内容不够详细、可行性较差得1分。

5.培训方案（3分）

根据投标人提供的人员培训方案综合评审，包括培训计划表，对培训对象、培训内容、培训课时，培训地点等：方案完善、内容详细、可行性好得3分；方案较完善、内容较详细、可行性较好得2分；方案不够完善、内容不够详细、可行性差得1分。

6.售后服务方案（3分）

投标人针对本项目能提供完善的售后服务方案，包括技术支持能力、服务响应、响应程度等内容：方案完善、内容详细、可行性好得3分；方案较完善、内容较详细、可行性较好得2分；方案不够完善、内容不够详细、可行性差得1分。

7.项目验收方案（3分）

考察各投标人提供的验收方案，针对本项目验收方案，就其验收方案安排是否合理、各验收方案内容是否切实可行性等给分：方案完善、内容详细、可行性好得3分；方案较完善、内容较详细、可行性较好得2分；方案不够完善、内容不够详细、可行性差得1分。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2022-093

采购项目名称：天山路数字警务站信息化项目

投标人：

二○二三年一月五日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2022-093招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2022-093）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2022-093）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2022-093）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：               性别：                 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2022-093）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-093

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 天山路数字警务站信息化项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-093

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目免费维护期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （4）以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的投标主体公司（单位），法定代表人指投标主体的法定代表人。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-093

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （十）证明材料汇总表

# 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：WXXWQJC2022-093

| 序号 | 设备 名称 | 参数要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙（信息安全产品） | 本项目采购的防火墙为信息安全产品，投标人必须选择经国家认证的信息安全产品。 | 提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件 |  |  |
| 2 | 室内高清半球（POE） | 鳞镜补光：摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章 |  |  |
| 3 | 室内筒型彩色摄像机（人脸识别） | 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 | 提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章 |  |  |
|  |  | 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 |  |  |  |
|  |  | 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |  |  |  |
|  |  | 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  |  |  |
| 4 | 室外球机 | 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 | 提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章 |  |  |
|  |  | 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 |  |  |  |
|  |  | 白光灯色温为：3000K，红外灯光波长为：750nm |  |  |  |
|  |  | 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 |  |  |  |
|  |  | 设备红外光利用率不小于80% |  |  |  |
|  |  | 在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 |  |  |  |
| 5 | 全频柱式扬声器功放 | 机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； | 提供CMA或CNAS认可机构的检验报告扫描件并加盖公章 |  |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC | 提供CMA或者CNAS认可机构的检验报告扫描件并加盖公章 |  |  |
|  |  | 支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s |  |  |  |
|  |  | 产品通过3C、CE认证 | 提供证书扫描件并加盖厂商公章 |  |  |
| 7 | 特写摄像机 | 支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件 | 提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章 |  |  |
|  |  | 支持语音预警功能，当有人进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能; 支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能 |  |  |  |
|  |  | 支持DC12V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45% |  |  |  |
| 8 | 高清数字同步录音录像主机 | 支持不拆机箱更换光驱 | 提供第三方机构的检测报告扫描件并加盖公章 |  |  |
|  |  | 单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 |  |  |  |
|  |  | 支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 |  |  |  |
|  |  | 讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 |  |  |  |
|  |  | 支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 |  |  |  |
|  |  | 支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 |  |  |  |

注：以上所有证明材料必须按要求提供，否则将被视为无效投标文件。