无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2023-061

采购项目名称：大运河科技生态公园建设工程智慧设施采购项目（一期）

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二三年六月九日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（42）

五．合同条款（格式）------------------------------------（43）

六. 附件------------------------------------------------（47）

# 一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区重点建设项目管理中心的委托，对大运河科技生态公园建设工程智慧设施采购项目（一期）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：大运河科技生态公园建设工程智慧设施采购项目（一期）

2.项目编号：WXXWQJC2023-061

3.项目预算：289.28066万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区重点建设项目管理中心

6.本项目标的所属行业：工业（制造业）

7.本项目是否专门面向中小企业：是

## （二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

## （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2023-061项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（为响应疫情防控要求，本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号430-145-140），各投标人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2023年6月19日 10：00

## （六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年7月5日 09：30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年7月5日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

## （七）投标有效期：开标之日起90天

## （八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址:无锡市新吴区硅谷大道与清晏路交叉路口往西约80米（清晏路停车场一楼）

项目联系人：陈辰、方钰；   电话：0510-85253025；     传真：0510-85227192

# 二．投标人须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

## （四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

## （七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

## （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- .投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- .大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- .单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- .总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

## （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

## （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

## （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

# 三．项目技术要求和有关说明

## （一）项目技术要求：

## 投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中数字水帘为核心产品。

| 序号 | 场景名称 | 设备 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 选型图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏系统 | 能源感知一体机 | 硬件 | 能源感知户外一体机 | 外观样式及外部条件： 1. 尺寸： 长宽高：1880*600*230mm（27寸） 2.颜色：石墨灰+蓝色灯带装饰（可定制：包含高级灰、香槟金、珍珠白） 3.供电：220V转24V直流电源，单个额定功率350W， 根据不同型号消耗功率27寸消耗500W. 4.网络：支持多种网络链接模式；选配：4G无线款，光纤急速款，网线通用款。 硬件模块： 5.高清视频传感器：高分辨率画面，提供良好的数据传输给与用户最佳体验； 6.智能感知补光模块：光敏感传感器与人体传感器的完美结合 7.人体感应模块：可调节扇形敏感区域，感光延时可调，电位器无级调节； 8.音箱模块：双通道，环绕立体声，构建聆听高保真场景，小场地使用不扰民； 9.控制电脑模块： CPU ：intel I5-9400F 散热器：定制款 内存： DDR4 8G 硬盘： 256G NVMe M.2 主板：定制主板 显卡：gtx1660s 机箱：定制机箱 电源：220w 10.网络通讯模块：超快速度，酣畅淋漓，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯。；(选配) 11.1：双天线4G路由器：“双WIFI+双4G”天线，信号稳定，覆盖范围广，提供RS232串口，轻松联网；通讯协议支持802.11b/g/n，无线覆盖最大150米，支持-20℃到70℃工作环境，无线传输速率可达300Mbps；(选配) 11.2：千兆多网口工业级交换机：内置ap配置和管理功能，即插即用，维护方便；(选配) 12.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景； 13.户外纳米级电容触摸模块：触控：10点触控，精准度 ±2mm；响应时间：<10ms；刷新速率：120FPS；湿度:0%至95%RH（无凝结）； 14.高亮度蓝光液晶屏多种类： 面板类型：TFT-LED液晶屏；显示比例：16:9； 面板尺寸：27寸；显示面积：598*336mm ； 可视角度：178°；响应时间：5ms；工作频率：120Hz；分辨率：3840*2160；4K；；对比度：1500:1；亮度：2000cd/m2；色彩：16.7 M；使用寿命；5万小时以上；显示屏配置自动感光系统，根据环境光线改变显示屏亮度； 15.智能开机模块：配置智能定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机或上电自启； 16.电源模块：采用工业级电源，工作稳定、长寿命。 保障工艺： 专业团队；从业十年专业团队打造，工艺精益求精； 防水：IP65，采用三层复合密封套件，多角度防护。 防盜：隐藏式螺钉设计，三级门锁防护。 防尘：内部多层滤芯装置，有效阻隔外部异物。 防漏电：采用3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷，定制防雷抗浪系统 防爆：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 防锈：采用高温喷塑工艺，全方位包裹防护。 防过热：智能温控模块，智能空调散热系统，自动调节风速风量，整机内部空气进行时时循环，达到屏前、整机内部循环散热，自动调节设备温度，防止过热；配置过温断电保护。 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 能源感知户外一体机基础预埋件 | 507*120*500，6根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 软件 | 能源展示系统 | 可视化展示光伏廊架的光伏发电能量；可视化展示光伏廊架场景； | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 环境软件系统 | 系统功能： 空气感知：通过可视化的方式展示空气的（温度、湿度、PM2.5等信息） 运动指数：通过空气各项指标判断是否适合运动和运动指数。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
|  |  | AI智慧座椅 | 硬件 | AI调温座椅 | 一、外观样式及外部条件 1.产品外观：人体工程学设计 2.尺寸：1920*450*482mm 3.颜色：交通白（RAL9016）+黑色装饰 4.材质：壁厚5mm高强度钢板，结实耐用 表面处理：户外专用喷塑平光 5.供电：24V直流电源，800W额定功率 6.网络：6类网线 二、硬件模块 1.加热模块：优质加热垫 由镍铬合金和保温硅胶组成，控温精准 150-200度长期使用150W功率使加热速度又快又稳定 2.恒温保持模块：本产品具备恒温保持程序，在和高精度的温度传感器（测量精度：±（1+S*0.3%),有温补）的配合下可以为用户提供60°的最佳使用温度，当超60°时，会自动停止热。 3.电容触控模块：采用电容触摸开启加热的方式，在为用户提供安全方便的操作行为的同时还兼顾了美观和高级感。 4.快充模块：3个MPA2的线圈，15W的无线充电模块可以适配市面上大部分支持无线充电的手机。感应距离精准小于8mm,工作频率100-200Khz，动态能量平衡，拥有过压，过流，过温，短路灯四重保护功能，安全耐用，十大安全防护(温度保护，短路保护，过压保护，防反保护，磁场保护，过充保护，过功率保护，过流保护，过放保护，异物保护)，同时有高强度的亚克力保护壳，可以在户外放心使用。 5.红外感应模块：音频模块智能语音提示联动，为了增加用户在产品使用中的交互性，我们使用了高精度红外对射传感器，当感应到用户坐下时，会发出欢迎和使用说明的语音。 6.蓝牙模块：产品搭载蓝牙5.0，高速通讯，快速连接。板载调音电位器，用户可自行连接，播放音乐或广播等，营造更舒适的休息氛围 7.音箱模块：双通道100WHIFI音箱，构建近场聆听高保真场景 8.电源模块：DC24V 功率 750w 9.通讯模块：板载网络通讯模块，TCP通讯协议，高速通讯，可接驳更多互动场景 10.控制模块：32位高性能ARM Cortex-M4处理器，主频高达 168MHz，支持FPU（浮点运算）和DSP指令，1024K 内存， 96 位唯一 ID 11.防凝露模块：智能除湿排水装置，防止设备在户外温差较大时设备内部产生凝露，对电子器件造成损伤。 四、保障工艺： 防水：IP65，三层复合密封胶条，多角度不进水。 防盜：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计。 防漏电: 过3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷。定制防雷抗浪系统 防锈：打底喷防锈漆 防过热：智能温控模块，智能冷暖排风温控系统，自动调节风速风量，整机内部空气和外部空气进行时时循环，自动调节设备温度，防止内部器件过热 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
| 2 | AR低碳望远镜 | AR低碳望远镜 | 硬件 | AR望远镜装置 | 硬件功能： 二、外观样式及外部条件： 1.尺寸：长宽高346*286*1317mm 2.颜色：交通白（可选择闪光银、石墨灰）+交通黑 3.主体：高强度耐磨耐腐蚀金属板材，钛合金螺丝，专业户外喷塑，喷涂前对钣金表面、内部、进行酸性、碱性清洗 4.把手：3D打印贴合人体舒适度把手 5.供电：AC220V 额定功率300W 6.网络：6类网线 三、硬件模块： 显示模块：12.1寸户外高亮液晶屏幕，分辨率 1920（H）×1080（V）信号源 支持HDMI+VGA，高清显示画面内容，画面和AR内容更真实。 控制模块：九代八核i9 4G独显游戏主机 16G内存 256G高性能NVME固态，高性能主机，运行程序流畅无卡顿 感知模块：星光级摄像头，识别真实环境内容，图像分割算法，三维重建算法，画面捕捉，最大化展现 传感模块：14位分辨率双工业级高精度霍尔角度传感器，、串口速率9600、12v供电、精度0.36°、232主动输出数据、每秒110个数据、db9母头、尺寸3006、实时传感，无误差，AR识别感知更加迅速，适配多种使用环境 声音模块：双通道HIFI丝膜喇叭，构建近场聆听高保真场景，立体声响，增加氛围感，吸引游客体验游玩 四、保障工艺： 防水：IP65，三层复合密封胶条，多角度不进水。 防盜：特制螺丝，稳定安全 防漏电 过3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷，定制防雷抗浪系统 防爆：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 防锈：打底喷防锈漆 防过热：智能温控模块，智能冷暖排风温控系统，整机内部空气和外部空气进行时时循环，自动调节设备温度，防止过热 | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | AR望远镜装置预埋件 | 规格240*240*500，4根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 2 | 项 |  |
|  |  |  | 软件 | AR望远镜互动系统 | 系统功能： AR场景：根据场地环境融合AR场景，通过望远镜可观察到与实景相结合的趣味虚拟景象；在虚拟场景中可融合公园环境；满足在户外游园中更多丰富场景的体验； 科普引导：AR望远镜的科普玩法，通过转动设备对准要科普的动植物通过点击交互、会有语音文字讲解引导，全感官的提高生活中的趣味探索玩法同时达到科普大自然中的小知识； 趣味互动:AR望远镜的互动玩法，在AR望远镜体验时屏幕上会有动植物轮流出现比如(游鱼,飞鸟)，为增加体验感可以和它们互动，点击把手按钮可以进行向他们投喂食物，在互动的同时增加拍照的乐趣。 拍照功能：AR望远镜的拍照玩法，在我们游戏互动或知识科普时可随时进行拍照留念，可以达到虚拟场景和现实的结合增加照片的高级感和体验感。还可以延时拍照，并可以扫码取走保留。 科普库搭建：通过实景与AR虚拟场景之间的转换，望远镜更加突出强调科普库的突出，对科普内容进行放大展示，并目实现放大缩小。360°全方位的内容查看，搭配科普内容文字与语音的输出； AI语音指导：视、听、触三个感官中，AR望远镜在“听”上实现远近交互、趣味引导及科普讲解，在交互模型中，引导操作、内容讲解，从使用到结束满足用户在体验过程中的趣味感； 系统参数： 系统稳定性：服务器7X24小时运转； 系统平均修复故障时间：≤4小时； 系统平均界面反应时间：≤1秒，视频实景实时回传； 系统功能的可扩展性：可定制不同主题AR场景，对公园场景进行内容扩展性的运营传达； 业务数据库：MySQL，DataBase； | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成、调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
| 3 | 数字水帘 | 运河生态互动水帘 | 硬件（此报价不含结构） | 水箱结构设备 | 定制水箱主体套件304不锈钢，2.0mm厚；尺寸：9000*260*430mm；不朽钢活动门板在内弧一侧异形加工；两侧螺栓挂板；内部集成电磁阀控制器、开关电源等设备，定制结构和走线槽、穿线孔；并与LED条形灯牢固安装；在结构底部设计水帘排污口 | 9 | 米 |  |
|  |  |  |  | 控制柜 | 额定功率：4KW 额定电压:220V 外形尺寸：1400*700*400 是否防雨：是 符合3C标准，内含互动喷泉控制系统（含主控模块ZYP-8 1套、分控模块ZYSM-8 2套、驱动模块-ZYHD-10 14套）。 | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 工控机 | 笔记本 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | DMX水帘控制器 | 32路 | 11 | 套 |  |
|  |  |  |  | 以太网DMX模块 | （修改芯片程序BRCAK100.10） | 2 | 套 |  |
|  |  |  |  | 开关电源 | DC24V/ 600W | 13 | 个 |  |
|  |  |  |  | DMX512条形灯 | 0.8m每条 | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | DMX512条形灯 | 0.5m每条 | 14 | 个 |  |
|  |  |  |  | DMX512彩灯控制模块 |  | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 水帘电磁阀 | 单阀 | 352 | 个 |  |
|  |  |  |  | 喷头 | 全铜5.3MM | 704 | 个 |  |
|  |  |  |  | 不锈钢水泵 | 65--10--3.0 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 手势互动装置 | 定制水帘互动手势互动装置 设备参数： 尺寸：290×90×1800mm（具体以后期深化设计为主） 材质：室外镀锌板，防腐蚀， 高防护等级： 防护等级达IP65。 表面处理：采用户外静电漆，增强户外抗腐蚀能力和抗紫外线能力。 耐受力：防破坏系数高、500N扭力 ；防盗、防雷。 工作温度：-20-80℃ 工作湿度：0-95% 设备模块： 电源模块：电压：DC 24V/12V；功率：75W 激光雷达模块：微型单点TOF测距；量程：0.3~12m 90% 精度 ：±6cm@（0.3-6m）±1%@（6m-12m） 频率 ：100Hz 抗环境光 ，70klux 工作温度：0~60℃ 光源 ：850nm 扩散角 ：2.3° 控制模块：32位高性能ARM Cortex-M3处理器，高达72MHz时钟，64K FLASH， 16K SRAM,分任务处理，以提高处理器的工作效率。 通讯模块：载有RS485远距离通讯方式，通讯距离最远可为1200m 自发光模块：全彩led灯带 光源SMD 5050；板材FPCB黑/白软板 ；像素每米60灯/60段；灯带厚度：滴胶3mm； | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 辅助材料 | 转换设备、螺丝垫片等 | 9 | 项 |  |
|  |  |  | 软件 | 国考水质实时转换软件 | 实现国考水质数据在后端输入，展示在水帘上。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 省考水质实时转换软件 | 实现江苏考水质数据在后端输入，展示在水帘上。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 远程控制软件 | 通过增加控制模块，实现水帘远程模式切换、水帘显示数据更新等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 水帘控制软件 | 定制水帘互动手势互动程序，实现游客挥手控制水帘数据展示。 系统参数： 定时模块：通过网络协议设置喷泉的开启与关闭时间 通讯方式：RS485 通讯协议：MODBUS，获取手势互动设备数据；DMX512，进行实时水泵控制; 网络通讯方式：UDP/TCP，可通过上位机软件或接入网络平台，进行远程开关、模式切换控制 控制模块：32位高性能ARM Cortex-M4处理器，高达168MHz时钟，支持FPU（浮点运算）和 DSP指令，1024K FLASH， 192K SRAM，并搭载RT-Thread嵌入式操作系统 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 设备安装 | 智慧运河生态互动水帘安装 | 智慧运河生态互动水帘安装 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成、调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
| 4 | AI健身运动场 | AI虚拟骑行 | 硬件 | AI虚拟环球骑行互动装置（成人版） | 外观样式及外部条件： 1.尺寸： 长宽高：1150*150*910mm（成人版不含法兰底座） 2.颜色：珠光白+黑色装饰（可选择石墨灰） 3.定制车身主体：高强度耐磨耐腐蚀金属板材，钛合金螺丝，氟碳环保喷塑 4.可交互车把：人体工程学金属车把，金属互动按钮 5.运动车座：原装赛级自行车座椅，舒适耐用 6.运动脚蹬：铝合金防滑脚蹬 7.车轴：高强度合金车轴，千万次测试寿命 8.供电：12V直流电源，额定功率50W；单相交流电；防雷器、漏电保护器 9.网络：6类网线 硬件模块： 1.交互游戏控制器：毫秒级反馈速度，单指操作 2.磁控阻尼模块：无极调节电磁阻尼，伴随游戏进度实时自动调整 3.飞轮模块：全包式飞轮设计 4.测速模块：高精度传感器 5.互动灯效模块：骑行过程中与WS281全彩可编程RGB灯带进行交互，跟随骑行速度的不同可产生不同光效 6.控制模块：32位高性能ARM Cortex-M4处理器，主频高达 168MHz，支持FPU（浮点运算），1024K 内存， 96 位唯一ID 7.网络通讯模块：超快速度，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯 8.蓝牙通讯模块：蓝牙5.0，高速通讯，可将骑行数据实时传输给骑行者移动端 9.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景 10.工作参数：工作温度：-20℃至60℃；工作湿度：≤90%；工作电压：DC 24v；最大功耗：120W | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | AI虚拟环球骑行互动装置（儿童版） | 外观样式及外部条件： 1.尺寸： 长宽高：1020*150*720mm（儿童版不含法兰底座） 2.颜色：珠光白+黑色装饰（可选择石墨灰） 3.定制车身主体：人体工程学工业设计，增强运动舒适度，高强度耐磨耐腐蚀金属板材，钛合金螺丝，专业户外喷塑 4.可交互车把：人体工程学金属车把，金属互动按钮 5.运动车座：原装赛级自行车座椅，舒适耐用 6.运动脚蹬：铝合金防滑脚蹬 7.车轴：高强度合金车轴，千万次测试寿命 8.供电：12V直流电源，额定功率50W；单相交流电；防雷器、漏电保护器 9.网络：6类网线 硬件模块： 1.交互游戏控制器：毫秒级反馈速度，单指操作 2.磁控阻尼模块：无极调节电磁阻尼，伴随游戏进度实时自动调整 3.飞轮模块：全包式飞轮设计 4.测速模块：高精度传感器 5.互动灯效模块：骑行过程中与WS281全彩可编程RGB灯带进行交互，跟随骑行速度的不同可产生不同光效 6.控制模块：32位高性能ARM Cortex-M4处理器，主频高达 168MHz，支持FPU（浮点运算），1024K 内存， 96 位唯一ID 8.网络通讯模块：超快速度，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯 9.蓝牙通讯模块：蓝牙5.0，高速通讯，可将骑行数据实时传输给骑行者移动端 10.工作参数：工作温度：-20℃至60℃；工作湿度：≤90%；工作电压：DC 24v；最大功耗：120W | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | AI虚拟环球骑行一体大屏装置（65寸胶囊空调款） | 外观样式及外部条件： 1. 尺寸： 长宽高：1650*400*2020mm 2.颜色：石墨灰+蓝色灯带装饰（可定制：包含高级灰、香槟金、珍珠白） 3.供电：220V转12V直流电源，单个额定功率1000W；使用寿命：10万h；单相交流电；防雷器、漏电保护器 4.网络：支持多种网络链接模式；4G无线款，光纤急速款，网线通用款。 硬件模块： 5.钢化玻璃：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 6.防水：IP65，采用三层复合密封套件，多角度防护。 7.防盜：隐藏式螺钉设计，三级门锁防护。 8.防尘：内部多层滤芯装置，有效阻隔外部异物。 二、硬件模块： 1.大屏参数：高亮度蓝光液晶屏，面板类型：TFT-LED液晶屏；显示比例：16:9；面板尺寸：65寸；显示面积：1428*803mm ；可视角度：178°；响应时间：5ms；工作频率：120Hz；分辨率：3840*2160；4K；对比度：1500:1；亮度：2000cd/m2；色彩：16.7 M；使用寿命；5万小时以上；显示屏配置自动感光系统，根据环境光线改变显示屏亮度； 2.智能感知补光模块：光敏感传感器，输光范围1-65535lx，灵敏度560nm；和人感传感器，可调节扇形敏感区域，感光延时可调 4.音箱模块：60W双通道音箱，环绕立体声； 5.灯效模块：侧面内嵌氛围灯带，RGB防水灯带，功耗5W； 6.控制电脑模块：CPU：intel i5 12400F 6核12线程； 散热器：风量82cfm，风压2.1mm/H2O； 内存：8G*2；硬盘：320G固态；主板：Prime H610-I PLUS；显卡：RTX2060 6G显卡；机箱：249*155*249mm防水防尘防压金属板；电源：500W全模组 7.操作系统：Windows10 8.散热模块：智能空调散热系统，2匹（1500w），自动调节风速风量，过温断电保护 8.交换设备：千兆8口工业级交换机 9.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景； 10.电容触摸模块：户外纳米级触控：10点触控，精准度 ±2mm；响应时间：<10ms；刷新速率：120FPS；湿度:0%至95%RH（无凝结）； 11.智能开机模块：配置智能定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机或上电自启； 12.工作参数：工作温度： -10°—60°；工作时间：7×24小时连续工作； | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 产品使用说明标识牌 | 金属定制导视说明牌； 尺寸：H1500*6000*100（以后期深化为准）； 颜色：定制运动场IP颜色 材质：镀锌板UV喷绘 定制文档编写 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 骑行装置预埋件（成人） | 规格800*210*500；8根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 2 | 套 |  |
|  |  |  |  | 骑行装置预埋件（儿童） | 规格700*210*500；8根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 65寸大屏预埋件 | 规格1110*110*500，8根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 软件 | AI虚拟环球骑行一体大屏互动系统 | 系统功能： 3D骑行射击模块：为骑行运动专门设计趣味探险游戏。骑行运动的同时，可在虚拟场景中进行游戏体验 多人同台竞技模块：实现一张地图至多6人同时进行游戏 文字指导模块：通过玩法说明视频中的文字，让玩家明晰游戏方式，简化游戏难度，适用于所有玩家； 3D素材运动轨迹模块：模拟真实物理碰撞轨迹，加强游戏以及互动性体验 数据模块：用户运动后可以获得分数并进行排名，得分高的用户名次会出现在排行榜上 3D渲染模块：通过3D插件渲染将素材渲染出高画质粒子效果 扫码模块：扫描二维码可获取Buff加成 系统参数： 系统稳定性：服务器7X24小时运转； 系统平均修复故障时间：≤4小时； 系统平均界面反应时间：≤1秒； | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成、调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
|  |  | AI全民运动场 | 硬件 | AI全民运动场一体大屏装置（65寸胶囊空调款） | 外观样式及外部条件： 1. 尺寸： 长宽高：1650*400*2020mm 2.颜色：石墨灰+蓝色灯带装饰（可定制：包含高级灰、香槟金、珍珠白） 3.供电：220V转24V直流电源，单个额定功率1000W；使用寿命：10万h；单相交流电；防雷器、漏电保护器 4.网络：支持多种网络链接模式；4G无线款，光纤急速款，网线通用款。 硬件模块： 5.钢化玻璃：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 6.防水：IP65，采用三层复合密封套件，多角度防护。 7.防盜：隐藏式螺钉设计，三级门锁防护。 8.防尘：内部多层滤芯装置，有效阻隔外部异物。 配置四 CPU:intel I5 12400F 6核12线程 12代 散热器：风量82cfm，风压2.1mm/H2O； 内存：8G*2； 硬盘：320G固态； 主板：Prime H610-I PLUS； 显卡：RTX2060 6G显卡； 机箱：249*155*249mm防水防尘防压金属板； 电源：500W全模组 9.网络通讯模块：超快速度，酣畅淋漓，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯。；(选配) 10.1：双天线4G路由器：“双WIFI+双4G”天线，信号稳定，覆盖范围广，提供RS232串口，轻松联网；通讯协议支持802.11b/g/n，无线覆盖最大150米，支持-20℃到70℃工作环境，无线传输速率可达300Mbps； 11.2：千兆多网口工业级交换机：内置ap配置和管理功能，即插即用，维护方便； 12.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景； 13.户外纳米级电容触摸模块：触控：10点触控，精准度 ±2mm；响应时间：<10ms；刷新速率：120FPS；湿度:0%至95%RH（无凝结）； 14.高亮度蓝光液晶屏 面板类型：TFT-LED液晶屏；显示比例：16:9； 面板尺寸：65寸；显示面积：1428*803mm ； 可视角度：178°；响应时间：5ms；工作频率：120Hz；分辨率：3840*2160；4K；；对比度：1500:1；亮度：2000cd/m2；色彩：16.7 M；使用寿命；5万小时以上；显示屏配置自动感光系统，根据环境光线改变显示屏亮度； 15.智能开机模块：配置智能定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机或上电自启； 16.智能感知补光模块：光敏感传感器，输光范围1-65535lx，灵敏度560nm；和人感传感器，可调节扇形敏感区域，感光延时可调 17.音箱模块：60W双通道音箱，环绕立体声； 18.灯效模块：侧面内嵌氛围灯带，RGB防水灯带，功耗5W； 19.智能开机模块：配置智能定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机或上电自启； 防水：IP65，采用三层复合密封套件，多角度防护。 防盜：隐藏式螺钉设计，三级门锁防护。 防尘：内部多层滤芯装置，有效阻隔外部异物。 防漏电：采用3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷，定制防雷抗浪系统 防爆：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 防锈：采用高温喷塑工艺，全方位包裹防护。 防过热：智能温控模块，智能空调散热系统，自动调节风速风量，整机内部空气进行时时循环，达到屏前、整机内部循环散热，自动调节设备温度，防止过热；配置过温断电保护. | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 大屏预埋件65寸（胶囊款） | 规格1110*110*500，8根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 软件 | AI全民运动场合集 | 系统功能： AI运动知识库：在多家体育高校运动健康专家的指导下从数千个运动中挑选，并选择不同人群进行试练，最终挑选而出的游戏方式，适合户外空间人群练习，健身更加科学有效； AI动作引导模块：通过动画的方式，清晰并详细的描述的游戏的玩法，可以轻松上手游戏，不同年龄段的用户一看就会； AI算法识别模块：实时获取人身体上的不同关键点，捕捉关键点进行贴图，用户清晰实时观看自己的运动状态；通过关键点来进行游戏，在游戏的过程中达到快乐健身的目的。 3D素材运动轨迹模块：模拟真实物理碰撞轨迹，加强游戏以及互动性体验 数据模块：用户运动后可以获得分数并进行排名，得分高的用户名次会出现在排行榜上 3D渲染模块：通过3D插件渲染将素材渲染出高画质粒子效果 扫码模块：扫描二维码可获取Buff加成 跳跃游戏：通过LFFD_Face_Detector算法，对玩家头部的关键点进行识别，和提前设定好的泡泡进行交互来进行游戏。 敏捷游戏：通过openpose关键点检测算法，对玩家手腕的关键点进行识别，和提前设定好的泡泡进行交互来进行游戏。 太极游戏：通过Alphapose关键点检测算法，实时识别玩家运动状态，通过动作姿态和示范视频进行对比，识别出玩家动作的相似度来进行游戏。 切水果游戏：通过openpose关键点检测算法，对玩家手腕的关键点进行识别，和提前设定好的水果进行交互来进行游戏 广场舞游戏：玩家可选择热舞模式，跟着“老师”学习舞蹈；也可以选择音乐模式，选择自己喜欢的音乐自由舞蹈 系统参数： 并发稳定用户数 ：2 系统兼容性：支持 Windows10 系统稳定性：服务器7X24小时运转； 系统年平均故障时间：≤48小时； 系统平均修复故障时间：≤4小时 系统平均界面反应时间：≤5秒 数据统计：排名统计，最高分统计，历史记录 行为识别： 反馈时间≤15ms 检测速度: 100ms 720p* 追踪速度: 30ms 720p* 玩法说明：运动游戏说明+ 文字 游戏交互反馈时间：反馈速度≤40ms | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 基础调试 | 系统集成、调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
|  |  | AI健身教练 | 硬件 | AI健身教练一体大屏装置 | 外观样式及外部条件： 1.尺寸：长宽高：1800×220×470mm (竖屏落地) 2.颜色：石墨灰+蓝色灯带装饰（可定制：包含高级灰、闪光银、香槟金、珍珠白） 3.供电：220V转24V直流电源，额定功率350W 4网络：支持多种网络链接模式；4G无线款，光纤急速款，网线通用款。 硬件模块： 1.可编程摄像头：边缘计算平台，内置高性能传感器模组，自主研发的姿态识别算法，以及自研发运动分析引擎； 2.高清视频传感器：高分辨率画面，提供良好的用户体验； 3.感知模块：光感人感补光灯，夜间感应到用户时自动补光，白天黑夜都可使用； 4.动作识别模块：通过摄像头和AI算法的结合可以分析用户的运动骨骼和进行动作次数的计算，动作在首都体育大学运动健康专家的指导下从数千个运动中挑选，并选择不同人群进行试练，最终挑选而出，适合户外空间人群练习，健身更加科学有效； 5.人体感应模块：可调节扇形敏感区域，感光延时可调，电位器无级调节； 6.音箱模块：双通道音箱，环绕立体声，构建聆听高保真场景，小场地使用不扰民； 7.灯效模块：WS281全彩可编程RGB灯带； 8.控制模块： CPU：酷睿i5，64位高性能I5-9600KF处理器，主频高达 168MHz，支持FPU（浮点运算）， 显卡：GTX1660s 6G独显，DDR6显存内存：16G内存，双通道DDR4 硬盘：128G固态内存； 9.网络通讯模块：超快速度，酣畅淋漓，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯。采用无连接传输协议UDP，实时数据对比分析并给予反馈，将骨骼识别带来的延迟与抖动降低在肉眼难分辨级别； 10.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景； 11.户外纳米级电容触摸模块：触控：10点触控，精准度 ±2mm；响应时间：<10ms；刷新速率：120FPS；湿度:0%至95%RH（无凝结）； 12.高亮度蓝光液晶屏：面板尺寸：27寸；面板类型：TFT-LED液晶屏； 显示比例：16:9；可视角度：178°；响应时间：5ms；工作频率：120Hz；分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；对比度：1500:1；亮度：2000cd/m2；色彩：16.7 M；使用寿命；5万小时以上；显示屏配置自动感光系统，根据环境光线改变显示屏亮度； 保障工艺： 防水：IP65，三层复合密封胶条，多角度不进水。 防盜：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计。 防尘：内部过滤网装置。 防漏电 过3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷，定制防雷抗浪系统 防爆：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 防锈：打底喷防锈漆 防过热：智能温控模块，智能冷暖排风温控系统，自动调节风速风量，整机内部空气和外部空气进行时时循环，自动调节设备温度，防止过热；配置过温断电保护. | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | AI健身教练一体大屏装置(27寸）预埋件 | 规格340*240*500，4根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 软件 | AI健身教练合集 | 系统功能： AI语音指导模块：分阶段语音运动引导，运动过程灵活反馈，科学健身； AI运动知识库：在多家体育高校运动健康专家的指导下从数千个运动中挑选，并选择不同人群进行试练，最终挑选而出，适合户外空间人群练习，健身更加科学有效； AI动作引导模块：通过人体姿态识别技术将复杂的运动转化为演示直观易学的动画，轻松学会专业的健身动作，不同年龄段的用户一看就会； AI骨骼分析模块：实时获取人体28个骨骼关键点，用户清晰实时观看自己的运动状态； 扫码模块：扫描二维码可获取Buff加成 跑前热身AI教练：基于专业的户外跑步健身知识，为用户提供跑前运动指导。包含箭步蹲、侧弓步、侧抬腿、开合步、交替提膝等经典热身动作，基于专业运动员的标准动作，训练AI人体骨骼运动算法模型，引导用户进行科学有效的热身，并用算法进行智能评分； 户外瑜伽AI教练：基于专业的瑜伽、普拉提知识，为用户提供瑜伽塑形指导。包含背部拉伸、三角伸展式、战士二式等经典瑜伽动作，基于专业运动员的标准动作，训练AI人体骨骼运动算法模型，引导用户进行科学有效的瑜伽塑形训练，并用算法进行智能评分； 燃脂塑型AI教练：基于专业的TABATA、帕梅拉、HIIT燃脂等健身知识，为用户提供燃脂塑型指导。包含收腹弹跳、开合跳、深蹲、抱头深蹲、高膝抬腿跳、踢臀跳、箭蹲跳、宽窄距深蹲跳等经典燃脂动作，基于专业运动员的标准动作，训练AI人体骨骼运动算法模型，引导用户进行科学有效的燃脂塑型训练，并用算法进行智能评分； 肌肉拉伸AI教练：基于专业的运动医学和拉伸运动指导，为用户提供户外拉伸指导。针对基于臀弓步拉伸、大腿后侧拉伸、弯腰触底站立、大腿前侧拉伸等经典拉伸动作，包含专业运动员的标准动作，训练AI人体骨骼运动算法模型，引导用户进行科学有效的拉伸，并用算法进行智能评分； 用户数据：游戏中通过AI记数换算成用户积分，屏幕可以实时展示参与跑前热身、户外瑜伽、肌肉拉伸、燃脂塑形用户的数据，用户手机小程序实时同步，将复杂的对比数据以视觉动效的形式反馈给用户； 积分系统：用户通过运动的次数或持续的运动时长获取积分； 排名系统：用户可以在小程序上了解到单个动作的用户积分排名，在运动过程中超越其他用户； 系统参数： 系统稳定性：服务器7X24小时运转； 系统平均修复故障时间：≤4小时； 系统平均界面反应时间：≤1秒,将骨骼识别带来的延迟与抖动降低在肉眼难分辨级别； | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成、调试 | 包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
|  |  | AI虚拟马拉松打卡 | 硬件 | 虚拟马拉松打卡装置（体测） | 一、产品特点： 独家外观，大方简约，富有科技感 二、外观样式及外部条件： 1.尺寸：长宽高：2131*559*937 2.颜色：交通白 3.供电：220V转24V直流电源 4.网络：6类网线 三、硬件模块： 1.身高检测模块：工作电压为DC;3.0-5.5v，发射频率高达40KHZ，射程范围可覆盖到20cm-600cm，测量精度高达±1cm，测量精度高，一体化封闭式防水带线探头，适用于潮湿、恶劣的测量场合； 2.体重模块：称体重专用模块，工作电压为5V，，称量范围可达20kg-300kg，准确度高达千分之三精度误差，输出灵敏度 1.0±0.1，工作温度范围 -20-+65℃，迟滞 0.1%，蠕变 0.05%； 3.心率模块：尺寸 32*23mm，工作电压 DC2.4V-5.5V，Remark ROHS版专业级心率测试，快捷准确； 4.体成分模块：专业的体成分电阻测试，测量项多至8项数据，让用户对自己的身体成分了如指掌，集成加密算法，工作电压 DC5~12V； 5.高清视频传感器：高分辨率画面，提供良好的用户体验； 6.音箱模块：双通道HIFI音箱，环绕立体声，构建聆听高保真场景，小场地使用不扰民； 7.控制模块： CPU：64位 ，八核处理器， Windows系统，4G+16G内存+256G固态 8.网络通讯模块：超快速度，酣畅淋漓，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯。采用无连接传输协议UDP，实时数据对比分析并给予反馈； 9.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景； 10.户外纳米级电容触摸模块：触控：10点触控，精准度 ±2mm；响应时间：<10ms；刷新速率：120FPS；湿度:0%至95%RH（无凝结）； 11.高亮度蓝光液晶屏：面板尺寸：21寸；面板类型：TFT-LED液晶屏； 显示比例：16:9；可视角度：178°；响应时间：5ms；工作频率：120Hz；分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；对比度：1500:1；亮度：2000cd/m2；色彩：16.7 M；使用寿命；5万小时以上；显示屏配置自动感光系统，根据环境光线改变显示屏亮度； 四、保障工艺： 防水：IP65，三层复合密封胶条，多角度不进水。 防盜：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计。 防尘：内部过滤网装置。 防漏电 过3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷，定制防雷抗浪系统 防爆：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 防锈：打底喷防锈漆 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 虚拟马拉松打卡装置（纯马拉松） | 一、产品特点： 独家外观，大方简约，富有科技感 二、外观样式及外部条件： 1.尺寸：长宽高：2131*559*937 2.颜色：石墨灰+交通白 3.供电：220V转24V直流电源 4.网络：6类网线 三、硬件模块： 1.可编程摄像头：边缘计算平台，内置高性能传感器模组，活体识别的人脸注册算法； 2.AI人脸识别分析摄像头：支持人脸抓拍；32倍光学变倍，16倍数字变倍；支持H.265高效压缩算法；400万星光级 3.高清视频传感器：高分辨率画面，提供良好的用户体验； 4.音箱模块：双通道HIFI音箱，环绕立体声，构建聆听高保真场景，小场地使用不扰民； 5.控制模块： CPU：64位 ，八核处理器， Windows系统，4G+16G内存+256G固态 6.网络通讯模块：超快速度，酣畅淋漓，支持10/100 Mb/s以太网收发传输+10Mb/s以上网络通讯。采用无连接传输协议UDP，实时数据对比分析并给予反馈； 7.485通讯模块：支持485通讯，可接驳更多互动场景； 8.户外纳米级电容触摸模块：触控：10点触控，精准度 ±2mm；响应时间：<10ms；刷新速率：120FPS；湿度:0%至95%RH（无凝结）； 9.高亮度蓝光液晶屏：面板尺寸：21寸；面板类型：TFT-LED液晶屏； 显示比例：16:9；可视角度：178°；响应时间：5ms；工作频率：120Hz；分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；对比度：1500:1；亮度：2000cd/m2；色彩：16.7 M；使用寿命；5万小时以上；显示屏配置自动感光系统，根据环境光线改变显示屏亮度； 10.瞬时测速模块：高速用测速雷达，具备抗干扰性强，稳定性高，感应角度广，无死角等优点；工作频率：24Ghz；测速精度：0.3km/h；工作电压：12VDC；工作电流：0.22A；反应时间：26ms；RS485通讯协议；重量：30g；尺寸：75*73*10mm 四、保障工艺： 防水：IP65，三层复合密封胶条，多角度不进水。 防盜：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计。 防尘：内部过滤网装置。 防漏电 过3C认证漏电保护器，保护设备、周边人身安全 防雷器：避雷装置，无惧雷电，支持市电20KA等级防雷，定制防雷抗浪系统 防爆：AG防眩光玻璃，6MM高透钢化、防爆，透光率98%以上 防锈：打底喷防锈漆 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 体质检测装置预埋件 | 规格326*120*500，4根M16地脚螺栓；4根M8膨胀螺栓，4根M8螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 含定位板 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | AI虚拟马拉松跑道打卡装置预埋件 | 规格326*120*500，4根M16地脚螺栓；钢筋地笼/定制法兰/连接件 含定位板 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 软件 | AI虚拟马拉松跑道打卡互动比赛系统 | 系统功能： AI智能人脸识别系统：实时抓拍人脸，AI分析比对； 用户个性信息展示：AI识别到人脸后会实时显示该用户的用户名，激励用户使用，提高场地粘性； 瞬时速度：人经过时多普勒雷达捕捉瞬时速度，彩虹灯带数据可视化，清晰直观的数据反馈； AI智能人脸注册系统：人脸关键点识别，活体检测确保真人真实数据；人脸关键点数据比对，用户可更新自己的人脸库； AI语音提示系统：引导用户注册，注册过程反馈并引导用户，人性化贴心体验； 跑步数据展示系统：社区/公园排名前列数据实时展示，引入社交竞争机制，增强用户粘性，引导用户更多的运动； 系统参数： 人脸识别模块：秒级检测，防照片算法 系统兼容性：Windows操作系统； 系统稳定性：服务器7X24小时运转； 系统平均修复故障时间：≤4小时； 系统平均界面反应时间：≤1秒； 程序类型：QT基础内容本地储存，数据云端读取 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 体质测试系统 | 系统功能： 1.基本信息填写：为了保证测试结果的准确性，用户需要通过填写自己的基本信息（性别、年龄）才可以开始体成分测试； 2.体成分测试：体成分测试的数据项有身高、体重、BMI、阻抗值、脂肪率、肌肉量、骨量、水分率、蛋白质率、身体年龄、脂肪等级、基础代谢、细胞外水分率； 3.心率测试：本测试时长为30秒，可以检测出您的静态心率数值 4.反应时测试：反应时测试与我们的敏捷程度息息相关，也会变相的反应身体存在的问题，测试共5次； 5.体检报告：每一项测试完成后都会生成对应的体测报告 6.扫码带走报告：测量完成后，用户可以手机扫码带走自己的报告，并且小程序会自动存档您的报告，以便查看 系统参数： 系统稳定性：服务器7X24小时运转； 系统平均修复故障时间：≤4小时； 系统平均界面反应时间：≤1秒； 系统功能的可扩展性：当有新功能的需要时，可以方便的在系统中实现而不会影响已有的功能 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成、调试 | 安装，调试包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
|  |  | AI健身运动场金属飘带雕塑 | 硬件 | 定制飘带造型雕塑 | 外观尺寸：结合场地定制智慧设备金属钣金雕塑造型，打造有能量运动环特色的、与智慧设备深度结合的运动场。长度13m，高度2.4m,颜色黄色系。需厂家二次深化设计后，制作安装。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 互动地板雾森 | 硬件 | 钣金智能高压冷雾主机 | 380V4KW-25L | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 变频器 | 5.5KW | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀 | DN10 | 15 | 个 |  |
|  |  |  |  | 红宝石喷头 | 0.098～0.12L/min | 75 | 个 |  |
|  |  |  |  | 1/8单喷头底座 | 2x10mmx1/8 | 75 | 个 |  |
|  |  |  |  | 三通 |  | 18 | 个 |  |
|  |  |  |  | 90度弯头 | 2x10mm | 20 | 个 |  |
|  |  |  |  | 管卡 | 10mm | 240 | 个 |  |
|  |  |  |  | 不绣钢盘管 | φ10mm | 220 | 个 |  |
|  |  |  |  | 出水阀接 | 2x10mm | 12 | 个 |  |
|  |  |  |  | 1/8未端单喷 |  | 17 | 项 |  |
|  |  |  |  | 双过滤器 | 4分－6分 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 定制无锡能量环感应地砖 | 500*500*60 | 15 | 个 |  |
|  |  |  |  | 互动地砖金属外壳 | 304不锈钢，502*502*63 | 15 | 个 |  |
|  |  |  |  | 室外控制柜 | 1200*800*400 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 彩灯变压器 | BK400W | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀开关电源 | S-400w | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 软件 | 互动脚踩控制系统 | 通过脚踩地砖控制对应雾森的开启，一块地砖控制一块雾森，以此类推；通过程序保护雾森频繁被开启造成的损耗 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 集成调试 | 系统集成、调试 | 安装，调试包括硬件、软件以及第三方之间的综合调试 | 1 | 项 |  |
| 5 | 其他配套 | 中控柜及其他交换设备 | 硬件 | 包含中控柜3个、交换机、光端盒、光纤收发器、光纤配线架、光纤跳线、网络跳线、千兆光模块、光纤收发器机框、PDU、接地装置等 | 1 | 项 |  |

## （二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 交货期：合同签订生效后60个日历天内交货。

  - 项目整体质保期及服务期：本项目硬件质保一年，整体服务期二年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 付款方式：原则上货物预付款不得超过合同约定价的10%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至不超过合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%；货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。每次付款前乙方需提交付款通知书及相应发票。若乙方未能按期开具发票，甲方可顺延付款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

# 四．合同书（格式文本）

合同书（货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月    日

# 五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

# 六.附件

## 附件一：评分标准

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（15分）

A、投标人近三年以来具有同类项目业绩，每提供一份得2分，最多6分。须提供合同扫描件以及实际落地照片进入至电子投标文件，未按要求提供不得分。

B、投标人具有主要设备软著认证证书的，每提供一类得2分，最多得6分。须提供认证证书扫描件进入电子投标文件，未按要求提供不得分。

C、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书的，每提供一类得1分，最多得3分。须提供认证证书扫描件进入电子投标文件，未按要求提供不得分。

以上证书原件的扫描件放入电子标书，否则不得分。

（3）技术性能指标（5分)

①投标人技术参数、技术规格实质性优于招标文件要求的，有一项得1分，最高得5分。

（4）项目技术方案（50分）:

（1）设备供货方案（15分）：内容包括提供所有设备的供货方案，根据方案编写科学合理、内容齐全、条理清晰，整体方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。内容详细、具体、合理、可行，便于操作得15分；内容较详细、较具体、较合理、较可行，比较便于操作得12分；内容详细性、具体性、合理性、可行性、操作性一般得9分。

（2）设备实施方案(15分）：内容包括设备实施安排、验收方案及计划等方面，根据方案编写科学合理、内容齐全、条理清晰，整体方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。内容详细、具体、合理、可行，便于操作得15分；内容较详细、较具体、较合理、较可行，比较便于操作得12分；内容详细性、具体性、合理性、可行性、操作性一般得9分。

（3）设备安装人员组织方案（10分）：内容包括设备安装人员组织安排等方面，根据方案编写科学合理、内容齐全、条理清晰，整体方案的合理性及可靠性等进行评分。内容详细、具体、合理、可行得10分；内容较详细、较具体、较合理、较可行作得8分；内容详细性、具体性、合理性、可行性一般得6分。

（4）售后服务方案（5分）：提供本项目的售后服务内容（包括拟提供且具备操作性的售后服务响应方案，售后服务响应时间等）进行打分。内容详细、具体、合理、可行，便于操作得5分；内容较详细、较具体、较合理、较可行，比较便于操作得3分；内容详细性、具体性、合理性、可行性、操作性一般得1分。

（5）培训方案（5分）：考察投标供应商是否提出了主要设备及配套软件的使用方法及日常操作详细的培训方案等方面进行打分。内容详细、具体、合理、可行，便于操作得5分；内容较详细、较具体、较合理、较可行，比较便于操作得3分；内容详细性、具体性、合理性、可行性、操作性一般得1分。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。2分（提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件加盖公章等证明材料）。

‘

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2023-061

采购项目名称：大运河科技生态公园建设工程智慧设施采购

投标人：

二○二三年   月    日

## （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2023-061招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

## （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2023-061）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2023-061）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2023-061）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：               性别：                 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

## （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2023-023）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

## （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-061

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 大运河科技生态公园建设工程智慧设施采购 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-061

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

## （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-061

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。