无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2022-083

采购项目名称：空港（硕放）社区卫生服务中心家具采购

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二二年十一月九日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（56）

五．合同条款（格式）------------------------------------（57）

六. 附件------------------------------------------------（60）

一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的委托，对空港（硕放）社区卫生服务中心家具采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：空港（硕放）社区卫生服务中心家具采购

2.项目编号：WXXWQJC2022-083

3.项目预算：986万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）家具类生产厂家（即营业执照经营范围中有家具的生产、制造或加工字样）

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2022-083项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心第八开标室

公开答疑会时间：2022年11月16日10:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年12月05日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年12月05日开启解密后半小时。

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心第八开标室

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址: 新吴区清晏路停车场一楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米）

项目联系人：华晓芸、陈辰；  电话：0510-85253039；   传真：0510-85227192

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的医疗床为核心产品。

- （一）货物清单及技术参数要求

| 名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 组成 | 详细参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼1-10层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 候诊椅 |  | 二人位 |  | 1.座背椅板为PU自结皮材质，内置铁板，铁板采用1.2㎜优质冷轧钢板，高速数控冲床配合冲孔模具冲孔，一体冷压成型。使用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，PU椅板成型宽度500㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。 2.座背连接支架、扶手脚：使用优质铝合金材料，通过精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。 3.承重横档：采用1.5㎜优质冷轧钢板，通过高精度拆边机成型，使用机器手及模具定位焊接，冲安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理 | 张 | 52.00 |  |
|  |  | 三人位 |  |  | 张 | 504.00 |  |
|  |  | 四人位 |  |  | 张 | 26.00 |  |
| 收费桌 |  | 1400*1200*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 12.00 |  |
| 医用环保药架 |  | L*500*2000 |  | 1.钢材：采用厚度1.0mm 双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 2.环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 3.底脚：采用可调节式调节脚，使药架放置平稳 | 延米 | 125.90 |  |
| 专家诊疗桌 |  | 1600*1600*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm，台面尺寸1600*700，侧柜尺寸1200*400*650 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 6.00 |  |
| 医生诊疗桌 |  | 1600*1600*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm，台面尺寸1600*700，侧柜尺寸1200*400*650 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 7.钢脚采用壁管厚度1.2mm的3*6的钢管，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 | 张 | 59.00 |  |
| 诊前椅 |  | 530*530*855 |  | 椅背：塑背采用高强度改性PP材料，4种颜色可选 四脚架：19MM钢管折弯而成，承重102KG下跌落测试。 | 张 | 87.00 |  |
| 诊疗床 |  | 1800*620*650 |  | 优质西皮，具有透气性强无气味，具有防火阻燃等功效。 脚架：5cm*5cm不锈钢方管脚。管壁厚度1.2mm。 海绵：高回弹海绵制造，45KG/M3高密度聚氨酯海绵，不易变形，坐感舒适。车缝用线用高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 | 张 | 74.00 |  |
| 洗手柜 |  | 800*600*760 |  | 1.选材：基材采用实木多层板。 2.板材：背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：2mmPVC封边。 4.台盆:陶瓷抗污洗手台盆； 5.水龙头:采用优质铜芯水龙头. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链，不锈钢支撑脚。 | 套 | 128.00 |  |
| 医生办公桌 |  | 1600*1600*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm，主台面尺寸1600*700*750,副台尺寸900*400*750 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 198.00 |  |
| 医生办公椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.扶手带操控拨片。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。腰枕可调节高度范围60mm。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。座垫深度前后滑动范围50mm。 5.4D扶手，上下可调范围100mm，前后可调范围40mm，左右可调范围50mm。 6.3D多维头枕，可上下、前后、旋转调节。 | 张 | 412.00 |  |
| 钢制文件柜 |  | 900*400*1920 |  | 1、原生一代塑粉； 2、3位钢印编码折叠状态显示锁； 3、优质冷轧钢板，静电喷涂,钢化玻璃； 4、12mm边框，“侧包顶”鼎立结构。（顶1.2，门侧1.0，其余0.8mm) | 组 | 86.00 |  |
| 资料柜 |  | 800*400*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 组 | 6.00 |  |
| 文件柜 |  | 800*400*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 组 | 276.00 |  |
| 茶水柜 |  | 800*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 组 | 49.00 |  |
| 医疗床 |  | 2140*1020*500 |  | 采用优质ABS床头床尾，内弧造型设计，光滑安全。 床板采用A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，床面上的凹痕处理起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用；床面尺寸为：1900*840*1.0mm（长*宽*厚度）； 床面上有弧形格挡防止床垫滑动，床面四周高于中部位置；床面下有需要加强筋。 脚轮：采用中控双面脚轮，稳定性好。材质为PU面，静音，防缠绕，尺寸为125mm中控刹车轮（双面轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 护栏：六档铝合金护栏，大铝型材的壁厚为1.5mm，小铝型材的壁厚为1.8mm，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，使用更方便、安全。护栏长度1400mm，高度385mm，配有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志。 电机：需要静音；24V安全电压电机，有相关安全认证，具有加强绝缘，双重过载保护，运作时无噪音，运行速度快，具备不间断电源。 床体两侧各配备2个输液杆插孔。2只引流袋挂钩，可隐藏悬挂盐水杆,且床具备双摇功能。 | 张 | 284.00 |  |
| 医学专用床垫 |  | 1000*2000*80 |  | 1、床垫厚度：80mm； 2、床垫套材质为涤纶针织布、内侧贴TPU膜，具有防水、透气、防霉和阻燃功能； 3、床垫芯采用双层复合设计，上层为3D聚酯纤维丝制成的透气垫、柔软且贴合身形、为身体提供平衡支撑的同时也使身体与空气进行最大限度的接触、大大降低了褥疮的发生几率，下层为优质高回弹海绵、根据人体工程学进行特殊切割加工制成、能有效分散身体压力、进而减少褥疮的发生。 | 张 | 284.00 |  |
| 医用床头柜 |  | 440*460*775 |  | 1、柜体、台面、抽板、抽屉、柜门均采用abs工程塑料注塑成形； 2、床头柜设计功能齐全，美观大方、不易变形等特点，且易清洁打理，经久耐用； 3、功能：配有抽拉餐板一个，抽屉一只，柜子一个，人性化设计，使用方便； 4、柜体两侧配有隐藏式毛巾架，用时可拉出，不用时可隐藏，节约空间； 5、配有φ50mm静音脚轮，方便转移，防缠绕、可隐藏。 | 个 | 257.00 |  |
| 医用衣柜 |  | L*420*2650 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 延米 | 249.20 |  |
| 床 |  | 900*2000*400 |  | 1、材料采用优质橡胶木实木框架（拼接），松木26条加密排骨架，油漆采用水性木器环保漆,五底三面,达到色泽美观 2、五金配件采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用。床连接处采用加粗螺丝固定。 3、板材：床头和床尾板厚25mm，其余16mm | 张 | 1.00 |  |
| 床 |  | 1200*2000*400 |  | 1、材料采用优质橡胶木实木框架（拼接），松木26条加密排骨架，油漆采用水性木器环保漆,五底三面,达到色泽美观 2、五金配件采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用。床连接处采用加粗螺丝固定。 3、板材：床头和床尾板厚25mm，其余16mm | 张 | 21.00 |  |
| 床头柜 |  | 450*400*450 |  | 1、材料整体采用优质橡胶木实木材质，油漆采用水性木器环保漆,五底三面,达到色泽美观，手感光滑，柜角圆润打磨处理，采用防撞设计。 2、五金配件采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用，配静音缓冲导轨。 3、板材：台面板厚25mm，其余16mm | 张 | 21.00 |  |
| 床垫 |  | 900*2000*20 |  | 采用水波式样的大提花连线绗缝花型，正面采用国标阻燃面料（1层）、记忆海绵（2层）、无纺布（3层）、天然环保乳胶（4层），反面采用热熔棉（5层）、无纺布（6层）、平海绵（7层）、国标阻燃面料（8层），围边采用国标阻燃面料、记忆海绵、无纺布，采用独立弹簧. | 张 | 1.00 |  |
| 床垫 |  | 1200*2000*20 |  | 采用水波式样的大提花连线绗缝花型，正面采用国标阻燃面料（1层）、记忆海绵（2层）、无纺布（3层）、天然环保乳胶（4层），反面采用热熔棉（5层）、无纺布（6层）、平海绵（7层）、国标阻燃面料（8层），围边采用国标阻燃面料、记忆海绵、无纺布，采用独立弹簧. | 张 | 21.00 |  |
| 衣柜 |  | 900*600*2000 |  | 1、材料整体采用优质橡胶木实木材质（拼接），油漆采用水性木器环保漆,五底三面,达到色泽美观，手感光滑，柜角圆润打磨处理，采用防撞设计。 2、五金配件采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用，拉手凹槽设计。每只门各配一把锁。 3、板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm | 组 | 20.00 |  |
|  |  | 1600*600*2000 |  |  | 组 | 6.00 |  |
|  |  | 2700*600*2000 |  |  | 组 | 2.00 |  |
| 写字桌 |  | 1200*500*750 |  | 1、材料整体采用优质橡胶木指接板材质，油漆采用水性木器环保漆,五底三面,达到色泽美观，手感光滑，桌角圆润打磨处理，采用防撞设计。 2、五金配件采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用，配静音缓冲导轨。 3、板材：台面和旁脚厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm | 张 | 5.00 |  |
| 写字椅 |  | 常规 |  | 材料：木架采用实木橡胶木,现代工艺，整体呈现艺术感。木质颜色自然，油漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。整体结构必须牢固耐用，承重性能良好，无摇晃现象。 油漆：采用水性木器环保漆，经五底三面油漆工艺处理。坐垫及靠背采用优质布艺，内衬中密度海绵，达国家环保标准。 | 张 | 5.00 |  |
| 儿童输液床 |  | 1500*700*550 |  | 1、床整体采用橡木指接板，拉板到地。厚度为3公分，优质五金件。 2、5cm环保棕垫环保符合国家标准，做工精细，美观耐用。床的颜色可为各种彩色。 | 张 | 10.00 |  |
| 输液椅 |  | 单人位 |  | 优质西皮，具有透气性强无气味，具有防火阻燃等功效。 脚架：黑色管子脚。 海绵：高回弹海绵制造，45KG/M3高密度聚氨酯海绵，不易变形，坐感舒适。车缝用线用高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 | 张 | 47.00 |  |
| 病房陪护椅 |  | 单人位 |  | 表面处理：采用电咏喷涂技术，电咏表面处理工艺的特点：涂膜厚度均匀，附着力强涂装质量好，与普通的喷粉新产品相经，耐用。 座板：座板1.5mm,全自动冲孔技术，压力机冷压成型技术，喷涂处理，每个座位可以承受120斤以上的静止压力，使用时间长。 横梁1.5mm，采用5折曲技术，形成特殊的五角结构科学，结合锥管技术，具承安装快捷便捷的特点，座板后背架无椅托结构，安装方便，坚固耐用，不易变型。 扶手脚：扶手1.2mm厚，椅脚1.0mm厚度采用冷轧钢板250T深拉成型技术，全自动LG焊接技术的单孔设计，安装简易快捷，结构牢固。内置调节脚,吸收地面不平。 软包采用优质西皮，内衬定型海绵。 | 张 | 250.00 |  |
| 婴儿床 |  | 850*530*920 |  | 1、睡盆调节角度0-12°，配有角度调节手柄； 2、安全工作载荷：睡盆15KG，网篮5KG； 3、睡盆采用优质静音气弹簧控制； 4、床垫：采用防水材质，具有防水、透气、抗菌、无毒等特点； 5、睡盆：采用全透明ABS一次性注塑而成； 6、网篮：采用2.2厚优质钢材折弯焊接而成； 7、脚轮：采用优质直径100mm的对角刹车脚轮； 8、配有杂物网篮及蚊帐。 | 个 | 48.00 |  |
| 陪护凳 |  | 338*383*450 |  | 优质PU，具有透气性强无气味，具有防火阻燃等功效。 脚架：5cm*5cm不锈钢方管脚。管壁厚度1.2mm。 海绵：高回弹海绵制造，45KG/M3高密度聚氨酯海绵，不易变形，坐感舒适。车缝用线用高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 | 张 | 248.00 |  |
| 医用环保货架 |  | L*500*2000 |  | 1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2.货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板； 3.货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面契紧式结构、双斜面正面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 4.货柜五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨； 5.货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 | 延米 | 13.90 |  |
| 医用环保储物柜 |  | L*500*2000 |  |  | 延米 | 68.70 |  |
| 工具储物柜 |  | L*500*2000 |  | 1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2.货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板； 3.货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面契紧式结构、双斜面正面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 4.货柜五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨； 5.货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 | 延米 | 11.00 |  |
| 打包台（大理石台面） |  | L*800*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 延米 | 3.75 |  |
| 矮柜（大理石台面） |  | 6600*600*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 组 | 1.00 |  |
| 操作台 |  | 1600*600*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 组 | 5.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 5.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm 厚实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm | 套 | 5.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体 59 黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50 万次开关不损坏。精密镀层技术，24H 酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。 | 套 | 5.00 |  |
| 护士站背柜 |  | L*600*850 | 医用环保储物台（下） | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 延米 | 11.10 |  |
|  |  | L*600*12 | 大理石台面 |  | 延米 | 11.10 |  |
| 操作台 |  | 2500*700*760 |  | 柜主体：采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢，激光焊接成形； | 张 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体 59 黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50 万次开关不损坏。精密镀层技术，24H 酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。 | 套 | 1.00 |  |
| 不锈钢货架 |  | 1200*400*2000 |  | 柜主体：采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢，激光焊接成形； | 张 | 5.00 |  |
| 不锈钢 制品/医用环保 污物柜 |  | L*650*1100 | 医用环保洗手柜（304） | 1.洗手柜主体：采用厚度1.0mmSUS304不锈钢，激光焊接成形； 2.拖把架：带有的万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管； 3.配置：采用高抛水龙头,本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。 | 延米 | 33.14 |  |
|  |  |  | 双水龙头（感应） |  | 套 | 48.00 |  |
|  |  | L*650*1100 | 医用环保拖把柜（304） |  | 延米 | 1.80 |  |
|  |  | 1200*600*1700 | 医用环保拖把车（304） |  | 套 | 14.00 |  |
| 发药桌 |  | 1400*1200*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 10.00 |  |
| 医用环保更衣柜 |  | L*500*2000 |  | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨； 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 | 延米 | 24.00 |  |
| 医用环保鞋柜 |  | L*500*2000 |  | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨； 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 | 延米 | 7.40 |  |
| 换鞋凳 |  | 900*350*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.钢脚采用壁管厚度1.2mm的3*6的钢管，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 | 组 | 4.00 |  |
| 中医诊疗桌 |  | 1400*700*760 |  | 材料：采用橡胶木指接板。 油漆：采用水性木器环保漆。先后经过5次喷涂和自然干燥，天然环保。 | 张 | 9.00 |  |
| 中医诊椅 |  | 常规 |  | 材料：采用优质橡木实木。 油漆：采用水性木器环保漆。先后经过5次喷涂和自然干燥，天然环保。 | 张 | 9.00 |  |
| 中医诊前凳 |  | 常规 |  | 材料：采用优质橡木实木。 油漆：采用水性木器环保漆。先后经过5次喷涂和自然干燥，天然环保。 | 张 | 9.00 |  |
| 中医资料柜 |  | 900*480*2000 |  | 材料：采用橡胶木指接板。 油漆：采用水性木器环保漆。先后经过5次喷涂和自然干燥，天然环保。 | 组 | 29.00 |  |
| 医用环保中药柜 |  | L*500*2000 |  | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨； 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 | 延米 | 119.60 |  |
| 空格柜 |  | 1800*400*1850 |  | 主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； | 组 | 1.00 |  |
| 诊疗桌 |  | 1300*600*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面和脚片厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼三节轨。 | 张 | 2.00 |  |
|  |  | 1400*700*760 |  |  | 张 | 36.00 |  |
|  |  | 1550*700*760 |  |  | 张 | 2.00 |  |
|  |  | 1600*700*760 |  |  | 张 | 5.00 |  |
|  |  | 1850*700*760 |  |  | 张 | 1.00 |  |
|  |  | 2000*700*760 |  |  | 张 | 3.00 |  |
| 接种处置边柜 |  | 1200*400*630 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼三节轨，阻尼缓冲铰链。 | 组 | 10.00 |  |
| L型屏风隔断 |  | 30型 |  | 1.材质：全金属屏风，顶盖及侧封板为优质铝合金材料（壁厚≥1.5mm ）。2.屏风结构： 所有屏风面板均为钢板粉末喷涂，钢板≥0.8mm厚，面材钢板为一级冷轧钢板，面板现场可任意拆装；钢制烤漆面板粉末喷涂处理色泽均匀，不易褪色，包布面板为钢板包家具布。3.屏风内部框架为钢框架或铝合金框架结构无板材填充物，框架表面经无尘粉末喷涂处理，并经防锈或除锈处理，既能保证产品不易生锈，也不易产生静电。4.优质连接件，保证连接后无任何晃动。 | 平方 | 88.20 |  |
| 哺乳室尿布台 |  | 1000*600*850 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼三节轨。 | 张 | 1.00 |  |
| 单人沙发 |  | 850*780*780 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、布料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4.优质钢架，表面平整光滑，采用哑光黑色喷塑处理。 | 张 | 2.00 |  |
| 两人沙发（含Φ600圆几1个） |  | 1400*870*1370 |  |  | 套 | 2.00 |  |
| 三人沙发 |  | 1900*780*780 |  |  | 张 | 3.00 |  |
| 长茶几 |  | 1200*600*450 |  | 基材:刨花板为E1级基材标准，静曲强度为13.7MPa，含水率为6.8%，密度为0.67g/cm³，甲醛释放量0.047mg/m³； 贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； 五金：优质五金脚，造型独特、美观。 台面板厚25mm | 张 | 3.00 |  |
| 等候椅 |  | 700*700*1160 |  | 1、面料：采用优质洗涤麻布面料，经防污处理，手感柔软、细腻。 2、海绵：采用国产高密度一次成型阻燃海绵，密度≥35kg/m³，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保6年内不会出现弹不起现象； 3、气压棒：气动升降灵活、平稳、无漏气、无噪音，重复升降30万次无故障，行程100mm。 4、椅脚：精钢铸造四星脚，镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和，底部配备圆形防滑脚。 | 张 | 14.00 |  |
| 演讲台 |  | 常规 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 宣教会议桌 |  | 1200*500*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：桌脚及拉杆材质为钢管，大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用；黑色塑料件卡扣，方便培训桌台面拼接；选配挡板，其中灰色塑料挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚；选配书包架为氧化铝管与灰色塑料挂件完美结合，实用性较强，组装、运输方便。 | 张 | 26.00 |  |
| 示教会议桌 |  | 2400*1200*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：桌脚及拉杆材质为钢管，大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用；黑色塑料件卡扣，方便培训桌台面拼接；选配挡板，其中灰色塑料挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚；选配书包架为氧化铝管与灰色塑料挂件完美结合，实用性较强，组装、运输方便。 | 张 | 3.00 |  |
| 主席台 |  | 3200*600*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面和旁脚厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 1.00 |  |
| 条桌 |  | 1800*400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：桌脚及拉杆材质为钢管，大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用；黑色塑料件卡扣，方便培训桌台面拼接；选配挡板，其中灰色塑料挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚；选配书包架为氧化铝管与灰色塑料挂件完美结合，实用性较强，组装、运输方便。 | 张 | 18.00 |  |
| 条桌 |  | 1200*400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：桌脚及拉杆材质为钢管，大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用；黑色塑料件卡扣，方便培训桌台面拼接；选配挡板，其中灰色塑料挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚；选配书包架为氧化铝管与灰色塑料挂件完美结合，实用性较强，组装、运输方便。 | 张 | 72.00 |  |
| 主席椅 |  | 常规 |  | 面料：采用进口优质头层牛皮。 海绵：一次成型高弹力定型海棉，密度60KG/M3。 材料：木架采用纯橡胶木实木制。 油漆：采用“大宝”环保油漆，经五底三面油漆工艺处理。 五金配件：采用广东东泰五金配件，连接牢靠，经久耐用。 | 张 | 4.00 |  |
| 会议椅 |  | 常规 |  | 面料：采用高密度高强度聚酯纤维网布，经防高温、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等数十道工艺处理，透气性好，耐磨性强。 海棉：坐垫采用高回弹定型海绵，耐用度高，达到国家阻燃标准。 椅架：优质钢管主架，管壁厚度1.5毫米，钢架表面经过除锈、酸洗、磷化后电镀处理，美观大方，结构稳固。 曲木板：座垫为12mm厚多层曲木板热压成型。 | 张 | 300.00 |  |
| 茶水柜 |  | 1200*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 组 | 7.00 |  |
| 会议桌 |  | 5200*2000*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：配备五金连接件。 | 张 | 1.00 |  |
| 会议椅 |  | 635*575*970 |  | 皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 椅脚：2.0mm钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试 | 张 | 18.00 |  |
| 茶水柜 |  | 1600*450*900 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 1.00 |  |
| 二人位沙发 |  | 1800*1060*880 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质头层牛皮，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 18.00 |  |
| 三人沙发 |  | 2180*1060*880 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质头层牛皮，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 12.00 |  |
| 茶几 |  | 500*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 4.00 |  |
| 茶几 |  | 1400*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 医用环保治疗柜 |  | L*350*600 | 无菌物品壁柜 （上） | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm 4、大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS 篮筐（5个）， 内配可调节插片 。 5、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨 6、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 7、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 | 延米 | 146.10 |  |
|  |  | L*350*550 | 可调节输液篮筐架(中） |  | 延米 | 146.10 |  |
|  |  | L*600*850 | 医用环保治疗台（下） |  | 延米 | 148.50 |  |
|  |  | L*600*12 | 医用环保治疗台台面 |  | 延米 | 148.50 |  |
|  |  |  | 双水龙头（感应） |  | 套 | 29.00 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 29.00 |  |
|  |  |  | 有机玻璃挡水 | 有机玻璃材质，具有耐酸碱特性。 | 套 | 29.00 |  |
|  |  | L*600*2000 | 冰箱柜 | 采用优质压缩机，风冷无霜设计，循环风冷，温度独立调节，智能温控，带温湿度异常警报功能，加厚发泡工艺，带USB数据记录功能。 | 延米 | 16.80 |  |
|  |  | 520*650*2000 | 大输液存取柜 | 大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS 篮筐（5个）， 内配可调节插片 。 | 套 | 8.00 |  |
| 医用环保处置柜 |  | L*600*850 | 医用环保处置台（下） | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm 4、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 6、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 | 延米 | 4.60 |  |
|  |  | L*600*12 | 医用环保处置台台面 |  | 延米 | 4.60 |  |
|  |  |  | 双水龙头（感应） |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 2.00 |  |
| 医用环保 配餐柜 |  | L*600*850 | 医用环保备餐台（下） | （1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； （2）、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨 （5）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 | 延米 | 14.00 |  |
|  |  | L*600*12 | 医用环保备餐台台面 |  | 延米 | 14.00 |  |
|  |  |  | 双水龙头（感应） |  | 套 | 5.00 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 5.00 |  |
|  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 5.00 |  |
| 医用环保 储物柜 |  | L*600*850 | 医用环保储物台（下） | （1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； （2）、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、缓冲三节静音阻尼导轨 （5）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 | 延米 | 15.90 |  |
|  |  | L*600*12 | 医用环保储物台台面 |  | 延米 | 15.90 |  |
|  |  |  | 双水龙头（感应） |  | 套 | 5.00 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 5.00 |  |
|  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 5.00 |  |
| 急诊检验台 |  | 3500*600*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 1800*600*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 | 加厚不锈钢材质，具有较强的耐酸耐碱性，底座一体冲压成型，双进水设计，配有防尘盖。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 1.00 |  |
| 专用操作台 |  | 4000*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 2.00 |  |
|  |  | 6750*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 4.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 | 加厚不锈钢材质，具有较强的耐酸耐碱性，底座一体冲压成型，双进水设计，配有防尘盖。 | 套 | 6.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 | 套 | 6.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 6.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 6.00 |  |
| 微生物操作台 |  | 3800*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 2786*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 | 加厚不锈钢材质，具有较强的耐酸耐碱性，底座一体冲压成型，双进水设计，配有防尘盖。 | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 2.00 |  |
| HIV操作台 |  | 2800*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 | 加厚不锈钢材质，具有较强的耐酸耐碱性，底座一体冲压成型，双进水设计，配有防尘盖。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 1.00 |  |
| 肺结核操作台 |  | 2800*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 1650*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 | 加厚不锈钢材质，具有较强的耐酸耐碱性，底座一体冲压成型，双进水设计，配有防尘盖。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 2.00 |  |
| 消毒处置室 |  | 4500*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 | 水龙头：采用高抛水龙头，本体59黄铜，净铅工艺，恒芯钢轴阀芯，50万次开关不损坏。精密镀层技术，24H酸性盐雾测试，装配节水起泡器，出水柔和不溅水花。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。 | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm。铜圆口接头，耐腐防锈。 | 套 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 2.00 |  |
| 标本操作台 |  | 2100*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 2050*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 2.00 |  |
| 发血操作台 |  | 3200*750*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚陶瓷板，边缘加厚至25.4mm | 套 | 1.00 |  |
| 骨科及ICU病房 |  |  |  |  |  |  |  |
| ICU五功能电动病床（含医学专用床垫） |  | 2230*1060*430-780 |  | 尺寸：全长：2230mm 全宽：1060mm ，床面长：1960mm 床面宽：900mm，床面离地最低：430mm，升降行程：350mm，安全动作载荷：250kg 最大使用者体重：185kg 头尾板：外形尺寸：990×520mm顶部到床面的距离：390mm，高密度聚乙烯材料（HDPE），一次吹塑成型，美观、强度高、易于清洁，抓手处呈“八”字弧形分布、相距680mm，更符合人体工程学 床尾板带储物箱，可放置病例、X光片等物品，方便且利于病房整洁管理 护栏：外形尺寸：945×360mm（头侧）720×360mm（脚侧），顶部到床面的距离：390mm，头侧护栏和床头板之间的距离：55mm，头侧护栏和脚侧护栏之间的距离：45mm（背板水平时）、32mm（背板升至最大角度时） 角度计：头侧护栏和脚侧护栏均带有滚珠式角度计，可实时显示角度 护栏控制：头侧护栏内外侧均带有功能按键，内侧按键供病人使用、可控制背板和膝板的升降，外侧按键供医护人员使用、可进行更多体位上的操作、可锁定内侧按键功能 防撞轮：采用多重加工工艺，内芯高强度尼龙注塑成型、外层包覆软质橡胶，使用寿命长且有效缓冲碰撞力度 功能：背板升降功能：角度范围：0～70°，防夹功能：电机只推不拉、可手动抬起背板，可防止意外被夹，背板30°停止功能：操作背板上升（下降）、当背板与水平面的夹角为30°时，背板自动停止；松开按键、再次按下按键，背板将继续上升（下降），背板缓冲功能：背板两侧安装有阻尼器，在使用手动CPR时、为背板落下提供缓冲，腹部减压功能：背板在升起的过程中同时向头部移动、增大背板与座板之间的距离、向头部最大移动100mm，可大大减轻背板升起时腹部因挤压产生的压力，大腿板升降功能：角度范围：0～40°，防夹功能：电机只推不拉、可手动抬起大腿板，可防止意外被夹，一键式背板和大腿板联动功能，背板和大腿板一键式升降联动，背板和大腿板间的夹角控制：操作背板升起，当背板（大腿板）动作停止时、背板和大腿板间的夹角小于100°时、大腿板（背板）会自动下降至夹角等于100°；床垫功能：支持最大床垫厚度：170mm，床面设有床垫止滑器：左右床侧各1个、床尾1个，前后倾斜功能：角度范围：-12°～12°，头低脚高和头高脚低，CPR功能：电动CPR：护栏控制器和手控器均有按键，手动CPR：床体两侧均设有手动CPR拉手，尿袋挂钩：床体两侧分别设有2个尿袋挂钩，输液杆插孔：床头、床尾处各设有2个输液杆插孔，夜灯功能：床底装有LED灯，为夜间下床提供照明，在手控器和护栏控制器均设有夜灯控制按键，一键复位功能：一键式操作，按下复位按键、床体各电动操作功能将复位到初始状态（延长床架除外），心脏椅位功能：一键式操作，按下心脏椅位功能按键、床体开始动作直至达到心脏椅位状态，离床位功能：一键式操作，按下离床位功能按键、床体开始动作直至达到离床位状态，紧急停止功能：护栏控制器、护士控制器均设有紧急停止功能按键，启用紧急停止功能，锁定所有控制单元按键（电动CPR和紧急停止功能按键除外） 蓄电池：内置蓄电池、停电时进行电量支持，蓄电池带有开关，长时间不用时可关闭蓄电池，延长使用寿命，蓄电池当前状态和电量，通过护栏控制指示灯进行显示 脚轮：中控双面轮，直径125mm，单个脚轮安全动作载荷125kg，带直行导向功能 控制单元：护栏控制器（内侧和外侧）和手控器 | 张 | 10.00 |  |
| 医用床头柜 |  | 440*460*775 |  | 1、柜体、台面、抽板、抽屉、柜门均采用abs工程塑料注塑成形； 2、床头柜设计功能齐全，美观大方、不易变形等特点，且易清洁打理，经久耐用； 3、功能：配有抽拉餐板一个，抽屉一只，柜子一个，人性化设计，使用方便； 4、柜体两侧配有隐藏式毛巾架，用时可拉出，不用时可隐藏，节约空间； 5、配有φ50mm静音脚轮，方便转移，防缠绕、可隐藏。 | 个 | 10.00 |  |
| 陪护凳 |  | 338*383*450 |  | 优质PU，具有透气性强无气味，具有防火阻燃等功效。 脚架：5cm*5cm不锈钢方管脚。管壁厚度1.2mm。 海绵：高回弹海绵制造，45KG/M3高密度聚氨酯海绵，不易变形，坐感舒适。车缝用线用高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 | 张 | 6.00 |  |
| 配套用房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层医患沟通室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洽谈桌 |  | 2800*1400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：配备五金连接件。 | 张 | 1.00 |  |
| 洽谈椅 |  | 常规 |  | 面采用采用优质牛皮，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光棉。；内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型。实木椅架，采用环保聚脂透明漆饰面，采用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级。 | 张 | 10.00 |  |
| 茶水柜 |  | 800*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 1.00 |  |
| 一层消控室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控桌 |  | 4800*900*850 |  | 1、贴面板材：E1级三氨氰胺板； 2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,吸水膨胀率≤8.1%； 3、粘合剂：环保乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、优质五金配件。 | 张 | 1.00 |  |
| 办公椅 |  | 常规 |  | 面材采用优质网布面料，泡棉采用低燃性成型泡棉（阻燃级别高、且柔软性能好、回弹性高），可承受150KG压力，国家标准钢制椅架壁厚达到1.8MM，通过BS7174-1995安全测试标准，各项指标均达国家标准。 | 张 | 4.00 |  |
| 一层病历室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手摇密集架 |  | 900*560*2300 |  | 1、轨道：地轨板3.0mm优质钢材，符合GB710-88安钢。 轨道20*20mm（实心方钢）GB699-88安钢。 2、底盘：地梁、轴档、夹紧，3.0mm优质钢材GB710-88安钢。 3、架体1.5mm优质钢材，隔板1.2mm优质钢材，挂板1.2mm优质钢材。 4、门面采用2字拉手，门框、门板1.0mm优质钢材。 5、侧护板豪华双色型，1.0mm优质钢材 。 6、传动机构：轴承HR204E级球面调心，转动轴Ф22实心45#圆钢，链接钢管内Ф20mm圆钢管，45#钢，钢滚轮45号钢锻打钢轮，链轮ZG45精致滚轮，摩托车链条Ф8.5节距12.7FR428Ф8.5节距12.7FR428，摇把塑钢，摇手体总成滚珠轴承。 7、装置：装置（门锁）9790锁，中列制动装置：制动开关。 8、防护装置：顶板1.0mm优质钢材，防尘板、防鼠板1.0mm优质钢材，防倾倒装置3.0mm。 9、表面处理：前处理药剂Zn系磷化，高压静电喷塑环氧聚酯型粉末。 10、紧固件：45#、Q235-A钢标准化零件。 | 立方 | 132.00 |  |
| 二层员工餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐桌1 |  | 1500*750*760 |  | 1、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作。 2、基材：芯材采用樟子松的三层实木板。甲醛含量≤1.5mg/L。台面板厚度25mm 3、钢架：采用国标厚≥1.5mm，304不锈钢 | 张 | 22.00 |  |
| 餐桌2 |  | 750*750*760 |  | 1、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作。 2、基材：芯材采用樟子松的三层实木板。甲醛含量≤1.5mg/L。台面板厚度25mm 3、钢架：采用国标厚≥1.5mm，304不锈钢 | 张 | 4.00 |  |
| 餐椅 |  | 常规 |  | 1、基材：采用优质高密度聚乙烯HDPE，耐磨、抗压、抗老化，对人体无任何附作用。 2、五金配件：优质五金配件，连接牢靠，经久耐用 | 张 | 96.00 |  |
| 二层餐厅包厢2间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆桌 |  | φ2000*760 |  | 1、选材：采用实木白蜡木，木材质地细密，耐磨损，又有光泽，不易变形。 2、转盘：采用白蜡木实木转盘，转盘直径1400mm，旋转流畅。 3、组件制作：根据产品规格选出合适的大小的木料进行断料、开料，对逐个部件进行四面刨加工，然后精磨进行精切，加工榫卯、打孔、开槽，再进行部件组装，之后再整体组装。 4、油漆：采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 餐椅 |  | 常规 |  | 1、选材：采用实木白蜡木，经烘干热处理，达到不变形不开裂的效果。 2、组件制作：根据产品规格选出合适的大小的木料进行断料、开料，对逐个部件进行四面刨加工，然后精磨进行精切，加工榫卯、打孔、开槽，再进行部件组装，之后再整体组装。 3、油漆：采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 4、辅料说明：采用纳米皮；内置高密度海绵（密度标准≥D60，每立方60KG），阻燃。 | 张 | 20.00 |  |
| 餐边柜 |  | 1500*460*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 2.00 |  |
| 挂衣架 |  | 800*400*1600 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 个 | 2.00 |  |
| 单人沙发 |  | 930*880*860 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤10%，无朽木、无冲蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：头层牛皮，具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：铝合金压铸沙发脚，外观细致、细节精致； | 张 | 4.00 |  |
| 三人沙发 |  | 2360*870*730 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤10%，无朽木、无冲蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：头层牛皮，具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：铝合金压铸沙发脚，外观细致、细节精致； | 张 | 2.00 |  |
| 大茶几 |  | 1400*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼三节轨。 | 张 | 2.00 |  |
| 圆几 |  | φ550*550 |  | 1、选材：采用实木白蜡木，木材质地细密，耐磨损，又有光泽，不易变形。 2、油漆：采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 二层员工休息区、书吧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书架 |  | 800*350*1900 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 组 | 36.00 |  |
| 圆形阅览桌 |  | φ800*600 |  | 1.桌面：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.工艺：斜切薄封边工艺。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 5.下架材质：铝合金（银白色抛光）+铁（黑色喷涂）。 6.桌面板厚25mm | 张 | 3.00 |  |
| 阅览凳 |  | 870*760*790 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：纳米皮质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：密度>50KG/M3定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，厚度>5公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD测试永不变形； 4、面料：耐干摩擦（级）≥4以上，具有防静电、防滑等效果。 | 张 | 12.00 |  |
| 三楼大会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议桌 |  | 4800*1800*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：板材厚16mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 5.五金配件：配备五金连接件。 | 张 | 1.00 |  |
| 会议条桌 |  | 1200*400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 8.00 |  |
| 会议椅 |  | 常规 |  | 面采用采用优质牛皮，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光棉。；内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型。实木椅架，采用环保聚脂透明漆饰面，采用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级。 | 张 | 32.00 |  |
| 茶水柜 |  | 1600*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 1.00 |  |
| 展示柜 |  | 4000*400*2600 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：板材厚16mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 5.五金配件：配备五金连接件。 | 组 | 1.00 |  |
| 三楼小会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洽谈桌 |  | 3500*1400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：板材厚16mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 5.五金配件：配备五金连接件。 | 张 | 1.00 |  |
| 洽谈椅 |  | 常规 |  | 面采用采用优质牛皮，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光棉。；内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型。实木椅架，采用水性木器环保漆，采用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级。 | 张 | 16.00 |  |
| 茶水柜 |  | 800*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 1.00 |  |
| 三楼大办公室、院办 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏风办公桌 |  | 1500*1500*1100 |  | 1.台面选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 5.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 6.30款铝合金屏风，铝材厚度不低于1.5mm，含固定柜，含2个86型五孔插及1个网络面板 | 位 | 15.00 |  |
| 办公椅 |  | 常规 |  | 面材采用优质网布面料，泡棉采用台湾低燃性成型泡棉（阻燃级别高、且柔软性能好、回弹性高），可承受150KG压力，优质尼龙五星脚轮，优质气压棒。 | 张 | 15.00 |  |
| 文件柜 |  | 800*400*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 组 | 18.00 |  |
| 茶水柜 |  | 800*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 2.00 |  |
| 三人沙发 |  | 2180*1060*880 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质头层牛皮，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度≥35.0，回弹性能≥40%，不易变形； 4、油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 茶几 |  | 500*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 三楼小办公室、财务室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1600*1600*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 7.主台尺寸1600*800*750，副台尺寸1200*400*600 | 张 | 5.00 |  |
| 办公椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.实木扶手。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。 | 张 | 5.00 |  |
| 文件柜 |  | 800*400*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 组 | 10.00 |  |
| 茶水柜 |  | 800*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 2.00 |  |
| 矮柜 |  | 2400*400*900 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 组 | 1.00 |  |
| 三人沙发 |  | 2180*1060*880 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质头层牛皮，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0，回弹性能≥40%，不易变形； 4、油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 茶几 |  | 500*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 三楼资料室、仓库、档案室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料柜 |  | 900*400*1850 |  | 1、原生一代塑粉； 2、3位钢印编码折叠状态显示锁； 3、对开铁门，CL锁； 4、4层可调节层板（5层A4）； 5、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色； 6、12mm边框，“侧包顶”鼎立结构。（顶1.2，门侧1.0，其余0.8mm) | 组 | 57.00 |  |
| 三楼书记室、院长室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1800*1800*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 7.主台尺寸1800*900*750，副台尺寸1200*400*600 | 张 | 4.00 |  |
| 办公椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.实木扶手。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。 | 张 | 4.00 |  |
| 接待椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.实木扶手。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。 | 张 | 4.00 |  |
| 文件柜 |  | 800*400*2000 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：顶板厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 组 | 10.00 |  |
| 三人沙发 |  | 2180*1060*880 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质头层牛皮，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 3.00 |  |
| 茶几 |  | 500*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 3.00 |  |
| 茶水柜 |  | 1600*400*800 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 3.00 |  |
| 四层休息区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三人沙发 |  | 2180*1060*880 |  | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质头层牛皮，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 4.00 |  |
| 茶几 |  | 1400*700*450 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，板材：台面厚度25mm 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 四层音控室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 2600*800*850 |  | 1、贴面板材：E1级三氨氰胺板； 2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,吸水膨胀率≤8.1%； 3、粘合剂：环保乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、优质五金配件。 | 张 | 1.00 |  |
| 办公椅 |  | 常规 |  | 面材采用优质网布面料，泡棉采用台湾低燃性成型泡棉（阻燃级别高、且柔软性能好、回弹性高），可承受150KG压力，国家标准钢制椅架壁厚达到1.8MM，通过BS7174-1995安全测试标准，各项指标均达国家标准。 | 张 | 2.00 |  |
| 四层多功能室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席台 |  | 800*600*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面和旁脚厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 米 | 5.60 |  |
| 主席椅 |  | 常规 |  | 面采用采用优质牛皮，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光棉。；内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型。实木椅架，采用环保聚脂透明漆饰面，采用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级。 | 张 | 7.00 |  |
| 演讲台 |  | 700*500*1130 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.封边：胡桃木实木封边。 3.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 4.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 1.00 |  |
| 条桌 |  | 1800*400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面和旁脚厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 2.00 |  |
| 条桌 |  | 1450*400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面和旁脚厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. | 张 | 4.00 |  |
| 报告厅座椅 |  | 常规 |  | 1、背海棉:采用高密度冷发泡PU（聚氨酯）定型海棉，密度50KG/m3。 2、座海棉:采用高密度冷发泡PU（聚氨酯）定型海棉+1.5mm钢架成型，密度55KG/m'。 3、座/背外板:采用优质多层旋切桦木皮用无甲醛环保胶经高频热压机一次成型，再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU环保聚酯油漆饰面。 4、面料:采用优质公共座椅专用麻绒面料，阻燃、耐磨性强、防褪色。 5、写字板:采用旋转机构由锌合金铝精制成45°，角半圆体、书写板隐藏于扶手脚边侧、座椅内侧，具有双向转动、拉出功能。 6、扶手面:采用优质榉木实木加工成形，表面采用优质PU环保聚酯面漆涂饰。 7、脚侧板装饰面:选用优质高密度中纤板经模具一次成型，启用新型内嵌式更加稳固实用+3mm高密度海绵外扪布。 8、座包回位功能:采用扭簧+阻尼回复机构。弹簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈处理而制成，弹簧经处理后防止了疲劳产生，从而保证了弹簧在10万次正常使用情况下无故障。 9、椅脚:采用优质铝合金经模具一次压铸成型、表面经电泳、镜面抛光或两次金属烤漆喷涂、喷油处理。两次金属烤漆喷涂处理。 10、地爆螺钉:用优质防锈、防静电内六角圆柱头螺钉与膨胀螺母配合。 | 张 | 186.00 |  |
| 茶水柜 |  | 2250*400*850 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链。 | 张 | 2.00 |  |
| 四层资料室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料柜 |  | 900*400*1850 |  | 1、原生一代塑粉； 2、3位钢印编码折叠状态显示锁； 3、对开铁门，CL锁； 4、4层可调节层板（5层A4）； 5、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色； 6、12mm边框，“侧包顶”鼎立结构。（顶1.2，门侧1.0，其余0.8mm) | 组 | 106.00 |  |
| 四层档案阅读室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1400*700*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 1.00 |  |
| 办公椅 |  | 常规 |  | 1、面料：优质纳米皮饰面。 2、海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 3、曲木板：双层木板、木板厚度20MM，密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 4、弓形架：高标准电镀架，2.0MM壁管厚度，可承重280KG。 | 张 | 7.00 |  |
| 阅档桌 |  | 1800*900*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴胡桃木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，其余板材厚16mm 3.封边：胡桃木实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：配备五金连接件。 | 张 | 1.00 |  |
| 洗手柜 |  | 800*600*760 |  | 1.选材：基材采用实木多层板。 2.板材：背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：2mmPVC封边。 4.台盆:陶瓷抗污洗手台盆； 5.水龙头:采用铜芯水龙头. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链，不锈钢支撑脚。 | 组 | 1.00 |  |
| 发热门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 护士站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导医台工作椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.扶手带操控拨片。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。腰枕可调节高度范围60mm。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。座垫深度前后滑动范围50mm。 5.4D扶手，上下可调范围100mm，前后可调范围40mm，左右可调范围50mm。 6.3D多维头枕，可上下、前后、旋转调节。 | 张 | 4.00 |  |
| 挂号、药房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂号桌 |  | 1000*400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 | 张 | 4.00 |  |
| 工作椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.扶手带操控拨片。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。腰枕可调节高度范围60mm。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。座垫深度前后滑动范围50mm。 5.4D扶手，上下可调范围100mm，前后可调范围40mm，左右可调范围50mm。 6.3D多维头枕，可上下、前后、旋转调节。 | 张 | 4.00 |  |
| 急诊药房医用环保 药架 |  | L*500*2000 |  | 1.钢材：采用厚度1.0mm 双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 2.环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 3.底脚：采用可调节式调节脚，使药架放置平稳 | 延米 | 1.80 |  |
| 检验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急诊检验台 |  | 2300*600*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 1700*600*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚实芯理化板 | 套 | 2.00 |  |
| 工作椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.扶手带操控拨片。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。腰枕可调节高度范围60mm。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。座垫深度前后滑动范围50mm。 5.4D扶手，上下可调范围100mm，前后可调范围40mm，左右可调范围50mm。 6.3D多维头枕，可上下、前后、旋转调节。 | 张 | 1.00 |  |
| 治疗室2间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作台 |  | 1600*600*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 1.00 |  |
|  |  | 1800*600*850 | 边台 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm | 组 | 3.00 |  |
|  |  | 常规 | 洗眼器 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 水槽+感应龙头 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 上下水管+存水弯 |  | 套 | 2.00 |  |
|  |  | 常规 | 挡水条 | 12.7mm厚实芯理化板 | 套 | 4.00 |  |
| 工作椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.扶手带操控拨片。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。腰枕可调节高度范围60mm。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。座垫深度前后滑动范围50mm。 5.4D扶手，上下可调范围100mm，前后可调范围40mm，左右可调范围50mm。 6.3D多维头枕，可上下、前后、旋转调节。 | 张 | 2.00 |  |
| 抢救室1间、留观室3间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗床 |  | 2140*1020*500 |  | 采用优质ABS床头床尾，内弧造型设计，光滑安全。 床板采用A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，床面上的凹痕处理起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用；床面尺寸为：1900*840*1.0mm（长*宽*厚度）； 床面上有弧形格挡防止床垫滑动，床面四周高于中部位置；床面下有需要加强筋。 脚轮：采用中控双面脚轮，稳定性好。材质为PU面，静音，防缠绕，尺寸为125mm中控刹车轮（双面轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 护栏：六档铝合金护栏，大铝型材的壁厚为1.5mm，小铝型材的壁厚为1.8mm，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，使用更方便、安全。护栏长度1400mm，高度385mm，配有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志。 电机：需要静音；24V安全电压电机，有相关安全认证，具有加强绝缘，双重过载保护，运作时无噪音，运行速度快，具备不间断电源。 床体两侧各配备2个输液杆插孔。2只引流袋挂钩，可隐藏悬挂盐水杆,且床具备双摇功能。 | 张 | 4.00 |  |
| 医学专用床垫 |  | 常规 |  | 1、床垫厚度：80mm； 2、床垫套材质为涤纶针织布、内侧贴TPU膜，具有防水、透气、防霉和阻燃功能； 3、床垫芯采用双层复合设计，上层为3D聚酯纤维丝制成的透气垫、柔软且贴合身形、为身体提供平衡支撑的同时也使身体与空气进行最大限度的接触、大大降低了褥疮的发生几率，下层为优质高回弹海绵、根据人体工程学进行特殊切割加工制成、能有效分散身体压力、进而减少褥疮的发生。 | 张 | 4.00 |  |
| 医用床头柜 |  | 440*460*775 |  | 1、柜体、台面、抽板、抽屉、柜门均采用abs工程塑料注塑成形； 2、床头柜设计功能齐全，美观大方、不易变形等特点，且易清洁打理，经久耐用； 3、功能：配有抽拉餐板一个，抽屉一只，柜子一个，人性化设计，使用方便； 4、柜体两侧配有隐藏式毛巾架，用时可拉出，不用时可隐藏，节约空间； 5、配有φ50mm静音脚轮，方便转移，防缠绕、可隐藏。 | 个 | 4.00 |  |
| 洗手柜 |  | 800*600*760 |  | 1.选材：基材采用实木多层板。 2.板材：背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：2mmPVC封边。 4.台盆:陶瓷抗污洗手台盆； 5.水龙头:采用优质铜芯水龙头. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链，不锈钢支撑脚。 | 组 | 1.00 |  |
| 输液区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输液椅 |  | 单人位 |  | 优质西皮，具有透气性强无气味，具有防火阻燃等功效。 脚架：黑色管子脚。 海绵：高回弹海绵制造，45KG/M3高密度聚氨酯海绵，不易变形，坐感舒适。车缝用线用高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 | 张 | 4.00 |  |
| 诊室3间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊疗桌 |  | 1400*1400*760 |  | 1.选材：芯材采用樟子松的三层实木贴榉木木皮，木皮厚度不小于0.6mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.板材：台面厚度25mm，背板厚8mm，其余板材厚16mm，台面尺寸1600*700，侧柜尺寸1200*400*650 3.封边：实木封边。 4.表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 5.油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链及三节轨。 7.钢脚采用壁管厚度1.2mm的3*6的钢管，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 | 张 | 3.00 |  |
| 诊椅 |  | 常规 |  | 1.整个座椅框架采用实心铝合金材质。 2.扶手带操控拨片。 3.人体工学椅背，贴合度极高的弧度设计，吸收座面冲击，柔软支撑臀部。腰枕可调节高度范围60mm。 4.瀑布式椅座，三种硬度软垫，有效缓解久坐压力。椅座坐垫高度调整，上下可滑动范围100mm。座垫深度前后滑动范围50mm。 5.4D扶手，上下可调范围100mm，前后可调范围40mm，左右可调范围50mm。 6.3D多维头枕，可上下、前后、旋转调节。 | 张 | 3.00 |  |
| 诊前椅 |  | 530*530*855 |  | 椅背：塑背采用高强度改性PP材料，4种颜色可选 四脚架：19MM钢管折弯而成，承重102KG下跌落测试。 | 张 | 3.00 |  |
| 诊疗床 |  | 1800*620*650 |  | 优质西皮，具有透气性强无气味，具有防火阻燃等功效。 脚架：5cm*5cm不锈钢方管脚。管壁厚度1.2mm。 海绵：高回弹海绵制造，45KG/M3高密度聚氨酯海绵，不易变形，坐感舒适。车缝用线用高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 | 张 | 3.00 |  |
| 资料柜 |  | 900*400*1920 |  | 1、原生一代塑粉； 2、3位钢印编码折叠状态显示锁； 3、优质冷轧钢板，静电喷涂,钢化玻璃； 4、12mm边框，“侧包顶”鼎立结构。（顶1.2，门侧1.0，其余0.8mm) | 组 | 3.00 |  |
| 洗手柜 |  | 800*600*760 |  | 1.选材：基材采用实木多层板。 2.板材：背板厚8mm，其余板材厚16mm 3.封边：2mmPVC封边。 4.台盆:陶瓷抗污洗手台盆； 5.水龙头:采用优质铜芯水龙头. 6.五金配件：阻尼缓冲铰链，不锈钢支撑脚。 | 组 | 3.00 |  |
| 公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二人位候诊椅 |  | 1200*650*780 |  | 1.座背椅板为PU自结皮材质，内置铁板，铁板采用1.2㎜优质冷轧钢板，高速数控冲床配合冲孔模具冲孔，一体冷压成型。使用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，PU椅板成型宽度500㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。 2.座背连接支架、扶手脚：使用优质铝合金材料，通过精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。 3.承重横档：采用1.5㎜优质冷轧钢板，通过高精度拆边机成型，使用机器手及模具定位焊接，冲安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理 | 张 | 1.00 |  |
| 三人位候诊椅 |  | 1750*650*780 |  |  | 张 | 4.00 |  |

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。

  - 清单中图片款式仅作参考，投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产。家具颜色由发包人根据现场空间及装修确定，清单中图片仅作参考。实际家具尺寸若有微调，增加少量面积，费用不另计取。

  - 完工期：进场时间按照甲方要求，现场具备条件后，20个日历天内交货并安装调试完毕。

  - 项目整体质保期：五年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 付款方式：货物安装调试结束，并经验收合格后支付至合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%，保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果，结清全部货物余款。

  - 本项目合同履行地点：空港（硕放）社区卫生服务中心。具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 维修响应时间：接到电话后立即响应，否则采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月   日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）产品及材料质量（10分）：

检测报告：投标人能够提供有效期内市级（含）以上法定质检单位的抽检报告：抽检检测结果必须包含下列每项要求内注明条目，否则对应检测报告不得分。每提供一份完整的合格检测报告得1分，最多得10分。检测类别：抽样检测或委托抽样检验。(提供检测报告原件扫描件，扫描件必须清晰且完整，含封面及封底，仅复印局部内容的检测报告视为无效。检测报告提供全国认证认可信息公告服务平台“检验检测报告编号查询”专栏查询截图，否则不得分。）检测报告上的名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，名称与评分要求不同时，应提供内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容 (功能)应符合上述要求，否则不予认可。

1)提供三层实木板（抽检）检测报告，检测项目包含：1、防潮性能2、甲醛释放量3、防霉性能（黑曲霉）；

2)提供PP材料（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（大肠杆菌）2、防霉效果；

3)提供网布（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（大肠杆菌）2、防霉性能；

4)	提供实芯理化板（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（大肠杆菌）2、防霉效果3、耐酸性24h；

5)	提供牛皮（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（大肠杆菌）2、防霉性能；

6）提供304不锈钢（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（大肠杆菌）2、耐霉菌性能；

7）提供病床脚轮（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（金黄色葡萄球菌）2、硬度；

8）提供医疗床（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能（金黄色葡萄球菌）2、内墙防霉测试（黑曲霉）3、抗冲击；

9）提供医学专用床垫（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能(金黄色葡萄球菌)2、防霉性能（黑曲霉）；

10）提供婴儿床（抽检）检测报告，检测项目包含：1、抗菌性能(金黄色葡萄球菌)2、防霉效果（黑曲霉）3、硬度。

投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。受检单位必须为投标人，检测报告为有效期之内。

（3）投标人综合实力（17分）：（原件扫描件加盖公章上传至系统，否则不得分）

①业绩（6分）：投标人自成立至今完成的医用家具业绩，每提供一份完整业绩得1分，本项最高得6分；（注：完整业绩含中标通知书、合同、合同清单、验收单及已付款发票，以上提供原件的扫描件加盖公章，以便于评委会根据合同清单内容与本次项目的类似度作出是否得分的评判。）

②体系认证证书（1.5分）：投标人具有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO45001认证证书的（三体系证书覆盖范围包含：家具的生产），有一项得0.5分，最高1.5分；

- 投标人具有中国环保产品认证证书（1.5分）：（认证单元包含：木制医用家具、金属医用家具、木制办公家具），有一项得0.5分，最高1.5分；证书上的名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，名称与评分要求不同时，应提供内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容 (功能)应符合上述要求，否则不予认可。

- 投标人具有中国绿色产品认证证书（3分）：（认证单元产品包含：实木家具、金属家具、软体家具），有一项得1分，最高3分；证书上的名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，名称与评分要求不同时，应提供内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容 (功能)应符合上述要求，否则不予认可。

- CEC证书（3分）：投标人具有CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》五星认证的得3分，五星级以下得1分；

- 投标人具有人类工效学产品认证证书（2分）：（认证产品包含：诊疗桌、候诊椅、治疗柜、诊疗床），有一项得0.5分，最高2分。证书上的名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，名称与评分要求不同时，应提供内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容 (功能)应符合上述要求，否则不予认可。

以上认证证书须提供相关证书原件的扫描件，否则不得分。

（4）技术方案（33分）：

①项目实施方案（11分）：针对本项目投标人供货组织的完善程度（2分）；产品安装和调试方案的整体合理性（2分）；主要技术措施的保障及可靠性（2分）；项目实施进度计划安排的合理性（2分）；项目验收的标准及措施（3分）；无方案不得分。

②安装方案（11分）：针对本项目投标人承诺的施工方案及质量保证措施（5分）；安全文明安装及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）；无方案不得分。

③售后服务管理及措施(11分)：针对本项目投标人承诺的产品质量保证（5分）；服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间（6分）；无方案不得分。

（5）单件家具设计能力（10分）：

根据采购需求，投标人需提供以下产品的三视图、主要部件结构图、工艺技术要求、单体效果图、设计技术说明、产品所在房间的整体效果图，提供全部设计图纸且方案科学、合理，可用于实际实施。所提供的设计图为最终供货标准，采购人以此为验收标准，不提供不得分。

①医用环保治疗柜（2分）

②医疗床（2分）

③病房陪护椅（2分）

④急诊检验台（2分）

- 报告厅座椅（2分）

注：（4）（5）评审点评标委员会按照下列评分幅度横向比较后进行评审：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2022-083

采购项目名称：空港（硕放）社区卫生服务中心家具采

购

投标人：

二○二二年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2022-083招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2022-083）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2022-083）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2022-083）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2022-083）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-083

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 空港（硕放）社区卫生服务中心家具采购 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-083

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-083

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。