无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2022-054

采购项目名称：新光嘉园安居房小区二期工程信息化设备采购项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二二年八月十五日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（53）

五．合同条款（格式）------------------------------------（54）

六. 附件------------------------------------------------（57）

一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，对新光嘉园安居房小区二期工程信息化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：新光嘉园安居房小区二期工程信息化设备采购项目

2.项目编号：WXXWQJC2022-054

3.项目预算：725.145942万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

6.本项目标的所属行业：其他未列明行业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2022-054项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心第四开标室

公开答疑会时间：2022年08月22日10:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年09月07日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年09月07日开启解密后半小时。

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心第二开标室

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址: 无锡市新吴区长江路7号科技园四区一楼

项目联系人：华晓芸、陈辰；  电话：0510-85253039；   传真：0510-85227192

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的高清网络摄像机为核心产品。

（一）项目技术及服务要求：

一、建设范围：

新光嘉园安置房小区(二期)7#、8#、11#、12#、18#-20#房共计16个单元，1404户。其中7#、8#房,为30层，两个单元一梯四户型；11#房,为28层，一个单元一梯四户型；12#房,为34层，一个单元一梯四户型；18#房,为32层，四个单元一梯二户型；19#房,为27层，两个单元一梯四户型；20#房,为27层，四个单元一梯二户型；除7#为商住混合（1层、2层为商住混合，3层至30层为全住宅）以外，其余全部是住宅，楼层层高均为2.9米，建筑高度为78.3m-98.6m。地下一层为自行车库，结构形式为剪力墙结构，现浇混凝土楼板，属一类高层住宅建筑。

在小区围墙设置周界报警系统，采用总线结构，各防区为独立防区。前端报警信号接入报警主机，统一管理和控制，形成对周界围墙的第一道防线。

在小区的主/次出入口、周界围墙、园区内主要人行、车行干道设视频监控摄像机，并配合电子巡查系统（人防），对小区的公共场所形成第二道防线。

在每栋楼内设门禁系统、住户防盗报警系统形成第三道防线。

通过车辆管理系统对小区地库停放的车进行控制和记录监控。

本项目所有视频监控和应用平台均可接入新吴区“慧眼360”智能视频监控汇聚平台，进行联网共享，符合其相关技术标准和要求，且符合区网格建设相关标准和要求。

本次建设各系统均须接入一期监控机房，所使用设备协议须与一期机房设备相互兼容。提供接入承诺（承诺书自拟）。

- 二、建设内容：

# 1、视频安防监控系统

## 1.1 系统概况

采用全数字式的视频监控系统，系统组成为数字摄像机+NVR存储+解码上墙显示。

满足视频安防监控对视频图像的采集、存储、显示和管理的要求

图像质量不低于1080P。

视频图像采用NVR硬盘录像机存储，存储的时间不小于30天。

消防控制中心作为总控中心，预留物业管理公司作为分控中心，分控中心应设权限设置。

所有视频监控和应用平台均可接入新吴区“慧眼360”智能视频监控汇聚平台，进行联网共享，符合其相关技术标准和要求，且符合区网格建设相关标准和要求。

## 1.2系统工作及联动要求

- 能通过手动或编程实现图像切换功能，图像信号应能在指定的显示设备上进行固定显示或时序显示。

- 具备任意图像连接，自由群组、轮巡、切换组合功能。支持自定义分组的多路视频图像轮巡，轮巡可以在某一个窗口调用。

- 具备报警视频切换、放大功能。报警时报警现场的图像可强制切换至电视墙的指定窗口，多路同时报警时轮巡显示；用户可自定义图像的显示模式或切换模式。

- 具有视频分析功能，例如行为识别、视频移动侦测、越线报警、轨迹跟踪等。

- 具有视频丢失检测报警和系统自诊断功能。

- 具有固定摄像机监视角度异常变化报警功能。

- 具有电子地图功能，无缝集成视频流，可添加任意多个来自任意图像源，将摄像机和报警信息添加在地图上，通过地图实现全局监控。

- 在系统内部网，任意一个授权用户都可以通过浏览器均可以观看来自现场摄像机的实时彩色图像。每一个授权用户可以观看的图像在数量理论上没有限制。

- 远程监控系统（上级主管单位）可对摄像机控制操作。

- 应有不可修改的系统特征信息(如：系统“时间戳”、跟踪文件或其他硬件措施)，以保证系统记录资料的完整性；

- 系统应有保证信息安全的身份认证和2级或以上的权限管理设定模式。提供用户、设备、功能相关的权限设置功能，授权用户在限定的范围内工作

- 应能对系统设备、网络进行管理，收集、监测网络内设备的运行情况；应能实现所有设备时钟同步。

- 系统的日志应包括运行日志和操作日志。运行日志应能记录系统内设备启动、自检、异常、故障、回复、关闭等状态信息及发生时间；操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况；应具有支持日志信息查询和报表制作等功能。

- 能接入新吴区“慧眼360”智能视频监控汇聚平台。

## 1.3 系统总体技术要求

1）系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

2）系统的制式应与我国的电视制式一致。图像质量的性能指标应符合《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）第5.0.10的规定。

3）系统应无条件开放接口，接受公安部门视频监控系统的管理和调用。

4）系统应提供接口与安全管理系统联网，实现安全管理系统对视频安防监控系统的自动化管理。

5）监视及录像图像信息应具有原始完整性。

6）系统前端所有视频信号均应在存储系统录制下来（包括日期、时间、摄像机编号）。

7）系统画面显示应能任意编程，并可自动或手动切换，支持多画面分割、单画面及自动轮巡显示或定格切换监视。同时应可对视频输入进行编组，用以对各组不同视频的显示及操作进行组别限制。图像切换时间小于0.5秒，不同监控点的图像切换时间小于或等于0.5秒。系统响应时间：小于或等于1秒（从控制中心的图像工作站或键盘发出控制指令开始，直到视频监视屏的摄像机画面开始变化所需的时间）

8）系统的显示画面及录像图像画面应有摄像机的编号、部位、记录时间和日期显示，文字显示应采用简体中文。

9）系统应配置与其他系统联动的接口，接口型式应包括干接点输入接口、RS232/RS485数据通信接口及软件联动接口等。当其他系统向视频系统给出联动信号时，系统应能按照预订工作模式，切换出相应部位的图像至指定监视器上，并能启动视频记录设备，其联动响应时间不大于3秒。

10）系统录像设备应可记忆多个同时到达的报警，并按报警的优先级别进行排序。用于报警处理的监视器最先显示最高优先级的报警，并可逐个显示直到清空。当有多台监视器用于显示报警图像时，则监视器可按设置依次同时显示多路报警图像。

11）监控中心配置监控管理系统，包括综合安防系统软件、综合安防系统服务器、管理工作站和嵌入式视频管理平台等部分组成。嵌入式视频管理平台采用软、硬件一体化嵌入式设计，软件系统包括：中心管理软件模块、流媒体转发软件模块、流媒体存储软件模块、设备管理软件模块、WEB远程管理软件模块、电子地图模块、API对外接口模块、客户端软件、网络代理注册软件模块等功能模块组成。综合安防系统软件用于实现视频监控子系统与其它安防子系统的对接、联动，以提高整个安防系统的应用价值。

12）系统工作站的键盘和鼠标应可对各摄像机、云台、镜头、监视器进行控制。

13）系统应设置操作员权限，被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范围和系统参数。

14）系统应具有对主要设备的自检功能，故障报警。

## 1.4 主要设备技术参数要求

1.4.1 摄像机

1）一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式，选用日/夜型自动光圈镜头并配置防护罩，采用日/夜转换型彩色摄像机；背光强烈的出入口应采用超宽动态彩色摄像机。大范围监控区域选用带有高速转动云台和变焦镜头的一体化摄像机。

2）摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化，适应防护目标的最低照度条件。

3）系统同步可采用外同步、内同步、电源同步或其他形式的同步方式，以保证在图像切换时不产生明显的画面跳动。

4）室外安装的摄像机应有相应的防雷击及防浪涌措施。

5）室内电梯半球高清摄像机性能参数要求

- 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080。

- 最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离20m（红外）。

- 镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵。

- 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态120dB。

- 内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错。

- 网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测。

- 电压检测；外部报警；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡256 GB。

- 音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）。

- 供电方式DC12V/POE。

- 防护等级IK10;IP67。

- 设备应拥有公安部型式检验报告；

6）红外高清网络摄像机性能参数要求

- 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080。

- 最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）。

- 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵。

- 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态120dB。

- 报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更。

- 电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI。

- 供电方式DC12V/POE。

- 防护等级IP67。

7）高清网络摄像机性能参数要求

- 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080。

- 最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）。

- 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵。

- 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态120dB。

- 报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更。

- 电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI。

- 供电方式DC12V。

- 防护等级IP67。

8）室外人脸抓拍高清摄像机性能参数要求

- 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520。

- 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离15m（人脸检测距离）40m（视频监控距离）。

- 镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm。

- 通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表。

- 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警。

- 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态120dB。

- 透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问。

- 动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测。

- 电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；最大MicroSD卡256GB。

- RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）。

- 供电方式DC12V/POE。

- 防护等级IP67。

- 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。

- 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。

- 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。

9）室外强光抑制高清摄像机性能参数要求

- 采用高性能两百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出200万（1920*1080）@25fps。

- 支持H.265编码，压缩比高，超低码流。

- 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。

- 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。

- 支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图。

- 支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，128G SD卡，内置MIC。

- 支持AC24V/DC12V/POE供电方式，方便工程安装。

10）高清半球摄像机性能参数要求

- 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080.

- 最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）。

- 镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm。

- 通用行为分析绊线入侵；区域入侵。

- 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB。

- 内置MIC支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问。

- 动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测。

- 电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI。

- 供电方式DC12V/POE。

- 防护等级IP67；

11）室外400万高空抛物相机性能参数要求

- 内置GPU芯片，支持高空抛物智能检测。

- 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出800万(3840×2160)@25fps。

- 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。

- 内置红外灯，最大监控距离120米。

- 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。

- 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡。

- 支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA。支持IP67防护等级。

12）镜头性能参数要求

- 按使用环境要求分别配置定焦镜头、自动光圈定焦镜头、自动光圈变焦镜头。如无特别说明，一般镜头均配自动光圈。

- 定焦镜头之焦距应根据镜头所处位置，视场高度，目标距离及像场高度等参数进行具体计算与选型。

- 变焦镜头之变焦范围应根据镜头所处位置，视场范围等因素决定。

- 手动光圈、直流驱动光圈可选。

13）摄像机防护罩、支架

- 防护罩及其支架须坚固、防锈，应足以承受摄像机及其附件之重量，并具备相当的抗机械性创伤强度。

- 防护罩不应影响摄像机任何性能，包括图面质量及自由运转。

- 防护罩、支架应与装饰效果相协调，并尽可能地隐蔽安装。球形玻璃（或有机玻璃）型防护罩应可隐蔽摄像机的视角。

- 室外护罩应具有降温、除雾、除霜功能，防护等级：IP66。

1.4.2 32路硬盘录像机

- 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统。

- 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；前智能支持；后智能不支持。

- 网络带宽接入128Mbps；储存128Mbps；转发128Mbps。

- 网络视频接入16路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P。

- 解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P。

- 1路VGA；1路HDMI；支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放。

- 视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG。

- 8个内置SATA接口；支持10T、SSD；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口。

- 1路；支持IPC音频输入/1路；支持语音对讲输出；报警接口16进4出；其中3路继电器输出；1路12V1A ctrl输出；1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口；AC90V~264V 50+2% Hz。

1.4.3监控管理软件功能

- 用户管理

- 提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改

- 支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户，可以为不同的用户分配不同的管理权限，如：图像浏览、云镜控制、录像与放像、电视墙操作等等。

- 认证管理

- 实现用户登录信息的认证

- 登录用户的授权

- 本次系统具备强大的用户认证和权限管理功能，支持采用用户名、密码认证方式或者USB Key认证方式或者用户名、密码+USB Key认证方式。

- 权限管理

- 采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消

- 可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限

- 设备管理

- 提供设备的添加、删除以及设备信息的修改

- 可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索

- 支持设备权限的设置和修改

- 支持设备软件的远程升级功能

- 数据、日志管理

- 本次系统应具备前端自定义功能，可对前端进行名称、ID等进行统一编码，统一管理；

- 系统具备完善的日志功能，可对所有的操作、控制、报警等信息进行保存，日志文件支持导出：

- 监控平台提供完备的日志功能，提供详细的系统日志、操作日志、报警信息记录。

- 能够保存报警的详细信息，如：报警地址、报警所属组织、报警级别、报警类型、报警时间、处警时间、处警结果等。

- 支持根据日志的类型、时间、触发点进行查询，并能导出

- 监控中心的监控员能够针对报警信号做手工记录，填写处理结果。

- 能够针对报警记录分类查询、检索，方便后期整理、分析。

- 具备告警日志，设备日志，用户日志查询功能，告警日志可连动告警录像查询，设备日志和告警日志中支持去重复查询功能；

- 电子地图

- 支持MAPINFO格式的矢量图或JPEG格式的静态地图两种方式的电子地图；

- 能够方便地在地图上定义监控点；支持放大缩小地图；

- 报警时，能够在地图相关位置显示报警，并且能够通过点击报警图标调看现场图像并进行PTZ控制；

- 电子地图支持缩略图显示，全屏显示以及图元自定义；支持电子地图框选浏览，自动切换画面显示风格，最多支持36画面；

- 支持电子地图上传；

- 可载入电子地图文件，载入时的显示比例可设置；

- JPEG静态电子地图提供多层电子地图功能，并支持电子地图图层树，支持任意图层之间的跳转；告警时，电子地图可自动切换到报警点对应的图层；

- JPEG静态电子地图支持缩略图显示，图元自定义；

- 可在电子地图中添加、删除和移动图元；

- 支持图元名称、属性及对应前端编码设备的配置；

- 可通过双击图元实现前端监控图像的实时浏览；

- 可实现电子地图的全局或局部放大、缩小。

- 报警联动

- 支持前端编码设备的开关量输入告警联动；支持移动侦测告警联动

- 通过二次开发接口，可实现报警主机及其他报警设备告警联动

- 系统告警联动后可出现功能：

- 触发监控现场警铃,警示现场人员（在监控现场配置警铃）

- 自动把报警现场图像上传到监控中心大屏或电脑上

- 自动对报警现场进行录像存储

- 在操作员电脑上发出报警提示，同时发出报警声音

- 通过开放整合实现更丰富的报警联动功能

- 支持图像切换、录像、读秒等联动操作

- 摄像头预置位回调：摄像机自动转动到特定位置，获取现场图像；

- 处警记录

监控平台提供完备的日志功能，提供详细的报警信息记录，能够保存报警的详细信息，如：报警地址、报警所属组织、报警级别、报警类型、报警时间、处警时间、处警结果等。

- 网络管理

- 提供系统配置管理和系统性能管理

- 提供告警管理、安全管理和日志管理

- 提供状态监测、系统备份及数据恢复功能

1.4.5 客户端功能要求

- 支持单画面和多种多画面模式的实时图像浏览；支持4/9/16/25/36等等分屏浏览方式，同时支持N+1方式浏览，支持拖拉交换窗口画面；

- 客户端浏览支持16:9模式、4:3模式、自适应模式、满屏切割显示和满屏拉伸显示，16:9画面支持叠加4:3显示框以方便对4:3电视墙画面调节；

- 支持每幅画面的手动或自动轮询，轮询间隔可设置；

- 支持监控点摄像机的远程PTZ控制实现镜头的左右、上下转动，视野的拉近拉远等；对摄像机PTZ的控制可设置多个不同的用户权限级别进行控制；高优先级别用户可优先控制摄像头PTZ；

- 支持摄像头的点击居中、框选放大功能；

- 支持对前端监控图像进行字幕集中设置和时间显示，方便监控中心了解监控现场；

- 支持对前端编解码器的集中参数设置；

- 支持移动侦测、音频对讲功能的操作与管理；

- 客户端应支持预案设置和管理，个人预案和公共预案最大分别可创建128个；

- 系统提供图像抓拍功能，监控中心可随时根据需要抓拍监控图像；

- 可外接键盘和矩阵，实现图像切换和PTZ控制。能够通过键盘控制图像切换和对摄像机的控制；支持同一键盘多种不同品牌摄像头混合控制能力；

- 具备CPU资源监测功能，当浏览图像路数超出CPU负荷时能够给出个性化提示；

- 客户端应支持设置锁屏等待时间，超时后客户端自动锁屏或客户端自动断链；

- 同台客户端PC支持一机双显功能，可同时使用客户端浏览视频和电子地图功能。

  - 电视墙浏览

- 支持电视墙的实时浏览、录像回放浏览功能；

- 支持客户端对电视墙的配置；

- 支持电视墙预案轮巡、电视墙图像轮巡、告警图像上电视墙功能；

- 支持单路4/9/16路合成画面配置；

- 支持监控专用键盘对电视墙图像的切换和控制。

# 2、可视对讲系统

## 2.1 系统概况

本系统采用采用全数字彩色可视对讲系统，每单元电子防盗门上配磁力锁、闭门器、四合一门禁云对讲主机、每户配一台可视分机、物联网燃气报警器以及紧急按钮等，管理中心设在门卫室；门口主机可呼叫管理中心、室内机和手机APP，可视频通话和开锁等，用户通过手机APP可监视门口影像，用户进入单元可采用人脸、指纹、IC卡、密码任一种方式，所有开门信息均有记录保存、可随时查询、整个系统的数据上传至服务器，可与新吴综治平台对接。

## 2.2 系统总体技术要求

系统支持单元门口机、管理中心、住户三方对讲，通道封闭采用电磁锁。

可视对讲系统采用全数字系统，每户配一个对讲分机，首层大堂设单元对讲主机。管理机可以接收小区内任意住户的呼叫信号和报警信号，并显示住户的房间号码及门口机的号码，可以进行双向通话。

系统采用免维护电池电源，在断电情况下由电池供电，维持系统正常工作。

## 2.3 主要设备技术参数要求

2.3.1系统管理主机

- 总管5000台以上住户室内机。

- 联网系统须拥有四个以上通话频道，可转接不同栋（系统）住户双向对讲。

- 可监视联网系统内所有门口机状态并与之对讲。

- 综合管理员可视对讲机可呼叫系统内所有终端并与之对讲，也可接收所有呼叫及开所有公共防盗门。

- 可接收显示系统内所有住户室内机的“紧急求援”信号。

- 编程功能，可编写整个系统的栋号、层号、房号及各个开门密码。

- 具有自检功能及显示系统的运做状态。

2.3.2单元门口机

- 实现手机APP开锁，密码，人脸识别，刷卡开锁功能；带广告播放功能，带时间显示，声音调节功能。

- 单元门口可循环播放公告，主机内置200万像素，星光级宽动态高清摄像头。

- 支持4万个或以上持卡人和10万条或以上事件记录。

- 多模读头兼容二身份证、IC卡刷卡开门。

- 人性化语言提示及报警，全指向麦克风、内置扬声器。

- 核心电路设计防接反功能，过压过流自我保护设计。

- 金属合金面板、一体化结构设计防破坏性高，共电路及机械设计合理、便于安装、操作简便、坚固耐用。

- 支持远程系统升级、数据恢复等。

2.3.3对讲户内分机

- 显示屏：7寸LED数字屏。

- 分辨率：800×480。

- 工作电压：DC13.8±5%。

- 静态电流：≤190mA（关屏）。

- 静态电流：≤320mA（开屏）。

- 动态电流：≤380mA。

- 振铃声级：≥73dB(A)，≤106dB(A)。

- 振铃持续时间：约30秒。

- 全程灵敏度/频率特性范围：500Hz～3400Hz。

- 访客呼叫机端的全程响度评定值：20 dB。

- 采用免提通话的全程响度评定值：23 dB。

- 采用手柄通话的全程响度评定值：15±5dB。

2.3.4围墙机

- 具有防拆报警及门禁功能，内含读卡头及门禁控制器、消防联动功能，能提供600mm-800mm读卡距离的读卡器。

- 读卡类型：IC卡；具备防水功能。

- 设备参数:电源：DC18V。

- 负载：50MA/350MA ，音频失真：小于8%，音频信噪比：大于50dB。

- 解析度：420TV Line。

- 镜头：92度。

- 负载能力：9999户。

- 摄像机：带逆光补偿 最低照度：0.5LUX。

- 视频输出：差分传输。

- 工作温度：-40℃～+70℃。

- 安装方式：墙体嵌入式；底盒、墙内暗装。

# 3、周界防范报警系统

## 3.1 系统概况

本系统的主要功能是对非法入侵事件进行实时的探测和报警，并可联动视频监控系统进行报警复核。

3.1.1系统构成

1）系统由红外对射、红外微波双鉴探测器、紧急报警按钮、扩展报警模块、入侵报警主机、管理键盘、声光报警装置、管理工作站及监控软件构成。

2）系统总控中心设于消防控制中心。

3）扩展模块的信号接收端口与相应的入侵报警探测器、紧急报警按钮星型连接，扩展模块接入智能网，与报警主机通信。

3.1.2系统防区划分

1）小区围墙每个防区不大于50米，红外对射探测距离不高于额定值的60%。

2）顶层通往屋顶平台的楼梯口设置红外微波双鉴探测器，设置为独立防区。

3）沿街商铺每户配置一台报警分机、一个红外双鉴探测器和一个紧急按钮。

4）周界、顶层楼梯防区通过监控中心的管理键盘/工作站统一布/撤防。

3.1.3联动要求

报警主机通过通信接口，将报警信息、地址信号送至视频监控系统，服务器根据预先编定的程序，自动将报警点附近摄像机的画面调出在主显示屏上显示。

## 3.2 系统总体技术要求

1）系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

2）系统应采用总线制或多线制等有线传输方式。

3）系统报警主机应能显示出报警发生的区域或地址；管理工作站应采用模拟地图方式显示报警点；报警后系统应发出声光报警信号。

4）多个同时报警时，系统报警主机应能依次显示出报警发生的区域或地址，管理工作站电子地图应同时显示全部报警点。

5）报警发生后，系统应能手动复位，但不应自动复位。

6）系统应具有防破坏及故障报警功能，触发报警内容包括：探测器机壳被打开；报警控制器机壳被打开；报警信号传输线被断路、短路；探测器电源线被切断；报警控制器电源故障等。

7）系统应具有报警、故障、被破坏、操作（包括开机、关机、设防、撤防、更改等）等信息的显示记录功能。记录信息应包括事件发生时间、地点、性质等。记录的信息应不可更改。

8）系统应具有自检功能。

9）系统应能手动/自动设防/撤防，应能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防；设防、撤防状态应有明显不同的显示。

10）系统入侵报警响应时间应不大于2秒。

11）系统应按要求配置与其他系统联动或集成的输入/输出接口。

## 3.3 主要设备技术参数要求

3.3.1 紧急报警按钮

1）电压/电流：12V/24VDC，0.3A。

2）报警方式：常开/常闭。

3.3.2 双鉴探测器

1）红外+微波+智能技术。

2）探测距离12米，角度110度。

3）报警信号NC\NC可选。

# 4、门禁一卡通系统

## 4.1 系统概况

门禁一卡通控制系统采用IC卡出入口控制系统，IC卡采用非接触式射频存贮卡，除了出入口控制功能外，还可用于电梯控制等功能，实现小区内一卡通。出入口控制系统采用模块化结构，实现报警与出入口控制功能的联动功能。

小区出入口控制区域包括：

小区出入口设置双向通道闸，住户可直接刷卡进入。访客需前往岗亭登记后，由保安发放临时通行卡，或通过手动按钮、遥控器开闸放行。

单元一层、地下一层、通往顶层平台的通道门等处设置门禁系统，系统采用TCP/IP网络结构，由门禁控制器、通道闸、读卡器、门磁、开门按钮、电锁、非接触式IC卡、服务器、工作站等组成。门禁控制器安装于各楼层弱电间。

每幢楼地下室非机动车库坡道口安装1樘电子智能防盗门，门上配自动开/关门设备，采用刷卡方式进出，并配有紧急呼叫设备。小区门卫室设1个管理中心，管理中心可查看每樘门进出数据、门开启或关闭状态、授权每张卡的权限、并可接听紧急求助电话（视频通话功能）等，中心数据可与新吴综治平台对接，其产品应符合GA/T 72-2013《楼寓对讲电控安全门通用技术条件》和GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》；GB/T31070.1-2014《楼寓对讲系统第一部分：通用技术条件》GA1210-2014《楼寓对讲系统安全技术要求》。

## 4.2 系统总体技术要求

1）系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

2）系统的识别卡容量不应少于1万张；出入口控制点容量不应少于1000个。

3）系统响应时间：从读卡识别至执行部分开始启闭出入口动作的时间不应大于1秒；系统报警信息传送至管理中心的响应时间应不大于2秒；管理员从管理中心发出启闭指令始至执行部分开始启闭入口动作的时间不应大于2秒。

4）系统与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件、管理软件应有校时功能。

5）系统应具有防破坏及故障报警功能，触发报警内容包括：无效卡读卡操作；未使用授权的卡强行通过出入口；未经正常操作使出入口开启；开门时间过长报警；强行打开现场识别装置；主电源中断或短路；系统通信传输发生故障等。

6）报警反应：无效卡刷卡时，读卡器发出报警提示音；无效卡连续3次以上刷卡及其他触发报警事件，读卡器发出报警提示音，管理中心主机发出警报声，同时显示该报警的相关信息和相应的控制操作与处理措施，服务器记录该报警事件。

7）系统应具有报警、故障、被破坏、操作等信息的显示记录功能。记录信息应包括事件发生时间、地点、性质等。记录的信息应不可更改。

8）系统应可在线更新数据库信息并使修改后的数据库生效，控制器不应中断正常工作。

9）系统控制器、工作站、服务器之间的网络数据传输应使用加密技术。

11）当供电中断时，系统的密钥信息及各记录信息不得丢失。

15）系统应具有与其他系统联动或集成的输入/输出接口。

16) 物业管理的工作人员、住户相关人员的身份识别、考勤、出入口管理、用餐等功能以电子识别卡的形式进行集中管理，应用的系统有出入口控制系统、电子巡查系统、考勤系统、消费充值系统、可视对讲系统和停车场管理系统。人员只要手持一张IC卡，即可对上述系统实现一卡通功能。

## 4.3 主要设备技术参数要求

4.3.1门禁读卡器

- 工作电压DC12V,额定电流0.2A。

- 读卡频率13.56MHZ,读卡距离5-10cm；输出信号WG26/WG34/RS485。

- 面板应有LED状态指示灯，并带有声音提示，可通过指示灯和声音区分待机、正确刷卡、错误刷卡等信息。

- 应具有报警提示音，提示声应与读卡提示音有显著区别。

- 应具有防拆报警功能。

- 防护级别：IP65。

- 工作温度：－10～45℃，湿度：10%~99%、无凝结。

- 符合欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计。

4.3.2电磁吸力锁

1）280KG。

2）嵌入式安装。

3）带反馈信号。

4.3.3出门按钮

1）常开/常闭干接点信号。

2）体积小、美观。

3）不锈钢/H86型。

4.3.4门禁控制器

1）应采用32位微处理器，并为非基于PC的工业级设备。

2）应配置输入/输出（I/O）接口和读卡器接口；每个控制器管理出入口控制点应不少于4个，每个控制点支持不少于4个开关量输入、4个开关量输出，并可定义当输入被激活时的相对应动作。

3）应采用分布式智能控制技术，控制器应可脱网独立工作；脱网工作时控制器保存的授权卡容量应不少于10000张，记录事件信息容量不少于10000条，通信恢复时记录数据应能立即上传。

4）应具有TCP/IP网络接口，能通过计算机网络直接与系统服务器、工作站进行双向通讯。

5）之间应采用对等的TCP/IP通讯；并支持网关设置，在不同网段中设置多个控制器。

6）应具有联动功能，可通过编程驱动多种联动，联动规则数量不应少于200个。

7）应支持多卡组合开门方式，组合数量不少于5张卡。

8）应支持门状态时段设置，可手工或定时设置控制点为“刷卡开门”、“休眠模式”、“常开”等工作状态。

9）应支持超级密码、胁迫报警密码等功能。

10）控制器应有电源状态、通信状态、工作状态指示灯。

11）控制器应有防破坏保护装置，非法开启控制器时产生报警信息。

12）控制器机箱应便于固定安装和穿线，防火阻燃等级不低于UL94。

13）系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权。

14）发生以下情况时，系统应报警。

15）当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时。

16）当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时。

17）未经正常操作而使出入口开启时。

18）出入口开启时间超过设定值时。

19）系统应具有应急开启的方法。

4.3.5自动移门

1）规格：3000*2400，钢质，喷塑处理。

2）开门方式多种可选:无线遥控、按键、刷卡、密码、人脸识别、指纹识别，手机APP等。

3）根据不同场合的人行通道,可选择单向开和双向开方式。选择单向开时,不分左右开方向。

4）具有开关门红绿灯指示，开关门语音提示。

5）应具有TCP/IP网络接口，能通过计算机网络直接与系统服务器、工作站进行双向通讯。

# 5、停车场管理系统

## 5.1 系统概况

停车场管理系统采用视频识别进出场管理方式，出入口管理系统通常设置在大门口、地面车场出入口、地下车库出入口等处，对所有临时和固定用户开放。通过前端抓拍摄像机采集识别获取车辆信息，利用网络将车辆信息数据发送至后端管理中心，利用车辆识别技术实现车牌号、车标、车型、车身颜色等相关数据比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。

用户通过进出口的高清抓拍摄像机识别车牌、车标、车型、车身颜色等信息进出停车场，固定用户直接通过系统内部白名单识别通过，临时用户则记录其出入场的时间信息作为出场时的缴费凭证。通过不同的权限设置提高入场安全级别，提升管理的有效性。小区车行出入口采用栅栏式闸机，地下车库车行出入口采用直杆式闸机。

停车场管理系统具备对临时车辆进行权限放行和对固定用户进行认证管理的功能。整套系统主要包括高清出入口抓拍摄像机、道闸、车辆检测器、地感线圈、LED显示屏、余位显示屏、管理电脑等组成，可扩展自助缴费机、移动管理终端、出入口管理终端、管理平台、云平台/支付网关等组件。

## 5.2 系统总体技术要求

为了确保系统的扩展性及通用性，要求停车场系统与车位引导系统均为TCP/IP网络结构，停车场控制板及车位引导系统的中央控制器直接通过10M/100M TCP/IP网络接口接入安防局域网；

系统采用中央管理、中央收费及出口收费的管理模式，长期卡和临时卡（IC和远距离卡）同时使用，并具有图像对比功能。

出入口抓拍摄像机满足2.5米-6米多种距离抓拍需求，适应不同的抓拍场景，且可达到99%以上的高识别率。抓拍摄像机支持视频触发抓拍和线圈触发抓拍两种模式同时运行，最大程度上减少漏拍现象。对于超宽车道、转弯车道等非标车道可采用双摄像机识别抓拍，提高车牌识别率。对于识别错误车牌可通过云端二次识别纠正，保障车辆的正常进出场。固定车辆模糊匹配不停车进出场，临时车识别错误或无牌车模糊匹配缴费。对于识别错误车牌，系统支持车牌人工核对矫正，保障车辆的正常进出场。

具备“一位多车”功能，即业主拥有多台车，但在场内只拥有一个自己的专有车位，当业主其中的任意一辆车进入场内后，其它车将按临时车管理方案处理。

系统支持脱机工作，在管理平台网络中断或软件故障等意外情况下，可保障车辆的正常进出流程，当网络恢复正常时，脱机进出场相关数据将自动同步上传至管理平台。

系统免费提供SDK，支持二次开发。

## 5.3 主要设备技术参数要求

5.3.1一体式车牌识别机

- 直杆，采用特种力矩电机取代普通的单向交流电机，电机具有大力矩、力矩波动小、寿命长、工作温度范围大等特点，特别适用频繁起落和低温地区使用。

- 采用齿轮减速机取代传统的涡轮蜗杆减速机；既延长减速机寿命又可降低运行噪音。

- 双核设计，运行更加稳定可靠。

- 功能特点：双核模式，运行噪音极小，普通道闸无可比拟；下降时遇阻反弹或上升时遇阻自动限压功能，有效保护车辆和电机；停电时不需摇柄即可手动抬杆或落杆（独创弹簧离合机构）；具有车辆检测器接口，可实现智能防砸保护与自动落闸功能；可外接压力电波或红外装置，实现多重防砸功能；具有升降等状态输出接口；可扩充RS485通讯接口，方便电脑远程控制（非标准配置）；强行抬杆报警输出。

- 箱体规格：350×350×1060mm。

- 机箱颜色：宝石蓝   控制器输入电压：AC220V。

- 单电机功率：60W。

- 控制器功率：5W。

- 环境温度：：-40℃~+80℃。

- 栏杆长度：≤6M （直杆）。

- 相对湿度：≤90%。

- 升降速度：1.8S（L≤4.3M）/3.8S（4.3M＜L≤6M）。

5.3.2 4米直杆道闸

- 直杆，采用特种力矩电机取代普通的单向交流电机，电机具有大力矩、力矩波动小、寿命长、工作温度范围大等特点，特别适用频繁起落和低温地区使用。

- 采用齿轮减速机取代传统的涡轮蜗杆减速机，既延长减速机寿命又可降低运行噪音。

- 双核设计，运行更加稳定可靠。

- 功能特点：双核模式，运行噪音极小，普通道闸无可比拟；下降时遇阻反弹或上升时遇阻自动限压功能，有效保护车辆和电机；停电时不需摇柄即可手动抬杆或落杆（独创弹簧离合机构）；具有车辆检测器接口，可实现智能防砸保护与自动落闸功能；可外接压力电波或红外装置，实现多重防砸功能；具有升降等状态输出接口；可扩充RS485通讯接口，方便电脑远程控制（非标准配置）；强行抬杆报警输出。

- 箱体规格：350×350×1060mm。

- 机箱颜色：宝石蓝控制器。

- 输入电压：AC220V。

- 单电机功率：60W。

- 控制器功率：5W。

- 环境温度：：-40℃~+80℃。

- 栏杆长度：≤6M （直杆）。

- 相对湿度：≤90%。

- 升降速度：1.8S（L≤4.3M）/3.8S（4.3M＜L≤6M）。

5.3.3车辆检测器

- 工作电压： 12V AC/DC ±5%

- 24V AC/DC ±5%

- 110V AC ±10%

- 220V AC ±10%

- 功    耗：＜5W。

- 输出方式：继电器输出。

- 工作频率范围：20KHz to 170 KHz （两级可调节）。

- 反应时间：100毫秒。

- 灵敏度：高、中、低三级可调。

- 线圈电感：推荐 80&micro;H300&micro;H(含连接线)。

- 最大 50&micro;H500&micro;H(含连接线)。

- 线圈连线：最长100米，每米至少绞合20次，总电阻小于10欧姆。

- 工作温度：-30℃- +75℃。

- 储存温度：-40℃- +85℃。

- 安装联接方式：11脚标准插座。

- 外形尺寸：74×36×85 mm (长×宽×高)。

- 净重：270克（含插座）。

5.3.4 LED信息显示屏

- 双色，4行4字。

5.3.5光纤收发机

- 传输距离：1310nm,10km。

# 6、电子巡更系统

## 6.1 系统概况

本工程采用离线式电子巡查系统，作为对保安的考勤管理手段，防止制度落实不到位。

6.1.1系统构成

1）系统主要由信息钮、信息采集器、下载器、管理工作站及软件组成。管理工作站可与入侵报警系统工作站合用。

2）系统管理中心分别设置于23.5m层安防监控中心及综合馆消防兼安防分控室。

3）在各层走道末端、楼梯厅、楼梯前室等较少人活动且视频监控系统的监视死角设置巡查纽扣，通过保安人员的巡查，保证场馆的安全。

## 6.2 主要设备技术参数要求

6.2.1信息钮

- 管状卡射频卡不用充电，寿命长达20年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。

- 规格：8.5cm*8.5cm。

- 不少于20年的使用寿命。

- 适应温度范围：-20℃～60℃。

# 7、电动车充电系统

在地下非机动车库规划区域安装电动车智能充电桩，系统采用刷卡充电（与门禁集成一卡通系统），设备可设定充电时间、自动检测充满自动断电、过载保护、功率限制等，其产品应符合GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法》。针对电动车充电容易引起火灾的情况，本次设计根据综治要求配备了智慧用电火灾预警系统，系统配套电动车充电使用，可有效监测电流大小、漏电情况、线温等，监测数据实时传送服务器并与新吴综治平台对接。其产品应符合GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第二部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》、CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》、CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》要求。

## 8．建设依据：

- GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

- GB 50096-2011《住宅设计规范》

- JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》

- JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》

- GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

- EIA/TIA-568A-95《商用建筑电信布线标准》

- EIA/TIA-569-95《建筑通信线路间距标准》

- GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50312-2016《综合布线系统工程施工与验收规范》

- GB 50846-2012《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》

- GB 50374-2006《通信管道工程施工及验收规范》

- DGJ32J 26-2017《江苏省住宅设计标准》

- GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》

- GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》

- GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

- GA/T 761-2008《停车场（库）安全管理系统技术要求》

- GA/T 644-2006《电子巡查系统技术要求》

- GA/T 269-2001《可视对讲系统》

- GA/T 678-2007 《联网型可视对讲系统技术要求》

- GB/T 7946-2015 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》

- GB 50174-2017《数据中心设计规范》

- GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GA/T368-2016《入侵报警系统技术要求》住宅小区安全防范系统通用技术要求

- 以及以上未列出的与本工程有关的国家和本市的规定、规范和标准。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODF配线架 | 48口 含耦合器、电信级 采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能。 | 台 | 4 |
| 2 | 光纤跳线 | LC-SC、电信级 | 根 | 134 |
| 3 | 网络机柜 | 42U/600*800*2000 | 个 | 2 |
| 4 | 收发器机架 | 插槽数：14槽；适用收发器：10M、100M、1000M、10/100M自适应、10/100/1000M自适应；电源输入：AC100V～260V；或DC48V可选；直流输出：DC5V，12A；DC插头直径：2.5/5.5mm；纹波：≤50Mv;；噪音：≤50Mv；电源保护：过压保护，过流保护，短路保护；工作环境温度：0～50℃；储存环境温度：-20～70℃；相对湿度：5%～95%；外型尺度：485×231×90mm（长×宽×高），19英寸2U高； | 个 | 5 |
| 5 | 机柜PDU | 机柜插座8位大功率插线板 | 个 | 4 |
| 6 | 理线架 | 24档48口 | 个 | 6 |
| 7 | 高清网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持Smart H.265/H.264智能编码，ROI区域增强，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进1出，音频1进1出，RS485，128G Micro SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 | 台 | 56 |
| 8 | 人脸抓拍高清摄像一体机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人像检测、人数统计、车牌识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，5种表情 支持人像检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸和人体抓图，支持人像增强，人脸曝光，支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示 通道1采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 通道2采用星光超低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出,200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离30米 支持走廊模式，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ▲支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测:支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。 ▲支持智能分时复用功能,可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换。 ▲需提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 | 台 | 2 |
| 9 | 高清半球摄像一体机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 43 |
| 10 | 强光抑制高清摄像一体机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持五种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、周界 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持人脸识别：支持添加5个人脸库;支持10万人脸底库的人脸比对 支持车辆结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型 ▲景深扩展功能：具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设臵的情况下，开启景深扩展功能，可使样机景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使样机景深纵深至最大化50m ▲玻璃加热：可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 ▲清影功能：样机在开启清影功能后，车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为±15°范围内，车牌清晰可正确识别 ▲需提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 | 台 | 2 |
| 11 | 电梯半球高清摄像一体机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 | 台 | 24 |
| 12 | 自动光圈镜头 | 靶面尺寸为1/2.7"英寸 镜头焦距为2.7-12mm 镜头像素为400万 光圈孔径为F1.6 最小物距为0.3m 支持红外功能 支持手动变焦功能 支持手动聚焦功能 支持DC光圈驱动方式 支持137.8°×102.6°×74.3°（W） 37.2°×29.9°×22.6°（T）视场范围 外形尺寸为φ34×57.6mm 支持CS接口 | 个 | 56 |
| 13 | 红外高清网络摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 311 |
| 14 | 400万高空抛物相机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 采用星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@30fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 24 |
| 15 | 网桥（电梯监控用） | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 套 | 24 |
| 16 | 电梯楼层监控显示网络楼层字符叠加器 | 支持网络高清摄像机 | 台 | 24 |
| 17 | 摄像机电源 | 12V10A | 台 | 125 |
| 18 | 摄像机护罩 | 产品尺寸为404(L)*164(W)*132(H) 视窗尺寸为100（L)*80(W) 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为2.5kg 采用侧开打开方式 支持最大255mm(L)×90mm(W)×83mm(H)安装 支持吊装，壁装，面装安装方式 支持IP67防护等级 支持温度范围在-30℃~+60℃，湿度≤90%的环境下工作 | 台 | 56 |
| 19 | 摄像机安装支架 | 标准枪对标支架，支持最大承重4.0kg | 个 | 241 |
| 20 | 摄像机安装支架 | 可伸缩吊装支架/白/Φ97mm（调节范围270~400mm） | 个 | 154 |
| 21 | 摄像机立杆 | 热镀锌，3米，含地笼接地 | 根 | 43 |
| 22 | 摄像机防雷器 | 电源网络防雷二合一 | 个 | 68 |
| 23 | 机柜、机架 | 1、名称：室外防雨综合箱 2、材质：不锈钢加厚型 3、规格：600*800*200 4、安装形式：基础 5、含DZ47LE-32空开、16A多孔插座 | 台 | 11 |
| 24 | 联网箱 | 1、名称：室内综合箱 2、材质：钢制加厚型 3、规格：500*600*150 4、安装形式：明装 5、含DZ47LE-32空开、16A多孔插座 | 台 | 18 |
| 25 | 网络交换机8口 | 8个千兆电口；交流供电 ；交换容量：16Gbps，包转发率：12Mpps；8K MAC；无风扇静音设计； | 台 | 13 |
| 26 | 网络交换机16口 | 16个千兆电口；交流供电 ；交换容量：32Gbps，包转发率：1.2Mpps；8K MAC；无风扇静音设计；工业级； | 台 | 24 |
| 27 | 24口接入交换机 | 交换容量≥192Gbps 转发性能≥80Mpps 固化10/100M/1000M以太网端口≥24，非复用千兆SFP+光口≥4个配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 支持IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能 所投产品支持防雷等级 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 台 | 5 |
| 28 | 光纤收发器 | 1、名称:千兆光纤收发器 2、规格:SFP 千兆光纤收发器，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 台 | 29 |
| 29 | 光纤盒 | 8口，电信级 | 个 | 29 |
| 30 | 硬盘录像机 | 接入路数：32路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输 | 台 | 16 |
| 31 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 128 |
| 32 | 管理平台 | 支持B/S、C/S客户端访问平台； 支持多个客户端同时访问平台； 支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB； 支持SATA、SAS磁盘，支持磁盘混插； 支持或1、或4、或6、或8、或9、或13、或16、或20、或25、或36、或64等11种分割选择； 支持视频预览、云台控制、预案设置、存储配置、录像下载、事件管理、电视墙等功能； 支持NVR远程前端语音对讲； 支持显示实时抓拍图片与比对图片人脸图； 支持查看人脸抓拍、识别事件的关联录像； 支持按照抓拍记录的抓拍地点形成人员轨迹图，支持按照识别地点形成人员轨迹图； 支持查看识别记录信息，并可根据人员姓名、ID、年龄、性别进行过滤； 支持抓拍记录形成报表：日报、周报、月报； 支持热成像，客流分析，道路监控，安检，车辆轨迹，车辆布控，目标检测，周界； 支持本地智能分析，人脸识别和车辆结构化分析等应用； 支持AR全景应用，公共区域制高点全域管控； 支持本地智能周界管理，区域入侵，人车越线报警； 支持车辆测速，违章行为分析报警； 支持人员进出管理，人脸布控，轨迹还原，以图搜图； 支持移动执法管理，群呼管理，轨迹上报； 支持安检门和安检机接入； | 台 | 1 |
| 33 | 24口汇聚交换机 | 1、24口千兆交换机 2、支持静态路由，路由表≥512； 3.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势； 4.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量 5.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 6.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等； 8.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 9.支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； | 台 | 4 |
| 34 | 双绞线缆 | UTP5E，4对对绞电缆，国标 | 米 | 10950 |
| 35 | 配线 | RVV2*1.0,国标 | 米 | 10950 |
| 36 | 配线 | WDZB-BYJ-4国标 | 米 | 17500 |
| 37 | 配线 | RVV3*1.5,国标 | 米 | 1300 |
| 38 | 电子防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：玻璃电子防盗门 2、门框或扇外围尺寸：1800*2400 3、门框、扇材质：甲方定制 4、产品应符合GA/T72-2013楼宇对讲电控安全门通用技术条件 | 樘 | 16 |
| 39 | 室内分机 | 显示屏：7寸LED数字屏 分辨率：800×480 工作电压：DC13.8±5% 静态电流：≤190mA（关屏） 静态电流：≤320mA（开屏） 动态电流：≤380mA 振铃声级：≥73dB(A)，≤106dB(A) 振铃持续时间：约30秒 全程灵敏度/频率特性范围：500Hz～3400Hz 访客呼叫机端的全程响度评定值：20 dB 采用免提通话的全程响度评定值：23 dB 采用手柄通话的全程响度评定值：15±5dB | 台 | 1404 |
| 40 | 单元门口机 | 实现手机APP开锁，密码，人脸识别，刷卡开锁功能；带广告播放功能，带时间显示，声音调节功能； 单元门口可循环播放公告，主机内置200万像素，星光级宽动态高清摄像头； 支持4万个或以上持卡人和10万条或以上事件记录； 多模读头兼容二身份证、IC卡刷卡开门； 人性化语言提示及报警，全指向麦克风、内置扬声器； 核心电路设计防接反功能，过压过流自我保护设计； 金属合金面板、一体化结构设计防破坏性高，共电路及机械设计合理、便于安装、操作简便、坚固耐用； 支持远程系统升级、数据恢复等 | 台 | 16 |
| 41 | 围墙机 | 具有防拆报警及门禁功能，内含读卡头及门禁控制器、消防联动功能，能提供600mm-800mm读卡距离的读卡器； 读卡类型：IC卡；具备防水功能， 设备参数: 电源：DC18V 负载：50MA/350MA ，音频失真：小于8% ，音频信噪比：大于50dB 解析度：420TV Line，镜头： 92度 负载能力：9999户 摄像机：带逆光补偿 最低照度：0.5LUX 视频输出：差分传输 工作温度：-40℃～+70℃ 安装方式：墙体嵌入式；底盒、墙内暗装 | 台 | 1 |
| 42 | 可视对讲电源 | 18V不间断电源 设备参数 电源：市电220V 输入：AC220V/50HZ 输出：DC18V 2A 电池容量：4AH 工作温度：-35℃～+75℃ 安装方式：嵌入式或壁挂 | 台 | 92 |
| 43 | 机柜、机架 | 9U墙柜，含电源配电 | 台 | 75 |
| 44 | 24口接入交换机 | 交换容量≥192Gbps 转发性能≥80Mpps 固化10/100M/1000M以太网端口≥24，非复用千兆SFP+光口≥4个配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 支持IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能 所投产品支持防雷等级 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 台 | 75 |
| 45 | 光纤收发器 | 1、名称:千兆光纤收发器 2、规格:SFP 千兆光纤收发器，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 对 | 10 |
| 46 | 双绞线缆 | UTP5E，4对对绞电缆，国标 | 米 | 22464 |
| 47 | 配线 | RVV2*1.0,国标 | 米 | 22464 |
| 48 | 红外幕帘探测器 | - 名称：红外幕帘探头 - 类别：有线、12V、常开常闭型 - 探测范围：窗户范围内 - 安装方式：壁装 | 台 | 2284 |
| 49 | 紧急按钮 | - 1、H86面板安装，钥匙复位 - 2、报警方式：常开/常闭 | 台 | 2808 |
| 50 | 物联网智能燃气泄漏报警器 | 1、报警浓度：报警器在规定的低浓度试验气体时不应发出报警信号；在规定的低浓度试验气体至高浓度试验气体范围内应发出报警信号； 2、抗干扰气体性能：在规定的干扰气体及干扰气体浓度下，3min内不发出报警信号。 3、响应时间：通入规定的高浓度试验气体，报警器应发出报警信号，响应时间应≤30s， 4、报警音量：在额定工作电压下，在距报警器正前方1M远处的声压级应大于70db小于95db 5、耐高温性能：报警器应能经受规定的高温试验，在规定的高温试验条件下报警浓度应符合要求，抗干扰气体性能应符合要求； 6、耐低温性能：报警器应能经受规定的低温试验，在规定的低温试验条件下报警浓度应符合要求； 7、高浓度气体耐久性能：报警器在规定的试验气体种类及试验气体浓度中保持7H，报警器应能连续鸣动。 8、采用NB-LOT物联网窄带技术无线传输报警信号； 9、预警信息：预警接警平台、用户手机短信、综治平台； 10、产品包含3年保险费、物联网数据流量费、接警平台使用费。 产品必须符合CJ/T347-2010《家用燃气警报器及传感器》或GB/T34004-2017《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》标准的要求，投标时需提供由国家燃气用具质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章； | 台 | 1404 |
| 51 | 配线 | RVV2*0.5，国标 | 米 | 17332 |
| 52 | 配线 | RVV4*0.5，国标 | 米 | 14914 |
| 53 | 智能防盗门（坡道） | 1、门代号及洞口尺寸：电子智能防盗门（地下室） 2、门框或扇外围尺寸：2000*2000 3、门框、扇材质：钢制 ▲4、防盗门的破坏试验达到A级别； ▲5、功能：进门：用户持有效IC卡在门禁机上刷卡，电磁锁打开，门自动开启，人进入后门，自动关闭并上锁。出门：用户在出门时按出门按钮，电磁锁打开，门自动开启，人出门后，门自动关闭并上锁。 ▲6、防夹功能：当门开启后，人在红外探测器的范围内活动时门不会关闭；门在关闭的过程中有人在红外探测器的范围内活动时，门将停止关门动作并将门打开。 ▲7、遇阻自动停止功能：当门在执行开（关）动作时，遇到阻力会自动停止。 ▲需提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 | 樘 | 9 |
| 54 | 智能感应门2400*3000 | 1、名称：自动移门 2、规格：3000*2400，钢质，喷塑处理; 3、开门方式多种可选:无线遥控、按键、刷卡、密码、人脸识别、指纹识别，手机APP等;根据不同场合的人行通道,可选择单向开和双向开方式。选择单向开时,不分左右开方向;具有开关门红绿灯指示，开关门语音提示 | 樘 | 2 |
| 55 | 人脸门禁机 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏， 屏幕流明度350cd/㎡， 分辨率不小于1024*600， 屏幕防暴等级IK04 设备支持不低于IP65防水等级 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1 1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 | 台 | 1 |
| 56 | 数码主机 | 1、具有紧急求助功能，可与管理中心视频通话、紧急开锁等。 2、系统配有管理中心：管理中心能选呼接收机，访客呼叫机和用户接收机能呼叫管理中心，管理中心能显示访客呼叫机摄取的图像，管理中心能控制访客呼叫机实施电控开锁，系统具有发送图文信息到用户接收机的功能。 3、报警优先：当有紧急报警和其他报警同时发生时，紧急报警信息优先处理。同时有多组报警信息传送时，不发生信息丢失。 4、管理机报警功能：可编程和联网，能发出视觉和听觉报警信号，能存储、显示、打印、统计、查询各种报警信息。 5、报警响应时间小于2S。 | 台 | 18 |
| 57 | 门禁读卡器 | 工作电压DC12V,额定电流0.2A；读卡频率13.56MHZ,读卡距离5-10cm；输出信号WG26/WG34/RS485；符合欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计； | 台 | 170 |
| 58 | 电动开门机 | 1、平开门电动开门机 2、速度、力度可调 3、防夹功能、遇阻停止，灵敏度可调 4、485通讯、带绿色通道接口 | 台 | 18 |
| 59 | 电磁吸力锁 | 280KG，嵌入式安装、带反馈信号 | 把 | 170 |
| 60 | 闭门器 | 电控门专用/65KG | 只 | 152 |
| 61 | 防夹对射探头 | 防夹人，探测距离10米，嵌入式安装 | 套 | 9 |
| 62 | 出门按钮 | 1、名称：出门按钮 2、规格：H86型、不锈钢 | 只 | 40 |
| 63 | 门禁电源 | AC 220V市电输入；DC 12V输出；额定功率60W; | 台 | 78 |
| 64 | 门禁控制器 | 单门双向、网络连接 1、支持TCP/IP方式与上位机进行通讯。 2、出入授权功能：系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权。 3、报警功能：发生以下情况时，系统应报警；当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时。 4、系统应具有应急开启的方法 | 台 | 10 |
| 65 | 门禁控制器 | 双门双向、网络连接 1、支持TCP/IP方式与上位机进行通讯。 2、出入授权功能：系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权。 3、报警功能：发生以下情况时，系统应报警；当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时。 4、系统应具有应急开启的方法 | 台 | 50 |
| 66 | 接线箱 | 1、名称：综合箱 2、材质：钢制加厚型 3、规格：500*600*150 4、安装形式：明装 4、含DZ47LE-32空开、16A多孔插座 | 套 | 69 |
| 67 | 网络交换机16口 | 1、名称：16口千兆交换机 2、功能：16个千兆电口；交流供电 ；交换容量：16Gbps，包转发率：12Mpps；8K MAC；无风扇静音设计； 3、层数：接入层 | 台 | 9 |
| 68 | 光纤收发器 | 1、名称:千兆光纤收发器 2、规格:SFP 千兆光纤收发器，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 台 | 9 |
| 69 | IC门禁卡 |  | 张 | 7120 |
| 70 | 配线RVV4*0.5 | RVV4*0.5,国标 | 米 | 2685 |
| 71 | 双绞网线UTP-5E | UTP5E，4对对绞电缆，国标 | 米 | 2340 |
| 72 | 配线RVV3*2.5 | RVV3*2.5，国标 | 米 | 1035 |
| 73 | 配线RVV6*0.5 | RVV6*0.5，国标 | 米 | 2820 |
| 74 | 配管PVC25 | 国标 | 米 | 1060 |
| 75 | 4米直杆道闸 | 直杆，采用特种力矩电机取代普通的单向交流电机，电机具有大力矩、力矩波动小、寿命长、工作温度范围大等特点，特别适用频繁起落和低温地区使用； 采用齿轮减速机取代传统的涡轮蜗杆减速机；既延长减速机寿命又可降低运行噪音； 双核设计，运行更加稳定可靠。 功能特点： 双核模式，运行噪音极小，普通道闸无可比拟；下降时遇阻反弹或上升时遇阻自动限压功能，有效保护车辆和电机；停电时不需摇柄即可手动抬杆或落杆（独创弹簧离合机构）；具有车辆检测器接口，可实现智能防砸保护与自动落闸功能；可外接压力电波或红外装置，实现多重防砸功能；具有升降等状态输出接口；可扩充RS485通讯接口，方便电脑远程控制（非标准配置）；强行抬杆报警输出。 箱体规格：350×350×1060mm 机箱颜色：宝石蓝控制器输入电压：AC220V 单电机功率：60W 控制器功率：5W 环境温度：：-40℃~+80℃ 栏杆长度：≤6M （直杆） 相对湿度：≤90% 升降速度：1.8S（L≤4.3M）/3.8S（4.3M＜L≤6M） | 台 | 6 |
| 76 | 一体式车牌识别机 | 1、300万高清像素，采用最新H.265压缩格式，占用内存更小，传输占用宽带是H.264的1/2； 2、识别率：99.9% 3、支持牌照类型：普通蓝牌、普通绿牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、单双层警车、单双层军牌、新 使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等，同时识别车牌颜色； 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间等 4、支持内置白名单管理，相机可单独控制道闸，可对白名单车辆自动放行； 5、内置电源：AC220V。 可脱机使用、脱机显示、脱机收费 6、网络：10/100M 以太网TCP/IP，CPU：TI DSP；图像传感器： 1/2.8" CMOS；图像分辨率： 200W 1902P *1080P CIF4 CIF；最低照度： 0.01 Lux（标准）；电子快门： 0-1ms 或者自定义；最佳拍摄范围： 3-10米；光源发光频率： 50Hz；复位：手动恢复出厂设置；存储：脱机名单：≥30000；脱机记录≥10000；可扩展TF卡（microSD卡）；音频压缩：输入输出 G711；分析帧率：25fps；补光灯：内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W） 7、相机镜头：标配6mm 定焦镜头，可选配2.8-12mm、6-22mm、 5-50mm 电动调焦镜头；工作温度/湿度： -50℃~120℃，≤ 90% 8、夜间有效抑制大灯眩光，牌照号码清晰可辨。 9、配合视频车牌识别出入口控制器与停车场管理软件完成车辆进出管理。 嵌入式智能感光系统，自动补光设计，无需感光器件；IP66防护等级，采用防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强。 | 台 | 6 |
| 77 | 显示设备（LED显示屏） | 支持播报车牌信息、停车信息、收费信息等.语音音量：0~15级可调（软件调节）；播报内容：所有常用汉字、数字及字母；支持语音播报、显示金额/余位数，采用语音显示接口，支持自定义语音显示；显示信息：双色LED显示（显示停车场名称、车牌、收费信息、剩余车位信息）；屏幕材质：显示屏采用钢化玻璃面板，防划伤、防破裂；可调设计：一体式立柱支持转动圆形基座设计，安全稳定，360°可调 | 台 | 6 |
| 78 | 车辆检测器 | 具有485接口、2路继电器开关量输出接口 支持接入2路线圈 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 线圈故障恢复时间：≤100ms 线圈故障检测时间：＜10ms 工作电压：AC220V | 套 | 6 |
| 79 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 套 | 6 |
| 80 | 网络交换机8口 | 8个千兆电口；交流供电 ；交换容量：16Gbps，包转发率：12Mpps；8K MAC；无风扇静音设计； | 台 | 3 |
| 81 | 光纤收发器 | 1、名称:千兆光纤收发器 2、规格:SFP 千兆光纤收发器，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 台 | 3 |
| 82 | 安全岛 | 定制 | 套 | 3 |
| 83 | 双绞线缆 | UTP5E，4对对绞电缆，国标 | 米 | 75 |
| 84 | 配线 | RVV3*2.5，国标 | 米 | 75 |
| 85 | 配线 | RVV6*0.5，国标 | 米 | 75 |
| 86 | 双鉴探测器 | 红外+微波+智能技术。探测距离12米，角度110度,报警信号NC\NC可选 | 个 | 31 |
| 87 | 紧急按钮 | PB-68紧急按纽 简介 锁匙复位 电压/电流：12V/24VDC，0.3A 报警方式：常开/常闭 | 个 | 5 |
| 88 | 报警键盘 | 3.5英尺TFT彩屏显示；可以通过RS-485总线远程操作防区布防与撤防；可以查看防区电压，通讯状态与围栏状态，可以单或多个防区查看 | 个 | 7 |
| 89 | 报警电源 | 电源DC12V 3A | 个 | 14 |
| 90 | 单防区地址模块 | 单防区模块 | 套 | 7 |
| 91 | 光端机设备 | 1、接口特性：串口符合EIARS-232/485协议。 2、传输介质：单模/多模（光纤），屏蔽双绞线（串口）。 3、电气接口：DB9(RS-232串口）工业接线端子（RS-485/422串口）。 4、工作方式：异步工作,点对点或多点,2线半双工，4线全双工。 5、防雷保护600WTVS防雷管防浪涌保护（RS-485/422串口）。 6、传输速率：300bps—115200bps。 7、外观尺寸：100L*69W*22H毫米。 8、使用环境：温度：-20℃－60℃，湿度：5%—95%。 9、传输距离：多模2KM,单模20KM(40KM,60KM需定制）。 10、光纤接口：ST,SC,FC接口任选。 | 套 | 14 |
| 92 | 配线 | RVSP2*1.5，国标 | 米 | 500 |
| 93 | 配线 | RVV4*0.5，国标 | 米 | 465 |
| 94 | 配线 | RVV2*0.5，国标 | 米 | 50 |
| 95 | 配线 | RVV2*1.0，国标 | 米 | 50 |
| 96 | 信息钮 | 管状卡射频卡不用充电，寿命长达20年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。 规格：8.5cm*8.5cm 作用：1、标识信息钮位置 2、保护墙内信息钮 3、体现巡更管理系统的工程形象 | 台 | 50 |
| 97 | 智能充电桩 | ▲1、充电功能：智能充电插座应可通过用户标签卡控制插座电源输出，充电时间可由用户通过管理机进行设定，充电过程中，自动根据设定电价进行计费，直至充电时长结束或用户卡金额为零。 ▲2、插座设定功能：应可通过管理机将产品参数（设备号、负荷类型、充电时间、预扣金额等）设定值输入设备标签卡。智能充电插座刷取设定标签后，应可将对应参数写入充电插座。 ▲3、电价设定功能：应可通过管理机将电价（a,b,c三类）设定值输入电价标签卡。智能充电插座刷取电价标签卡后，应可将电价参数写入充电插座。 a类（<180w） b类（>180w,且<380w） c类（>380w） ▲4、用户管理功能：应可通过管理机进行开户、用户卡设置、售电充值、标签卡读卡、标签卡补卡、密码修改等操作。 ▲5、功率保护功能：额定最大输出800W，当输入功率大于800W时，应自动进行断电。 6、静态功耗：智能充电插座静态功耗应小于1.5W。 7、静电放电抗干扰试验：智能充电插座在进行GB/T17626.2-2006规定的试验等级3的静电放电抗干扰试验时，应能正常工作。 8、射频电磁场辐射抗干扰试验：智能充电插座在进行GB/T17626.3-2006规定的射频电磁场辐射抗扰度试验时，应能正常工作。试验等级3适用于工业环境、试验等级2适用于居民环境。 9、阻燃试验：智能充电插座外壳应能阻燃。经火焰烧5次，每次5s，不应烧着起火。 10、泄漏电流：≤5mA（交流、峰值） 11、高温试验：+50℃±2℃、2h 12、低温试验：-20℃±2℃、2h 13恒定湿热试验：40℃±2℃、RH93+2-3%、48h ▲需提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 | 台 | 458 |
| 98 | H86接线盒 | 明装H86接线盒 | 个 | 458 |
| 99 | PVC20管 | 塑料管明配PVC20. | m | 950 |
| 100 | BV3*2.5 | 1、名称：电线 2、管内穿线BV3*2.5 | m | 5400 |
| 101 | 配电箱 | 按设计图、满足设计要求 | 套 | 11 |
| 102 | 充电管理机 | 1、名称：充电管理机 2、规格：手持、IC卡充值 3、与门禁系统集成一卡通 | 台 | 1 |
| 103 | 室外P5全彩LED屏 | 1) 类型：户外P5 2) LED封装：国产铜线SMD1921封装 3) 像素间距：5mm 4) 像素密度：40000点/㎡ 5）亮度：≥5000nits 6）视角：≥120° 7）刷新频率：≥3840Hz 8) 峰值功耗 ≤800W/㎡ 9）防水箱体 投标产品亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.001Cx，Cy；色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K 投标产品模组采用低压供电设计方案，符合节能减耗。 产品设计带有电磁干扰措施，产品符合GB9254-2008和GB/T17625.1-2012测试标准。 投标产通过振动试验，在震动频率5Hz~55Hz~5Hz，振幅为0.19mm的条件下5Min扫描一次，二个方向，每个方向扫描二次，试验后样品工作正常。 | ㎡ | 6 |
| 104 | 控制系统 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 60Hz 3)极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度（548*3840@60Hz） | 套 | 2 |
| 105 | 视频播放器 | 支持多路电脑信号输入全屏显示，支持超高清HDMI/VGA/AV/DVI信号输入；利用目前最先进的去隔行和缩放技术，可以提供高品质的图形效果，支持电视直播、摄像机直播、网络直播画面显示 | 台 | 2 |
| 106 | 室外P5全彩LED屏开关电源 | 1) 类型：60KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：18个单相回路 电源效率/ ≥87% | 项 | 2 |
| 107 | 钢结构 | 一体式全防水箱体，后开门后维护，双立柱,黑色/灰色， | 套 | 2 |
| 108 | 辅材 | 包含屏体内部电源线、螺丝、降温风扇等辅料 | 项 | 2 |
| 109 | 网络交换机8口 | 8个千兆电口；交流供电 ；交换容量：16Gbps，包转发率：12Mpps；8K MAC；无风扇静音设计； | 台 | 2 |
| 110 | 光纤收发器 | 1、名称:千兆光纤收发器 2、规格:SFP 千兆光纤收发器，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 台 | 2 |
| 111 | 双绞线缆 | UTP5E，4对对绞电缆，国标 | 米 | 200 |
| 112 | 配线RVV3*2.5 | RVV3*2.5，国标 | 米 | 200 |
| 113 | 配管 | PVC100、埋地敷设含挖土方回填，符合设计要求 | 米 | 4000 |
| 114 | 配管 | PVC50、埋地敷设含挖土方回填，符合设计要求 | 米 | 1800 |
| 115 | 配管 | PVC32、埋地敷设含挖土方回填，符合设计要求 | 米 | 400 |
| 116 | 配管 | PVC25、埋地敷设含挖土方回填，符合设计要求 | 米 | 800 |
| 117 | 室外手孔井 | 手孔井600*600*800含井盖、挖土方回填，符合设计要求 | 个 | 41 |
| 118 | 室外手孔井 | 手孔井450*450*600含井盖、挖土方回填，符合设计要求 | 个 | 11 |
| 119 | 桥架 | 200*100金属桥架含支架 | 米 | 280 |
| 120 | GYXTW-12B1 室外单模12芯铠装光缆 | GYXTW-12B1 室外单模12芯铠装光缆 | 米 | 18000 |
| 121 | GYXTW-48B1 室外单模48芯铠装光缆 | GYXTW-48B1 室外单模48芯铠装光缆 | 米 | 950 |

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后收到甲方开工通知后45个日历天内安装调试完毕。

  - 项目整体质保期：竣工验收合格之日起算，维保期2年。

  - 付款方式：合同签订生效后，支付合同金额的20%；完工验收后支付至合同金额的70%，审计结束后支付到97%，货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月   日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（二）企业综合实力（17分）

1、投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）本项目同类业绩的有一项得1分，最高得1分。需提供合同扫描件加盖公章。

2、投标人通过信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，隐私信息管理体系认证证书，业务连续性管理体系认证证书所有证书均须在有效期内，每提供一种证书得2分，最高得10分。需提供证书扫描件加盖公章。

- 投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）肆级的，得0.5分，叁级的，得1分，贰级或以上等级的，得2分。需提供证书扫描件加盖公章。

4、投标人具有信息系统建设和服务能力等级（CS1)的得0.5分，（CS2）的得1分，（CS3）或以上等级的得2分，需提供证书扫描件加盖公章。

5、投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级证书的得1分，壹级证书的得2分，需提供证书扫描件加盖公章。

（三）项目人员配置（18分）

投标人为本项目配备的项目人员情况，以填列的项目人员配置清单为准（格式自拟），投标时提供相关人员资质证书扫描件和投标人连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））为其缴纳社保的证明扫描件。

1、拟针对本项目项目负责人具备注册信息安全工程师，信息系统项目管理师和网络与信息安全应急人员证书的，每提供1份证书得2分，最高得6分，需提供有效证书扫描件加盖公章。

2、拟针对本项目配备一名技术负责人，具备信息系统项目管理师（高级）、机电工程一级建造师和通信与广电工程一级建造师证书的，每提供1份证书得2分，最高得6分，需提供有效证书扫描件加盖公章。

3、项目组成员中具有PMP项目管理专业工程师证书、高处作业证书的，一个人只计算一份证书，每提供1份得1分，最高得2分，需提供有效证书扫描件加盖公章。

4、投标人项目售后维护人员具有ITSS IT服务项目经理证书的，每提供1份得2分，最高得2分，需提供有效证书扫描件加盖公章。

5、投标人项目售后维护人员具有ITSS IT服务工程师证书的，每提供1份得2分，最高得2分，需提供有效证书扫描件加盖公章。

（四）服务（3分）：

1）本地化服务（1分）：投标人承诺中标后，在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员的得1分。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为派驻人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。

2）原厂售后保障（2分）：提供所投主要设备（视频监控设备：人脸抓拍高清摄像一体机、高清半球摄像一体机、强光抑制高清摄像一体机、硬盘录像机、管理平台）厂商针对本项目的原厂2年售后服务承诺函，需提供证明材料扫描件加盖设备厂商公章，不提供不得分；

- （五）产品性能（10分）

1、24口汇聚交换机：（5分）

（1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mpps；提供官网截图证明扫描件；（0.5分）

（2）千兆电口≥24个， 1G/2.5G  SFP光口≥4个；Console口≥1个,提供官网截图证明扫描件；（0.5分）

（3）支持MAC地址≥16K，提供官网截图证明扫描件；（0.5分）

（4）支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；提供功能截图证明扫描件；（0.5分）

（5）支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；提供功能截图证明扫描件；（0.5分）

（6）为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明扫描件；（0.5分）

（7）所投交换机提供工信部颁发的电信设备入网许可证书扫描件并加盖原厂公章；（1分）

（8）所投交换机提供中国质量认证中心颁发的CCC认证证书扫描件并加盖原厂公章；（1分）

- 2、电子防盗门：（5分）

（1）产品功能：进门：用户持有效门禁卡在门禁机上刷卡，电机锁打开，人进入后门自动关闭并上锁（1分）。出门：用户在出门时旋转电机锁旋钮，电机锁打开，人出门后门自动关闭并上锁（1分）。消防联动功能：接收到感烟火灾探测报警器的消防联动信号时，电机锁能自动打开，管理方手机能接收到报警信息（1分）。门状态监测功能：门打开后在设定的时间内（0-300秒可调）未关门上锁，监测结果显示门锁异常，管理方手机能接到报警信息（1分）。防非机动车进入功能：非机动车进入开门区域，刷卡时电机锁不开启、并有语音提醒、管理方能接到报警信息（1分）。（提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章，每提供一个得1分，不提供不得分；）

- （六）施工方案（22分）

- 1）各系统的施工方法（7分）

- 依据针对视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、楼寓对讲系统、巡更系统、停车场管理系统、机房防雷接地、综合布线、电动车充电桩等分部分项工程结合现场实际情况、现阶段行业内的先进施工技术，运用科学的发展观制定出优效的、具体的施工方法；依据描述内容的准确性、符合性进行评分，未提供不得分。

- 2）质量保证措施；（5分）

- 本次采购的设备施工质量控制及保证措施：依据在保证施工质量符合技术要求和验收要求下制定的切实有效（例如：人员、机具、材料、方法等方面）的措施打分，未提供方案不得分。

- 3）施工进度计划（4分）

- 本次采购的设备施工进度控制及保证措施：依据在保证施工进度符合总工期的要求下制定的科学合理（例如经济、技术、组织、合同等方面）的措施打分，未提供方案不得分。

- 4）培训方案（3分）

根据投标人所提供的培训计划、培训方案，非常完善、详细、可操作性打分，未提供方案不得分。

5）售后服务方案（3分）

要求提供售后服务方案，对售后服务计划、售后服务内容、售后服务方式以及售后服务流程进行评分，依据售后服务方案优劣进行评分，不提供不得分。

注：评标委员会按照下列评分幅度进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；60%≤中＜80%；

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2022-054

采购项目名称：新光嘉园安居房小区二期工程信息化设备采    购项目

投标人：

二○二二年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2022-054招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2022-054）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2022-054）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2022-054）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2022-054）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-054

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 新光嘉园安居房小区二期工程信息化设备采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-054

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-054

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）证明材料（格式）：

- 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 设备名称 | 参数要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸抓拍高清摄像一体机 | ▲支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测:支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。 ▲支持智能分时复用功能,可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换。 | 提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 |  |  |
| 强光抑制高清摄像一体机 | ▲景深扩展功能：具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设臵的情况下，开启景深扩展功能，可使样机景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使样机景深纵深至最大化50m ▲玻璃加热：可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 ▲清影功能：样机在开启清影功能后，车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为±15°范围内，车牌清晰可正确识别 | 提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 |  |  |
| 物联网智能燃气泄漏报警器 | 产品必须符合CJ/T347-2010《家用燃气警报器及传感器》或GB/T34004-2017《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》标准的要求 | 投标时需提供由国家燃气用具质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 |  |  |
| 智能防盗门（坡道） | ▲防盗门的破坏试验达到A级别； ▲功能：进门：用户持有效IC卡在门禁机上刷卡，电磁锁打开，门自动开启，人进入后门，自动关闭并上锁。出门：用户在出门时按出门按钮，电磁锁打开，门自动开启，人出门后，门自动关闭并上锁。 ▲防夹功能：当门开启后，人在红外探测器的范围内活动时门不会关闭；门在关闭的过程中有人在红外探测器的范围内活动时，门将停止关门动作并将门打开。 ▲遇阻自动停止功能：当门在执行开（关）动作时，遇到阻力会自动停止。 | 提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 |  |  |
| 智能充电桩 | ▲充电功能：智能充电插座应可通过用户标签卡控制插座电源输出，充电时间可由用户通过管理机进行设定，充电过程中，自动根据设定电价进行计费，直至充电时长结束或用户卡金额为零。 ▲插座设定功能：应可通过管理机将产品参数（设备号、负荷类型、充电时间、预扣金额等）设定值输入设备标签卡。智能充电插座刷取设定标签后，应可将对应参数写入充电插座。 ▲电价设定功能：应可通过管理机将电价（a,b,c三类）设定值输入电价标签卡。智能充电插座刷取电价标签卡后，应可将电价参数写入充电插座。 a类（<180w） b类（>180w,且<380w） c类（>380w） ▲用户管理功能：应可通过管理机进行开户、用户卡设置、售电充值、标签卡读卡、标签卡补卡、密码修改等操作。 ▲功率保护功能：额定最大输出800W，当输入功率大于800W时，应自动进行断电。 | 提供由公安部出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 |  |  |
| 承诺书 | 承诺本次投标所选用设备能接入一期中心机房管理设备 | 提供承诺书并加盖投标单位公章 |  |  |