无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2023-087

采购项目名称：硕放街道丽景五期智慧技防小区建设项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二三年八月二十五日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（51）

五．合同条款（格式）------------------------------------（52）

六. 附件------------------------------------------------（55）

一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的委托，对硕放街道丽景五期智慧技防小区建设项目公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：硕放街道丽景五期智慧技防小区建设项目

2.项目编号：WXXWQJC2023-087

3.项目预算：556.00万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）能够提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务，投标人自有的或授权其分支机构投标的法人或负责人所有的，同一企业法人仅能授权一家分支机构参与投标，否则其授权的分支机构投标均作无效处理）。

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920879faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取招标文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2023-087项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号616-223-543，各投标人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2023年09月01日14:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年09月19日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年09月19日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址:  无锡市新吴区硅谷大道与清晏路交叉路口往西约80米（清晏路停车场一楼）

项目联系人：方钰、陈辰；电话：0510-80595982；传真：0510-85227192

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中综合管理平台服务器核心产品。

一、项目技术要求：

本项目硕放街道丽景五期智慧技防小区建设项目包含：小区周界电子围栏系统、智慧监控系统、智慧门禁系统、住户报警求助系统、电子巡更系统、出入口道闸系统、室外LED信息发布系统、机房系统、访客系统、管线等。应符合无锡市公安局下发的《无锡市智慧技防小区建设要求》。

小区周界电子围栏系统

1、入侵报警系统应与视频安防监控系统联动。

2、防盗报警控制器应能接收入侵探测器发出的报警及故障信号，并应具有布撤防、自检、防破坏、声光报警、报警记录与储存、打印输出、密码操作保护等功能，能准确地识别报警防区，实时显示发生报警的区域、日期、时间及报警类型等信息。

3、周界电子入侵报警系统前端可采用张力式电子围栏或主动红外入侵探测器。张力式电子围栏前端的测控杆、承力杆、轴承杆应具攀爬报警功能，并能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值；主动红外入侵探测器之间要求中间无遮挡物；二者应有明显的警告用安全标志。

4、在满足基本配置要求的前提下，可根据需要增加防盗报警控制器操作键盘，统一控制所有防区，或分别控制不同防区。

5、入侵报警系统应确保对入侵行为及时发出报警响应，探测范围应有效覆盖小区周界，包括与外界相通的消防门(通道) 等区域。

在围墙上配置以张力电子围栏为主布置在小区周界围墙上，已主动红外对射探头为辅布置在消防通道门上，当发生非法翻越时，报警防区立即将警情传送到管理中心控制室，中心启动声光报警，并通过报警软件、壁挂模拟报警显示盘直观显示报警位置，本系统设置了与数字电视监控系统联动功能，报警区域图像将自动切换到主监视器上，以供安保人员实时查看报警情况。

智慧监控系统

1、视频监控系统应采用数字安防监控，其联网技术要求应符合GB/T28181-2016 的相关要求。视频监控系统应留有上传上级系统图像信息的标准接口，并开放标准协议。

2、视频监控摄像机应安装于小区出入口、停车场(库)出入口、电梯轿厢、小区内主要通道及住宅楼单元出入口等部位，公共区域(含正门外)不应出现监控盲区，在面积较大的公共区域应安装具有云台和变焦功能的摄像机。

3、系统应支持视频设备、解码设备、存储设备等综合集中管理，实现实时监控、录像存储、监听回放、智能分析、解码上墙控制等功能。

4、系统应能够通过局域网或无线局域网相连，实现远程监视、录像回放、备份及升级。

5、系统应具有时间、日期的字符叠加、记录和调整功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录效果，字符设置应符合 GA/T751—2008和相关标准的规定，字符时间与标准时间的误差应在±30s 以内。

6、与区级汇聚平台（新吴区智慧技防小区视频汇聚平台）联网要求

前端建设的高清视频监控完成点位户籍化治理服务后通过网关过运营商专用VPN链路推送到新吴区智慧技防小区视频汇聚平台，并推送到公安视频专网，实现全城共享，减少点位的多头建设。（所有视频图像免费推送到新吴区智慧技防小区视频汇聚平台，设备清单中未含的联网设备、软件都含在总价中）

本小区监控系统由四个部分组成。

第一部分为系统前端设备，由球形摄像机、周界摄像机，全景摄像机、抓拍摄像机、道路摄像机、高空抛物摄像机、室内枪机、电梯半球、室内半球、半球摄像机、高空眺望摄像机组成，对现场信息进行采集。

第二部分为各类管线、是信号的传输部分，有视频信号的传输，也有控制信号的传输（主要由室外光缆，室内光缆，电源线，网线组成）。

第三部分为监控中心，包括主控监控平台、控制键盘等。

第四部分为终端显示及记录部分，包括液晶监视器、NVR存储录像及照片资料进行显示和存储记录，对小区实行24小时监控。该系统根据小区的实际情况设置，在小区的主要出入口、通道、电梯前室、顶层、电梯、车辆出入口、周界及底下停车场等位置设置数字彩色摄像机和数字全球摄像机，部分吊顶区域采用固定数字半球摄像机；系统全部采用彩色图像系统，控制及储存则采用解码器加硬盘录像方式，硬盘录像机录制时间不低于30天，录制格式采用H.265格式；系统通过协议转换与室外周界报警进行联动。提高小区的安全性。监控信号通过公安专网发送至当地公安处便于公安处调看图像信息掌握小区的实时动态。

智慧门禁系统

1、系统支持多种开门方式，支持人脸或密码或刷卡等多种组合开门方式。

2、系统应能针对用户的门禁权限进行开卡、挂失、注销操作，并实时生效。

3、门禁根据不同的用户类型区分不同有效期，业主的门禁长期有效，租客如果合同到期或居住证到期，门禁失效。

4、系统应具有操作记录日志功能，对核心功能模块数据的修改、删除、查询、增加的操作记录进行查询。

5、具备人脸识别功能的门禁系统还应符合以下要求：

- 应支持通过设备本地人脸库实现人脸开门操作。

- 在逆光、暗光条件下能准确识别人脸，应支持人脸真人检测。

- 应支持通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开。

- 设备支持在线和本地U盘升级功能。

- 支持抓拍实时人脸照片，回传。

- 单元门应加装闭门器，如单元门长时间处于打开状态，应有报警提示。

住户报警求助系统

1、应在客厅、主卧室的隐蔽、可靠、便于操作部位安装。

2、人工启动后能立即发出紧急报警(求助)信号。

3、具有防误触发措施，触发报警后能自锁，复位需采用人工操作方式。

4、单独或与周界电子入侵报警系统或对讲系统共用报警主机。

电子巡更系统

- 在巡查线路上需安装信息钮。

- 需配置手持式巡更棒，巡更人员使用巡更棒读取信息钮，把该点的信息钮和时间及情况同时记录下来。

- 巡查完成后巡更棒可通过通讯线把数据传给计算机软件处理。

出入口道闸系统

1、在小区出入口，消防通道布设道闸管理。

2、小区汽车出入口及地下汽车库出入口使用车牌识别道闸,采用车牌识别道闸进行管理(所有道闸均采用车牌抓拍方式控制开关闸）非小区车辆登记后才能进入。（含系统接入“新吴智慧停车平台”）

3、人员及非机动车出入口配置人员通道闸机，通过人脸识别控制人员的出入，非本小区人员在门卫处通过人证比对后登记后才能获准进入。

室外电子公告（LED）系统

- 采用户外全彩显示屏。

- 系统采用计算机网络传输。

- 可播放文字内容及视频。

- 可以编排播出计划。

中心管理机房

- 需铺设防静电地板。

- 需配置UPS后备时间设置≥2小时。

- 需配置防雷、接地。

访客登记系统

需配置人证核验设备，非本小区人员在门卫处通过人证比对后登记后才能获准进入。

背景音乐系统

日常作为背景音乐系统使用，可实现定时播放。当发生紧急异常情况，系统即由日常广播状态切换为紧急状态，提供自动语音报警或进行人工呼叫。扬声器音量在中心内设备直接控制,当发生紧急状况时强切信号将扬声器音音量最大。

- 设备清单（本项目所有设备参数必须满足以下要求，并填列于技术标《设备清单》中）

3、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色楼宇可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 10寸数字管理机 | 1.产品名称：10寸数字管理机 2.参数;显示屏：10.1英寸液晶屏+触摸屏； 分辨率：1024*600；； 主芯片： 800M ARM+DSP 双核 操作系统：Wince/Linux； 工作电压：DC12V-18V； 待机功耗：5W，工作功耗：10W； 工作温度：-30℃～+70℃； 与主机分机音视频通讯； 呼叫室内机、分机、管理中心机；远程开锁； 监视门口机； 接收报警信号； | 台 | 1 |
| 2 | 管理机电源 | 1、种类:管理机电源 2、参数:定制 | 套 | 1 |
| 3 | 信息采集终端 | 1、产品名称：信息采集终端 2、参数：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 通讯协议：USB2.0； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色； 外壳材料：PC+ABS； 电脑USB端口即插即用 | 套 | 1 |
| 4 | 智能小区管理系统软件 | 1、产品名称:智能小区管理系统软件 2、参数:定制 | 套 | 1 |
| 5 | ★管理电脑（节能产品） | 1.产品名称：★管理电脑 2.技术参数; I5-10500/8G/1T+128G/wifi/W10H/ 21.5 | 台 | 1 |
| 6 | 以太网交换机主机 | 1、产品名称：以太网交换机主机 2、功能：无管理千兆机架交换机；19英寸铁壳，交换容量48Gbps,转发率35.7Mpps；24千兆电口+2千兆光；MAC 8K，共享缓存架构（4M），支持端口防雷6KV，支持3级拨码开关（标准交换、网络克隆、汇聚上联三种工作模式）自然散热无风扇设计；功率<20W；100V-240V AC； | 台 | 3 |
| 7 | 光纤收发器集中机箱 | 1、产品名称：光纤收发器集中机箱 2、规格：定制 | 台(套) | 3 |
| 8 | 小区围墙机 | 1、产品名称:小区围墙机 2、参数：显示屏：7英寸彩屏 分辨率：1280*800 宽动态双目摄像头：彩色：1928*1088、 红外：1616*1232 CPU: 四核CortexTM-A7；主频：1.2GHz；DDR 3: 1GB；EMMC ：4GB 操作系统：Android 工作电压：DC12V-18V 待机功耗：5W，工作功耗：10W 工作温度：-30℃～+70℃ 触摸屏操作 TCP/IP数字网络组网。 可呼叫室内机、管理机及管理中心，接受室内机、管理机及管理中心的开锁指令。可扩展云对讲，微信门禁通 。 具有双目人脸识别开锁、密码开锁、可扩展微信门禁通手机开锁、动态密码开锁、二维码开锁功能。 电梯联动控制。 485门禁设备接口。 内嵌人脸识别算法，人脸识别特征值同步单元人脸数据特征值。 门磁检测及消防联动等功能。 具有红外侦测功能，人来自动启动人脸识别 支持局域网和外网并存。 嵌入式安装 | 台 | 3 |
| 9 | 主门口机预埋盒 | 1、产品名称:主门口机预埋盒 | 个 | 3 |
| 10 | 围墙机电源 | 1、产品名称：围墙机电源 2、规格：定制 | 台 | 3 |
| 11 | 8口千兆交换机 | 1、产品名称：8口千兆交换机 2、功能：8口千兆 | 台 | 3 |
| 12 | 触摸屏室内机 | 1、产品名称:触摸屏室内机 2、规格:显示屏：7寸屏。 分辨率：800*480/480*272 主芯片：800M ARM+DSP 双核 操作系统：Linux 内存：32M DDR-II高速内存 闪存： 8M NOR FLASH 工作电压：专用SPOE交换机（15V) 振铃:电子铃声≥70dB 电源：DC15V 待机功耗：2W,最大功耗：5W 工作温度：-20℃～+70℃.数字联网，标准RJ-45接口 RJ45接口SPOE供电 带可视对讲、二次对讲、监视门口、门铃提醒、免打扰、信息接收、图像抓拍、户户对讲、户内对讲、防区报警、多室内机对讲和报警联动、电梯招梯和互访控制。 触摸屏操作 呼叫物业管理中心。 开锁联动。 | 台 | 1548 |
| 13 | 单元门口机 | 1、产品名称:单元门口机 2、规格：显示屏：8寸彩屏 分辨率：1280*800 宽动态双目摄像头：彩色：1928*1088、 红外：1616*1232 CPU: 四核CortexTM-A7 主频：1.2GHz；DDR 3: 1GB EMMC ：4GB 操作系统：Android 工作电压：DC12V-18V 待机功耗：5W，工作功耗：10W 工作温度：-30℃～+70℃ 铝合金面板 触摸屏 TCP/IP数字网络组网，同一个局域网内可接模拟分机或数字分。有效控制成本。 可呼叫室内机、管理机及管理中心，接受室内机、管理机及管理中心的开锁指令。可扩展云对讲，微信门禁通 。 具有双目人脸识别开锁、密码开锁、可扩展微信门禁通手机开锁、动态密码开锁、二维码开锁功能。 电梯联动控制。 485门禁设备接口，最多一台主机可接8台485门禁。 内嵌人脸识别算法，支持人脸本地或管理中心注册。可扩展微信门禁通手机人脸注册 门磁检测及消防联动等功能。 具有红外侦测功能，人来自动启动人脸识别 支持局域网和外网并存。方便物业使用和管理 嵌入式安装 | 台 | 193 |
| 14 | 刷卡门禁 | 1、产品名称:刷卡门禁 2、参数：刷卡响应时间：0.15S 读卡距离：0~5CM 适应环境：室内 | 台 | 68 |
| 15 | 门口机电源 | 1、产品名称:门口机电源 2、规格:定制 | 个 | 261 |
| 16 | 室内报警排线 | 1、产品名称:室内报警排线 2、规格:定制 | 根 | 1548 |
| 17 | 8口楼道交换机 | 1、产品名称：8口楼道交换机 2、规格：8口百兆 | 台 | 276 |
| 18 | 24口以太网交换机 | 1、产品名称：24口以太网交换机 2、功能：支持24个10/100M电口,支持2个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 46 |
| 19 | 8位光纤终端盒 | 1、产品名称:8位光纤终端盒 2、规格:SC接口，法兰，尾纤满配 | 个 | 46 |
| 20 | 48位光纤终端盒 | 1、产品名称:48位光纤终端盒 2、规格:SC接口，法兰，尾纤满配 | 个 | 46 |
| 21 | 单模耦合器 | 1、产品名称:单模耦合器 | 只 | 368 |
| 22 | 单模尾纤 | 1、产品名称：单模尾纤 | 根 | 368 |
| 23 | 单模双头光跳线 | 1、产品名称:单模双头光跳线 2、规格:SC-SC | 根 | 92 |
| 24 | 光纤连接 | 1、产品名称：光纤连接附件（熔接等） 2、热熔、定制 | 芯 | 368 |
| 25 | 锁控器（电源） | 锁控器（电源） | 台 | 261 |
| 26 | 磁力锁（含支架） | 1、产品名称:磁力锁（含支架） 2、规格:300KG 使用环境：室外； 安装方式：明装 | 台 | 261 |
| 27 | 出门按钮 | 1、产品名称：出门按钮 2、规格：86型轻点开关 | 只 | 261 |
| 28 | 用户卡 | 1、产品名称:用户卡(每户暂按5张计算) 2、类别:IC卡 | 个 | 7840 |
| 29 | 室内楼层箱 | 1、产品名称:室内楼层箱 2、规格:300*400*180 | 个 | 162 |
| 30 | 室内综合箱 | 1、产品名称:室内综合箱 2、规格:500*600*250 | 个 | 25 |
|  | 闭路电视监控系统 |  |  |  |
| 31 | 数字球型摄像机 | - 产品名称:数字球型摄像机 - 参数:传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.005lux/F1.6黑白：0.0005lux/F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：130m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：4.7mm~94mm； 光学变倍：15倍； 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/2.2A±10%； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口;供电 | 台 | 2 |
| 32 | 球机壁装支架 | 1、产品名称:球机壁装支架 2、安装方式：壁装； 承重：7kg； | 个 | 2 |
| 33 | 电梯半球摄像机 | - 产品名称:电梯半球摄像机 - 参数:通传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持；内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测 ；智能动检；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；电瓶车入梯；灯光报警；声音报警（内置3种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 ▲梯控功能检验：当检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告；（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） ▲白光报警提供功能检验：当检测目标触发报警信息后，相机内置白光补光灯可给出提示，提示方式可设为常亮或闪烁（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） | 台 | 69 |
| 34 | 电梯网桥 | 1、产品名称:电梯网桥 2、参数:业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 台 | 69 |
| 35 | 楼层显示器 | 1、产品名称:楼层显示器 2、类别:监控画面叠加楼层层数 | 台 | 69 |
| 36 | 红外半球摄像机 | 1、产品名称:红外半球摄像机 2、参数:采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 82 |
| 37 | 红外枪式摄像机 | 1、产品名称:红外枪式摄像机 2、参数：采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 301 |
| 38 | 彩转黑枪式摄像机 | 1、产品名称:彩转黑枪式摄像机 2、类别:按设计要求 3、安装方式:立杆/挂壁安装,未注明安装高度3.5米 | 台 | 90 |
| 39 | 高空眺望摄像机 | - 产品名称:高空眺望摄像机 2、参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.005lux/F1.6黑白：0.0005lux/F1.60Lux（红外灯开启）； 最大亮度鉴别等级：10级； 红外补光利用率：80%； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：4.7mm~94mm； 光学变倍：20倍； 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/2.2A±10%； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口;供电 | 台 | 2 |
| 40 | 高空抛物枪式摄像机 | 1、产品名称:高空抛物枪式摄像机 2、参数:使用高空抛物专用外观，支持前盖玻璃加热，有效减轻雨雪天气影响。支持高空抛物智能检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标，配合楼层标定功能，能快速定位抛物楼层。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 支持楼层标定，便于快速定位 采用高空抛物专用外观，减少雨水堆积，全系支持前盖玻璃加热 采用星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 ▲高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），样机可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） | 台 | 51 |
| 41 | 车道抓拍摄像机 | 1、产品名称:车道抓拍摄像机 2、参数:内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、视频结构化 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 人脸检测：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2688×1520）@25fps，200万(1920×1080)@50fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外灯，最大红外监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 ▲具有1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个TF卡槽。样机采用AC220V转DC12V电源适配器或AC24V或POE供电（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） | 台 | 15 |
| 42 | 全景（人车混抓）抓拍摄像机 | - 产品名称:全景（人车混抓）抓拍摄像机 2、参数:传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（视频监控距离）15m（人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm-32mm； 具有耀光抑制功能，耀光抑制区域：1%； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移；热度图：支持； 周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 人脸检测：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）,口罩,胡子,支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照, 自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持区域内人数统计,支持排队管理功能;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流1支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB；透雾功能：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;人员滞留检测;车辆检测;非机动车检测;人员检测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;35114 A级； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：2路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 5 |
| 43 | 抓拍摄像机电源 | 1、产品名称：抓拍摄像机电源 2、规格：DC12V3A | 台 | 20 |
| 44 | 壁装支架 | 1、产品名称:支架 2、参数:定制 3、安装方式:壁装 | 个 | 372 |
| 45 | 稳压电源 | 1、产品名称：稳压电源 2、规格：AC24V2A | 台 | 2 |
| 46 | 摄像机室外3.5米立杆（含砼基础） | 1、产品名称：摄像机室外立杆（含砼基础） 2、类别：3.5米，直径76MM，镀锌钢管材质，白色烤漆 | 台 | 38 |
| 47 | 摄像机室外3.0米立杆（含砼基础） | 1、产品名称：摄像机室外立杆（含砼基础） 2、类别：3.0米，直径76MM，镀锌钢管材质，白色烤漆 | 台 | 80 |
| 48 | 摄像机室外1.5米立杆（含砼基础） | 1、产品名称：摄像机室外立杆（含砼基础） 2、类别：1.5米，直径76MM，镀锌钢管材质，白色烤漆 | 台 | 15 |
| 49 | 室内楼层箱 | 1、产品名称:室内楼层箱 2、规格:300*400*180，镀锌喷塑 | 个 | 45 |
| 50 | 室外不锈钢视频监控接线箱 | 1、产品名称:室外不锈钢视频监控接线箱 2、规格:500*600*200，304不锈钢 | 个 | 17 |
| 51 | 室内视频监控接线箱 | 1、产品名称:室内视频监控接线箱 2、规格:600*500*200，镀锌喷塑 | 个 | 13 |
| 52 | 光模块 | 1、产品名称:光模块 2、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 套 | 148 |
| 53 | 8口光纤熔接箱 | 1、产品名称:8口光纤熔接箱 2、规格:SC接口，法兰，尾纤满配 | 个 | 75 |
| 54 | 48位光纤终端盒 | 1、产品名称:48位光纤终端盒 2、规格:SC接口，法兰，尾纤满配 | 个 | 10 |
| 55 | 单模耦合器 | 单模耦合器 | 只 | 1200 |
| 56 | 单模尾纤 | 1、产品名称:单模尾纤 | 根 | 1200 |
| 57 | 单模双头3米光跳线 | 1、产品名称:单模双头3米光跳线 2、规格:3米 3、参数:SC-SC | 根 | 306 |
| 58 | 光纤熔接 | 1、方法:光纤熔接 2、模式:热熔 | 芯 | 153 |
| 59 | 综合管理平台服务器 | 1、产品名称：综合管理平台服务器 2、参数：2U机架式服务器机箱 处理器：2.5G 16C 180W 内存：DDR4 3200 32G*4 硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 最大支持前置：4x2.5”或4x3.5” SAS/SATA内置：支持1个板载 M.2 SSD 机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB RAID控制器：LSI 9361 -E3x8 8i SE 1GB SAS 12G RAID卡 | 套 | 1 |
| 60 | 智慧社区综合管理平台 | 1、产品名称：智慧社区综合管理平台 2、参数：基础包包括系统管理.视频管理.报警管理.设备运维等业务系统。其中; 1. 系统管理; (1) 支持基础资源（组织.设备.人.卡等信息）管理，提供事件中心.数据存储.日志记录等基础功能; (2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能.支持模块化升级部署.系统资源使用情况监控等运维相关功能； (3) 支持级联.分布式.集群，实现系统核心能力提升； (4)支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开 (5) 支持mysql数据库.云数据库，统一云.标准云.智微云，满足图片.视频.结构化数据的按需求存储； (6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； (7) 支持光栅.矢量.3D 三种类型，不同厂家的地图； (8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； (9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树.部门人员树.数据查询； (10)支持对导入.导出平台excle业务数据进行密码加密； (11)支持查看平台运行数据； (12) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； (13) 支持设备信息管理，可按设备/通道名称，IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明 (14) 支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示 2. 视频管理; (1) 支持实时视频.录像回放.录像下载.电视墙.雷球联动，热成像; (2) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; (3)支持添加、删除、查询、修改雷达设备，支持在地图中按地图距离和真实距离标定雷达设备； 3. 设备运维; (1) 资源监控模块：支持不低于对十万点位运维，支持对前端点位.物联设备.动环主机.服务器.服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑; (2) 报警管理模块：不低于支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息.短信及邮件; (3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检.服务器及服务的资源占用巡检.网络环境巡检; (4)可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计; (5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; | 套 | 1 |
| 61 | 数字视频解码器 | - 产品名称：数字视频解码器 2、功能：支持2路HDMI信号输入接口；支持4路HDMI信号输出接口 支持1个3.5mm口音频输出；支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ， 支持预案轮巡；支持底色选择；支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1U机箱，美观大方 ▲H.264和H.265解码能力相同，解码能力支持： 2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或40路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144路704×576@30fps网络视频实时解码。 （必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） ▲单个输出口最大支持40路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示；（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） ▲支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到以下行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息： 1.区域入侵 2.拌线入侵（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） | 台(套) | 1 |
| 62 | 主控键盘 | 1、产品名称：主控键盘 2、参数：10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持最大2万路设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 台 | 1 |
| 63 | 人脸管控转发服务终端 | 1、产品名称:人脸管控转发服务终端 2、类别:主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：16路； 硬盘接口：4个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12MP@30fps;8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：6路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 台 | 1 |
| 64 | 16路数字网络硬盘录像机 | - 产品名称：16路数字网络硬盘录像机 - 规格：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：16路； 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS;4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1、4、8、9、16分割；辅屏：1、4、8、9分割； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； | 台(套) | 37 |
| 65 | 高空抛物硬盘录像机 | 1、产品名称：高空抛物硬盘录像机 2、规格：主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 台(套) | 3 |
| 66 | 硬盘录像机专用4T硬盘 | 1、产品名称：硬盘录像机专用4T硬盘 2、类别：监控级4T硬盘，5400转 | 台 | 148 |
| 67 | 硬盘录像机专用6T硬盘 | 1、产品名称：硬盘录像机专用6T硬盘 2、类别：监控级6T硬盘，5400转 | 台 | 16 |
| 68 | 企业级SATA4T硬盘 | 1、产品名称：企业级SATA4T硬盘 | 台 | 2 |
| 69 | ★液晶监视器（节能产品） | 1、产品名称：★液晶监视器 2、参数：面板尺寸：21.45英寸； 亮度：250cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：外置适配器； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、 Audio in×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 40 |
| 70 | 核心交换机 | 1、产品名称:核心交换机 2、功能:交换容量432Gbps；转发率166Mpps；48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个万兆SFP+口 | 台 | 1 |
| 71 | 汇聚交换机 | 1、产品名称:汇聚交换机 2、功能:交换容量:136Gbps；转发能力:101.4Mpps；48个10/100/1000Base-T电口，2个10G Base-X SFP+ 光口 | 台 | 4 |
| 72 | ★管理电脑（节能产品） | 1、产品名称：★管理电脑 2、类别：I5-10500/8G/1T+128G/wifi/W10H/ 21.5 | 台 | 1 |
| 73 | HDMI信号线 | 1、产品名称:HDMI信号线 2、规格:15米 | 条 | 40 |
| 74 | 机柜42U | 1、产品名称:机柜42U 2、安装方式:落地安装 | 台 | 6 |
|  | 周界防越报警系统 |  |  |  |
| 75 | 6线制单防区主机 | 1、产品名称:6线制单防区主机 2、类别:单防区，差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。 LCD液晶显示屏动态指示每条线上的电压。 高/低压手动切换、远程设备自动切换功能。 短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测。 自由设定报警延迟时间。 防水型塑胶外壳及上下盖外观设计导应行业发展。 RS485远程控制、键盘、计算机、网络等多种集中管理方案。 DC12V及常开/常闭报警输出。 | 套 | 5 |
| 76 | 6线制双防区主机 | 1、产品名称:6线制双防区主机 2、类别:双防区，差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。 LCD液晶显示屏动态指示每条线上的电压。 高/低压手动切换、远程设备自动切换功能。 短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测。 自由设定报警延迟时间。 防水型塑胶外壳及上下盖外观设计导应行业发展。 RS485远程控制、键盘、计算机、网络等多种集中管理方案。 DC12V及常开/常闭报警输出。 | 套 | 10 |
| 77 | 红外对射（含支架） | 1、产品名称:红外对射（含支架） 2、类别:采用开关电源供电方式，无DC降压问题，供电电压值在DC13.8V-DC24V之间，便于集中供电 | 个 | 1 |
| 78 | 对射电源 | 1、产品名称：对射电源 2、规格：定制 | 台 | 1 |
| 79 | 单防区模块 | 1、产品名称:单防区模块 2、类型:前端专用报警总线设备 ，8421简化编码方式，采用加密编程协议， DC11-24V宽电压供电。 | 个 | 26 |
| 80 | 高压绝缘线 | 1、产品名称:高压绝缘线 2、参数：铝合金，绝缘硅胶， 抗氧化性：良好 ， 耐腐蚀性：良好 ， 导电率：18KM， 电阻值：≤2.5Ω（每百米）， 抗脉冲电压：≥1500V。 | m | 700 |
| 81 | 高压避雷器（含支架） | 1、规格:高压避雷器（含支架） 2、参数：额定电压：17kV ，持续运行电压：13.6kV， 材质：氧化锌、复合材料 。 | 个 | 16 |
| 82 | 终端杆(含全套配件） | 1、产品名称:终端杆(含全套配件） 2、参数：材质：铝合金 尺寸：φ32mm×850mm 颜色：铝本色 | 根 | 60 |
| 83 | 中间杆（含全套配件） | 1、产品名称:中间杆（含全套配件） 2、参数：材质：铝合金 尺寸：φ32mm×850mm 颜色：铝本色 | 根 | 300 |
| 84 | 紧线器 | 1、产品名称:紧线器 2、类别:抗脉冲电压：≥20kV • 材质：工程ABS优质聚丙烯 | 只 | 220 |
| 85 | 线线连接器 | 1、产品名称:线线连接器 2、材质：铝合金 | 只 | 410 |
| 86 | 多股合金线 | 1、产品名称:多股合金线 2、材质：铝镁合金 • 拉伸强度：≥40Kg（每平方毫米） • 抗氧化性：良好 • 抗腐蚀性能： 良好 • 导电率：18.1Km • 断裂拉伸率：≤11% • 每百米的电阻值：≤2.5Ω • 断裂拉力：≤500N且≥400N | m | 8000 |
| 87 | 夜光警示牌 | 1、产品名称:夜光警示牌 2、规格：复合材质,双面印刷，带夜光效果 | 个 | 150 |
| 88 | 接地装置 | 1、产品名称:接地桩+接地线 2、规格：30*30*1000MM角铁，含3米导线 | 套 | 26 |
| 89 | 接地系统调试 | 1、产品名称:接地系统调试 2、类别:具体做法详见设计说明 | 组 | 5 |
| 90 | 室外防水箱（不锈钢） | 1、产品名称:室外防水箱（不锈钢） 2、规格：304以上不锈钢材质； 外部尺寸：500mm×400mm×180mm ；底部尺寸：400mm×150mm； 内置防水型5眼空气开关 | 个 | 26 |
| 91 | 报警管理主机 | 1、产品名称:报警管理主机 2、类别:报警主机通过网络模块连接到网络，可用PC软件或手机APP对报警主机进行布撤防操作。 可扩充到128个总线防区，8个子系统独立控制，定时布撤防。 2路报警总线接口，2路控制总线接口，共4路总线，可通过光纤传输。 支持多个全中文键盘、多个语音电子地图、多个LED滚动屏，联动距离大于1200米 可同步接入4个平台，支持市面常规平台协议、支持外网安防平台。 APP、小程序控制管理，同步收到实时事件信息。 | 套 | 1 |
| 92 | 报警键盘 | 1、产品名称:报警键盘 2、类别: 全中文操作界面，报警系统实体橡胶按键；支持主键盘可控制所有子系统；后端总线设备最远距离可达6000米 | 套 | 1 |
| 93 | 32路联动模块 | 1、产品名称:32路联动模块 2、类别:联动模块具有36路输出端子，可对32路防区报警状态、布防状态、撤防状态、运行状态、及总报警输出（需语音模块）。可以和多种报警主机配合使用的联动控制器，适用模拟电子地图、LED走字屏。 安装孔距：130mm×87.5mm 供电电压：直流10V~12V 静态电流：55MA，所有防区都输出：300MA | 套 | 1 |
| 94 | 挂壁式电子地图 | 1、产品名称:挂壁式电子地图 2、类别:有防区报警状态端子，当防盗报警控制器上有防区报警时，对应防区的报警端子能输出低电平信号，并通过电子地图上对应的LED灯进行指示 。 具有控制运行状态端子，可连接LED指示灯。当防盗报警控制器运行状态正常时，该指示灯能进行快闪指示；当防盗报警控制器断电或通讯故障时，“运行”指示灯应熄灭。 具有控制器布防状态端子。当防盗报警控制器布防时，该状态端子能输出高电平信号（12V），并通过电子地图板上对应的LED灯进行指示。 具有控制器撤防状态端子。当防盗报警控制器撤防时，该状态端子能输出高电平信号（12V），并通过电子地图板上 对应的LED灯进行指示。 具有总输出状态端子，当防盗报警控制器上有任一防区报警时，该状态端子能输出高电平信号（12V），并能通过电子地图板上对应的LED灯进行指示。 接收到防盗报警控制器的防区报警信号或撤防信号时，电子地图板能进行语音播报。 具有一键布撤/复位端子。可与门禁控制器的输出信号连接，通过在产品中录入布撤防密码，实现授权用户对防盗报警控制器的一键布撤防（需控制器支持）。 ▲能够与走字屏连接。接收到防盗报警控制器的防区报警信号或撤防信号时，电子地图能驱动走字屏播放。（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） ▲能通过软件驱动电子地图板进行LED指示和语音播报。（必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。） | 套 | 1 |
| 95 | 软件 | 1、产品名称:软件+加密狗 2、类别:周界防越报警系统 | 套 | 1 |
| 96 | ★管理电脑（节能产品） | 1.产品名称：★管理电脑 2.技术参数; I5-10500/8G/1T+128G/wifi/W10H/21.5 | 台 | 1 |
| 97 | 联动报警模块 | 1、产品名称:联动报警模块 2、规格：32路防区报警联动输出 | 套 | 1 |
| 98 | 声光报警器 | 1、产品名称:声光报警器 2、规格:DC12V | 个 | 1 |
|  | 防盗报警系统 |  |  |  |
| 99 | 红外探测器 | 1、产品名称:红外探测器 2、探测方式：红外 透镜类型：幕帘 安装方式：壁挂或吸顶 | 套 | 1938 |
| 100 | 紧急按钮 | 1、产品名称：紧急按钮 2、规格：86型 | 只 | 3096 |
| 101 | 探测器电源 | 1、种类:探测器电源 2、DC12V3A | 套 | 280 |
| 102 | 红外双鉴探测器 | 1、产品名称:红外双鉴探测器 2、类别:防宠物35KG； PIR与MW双重保护； AND与OR功能选择； 数字抗白光强度10000LUX; | 套 | 65 |
| 103 | 探测器电源 | 1、种类:探测器电源 2、DC12V3A | 套 | 65 |
|  | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 104 | 数据采集器 | 1、产品名称:数据采集器 2、规格:军工级别三防聚碳酸酯双色注塑；提示方式：中文显示和震动；存储记录条：40000条；摔机记录：999条；通讯方式：磁吸免驱USB2.0全速；电池：1800mAH；充电时长：2-3小时（使用充电器大电流充电）；待机时间：1个月以上（理论上）；低电报警：有电量提示； 防护等级：IP68等级；外形：130mm*45mm*23mm ；重量：110g±4g；照明亮度：400lm | 套 | 4 |
| 105 | 巡更点（信息钮） | 1、产品名称:巡更点（信息钮） 2、参数:尺寸：70mm*32mm＊8mm； 环境温度：-25℃至65℃； 材质：工程塑料聚碳酸酯； 工作频率：125KHZ；两边圆孔可安装6mm螺钉固定在物体 上，内部采用环氧工程树脂封装，防腐蚀，适用于恶劣环境 | 个 | 100 |
| 106 | 身份识别钮 | 1、产品名称:身份识别钮 2、参数:依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备。尺寸：10.5*3.6*0.7cm 重量：4g 材质：工程塑料 | 个 | 10 |
| 107 | ★管理电脑（节能产品） | 1.产品名称：★管理电脑 2.技术参数:I5-10500/8G/1T+128G/wifi/W10H/21.5 | 台 | 1 |
| 108 | 数据采集器通讯座 | 1、产品名称:数据采集器通讯座 2、参数:通过USB线直接上传数据到电脑，产品材质：ABS；通讯接口：USB | 套 | 1 |
|  | 一卡通系统 |  |  |  |
| 109 | 出入口杆式抓拍一体机 | 1、产品名称：出入口杆式抓拍一体机 2、规格：300万高清识别摄像机 抓拍率：≥99.9%，识别率：≥99.9%（典型车牌） 适应车速：0-30 公里/小时 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度 车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 无牌车触发：支持无牌车视频触发支持二行LED显示、智能语音提醒、车牌、费用、车牌授权有效期等信息； 自带补光灯，多角度调节，可根据环境光线自动补光； 机身小巧、坚固，可用于不同环境下安装使用 表面13道工艺打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等； 工作电源:AC 220V 50～60HZ、工作温度:-30℃～70℃； 面板材料：5mm钢化玻璃" | 台 | 12 |
| 110 | 两层中速栅栏杆道闸（含杆件） | 1、产品名称：两层中速栅栏杆道闸（含杆件） 2、规格：杆臂长度：3s栅栏杆 起杆时间：3秒、5秒可选 箱体材料：2mm厚优质碳钢板 表面处理：打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺 外观颜色：和谐黄、幸福蓝、玛瑙褐 外形尺寸：390 x 400 x 1050 mm 工作温度：-30℃～70℃ 工作电源：AC/220V，50~60Hz 最大功耗：120W 产品净重：54kg" | 个 | 12 |
| 111 | 防砸雷达 | 1、产品名称:防砸雷达 2、参数：发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V | 台 | 12 |
| 112 | 出入口显示器 | 1、产品名称:出入口显示器 | 台 | 12 |
| 113 | 防砸雷达 | 1、产品名称:防砸雷达 | 台 | 12 |
| 114 | 光纤收发器 | 1、产品名称:光纤收发器 2、规格：1光2电 | 台 | 6 |
| 115 | 8口交换机 | 1、产品名称：8口交换机 2、功能：8口百兆 | 台 | 6 |
| 116 | 控制终端（含软件） | 1、产品名称:控制终端（含软件） 2、规格：具备标准网关功能；具有云平台数据交互功能； 可连接停车、门禁等智慧硬件设备； 具有与硬件设备业务交互处理功能； 支持上电后自动开机重启； 标准1U工控机箱； 可安装于机房标准机架内； 主板：Intel® Celeron® J1800 CPU 内存：4G DDR3 存储空间：512G SSD固态硬盘 DC供电：DC12V 工作温度：0°C 至 +55°C (+32°F 至 131°F) 相对湿度：相对湿度10% 至95% ，不凝结 | 套 | 6 |
| 117 | 人脸桥式圆弧摆闸单机芯(左L) | 1、产品名称：人脸桥式圆弧摆闸单机芯(左L) 2、参数：电源： AC220±10% V,50HZ 功耗：待机 80 W 驱动电机：直流无刷电机 无故障次数：500万次以上 红外检测对数：4-11可选 摆门开或关速度：1秒(可调) 通行速率：25-30人/分钟 箱体材质：304不锈钢 标准箱体尺寸：200*1200*980（可以定制） 翼板材质：亚克力（10MM），钢化玻璃（10MM） 摆门挡板长：235MM-500mm 冲撞夹角:和冲撞力度有关 异常报警：10秒，逾时自动撤销。 最大通道宽度：800MM 箱体尺寸：根据实际需求定制 输入接口：干接点信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号（驱动电流＞10mA），支持485通讯 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-25℃—— 90℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 | 个 | 3 |
| 118 | 人脸桥式圆弧摆闸单机芯(右R) | 1、产品名称：人脸桥式圆弧摆闸单机芯(右R) 2、参数：电源： AC220±10% V,50HZ 功耗：待机 80 W 驱动电机：直流无刷电机 无故障次数：500万次以上 红外检测对数：4-11可选 摆门开或关速度：1秒(可调) 通行速率：25-30人/分钟 箱体材质：304不锈钢 标准箱体尺寸：200*1200*980（可以定制） 翼板材质：亚克力（10MM），钢化玻璃（10MM） 摆门挡板长：235MM-500mm 冲撞夹角:和冲撞力度有关 异常报警：10秒，逾时自动撤销。 最大通道宽度：800MM 箱体尺寸：根据实际需求定制 输入接口：干接点信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号（驱动电流＞10mA），支持485通讯 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-25℃—— 90℃ 相对湿度：≤90%，不凝露。 | 个 | 3 |
| 119 | 人脸闸机头 | 1、产品名称:人脸闸机头 2、参数:7英寸彩屏 分辨率：1280*800 宽动态双目摄像头：彩色：1928*1088、红外：1616*1232 CPU: 四核CortexTM-A7 主频：1.2GHz；DDR 3: 1GB EMMC ：4GB 操作系统：Android 工作电压：DC12V-18V 待机功耗：5W，工作功耗：10W 工作温度：-30℃～+70℃ 铝合金面板 触摸屏操作 CP/IP数字网络组网。 可呼叫室内机、管理机及管理中心，接受室内机、管理机及管理中心的开锁指令。可扩展云对讲，微信门禁通 。 具有双目人脸识别开锁、密码开锁、可扩展微信门禁通手机开锁、动态密码开锁、二维码开锁功能。 电梯联动控制。 485门禁设备接口。 内嵌人脸识别算法，人脸识别特征值同步单元人脸数据特征值。 门磁检测及消防联动等功能。 具有红外侦测功能，人来自动启动人脸识别 支持局域网和外网并存。 嵌入式安装 | 套 | 6 |
| 120 | 光纤收发器 | 1、产品名称：光纤收发器 2、参数：1光2电 | 台 | 3 |
| 121 | 8口交换机 | 1、产品名称：8口交换机 2、参数：8口百兆 | 台 | 3 |
| 122 | 停车场管理平台 | 1、产品名称：停车场管理平台 2、规格：停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计 | 套 | 1 |
|  | 室外电子公告（LED）系统 |  |  |  |
| 123 | 户外P4全彩显示屏 | 1、产品名称：户外P4全彩显示屏 2、规格：屏体尺寸：3.2m*1.6m；整屏尺寸：3.3m*1.7m； 模组分辨率：80*40； 像素/m2：62500； 像素间距：4mm； 模组尺寸：320*160*20mm 扫描方式：1/10扫 模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 整屏平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15。 模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 支持单点亮度和色度校正。 支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据。 白平衡亮度≥4000-5000cd/㎡。色温可调范围：8000k~10000k，并可自定义色温值。 对比度5000:1。 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°。 刷新频率≥1920HZ。 换帧频率：50&60HZ。 灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度。 模组亮度均匀性≥98%。 峰值功耗≤900W/㎡;平均功耗≤450W/㎡。 寿命典型值≥100000小时。 产品满足盐雾10级要求。 工作温度范围-25℃-40℃。 存储温度范围-25℃-60℃。 | m2 | 5.18 |
| 124 | 电子屏框架 | 1、产品名称：电子屏框架 2、规格：（热镀锌方钢管、角钢，含各种螺栓）型材边框 | m2 | 5.43 |
| 125 | 同步接受系统 | 1、产品名称：同步接受系统 2、规格：单口控制面积256*512 网口任意交换，卡与卡之间实现秒级同步，无需再配转接板，支持常规芯片，实现高刷新，高灰度，高亮度 | 套 | 1 |
| 126 | 视频处理器 | 1、产品名称：视频处理器 2、类型：支持丰富的数字信号接口，包括2路SDI，1路HDMI2.0,2路DVI;最大输入分辨率4096*2160@60Hz,支持分辨率任意设置，最大带载65万像素，支持视频源任意切换，拼接，缩放，支持单画面显示，支持亮度色温调节，支持低亮高灰 | 台 | 1 |
| 127 | 光纤收发器 | 1、产品名称：光纤收发器 2、参数：1光2电 | 台 | 1 |
| 128 | 8口交换机 | 1、产品名称：8口交换机 2、参数：8口百兆 | 台 | 1 |
| 129 | 配电箱 | 1、产品名称：配电箱 | 台 | 1 |
|  | 中心管理机房 |  |  |  |
| 130 | 电视墙 | 1、产品名称：电视墙 2、规格：国标（5.4m*2.35m*0.35) 3、成套定制 | 台 | 1 |
| 131 | 操作台 | 1、产品名称：操作台 2、规格：国标（3.0m*0.8m*0.85m) | 台 | 1 |
| 132 | 接地扁铁 | 1、产品名称：接地扁铁 2、规格：5*50 | m | 50 |
| 133 | 铜芯接地线 | 1、产品名称：铜芯接地线 2、规格：16mm2 | m | 50 |
| 134 | UPS主机 | 1、产品名称：UPS主机 2、规格：在线式双变换 UPS 产品；UPS 主机容量10-40kVA，可选择采用立式安装或嵌入机柜的机架式安装（兼容可立可卧安装），面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (自动模式)，机架式安装时高度≤3U 。 宽广的输入电压范围304-456VAC，减少电池的运行时间，延长电池的使用寿命，多制式配电方式可供选择，可支持单单，三单，单三，三三，主旁同源以及不同源。 中文触摸液晶屏，具有触控 LCD指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作；显示面板具有指示灯，可直观显示机器运行状态；提供机器图片证明。 通过并机线即可实现 UPS 并联，数字并机均流、全数字均流技术，支持并机共用电池组。 高带载能力，输出功率因数 PF＝1； 充电电流1-13A可设置，电池节数可灵活配置，可调范围30-40节/组；功能强大的通讯接口：RS232\RS485\USB\SNMP卡智能扩展槽及EPO紧急关机接口，智能插槽适用于远程监控管理SNMP卡，通过网络轻松实现对UPS进行监控和管理；具备故障远程诊断功能，提供第三方证明文件。 风机温控智能保护：根据机内温度及负载容量的大小自动调节风机的转速以延长使用寿命，当风机异常时，UPS能自动检测并告警显示。 具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护； 智能的人机界面，LCD液晶显示器，标配彩色触摸屏，可中英文显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。 具有直流冷启动功能，在没有市电输入的情况下，可以直接用电池组启动UPS给负载应急供电。 | 套 | 1 |
| 135 | 蓄电池 | - 名称：蓄电池 2、规格：12V100AH 采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，电池在静置28天后，其容量保存率≥96%，减轻电池存储时的维护工作。 3、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 密封反应效率≥97%。 大电流放电：电池以30I10放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出，对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充4h，PH值应呈中性。 安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是15-49kPa，闭阀压应是10-15kPa。 耐过充能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h,无变形，无漏液。 蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤6mV。蓄电池容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%。 | 节 | 64 |
| 136 | 电池柜 | 1、产品名称：电池柜 2、型号：32位 | 台 | 2 |
| 137 | UPS支架 | 1、产品名称：UPS支架 2、规格：电池柜承重支架 | 套 | 1 |
| 138 | 钢质防静电地板 | 1、产品名称：钢质防静电地板 2、规格:600*600*35 国标 3、符合验收要求 | m2 | 72 |
| 139 | 电源一级防雷器 | 1、产品名称：电源一级防雷器 2、规格： 220V一级限压型电涌保护器 | 个 | 1 |
| 140 | 电源二级防雷器 | 1、产品名称：电源二级防雷器 2、规格： 220V二级限压型电涌保护器 | 个 | 1 |
| 141 | 配电箱 | 1、产品名称：配电箱（成套） 2、规格：含空开 | 套 | 1 |
|  | 访客登记系统 |  |  |  |
| 142 | 人证核验一体机 | 1、产品名称：人证核验一体机 2、规格：高清双屏显示，带有11.6寸电容触摸显示屏和9寸液晶显示屏；设备采用Windows 7 64位操作系统；内存 2G，闪存8G。内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息；内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，支持TCP/IP有线网络通讯。 | 台 | 1 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 143 | 控制主机 | 1、产品名称：控制主机 2、规格：采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 配置不低于四核/i5处理器。 设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 投标产品制造商参与制定行业权威机构“数字公共广播系统技术规范”相关团体标准。 | 台 | 1 |
| 144 | 播放器 | 1、产品名称：CD/DVD/MP3播放器 2、规格：吸入式机芯； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 内置宽频监听扬声器； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 支持上电自动播放功能。 规格：调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； ≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； ≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 145 | 调谐器 | 1、产品名称：调谐器 2、规格：调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； ≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； ≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 146 | 寻呼话筒 | 1、产品名称：寻呼话筒 2、规格：采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 台 | 1 |
| 147 | 8路电源时序器 | 1、产品名称：8路电源时序器 2、规格：支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。 支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 具有≥一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 148 | 室外草坪喇叭 | 1、产品名称：室外草坪喇叭 2、规格：功率(70V)：15W 频率响应：120Hz-16KHz 灵敏度≥96dB 喇叭单元：5.5″ 防护等级：IP66 | 台 | 14 |
| 149 | 监听音箱 | 1、产品名称：监听音箱 2、规格：内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 支持IPv6、IPv4网络协议 | 台 | 1 |
| 150 | 功放 | 1、产品名称：功放 2、规格：设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 内置≥1路网络硬件音频解码模块。 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 支持高低音调节电位器控制。 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 具有≥1路音频输出接口。 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 频率响应范围优于80Hz～16KHz。 信噪比＞65dB 自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 台 | 2 |
| 151 | 音箱线 | 1、产品名称：音箱线 2、配线形式：线槽及管内穿线 3、型号：RVS2*1.5 | m | 1000 |
| 152 | 配管PVC20 | 1、产品名称：配管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配 | m | 800 |
| 153 | 背景音乐系统试运行 | 1、产品名称：背景音乐系统试运行 2、试运行时间：符合使用要求及验收规范 | 系统 | 1 |
|  | 各系统线缆 |  |  |  |
| 154 | 报警联网线RVSP2*1.0 | 1、产品名称：报警联网线 2、规格：RVSP2*1.0 | m | 1050 |
| 155 | 报警电源线RVV3*1.5 | 1、产品名称：报警电源线 2、规格：RVV3*1.5 | m | 500 |
| 156 | 摄像机网线UTP-5 | 1、产品名称：摄像机网线 2、规格：UTP-5 | m | 22875 |
| 157 | 摄像机防水网线UTP-5（室外防水网线） | 1、产品名称：摄像机防水网线 2、规格：UTP-5（室外防水网线） | m | 9150 |
| 158 | 摄像机电源线RVV2*1.0 | 1、产品名称：摄像机电源线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 4000 |
| 159 | 电源总线RVV3*2.5 | 1、产品名称：电源总线 2、型号：RVV3*2.5 | m | 6400 |
| 160 | 六芯单模光缆 | 1、产品名称：光缆 2、规格：六芯单模 | m | 30000 |
| 161 | 四芯单模光缆 | 1、产品名称：光缆 2、规格：四芯单模 | m | 20000 |
| 162 | 24芯单模光缆 | 1、产品名称：光缆 2、规格：24芯单模 | m | 1600 |
| 163 | 12芯单模光缆 | 1、产品名称：光缆 2、规格：12芯单模 | m | 6400 |
| 164 | 通讯线UTP-5 | 1、产品名称：通讯线 2、规格：UTP-5 | m | 30500 |
| 165 | 电源线RVV2*1.0 | 1、产品名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 16500 |
| 166 | 电源总线 RVV3*2.5 | 1、产品名称：电源总线 2、规格：RVV3*2.5 | m | 2450 |
| 167 | 门禁电源线RVV2*1.0 | 1、产品名称：门禁电源线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 4000 |
| 168 | 电锁线 RVVP4*1.0 | 1、产品名称：电锁线 2、规格：RVVP4*1.0 | m | 2000 |
| 169 | 出门按钮线 RVV2*1.0 | 1、产品名称：出门按钮线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 1300 |
| 170 | 探测器报警线RVV4*0.5 | 1、产品名称：探测器报警线 2、规格：RVV4*0.5 | m | 30000 |
| 171 | 紧急按钮线RVV2*0.5 | 1、产品名称：紧急按钮线 2、规格：RVV2*0.5 | m | 35000 |
| 172 | 控制线RVV6*0.5 | 1、产品名称：控制线 2、规格：RVV6*0.5 | m | 800 |
| 173 | 通讯线UTP-5（室外防水网线） | 1、产品名称：通讯线 2、规格：UTP-5（室外防水网线） | m | 610 |
| 174 | 电源线 RVV3*2.5 | 1、产品名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5 | m | 1800 |
| 175 | 通讯线 UTP-5（室外防水网线 | 1、产品名称：通讯线 2、规格：UTP-5（室外防水网线） | m | 100 |
| 176 | 电源线 YJV5*6 | 1、产品名称：电源线 2、规格：YJV5*6 | m | 300 |
| 177 | 电源线 BV4 | 1、产品名称：电源线 2、规格：BV4 | m | 100 |
| 178 | 信号线 RVSP4*1.0 | 1、产品名称：信号线 2、规格：RVSP4*1.0 | m | 10000 |
| 179 | 电源线 BV4 | 1、产品名称：电源线 2、规格：BV4 | m | 800 |
| 180 | 电源线 BV6 | 1、产品名称：电源线 2、规格：BV6 | m | 120 |
|  | 各系统管材及桥架 |  |  |  |
| 181 | 室外主管路 PE110 | 1、产品名称：室外主管路 2、规格：PE110 3、埋地敷设、含土方挖填 | m | 700 |
| 182 | 室外过路管 Ø50 | 1、产品名称：室外过路管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：Ø50 | m | 500 |
| 183 | 室外支管路PE32 | 1、产品名称：室外支管路 2、规格：PE32 3、埋地敷设，含土方挖填 | m | 3500 |
| 184 | 接线盒 86型 | 1、产品名称:接线盒 2、材质:86型，PVC材质 3、安装形式:暗装 | 个 | 30 |
| 185 | 水平桥架 300*100 | 1、产品名称：水平桥架 2、规格：300*100 | m | 600 |
| 186 | 水平桥架 200*100 | 1、产品名称：水平桥架 2、规格：200*100 | m | 2000 |
| 187 | 桥架支架制作安装 | 1、产品名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 | kg | 2143.44 |
| 188 | 手孔井（含井盖）500*500 | 1、产品名称：手孔井（含井盖） 2、规格：500*500 3、基础、垫层：材料品种、厚度:满足设计规范及使用要求 | 座 | 62 |
| 189 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:现场土 2、挖土深度:按设计 3、挖土方式:自行考虑 | m3 | 193.39 |
| 190 | 回填方 | 1、密实度要求:夯填 2、填方来源:原土回填 3、回填方式:自行考虑 | m3 | 180 |
| 191 | PE32管 | 1、产品名称：PE32管 2、规格：Ø32 3、暗敷 | m | 500 |
| 192 | PVC管 Ø25 | 1、产品名称：PVC管 2、规格：Ø25 3、明配 | m | 200 |
| 193 | 接线盒 86型 | 1、产品名称:接线盒 2、材质:86型，PVC材质 3、安装形式:暗装 | 个 | 15 |
| 194 | PE管 Ø25 | 1、产品名称：PE管 2、规格：Ø25 3、明配 | m | 1450 |
| 195 | KBG管 Ø25 | 1、产品名称：KBG管 2、规格：Ø25 3、明配 | m | 3000 |
| 196 | 接线盒 86型 | 1、产品名称:接线盒 2、材质:86型 3、安装形式:明装 | 个 | 760 |
| 197 | PVC管 Ø25 | 1、产品名称：PVC管 2、规格：Ø25 3、明配 | m | 1500 |
| 198 | KBG管 Ø25 | 1、产品名称：KBG管 2、规格：Ø25 3、暗配 | m | 2300 |
| 199 | 接线盒 86型 | 1、产品名称:接线盒 2、材质:86型 3、安装形式:暗 | 个 | 288 |
| 200 | PVC管 Ø20 | 1、产品名称：PVC管 2、规格：Ø20 | m | 850 |
| 201 | PVC管 Ø25 | 1、产品名称：PVC管 2、规格：Ø25 3、暗配 | m | 600 |
| 202 | KBG管 Ø25 | 1、产品名称：KBG管 2、规格：Ø25 3、暗配 | m | 750 |
| 203 | PE32管 | 1、产品名称：PE32管 2、规格：Ø32 3、明配 | m | 100 |
| 204 | PE32管 | 1、产品名称：PE32管 2、规格：Ø32 3、暗配 | m | 100 |
| 205 | 接线盒 | 1、产品名称:接线盒 2、材质:86型 3、安装形式:暗配 | 个 | 2 |
| 206 | PVC管 Ø25 | 1、产品名称：PVC管 2、规格：Ø25 3、明配 | m | 750 |
| 207 | 接线盒 86型 | 1、产品名称:接线盒 2、材质:86型 3、安装形式:暗配 | 个 | 100 |

注：以上项目技术要求中所须提供的证明材料已归纳在《证明材料汇总表》（格式见附件），所有证明材料必须按要求提供，否则将被视为无效投标文件。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后120个日历天内交货并安装调试完毕。

  - 项目整体质保期：免费保修2年，竣工验收合格之日起算。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同金额的20%做为预付款；验收合格后付至合同金额的60％；审计结束后付至审定金额的97%；质保期2年满后一个月内付清全款。

  - 本项目合同履行地点:无锡市新吴区硕放街道丽景五期。具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月   日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

一、价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（14分）

A、业绩（5分）：投标人自2017年以来（以合同签订日期为准）具有类似业绩，每提供一份得1分，最多5分。投标时须提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。

B、管理体系认证（6分）：投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。以上每提供一个得2分，最高6分。投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

C、本项目所有联网、传输设备放置在具有市级及以上公安机关备案的DCIM（数据中心基础设施管理系统）信息系统安全等级保护备案的机房内，备案证明第一级得1分，第二级得2分，第三级得3分。投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

（3）实施运维团队资质（11分）

考察投标人为本项目配备的项目人员情况，以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，按要求提供相关证明资料，《项目人员配置清单》不得低于招标要求。

①项目负责人（3分）：

a)具有信息系统项目管理师证书，每提供1个得1分，最多得1分；

b)高级系统架构设计师证书，每提供1个得1分，最多得1分；

c)项目管理专业人士资格认证（PMP）证书，每提供1个得1分，最多得1分。

每有一份证书得1分，最多得3分。投标时须提供相关证书扫描件加盖公章。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。上述材料不提供或提供不全不得分。

②其他人员（8分）

a)具有通信工程师证书中级以上的（含中级）的，每提供1个证书得1分，最多得2分；

b)具有ITSS IT服务工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得2分；

c)具有网络工程师（中级及中级以上），每提供1个证书得1分，最多得2分；

d)具有国家重要信息系统保护人员证书（CIIPT），每提供1个证书得1分，最多得2分。

同一人员具有多种证书的只计算一次，不重复得分。投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。上述材料不提供或提供不全不得分。

（4）投标人综合保障情况（12分）

①服务承诺(2分)

a)承诺中标后提供每周5天×8小时服务的得0.5分，每周7天×24小时服务的得1分，最多得1分；

b)承诺中标后每季度巡检一次的得0.5分，每月巡检一次的得1分，最多得1分。

②本地化服务（2分）

投标人承诺中标后，在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员的得2分。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为派驻人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。

上述承诺书须提供扫描件并加盖公章，否则不得分。

③备件备品（2分）

投标人提供针对本项目的《备件备品清单》（须列明备件备品本地储备情况等内容）得2分。投标时提供《备件备品清单》扫描件并加盖公章，否则不得分。

④产品技术（6分）

a)投标人所投高空眺望摄像机的参数中“最大亮度鉴别等级”高于招标文件参数要求的得1分；参数中“红外补光利用率”大于招标文件参数要求的得1分，本项最多2分。需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告证明描件并加盖原厂公章，否则不得分。

b)投标人所投全景（人车混抓）抓拍摄像机的参数中“耀光抑制区域”高于招标文件参数要求的得2分，本项最多2分。需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告证明描件并加盖原厂公章，否则不得分。

c)投标人所投蓄电池的参数中“电池在静置28天后其容量保存率”，高于招标文件参数要求的得2分。需提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告描件并加盖原厂公章，否则不得分。

（5）项目技术方案（33分）

①项目技术方案（15分）

考察投标人的技术方案与现状的结合情况、运维方案的科学合理性、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案以及如何保障线路接入服务的及时性等方面。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得11-15分；理解基本完整、针对性较强的，得6-10分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1-5分。未提供不得分。

②组织实施方案（9分）

考察各投标人提供的组织施工方案。工作进度安排是否合理、工作方案是否切实可行等。内容详细、可行性好得7-9分；内容较详细、可行性较好得4-6分；内容不够详细、可行性较差得1-3分。

③项目培训方案（3分）

考察投标人的人员培训方案。方案完善、内容详细、可行性好得3分；方案较完善、内容较详细、可行性较好得2分；方案不够完善、内容不够详细、可行性差得1分。

④售后服务方案（3分）

投标人针对本项目能提供完善的售后服务方案，包括技术支持能力、服务响应、响应程度等内容；方案完善、内容详细、可行性好得3分；方案较完善、内容较详细、可行性较好得2分；方案不够完善、内容不够详细、可行性差得1分。

⑤项目验收方案（3分）

考察各投标人提供的验收方案。针对本项目的验收方案是否合理、内容是否切实可行等。方案完善、内容详细、可行性好得3分；方案较完善、内容较详细、可行性较好得2分；方案不够完善、内容不够详细、可行性差得1分。

（6）加分因素（3分）：

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2023-087

采购项目名称：硕放街道丽景五期智慧技防小区建设项目

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2023-087招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2023-087）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2023-087）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2023-087）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2023-087）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：WXXWQJC2023-087

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 硕放街道丽景五期智慧技防小区建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表【货物类】

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-087

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2023-087

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                    采购项目编号：WXXWQJC2021-087

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职责 | 项目经验 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上述人员需要提交的证明材料，请附在本表之后

# （十一）证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：WXXWQJC2023-087

| # 序号 | # 设备名称 | # 参数要求 | # 证明材料 | # 是否提供 | # 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 挂壁式电子地图 | ▲能够与走字屏连接。接收到防盗报警控制器的防区报警信号或撤防信号时，电子地图能驱动走字屏播放。 | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲能通过软件驱动电子地图板进行LED指示和语音播报。 |  |  |  |
| # 2 | # 电梯半球摄像机 | ▲梯控功能检验：当检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告； | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲白光报警提供功能检验：当检测目标触发报警信息后，相机内置白光补光灯可给出提示，提示方式可设为常亮或闪烁 |  |  |  |
| # 3 | # 高空抛物枪式摄像机 | ▲高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），样机可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域 | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
| # 4 | # 车道抓拍摄像机 | ▲具有1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个TF卡槽。样机采用AC220V转DC12V电源适配器或AC24V或POE供电 | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
| # 5 | # 数字视频解码器 | ▲H.264和H.265解码能力相同，解码能力支持： 2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或40路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144路704×576@30fps网络视频实时解码。 | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲单个输出口最大支持40路1920× 1080、30帧/秒的视频同时解码显示； |  |  |  |
|  |  | ▲支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到以下行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息： 1.区域入侵 2.拌线入侵 |  |  |  |
| # 6 | # ★管理电脑（节能产品） | 1.产品名称：★管理电脑 2.技术参数: I5-10500/8G/1T+128G/wifi/W10H/21.5 | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
| # 7 | # ★液晶监视器（节能产品） | 1、产品名称：★液晶监视器 2、参数：面板尺寸：21.45英寸； 亮度：250cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：外置适配器； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、 Audio in×1； 支持的分辨率：1920×1080 | # 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |