无锡市新吴区政府采购

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2023-161

采购项目名称：新安街道辖区一眼多维监控补盲项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二四年一月十二日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．报价人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（28）

五．合同条款（格式）------------------------------------（30）

六. 附件------------------------------------------------（34）

- 报价邀请函

我中心受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处委托，对新安街道辖区一眼多维监控补盲项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：新安街道辖区一眼多维监控补盲项目

2.项目编号：WXXWQJC2023-161

3.项目预算：200.60万元

4.采购方式：竞争性磋商

5.采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）报价人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）供应商需具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务）

（2）本项目不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目报价的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.报价人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如报价人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的报价人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成注册，获取采购文件

潜在报价人可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定报价，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取招标文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对报价人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。报价人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2023-161项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号207-181-576），各报价人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2024年1月19日15:00

（六）报价及确定成交单位时间、地点

网上报价截止时间：2024年1月25日09:30（报价截止时间后的响应文件恕不接受）

网上解密时间：2024年1月25日开启解密后半小时。

确定成交单位时间：评审结束

确定成交单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）报价有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行采购活动，竞争性磋商采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址：无锡市新吴区硅谷大道与清晏路交叉路口往西约80米（清晏路停车场一楼）

项目联系人：方钰、陈辰；    电话：0510-80595982；      传真：0510-85227192

二．报价人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，报价人应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 报价人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 采购文件仅作为本次采购报价使用。

（三） 采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

（四） 采购文件的补充或修正：

- 在报价截止时间5日前无锡市公共资源交易中心新吴分中心可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行补充或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。报价人应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因报价人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由报价人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中采购需求的技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中的技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

（五）响应文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 响应函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（报价人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供报价人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 报价人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（报价人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 报价人法定代表人身份证；

  - 报价人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 报价人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“报价人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 报价一览表（格式见附件）

- 明细报价及采购需求响应表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 人员配置表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 响应文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 响应文件由报价人按要求如实填写，须有报价人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，报价人报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

- 报价费用自理。

（七）网上报价

- 报价人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传响应文件。

- 报价人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用报价，后果自负。

- 报价人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 报价人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 报价人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 报价人进行网上报价请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八） 无效响应文件的确认：

报价人有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子响应文件未按规定期限报价的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子响应文件未按采购文件要求签章的；

- 报价人未按采购文件要求解密响应文件的；

- 报价人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 不同报价人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同报价人的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同报价人响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

- 不同报价人的报价资料相互混装、不同报价人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 磋商小组认定报价人报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

# （九） 磋商、评审：

# 1. 所有报价单位在采购文件规定的时间内解密各自响应文件。

# 2.报价截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评审。

3.评审程序

磋商、评审工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

（1）响应文件的审查

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 响应文件中报价表内容与采购文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价磋商小组应当以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者补正，经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其响应文件无效。

（2）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询报价供应商在报价截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（3）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（5）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（6）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

（7）通过初审和磋商，并提交最后报价的报价人，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价人的分值；各报价人的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的报价人排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（8）评分标准

详见附件。

# （十） 确定成交供应商：

- 磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心将评审结果通知所有参加最后报价的未成交供应商，并在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布成交公告。无锡市公共资源交易中心新吴分中心和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。报价人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向成交方发成交通知书。

- 报价供应商电子响应文件将作为电子档案保存。

# （十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

# （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 成交供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

# （十三）注意事项：

成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# （十四）成交服务费：

本次采购，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为成交供应商提供免费服务。

三．项目技术要求和有关说明

本项目为新安街道辖区一眼多维监控补盲项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

（一） 项目技术要求：

本项目为新安街道辖区一眼多维监控补盲项目，根据无锡市公安局新吴分局下发的《2023年度“一眼多维”建设任务书》的通知要求，智能感知点位推动市际防控圈查漏补缺、新扩改建道路随路建设，按照“5115”标准检验建设成果，做到全域范围内视频追踪、感知接力“无断点”，数量质量“双提升”；感知微单元全面推进“一眼多维”感知数控子系统建设，“八类场所部位”建设集视觉物联多维感知手段于一体的综合技防单元，全量采集视图、码证、网络活动等各类信息；加大社会面视频资源特别是社会停车场、旅游景区、公复场所等场所单位视频联网汇聚力度。结合派出所现有智能感知点位提升建设，国科园派出所年内需完成59路智能感知设备建设。

本次新安街道辖区一眼多维监控补盲项目，本着节约资金、资源整合、落实长效管理、有利于后期运行维护的原则，采用租赁服务模式，为本次新安街道辖区内的智能感知监控进行补盲。

系统须支持市、区（县）、街道分级部署模式。共在新安街道辖区内建设59个双通道结构化智能前端相机。整个工程规划租用运营商链路、租用云存储、建设59个双通道结构化智能前端相机前后端全部5年运维服务，项目采用租赁购买服务模式，由中标单位负责建设、维护，前端智能感知设备采集的视频图像、车辆抓拍图片接入新吴区智慧技防视频汇聚平台，并进行存储，其中视频监控图像保存30天，车辆抓拍图片保存180天。前端智能感知设备采集的人脸图片接入新吴区公安人像应用平台内进行存储及应用，人像图片保存不少于180天，实现全城资源的全网共享。

2、建设内容

2.1前端智能感知点位建设

视频监控设备前端建设以高清视频监控为主。摄像机应适用不同应用场景的监控现场环境和监控范围，宜选用固定式枪型摄像机，结合目前高清摄像机主流产品及发展方向，本项目主要选型类别包含：400万全结构化双目摄像机、运营商链路、视频云存储系统。

全结构化双目摄像机应满足用户业务应用需求，双目摄像机上通道看细节，下通道看全景，支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子b) ；支持抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别c)；支持抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型识别d) 抓拍机动车；支持车牌识别并抓拍：车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别。

2.2中心云存储设备及运维服务

此次新安街道辖区技防建设云存储系统采用两台云存储管理服务器集群部署方式，管理节点集群部署是一种高可靠性、高稳定性的部署模式，集群部署可以保持规模与性能的线性增长，两台管理服务器集群可以支撑10000路以内的摄像机通道规模，适合新安街道辖区技防建设的发展趋势。

此次视频云存储项目建设需要具备以下功能：

系统帐户管理。云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台必须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统。用户通过云存储运维系统进行删除节点，格式化节点等操作时，必须再次输入用户名密码，防止系统被非法破坏。

存储空间管理。通过存储虚拟化技术，各种云存储设备被虚拟化成一个统一存储池，提供给多个系统来使用。系统单域可管理256个数据节点，支持16PB空间，10000路高清视频可以存储1个月，多域扩展无上限。通过存储池管理，可以为每个系统或者每个用途划分独立的存储空间来使用。比如可以给视频存储，图片存储，视图库各自划分一个空间，也可以细化到为每个摄像头划分一个空间，可以灵活配置。

录像图片写入。录像图片写入流程为，中心管理服务器将录像计划下发到流媒体服务器，流媒体服务器从前端摄像头或者卡口相机获取视频和图片，然后调用流媒体SDK将数据写入到云存储中。流媒体服务器是经过负载均衡选择的，任意一个流媒体服务器都可以接入任意摄像头写入到云存储。

写入云存储时，流媒体服务器先访问元数据服务器分配存储对象空间，一个对象的空间是由多个存储节点组成的，流媒体SDK会对数据进行分片和EC计算，然后将数据接入到分配好的到多个数据节点中。

数据写入时，会同时写入索引数据，以便后续进行按时间定位录像或图片。同时，流媒体SDK会实现按照空间或者时间删除旧的文件，保证新文件可以持续写入，实现循环覆盖。

录像图片检索。录像图片查询时，命令先发给负载比较轻的流媒体服务器，任意一个流媒体服务器都可以通过流媒体SDK找到云存储中的任意摄像头的录像记录。按文件查询可以得到文件列表，上层应用可以据此生成时间轴。文件列表一直缓冲在元数据服务器的内存中，所以结果可以秒级呈现给用户。

检索条件支持监控点编号、录像类型、时间组合、锁定、标注等条件查询录像数据等多种方式。

录像图片回放。录像图片读取时，命令也会经由中心管理服务器发给流媒体服务器，包括对应的摄像头和时间点。流媒体服务器会对相关的索引进行缓冲，实现1s内快速定位。最终会根据摄像头名称，ID，时间段，录像类型定位到云存储上的文件及偏移，开始读文件过程。流媒体服务器是经过负载均衡选择的，任意一个流媒体服务器都可以从云存储读取任意摄像头的数据。

录像图片下载。录像图片下载和回放流程相识，但下载速度可以放到很大。按时间段下载时，流媒体SDK会把录像图片记录按照需要的时间段进行切割和组合，得到完整的时间段内数据。下载中断时，下载任务还在任务列表中，可以点击进行断点续传下载。

录像图片锁定。通过流媒体SDK，可以对重要的录像图片进行锁定，避免被循环覆盖掉，循环覆盖会在剩余的中进行。在录像图片已经备份出去或者已经没有使用价值的时候，可以将文件解锁，释放对应的空间。

快速数据恢复。文件写入时，数据被分片冗余存储在不同的存储节点上，采用节点间冗余容错机制进行容错，可在组内任意损坏一个存储服务器节点的情况下实现数据完整可靠，降低硬件故障、网络异常等给系统造成的数据丢失风险。

动态负载均衡。一个存储集群内部，众多存储节点组建形成的一个统一空间，从整体性能、避免单点故障、数据热点瓶颈等方面，都需要一个良好的动态负载均衡功能。动态负载均衡指集群内部，自动根据各存储节点的IO负载、空间容量、CPU、内存负载等因素，调度数据流向，实现IO读写的负载均衡。

在线弹性扩容。云存储支持在线扩容，在线业务持续运行的情况下，可以动态增加或缩小云存储系统的容量，表现业务无感知的增加或删除存储节点。由于云存储系统为一个整体，结合集群管理、数据冗余与恢复等机制，实现了在线动态增加删除节点，对业务层仅表现为存储容量的增加和删除。

自动失败接管。单数据节点，其由于硬件、磁盘等原因，可用性是难以保证的。形成集群之后，故障率得到了放大，从而表现为集群整体可靠性下降，存储服务可用性较低。但是利用集群管理技术，存储节点错误检测和调度机制，可以实现存储节点错误的透明化，从而实现对客户端而言，提高存储服务的高可用性。

智能运维管理。运维管理平台为系统管理员提供配置和维护云存储系统的有效工具，提供Web界面，充分体现了系统的可维护性。管理监控中心提供设备管理、系统监控、告警管理、故障管理等功能。设备管理包括设备IP配置、数据格式化、添加设备、删除设备等功能。设备的版本、CPU、内存、网卡、磁盘可以通过运维界面很方便地查看。作为整个云存储系统的管理接口，实现集群管理、维护、监测的友好、简单。

2.3与区级汇聚平台（区智慧技防小区视频汇聚平台）联网要求

前端建设的高清视频监控采用租赁运营商专用VPN模式，前端所采集的视频图像经过点位户籍化治理服务后，视频数据通过运营商链路上传到新吴区智慧技防小区视频汇聚平台，并推送到公安视频专网，实现全城共享，减少点位的多头建设。

# 设备清单（本项目所有硬件设备为租赁模式，产权不归采购人。租赁设备参数必须满足以下要求，并填列于技术标《设备清单》中）

3、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全结构化双目摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS AI多摄全结构化相机 专业智能功能: AI多摄全结构化双目筒机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，Smart事件 混合目标检测(抓拍+属性并发提取)： a) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子 b) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍： a) 支持最多120个/帧人脸检测 b) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 c) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 混合目标检测（比对模式）： a) 支持前端人脸比对； b) 支持最多10个人脸库的管理； c) 支持最多15万张人脸的导入； d) 支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB e) 支持不同人脸库不同时间布防； f) 支持黑名单比对成功报警输出； g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测； h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置； 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS; 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 波长范围: 750 nm 补光距离: 通道1：混合补光（750+白光）: 人脸：20 m，普通监控：80 m 通道2：暖白光: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520; 通道2：1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A） 音频: 2路输入（3.5 mm）; 1路输出（3.5 mm）; 2个内置麦克风（拾音范围最远10 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 1个RS-485 视频输出: 1 Vpp Composite Output（75Ω/CVBS） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，50 mA，拾音器供电使用 加热器: 玻璃加热 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Class 4 防护: IP66 | 台 | 59 |
| 2 | 运营商光纤（专线）及组网服务 | 网络指标要求 1）、网络时延上限值为150ms； 2)、时延抖动上限值为50ms； 3)、丢包率上限值为1×10-3； 4)、包误差率上限值1×10-4。 5)、前端设备与接入监控中心（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms； 6)、前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延应≤2500ms。 | 条 | 59 |
| 3 | 视频云存储平台管理服务器 | 2U机架式服务器 处理器：64位多核处理器（核数≧16） 内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至256GB 内置SSD硬盘：标配2个热插拔960GB SSD硬盘 网口：2个千兆网口，可扩展万兆口； 其它接口：1个RJ-45网络接口、4个USB 3.0接口，2个2.0接口，1个VGA接口 电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 4 | 视频汇聚平台管理服务器 | 4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 存储：单台设备支持不少于20亿数据的存储 查询：查询检索效率不低于4.5亿条数据/S | 台 | 1 |
| 5 | 视频云存储节点 | 8U机架式48盘位/64位多核处理器/16GB缓存/支持SATA硬盘/6个千兆网口/冗余电源/支持网络RAID/48块8T企业级IoT硬盘； ▲支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。 ▲一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 ▲支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 ▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 ▲支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。 ▲支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议。 ▲一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。 ▲支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 ▲云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。 ▲支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。 ▲具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。 ▲支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 ▲存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。 ▲支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感。 ▲支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 打▲项投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 | 台 | 1 |
| 6 | 图片云存储存储主机 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块6T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； ▲支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理 ▲支持采用RESTful协议直存图片到云存储系统中。支持图片写入后1s内回显及下载 ▲支持能将抓拍图片直接在云系统上进行存储，无需配置任何存储转发服务器 ▲支持多种图片类型，jpg、png、gif、bmp实时缩略和裁剪下载，实时下载性能每台节点不小于1000张/s，并支持线性扩展；提供图片格式转换 ▲支持对动态抓拍图片及静态库图片配置不同的缓存策略；静态库图片永久保存在SSD中，以支持高并发、低延时的提取应用 ▲支持IPC编号、时间戳、类型、图片数据等多维度构建图片索引，支持根据多维度索引快速查询并提取图片，多维度索引查询性能无衰减 打▲项投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 | 台 | 1 |
| 7 | 人脸设备接入服务器 | 4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 8 | 融合大数据集群一体机 | CPU：2颗 内存：256GB DDR4 硬盘：240G M.2*1（系统）+240G SSD*1 + 480G SSD*6 + 2T 7.2K SATA *4 热插拔：支持 RAID：硬盘组RAID_2G(1个) 外部接口：OCP 万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 基于分布式存储、分布式计算等先进技术的海量数据统一存储与处理系统，能够针对海量的人脸、人体、车辆、WIFI等数据，提供高效的存取、检索、分析、挖掘等服务，为上层应用实现数据的技战法（快速查询、以图搜图、轨迹分析、区域碰撞等）提供基础支撑。支持以集群模式管理整体数据。45个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s；支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失；含车辆数据应用服务支撑软件：支撑过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联；落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单 ▲单台设备支持存储不少于20亿条数据 ▲支持外部文件系统及大数据平台内部组件数据导入，导入性能单节点不低于100MB/s ▲支持数据实时写入到ElasticSearch，写入速度不低于30MB/s；支持实时导入数据到HBase，导入速度不低于100 MB/s ▲支持存储功能组件：Hadoop（分布式文件系统HDFS）、分布式协调Zookeeper、NoSQL数据库HBase、提供消息订阅Kafka、全文检索ElasticSearch、列式存储Kudu、高性能key-value数据库Redis、时序数据库STARTSDB、图数据库Janusgraph、时空数据库STRACK，日志收集LOGGER、元信息管理atlas ▲支持监控集群健康状态（组件状态、CPU及内存使用率、网络流量、磁盘空间使用率、磁盘挂载情况、磁盘IOPS等）。支持查看集群中各节点运行状态，组件状态，集群告警信息等 打▲项投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 | 台 | 1 |
| 9 | 视图库级联网关 | 4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 10 | 智能分析服务一体机 | CPU：1颗 GPU：4张高性能GPU卡 内存：16GB DDR4 * 2 硬盘：240G SSD * 1（系统盘） 网口：4个千兆自适应网口，1个1000M/100M自适应管理口 电源：热插拔高效1+1冗余550W电源模块 内含人像解析建模算法，采用GPU卡实现对人脸抓拍图片的建模解析，实现算法运行的硬件负载调度管理，实现与云存储系统与大数据系统的数据交互通信。 | 台 | 1 |
| 11 | 人像比对服务一体机 | 2颗24核CPU(48线程，2.20GHz）/T4*6/640G DDR4/240G SSD+ 960G SSD+ 4T SATA /1GbE*2/1200W(1+1) 含人脸大数据模型比对功能，采用高性能GPU构架，具备高并发、超大库容等特性，可满足人员身份批量确认、行人打标签等海量人脸模型并发比对需求。实现抓拍图片与主题库、专题库等的比对功能，并可结合档案管理，实现人员归档。 ▲支持对照片进行矫正，提升特定员照片比对效果，误报率1%时的正确率应不低于99.9%;误报率=非同一人识别为同一人的次数/误报率比对总次数*100%；正确率=正确比对的次数/正确率比对总次数*100% ▲支持单张人脸图片或同一人的多张人脸图片对底库进行人脸比对并输出TOPN人员信息结果和相似度，N支持系统自定义 ▲完成10万人脸聚类的时间不长于50s ▲3000实名档案的条件下，归档正确大于99%，召回率大于99%；归档正确率=所有归入照片都正确的档案数/总档案数*100%；召回率=归入正确档案的图片数/总抓拍数*100% ▲名单库容量4.8亿时，每秒处理不少于120个1:N人脸比对任务；名单库容量2.4亿时，每秒处理不少240个1:N人脸比对任务；名单容量1.2亿时，每秒处理不少于480个1:N人脸比对任务；名单库容量0.6亿时，每秒处理不少于960个1:N人脸比对任务 ▲支持一人一档底库和路人档案库的结构化信息提取、汇聚、导入、按需定期更新和库内相互比对更新功能，一人一档底库和路人档案库可根据人脸评分策略替换评分较低的底图，且支持多底图策略 ▲支持建立不少于512个人脸名单库，总容量不低于4.8亿张图片 ▲支持对不低于80*60像素，瞳间距不小于8像素的照片进行建库，支持JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、TIF格式的照片，支持zip、rar、tar等压缩方式上传建库，建库成功率不小99.9% 打▲项投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章 | 台 | 1 |
| 12 | 派出所自建前端点位信息户籍化治理采集实施 | 前端点位感知设备、杆件信息收集、整理和上传 派遣专业人员完成以下工作： 1.收集和整理前端感知设备和点位杆件信息数据； 2.根据《新一代雪亮技防专项行动点位户籍化治理数据采集标准规范》要求填写《前端感知设备和点位杆件信息提交表》； 3.根据《前端感知设备和点位杆件信息提交表》，提交设备和点位杆件信息至市公安局点位户籍化管理平台，并核实确认上传数据有效。 （备注：1.《前端感知设备和点位杆件信息提交表》由公安局提供。2. 公安局平台管理数据管理员协助核实数据是否合理和完整。3.实施对象为公安自建的前端感知设备和点位。） | 路 | 59 |
|  |  | 前端感知点位杆件信息现场采集 派遣专业人员完成以下工作： 1.现场核实前端感知设备信息数据是否正确，修正有误数据并上传至点位户籍化管理平台； 2.张贴前端感知点位杆件二维码标签，关联前端设备，并上传至点位户籍化管理平台； 3.采集杆件的设备，空间和业务属性信息数据，并上传至点位户籍化管理平台； （备注1.二维码标签由公安局提供；2.现场实施方可以向公安局借用；3.杆件采集实施需按照《新一代雪亮技防专项行动点位信息户籍化治理实施方案》要求实施。4.采集实施对象为公安自建的前端感知设备和点位。） |  |  |
|  |  | 对上传至点位户籍化管理平台的前端感知设备户籍化信息数据进行抽检核实，如果有偏差，需及时进行重新整理、采集并上传至点位户籍化管理平台。（备注：核实标准按照《新一代雪亮技防专项行动点位信息户籍化治理实施方案》要求实施。） |  |  |

注：以上项目技术要求中所须提供的证明材料已归纳在《证明材料汇总表》（格式见附件），所有证明材料必须按要求提供。

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（如为服务类：投标总报价包括满足本项目所有服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后60个日历天内交货并安装调试完毕。

  - 项目整体质保期：免费保修五年，竣工验收合格之日起算。

  - 付款方式：项目采用先付费后使用方式，整体验收合格之后，即付合同总金额的20%作为第1年服务费用，后4年服务费用支付参照第1年。

  - 本项目合同履行地点：无锡市新吴区新安街道，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月    日

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心编号WXXWQJC2023-161招标文件和该文件的成交通知书及供方报价文件，供需双方就此次物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购WXXWQJC2023-161号的招标文件、响应文件、合同条款及成交通知书，供方在报价、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

- 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

- 审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

- 在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

- 提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

- 协助供方做好物业服务管理工作；

- 法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

- 定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

- 在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

- 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

- 自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

- 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

- 建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

- 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

- 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4、供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5、供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：    （签章）             供方（成交供应商）：    （签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一报价人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（14分）

A、业绩（5分）：投标人自2017年以来（以合同签订日期为准）具有类似业绩，每提供一份得1分，最多5分。投标时须提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。

B、管理体系认证（6分）：投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。以上每提供一个得2分，最高6分。投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

C、本项目所有主机、传输、视频数据存储等中心设备放置在具有市级及以上公安机关备案的DCIM（数据中心基础设施管理系统）信息系统安全等级保护备案的机房内，备案证明第一级得1分，第二级得2分，第三级得3分。投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

（3）实施运维团队资质（11分）

考察投标人为本项目配备的项目人员情况，以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，按要求提供相关证明资料，《项目人员配置清单》不得低于招标要求。

①项目负责人（3分）：

a)具有注册信息安全工程师证书，每提供1个得1分，最多得1分；

b信息系统项目管理师证书，每提供1个得1分，最多得1分；

c)项目管理专业人士资格认证（PMP）证书，每提供1个得1分，最多得1分。

每有一份证书得1分，最多得3分。投标时须提供相关证书扫描件加盖公章。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。上述材料不提供或提供不全不得分。

②其他人员（8分）

a)具有网络工程师（中级及中级以上）的，每提供1个证书得1分，最多得2分；

b)具有ITSS IT服务工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得2分；

c)信息安全保障人员认证证书（中级及中级以上），每提供1个证书得1分，最多得2分；

d)具有国家重要信息系统保护人员证书（CIIPT），每提供1个证书得1分，最多得2分。

同一人员具有多种证书的只计算一次，不重复得分。投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。上述材料不提供或提供不全不得分。

（4）投标人综合保障情况（12分）

①服务承诺(2分)

a)承诺中标后提供5×8小时服务的得0.5分，7×24小时服务的得1分，最多得1分；

b)承诺中标后每季度巡检一次的得0.5分，每月巡检一次的得1分，最多得1分。

②升级承诺（2分）

投标人承诺中标后所投产品软件系统每年升级为最新版的得2分。

③本地化服务（2分）

投标人承诺中标后，在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员的得2分。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为派驻人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。

上述承诺书须提供扫描件并加盖公章，否则不得分。

④备件备品（2分）

投标人提供针对本项目的《备件备品清单》（须列明备件备品本地储备情况等内容）得2分。投标时提供《备件备品清单》扫描件并加盖公章，否则不得分。

⑤原厂售后保障（4分）

a)投标人所投400万全结构化双目摄像机最低照度不低于招标文件要求的有一项得1分；参数中摄像机补光距离不低于招标文件要求的有一项得1分，本项最多2分。

b)视频汇聚平台管理服务器参数中数据存储不低于招标文件要求的有一项得1分；参数中查询检索效率不低于招标文件要求的有一项得1分，本项最多2分。

须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章，否则不得分。

（5）项目技术方案（33分）

①项目技术方案（15分）

考察投标人的技术方案与现状的结合情况、运维方案的科学合理性、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案以及如何保障线路接入服务的及时性等方面。

a)投标人的技术方案中含有与现状的结合情况进行打分（3）：内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

b)投标人的技术方案中含运维方案的科学合理性打分（3分）： 内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

c)投标人的技术方案中含有软硬件之间的匹配性及稳定性打分（3分）：内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

d)投标人的技术方案中含有平台衔接方案酌情打分（3）：内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

e)投标人的技术方案中含有保障线路接入服务的及时性打分（3分）：内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

②组织实施方案（12分）

考察各投标人提供的组织施工方案。工作进度安排是否合理、工作方案是否切实可行等。

a)投标人提供组织施工方案（6分）：内容详细具体、合理、可行便于操作得6分，切实、可行、较具体得 4分，切实、较可行、较具体得 2分，无内容不得分;

b)投标人提供的组织施工方案中工作进度安排合理（3分）：施工进度在规定计划周期内、合理、可行便于操作得 3分，施工进度在规定计划周期内、可行、较具体得 2分，施工进度在规定计划范围内、较可行、较具体得 1分，施工进度不在规定计划周期内不得分;

c)投标人提供的组织施工方案中工作方案切实可行（3分）：内容详细具体、合理、可行便于操作得 3分，切实、可行、较具体得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

③项目培训方案（2分）

内容详细具体、合理、可行便于操作得 2分，切实、较可行、较具体得 1分，无内容不得分;

④项目验收方案（4分）

考察各投标人提供的验收方案。针对本项目的验收方案是否合理、内容是否切实可行等。方案完善、详细、安排科学、合理、可操作性强得4分；方案较为完善、详细、安排较为科学、合理、可操作性较强得3分；方案一般、安排一般、可操作性一般得2分；方案一般、安排一般、可操作性一般得1分；无内容不得分。

（6）加分因素（3分）

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：响应文件格式

响

应

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2023-161

采购项目名称：新安街道辖区一眼多维监控补盲项目

报价人：

二○  年  月  日

# （一）响应函（格式）：

响应函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2023-161招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定成交供应商。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按采购文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（报价人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2023-161）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2023-161）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（报价人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2023-161）的报价、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（报价人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

# （五）（报价人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2023-161）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）报价一览表（格式）：

# 报价一览表

报价人名称（盖章）                              采购项目编号：WXXWQJC2023-161

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 新安街道辖区一眼多维监控补盲项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表【服务类】

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：WXXWQJC2023-161

| 序号 | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/服务期 |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （九）服务偏离表（格式）：

# 服务偏离表

报价人名称（盖章）                              采购项目编号：WXXWQJC2023-161

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （十）项目人员配置清单（格式）

投标人名称（盖章）                           采购项目编号：WXXWQJC2023-161

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职责 | 项目经验 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（标注各人员所处位置）和相关证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                               采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储节点 | ▲支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。 | 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议。 |  |  |  |
|  |  | ▲一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 |  |  |  |
|  |  | ▲云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。 |  |  |  |
|  |  | ▲具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 |  |  |  |
|  |  | ▲存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感。 |  |  |  |
|  |  | ▲支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 |  |  |  |
| 2 | 图片云存储存储主机 | ▲支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理 | 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲支持采用RESTful协议直存图片到云存储系统中。支持图片写入后1s内回显及下载 |  |  |  |
|  |  | ▲支持能将抓拍图片直接在云系统上进行存储，无需配置任何存储转发服务器 |  |  |  |
|  |  | ▲支持多种图片类型，jpg、png、gif、bmp实时缩略和裁剪下载，实时下载性能每台节点不小于1000张/s，并支持线性扩展；提供图片格式转换 |  |  |  |
|  |  | ▲支持对动态抓拍图片及静态库图片配置不同的缓存策略；静态库图片永久保存在SSD中，以支持高并发、低延时的提取应用 |  |  |  |
|  |  | ▲支持IPC编号、时间戳、类型、图片数据等多维度构建图片索引，支持根据多维度索引快速查询并提取图片，多维度索引查询性能无衰减 |  |  |  |
| 3 | 融合大数据集群一体机 | ▲单台设备支持存储不少于20亿条数据 | 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲支持外部文件系统及大数据平台内部组件数据导入，导入性能单节点不低于100MB/s |  |  |  |
|  |  | ▲支持数据实时写入到ElasticSearch，写入速度不低于30MB/s；支持实时导入数据到HBase，导入速度不低于100 MB/s |  |  |  |
|  |  | ▲支持存储功能组件：Hadoop（分布式文件系统HDFS）、分布式协调Zookeeper、NoSQL数据库HBase、提供消息订阅Kafka、全文检索ElasticSearch、列式存储Kudu、高性能key-value数据库Redis、时序数据库STARTSDB、图数据库Janusgraph、时空数据库STRACK，日志收集LOGGER、元信息管理atlas |  |  |  |
|  |  | ▲支持监控集群健康状态（组件状态、CPU及内存使用率、网络流量、磁盘空间使用率、磁盘挂载情况、磁盘IOPS等）。支持查看集群中各节点运行状态，组件状态，集群告警信息等 |  |  |  |
| 4 | 人像比对服务一体机 | ▲支持对照片进行矫正，提升特定员照片比对效果，误报率1%时的正确率应不低于99.9%;误报率=非同一人识别为同一人的次数/误报率比对总次数*100%；正确率=正确比对的次数/正确率比对总次数*100% | 投标时必须提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂商公章。 |  |  |
|  |  | ▲支持单张人脸图片或同一人的多张人脸图片对底库进行人脸比对并输出TOPN人员信息结果和相似度，N支持系统自定义 |  |  |  |
|  |  | ▲完成10万人脸聚类的时间不长于50s |  |  |  |
|  |  | ▲3000实名档案的条件下，归档正确大于99%，召回率大于99%；归档正确率=所有归入照片都正确的档案数/总档案数*100%；召回率=归入正确档案的图片数/总抓拍数*100% |  |  |  |
|  |  | ▲名单库容量4.8亿时，每秒处理不少于120个1:N人脸比对任务；名单库容量2.4亿时，每秒处理不少240个1:N人脸比对任务；名单容量1.2亿时，每秒处理不少于480个1:N人脸比对任务；名单库容量0.6亿时，每秒处理不少于960个1:N人脸比对任务 |  |  |  |
|  |  | ▲支持一人一档底库和路人档案库的结构化信息提取、汇聚、导入、按需定期更新和库内相互比对更新功能，一人一档底库和路人档案库可根据人脸评分策略替换评分较低的底图，且支持多底图策略 |  |  |  |
|  |  | ▲支持建立不少于512个人脸名单库，总容量不低于4.8亿张图片 |  |  |  |
|  |  | ▲支持对不低于80*60像素，瞳间距不小于8像素的照片进行建库，支持JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、TIF格式的照片，支持zip、rar、tar等压缩方式上传建库，建库成功率不小99.9% |  |  |  |