无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：THMZCG2023-33

采购项目名称：2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目

采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

二○二三年十月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

无锡太湖明珠建设咨询有限公司受无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)城市管理局的委托，对2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目 政府采购编号：THMZCG2023-33 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 联系地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园二楼 采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区绣溪路59-16号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：本次招标照明设施养护主要包括2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目。 划分为以下六个标段（一至三标段为路灯养护标段，四至六标段为亮化养护标段）： 一标段：江海路、机场路、新光路、长江路、泰山路、湘江路、龙山路、锡士路等无锡新吴区路灯设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 二标段：金城立交东引坡及东侧南北匝道、金城东路、景渎立交、泰伯大道、薛典路、锡东大道等路灯设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 三标段：机场支路、新华路、震泽路、高浪路、菱湖大道、吴都路等路灯设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 四标段：欧尚地块景观、社会福利中心、太湖花园（长江路以东）、万科东郡、金域缇香、哥伦布广场等亮化设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 五标段：春华路地标、美新玫瑰、春潮花园、东鼎家园、瑞城国际、新都汇等亮化设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 六标段：中邦城市、高浪路下穿隧道、新虹桥景观亮化、新洲人家、震泽大桥、欧陆风情街、站前东广场等亮化设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表。 2、设施养护期：两年，即2024年1月1日-2025年12月31日 3、养护目标：一~三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；四~六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。 4、本项目采购预算、最高限价：5300万元，其中： 一标段: 一年费用641万元，两年为1282万元； 二标段: 一年费用613万元，两年为1226万元； 三标段: 一年费用478万元，两年为956万元； 四标段: 一年费用374万元，两年为748万元； 五标段: 一年费用254万元，两年为508万元； 六标段: 一年费用290万元，两年为580万元。 注：投标供应商报价时，各标段报价均不得超过最高限价（包括各个单项的最高限价），不得改变不可竞争费用； 5、本项目是否专门面向中小企业：是。 6、本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求： （1）一、二标段要求投标供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包一级资质；三、四标段要求具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质；五、六标段要求具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质； （2）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证； （3）一、二标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师资质；三、四、五、六标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资质；项目负责人具备安全生产考核合格证（B证），为投标供应商在职正式职工[提供与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2023年4月～2023年9月的缴费清单）或由社保机构出具的2023年4月～2023年9月的缴费证明]； （4）项目负责人在2024-2025年度无在建养护项目； （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （6）本项目不接受联合体投标。 注：（1）投标供应商可同时参加本项目所有标段的投标。投标供应商可以参加本次采购所有路灯养护标段的投标，但中标只能中1个标段。评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。亮化养护标段多标段的中标原则同上。同一投标供应商可同时中标一个路灯养护标段和一个亮化养护标段，但中标的项目负责人不得为同一人。 （2）本项目一～六标段拟同一天开标，一～六标段的被授权代表可为同一人。 |
| 5 | 采购文件获取信息: 1.采购文件获取时间: 自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午0:00—11:59,下午12:00—23:59。 2.获取采购文件的地点和方式:供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2023年11月3日10:00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1、网上投标截止时间：2023年11月21日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2023年11月21日9:30，解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：政采云投标客户端投标，线上不见面开标。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在代理人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。 （2）若资格审查中或评审过程中，招标人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2023年11月21日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼） |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼） |
| 12 | 本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 采购人统一社会信用代码: 113202140140339623 联系地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园二楼 联系人：胡工 联系电话：0510-80595308 采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司 统一社会信用代码：91320211771535046B 联系人：邓晓娜 王梦琰 联系电话：0510-85166966 电子邮件地址：649812506@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区绣溪路59-16号 邮政编码：214000 |
| 14 | 供应商主体信息库注册 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。 （2）CA办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口 （电子签章的办理地址同），CA客服热线：400-025-1010，0510-85541366（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 （3）投标客户端下载链接： https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe （4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）： http://www.jsgxca.com/download1.html 2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址： https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。 完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。 |

第二部分. 供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

# （三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至无锡太湖明珠建设咨询有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、无锡太湖明珠建设咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函无锡太湖明珠建设咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

# （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

第一部分：商务报价部分

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（提供原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）一、二标段要求投标供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包一级资质；三、四标段要求具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质；五、六标段要求具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质（提供原件扫描件）；

（6）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证（提供原件扫描件）；

（7）一、二标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师资质；三、四、五、六标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资质；项目负责人具备安全生产考核合格证（B证）；（提供原件扫描件）；

（8）项目负责人应提供与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2023年4月～2023年9月的缴费清单）或由社保机构出具的2023年4月～2023年9月的缴费证明（新成立的企业自成立之日起计算提供至开标前一个月的社保，项目负责人为法人则无需提供）原件扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年07月/08月/09月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的审计报告（提供原件扫描件）；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年07月/08月/09月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者依法免税的主管部门出具的相应证明材料）（提供原件扫描件）；

（11）投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年07月/08月/09月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（12）投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）（提供原件扫描件）；

（13）承诺书（格式见附件）。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）企业业绩一览表；（格式见附件）

（3）人员配备表；（格式见附件）

（4）车辆工具设备配置表；（格式见附件）

（5）投标偏离表；（格式见附件）

（6）中标标段优先顺序承诺函；（格式见附件）

（7）服务保障承诺书；（格式见附件）

（8）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

2.投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；

第二部分：技术文件

一、二、三标段

（1）照明设施维护总体方案

（2）日常维护计划

（3）综合协调方案

（4）重大节日、重大活动保障措施

（5）应急抢修方案

（6）安全文明生产保障措施

（7）质量保障措施

（8）维护技术资料管理方案

（9）人员配置方案

四、五、六标段

（1）夜景照明设施维护总体方案

（2）日常维护计划

（3）综合协调方案

（4）重大节日、重大活动保障措施

（5）应急抢修方案

（6）安全文明生产保障措施

（7）质量保障措施

（8）维护技术资料管理方案

（9）人员配置方案

（六）报价要求：

1. 投标人应对所投项目的全部内容进行报价，如发生漏、缺、少项，都将被认为是无效投标文件。投标总报价和子项报价一次报定，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标总报价和子项报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标费用自理。

  - 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

  - 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4．投标人未按招标文件要求解密的；

5．不具备招标文件中规定的资格要求的；

6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价(包括各个单项的最高限价)的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

28. 改变（含漏、缺、少项）招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

29. 项目负责人在2024-2025年度有在建养护项目的；

30. 投标供应商同时参加本项目多个标段投标的，所投标段投标文件中的“中标标段优先顺序承诺函”中标标段优先顺序必须相同，否则视为无效投标文件；

31．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

32．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

34.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

35.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标。

# （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑（配置摄像头、麦克风）、无线网络等）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

评标工作由代理人员负责组织。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。具体评分标准如下：

（一）评分项目及总分（总分100+2分）

（1）投标报价                                   12分

（2）投标供应商综合情况                         10分

（3）拟投入本项目人员、设备、养护场地保障       42分

（4）技术文件                                   36分

（5）加分因素                                   +2分

（二)各项目评分标准

（1）投标报价（12分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）投标供应商综合情况（10分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证书 | 投标供应商具备照明工程专项设计甲级资质的得2分；照明工程专项设计乙级资质得1分，本项最高得2分。 | 2 | 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 投标人具备国家电力监管委员会颁发的在有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》的得2分 | 2 |  |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2020年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得2分，本项最高得6分。（同类业绩一、二、三标段指路灯养护业绩，四、五、六标段指亮化养护业绩） | 6 | 投标文件中附中标通知书（或项目委托书）、合同协议书、竣工验收证明文件（或养护履约评价）原件扫描件。业绩有效期以合同所注养护开始日期为准。 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |

（3）拟投入本项目人员、设备、养护场地保障（42分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组人员配置 | 18 | 项目负责人或技术负责人：具有高级（含）以上职称证书的得1分；且职称专业显示为照明、电气或机电设备安装或工程管理相关专业的得1分。本项最高得2分。 | ①投标时提供项目负责人或技术负责人的职称证书原件扫描件、与企业签订的劳动合同和由法定的社保收缴部门出具的2023年7月-2023年9月缴纳社保的证明（项目负责人提供2023年4月～2023年9月的社保缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间），如职称证书不显示专业的，则以专业技术资格评审申报表上所注专业为准； 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 基本配备 一~三标段基本配备： 项目部现场基本配备总人数（项目负责人、技术负责人除外）16人（含）以上，其中： a、安全员1人(含)以上（具备安全生产考核合格证书C证）； b、维护电工（具备电工证）15人(含)以上，其中至少包含2名高压电工人员（具备高压电工证）、2名高处作业人员（具备高处作业证）。 四~六标段基本配备： 项目部现场基本配备总人数（项目负责人、技术负责人除外）6人（含）以上，其中： a、安全员1人(含)以上（具备安全生产考核合格证书C证）； b、维护电工（具备电工证）5人(含)以上，其中至少包含1名高压电工人员（具备高压电工证）、1名高处作业人员（具备高处作业证）。 ①项目部现场人员基本配备齐全得5分，没有配齐不得分。在满足基本配备最低人数的基础上，每另外增加1名人员具备高压电工证的，得0.5分，最高得4分。本项最高得9分。 ②在拟投入项目部现场人员中（项目负责人和技术负责人除外），每多1名具备高处作业证的得0.5分，最多得3分；每有1名持有起重机械作业证原Q3证或原Q8证或新Q1证或新Q2证的得1分，最高得2分；每有1名具备特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的得1分，最高得2分。注：与评审①中人员可有重复，证书为同一人所具有的，可重复得分。本项最高得7分。 | 基本：①维护电工：提供电工证，高处作业人员提供高处作业证。（电工证、高处作业证是指由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书。） ②安全员：提供安全生产考核合格证书C证（建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。） 加分：③起重作业操作人员：提供特种车辆操作员持有起重机械作业证原Q3证或原Q8证或新Q1证或新Q2证。（市场监督管理局颁发。） ④专业焊接与热切割作业人员：提供特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）。 注：投标时提供上述人员有效期内的相关证书原件扫描件、与企业签订的劳动合同和由法定的社保收缴部门出具的2023年7月-2023年9月缴纳社保的证明（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）。 同一类别所属养护标段可以拟派统一项目组人员。路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）现场拟派人员不得混用，评分项目不重复得分。 投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
| 2 | 养护基地 | 5 | 一~三标段： 在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内具有自有或租赁养护场地，养护场地分别设置办公场所、1000平方米以上的室内专用仓库（含办公场所）及1400平方米以上的露天场地的得5分。 四~六标段： 在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内具有养护场地，养护场地分别设置办公场所、700平方米以上的室内专用仓库（含办公场所）及1200平方米以上的露天场地的得5分。 | 投标时提供以下相应资料原件扫描件： ①养护基地平面图； ②房屋所有权证（若房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证的；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及经相关部门备案的房屋租赁备案证明，租赁期必须覆盖本项目养护期）。 同一类别所属养护标段可以使用同一养护基地。路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）养护基地不得混用，评分项目不重复得分。 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
| 3 | 车辆要求 | 15 | ①一、二、三标段： 满足基本配置具备14米(含)以上高空作业车辆1辆，维修及巡查车辆6辆（5座(含)以上机动车辆）的，车辆全部自有得基础分6分，其余配置齐全（含有租赁的）得4分。少任意一项未按要求配备齐全均不得分。 四、五、六标段： 满足基本配置具备14米(含)以上高空作业车辆1辆，维修及巡查车辆4辆（5座(含)以上机动车辆）的，车辆全部自有得基础分6分，其余配置齐全得（含有租赁的）4分。少任意一项未按要求配备齐全均不得分。 ②在满足基本配置的基础上每增加一辆14米（含）以上的高空作业车的，若为自有得3分，若为租赁得1.5分，本项最高得6分。（本项限评2辆高空作业车。） ③在满足基本配置的基础上增加一辆不低于8吨的吊车（含随车吊）的，若为自有得3分，若为租赁得1.5分，本项最高得3分。（本项限评1辆吊车。） | 投标时提供以下相应资料原件扫描件： 若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件扫描件；②车辆购买发票③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料扫描件;⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）。 若为租赁车辆除上述资料外还须提供：①租赁协议原件扫描件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②租赁发票原件扫描件。 注：根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，高空作业车辆、吊车进入指定区域进行作业、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包含本项目养护区域。 同一类别所属养护标段可以使用同一车辆配备。路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）拟投入养护车辆不得混用，评分项目的不重复得分。 投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
| 4 | 养护设备 | 4 | ①满足基本配置具备发电机（2KW）、电焊机(2KW)、切割机、照度仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、GIS测试仪(手持式）、电缆故障检测仪的，全部自有得基础分2分，其余配置齐全（含有租赁的）得1分。少任意一项未按要求配备齐全均不得分。 ②增加雷击浪涌发生器（主要用于检测灯具的防雷击等级）的，若为自有得2分，若为租赁得1分。 | 如为自有设备须提供：①购买发票的原件扫描件；②设备彩色照片。如为租赁设备除上述资料外还须提供①租赁合同原件扫描件（租赁期涵盖本项目实施周期）；②租赁发票原件扫描件。 注：六个标段养护设备可以使用同一套设备。 投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |

注：上述评分所需证明材料原件扫描件放入投标文件，不提供或提供不完整不得分。

（4）技术文件（36分）

一、二、三标段

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明设施维护总体方案 | 4 | 投标人对于照明设施运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 2 | 日常维护计划 | 4 | 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯杆油漆、灯具清洗、门盖板检查、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施。 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 | 含偷盗设施恢复 |
| 3 | 综合协调方案 | 4 | 实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 3 | 1.人员及车辆保障措施。 2.安全措施。 3.重点保障期间巡查、巡修措施。 4.综合信息上报措施等。 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 5 | 应急抢修方案 | 3 | 1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案。 2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。 3. 城市快速道路、滨水桥梁、新村小区、架空线路、涉水地块等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。 4.应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案。 5.平时各自应急演练措施方案。 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 6 | 安全文明生产保障措施 | 6 | 1.现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。 2.城市快速道路、滨水桥梁、新村小区、架空线路、涉水地块等重大隐患部位巡查计划措施。 3.安全规章制度。 4.机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账； 5.每年进行安全教育记录。 6.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 7 | 质量保障措施 | 6 | 1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施。 2.各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养） 3.维修工具（安全带、发电机、检测设备等）保障措施。 4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施。 5.项目创优目标及保障措施。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 8 | 维护技术资料管理方案 | 3 | 1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案。 2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划、等）编制、归档方案。 3.投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 9 | 人员配置方案 | 3 | 1.维护人员配置计划 2.维护人员管理方案 3.维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等） 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |

#### 四、五、六标段

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜景照明设施维护总体方案 | 4 | 投标人对于夜景照明设施运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 2 | 日常维护计划 | 4 | 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施。 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 | 含偷盗设施恢复 |
| 3 | 综合协调方案 | 4 | 实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 3 | 1.人员及车辆保障措施。 2.安全措施。 3.重点保障期间巡查、巡修措施。 4.综合信息上报措施等。 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 5 | 应急抢修方案 | 3 | 1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案。 2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。 3. 城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等不同地点发生照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。 4.应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案。 5.平时各自应急演练措施方案。 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 6 | 安全文明生产保障措施 | 6 | 1.现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。 2.城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等重大隐患部位巡查计划措施。 3.安全规章制度。 4.机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账； 5.每年进行安全教育记录。 6.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 7 | 质量保障措施 | 6 | 1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施。 2.各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养） 3.维修工具（吊篮、保险绳、发电机、检测设备）保障措施。 4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施。 5.项目创优目标及保障措施。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 8 | 维护技术资料管理方案 | 3 | 1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案。 2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划、等）编制、归档方案。 3.投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 9 | 人员配置方案 | 3 | 1.维护人员配置计划 2.维护人员管理方案 3.维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等） 【方案清晰、针对性强得3分；方案较清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |

注：技术标得分取评标委员会所有成员的平均值。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。

（5）加分因素（+2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（除强制采购产品外），提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

# （十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡太湖明珠建设咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。采购人将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，无锡太湖明珠建设咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡太湖明珠建设咨询有限公司见证后生效。

2、无锡太湖明珠建设咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）代理服务费：

1.本项目采购代理服务费由采购人支付，按差额定率累进法计算：中标金额100万元以内1.5%，100-500万元0.8%，500-1000万元0.45%，1000-5000万元0.25%，在此基础上按7折计取。（按一年期价格合并计算）。

# （十五）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

第三部分.采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目，共划分为以下六个标段（一至三标段为路灯养护标段，四至六标段为亮化养护标段）：

一标段：江海路、机场路、新光路、长江路、泰山路、湘江路、龙山路、锡士路等无锡新吴区路灯设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

二标段：金城立交东引坡及东侧南北匝道、金城东路、景渎立交、泰伯大道、薛典路、锡东大道等路灯设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

三标段：机场支路、新华路、震泽路、高浪路、菱湖大道、吴都路等路灯设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

四标段：欧尚地块景观、社会福利中心、太湖花园（长江路以东）、万科东郡、金域缇香、哥伦布广场等亮化设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

五标段：春华路地标、美新玫瑰、春潮花园、东鼎家园、瑞城国际、新都汇等亮化设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

六标段：中邦城市、高浪路下穿隧道、新虹桥景观亮化、新洲人家、震泽大桥、欧陆风情街、站前东广场等亮化设施养护及零星改造，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表。

六个标段的照明设施养护费用结算方式：日常巡查费用包干（含偷盗）+养护费按实结算（含零星工程）模式，包干费用主要为按照管理单位的要求，巡查车辆在所养护的区域内日常巡查运行成本及偷盗包干费用。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

3.所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1. 《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）

2. 《江苏省城市道路照明安全工作规范》

3. 《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）

4.《无锡市城市照明条例》

5.《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2015)

6.《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2012)

7.《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》

8.《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

9.《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

10.《建筑电气照明装置施工及验收规范》（GB50617-2010）

11.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）及其他现行国家设计规范与标准

12.其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行

13.本项目维护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 养护目标：一~三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；

四~六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上

2.安全要求：满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故，且不留安全隐患。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购数量：2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目,详见养护清单。

2.设施养护期：两年，即2024年1月1日-2025年12月31日。

3.本项目实施地点：无锡市新吴区范围内，详见各路段现有照明设施清单。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.养护的台账基本要求：

# 城市照明设施应根据国家、省、市技术规范进行基本养护，根据《无锡市城市照明条例》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、《江苏省城市道路照明安全工作规范》、《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护，分类归档。

1.2养护单位应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要设施清单、养护技术文件、巡检台账、安全设施台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场施工人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为诚信考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

（3）及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理。

（4）每季度对中标范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控三遥模块是否运行正常，每个季度最后一个月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录及处理。

2.养护维修要求：

2.1在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上，亮化设施亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面喷漆一年一次，喷漆色号由采购人确定。

2.2养护单位自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成采购人安排的工作。

2.3养护单位的项目负责人必须全年365天24小时保持通讯设备畅通。

2.4降低运行故障的发生，一~三标段：运行故障率≤0.5%；四~六标段：运行故障率≤1%。

2.5修复及时率：100%。

2.6无重大责任事故发生。

2.7 LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

2.8其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于道路照明设施的用电未经采购人同意，供应商不得擅自更改和为其接电，一经发现，采购人将按偷电事件处理，并追究供应商责任。

2.9供应商需落实日常看护，未经采购人同意，禁止一切在照明设施上悬挂广告、刀旗、指示牌等任何附属设施的行为，否则采购人有权按照相关规定追究供应商责任。

2.10所有的养护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失必须由供应商负责。

2.11保持设施的清洁美观，要及时清除“三乱”，设施表面脱漆、颜色褪变要及时翻新

3.养护的备品备件要求：

3.1供应商应提前准备可供照明设施养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号，如因此产生相关检测费用，由养护单位自行承担。要有相应的灯具、灯泡、整流器、电缆等配件的库存。（维修所使用的照明设施提供半年质保，属于偷盗包干产生的损失由供应商自理，并及时修复。）

3.2 供应商中标后应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

① 制造商厂家的部件号

② 电气设备的部件号

③ 对备件的详细描述

④ 满足整个养护期所使用备品备件的预期数量

⑤ 全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

⑥ 与类似部件之间的互换性

⑦ 备件或专用工具的供货来源-厂家名称、地址

⑧ 制造商和运输时间

3.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

4.安全作业要求：

4.1养护单位必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，养护单位负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

4.2养护单位应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

4.3养护单位应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。养护单位员工有违法乱纪的行为，养护单位应承担一切经济责任和法律责任。

4.4养护单位应保证施工安全，如由于养护单位原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由养护单位自行承担赔偿责任。

4.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

4.6合同履行期间因养护单位责任所造成的经济损失由养护单位按实际金额赔偿。

4.7养护单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），非采购人原因发生的自身或第三人人身伤害、伤亡，由养护单位负责处理并承担相应费用，采购人不承担任何责任。

4.8养护单位与其工作人员发生纠纷，由养护单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

5.巡查要求：

养护单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

5.1每个养护标段要求配备专用巡查车、专职巡查人员对养护区域进行全覆盖巡查，每天巡查一次（白天查设施完好率、晚上查亮灯率，每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成）；每个养护标段巡查车辆需进行统一装饰，安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，配置专用通讯设备、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，所需费用包含在投标报价中。

5.2每季度实施一次箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

5.3每年对配电设施进行一次防腐处理。

5.4每半年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

5.5每半年实施一次低压架空线路的巡查。

5.6每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

5.7每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

5.8每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

6.养护单位必须无条件的接受采购人的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

7.发生偷盗后养护单位应首先对现场作临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交采购人。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

8.绘制中标养护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后一月内将示意图电子版传至采购人处备案。

9.对养护单位保护技术资料的要求：

9.1养护单位不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

9.2 养护单位必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

9.3养护单位在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

10. 其他事项说明：有零星的自然损坏、老化等所发生的费用均由养护单位承担。

11车辆及养护工具配备要求

11.1养护单位必须配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，同时配备各类养护管理工具，提高养护工作效能。

六、本项目验收标准：

养护考核可分为月度考核及年度考核。养护单位必须遵守关于养护要求、养护考核办法等的最新要求。

零星改造验收标准：须严格按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。如遇国家、地方及行业标准发生变化需执行最新标准。

七、其他技术、服务要求：

1.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，如发生漏、缺、少项，都将被认为是无效投标文件。投标总报价和子项报价一次报定，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标总报价和子项报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.养护单位在合同期间，维护工作质量不达标、维护效率低下、对服务缺陷不予更正等且造成一定社会影响的，采购人有权重新组织维护单位进行故障维护，维护费由养护单位费用中支出，类似情况发生2次(含)以上，采购人有权单方面解除合同。

3.因养护单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求养护单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

4.路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）要求中的车辆、人员不得混用，相应车辆在任何情况下均优先为本项目使用。

5.养护单位须向采购人提供养护人员名单及联系方式。

6.养护单位的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

7.养护单位的养护人员须具有相对稳定性。

8.养护单位承诺最迟于中标公告发布之日起七日内根据投标文件的响应情况提供相应原件资料（包括但不限于项目组人员配置、养护基地、车辆、养护设备等相应原件资料）供采购人进行核查，采购人有权进行现场核验，确认无误后签订合同。

9.为确保项目服务养护质量，供应商应根据本项目作业要求及任务量综合考虑制定照明维护的总体方案及日常维护计划；提供项目进度的保证措施；对于重大节日、重大活动具有保障措施；面对突发情况具有应急抢修方案；提供安全文明生产保障措施、质量保证方案，对于台账、技术资料等进行维护管理。

10.在养护过程中加强与采购人及各相关部门的沟通，及时有效的配合采购人解决与工程设计和技术相关的问题，提供合理化建议等。

11.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以相关媒体上公告通知为准。

第四部分．合同书（格式）

合 同 书

甲方：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

乙方：

日期：   年   月

#### 采购人(甲方)：无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)城市管理局

中标人(乙方)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、项目概况

1、项目名称：2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目

2、项目地点：无锡市新吴区

3、资金来源： 区财政

4、服务内容：

二、承包范围

承包范围：

关于养护设施中箱变、配电箱的特别说明：（路灯养护标段指所有箱变、配电箱、低压部分，高压部分、变压器、进线高压电缆等所有用户资产部分，具体以配电箱养护清单为准。亮化养护标段指亮化箱变、配电箱、转接箱及电源进出线，具体以配电箱养护清单为准。）

箱变、配电箱的养护分两种情况：（1）纳入养护范围的要切实履行日常养护及偷盗包干责任，监控模块一并列入；（2）纳入看护范围的（新建未移交的配电设施）主要履行看护责任，加强日常巡查发现问题及时上报，杜绝偷盗,不承担修复及偷盗包干责任。新交工（竣工）的道路照明设施（含配电设施），同步纳入看护范围。

三、合同工期

管养起始日期：2024年1月1日

管养结束日期：2025年12月31日

合同工期：24个月

四、合同价款（含零星工程）

合同金额：大写：____________________；小写：_____________元（合同金额为暂估，具体价格按实结算，中标清单详见附件。包含服务期内所发生的一切费用，包括但不限于人员费用(工资、福利、培训、社会保险、人身意外伤害险、服装费、高温费、劳保用品费等)、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、车辆的费用(保养、维修、油料费、车辆保险费)、突击费用(临时加班加点产生的费用)、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用以及供应商对该项目预期的所有内容。）

零星工程暂定金额     万/年。

五、付款方式

1、按照甲方作业任务单要求实施，作业量按实进行决算。

2、零星工程与养护分开，每一年进行一次单独决算，审计后一次性付款。零星工程以招标确定单价计算（清单中未列明的子项参照养护单价结算方式由审计核定 ）。

3、合同价款的支付及付款方式：采用基础包干加按实结算模式运作，每季度结算一次，基础包干费每季度按    万结算，按实签证部分每季度支付至结算价的70%，审计结束后付清余款。

4、清单报价中没有的子目，参照相近的子目结算，没有相近子目的，套用市政定额、安装定额，结算经审计后让利10%。

5、所报单价符合招标文件要求的，结算时单价不变，工程量按实结算。所报单价超过单价最高限价的15%（含），视为不平衡报价，结算时价格重新调整，按市政定额、安装定额核算后让利10%。

六、养护要求

1、在规定的亮灯时间内，一~三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；四~六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。

2、自觉接受甲方及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从甲方组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成甲方安排的工作。

3、项目经理必须全年365天24小时保持通讯设备畅通。

4、降低运行故障的发生，一~三标段：运行故障率≤0.5%；四~六标段：运行故障率≤1%。

5、修复及时率：100%。

6、无重大责任事故发生。

7、其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于道路照明设施的用电未经甲方同意，乙方不得擅自更改和为其接电，一经发现，甲方将按偷电事件处理，并追究乙方责任。

8、乙方需落实日常看护，未经甲方同意，禁止一切在照明设施上悬挂广告、刀旗、指示牌等任何附属设施的行为，否则甲方有权按照相关规定追究乙方责任。

9、所有的养护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失必须由乙方负责。

10、保持设施的清洁美观，要及时清除“三乱”，设施表面脱漆、颜色褪变要及时翻新。

11、关于维护材料：养护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有材料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如需使用替代材料，须经甲方认可，如因此产生相关检测费用，由乙方自行承担。甲方将对备品备货及现场进行定期和不定期的检查，如甲方在检查中发现有擅自更改原有灯具品牌及型号的情况，甲方有权责令整改。乙方要有相应的灯具、灯泡、整流器、电缆等配件的库存。（维修所使用的照明设施提供半年质保，属于偷盗包干产生的损失由乙方自理，并及时修复。）

12、乙方巡查及维修车辆必须按照规定时间和路线进行巡查，对讲机必须24小时有效使用，GPS运行轨迹和对讲机的使用效率将列入考核范围。

七、养护内容

1、巡查及清洗：

每个养护标段要求配备专用巡查车、专职巡查人员对养护区域进行全覆盖巡查，每天巡查一次（白天查设施完好率、晚上查亮灯率，每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成）；每个养护标段巡查车辆需进行统一装饰，安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，配置专用通讯设备、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，所需费用已包含在投标报价中。

2、喷漆翻新：

灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面按规定喷漆一年一次，喷漆色号由甲方确定。

3、日常维护：

含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复。

4、LED灯具维修：

LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换（LED灯具按照零件维修优先的原则实施，经甲方认定整体报废后方可整灯更换）。

5、LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

6、每季度实施一次箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

7、每年对配电设施进行一次防腐处理。

8、每半年年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

9、每半年实施一次低压架空线路的巡查。

10、每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

11、每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

12、每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

13、主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

14、乙方必须无条件的接受甲方的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

15、绘制中标养护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后一月内将示意图电子版传至甲方处备案。

八、管理要求

基本配置：

1、乙方的管护用房必须设置在有利于乙方实施管护的区域内，应响应投标文件及满足日常养护、材料堆放要求。

2、根据乙方的投标文件响应内容为本项目合同配备专用巡查车及专职巡查人员。专职维修及巡查车必须按发包方要求安装GPS定位装置，以方便对运行轨迹考核。

偷盗类：

1、在养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗，其所有修复费用由乙方全部承担。

2、为保证设施完好率，在合同有效期内照明设施发生被盗，乙方负责报警修复事宜，并在24小时内修复完毕。接到甲方关于照明设施应急故障通知时，乙方人员要限时（30分钟）到达现场处理。

3、发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应及处理，并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以25号为节点作好当月的报案记录一并上交甲方。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

维修类：

1、一般故障必须事发后24小时内修复，复杂故障必须48小时内修复。如未按时修复，按延时修复处理。更换或维修的照明器材产生的实际维修费和采购器材费用由乙方承担。

2、因交通事故造成管护区域内的市政、照明设施损坏，乙方必须立即向甲方报告，同时立即展开应急处置和修复工作。待相关责任确定后，由甲方统一收取事故赔偿金并据实核拨乙方照明设施恢复费用。若肇事人或车辆逃逸，不能明确责任的费用由甲方负责承担，乙方根据《任务单》期限，及时修复。

3、零星工程中，乙方收到甲方的施工任务单后须及时进行施工，确保按照工程进度完成。

4、乙方应对甲方指定的新吴区范围内未验收的新建道路照明设施承担起看护责任，发现问题立即通知甲方。

5、乙方对当晚发生的线路故障要及时修复，并拍照取证（照片显示日期），一般问题先记录，等甲方确认后再修复，并做好台帐资料。一般故障白天修复需要开灯测试时，要乙方自带发电机。

6、原则上，修复应当事先征得甲方同意，未征得甲方同意，不得结算养护费用。

7、对养护平台上的每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

8、养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知甲方。

9、新吴区主干道、主要亮化点的片灭灯故障，要求30分钟内赶到现场抢修，尽力确保当天修复。

台账类：

1、一~三标段每个季度对所属标段范围内的设施清单进行摸底排查，发送标准电子档至甲方；四~六标段每天10:00之前将《照明设施运行巡查表》电子档发至甲方，要求：不弄虚作假。

2、《维修签证单》要甲方两人签字方有效，后面附照片，照片显示日期，有参照物。

3、《拆灯数据库》应实时更新，每更新一次应在当天将书面报表（加盖单位公章）和电子档各一份送至甲方。乙方应设立拆除照明设施堆放专用仓库，安排专人管理，拆除的灯杆、灯具、管线等应分类堆放，并建立与之对应的动态数据库。

4、乙方应建立周期巡查机制，认真做好《管线破坏预警统计表》，及时发现养护范围内其他单位未经审批私自开挖道口破坏照明设施现象。

5、养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

6、对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

7、每个月25日之前将本月养护月报、配电箱检查记录表，打印好台账册报甲方留档备查。

8、每个月25日之前按甲方要求做好各类安全台账，对于甲方发现的问题，在规定时间内整改到位。

九、安全文明作业要求

1、乙方必须落实安全生产措施，且应按甲方的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，乙方负责事故处理及一切费用，一概与甲方无关。

2、乙方应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

3、乙方应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

4、乙方应为其在合同期内服务的人员、材料、设备、照明设施办理相关保险，费用由乙方承担；若未办理，发生后果由乙方承担相应责任。

5合同期内由于管理和看护不善，导致照明设施破损、漏电、脱落等现象引发的安全事故由乙方承担全部责任；造成人员触电伤害事故的，由乙方负责有关费用赔偿，对甲方声誉上造成影响的，甲方依据考核要求，进行处理，直到取消养护资格。

6乙方应保证施工安全，如由于乙方原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由乙方自行承担赔偿责任。

7、乙方应落实文明施工要求，规范化养护作业，如产生需占道修复或对行人、行车造成影响的行为，应事先落实警示提醒设施设备，尽量减少对交通和行人的影响。同时现场施工完毕后要求工完场清。

8、合同履行期间因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

9、乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），非甲方原因发生的自身或第三人人身伤害、伤亡，由乙方负责处理并承担相应费用，甲方不承担任何责任。

10、乙方与其工作人员发生纠纷，由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

十、违约责任及主要扣分扣款

1、乙方的管护用房必须设置在有利于乙方实施管护的区域内，应响应投标文件及满足日常养护、材料堆放要求。

2、根据乙方的投标文件响应内容为本项目合同配备专用巡查车及专职巡查人员。专职维修及巡查车必须按发包方要求安装GPS定位装置，以方便对运行轨迹考核。如经实地考察，乙方未达到以上基本要求，甲方有权取消乙方的养护资格。

3、乙方应提前准备养护工作需要的备品备货，不得以无备货为理由延时修复或不修复，否则甲方将按照考核办法严格考核扣分扣款，直至取消养护资格。

4、一~三标段养护质量的检查考核是由甲方按照1、《无锡市新吴区道路照明设施养护管理暂行办法(2023年修订版)》2、《无锡市新吴区道路照明设施养护质量标准(2023年修订版)》3、《无锡市新吴区道路照明设施养护考核办法(2023年修订版)》4、《无锡市新吴区道路照明设施养护考核评分细则(2023年修订版)》每月进行定期或不定期的检查考核评分及最新文件要求。四~六标段养护质量的检查考核是由甲方按照 1、《无锡市新吴区夜景照明设施维护质量标准(2023修订版)》2、《无锡市新吴区夜景照明设施养护管理办法(2023 修订版)》3、《无锡市新吴区夜景照明设施维护考核办法(2023年修订版)》4、《无锡市新吴区夜景照明维护考核评分表(2023年修订版)》及最新文件要求，每月进行定期或不定期的检查考核评分。根据考核结果，甲方将在通报考核结果后3日内决定拨付当季实际养护资金。

5、考核分数为90分及以上的，依据评分细则每扣0.1分相应扣款为人民币100元，考核分数为80分及以上的，依据评分细则每扣0.1分相应扣款为人民币200元，分两段计算（其中90以上部分按0.1分100元扣，80分以上的按0.1分200元扣），考核分数为70分及以上的，依据评分细则每扣0.1分相应扣款为人民币400元），分三段计算，（其中90分以上部分按0.1分100元扣，80分及以上部分按0.1分200元扣，70-80分的，按0.1分400元扣）。70分以下扣减当月全额管护资金，同时责令其限期整改。限期整改合格的，下月考核、管护资金拨付等继续按照规定实施；限期整改不合格的，扣减中标管护单位合同价的2%，直至整改合格。扣分扣款同时加上市、区级优美环境合格区建设第三方扣款。凡中标管护单位在管护期内累计出现两次考核70分及以下的，甲方有权终止养护合同，取消其养护资格，以上所有扣减费用均不再返还。

6、甲方对乙方具体作业情况进行信誉考核，对违反考核管理办法及考核细则规定的行为，除进行相应扣款外，同时扣除信誉分（满分100分），每次扣除信誉分0.5分，产生较大影响的扣1-3分，月度信誉分低于80分，扣除当月养护款20%，低于70分，扣除当月养护款30%，低于60分，扣除当月全部养护款。年度平均信誉分低于70分，取消养护资格，并要求养护单位赔偿相关损失，并承担合同价20%的违约金。（注：当月养护款其中包括当月包干费用）。

7、乙方在管护期内累计出现两次考核70分及以下的或一次低于60分，甲方将终止养护合同，取消其养护资格，甲方将另按原评标名次或重新组织招标选择管护单位。

8、养护单位进行日常养护作业时须使用相同品牌及型号的照明设施，不得擅自更改，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于偷盗包干的产生的损失在偷盗包干费中支出，不得再次进行按实结算。

9、报修故障及时修复率每下降0.1%扣0.2分。超过规定时限修复的，每超过24小时，每次扣0.2分，超过48小时修复的，每次扣0.6分，如果没有特殊原因，超过72小时的，扣5分，超过96小时仍未修复的，扣10分，同时要书面说明原因。另外，针对投标供应商在规定时限内未修复的设施或故障，在原有处罚的基础上，甲方有权将该维护维修项目交于有资质的其他养护单位维修。

10、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率每下降0.1%扣0.2分。

11、发现一处私拉乱接现象，扣2000元，未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元。擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。我中心检查发现存在有其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣200元。

12、被区级接警平台（如962020等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣款200元；被市级接警投诉平台（如12345等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣300元；被区级行政主管部门通报批评的，每次扣款400元，被市级行业主管部门通报批评的，每次每处扣款200元，被市级行政主管部门通报批评的，每次扣款1000元。新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款1000元，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的每次扣款500元。文明城市创建期间被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。

13、运用感知城管平台对照明养护作业情况进行第三方全程跟踪考核，依据现场检查情况及考核评分细则，对亮灯率、修复时限、投诉报警等进行相应的考核，实时执行扣分扣款，每天汇总后以电子表格形式通报养护单位。同时作为养护费用结算的依据。

14、专用巡查车辆必须按规定路线按时完成巡查任务，并反馈巡查情况，不得随意驶出新吴区范围。

15、养护单位应当合理、有效的使用甲方提供（要求使用）的相关设施设备、系统平台，并对相关设施设备系统平台出现、存在的问题积极行使告知义务。如因养护单位，未使用、不当使用、未合理使用而未发现问题的及虽发现了，但未告知甲方的，所造成的后果，自行承担，且须承担因未及时告知而产生的超额维修、维护及其他费用与责任。

16、乙方在合同期间，维护工作质量不达标、维护效率低下、对服务缺陷不予更正等且造成一定社会影响的，甲方有权重新组织维护单位进行故障维护，维护费由乙方费用中支出，类似情况发生2次(含)以上，甲方有权单方面解除合同。

17、因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，甲方有权要求乙方负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

十一、补充条款

1、本养护工程不得非法分包、转包，如发现有上述行为，甲方有权立即终止养护合同，由此产生的一切法律和经济损失由乙方承担。

2、乙方如遇本单位有重大活动，如员工体检等，要及时告知甲方并安排好养护工作，不得出现无巡修人员状况。

3、在养护作业过程中，与第三人之间的纠纷及其他法律责任由乙方自行承担。

十二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、中标价的工程量清单，投标文件及其附件

6、招标文件及附件

7、标准、规范及有关技术文件

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十三、乙方的责任与义务

1、乙方负责承包范围内照明设施日程维护管理，保证照明设施运行完好，提供及时的保养、维护、维修服务。一~三标段养护质量达到《无锡市新吴区道路照明设施维护质量标准》（2023年修订版）要求，依据《无锡市新吴区照明设施养护管理暂行办法》（2023年修订版）实施；四~六标段养护质量达到《无锡市新吴区夜景照明设施维护质量标准(2023修订版)》,依据《无锡市新吴区夜景照明设施维护考核办法(2023 修订版)》实施。

2、合同终止时，乙方应将各类照明设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。

3、乙方要按照每天的巡查范围定时定路巡查，巡查车辆应专车专用，不得用于日常维修。

十四、甲方的责任与义务

1、在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2、甲方每日对乙方上报的《路灯（亮化）运行巡查表》、《报警信息处理表》进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好评分备案资料。

3、由于重大自然灾害等不可抗力因素造成照明设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

十五、乙方派驻的项目经理、技术负责人

姓名：_______    职务：项目经理

姓名：_______    职务：技术负责人

十六、其他

1、乙方如要单方面解除协议，须提前两个月通知甲方予以商榷。

2、双方在发生合同纠纷时，协商解决。

十七、合同生效

本合同双方签字盖章，并经采购代理机构见证后生效。

十八、合同份数

本合同一式伍份，双方各执贰份，采购代理机构壹份。本合同未尽事宜，发生时双方另行协商。

甲方：（公章）                      乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

年   月   日                      年   月   日

见证方：（盖章）

年   月   日

附件：按实结算（养护费+暂列金）+包干（巡查费用）模式补充规定：

1、按实结算部分：中标单价（综合单价）作为结算依据，招标清单中未列明但在实际养护中产生的工程量单价由审计部门按照市场价审定，养护工程量全部进行现场签证（两人签字），按实结算，每季度结算一次，以双方签字盖章确认后的《签证单》为依据，增加零星工程暂以发包方任务单为准，按实结算，审计结束后一次性付清。

2、包干部分：照明养护管理实行巡查包干，由管理部门拨付一定的包干费用，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏或零星工程中包含的设施损坏，其所有修复费用由养护单位全部承担。

3、养护资金拨付方式：养护单位依据中标的综合单价，按照实际产生的签证工作量编制季度决算，进行决算申报。包干费用按照季度的数额一并计入决算价，采购人按照送审价的70%支付养护款，审计结束后付清余款。

4、管理部门负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

5、采购人对养护单位具体作业情况进行信誉考核，对违反考核管理办法及考核细则规定的行为，除进行相应扣款外，同时扣除信誉分（满分100分），每次扣除信誉分0.5分，产生较大影响的扣1-3分，月度信誉分低于80分，扣除当月养护款20%，低于70分，扣除当月养护款30%，低于60分，扣除当月全部养护款。年度平均信誉分低于70分，取消养护资格，并要求养护单位赔偿相关损失，并承担合同价20%的违约金。

6、凡中标管护单位在管护期内累计出现两次考核70分及以下的或一次低于60分，采购人将终止管护合同，取消其管护资格，将另按原评标名次或重新组织招标选择管护单位。

7、养护单位进行日常养护作业时须使用相同品牌及型号的照明设施，不得擅自更改，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于偷盗包干的产生的损失在偷盗包干费中支出，不得再次进行按实结算。

8、养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

9、对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

10、养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知采购人。

11、新吴区主干道及主要亮化点的片灭灯故障，要求30分钟内赶到现场抢修，尽力确保当天修复。

12、报修故障及时修复率每下降0.1%扣0.2分。超过规定时限修复的，每超过24小时，每次扣0.2分，超过48小时修复的，每次扣0.6分，如果没有特殊原因，超过72小时的，扣5分，超过96小时仍未修复的，扣10分，同时要书面说明原因。另外，针对投标供应商在规定时限内未修复的设施或故障，在原有处罚的基础上，采购人有权将该维护维修项目交于有资质的其他养护单位维修。

13、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率每下降0.1%扣0.2分。

14、发现一处私拉乱接现象，扣2000元，未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元。擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。我中心检查发现存在有其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣200元。

15、被区级接警平台（如962020等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣款200元；被市级接警投诉平台（如12345等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣300元；被区级行政主管部门通报批评的，每次扣款400元，被市级行业主管部门通报批评的，每次每处扣款200元，被市级行政主管部门通报批评的，每次扣款1000元。新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款1000元，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的每次扣款500元。文明城市创建期间被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。

16、运用感知城管平台对照明养护作业情况进行第三方全程跟踪考核，依据现场检查情况及考核评分细则，对亮灯率、修复时限、投诉报警等进行相应的考核，实时执行扣分扣款，每天汇总后以电子表格形式通报养护单位。同时作为养护费用结算的依据。

17、专用巡查车辆必须按规定路线按时完成巡查任务，并反馈巡查情况，不得驶出新区范围。

18、养护单位应当合理、有效的使用采购人提供（要求使用）的相关设施设备、系统平台，并对相关设施设备系统平台出现、存在的问题积极行使告知义务。如因养护单位，未使用、不当使用、未合理使用而未发现问题的及虽发现了，但未告知采购人的，所造成的后果，自行承担，且须承担因未及时告知而产生的超额维修、维护及其他费用与责任。

第五部分.附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函（格式）

致无锡太湖明珠建设咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供无锡太湖明珠建设咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料：

第一部分：商务报价部分

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（提供原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）一、二标段要求投标供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包一级资质；三、四标段要求具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质；五、六标段要求具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质（提供原件扫描件）；

（6）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证（提供原件扫描件）；

（7）一、二标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师资质；三、四、五、六标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资质；项目负责人具备安全生产考核合格证（B证）；（提供原件扫描件）；

（8）项目负责人应提供与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2023年4月～2023年9月的缴费清单）或由社保机构出具的2023年4月～2023年9月的缴费证明（新成立的企业自成立之日起计算提供至开标前一个月的社保，项目负责人为法人则无需提供）原件扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年07月/08月/09月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的审计报告（提供原件扫描件）；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年07月/08月/09月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者依法免税的主管部门出具的相应证明材料）（提供原件扫描件）；

（11）投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年07月/08月/09月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（12）投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）（提供原件扫描件）；

（13）承诺书（格式见附件）。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）企业业绩一览表；（格式见附件）

（3）人员配备表；（格式见附件）

（4）车辆工具设备配置表；（格式见附件）

（5）投标偏离表；（格式见附件）

（6）中标标段优先顺序承诺函；（格式见附件）

（7）服务保障承诺书；（格式见附件）

（8）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

2.投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；

第二部分：技术文件

一、二、三标段

（1）照明设施维护总体方案

（2）日常维护计划

（3）综合协调方案

（4）重大节日、重大活动保障措施

（5）应急抢修方案

（6）安全文明生产保障措施

（7）质量保障措施

（8）维护技术资料管理方案

（9）人员配置方案

四、五、六标段

（1）夜景照明设施维护总体方案

（2）日常维护计划

（3）综合协调方案

（4）重大节日、重大活动保障措施

（5）应急抢修方案

（6）安全文明生产保障措施

（7）质量保障措施

（8）维护技术资料管理方案

（9）人员配置方案

三、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡太湖明珠建设咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（政府采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称 “重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款〞具体适用问题的意见 财库（2022）3号文规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

（三）承诺书（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，2020年1月以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

年    月    日

### 承诺书二

（采购人）        ：

我方在此声明，我方拟派往            （项目名称+标段号）的项目负责人        在本项目养护期内没有担任任何除本项目以外的其他在施养护项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章）

年    月    日

（四）法定代表人授权委托书（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡太湖明珠建设咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ， 特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（政府采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

# （五）开标一览表（格式）

项目名称：                              政府采购编号:

| 项目总报价 （二年） | 大写金额： 小写金额： 元人民币。 |
| --- | --- |
| 养护目标 |  |
| 设施养护期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）

各标段清单详见附件

清单说明

# 巡查包干费设置说明：中标单位对所承包养护范围内按照招标文件要求，配备专用巡查车辆及落实专职巡查人员对照管养范围每天完成一次全覆盖的巡查（包括车辆、人员、保险等所有费用），若发生偷盗，按合同及管理办法要求立即补盗修复，修复费用全部由中标单位自理，投标报价时以包干费形式作为不可竞争费计入投标报价。

# 零星工程暂列金设置说明：中标单位对所承包养护范围内所有零星工程（路灯零星工程主要包括：开道口、交通肇事、大中修、人民来信、供电调杆及自然灾害引起的设施损坏；亮化零星工程主要包括：开道口引起的管线、电缆沟通；交通肇事、大中修及自然灾害引起的设施损坏）实施修复，投标报价时以暂列金形式作为不可竞争费计入投标报价，中标后，以发包方任务单为准，按实结算。

# 2、看护说明：中标单位按照采购人要求对养护范围以外的照明设施实施看护，每天反馈巡查情况，及时报知采购人。

# 3、2025年暂按2024年的养护工作量报价，报价仅作参考，最终与2024年一样需按实结算，零星工程，按实结算，审计后付款。

# 4、本清单路灯套数为参考量，最终以市照明处核准数据为准，进行签约。

# 5、六个标段均采用日常巡查费用包干（含偷盗）+养护费按实结算（含零星工程）模式进行养护费用的结算，具体详见补充说明。

# 6、关于进口和国产灯具，必须更换原有品牌灯具，不得随意更换其他品牌。

# 7、按发包方要求统一安装车辆GPS定位装置，配置专用通讯设备、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，所需费用包含在投标报价中。

# 8、关于路灯维护工程清单编制说明1~3标段：

# 1）本清单已列工程量作为投标的基础，投标单位在投标时不得做改动，但不作为最终结算的依据。

# 2）项目特征描述中没有完全体现，但施工过程中必须发生的工作内容，投标单位应根据《建设工程工程量计价规范》中列举的分项工程计量范围内，完成本分项工程中所有的工作内容进行报价。

# 3）本工程清单采用完全单价报价，包含人工、机械、主材、辅材、管理费、利润、措施项目费、规费、税金等全部费用。

# 4）拆除工程为保护性拆除，且妥善保管义务，工作内容包括（拆除、运输、出库、入库、台账记录，并在后续工作中充分利用，无法再充分利用的，采购人视情况作资产残值处理。

# 5）施工过程中产生的垃圾清运有施工单位自行处理。

# 6）除必须完成清单规费要求内的工作内容，下列清单还应包括以下几点：

# A、镀锌钢管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# B、塑料管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# C、电缆拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# D、电线拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# E、迁移项目清单包含原来整套灯具保护性拆除及重新安装。

# F、光源安装包含原光源的拆除费用。

# G、镇流器安装包含原镇流器的拆除费用。

# H、灯具安装包含原有灯具拆除费用。

# I、熔芯安装包含原熔芯拆除费用。

# J、灯杆安装包含原来灯杆的拆除费用。

# K、挑臂安装包含原来原来挑臂拆除费用。

# L、LED光源安装包含原LED光源的拆除费用。

# M、窨井盖安装包含原有损坏井盖拆除费用。

# 9、关于亮化维护工程清单编制说明4~6标段：

# 1）本清单已列工程量作为投标的基础，投标单位在投标时不得做改动，但不作为最终结算的依据。

# 2）项目特征描述中没有完全体现，但施工过程中必须发生的工作内容，投标单位应根据《建设工程工程量计价规范》中列举的分项工程计量范围内，完成本分项工程中所有的工作内容进行报价。

# 3）本工程清单采用完全单价报价，包含人工、机械、主材、辅材、管理费、利润、措施项目费、规费、税金等全部费用。

# 4）拆除工程为保护性拆除，且妥善保管义务，工作内容包括（拆除、运输、入库、台账记录，并在后续工作中充分利用。

# 5）施工过程中产生的垃圾清运有施工单位自行处理。

# 6）除必须完成清单规费要求内的工作内容，下列清单还应包括以下几点：

# A、镀锌钢管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# B、塑料管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# C、电缆拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# D、电线拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# E、迁移项目清单包含原来整套灯具保护性拆除及重新安装。

# F、光源安装包含原光源的拆除费用。

# G、镇流器安装包含原镇流器的拆除费用。

# H、LED数码管安装包含原数码管拆除费用。

# I、开关电源安装包含原电源的拆除费用。

# J、壁灯安装包含原有壁灯拆除费用。

# K、LED投光灯安装包含原有灯具拆除费用。

# L、LED发光字、亚力克板、模块安装包含原有的拆除费用。

# M、LED灯串、芦苇灯、魔方灯及模块、景观柱灯、蘑菇灯、孔雀灯、圆球灯，埋地灯安装都包含原有的灯具的拆除费用。

# N、窨井盖安装包含原有损坏井盖拆除费用

# 10、本清单量为一年的工作量，投标总价按两年的费用报价。

# （七）供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（八）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 养护内容 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

#### （九）人员配备表（格式）

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 备注（人员相关证书取得情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

### （十）车辆工具设备配置表（格式）

# （1）车辆配置计划表

| 序号 | 车辆名称 | 型号规格（相关参数） | 数量 | 是否自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

# （2）工具设备配置计划表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格（相关参数） | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

# 日期：     年     月     日

# （十一）投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

（十二）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致：

1、我公司完全理解本次招标的路灯养护标段（一~三标段）最多可中一个标段，本次招标的亮化养护标段（四~六标段）最多可中一个标段的要求，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在路灯养护两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 路灯养护标段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3、如果我公司经评委评审后在亮化养护标段两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 亮化养护标段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

（十三）服务保障承诺书（格式）

致：   （招标人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：

1. 如我单位中标，我单位最迟于中标公告发布之日起七日内根据投标文件的响应情况提供相应原件资料(包括但不限于项目组人员配置、养护基地、车辆、养护设备等相应原件资料) 供采购人进行核查，采购人有权进行现场核验，确认无误后签订合同。

2.为满足本项目养护期内使用需求需要，我单位承诺中标后将对巡查车辆进行统一装饰，安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，配置专用通讯设备、需按采购人要求采购对讲机、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，同时按采购人提供的标识等对车辆，所需费用均已包含在投标报价中。

3.如我单位中标，我单位拟投入的相应车辆在任何情况下均优先为本项目使用。

4.我单位将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部项目组人员的人身安全及车辆及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

#### （十四）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承接企业为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承接企业为（企业名称）,从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　期：

（十五）技术文件（格式自拟）

一、二、三标段

（1）照明设施维护总体方案

（2）日常维护计划

（3）综合协调方案

（4）重大节日、重大活动保障措施

（5）应急抢修方案

（6）安全文明生产保障措施

（7）质量保障措施

（8）维护技术资料管理方案

（9）人员配置方案

四、五、六标段

（1）夜景照明设施维护总体方案

（2）日常维护计划

（3）综合协调方案

（4）重大节日、重大活动保障措施

（5）应急抢修方案

（6）安全文明生产保障措施

（7）质量保障措施

（8）维护技术资料管理方案

（9）人员配置方案