无 锡 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

采 购 编 号：BHJGGK2022004

采购项目名称：餐厨垃圾处置改造设备项目

采   购   人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司

二○二二年九月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    合同条款

第六部分    附件

- 投标邀请

- 江苏金港项目管理有限公司受无锡市滨湖区胡埭镇人民政府的委托，就餐厨垃圾处置改造设备项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：餐厨垃圾处置改造设备项目 采购编号：BHJGGK2022004 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府 采购人地址： 无锡市滨湖区胡埭镇振胡路2号 采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区湘江路2号金源国际大厦B幢921室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 采购范围：餐厨垃圾处置改造设备（详见采购需求） 2. 交货及安装完工时间：合同签订后60个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试及验收，并投入正常使用； 3.交货地点：采购人指定地点； 4.质量要求：合格 ； 5.质保期：质保期要求1年，即自验收合格之日起提供不低于12个月的免费质保服务； 6.维修响应时间：4小时内响应服务需求，24小时内解决问题，如2天内无法解决问题的，提供备用设备； 7.本项目采购预算为：360万元。 - 本项目最高限价为：344.6万元 9.本项目专门面向中小微企业采购。 10.本项目标的所属行业：工业（制造业）或零售业。 |
| 4 | 供应商参加本次政府采购活动必须具备以下条件： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件： （1）供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格，具备相关产品制造或销售能力的制造商或者代理商； （2）授权委托人应为供应商在职职工； （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 提供招标文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30,下午1:00-4:00。售价：捌佰圆/份，现金支付，招标文件售后不退； 提供招标文件地点：江苏金港项目管理有限公司（无锡市新吴区湘江路2号金源国际大厦B幢921室）； 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 本项目不组织现场答疑。 提疑截止时间：2022年10月 12 日10时（节假日不休息），以电子邮件形式发送给采购代理机构（79120676@qq.com）。 答疑时间：2022年10月 12日16时（节假日不休息），以电子邮件形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2022年10月 28日上午9：00； 投标文件接收截止时间：2022年10月 28日上午9：30。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号），逾期送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |
| 9 | 开标时间：2022年10月 28日上午9：30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 投标文件份数：明标一正二副，暗标一正五副；投标文件电子文档（光盘或U盘）一份（含全部投标文件内容，并清楚的标明投标供应商名称、项目名称、标段名称）。 |
| 12 | 评标委员会的组建：评标委员会构成：5人。 |
| 13 | 采购人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府 联系人：张工 联系地址：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路2号 采购人统一社会信用代码：113202110140269574 采购人财政预算代码：092 联系电话：0510-85589317 采购代理：江苏金港项目管理有限公司 采购代理机构统一社会信用代码：9132058272902463X9 联系地址：无锡市新吴区湘江路2号金源国际大厦B幢921室 联系人：牛功良、韩嘉妍 联系电话：0510-85252434、13921102200 电子邮件地址：79120676@qq.com 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏金港项目管理有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标人如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏金港项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2．采购人、江苏金港项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

- 1.采购人或者采购代理可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

- 2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

- 3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成：

响应文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件部分、响应函部分、报价部分三部分组成，暗标为技术文件部分（单独成册）。另需提供电子光盘或U 盘一份，电子光盘或U 盘需包括上述投标文件全部内容。

1.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标供应商有效期内企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（投标时必须提交原件或公证件，已“三证合一”的企业只需提供营业执照）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）（友情提醒：授权委托书原件开标时须单独出具一份，不另行拆封投标文件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与企业签订的劳动合同复印件并加盖公章，由法定的社保收缴部门出具的2022年3月-2022年9月的投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明复印件）；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度或2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）；

(10)投标人《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》原件（格式见附件）(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（5）（6）（7）（8）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：

1、补充证明文件：

（1）投标供应商基本情况声明；

（2）投标供应商认为有必要提供的其它资料（参照评分标准要求）。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函 ；

（2）响应函附录。

3.报价部分（格式见附件）：

投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），评审小组有权要求投标供应商在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性，否则作无效投标文件确认。

本项目报价应包括完成本合同所需设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、

政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等全部费用。

4.技术文件部分：

- 投标供应商须提交拟供货物和服务符合采购文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分，同时提供：

- （1）方案设计的综合性评判（根据评分细则要求）

- （2）技术方案（根据评分细则要求）

- （3）培训及质保（根据评分细则要求）

- （4）售后服务（根据评分细则要求）

- （六）投标文件的要求：

- 1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 2．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 3．投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 4．投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。商务标和技术标投标文件须各自装订成册，密封，并在密封袋外注明投标人名称。

- 5．商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 6．投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 7．投标文件份数为明标一正二副，暗标一正五副。投标人应将明标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，将明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。将暗标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（授权委托人身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章，密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

- 8．技术标（暗标）的投标文件制作要求：

- 暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底和目录采用统一格式，装订夹采用招标文件提供样品图片由投标人自行购买；（详见附件）

- 暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

暗标正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，将（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”。

- 暗标按要求编制，不得编制粗糙、不得缺漏项、不得格式混乱、不得条例不清。

- 上述暗标部分响应文件封袋的封口处应加盖报价供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称（标段）、报价供应商名称。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标供应商的法定代表人或被人授权代表，未准时参加投标会议的；

4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格资信证明文件等）；

12.商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

13.投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或被授权代表签字和盖章的；

14.不同投标供应商投标文件相互混装的；

15.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

18.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.不同投标供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

20.投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

21.技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

22.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

23.未按要求提供技术文件的；

24.超过招标文件规定的最高限价的；

25.经评审委员会认定投标供应商的投标报价低于成本价的；

26.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

27.未通过投标文件资格性检查、符合性检查的；

28.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

29.暗标未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条例不清的；

30.投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的，

31.投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

32.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

33.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的。

34.不同投标人的被授权代表、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

35.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

36.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （八） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标人参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

1.2.2初步资格性审查：

投标文件拆封前，由工作人员在公证或监督下对投标人的身份及投标文件进行初步资格性检查，出现下列情形之一的，视为没有通过初步资格性审查，为无效投标文件，采购人将不予受理投标人的投标文件：

1.2.2.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

1.2.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议；

1.2.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

1.2.3经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标人退场。

2.资格性审查：

2.1.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.1.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序

3.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.1.1商务标（明标）投标文件的符合性审查由评标委员会明标评审小组负责。

3.1.2技术标（暗标）投标文件的符合性审查由评标委员会暗标评审小组负责。

3.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2.1投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。

3.2.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评价

3.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5.评分细则

（一)评分项目及总分（（总分100分）

1、商务标（明标）

（1）报价                              30分

（2）投标供应商综合情况                18分

2、技术标（暗标）

（3）技术文件                          52分

（二)各项目评分标准

        - 报价（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）投标供应商综合情况（18分）：

1、业绩（6分）

自2019年1月1日以来承接过类似项目的，有一个得2分，最高得6分。（投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不全的不得分。）

2、供应商管理体系（3分）

供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理认证证书的，每个证书得1分，最高得3分。（投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不全的不得分。）

3、企业信誉（4分）

（1）供应商具有效的信用等级证书AAA级及以上得2分。（投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不全的不得分。）

- （2）供应商具有有效期内的五星商品售后服务认证证书得2分。（投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不全的不得分。）

- 4、供应商具有企业安全生产标准化一级企业证书得2分。（投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不全的不得分。）

- 5、质量与技术保障（3分）

- 供应商投标产品主要设备具有有效完整检测报告（须提供全国认可的有效检测报告），每提供一份的1分，最高得3分，（投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查，未提供或提供不全的不得分。）

注：针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对于有原件备查要求的，相关原件必须在投标截止时间前递交，由代理机构工作人员转交给评标委员会，以备核实，否则对应评分项目不得分。

（3）技术文件（ 52分）（暗标）：

1、方案设计的综合性评判（14分）

（1）完全满足招标文件的整体要求，整体设计布局图合理得当，有独特且别致的设计感，系统处理合理、工艺路线合理、布局清晰、吻合现场需求、可操作性、针对性强得8分；基本符合设计整体要求，系统处理不全面，但技术路线较合理，布局一般，基本吻合现场，可操作性一般，针对性较模糊得5分；与设计内容存在偏离，技术路线不合理，布局不合理，操作难度大，针对性不强，很难实现工程需求不得分。    （满分8分）

（2）提供符合设备效果图4张及以上得4分；每张得1分，共计4分，提供基本吻合设备效果图得2分，不提供或者提供与设计存在偏离的不得分。（满分4分）

（3）提供符合运行效果图2张及以上得2分，提供基本吻合运行效果图得1分，不提供或者提供与设计存在偏离的不得分。（满分2分）

2、技术方案（32分）

（1）有完整的工艺技术方案；工艺流程、工艺原理（必须包括厌氧氨氧化技术）、设备描述清晰、保证措施完善得14分；工艺流程简易、工艺原理描述缺失、保证措施不完善一般得8分；工艺流程描述含糊、没有保证措施不满足要求不得分。      （满分14分）

（2）有完整的安装及验收方案；合理性、完整性、可行性描述清晰得6分；合理性、完整性、可行性描述一般得4分；合理性、完整性、可行性描述模糊不得分。（满分6分）

（3）工期保证措施和进度计划：方案考虑周全、科学合理、条理清晰、责任明确的得4分；科学合理、条理清晰、责任明确描述一般的得2分；方案不完整、不提供或与本项目无关的不得分；      （满分4分）

（4）质量保证措施和售后服务计划：质量保证及售后方案科学合理、切实可行的得4分；质量保证及售后方案较合理、较可行的得2分；质量保证及售后方案不完整、不提供或与本项目无关的不得分； （满分4分）

（5）安全生产体系及保证措施：作业安全方案全面完善、科学合理、最切实可行的得4分；作业安全方案全面性、合理性、可行性一般的得2分；作业安全方案基本完整、不提供或与本项目无关的不得分； （满分4分）

3、培训及质保（4分）

（1）培训内容及质量（综合评判），有完整培训计划、针对性的培训内容，聘请专业的培训老师得2分；培训计划、培训内容较简单得1分；没有或不合理的不得分。

（2）质保承诺及保障措施（综合评判），有完整的售后服务工作流程、质保计划安排合理，完全符合质保要求得2分；售后服务计划较简单，服务流程、售后服务等描述较含糊不清晰得2分；没有或不合理的不得分。

4、售后服务（2分）

（1）有备品备件及易损件清单、且有价格表和优惠措施得1分。

（2）承诺报修，维修人员2小时内到现场的，或高于此标准得1分。

- （九）确定中标供应商：

- 1．评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。如有质疑，可以在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料，向江苏金港项目管理有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

2．投标、开标及定标的整个过程均由相关部门进行现场监督。

3. 未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

4. 在发布中标公告的同时，江苏金港项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十） 废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3. 与采购人、其他投标人恶意串通的；

4. 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏金港项目管理有限公司见证后生效。

2. 签订合同时，中标人须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 江苏金港项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十三）代理服务费：

1.本项目代理费由采购人支付。参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准打八折计取。

- （十四）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

- 一、总则

1、本技术规范书适用于无锡市胡埭餐厨废水处理系统成套设备工艺设计、设备供货、设备安装、系统调试及相关技术服务，提出了该工程的功能设计、结构、性能、安装、调试和试运行等方面的技术要求。

2、本技术规范书中所提出的是项目总体技术规范，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本技术要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关卫生、安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3、投标方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在工艺设计、设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

4、接到中标通知书15天内，按本技术规范书的要求，投标方提出合同工艺设计、基础结构设计、设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运行、验收、运行和维护等图纸及清单给招标方，由招标方确认。

5、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

6、投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有类似合同设备制造、运行的成功经验。

7、投标方在设计和制造过程中的任何疑问和修改，应先征得招标方同意后，再与外方协商解决。

8、投标方需提供电子版的相关文件。

9、投标方需在招标方提供的厂区规划用地范围内进行工艺设计。如用地面积超出此范围，必须通知招标方协商解决，并应得到招标方的认可。

- 二、项目概况

- 2.1工程概述

项目简述：当前无锡市胡埭镇餐厨垃圾无害化处理与资源化利用项目无处理高浓度餐厨废水的设施，为解决该部分废水的去向问题，新增一套日处理量为30 t/d（系统能力应能处理10%的冲击负荷）的餐厨高浓度有机废水的成套设备进行处理。

1、供货地点：甲方指定地点；

2、供货时间: 合同签订后60个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试及验收；

3、最高限价：344.6万元，高于该预算价作无效标论处。

4、付款方式：合同签订后支付合同价的30%预付款，项目验收合格并运行3个月后支付至合同总价的60%，项目审计结束后支付至审定价的90%，余款留作质量保证金，质保期满后如无质量索赔事件，15日历天内付清余款（不计息）。

5、设备质保期：1年

- 2.2工程建设及运行条件

2.2.1厂址条件

地理位置：无锡市胡埭镇

2.2.2设备工作环境

工作温度：              0～50℃

平均相对湿度：          ≥80%

布置方式：              室外地上

2.2.3 标准、规范

餐厨废水处理系统成套设备的设计、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合国家相关的法律及规范，以及最新版的ISO和IEC标准，但都应在投标书中一一列出所采用的标准。对于标准的采用应符合下述原则：

- 采用的标准按照国标执行。

- 与安全、环保、工业卫生、消防等相关的事项必须执行国家及地方有关法规、标准。

- 设备的设计、制造、安装、调试、检验、性能试验等执行国家标准。

- 投标方应在投标阶段提交设备的设计、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付中采用的所有标准、规定及相关标准的清单。在合同执行过程中采用的标准需经招标方确认。

厂界噪声标准执行《工业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ级标准，对建筑物的直达声源噪声控制，应符合现行《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）的有关规定。即：

工房内噪声值：	距声源1米处		≤85 dB(A)

厂界噪声值：		白天				≤60 dB(A)

夜间				≤50 dB(A)

设备噪声值应低于85dB(A)，在距声源1m处检测。

2.2.4 计量单位和文字

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。采用的文字为中文。

- 三、工艺要求

- 3.1 设计依据

餐厨废水处理系统成套设备的设计、检验及安装应遵循但不限于以下的标准、规范和相关规定，若标准有更新或标准间发生冲突，则以最新标准为准。投标方应对其提供的设备符合国家有关法律法规以及安全、环保等强制性标准、产品标准和其他标准承担全部责任，并负责所执行标准的完整性、正确性和有效性。

HGJ211-1985        《化工塔类设备施工及验收规范》

HG/T20592-2009     《钢制管法兰》

GB196-81           《紧固件》

GB50334-2002       《城市污水处理厂工程质量验收规范》

GB985.986－88      《焊接接头形式及尺寸》

GB8978－1996       《污水综合排放标准》

GB50231-98         《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB∕T3992.1－92      《水处理设备性能试验总则》

GB9119.7－88        《法兰标准》

HG/T 20679-1990     《化工设备、管道外防腐设计规定》

GB8923第3.2.3条    《除锈标准》

规定文件

《涂色规定》

《包装运输规定》

- 3.2 总体要求

1、投标方所选餐厨废水处理系统成套设备应是目前国内外较先进的技术，能耗低、工艺简单可靠、运行稳定、投资费用低，并经过实践证明是成熟可行的。并且已有运行的成功经验和实例。在满足出水水质要求、运行稳定的前提下，具有良好的运行经济性。

2、投标方对供货范围内餐厨废水处理系统成套设备的总体性能负有全责，应达到设计要求和满足运行需求。

3、投标方所配套的设备、所有附件以及控制系统、仪表等出现文字的界面均应采用中文，单位为国际标准单位，设备名称与技术协议统一。

4、根据高浓度餐厨废水水质特点和处理要求，采用“调节池+三相分离系统+气浮+中温UASB厌氧罐+气浮+（厌氧氨氧化+二级AO）MBR+气浮除磷”主要处理工艺组合，日处理量达到30 t/d（系统能力应能处理10%的冲击负荷）。

5、投标方应对整个工艺流程各处理单元的设备设置、运行原理、处理效果等分段进行详细描述并提供全套系统的水量和物料平衡图。

6、投标方应提供整个工艺流程各处理单元的详细分段工艺计算书和运行费用计算书。

- 3.3 设计原则

1、采用高效安全的处理工艺及设备，整个工艺流程简洁，占地面积尽可能小。环境卫生条件好，处理过程无泄露情况，有效控制异味四溢；

2、系统运行费用低、后期维护费用低；

3、处理设施应方便安装及运营管理；

4、整体设计应考虑操作管理及设备维修便利等因素，并注意设备减振，降噪等方面的问题。

5、电器控制元件安装可靠，设备自动化程度高，并设有报警装置及漏电、短路保护装置。

- 3.4 设计规模及相关技术指标

餐厨废水处理系统成套设备处理规模应达到30 t/d（系统能力应能处理10%的冲击负荷）。餐厨废水进出水水质参数如下表。

表1  进水水质相关参数

| 项 目 | 设计水质（mg/L） | 处理后要求（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| CODcr | ≤60000 | ≤500 |
| 动植物油 | ≤50000 | ≤100 |
| SS | ≤10000 | ≤400 |
| pH | 6～9 | 6.5～9.5 |
| 氨氮 | ≤800 | ≤45 |
| 总氮 | ≤1500 | ≤70 |
| 总磷 | ≤100 | ≤8 |

- 3.5 工艺流程

结合现场的情况及进出水指标要求，具体工艺流程如下所示。

调节池+三相分离系统+气浮+中温UASB厌氧罐+气浮+（厌氧氨氧化+二级AO）MBR+气浮除磷

处理工艺流程图

- 3.6工艺描述

餐厨废水经过三相离心机除油后经气浮进行絮凝去除部分SS，而后泵送至UASB厌氧罐内，高浓度有机餐厨废水与活性污泥高效混合接触，有机成分被发酵分解，经厌氧处理后的废水进入厌氧氨氧化+两级AO+MBR设备，进一步降解氨氮和COD，MBR出水进入气浮深度除磷，最终出水达到排放标准后进入下水道。

- 3.7工艺要求

1、餐厨废水系统主体设备包括（但不限于）三相离心机、气浮、厌氧罐（含保温）、厌氧氨氧化+两级AO+MBR。

2、UASB厌氧罐设计容积负荷不大于4 kgCOD/m3·d，处理量不小于30 t/d（高径比及罐体大小根据水质指标参数由投标方设计），罐体采用碳钢材质内外做防腐，罐体板厚需满足结构强度要求，三相分离器采用PVC材质形式；布水器采用环形布水，投标方提供具体结构、型式、原理及防堵防腐功能等相关参数，由招标方确认。

3、厌氧反应器排泥措施均匀、可靠。污泥反应区高度合理，便于污泥和污水分离。为了便于厌氧反应器的运行，要求考虑设置污水回流装置。厌氧反应器要求出水均匀，对运行影响尽可能小。集气室要求足够满足储存需要，有测压管及汽水分离器，水封高度合适。

4、厌氧反应器要求在气候寒冷时有加温措施，并具有测控pH值、温度的设备。保温加热热源采用项目锅炉蒸汽，由招标方提供，投标方应提出汽源参数（压力、温度、流量）及控制要求（合同签订后一周内提供）。

5、厌氧反应器要求设计中要特别考虑到安全问题，具有很好的防爆、防憋压的措施。罐顶配套正负压保护器、气水分离器与气封罐等安全辅件。

6、厌氧反应器进水管设计在线清堵及反冲洗功能；采用大阻力分支布水管，保证配水均匀性；对每个布水管设置单独压力表与清洗器入口阀门，以减少设备布水管出现堵塞情况，并保证堵塞后疏通的可操作性。

7、MBR设备室外地上布置，包括水质均衡池、反硝化池、硝化池等。MBR设备主要生化工艺设计参数，包括但不限于生化系统的功能段划分、池体容积尺寸、污泥浓度、各功能段的设计水力停留时间、各功能段的容积负荷与污泥负荷、系统曝气量与曝气形式、剩余污泥量、各污染物指标的处理效率及系统设备；应采用简单有效、运行方便的消除泡沫措施，尽量不使用药剂消泡；好氧池要求供氧充分、均匀，能够满足负荷变化的需要，有防止曝气污泥泡沫溢出的方法和措施。

- 四、技术要求

1、三相离心机：进料含固率	8～15%（不可溶物含量3～5%）

进料含油率	2～4%

进料温度	80～100℃

渣相含水率	≤80%

油相中水杂含量	≤5%

水相中含油率	≤0.3%

进料量	1.5m³/h

主机材质	316不锈钢

耐磨损部位材质	硬质合金

转鼓内径	350mm

设计转速	3800r/min以下变频调速

主电机功率	11kW

副电机功率	3kW

2、UASB厌氧罐

物料组成：餐厨废水及厌氧生化污泥

有效容积：430 m3（可调整）

罐体数量：1座

防腐：设备内壁经Sa2.5除锈处理合格后，采用环氧沥青漆防腐，每道涂层最小干膜厚度不小于100μm，共3道涂层，涂层最小总干膜厚度不小于300μm；外侧及所有外部碳钢件除锈后，涂刷环氧富锌防腐漆，漆膜厚度50μm

板 厚：6mm

颜色：黑色

耐酸碱度：适用pH值为：3～9

使用寿命：≥30年

旋梯：延罐旋梯，罐顶盖带周圈护栏及罐顶走道平台；框架材质为碳钢防腐，踏板材质为镀锌格栅

保温：保温采用100mm岩棉保温板，保温板用钢带捆在罐壁上，外敷0.45mm彩钢板，颜色：白色

三相分离器：材质采用PVC，厚度8mm

泵体：循环泵、提升泵为离心泵；排污泵为螺杆泵

管道：室外管道均采用HDPE材质，蒸汽管采用碳钢

3、厌氧氨氧化+两级AO+MBR

有效容积：250m3（可修改）

箱体数量：1座

材质：碳钢防腐，设备内壁经Sa2.5除锈处理合格后，采用环氧沥青漆防腐，每道涂层最小干膜厚度不小于100μm，共3道涂层，涂层最小总干膜厚度不小于300μm；外侧及所有外部碳钢件除锈后，涂刷环氧富锌防腐漆，漆膜厚度50μm。MBR膜采用平板膜形式，膜材质为聚偏氟烯PVDF+PET。

投加厌氧氨氧化菌剂不少于200kg，要求：细胞浓度＞1010~1011个/ml。

耐酸碱度：适用pH值为：3～9

楼梯：框架材质为碳钢防腐，踏板材质为镀锌格栅

其他：配套相应搅拌机、曝气风机、排泥装置、消泡设备及管道。

- 五、供货范围

- 5.1工程范围

- 1、投标方应提供餐厨废水处理系统成套设备及配套设施的工艺设计、设备供货并负责运输、安装、调试、技术服务，对招标方的人员培训以及配合环保验收等全套服务。

- 2、设计与供货界限从项目调节池出口起至气浮除磷池止，其间所有设备、连接管道阀门、控制等均由投标方负责设计、安装及调试。

- 5.2工程界限

1、餐厨废水进水：由项目调节池出水口由投标方负责。

2、餐厨废水出水：投标方负责将出水管接至业主指定位置。

3、自来水：自来水用水由投标方自招标方指定的位置接入调试、生活用水，调试期间产生的水费由投标方承担。

4、蒸汽：投标方应提出用汽品质要求。

5、沼气：气水分离器

6、污泥：厌氧罐污泥排入原有污泥池中，而后进入脱泥系统。

7、电气分工界限：餐厨及废水处理系统内的所有电缆桥架，电缆管线的供货安装由投标方负责。

8、接地系统：400V配电系统为TN-S系统。

9、调试用电：调试用电由投标方自招标方指定的位置接入调试、生活用电，安装调试期间产生的电费由投标方承担。

10、电气及仪控系统：餐厨废水处理系统成套设备及配套设施的中控系统由投标方负责，负责中控系统与现场设备的电缆敷设和系统通讯调试。

11、调试用水：由招标方接至餐厨废弃物处理系统红线内1m处。

- 5.3供货范围

1、设计：

系统工艺设计：投标方可根据本技术协议要求，结合自身工程经验和技术特点对餐厨废水处理系统成套设备及相关配套管道设备进行设计。

2、设备：

投标方应提供餐厨废水处理系统成套设备及配套设施的设计、设备供货并负责运输、安装、调试、技术服务、对运行方的人员培训以及配合环保验收等全套服务。包括但不限于以下系统设备：UASB厌氧罐、厌氧循环系统、厌氧加热系统、厌氧保温、气水分离器、厌氧氨氧化+两级AO+MBR、污泥输送系统、电气、自控等全套完整设备。

3、工程安装、调试及试运行：

1）所有处理系统设备、管道、动力设备、自控设备的安装均由投标方负责。

2）所有处理系统的调试及试运行，包括单机调试、分部系统调试及试运行均由投标方负责，招标方应为投标方调试提供便利。

3）调试过程中用水用电及费用、药剂、易损易耗件等消耗性材料由投标方负责。

4）投标方在施工、安装、调试及试运行过程中必须服从招标方的监管。

5）投标方在施工、安装、调试及试运行过程中的安全由投标方自己负责。

4、其他：

供货范围同时包括：技术资料交付、技术服务、运行人员培训等。转动机械（包括泵、风机、搅拌机、脱水机等）的备品备件，以设备厂家提供的备品备件清单为依据，项目现场按清单确认；其他按备品备件清单提供。

- 5.4供货清单

表4 供货清单

| 单元 名称 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 |  | 回转式格栅 | 直径0.8m，能将进水中的垃圾、塑料制品等大体积杂物进行分离，保证后续水泵的正常运转，带自动冲洗装置。 | 1 | 台 | 304不锈钢 |
|  |  | 螺旋输送机 | 长度2m，将格栅机分离出的杂物准确输送至小车，便于维护，带自动冲洗装置。 | 1 | 台 | 304不锈钢 |
|  |  | 栅渣小车 | 手推车 | 1 | 台 |  |
|  |  | 污水提升泵 | ★Q＝2m3/h ，H=15m，N=0.75kW | 2 | 台 | 1用1备，★衬四氟 |
|  |  | 超声波液位计 | 0~10m，测量精度0.25%，能实现数据远程传输功能 | 1 | 台 |  |
| 三相分离系统 |  | 三相卧螺离心机 | ★Q=1.5m³/h，主电机11kW，副电机3kW， 配套电气控制柜，便于维护。 进料含固率 8～15%（不可溶物含量3～5%） 进料含油率 2～4% 进料温度 80～100℃ 渣相含水率 ≤80% 油相中水杂含量 ≤5% 水相中含油率 ≤0.3% | 1 | 套 | 主体：316L， ★耐磨材质：硬质合金， ★含配套加热装置（加热至80℃） |
|  |  | 渣相储罐 | V=1500L，外置磁翻板液位计，液位可传输至中控系统，桶体耐腐蚀。 | 1 | 个 | PP |
|  |  | 油相储罐 | V=1500L，外置磁翻板液位计，液位可传输至中控系统，桶体耐腐蚀。 | 1 | 个 | PP |
|  |  | 中间水池 | V=1500L，外置磁翻板液位计，液位可传输至中控系统，桶体耐腐蚀。 | 1 | 个 | PP |
|  |  | 污水提升泵 | ★Q＝2m3/h ，H=25m，N=2.2kW | 2 | 台 | 1用1备，★衬四氟 |
|  |  | 电磁流量计 | DN25。耐腐蚀，能实现数据远程传输功能 | 1 | 台 | ★衬四氟 |
| 气浮沉淀一体机 |  | 破乳剂加药泵 | Q=100L/h | 2 | 台 |  |
|  |  | 破乳剂加药桶 | 1000L，带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | 破乳剂搅拌机 | 0.37kw | 1 | 台 |  |
|  |  | 碱加药泵 | Q=50L/h | 2 | 台 | ★PVDF泵头 |
|  |  | 碱加药桶 | 1000L，带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | 碱搅拌机 | 0.37kw | 1 | 台 |  |
|  |  | PAM加药泵 | Q=50L/h | 2 | 台 |  |
|  |  | PAM加药桶 | 1000L，带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | PAM搅拌机 | 0.37kw | 1 | 台 |  |
|  |  | 气浮设备主体 | 2000×1200×2200mm，能实现自动运行，上部带刮油装置，下部带斗，水相中含油率≤0.1% | 1 | 套 | ★碳钢内衬玻璃钢防腐， 含溶气泵、电控系统 |
| 中间水池 |  | 污水提升泵 | ★Q＝2m3/h ，H=25m，N=2.2kW | 2 | 台 | 1用1备★，衬四氟 |
|  |  | 电磁流量计 | DN25，耐腐蚀，能实现数据远程传输功能 | 1 | 台 | ★衬四氟 |
| 厌氧塔 |  | 厌氧反应器 | 6.4 m *15m，含三相分离器、外部100毫米厚保温 操作平台及爬梯 不锈钢布水器 所有进出口法兰304不锈钢 气水分离器 | 1 | 套 | ★碳钢内衬玻璃钢防腐，含保温 |
|  |  | pH计 | pH0~14，温补电极 | 2 | 台 | 带电机保护罩 |
|  |  | 内回流泵 | Q=10m3/h ，H=25m, | 2 | 台 | ★衬四氟 |
|  |  | 温度计 | 0~100℃， | 2 | 台 |  |
|  |  | 电磁流量计 | DN25耐腐蚀，能实现数据远程传输功能 | 1 | 台 | ★衬四氟 |
| 气浮沉淀一体机 |  | 破乳剂加药泵 | Q=100L/h | 2 | 台 |  |
|  |  | 破乳剂加药桶 | 1000L，带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | 破乳剂搅拌机 | 0.37kw | 1 | 台 |  |
|  |  | 碱加药泵 | Q=50L/h | 2 | 台 | ★PVDF泵头 |
|  |  | 碱加药桶 | 1000L，带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | 碱搅拌机 | 0.37kw | 1 | 台 |  |
|  |  | PAM加药泵 | Q=50L/h | 2 | 台 |  |
|  |  | PAM加药桶 | 1000L，带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | PAM搅拌机 | 0.37kw | 1 | 台 |  |
|  |  | 气浮设备主体 | 2000×1200×2200mm，能实现自动运行，上部带刮油装置，下部带斗，水相中含油率≤0.1% | 1 | 套 | ★碳钢内衬玻璃钢防腐， 含溶气泵、电控系统 |
|  |  | 气浮平台 | 3000×2200×4000mm。钢结构。 | 1 | 座 | 净高2.2m，含爬梯，护栏 |
| 两级生化+MBR系统 |  | 自养脱氮池池 | 12000*4500*5500mm。有效容积大于80%，耐腐蚀。 | 1 | 座 | ★碳钢内衬玻璃钢防腐， 含内部结构 |
|  |  | A池潜水搅拌机 | 0.85Kw，可提升式，易于检修，耐腐蚀。 | 2 | 台 | 304 |
|  |  | 曝气风机 | ★风 量：1.5m3/min，风压：0.6kgf/cm2。采用变频风机，风机风量可调，静音性好。 | 2 | 台 | 1用1备 |
|  |  | O池曝气系统 | 服务面积40m2，曝气头应不易堵塞，采用可提升式，方便检修。 | 1 | 套 | Φ260曝气盘，管件ABS |
|  |  | 污泥回流泵 | ★Q＝10m3/h ，H=15m，N=2.5kW | 2 | 台 | 1用1备，★衬四氟 |
|  |  | 深度脱氮池 | 5000*4500*5500mm，有效容积大于80%，耐腐蚀。 | 1 | 座 | ★碳钢内衬玻璃钢防腐， 含内部结构 |
|  |  | 厌氧氨氧化菌剂 | ★细胞浓度＞1010~1011个/ml | 200 | Kg |  |
|  |  | 潜水搅拌机 | 0.85Kw，可提升式，易于检修，耐腐蚀。 | 1 | 台 | 304 |
|  |  | 曝气系统 | 服务面积20m2，曝气头应不易堵塞，采用可提升式，方便检修。 | 1 | 套 | Φ260曝气盘，管件ABS |
|  |  | 加药泵 | Q=500L/h，加药流量可调。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 泥水分离池 | 5000*4500*5500mm，碳钢内衬玻璃钢防腐 | 1 | 座 | 膜池：2500*2500*5500mm； 清水池2000*2500*5500mm； 消毒池500*4500*5500mm； |
|  |  | 产水泵 | ★Q＝2m3/h ，H=15m，N=0.75kW | 2 | 台 | 1用1备，★衬四氟 |
|  |  | 反吸泵 | Q＝5m3/h ，H=15m，N=1.5kW | 2 | 台 | 1用1备，★衬四氟 |
|  |  | 柠檬酸加药泵 | Q=50L/h | 2 | 台 | ★PVDF泵头 |
|  |  | 柠檬酸加药桶 | 加药PE桶1个，Q=1000L；带低液位保护功能 | 1 |  |  |
|  |  | 柠檬酸搅拌机 | N=0.37Kw，搅拌桨碳钢衬塑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 次氯酸钠加药泵 | Q=50L/h | 2 | 台 | ★PVDF泵头 |
|  |  | 次氯酸钠加药桶 | 加药PE桶1个，Q=1000L；带低液位保护功能 | 1 | 个 |  |
|  |  | 次氯酸钠搅拌机 | N=0.37Kw，搅拌桨碳钢衬塑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 膜组件 | ★平板膜，过滤面积90m2，膜组件能实现自动清洗和离线清洗，年产水通量下降不超过15%， | 1 | 套 |  |
|  |  | 污泥回流泵 | Q＝10m3/h ，H=15m，N=2.5kW | 2 | 台 | 1用1备，★衬四氟 |
| 污泥脱水系统 |  | 叠螺脱水机 | ★SS304，DL201。能实现自动运行，脱水后污泥含水率不超过80% | 1 | 台 |  |
|  |  | 污泥螺杆泵 | G30-1，Q≧5m³/h，H≧60m | 2 | 台 | ★轴不锈钢 |
|  |  | 污泥储罐 | V=2000L，外置磁翻板液位计，液位可传输至中控系统，桶体 | 1 | 个 | PP |
| 配电间 |  | 自控系统 | 配套液晶屏，实现整个污水站流程可视化操作，能在操作界面进行开关启停操作，故障报警，运行参数可调。电柜采用室外防雨电柜。供电电压380V，50HZ，柜体采用1.5mm碳钢板制作，表面做防腐处理。 | 1 | 套 | 满足系统自控要求 |
|  |  | 桥架电缆等 | 动力电缆YJV、变频电机YJVP 控制线KYJVP、信号线KYJVRP | 1 | 项 |  |
| 除臭系统 |  | 离心风机 | ★4000m3/h | 1 | 台 | 玻璃钢 |
|  |  | 轴流风机 | DZ-4，0.55Kw | 1 | 台 | 玻璃钢 |
|  |  | UV光解+活性炭一体机 | ★光氧+活性炭，处理能力4000m3/h，处理后气体达到国家相应排放标准 | 1 | 套 |  |
|  |  | 风管 | 非标定制，不锈钢，100m | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、打星号的参数技术要求必须完全响应，否则作无效标处理。

#### 2、本项目招标是系统包招标，投标方在满足系统正常运行的基础上，配备的设备不得低于清单表的设备配置和数量，系统包还需包含维持系统正常运行的所有工艺、电气、自控、动力等专业的设备及安装。如在施工调试过程中，需增加设备和安装，投标方不得提出增加总包价格。

随机备品备件

- 根据需要随系统提供用于应急和第一次大修用的不附加费用的备品备件。

- 根据所供设备的具体情况，提出足够一年运行之用的备品备件。

- 提供有关备品备件的保管贮藏资料，如存放期限、所需的干燥剂等。

如有技术资料、专用工具、供货范围中有没有列出的，但对该套系统性能保证值所要求的，均应由投标方负责将所有缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补齐。

- 六、质量保证及技术服务

- 6.1质量保证

1.1投标方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对产品各部件进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规范要求。

a 必须进行检查和试验的项目，应能证明下列各项；

b 所供设备符合有关技术条件和安全规范；

c 安全装置和保护装置动作正确；

d 达到招标方要求的规定值；

f 满足招标方要求的其他特殊条件。

1.2投标方有责任将检查和试验资料按规定完整并及时提交给招标方；

1.3如产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方应负责修理、更换或赔偿。

1.4在保证期内，投标方保证按投标文件在承诺的响应时间内到达现场，并在最短时间内免费更换或修理任何不是由招标方人员非正常操作而损坏的设备。

- 6.2在设备的安装前一天，投标方调试人员应完成以下工作：

2.1货物的现场开箱清点；

2.2设备质量问题处理；

2.3全面负责安装；

2.4负责设备的调试、试运行，配合招标方对设备性能达标与否的验收；

2.5技术交底，现场培训需方的有关技术、操作人员，使招标方人员能够了解系统原理、熟悉系统工艺流程、维护要领及提醒有关注意事项，能够熟练按规范操作设备的运行；解答招标方人员提出的有关设备的疑难问题；

2.6 调试过程中投标方人员应能及时发现问题，解决问题，调试过程中投标方造成的损失由投标方负责；

2.7 设备检验结果应符合国家有关标准，投标方应对检验结果负责。

- 6.3本供货设备的质量保证期不低于1年。

- 七、监造、检验和性能验收试验

- 7.1概述

1、本章节用于项目实施期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检验和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合技术规范要求。

2、投标方应在合同生效后1个月内应招标方的要求提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

- 7.2规范及标准

1、设备产品设计﹑制造应遵循的规范和标准

1）设计规范及规程

2）材料标准

3）管道标准

4）制造标准

5）质量检验标准

6）油漆、包装、运输标准

7）地震标准

8）工业设备抗震鉴定标准

9）进口设备制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会（ASME）和美国材料试验学会（ASTM）的工业法规中涉及的标准或相当标准。

2、投标方在标书中需提供所执行的国家及行业规范及标准。

3、上述规范、标准和规定仅提出了基本技术协议。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使投标方提供的设备达到本标书的要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，投标方可以不全部使用上述标准和规定。

4、从签订协议之日起至投标方开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方应满足并遵守这些要求。

- 7.3设备性能保证值

1、投标方应有措施确保产品和服务工作符合本标书设备规范的要求，其中还应包括转包合同产品和服务工作。

2、对设备或材料有影响的一切制造、生产试验及检查操作，都要接受投标方或招标方检验员的监督。

3、投标方应将下列文件提供给招标方：

1）说明所有用于制造设备的材料，符合本技术规范的要求，以及说明已经接受变更的材料，并具有所用材料的合格证书。

2）注明变更和它们已被接受的文件。

3）材料合格证。

- 7.4工厂检验

1、工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2、检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3、投标方检验的结果要满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方应采取措施处理直至满足要求，同时应向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大问题时应将情况及时通知招标方。

4、工厂检验的所有费用已包括在合同总价之中。

- 7.5 监造及出厂验收

1、投标方应在本合同生效日起1个月内，向招标方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合国家和行业规范及标准。

2、监造方式

1）投标方应在设计方案中列出监造计划表。

2）设备在制造厂制造过程中，招标方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工作技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不代替和减免供货方对设备质量的责任。

3）制造厂内须监造的主要项目按“电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《电力设备质量监造暂行规定》和《驻电力设备制造厂总代表组工作条例》”的有关规定执行。

4）文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

5）招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3、监造内容

| 序号 | 零部件或 工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 厂内条件 | 环境、设备清单等 |  | √ | √ |  |
| 2 | 钢结构工程 | 尺寸、焊接、外观、渗漏等 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 外购设备 | 管理文件、检验报告等 |  | √ | √ |  |
| 4 | 自产设备 | 管理文件、原材料检查等 |  | √ | √ |  |
| 5 | 设备装配 | 规范要求、部件检查等 |  | √ | √ |  |
| 6 | 电气部件 | 单元和整体检验、试机等 | √ | √ | √ |  |
| 7 | 压力设备 | 水压试验、密封保护等 | √ | √ | √ |  |
| 8 | 整厂测试 | 负荷运行、功率试验等 |  | √ | √ |  |
| 9 | 资料整理 | 合格证、检验报告等 |  | √ | √ |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证。 |  |  |  |  |  |  |

- 7.6对投标方配合监造的要求

1、招标方有权在合同设备制造过程中派驻厂代表进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。投标方有配合监造义务，并及时提供相应资料，并不由此发生任何费用。

2、提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方。

3、招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅投标方与本合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或称不一致报告），对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。

4、向招标方代表提供工作、生活方便。

5、招标方代表不能按投标方通知及时到场，经招标方确认投标方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是招标方代表有权事后了解和检查试验报告和结果。

6、招标方人员在监造中发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方代表有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证交货质量，无论招标方是否要求和是否知道，投标方均有义务主动及时地向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下，投标方不得擅自处理。

7、无论招标方人员是否参与监造及出厂检验或招标方代表参加了监造与检验，并且签了监造与检验报告，均不能视为投标方按合同规定应承担的质量保证的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。

8、由投标方供应的所有合同设备部件出厂时，应有投标方签发的产品质量证明文件，对某些主要设备还应有全套招标方代表签字的监造与检验记录和报告。

9、货达目的地后，投标方在接到招标方通知后应及时赶到现场与招标方根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。如发现任何不符合之处并由双方代表确认属投标方责任后，由投标方处理解决。招标方应在开箱检查前10天通知投标方开箱检验，投标方应派检验人员参加现场检验工作。如投标方人员未按规定赴现场，招标方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为招标方向投标方索赔依据。

- 7.7性能验收试验

1、性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。

2、性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方工程现场。

3、性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4、性能验收试验的费用：性能验收试验由招标方组织，投标方参加，试验过程所需水电费由招标方承担。如需邀请第三方参与性能试验，则费用由投标方负责。

5 、性能验收试验的内容如下：

1）系统实际处理规模；

2）系统处理出水水质。

性能保证如下：

| 项目 | 保证值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际处理规模 | 30 | t/d | 以进水流量计 |
| 系统处理出水水质 | 见表2内容 | 无 | 无 |
| 配套设备 | 泵体、表计正常运行，整套系统无泄露情况 |  |  |

6、性能验收试验结果的确认：

1）性能验收试验报告以投标方为主编写，招标方参加，共同签章确认结论，如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

2）进行性能验收试验时，双方均需要参加试验，对验收试验结果的同意，则进行确认签字盖章。

- 7.8最终验收

1、初步验收后，在试运行阶段达到竣工验收条件的，投标方提供竣工验收申请，招标方可以根据达到竣工验收条件，组织竣工验收。

项目主要验收内容如下：

1）工艺、系统、设备、仪器仪表等与合同要求的符合性。

2）系统实际处理规模与出水水质。

3）各工艺流程对污染物的去除率。

4）整体工艺系统运行稳定性。

5）主体设施、关键设备性能情况。

6）各单元设备性能状况。

7）实际运行成本与合同承诺运行成本的符合性。

8）仪器仪表投入率、准确率。

9）其它。

2、质保期满前十日，招标方组织对整个系统进行验收，招标方认为有必要可委托有资质的第三方单位验收，第三方由合同供需双方共同认可，具体项目主要验收内容参考初步验收，并视具体情况增减。验收通过可视为质保期结束。

3、试用期：设备试用期为90日，试用期内如遇产品质量问题（以使用方的实际使用效果为准），一旦发生使用效果差，不能达到使用预订的效果，影响达标排放，采购人有权中止合同并追究违约责任。

第四部分．合同书(格式,投标时不需填写）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式份，供需双方、代理公司各执贰份，代理公司一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

见证方：                      （盖章）供方户名：

见证人：                                    供方开户银行：

年      月       日     供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

第五部分．合同的特殊条款

根据编号BHJGGK2022004的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次餐厨垃圾处置改造设备项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同的标的物：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币元（￥元） |  |  |  |  |  |  |

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写         小写（￥       ）包括全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.2支付步骤：合同签订后支付合同价的30%预付款，项目验收合格并运行3个月后支付至合同总价的60%，项目审计结束后支付至审定价的90%，余款留作质量保证金，质保期满后如无质量索赔事件，15日历天内付清余款（不计息）。

2.3交货及安装完工时间：合同签订后90个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试及验收，并投入正常使用；

2.4支付方式：银行转帐

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

- 四、包装

- 乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

- 五、标的物的交付

- 5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

- 5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

- 5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 5.4交货时间：按采购方要求。

- 5.5 交货地点：采购人指定地点。

- 六、验收：

- 6.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装

- 箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果

- 6.2甲方根据本采购内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验

- 无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。甲方出具验收合格证明仅是对乙方货物数量、外观的认可，如甲方接收货物后发现乙方交付的货物不符合约定的，甲方仍有权向乙方主张索赔及相关权利

- 6.3如双方对验收结果有分歧，则以技术监督局的检验结果为准，检验费由乙方承担。

- 6.4验收期限：自标的物交付之日起     天内。

- 七、标的物提出异议的时间和办法

- 7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

- 7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

- 7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 八、违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

- 8.1 甲方违约责任

- 8.1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 8.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 8.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 8.2 乙方违约责任

- 8.2.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 8.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 九、不可抗力

- 9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 十、索赔

- 10.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 10.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 10.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 10.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 10.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

- 10.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 十一、合同的解除和转让

- 11.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 11.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 11.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 11.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

- 11.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 11.3 合同的部分和全部都不得转让。

- 十二、合同的生效

- 本合同由供需双方签字、盖章，并经招标代理公司见证后生效。

- 十三、争议的解决

- 甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方在地人民法院起诉。

十四、附则

14.1 合同份数：合同一式陆份，供需双方各执贰份，招标代理公司执壹份、财政壹份。

14.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

廉  政  合  同

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中纪委全会精神，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保工程顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称：

建设单位：

第一条   甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律、法规以及行业主管部门关于加强工程建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规定制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6、发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪委监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方单位或个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方总承包工程项目；不得违背工程合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7、甲方人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

8、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通讯工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需有甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具、家电和高档办公用品等。

5、乙方不得到甲方人员家里询访有关工程建设事项。

6、乙方不得随意转包总包范围内的工程。

第四条   违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及工程建设有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予工程款的20%的违约罚款；视情节轻重，建议市建设主管部门给予乙方一年至三年不得进入市建设市场的处罚。

第五条   本“合同”有效期为甲乙双方签定之日起至工程竣工验收止。

第六条   本“合同”作为工程合同的附件，与工程具有同等的法律效力，经协议双方签定后即生效。

第七条   本“合同”一式二份，甲方乙方各执一份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

或                               或

其授权的代理人：                 其授权的代理人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

签约日期：      年   月   日

- 第六部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：    	 			  	       （标段）

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- 响应函部分格式附件：

- （一）响应函（格式）

致：江苏金港项目管理有限公司

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、根据已收到的采购编号为 BHJGGK2022004 的    （采购项目名称 ）的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏金港项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏金港项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

法定代表人或或法定代表人授权代表联系电话（必填）：

固定电话：                              传真：

地址：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）响应函附录（开标一览表）

投标供应商全称（加盖公章）：                  采购文件编号：BHJGGK2022004

| 标段 | 标段 |
| --- | --- |
| 项目总报价（人民币） | 金额（大写）： ；小写： 元人民币 |
| 交货及安装完工时间 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 响应时间 |  |
| 投标文件 份数 | 明标一正二副，暗标一正五副； 电子文档（光盘或U盘）一份。 |

法定代表人或授权代表签字：                  日期：   年   月   日

填写说明：

1）项目总报价应包括完成本合同全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用

2）开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章和签字。

（三）细目报价表

采购项目

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：BHJGGK2022004

| 序号 | 名称 |  |  |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  | - 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人若是中小微型企业监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位，则必须提供投标人《中小企业声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或者提供《残疾人福利性单位声明函》；提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。同一供应商，上述价格不重复享受价格扣除。投标供应商对报相应数据的真实性负责，江苏金港项目管理有限公司有权将相关内容进行公示。

- （2）投标供应商应当根据“项目需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

- （四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：BHJGGK2022004

日期：

江苏金港项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：         ）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （五）承诺书（格式）：

- 承诺书（一）

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

承诺书（二）

（投标供应商名称）在此承诺：

本公司在餐厨垃圾处置改造设备项目评审中，如投标人二个标段的投标文件经评标委员会评审均得第一，我公司选择    标段    （标段编号）为中标标段。特此申明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

承诺书（三）

向中小企业预留项目承诺书

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，我公

司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，我公司承诺一旦中标，将向中小企业预留项目明细如下：

预留项目面向中小企业采购共计              万元，其中，面向小微企业采购

万元，占                      %。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- （六）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2021年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2021年12月股东权益 | 万元 | 2021年业务收入 |  | 万元 |
| 2021年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

### （七）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏金港项目管理有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（八）技术偏离表

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标供应商根据采购文件要求填写“投标设备技术偏差表”；

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

（九）售后服务承诺（由投标人根据采购文件要求自行编制）；

（1）有备品备件及易损件清单、且有价格表和优惠措施。

（2）承诺报修机械降雨湖泛防控设备维修人员2小时内到现场的，或高于此标准。

投标人还应提供至少以下内容：

- 投标人应提供在本项目售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

- 售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

- 投标人承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）　　　　　　　　　　　　采购编号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十）暗标（技术文件）格式：

餐厨垃圾处置改造设备项目

技术标

（暗标正本）

餐厨垃圾处置改造设备项目

技术标

（暗标副本）

暗标部分目录可参照以下顺序及内容编写：

- （1）方案设计的综合性评判；

- （2）技术方案

- 1）有完整的工艺技术方案；

- 2）有完整的安装及验收方案；

- 3）有工期保证措施和进度计划；

- 4）有质量保证措施和售后服务计划；

- 5）有安全生产体系及保证措施。

- （3）培训及质保；

- （4）售后服务；

技术标注意点：

- 装订夹按代理提供的样式，自行购买装订。

- 技术标封面、封底（白底）、目录按提供的word打印装订。

附：中小企业声明函

（十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱、戒毒企业证明文件：

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：