+

无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

.

采购项目编号：JSZHCG2022-41

采购项目名称：江溪街道适老化改造服务项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二二年七月二十二日

目     录

一．投标邀请函---------------------------------------（3）

二．投标供应商须知-----------------------------------（7）

三．项目技术要求和有关说明-------------------------（15）

四. 合同书（格式文本）-----------------------------（42）

五．合同条款（格式）-------------------------------（44）

六. 附件------------------------------------------（47）

一．投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处委托，对江溪街道适老化改造服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：江溪街道适老化改造服务项目

2.项目编号：JSZHCG2022-41

3.合同履行期限：3年

4.项目预算：500.00万元

5.最高限价：427.86万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.本项目是否专门面向中小企业：否。

（二）投标供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标供应商在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标供应商，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2022年7月29日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ JSZHCG2022-41  项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在采购代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

网上投标截止时间：2022年8月15日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年8月15日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

(九)疫情防控期间注意事项

1.为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障公共资源交易活动安全开展，一切招投标活动均为线上服务，确需来我公司或无锡市公共资源交易中心新吴分中心办理相关业务的人员，应在进入前完成以下程序：

1）有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入我公司或无锡市公共资源交易中心新吴分中心参加活动时需按照《关于中高风险地区所在设区市来锡人员立即主动报备的通告（第36号）》出示48小时内核酸阴性检测报告，方可参与政府采购活动。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

2）必须从我公司或无锡市公共资源交易中心新吴分中心大门扫门铃码进入，进行“苏康码”、“行程卡”核验，凡体温超过正常值、核验结果为“红色”的人员，严禁进入。

2.凡来办理相关业务的人员，应在指定地点保持安全距离等候，不得随意走动。

（十）其它

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

采购人统一信用代码:11320214014033946D

采购预算代码：962001001

采购人地址：无锡市新吴区苏巷路1号

联系人：周工

联系电话：0510-82110033

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

二．投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 项目团队人员配置表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 技术文件（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以预算金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100－500万费率为0.8%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三．项目技术要求和有关说明

本项目为江溪街道适老化改造服务项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离。

- 项目技术要求

1.项目建设概况

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意 见》(国办发【2019】5号)、民政部等9部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》(民发【2020】86号)、省民政厅等《关于做好2021年度养老服务领域省政府民生实事的通知》(苏民养老[202112号)、市民政局《关于深化老年人家庭适老化改造工作的通知》(锡民养老【2021】3号)等文件要求,积极应对人口老龄化,进一步完善江溪街道养老服务体系建设,提升老年人的生活自理能力和居家生活品质,促进养老服务消费升级,现就江溪街道老年人家庭适老化项目进行改造、服务。

通过项目实施，对老年人家庭环境、设施设备进行适度改造，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性、便利性、舒适性，提升老年人居家生活自理能力，延长居家独立生活时间，同时兼顾改造后的居家环境美观，提升居家生活品质。

2.适老化改造对象

第一类:政府兜底保障对象。包括家庭成员有失能失智或重度残疾老年人的低保家庭及低保标准以上、2倍以下的低收入家庭,计划生育特殊困难的老年人家庭,分散供养的特困老年人家庭,援鄂一线工作人员赡养的老年人家庭,80周岁以上高龄空巢独居老年人家庭,高龄失能失智老年人家庭,经认定有改造需求的其他困难老年人家庭等。

第二类:基础改造服务对象。户籍所在地属于江溪街道、对所改造的房屋拥有产权或长期居住权的80周岁以上高龄老年人家庭。

第三类:其他改造服务对象。居住在江溪街道范围内、60周岁以上老年人家庭。

- 项目预算组成

1.根据街道实际情况，本项目基础改造服务对象约2940户，其中政府兜底保障对象约40户（补贴标准上限不超8000元/每户），基础改造服务对象补贴标准上限不超1000元/每户（免费基础产品服务包），本项目暂列金50万（不可竞争费，居民所选套餐超出基础版部分的20%和明年新增户数所产生的费用）。

2.智慧化运维费用第一、二年免费（费用包含于硬件产品中），第三年开始计费，服务费，最高限价为190元/户

3.补贴标准及经费保障

第一类政府兜底保障对象，政府按100%进行补贴,已享受改造补贴的老年人家庭,可再次申请改造,补贴金额累计不超过8000元。

第二类基础改造服务对象,可享受政府提供的免费基础产品服务包。为提高智能设备的普及率,基础产品服务包的设定以智能水表、智能电表、智能呼叫系统等监测预警设备为主,配以必备的辅助器具,免费改造事项原则上不超过1000元标准。免费基础服务包外的自选改造项目,按照“政府补贴一点、企业让利一点、家庭自负一点”的资金分担机制，政府按20%进行补贴,补贴最高不超过1500元。

政府补贴的经费,由区级、街道对半承担。政府提供的“基础产品服务包”中智能预警产品后续年度的使用费,由采购人和服务机构协商后再另行约定。

- 项目总体建设要求

1.以人为本。适老化改造遵循“安全、灵活、舒适、适用、经济”五大基本原则，并根据老年人家庭情况和老年人的特点，在有限的预算内选择最适合、最迫切的需求进行改造。

2.自愿选择。必须由老年人本人或其代理人自愿申请改造，与改造单位签署有关的协议并承担相应的义务。

3.不及其他。改造不能影响其他居民的公共利益，不能占用公用部位或对他人造成其他不良影响。

- 主要采购服务内容

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，围绕“1.智能安全类、2.智能感知类、3.健康监测类、4.防走失类、5.辅助餐类、6.如厕类、7.助行类、8.助浴类、9.照护类、10.改造类”十个方面的功能，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。同时，建设一个“居家养老安全服务平台”，当前端智能设备监测到异常情况时，平台能立即预警。

1.智能安全类

本系统主要是通过安装智慧用电监测终端、电力脉象仪、独立式一键报警按钮、独立式NB烟感、物联网红外幕帘、水患监测终端等设备，此套系统设备的建设，可以监测老人是否长期未出门，还可以有效的预防家庭火灾，达到时刻保护老年人安全的目的。

2.智能感知类

本系统主要是通过安装可视化对讲门锁、视频对讲机器人、小夜灯、多功能空气质量检测仪等设备，防止陌生人闯入，子女还可以利用对讲机器人关爱老年人，时刻关注老年人的生活状态。

3.健康监测类

本系统主要是通过安装智能睡眠带、跌倒报警器、倒地分析摄像机、生命检测仪wifi、多功能一体机、电子血压仪、电子血糖仪、智能医疗机器人等设备，通过前端的智能设备分析老年人的身体健康和起居状态，更加便利的保护老年人.

4.防走失类

本系统主要是通过安装全功能防走失手表、防走失定位系统、防走失胸卡、老人信息管理卡等设备，时刻获取老年人位置最新信息，达到保护老年人走失。

5.辅助餐类

辅助餐具主要是用于阿尔兹海默症（俗称老年痴呆）人群使用，适老餐具和适老吸管杯极大地方便了老年痴呆人群的用餐，大大的避免了饮食掉落和用餐餐具安全问题。

6.如厕类

本系统主要是通过安装坐便椅、全自动一体式马桶、便盆、坐便器增高器等设备，第一可以便于老年人如厕，第二某系智能设备，例如全自动一体式马桶还可以检测尿白细胞、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、尿比重、亚硝酸盐、尿葡萄糖、尿酸碱度、抗坏血酸、潜血等指标。通过分析尿常规指标，进行糖尿病、肾脏病、泌尿系统感染等疾病早期筛查。

7.助行类

本系统主要是通过安装四脚拐杖、带凳拐杖、智能拐杖、助行器、轮椅、电动轮椅、橡胶坡道等设备，便于不方便出行的老年人便利出行。

8.助浴类

本系统主要是通过安装挂墙式助浴凳、防滑垫、浴室吊顶暖风机、步入式浴缸、充气式浴缸、搓背刷（弯）等设备，极大地便利老年人洗浴。

9.照护类

本系统主要是通过安装护理床、防褥疮床垫、放大镜指甲钳等设备，便于子女照顾行动不便的老年人。

10.改造类

本系统主要是通过对居家环境的适老化改造，增加助力扶手，防撞条，挂墙换鞋凳，智能晾衣架，水龙头，等设备。并对居住环境内的水，电线路，墙面,地板，吊顶等统一改造，使环境更加适宜老人居住。

11、居家养老安全服务平台

建设一个平台，将安装在老人家中的前端智能物联感知设备进行全面监管。当设备监测到异常情况时，平台能立即预警。通过平台，能掌握老人的基本信息、智能设备报警信息和处理结果。

12、专业运维服务

提供专业、高效的24小时平台监管服务，当老人家中出现异常报警，立即电话、短信通知相关联系人，并对处理情况进行全流程跟踪。在必要情况下，提供专业运维人员上门服务。同时，根据实际情况，每月或每季度推送汇总分析报表给甲方。

- 项目结算

项目竣工验收后，根据供应商提供的项目结算书，由采购人委托的审计单位审计结束后，根据最终审计报告金额进行项目款结算。

- 售后服务要求

1.服务方式

要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受支持请求外，还可以通过运维人员上门方式进行支持。

2.响应时间

要求设置完善的分级制度，并针对各级情况设定响应时间，严格执行在响应时间内提供解决方案或上门服务。

响应时间对照表

| 响应级别 | 响应时间 | 适应人群 |
| --- | --- | --- |
| 一级响应 | 平台接到报警后的1小时内 | 孤寡/特困老人，失独老人；空巢/独居老人（子女不在无锡市区。江阴、宜兴除外） |
| 二级响应 | 子女无响应后的1小时内 | 空巢/独居老人（子女在无锡市区。江阴、宜兴除外） |
| 其它 | 8小时内 | 其他老人 |

3.质量保证期

要求提供为期1年的质量保证期。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。

4.服务保证

本项目要求24小时值警。当老人家中的智能探测器探测到异常时，值警中心立即打电话通知相关联系人。在必要情况下，专业运维人员上门进行情况查看。投标人提供服务承诺书。

#### 附件一：

#### 1.适老化改造服务结算清单（设备部分）

| 序号 | 名称 | 功能/参数 |  | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧用电监测终端 | 1.实时监测电路中的电流 2.实时监测电路中的电压 4.实时监测漏电 5.通讯方式支持4G无线上传模式 |  | 套 |  |
| 2 | 电力脉象仪 | 1.温度检测 2.漏电监测 3.OTA固件升级 4.OTA应用推送 5.用电行为模式分析 6.并联式卡扣安装 7.通讯方式支持4G无线上传模式 |  | 套 |  |
| 3 | 独立式一键报警按钮 | 1.通过按压一键报警 2.可灵活布置多个场景 3.使用NB-LOT通讯协议 4.功耗低，可长期使用 |  | 个 |  |
| 4 | 独立式NB烟感 | 1.实时监测烟雾浓度 2.安装简单，部署灵活 3.正常休眠模式，探测到烟雾主动唤醒，功耗低 4.使用NB-LOT与值警中心链接 5.工作电压DC3.0V 6.工作电流：静态电流＜20μA 报警电流＜100MA |  | 个 |  |
| 5 | 物联网红外幕帘 | 1.实时检测人员活动 2.智能分析 3.使用NB-LOT与值警中心链接 |  | 个 |  |
| 6 | 水患监测终端 | 1.实时监测水浸情况 2.IP67防水等级 3.安装部署灵活 4.使用NB-LOT与值警中心链接 |  | 个 |  |
| 1 | 可视化对讲门锁 | 远程视频实时查看、双向语言对讲、人体逗留检测、告警与开门记录 |  | 套 |  |
| 2 | 视频对讲机器人 | 像素：200万 存储编码：H.265 追踪模式：智能追踪 镜头隐私遮蔽：镜头一键遮蔽，隐私保护 远程通话：双向语音通话 存储方式：存储卡/云存 连接方式：网线，WIFI 语音类型：语音通话 |  | 套 |  |
| 3 | 视频对讲机器人（旗舰版） | 像素：400万 存储编码：H.265 追踪模式：人形人脸自动聚焦/画中画4倍放大追踪。 镜头隐私遮蔽：镜头一键遮蔽，隐私保护 远程通话：双向语音通话，支持挥手识别（在家寻呼） 存储方式：存储卡/云存 连接方式：网线，WIFI 语音类型：语音通话 |  | 套 |  |
| 4 | 小夜灯 | 24G毫米波感应小夜灯，人来等亮，人走灯灭 |  | 个 |  |
| 5 | 多功能空气质量检测仪 | 甲醛VOC二氧化碳温湿度五合一检测 |  | 个 |  |
| 1 | 智能睡眠带 | 实时心率/呼吸监测 心率变异分析 体动和离床监测 睡眠分析报告 助眠音乐 |  | 条 |  |
| 2 | 跌倒报警器 | 跌倒报警 红外探测方式 SOS紧急呼叫 语音安抚 报警联动 |  | 套 |  |
| 3 | 倒地分析摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS AI智能网络摄像机 海康威视AI智能摄像机内嵌高性能GPU模块，支持双目立体视觉算法与深度学习算法 支持倒地、剧烈运动、间距异常、滞留、人数异常、穿越警戒线、徘徊、奔跑、离岗等行为分析功能 支持手动标定、自动标定、智能标定3种标定方式 支持高度过滤，过滤目标高度低于阈值的目标，不进行倒地检测 |  | 套 |  |
| 4 | 生命检测仪 | wifi版。检测用户心率、呼吸、意外情况报警 |  | 个 |  |
| 5 | 多功能一体机 | 血压、心率测量 胆固醇测量，低密度脂蛋白测量 甘油三酯测量、高密度脂蛋白测量 血糖测量、尿酸测量 支持蓝牙4.0 |  | 个 |  |
| 6 | 电子血压仪 | 1充电锂电池 2背光大屏 3一键检测 4智能诊断 |  | 个 |  |
| 7 | 电子血糖仪 | 1高清数字大屏 2语音播报 3五电极技术 4氧化酶检测 |  | 个 |  |
| 8 | 智能医疗机器人 | 支持血压，心率，血糖，尿酸，体温，新店，血氧等多项测试，并可智能分析与记录 支持远程视频通话，具备资讯，音乐音频，及广场舞，养生等视频资源播放 支持用药提醒，在线问诊，智能自诊。 支持一键紧急求救 支持人脸识别，具备语音交互，触屏交互，头部可转动 |  | 个 |  |
| 1 | 全功能防走失手表 | 1.闹钟/时间提醒，来电，短信 2.GPS+蓝牙+AGPS等多重定位 3.信息微聊：APP与手表实时畅聊 4.运动记步 5.电子围栏，运动轨迹查看 6.全天候体温/心率/血氧饱和度/血压/房颤/睡眠监测 7.IP67生活防水防尘 8.持久续航，重度使用7天 9.SOS一键呼叫紧急联系人 |  | 个 |  |
| 2 | 防走失定位系统 | 定位模式：GPS+北斗+WIFI+LBS 充电方式：磁吸充电 工作时间10-15天 待机时间：30天 实景地图：支持 导航找人：支持 定位精度：室外5米、室内30米 |  | 个 |  |
| 4 | 防走失胸卡 | 定位方式：北斗GPS+北斗+WIFI+LB 尺寸大小：90*55*8MM 电池容量：950MAH 一键求救：SOS一键求救 使用区域：支持GMS四频网络 理论待机：15天 整机重量：37g |  | 个 |  |
| 3 | 老人信息管理卡 | 可定制名称，可插公交卡等 |  | 个 |  |
| 1 | 适老餐具 | 1.筷子内置滩簧，一捏即夹。正握反握均可，左右手通用。适用手部僵硬，中风，人群自主进食使用 2.勺头可自由转动，来适应手部无法正常使用工具角度人群，配备有可调节腕带，解决握不住的现象 3.助食碗，护挡设计，避免使用时烫伤等问题 |  | 套 |  |
| 2 | 适老吸管杯 | 适合老年人使用可吸水，可喝流质性食物 |  | 套 |  |
| 1 | 坐便椅 | 1.产品尺寸：62*52*（99-112）cm 2.材质：铝合金 3.净重5.5KG 4.产品承重100KG |  | 套 |  |
| 2 | 坐便器 | 外径尺寸：690*380*660 坑距：300/400MM 排水量：3L/6L 冲水方式：对冲 安装方式：落地式 |  | 套 |  |
| 3 | 全自动一体式马桶 | 尿液检测：尿白细胞、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、尿比重、亚硝酸盐、尿葡萄糖、尿酸碱度、抗坏血酸、潜血 通过分析尿常规指标，进行糖尿病、肾脏病、泌尿系统感染等疾病早期筛查一体式、虹吸式、节水电动除臭烘干 |  | 套 |  |
| 4 | 便盆 | 尺寸：34*26.*9cm 容量：3000ml 材质：食品级PP材质 |  | 个 |  |
| 5 | 坐便器增高器 | 材料：环保PP吹塑， 净重1.5KG承重150KG 360*400*100 |  | 套 |  |
| 1 | 四脚拐杖 | 1.伸展长度：67-87cm 2.产品重量：0.78kg 3.拐杖承重：200斤 4.脚垫直径：37mm 5.材质：铝合金 6.手柄材质：橡胶材质 |  | 个 |  |
| 2 | 带凳拐杖 | 1.管身材质：铝合金 2.凳面材质：PVC材质 3.承重：180斤 4.重量：0.8KG 5.凳面大小：22cm |  | 个 |  |
| 3 | 智能拐杖 | 1.材质：铝合金+PC 2.重量：350G 3.功能：收音机/跌倒报警/照明/闪光 4.适用人群：行动不便人士和老人 |  | 套 |  |
| 4 | 助行器 | 1.材质：铝合金材质 2.PVC材质扶手 3.可折叠 4.可调节高度 |  | 个 |  |
| 5 | 轮椅 | 1.净重：12.8 2.承重：100 3.尺寸：1020*665*885 4.支架材质：铝合金 |  | 个 |  |
| 6 | 电动轮椅 | 通过电机驱动，方便老人使用 |  | 套 |  |
| 7 | 折叠助行车 | 1.产品高度：88cm 2.座位高度：50cm 3.产品总长：71cm 4.座板尺寸：47cm*24cm 5.前后轮直径：19cm 6.产品材质：铝合金 7.产品承重：100kg 8.购物袋尺寸：44cm*23cm*25cm 9.折叠尺寸：70cm*15cm*84cm |  | 套 |  |
| 8 | 橡胶坡道 | 防滑纹理，边缘打磨，抗压橡胶更耐用，500KG承重，防水防滑不变形 |  | 套 |  |
| 1 | 挂墙式助浴凳 | 1.内管：不锈钢 2.折叠厚：8cm 3.材质：尼龙材质 4.打孔：8mm钻头打孔 |  | 套 |  |
| 2 | 折叠助浴凳 | 尺寸：53cm*43cm*72-80cm 折叠后：30cm 材质：铝合金+橡胶 高度调节：4档可调节 座椅脚：橡胶吸盘防滑 |  | 套 |  |
| 3 | 防滑垫 | 材质：环保TPE 尺寸：88*58cm 背部吸盘 防滑不发霉易清洗 |  | 块 |  |
| 4 | 浴室吊顶暖风机 | 面板尺寸：300*600mm 箱体尺寸：585*305*80mm 材质：PC阻燃面板+PP阻燃箱体 电机：双电机 功能：照明/换气/吹风/取暖/小夜灯 功率：2480瓦（照明15瓦+换气32瓦+吹风33瓦+风暖2400瓦） 吊顶规格：集成吊顶 开关：2根信号线 吊顶：2根（火/零） 吊顶高度：吊顶空间大于等于11CM 距离地面高度大于等于2米 排风管：直径10厘米，长度约1.5米 配件信息：开关面板，金属抱箍，止逆阀，排风管，安装五金附件 |  | 套 |  |
| 5 | 步入式浴缸（空缸） | 尺寸：1320*750*1040 材质：亚克力 水容量：≈270L 进门尺寸：门宽大于760MM 转弯尺寸：如果进门后需要转弯放置则墙体宽度大于1520MM 冲浪按摩：水循环按摩，促进血液流通 七色彩灯：营造氛围 恒温系统：控制水温，安心泡澡 边侧开门：适合老人进出 |  | 套 |  |
| 6 | 充气式浴缸 | 内径尺寸：105*70*50 外径：150*110*50 1.5米3层加厚/保温/抗寒，加厚抗寒泡泡底，高强度热碳强韧PVC分层独立气囊，防爆防漏，独立气嘴。可折叠易收纳 配电泵 |  | 套 |  |
| 7 | 搓背刷（弯） | 楠竹+鬃+棉+麻 尺寸：45*7CM 天然水煮猪鬃，细密柔韧/带走毛垃圾 干湿两用干刷促循环/湿刷净毛孔 可拆卸刷头，清洁手肘等区域 加宽刷面清洁面大 |  | 个 |  |
| 8 | 浴缸头枕 | 净重：445克 材质：聚氨酯皮弹性材质 尺寸：33*20cm 固定方式：吸盘 厚度：2cm |  | 个 |  |
| 9 | 壁立两用风暖机 | 产品尺寸：47*47*110cm 控制方式：三挡调节 产品重量：3.6kg 电源线长度：2.3m 最大功率：2200W 额定电压：220V 操作方式：旋钮/触屏+遥控 产品功能：取暖/烘干/杀菌/净化/45度摆叶出风/自由伸缩毛巾杆/过热保护/ |  | 套 |  |
| 10 | 坐式沐浴器 | 椅臂：三挡可调/PE材质 椅背：ABS 花洒：ABS 座椅骨架：不锈钢骨架 外螺纹管接口：G1/2 适压范围0.1-0.5Mpa 重量：20KG 喷淋臂耐压性：0.4Mpa 手持花洒流量 ≤12LMIN 喷淋臂耐压性：0.4Mpa |  | 套 |  |
| 1 | 护理床 | 床体材质：钢材焊接喷塑 抬腿曲腿角度：-55°-25° 起背角度：0-75° 翻身角度：0-45° |  | 套 |  |
| 2 | 防褥疮床垫 | 尺寸200*90cm 档位：4挡 气条：可拆卸 面料：PVC 5层降噪 4档调节 有便孔 波动按摩 微孔透气，睡眠功能 |  | 套 |  |
| 3 | 防褥疮坐垫 | 尺寸：42*42 cm 材质PVC材质； 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 承重100kg； 配备专用打气筒，充气方便快捷。 |  | 个 |  |
| 4 | 翻身枕 | 尺寸：60*25*20cm 材质：棉麻材质+海绵。 优质纯棉面料，专用高密度海绵久压不变形，可拆洗布套 |  | 个 |  |
| 5 | 额温枪 | 测量距离：3-5cm 测量方式：非接触式 自动关机：≤15秒 分辨力：±0.1° 测温范围：32°-43° 背光：绿色/黄色/红色 |  | 个 |  |
| 6 | 远红外护腰 | 尺码：S：86CM M：96CM L：106CM XL：116CM 360度腰和腹部发热、保暖防寒（加厚） 宽度约：17CM 支持：4根直钢板 |  | 套 |  |
| 7 | 制氧仪 | 尺寸：274*174*342mm 重量6KG 输入功率：150VA 流量范围：1-7/min 平均身压级 ＜60db(A) 氧浓度0-93%±3% 输出压力20-70Kpa |  | 套 |  |
| 8 | 助听器 | 尺寸：4.5cm*4.0cm*0.8cm 输出功率：129±4db 满档增益：20±5db 谐波失真：≤8% 等效输出噪声≤32db 工作电压1.5V 最大功率117DB |  | 套 |  |
| 9 | 放大镜指甲钳 | 尺寸：8.8cm 宽1.8cm 镜面直径4cm 材质：碳钢镀铬/ABS 1.放大镜与指甲刀磁吸设计，可分离使用 2.放大镜2倍放大，放大视野，防止剪伤 |  | 套 |  |
| 10 | 智能药盒 | 尺寸：直径11cm 高：2.6cm 容量：格/12-15颗 电量：3个月 音量：65分贝 材质：电子器ABS 药盒PP 闹钟组数：4组 电池：纽扣电池LR44 |  | 个 |  |
| 1 | 可移动床边桌 | 桌面尺寸：80*50 桌面厚度：1.5cm 升降高度：70-90cm |  | 套 |  |
| 2 | 可移动床边扶手 | 1.产品材质：不锈钢复合管 2.底座尺寸：50-60cm 3.底座厚度：9mm 4.高度调节：75/77/79/83/85cm 5.产品重量：14KG 6.安装方式：无需安装具有广泛适用性 |  | 套 |  |
| 3 | 一字型扶手 | 1.材质：高强度抗菌尼龙 2.安装方式：打孔式 3.用途：浴室扶手/马桶扶手/厕所扶手/无障碍扶手/卫浴扶手/走廊扶手 |  | 个 |  |
| 4 | L型扶手 | 1.材质：高强度抗菌尼龙 2.安装方式：打孔式 3.用途：浴室扶手/马桶扶手/厕所扶手/无障碍扶手/浴扶手/走廊扶手 |  | 个 |  |
| 5 | U型上翻马桶扶手 | 1.材质：高强度抗菌尼龙 2.承重：250KG 3.用途：浴室扶手/马桶扶手/厕所扶手/无障碍扶手/卫浴扶手/走廊扶手 |  | 个 |  |
| 6 | 坐便器扶手 | 材质：1-1.2mm碳素管 宽度可调5.5cm 高度12.5cm 安装方式：免打孔 脚座：大吸盘/防滑脚 夹片：吸盘/万向夹 双重固定原理，通过夹片压力将马桶两边夹紧 夹片内侧有海绵层，贴合不伤马桶。双夹片万向旋转，适合不同弧度马桶，紧贴马桶两侧 安装不受地面情况控制，左右用力不侧翻300斤承重 扶手前管弯曲，适合各种马桶 |  | 套 |  |
| 7 | 防撞条 | 材质：NBR材质 防止碰撞商户，环保，软厚，易清理 |  | 米 |  |
| 8 | 防撞角 | 材质：NBR材质 防止碰撞商户，环保，软厚，易清理 |  | 个 |  |
| 9 | 壁挂式换鞋凳 | 尺寸：400mm*430mm*80mm*18mm 材质：软包+环保板材+钢制五金 |  | 套 |  |
| 10 | 无线门铃 | 无线门铃开关 电源：自发电 工作温度：-40°-60° 尺寸：73*50*20mm 无线门铃接收器 电源：220V-50HZ 工作温度：-40°-45° 尺寸：73*50*20mm 传输距离 空旷地50m 射频：433 铃声：32首 指示灯颜色：蓝色 特点：安装免布线，4档音量控制，静音免打扰，断电记忆功能，IP47防尘防水 |  | 套 |  |
| 11 | 普通开关面板 | 材质：ABS，保留原底盒，更换相近规格的面板 含人工与材料 |  | 个 |  |
| 12 | 普通五孔插座 | 材质：ABS，保留原底盒，更换相近规格的面板 含人工与材料 |  | 个 |  |
| 13 | 开关面板防水盒 | 对卫生间插座加装防水面板，防止进水短路 含人工与材料 |  | 个 |  |
| 14 | 适老化长桌 | 1材质：优质泰国进口橡胶木实木制作 尺寸1400*800*750 2、油漆：采用优质环保油漆 3、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到GB 18583-2008国内标准。 4、五金配件：优质五金连接件。符合：GB/T28203-2011技术要求。 5、环保性能：甲醛释放量达到GB 18580-2017标准。 6、产品要求：整体稳定性需达到GB/T 21051-2007人-系统交互功效学，整体美观、牢固、安全、环保，符合：GB／T 3324-2017 木家具通用技术条件等国家标准技术要求。 |  | 张 |  |
| 15 | 适老化方桌 | 1材质：优质泰国进口橡胶木实木制作 2、油漆：采用优质环保油漆 尺寸900*900*750 3、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到GB 18583-2008国内标准。 4、五金配件：优质五金连接件。符合：GB/T28203-2011技术要求。 5、环保性能：甲醛释放量达到GB 18580-2017标准。 6、产品要求：整体稳定性需达到GB/T 21051-2007人-系统交互功效学，整体美观、牢固、安全、环保，符合：GB／T 3324-2017 木家具通用技术条件等国家标准技术要求。 |  | 张 |  |
| 16 | 适老椅 | 1材质：优质泰国进口橡胶木实木制作 2、油漆：采用优质环保油漆，座面是纤维面料 3、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到GB 18583-2008国内标准。 4、五金配件：优质五金连接件。符合：GB/T28203-2011技术要求。 5、海绵：坐垫采用≥45㎏/m3阻燃海绵，靠背采用≥35㎏/m3阻燃海绵。回弹力好、抗老化，符合：GB/T 6344-2008/GB/T 6670-2008/ GB/T 6669-2008测定标准,并达到：BS5852-1990（英标）阻燃标准。 6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗，符合：GB/T16799－2018国家检测标准 |  | 张 |  |
| 17 | 集成灯 | 尺寸：60*60cm 适用：厨房/过道/阳台/ 功率：38瓦 单驱动 照射面积10m²-15m平方 优质光源驱动 无频闪不伤眼 |  | 个 |  |
| 18 | 水龙头 | 主体材质：黄铜 表面工艺：PVD真空电镀 阀芯材质：陶瓷片阀芯 商品重量：1200h 安装方式：坐式 安装孔径：32-45mm 尺寸：底宽45mm 高140mm 手把110mm |  | 个 |  |
| 19 | 水龙头+花洒 | 龙头材质：304不锈钢 表面处理：拉丝 手持花洒：三功能ABS花洒 花洒软管：1.5米 |  | 套 |  |
| 20 | 安装立式台盆 | 外尺寸：75*41*36 内尺寸：35.5*24.5*12 容量：9L 龙头开孔：单开 材质：陶瓷 三层釉面自结釉面 |  | 套 |  |
| 21 | 吸顶灯 | 对卧室，客厅，阳台，改装LED吸顶灯 直径23CM灯体后附1CM 色温白光 功率24W |  | 套 |  |
| 22 | 智能电动晾衣架 | 伸缩设计，晾衣杆可开至2.2M，可沉重35KG，伸缩杆与母婴挂钩设计，更能满足小异物晾晒需求 晾衣机下降到合适高度时，手轻托后，晾衣机停止下降，挂好衣物后，手向上推，晾衣机上升 大面积照明，渐亮化设计 |  | 套 |  |
| 23 | 水管更换 | 墙面开槽，拆除原管，铺设连接新管，水泥修复，腻子找平，刷漆（含人工及材料费用） |  | 米 |  |
| 24 | 地砖/墙砖铺设 | 拆除原有设施，找平，贴墙砖地砖（含人工及材料费用） |  | 平方米 |  |
| 25 | 浴缸拆除与修补 | 拆除原有浴缸，重新贴瓷砖，改管，做防水（含人工及材料费用） |  | 项 |  |
| 26 | 不锈钢方形地漏 | 更换及安装不锈钢防臭地漏 |  | 个 |  |
| 27 | 墙面刷新 | 对原有墙面铲除，腻子抹平，重新刷漆（含人工及材料费用） |  | 平方米 |  |
| 28 | 墙/地面防水 | 三遍防水涂料，干区上返300mm湿区1800mm以上，蓄水高度30mm-40mm，24小时闭水试验 |  | 平方米 |  |
| 29 | 复合木质地板 | 复合木地板1.2cm，包含压边条及踢脚线（含人工及材料费用） |  | 平方米 |  |
| 30 | 电线电路改造 | 线路穿管 产品符合国家标准，线路明装使用PVC套管。电路线进线≥10m²，插座使用线≥2.5m²，空调线≥4m平方 |  | 平方木 |  |
| 31 | 空开（总控空开） | 总控开关，符合国标，功率≥63A |  | 个 |  |
| 32 | 空开（普通空开） | 空气开关，符合国标，功率≥10A。 |  | 个 |  |
| 33 | 顶部集成吊顶 | 采用300*300铝扣板进行顶部装修 |  | 平方米 |  |

#### 2.适老化改造服务结算清单（服务部分）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 总户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费 | 本项目第一年第二年运维免费，第三年开始收取运维费。运维内容包括：①24小时值警。当老人家中的智能探测器探测到异常时，立即打电话通知相关联系人，并对处理情况进行跟踪。在必要情况下，专业运维人员上门进行情况查看并留下运维记录。②按照招标人要求定期上报相关汇总报表。③如有智能设备非人为损坏，及时上门更换（硬件质保期内免费，第二年开始，收取相应设备费）。 | 户 | 约2940 |

3.报价套餐

| 1000元套餐内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主设备 |  | 套餐 | 内容 |
| A套餐 | 物联网红外幕帘 | ＋ | 选项一 | 紧急按钮/独立烟感/水患终端 三选一 |
|  |  |  |  | U型上翻马桶扶手 |
|  |  |  |  | 电子血压器 |
|  |  |  | 选项二 | 紧急按钮/独立烟感/水患终端 三选一 |
|  |  |  |  | 适老餐具 |
|  |  |  |  | 适老吸管杯 |
|  |  |  | 选项三 | 一字型扶手 |
|  |  |  |  | L型扶手 |
|  |  |  |  | 坐便器扶手 |
|  |  |  | 选项四 | 防褥疮床垫 |
|  |  |  |  | 紧急按钮/独立烟感/水患终端 三选一 |
|  |  |  | 选项五 | 智慧用电监测终端 |
|  |  |  |  | 一字型扶手 |
|  |  |  | 选项六 | 视频对讲机器人（旗舰版） |
|  |  |  |  | 带凳拐杖 |
|  |  |  |  | 小夜灯 |
| B套餐 | 紧急按钮 | ＋ | 选项一 | 物联网红外幕帘 |
|  |  |  |  | 老人室外定位器 |
|  |  |  | 选项二 | 一字型扶手 |
|  |  |  |  | L型扶手 |
|  |  |  |  | 四脚拐杖 |
|  |  |  |  | 老人室外定位器 |
| C套餐 | 紧急按钮 | ＋ | 选项一 | 智慧用电安全探测终端 |
|  |  |  |  | 搓背刷（弯） |
|  |  |  | 选项二 | 独立烟感/水患终端 二选一 |
|  |  |  |  | 一字型扶手 |
|  |  |  |  | L型扶手 |
|  |  |  |  | U型上翻马桶扶手 |
|  |  |  | 选项三 | 防褥疮床垫 |
|  |  |  |  | 带凳拐杖 |
|  |  |  |  | 一字型扶手 |
|  |  |  | 选项四 | 适老餐具 |
|  |  |  |  | 适老吸管杯 |
|  |  |  |  | 坐便椅 |
|  |  |  |  | 放大镜指甲钳 |

| 8000元套餐 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A套餐 | 安全预警装备 | 智慧用电安全探测终端 |
|  |  | 独立式一键报警按钮 |
|  |  | 独立式NB烟感 |
|  |  | 物联网红外幕帘 |
|  | 智能装备 | 视频对讲机器人（旗舰版） |
|  |  | 小夜灯 |
|  | 健康检测类 | 智能睡眠带 |
|  |  | 电子血压仪 |
|  |  | 全功能手表 |
|  | 助行类 | 四脚拐杖 |
|  |  | 轮椅 |
|  | 助浴助便 | 浴室吊顶暖风机 |
|  |  | 一字型扶手 |
|  |  | 坐便器 |
| B套餐 | 安全预警装备 | 电力脉象仪 |
|  |  | 独立式一键报警按钮 |
|  |  | 物联网红外幕帘 |
|  | 智能装备 | 视频对讲机器人（旗舰版） |
|  | 健康监测 | 生命检测仪wifi |
|  |  | 电子血压仪 |
|  | 防走失 | 防走失定位系统 |
|  |  | 老人信息管理卡 |
|  | 助餐类 | 适老餐具 |
|  |  | 适老吸管杯 |
|  | 助浴助便 | 挂墙式助浴凳 |
|  |  | 浴室吊顶暖风机 |
|  |  | 一字型扶手 |
|  |  | L型扶手 |
|  |  | U型上翻马桶扶手 |
|  |  | 坐便器增高器 |
|  |  | 防水插座 |
|  |  | 水龙头+花洒 |
|  | 照护类 | 可移动床边桌 |
|  |  | 防褥疮床垫 |
|  | 助行类 | 助行器 |
|  |  | 四脚拐杖 |
| C套餐 （按实际情况现场进行增减调配，总价不超8000元） | 改造类 | 一字型扶手 |
|  |  | L型扶手 |
|  |  | 立式台盆 |
|  |  | 水龙头+花洒 |
|  |  | 水龙头 |
|  |  | 水管更换（墙面开槽，拆除原管，铺设连接新管，水泥修复，腻子找平，刷漆（含人工及材料费用） |
|  |  | 地砖/墙砖铺设（拆除原有设施，找平，贴墙砖地砖（含人工及材料费用） |
|  |  | 浴缸拆除与修补（拆除原有浴缸，重新贴瓷砖，改管，做防水（含人工及材料费用） |
|  |  | 不锈钢方形地漏 |
|  |  | 独立式一键报警按钮 |
|  |  | 普通五孔插座 |
|  |  | 普通开关面板 |
|  |  | 开关面板防水盒 |

（七）有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其开发、软件、配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3. 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

4. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

6.供货期：2022年8月—2023年9月

7.项目整体服务期：本项目硬件质保一年，整体服务期三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

8.付款方式：合同签订后支付合同总金额的15%作为预付款；2022年12月底前支付至安装总户数的总金额的75%；2023年12月底前支付至本年度安装总户数的总金额的75%；审计结束后，支付至审定金额的95%。整体服务期三年满后，余款与服务费和一次性付清。

9. 本项目合同履行地点：无锡市新吴区江溪街道，具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

10. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

11.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

12. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

13. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

14、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

15、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四．合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：(大写)                       ： (小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期或完工期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：合同签订后支付合同总金额的15%作为预付款；2022年12月底前支付至安装总户数的总金额的75%；2023年12月底前支付至本年度安装总户数的总金额的75%；审计结束后，支付至审定金额的95%。整体服务期三年满后，余款与服务费和一次性付清。

八、违约责任：   在履行合同的过程中，如果成交人遇到妨碍未按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到成交人通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费或在对成交人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，向成交人发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

九、解决争议的方式：  合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由 协调解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十、其它事项： 1、甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。2、乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为本合同项目受委托人，并可享有与甲方共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。3、经甲方同意，乙方可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利： 利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作。

十一、保密条款：1、甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权；2、乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目研究工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果，并向甲方支付合同总价款 5%的违约金。

十二、解决争议的方式：1、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，向无锡仲裁委员会申请仲裁方式处理：2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力；3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

十三、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十四、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方一份。

十五、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方(采购人)：(盖章)                           供方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                             法定(授权)代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江溪街道适老化改造服务项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就江溪街道适老化改造服务项目的采购事宜，签订本协议。

一、乙方通过招投标获得江溪街道适老化改造服务项目的服务资格。

二、协议有效期为：

三、服务费支付：合同签订后支付合同总金额的15%作为预付款；2022年12月底前支付至安装总户数的总金额的75%；2023年12月底前支付至本年度安装总户数的总金额的75%；审计结束后，支付至审定金额的95%。整体服务期三年满后，余款与服务费和一次性付清。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

1、本协议书；

2、采购文件；

3、投标文件及其附件（含投标供应商在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

五、违约责任

1、甲方未按本协议规定，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，甲方可依本协议规定取消乙方实验室服务资格；

3、甲、乙双方若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

六、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。

七、协议的解除：

1、甲、乙双方协商一致，可以解除协议。

2、解除协议的一方，应当在对方违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。

3、协议的部分和全部都不得擅自转让。

4、当乙方出现下列情况之一，甲方和乙方可以解除协议：

（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次及以上的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在协议有效期内，乙方擅自变更、转让、租借定点资格的；

（4）未如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的；

（6）社会实验室未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）提交监测报告及数据汇总表和原始记录复印件或受甲方两次书面警告则视为违约，违约达二次的；

（7）甲方组织的技术考核中乙方存在重大技术问题的；

（8）报告作假一次的；

（9）有行为作风问题，行贿一次的；

（10）响应不足投标承诺达三次的取消委托资格；三次以内响应不足的，每次扣除50%质量保证金。

八、争议处置

在执行本协议中所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请所在地人民法院按司法程序解决。

九、协议生效及其它：

1、本协议经甲、乙双方签字并盖章后方正式生效。

2、协议在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

十、本协议一式八份，甲方执五份，乙方执两份，见证方执一份。

甲方（盖章）：

甲方代表：               职务：                 电话：

日期：      年    月    日

乙方（盖章）：

乙方代表：                  职务：                 电话：

日期：      年    月    日

见证方（盖章）：

见证方代表：                  职务：                 电话：

日期：      年    月    日

六.附件

附件一：评分标准

（一)评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                  15分

2.投标供应商评价                            15分

3.售后服务保证                              19分

4.项目组人员配置                            12分

5.产品性能配置                               9分

6.技术文件                                  30分

（二)各项目评分标准

1.投标报价（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，除按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写外，还应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

②参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.投标供应商评价（15分)

（1）投标供应商具有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得5分【提供认证证书扫描件进入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS），得3分【提供证书扫描件进入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）投标供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，得3分【提供相关证书扫描件进入电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）投标供应商2019年以来具有同类项目业绩，有一个得2分，本项最高得4分【提供合同扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.售后服务保证（19分）

（1）投标供应商在项目所在设有24小时值守中心且有24小时售后服务热线的得3分【提供相关证明材料扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商项目所在地有24小时值守待命的专业运维车辆的，每提供一辆运维车辆得1.5分，最高3分【提供行驶证扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）投标供应商拟为本项目配置有10人及以上专业运维人员的，得3分【提供投标供应商为以上人员缴纳2022年3月-5月的社保证明扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）服务保障：投标供应商具有与适老化服务相配套的智能联网报警平台、智能报警移动应用平台、动态环境监测系统、精准定位分析平台，有一个得2分，本项最高得8分【提供相关证明材料扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）质量保障：投标供应商具有智慧用电监测终端、倒地分析摄像机厂家针对本项目出具的3年质保承诺函原件扫描件，每提供一份得1分，本项最高得2分【提供承诺函扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

4.项目组人员配置（12分）

（1）项目组成员具有机电工程专业一级注册建造师证书，得2分

（2）项目组成员具有项目管理专业人员资格认证证书(PMP），得2分

（3）项目组成员具有IT服务项目经理证书的，得2分

（4）项目组成员具有高级及以上工程师职称证书的，得2分

（5）项目组成员具有注册信息安全管理人员证书的，得2分；

（6）项目组成员具有住房和城乡建设厅颁发的设备安装质量员证书、设备安装施工员证书，每提供一份证书得1分，本项最高得2分

注：同一人员不重复得分。提供以上人员的有效证书和投标供应商为其缴纳2022年4月-6月的社保证明扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分。

5.产品性能配置（9分）

投标供应商所投倒地分析摄像机具有以下功能：①支持倒地侦测报警功能，在设定区域内，人员高度小于设定值且超过设定时间时，产生倒地报警并抓图。②第四码流预览画面可由左目图像、右目图像、中间目图像、伪彩色深度图呈田字型拼接而成。③支持手动标定、自动标定等标定方式，可自动或手动标定摄像机的高度、俯仰角、倾斜角信息。以上功能满足一项得3分，本项最高得9分【提供国家权威部门出具的检验报告扫描件进入至电子投标文件，未按要求提供不得分】

6.技术方案（30分）

（1）方案整体概述（4分）：投标供应商充分考虑采购人的需求，需求设计符合采购人的要求，施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分合理。要求：方案详细、具体、合理、可行、便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得4分；切实、可行、较具体得3分；切实、较可行、较具体得2分。

（2）整体深化设计（6分）：投标供应商根据现场勘探的实际情况对现状理解、需求分析、建设目标、总体方案，根据整体设计是否科学合理进行打分。要求：深化设计方案详细、具体、合理、可行、便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得6分；切实、可行、较具体得5分；切实、较可行、较具体得3分。

（3）项目实施方案（7分）：根据投标供应商实施方案的响应情况、组织架构、实施人员、进度安排、质量控制等方面的响应情况进行打分。要求：实施方案详细、具体、合理、可行、便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得7分；切实、可行、较具体得5分；切实、较可行、较具体得3分。

（4）项目验收方案（5分）：考察投标供应商是否提出了完善可实施的验收方案及计划等方面进行打分。要求：方案详细、具体、合理、可行、便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得5分；切实、可行、较具体得4分；切实、较可行、较具体得3分。

（5）售后服务方案（8分）：根据供应商提供的售后服务方案，包括售后服务的内容和备件备品、故障响应时间、重大故障的应急预案和运维措施等情况进行打分。要求：售后服务方案详细、具体、合理、可行、便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得8分；切实、可行、较具体得6分；切实、较可行、较具体得4分。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZHCG2022-41

采购项目名称：江溪街道适老化改造服务项目

投标供应商：

二○二二年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZHCG2022-41 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZHCG2022-41 ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZHCG2022-41 ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZHCG2022-41 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZHCG2022-41 ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZHCG2022-41 ）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                         采购项目编号：JSZHCG2022-41

| 项目报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 供货期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单报价 （元/户） | 最高限价 （元/户） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础改造 | 户 | 2900 |  | 1000 |  |
| 2 | 府兜底保障 | 户 | 40 |  | 8000 |  |
| 3 | 服务费 | 户 | 2940 |  | 190 |  |
| 4 | 暂列金额（不可竞争费） | 项 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十）项目团队人员配置表（格式）

- 项目团队人员配置表

| 序 号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书。

投标供应商公章：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年   月    日

- （十一）技术偏离表（格式）：

- 技术偏离表

投标供应商名称（盖章）                              采购项目编号：JSZHCG2022-

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）