无锡市滨湖区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

.

采购项目编号：BHJSZHGK2023-11

采购项目名称：滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二三年十一月

目     录

一．投标邀请函---------------------------------------（3）

二．投标供应商须知-----------------------------------（7）

三．项目技术要求和有关说明--------------------------（17）

四. 合同书（格式文本）------------------------------（72）

五．合同条款（格式）--------------------------------（74）

六. 附件--------------------------------------------（78）

一．投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市公安局滨湖分局委托，对滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）

2.项目编号：BHJSZHGK2023-11

3.项目简要说明：为加快推进市域社会治理体系和治理能力现代化，推动建设更高水平平安无锡，根据市委、市政府《关于推进全国市域社会治理现代化试点工作的设施方案》要求，市公安局经市政府批准实施了雪亮工程一期和二期项目。按照锡市域〔2020〕3号《关于新一代“雪亮工程”联网共享应用体系建设实施方案》，为进一步推进滨湖区新一代“雪亮工程”建设工作，滨湖公安分局拟实施“滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）”，同步配套市公安局实施的雪亮工程一期、二期项目，通过本项目建设，在全区新建道路（包括高速出口）、重点单位、重点部位等场所、部位补密各类智能感知前端设备911台，融合市公安局雪亮工程及滨湖区历年建设的各类感知设备，进一步完善滨湖区治安防控体系。具体内容详见本项目招标文件“第三部分、项目技术要求和有关说明”。

4.合同履行期限：合同签订生效后4个月内交货并安装调试完毕；租赁服务期：五年。

5.项目预算：1750.6862万元

6.最高限价：1750.6862万元

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市公安局滨湖分局

9.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业；

10.本项目是否专门面向中小企业：否。

11.本项目接受进口产品投标。

（二）投标供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格的企（事）业单位或法人授权的分支机构；（2）未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标供应商在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标供应商，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2023年11月14日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ BHJSZHGK2023-11项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在采购代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

网上投标截止时间：2023年12月1日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年12月1日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

名称：无锡市公安局滨湖分局

统一社会信用代码：11320200014007510D

采购预算代码：025001

地址：无锡市滨湖区青莲路58号

联系方式：0510-66070037

采购人项目联系人：曹旭东

采购人项目联系电话：0510-66070108

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

二．投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心滨湖分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 1.投标函（格式见附件）

- 2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 3.开标一览表（格式见附件）

- 4.报价部分（格式见附件）

（1）投标报价明细表（格式见附件）

（2）细目报价表（格式见附件）

5.项目团队人员配置（格式见附件）

6.技术偏离表（格式见附件）

7.技术文件（自拟）

8.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 10.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100－500万费率为0.8%，500-1000万费率为0.45%。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十七）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三．项目技术要求和有关说明

投标供应商必须提供满足以下要求的设备与服务，不得有负偏离。本项目中双镜头结构化枪机为核心产品。

（一）项目概况

为加快推进市域社会治理体系和治理能力现代化，推动建设更高水平平安无锡，根据市委、市政府《关于推进全国市域社会治理现代化试点工作的设施方案》要求，市公安局经市政府批准实施了雪亮工程一期和二期项目。目前，市公安局雪亮工程二期项目已施工完成。按照锡市域〔2020〕3号《关于新一代“雪亮工程”联网共享应用体系建设实施方案》，为进一步推进滨湖区新一代“雪亮工程”建设工作，同步配套市公安局实施的雪亮工程一期、二期项目，滨湖分局实施湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务），在全区新建道路（包括高速出口）、重点单位、重点部位（公园广场、大型商超和商业综合体、地铁非机动车停车区、宗教场所、医疗机构、加油站、公墓、景区）、公交站台、户外大屏等重点场所、部位补密各类智能感知前端设备，融合市公安局雪亮工程及我区历年建设的各类感知设备，进一步完善滨湖区治安防控体系。

- （二）需求分析

- 2.1项目建设目标

湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）以进一步健全社会治安防控运行机制，编织社会治安防控网，提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平，增强社会治安整体防控能力为目标。努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。

- 2.2存在的问题与差距分析

随着经济转型和社会转轨的加快，县域社会治安形势也呈现出一些新情况、新问题，社会治安防控工作面临诸多新的风险挑战。

从当前发破案的实际数据来看，对社会治安影响最大的，仍然是多发性侵财犯罪行为，多发性侵财型犯罪量大面广，又具有流窜性、跨区域性等特征，虽然公安机关持续加大了对侵财类案件的防范和打击力度，但仍然面临“高发低破”的困局，基础防范工作难度加大。

- 2.3功能需求分析

- 2.3.1基础建设需求

监控密度增加：公共安全视频统一规划，提高视频监控覆盖率，提高利用率。根据不同场景、不同应用，应当合理部署符合场景特性的监控设备。

监控范围扩展：通过共建共享，扩大监控范围，避免重复投资和利用。参考国家、地方、标准推进视频监控接入、联网、融合、共享建设，积极探索数据共享机制，打破信息壁垒，为政府级大数据打下基础。

视频质量提升：通过技术革新，设备更新，获取高清晰度和稳定的视频资源。

采集数据多维化：多维感知体系是整体系统信息采集的基础，在因地制宜、按需建设的原则下，对前期公共安全建设点位进行充分梳理、合理分类；在条块结合、上下结合、新旧结合的前提下，加大多维感知的建设力度，扩充多维感知的内容，加深多维感知覆盖深度。多维感知系统可包括视频监控系统、人像采集系统、物联数据采集等系统。

- 2.3.2应用需求

人员管理:根据各职能部门业务需求，对各自重点管控人员进行管理。

车辆管理:根据各职能部门业务需求，对交通秩序的改良、车辆布控、追踪等功能需求。

数据统计分析:通过对公共区域的联网建设，通过对人员、车辆轨迹分析、流量分析、时空数据碰撞等功能。

动态研判:通过相关数据的深度分析和处理，提出事件可能发生的动态过程或方向，为事件的发展做出预判或预处理。

指挥调度：通过相关数据的深度分析和处理，提出事件可能发生的动态过程或方向，为相应的资源调度和策略方向提供参考和依据。

- 2.3.3联网需求

无锡市已于2016年确立为雪亮工程建设示范城市。2017年起，在市政法委、市公安局的组织下，开展了雪亮工程的建设。将全市范围内各部委办局、各重要单位建设的视频图像资源进行整合汇聚应用，进一步提升全市防控体系的集约化建设以及数据的综合利用能力。滨湖公安分局作为全市防控体系建设的重要组成部分，已完成了分局建设视频资源、车辆抓拍资源、人脸抓拍资源、物联信息采集资源等一系列数据的汇聚上联，为全市雪亮工程建设做出了较好的支撑作用。

本次项目内建设的资源，将继续通过分局现有数据汇聚通路，继续提供给无锡市雪亮工程平台进行汇聚，进一步满足数据多维实战业务的开展。

- 2.4建设范围

本项目建设内容包括：路面重点单位、重点部位监控补盲、公交站台监控织密、户外大屏监控覆盖、道路车辆抓拍增补、分局中心云存储系统扩容、分局中心应用系统扩容、云基础资源扩容、电子数据平台建设、网络系统、机房及配套建设几部分内容。

- 2.4.1路面、重点单位、重点部位监控补盲

为进一步适配滨湖区道路建设，提升对区内各重点单位、重点部位的管控力度，强化织密区内防控体系。重点单位及重点部位主要涵盖重点单位、公园广场、大型商超和商业综合体、地铁非机动车停车区、宗教场所、医疗机构、加油站、公墓、景区。本次项目内在区内的重要路段、重点单位及重点部位、人员活动密集区域等环境内，将新增部署一批道路视频监控系统。新增点位涵盖道路、重点单位出入口、区内公园、大型商超和商业综合体、地铁非机动车停车区、医疗机构、加油站、公墓、景区等重点部位等场景。新增建设点位根据实际情况采用高清400万像素普通摄像机或结构化摄像机。系统内前端监控摄像机将通过新建网络系统统一接入滨湖分局应用平台，并通过分局中心云存储系统进行视频图像保存，保存时间不小于一个月。

- 2.4.2公交站台监控织密

因此，本项目中，针对区内重要部位的公交站台进行监控覆盖建设，通过结构化相机的部署，在获取站台区监控图像的基础上，同时捕获等候或下车人员的人像数据，并将数据存储入分局中心应用平台内，便于分局后续实战业务开展。

- 2.4.3户外大屏监控覆盖

户外大屏对城市的宣传起到重要作用，因此户外大屏播放的内容就及其重要，若发布不当信息会对城市形成恶劣影响，所以，对于户外大屏播放内容的监控覆盖也成为公共安全管理工作的重要组成部分。因此，本项目内，在区内针对户外大屏部署监控点位，获取相关播放内容。在中心进行存储后与分局现有系统内其他点位获取的数据并轨运行，共同织密区内治安防控网络。

- 2.4.4道路车辆抓拍增补

为进一步提升区内防控系统对道路通行车辆的轨迹刻划能力，本项目中在高速出入口等部位部署车辆抓拍系统。为有效解决车辆抓拍点位增密建设后产生的光污染问题，以及提高车辆在卡口点位处通行的安全性，本次项目内拟建设部署环保型卡口抓拍系统。抓拍系统前端采用900万像素抓拍单元覆盖2个车道，系统采用视频触发方式实现抓拍，同时抓拍车牌及前排人脸图像数据，并采用多模式一体化补光灯进行环境补光，以求获得较高的抓拍捕获率以及较清晰的抓拍图片。

前端点位上配置暂存设备，如果传输链路产生故障，前端设备可存储15天以上的抓拍图片。

环保型卡口抓拍系统前端设备内的抓拍设备的信息通过网络传输设备，上传至分局应用平台进行存储和应用。视频图像保存时间不少于30天，抓拍图片保存时间不少于180天。

- 2.4.5分局中心云存储系统扩容

本次项目中，新建的视频监控、抓拍点位等产生的数据均需保存于分局云存储系统内，因此在项目建设时，需对分局中心云存储设备进行扩容。建设时，为保证本次项目前端采集系统获取数据可与分局现有系统融合应用，因此存储系统采用分局现有系统支撑，通过扩容方式实现，一方面保障了后续基于数据的业务应用统一开展，另一方面，相对单独建设存储系统，减少了资金投入。

- 2.4.6分局中心应用系统扩容

本项目建设完成后，分局中心应用系统内需整合接入建设的前端信息采集设备。因此需对分局中心应用系统进行扩容。通过新增接入服务器，实现点位设备的接入以及管理。分局中心应用系统扩容涵盖分局现有视图应用平台、人像应用平台。为满足图侦工作需要，保存相关涉案视频、图片等电子数据，相对独立，保证安全，并且确保相关信息读取速度，需配备专用存储设备，以便后续开展对应案件会商时，及时调取。为满足图侦工作需要，在对相关案件进行综合会商时，需配备显控设备，以便能将相关图侦员发现的涉案视频按需投屏，方便共同会商。

- 2.4.7云基础资源扩容

项目中，考虑到相关系统提升及优化均需中心端提供相关服务器硬件资源进行支撑，因此从统一考虑，按需分配的原则出发，在运营商视频专网、公安视频专网内均对中心硬件资源进行扩容建设。考虑到统一管理、统一运维以及及时响应故障排除的需求，本项目中中心资源扩容采用云化服务的方式提供，相关硬件资源将根据需求统一考虑，统一在分局现有云资源系统内进行扩容增加。

- 2.5系统建设需求

- 2.5.1视频监控系统前端采集

本次项目视频监控前端根据场景类型主要为人脸抓拍相机、车辆抓拍相机、双镜头结构化枪机、双镜头结构化球机、全景结构化相机、制高点球型摄像机、道路高清普通相机、道路高清球型相机、卡口全景相机。为保障整体监控系统的先进性和可扩展性。本次监控系统内新建的前端摄像机均采用400万像素高清摄像机建设。

- 2.5.2车辆抓拍系统前端采集

为加强滨湖区防护体系内对于过往车辆的防护等级，本项目内，拟在区内小区入口建设部署车辆抓拍系统，获取小区驶入过程车辆行踪。系统采集车辆照片以及视频图像经租用网络传输至分局中心图像应用平台内，与区内现有车辆抓拍系统并机运行使用。

- 2.5.3人脸抓拍系统前端采集

滨湖分局在前期项目内已部署一批人像采集系统，实际业务开展中，起到了良好的支撑作用。为进一步提升区内人员活动轨迹刻画能力，加强区内重点人员管控措施，织密区内人像防控网络，本次项目中，对区内重要路段、重点单位出入口等场景，新增部署人像采集系统。为充分挖掘人像采集点位的全天候作战能力及范围作战效能，项目中拟采用400万像素高清人像采集摄像机进行点位部署。根据各点位实际场景及业务需求，分别采用极低照度人像抓拍设备及全局人像抓拍设备，以求获取较好的应用效果。前端设备采集人像图片通过新建网络传输系统直接传输入分局人像系统内，与原建点位采集图像数据合并应用。同时，点位设备采集的视频图像则汇聚至分局中心视图应用平台内，通过分局云存储系统对采集视频进行录像保存。

- 2.5.4全结构化信息采集系统

本项目中，在部分新建小区出入口点位处，因现场环境等因素限制，需采用全结构化信息采集设备进行点位部署，	可对两路监控画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测．能同时支持对画面中的多个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析。同时，视频监控系统中采用大部分设备也具备全结构化信息采集能力。

- 2.5.5前端配套

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

- 2.5.6中心应用平台系统扩容

本项目建设完成后，分局中心应用系统内需整合接入新建的前端信息采集设备。因此需对分局中心应用系统进行扩容。通过新增接入服务器，实现点位设备的接入以及管理。分局中心应用系统扩容涵盖分局现有视图应用平台、人像应用平台。

- 2.5.7数据处理和存储系统

数据处理和存储系统扩容建设即分局中心云存储系统扩容。本次项目中，新建的视频监控、抓拍点位等产生的数据均需保存于分局云存储系统内，因此在项目建设时，需对分局中心云存储设备进行扩容。建设时，为保证本次项目前端采集系统获取数据可与分局现有系统融合应用，因此存储系统采用分局系统支撑，通过扩容方式实现，一方面保障了后续基于数据的业务应用统一开展，另一方面，相对单独建设存储系统，减少了资金投入。本项目要求的存储时间为：照片应保存不少于180天，视频图像应保存不少于一个月，图片视图保存均采用分局云存储系统完成。

- 2.5.8网络系统

本项目组网采用滨湖区公安跨网对接的原有架构。完成数据、视频在运营商视频网、公安视频专网、公安信息网之间的数据传输调取。采用租赁运营商光纤的模式，实现前端视频及数据传输至后端平台的网络传输需求。本项目中，采用VPN以及裸纤的方式进行组网，其中采用裸纤链路的点位主要因复用前期项目建设点位立杆设施进行综合部署所致，项目内并未新增裸纤传输链路。采用VPN传输的各点位统一汇聚至运营商机房内。VPN专网及公安视频专网间采用已建安全交换系统进行网络防护。采用裸纤传输的各点位同样汇聚至运营商侧公安专用机房内。采用裸纤链路传输在运营商中心机房部署的网络交换设备不得与采用VPN方式传输的网络交换设备复用，必须保证单网单用。双网间的传输通过安全边界系统进行数据传输。

- 2.5.9机房及配套

本项目部分设备放置于滨湖公安原有机房，其余采用租赁运营商机房的方式实现物理设备的统一运行及管理。根据新增设备测算租赁机房机柜数量。

- （三）系统整体设计

- 3.1设计原则

本次项目建设以“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，确保系统的设计和建设满足社会治理的全局需求，体现社会治理的数字化、智能化和科学化的领先水平。

- 3.2设计标准

本项目设计依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T 33200-2016）

- 《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T 31000-2015）

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）

- 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

- 《中共中央国务院关于进一步加强社会治安综合治理的意见》

- 中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》

- 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

- 《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）

- 《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）

- 《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）

- 《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字 [2015]4号）；

- 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》

- 《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（发改委55号令）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范》（GB50168-2018）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198）

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2011）

- 《信息技术软件包质量要求测试》（GB/T17544-1998）

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GBT17963-2000）

- 《综合布线工程设计规范》（GBT50311-2007）

- 《综合布线工程验收规范》（GB/T50312-2016）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

- 《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2016）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

- 《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）

- 《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GAT1043-2013）

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范(试行)》（2007年公安部发布）

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）-视频接入安全部分》（2011年公安部发布）

- 《关于进一步完善优化技防监控网络打造升级版技防江苏的指导意见》

- 《无锡市公安局智慧警务建设发展三年规划》

- 3.3总体架构

基于整体系统架构已在前期项目内搭建完成，因此在本项目建设中，主要对位于互联网、运营商视频专网、公安视频网内的系统以及公安信息网内的系统进行扩容及新增建设。

系统整体架构采用：前端采集层、运营商公安专用机房汇侧聚、终端应用层及分局应用层三级架构。

前端采集层：

项目中前端采集点位采集的视频图像、车辆图片、人脸图片数据统一汇聚至运营商侧公安专用机房内的中心应用平台内。

根据实际应用需求，本次项目前端采集层除需完成人脸、车辆抓拍图片输出外，还需将点位采集的视频图像进行上传，统一汇聚至中心系统内进存储及实战应用。

运营商侧公安专用机房：

运营商侧公安专用机房内设置构建汇聚平台的服务器资源、交换系统、云存储系统和设备接入系统。

交换系统用于连接前端采集点、运营商核心交换机。

运营商侧公安专用机房内交换系统为整体网络架构中的重要部分，用于承接前端采集数据汇聚，并支撑视频专网内分局、派出所各单位的应用。由于前端系统，应用平台等均位于运营商视频专网内，而分局实际应用、派出所客户端等均位于公安视频专网内，所以两张网间需通过安全防护设备进行网络保护，确保两网安全。本项目中，由于建设点位不多，因此复用前期项目建设系统。

云存储系统用于统一存储前端监控点采集的视频录像、车辆抓拍图片。运营商侧公安专用机房内云存储系统部分属于滨湖分局中心应用平台内的重要模块。

运营商侧公安专用机房内汇聚平台除需完成设备接入及采集数据落地，向公安视频专网内滨湖公安应用平台传输数据外，还需通过GB/T 28181标准以及GA/T 1400标准向市局雪亮平台传输实时及历史视频流以及车辆抓拍图片。

终端应用层：

本项目中，终端应用层主要通过客户端对分局现有人像应用平台以及视图应用平台进行访问。终端应用层使用网络采用分局现有网络系统，不再新增网络传输系统。

分局应用层：

本项目建设完成后，分局中心应用平台接入本项目新建设前端设备采集的数据，提供视频预览、回放以及车辆检索等既有功能服务，并且具备通过GB/T 28181标准以及GA/T 1400标准向公安信息网传输实时及历史视频流以及车辆抓拍图片。人像应用平台接入本项目建设前端人脸抓拍设备，与分局现有点位并轨运行，同时继续实现向市局人像汇聚平台上传人脸抓拍数据。

分局人像应用系统通过位于运营商视频专网内的前置服务模块进行汇聚，从前端人脸抓拍相机直接获取抓拍的人脸图片、时间、地等信息，实现人脸业务的开展。针对位于公安视频专网的人像抓拍点位，直接接入分局人像应用系统内。同时，人像应用系统需实现对人脸抓拍原始照片的存储功能，保存时间不少于180天。

分局后续可通过公安视频专网内应用平台，将汇聚的视频、车辆、人脸等数据，通过安全边界系统传输入公安信息网内，与公安信息网内的智慧警务平台进行整合应用。

网络安全：

本项目建设，前端采集设备以及新增平台系统设备存在于运营商视频专网以及公安视频专网内，实际应用端位于公安视频专网内，为确保数的整合使用以及网络安全，两网间需通过安全防护设备实现网络防护。同时，位于运营商视频专网内的智慧小区应用系统如因业务需要，经授权需实现与外部其他网络进行数据交互时，也同样需采用网络安全设备进行网络防护。

- （四）各子系统设计

- 4.1视频监控子系统

- 4.1.1系统组成

本次项目视频监控前端根据场景类型主要为人脸抓拍相机、车辆抓拍相机、双镜头结构化枪机、双镜头结构化球机、全景结构化相机、制高点球型摄像机、道路高清普通相机、道路高清球型相机、卡口全景相机。为保障整体监控系统的先进性和可扩展性。本次监控系统内新建的前端摄像机均采用400万像素高清摄像机建设。

视频监控系统前端设备采集完成后通过光传输设备，采用光纤传输至中心平台进行存储及应用。

- 4.1.2系统建设需求

本次项目建设前端采集系统要求如下：

- （1）本次项目中，新增的摄像机应能实现无缝将数据传输至滨湖分局现用中心管理平台内。新增后的摄像机采集的视频监控图像需传输至中心云存储内进行统一保存。如设备无法实现与滨湖分局现用中心管理平台接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担；

- （2）新建立杆基础应采用混凝土浇筑，混凝土标号应不低于C25。立杆配套应使用使用不弱于PE25的管线；

- （3）建设点位上的取电方式，由中标单位自行选择，用电、接电费用计入租赁报价内。不得出现因接电纠纷产生的点位工作中断情况；

- （4）建设过程中使用的电源线、网线、管道、架空钢缆、接线箱、避雷器、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合相应国家、省、市的规范及标准；

- （5）新增点位中立杆系统应能符合有关技术规范标准和路口的实际情况，并达到标准。整体立杆应保证安装后牢固可靠，不可出现立柱倾斜、立柱弯曲、挑臂弯曲、挑臂下垂等现象；立杆应整体热浸锌，喷塑；立杆接地应采用热镀锌角钢接地棒，立杆接地电阻应﹤4Ω；立杆所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观；

- （6）所有点位上的监控摄像机、机箱设备、防雷接地设备等所有设备需满足至少5年质保要求；

- 4.1.3功能性能设计

- （1）视频采集

（2）智能编码

（3）智能控制

（4）智能侦测

（5）运行维护

- 4.2结构化信息采集系统

本项目中结构化信息采集系统部署点位主要设计重点道路、重点单位、公交站台、重点部位等场景。各点位均为有线传输方式，采用运营商视频专网进行承载。确保运营商视频专网的网络安全性。

- 4.2.1系统建设需求

本次项目建设中结构化信息采集系统满足如下整体要求：

- （1）本次项目中采用的抓拍摄像机应能实现无缝将数据传输至滨湖分局平台内。项目采用的抓拍摄像机采集的图片需传输至中心平台的云存储内进行统一保存。如设备无法实现与滨湖分局平台接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担；

- （2）新增立杆基础应采用混凝土浇筑，混凝土标号应不低于C25。立杆配套应使用不弱于PE25的管线；

- （3）本项目中前端点位的接电的相关手续，由中标单位解决。用电、接电费用计入项目报价内。不得出现因接电纠纷产生的点位工作中断情况；

- （4）本项目建设点位中立杆系统应能符合有关技术规范标准和点位的实际情况，并达到标准，相关的建设手续有中标单位办理解决。整体立杆应保证安装后牢固可靠，不可出现立柱倾斜、立柱弯曲、挑臂弯曲、挑臂下垂等现象；立杆应整体热浸锌，喷塑；立杆接地应采用热镀锌角钢接地棒，立杆接地电阻应﹤4Ω；立杆所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观；

- （5）所有点位上的监控摄像机、机箱设备、防雷接地设备等所有设备需满足至少5年质保要求；

- （6）本项目监控点中使用的电源线、网线、管道、架空钢缆、立杆、立杆基础、接线箱、避雷器、接地装置、手孔井、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合相应国家、省、市的规范及标准；

- 4.2.2系统功能

- （1）视频监控功能

1）视频采集

2）实时透雾

3）智能编码

4）智能控制

5）智能功能

6）本地存储

7）运行维护

（2）车辆抓拍功能

1）车辆图像记录功能

2）智能补光功能

3）车辆牌照自动识别功能

4）车身颜色识别功能

5）车型判别功能

6）图像防篡改功能

（3）人脸抓拍功能

智能监控摄像机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍；

人脸抓拍准确率90%以上；

内置基于人脸的性别分类功能；

内置基于人脸的年龄段分类功能；

支持通道内的人脸检测、分类（年龄、性别）、捕获；

支持人脸图像优选功能，输出捕获的最佳人脸图像；

支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰；

- 4.3卡口抓拍系统前端采集系统

本项目中在S58沪常高速马山出入口、S53沪常高速南泉出入口、S58沪常高速军嶂出入口设置卡口抓拍单元，抓拍经过车辆车牌以及前排人员人脸数据。在本系统中采用1台900万像素的卡口抓拍单元覆盖2个车道（国标宽度3.75m），保证视场范围的全覆盖。除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆和非机动车外，还具备捕获跨线行驶车辆的功能。

卡口抓拍单元与补光灯安装在同一根立杆上，立杆高度一般6米。卡口抓拍单元投影位置与触发位置相距约25米。

- 4.3.1系统建设需求

本次新建卡口抓拍系统前端采集系统需满足如下整体要求：

（1）本次项目中，所建设的卡口抓拍点，需同时进行车辆及驾乘人员捕获；

- （2）建设时，采用900万像素设备实施的方式，原则上900万像素卡口抓拍单元管控两车道；

- （3）前端点位取电方式，由中标单位自行选择，用电、接电费用计入租赁报价内。不得出现因接电纠纷产生的点位工作中断情况；

- （4）本建设的900万卡口抓拍单元、终端服务器应能实现无缝将数据传输至滨湖分局现用中心管理平台内。摄像机采集的车辆抓拍图片、驾乘人员人脸图片以及视频监控图像需传输至中心云存储内进行统一保存。如设备无法实现与滨湖分局现用中心管理平台接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担；

- （5）建设中，除需配置抓拍单元外，还需配置对应补光设备。其中卡口抓拍单元需配置对应环保补光灯。环保补光灯需在卡口抓拍单元覆盖的车道范围内按每车道部署一台的使用量进行部署。

- （6）卡口继续使用终端服务器作为暂存设备，暂存设备数据暂存容量应不少于15天；

- （7）考虑到整体滨湖卡口系统对于城市环境的影响，夜间不得采用纯白光气体爆闪灯作为卡口抓拍单元抓拍时的补光措施；

- （8)新增点位中立杆系统应能符合有关技术规范标准和路口的实际情况，并达到标准。整体立杆应保证安装后牢固可靠，不可出现立柱倾斜、立柱弯曲、挑臂弯曲、挑臂下垂等现象；立杆应整体热浸锌，喷塑；立杆接地应采用热镀锌角钢接地棒，立杆接地电阻应﹤4Ω；立杆所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观；

- （9）所有点位上的车辆抓拍摄像机、补光设备、机箱设备、防雷接地设备等所有设备需满足至少5年质保要求；

- （10）新增卡口抓拍点位建设过程中使用的电源线、网线、管道、架空钢缆、立杆、立杆基础、接线箱、避雷器、接地装置、手孔井、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合相应国家、省、市的规范及标准。

- 4.3.2系统功能

（1）车辆捕获功能

（2）车辆图像记录功能

（3）人脸抓拍功能

系统支持人脸抓拍功能，能够对经过车辆的前排驾乘人员进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该驾乘人员的抓拍图像。

（4）非机动车捕获

（5）智能补光功能

（6）车辆牌照自动识别功能

（7）车身颜色识别功能

（8）车型判别功能

（9）车标识别功能

（10）车辆子品牌识别功能

（11）前端备份存储功能

（12）数据断点续传功能

（13）图像防篡改功能

（14）网络远程维护功能

- 4.4人像抓拍系统前端采集

为进一步提升区内人员活动轨迹刻画能力，加强区内重点人员管控措施，织密区内人像防控网络，本次项目中，对区内重要路段、重点单位出入口等场景，新增部署人像采集系统。

- 4.4.1系统建设需求

- （1)本次项目建设过程中使用的摄像机应能无缝接入滨湖分局现用中心管理平台内进行预览、回放等操作，同时为满足人脸系统使用，建设中使用的摄像机应能接入滨湖分局现用人像应用系统内。摄像机采集视频监控图像需传输至中心云存储内进行统一保存。摄像机采集的人像照片需接入滨湖分局中心人像应用系统内，一方面实现人像建模、比对预警等工作，另一方面实现图片的存储。如设备无法实现与滨湖分局现用中心管理平台以及人像应用系统接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担。

- （2）新增立杆基础应采用混凝土浇筑，混凝土标号应不低于C25。立杆配套应使用不弱于PE25的管线；

- （3）本项目中前端点位的接电的相关手续，由中标单位解决。用电、接电费用计入项目报价内。不得出现因接电纠纷产生的点位工作中断情况；

- （4）本项目建设点位中立杆系统应能符合有关技术规范标准和点位的实际情况，并达到标准，相关的建设手续有中标单位办理解决。整体立杆应保证安装后牢固可靠，不可出现立柱倾斜、立柱弯曲、挑臂弯曲、挑臂下垂等现象；立杆应整体热浸锌，喷塑；立杆接地应采用热镀锌角钢接地棒，立杆接地电阻应﹤4Ω；立杆所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观；

- （5）所有点位上的监控摄像机、机箱设备、防雷接地设备等所有设备需满足至少5年质保要求；

- （6）本项目监控点中使用的电源线、网线、管道、架空钢缆、立杆、立杆基础、接线箱、避雷器、接地装置、手孔井、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合相应国家、省、市的规范及标准；

- 4.4.2系统功能

（1）实时视频采集

（2）脸数据采集

人脸抓拍机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍；

人脸抓拍准确率90%以上；

内置基于人脸的性别分类功能；

内置基于人脸的年龄段分类功能；

支持通道内的人脸检测、分类（年龄、性别）、捕获；

支持人脸图像优选功能，输出捕获的最佳人脸图像；

支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰；

- 4.5网络传输系统设计

本次项目网络传输系统应满足如下整体要求：

（1)整体系统运行采用运营商VPN网络及裸纤链路作为承载网络，具体采用链路情况需根据点位实际情况进行选择；

（2)整体网络不得私自对接其他网络；

（3)运营商侧公安专用机房与滨湖公安分局中心机房内保持至少两条裸纤光纤链路，链路带宽应能满足公安日常需求，确保图像不卡顿；

（4)各派出所与分局中心之间的公安视频专网继续使用，链路带宽保持不变；

（5)滨湖分局与无锡市局之间的公安视频专网继续使用，链路带宽保持不变；

（6)运营商侧公安专用机房、分局视频专网链路与外部网络间应采取符合要求的安全防范系统进行防护。

本次项目中网间传输性能需满足以下要求：

（1）网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP。

（2）信息传输延迟时间

当信息经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间应满足要求：联网系统的之间的信息延迟时间应不大于3s。

（3）网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足各级联网系统间网络传输，其中前端采集点每个设备箱接入点为应至少确保100M上行带宽，同时部分根据实际需求情况，应免费响应用户提升上行带宽的需求，运营商视频网与公安视频网之间带宽电路为10000M，各级网络传输应能满足最终应用需求，确保图像不卡顿。

4.网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

（1）网络时延上限值为400ms；

（2）时延抖动上限值为50ms；

（3）丢包率上限值为1×10-3；

（4）包误差率上限值为1×10-4。

- 4.6云存储系统设计

本项目中，建设点位采集的视频监控采用云存储方式进行存储，云存储系统采用对已建系统扩容的方式实现。本项目中扩容的云存储系统为滨湖分局应用平台中心系统内的组成部分，实现与应用平台的整合对接。

- 4.6.1需求说明

本项目中，对于存储系统整体需求如下：

（1)本项目建设的点位采集的视频、图片数据均采用云存储系统进行数据保存，统一部署于运营商侧公安专用机房内，不再部署于滨湖公安中心机房或派出所机房内；

（2)存储系统应统一采用云存储架构，需实现视频的存储，每路视频均经过切片后将数据均衡分布于所有设备的所有硬盘上。系统需满足硬盘损坏、主机设备损坏情况下的，健康硬盘、健康主机无缝接管存储数据的要求；

（3)对于云存储设备的管理节点，需采用集群方式实现。管理节点记录相关数据的存储路径、切片信息等。采用集群方式以防止管理节点的故障影响整体云存储系统运行；

（4)建设完成后，本项目建设的云存储系统存储节点需实现视频监控的存储，并可无缝接入滨湖分局应用平台内，不可脱离滨湖分局应用平台单独运行，不可通过级联方式实现视频、数据的对接；如设备无法实现与滨湖分局应用平台平台现用云存储系统接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担。

（5)视频录像存储应能满足至少一个月存储需求，400万像素每路视频图像存储码流不应小于4Mbps；

（6)云存储系统需提供统一运维服务以确保日常使用，可及时发现云存储系统中的故障点及风险点；

（7)维护到期后，云存储内数据需继续保存一段时间，其中录像数据保存一个月；

（8)人脸抓拍、车辆抓拍图片应能满足至少180天存储需求。

- 4.6.2功能性需求说明

（1）视频功能

- 1）要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能，同时，对于视频的回放，须有相应的优化，比如I帧序列回放等。

- 2）检索要求支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式。

- 3）回放要求按照类型、时间、I帧、正序、倒序、倍数等方式进行回放。

- 4）管理要求支持锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

（2）运维管理功能

- 1）要求支持对系统的运行状态、存储使用情况进行监控。

- 2）要求对软硬件异常状态报警，便于用户处理。

- 3）要求对故障报警进行统计。

- 4）要求对录像情况进行按天、按月展示。

（3）系统管理功能

- 1）要求统一服务接口，系统提供统一的服务接口便于与应用平台进行对接。

- 2）要求提供统一的管理界面，通过管理界面能进行存储设备和资源的配置。

- 4.6.3非功能性需求说明

（1）可靠性需求

- 1）采用视频云存储技术，提供系统可靠、业务可靠、数据可靠三重可靠机制。

- 2）系统可靠性，需保障系统的健壮性，即使管理节点全故障、存储节点故障，也需保障系统访问的持续性。

- 3）业务可靠性，需保证多个节点失效时，系统能够通过自动负载将业务调整到其他设备上以满足用户业务的持续性。

- 4）数据可靠性，需保障系统内多块硬盘故障、多台设备故障数据不丢失，能够高速、智能的进行数据重构与恢复。

（2）稳定性需求

- 随着容量和存储设备的增加，如何保证海量数据存储的安全性和可靠性是传统视频存储面临的巨大挑战，要求存储系统具备7×24小时的不间断写入的能力。在系统运行的过程中，运行压力的持续或加大系统能够通过集群技术、虚拟化技术动态自动调整业务压力，将业务响应的压力进行分散来减少单点压力过大。

（3）扩展性需求

- 1）云存储系统的建设在不同的阶段可能会有不同的容量要求。随着项目的不断扩大、应用的不断加强，容量将会不断扩大。那么云存储系统需要能够提供动态扩展功能，要求对在线系统增加、减少设备时业务不中断。设备一旦融入云存储系统后立即可用作为整体存储资源的一部分进行调用。

- 2）另外对于系统的扩展性，在动态调整具体监控区域的存储资源时要求能够做到良好的灵活性，即不但能够增加存储资源的配给，也能够减少存储资源的配给工作，充分体现出良好的扩展性。

（4）可用性需求

- 云存储系统需要提供良好的可用性，将复杂的应用、繁琐的操作流程简单化。对用户而言只需要使用唯一的IP地址就能够访问和管理云存储系统。

（5）可视化需求

- 用户在唯一的界面上就能够准确并安全地进行配置、部署、监控整套云存储系统，能够为用户对设备状态、资源、报警、升级、扩展，维护方面提供便捷。

（6）性能需求

- 要求系统提供线性扩展的性能属性，容量越大性能越强；同时提供并发响应机制，加快数据业务的处理能力。

- 4.6.4系统功能设计

- 4.6.4.1频存储功能

| 功能项 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 录像计划管理 | 关联平台配置好的录像计划，并将录像计划同步到各个存储节点。 |  |
| 录像计划执行 | 根据配置要求确定通道和存储地址，负责将录像数据向下层模块的写入操作。 |  |
| 视频录像 | 系统可以按照用户制定的计划保存前端设备采集的录像数据，录像类型、录像头由用户指定，存储开启相关的资源。 |  |
| 移动侦测录像 | 根据设定移动侦测区域自动执行相应的录像任务 |  |
| 事件录像 | 根据具体事件执行录像任务，优先级高于定时和移动侦测录像 |  |
| 视频检索 |  | 用户可以按监控点编号、录像类型、时间组合、锁定、标注等条件查询录像数据。 |
| 视频回放 |  | 支持根据监控点编号以及时间段、录像类型对录像数据进行快放、慢放、倒序回放、I帧回放。 |
| 视频下载 |  | 支持根据监控点编号以及时间段对录像数据进行下载。 |
| 视频锁定 |  | 支持指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉。 |
|  |  | 支持已锁定的录像片段锁定时长到期自动解锁。 |
| 视频补录 |  | 支持网络异常恢复后从前端SDK中补录网络异常期间缺失的录像。 |
|  |  | 支持手动触发从其它存储设备中补录某个时间段的历史视频录像。 |
|  |  | 支持按时间计划从其它存储设备中补录某个时间段的视频录像。 |

- 4.6.4.2图片存储功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 图片存储 | 支持图片从卡警服务器、图片服务器等直存云存储。 |
|  | 支持图片从抓拍机直存云存储。 |
| 图片预览 | 支持根据URL进行图片预览。 |
|  | 支持多种图片压缩方式预览:百分比压缩、大小压缩、宽高压缩。 |
| 即存即取 | 支持缓存加速，图片获取速度提升，实现图片即存、即取、即分析的业务需求 |
| 图片下载 | 支持根据URL进行指定图片下载。 |
|  | 支持根据监控点编号以及时间段对图片批量下载。 |
|  | 图片下载时支持多种图片压缩方式:百分比压缩、大小压缩、宽高压缩。 |
| 图片锁定 | 支持指定URL的图片进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖。 |
|  | 支持根据监控点编号以及时间段对图片批量锁定。 |
|  | 支持已锁定的图片锁定时长到期自动解锁。 |

- 4.6.4.3文件存储功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 文件上传 | 支持通过URL上传文件。 |
|  | 支持对大对象进行分片上传；支持断点续传 |
|  | 支持设置文件的元数据信息。 |
| 权限控制 | 支持对文件设置和修改权限，支持的权限如：能读能写、只读、私有 |
| 版本号管理 | 支持对文件的版本号进行管理；根据设置可以保存文件的多个版本 |
| 文件拷贝 | 用户可以对一个已经存在的文件执行拷贝操作，拷贝时可以重新设置文件的元数据信息以及权限控制等信息。 |
| 文件检索 | 用户可以按文件key查询文件数据。 |
| 文件下载 | 支持根据URL进行文件下载。 |
|  | 支持断点续传。 |

- 4.6.4.4系统管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 集群管理 | 集群采用快速索引管理，能根据用户的各种查询条件（监控点编号、录像类型、时间段等）进行快速定位。 |
|  | 集群采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊，降低单个节点的访问压力。 |
| 负载均衡管理 | 后端存储节点压力进行实时监控，当单台存储节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他存储节点，达到整个集群间负载均衡目的。 |
|  | 通过实时的数据录像情况调整和分配系统内存储资源空间，提高系统存储空间利用率。 |
| 虚拟化管理 | 支持对存储设备统一管理，将存储容量虚拟化为资源池提供存储容量。 |
|  | 支持资源池容量灵活分配，可灵活调整资源池容量容量大小。 |
|  | 支持按数据类型划分资源池，可划分视频、图片、文件、通用资源池。 |
|  | 支持资源池容量周期管理，支持按时间、空间进行数据容量循环覆盖。 |
| 分散存储管理 | 将前端数据通过特定算法，平滑分散至各个存储节点，从而降低大量回放对单台存储节点的压力。 |
| 混合存储管理 | 支持视频、图片、文件、智能流混合存储。 |
| 在线扩展 | 支持系统在线扩展提升系统规模、性能、容量能力 |
| 权限管理 | 支持多级用户管理，对用户和资源池进行绑定，对用户的行为权限进行限定。 |
|  | 支持交互协议采用摘要验证和加密机制，确保网络交互协议的安全。 |

- 4.6.4.5安全管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 纠删码保护 | 支持ErasureCode算法，支持N+M级别数据保障机制。 |
| 数据安全保护 | 支持N+M级别下，条带中M个以内的块单元故障数据可恢复。 |
|  | 支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断。 |
|  | 支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断。 |
| 业务安全保护 | 支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性。 |
| 录像安全保护 | 支持N+M级别下,条带中M个以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放。 |
| 智能重构 | 支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构。 |

- 4.6.4.6运维管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 系统信息获取 | 支持系统信息：版本、CPU、内存、网卡、磁盘等信息的获取。 |
| 系统故障告警 | 支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警到运维平台。 |
| 存储设备告警 | 支持设备故障、掉线会主动告警到运维平台。 |
| 标准协议对接 | 支持标准的SNMP协议对接。 |

- （五）云基础资源扩容

项目中，考虑到相关系统提升及优化均需中心端提供相关服务器硬件资源进行支撑，因此从统一考虑，按需分配的原则出发，在运营商视频专网、公安视频专网网内均对中心硬件资源进行扩容建设。

在此次项目上，基于超融合架构扩容搭建一套基础架构平台，提供高并发的IOPS性能和足够的计算资源，并灵活的提供双副本或者三副本存储冗余。

硬件上，在运营商视频网内采用1台超融合一体机，扩容搭建现有超融合平台，新增扩容主机需与现有超融合系统并轨融合运行，并为分局中心业务提供资源支撑。

- （六）涉案信息存储系统

随着信息化的建设，数据保存年限的递增，有效数据日益增多；以及各个软件应用的快速增长，电子数据总容量日益增长，对服务器、网络、存储的依赖和需求越来越高，对于合理分配和调度资源要求越来越紧迫；随着手机、电脑等电子设备的不断更新，需要提取和保存的电子数据量不断增长，保存时限不断延长，原有的硬盘保存方式已经不能适应公安工作的需要。原因如下：1、数据保存时间长（至少3年），一旦硬盘损坏，数据安全性得不到保障。2、硬盘数量较多，管理不当容易造成缺损。3、数据无法达到集中汇聚和快速调取使用的要求，影响工作质态。

为适应当前电子数据存储和使用的需要，为满足图侦工作需要，保存相关涉案视频、图片等电子数据，相对独立，保证安全，并且确保相关信息读取速度，结合全市各分局数据存储设备使用的情况，配备专用存储设备，以便后续开展对应案件会商时，及时调取。

系统功能：

1.具备海量数据存储能力，并且能够按需灵活横向扩展至超大规模，以及时满足业务需求；

2.能够提供较高数据访问性能，为高密度数据采集以及批量数据高速读取分析等提供支持；

3.能够提供类型丰富的数据存储方式、存取访问接口，充分满足数据多样性的需求；

4.具备良好的技术升级及功能扩展能力，以适应日新月异的技术发展；

5.具备一定的系统可用性及数据可靠性，有效保障数据资产安全；

6.具备经济性，能够合理控制总体成本。

- （七）中心平台设计

- 7.1运营商专网数据汇聚系统扩容

本项目中，因位于运营商视频专网内的前端点位接入资源增加。为确保本次项目建设点位的视频、抓拍图片可顺利接入分局中心应用平台，本项目中，对滨湖分局运营商专网数据汇聚系统内的接入及转发模块进行扩容，通过使用虚拟化服务器资源并部署分局运营商专网数据汇聚系统内的接入模块，实现建设点位采集的数据接入，并与分局现有运营商专网数据汇聚系统内的设备接入服务器融合运行。

扩容后，其余模块采用滨湖分局现有运营商专网数据汇聚系统内各应用模块满足业务应用需求。本项目中扩容的模块及设备应实现与滨湖分局现有运营商专网数据汇聚系统的整合使用，如扩容的模块及设备无法实现与滨湖分局现用运营商专网数据汇聚系统接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担。

扩容后，分局应用平台使用需遵循以下要求：

1)	项目建设完成后的运营商专网数据汇聚系统部分不得未经分局授权，直接对外提供视频流转发及图片转发服务；

2)	项目建设完成后的运营商专网数据汇聚系统部分应上联至分局视频专网内的视图应用平台，并支持滨湖分局、下辖各派出所的应用访问需求，需保证应用访问时图像不卡顿。

- 7.2人像应用平台扩容

由于本次项目中建设点位数量具有一定规模，因此对分局现有人像应用平台需进行一定规模的扩容。主要对平台内的数据接入单元、数据处理单元、数据存储单元以及应用服务单元进行对应扩容。本次项目中，建设的人像抓拍点位接入平台后，依旧可通过人像大数据平台实现“实时监控、抓拍查询、告警查询、底库管理、底库同步、底库查重、布控管理、设备配置、用户管理、地图功能、轨迹研判、数据统计、数据分析、时空轨迹刻画、同行人员分析、一人一档、ReID综合应用” 等功能。

- （八）前端设备部署情况

详见前端建设点位清单表

- （九）设备清单及技术要求

| 滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| 一、硬件购置部分 |  |  |  |  |
| 1.1前端建设 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 智能筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：8~32 mm 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 防护：IP67 | 50 | 台 |
| 2 | 车辆抓拍摄像机 | 400万像素智慧监控单元 支持3D数字降噪功能。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 传感器类型：1/1.8”CMOS 触发输出：1路F+F-输出接口，可作为补光灯控制接口 通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 图片分辨率：2688 × 1520 图片格式：JPEG 内部组件：电源适配器 外部辅件：自带安装万向节 快门：1秒~1/100，000秒 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 帧率：25fps（2688 × 1520） 支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片 视频分辨率：2688（H）×1520（V） 最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON） 存储功能：TF 视频压缩标准：H.264；H.265；MJPEG 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选 | 13 | 台 |
| 3 | 大范围双镜头结构化摄像机（800万） | 800万 1/1.2” CMOS 智能双舱一体机 上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 支持GB35114安全加密 传感器类型: 通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light ；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 通道1：T向 ± 10°，P向 ± 10°；通道2：T向-15°~7° 焦距&视场角: 通道1： 10~50 mm：水平视场角：36.0°~13.1°，垂直视场角：20.3°~7.3°，对角视场角：41.0°~14.9° 通道2：水平视场角：180.0°，垂直视场角：47.4° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式） 最大图像尺寸: 通道1：3840 × 2160；通道2：5120 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 GPS信息侦测: 支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时 视频输出: 1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） RS-485: 1个RS-485 复位: 支持 防护: IP67 | 8 | 台 |
| 4 | 双镜头结构化枪机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄智能网络摄像机 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 支持GB35114安全加密 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 通道1：8~32 mm，通道2：4mm 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式） 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出: 1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 复位: 支持 防护: IP67 | 204 | 台 |
| 5 | 双镜头结构化球机 | 传感器类型：全景 :1/1.8英寸CMOS细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：400万细节：400万； 最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux，红外灯开启； 最大补光距离：全景：30米（白光）细节：200米（红外）； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持自动跟踪 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 补光灯数量：全景：4颗（白光灯）细节：6颗（红外灯）2颗（白光灯）； 补光类型：全景：白光细节：红外+白光； 镜头焦距：全景：2.8mm细节：5.4mm~135mm； 光学变倍：全景：NA细节：25倍； 透雾功能：全景：电子透雾细节：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 球机尺寸：SDT-8C； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 | 176 | 台 |
| 6 | 制高点球型摄像机 | 400万+600万40倍拼接臻全彩枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍：【细节】40倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~240mm 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59°~2° 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 防护：IP67； 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 3 | 台 |
| 7 | 全局结构化摄像机 | 瞬晰聚焦全局 全景镜头和细节传感器均采用1/1.8＂ CMOS,全景镜头采用6mm定焦镜头，细节镜头采用13-52mm瞬晰变焦黑光镜头。 支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 动点镜头支持瞬晰聚焦，从最小倍到最大倍变倍时间为0.1秒 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.6，AGC ON） 宽动态：120 dB超宽动态 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 防补光过曝：支持 水平范围：【细节】0~210° 垂直范围：【细节】-15°~22° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据；RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；最大支持256G 报警：1路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 除雾：加热除雾 防护：IP66 | 24 | 台 |
| 8 | 道路高清监控枪式摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸+1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头焦距：3.6mm或6mm； 支持AI双摄，双目仿生设计，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、SMD 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 303 | 台 |
| 9 | 道路高清监控球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 补光灯类型：混合补光 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持256G 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 113 | 台 |
| 10 | 超级卡口抓拍单元（900万） | 环保车辆人脸卡口抓拍单元 采用多光谱融合技术，可以在晚间使用LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。 采用两个1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。 抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对。 支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。 支持多种车牌种类识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV。 支持车辆检测处理器（RS-485协议）、雷达、补光灯的接入。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路F+ F-输出接口，作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 存储功能：TF；USB 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264；H.265；MJPEG 终端接入：支持 传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（×2） 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 | 17 | 套 |
| 11 | 多模式一体化补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用德国海曼灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 | 24 | 台 |
| 12 | 终端服务器 | 【4路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； | 10 | 台 |
| 13 | 工业交换机 | 8口千兆 | 28 | 台 |
| 14 | 壁装支架 | 根据现场具体情况确定支架长度。整体喷漆。 | 65 | 根 |
| 15 | 吊装支架 | 根据现场具体情况确定支架长度。整体喷漆。 | 9 | 根 |
| 16 | 定制横臂 | 根据现场具体情况确定横臂长度。整体喷漆。 | 158 | 根 |
| 17 | 2米立杆立柱 | 立杆高度2米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 1 | 根 |
| 18 | 2.5米立杆立柱 | 立杆高度2.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 3 | 根 |
| 19 | 3.5米立杆立柱 | 立杆高度3.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚5mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 245 | 根 |
| 20 | 4.5米立杆立柱 | 立杆高度4.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚5mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 63 | 根 |
| 21 | 6米立杆立柱 | 立杆高度6米。八角形，上口径为φ180mm，下口径为φ260mm，壁厚6mm；底法兰尺寸为420*420*16mm，预埋件尺寸为M20*4 支*1 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 72 | 根 |
| 22 | 0.5米横臂 | 0.5米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 87 | 根 |
| 23 | 1米横臂 | 1米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 211 | 根 |
| 24 | 1.5米横臂 | 1.5米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 20 | 根 |
| 25 | 2米横臂 | 2米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 66 | 根 |
| 26 | 2.5米横臂 | 2.5米，横臂为八角形，远端口径为φ90mm，近端口径为120mm，壁厚5mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 4 | 根 |
| 27 | 4米横臂 | 4米，横臂为八角形，远端口径为φ120mm，近端口径为160mm，壁厚5mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 7 | 根 |
| 28 | 4.5米横臂 | 4.5米，横臂为八角形，远端口径为φ120mm，近端口径为160mm，壁厚5mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 1 | 根 |
| 29 | 5米横臂 | 5米，横臂为八角形，远端口径为φ130mm，近端口径为180mm，壁厚5mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 2 | 根 |
| 30 | 立杆基础（3.5米及以下立柱） | 800*800*1000，基础要求:含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 249 | 个 |
| 31 | 立杆基础（4.5米立杆） | 1000*1000*1200，基础要求:含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 63 | 个 |
| 32 | 立杆基础（6米立杆，非卡口） | 1200*1200*1500，基础要求:含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 66 | 个 |
| 33 | 立杆基础（6米立杆，卡口） | 1500*1500*1800，基础要求:含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 6 | 个 |
| 34 | 机箱 | 机箱尺寸510mm*380mm*280mm，壁厚1.2mm不锈钢材质，含底板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架、机箱电源漏电保护器等配件,背包式机箱，； | 529 | 个 |
| 35 | 避雷器 | 摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V或24V | 529 | 个 |
| 36 | 接地装置 | 40x4镀锌扁铁 | 384 | 套 |
| 37 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 911 | 套 |
| 1.2中心建设 |  |  |  |  |
| 1.2.1显控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 显控设备 | 11U标准机箱，满足各种规模的监控需求； 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 业务模块支持热插拔、双电源冗余、双主控热备、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； 采用H.264视频压缩标准； 支持HD-SDI、3G-SDI、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、HDBaseT、DP、TVI、模拟高线的视频信号接入编码； 支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 支持DVI、HDMI、3G-SDI、VGA、BNC、HDBaseT输出显示； 支持1/4/6/8/9/16画面分割显示(BNC只支持1/4画面分割)； 支持小画面自动取子码流； 支持自定义输出口分辨率； 支持多电视墙切换，支持快速场景切换及场景平滑切换； 支持4K输出显示，支持视音频同步解码； 支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式； 支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式； 支持ONVIF协议接入设备解码； 单屏支持16个窗口，支持虚拟LED； 支持开窗和漫游功能； 支持多电视墙，最大支持16个电视墙； 窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割； 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持场景预案； 最大支持7680×4320分辨率高清底图轮巡显示； 支持电视墙回显，支持预监； 机箱高度：11U 总线类型：万兆网络交换 信号采样质量：422 业务板槽位数：7个输入输出槽位 业务板卡混插：支持 整机解码能力：446路1080p@30hz或896路720p@30hz 整机编码能力：112路1080P@30hz 整机拼接能力：56 热插拔：支持 机箱屏幕：支持 整机功耗：≤850W（8槽位满配） 电视墙数量：≤16个 电视墙规模：≤56 虚拟分屏：支持 开窗数量：16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 4口1080P VGA输入板 1台： 视频输入接口类型：VGA 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、 1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、 1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz 视频编码格式：标准H.264 视频编码通道数：4 视频编码能力：8路1080P30 最大编码分辨率：800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：4路音频输入，1个DB15转BNC接口 音频编码格式：g711.a、g711.u、g722.1 音频编码通道数：4路 4口4K DP输入板1台： 视频输入接口类型：DP1.2 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、 1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、 1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、 1920×1080P@60Hz、1920×1200@60HZ、 2560*1440@60HZ、 3840*2160@60HZ、 4096*2160@30HZ、 最大编码分辨率：/ 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：音频内嵌 8口1080P HDMI输入板2台： 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：8 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、 1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、 1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、 1920×1080P@60Hz、1920×1200@60HZ 视频编码格式：标准H.264 视频编码通道数：8 视频编码能力：8路1080P30 最大编码分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、 1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、 1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、 1920×1080P@60Hz、1920×1200@60HZ 音频输入接口数：8 音频输入接口类型：HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入 音频编码格式：g711.a、g711.u、g722.1 音频编码通道数：8路 8口1080P DVI输出板（适配LED）2台： 视频输出接口类型：DVI-D(18+1) 视频输出接口数：8 视频输出分辨率：1600*1200@60Hz（仅奇数口）、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频l输出最大分辨率：1600*1200@60Hz（仅奇数口） 视频解码格式：H.264、H.265 视频解码通道：128 视频解码能力：解码8路4096×3072@20fps，或16路4096×2160@25fps，或40路2048×1536@25fps，或64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率 视频解码分辨率：支持176*120 - 4096*4096分辨率解码 音频输出接口类型：1个DB15接口，转8路BNC（线性电平，阻抗：600Ω） 音频输出接口数：8 音频解码通道数：128 音频解码格式：G711A、G711U、G722、AAC、G726、MPEG | 1 | 台 |
| 1.2.2人像比对系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能分析节点 | CPU：Hygon3250*1（8C/2.8GHz） GPU：4张高性能GPU卡 内存：16GB DDR4 * 2 硬盘：240G SSD * 1（系统盘） 网口：4个千兆自适应网口，1个1000M/100M自适应管理口 其他接口：1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口 电源：热插拔高效1+1冗余550W电源模块 单张GPU卡人脸建模能力可达200张/秒，人脸图片分析比对(100万库)能力可达160张/秒。 | 1 | 台 |
| 3 | 人脸图片云存储设备 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块6T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； | 1 | 台 |
| 4 | 人脸图片云存储设备 | 4U机架式24盘位，双路64位多核处理器，32GB缓存（可扩展256G），支持SATA硬盘，6个千兆网口，冗余电源，内置2颗SSD图片加速盘，24块4T企业级IoT硬盘，支持网络RAID； | 1 | 台 |
| 1.2.3云存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储存储节点 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），可外接SAS扩展柜，6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块8T企业级IoT硬盘； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 8 | 台 |
| 2 | 公安视频网云存储节点 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块6T企业级IoT硬盘； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 1 | 台 |
| 1.2.4虚拟化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | Intel Xeon Silver 4214R (12C,2.4 GHz) * 2 32 GB DDR4 * 16 240 GB SATA SSD * 2 960 GB SATA SSD * 2 4 TB SATA HDD * 6 支持12Gbps SAS控制器 (非-RAID，直通模式 ) * 1 冗余热插拔电源(1+1) * 1 双口万兆以太网卡 (SFP+接口） * 2（含光模块） 双口千兆以太网卡 (RJ45接口） * 1 含五年7*24电话与邮件支持，同版本产品更新与升级，标准硬件服务，五年维保 | 1 | 台 |
| 1.2.5涉案信息存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 存储管理主机 | 主板：1* R750 主板 with Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM CPU:2 *英特尔至强 金牌 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 机箱：2.5英寸 机箱含高达 8 通用 硬盘 内存：8 *32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 16Gb BASE 硬盘：3 *960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD, HBA卡：2* Emulex LPE 31002 双端口 16Gb 光纤通道 HBA, PCIe 全高 阵列卡：1* PERC H755 SAS Front 光模块：4 Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm 电源：双, 热插拔,电源 冗余 (1+1), 1400W, Mixed Mode 网卡： Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+ & 5720 双端口 1GbE BASE-T rNDC 网卡： Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+ 适配器, PCIe 全高 导轨ReadyRails 滑动导轨 质保：5年质保（5年关键任务:(7x24) 4-小时 上门服务，5年硬盘不返还） | 1 | 套 |
| 2 | 存储器阵列 | 硬盘：2 *1.92TB SSD SAS 读取密集型 12Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘 硬盘：20 *20TB 硬盘 SAS 12Gbps 7K 512e 3.5英寸热插拔 控制器：32Gb FC Type-B 8 Port 双 5U 控制器 电源：2200W, 冗余 接口：4 *2X SFP, FC32, 32GB 导轨：机架导轨 5U 质保：5年质保（5年 ProSupport Plus和关键任务:(7x24) 4小时 上门服务，5年硬盘不返还） | 1 | 套 |
| 3 | 光纤交换机（24口） | Connectrix DS-6610B 24P/24P 交换机 含rear-to-front 气流 (包 含 24x16Gb SFPs 和 机架安装套件) QTY 2 Connectrix C13 电源线 GB1002 plugs 2Meter 5年ProSupport Plus 和 4小时 关键任务 质保 | 1 | 套 |
| 二、软件购置部分 |  |  |  |  |
| 2.1人像比对系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸算法软件 | 人像建模比对算法，通过智能分析服务器进行加载，接入本项目中前端设备，对前端设备抓拍的人像照片进行解析建模，并进行比对分析，与分局现有人像业务系统内数据进行融合使用；480路人脸算法扩容 | 1 | 套 |
| 2 | 人脸图片云存储软件 | 云存储管理软件应集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像、图片资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。应支撑本项目设备及存储空间；含运营商网及公安视频网两侧软件扩容；运营商网扩容288T存储空间，公安视频网扩容96T存储空间 | 1 | 套 |
| 2.2中心应用平台系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 中心应用平台软件1 | 运营商视频网。接入本项目前端设备并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向公安视频专网平台级联推送视频、车辆、人像抓拍图片业务服务；含1300路视频接入授权及380个车辆抓拍授权 | 1 | 套 |
| 2 | 中心应用平台软件2 | 公安视频网。接入本项目前端设备并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向雪亮工程平台平台级联推送视频、车辆、人像抓拍图片数据服务；含100路视频接入授权及20个车辆抓拍授权 | 1 | 套 |
| 2.3云存储系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理软件 | 云存储管理软件扩容，含3360T扩容授权 | 1 | 套 |
|  | 云存储系统软件小计 |  |  |  |
| 2.4虚拟化系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云操作系统软件 | 云操作系统软件标准版单节点授权，提供计算虚拟化，包含自定义CPU拓扑、自定义虚拟机策略、虚拟机热迁移、主机聚合组、vNUMA、大页内存、内存独占、高性能虚拟机、故障检测及恢复、故障疏散优先级等功能；包含存储虚拟化，包含无损快照、精简配置、QoS、自定义磁盘块大小、数据压缩、虚拟机级别副本技术、自定义重建优先级、iSCSI虚拟卷、线性扩展等功能；提供网络虚拟化，包含虚拟网络、安全组、双栈网络、多业务网等功能；提供管理运营功能，包含无代理备份，硬件管理、大屏监控、一键巡检、回收站、平台智能分析系统ArIQ等功能；支持API、P2V迁移、V2V迁移、可视化部署等功能，含5年7*24电话与邮件支持，同版本产品更新与升级。 | 1 | 套 |
| 2 | CM云套件软件 | 支持纳管OS，VMware虚拟化集群、裸金属服务器，其功能包含虚拟机自愈、虚拟机全生命周周期管理、虚拟机快照、镜像管理、虚拟机克隆、跨存储迁移、自定义虚拟机策略、秘钥对、弹性伸缩、高可用、高性能GPU、资源扩展、存储管理、网络管理、安全管理等。提供纳管资源的统一运维、运营管理能力。 | 1 | 套 |
| 三、综合布线系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 手孔井 | 500X500X400含井盖 标识公安专用 | 384 | 套 |
| 2 | 取电电源线 | 设备箱取电电源线，RVV3X2.5，平均1套150米 | 529 | 套 |
| 3 | 网线 | 监控设备网线，室外防水超五类网线，平均1套30米 | 911 | 套 |
| 4 | 设备电源线 | 前端设备电源线，RVV3*1.0，平均1套30米 | 935 | 套 |
| 5 | 管道 | 布线所用管道，PE32管，平均1套150米 | 529 | 套 |
| 6 | 前端设备取电费 | 前端设备取电费费用 | 250 | 点 |
| 7 | 前端设备电费 | 前端设备电费（5年） | 911 | 点 |
| 8 | 绿化道路修复 | 根据园林局等相关部门要求，布管开挖后绿化及道路修复，根据开挖道路归属情况支付给相关区级、市级行政审批窗口 | 384 | 点 |
| 9 | 点位户籍化治理 | 按照无锡市公安局规范要求，点位户籍化治理，监控管理二维码标识 | 529 | 点 |
| 10 | 施工费用 | 基础开挖，杆件安装，设备布线，排管，系统联调等 | 911 | 点 |
| 11 | 线路租赁费 | 5年VPN链路租赁费用，含链路两端光传输设备及中心端接入交换设备；租赁VPN，带宽100M(部分点位因应用场景需要带宽超过100M，运营商应根据实际需求免费提升带宽） | 529 | 条 |
| 四、机房资源费 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜租赁费 | 5年机柜租赁费用，运营商网3个机柜；含中心设备接入使用的网络交换设备 | 3 | 个 |

（十）系统交付、运维考核及其他说明

1、中标人负责整个项目的建设（建设内容详见招标清单及要求）以及运行维护，采购人支付相关费用。相关设备接入云存储及采购人现有中心应用平台。中标人应按照采购人需求进行勘察和深化设计，并有相关的设计资料提供给采购人备查。

2、必须按照要求无锡市公安局《关于推广实施视频监控“服务租赁”模式的指导意见（试行）》等相关规范要求完成各项工作。

3、中标人在建设中需服从区大数据管理局聘请的第三方监理单位进行的全程监理，项目验收时需向采购人提供中标人建设合格的内部验收证明，同时应无条件接受采购人聘请的第三方监理单位对本项目整体实施、运维服务等方面进行的监督。

4、前端点位的取电用电、绿化及市政开挖赔补、绿化修剪，行政审批等事宜及相关费用由中标人自行解决，中标人负责项目实施过程中的拆移赔补等其他杂费，并负责与相关部门的协调工作，采购人不承担义务。中标人保证所提供的设备达到采购人的采购要求。中标人向采购人保障本项目系统、平台软件的稳定性和效果。中标人负责系统整体施工，以及系统售后服务。

5、中标人应主动向采购人免费提供系统软件升级和优化，确保相关的软件是最新版本，同时需根据采购人的要求进行免费的个性化定制或修改，本项目中的所有平台及数据，中标方需无条件开放所有的对接接口，供采购方指定的第三方系统调用，且不得以数据接口定制开发收取任何额外费用。

6、中标人有权根据工程实际情况需要向采购人提出变更申请，在征得采购人同意后可进行变更。

7、中标人负责所有建设前端点位的坐标采集、名称标注、上图展示并录入相关的系统。中标人按照公安机关要求，负责立杆、设备箱等的颜色和监控标识牌制作。

8、传输链路要专用，与其他网络物理隔绝，并不得接入任何其它网络；中标人对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经采购人许可，不得提供给第三方，违反此规定，采购人将保留相关追诉权利。未经采购人授权，中标人不得接入任意第三方图像等。也不得将采购人图像、图片等资源提供给第三方。中标人需在采购人认可的网络拓扑及安全接入模式下开展相关建设、服务。不得出现信息泄露或危及采购人网络安全的危险及事件发生。

9、中标人对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经采购人许可，不得提供给第三方，违反此规定，采购人将保留相关追诉权利。未经采购人授权，中标人不得接入任意第三方图像等。也不得将采购人图像、图片等资源提供给第三方。

10、严格执行相关安全生产的规范条例，中标人应对施工维护人员进行安全教育，中标人应确保合同期内不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，合同期内发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由中标人负责。

11、项目中使用的电源线、网线、管道、架空钢缆、立杆、立杆基础、接线箱、避雷器、接地装置、手孔井、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合相应国家、省、市的规范及标准。

12、若采购人施工条件具备，因中标人责任造成工程延期，延期每超过一周，采购人扣除相应未完工的工程费用千分之三（上限不超过未完工的工程费用的5%），作为中标人的违约金。

13、租赁费用按照不同类别单点单月报价，并形成总价。租赁服务费计费时间标准：以项目竣工验收合格之日起计算。

14、中标人需提供操作手册、所有系统的运行手册、操作程序和寻找故障的说明、所有系统技术方案及图纸，在公安相关设备内做好相关重要数据的备份。

15、为确保工程在验收后正常运行，中标人为采购人的相关人员在工程完工后进行免费的系统操作培训，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员免费到场支持。

16、中标人为采购人提供点对点服务。故障电话为：

17、中标人应无条件提供有关的技术咨询。

18、中标人承诺提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

19、投标供应商为本项目至少派驻1名维护人员。工作时间：维护期内每周一至周六上午9：00至下午17：00。工作地点：滨湖公安分局。投标供应商需承诺接到故障后1小时内到达现场处理。

20、售后运维说明：合同期内，中标人对所有建设的设备提供免费维护。中标人需对运行情况进行24小时监督，每天应人工巡查两次以上，主动发现相关故障并及时修复，主动发现、修剪、处理因绿化遮挡等原因造成的对前端点位的影响，巡检维护情况应当做好记录供采购方检查（运维保障机制建立及台账记录）。涉及的各类故障修复时间均按上级公安机关相关标准执行，保证系统每月完好率（前端图像、抓拍图片等在系统内可正常使用）达到98%（不可抗力和免责条款规定的除外），前端故障修复时间小于24小时，中心及平台故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。前端故障修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照故障前端路数*20元计算扣费；中心平台故障按所受影响的前端路数折算，修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照所影响前端路数*10元计算扣费。完好率低于98%，在原有扣款基础上处以罚金，罚金额度为（98%-当前完好率）*100*天数*200元。同时中标人需根据《滨湖公安相关运维考核细则》做好相关工作。相关运维扣款和罚金从每年的租赁服务费中扣除。为能及时修复相关故障，中标人需提供相关设备的备件。

21、系统前端故障是指：前端设备（包括但不限于视频监控摄像机、人脸抓拍摄像机、车辆抓拍摄像机、光传输设备、光纤资源等软硬件）以及后台设备（服务器、云存储、网络设备、数据库、平台软件等软硬件设备）出现故障造成单个图像丢失、不能控制或图像不清无法使用、无录像、无抓拍图片等达不到原设计功能或原性能要求的情形以及摄像头污损、绿化遮挡、位置不正等影响画面质量等情形。中心及平台故障是指：内外网传输中断的。应用管理平台无法操作使用、云存储出现故障无法调取、相关模块功能无法运行等情形。技术故障包括但不限于上述所提故障。

22、每季度开展一次前端摄像头保洁并修剪遮挡、影响前端点位的绿化，工作完成书面报采购人确认。摄像头污损、绿化遮挡等影响画面质量的，需在接到维护通知后24小时内清洁、处理完毕，特殊情况及时按采购人要求完成。设备老化性能下降达不到原性能或功能要求的，中标人应当予以更换同品牌、同型号全新设备，如原设备已不生产无新品可更换的，应当使用同品牌同系列其他型号或更高系列产品替换且性能指标不得低于原设备性能指标，更换作业需在2小时之内完成，并确保视频等数据正常。合同期内中标人对自建设备、杆件进行维护，对采购人原有杆件、设备箱、井盖等相关设备也必须进行正常的运维，因运维不到位导致的故障及第三方受损的由中标人承担全部责任。

23、产品质量保证：中标人向采购人提供所有产品合格证，保证产品质量及提供端到端产品服务质量保证。采购人有明确的技术要求，中标人需按采购人要求提供产品及相应的功能需求。在不明显改变软件结构的前提下，中标人有根据采购人的需求免费完善修改平台软件。中标人产品和平台如未能达到采购人要求，采购人可以拒绝支付相关费用，并视情追究中标人相应责任。

24、数据协助服务：为配合采购人治安防控体系建设，中标人需要在打处、维稳、反恐等工作中提供大数据支撑服务（法律法规明文规定不允许提供的数据以及技术上无法获取的数据除外），双方就大数据支撑的范围、方式等以补充协议进行约定，按照主合同的期限进行服务。

25、中标人需为采购人在移动信息采集等设备的部署上提供服务支撑。确保采购人业务的正常开展（移动采集等设备不局限于本项目设备）。重大安保活动前，对相关区域内的安保设施，包括前端设备、传输设备、中心机房设备等开展细致的临时维护。并根据采购人需要，免费提供重大活动或突发事件现场技术保障。人脸抓拍需提供二次甄别推送服务。以上服务中标人如未履行，采购人可根据履行情况扣除部分费用，最高不超过全部费用的10%。

26、本项目采集的各类数据归采购人所有，中标人对本项目采集的各类数据、对接的公安及其他单位的数据负有保密义务。在技术及制度上做好防止泄密工作。因泄密造成损失将追究相关单位和人员的责任。对因为泄密或者安全防范不到位给对方造成的损失将由过错方承担一切责任。保密期限按照国家相关法律法规执行。

27、本项目前端建设的杆件、杆件基础、手孔井、接地设备、安装支架、设备箱及后端配置的中心设备及软件归采购人所有，其余前端建设的监控设备及其配套的管线、避雷器，由中标人和采购人协商处理。

28、中标人需每季度或应采购人要求对包含杆件在内的设备、设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时免费修复、恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换。

29、采购人有权在本项目的杆件上新增安装其他设备，中标方同样需保证光纤链路的畅通、设备接电的正常使用，未经采购人同意中标人不得擅自在杆件上安装与本项目无关的其他设备。

30、对于招标文件上的监控点位，在建成后，采购人如有移位、迁移等需求（包括杆件），在点位总数10%以内的，中标人需免费按采购人的要求安装至新的点位，超过点位总数10%的，双方协商处理。

31、遇道路改建等情况，设施维修、拆除或重建等所有费用由中标人与施工方协商解决，不得由此影响采购人的服务要求。如中标人已通过施工单位、采购人及其他单位或途径知悉道路改建等的情况后，因中标人自身因素（包括未按规定巡检发现）导致的延误追偿、设备遗失等情况，相应损失由中标人承担。

32、设施设备被偷盗、因交通事故、遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏，或因其他原因损坏或丢失的，中标人同样需在规定时间内修复或更换，相关费用由中标人承担，不得由此影响采购人的服务要求，如有相关责任人，由中标人向相关责任人索赔或追偿，采购人予以积极协助。

33、涉电维修工作遇到雨、雪恶劣天气等情况时，中标人在取得采购人同意后，可视情况适当延后维保。后延时间与采购人协商，积极响应采购人作出的决定。

34、服务期满后说明：项目内所建设的设备，中标人不得擅自拆除。期满后，中标人应无偿提交项目相关的建设资料及运维资料，中标人不得将设备擅自转移第三方使用。采购人需在临近期满时及时提供运维单位，因采购人原因导致交接时间延误的，中标人不承担相关责任。

（十一）有关说明：

1、投标报价应包括所设备、材料、安装调试费、电费、线路费、培训费、运行维护费用、税金、保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

本项目需要根据投标报价明细表进行结算审计，结算审计方式为：（1）招标清单内的以固定单价结算；（2)招标清单外增加的招标清单内的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，以招标清单内的固定单价结算；（3）招标清单外增加的招标清单外的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，按市场价并经采购人同意，最终审计结算。

投标报价明细表审定的总价，作为项目租赁服务费总价，重新计算出年租赁服务费，每期付款按合同约定比例支付，先期按合同价支付的，在结算审计后调整。

- 2、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

- 3、本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

4、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5、投标供应商必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，对采购需求的响应情况应在《采购需求响应表》中详细说明。

6、供货期：合同签订生效后4个月内交货并安装调试完毕。

7、付款方式：租赁服务期五年，项目中标单位开工后30个工作日内支付首年服务费的50%，另外50%的首年服务费在竣工验收一个月内支付，采用预付费制，第二年至第四年的服务费在竣工验收对应日一个月内预付，合同期最后一年预付年服务费的80%，剩余年服务费的20%到合同期满，与下一运维单位交接后结算（因采购人未提供下一运维单位的除外）。每次支付时扣除相关运维扣款和罚金后按实结算。

8、租赁服务期：五年（自本项目竣工验收合格之日起计）。

9、维护响应时间：中标人承诺提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

10、质量要求：符合国家相关规范，符合采购人需求。

- 11、质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 12、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 13、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 14、开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

四．合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：(大写)                       ： (小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期或完工期：

六、服务地点和方式：

七、付款支付步骤和办法：租赁服务期五年，项目中标单位开工后30个工作日内支付首年服务费的50%，另外50%的首年服务费在竣工验收一个月内支付，采用预付费制，第二年至第四年的服务费在竣工验收对应日一个月内预付，合同期最后一年预付年服务费的80%，剩余年服务费的20%到合同期满，与下一运维单位交接后结算（因采购人未提供下一运维单位的除外）。每次支付时扣除相关运维扣款和罚金后按实结算。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：详见合同条款。

十、其它事项：详见合同条款。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方(采购人)：(盖章)                           供方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                             法定(授权)代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江苏智汇锡建工程项目管理有限公司编号BHJSZHGK2023-11招标文件和该文件的招标通知书及供方投标文件，供需双方就此次 滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次成交价格执行，合同总标的额为             元。

- 2.付款方式：按照采购文件的规定支付。

- 3.成交价格应包括所设备、材料、安装调试费、电费、线路费、培训费、运行维护费用、税金、保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

本项目需要根据投标报价明细表进行结算审计，结算审计方式为：（1）招标清单内的以固定单价结算；（2)招标清单外增加的招标清单内的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，以招标清单内的固定单价结算；（3）招标清单外增加的招标清单外的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，按市场价并经采购人同意，最终审计结算。

投标报价明细表审定的总价，作为项目租赁服务费总价，重新计算出年租赁服务费，每期付款按合同约定比例支付，先期按合同价支付的，在结算审计后调整。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照采购文件的有关规定和供方响应文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招响应文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国招标投标法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方响应文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供采购文件及供方响应文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后即生效

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：                                  签订日期：       年  月  日

六.附件

附件一：评分标准

（一)评分项目及分值（总分100分，附加分2分）

（1）报价                       15分

（2）投标供应商评价             46分

（3）技术服务方案               39分

（4）加分因素                   +2分

（二)各项目评分标准

（1）报价（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 价格扣除：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔20230〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。

（2）投标供应商评价（46分）

2.1项目负责人、技术负责人（7分）：1）投标供应商为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该项目负责人具有具有信息系统项目管理师证书，高级系统架构设计师证书，项目管理专业人士资格认证（PMP）证书，CISP注册信息安全工程师证书。每提供一类证书得1分，最高得4分；2）投标供应商为本项目实施、服务配备一名技术负责人，该技术负责人具国家重要信息系统保护人员证书CIIP，CISP注册信息安全工程师证书，信息化相关专业中级工程师资格证书。每提供一类证书得1分，最高得3分；本项最高得7分【提供以上人员相关证书及其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)缴纳社保的证明扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.2项目实施与维护人员技术配置（8分）：

1）项目实施人员中具有具有信息系统项目管理师证书的，每提供1个证书得1分，最高得2分；2）项目维护人员中具有ITSS IT服务工程师证书的，每提供1个证书得1分，最高得2分；3）项目实施与维护人员中具有高级工程师证书、网络类工程师相关证书的，每提供1类证书得1分，最高得2分；4）项目实施与维护人员中具有CISP注册信息安全工程师证书，国家重要信息系统保护人员证书，每提供1类证书得1分，最高得2分。本项最高得8分。

注：提供以上人员相关证书及其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)缴纳社保的扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分；同一人员证书不可兼得。

2.3投标供应商综合能力（11分）

1）投标供应商自2018年6月1日以来承担过同类项目业绩，每有一个得1分，本项最高3分【以合同签订日期为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2）投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，以上每提供一个得1分，本项最高5分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3）投标供应商具有“CMMI”三级及以上资质证书的，得1分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

4）投标供应商具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》（投标供应商自有的或其总公司所有的），得2分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.4产品性能配置（20分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标供应商提供相关产品性能参数证明文件，每一项得1分，总计20分。

- 人脸抓拍摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- ①设备应内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑(1分)

②设备应内置GPU芯片，支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验(1分)

- 车辆抓拍摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①设备几何失真应不大于4%(1分)

②设备应支持年检标志检测，白天夜间检测各测试100次，正确检测次数应不低于93次，支持识别车头子品牌标志应不少于6000种，车尾子品牌标志应不少于3200种(1分)

- 大范围双镜头结构化摄像机（800万）【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况(1分)

②具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式，当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能(1分)

- 双镜头结构化球机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°(1分)

②支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效(1分)

- 制高点球型摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①设备全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°(1分)

- 全局结构化摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道（通道1）检测到且框出移动目标至细节通道（通道2）摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m(1分)

②细节摄像机内置磁悬浮传动镜片(1分)

- 道路高清监控球型摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①设备应支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小(1分)

- 超级卡口抓拍单元（900万）【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①设备应具备镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；应支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光(1分)

②设备应具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光；应具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象；应具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果(1分)

③设备应可在1s内根据监控场景自动调节曝光模式，包括顺光、背光、低照度、运动速度、雾（雨）天、正常等模式.样机可根据人脸或人体区域的光照变化自动调节画面亮度(1分)

- 多模式一体化补光灯【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①设备应符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(1分)

- 人脸算法软件【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①支持通过深度学习算法模型将检测到的人脸进行特征值提取，支持512维的人脸特征向量提取，用于比对分析(1分)

- 云存储管理软件【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断(1分)

- 云操作系统软件【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

①支持数据恢复进度可视化，在发生节点或硬盘故障后，支持通过WEB管理界面查看相关虚拟机的数据同步进度百分比，提供自动限速（默认）和手动限速两种手段，减少数据同步IO对业务IO的影响（1分）

②支持虚拟磁盘页面对齐功能，根据业务需求对虚拟磁盘分别进行【4K-32K】对齐设置，从而达到存储页面与业务应用业务最佳匹配以提升存储读写效率（1分）

（3）技术服务方案（39分）

3.1项目技术方案（10分）：

考察投标供应商的技术方案与现状的结合情况、运维方案的科学合理性、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案以及如何保障线路接入服务的及时性等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得7分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得4分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.2组织实施方案（10分）：

根据招标文件采购要求，考察各投标供应商提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行性等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得7分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得4分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.3售后服务方案（8分）

- 根据投标供应商提供的的方案，主要考察管理服务体系、服务质量保障、服务能力，故障处理流程、响应时间、备品备件等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得6分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得3分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.4培训方案（6分）

- 考察投标供应商的培训方案，应切合实际，方便可行等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得4分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.5验收方案（5分）

- 考察投标供应商是否提出了完善可实施的验收方案及计划等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

加分因素（+2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

公开招标

投标文件

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号BHJSZHGK2023-11招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（BHJSZHGK2023-11）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（BHJSZHGK2023-11）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（BHJSZHGK2023-11）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次滨湖公安雪亮工程配套一期项目（租赁服务）（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市公安局滨湖分局

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

- （七）售后服务承诺：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

- 1、投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

- 2、售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

- 3、投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）项目团队人员配置表（格式）：

项目团队人员配置表

| 序 号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书。

投标供应商公章：

授权代表签字:

年   月    日

- （九）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                         项目编号：BHJSZHGK2023-11

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 维护响应时间 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目维保期 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- （十）投标报价明细表（格式）

表1  投标报价明细表

项目投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

表2  细目报价表（格式）

- （属于小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业产品需填写）

细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 是否属于监狱企业产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示；

- （2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- （4）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；  （5）表格不够可自行延长。

表3     投标报价服务清单表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 五年服务费单价（元） | 五年服务费小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端感知物联设备服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机服务 | 50 | 路 |  |  |  |
| 2 | 车辆抓拍摄像机服务 | 13 | 路 |  |  |  |
| 3 | 大范围双镜头结构化摄像机（800万）服务 | 8 | 路 |  |  |  |
| 4 | 双镜头结构化枪机服务 | 204 | 路 |  |  |  |
| 5 | 双镜头结构化球机服务 | 176 | 路 |  |  |  |
| 6 | 制高点球型摄像机服务 | 3 | 路 |  |  |  |
| 7 | 全局结构化摄像机服务 | 24 | 路 |  |  |  |
| 8 | 道路高清监控枪式摄像机服务 | 303 | 路 |  |  |  |
| 9 | 道路高清监控球型摄像机服务 | 113 | 路 |  |  |  |
| 10 | 超级卡口抓拍单元（900万）服务 | 17 | 路 |  |  |  |
| 11 | 终端服务器服务 | 10 | 台 |  |  |  |
| 中心服务 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 显控设备服务 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 智能分析节点服务 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 人脸算法软件服务 | 1 | 套 |  |  | 人像建模比对算法，含480路人脸算法扩容 |
| 15 | 中心应用平台软件服务1 | 1 | 套 |  |  | 运营商视频网。含1300路视频接入授权及380个车辆抓拍授权 |
| 16 | 中心应用平台软件服务2 | 1 | 套 |  |  | 公安视频网。含100路视频接入授权及20个车辆抓拍授权 |
| 17 | 虚拟化系统服务 | 1 | 套 |  |  | 含虚拟化系统软件 |
| 18 | 视频云存储存储节点服务 | 8 | 台 |  |  | 运营商视频网。含每台48块8T硬盘，8台共3072T存储 |
| 19 | 公安视频网云存储节点服务 | 1 | 台 |  |  | 公安视频网。含48块6T硬盘，共288T存储 |
| 20 | 云存储管理软件服务 | 1 | 套 |  |  | 含3360T存储扩容授权 |
| 21 | 人脸图片云存储设备服务1 | 1 | 台 |  |  | 运营商视频网。含48块6T硬盘，共288T存储 |
| 22 | 人脸图片云存储设备服务2 | 1 | 台 |  |  | 公安视频网。含48块2T硬盘，共96T存储 |
| 23 | 人脸图片云存储软件服务 | 1 | 套 |  |  | 含运营商视频网288T存储扩容授权、公安视频网96T存储扩容授权 |
| 24 | 涉案信息存储系统服务 | 1 | 套 |  |  |  |
| 运营商服务 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 线路租赁服务 | 529 | 路 |  |  | VPN链路租赁费用，含链路两端光传输设备及中心端接入交换设备 |
| 26 | 机柜租赁服务 | 3 | 机柜 |  |  | 含中心设备接入使用的网络交换设备 |
|  | 服务费总价 | / | / | / |  |  |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

- （十一）技术偏离表（格式）：

技术偏离表

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十二）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）