无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZHCG2024-002

采购项目名称：江溪街道交警中队交通设施维护项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二四年一月

目     录

一．投标邀请函-----------------------------------（3）

二．投标人须知-----------------------------------（6）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------（19）

四. 合同书（格式文本）---------------------------（33）

五．合同条款（格式）-----------------------------（34）

六. 附件-----------------------------------------（41）

一．投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处委托，对江溪街道交警中队交通设施维护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：江溪街道交警中队交通设施维护项目

2.项目编号：JSZHCG2024-002

3.项目预算：600.00万元

4.最高限价：578.00万元

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

8.本项目是否专门面向中小企业：是；

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标人具有公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）项目负责人具备二级及以上注册建造师（公路工程专业或市政公用工程专业）和有效的安全生产考核合格证书（B证）；（5）授权委托人和项目负责人应为投标供应商在职员工；（6）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2024年1月24日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZHCG2024-002项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在采购代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

网上投标截止时间：2024年2月7日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年2月7日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

采购人地址：无锡市新吴区苏巷路1号

联系人：周晓静

联系电话：0510-82110033

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人有效的公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级及以上资质证书、安全生产许可证书；

  - 项目负责人有效的二级及以上注册建造师（公路工程专业或市政公用工程专业）和有效的安全生产考核合格证书（B证）；

  - 被授权委托人及项目负责人提供企业与其签订的劳动合同，《职工养老保险手册》（内附社保部门出具的2023年7月-2023年12月的社保缴费清单）或由社保机构出具的2023年7月-2023年12月的缴费证明复印件加盖公章（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、项目管理机构配备情况表（格式见附件）

6、投标单位情况表（格式见附件）

7、设备投入一览表（格式自拟）

8、投标偏离表（格式见附件）

9、技术文件（内容参照评标办法）

10、如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

11、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

12、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

13、其它（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（8）（9）（10）（11）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件的份数：

1）中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至招标代理机构。

2）投标人在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登陆政采云投标客户端。

3）投标人请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标活动，招标文件发布、投标、评审和中标结果发布全程电子化。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （十）开标、评标：

- 1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

- 2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

- 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 6．评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

- 8．评分标准：详见附件。

- （十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

- （十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100－500万费率为0.8%,500-100万费率为0.45%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十七）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三．项目技术要求和有关说明

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购标的需实现的功能或目标：

通过维护施工，及时整修、调整、完善损坏缺失的交通设施，保证江溪街道辖区内道路交通设施醒目、齐全、完好、规范。对照城市道路交通管理评价指标体系中交通管理设施一等标准，以及各类创建活动关于交通设施的评定要求，达到以下目标：

(一)交通设施维护

（1）道路交通标线清晰、规范。

（2）各类道路交通隔离设施完好、整齐、美观。

（3）各类标志做到：1）准确、清晰；2）符合国标；3）道路信息连续、一致；4）位置适当、无遮挡；5）主要路口的指路标志无缺失。

（4）按照规定，在未设信号灯路口，设置让行标志标线。

（5）学校周边道路安全设施齐全、完好。

（6）整体交通设施完好率达到96%以上。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）专门面向中小企业：是（或监狱企业、残疾人福利性单位）。

（2）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

施工维护单位要严格按照《中华人民共和国国家标准道路交通标志标线》(GB5768.2-2022)、《道路交通信号灯》GB14887-2011、《中华人民共和国城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)和锡公发【2022】73号《无锡市道路交通安全和管理设施设置细则（试行）》规定进行施工。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

交通设施维护项目有：标线、标志及杆件、护栏、隔离栅、太阳能标志系列、警示桩、反光道钉、轮廓标、交通凸面镜、交通锥形筒、防撞桶、活动标志撑牌、水马、塑料移动护栏、现有设施整理、杆件油漆、交通信号设施、其它维护人工等，具体要求如下：

1、标线规格材料及质量要求

（1）标线材料要符合中华人民共和国交通行业标准JT/T280-2022《路面标线涂料》的标准，产品有国家交通安全设施质量监督检验中心出具的合格证书。

（2）漆划工艺程序要求：a、到达现场拍照；b、采取安全措施；c、清扫路面；d、放样；e、涂敷；f、整修；g、完成，拍照，完全恢复交通。

（3）漆划的标线杜绝以下质量问题：a、涂膜纵向有长的起筋或拉槽；b、涂膜表面有气泡和小沟；c、裂纹；d、夜间反光不良；e、剥落；f、变色；g、在涂膜上出现凹坑。

（4）一般标线分为常温型、热熔型、振动、高亮热熔、双组分标线5种，常温型厚度0.2mm-0.3mm，使用时间3个月；热熔型厚度1.8mm以上，使用时间18个月；振动标线宽度：15cm，20cm，30cm，底漆1.2mm，突起部分为8mm左右，突起部分间隔可调节约5cm-8cm。振动漆材料为高品质热熔涂料，使用期为12个月，白度和黄度要符合标准，并有良好的反光效果；高亮热熔标线厚度1.8mm以上，使用时间18个月，并具有很好的反光效果；双组分标线符合相关质量技术标准要求，与地面有较强的附着力，在夜间和雨天具有极佳的反光性，使用时间24个月。

（5）标线使用时间。热熔型保证：繁忙路段12个月，较繁忙路段18个月，一般路段24个月；常温型保证3个月；振动标线保证12个月；高亮热熔标线18个月；双组分标线保证24个月。在保证期内，发现标线有严重磨损（标线表面能见到沥青路面的）、剥落、裂纹等情况，必须重新漆划，但漆划标线的费用不再结算。

（6）改性丙烯酸甲脂型彩色防滑路面。可选绿、红、蓝颜色，固化时间：夏天2小时，冬天4-6小时；成型后厚度3-7毫米，属于路面薄涂改色技术，原材料组成：改性聚氨酯、改性树脂及填充料、固化剂、彩色陶瓷颗粒，对金属、沥青、混凝土、瓷砖具有极强的粘结力，成型后的彩色路面硬度可达莫氏8.0，抗滑值在原地面基础上提高65%，避免65%以上车辆侧滑率，原有基础上有效缩短刹车距离70%以上。

2、高压水除线

高压水除线是经过具有细微孔径的喷发装置转换为高速高压的微细的水射流，具有数百个大气压以上，将旧标线剔除干净。具有清洗速度快，不损坏路面，无旧标线残留，清洁环保等优点，标线清除后要及时清理路面残留物。

3、标志规格材料及质量要求

（1）要按照《中华人民共和国国家标准道路交通标志标线》(GB5768-2022)和《中华人民共和国城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)和锡公发【2022】73号《无锡市道路交通安全和管理设施设置细则（试行）》规定制作安装施工。

（2）根据无锡市城市道路建设的要求，标志牌版面应采用3004型铝合金板厚度为2mm铝板，滑动槽采用2024型铝合金型材，反光膜采用3M公司超强级反光膜，抱箍滑动螺栓螺母采用45号钢制作，立柱横梁法兰采用Q235钢制作。

（3）版面设计需经中队审核确定。特殊标志按支队要求制作。

（4）各种标志的具体要求：

1）单杆立柱标志。采用φ76*4mm焊接钢管，长度3500mm或4500mm，下部200-300mm处焊长300mm圆铁二根作基础固定用，整体镀锌。基础规格：C25砼  400*400*500mm计0.08 m3，版面可用 φ800mm或△900mm三角等，3M超强级反光膜。

2）悬臂式标志杆φ159mm。采用φ159*6*6300mm焊接钢管，横杆采用φ89*4.5mm焊接钢管，底板用20mm铁板，联接板撑板用10mm铁板，整体热镀锌。基础规格：C25砼 800*800*1200mm计0.768 m3，基础法兰400*20mm，地脚螺栓M24*800mm，数量8，钢筋笼φ6.5-20各规格钢筋总重不低于25KG。版面可用 φ800mm △900mm或其它，3M超强级反光膜。

3）悬臂式标志杆φ219mm。采用φ219*10*7000mm无缝钢管立柱，横杆用φ114*6mm无缝管，底板用20mm铁板，撑板用12mm铁板，整体热镀锌。基础规格：C25砼 1000*1000*1500 mm计1.5m3，基础法兰400*20mm，地脚螺栓M24*1000mm，数量8，钢筋笼φ8-20各规格钢筋总重不低于50KG。版面3500*1500*2mmmm铝板，3M超强级反光膜。

4）悬臂式标志杆φ299mm。采用φ299*10*7900mm无缝钢管立柱，横杆用φ140*10mm无缝管，底板用20mm铁板，撑板用16mm铁板，整体热镀锌。基础规格：C25砼 1500*1500*2000 mm计4.5m3，基础法兰550*20mm，地脚螺栓M33*1350mm，数量8，钢筋笼φ8-20各规格钢筋总重不低于110KG。版面2400*4000*3mm铝板，3M超强级反光膜。

5）悬臂式标志杆φ351mm。采用φ351*12*8100mm无缝钢管立柱，横杆用φ159*10mm无缝管，底板用20mm铁板，撑板用16mm铁板，整体热镀锌。基础规格：C25砼，2000*2000*2500 mm计10m3，基础法兰700*20mm，地脚螺栓M33*1350mm，数量10，钢筋笼φ8-20钢筋笼φ8-20各规格钢筋总重不低于300KG。版面2600*4000*3mm+2000*1300mm*2mm铝板，3M超强级反光膜。

6）标志牌板采用3004型铝合金板制作，铝板厚度2mm，标志牌φ800mm边缘压制20mm加强，标志牌△900mm边缘压制10mm加强，标志牌4000*2400mm边缘20*25mm折边加强；滑动槽采用2024铝合金型材，滑动槽同铝板通过铝合金铆钉连接，版面铆钉头应打磨光滑。抱箍及滑动螺栓螺母采用45钢制作，表面热镀锌处理，镀锌量350g/㎡；标志板粘贴3M超强级反光膜，反光膜的逆反射系数色品坐标耐候性应符合GB/T18833-2012的规定；标志板净空要求单柱式净空2.2米，悬空式净空5.5米。标志牌φ800mm和△900mm单独报价。

7）新型右侧行驶标志。整体高1200mm，最宽处600mm，铝板厚度2mm，中心图案使用超强级反光膜，下侧使用钻石级荧光黄反光膜，版面边缘U型封边条包封，单立柱固定于路面。

8）活动撑牌标志800mm*1000mm。支架用铝合金方管，包角，铰链连接。

9）标志杆油漆。先铲除旧油漆，再进行防锈处理，再漆底漆、面漆，面漆颜色交通灰，色号7043，确保三年不生锈。

10）标志版面更改内容。铲除旧反光膜，稀释剂清洗版面，粘贴反光膜，安装。

11）标志杆件基础移位。按照原有标志杆件规格新建基础，完成后标志杆件移位安装，螺母等紧固件连接件换新。

12）标志杆件基础加固。标志杆件基础加固。标志杆件有倾斜、摇晃时需进行基础加固，施工方法为挖开杆件基础，对杆件和基础上面的上、下法兰盘及地脚螺栓进行清理，对螺母进行更换，清理完成后螺母紧固时对杆件竖直度进行调整，最后采用C25混凝土对完成加固的杆件基础进行包封，包封尺寸为长度宽度大于基础相应的肋撑外径，高度大于地脚螺栓高度。

4、护栏规格质量要求：

维护更新要求：更换护栏时要按照新装标准更换到位，并对临近护栏作整理，严禁用铁丝捆绑或错位拼接。安装有底座的护栏要打地钉，护栏两端及中间采取警示桩隔挡（警示桩高度与护栏齐平）。安装所有护栏要做到牢固、安全、美观。

抢修整理要求：接到指令一小时之内赶到抢修地点，并组织抢修，把现场情况拍照及时上报，统计好护栏损失情况，修复后再拍照上报。

根据无锡市城市建设发展和交通管理的要求，目前市区道路采用的护栏一般有新泽西水泥钢筋护栏、小型新泽西水泥护栏（含3米钢管）、三杆异型立柱护栏（含不锈钢）、绿花隔离护栏、隔离栅、竖杆异型护栏、防眩护栏、波形护栏、新型护栏等。

除图纸规定的实施方案准外，要求做到五年不生锈、不脱皮、不变色，三年内不退光泽。

（1）新泽西水泥钢筋护栏（2000*800*500mm）,重量1吨，内部用φ8mm钢筋13公斤制作骨架。

（2）小型新泽西水泥护栏（含3米钢管）。尺寸：100cm×60cm，重量0.5吨，内部用φ8mm钢筋6.5公斤制作骨架，按图纸要求横向预留两排φ65mm钢管护栏穿孔，每间隔100cm上下放置2根150cm长φ65×3.0mm（壁厚）经先镀锌再浸塑（白色）钢管护栏，小型新泽西水泥护栏表面现场油漆黄黑条纹（两边）。

（3）三杆异型立柱护栏（含不锈钢护栏）。材料：护栏立柱：160*100*3mm椭圆管，护栏横管：φ42*3mm 热镀锌焊管，横管连接件：铸铁件，装饰帽盖：冲压制成。制作工艺：将立柱切割至所需尺寸，将横杆切割至所需尺寸，把加工好的连接件用工具定位后焊在立柱上，把冲压成型的装饰帽盖，点焊在立柱上，清理焊渣及其它修整缺陷，全部另件喷塑处理，包装运至工程现场。安装：放样定点，开挖到所需尺寸，把预埋铁埋到基准点，用混凝土浇注，保养期到后开始安装，把立柱按标准的地基整尺寸焊接到位，把横杆串在立柱连接件内，起点焊死，终点焊死，使其防盗，预埋底板与立柱焊接点处按图纸要求用沙浆抹面，检查护栏的顺直度，修正表面缺陷，交付使用。

（4）中分带绿化隔离护栏。材料：立柱100*100*3mm方管，护栏横管40*40*2mm的方管，竖管25*25*2mm的方管，竖管顶部采用模具压制成形，横管及装饰帽盖：冲压制成。制作工艺：将立柱切割至所需尺寸，将横杆切割至所需尺寸，并按图规格进行冲孔后将冲压成形的竖管窜过横管的中心孔，装饰圆环按位进行点焊，把冲压成型的装饰帽盖，点焊在立柱上，清理焊渣及其它修整缺陷，全部零件喷塑处理，包装运至工程现场。安装：放样定点，开挖到所需尺寸，把预埋铁埋到基准点，用混凝土浇注，保养期到后开始安装，把立柱按标准的地基整尺寸焊接到位，把横杆串在立柱连接件内，起点焊死，终点焊死，使其防盗，预埋底板与立柱焊接点处按图纸要求用沙浆抹面，检查护栏的顺直度，修正表面缺陷，交付使用。

（5）竖杆异型护栏（片高：A型H400mm B型H700mm C型H850mm）。材料：护栏均为钢管材质、表面工艺采用先整体镀锌后纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um ，立柱采用80*80*2.0mm方管，横管采用55*40*1.2mm异形管，纵杆采用50*30*1.0mm异形管，底座为镀锌钢板填砼底座，为300*400*150mm，底座重量为20公斤，采用外部镀锌钢板压制成型，板材表面采用户外彩色粉末喷涂，内部砼填充，立柱附反光轮廓标。护栏片高度分为A型H400mm B型H700mm C型H850mm三种。

（6）防眩护栏。材料：护栏均为钢管材质、表面工艺采用先整体镀锌后浸塑处理，立柱采用40*80*2mm方管，横管采用65*38*1.3mm异形管，护栏片与立柱直接焊接，安装时两根立柱合为一体插入底座，立柱顶部安装上钢质柱帽，起到了对两根柱的紧固作用，太阳能柱帽外壳罩采用聚钛塑料做成，使用寿命长，可抗500公斤以上的冲击力，护栏栅片采用1.0mmS型防眩板设计、反光膜粘贴、S型栅片放置45度角焊接，镀锌钢板填砼底座为：300×400×175mm，底座重量为25公斤，采用外部镀锌钢板压制成型，板材表面采用户外彩色粉末喷涂，内部砼填充，镀锌钢座反光轮廓标：反光板采用国外高科技工艺制作而成，其反光效果可达1000米以上。

（7）新型护栏。新型护栏主要分为中心隔离护栏、机非护栏和人非护栏。

1）中心护栏。护栏尺寸：片子高度750mm，整体高1050mm，中心距3000mm；原材料立柱采用120*120*2.0、上横杆采用异型管70*80*1.8、下横杆50*50*1.8，竖杆30*40*1.2焊接而成，护栏中间焊接玉飞凤图案，立柱与护栏不锈钢螺栓连接。墩子材质为铸铁，尺寸350*250*150。整体表面采用镀锌后再进行纯聚脂静电喷涂工艺，颜色为交通灰，柱帽为卡扣嵌入式灰色钢质柱帽，整体一次性冲压而成，每片机非护栏的迎车面立柱上按L型安装2片白色高光反光片，轮廓标采用镂空卡槽的，表面雕刻无锡交警字样，首尾立柱按U型粘贴黄黑反光膜4 片，每片高度150mm。

2）机非护栏。护栏尺寸：片子高度600mm，整体高900mm，中心距2500mm；原材料立柱采用100*100*2.0、上横杆采用异型管70*80*1.8、下横杆50*50*1.8，竖杆20*40*1.2焊接而成，立柱与护栏不锈钢螺栓连接。墩子材质为铸铁，尺寸350*250*150。整体表面采用镀锌后再进行纯聚脂静电喷涂工艺，颜色为交通灰RAL7042，柱帽为卡扣嵌入式灰色钢质柱帽，整体一次性冲压而成，每片机非护栏的迎车面立柱上按L型安装2片白色高光反光片，轮廓标采用镂空卡槽的，表面雕刻无锡交警字样，首尾立柱按U型粘贴黄黑反光膜4 片，每片高度150mm。

3）人非护栏。护栏尺寸：高度965mm，中心距2850mm；立柱采用965*75*10mm钢板激光切割表面热镀锌处理、上横杆采用￠60*2.5mm镀锌管、下横杆采用￠48*2mm镀锌管，竖杆采用￠20*1.8mm镀锌管焊接而成，护栏表面聚脂静电喷涂，颜色为交通灰。预埋件为200*150*10mm钢板、并焊接￠12*200螺纹钢，基坑尺寸为300*250*350mm浇注C25砼，预埋件应下沉15mm，混凝土养生期满立柱同预埋件现场焊接，并用水泥砂浆抹平。

（8）电焊网隔离栅材料：网片为3000*1820mm，立柱采用φ48*3mm钢管，边框30*20*2mm钢管，网丝采用φ4mm，采用镀锌后浸塑处理

所有护栏做到五年不生锈、不脱皮、不变色，三年内不退光泽。

5、太阳能系列质量要求

产品质量稳定可靠，外观美观大方，安装合理、牢固。鉴于江溪街道目前道路的实际情况，太阳能发光交通标志主要是太阳能交通指示、指路、警告、禁令标志，太阳能黄闪灯，太阳能警示桩，太阳能爆闪灯等。免费定期维护二年，如产品质量问题由厂方负责包修；如意外损坏，由辖区交警队负责配件费用，厂方负责修理。

（1）太阳能箭头警示桩。外形尺寸：2000×300×140mm。材料：上部用铝合金型材定制，下部用φ140×4镀锌钢管，特殊加工整体防锈处理，5年内不生锈。采用6V/5W太阳能电池，6V/8AH免维护电瓶，13颗黄色高亮度LED拼成靠右行驶箭头，32颗红色高亮度LED布在下部二圈四周智能型光控控制器控制，七年期工程级红、白反光膜使其具有普通警示桩同样的功能。安装调试：以安装位置为中心，预埋4个φ16底脚螺丝或占φ150孔；将本产品底板套入预埋螺丝，或插入孔内垂直调整后，禁固螺母，或用纯水泥封紧；调整太阳能角度试用控制器，直至正常。

（2）太阳能黄闪灯。规格：φ300mm，外形尺寸：460*460mm。材料：用1.5mm冷压板特殊加工而成，整体防锈处理，采用12V 10W特制滴塑太阳能板，单个LED光强度＞6001cd，使用寿命：平均五年。

（3）太阳能爆闪灯。外形尺寸：440*150mm。材料采用冷轧钢板制作成箱体，经喷锌、喷漆处理，使其5年内不生锈。可视距离达500米以上，太阳能充电，阴雨天可连续工作十五天以上，横装二片，每个发光220*150mm单元红与蓝。

（4）太阳能双面警示桩。系统配置12V/8W太阳能组件；发光负载采用90颗LED超高发光二极管，颜色分别可供选择为红、白两种；系统配置12V/7Ah太阳能专用铅酸电池，平均使用寿命为2-3年；外壳采用厚度为1.5mm冷压板镀锌制成，采用防水及抗震、防撞击设计，夜间可视距离＞300米；由控制器光控全自动打开及关闭；闪烁频率为每分钟大于60次，可连续工作15个阴雨天以上。外形尺寸260×260×1750mm。红白反光膜贴面。

6、锥形交通路标H500mm（普通圆锥桶、PVC圆锥筒）

（1）普通圆锥筒：采用塑料或橡胶制作而成。交通锥所使用的塑料、橡胶、反光材料等应符合有关的材料性能要求。交通锥表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。交通锥有安全提示作用的白色反光部分，在正常使用中不会与交通锥剥离脱开。

（2）PVC圆锥筒：材质为PVC具有良好的柔韧性能够承受车辆碾压，耐候性好，高温65度不变形，低温负30度不开裂，反光效果极强，白天夜间均有良好的警示效果。

7、防撞桶

产品规格为800*600mm，壁厚6mm，采用高强度、高弹性的改性塑料制成，桶身为黄色，贴高强级反光膜，白天和夜间都明显可视。盛水（黄沙）后更具缓冲弹性。注满水后对车辆的撞击具有缓冲弹性，放空水后又可灵活地移动，能够起到隔离警示及防撞的作用。对与车辆发生意外的碰撞起到缓冲的作用，能够有效地减少冲击力，大大降低车与人的损伤。

8、塑料移动护栏

外形尺寸：1000*1600mm，材质：PBT，外形黄黑相间，实心底座可360度旋转，平均使用寿命不少于2年。

9、水马

外形尺寸：700*1300mm，采用高强度、高弹性的改性塑料制成，桶身为黄色，贴高强级反光膜，白天和夜间都明显可视。盛水（黄沙）后更具缓冲弹性。

10、凸面广角镜

外形尺寸：φ800mm，材质：聚酸碳脂，镜面采用金属镀层，平均使用寿命不少于3年。

11、防眩板

外形尺寸：900*220mm，材质：高强度玻璃钢，表面喷涂绿色减少驾驶员视觉疲劳，底部制作钢支架与砼护栏或桥梁连接，平均使用寿命不少于3年。

12、轮廓标

轮廓标规格为180*40*50mm,ABS工程塑料，底部网格设计增加强度，表面附着采用反光棱式晶格反光片。

13、反光道钉

外形尺寸:102*88*16mm，外壳采用抗冲击的实心玻璃纤维与增强工程塑料，反光片更亮更持久，雨夜行车视认性更好，行车安全，超声焊接更牢固，不易脱落。

14、警示桩

（1）生产单位要按照《中华人民共和国国家标准道路交通标志标线》GB5768-2022的规格要求制作（除有特殊要求除外）铁质警示桩。材质为热镀锌管，壁厚3.75，警示桩底端要烧铁制脚头加固。

（2）警示桩分铁制和橡胶，φ75.5mm/φ114mm铁制警示桩材质为热镀锌管，高度H1000mm，壁厚3.75mm，警示桩其中上部800mm贴2道荧光黄绿和2道黑色超强级反光膜，反光膜高度为200mm，埋入地面深度200mm；H750mm警示桩，壁厚3.75mm，其中上部600mm贴2道荧光黄绿和2道黑色超强级反光膜，反光膜高度为150mm，埋入地面深度150mm；所有铁质警示桩底端要烧铁制脚头加固；橡胶为φ80mm。

（3）施工时尽量减少对路面、桥梁的损坏，采用钻孔安装。

15、交通信号设施

（1）交通信号灯

a.执行标准：《道路交通信号灯》GB14887-2011；

b.LED芯片采用原装进口芯片，专业的金线封装；

c.灯体外壳材料：压铸铝全密封；

d.PCB板三防喷涂；

e.结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

f.额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

g.工作温度：-40℃~+80℃；

h.多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

i功率：≤8W，功率因素≥0.9

j.重量：≤12kg；

（2）交通信号机

4.2.1 )设备参数

a..输入交流功耗≦50W（不含信号灯）

b.绝缘电阻≥10MΩ

c.每路灯输出驱动≥400W

d.通信接口采用RJ-45标准，数据兼容TCP/IP协议

e.系统看门狗，系统运行故障时自动恢复。

f.车辆检测器输入数据和手控状态接口，采集来自检测器的车流量数据和手控信号。

g.采用GPS精确对时。

h.在路口发生特殊情况，信号机可转为手动控制，使用手控按钮开关来人为控制交通信号的步进转换。用完后可恢复到信号机自动控制状态。

i.所有线路板经过“三防”处理

j.防雷措施：

220v输入防雷：在电源输入端安装有三级避雷器，可大大减少雷电对设备的影响。在电源板上安装瞬态抑制器、压敏电阻、放电管，通过不同反应速度、不同放电电流的器件组合，达到最佳效果。在每块驱动板220v输入端通过放电管在火-零、火-地、零-地分别做防雷处理。

220v输出防雷：在每路输出端通过压敏电阻保护雷电对设备的破坏。

信号防雷：在232、485、网络上安装瞬态抑制器、0欧姆电阻、气体放电管，防止雷电通过信号线破坏设备。

（2）

16、日常维护人工

维护人工负责市区道路护栏、标志牌、太阳能警示桩、隔离墩等设施的日常整理、加固，同时负责道路交通设施安全隐患的巡查（如：大型标志基础松动、抱箍生锈等）、统计汇总辖区道路交通设施种类和数量，每半年上报中队，并建立工作台账。

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点。

此次采购确定的施工维护单位数量为1家，采购的设施品种清单附后。施工维护单位根据中队要求，负责做好江溪街道辖区内道路交通设施的日常维护。

- 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。

（一）服务要求：

1、施工单位应指定项目负责人1名与中队联系协调。

2、施工单位应有专门的维护队伍（4人以上，维护工程车一辆，携带电焊、打孔机等施工设备，车辆必须具有满足进入无锡市区施工的合法条件），另有1名管理人员负责施工管理和安全技术管理。根据维护实际情况确定每日维护人工。

3、施工单位的维护队伍，每天负责对责任区域内道路的交通设施进行检查、维护、整理，消除安全隐患，如因维护不到位所造成的人员伤亡、财产损失的，由施工单位负责处理赔偿。

4、施工单位所有项目在施工前要先进行拍照取证，再进行施工，结束后再次进行拍照通过微信上报，作为结算依据。

5、施工单位要有较强责任意识，服务意识，创新意识。能根据中队的交通设施维护要求全面细致地做好交通设施维护工作。

6、施工单位要服从交警中队安排，在接到任务后，要按时保质保量完成。

7、施工单位回收的废旧金属材料，按要求运到中队指定场所堆放，由江溪街道交警中队统一上缴财政处理。

（二）施工管理要求：

1、施工单位要与江溪街道交警中队保持联系，重大设施维修工程或新增改建工作由双方共同确定最佳施工方案。

2、施工单位要定期开展人员业务培训，确保设施维护规范安全，施工人员要统一着醒目的服装上路施工。

3、施工单位要重视安全生产，对标线的漆划清除，大型标志的安装维护，护栏拆装油漆整理，安装警示桩等，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故由施工单位负责。

4、施工单位要文明施工，注意保护好环境，渣土、剥线、绿化等要作好回收和回填处理。施工完毕后要清扫路面，保持施工场所整洁。

5、施工单位在道路施工要避开两高峰，驾驶车辆要遵守交通规则。在进行标线维护时，只允许封闭四分之一至三分之一幅路面，不能发生因施工造成车辆拥堵现象。

6、施工单位更改标线严格按照先除后划的程序进行，避免造成交通秩序混乱。

7、施工单位要严格按照规定程序和工艺要求进行施工。

8、施工单位遇有抢修突击任务时必须在规定时间内做好修复工作。接中队报修通知后：护栏、警示桩等2小时完成，单立杆标志24小时完成，标线漆划在3天内完成，大型F杆标志15天内完成（因天气等不可预见原因除外）。

9、做好设施维修、新增、改建的安全工作。交通设施的设置、安装和调试等工作，要按相关行业标准规定采取作业施工安全措施，确保施工安全。施工期间中标供应商对施工安全工作负全部责任。

10、施工过程中，中标供应商违反施工操作规程引起的施工安全事故或道路交通事故，事故责任及全部损失由中标供应商自行承担。

11、遇道路改建、设施调整或更新、故障、设施年久作废等情况拆除的设施，中标供应商要带回定点场所妥善保管以等采购人处理。

12、涉及维修或新增改建的设备品牌或型号与原品牌或型号不一致，发生变化的，须提前得到采购人批准，且新设备性能不低于原设备。涉及新设备的单价和其它费用（工作量等）的结算最终按新吴区江溪街道、区财政相关规定执行，在审计中审计裁定。

13、项目内建设维护工作涉及道路或绿化等其它部门开挖审批的，中标供应商自行协调，并承担所有费用。中标供应商必须得到绿化、道路、管线等部门的批准后方才可以进行施工或占道维护。

14、中标供应商在工作期间须严格做好交通安全、生产安全、消防安全等安全保卫工作，杜绝各类安全隐患，如造成人员财产损失的，均由中标供应商承担一切损失及责任。

- 六、采购项目验收标准

自觉接受采购人的施工管理和监督，按照采购人的《道路交通安全设施施工（政府采购）考核办法》进行考核。（见合同附件1）

- 七、付款方式：

按照每季度实际完成实际工作量的50%支付工程款，工作量全部进行现场签证（甲乙双方及跟踪审计单位）签字盖章确认后的《确认单》为依据），合同到期后一个月内完成送审，审计结束付至审定价的80%，余款质保期结束一次性付清。

- 八、报价及有关说明：

1.本项目总报价应包括完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、设备、运输、安装、调试、培训、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，任何有选择的报价将不予接受。

2.除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。投标人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.投标供应商投标报价明显不合理或者低于成本的，将根据政府采购法、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定进行处理，并予以记录。

4.服务期限：两年（根据合同签订日期）。

5.养护范围：无锡市新吴区江溪街道管辖范围内。

6.罚则：①如被上级行政主管部门巡查，发现问题出罚1000元/个；②养护期内，如巡查有安全隐患的应及时向江溪街道城管部门反应，由街道决定养护方案；如因未巡查到而引起的安全事故，则由施工单位承担责任。

7.设施维护清单：

2024年度、2025年度江溪街道交通设施维护各类品种报价汇总表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 一年工作量(预估) | 单项限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400型绿满灯芯 | 只 | 8 | 720.00 |
| 2 | 400型红满灯芯 | 只 | 8 | 620.00 |
| 3 | 400型黄满灯芯 | 只 | 8 | 620.00 |
| 4 | 400型绿箭灯芯 | 只 | 8 | 720.00 |
| 5 | 400型红箭灯芯 | 只 | 8 | 520.00 |
| 6 | 400型黄箭灯芯 | 只 | 8 | 520.00 |
| 7 | 400型三色箭头灯芯 | 只 | 8 | 950.00 |
| 8 | 400型双色人行灯芯 | 只 | 8 | 1250.00 |
| 9 | 400型箭头灯信号灯组 | 组 | 1 | 3500.00 |
| 10 | 400型满灯信号灯组 | 组 | 1 | 4500.00 |
| 11 | 非机动车信号灯组(带左转) | 组 | 1 | 3600.00 |
| 12 | 400型双色人行信号灯组 | 组 | 1 | 2200.00 |
| 13 | 带语音提示复合人行信号灯组 | 组 | 2 | 3980.00 |
| 14 | 六联一体化立柱式信号灯组 | 套 | 2 | 9100.00 |
| 15 | 四联一体化立柱式信号灯组 | 套 | 2 | 8300.00 |
| 16 | 双排一体化立柱式信号灯组 | 套 | 2 | 9300.00 |
| 17 | 单排一体化立柱式信号灯组 | 套 | 2 | 8900.00 |
| 18 | RX400-2-DW(整组)组合式人行信号灯灯壳 | 套 | 2 | 850.00 |
| 19 | 大信号机门 | 扇 | 2 | 550.00 |
| 20 | TSC-2010联网型大信号机 | 台 | 2 | 36000.00 |
| 21 | 主控板(信号机内部元件) | 块 | 2 | 5500.00 |
| 22 | 驱动板(信号机内部元件) | 块 | 2 | 2700.00 |
| 23 | 硬件黄闪器ES513-V03 DAWAY TECHNOLOGIES COPYRIGHT 2000 | 块 | 2 | 600.00 |
| 24 | 电源板(信号机内部元件) | 块 | 2 | 1680.00 |
| 25 | 底板(信号机内部元件) | 块 | 2 | 800.00 |
| 26 | 机箱(信号机外壳) | 台 | 2 | 4900.00 |
| 27 | 鼠笼（含面板、信号机内部元件） | 套 | 2 | 2300.00 |
| 28 | 5V光端机电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 500.00 |
| 29 | 9V光端机电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 500.00 |
| 30 | CV1000ST/R光纤收发器 | 只 | 2 | 500.00 |
| 31 | ATX-350SD工控机箱电源 | 个 | 2 | 500.00 |
| 32 | P3105-220光端机箱专用电源 | 套 | 2 | 810.00 |
| 33 | SD-6A9230F自动违停抓拍球机 | 套 | 1 | 12130.00 |
| 34 | DH-ITES0804终端管理设备 | 套 | 1 | 13400.00 |
| 35 | P10户外单红色显示屏P10 1R | 套 | 1 | 6850.00 |
| 36 | CXBG-1-PS-DWLED频闪灯 | 套 | 2 | 3800.00 |
| 37 | CXBG-2-MC-DW闪光灯 | 套 | 2 | 1450.00 |
| 38 | 国标KVV 4*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 5500.00 |
| 39 | 国标KVV 7*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 8800.00 |
| 40 | 国标KVV 2*4控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 8700.00 |
| 41 | 国标RVV 3*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 4500.00 |
| 42 | 国标RVV 2*1控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 2800.00 |
| 43 | 国标RVV 4*1控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 4100.00 |
| 44 | 国标RVVP 4*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 4800.00 |
| 45 | 国标RVVP 8*0.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 5950.00 |
| 46 | 国标RVV 2*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 3800.00 |
| 47 | 国标RVSP 6*0.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 5260.00 |
| 48 | 国标RVSP 4*1控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 5500.00 |
| 49 | 国标RVSP 4*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 7500.00 |
| 50 | 国标RVSP 2*1.5控制线缆敷设 | 千米 | 0.1 | 4300.00 |
| 51 | ￠50PE管敷设(含开挖、恢复) | 千米 | 0.1 | 13000 |
| 52 | DN50镀锌钢管敷设(含开挖、恢复) | 千米 | 0.1 | 35000 |
| 53 | 7M*3.5M镀锌钢制挑臂杆 | 套 | 1 | 4320 |
| 54 | 7M*5M镀锌钢制挑臂杆 | 套 | 1 | 6300 |
| 55 | 7M*8M镀锌钢制挑臂杆 | 套 | 1 | 8000 |
| 56 | 7M*9M镀锌钢制挑臂杆 | 套 | 1 | 9600 |
| 57 | 7M*10M镀锌钢制挑臂杆 | 套 | 1 | 11900 |
| 58 | 3M人行灯杆 | 套 | 4 | 900 |
| 59 | 公安砖砌手孔窨井(含圈盖) | 套 | 4 | 800 |
| 60 | 直径0.9米铸铁窨井盖 | 块 | 2 | 380 |
| 61 | 信号灯帽檐 | 套 | 24 | 15 |
| 62 | 信号灯裙边 | 套 | 24 | 15 |
| 63 | 信号灯灯罩 | 套 | 24 | 15 |
| 64 | 手控(信号机内部元件) | 个 | 4 | 60 |
| 65 | 六脚钮子开关(信号机内部元件) | 个 | 6 | 21 |
| 66 | 航空插头(信号机内部元件) | 个 | 6 | 22 |
| 67 | 机箱门板 | 块 | 2 | 110 |
| 68 | 信号机箱门锁 | 个 | 6 | 58 |
| 69 | 信号机箱铰链（小） | 付 | 4 | 18 |
| 70 | 信号机箱铰链（大） | 付 | 4 | 24 |
| 71 | 5A保险丝(信号机内部元件) | 只 | 10 | 1.5 |
| 72 | 10K电阻(信号机内部元件) | 只 | 10 | 5 |
| 73 | JZCI-44/(3TH82)接触器(信号机内部元件) | 个 | 4 | 65 |
| 74 | MY2N继电器(信号机内部元件) | 个 | 2 | 35 |
| 75 | 2P空气开关(信号机内部元件) | 个 | 2 | 60 |
| 76 | CR2025主板电池(信号机内部元件) | 个 | 2 | 15 |
| 77 | JZC1接触式继电器(信号机内部元件) | 只 | 2 | 65 |
| 78 | T120电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 85 |
| 79 | D30A电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 95 |
| 80 | S-15电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 85 |
| 81 | S-35电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 90 |
| 82 | 24V防水电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 105 |
| 83 | MW S-35-55V开关电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 85 |
| 84 | MW D-60A12V开关电源(信号机内部元件) | 个 | 2 | 110 |
| 85 | 2米5镀锌接地桩 | 根 | 2 | 120 |
| 86 | 直径0.9米大工井 | 只 | 2 | 260 |
| 87 | 1.0*0.8*0.6米小工井 | 只 | 2 | 150 |
| 88 | 基础笼 | 个 | 2 | 190 |
| 89 | 0.8*0.6米水泥窨井盖 | 块 | 2 | 120 |
| 90 | 常温标线 | ㎡ | 50 | 18 |
| 91 | 热熔标线 | ㎡ | 19000 | 40 |
| 92 | 振动标线 | ㎡ | 2000 | 135 |
| 93 | 常温型小型车位标线(含停放箭头) | 只 | 50 | 120 |
| 94 | 常温型非机动车位标线(含停放箭头、非机动车图案) | 只 | 120 | 320 |
| 95 | 小型新泽西水泥钢筋护栏 | 块 | 20 | 320 |
| 96 | 小型新泽西水泥钢筋护栏配套用钢管 | 米 | 60 | 35 |
| 97 | 中分带绿化护栏（1600*2500mm）(钢管材质) | 米 | 100 | 420 |
| 98 | 防眩护栏（1110*3000mm）(钢管材质) | 片/墩 | 50 | 870 |
| 99 | 机非护栏（1050*3000mm）(钢管材质) | 片/墩 | 50 | 710 |
| 100 | 新型交通灰中心护栏（1050*3000mm） | 米 | 500 | 520 |
| 101 | 新型交通灰机非护栏（900*2500mm） | 米 | 800 | 390 |
| 102 | 新型交通人非护栏（965*2850mm） | 米 | 50 | 360 |
| 103 | 荧光黄绿、黑警示桩(φ75.5mm） | 根 | 20 | 220 |
| 104 | 荧光黄绿、黑警示桩(φ114mm） | 根 | 40 | 230 |
| 105 | 双面太阳能警示桩(行人优先) | 只 | 20 | 3600 |
| 106 | 单面太阳能箭头警示桩 | 只 | 4 | 2500 |
| 107 | 太阳能黄闪灯 | 只 | 4 | 1780 |
| 108 | 太阳能爆闪灯 | 只 | 20 | 1900 |
| 109 | H700mm圆锥筒 | 只 | 100 | 90 |
| 110 | 800*600mm防撞桶 | 只 | 10 | 590 |
| 111 | 交通凸面镜φ80 | 块 | 10 | 590 |
| 112 | 禁令标志φ80 | 块 | 40 | 590 |
| 113 | 警告标志△90 | 块 | 10 | 590 |
| 114 | 标志牌 | ㎡ | 200 | 700 |
| 115 | 标志牌更改版面 | ㎡ | 100 | 530 |
| 116 | 标志杆油漆 | ㎡ | 200 | 55 |
| 117 | 护栏铸铁底座油漆 | 只 | 130 | 50 |
| 118 | 新型右侧行驶标志 | 套 | 10 | 950 |
| 119 | 活动撑牌（800*1000） | 块 | 20 | 650 |
| 120 | 单杆立柱（φ76*3500） | 根 | 20 | 700 |
| 121 | 单杆立柱（φ76*4500） | 根 | 5 | 750 |
| 122 | 悬臂式标志杆（φ159*6500） | 根 | 4 | 9400 |
| 123 | 悬臂式标志杆（φ219*7000） | 根 | 2 | 14000 |
| 124 | 悬臂式标志杆（φ299*8170） | 根 | 1 | 21000 |
| 125 | 高压水除线 | ㎡ | 400 | 68 |
| 126 | 1500*450路名牌(含立杆基础) | 付 | 6 | 2000 |
| 127 | 102*88*16mm反光道钉 | 个 | 400 | 50 |
| 128 | 基础加固(标志基础松动后的加固) | 个 | 10 | 1050 |
| 129 | 整理工时费(含汽车台班) | 人/天 | 4*120 | 220 |
| 130 | 登高车台班 | 台次 | 12 | 1100 |
| 131 | 抢修吊车台班 | 台次 | 6 | 1300 |

注：1）招标文件中设定的每年工程量为预估工程量，仅供统一评标设置，在实际维护施工中根据交通管理需要发生变化。最终按实际施工工作量进行结算。

2）以上价格为全费用价格，包括完成该项服务所需的一切费用,包括但不限于完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、设备、运输、安装、调试、检验、验收、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金，质保期内的售后服务及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。若为拆换则包含拆装及垃圾处理费用。

四．合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：        ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方(采购人)：

地址：

供方(中标方)：

地址：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：(大写)                       ； (小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期或完工期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。

需方(采购人)：(盖章)                           供方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                             法定(授权)代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江溪街道交警中队交通设施维护项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就江溪街道交警中队交通设施维护项目的采购事宜，签订本协议。

（一） 合同内容：

1、供方负责的江溪街道交警中队交通设施维护(江溪街道辖区内道路标志标线、护栏等维护包括设施被盗和损坏后维持原样修复费用等)，具体以江溪街道交警中队出具的工作联系通知单为准，供方不得以任何理由或形式拒绝执行。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 投标书；

- 供方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- 道路交通安全设施施工（政府采购）考核办法；

- 安全生产协议书；

- 招标文件及其附件。

3、养护内容：参照往年预估工作量清单（江溪街道交通设施维护项目汇总表），工作量维护完成时间按投标书工作措施日常养护方案第7条实行。

4、考核标准：道路交通安全设施施工（政府采购）考核办法。

5、维护服务周期：2年（      年     月   日——    年    月   日）。

（二） 价格及支付：

1.按此次固定单价执行，合同总标的额为               ，最终价格以审计结算为准。

2.付款方式：

按照每季度实际完成实际工作量的50%支付工程款，工作量全部进行现场签证（甲乙双方及跟踪审计单位）签字盖章确认后的《确认单》为依据），合同到期后一个月内完成送审，审计结束付至审定价的80%，余款质保期结束一次性付清。

3.结算方式：

本工程采用固定单价结算。结算方式由施工联系单、工作量确认单上详细的施工事项为主，最终以施工明细进行清算。

（三）违约责任

1、甲方未按本协议规定，乙方可依法向甲方要求直接损失经济赔偿；

2、乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，甲方可依本协议规定取消乙方服务资格；

3、甲、乙双方若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

（四）不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。

（五）协议的解除：

1、甲、乙双方协商一致，可以解除协议。

2、解除协议的一方，应当在对方违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。

3、协议的部分和全部都不得擅自转让。

4、当乙方出现下列情况之一，甲方可以单方解除协议而不承担任何责任：

（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次及以上的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在协议有效期内，乙方擅自变更、转让、租借定点资格的；

（4）未如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的；

（6）未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）提交监测报告及数据汇总表和原始记录复印件或受甲方两次书面警告则视为违约，违约达二次的；

（7）甲方组织的技术考核中乙方存在重大技术问题的；

（8）报告作假一次的；

（9）有行为作风问题，行贿一次的；

（10）响应不足投标承诺达三次的取消委托资格；三次以内响应不足的，每次扣除50%质量保证金。

（六）争议处置

在执行本协议中所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院按司法程序解决。各方因解决争议所产生的各项费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保全保险费、公证费、鉴定费等）均由责任方承担。

（七）协议生效及其它：

1、本协议经甲、乙双方签字或盖章后方正式生效。

2、协议在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

（八）本协议一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

合同附件：《道路交通安全设施施工（政府采购）考核办法》

《安全生产协议书》

合同附件1：

道路交通安全设施施工（政府采购）考核办法

为进一步贯彻落实政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，确保江溪街道辖区内道路交通安全、有序和畅通，保证江溪街道辖区内道路交通安全设施维护项目（道路标志、标线、护栏、警示桩、缓冲垫等道路交通安全设施部分）（以下简称本项目）的顺利实施。依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《江苏省道路交通安全条例》等法律法规和本项目（政府采购编号:JSZHCG2024-002）公开招标文件的相关规定，制定本考核办法。

考核对象：

江溪街道交警中队交通设施维护项目（政府采购编号:JSZHCG2024-002），经政府采购公开招标确定的中标人。

奖惩办法：

一、奖励办法，结合日常的考核，对于严格按照招投标文件，保质保量完成施工任务的中标单位，每月百分考核不低于98分，年终百分考核累计不低于1190分的，发放经发包单位出具的道路交通安全设施维护合格证书。二、惩罚措施，1、书面警告；2、罚款，按当次通知安排的工程量金额，低于5万元（含）的处500元罚款、5万元以上的处该金额的百分之二的罚款。罚款金额在施工工程款里扣除，上缴新吴区财政；3、取消中标单位施工资格，经发包单位集体研究按照招标文件相关规定，取消中标单位施工资格，原合同自动解除，该单位及项目负责人列入禁止在新吴区施工的黑名单，5年内不得参加在新吴区范围、涉及交通安全设施的项目招投标。本项目剩余的其他部分按照招标文件相关规定交由第二名中标候选人实施。

考核办法：

每月一次由本项目实施单位江溪街道交警中队对本项目施工单位按照招标文件相关规定进行百分考核，月度满分100分、年终累计满分1200分。

按照招标文件、考核评分细则相关规定进行百分考核，只扣分，不加分。每次对扣分情况以专门表格形式与施工单位见面，注明扣分原因等事项，施工单位负责人或项目经理签字确认，单月累计扣分超过50分（不含）的，取消中标单位施工资格。每月对检查、考核情况进行汇总计算月度得分，通报施工单位负责人或项目经理签字确认。每年度统计汇总考核得分，通报施工单位负责人或项目经理签字确认。年终累计扣分超过300分（不含）的，取消中标单位施工资格。

评分细则：

一、服务响应部分

1、未按承诺的时间服务响应的，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消中标单位施工资格。

2、未按规范服务保障承诺的，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消中标单位施工资格。

3、因服务响应不及时，致使损坏的道路交通安全设施得不到及时维护，发生二次事故的。①、直接经济损失在5万元（含）以下的，中标施工单位除承担相应责任并负责承担所有应承担的经济赔偿外，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消中标单位施工资格。②、直接经济损失在5万元以上的，中标施工单位除承担相应责任并负责承担所有应承担的经济赔偿外，取消中标单位施工资格。

4、遇应急抢修、重大保障等紧急情况，中标单位不响应或无能力及时响应的，视为不履行合同，本项目实施单位立即取消中标单位施工资格，委托第二名中标候选人实施。

二、工程质量部分

1、未按招标文件要求组织施工，被本项目实施单位江溪街道交警中队或其他单位和个人发现的工程质量安全隐患，情节轻微未发生后果的，除及时整改，必须承担相关费用外，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消中标单位施工资格。

2、偷工减料，一经查实消中标单位施工资格。

本办法最终解释权归江溪街道交警中队，其他不尽事宜按照相关法律法规执行，施工单位违法的追究相关法律责任。

合同附件2：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为了进一步规范江溪街道交警中队交通设施维护项目施工期间的安全生产管理秩序，切实加强施工现场的安全生产管理工作，明确区分双方安全生产责任，经甲乙双方协商同意，除“施工合同”有关安全生产的条款外，特制定如下安全生产协议：

一、甲方的责任和义务

1、甲方有权对乙方施工期间的安全管理工作（生产安全、防火安全、治安安全）进行监督检查。

2、甲方有责任督促检查乙方对其员工进行的各项规章制度和安全工作的培训教育以及员工的劳动保护情况。

3、如乙方单位或员工有违反安全方面规定的，甲方有权进行批评教育，情节严重的，商请市建筑安全生产监管部门对其进行处罚。

二、乙方的责任及义务：

1、乙方主要负责人（法定代表人）及项目经理应当依法对施工现场的安全生产全面负责。

2、乙方在施工中使用的各种设备设施应当符合国家、行业和地方的安全实施方案准和规范要求，并持有相关的检验证明和年检证明材料。

3、乙方应当对施工作业人员进行与其所从事工种有关的安全技术操作规程教育培训，未经安全教育培训的人员不得进场施工。特种作业人员应当取得国家规定的特种作业操作资格证书，并持证上岗。

4、乙方应当按照国家规定为施工作业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促和教育作业人员正确使用。

5、乙方应当有健全完善的安全生产管理制度，并有配套的行之有效的贯彻执行制度的措施；乙方施工作业人员应当严格执行安全生产操作规程，杜绝一切违章作业、野蛮施工。

6、乙方应当加强用火、用电、用气的安全管理，不得在禁烟区内动用明火，不得在施工区域内堆放易燃易爆物品。

7、乙方应当接受甲方的安全检查，对发现的不安全隐患应及时进行整改。

8、在整个交通设施维护过程中发生的由乙方因素引起的任何安全事故及由此造成的经济损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、此安全协议，自双方签字盖章之日起生效，合同有效期截至时自动失效。

四、此协议书一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）                    代表: （签字）

乙方: （盖章）                    代表: （签字）

2024年  月  日

六.附件

附件一：评分标准

评分标准：

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  30分

（2）投标供应商评价                            39分

（3）技术文件                                  31分

（二)各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2.投标供应商评价（39分）

1）供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2）供应商具有交通主管部门核发的交通安全设施养护资质的得2分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3）供应商提供自2020年1月1日以来承接过的类似项目业绩合同（日期以合同签订日期为准），有一个得1分，最高得2分；【提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

4）供应商针对本项目配备的组织机构人员中，具有“公路交通安全设施工”职业证书的，有一个得1分，本项最高得6分【提供证书原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）以及投标人为相关人员缴纳的投标2023年7月-2023年12月的社保缴纳证明扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

5）车辆配置（8分）

a、投标供应商配备一辆自有或租赁的8T（含）以上吊车，得2分；

b、投标供应商配备一辆自有或租赁的登高车（高空作业车），得2分；

c、投标供应商配备一辆自有或租赁的防撞车，得2分；

d、投标供应商配备一套自有或租赁的热熔标线漆划设备（含装载卡车、热熔釜、手推划线机），得1分；

e.投标供应商配备一台自有或租赁的水除标线高压清洗设备，得1分；

【车辆提供发票及行驶证原件扫描件上传至电子投标文件，设备提供发票原件的扫描件上传至电子投标文件；租赁车辆和设备还需提供租赁发票和租赁合同（合同期需覆盖整个服务期）的扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

6）技术支持（18分）

a、投标供应商具有有效期内的公安部交通安全产品质量监督检查中心出具的道路交通标线检测合格报告的得3分；【提供检测报告原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

b、投标供应商具有有效期内的法定检测机构出具的机非隔离护栏安全性能评价报告的得3分；【提供评价报告原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

c、投标供应商具有有效期内的国家交通安全设施质量监督中心出具的交通工程产品(交通标志板、隔离栅)工厂检验合格证书及检验报告的，每一份检测合格证书得3分，每一份检验报告得3分，本项最高得12分。【提供检验合格证书及检测报告原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（31分）

1）针对本项目的日常维护方案，包括日常巡查、维护、清洗、日常配合等基本工作（7分）

日常维护方案内容详细、合理性高的，得7分；日常维护方案内容较详细、合理性较高的，得4分；日常维护方案内容不详细、不合理的，得1分；未提供不得分。

2）针对突击性任务、应急抢修、重点活动保障的应急维修方案（6分）

应急维修方案内容详细、合理性高的，得6分；应急维修方案内容较详细、合理性较高的，得3分；应急维修方案内容不详细、不合理的，得1分；未提供不得分。

3）安全管理方案，主要包括正常营运及维护作业时和发生事故时的安全防护措施，以及各项紧急预案（6分）

安全管理方案内容详细、合理性高的，得6分；安全管理方案内容较详细、合理性较高的，得3分；安全管理方案内容不详细、不合理的，得1分；未提供不得分。

4）维护期间物资、车辆设备配备方案（6分）

方案内容详细、合理性高的，得6分；方案内容较详细、合理性较高的，得3分；方案内容不详细、不合理的，得1分；未提供不得分。

5）针对本项目的管理规章制度（6分）

制度内容详细、合理性高的，得6分；制度内容较详细、合理性较高的，得3分；制度内容不详细、不合理的，得1分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZHCG2024-002

采购项目名称：江溪街道交警中队交通设施维护项目

投标人：

二○二四年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

我方收到贵方编号JSZHCG2024-002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（JSZHCG2024-002）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZHCG2024-002）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZHCG2024-002）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZHCG2024-002）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZHCG2024-002）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZHCG2024-002

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 江溪街道交警中队交通设施维护项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

项目

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 一年工作量(预估) | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年费用合计： |  |  | 元 |  |  |  |
| 两年费用合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1.单项报价不得超过单项限价；

2.本表可以扩展。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

- （九）技术偏离表（格式）：

- 技术偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：JSZHCG2024-002

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目管理机构配备情况表(格式)

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（十一） 投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字：

（十二）设备投入一览表

格式自拟

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）