**无锡市政府采购项目**

 **公 开**

 **招 标 文 件**

项目编号：JKCGJ（2023）ZZ0652

项目名称：太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁

采 购 人：无锡市滨湖区太湖街道办事处

代理机构：江苏久格工程项目管理有限公司

二○二四年一月

目录

一．投标邀请

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．合同条款（格式）

六．附件（投标文件格式）

1. **投标邀请**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 采购项目名称：太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁采购编号：JKCGJ（2023）ZZ0652采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区太湖街道办事处采购人地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号采购代理机构：江苏久格工程项目管理有限公司采购代理机构地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷13楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求：24条水质达标养护河道为：东古巷浜、尚风桥浜、骂蠡港、山水湖滨内河、湖东浜、闪溪河（糜巷桥段）、闪溪河（太高段）、东湖外河、黄金湾浜、白水塘浜、北闸桥浜、王巷浜、松坟头浜、曹巷浜、谈巷浜、顾道里浜、圩湾里浜、上风咀、吴都路河、太湖国际一街区、邹家弄浜、芦村河、周司桥浜、方桥浜（信成道至格致中学段），中标方应通过水质维护、设备维护、水生植物养护、水质观察、河面保洁等措施使水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上；11条保洁河道为：庙桥港、谢家弄浜、宣家巷浜、闪溪河、万思桥浜、秀水河、秀水河支浜、张西桥浜、双新工业园河、曹王泾河、潘步桥浜，总面积约236190㎡，达到保洁相关规范及考核要求。具体内容详见项目技术要求和有关说明及采购清单明细。项目预算：1177.69411万元；最高限价：1177.69411万元，投标报价超过最高限价的，作无效投标文件处理；服务期：一年，具体以合同签订日期为准；服务标准：满足采购人要求；本项目是否专门面向中小企业：否；本项目所属行业类型：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业:从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须同时具备下列条件：（1）供应商应为中国大陆境内合法注册，具备本项目服务能力的企、事业单位或其他组织；（2）未被“信用中国”等网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）被授权委托人应为供应商在职职工，被授权委托人应具备与供应商签订的劳动合同和由社保机构出具的2023年7月～2023年12月的缴费证明；（4）本项目不接受联合体投标。注：1、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。2、请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。 　　 |
| 5 | 采购文件提供期限：2024年01月09日~2024年01月16日（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:30-16：30 时；采购文件售价：贰佰圆/份，采购文件售后不退；采购文件提供地点：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷13楼投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年01月17日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。答疑时间：2024年01月17日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名单位。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2024年02月02日上午09:00始投标文件接收截止时间：2024年02月02日上午09:30止，截止期后的投标文件恕不接受。投标文件接收地点：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷13楼 |
| 10 | 开标时间：2024年02月02日上午09:30开标地点：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷13楼 |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年02月02日评审结束确定中标单位地点：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷13楼 |
| 12 | 投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副，**电子光盘或U盘一份**（需包含投标文件**明标部分加盖公章和暗标所有内容**）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。采购人：无锡市滨湖区太湖街道办事处联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号联系人：赵女士 联系电话：0510-85070118采购代理机构： 江苏久格工程项目管理有限公司联系人：李步旺、储欣燃联系电话：17625027902邮箱：1240422142@qq.com电子邮件地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷13楼 |

**二．投标人须知**

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标人应向江苏久格工程项目管理有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏久格工程项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、江苏久格工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标人应于投标截止日前以电子邮件形式回函江苏久格工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱；1240422142@qq.com,逾期不回视同收到此公告。因投标人未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成：

**投标文件由明标、暗标两部分组成（分别装订成一册）。同时提供投标文件电子光盘或U盘一份，需包含投标文件明标部分加盖公章和暗标所有内容。**

**第一部分 商务标（明标）**

1.投标函（**格式见附件）**

2.资格、资信证明文件

* 1. 关于资格的声明函（**格式见附件**）
	2. 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件加盖公章）；
	3. 投标人法定代表人授权委托书（**格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外**）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
	4. 投标人法定代表人身份证；
	5. 投标人法定代表人授权代表身份证（**法定代表人亲自参加投标的除外**）；
	6. 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，**新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外**）；
	7. 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
	8. 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
	9. 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
	10. 承诺书（格式见附件）；

**注：投标人如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件。**

**上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第⑥、⑦、⑧、⑨四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。**

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.人员配置表及其他（格式见附件）

6.拟投入设备明细表（格式见附件）

7.投标偏离表（格式见附件）

8.供应商如是中小企业，须按格式填写《中小企业声明函》（工程、服务）；如是监狱和戒毒企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件复印件；如是残疾人福利性单位，须按格式填写《残疾人福利性单位声明函》

9.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

1. **技术标（暗标）**

1.水质生态治理及保洁实施方案

2.项目日常维护质量保证体系及措施

3.维护服务工作进度安排及措施

4.突发污染应急措施

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

6.投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录和页码。

**7.投标文件份数为明标部分一正二副，暗标部分一正五副，光盘或U盘一份。投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“商务标部分正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “商务标部分副本”； 技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“技术标部分正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “技术标部分副本”；招标文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证、授权委托书可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；光盘或U盘单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“光盘或U盘”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。**

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

**9.暗标编制、装订要求：**

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底和装订夹由采购代理机构提供统一样品，封面和封底采用样品的格式，铁皮夹两长脚朝上靠左侧装订；

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

页码编码格式1 2 3 …… 居中，Times New Roman,小五号字体。

10.投标费用自理。

（七）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1. 投标文件未按规定的期限、地点送达的；
2. 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；
3. 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
4. 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备招标文件中规定的资格、资信要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6. 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8. 投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
11. **商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；**
12. 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
13. 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的。
14. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
16. 不同投标人投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
17. 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
18. 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；
19. 不同投标人投标文件相互混装的；
20. 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
21. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
22. 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
23. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
24. 投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
25. 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
26. 技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
27. 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；
28. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
29. 报价超过招标文件规定的最高限价的；
30. 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
31. 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；
32. 投标文件报价出现前后不一致且投标人对修正后的报价不确认的；
33. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；
34. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
35. 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的；
36. 未按要求提供电子光盘或U盘内容不全、不符合要求的。

（八）开标、评标：

1、由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2、投标文件的不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、“信用中国（江苏）”（www.jscredit.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4、开标工作程序

4.1 密封性审查：

由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

4.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标人签到时间顺序进行。审查内容有：

4.2.1 投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

4.2.2投标人的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议。

4.2.2投标人的法定代表人（或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书）是否提供有效的身份证明。

4.3唱标

4.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

4.4唱标结束，投标人退场。

4.5抽取投标人暗标编号

由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

5、评标工作程序：

5.1投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由资格审查小组负责。

5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.2投标文件符合性检查。

5.2.1明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行**符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求**。

5.2.2暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行**符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求**。

5.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标人授权代表（投标人授权代表不进入评标室）。投标人授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并签字。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4 比较与评价

商务标（明标）投标文件资格性检查和技术标（暗标）投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.4.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.4.2在评标过程中，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在收到询标内容后半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4.3暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标正本不拆封，由专人保管。暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

5.4.4技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标人技术标编号，汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

6、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按**技术方案优劣**排列。

评分项目及分值（总分100分）

**（一）明标：商务标部分（45分）**

**1、投标报价（12分）**

本项目采购人设最高限价。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；

本项目投标报价采用低价优先法，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×12

**备注：价格扣除：参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。**

**参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。**

**参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。**

**同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。**

**2、类似业绩（5分）**

投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的有一项得2.5分，最高得5分。（类似项目界定：投标供应商中标通知书或合同（或协议）中包含河道水质达标养护、水生态修复或水体提升维护等内容。中标通知书、合同（或协议书）复印件加盖公章放入投标文件中，投标时提供有效中标通知书、合同（或协议书）原件，未提供或提供不全的，不得分）

**3、企业综合实力（28分）**

**3.1人员配备（17分）**

**3.1.1项目负责人（4分）**

①拟派项目负责人具备环保或水利相关专业中级技术职称的得1分，具备环保或水利相关专业高级及以上技术职称的得2分，本项最多得2分。投标时须提供职称证书及投标供应商为其连续3个月缴纳社保的证明材料复印件（含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证），投标时须提供原件，复印件须加盖公章放入投标文件中,未提供或提供不全的，不得分。

②项目负责人具有与水质处理维护相关的发明专利证书每个得1分,最高得2分。投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，投标时提供原件或带有清晰二维码的复印件，不提供或提供不全或二维码现场核查不出的，不得分。

**3.1.2项目组成员（13分）**

①项目组成员（项目负责人除外）中具备环保或水利相关专业中级及以上技术职称

的，有1个得1分，最多得1分；

②项目组成员（项目负责人除外）中具备机电专业二级建造师的得1分，具备机电

专业一级建造师的得2分，最多得2分；

③项目组成员（项目负责人除外）中具备省应急管理厅颁发的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）证书的，有1个得1分，最多得3分。

④项目组成员（项目负责人除外）具有由安全生产监督管理等相关部门颁发的考核合格证《安全生产类》,且在有效期的，每个得1分，本项最高得2分。

⑤项目组成员（项目负责人除外）中持有有害生物防制员证书的，每有一个得 1 分，最多得 2 分。

⑥项目组成员（项目负责人除外）中持有高级及以上绿化工证书的，每有一个得 1 分，最多得 3 分。

**注：一人多证不重复计分。投标时须提供证书材料及投标供应商为其连续近3个月缴纳社保的证明材料复印件（含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证），复印件须加盖公章放入投标文件中，投标时须提供原件，未提供或提供不全的，不得分。**

**3.2体系认证（3分）**

投标供应商有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（证书复印件加盖公章放入补充证明文件中，投标时提供有效原件，不提供原件不得分）

**3.3企业资质（2分）**

投标供应商具备有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证的，得2分，最多得2分。投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章，投标时提供原件，否则不得分。

**3.4拟投入设备（6分）**

①投标供应商针对本项目拟投入无泄漏压缩式垃圾车，有1辆得2分，最多得4分。（投标供应商自有或租赁，发票(租赁合同、租赁费发票）及行驶证复印件须放入投标文件中，投标时须提供原件，未提供或提供不全的，不得分）。

②投标供应商针对本项目拟投入配备割灌机、绿篱机、草坪机，每配备1整套以上设备得2分，最多得2分。（投标供应商自有或租赁，发票(租赁合同、租赁费发票）复印件须放入投标文件中，投标时须提供原件，未提供或提供不全的，不得分）。

**（二）暗标：技术方案（55分）**

**1、水质生态治理及保洁实施方案（22分）**

1.1项目概况（6分）

①对本项目的理解程度；②对进行生态治理及保洁的河道实际情况的了解程度。

上述二条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，最高得6分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得4分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

1.2河道生态治理及保洁服务的质量目标及重点、难点分析（6分）

①对河道水质生态治理及保洁的质量目标进行阐述；②对对应的重点难点进行分析。

上述二条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，最高得6分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得4分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

1.3河道水质生态治理及保洁服务采取的技术措施（10分）

①河道水质生态治理及日常服务的技术措施；②河道生态治理菌剂及净水剂投放分配计划；③水生植物的生长养护、更换；④水质提升曝气设备的养护及维修；⑤河道保洁的技术措施。

上述五条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得10分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1.5分，最高得7.5分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得5分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

**2、项目日常维护质量保证体系及措施（6分）**

①日常巡查内容和方法；②巡视检查的重点和巡查保障措施；③日常维护质量保证体系。

上述三条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得6分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1.5分，最高得4.5分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得3分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

**3、维护服务工作进度安排及措施(6分)**

3.1养护服务项目内部人员组织、分工和责任（3分）

①养护项目结构组织；②各部门工作职责；③主要人员岗位职责。

上述三条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1分，最高得3分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得0.5分，最高得1.5分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

3.2养护管理制度和养护台帐管理体系（3分）

①养护管理制度的内容；②材料及设备管理；③养护台帐资料。

上述三条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1分，最高得3分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得0.5分，最高得1.5分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

**4.、突发污染应急措施（21分）**

4.1突发污染（情况）应对方案（6分）

①雨天污水入河造成大面积污染的应急处理措施；②承诺在3-4天内使遭受污染的水质恢复到污染前等级的承诺书（格式自拟）。

上述二条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，最高得6分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得4分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

4.2养护维修应急处置方案（9分）

①应急指挥机构、职责及分工；②应急处置原则；③应急预防措施事项。

上述三条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，最高得9分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得6分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得3分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

4.3防汛抗台等突发事件的应急预案（6分）

①防汛应急预案；②防雪、防冻应急预案；③防风、防洪、防震应急预案。

上述三条内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得6分；内容较全面、描述较详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1.5分，最高得4.5分；内容较为简单、可行、细节待完善、可行性低的得1分，最高得3分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。

技术方案评分取所有暗标专家的评分的平均值。

**加分因素（2分）：**

所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

**7. 评标说明**

7.1 未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（九）确定中标人：

1．评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交人。江苏久格工程项目管理有限公司在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网站发布公告中标、成交公告。江苏久格工程项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标或者成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏久格工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏久格工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏久格工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均由市政府采购监管部门的监督。

3. 在中标公示的同时，江苏久格工程项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

（十）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

 1. 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

 3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

 4. 因重大变故，采购任务取消。

（十一）履约保证金：

1.履约保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳（本项目无需履约保证金）。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏久格工程项目管理有限公司见证后生效。

2、中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3、中标供应商须自中标通知书发出之日起十日内向招标人交纳合同价款的10%作为履约保证金证。履约保证金应该以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具保函等非现金形式提交。履约保证金在本项目服务期满或合同终止后并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。属于中小企业的可以根据财库[2020]46号文件精神，采取专业担保机构出具的履约担保函(格式详见附件) 的形式交纳履约保证金。（本项目不收取履约保证金）

（十四）政府采购信用担保

 政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

（1）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。（政府采购履约担保函格式见附件1）

（2）合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十五）代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率打六五折计取：100万元以下费率为1.5%，100-500万元费率为0.8%，500-1000万元费率为0.45%，1000-5000万元费率为0.25%。

（十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

附件1.

政府采购履约担保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与 （以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2） 。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

**三．项目技术要求和有关说明**

**一、项目概况：**

1、项目名称：太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁

2、项目概况：

24条水质达标养护河道为：东古巷浜、尚风桥浜、骂蠡港、山水湖滨内河、湖东浜、闪溪河（糜巷桥段）、闪溪河（太高段）、东湖外河、黄金湾浜、白水塘浜、北闸桥浜、王巷浜、松坟头浜、曹巷浜、谈巷浜、顾道里浜、圩湾里浜、上风咀、吴都路河、太湖国际一街区、邹家弄浜、芦村河、周司桥浜、方桥浜（信成道至格致中学段），中标方应通过水质维护、设备维护、水生植物养护、水质观察、河面保洁等措施使水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上；

11条保洁河道为：庙桥港、谢家弄浜、宣家巷浜、闪溪河、万思桥浜、秀水河、秀水河支浜、张西桥浜、双新工业园河、曹王泾河、潘步桥浜，总面积约236190㎡，达到保洁相关规范及考核要求。

3、服务期：一年，具体以合同签订日期为准。

4、质量标准：满足采购人要求。

5、目标要求与考核办法：

（1）水质达标养护河道目标要求：每月水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上（特殊情况除外），即水质关键指标：溶解氧≥5，高锰酸盐指数≤6，化学需氧量COD≤20，氨氮≤1.0，总磷≤0.2。且河面洁净，无垃圾、水草等漂浮物，水体清洁度较高，岸坡无垃圾、枯树、打捞物堆集。

考核办法：每月水质数据以经开区生态环境局通报的水质检测数据为准，若出现河道连续3个月不达标，甲方有权终止该条河道的养护合同。

（2）河道保洁河道目标要求：通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保辖区内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

考核办法：每月由甲方组织对11条保洁河道进行考核评分，90分及以上视为合格。考核打分表见附件1。

6、付款方式：

合同签订生效后预付合同总金额的10%；服务期满6个月后，平均水质及保洁考核达到目标要求，付至合同价的50%；服务期满，平均水质及保洁考核达到目标要求，审计结束后付清余款。服务期内水质不达标的河道将扣除该河道当月30%的养护费用，服务期内保洁服务考核不合格的河道扣除该河道当月30%的保洁费用；费用按审计后费用均摊至每月计算。

如因上级主管部门对某河道进行整治等其他因素导致该条河道无法进行养护或保洁的，则按实际服务内容结算。

1. **水质达标养护河道的采购标的的项目技术要求及需满足的服务标准等要求：**

1、日常维护

（1）每日巡查，及时清理水面垃圾及杂物（垃圾及断草等）；

（2）发现有市民放生行为时及时禁止。

2、风机、水泵、曝气等设备维护保养

（1）风机养护措施

1）定期巡检曝气机及供电线路，巡检内容主要有：

a. 观察设备是否正常启动；

b. 观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；

c. 仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d. 观察设备的固定有无松动情况；

e. 观察压力表是否有较大变动；

f. 及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞曝气机进气口，影响其正常工作。

2）出现异常情况及时处理关联事项：

a. 电器部分出现故障需立刻停机检修；

b. 涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。

（2）水泵养护措施 1）每次使用确保水泵在适合的介质中作业，水质浓度必须控制在小于

1.1kg/L以内。黏稠状液体、带沙粒、水泥块的混合液体应避免进入泵体，否则极易导致机封磨损、电机负载。

2）每月两次定期巡检水泵及供电线路，巡检内容主要有：

a.观察设备是否正常启动；

b.观察运转是否正常（声音是否正常，有无异常震动)；

c.仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d.观察设备的固定有无松动情况；

e.观察水泵出水水量是否正常，有明显衰减时应进行故障排查；

f.定期检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

3、喷泉浮岛养护

（1）日常巡查：每月巡检两次，检查浮岛有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾；

（2）浮岛因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛，同时补种植物；

（3）浮岛链接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换链接扣或扎带；

（4）因水位涨落或其他原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位；

（5）台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3 天，检查浮岛的固定情况，如有脱落及时固定牢固；

（6）定期刷洗喷泉管道系统喷头等机件，水泵吸水口要每月清洗，防止污物堵塞吸口，降低工效甚至造成设备损坏，喷泉管路要半年清洗，清洗时注意喷头立管，防止造成损坏；

（7）喷泉电器设备要定期维护，半年要对柜子里的电器易损设备进行检测及做必要的维护。对喷泉设备维护人员进行专业培训的人员，电气设备维护人员还需持有专业上岗证书；

（8）电气设备的维护检修应在切断电源的条件下进行，如特殊情况需要带电作业时，应做好安全防护措施，重要部位要设专人监护；

（9）防水电缆的连接必须在无水的条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带、高压绝缘胶带进行三层防护；

（10）为保证喷泉花型美观一致，要随时将变动角度的喷头进行复位，复位时禁止使用锐利物体敲击，防止喷头损坏。

4、水生植物养护

（1）检查有无病虫害；

（2）检查植株是否拥挤，必要时可进行分株；

（3）及时清除水中的杂草；

（4）水生植物因虫害等原因缺失，或长势达不到要求，应进行补种恢复。

5、人员及器具配置

（1）人员配置

养护工人需经相关业务培训，了解生态治理技术及水生植物习性，具备水生态维护管理专业知识。

（2）器具配备（包括但不限于此）

①船只：每条河道应配备至少1条适合作业的船只，用于打捞河道垃圾、装载垃圾、植物残体等，所有船均自行配备。

②长杆网兜：网兜不宜过深，10—20cm左右深度即可。用于打捞水面或者水底垃圾及水生植物烂叶等。

③长杆镰刀、磨刀石、枝剪（收割水生植物时，必须锋利)用于收割水生植物。

④下水裤和水靴：用于水下作业，如补种水生植物等。

⑤救生衣： 用于保证工作人员人身安全。

⑥设备、系统养护机具：机械设备常用工具和电工工具。（一字和十字螺丝批、试电笔、夹钳等。）

6、台账制度：

中标单位应建立河道养护自查和相关管理制度，建立巡查和维护台账记录，各类资料规范齐全。并按照甲方要求提供相应台账，其中水质达标养护情况表需每月提交一次，详见附件2。

1. **河道保洁的采购标的的项目技术要求及需满足的服务标准等要求：**

1、河道保洁管理要求专人每天不间断巡回保洁。作业人员作业时必须穿好救生衣。作业单位必须将清理打捞出来的垃圾、漂浮物上岸集中堆放在指定地点，统一处理，打捞起来的垃圾不能乱丢。

2、发现水体黑臭或受污染要及时上报；主要桥梁、通道视野范围内不能有漂浮物；桥两侧桥角不能有垃圾；交界河道处或有拦漂设施处不能有漂浮物堆积；不得故意把拦截的漂浮物放入其他保洁单位河道内。

3、每20米河道内有影响水生态的杂草、浮萍、水葫芦不超过2平方米；河面不能有垃圾等其他漂浮物。

4、河道中不能有障碍物；河道两侧有新建违章建筑或施工的，应及时发现并上报。

5、河坡白色垃圾或偷倒垃圾必须清理（河坡有绿化的除绿化垃圾以外的垃圾由河道保洁单位负责清理）；责任范围内的河坡杂草必须定期整理。发现河坡有乱垦种现象，必须及时阻止并及时清除。

6、人员及器具配置

（1）人员配置

中标单位要建立河道管理保洁队伍，确定专职管理人员和保洁员，并签订保洁合同，保证责任落实到人，同时确保安全作业。

（2）器具配备（包括但不限于此）

通航河道要配备中型机动或电动保洁船，一般河道配手动或电动保洁船，每条河道不得少于1艘/条。保洁船只应保持船况良好，船容整洁，船上垃圾不过夜。打捞器具由投标人自行配置，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。

7、台账制度：

中标单位应制订管理工作制度、作业要求，开展日常保洁工作后，记录好保洁内容（突击性整治照片资料等），做好相关台帐资料；做好河道保洁自检工作。

1. **其他说明：**

1、合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行验收考核。如中标单位对缺陷问题不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用均由中标单位承担。

2、供应商必须响应采购文件中提出的全部内容与要求，否则响应无效。

3、为更好地了解现场情况,各供应商需自行至现场进行踏勘,熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

附件1：

**河道保洁管理工作考核表**

河道名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **管理要求** | **扣分说明** | **扣分** |
| 1 | 制度台账 | 无河道保洁管理制度，无台账记录。 | 扣1分 | 　 |
| 2 | 文明作业 | 作业人员上岗不穿救生衣 | 扣1分 | 　 |
| 船只船况不良、船容不整洁 | 扣1分 | 　 |
| 3 | 河面情况 | 河面有垃圾、废弃物等漂浮物 | 发现1处扣1分，共5分 | 　 |
| 河边有较多水葫芦、水花生 | 　 |
| 水体整体感觉清洁度较差，有异味 | 扣1分 | 　 |
| 4 | 岸坡情况 | 存在垃圾、枯树、打捞物堆集 | 发现1处扣1分，共5分 | 　 |
| 驳岸杂草未清理 | 　 |
| 发现垦种未上报 | 　 |
| 5 | 社会监督 | 对发现及交办的问题未及时整改 | 扣2分 | 　 |
| 6 | 合计（总分100分，合格分为90分） | 　 |

考核单位： 考核时间： 年 月 日

附件2：

|  |
| --- |
|  河道 月水质达标养护情况 |
| 基本情况 | 是否上市、区美丽河湖红黑榜，是否市、区水质考核不达标，是否有整改，是否有应急或其他异常情况 |
| 作业情况 | 描述整改内容、养护工作内容 |
| 照片实况 | 1、如果有整改，请附前后对比照片2、是否有保洁、设备养护等作业照片3、如果都没有可以放河道巡查、美丽河湖照片（照片请带当月水印） |
| 现场负责人签字： | 日期： |

**四．合同书（格式文本）**

需方（采购人）：

供方（中标方）：

1. 采购内容：
2. 中标总金额：（大写） ；（小写）
3. 服务质量：
4. 服务期：
5. 服务地点和方式：
6. 付款方式：
7. 违约责任：
8. 解决争议的方式：
9. 其它事项：
10. 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

1. 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，江苏久格工程项目管理有限公司一份。

1. 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章并经代理见证后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 需方（采购人）：（盖章） | 供方（成交方）：（盖章） |
| 法定（授权）代表人：（签字或盖章） | 法定（授权）代表人：（签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 见证方：江苏久格工程项目管理有限公司（盖章） | 供方户名： |
| 见证人： | 供方开户银行： |
| 年 月 日 | 供方帐号： |

* + **备注：**供需双方必须以本格式文本拟订合同。

**五．合同条款（格式）**

甲方：

地址：

乙方：

地址：

**根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：**

**一、项目概况**

**1.1项目名称：**太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁**1.2 项目概述：**

①24条水质达标养护河道为：东古巷浜、尚风桥浜、骂蠡港、山水湖滨内河、湖东浜、闪溪河（糜巷桥段）、闪溪河（太高段）、东湖外河、黄金湾浜、白水塘浜、北闸桥浜、王巷浜、松坟头浜、曹巷浜、谈巷浜、顾道里浜、圩湾里浜、上风咀、吴都路河、太湖国际一街区、邹家弄浜、芦村河、周司桥浜、方桥浜（信成道至格致中学段），中标方应通过水质维护、设备维护、水生植物养护、水质观察、河面保洁等措施使水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上。

②11条保洁河道为：庙桥港、谢家弄浜、宣家巷浜、闪溪河、万思桥浜、秀水河、秀水河支浜、张西桥浜、双新工业园河、曹王泾河、潘步桥浜，总面积约236190㎡，达到保洁相关规范及考核要求。

**1.3 项目目标及考核办法：**

①水质达标养护河道目标要求：每月水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上（特殊情况除外），即水质关键指标：溶解氧≥5，高锰酸盐指数≤6，化学需氧量COD≤20，氨氮≤1.0，总磷≤0.2。且河面洁净，无垃圾、水草等漂浮物，水体清洁度较高，岸坡无垃圾、枯树、打捞物堆集。

考核办法：每月水质数据以经开区生态环境局通报的水质检测数据为准，若出现河道连续3个月不达标，甲方有权终止该条河道的养护合同。

②河道保洁河道目标要求：通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保辖区内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

考核办法：每月由甲方组织对11条保洁河道进行考核评分，90分及以上视为合格。考核打分表见附件1。

**二、项目内容**

**2.1河道水质达标养护及河道保洁内容：**

①24条河道水质达标养护：1）日常巡查保洁；2）风机、水泵、曝气等设备维护保养；3）喷泉浮岛养护；4）水生植物养护；5）生态系统维护；6）水质调节，生物菌种应急投放；7）水质观察、向甲方报告意外情况及提供处理建议和措施等；8）建立巡查养护台账记录。

②11条河道保洁：1）河道保洁管理要求专人每天不间断巡回保洁；2）发现水体黑臭或受污染要及时上报；3）每20米河道内有影响水生态的杂草、浮萍、水葫芦不超过2平方米；河面不能有垃圾等其他漂浮物；4）河道中不能有障碍物；5）河坡白色垃圾或偷倒垃圾必须清理，责任范围内的河坡杂草必须定期整理。发现河坡有乱垦种现象，必须及时阻止并及时清除；6）建立河道保洁台账记录。

**2.2 服务期：**一年（202 年 月 日至202 年 月 日）。

三、**合同金额及付款方式**

3.1合同金额：

3.2付款方式：合同签订生效后预付合同总金额的10%；服务期满6个月后，平均水质及保洁考核达到目标要求，付至合同价的50%；服务期满，平均水质及保洁考核达到目标要求，审计结束后付清余款。服务期内水质不达标的河道将扣除该河道当月30%的养护费用，服务期内保洁服务考核不合格的河道扣除该河道当月30%的保洁费用；费用按审计后费用均摊至每月计算。

如因上级主管部门对某河道进行整治等其他因素导致该条河道无法进行养护或保洁的，则按实际服务内容结算。

3.3本项目的结算方式采用固定总价。报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素，一旦成交，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

**四、甲方责任**

4.1甲方负责协调物业管理、居民，确保不影响维护工作；

4.2 未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物。

4.3甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题(如有)，确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内；

**五、乙方责任**

5.1乙方负责在维护期内对水质进行的处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

5.2如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。

5.3乙方应遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准，维护周期内，随时接受行业安全检查人员依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并承担施工范围内的一切安全责任。

5.4在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

**六、知识产权保护**

6.1 本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告知任何第三方，为实现本协议目的的除外。

6.2 乙方用于本工程的所有材料仅为本工程服务和甲方关联企业开发项目服务，甲方不得以任何方式提取样本用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。

6.3本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。

1. **违约责任**

7.1经甲方考核后，乙方未在规定期间内整改或整改不得力、不彻底的，甲方有权给予警告、处罚，极其严重的甲方有权解除本合同。

7.2乙方的承诺如未按实提供的，甲方有权立即解除合同，且追究相应责任及损失。

**八、合同生效及其他**

8.1合同订立时间： 年 月 日

8.2合同订立地点：

8.3本合同双方约定 签字、盖章 ，见证方盖章后生效。

8.4解决争议的方式：双方友好协商解决，协商不成的，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

附件1：

**河道保洁管理工作考核表**

河道名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **管理要求** | **扣分说明** | **扣分** |
| 1 | 制度台账 | 无河道保洁管理制度，无台账记录。 | 扣1分 | 　 |
| 2 | 文明作业 | 作业人员上岗不穿救生衣 | 扣1分 | 　 |
| 船只船况不良、船容不整洁 | 扣1分 | 　 |
| 3 | 河面情况 | 河面有垃圾、废弃物等漂浮物 | 发现1处扣1分，共5分 | 　 |
| 河边有较多水葫芦、水花生 | 　 |
| 水体整体感觉清洁度较差，有异味 | 扣1分 | 　 |
| 4 | 岸坡情况 | 存在垃圾、枯树、打捞物堆集 | 发现1处扣1分，共5分 | 　 |
| 驳岸杂草未清理 | 　 |
| 发现垦种未上报 | 　 |
| 5 | 社会监督 | 对发现及交办的问题未及时整改 | 扣2分 | 　 |
| 6 | 合计（总分100分，合格分为90分） | 　 |

1. 考核单位： 考核时间： 年 月 日

附件2：

|  |
| --- |
|  河道 月水质达标养护情况 |
| 基本情况 | 是否上市、区美丽河湖红黑榜，是否市、区水质考核不达标，是否有整改，是否有应急或其他异常情况 |
| 作业情况 | 描述整改内容、养护工作内容 |
| 照片实况 | 1、如果有整改，请附前后对比照片2、是否有保洁、设备养护等作业照片3、如果都没有可以放河道巡查、美丽河湖照片（照片请带当月水印） |
| 现场负责人签字： | 日期： |

注：服务期内每月根据甲方要求提交此表。

**六. 附件（投标文件格式）**

**一、封面格式：**

 **公开招标**

**投标文件**

**采购编号：**

**项目名称：**

**投标文件内容：**

 **年 月 日 时 分**开标，此时间以前不得开封；

**投标人： （盖公章）**

**法定代表人或**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

（一）投标函（格式）：

**投标函**

致江苏久格工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JKCGJ（2023）ZZ0652采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次 太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁的投标。

一．我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二．我方愿意提供江苏久格工程项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三．我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四．如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五．我方认为贵代理机构有权决定成交者。

六．我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意与采购人双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七．我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八．如果我方被确定为成交投标人，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九．我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

**关于资格的声明函**

政府采购编号：

日期：

江苏久格工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目（JKCGJ（2023）ZZ0652）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JKCGJ（2023）ZZ0652）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

**法定代表人授权委托书**

 政府采购编号：

 日期：

江苏久格工程项目管理有限公司：

 系中华人民共和国合法企业，特授权代表我公司（单位） 全权办理针对本项目 （采购编号： ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名： 性别： 电话：

 单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

夹

被授权代表身份证件复印件

正反面

法定代表人身份证件复印件

正反面

（四）承诺书（格式）：

**承诺书一**

（供应商名称）在此承诺：

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章： 年 月 日

**承诺书二**

（供应商名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章： 年 月 日

**承诺书三（廉洁承诺书格式）**

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章： 年 月 日

**承诺书四**

（供应商名称）在此承诺：

（由供应商根据采购文件要求及供应商自身情况提供相关承诺）

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章： 年 月 日

（五）开标一览表（格式）：

**开标一览表**

投标人名称（盖章） 政府采购编号：JKCGJ（2023）ZZ0652

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁 |
| 项目总报价（元） | 人民币(大写)： 人民币(小写)：  |
| 服务期 | 一年，具体以合同签订日期为准 |
| 服务标准 | 满足采购人要求 |
| 投标文件份数 | 明标部分一正二副，暗标部分一正五副，**电子光盘或U盘一份**（需包含投标文件**明标部分加盖公章和暗标所有内容**） |

法定代表人或被授权代表签字或盖章： 日期： 年 月 日

（六）明细报价表（格式）：

**明细报价表**

**（详见附件采购清单明细）**

注：

（1）投标供应商本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（工程、服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）供应商应当根据招标文件内容在上表中详细填写。

（七）人员配置表及其他（格式）：

 （1）人员配置表

投标人名称（盖章） 采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **岗位名称** | **学历** | **持有证书** | **工作经验** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

**法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：**

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（2）拟派项目负责人简历

投标人名称（盖章） 　 政府采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |
| 2 | 身份证号码 |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真：  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |
| 6 | 曾获得的关于水利或环保专业的奖励情况： |
| 7 | 近3年内负责的相关类似项目： |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

**法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：**

## 注：请附身份证、相关资格证明复印件。

（八）拟投入设备明细表

供应商名称（盖章） 政府采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **产地** | **自有/租赁** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

**投标偏离表**

**投标人名称（盖章） 政府采购编号：JKCGJ（2023）ZZ0652**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |

**法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：**

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

 （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）（报价人）中小企业声明函（格式）：

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（*单位名称*）的（*项目名称*）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）；承建（承接）企业为（*企业名称*），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

2.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

### （十一）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                单位名称（盖章）：

                                                日  期：

（十二）暗标（技术标）格式：

**太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁**

**技术文件**

**正本/副本**

**暗 标 封 面**

**目 录**

1.水质生态治理及保洁实施方案；

2.项目日常维护质量保证体系及措施；

3.维护服务工作进度安排及措施；

4.突发污染应急措施；

**封**

**底**

**（此面朝上）**

（十三）装订夹格式：

