- 无锡市政府采购项目

- 公开招标文件

- 政府采购编号：SZYLCG2023-04

采购项目名称：2023-2026年市管夜景照明设施维护项目

- 采购人：无锡市照明和排水管理中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二○二三年五月

目    录

第一部分. 投标人须知前附表	- 1 -

第二部分. 投标人须知	- 5 -

第三部分. 采购需求	- 24 -

第四部分．合同条款(格式,投标时不需填写）	- 24 -

第五部分．附件	- 40 -

- 第一部分. 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2026年市管夜景照明设施维护项目 采购编号：SZYLCG2023-04 采购方式：公开招标 采购内容：本次采购为夜景照明设施日常维护，主要包括内环沿线夜景照明设施、京杭运河沿线夜景照明设施、中心商务区夜景照明设施等的日常维护作业。 |
| 2 | 采购人：无锡市照明和排水管理中心 采购人地址：无锡市后西溪25号 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）项目概况：本次招标内容为2023-2026年市管夜景照明设施维护，共划分为以下三个标段： 一标段：内环沿线夜景照明设施； 二标段：京杭运河沿线夜景照明设施； 三标段：中心商务区夜景照明设施。 （2）维护目标：设施完好率≥92%；亮灯率≥97%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。 （3）维护期：3年，2023年7月1日-2026年6月30日。 （4）本项目最高限价：892.2万元（其中：一标段：356.7万元、二标段：346.2万元、三标段：189.3万元)。 - 注：①投标人报价时，投标总价以及各标段报价均不得超过最高限价，巡查费该项不得超过单项限价； - ②投标人须参加本次采购所有标段的投标，但中标只能中1个标段。评分排名均第一的情况下由投标人在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。 |
| 4 | 投标人资格条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； 3、本项目的特定资格要求： （1）投标人应为中国大陆境内合法注册的独立法人； （2）投标人必须具备：城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质； （3）投标人必须具备有效的安全生产许可证； （4）项目负责人具备：二级注册建造师（含）以上资格（市政公用工程或机电安装工程专业），同时具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）； 项目负责人必须满足下列条件：1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。2）项目负责人是非变更后无在建项目，或项目负责人是变更后无在建项目（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一项目、同一项目批文、同一作业地点分段发包或分期作业的情况且总的规模在项目负责人执业范围之内。 （5）投标人授权委托人、项目负责人必须为投标人在职员工；提供与投标人企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2022年12月- 2023年5月的由投标人为其依法缴纳社会保障资金的相关材料； (6)投标人近三年无安全事故和质量事故，无文明作业市级不良记录,无较大数额罚款（需提供承诺书，如经查实与承诺不符，采购人有权取消其资格）； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5、本项目不接受联合体投标。 6、本项目是否面向中小企业：是。 7、本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人(含)以上的为中型企业；从业人员10人(含)以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 5 | 获取招标文件时间：2023年5月24日至2023年5月31日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 售价：捌佰圆/标段，现金支付，招标文件售后不退。 获取招标文件地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号7号楼612室）。 获取招标文件方式：投标人获取招标文件时同时提供以下资料的复印件加盖公章：（1）法人代表授权委托书（注明授权委托人身份证号、联系方式、电子邮件地址）；（2）营业执照副本；确认无误后，以电子邮件形式发送招标文件。 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年6月1日10时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2023年6月1日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标人。 踏勘现场：由各投标人自行踏勘现场。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2023年6月16日9：00始 投标文件接受截止时间：2023年6月16日9：30止 投标地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼5楼510室） |
| 10 | 开标时间：2023年6月16日9：30 开标地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼5楼510室） |
| 11 | 确定中标人时间：2023年6月16日评审结束 确定中标人地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼5楼510室） |
| 12 | 投标文件份数：明标(一正二副），暗标（一正五副）； 投标文件电子光盘（不可擦写光盘）二张（所有投标内容一张光盘；报价部分单独一张光盘以备清标，并在光盘上清楚的标明供应商名称、工程名称、光盘内容名称） 注：投标人同时参加多标段的投标，则证明文件（明标第一册）单独装订成册（一正二副），技术文件（暗标）单独装订成册（一正五副），且不需要分标段制作；响应函、报价文件合并装订成册（明标第二册），且必须按所投标段分别制作，每个标段一正二副。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市照明和排水管理中心 采购人地址：无锡市后西溪25号 联系人：刘工 联系电话：0510-66050952 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 联系人：蒋小娟、夏超 联系电话：0510-82835960，传真：0510-85100352 电子邮件地址：2429897695@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼612室 邮政编码：214000 |

- 第二部分. 投标人须知

1、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、招标文件：

（1）招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

（2）投标人应向江苏建协全过程工程咨询有限公司获取采购文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。

（3）投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

（4）招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

3、招标文件的解释：

（1）投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面形式（两种形式均须发送）至江苏建协全过程工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

（2）采购人、江苏建协全过程工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

（3）本文件的最终解释权归采购人。

4、招标文件的补充或修正：

（1）采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

（2）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（3）投标人应及时以书面形式回复采购人或者采购代理机构，确认已收到修改文件或延期开标通知。

5、投标文件的组成：

投标文件包括：明标第一册、明标第二册、暗标。明标第一册为证明文件（单独装订成册），明标第二册包括响应函和报价文件（合并装订成一册），暗标为技术方案（单独装订成册），同时还需提供投标文件电子光盘二份。

明标部分：

(1)证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）

2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或相关部门登记证明文件复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）；

3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

4）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

5）投标人资质证书：【城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质】证书复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）

6）投标人有效期内的安全生产许可证复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）；

7）拟派项目负责人市政公用工程或机电安装工程专业二级注册建造师（含）以上注册证书，《建筑作业企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）；

8）授权委托人、项负责人为投标人在职员工，提供授权委托人、项负责人与本企业签订的劳动合同，并提供本企业为其依法缴纳的2022年12月-2023年5月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章；

9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的审计报告复印件并加盖公章；

10）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

11）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

12）供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

13）承诺书（格式见附件）；

注：投标人已按《无锡市政府采购投标人注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入投标人库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc

/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册投标人资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为投标人投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件来予以证明。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

第二部分：

(2)补充性文件

1）投标人简介和经营情况说明。

2）投标人按招标文件要求必须提供的其他证明材料。

3）实施项目管理机构配备情况：

①实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

②项目负责人简历表（格式见附件）

③主要服务人员配置表（格式见附件）

④主要专业管理设备、工具表（格式见附件）

⑤常用养护材料清单表（格式见附件）

(3)响应函部分（格式见附件）：

1）响应函；

2）响应函附录；

3)投标人认为有必要提供的承诺、声明和资料。

(4)报价部分（格式见附件）：

- 一~三标段价格汇总表；

- 一标段清单报价表；

- 二标段清单报价表；

- 三标段清单报价表；

暗标部分：

技术文件（格式见附件）：

- 夜景照明设施维护总体方案

- 日常维护计划

- 综合协调方案

- 重大节日、重大活动保障措施

- 应急抢修方案

- 安全文明生产保障措施

- 质量保障措施

- 维护技术资料管理方案

6、投标报价：

- 投标报价表（见附件清单格式，统一提供）。

- 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

- 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

- 经评标委员会认定投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标人投标报价明显不合理或者低于成本的，将根据政府采购法、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定进行处理，并予以记录。

7、投标文件的要求：

（1）所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

（2）投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

（3）投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

（4）投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

（5）投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

（6）投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并编制目录及页码。

（7）投标文件份数：明标(一正二副），暗标（一正五副）；投标文件电子光盘（不可擦写光盘）二张（所有投标内容一张光盘；报价部分单独一张光盘以备清标，并在光盘上清楚的标明供应商名称、工程名称、光盘内容名称）。

投标人同时多标段的投标，则证明文件（明标）单独装订成册（一正二副）、技术文件（暗标）单独装订成册（一正五副），且不需要分标段制作；

响应函（明标）、报价文件（明标）合并装订成一册，且必须按所投标段分别制作，每个标段一正二副。技术文件可根据每个标段的特殊性进行有针对性的描述。

（8）投标文件的装订与密封要求：

①投标人应将证明文件正本及投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标第一册正本”；将证明文件的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标第一册副本”；

②响应函和报价文件正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标第二册正本”，将响应函和报价文件的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标第二册副本”；

③技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“暗标正本”，技术文件（暗标）所有副本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“暗标副本”。

④招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

（9）暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、目录、封底及装订夹采用采购代理机构提供的统一样式（装订夹为白铁皮盖板式，暗标材料统一提供PDF版本）。

暗标中不得出现投标人名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

排版要求：使用word文档形式，A4白色复印纸单面黑色打印（效果图除外），字体为小四号宋体，1.5倍行间距，不得出现手写，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订；网络图、平面图、进度表可采用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

（10）投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

（11）投标费用自理。

8、无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

（1）投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

（4）投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

（8）投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

（9）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

（10）恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

（11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

（13）投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

（14）不同投标人投标文件相互混装的；

（15）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（16）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

（17）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（18）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

（21）技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

（22）商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

（23）改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（24）改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

（25）未按要求提供技术文件的或不满足技术要求的；

（26）未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

（27）投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

（28）投标总价以及各标段报价超过最高限价的，巡查费不得超过单项限价的；

（29）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内（自评标委会询标1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（30）未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

（31）技术文件编制粗糙、缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于30页的）；

（32）投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（33）不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

（34）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

（35）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（36）不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（37）同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

（38）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（39）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（40）投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

9、开标、评标

（1）开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标人参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标投标人签到时间顺序，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标人退场。

（2）抽取投标投标人暗标编号

2.1由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

（3）资格性审查：

3.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标投标人提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用江苏”（信用江苏  http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

（4）评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表（如有）组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标投标人书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标人的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标人的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标投标人授权代表。投标投标人授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标投标人授权代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号投标人”。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标投标人投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标投标人技术标编号，汇总各投标投标人商务标和技术标得分，确定各投标投标人总分和最终排序。

（5）评标办法

投标投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

（6）评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分+2分）

1.投标报价                                      15分

2.投标人评价                                    10分

3.拟投入本项目人员与设备                        30分

4.技术文件（暗标）                              45分

5.加分因素                                      +2分

（二）各项目评分标准

（1）投标报价（15分）

各投标人的有效报价，满足招标文件要求且经评审的价格有效的最低报价为评标基准价，其价格为15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目标的所属行业为其他未列明行业（公共设施管理业），根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业；其中，从业人员100人(含)以上的为中型企业；从业人员10人(含)以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）投标人评价（10分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | ①投标人具有质量管理体系认证证书，得1分； ②具有环境管理体系认证证书，得1分； ③具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 本项最高得3分。 | 3 | 投标文件中附有效期内证书复印件并加盖公章，不提供原件不得分。 |
| 2 | 企业证书 | 投标人具备国家电力监管委员会颁发的在有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》的得1分 | 1 |  |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2020年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得3分，本项最高得6分。 | 6 | 投标文件中附中标通知书（或项目委托书）、作业合同、竣工验收证明文件复印件加盖公章，投标时须提供齐全原件，不提供不得分，以合同签订日期为准。 |

- 拟投入本项目人员与设备（30分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组人员配置 | 12 | 项目负责人： ①项目负责人具有照明、电气或机电设备安装相关专业高级技术职称的，得2分；中级技术职称的，得1分；本项最高得2分。 ②自2020年1月1日以来以项目负责人身份承担过同类业绩的，有一个得1.5分，本项最高得3分。 | ①投标时提供项目负责人的职称证书原件，不提供原件不得分，如职称证书不显示专业的，提供职称申报评审表或毕业证书（时间以职称证书时间为准）； ②项目负责人业绩须提供中标通知书（或项目委托书）、作业合同、完工证明材料复印件加盖公章，（项目负责人信息如前后不一致，需提供相关证明材料）投标时须提供齐全原件，不提供不得分，以合同签订日期为准（与企业业绩不得重复）。 |
|  |  |  | 1.基本配备 项目部现场基本配备总人数（项目负责人除外）10人（含）以上，其中： - 技术员（助工级以上）1人(含)以上； - 维护管理人员3人(含)以上，其中包括资料员、质量员、安全员各1人(含)以上； - 维护电工6人(含)以上，其中至少包含2名高压电工人员（具备高压电工证）、2名高处作业人员（具备高处作业证）、2名高空作业车操作人员（具备高空作业车操作证）。 以上配备人员不重复身份，全部齐全得基本分4分，没有配齐不得分。2.在满足上述人员基本配备基础，每增加1名人员具备高压电工证的得0.5分，最多得1.5分。每增加1名人员具备高处作业证的得0.5分，最多得1.5分。本项最高得7分。 | ①现场项目管理机构的人员指驻现场项目部管理人员和技术人员，不含勤杂人员； ②职称提供职称证书； ③电工证人员：提供电工证； ⑤高处作业人员：提供高处作业证。 注： ①高压电工证、高处作业证是指由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅签发的证书。 ②投标时提供证书原件，复印件加盖投标人公章进入投标文件，否则不得分。 |
|  |  | 注： ①提供详细人员配备表 ②三个标段所有人员可以拟派统一项目组人员。上述人员（包括最低配备人员以及增加人员）职称证书或其他证书只计一人一证。 ③所有配备人员须提供与投标人企业签订的劳动合同，以及由社保机构出具的2023年3月-2023年5月的养老保险缴费证明。上述证明资料的复印件加盖投标人公章放入补充证明文件部分。 |  |  |
| 2 | 养护基地 | 3 | 无锡市（不含江阴、宜兴）具有养护基地，养护基地分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥300平方米的得2分；合计面积≥500平方米的得3分。本项最高得3分。 | 投标时提供以下相应资料或承诺书原件（格式详见承诺书七）： ①养护基地平面图； ②房屋所有权证（若房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证的；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及经相关住建部门备案的房屋租赁备案证明）。 投标文件中须提供以上资料的复印件并加盖公章，投标时提供原件，不提供不得分。 |
| 3 | 车辆要求 | 8 | ①满足基本条件（具备14米(含)以上高空作业车辆1辆，巡查工程车（5座(含)以上）2辆）得基础分4分，少任意一项均不得分。 ②满足基本条件下每增加1辆14米(含)以上高空作业车辆的得1分，最多得1分； 每增加1辆巡查工程车（5座(含)以上）的得1分，最多得1分； 每增加1辆运输车辆（2.5T(含)以上）的得1分，最多得1分； 每增加1辆汽吊（5T(含)以上）的得1分，最多得1分。 本项最高得8分。 | 投标时提供以下相应资料或承诺书原件（格式详见承诺书八），同时须承诺相应车辆在任何情况下均优先为本项目使用（格式详见承诺书九，须提供原件）： 若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；③车辆技术参数证明材料;④车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）。 若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②出租方的车辆登记证原件；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息） 注：根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行作业、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包含本项目养护区域。 三个标段车辆配备可以使用同一车辆配备，投标文件中须提供本评分项所需资料复印件并加盖公章，要求提供原件的，不提供不得分。 |
| 4 | 养护设备 | 7 | 满足基本条件： 具有吊篮1个（桥梁专用），全新高空作业安全坐板2个（大楼专用），全新高空作业安全绳5根，接地电阻测试仪1个；绝缘电阻测试仪1个；2KW(含)以上发电机1台；2KW(含)以上电焊机1台，得基础分3分，少任意一项均不得分。 满足基本条件下每增加1个吊篮（桥梁专用）得1分，最高得1分；每增加1台2KW(含)以上发电机得1分，最高得1分； 每增加1个接地电阻测试仪得1分，最高得1分； 另增加1个电缆故障探测仪得1分，最高得1分。 本项最高得7分。 | ①如为自有设备，投标文件中须提供购买发票的复印件并加盖公章；如为租赁设备，投标文件中须提供租赁合同以及设备购买发票的复印件并加盖公章，且租赁期涵盖本项目实施周期。投标时提供原件，无原件不得分。②提供设备彩色照片复印件并加盖公章。 注：①和②均需满足，否则不得分。三个标段养护设备可以使用同一套设备。 |

注：上述评分所需证明材料复印件放入补充证明文件部分，原件随投标文件一起递交。

（4）技术文件（暗标）（45分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜景照明设施维护总体方案 | 6 | 投标人对于夜景照明设施运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。 【方案清晰、针对性强得6分；方案清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得 2分；无方案不得分】 |  |
| 2 | 日常维护计划 | 5 | 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施。 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。 【方案清晰、针对性强得5分；方案清晰、有针对性得3分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 | 含偷盗设施恢复 |
| 3 | 综合协调方案 | 5 | 实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。 【方案清晰、针对性强得5分；方案清晰、有针对性得3分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 4 | 1.人员及车辆保障措施。 2.安全措施。 3.重点保障期间巡查、巡修措施。 4.综合信息上报措施等。 【方案清晰、针对性强得4分；方案清晰、有针对性得2分；方案基本满足采购文件要求得1分；无方案不得分】 |  |
| 5 | 应急抢修方案 | 6 | 1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案。 2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。 3. 城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。 4.应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案。 5.平时各自应急演练措施方案。 【方案清晰、针对性强得6分；方案清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 6 | 安全文明生产保障措施 | 8 | 1.现场作业或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。 2.快速道路上方、高层建筑顶部等重大隐患部位巡查计划措施。 3、安全规章制度。 4.维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容。 5.机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账； 6.每年进行安全教育记录。 7.一切安全责任事故，均由中标单位全部承担。 8.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等。 【方案清晰、针对性强得8分；方案清晰、有针对性得6分；方案基本满足采购文件要求得4分；无方案不得分】 |  |
| 7 | 质量保障措施 | 6 | 1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施。 2.各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养） 3.维修工具（吊篮、保险绳、发电机、检测设备）保障措施 4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施 【方案清晰、针对性强得6分；方案清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 8 | 维护技术资料管理方案 | 5 | 1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案。 2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划、等）编制、归档方案。 3.投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。 【方案清晰、针对性强得5分；方案清晰、有针对性得3分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |

注：除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数明显偏少（少于30页）外，技术标评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

（5）加分因素（+2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（强制产品除外），提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

10、定标：

（1）评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在选定3家中标候选单位中，确定中标人。将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标结果公告。评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法规处理。

（2）开标、评审及确定中标人的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

（3）在发布中标结果公告的同时，将向中标人发出中标通知书。

（4）各投标人的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

11、废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

- （3）因重大变故，采购任务取消。

12、投标保证金：本项目不收取投标保证金.

13、中标无效的确认：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- （3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的：

- （4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，

- 由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

14、签订、履行合同：

（1）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

（2）中标人必须按《无锡市政府采购投标人注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入投标人库的，并经注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功。

（3）监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

15、代理服务费：

（1）招标代理服务费由中标人支付：代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费（服务）收费标准：成交金额100万以下费率为成交金额的1.316%，成交金额100－500万费率为成交金额的0.826%；成交金额500-1000万费率为成交金额的0.553%。

（2）开具中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

（3）中标人如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构保留诉讼的权利。

16、政府采购信用担保：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的投标人，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交投标人可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

17、其他：

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 第三部分.采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

本次采购为夜景照明设施日常维护，主要包括内环沿线夜景照明设施、京杭运河沿线夜景照明设施、中心商务区夜景照明设施等的日常维护作业。

- 2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

《电气装置安装工程接地装置作业及验收规范》（GB50169-2016）

《建筑电气照明装置作业及验收规范》（GB50617-2010）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）及其它现行国家设计规范与标准

《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》

《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）

本项目维护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.维护目标：

设施完好率≥92%；亮灯率≥97%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。

2.维护要求：

- 基本要求：制定合理的维护计划，维护计划的落实保障、制定应急工作机制、落实安全保障工作、做好档案台账管理、更换材料的质量保障和备品保障以及日常GIS运维工作等。

（1）各类夜景照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

（2）中标人应分别建立夜景照明维护档案，并应符合下列规定：

1）维护档案应包括下列内容：维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料。

2）维护档案资料应装订成册并实行电子化。

（3）所有夜景照明设施完好率≥92%，亮灯率≥97%，修复及时率：100%，应急响应时间：≤30分钟。

（4）维护期间所使用的材料、灯具、元器件等必须经过采购人同意。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维修养护应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

（5）建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月月底前上报无锡市照明和排水管理中心亮化管理科下月工作计划，每周按要求上报周工作计划。

（6）夜景照明设施维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（7）中标人须无条件的接受采购人的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

（8）中标人须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训,并为工作人员购买人身意外保险,在工作中引发的任何安全责任和事故,均由中标人自行承担。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.维护期：2023年7月1日-2026年6月30日。

2.本次招标夜景照明设施划分为以下3个标段

一标段：内环沿线夜景照明设施；

二标段：京杭运河沿线夜景照明设施；

三标段：中心商务区夜景照明设施。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.对中标人的维护职责要求：

（1）制定夜景照明维护计划，合理的做好维护工作。

（2）配合采购人的各项活动保障任务。

（3）涉及到夜景照明设施的拆除及迁移应积极配合。

（4）对采购人提出的工作要求须积极响应。

（5）维护作业结束后，须保持现场的整洁。

（6）及时修复、更换有故障的夜景照明设施。

（7）不得更改原亮化效果。

（8）本次维护的工作内容应包括中标的单项夜景照明工程要求维护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

（9）绘制中标维护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后按采购人要求的时限，将示意图电子版传至无锡市照明和排水管理中心亮化管理科备案。

2.对中标人的巡视要求：

（1）中标人须制定夜景照明巡视计划表。

（2）中标人须建立夜景照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

（3）中标人须每月五号前上交上月的巡视台账（成册）。

（4）中标人必须每天至少安排两人进行巡视，白天巡查设施完好率，夜间巡查亮灯率，形成每天每个项目巡查制度。

3.对中标人的安全管理要求：

（1）安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）中标人在现场作业或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

（3）每月应进行一次安全教育学习。

（4）维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

（5）在进行维护作业前，应做好以下工作：

1）制定周密的作业组织计划，确定合理的工作区。

2）维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

3）检查作业标志等设置是否规范合理。

4）对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

4.对中标人的硬件配置要求：

需提供巡查车辆配置承诺书，并在投标文件中承诺该车辆在任何情况下均优先为本项目使用。需按要求安装无锡照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。

5.对中标人保护技术资料的要求：

（1）中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

（2）中标人必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

（3）中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

六、采购标的的验收标准：

1. 城市照明设施养护考核分为月度考核及年度考核；

2. 中标人须遵守无锡市市政和园林局、无锡市照明和排水管理中心关于养护要求、养护考核办法等的最新要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.其他事项说明：

（1）由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标人承担人工及辅材费进行恢复。

（2）有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标人承担。

（3）投标人投标报价时应包含夜景照明设施失窃修复的材料、人工等费用。

2. 投标总报价和子项报价一次报定，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标总报价和子项报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.投标报价的工程量清单仅作为各投标人统一报价的基本设施数据，投标人中标后，由采购人组织现场设施的清点和交接。维护考核结算以现场实际项目的设施数量为准。中标的维护单价不变。

4.维护项目所需材料，必须与原有设施品牌、性能保持一致。如无法获得原有品牌、性能元器件，另需购买其他品牌的材料，其性能不能低于原有材料性能，新材料应用需得到采购人的认可。

5.中标人全年365天24小时不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务。

6.合同履行期间因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿。

7.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理，采购人不承担任何责任。

8.中标人违反国家相关法规，与其工作人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

9.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

10.中标人在合同期间，维护工作质量不达标、维护效率低下、对服务缺陷不予更正等且造成一定社会影响的，采购人有权重新组织维护单位进行故障维护，维护费由中标人费用中支出，类似情况发生2次(含)以上，采购人有权单方面解除合同。

11.因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以相关媒体上公告通知为准。

- 第四部分．合同条款(格式,投标时不需填写）

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：无锡市照明和排水管理中心

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护事项协商一致，订立本合同。

      - 项目概况

项目名称：

项目地点：

项目内容：

      - 项目承包范围

承包范围：工程量清单中所列的中标标段维护内容。

      - 合同工期

维护时间自  年  月  日起至 年  月  日止。

质量标准：合格，零安全事故。

      - 合同价款及支付方式

1.金额（大写）：               (人民币)

￥ ：               元

2. 以上价格包括维护内容中所有工作内容之费用。

3.合同价款的支付及付款方式：

发包人每月按《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》、《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）及实施细则对承包人的维护工作进行考核打分，根据考核结果，每季度支付维护费（按财政资金拨付进度支付）。

      - 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.本合同专用条款

3.明确双方权利、义务的纪要、协议

4.本合同通用条款

5.投标书、招标文件和中标通知书

6.维护清单

7.标准、规范及有关技术文件、技术要求

8.投标文件

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、   本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、   发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、   合同生效

合同订立时间：  年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定                           后生效，一式 伍 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份，见证方 壹 份。

发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）

住      所：                      住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真：

开户银行：                        开户银行：

账     号：                       账     号：

邮政编码：                        邮政编码：

年      月      日

见证方：（盖章）

- 第二部分 专用条款

一、考核标准

1.合同履行期间的维护目标：设施完好率≥92%；亮灯率≥97%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故；

2. 承包人应建立每日巡查制度，并建立景观照明维护档案，包括下列内容：维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料。维护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；

3. 承包人在接到发包人抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，承包人应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，承包人应书面向发包人说明原因（承包人应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；

4.遇重大节日或重要活动，发包人通知承包人临时增加巡查频率或临时保障工作时，承包人应无条件服从，不另行结算费用。

5.维护项目所需材料，必须与原有设施品牌、性能保持一致。如无法获得原有品牌、性能元器件，另需购买其他品牌的材料，其性能不能低于原有材料性能，新材料应用需得到发包人的认可。

二、维护工作管理、检查考核

承包人须无条件的接受采发包人的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

见《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》、《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）及实施细则，维护考核及实施细则办法如发生修订，以最新修订稿为准。

三、不可抗力

1.因不可抗力（或双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

四、合同生效及其它

1.合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

3. 本维护合同金额按实际维护量确定（单价按中标单价执行）。维护项目按照标书要求执行。维护项目如有增加，参考清单中类似设施维护价执行。维护项目如有减少，相对应的灯具、管线、配电设施、巡查费用，按实际情况进行扣除。承包人必须严格按此条款执行。

4.承包人须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训,并为工作人员购买人身意外保险,在工作中引发的任何安全责任和事故,均由承包人自行承担。

5.维护期间，承包人须书面上报项目负责人、固定维护、巡检人员名单，固定车辆型号及车牌号，以及电工证复印件。人员变动、车辆更换等事宜，均须经过发包人同意后才能变更。承包人私自进行人员变动或车辆更换，当月维护考核不合格。

6.维护期间，承包人须建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月月底前上报无锡市照明和排水管理中心亮化管理科下月工作计划，每周按要求上报周工作计划。

7. 维护期间，承包人须每月五号前上交上月的巡视台账（成册）。

8. 维护期间，承包人须每天至少安排两人进行巡视，白天巡查设施完好率，夜间巡查亮灯率，形成每天每个项目巡查制度。

9. 维护期间，承包人须在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

10.维护期间，如因承包人维护不力，造成发包人直接损失的，承包人须按实赔偿发包人所有损失。

11.维护期间，承包人需无偿、整齐堆放日常养护中拆除、更换的照明设施，，并进行保管，不得自行处置。所需场地由承包人提供，发包人不再另行支付场地费用。

12.承包人必须按要求对维护范围内的相关设施及时维护，如承包人不能及时修复，发包人有权雇用其他单位进行修复,相关费用从承包人工程款中扣除。

五、合同的解除和转让

承包人需按要求配备车辆，并安装无锡照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）出现下列情况，发包人有权解除合同：

a.因维护不力，连续2个月或年度内累计达3个月维护考核不合格；

b.因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；

c.因维护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；

d.不服从发包人工作安排的；

e.应急工作不到位的；

f.合同的部分和全部有转让的。

2.有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

六、其它

1.发包人负责开展事前绩效评估，负责承包人日常作业的管理和检查，并定期对承包人的服务实施情况开展绩效评价；

2. 承包人应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价；

3. 承包人可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但发包人不为乙方的融资行为提供担保；

4. 承包人除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由承包人负责（保险种类由乙方自行选择）；

5.维护期间发生任何安全事故均由承包人承担一切责任；

6.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意进行仲裁。

附件1

安全生产协议

发包人（简称“甲方”）：    无锡市照明和排水管理中心

承包人（简称“乙方”）：

甲乙双方已签订《        维护》（以下简称维护合同），为进一步明确双方的安全生产责任，确保作业安全，特签订本协议，供双方执行。

一、承包项目：

项目名称：                             维护

二、协议内容：

1.承包人作为本项目的承包人，根据招标文件及养护合同的规定，应对本项目整个维护过程中的安全负总责。

2.甲乙双方须严格执行国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法律、条例和规定。

3.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4.承包人在作业前要认真勘察现场，项目由承包人按国家及建设主管部门的相关要求自行编制作业组织设计；制订有针对性的安全技术措施，承包人必须严格按作业组织设计的要求作业。

5.承包人的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

6.作业前，承包人应组织召开管理、作业人员安全生产教育会议，对作业人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍作业中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，承包人必须检查督促作业人员严格遵守、认真执行。

7.作业期间，承包人指派专职安全管理人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派相关人员负责联系予以协助、督促承包人执行有关安全、防火规定。

8.承包人在作业期间必须严格执行和遵守国家、省及当地的相关安全生产管理的具体规定，接受建设行政主管部门的督促、检查和指导。甲方有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。否则承包人须向甲方支付违约金  每次2000元。

9.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，承包人应督促作业现场人员自觉穿戴好安全防护用品。进入现场作业区内必须戴安全帽。

10.承包人人员对所处的作业区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止作业，并经落实整改后方准作业。一经作业，就表示该承包人确认作业场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对作业过程中产生的后果自行负责。

11.承包人在作业期间所使用的各种设备以及工具等，均应由承包人自行负责。

12.承包人的人员，对作业现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地作业安全负责人同意，并采取必要、可靠的安全调整措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位承担相关责任。

13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000 元/次。

14.承包人必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季作业如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000元/次。

15. 承包人在作业中，应注意地下管线及高、低架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因承包人作业造成的损坏均由承包人负责。

16. 承包人应严格按照国家、省、市相关规定，在冬、雨季作业阶段设立安全保障措施；同时应加强对在工人生活区安全、文明管理，并承担相关安全责任。

17. 贯彻谁作业、谁负责安全的原则，承包人人员在作业期间，造成伤亡、火警、火灾、机械及其它安全事故（包括由承包人责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应由承包人负责，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有协助承包人处理事故的义务。如因承包人安全作业原因给甲方造成经济损失或其他支出，甲方有权依本合同向承包人追偿。

18. 本协议经双方盖章后即生效：协议作为合同的附件一式捌份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

经办人：                           经办人：

日期：     年  月  日              日期：    年  月  日

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：无锡市

委托单位名称：无锡市照明和排水管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强本项目实施中的廉洁建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉洁建设规定，特订立本廉洁协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”、“评审费”。

（七）其它与项目有关的党风廉洁建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其它有关的党风廉洁建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉洁建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉洁教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

- 第五部分．附件

一、封面格式：

公开招标投标文件

项目名称：

投标文件内容：

年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封；

投标人：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

- （一）响应函（格式）

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场，投标报价包括完成该项工作所需的材料费、人工费（包括人员工资、保险等），维护工具和维护车辆等相关机械设备使用费、以及在维护过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价见《响应函附录》。按招标文件及技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

明标部分：

(1)证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）

2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或相关部门登记证明文件复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）；

3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

4）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

5）投标人资质证书：【城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质】证书复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）

6）投标人有效期内的安全生产许可证复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）；

7）拟派项目负责人市政公用工程或机电安装工程专业二级注册建造师（含）以上注册证书，《建筑作业企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件复印件加盖公章）；

8）授权委托人、项负责人为投标人在职员工，提供授权委托人、项负责人与本企业签订的劳动合同，并提供本企业为其依法缴纳的2022年12月-2023年5月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章；

9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的审计报告复印件并加盖公章；

10）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

11）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

12）供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

13）承诺书（格式见附件）；

注：投标人已按《无锡市政府采购投标人注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入投标人库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc

/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册投标人资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为投标人投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件来予以证明。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

第二部分：

(2)补充性文件

1）投标人简介和经营情况说明。

2）投标人按招标文件要求必须提供的其他证明材料。

3）实施项目管理机构配备情况：

①实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

②项目负责人简历表（格式见附件）

③主要服务人员配置表（格式见附件）

④主要专业管理设备、工具表（格式见附件）

⑤常用养护材料清单表（格式见附件）

(3)响应函部分（格式见附件）：

1）响应函；

2）响应函附录；

3)投标人认为有必要提供的承诺、声明和资料。

(4)报价部分（格式见附件）：

- 一~三标段价格汇总表；

- 一标段清单报价表；

- 二标段清单报价表；

- 三标段清单报价表；

暗标部分：

技术文件（格式见附件）：

- 夜景照明设施维护总体方案

- 日常维护计划

- 综合协调方案

- 重大节日、重大活动保障措施

- 应急抢修方案

- 安全文明生产保障措施

- 质量保障措施

- 维护技术资料管理方案

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建协全过程工程咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）响应函附录（格式）

投标人名称（盖章）                            采购项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（人民币元） （3年） | 一标段：大写 圆 小写：元 二标段：大写 圆 小写：元 三标段：大写 圆 小写：元 |  |
| 2 | 项目负责人 | 姓名： 专业： 执业资格： |  |
| 3 | 维护期 |  |  |
| 4 | 维护目标 | 设施完好率：≥92% 亮灯率：≥97% 运行故障率：≤1% 修复及时率：100% 应急响应时间：<30分钟 交办事项办理及时率：100% 事故率：零安全事故 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：               日期：   年   月   日

（三）、清单报价表格式（各标段综合单价分析表详见清单）

注：以发放的软件版清单格式为准

（四）承诺书

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，2020年1月以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明作业不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我公司承诺中标后按采购方要求对每个维护分项制作项目基础资料。

单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

年    月    日

承诺书二 不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：      年    月    日

承诺书三 投标单位廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。（举报电话：0510—81823663）

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月

承诺书四 中标人养护服务承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

我公司郑重承诺，在整个养护工作期内，我公司将严格按照招标文件、城市照明相关法律法规及技术规范、合同条款等重要文件要求，承担照明设施养护工作。在维护期间，我公司将完全服从采购人及市委市政府的统一调度，认真完成各项保障任务，以最高的责任意识、最好的服务态度、最优的服务水平投入到城市照明养护工作中去。

维护期间，我公司将：

（1）积极主动配合采购人对照明设施的拆除、迁移、改动等活动；

（2）积极配合采购人及市委市政府的重大节日、重大活动保障任务；

（3）保证各种维护材料按照原有设施品牌、型号等进行作业，确保养护工作优良达标，并做好养护成本的详细核实，做到账册相符；

（4）将无条件接受采购人的监督考核；

（5）将对梅雨季节、暴风雪雨等恶劣天气进行预测，提前做好各类应急预案，确保设施能正常安全运行；

（6）将把最优秀的技术人员投入本次养护工作中去，保证值班中心24小时有值班人员，并能熟练应用采购人要求的各类考核系统，实现实时对接；

（7）将对对损害或影响城市照明设施正常、安全运行的行为应及时制止，并第一时间报采购人，做好书面、电子版台账记录。

（8）将定期做好照度、亮度、接地电阻等数据的检测，并对其分析；将定期组织灯具清洁工作，提高设施维护系数；对破损严重需大批更换设施进行登记并上报采购人。

我公司将承诺遵守采购人提出的，其他合理、公正、有利于照明设施安全运行、有利于提高设施管理等的其他条件。

投标单位（公章）：             法定代表人或授权代理人：

年    月    日

承诺书五 巡查车辆配置承诺书（格式）

为满足本项目维护期内使用需求需要，我公司承诺中标后提供专用照明工程维护车，并按采购人的要求，配置型号统一的车辆，安装无锡照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰，特此承诺。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

承诺书六 中标标段优先顺序承诺函（格式）：

致：   （采购人名称）

1、我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在多个标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

承诺书七（格式）

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供无锡市（不含江阴、宜兴）养护基地，养护基地分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域面积≥     平方米，车辆停放区、器材堆放区等区域面积≥    平方米，并提供相应资料同时接受采购人的现场考察，七日内未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺提供的相应资料符合以下要求：

①养护基地平面图；

②房屋所有权证（若房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及经相关住建部门备案的房屋租赁备案证明）；

③提供以上资料的复印件并加盖公章，同时提供原件。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

承诺书八（格式）

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供以下车辆及其相应资料并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺提供的车辆及其数量：

①14米(含)以上高空作业车辆     辆；

②巡查工程车（5座(含)以上）     辆；

③运输车辆（2.5T(含)以上）     辆；

④汽吊（5T(含)以上）     辆。

我公司承诺提供的车辆相应资料符合以下要求：

若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；③车辆技术参数证明材料；若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②出租方的车辆登记证原件；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料；⑤通行证。

同时一并提供以上所有资料的复印件并加盖公章。

单位名称（盖章）：

年    月    日

承诺书九（格式）

我公司承诺：若中标，我公司提供的以下车辆在任何情况下均优先为本项目使用，如不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺优先为本项目使用的车辆及其数量：

①14米(含)以上高空作业车辆     辆；

②巡查工程车（5座(含)以上）     辆；

③运输车辆（2.5T(含)以上）     辆；

④汽吊（5T(含)以上）     辆。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

### （五）设施维护清单报价表

根据采购文件提供的维护清单报维护单价和总价。

（清单报价按照投标标段清单格式填报）

### （六）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

### （七）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

注：根据财库〔2022〕3 号，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（八）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收取为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收取为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交投标人的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（九）实施项目管理机构配备情况

9.1实施项目管理机构配备情况表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

9.2项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 籍 贯 |  |
| 身份证号码 |  | 职 称 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 从事类似夜景照明维护工作时间： |  |  |  |
| 从事类似夜景照明维护的经验：（须写明项目甲方名称、项目名称、合同金额等） 1、 2、 3、 …… (本页不够填写，可另附纸说明) |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

9.3主要服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 在本项目中的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- 9.4主要专业管理设备、工具表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规模 | 数量 | 额定功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 9.5常用养护材料清单表

| 序号 | 设施名称 | 型号规模 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十） 供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 |  | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表复印件。

法定代表人或授权代表签字：

（十一）报价文件格式（详见附件工程量清单）

### 注：以发放的软件版清单格式为准

### 暗标部分

（十二）技术文件

投标人应根据招标文件要求编制技术文件，暗标的封面和装订（采购代理机构）统一样式。