无锡市政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号： JSXZT2022-023

采购项目名称：地面气象监测采购项目

采   购   人：无锡市气象局

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

二○二二年七月

目    录

一、投标邀请函	1

二、投标人须知	4

三、采购需求	20

四、合同书(格式文本)	26

五、合同条款（格式）	27

六、附件(投标文件格式)	31

- 一、投标邀请函

江苏信中天工程咨询有限公司受无锡市气象局的委托，对其地面气象监测采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：地面气象监测采购项目 采购编号： JSXZT2022-023 采 购 人： 无锡市气象局 采购方式：公开招标 采购预算：374万元 是否专门面向中小企业：否； 项目标的所属行业：工业（制造业）。 本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 采购人： 无锡市气象局 采购人地址：江苏省无锡市新吴区清晏路38号 采购代理机构： 江苏信中天工程咨询有限公司 地 址：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办） |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、采购范围：地面气象监测采购项目，主要包括：（1）采购5套六要素区域气象站（2）升级改造11套区域气象站（3）采购30套5G微型气象站和10套城市积涝站。具体详见采购需求。 2、标段划分：共设1个标段； 3、交货期：合同签订后90天内完成供货及项目实施。 4、项目整体质保期：项目涉及产品及设备质保期为2年，同时伴随2年的维保服务。 5、质量要求：满足采购人需求； 6、响应时间：接到采购人报障电话后，即刻故障响应，4小时内到达现场解决故障，如无法修复，应在24小时内通过备件形式恢复采购人的观测业务。 7、本项目最高限价：343.9970万元，投标人的投标报价不得超过招标人设定的最高限价，否则作无效投标文件处理。 |
| 4 | 投标人资格要求： - 投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1）投标产品具有中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证（自动气象站） 2）投标供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格； 3）投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4）授权委托人和项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和养老保险证明（《职工养老保险手册》（内附2022年1月～2022年6月的缴费清单）或由社保机构出具的2022年1月～2022年6月的缴费证明） 5）本项目不接受联合体报名。 |
| 5 | 采购文件提供期限：自招标公告发布之日起五个工作日（上午：9：00-11：30，下午：13：30-17：00）。 售价：捌佰元/份，现金支付，采购文件售后不退。（电子文档介质。购买采购文件时，投标人提供1）公司营业执照复印件加盖公章，2）法人代表授权委托书（附身份证复印件加盖公章）、授权委托人身份证及联系方式（电话、电子邮件地址）3）资质证书 发售采购文件地点：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办 |
| 6 | 提疑截止时间：2022年8月6日上午10时，以书面传真形式或电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2022年8月6日下午17时前，以书面或电子邮件形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件之日起90天 |
| 9 | 投标时间：2022年8月22日下午13:30至14:00，截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼开标室 |
| 10 | 开标时间：2022年8月22日下午14:00 开标地点：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼开标室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2022年8月22日评审结束。 确定中标单位地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办） |
| 12 | 投标文件份数：明标1正2副；暗标1正5副；另提供不可擦写的电子投标文档光盘一份（包含明标文件及暗标文件）。 |
| 13 | 采购人：无锡市气象局 联系人：郝主任 联系电话： 0510-88211007 联系地址： 江苏省无锡市新吴区清晏路38号 采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司 联系人：袁丽萍、邵浩杰、邵佳（经办人） 联系电话：0510-85886004-828 传真：0510-85886808 联系地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办 邮政编码：214000 电子邮件地址：wxztzb@163.com |
| 14 | 疫情防控期间注意事项： 根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人），座位保持安全间距。凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场并上报采购代理机构所在地社区与同级财政部门。《“苏康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。投标供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开标地点，不能在投标截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标供应商自行承担。 |

- 二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．投标文件一经售出、一律不退，且招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合投标。

(三)招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标人须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏信中天工程咨询有限公司，联系方式详见投标人须知前附表第13项。

本文件的最终解释权归采购人。

(四)招标文件的补充或修正：

- 采购人可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 采购人可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

投标文件由商务明标、技术暗标两部分组成（分别装订成一册）。同时提供投标文件电子光盘一份，电子光盘需包括上述投标文件全部内容。

明标部分：

- 证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函(格式见附件)

（2）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外)，格式见附件；

（3）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件(投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件)；

（4）投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；

（5）投标人法定代表人授权代表以及项目负责人由社保部门出具的投标人为其交纳社会保险的2022年1月～2022年6月社保交纳证明复印件（社保缴费证明必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

（6）由会计师事务所出具的投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件；

（7）投标人近三个月中（2022年4月/5月/6月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）投标人近三个月中（2022年4月/5月/6月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证（自动气象站）（投标时必须提交加盖公章的复印件）；

（10）承诺书(格式见附件)

注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件（4）-（6）项，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍(提供相关有效合同复印件)；

（2）中小型企业声明函（如是）；

（3）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2、投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函

（2）关于资格的声明函(格式)

（3）法定代表人授权委托书(格式)

（4）投标函附录（开标一览表）

（6）细目报价表(格式)

3、商务文件部分

（1）类似项目业绩

（2）信誉及实力

（3）生产测试能力

4、技术文件部分

（1）投标偏离表（格式见附件）

（2）兼容性

（3）人员配置情况

暗标部分：

(1)针对本项目需求提出培训方案

(2)针对本项目提出技术支持方案

(3)针对本项目提出售后服务方案

（4）电子化标签识别管理

(六)报价要求

1.投标人的报价应包含所有税费、成本、利润、运输、装卸、各类劳保、保险等一切费用。

2.供货产品必须符合国家标准或规范的要求。

3.经评标委员会认定投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标人应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

7.投标文件份数：明标与暗标分开制作、各自装订成册分别密封。明标部分一正二副，暗标部分一正五副，光盘一份。投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标部分正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标部分副本”； 技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“技术标暗标部分正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “技术标暗标部分副本”；光盘单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“光盘”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。友情提醒：授权委托书共需两份，一份装订在投标文件，一份随身携带核查。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9.暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底和装订夹由采购人（或采购代理机构）提供统一样品，封面和封底采用样品的格式 ，铁皮夹两长脚朝上靠左侧装订；

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为宋体小四，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。网络图、平面图、进度表可用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

10.投标费用自理。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1．投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2．投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3．投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

4．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5. 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

6．不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7．投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

8．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

13.投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

16.不同投标人投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

17.不同投标人的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18.不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

19.不同投标人投标文件相互混装的；

20.不同投标人投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

21.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

22.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

23.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

26.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

27.投标文件报价出现前后不一致且投标人对修正后的报价不确认的；

28.报价超过招标文件规定的最高限价（包括各分项）或预算的；

29.未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条例不清；

30.投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

31.投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在评标现场半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

32.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

33.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 34.商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 35.技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

36.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(九)开标、评标：

  - 由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

  - 投标文件出现不一致情形的处理：

2.1 投标文件正副本不一致，以正本为准。

2.2 投标报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4、开标工作程序

4.1 密封性审查：

由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

4.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标人签到时间顺序进行。审查内容有：

4.2.1 投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

4.2.2投标人的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议。

4.2.2投标人的法定代表人（或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书）是否提供有效的身份证明。

4.3  唱标

4.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

4.4唱标结束，投标人退场。

4.5编写投标人暗标编号

由工作人员在公证或监督下，随机编写暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

5 评标工作程序：

招标人或招标代理机构负责组织评标工作。

5.1 商务标（明标）投标文件资格性检查

5.1.1 商务标（明标）投标文件资格性检查由招标人或采购代理机构负责。

5.1.2 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

5.2 技术标（暗标）投标文件符合性检查

5.2.1 技术标（暗标）投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

5.2.2 评标委员会对符合资格的投标供应商的技术标（暗标）投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的、、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分签字确认，暗标部分按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。

5.4 比较与评价

商务标（明标）投标文件资格性检查和技术标（暗标）投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.4.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.4.2在评标过程中，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在收到询标内容后半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4.3暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标正本不拆封，由专人保管。暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

5.4.4技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标人技术标编号，汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

6、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按投标人评价排列。

（一）评分项目及总分（总分100分）

明标部分：

（1）报价                                     30分

（2）投标供应商评价                           33分

（3）技术评议                                 17分

暗标部分：

（4）服务方案                                 20分

（二)各项目评分标准

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标供应商评价 （33分）：

1）类似项目业绩（4分 ）

投标人自2019年起，有独立承担类似气象局项目的业绩；有1个，得2分，最多得4分。（以合同为准，复印件加盖公章。）

2）信誉及实力（ 24分）

1、投标人具有“温度、湿度、气压”等要素的校准能力，能提供《CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》的6分，否则不得分。须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

2、投标人具有省级及其以上的计量保证确认证书的得3分，须提供证书复印件，须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

3、投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得有1个得3分，满分9分；须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

4、投标人提供售后服务认证证书得3分；须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

5、投标人提供AAA级资信证明材料的得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

3）生产测试能力（5分）

投标人具备自主测试的质检能力。对于“盐雾、紫外老化、淋雨、恒温（高温地温）、砂尘、机械振动冲击、雷击浪涌、雷击衰减、群脉冲、静电放电、传导抗骚扰、风洞”有完善的质检项目，每提供一项证明文件复印件得1分，满分5分，否则不得分。

（3）技术评议（17分）

1）设备整体要求（7分）

在技术文件中以“★”号为投标核心产品性能指标（详见项目需求与技术要求参数）必须符合招标文件的要求，其他指标每不符合一项减1分，扣完为止。

- 兼容性（6分）

- 投标产品观测数据可接入现有省局和市局自动站统一数据收集平台软件（提供公司承诺函及产品数据接入省局中心站软件三年以上稳定可靠证明函），得6分，否则不得分。

- 人员配置情况（4分）

- 1、投标人有针对此项目的专职项目经理，项目经理获得高级职称工程师（含）以上得2分，不提供不得分。（提供证书复印件以及投标人为以上人员缴纳的2022年4月~2022年6月的社保缴费证明材料，未提供不得分）

2、投标人在现场安装、维护的员工均具有高空作业《特种作业操作证》（二者可为同一人），提供本公司有效期内的操作证复印件的复印件得2分，否则不得分。

（4）暗标部分（服务方案）20分

- 1、针对本项目需求提出培训方案:

- 包括3条：①针对本项目提供的培训时间及计划②培训内容③培训深度

- 供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；有待完善的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。（满分6分）

- 针针对本项目提出项目实施方案:

- 包括2条：①针对本项目提供的实施进度计划②针对本项目提供的安装方案

- 供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分。本项最高得5分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。（满分5分）

- 针对本项目提出售后服务方案

- 包括2条：①售后服务体系②针对本项目提供的售后服务内容

- 供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。（满分6分）

- 电子化标签识别管理（3分）

供应商须针对电子化标签识别管理进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分。内容存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。（满分3分）

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标人。 江苏信中天工程咨询有限公司将在“江苏政府采购网、无锡政府采购网”网上发布中标公告。 无锡市气象局和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2．在发布中标公告的同时，将向中标人发中标通知书。

3．投标文件均不退还。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

(十二)投标保证金：

      - 本项目不需要缴纳投标保证金。

(十三)中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十四)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经 江苏信中天工程咨询有限公司见证后生效。

2．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

（十五）履约担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

(十六)合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

(十七)其他

1、采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标失误，由投标人负责。

2、中标供应商需支付本项目的招标代理费。招标代理费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准计取，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准（货物类）为：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。招标代理费按以上收费标准和办法计取。本次招标代理费按（人民币（大写肆万伍仟壹佰肆拾元整） (¥45140.00元)）计取，由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- 三、采购需求

一、项目需求

完善无锡气象防灾减灾体系，新建5套六要素区域气象站、升级改造11套区域气象站，新建30套5G微型气象站和10套城市积涝站。重点在地铁沿线、重点景区、太湖湾科创带等地建设，以满足完善地面气象监测、强化预报预警业务建设、提升预警信息发布能力建设，进一步完善无锡气象防灾减灾体系的要求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《气象观测站网建设技术要求》

《气象观测站网建设指南》中国气象局“气测函〔2019〕265号文”

《观测方法指南（第7 版）》WMO CIMO

《地面气象观测规范》 中国气象局新版

三、技术指标：

（一）★区域自动气象站

1、新建5套区域自动气象站（六要素）

（1）★气象观测要素技术性能指标

| 要素 | 温度 | 相对湿度 | 气压 | 风向 | 风速 | 降水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术体制 | 四线制铂电阻 | 高分子湿敏电容 | 硅谐振 | 机械测风 |  | 翻斗 |
| 测量范围 | -50～50℃ | 5%～100%RH | 500hPa～1100hPa | 0～360° | 0～60m/s | 雨强0～4mm/min |
| 分辨率 | 0.1℃ | 1%RH | 0.1hPa | 3° | 0.1 m/s | 0.1mm |
| 最大允许误差 | ±0.2℃ | ±3% (≤80%) ±5% (>80%) | ±0.3hPa | ±5° | ±（0.5+0.03V）m/s | ±0.4mm（≤10mm） ±4%（＞10mm） |

（2）供电系统

电源采用太阳能供电系统，为各类观测设备、数据采集传输、安全警示等提供持续电力保障。蓄电池的容量必须保证自动气象站能在连阴雨条件下连续工作15天。

（3）其他要求：气象观测数据应能够实时接入无锡市气象局中心站软件平台。

2、改造11套区域自动气象站

改造需求：更换现有需改造的区域站的数据采集器及通讯模块；数据采集器的数据采样速率及算法必须符合中国气象局颁发的《地面气象观测规范》的有关规定；完成数据的接收、数据处理、数据存储和数据实时上传。数据存储至少能保存6个月全要素分钟数据。气象观测数据能够接入无锡市气象局中心站软件平台。

（二）5G微型气象站

1、新建10套5G微型气象站（骨干站）：双套气象六要素（气温、相对湿度、气压、风向、风速、降水量）、定制杆、定制显示屏、视频监控。

（1）气象要素相关参数如下：

| 要素 | 温度 | 相对湿度 | 气压 | 风向 | 风速 | 降水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术体制 | 四线制铂电阻 | 高分子湿敏电容 | 硅谐振 | 机械测风、超声风 |  | 翻斗 |
| 测量范围 | -50～50℃ | 5%～100%RH | 500hPa～1100hPa | 0～360° | 0～60m/s | 雨强0～4mm/min |
| 分辨率 | 0.1℃ | 1%RH | 0.1hPa | 3° | 0.1 m/s | 0.1mm |
| 最大允许误差 | ±0.2℃ | ±3% (≤80%) ±5% (>80%) | ±0.3hPa | ±5° | ±（0.5+0.03V）m/s | ±0.4mm（≤10mm） ±4%（＞10mm） |

（2）定制杆标准

5G微型气象站的灯杆的设计应满足5G微型气象站设备的安装和设备的正常运行，定制杆的设计根据场景的现场情况定制外形等要素。

（3）定制屏技术参数

设备尺寸： 304不锈钢箱体尺寸为：37cm*69cm*14cm

显示功能：支持显示实时气象要素数据，气象预报、预警信息。

设备参数：

| 像数点间距 | 3.076mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压(直流) | +4.2V |  |
| 整屏分辨率 | 长104*高208 |  |
| 单张模组功率 | ≤38W |  |
| 整屏全亮最大功率 | ≤152W |  |
| 待机功耗 | ≤0.5W |  |
| 正常预报实况显示平均功率 | ≤20W |  |
| 工作环境温度 | -30℃～60℃ |  |
| 工作环境湿度 | 10％～90％RH |  |
| 尺寸(长*宽*厚) | 37 X 69 X 14CM |  |
| 屏体重量 | 20kg |  |

（4）视频监控技术指标

图像视频数据应支持定时采集、触发采集与被动采集三种方式。可通过参数配置选择双摄/单摄进行图像/视频采集。

支持首次降水、大风、强降水、快速温变、快速气压变及气象条件下，采集器触发联动拍摄短视频。

支持定时拍照、继电器控制、低电压关断保护、校时。

（5）其他要求：气象观测数据应能够实时接入无锡市气象局中心站软件平台。

2、新建20套5G微型气象站（加密站）：气象六要素（气温、相对湿度、气压、风向、风速、降水量）、定制杆、视频监控。

（1）气象要素相关参数：

| 要素 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 温 度 | 技术体制 | 四线制铂电阻 |
|  | 测量范围 | -50～60℃ |
|  | 最大允许误差 | ±0.2℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
| 湿 度 | 技术体制 | 高分子湿敏电容 |
|  | 测量范围 | 0～100%RH |
|  | 最大允许误差 | ±3%RH(≤80%RH) |
|  |  | ±4%RH(>80%RH) |
|  | 分辨率 | 1%RH |
| 气压 | 测量范围 | 450hPa～1100hPa |
|  | 最大允许误差 | ±0.3hPa |
|  | 分辨率 | 0.1hPa |
| 风 速 | 技术体制 | 超声风 |
|  | 测量范围 | 0～60m/s |
|  | 最大允许误差 | ±0.3m/s(≤10m/s) |
|  |  | ±3%(＞10m/s) |
|  | 分辨率 | 0.1m/s |
| 风 向 | 技术体制 | 超声风 |
|  | 测量范围 | 0～360° |
|  | 最大允许误差 | ±3° |
|  | 分辨率 | 1° |
| 降 水 | 技术体制 | 翻斗 |
|  | 测量范围 | 雨强0～4mm/min |
|  | 最大允许误差 | ±0.4mm（≤10mm） ±4%（＞10mm） |
|  | 分辨率 | 0.1mm |

（2）定制杆标准

5G微型气象站的灯杆的设计应满足5G微型气象站设备的安装和设备的正常运行，定制杆的设计根据场景的现场情况定制外形等要素。

（3）视频监控技术指标

图像视频数据应支持定时采集、触发采集与被动采集三种方式。可通过参数配置选择双摄/单摄进行图像/视频采集。

支持首次降水、大风、强降水、快速温变、快速气压变及气象条件下，采集器触发联动拍摄短视频。

支持定时拍照、继电器控制、低电压关断保护、校时。

（4）其他要求：气象观测数据应能够实时接入无锡市气象局中心站软件平台。

（三）城市积涝站

新建10套城市积涝站含视频监控。

（1）城市积涝站技术指标：

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| 处理性能 | 内置两个低功耗 Xtensa® 32-bit LX6 主处理器，32 位 IO扩展ARM 处理器，最大支持16M flash |
| 长度规格 | 80cm/160cm/240cm可选 |
| 精度 | 1cm |
| 采集频率 | 最低1分钟，可设置 |
| 功耗 | <0.5W |
| 输出信号 | RS485 |
| 通信方式 | 支持4G/WiFi/Lan，4G模式兼容移动、联通、电信三大运营商 |
| 供电系统 | 太阳能供电，单块12V/15W太阳能光伏板、内置12V/18AH锂电池。在阴雨天气下，可供系统连续正常工作15天以上 |
| GPS | 内置GPS模块，可记录位置信息 |
| 工作温度 | -20℃～80℃ |
| 设计使用寿命 | >5年 |

（2）视频监控技术指标

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/3＂ progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，0 Lux with IR |
| 图像尺寸 | 2560×1440 |
| 码流帧率分辨率 | 主码流50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720); 子码流 50Hz:25fps(640×480, 640×360，320×240); |
| 焦距 | 2.8mm |
| 视场角 | 水平视场角：98.6°；垂直视场角：52.8°；对角视场角：116.2°； |
| 光圈数 | F1.6 |
| 水平及垂直范围 | 水平-175°～175°；垂直-10°～110° |
| 水平及垂直速度 | 水平0°-21°/s，垂直0°-19°/s |
| 无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA |
| 无线频段 | LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Tri-band Band 1/3/5/8; WCDMA 1/5/8; GSM/GPRS/EDGE：900/1800 MHz |
| 网络接口 | RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
| SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持256G） |
| 工作电压 | DC12V |
| 功耗 | 最大功耗8W |
| 外壳材质 | 塑料 |
| 产品尺寸 | 162×137×234.2mm |
| 产品重量 | 800g |
| 防护等级 | IP65，防大暴雨 |

四、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、项目实施的时间和地点

1.1合同履行期限：合同签订后90天内完成供货及项目实施；

1.2 项目实施地点：采购人指定地点。

五、服务要求：

运输、安装和调试

1、供应商须在合同签定后90天内将设备运到采购人指定的地点，运费由供应商承担。

2、设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，以防振动。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。如因供应商包装不当等原因造成损坏和丢失，应由供应商负责免费修复或补缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

六、技术培训要求

（一）供应商应对采购人进行技术培训，使采购人达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便供应商所提供的设备能够正常、安全的运行。具体为现场培训和使用培训。现场培训指供应商在安装设备时，对采购人进行最基本的培训。使用培训指供应商在设备出厂前，为采购人集中进行日常使用、维护等方面的培训，使采购人达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作。

（二）培训内容应包括：供应商所提供的设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。

七、其他要求：

（一）乙方应在本合同签订时，按采购文件的约定向甲方提供相应的履约保证金，履约保证金金额为合同价款的5%。

（二）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中获得补偿

（三）合同签订生效后支付合同总价的30%，产品到货后支付到合同总价的50%，系统安装调试完成并验收合格后，支付到经审核后合同总价的90%，余款在验收合格后一年内如无重大质量问题，经采购人确认并持采购人盖章的确认单一次性付清。

（四）履约保证金（无息）将在乙方交货并验收合格后退回

- 四、合同书(格式文本)

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                   （大写）；               （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方： （签章）

见证人：

年   月   日

- 五、合同条款（格式）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市气象局编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次           及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容： 需方向供方购买                     。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：

2.1乙方应在本合同签订时，按采购文件的约定向甲方提供相应的履约保证金，履约保证金金额为合同价款的5%。

2.2如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中获得补偿

2.3合同签订生效后支付合同总价的30%，产品到货后支付到合同总价的50%，系统安装调试完成并验收合格后，支付到经审核后合同总价的90%，余款在验收合格后一年内如无重大质量问题，经采购人确认并持采购人盖章的确认单一次性付清。

2.4履约保证金（无息）将在乙方交货并验收合格后退回

- 3.履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方承诺拥有所提产品及配套软件、程序和知识库或其授予需方的权利的全部知识产权，且保证所提供的产品及配套软件、程序和知识库或其授予需方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对供方所提供的软件、程序和知识库等权利的未决诉讼。需方行使供方所授予的软件权利不会侵犯任何第三人的合法权利。若供方向需方提供的软件、程序和知识库等存在或发生知识产权等纠纷，一切责任均由供方承担，需方不承担任何责任。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

（四）质量与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8.项目履约保证金在项目验收完成后，全额退还。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：自合同签订之日起4个月内安装调试完毕并交付甲方。

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

6.供方提供 2年免费质保服务，同时伴随2年的免费维保服务。免除包括更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用。质保期自货物安装调试完毕并经需方验收合格之日起开始算。接到采购人报障电话后，即刻故障响应，4小时内到达现场解决故障，如无法修复，应在24小时内通过备件形式恢复采购人的观测业务。免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方必须以市场价    %（原则上低于80%）优惠提供。

7.供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八）合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议可协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.本合同的附件具有补充、解释或修改合同的作用，对合同双方有约束力。其他事宜按投标书承诺执行。

6.合同附件: （注：可按需添加附件）

- 六、附件(投标文件格式)

投

标

文

件

政府采购编号：JSXZT2022-023

采购项目名称：地面气象监测采购项目

投   标   人：

年  月  日

(一)投标函(格式)：

投标函

致 无锡市气象局：

我们收到你们编号    招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次地面气象监测采购项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

二、我们愿意提供 无锡市气象局在招标文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：

投标文件由商务明标、技术暗标两部分组成（分别装订成一册）。同时提供投标文件电子光盘一份，电子光盘需包括上述投标文件全部内容。

明标部分：

- 证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函(格式见附件)

（2）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外)，格式见附件；

（3）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件(投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件)；

（4）投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；

（5）投标人法定代表人授权代表以及项目负责人由社保部门出具的投标人为其交纳社会保险的2022年1月～2022年6月社保交纳证明复印件（社保缴费证明必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

（6）由会计师事务所出具的投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件；

（7）投标人近三个月中（2022年4月/5月/6月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）投标人近三个月中（2022年4月/5月/6月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证（自动气象站）（投标时必须提交加盖公章的复印件）；

（10）承诺书(格式见附件)

注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件（4）-（6）项，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍(提供相关有效合同复印件)；

（2）中小型企业声明函（如是）；

（3）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2、投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函

（2）关于资格的声明函(格式)

（3）法定代表人授权委托书(格式)

（4）投标函附录（开标一览表）

（6）细目报价表(格式)

3、商务文件部分

（1）类似项目业绩

（2）信誉及实力

（3）生产测试能力

4、技术文件部分

（1）投标偏离表（格式见附件）

（2）兼容性

（3）人员配置情况

暗标部分：

(1)针对本项目需求提出培训方案

(2)针对本项目提出技术支持方案

(3)针对本项目提出售后服务方案

（4）电子化标签识别管理

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为提交投标文件之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我们服从和尊重评委会的评审结果。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由 无锡市气象局协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

(二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市气象局：

我公司（单位）参加本次项目（政府采购编号：    ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（政府采购编号：   ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

法定代表人身份证复印件

被授权代表身份证复印件

(四)承诺书(格式)：

承诺书

(投标人名称)在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（ 政府采购编号：     ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

(五)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 地面气象监测采购项目 |
| 总价 | 人民币(大写)： 人民币(小写)： |
| 交货期： |  |
| 质量要求： |  |
| 项目整体质保期: |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（六）细目报价表(格式)：

投标人名称(盖章)                            政府采购编号：

| 序号 | 建设内容 | 规格参数 | 计量单位 | 工程量 | 产地品牌 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气象站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 新建区域自动气象站 | - 温度传感器范围:-50℃～50℃；分辨率：0.1℃；最大允许误差±0.2℃ (2)相对湿度传感器范围:5%～100%RH 分辨率：1%RH 最大允许误差±3%（≤80%）±5%（＞80%） (3)风向传感器范围:0～360° 分辨率：3° 最大允许误差±5° (4)风速传感器范围:0～60m/s 分辨率：0.1m/s 最大允许误差±（0.5+0.03V）m/s (5)降水量传感器范围:翻斗：雨强0～4mm/min；分辨率：0.1mm；最大允许误差±0.4mm（≤10mm）±4%（＞10mm）； - (6)气压传感器范围:500~1100 hPa 分辨率：0.1 hPa 最大允许误差±0.3hPa (7)包括自动气象站、日照传感器、降水现象传感器、综合集成控制系统、气温降水多传感器标准系统、配套其他设备及线缆 | 项 | 5 |  |  |  |  |
| 1.2 | 升级区域自动气象站 | (1)温度传感器范围:-50℃～50℃；分辨率：0.1℃；最大允许误差±0.2℃； (2)相对湿度传感器范围:5%～100%RH；分辨率：1%RH；最大允许误差±3%（≤80%）±5%（＞80%） (3)风向传感器范围:0～360° 分辨率：3° 最大允许误差±5° (4)风速传感器范围:0～60m/s；分辨率：0.1m/s；最大允许误差±（0.5+0.03V）m/s (5)降水量传感器范围:翻斗：雨强0～4mm/min；分辨率：0.1mm；最大允许误差±0.4mm（≤10mm）±4%（＞10mm） (6)气压传感器范围:500~1100 hPa；分辨率：0.1 hPa；最大允许误差±0.3hPa (7)包括自动气象站、日照传感器、降水现象传感器、综合集成控制系统、气温降水多传感器标准系统、配套其他设备及线缆 | 项 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 城市积涝监测站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 城市积涝监测站 | 城市内涝监测预警系统 (1)处理性能:内置两个低功耗 Xtensa® 32-bit LX6 主处理器，32 位 IO扩展ARM 处理器，最大支持16M flash(2)长度规格:80cm/160cm/240cm可选(3)精度:1cm (4)采集频率:最低1分钟，可设置(5)功耗:<0.5W(6)输出信号:RS485(7)通信方式:支持4G/WiFi/Lan，4G模式兼容移动、联通、电信三大运营商(8)供电系统:太阳能供电，单块12V/15W太阳能光伏板、内置12V/18AH锂电池。在阴雨天气下，可供系统连续正常工作15天以上(9)GPS:内置GPS模块，可记录位置信息(10)工作温度:-20℃～80℃ (11)设计使用寿命:>5年 视频监控 (1)图像传感器:1/3＂ progressive scan CMOS(2)最低照度:0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，0 Lux with IR(3)图像尺寸:2560×1440(4)码流帧率分辨率:主码流50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720);子码流 50Hz:25fps(640×480, 640×360，320×240);(5)焦距:2.8mm(6)视场角:水平视场角：98.6°；垂直视场角：52.8°；对角视场角：116.2°；(7)光圈数:F1.6(8)水平及垂直范围:水平-175°～175°；垂直-10°～110°(9)水平及垂直速度:水平0°-21°/s，垂直0°-19°/s (10)无线制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA(11)无线频段:LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41;LTE-FDD Tri-band Band 1/3/5/8;WCDMA 1/5/8;GSM/GPRS/EDGE：900/1800 MHz(12)网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 (13)SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持256G） (14)工作电压:DC12V(15)功耗:最大功耗8W(16)外壳材质:塑料(17)产品尺寸:162×137×234.2mm(18)产品重量:800g(19)防护等级:IP65，防大暴雨 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 2.2 | 数据服务 | 配套数据服务费 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 5G微型站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 5G微型智能站（六要素+视频监控） | (1)技术体制:四线制铂电阻高分子湿敏电容硅压阻超声风双翻斗(2)测量范围:温度：-50～60℃;相对湿度：0～100%RH;气压：450hPa～1100hPa;风向：0～359.9°;风速：0～60m/s;降水量：雨强0～4mm/min(3)分辨力:温度：0.1℃;相对湿度：1%RH;气压：0.1hPa;风向：1°;风速：0.1 m/s;降水量：0.1mm(4)最大允许误差:温度：±0.2℃;相对湿度：±3%RH(≤80%RH)(5)±4%RH(>80%RH);气压：±0.5hPa;风向：±3°;风速：±0.3m/s(≤10m/s);降水量：±0.4mm（≤10mm）;(6)风速：±3%(＞10m/s)降水量：±4%（＞10mm） | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 3.2 | 数据服务 | 配套数据服务费 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1. 质量 2.维保 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：

- 注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

（六）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

监狱、戒毒企业证明文件：

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(七)投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。