无锡市政府采购项目

竞争性磋商文件

政府采购编号： JSXZT2022-071

采购项目名称：机械性能测试系统设备

采购人：公安部交通管理科学研究所

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

二○二二年九月

目  录

第一部分. 供应商须知前附表	1

第二部分. 供应商须知	5

第三部分. 采购需求	21

第四部分. 合同条款	30

第五部分. 附件（响应文件格式）	51

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：机械性能测试系统设备 项目编号：JSXZT2022-071 采购人：公安部交通管理科学研究所 采购方式：竞争性磋商 采购预算（最高限价）：35万元 是否专门面向中小企业：否； 项目标的所属行业：工业（制造业）。 本项目不接受联合体投标。 请有意参加本项目投标的供应商进行无锡政府采购供应商库注册登记，网址链接： http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&utm=sites_group_front.2ef5001f.0.0.5c4d6f50435211ebb83923d07fece4a7 |
| 2 | 采购人：公安部交通管理科学研究所 采购人地址：无锡市钱荣路88号 采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡太湖西大道2288号华仁国际五楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 机械性能测试系统设备，主要由振动台体、功率放大器、振动控制系统、冷却装置及测量仪器（如加速度传感器）等组成，用于模拟汽车运输途中的颠簸对产品造成的破坏，用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具等各行各业的研究、开发、品管、制造。具体详见本招标文件采购货物清单。 交货期：发布成交公告后，10个工作日内签订合同，合同签订后按采购人指定日期（限合同签订后1年内）将货物送至公安部交通管理科学研究所清源路所区（清源路288号）并完成完成全套产品的安装、调试、现场技术培训及验收。 运输方式：铁路运输或陆路运输，中标供应商承担运输费用及其运输过程中的所有事项，并承担运输风险。 交货（安装、调试、服务）地点：无锡。 质量要求：符合采购单位要求、出厂标准及相关行业标准。 安全要求：符合国家相关标准或行业标准。 项目整体质保期：质保期为2年，自验收合格之日起计算。在质保期内免费享受供应商技术支持、软件升级服务。 验收标准：1、交付产品应为原厂全新正品，符合国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件和原制造商的出厂标准，以及其符合采购需求应满足的其他相关标准、规范等文件。 2、发票、产品说明书、质量保证书、铭牌等交付资料载明的产品名称与投标产品名称一致。 3、如果验收不合格，成交方应及时整改；22个工作日内未完成整改（或整改后未通过验收），将没收履约保证金。 4、由公安部交通管理科学研究所或公安部交通管理科学研究所指定用户按照产品清单及设备要求进行验收，验收时提供有效的第三方计量报告。如验收中出现不符合要求的严重质量问题时，成交供应商应当及时改正。验收情况作为支付货款的依据。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1. 投标供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格； 2. 投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.不接受联合体投标。 |
| 5 | 发售竞争性磋商文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天8:30—11:00,13:30—16:00。售价：捌佰元，现金支付，招标文件售后不退。 发售竞争性磋商文件地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡太湖西大道2288号华仁国际五楼）。 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2022年9月23日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2022年9月23日16时，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标供应商投标前无需交纳投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | 响应文件接收时间：2022年9月28日13：30至14：00； 响应文件接收截止时间后的响应文件恕不接受。 响应文件递交地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼会议室） |
| 10 | 磋商时间：2022年9月28日14:00； 磋商地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼会议室） |
| 11 | 确定成交单位时间：2022年9月28日评审结束 确定成交单位地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼会议室） |
| 12 | 响应文件份数：正本1份，副本2份。投标文件不可擦写的光盘1张（并在光盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称）。 |
| 13 | 采购人：公安部交通管理科学研究所 联系人： 盛女士 联系电话：0510-85511918 地址： 无锡市钱荣路88号 采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司 联 系 人：袁丽萍、邵浩杰、邵佳 联系电话：0510-85886004-828 传真号码：0510-85886808 联系地址：无锡太湖大道2288号华仁逸景国际5楼 电子邮件地址：wxztzb@163.com 邮政编码：214000 |
| 14 | 疫情防控期间注意事项： 根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人），座位保持安全间距。凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场并上报采购代理机构所在地社区与同级财政部门。《“苏康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。报价供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开标地点，不能在投标截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由报价供应商自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。 |

# 供应商须知

## 遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## 竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映竞争性磋商文件的所有要求。

2．供应商应向江苏信中天工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按竞争性磋商文件要求提交全部资料并对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的投标无效。

3．供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本竞争性磋商文件中所有条件和规定。

4．竞争性磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

## 竞争性磋商文件的解释

1．供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏信中天工程咨询有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第13项。

2．采购人、江苏信中天工程咨询有限公司将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

## 竞争性磋商文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在磋商截止时间至少5日前在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清或修改内容；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

3.供应商应于磋商截止之日前关注原磋商公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

## 响应文件的组成

响应文件分商务部分和技术部分，商务部分由证明文件、响应函、报价文件三部分组成（装订成一册），技术部分为施工组织设计（单独成册）。另需提供不可擦写的光盘一张(需包投标文件所有内容）。

1、证明文件部分：

第一部分 资格、资信证明文件：

1.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）

（2）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（4）供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已“三证合一”的企业只需提供营业执照）（友情提醒：授权委托书原件开标时须单独出具一份，不另行拆封响应文件，法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（6）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同，同时具备供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2022年2月～2022年7月的缴费证明，提供以上证明材料复印件并加盖公章；（社保缴费证明必须提交含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的复印件）

（9）承诺书1、承诺书2、承诺书3（格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件报价供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍(提供相关有效合同复印件)；

（2）中小型企业声明函（如是）；

2、响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）

（2）报价一览表（格式见附件）

（3）明细报价表（格式见附件）

3、商务文件部分

（1）综合实力（根据评分标准要求提供相应证明材料）

（2）其他

4、技术文件部分

（1）投标偏离表（格式见附件）

（2）技术方案

（3）服务、实施方案

## 响应报价说明

包括承包人承担本承包项目全部的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、利润和所有税费以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用等一切费用。投标供应商在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。投标总价不得调整。

## 响应文件的要求

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，装订成一册并请编制目录及页码。

  - 响应文件份数为一正二副，供应商应将正本及电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。磋商文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证、授权委托书随身携带），并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。

  - 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9. 报价费用自理。

## 无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 报价供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 报价供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 响应文件未分别制作、装订、密封包装的；

- 响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

- 不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同报价供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同供应商响应文件相互混装的；

- 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

- 不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项多、格式混乱、条理不清的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 与招标文件中标注“★”的具体性能指标有负偏离的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 评审程序、方法和标准

  - 由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

  - 响应文件有关内容表不一致时的评判标准：

2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

  - 磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。（必须单独出具授权委托书原件，不另行拆封投标文件，否则视作无效投标文件）

3.4资格性审查：

3.4.1投标文件资格性检查由磋商小组负责。

3.4.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.4.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在磋商截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评审工作程序：

4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

4.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 比较与评价

4.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.2.5评审标准和主要因素：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（1）价格	30分

（2）综合实力	20分

（3）项目响应	30分

（4）标书质量	2分

（5）技术方案	5分

（6）服务、实施方案	13分

1、报价：（最高得分30分)

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2、企业综合实力（20分）

（1）认证证书（19分）

- 投标人具有ISO9001质量管理体系认证得 1 分；

- 投标人具有ISO14001环境管理体系认证得 1 分；

- 投标人属于专精特新“小巨人”企业的，省级或国家级授权得5分；

- 投标人具有二级军工保密资质得1分；

- 投标人提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有的同类项目业绩，每提供一份合同得1.5分，本项最高得3分；

- 投标产品提供CNAS认可的检测/计量机构在本招标公告发布前出具的同型号产品的有效检测/计量报告复印件，提供得2分。

- 对投标产品拥有相关专利证书，每份得2分，最高得6分。

- 提供上述证书复印件并加盖公章，原件备查。

（2）质保期（1分）

- 根据投标人提供的质保期满足采购文件最低要求的不得分，在此基础上每延长12个月加1分，本项最多加1分。

- 3、技术指标情况（30分）

本项目采购需求中的技术及服务指标按重要性分为“★”、“#”指标。满足技术部分、服务部分和实施部分中的全部指标项得满分30分。

（1）“★”指标为实质性指标，不满足将被视为无效投标文件；

（2）#代表重要指标，满足或优于该指标得3分，共计10项，共计30分；

投标供应商需根据所投产品对“三、项目技术要求和有关说明”进行响应，提供《投标偏离表》及相关证明材料，“证明材料要求”填“是”的，投标人须按要求提供相关证明材料，未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。由评标委员会根据招标文件要求的指标参数评价投标产品是否符合招标要求，并根据投标人提供的《投标偏离表》的响应情况及相关证明材料进行打分。

- 标书质量（2分）

有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得2分，每发现一个错误扣0.5分，扣完为止。

5、技术方案（5分）

技术方案详细、完整的得5分；技术方案不够详细、完整的得3分；未提供技术方案的不得分。

6、服务、实施方案（13分）

（1）售后服务（3分）

投标人服务体系完善、售后服务方案清晰明了、服务承诺全面、合理，得 3 分；投标人响应中未体现针对性售后承诺的得 1 分；缺少售后方案的得 0 分。

（2）交货期（工期）、进度保障措施（5分）

交货期（工期）、进度保障措施合理，有计划的得5分；

交货期（工期）、进度保障措施较合理，有计划的得3分；

交货期（工期）、进度保障措施较不合理，没有计划的不得1分；

没有工期进度保障措施的不得分。

（3）安装、调试方案（5分）

根据各投标人提供的安装、调试方案进行综合评议：安装、调试方案详细、完整、全面可行的得5分；安装、调试方案较详细、完整、全面可行的得3分；安装、调试方案简单、粗略、不太可行的得1分；

没有安装、调试方案的不得分。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

评委为3人以上的单数（含3人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该评分项为零分，但如投标单位的投标文件中无技术文件的，按无效投标文件处理。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 确定成交供应商

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在选定3家成交候选单位中，确定成交供应商。 将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布成交公告。磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理。

- 磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

- 在发布成交公告的同时， 将向成交供应商发出成交通知书。

- 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本退还各供应商。

## 采购项目的中止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 成交无效的确认

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 签订、履行合同

- 采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和成交供应商投标文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏信中天工程咨询有限公司见证后生效。

- 江苏信中天工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## 履约担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## 合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

## 代理服务费

本项目招标代理费以中标价按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准规定（货物类）打5折计取。招标代理费由中标供应商支付。

## 其他

磋商文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为_________的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# 采购需求

- 概述

- 内容需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 为进一步完善“国家智能交通综合测试基地”检验检测实力，提升公安部交通产品质量监督检测中心测试水平，强化振动机械环境适应性试验能力，需购置一套电动振动台。 |
| 2 | 功能/目标 | 电动振动台应能实现GB/T 2423.10-2019规定的振动试验，设备性能符合JJG 948-2018《电动振动试验系统》的规定，能够按照GB 14887、GB 25280、GA/T 995等相关国家标准、行业标准开展振动机械环境适应性检测，验证道路交通信号控制机、道路交通信号灯等交通安全设施和交通技术监控设备的标准符合性。 |
| 3 | 项目内容 | 电动振动台主要由振动台体、功率放大器、振动控制系统、冷却装置及测量仪器（如加速度传感器）等组成，用于模拟汽车运输途中的颠簸对产品造成的破坏，用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具等各行各业的研究、开发、品管、制造。 |
| 4 | 项目依据 | GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)》 JJG 948-2018《电动振动试验系统》 |
| 5 | 与前期项目 的关系 | 项目建设地址为公安部交通管理科学研究所清源路所区（清源路288号），实验楼为新建，安装楼层为一楼。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 无。 |
| 7 | 投标产品资质要求 | 无。 |

- 技术需求

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 无。 |
| 2 | 技术需求 | 无。 |
| 3 | 系统需求 | 无。 |
| 4 | 集成标准 | 无。 |

- 采购内容一览表

| 序号 | 采购内容名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动振动台 | 套 | 1 | 中国 |

- 产品清单及指标要求

- 指标按重要性分为“★”和“#”其中：

★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；

#代表重要指标。

- “证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

- 电动振动台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定参数 |  |  |
|  | ★ | 正弦推力 | ≥20KN | 否 |
|  | ★ | 随机推力 | ≥20KN | 否 |
|  | ★ | 最大载荷 | ≥50kg | 否 |
|  | ★ | 最大位移幅值 | ≥51mm（P-P） | 否 |
|  | ★ | 最大速度幅值 | ≥2m/s | 否 |
|  | ★ | 空载最大加速度幅值 | ≥980m/s2 | 否 |
|  | ★ | 满载最大加速度幅值 | ≥88m/s2 | 否 |
|  | ★ | 空载频率范围 | 1-2000Hz可调 | 否 |
|  | ★ | 满载频率范围 | 5-2000Hz可调 | 否 |
|  | ★ | 工作噪声 | ≤90dB(A计权) | 否 |
|  | ★ | 振动方向 | 垂直、水平 | 否 |
|  |  | 振动控制器 |  |  |
|  | ★ | 频率示值误差 | f＜100Hz：±0.5Hz | 否 |
|  |  |  | f≥100Hz：±0.5% |  |
|  | ★ | 正弦信号谐波失真度 | ≤0.1% | 否 |
|  | ★ | 控制动态范围 | 59dB～61dB | 否 |
|  |  | 正弦振动 |  |  |
|  | ★ | 加速度噪声 | ≤5m/s2 | 否 |
|  | ★ | 加速度幅值示值误差 | ±10% | 否 |
|  | ★ | 加速度谐波失真度 | f≤20Hz：±25% | 否 |
|  |  |  | f＞20Hz：±10% |  |
|  | ★ | 扫频定振精度 | ±1.0dB | 否 |
|  |  | 随机振动 |  |  |
|  | # | 加速度功率谱控制动态范围 | ≥30dB | 否 |
|  | # | 加速度总均方根值示值误差 | ±10% | 否 |
|  | # | 加速度功率谱密度示值误差 | ±20% | 否 |
|  |  | 经典冲击 |  |  |
|  | # | 脉冲持续时间示值误差 | ≤10% | 否 |
|  | # | 脉冲幅值示值误差 | ≤10% | 否 |
|  | # | 速度变化量误差 | ≤10% | 否 |
|  |  | 水平滑台 |  | 否 |
|  | ★ | 台面尺寸 | 1000mm×1000mm | 否 |
|  | ★ | 材料 | 铝合金 | 否 |
|  |  | 振动控制部分 |  |  |
|  | ★ | 输入 | ≥四通道 | 否 |
|  | ★ | 输出 | ≥二通道 | 否 |
|  | ★ | 控制功能 | 正弦、随机、冲击及谐振搜索与驻留控制等 | 否 |
|  | # | 软件 | 中文界面；能自动生成测试报告 | 否 |
|  | # | 电荷式加速度传感器 | 灵敏度：≥25pC/g | 否 |
|  |  |  | 重量：≤15g | 否 |
|  |  |  | 数量：4只 | 否 |
|  |  | 其他要求 |  |  |
|  | # | 配套自动对中装置、自动倒台装置。 |  | 否 |
|  | # | 功率放大器采用MOS的新型功率器件。 |  | 否 |

- 服务要求

- 本项目投标总报价以人民币报价，应包括从项目中标起到项目正式交付服务期限内所发生的一切费用。

- 产品到货时中标单位需提供投标产品的详细技术文档及使用维修手册。

- 产品需保证原厂原装并可验证；质量符合买方要求并符合制造商规定的各项出厂标准，同时按厂家标准验收程序和国家有关标准、规程验收。

- 现场培训1次，时间不少于1天，项目使用12个月内提供卖方实验室免费培训1次。在项目验收阶段，由中标单位安排工程师开展技术培训，培训内容包括系统结构原理讲解、整机系统注意事项，开机操作介绍、控制仪各功能讲解，配合整机试验操作，进行上机实训、常见故障诊断及简单维修、系统运行操作，软件应用功能操作，系统维修保养、校准操作、系统故障判别及排除、安全防护知识等，培训应达到操作人员熟练并规范操作，确保人员及产品安全。

- 在接到甲方故障信息后2小时内响应，24小时派维修人员到达贵方现场，进行故障排除。

- 交付要求

- 发布成交公告后，10个工作日内签订合同，合同签订后按采购人指定日期（限合同签订后1年内）将货物送至公安部交通管理科学研究所清源路所区（清源路288号）并完成完成全套产品的安装、调试、现场技术培训及验收。

- 本项目为交钥匙工程，即货物在完全正常工作之前，所需物品或其他的费用都由供方负责（包括货物拆箱、就位、安装调试时所需的工具和费用等）。

- 产品必须为原厂原装并可验证，质量符合采购人要求并符合制造商规定的各项出厂标准，同时按厂家标准验收程序和国家有关标准、规程验收。

- 提供投标产品的设备布置图、设备安装图、电气系统原理图（纸质版）2套及电子版（光盘）一份；提供用户使用手册、系统维护手册一式2份（纸质版）及电子版（光盘）一份；提供装箱单、产品质量保证书、产品合格证等资料1套。

- 验收标准

- 交付产品应为原厂全新正品，符合国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件和原制造商的出厂标准，以及其符合采购需求应满足的其他相关标准、规范等文件。

- 发票、产品说明书、质量保证书、铭牌等交付资料载明的产品名称与投标产品名称一致。

- 如果验收不合格，成交方应及时整改；22个工作日内未完成整改（或整改后未通过验收），将没收履约保证金。

- 由公安部交通管理科学研究所或公安部交通管理科学研究所指定用户按照产品清单及设备要求进行验收，验收时提供有效的第三方计量报告。如验收中出现不符合要求的严重质量问题时，成交供应商应当及时改正。验收情况作为支付货款的依据。

- 质保及售后

- 质保期为2年，自验收合格之日起计算。在质保期内免费享受供应商技术支持、软件升级服务。

- 售后服务内容：质保期内出现质量或故障问题时，供货方须在接到通知后2小时内响应；如有必要，24小时内派员到现场进行维修，故障恢复时间≤48小时。

- 对于设备故障，质保期内免费享受现场维修或寄回原厂维修服务。

- 付款方式

- 收到成交通知后5个工作日内，成交单位向采购人指定银行账户汇入成交金额5%的履约保证金。

- 签订合同且收到合同总额40%的增值税专用发票后5个工作日内，采购人向中标单位支付合同总额的40%款项。

- 验收合格且收到合同总额60%的增值税专用发票后5个工作日内，采购人向中标单位支付合同总额的60%款项。

- 质保期满一年且无质量或服务问题的，10个工作日内无息退还履约保证金。

# 合同条款

合同协议书

项目名称：机械性能测试系统设备

项目编号：JSXZT2022-071

合同编号：

采购人（甲方）： 公安部交通管理科学研究所

中标供应商（乙方）：

合同条款专用部分

一、定义

1.采购人名称： 公安部交通管理科学研究所

2.项目编号：JSXZT2022-071

3.项目名称：机械性能测试系统设备

二、合同标的

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 含税单价（元） | 增值税率 | 不含税金额（元） | 增值税额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动振动台 |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 13% |  |  |  |

2.交货地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点。

3.交货期或完工期：发布成交公告后，10个工作日内签订合同，合同签订后按采购人指定日期（限合同签订后1年内）将货物送至公安部交通管理科学研究所清源路所区（清源路288号）并完成完成全套产品的安装、调试、现场技术培训及验收。

4.运输方式：铁路运输或陆路运输，中标供应商承担运输费用及其运输过程中的所有事项，并承担运输风险。

三、 合同价格

合同总金额为人民币元（大写）：          元（小写          ）。

四、 付款方式

- 收到成交通知后5个工作日内，成交单位向采购人指定银行账户汇入成交金额5%的履约保证金。

- 签订合同且收到合同总额40%的增值税专用发票后5个工作日内，采购人向中标单位支付合同总额的40%款项。

- 验收合格且收到合同总额60%的增值税专用发票后5个工作日内，采购人向中标单位支付合同总额的60%款项。

- 质保期满一年且无质量或服务问题的，10个工作日内无息退还履约保证金。

五、 交货

1.交货日期：      年      月      日。

2.运输方式：铁路运输或陆路运输，中标供应商承担运输费用及其运输过程中的所有事项，并承担运输风险。

3.交货（安装、调试、服务）地点：公安部交通管理科学研究所指定地点。

4.其他约定事项：1）本项目为交钥匙工程，即货物在完全正常工作之前，所需物品或其他的费用都由供方负责（包括货物拆箱、就位、安装调试时所需的工具和费用等）。2）产品必须为原厂原装并可验证，质量符合采购人要求并符合制造商规定的各项出厂标准，同时按厂家标准验收程序和国家有关标准、规程验收。质量违约金：合同总价的5%。3）提供投标产品的设备布置图、设备安装图、电气系统原理图（纸质版）2套及电子版（光盘）一份；提供用户使用手册、系统维护手册一式2份（纸质版）及电子版（光盘）一份；提供装箱单、产品质量保证书、产品合格证等资料1套。

六、 质量标准和检验方式

1、①依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料进行验收。如验收中出现不符合招标文件、中标方的投标文件和合同要求的严重质量问题时，采购单位保留索赔权利。②验收情况作为支付货款的依据。如果验收不合格，中标方应及时整改；试运行1个月内经整改仍无法达到采购要求，将没收履约保证金。

2、若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A 情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B 情形”)、合理使用寿命期限结束前 6 个月内(下称“C 情形”)证实货物或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于 A 情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于 B 情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于 C 情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起 7 个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7 个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

七、 技术服务和保修责任方式

1.乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起       个月。

2.乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时 间是：每周5天8小时（工作时间）。

3.乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后  2 小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后  24  小时内派员至甲方免费维 修和提供现场指导。

4.如乙方在接到甲方维修通知后   48 小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型 号的备用货物。

5.如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后   48小时内没有响应、拒绝或没有派 员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提 供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

6.在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事 故，乙方应在接到甲方通知之后      小时内到达现场。

八、 违约责任

- 在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

- 由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

九、 联系方式

甲方：  公安部交通管理科学研究所

联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行及帐号：

乙方：

联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行及帐号：

十、 争议的解决

本项目选择合同条款通用部分“争议的解决”所述第   1 种办法解决争议。

十一、履约保证金

1.中标（成交）通知发出后5个工日内，中标单位向采购人指定银行账户转账中标金额5%的履约保证金。

- 合同条款通用部分（格式文本）

甲方在本项目中所需货物和服务由江苏信中天工程咨询有限公司在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和等相关法律法规以 及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但 不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招 标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行 细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3.“合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中 所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物 的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指 导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5.“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6.“验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7.“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8.“保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件， 维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

9.“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10. “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范 性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关 规定。

11. “招标文件”指江苏信中天工程咨询有限公司发布的本项目招标文件。

12. “投标文件”指乙方按照江苏信中天工程咨询有限公司发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被江苏信中天工程咨询有限公司接受的投标文件。

13.  合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。

二、合同标的

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备：（设备列表见合同条款专用部分）

2.备件清单、专用工属具清单：详见附件。

三、合同价格

1.合同总金额详见合同条款专用部分。

2.本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3.合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

四、支付和结算方式

1.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3.付款方式：

（1）到货、检验后付款：合同货物全部运抵交货地点、安装到位、试运行完成，经甲

方核对无误、检验合格，双方签署验收报告后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见合同条款专用部分；

（2）保修期满后付款：合同货物的保修期（合同货物的保修期自全部货物验收合格，

双方签署验收证书之日起算）期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，

支付比例、金额见合同条款专用部分，作为本合同最终结款。

4.乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

5.如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约行使了合同权利，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何代价及责任均应由乙方给予赔偿和承担。

五、交货

1.乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2.乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。当实际办理的保险与该要求存在不一致时，相关风险均由乙方承担。

3.货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。

4.所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方的日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其它名称的收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕，货物所有权发生转移，在此之前货物毁坏的风险和责任由乙方承担。

5.乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

6.在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7.交货日期详见合同条款专用部分。若由于甲方场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在洽当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因甲方安排不当，其责自负。

8.运输方式详见合同条款专用部分。

9.交货（安装、调试、服务）地点详见合同条款专用部分。

六、包装和标记

1.乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2.若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位：

货物名称：

箱号/件号：

毛重（千克）：

尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

发货单位：

发货单位详细地址：

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

3.下列资料包装在合同货物的包装箱中：

（1）装箱单

（2）合同货物数量和质量合格证书、保修证书

（3）产品使用说明书及其它必要的技术资料

4.凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1.乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2.乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3.乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4.乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5.乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。

6.甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

7.若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起规定期限内（详见合同条款专用部分）运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

8.若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期

内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

9.乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

10.乙方承认本合同项下需经现场安装、启动、试运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天(3个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。

11.本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

12.甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。

八、技术服务和保修责任

关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同条款专用部分。

1.乙方对合同货物的质量保修期见合同条款专用部分。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

2.乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间见合同条款专用部分。

3.乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后规定时间内（具体见合同条款专用部分）内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内（具体见合同条款专用部分）内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

4.如乙方在接到甲方维修通知后的规定时间内（具体见合同条款专用部分）仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5.如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内（具体见合同条款专用部分）内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

7.如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

8.在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9.在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

10.在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内（具体时间见合同条款专用部分）内到达现场，迅速排除货物故障。

11.本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

12.若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

13.若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

14.乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、履约保证金

15.中标供应商应在收到中标通知书后规定时间内（具体时间见合同条款专用部分）内，以信汇、电汇或履约保函形式向甲方提供履约保证金，保证金金额：见合同条款专用部分。

16.如果中标供应商没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的中标候选人，或重新招标。

17.若本项目不允许分包或转包的，如果中标供应商在与甲方签定合同以后，将中标项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并没收其履约保证金。

18.如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十、审计及检查

如果采购人要求，中标供应商应允许采购人检查中标供应商与实施本合同有关的资金、帐户和记录，并由采购人指定的审计人员对其进行审计。

十一、违约责任

1.对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2.若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

（2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件

或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

（3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三

方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

（4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

（5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的

对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

（6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费

用应由乙方承担。

3.如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4.延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额的比例（详见合同条款专用部分）向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例（详见合同条款专用部分）；上述逾期超过一定时间（详见合同条款专用部分）且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数90%的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非集成的货物已交货件数未达合同约定件数90%的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。上述逾期超过20天但成套集成的货物已交货套数已达合同约定套数90%的，或非成套、非集成的货物已交货件数已达合同约定件数90%的，守约方不得要求解除合同已经履行的部分只有权决定解除尚未履行的部分，但违约方应当向对方支付相等于比照中国人民银行规定的同期借款利息最高限额的两倍按日计算的金额的违约金。

5.其它违约责任

（1）如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金，具体比例见合同条款专用部分。

（2）若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

（3）如乙方在合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。

6.若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7.以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

8.若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减免。

9.本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对江苏信中天工程咨询有限公司、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

十二、不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十三、联系方式

1.合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2.合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用合同条款专用部分中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3.上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十四、保密条款

1.任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2.在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3.此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十五、合同的解释和法律适用

1.任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2.本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3.对本合同的任何解释均应以书面作出。

4.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十六、合同的终止

1.本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）合同双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

（4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2.对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十七、法律适用

1.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2.在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十八、权利的保留

1.任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2.如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十九、争议的解决

1.合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：

（1）在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。

本项目选择解决方式：见合同条款专用部分。

2.本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下江苏信中天工程咨询有限公司均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对江苏信中天工程咨询有限公司提起。

3.在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。

二十、合同的补充、修改和变更

1.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报甲方备案。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

3.招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

二十一、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

二十二、其它约定事项

1.本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2.一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3.合同一式五份，甲乙双方各执二份，江苏信中天工程咨询有限公司一份。

4.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏信中天工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：   	法定（授权）代表人：

年   月   日              	年   月   日

乙方开户银行

乙方户名：

乙方帐号：

见证方：江苏信中天工程咨询有限公司（盖章）

见证人：

年   月   日

# 附件（响应文件格式）

## 封面格式

正（副）本

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

响应文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

## 响应函（格式）

响应函

致：江苏信中天工程咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对竞争性磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按磋商文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。我公司出具的项目负责人为：      。

二、我方愿意提供江苏信中天工程咨询有限公司在竞争性磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

响应文件分商务部分和技术部分，商务部分由证明文件、响应函、报价文件三部分组成（装订成一册），技术部分（单独成册）。另需提供不可擦写的光盘一张(需包投标文件所有内容）。

1、证明文件部分：

第一部分 资格、资信证明文件：

1.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）

（2）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（4）供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已“三证合一”的企业只需提供营业执照）（友情提醒：授权委托书原件开标时须单独出具一份，不另行拆封响应文件，法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（6）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同，同时具备供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2022年2月～2022年7月的缴费证明，提供以上证明材料复印件并加盖公章；（社保缴费证明必须提交含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的复印件）

（9）承诺书1、承诺书2、承诺书3（格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件报价供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍(提供相关有效合同复印件)；

（2）中小型企业声明函（如是）；

2、响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）

（2）报价一览表（格式见附件）

（3）明细报价表（格式见附件）

3、商务文件部分

（1）综合实力（根据评分标准要求提供相应证明材料）

（2）其他

4、技术文件部分

（1）投标偏离表（格式见附件）

（2）技术方案

（3）服务、实施方案

三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏信中天工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

## 关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（招标人名称）                  ：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：______________）进行报价，报价文件中所有关于报价资格、资信的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）________________愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字和盖章：

## 法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏信中天工程咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：___________                      特授权  __________代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：__________）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                 单位名称（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## 报价一览表（格式）

报价一览表

投标人全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标文件 份数 | 商务部分正本1份，副本2份。 技术部分正本1份，副本2份 投标文件不可擦写的光盘1张 |

法定代表人或授权代表盖章和签字：                  日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

## 明细报价表（格式）

明细报价表

投标人名称（盖章）                                 政府采购编号：_____________

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 含税单价（元） | 增值税率 | 不含税金额（元） | 增值税额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动振动台 |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 交货期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1. 质量 2.维保 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足谈判文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填列，不得修改。

（2）明细报价表中 “合计”项为分项总报价之和，应与报价一览表中“项目总报价”一致。

## 投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标人名称（盖章）                         政府采购编号：JSXZT2022-071

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）投标供应商需根据所投产品对“三、项目技术要求和有关说明”进行响应，提供《投标偏离表》及相关证明材料，“证明材料要求”填“是”的，投标人须按要求提供相关证明材料，未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

（4）“★”指标为实质性指标，不满足将被视为无效投标文件，“证明材料要求”填“是”的★”指标投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。

（5）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

## 承诺书（格式）

承诺书1

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司对本项目（JSXZT2022-071 ）所提供的货物均为原厂全新合格品。

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如所供之货物不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书2

（投标人名称）在此承诺：

我公司在本次投标中所投的所有产品均严格按照国家三包标准执行，严格按照提供质保期进行质保。

对本次项目所采购的货物如因质量问题，承诺如下：

我公司针对本项目质保期           。

在产品的质量保证期内，我方对产品的质量负责，并承担由此造成的所有经济损失，在接到甲方维修通知后48小时仍不能修复有关货物，应提供与该货物同一型号的备用货物，并承担由此造成的所有经济损失;

产品过质量保证期以后，在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后48小时内到达现场负责维修。严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的责任和义务。

保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求;

特此承诺!

承诺人：

日期：

承诺书3

公安部交通管理科学研究所：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位郑重承诺如下:

1、我单位参加贵单位_________________项目采购活动所提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有，投标报价相比近 1年市场价无异常偏高。

2、绝无妨碍相关工作人员公正公平执行职务行为的一切商业贿赂行为，包括但不限于：安排宴请、旅游、健身及其他娱乐活动，赠送礼品、礼金和有价证券等。

3、我单位高管（£有；£无）直系亲属在贵单位（含无锡华通智能交通技术开发有限公司、国通道路交通管理工程技术研究中心有限公司）任职（若有，双方关系人姓名为：________、________）。

4、若发现违反前述承诺的行为，贵单位有权拒绝我公司报价。如已成交，可取消我公司成交资格；如已签订合同，贵单位有权终止合同，并要求我单位赔偿因此造成的损失，同时支付合同金额30%的违约金。

5、我单位已通过正规渠道（£项目采购公告；；£ 项目采购文件；£其他_________）知悉贵单位关于失信供应商的认定标准、申诉方法和惩罚措施等内容，并愿意无条件遵守。

|  | 单位名称（公章）: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定地址: |  |
|  | 授权代表（签字）: |  |
|  | 电话: |  |
|  |  | 年 月 日 |

## 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

## 监狱企业证明文件

相关证明文件由投标人自行提供。

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

## 投标供应商基本情况（格式）

投标供应商基本情况

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 2021年业务收入 |  | 万元 |
| 2021年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：