无锡市政府采购项目

公 开

招 标 文 件

采购项目编号：JSWXTCG2023-053

采购项目名称：业务服务机房机柜租赁

采购人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏万享通咨询有限公司

二○二三年十一月

目录

- 投标邀请

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同

五．合同条款

六．附件（投标文件格式）

- 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：业务服务机房机柜租赁 采购编号：JSWXTCG2023-053 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市公安局 采购人地址：无锡市高浪西路58号 采购代理机构：江苏万享通咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 业务服务机房机柜租赁，详见采购需求。 项目预算：217.3万元； 最高限价：217.3万元； 服务期：合同签订生效后1个月内完成机房内网络互连，按需提供可用机柜空间。租赁服务期自合同签订生效之日起1年。 服务地点：采购方设备架设在中标方机房机柜，完成供电及网络连接后，视为达成租赁，采购方支付此机柜租费。 服务质量：满足采购人要求； |
| 4 | 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须同时具备下列条件： - 供应商应为中国大陆境内合法注册，具备本项目服务能力的企、事业单位或其他组织； - 未被“信用中国”等网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或具备广播电视传输网络建设、改造、维护、管理资格（投标人自有的或授权其分支机构投标的法人所有的）。 - 被授权委托人及项目负责人必须为投标人在职职工且满6个月； - 本项目不接受联合体投标； - 本项目是否专门面向中小企业：否； 租赁和商务服务业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定：租赁和商务服务业，从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 采购文件提供期限：2023年11 月 21日~2023年11 月28 日（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:30-16：30 时； 采购文件售价：贰佰圆/份，现金支付，采购文件售后不退； 采购文件提供地点：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年11 月29 日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2023年11月29日16时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标人。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2023年 12月14 日上午9:00始 投标文件接收截止时间：2023年 12月14日上午9:30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件接收地点：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼开标室 |
| 10 | 开标时间：2023年12月14日上午9:30 开标地点：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼开标室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年 12月14 日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数：一正四副，电子U盘一份（需包含投标文件所有内容并加盖公章）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市公安局 联系地址：无锡市高浪西路58号 联 系 人：汪警官 联系电话：0510-82222667 代理机构：江苏万享通咨询有限公司 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼 联 系 人：王乾、张娜娜、韦雪静 联系电话：0510-83131355 电子邮件地址：694999734@qq.com |
| 14 | 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。 （2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 （3）投标客户端下载链接： https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe （4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）： https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00） 2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址： https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。 完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。 |

二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 投标人应向江苏万享通咨询有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

    - 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏万享通咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

    - 采购人、江苏万享通咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 投标人应于投标截止日前以书面回函江苏万享通咨询有限公司，

确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：694999734@qq.Com；逾期不回视同收到此公告。因投标人未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成（装订成一册）

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件

①关于资格的声明函（格式见附件）；

②投标人营业执照副本复印件加盖公章；

③投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

④投标人法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

⑤投标人有效的具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或具备广播电视传输网络建设、改造、维护、管理资格（投标人自有的或授权其分支机构投标的法人所有的）证书复印件并加盖公章；

⑥投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2021年或2022年）任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

⑦投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

⑧投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

⑨项目负责人及法定代表人授权代表与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的连续6个月社保证明，即由法定社保收缴机构出具的内附2023年05月～2023年10月的缴费证明复印件并加盖公章；

⑩承诺书（格式见附件）。

注：投标人如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件。

上述项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第⑥、⑦、⑧、⑨四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、项目负责人及人员配备情况（格式见附件）

6、技术方案（格式自拟）

7、投标偏离表（格式见附件）

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9、补充性文件（评分标准中对应的其它所需证明材料，如有请提供）

10、其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

（六）投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录和页码。

- 投标文件份数为正本一份，副本四份，投标人应将投标文件正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；采购文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”（身份证可随身携带），密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。U盘单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“电子U盘”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.投标费用自理。

# （六）投标报价说明：

# 1、投标报价应根据采购文件中的有关要求、实施现场实际情况及拟定的实施方案，自行了解市场价格或参考政府相关造价管理部门（协会）发布的人工、材料等市场指导价格，并考虑风险因素；如供应商虽然在投标文件中未填报或少填报但又是完成本采购项目所必须实施的内容或使用的设备、材料等，由中标单位自行补足，采购人将视为该费用已包含在其它有价款的项目内，中标人不得以漏算或计量不准确为由要求采购人调整合同价款。

# 2、除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。投标人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

# （七）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证

明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄

抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员

出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

- 投标报价高于最高限价（或单价最高限价）的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要

求的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人

的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供

应商；

- 投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，

在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文

字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位

缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项较多或技术标页数偏少，则视为该投标文件没有完全响应招标文件的要求；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

32.未按要求提供电子光盘/U盘或光盘/U盘内容不全、不符合要求的。

# （八）开标、评标：

1、由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2、投标文件的不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4、开标工作程序

4.1 密封性审查：

由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

4.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标人签到时间顺序进行。审查内容有：

4.2.1 投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

4.2.2投标人的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议。

4.2.2投标人的法定代表人（或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书）是否提供有效的身份证明。

4.3  唱标

4.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标人签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

4.4唱标结束，投标人退场。

5、评标工作程序：

5.1投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由采购人负责。

5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.2投标文件符合性检查。

5.2.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

5.2.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

5.2.3对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

5.2.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标人授权代表（投标人授权代表不进入评标室）。投标人授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并签字。

5.4 比较与评价

5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.3.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

5.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标人得分，确定各投标人总分和最终排序。

6、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列,按技术方案排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 评分项目及分值（总分100分）

  - （1）商务标（55分）

1.价格（30 分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2.本项目技术力量（12分）

为确保本项目实施，投标人应组建具备专业技术力量的项目组，项目组成员具备：

（1）CISE注册信息安全工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得3分；

（2）ITSS IT服务工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得3分；

（3）网络工程师证书，每提供1个得1分，最多得3分；

（4）系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得3分。

同一人具有多种证书的不兼得分。所提供证书须在有效期范围内，相关证书复印件须装订在投标文件中，并且提供近3个月投标人为项目组成员缴纳社保的查询证明，否则不得分。

3.投标人情况（13分）

（1）管理体系认证（3分）

投标人具有有效的信息安全管理体系ISO/IEC 27001标准证书、质量管理体系ISO9001标准证书、环境管理体系ISO14001标准证书。以上证书每提供1个得1分，证书复印件须装订在投标文件中，否则不得分。

- 信息安全等级保护三级认证（2分）

投标人具有有效期内的数据中心运维相关系统的信息安全等级保护三级认证证书得2分，证书复印件须装订在投标文件中，否则不得分。

（3）业绩（6分）

投标人具有自2020年1月1日（含1月1日）以来同类数据中心托管项目的成功案例，每提供一份有效合同关键页复印件得2分，最高得6分，合同关键页复印件须装订在投标文件中。

（4）投标人承诺（2分）

投标人承诺能够具备同时接入无锡市公安局警务中心机房和交警支队机房的冗余传输链路得2分；须提供相应承诺书原件并加盖单位公章（承诺书格式自拟），否则不得分。

  - （2）技术标（45分）:

1.技术配置（33分）

投标人须对本项目租赁需求进行应答响应，全部满足得26分，否则不得分。

在全部满足的基础上，针对租赁需求内容，具有下表中实质性正偏离项的，按表中说明加分。

| 子类 | 配置要求 | 正偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房选址 | 机房位于无锡市区范围以内（不含江阴、宜兴），距离无锡市公安局（高浪西路58号）不超过二十公里车程 | 距离每缩短五公里车程或20分钟行车耗时加0.5分，本项最高加分不超过2分 | 利用电子地图距离数据作为判断依据 |
| 建筑防雷 | 防雷接地符合GB/T 21431-2015标准 | 具有第三方防雷检测机构出具的检测报告，加1分 | 提供第三方防雷检测机构出具的检测报告复印件 |
| 业务持续保障能力 | UPS（DPS）供电时间大于租赁要求 | 满载条件下，UPS（DPS）供电时间相比租赁要求时间，多5-10分钟加1分，多10分钟以上加2分 | 提供UPS（DPS）供电时间计算依据 |
|  | 柴油发电机启动时间不超过15分钟 | 市电停电时，柴油发电机启动时间在10-15分钟以内加1分，启动时间在0-9分钟以内加2分 | 提供相关测试报告 |

2.运维保障方案（12分）

投标人需对我局前期租赁状况进行细致的摸底调查（招标文件发布后至投标截止期间，可联系项目联系人，对项目情况进行调研），并结合本期需求，在投标文件中提供运维保障方案。方案包括租赁机房规划、综合服务保障、故障响应、应急预案及措施、重大节日（活动）期间运维保障、运维人员配置等。如涉及机房变更，投标人还需制定搬迁方案，承诺提供完善的免费搬迁运维服务，对采购方原租赁机房内的各类设备提供免费搬迁调试服务，保证核心业务中断不得超过2小时、重要业务中断不超过8小时、其它业务中断不超过24小时。

对上述方案综合情况酌情打分：服务内容详细具体，服务体系完整先进的得12分；服务内容详细具体、服务体系一般的得8分；服务内容一般、服务体系一般的得4分；无方案不得分。

加分因素（1分）：

所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

# 7. 评标说明

# 7.1 未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 7.2 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

# （九）确定中标人：

1．评评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，采购代理机构自评标结束之日后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏万享通咨询有限公司自中标、成交人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网、无锡政府采购网站发布公告中标、成交公告。江苏万享通咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标或者成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏万享通咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万享通咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万享通咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均由市政府采购监管部门的监督。

3. 在中标公示的同时，江苏万享通咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

# （十）废标的确认：

# 在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

# 1. 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

# 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

# 3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

# 4. 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）履约保证金：

# 1.履约保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳（本项目无需缴纳履约保证金）

# （十二）中标无效的确认：

# （1）提供虚假材料谋取中标的；

# （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

# （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

# （4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

# （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万享通咨询有限公司见证后生效。

# 2、江苏万享通咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# 3、请有意参加本项目的供应商完成供应商主体信息库的注册登记手续，注册流程详见无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）公示栏《关于启用无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商注册登记模块的通知》。注册地址：https://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.fd874d20e0e811ec97650be135878c2e，或前往“无锡政府采购网 — 政府采购交易管理一体化系统—供应商注册”点击进入。

# （十四）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

（1）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。（政府采购履约担保函格式见附件1）

（2）合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十五）代理服务费：

1.招标代理费：大写：人民币壹万壹仟元整；小写：￥11000元，评委费按时结算。

2.中标供应商领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。

（十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

附件1.                政府采购履约担保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于年月日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三．项目技术要求和有关说明

  - （一）项目概况

我局于2020年采购机房机柜租赁项目，中标供应商为中国电信，机房位于净慧东道88号国际数据中心电信IDC机房，原租赁服务已到期。本期租赁机柜数量不超过50台（该数量仅指采购人设备占用的加电机柜的数量，不包括中标人提供的配线架、列头柜等配套设备数量），租期1年。本项目采用按需租赁、动态调整的方式，总租费按每月实际使用的机柜数量审核费用，按月结算。中标人需保证本次租赁机房机柜间的各类应用网络按要求互联,并保证其高速稳定，保障信息系统的全面安全运营。如涉及机房变更，需为我局原放置在中国电信IDC机房内各类设备提供免费搬迁调试服务，且核心业务中断不得超过2小时、重要业务中断不超过8小时、其它业务中断不超过24小时。

  - （二）租赁需求

1.机房建设标准

（1）提供租赁的无锡本地（不包括江阴、宜兴，且距离无锡市公安局（高浪西路58号）不超过二十公里车程）机房必须要符合国际数据中心标准和国家计算机机房相关设计、施工、验收等（国家A类机房）一系列标准，包括国家标准和行业标准。

2.机房选址要求

投标人所提供的机房须满足机房风险防范要求:

（1）局部自然灾害（水灾内涝、地陷、雷击）；

（2）园区或整个机房范围的灾害性事件（机房火灾、市电/UPS中断、机电设备损坏、园区人为破坏/恐怖袭击、周边地区发生爆炸）；

数据中心机房不应受到此类风险的影响。以下是可能遇到的灾害性风险（包括但不限于）：

| 风险 | 说明 |
| --- | --- |
| 季节性或本地洪水 | 楼边天然河道，容易涨水，洪水可能淹没一楼的供电设备，通讯线路等。 |
| 地陷 | 周边有小河，可能发生发生地陷情况。 |
| 周边地区发生爆炸 | 大楼周边有工厂或爆燃源，有发生爆炸的危险。 |

3.机房建筑要求

（1）机房大楼防灾抗震烈度6度及以上；

（2）机房大楼具备完善的防水防渗漏处理,机房建筑海拔净高5米以上；

（3）机房净高3米以上（高架地板到梁底或者吊顶）；

（4）楼板承重不低于6KN/m2（如不能满足活载荷6KN/m2，必须加固达到要求）；

（5）地面层不少于40平方米的卸货展开区域,有卸货平台；

（6）整个运输路径，所有通道、门、电梯宽度不小于1.2米，高度不小于2米，进深不小于2米,货梯载重能力不小于2吨。

4.市电输入要求

（1）具备两路来自不同局向的市电高压电专线供电；

（2）自备110KV/10KV变电站，两路市电间通过母联可以自动切换，回切手动；

（3）机房必须保证电力的持续供应：即保证向客户提供的市电和UPS（DPS）供电，并配备大型的柴油机组为机房提供后备电源。

5.机房面积要求

机房使用面积支持不少于50个标准机柜（每机柜实际使用不少于42U槽位）专用区域（维护区域用地不含在租赁机房面积内）,并保留适当余量,满足后续可连续扩容要求。区域为独立、完整空间，与其他用户空间物理隔离，并且有独立的专用出入门禁，保证设备的物理安全。网络运营商接入机房、机柜，应属于机房提供商的基础配套设施，不包含在客户租赁的机房面积中，不承担费用。

6.网络布线及业务延续性要求

（1）投标人需承诺满足公安业务需要的其它单位线路接入，提供内部管线资源完成线路联通，并保证这些线路的信息安全。

（2）投标人需承诺根据用户方需求进行机房内光纤、电缆布线，实现机柜间及机柜内部IP网络、存储网络等连接，布线需满足万兆带宽要求。

7.机房装修要求

（1）机房室内四周墙面气密性好、不易起尘、易清洁。

（2）机房铺设架空活动防静电地板，地板以下净空不小于30厘米。

（3）机房内统一配备上走线桥架，供电缆和光纤走线，强电、弱电走不同桥架，减少相互之间的干扰。

8.机房电力要求

（1）机房UPS系统采用双母线双系统设计，交流输出，满足N+1配置；市电掉电后，UPS后备蓄电池组应在10毫秒内供电，满载时间不少于30分钟。（如果机房使用机柜DPS则忽略此项）

（2）机柜DPS必须是交流输出，若为直流DPS输出的直流电压应在240V左右；市电掉电后DPS应在10毫秒内供电，满载时间不少于15分钟。（如果机房使用UPS系统则忽略此项）

（3）机房配备柴油发电机系统，满足N+1配置，启动时间需小于UPS/DPS最大满载时间，启动后可满足机房全负荷运行，储油量应能供发电机满负荷运行8小时以上。

（4）机柜供电必须为双路供电，且可以监控单路掉电；单路电力能支撑整个机架负载，当有一路跳电时不能影响另外一路；单机柜功率不少于3kw，当机柜超电时不可以直接下电，需提醒用户迁移设备。

（5）机房电源列头柜需配备隔离变压器，机柜供电容量以及PDU形式可根据特殊需求进行修改。

（6）提供动力设施（如空调、照明、门禁等系统用电）的配电应独立于ICT设备用电，必须从独立的配电柜引出。

（7）机房接地系统和防雷系统性能良好，符合国家标准要求。

9.机房空调要求

（1）机房内按国标《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）的规定配置专用空调设备。空调设备要求采用风冷或水冷机组，保证恒温恒湿，新风正常，并符合下表要求：

| 项目 | 参考值 |
| --- | --- |
| 室内温度 | 232C |
| 相对湿度 | 30%-70% |
| 温度变化率 | 5C/h，且不得结露 |

（2）空调设备需有两路市电、一路油机供电。

（3）空调设备采用合适的冷却方式，机柜前侧进风，后侧出风。

（4）采用冷热通道隔离的制冷方式，保证架内设备工作环境稳定。

（5）若有高功率机柜的区域，需针对制定特殊的制冷方案。

10.机房监控要求

（1）安保监控：包括红外防入侵、门禁独立管理、门禁状态监控、CCTV摄像头实时监控系统，历史数据保存不少于30天；

（2）机房动力监控：包括配电开关监控、配电参数监测（包括动力配电）、UPS/DPS监控、PDU监控，提供独立电量计量；

（3）机房环境监控：包括空调状态参数监控、温湿度监控、漏水检测、消防监控。

11.机房消防要求

（1）消防系统具备高灵敏度的烟杆探测和自动报警功能，机房天花板上设有烟感探头，机房内须配备气体灭火系统。

（2）机房墙壁、门、天花板采用防火建材。

（3）机房具备合格的安全走火通道和逃生门，并严格按照规范布置相关的安全指示。

12.机房管理要求

（1）机房必须具备完善的安全管理制度确保设备安全。

（2）机房物理安全：未经客户允许，任何人员不能进入客户租赁机房区域。

（3）机房网络安全：未经客户允许，任何外来设备不能接入客户网络。

（4）安防措施：机房监控室应有红外防入侵、CCTV摄像头监控界面以及动环监控界面；机房需具备多个物理隔离区域，这些区域使用各自独立的门禁控制系统，出入授权由客户划分管理，其他人员禁止出入。

（5）管理要求：人员进出管理，须提供保证安全并且高效率的人员进出方案，客户授权的相关维护人员可随时进入机房作业；设备进出管理，机房提供保证安全并且高效率的设备进出方案，客户设备可随时进出机房。

13.服务要求

（1）供应商提供7×24小时机房基础设施（供配电、环境温度控制、网络配线等）实时维护。

（2）供应商提供7×24小时ICT设备一线运维值班条件，由客户负责授权相关人员进行运维。

（3）合同签订生效后1个月内完成机房网络互联，按需求提供可用机柜。

（4）采购方设备架设在中标方机房机柜，完成供电及网络连接后，视为完成租赁，采购方支付此机柜租费。采购方撤离机柜内所有用电设备后，停止支付此机柜租费。

（5）如涉及机房变更，需对我局原放置在中国电信IDC机房内的各类设备提供免费搬迁调试服务，且核心业务中断不得超过2小时、重要业务中断不超过8小时、其它业务中断不超过24小时。

  - （三）有关说明

本项目投标总报价包括满足本项目要求的所有机柜租赁费及其他配套设备、材料、人工、服务等从项目中标起到项目正式交付以及服务期限内所发生的一切费用。投标人进行投标总报价时按租赁机柜数量50台（该数量仅指采购人设备占用的加电机柜的数量，不包括中标人提供的配线架、列头柜等配套设备数量，但相应配套设备的价格均须计算在总报价中），租期1年计算，总报价不得超过本项目预算，否则投标无效；并以此总报价参与价格分计算。

结算方式：中标人所报总价除以租赁机柜数量50台，再除以租期12个月所得报价即为中标单价，租费结算时以该中标单价按每月实际租用机柜数量审核费用，按月结算，但总费用不超过本项目预算。

# 第四部分．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在报价过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，江苏万享通咨询有限公司一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：               （盖章）  供方（中标方）：               （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                    年      月       日

见证方：江苏万享通咨询有限公司（盖章）  供方户名：

见证人：                                      供方开户银行：

供方帐号：

年      月       日

  - .备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：租费结算时以中标单价按每月实际使用机柜数量审核费用，按月结算。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：  否     。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：合同签订生效后1个月内完成机房内网络互连，按需提供可用机柜空间。租赁服务期自合同签订生效之日起1年。

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经江苏万享通咨询有限公司对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

- 附件（投标文件格式）

# 一、封面格式：

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：   年   月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏万享通咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSWXTCG2023-053采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次业务服务机房机柜租赁的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏万享通咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三．我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四．如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五．我方认为贵代理机构有权决定成交者。

六．我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏万享通咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七．我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八．如果我方被确定为中标投标人，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九．我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏万享通咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目（JSWXTCG2023-053）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSWXTCG2023-053）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏万享通咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

附：

被授权代表身份证件复印件

正反面

法定代表人身份证件复印件

正反面

夹

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                              政府采购编号：JSWXTCG2023-053

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 | 投标文件正本份数： 1份 投标文件副本份数： 4份 电子投标文件：1份 |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

# 填写说明：

  - 报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

  - 中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数；

# (六) 明细报价表(格式)

明细报价表

投标人名称（盖章）                          政府采购编号：JSWXTCG2023-053

| 序号 | 收费项目 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人应当根据“采购需求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

# (七)项目负责人及人员配备情况（格式）

项目负责人情况一览表

投标人名称（盖章）                         政府采购编号：JSWXTCG2023-053

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事类似项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、____________________________________ _ 2、 __________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职一年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

备注：投标人应在投标文件中明确本项目负责人的姓名、附资格证书复印件并提供缴纳社保证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（2）人员配置表（格式）

人员配置表

投标人名称（盖章）                         政府采购编号：JSWXTCG2023-053

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 持证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、相关人员按照招标文件要求提供并附在本表之后。

（八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                            政府采购编号：JSWXTCG2023-053

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司                      参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：