无锡市政府采购

公开招标文件

政 府 采 购 编 号： SZYLCG2022-24

采 购 项 目 名 称：2022年市管城市隧道（立交）群监控管理运行服务项目

采 购 代 理 机 构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二二年八月二日

目  录

第一部分   投标邀请……………………………………………………3-7

第二部分   投标供应商须知……………………………………………8-25

第三部分   采购需求…………………………………………… ……26-36

第四部分   合同条款…………………………………………………37-51

第五部分   附件………………………………………………………52-75

# 第一部分.投标邀请

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市市政设施管理中心委托，就其2022年市管城市隧道（立交）群监控管理运行服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年市管城市隧道（立交）群监控管理运行服务项目 采购编号：SZYLCG2022-24 采购人：无锡市市政设施管理中心 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市市政设施管理中心 采购人地址：无锡市隐秀路38号 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：惠山隧道、青祁隧道、金城隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交及太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、望山路地下人行通道、联结路地下人行通道、湖滨路地下人行通道的道路监控、通信系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、智能交通管理、设施维护及维修以及隧道、立交及地下人行通道日常监控运营工作，详见采购需求。 2、安全要求：严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规采购人安全生产管理制度做好安全生产工作。 3、质量标准：通过采购人的考核达到合格标准。 4、合同履约期限：自合同签订之日至2025年8月31日。 5、本项目最高限价：一年度最高限价：1526.49万元，其中日常、定期巡查费部分限价：356.28 万元，消防专用设备、火灾报警系统、监控设备、控制系统等运维费用部分限价：373.95 万元，值班人员部分限价：796.26 万元，三年度最高限价：4579.47万元 - 本项目是否接受联合体投标：否。 - 本项目是否专门面向中小企业：否。 本项目标的所属行业：其他未列明行业（环境和公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3、其他资格要求： 1）投标供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或者其他组织; 2）投标供应商授权委托人必须为投标供应商企业在职员工；; 3）投标供应商应具备电子与智能化工程专业承包一级资质； 4）投标供应商必须具备安全生产许可证； 5)、项目负责人为机电专业一级建造师证书，并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（绿色封面证书）； 6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 7）投标供应商必须提供廉洁承诺书。 |
| 5 | 获取招标文件相关事宜： （1）提供招标文件时间：自2022年8月3日至2022年8月10日止，每天上午9：00-11：30，下午13：30-16:30，法定假日不办理。 （2）提供招标文件地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼） （3）招标文件获取方式：电子文档为主，纸质文档为辅。原则上供应商应将单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）的扫描件发送至代理机构邮箱（jyjfzbdl@163.com）并注明授权委托人身份证号、联系方式、电子邮件地址，确认无误后，代理机构将以电子邮件形式发送采购文件。如确需到现场报名的供应商请授权委托人带好U盘、单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）至无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼获取采购文件。 （4）招标文件售价：捌佰圆/份，售后不退。 （5）其他相关事项：本项目招标文件不接受邮寄。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2022年8月11日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的时间：2022年8月11日16时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名供应商。 |
| 7 | 本项目免收投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标截止时间：2022年8月29日9：30时截止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼开标室） |
| 10 | 开标时间：2022年8月29日9：30 开标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼开标室） |
| 11 | 确定中标单位时间：2022年8月29日评审结束 确定中标单位地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区东亭迎宾南路17号2楼开标室） |
| 12 | 投标文件份数：正本明标1份，暗标1份； 副本明标2份，暗标5份； 不可擦写的投标文件电子光盘一张（包括明标、暗标部分）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市市政设施管理中心 联系地址：无锡市隐秀路38号 联系人：张鈜杰 联系电话：0510-82370705 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系人： 俞成邦 联系电话、传真：0510-88202285 联系地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号 邮政编码：214000 |
| 14 | 疫情防控相关要求： （1）根据疫情防控要求，为减少人群：聚集，投标（报价）供应商如需至采购代理机构处现场获取采购文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》（锡财购告【2020】2号）（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》（锡财购函【2021】3号）等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并主动扫“门铃码”并出示 “苏康码”、“行程码”， 接受本项目采购代理机构 “测温+扫码”并登记，“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场。 “苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供 “苏康码”、“行程码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开时主动扫“门铃码”再出门。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。） （2）投标（报价）供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标供应商代表请携带身份证、出示健康码（必须为绿码）、行程码（必须为绿码），如来自中高风险地区（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，还须提供48小时内核酸检测阴性证明，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定，进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。 （3）请各投标（报价）供应商位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标（报价）供应商自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。 |

# 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建圆建方工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间十五日前江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对采购文件进行补充或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标供应商应立即以书面形式回复江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件。

- （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由资格证明文件、响应函、报价文件三部分组成（装订成册），暗标为技术文件（装订成一册）。同时还需提供不可擦写的投标文件电子光盘一份。

明标部分：

1.证明文件部分：

第一部分：资格证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照（或事业单位法人证书副本）、组织机构各代码证、税务登记证复印件或扫描件并加盖供应商公章（三证合一的单位只需提供营业执照即可）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）投标供应商应提供有效期内的电子与智能化工程专业承包一级资质证书复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（6）投标供应商有效期内的安全生产许可证证书复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（7）项目负责人有效期内的一级注册建造师（机电工程专业）资质证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（9）投标供应商业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（11）授权委托人、项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年2月-2022年7月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（12）近三年无安全事故和质量事故，无文明施工市级不良记录的承诺书（格式自拟）（如经调查发现情况不属实，采购人有权取消其投标资格）；

（13）承诺书一、二、三（格式见附件）

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖供应商公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标单位状况一览表。（格式见附件）

（2）中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（5）《投标（响应）保证承诺书》；（格式见附件）；

（6）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

- 响应函部分：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）管养项目内部人员组织

1）项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

2）项目负责人简历表；

3）项目技术负责人简历表；

4）劳动力计划表（格式见附件）；

5）项目管理机构配备情况辅助说明资料（提供人员组织、分工网络和责任制落实措施，提供巡视员上岗证、安全员证等证书复印件）；

（4）拟投入的主要机械设备表（格式见附件）；

（5）商务条款偏离表（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）；

（1）项目投标报价汇总表               表1

（2）项目作业量清单报价明细表         表2

（3）明细报价表                       表3

暗标部分：

4.技术文件部分：

（1）管理整体设想及策划。

（2）各类检查内容的完善性与可操作性。

（3）日常维护与维修的内容全面性与及时性。

（4）隧道群综合监控系统联动模块及报警模块配置方案

（5）隧道数据整理及备份迁移方案。

（6）与保洁、土建、机电各专业间的配合。

（7）突发交通事故、火灾等联动处置方案。

（8）应急抢险、突击保障方案 。

（9）投标单位针对本项目提供的详细的应急保障方案。

（10）隧道控制中心与公安交通指挥中心系统对接保障措施。

（11）针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案。

（12）、系统运行现状分析描述、系统维护操作手册。

（六）投标报价说明：

1、投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商完成采购文件所规定的招标范围内全部内容的费用的总和。

2、投标供应商在投标前必须认真阅读采购文件、更正公告、答疑文件、作业量清单等有关文件，并按照清单数量进行投标报价。

3、采购人不集中组织踏勘现场，投标供应商可自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用及意外人身、财产损失由投标供应商承担，与采购人无关。

4、本次招标开标后，投标供应商的报价不得变动，开标后即为合同价，投标文件中的承诺，视作中标签订合同的依据，对双方均具有约束力。

5、技术规范要求的费用及安全生产的相关措施费用，请投标供应商充分考虑，并综合计入总报价。养护作业中，如发生交通安全事故，由中标供应商承担全部责任，所产生的费用由中标供应商全部承担。

6、凡采购文件中要求进入报价的费用若在投标供应商投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价

7、经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七） 投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，编制目录及页码。

  - 投标文件的份数：明标一正两副，暗标一正五副；

  - 投标供应商应将证明文件正本及不可擦写的不可擦写的投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“证明文件正本”，将证明文件的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “证明文件副本”；响应函和报价文件正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“响应函和报价文件正本”，将响应函和报价文件的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “响应函和报价文件副本”；技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，技术文件（暗标）所有副本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”。采购文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商公章。密封袋上还均应注明采购项目编号、项目名称、投标供应商名称。

  - 采购文件中所需提供的原件资料装袋要求：需单独装袋，并在外包装上清楚地标明“原件资料”，还应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

  - 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面、封底由代理机构统一提供PDF格式电子文档，由供应商自行使用A4白色复印纸单面黑色打印，装订夹采用代理机构提供的统一样品。

暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

暗标页数不得少于50页。

12.投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

  - 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

  - 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

  - 未按要求提供技术文件的；

  - 未按要求提供不可擦写的电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

  - 投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于50页的）的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标供应商退场。

1.5抽取投标供应商暗标编号

由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的管养技术方案（暗标）封面上进行编号，管养技术方案（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至管养技术方案（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

2.资格性审查：

2.1.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.1.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在2022年8月29日上午10：00前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。明标部分投标文件符合性检查由评标委员会明标评审小组负责，暗标部分投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

3.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字，投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3明标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；暗标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

3.4.4评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

3.4.5暗标和明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术方案暗标编号，汇总各投标供应商明标和暗标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

5.评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分，附加分2分）

明标部分：

（1）投标报价                                          12分

（2）投标供应商评价                                    38分

（3）加分因素                                         +2分

暗标部分：

（4）技术文件                                          50分

（二）各项目评分标准

明标部分（50分）：

- 报价（12分）

满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=12×（有效最低价/投标报价）

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业（环境和公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 投标供应商评价（38分）

1）投标文件规范性、完整性。（2分）

2）项目组人员的配置情况（7分）【下述人员不得兼任，技术负责人、项目组成员以项目管理机构配备情况表（格式见附件）所列为准，养护及运营人员以劳动力计划表（格式见附件）中所列为准】

①技术负责人：具有信息系统项目管理师（高级）证书的得0.5分，具有高级工程师证书的得0.5分，本项最高得1分。（相关证书、与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年2月-2022年7月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时需提供原件或公证件，不提供或提供不全不得分。）

②项目组成员：具备信息系统项目管理师（高级）证书有一个得0.5分，最高得1分；持有信息安全保障人员认证证书有一个得0.5分，最高得1分，本项最高得2分。（职称证书、与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年2月-2022年7月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时需提供原件或公证件，不提供或提供不全不得分。）

③养护及运营人员：投入本项目的人员具备低压电工证的，每一名0.2分，最高得2分，具有高处作业证的，有1名得0.2分，最高得2分，本项最高得4分。（职称证书、与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年2月-2022年7月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时需提供原件或公证件，不提供或提供不全不得分。）

3）业绩（3分）

企业2019年1月1日以来承担过类似管养项目业绩，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过3分。（合同、中标通知书复印件或扫描件并加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时需提供原件或公证件，不提供不得分。业绩年限以合同落款时间为准，不能体现落款时间的不得分。）

4）服务能力（22分）

①具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS）二级（含）以上证书、CMMI5级认证、信息系统安全集成一级服务资质（CCRC）、信息系统建设和服务能力等级证书优秀级CS4及以上，每提供一个得1分，最高得4分。（证书复印件或扫描件并加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时需提供原件或公证件，不提供不得分。）

②投标供应商提供信息技术服务或设备运维管理或综合运维类软件著作权登记证书复印件，有一个得1分，最高得3分。（证书复印件或扫描件并加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时需提供原件或公证件，不提供不得分。）

③现场演示（15分）：

现场演示养护设备运维管理平台，系统必须是以合作单位运行的真实环境（可采用互联网远程登陆等方式），不得用PPT截图、原型DEMO或录屏等其他方式演示，无演示不得分。投标供应商自备演示工具和演示所需的网络，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可提供投影仪和幕墙，演示时间不超过15分钟。功能技术点演示如下：

a.运维系统需支持运维角色的分工，可以根据故障上报人、故障受理中心、故障维修人的不同工作要求自动分配权限；系统需支持多个运维单位接单。能够完全演示体现这一过程的得3分，一般的得2分，无法演示的得0分

b.故障上报人需在同一报修单中上报多个点位的故障设备，并能逐个详细描述故障现象，上报登记后可打印故障上报单。能够完全演示体现这一过程的得3分，一般的得2分，无法演示的得0分

c.故障受理中心需能够将一个故障上报单根据运维单位的不同拆分成多个维修上报单下发至各维护单位，并能够查看每一个维修工单的处理状态。能够完全演示体现这一过程的得3分，一般的得2分，无法演示的得0分

d.服务单位接单后可以指定直接维修人员并填写维修计划，维修过程中可以更新维修状态，跟据需要可以提交维修延时申请。能够完全演示体现这一过程的得3分，一般的得2分，无法演示的得0分

e.系统能够设置报修过程中的每一阶段的标准允许时长，在报修流程中可以直接查看各个处理过程是否超时。能够完全演示体现这一过程的得3分，一般的得2分，无法演示的得0分

5)主要作业机械设备配置（4分）

因维护服务涉及有登高作业区域，投标供应商能够提供自有维护专用登高作业车辆5辆（含）以上的，且所提供的车辆均须按照无锡交通管理部门要求办理好相关通行手续，以满足维保养护要求的得4分。（投标供应商投标时具备上述设备的，将车辆购置发票、行驶证或租赁协议复印件或扫描件加盖供应商公章装订入投标文件补充证明文件部分，投标时提供原件或公证件，不提供或提供不全不得分。）

（3）、加分因素（+2分）

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

暗标部分（50分）：

（4）技术文件（50分）：

1）管理整体设想及策划。投标供应商的维护管理体系，包括维护保养管理制度、日常巡检服务流程图、设备故障报修维修流程、软件升级流程、硬件更换操作规范等内容，对其完整性，合理性可行性等方面进行考核。（5分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得3分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

2）各类检查内容的完善性与可操作性。结合用户方的业务特点和实际情况，合理描述招标人现有各类设备及系统的检查的完善性和可操作性。（5分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得3分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

3）日常维护与维修的内容全面性与及时性。投标供应商对隧道各基础设施运行和隧道运营业务情况的理解程度，提供各基础设施及中央控制系统的详细硬件设备及系统的维保技术文件。（5分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得3分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

4）隧道群综合监控系统联动模块及报警模块配置方案，结合现状详细描述隧道群综合监控系统：风机、水泵、视频监控、火灾报警、应急广播、联动模块及报警模块配置方案。（5分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得3分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

5）隧道数据整理及备份迁移方案。对用户背景及现状的理解，清楚描述隧道群各类数据的整理及应急状况下数据迁移方案（5分)

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得3分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

6）与保洁、土建、机电各专业间的配合。（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分；阐述详细的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得4分。

7）突发交通事故、火灾等联动处置方案。（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得4分。

8）应急抢险、突击保障方案 。 (3分)

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；阐述详细的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得3分。

9）投标单位针对本项目提供的详细的应急保障方案。（3分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；阐述详细的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得3分。

10）隧道控制中心与公安交通指挥中心系统对接保障措施。（4分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分；阐述详细的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得4分。

11）针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案。（5分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得5分；阐述详细的得3分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

12）系统运行现状分析描述、系统维护操作手册。（2分）

上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；阐述详细的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得2分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的作无效标书处理。每项评分的具体内容由评委独立评分，所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均接受无锡市政府采购监管部门的监督。

- 在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 4.  未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本全部留存，其余投标文件副本和原件或公证件退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

1.本项目无需提交保证金。

2.发生下列情况之一，采购方及代理公司有权依据供应商的《投标（响应）保证承诺书》，要求供应商履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：

2.1除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

2.2中标供应商不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

2.3供应商在采购过程中有违反有关法律法规的行为；

2.4采购文件规定的其他情形。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

- 本项目不收取履约保证金。

- 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

1．本项目采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下部分费率为中标金额的0.900%；中标金额100－500万部分费率为中标金额的0.48%；中标金额500-1000万部分费率为中标金额的0.27%，1000-5000万部分费率为中标金额的0.150%。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

第三部分．采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

根据整体运营规划，无锡城市隧道群监控设施设备的值守、维护、维修和保养服务通过外包的方式进行。通过投标供应商对设施设备的维护，实现对设施设备的管理符合相应的使用要求，随时保持隧道设施设备运行良好，确保城市隧道安全有序可靠运行。

- 为落实政府采购政策需满足的要求：

- 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

- 《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》；

- 《隧道养护技术手册》

- 《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.项目概况：

惠山隧道、青祁隧道、金城隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交及太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、望山路地下人行通道、联结路地下人行通道、湖滨路地下人行通道的道路监控、通信系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、智能交通管理、设施维护及维修以及隧道、立交及地下人行通道日常监控运营工作

隧道监控设施从功能上区分主要包括:隧道中央计算机信息系统、隧道设备监控（含通风、水泵、电力、照明、管理楼设备）分系统、隧道交通监控分系统、隧道闭路电视分系统（CCTV）、隧道通信系统（包括有线电话、广播、无线通信子系统）、隧道火灾报警分系统（FAS）、隧道中央控制室（含电源、接地、防雷及过电压）、综合布线系统和门禁安防系统等。

2.维护内容及要求

2.1、运营管理

地下人行通道设置管理人员进行现场管理湖滨路地下人行通道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、联结路地下人行通道，实行24小时值班。

2.1.1中控室值班实行7*24小时值班，具体岗位配置如下：

(1)值班长：作业调度、指挥、详情监控，记录值班记录。

(2)交通监控位：交通情况监控、应急远程交通疏导和广播。

(3)设备监控位：设备运行情况监控、citilog监控和统计车流量。

(4)巡视检修值班位：日常巡检、日间抢修、晚间检修。

2.1.2惠山隧道分控中心、太湖大道隧道分控中心、学府立交分控中心、金城隧道分控中心7*24小时值班管理。

2.2设施维护

2.2.1对维保范围内所涉及的系统按要求进行定期保养维护、应急抢修及技术升级服务，具体内容如下：

（1）系统设备的清洁和保养。

（2）系统设备的检查调试、安全隐患排查。

（3）系统设备的维修和抢修。

（4）系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。

（5）设备所处机柜的环境卫生。

（6）设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。

2.2.2监控设施的养护维修可分为：日常巡检、经常性检修和定期检修。

（1）日常巡检

每天不低于一次巡视检查（开道和封道），目的检查设备的外观有无损坏、运行状态是否正常。及时处理设备故障，无法立即修复的也应进行一定的处置，保证隧道、立交及地下人行通道正常运行。

（2）经常性检修

以月为周期进行的检查维护。主要对各个系统进行功能性的检修和简单的设备保养，目的是及时发现故障隐患并修复。

（3）定期检修

以季度或年为周期进行的深层保养和检测。通过近距离的深度保养，给设备的运行建立更好的环境。定期检测设备功能，及早发现接近寿命期或异常损耗的设备，上报大修计划以及损坏设备维修更换。

2.3监控设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。单个设备更换件必须与原设计、安装的型号、规格、性能、生产厂家等相同。

2.4监控设施主要系统设备参数及要求

2.4.1摄像机

1).高清视频输出应符合GA/T 1211-2014要求； 
2).高清视频输出≥1080TVL；CVBS视频输出≥700TVL；
3).高清视频输出支持：25帧/秒、30帧/秒、50帧/秒、60帧/秒； 
4).信噪比≥65dB；
5).同轴高清传输可达到500m同轴传输；
6).红外夜视距离可达100m，支持智能红外功能；
7).支持自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、宽动态、彩色/黑白模式、数字放大、降噪、透雾、移动侦测、镜像等功能；
8）.支持区域曝光功能，可根据设定的区域自动调整视频图像亮度；
9）.支持区域白平衡功能，可根据设定的区域自动调整视频图像白平衡；
10）.支持区域遮挡功能，可设置8个隐私区域，区域大小、位置可调；
11）.支持HDCVI高清视频和CVBS视频同时输出；
12）.最低照度 彩色≤0.0011x；黑白≤0.0001lx（AGC ON、高清视频输出、红外灯关闭）
13）.电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可正常工作；
14）.支持电压超限报警功能，电压超出DC12V±25%范围时，可给出报警提示； 
15）.支持同轴控制；
16）.支持IP67防护等级；
17）.高浪涌冲击防雷性能，电源端可达到4KV浪涌抗扰，视频端口可达到4KV浪涌抗扰；
18）.符合GB16796-2009泄露电流标准

2.4.2液晶屏
1).采用A级55寸S-PVA面板，外形尺寸1213.4（mm）*684.2（mm）.点距0.63(H) * 0.63(V)。
2).液晶背光源采用直下式LED灯点阵排列，均匀性和色彩还原性都很好，无黑边和暗影现象；
3).液晶屏需具有高分辨率、高亮度、高对比度、较好的彩色饱和度，要求色彩还原真实。
4).物理分辨率达到1920×1080，支持信号的输入分辨率为1920×1080。
5).液晶屏对比度要求达到4000:1，屏幕亮度达到700cd/㎡。
6).液晶屏需采用图像垂直调整技术（Patterned Vertical Alignment），可视角度需达到178°以上(横向和纵向)。
7).液晶屏需保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁， 可满足7×24小时长时使用，寿命不低于50000小时。
8).液晶拼接单元需具有在不需要外部图形控制器的情况下支持硬件处理的RGB信号和视频信号直通显示、画中画显示及M×N方式放大显示的能力。
9). 液晶屏拼接拼缝≤5.3 mm ，拼缝整齐，面板平整度小于0.3mm，整体无变形。
10).散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护。
12). 图像处理技术必须采用3D梳状信号处理，让画面的边缘更自然，消除画面边缘的锯齿现场；另外3D降噪处理模块，保证散热的要求同时让噪声最小，达到国标要求的最低值。
13). 液晶拼接单元须具有VGA和BNC连接方式，并可以对其他接口（如DVI、HDMI、CVBS等）进行定制和扩展。
14).需保证液晶屏在拥有超大显示面积，重量轻等优势，液晶支架采用轻薄的铝型材，模块化设计方便拼接、调试安装。
15).显示单元必须确保24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性等特点，操作简单，工作稳定可靠。 
16).液晶显示设备需具有国家强制ccc认证，提供证书复印件，加盖制造商公章。

2.4.3PLC

①工作井区域控制器ACU（CS1D）指标:

1).高速的32位CPU芯片；

2).双电源单CPU系统；

3).所有模块都能带电热插拔。

4).基本指令处理速度最大：0.02us；

5).运行环境温度：0-60℃，运行环境湿度：90％以上，允许短时间结露

6).电源电压：170-264VAC；50Hz±2Hz。

7).I/O点数：本地I/O容量最大可达5120点；

8).安装底板：数据总线金属底板，模块化结构，方便扩展；

9).控制方式：存储程序方式；

10).程序存储器容量：最大256K步；

11).数据容量：448K字；可扩展至少为128MB；

12).CPU自带RS232C接口和编程外设口，支持Modbus、Profibus-DP等多种 协议和现场总线。

13).具有协议宏功能，能自由与各种第三方串口设备通信；串口通信模块单帧数据包 长度不小于1024字节。

14).状态显示：运行，停止，故障，电池，I/O状态；

15).输出模块支持故障状态预制功能；

16).CPU带时钟功能：诊断信息带日期和时间标记；能基于以太网时钟同步功能。

17).具有硬件及软件中断功能：定时中断、掉电中断、I/O中断，外部中断；

18).具有自诊断功能：CPU故障、I/O校验错误、上位机连接出错、存储器故障等；

19).支持工业以太网、Controller Link、Modbus、Profibus-DP等设备网多网络；

20).以太网为10/100Mbps自适应。支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

21).平均无故障时间：大于300000小时。

22).指令系统包括：逻辑指令、控制指令、定时计数指令、数据控制处理指令、增减	 符号运算指令、调试处理故障诊断指令、块指令、特殊指令、字符串处理指令；

23).模块化编程，最大256个任务编程

②工作井区域控制器RTU（CS1D）指标:

1).双电源双CPU结构。

2).CPU之间支持硬件冗余切换，切换时间小于20ms，保证可靠性。

3).可以实现双以太网，双Controller Link网的冗余。

4).其他性能同CS1D-S指标部分。

③数字输入模块（DI）：

1).输入点数：16、32点，光电隔离，24VDC.

2).运行环境温度：0～60°C

3).运行环境湿度：90%

4).连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

④数字输出模块（DO）：

1).输出点数：16点，32点，光电隔离。

2).运行环境温度：0～60°C。

3).运行环境湿度：90%。

4).最大开闭能力： AC250V/DC24V，2A（感性负载COSΦ=1）

5).连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

⑤模拟量输入模块（AI）：

1).输入点数：8点，光电隔离

2).输入范围：1～5V，0～10V，4～20m A

3).运行环境温度：0～60°C

4).运行环境湿度：90%

5).分辨率：1/8000

6).转换速度：0.25ms/点

7).总精度：电压  ±0.2%，电流  ±0.4%

8).其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等

9).外部连接：拆卸式端子排，防插错结构

⑥以太网通讯模块：

1).端口类型：标准的RJ45口。

2).通讯方式：屏蔽双绞线。

3).通讯速率：10/100Mbps自适应。

4).支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

5).支持TCP/IP，UDP/IP，Ethernet/IP标准协议，可与其他以太网设备，工作站、个人电脑及其他生产商提供的以太网产品实现大容量高速度的数据连接（DataLink）及信息共享，无需专用的网络协议转换装置。

6).自带FTP服务功能，从而使工作站或个人电脑能通过FTP客户功能对PLC进行数据读写，而无需PLC上编程。

7).带有E-mail功能，能向mail server发送用户自定义信息，故障信息，状态信息等，带RAS功能，支持远程数据访问。

8).带有自诊断功能，节点旁路功能，传输路径具有断线冗余功能。

9).远程站点可执行PING指令，可检测网络连接状态。

10).具有历史故障履历。

11).传输协议：TCP/IP、UDP/IP、FINS、FTP

2.4.4消防报警

①消防报警主机：

主要性能特点：

1).强大的网络功能

2).大幅度提高系统的可靠性

3).三步多模式控制

4).LCD（液晶显示）

5).灵活性、准确性

6).多样化的报警功能

7).人性化灵敏度设计

8).充实的移报功能

9).安全的多线联动控制功能

②RDCZ001-D双波长火焰探测器

1).间距：约45～50m（间距可根据具体情况调整）；

2).保护半径：30～40m；

3).反应时间：0.5m2汽油火灾在30秒内报警；

4).输入电压： DC48V；

5).输入电流：警戒时7mA，动作时30mA；

6).水平方向监视范围：受光窗口的正面左右各90°，宽25m及半径30m；

7).垂直方向的监视范围：受光窗口正面各60°，宽10m及半径30m；

8).最低使用条件：在低于50%污染状况及风速小于12米/秒的工况下正常使用。

③防水型手动报警按钮（隧道专用）

FMB13ZZ手动报警按钮设置在隧道侧墙上，防水防腐蚀，采用高强度塑料片按下报警，可反复使用，是隧道专用设备。安装于潮湿度严重或有滴漏水的环境。颜色：红色。自带CPU 处理器，是智能型可编程设备。

1).主信号电压峰值：DC24V

2).额定电流：200 mA

3).使用温度范围：-10~50℃

4).使用湿度范围：20%~95%

5).主体材料：1.2t钢板（红色密胺烤漆）

6).重量：约620g

④智能型编址光电感烟探测器

FDK38ZZ智能型光电感烟探测器带自动试验功能(ATF功能),可以实现预报警、报警、连动三种不同水平报警信号和控制，误报率低，可靠性高，具备污染程度指示能力，调试操作方便，每个探测器保护半径≥6米。

具有单独地址，能够自动监测现场环境，内置CPU，对所采得的数据自行运算、判断的功能，能配合控制器进行自动试验和自动诊断。采用便携式地址写入器编写地址，能在现场方便的使用10进制编写地址。能在不同的火灾阶段输出不同级别的信号（预警、火警、联动）。

技术参数：

1).主信号电压峰值：DC24V

2).额定电流：200 mA

3).监视电流：0.25 mA

4).报警电流：1.8 mA

5).动作信号分级：连续多级可调（5.2%~17.2%）

6).多级灵敏度可自动调整，调整范围为：0.2%~1.15%m；

7).使用温度范围：-10~50℃

8).使用湿度范围：20%~95%

9).重量：约140g（含底座）

⑤报警中继器

FRR28ZZ-F型中继器用于普通型探测器、防爆型探测器、感温电缆的接入编码等。可方便地安装在任一个普通探测器底座上或收容在中继器箱内。通过编码设定后，无论连接在系统任何位置都具有唯一地址，参与系统编程及联动控制。

每个报警中继器的设备连接末端必须配置1个FZE016终端器。

技术参数：

1).工作电压：DC 15.2~19.95V；

2).工作电流：250μA；

3).报警电流：400μA；

4).通信期间最大电流：9mA。

5).回路数：1回路/1地址。

6).使用温度范围：-10~50℃

7).使用湿度范围：20%~95%

8).重量：约34g

⑥控制中继器（模块）

FRR28ZZ-S型控制中继器均内置微处理器，与系统总线相连，具有独立地址，能在发生火警时根据控制器内部的联动逻辑输出种控制信号，启动或关闭相应的设备（如喷淋泵、消防泵、排烟风机等设备）。

技术参数：

1).额定电压：主信号线DC24V； 联动电源 DC24V

2).回路数：1回路/1地址

3).联动设备控制电流：2A以下/回路，DC24V

4).应答信号输入：无电压闭合接点输入

5).外线连接方式：插线式端子

6).使用温度范围：-10~50℃

7).重量：约79g

2.4.5、工业以太网交换机：

2.4.5.1投标供应商提供的工业以太网交换机具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告。

2.4.5.2投标供应商提供的工业以太网交换机具有国网A类认证、IRIS认证。2.4.5.3投标供应商提供的工业以太网交换机具有电信设备进网许可证。

2.4.6、信号灯：

2.4.6.1投标供应商提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的信号灯外壳防护等级符合不低于IP55的检测报告复印件。

2.5、其他

2.5.1、监控设施养护应按日、年、月制定养护计划。为每个监控设备分别建立台帐和编号，随时进行台帐信息更新，每年进行一次台帐资料整理。目的为明确设备的实际使用时间、正常寿命、品牌型号和预计更换时间。为预防性检修和设备到寿命更换提供依据。

2.5.2、监控设施养护应配备专门的安装工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。所有设施必须进行定期保养和检测，确保检测功能完好和检测效果达标。

2.5.3、检修过程中如遇无法排除需由设备厂家协作解决的故障，应由管养方牵头协调处理。

2.5.4、中控室值班和所有的检修作业必须有完整、规范的记录。记录内容应详实、准确，每年进行一次资料归档。

2.6、安全要求：

（1）在交通运行期间进行抢修作业时。抢修人员必须穿着反光背心、携带锥桶，由巡视车跟随前往。必要时应封闭部分交通，设立专门的交通维护人员。如需全线封闭交通则必须通过交管部门的审批方可执行。

（2）登高作业时，应使用登高作业车或爬梯，超过两米作业必须配戴安全绳。

（3）所有作业不得少于两人。

2.7、所有人员按照国家相关规定，应持有相关岗位的上岗证书。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.实施地点：惠山隧道、青祁隧道、金城隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、隐秀路下穿道、红星路下穿道、通江路下穿道、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交隧道及太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、望山路地下人行通道、联结路地下人行通道、湖滨路地下人行通道、隧道控制中心。

2.实施时间：合同签订之日起至2025年8月31日

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务质量标准：通过采购人的考核达到合格标准。

2.服务期：合同签订之日起至2025年8月31日。

3.负责做好生产现场管理和安全生产管理。

4.配合做好重点部位的保障、突发事件的应急响应。

六、采购项目验收标准

## 通过采购人的考核达到合格标准。

七、采购标的的其他技术、服务等要求:无

第四部分．合同书

隧道（立交）群监控养护运营委托协议书

甲方（全称）：无锡市市政设施管理中心

乙方（全称）：

为保证无锡市隧道控制中心、惠山隧道、青祁隧道、金城隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、隐秀立交、红星路立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交及太湖大道东、西地下人行通道、望山路地下人行通道、联结路地下人行通道、湖滨路地下人行通道监控养护运营服务。经甲乙双方协商一致，订立服务合同如下：

一、养护管理范围及内容：

（一）养护范围：无锡市隧道控制中心、惠山隧道、青祁隧道、金城隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、隐秀立交、红星路立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交及太湖大道东、西地下人行通道、望山路地下人行通道、联结路地下人行通道、湖滨路地下人行通道监控养护运营。

（二）内容

1、运营管理

人行地道设置洞口管理人员进行现场管理太湖大道东、西地下人行通道、望山路地下人行通道、联结路地下人行通道、湖滨路地下人行通道，实行24小时值班。

1.1中控室值班实行7*24小时值班，具体岗位配置如下：

(1)值班长：作业调度、指挥、详情监控，记录值班记录。

(2)交通监控位：交通情况监控、应急远程交通疏导和广播。

(3)设备监控位：设备运行情况监控、citilog监控和统计车流量。

(4)巡视检修值班位：日常巡检、日间抢修、晚间检修。

.1.2惠山隧道分控中心、太湖大道隧道分控中心、学府立交分控中心、金城隧道分控中心7*24小时值班管理。

2、设施维护

对维保范围内所涉及的系统按要求进行定期保养维护、应急抢修及技术升级服务，具体内容如下：

(1) 维护服务项目要求

①系统设备的清洁和保养。

②系统设备的检查调试、安全隐患排查。

③系统设备的维修和抢修。

④系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。

⑤设备所处机柜的环境卫生。

⑥设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。

2.1、监控设施的养护维修可分为：日常巡检、经常性检修和定期检修。

（1）日常巡检

每天不低于三次巡视检查（开道和封道），目的检查设备的外观有无损坏、运行状态是否正常。及时处理设备故障，无法立即修复的也应进行一定的处置，保证隧道正常运行。

（2）经常性检修

以月为周期进行的检查维护。主要对各个系统进行功能性的检修和简单的设备保养，目的是及时发现故障隐患并修复。

（3）定期检修

以季度或年为周期进行的深层保养和检测。通过近距离的深度保养，给设备的运行建立更好的环境。定期检测设备功能，及早发现接近寿命期或异常损耗的设备，及时完成设备更换。

3监控设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。所有设备、设施更换件必须与原设计、安装的型号、规格、性能、生产厂家等相同。

4监控设施主要系统设备参数及要求

4.1视频系统

1).高清视频输出应符合GA/T 1211-2014要求； 
2).高清视频输出≥1080TVL；CVBS视频输出≥700TVL；
3).高清视频输出支持：25帧/秒、30帧/秒、50帧/秒、60帧/秒； 
4).信噪比≥65dB；
5).同轴高清传输可达到500m同轴传输；
6).红外夜视距离可达100m，支持智能红外功能；
7).支持自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、宽动态、彩色/黑白模式、数字放大、降噪、透雾、移动侦测、镜像等功能；
8）.支持区域曝光功能，可根据设定的区域自动调整视频图像亮度；
9）.支持区域白平衡功能，可根据设定的区域自动调整视频图像白平衡；
10）.支持区域遮挡功能，可设置8个隐私区域，区域大小、位置可调；
11）.支持HDCVI高清视频和CVBS视频同时输出；
12）.最低照度 彩色≤0.0011x；黑白≤0.0001lx（AGC ON、高清视频输出、红外灯关闭）
13）.电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可正常工作；
14）.支持电压超限报警功能，电压超出DC12V±25%范围时，可给出报警提示； 
15）.支持同轴控制；
16）.支持IP67防护等级；
17）.高浪涌冲击防雷性能，电源端可达到4KV浪涌抗扰，视频端口可达到4KV浪涌抗扰；
18）.符合GB16796-2009泄露电流标准

4.2大屏幕系统
1).采用A级55寸S-PVA面板，外形尺寸1213.4（mm）*684.2（mm）.点距0.63(H) * 0.63(V)。
2).液晶背光源采用直下式LED灯点阵排列，均匀性和色彩还原性都很好，无黑边和暗影现象；
3).液晶屏需具有高分辨率、高亮度、高对比度、较好的彩色饱和度，要求色彩还原真实。
4).物理分辨率达到1920×1080，支持信号的输入分辨率为1920×1080。
5).液晶屏对比度要求达到4000:1，屏幕亮度达到700cd/㎡。
6).液晶屏需采用图像垂直调整技术（Patterned Vertical Alignment），可视角度需达到178°以上(横向和纵向)。
7).液晶屏需保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁， 可满足7×24小时长时使用，寿命不低于50000小时。
8).液晶拼接单元需具有在不需要外部图形控制器的情况下支持硬件处理的RGB信号和视频信号直通显示、画中画显示及M×N方式放大显示的能力。
9). 液晶屏拼接拼缝≤5.3 mm ，拼缝整齐，面板平整度小于0.3mm，整体无变形。
10).散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护。
12). 图像处理技术必须采用3D梳状信号处理，让画面的边缘更自然，消除画面边缘的锯齿现场；另外3D降噪处理模块，保证散热的要求同时让噪声最小，达到国标要求的最低值。
13). 液晶拼接单元须具有VGA和BNC连接方式，并可以对其他接口（如DVI、HDMI、CVBS等）进行定制和扩展。
14).需保证液晶屏在拥有超大显示面积，重量轻等优势，液晶支架采用轻薄的铝型材，模块化设计方便拼接、调试安装。
15).显示单元必须确保24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性等特点，操作简单，工作稳定可靠。 
16).液晶显示设备需具有国家强制ccc认证，提供证书复印件，加盖制造商公章。

4.3设备监控系统

①工作井区域控制器ACU（CS1D）指标:

1).高速的32位CPU芯片；

2).双电源单CPU系统；

3).所有模块都能带电热插拔。

4).基本指令处理速度最大：0.02us；

5).运行环境温度：0-60℃，运行环境湿度：90％以上，允许短时间结露

6).电源电压：170-264VAC；50Hz±2Hz。

7).I/O点数：本地I/O容量最大可达5120点；

8).安装底板：数据总线金属底板，模块化结构，方便扩展；

9).控制方式：存储程序方式；

10).程序存储器容量：最大256K步；

11).数据容量：448K字；可扩展至少为128MB；

12).CPU自带RS232C接口和编程外设口，支持Modbus、Profibus-DP等多种 协议和现场总线。

13).具有协议宏功能，能自由与各种第三方串口设备通信；串口通信模块单帧数据包 长度不小于1024字节。

14).状态显示：运行，停止，故障，电池，I/O状态；

15).输出模块支持故障状态预制功能；

16).CPU带时钟功能：诊断信息带日期和时间标记；能基于以太网时钟同步功能。

17).具有硬件及软件中断功能：定时中断、掉电中断、I/O中断，外部中断；

18).具有自诊断功能：CPU故障、I/O校验错误、上位机连接出错、存储器故障等；

19).支持工业以太网、Controller Link、Modbus、Profibus-DP等设备网多网络；

20).以太网为10/100Mbps自适应。支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

21).平均无故障时间：大于300000小时。

22).指令系统包括：逻辑指令、控制指令、定时计数指令、数据控制处理指令、增减	 符号运算指令、调试处理故障诊断指令、块指令、特殊指令、字符串处理指令；

23).模块化编程，最大256个任务编程

②工作井区域控制器RTU（CS1D）指标:

1).双电源双CPU结构。

2).CPU之间支持硬件冗余切换，切换时间小于20ms，保证可靠性。

3).可以实现双以太网，双Controller Link网的冗余。

4).其他性能同CS1D-S指标部分。

③数字输入模块（DI）：

1).输入点数：16、32点，光电隔离，24VDC.

2).运行环境温度：0～60°C

3).运行环境湿度：90%

4).连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

④数字输出模块（DO）：

1).输出点数：16点，32点，光电隔离。

2).运行环境温度：0～60°C。

3).运行环境湿度：90%。

4).最大开闭能力： AC250V/DC24V，2A（感性负载COSΦ=1）

5).连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

⑤模拟量输入模块（AI）：

1).输入点数：8点，光电隔离

2).输入范围：1～5V，0～10V，4～20m A

3).运行环境温度：0～60°C

4).运行环境湿度：90%

5).分辨率：1/8000

6).转换速度：0.25ms/点

7).总精度：电压  ±0.2%，电流  ±0.4%

8).其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等

9).外部连接：拆卸式端子排，防插错结构

⑥以太网通讯模块：

1).端口类型：标准的RJ45口。

2).通讯方式：屏蔽双绞线。

3).通讯速率：10/100Mbps自适应。

4).支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

5).支持TCP/IP，UDP/IP，Ethernet/IP标准协议，可与其他以太网设备，工作站、个人电脑及其他生产商提供的以太网产品实现大容量高速度的数据连接（DataLink）及信息共享，无需专用的网络协议转换装置。

6).自带FTP服务功能，从而使工作站或个人电脑能通过FTP客户功能对PLC进行数据读写，而无需PLC上编程。

7).带有E-mail功能，能向mail server发送用户自定义信息，故障信息，状态信息等，带RAS功能，支持远程数据访问。

8).带有自诊断功能，节点旁路功能，传输路径具有断线冗余功能。

9).远程站点可执行PING指令，可检测网络连接状态。

10).具有历史故障履历。

11).传输协议：TCP/IP、UDP/IP、FINS、FTP

4.4消防报警系统

①消防报警主机：

主要性能特点：

1).强大的网络功能

2).大幅度提高系统的可靠性

3).三步多模式控制

4).LCD（液晶显示）

5).灵活性、准确性

6).多样化的报警功能

7).人性化灵敏度设计

8).充实的移报功能

9).安全的多线联动控制功能

②RDCZ001-D双波长火焰探测器

1).间距：约45～50m（间距可根据具体情况调整）；

2).保护半径：30～40m；

3).反应时间：0.5m2汽油火灾在30秒内报警；

4).输入电压： DC48V；

5).输入电流：警戒时7mA，动作时30mA；

6).水平方向监视范围：受光窗口的正面左右各90°，宽25m及半径30m；

7).垂直方向的监视范围：受光窗口正面各60°，宽10m及半径30m；

8).最低使用条件：在低于50%污染状况及风速小于12米/秒的工况下正常使用。

③防水型手动报警按钮（隧道专用）

FMB13ZZ手动报警按钮设置在隧道侧墙上，防水防腐蚀，采用高强度塑料片按下报警，可反复使用，是隧道专用设备。安装于潮湿度严重或有滴漏水的环境。颜色：红色。自带CPU 处理器，是智能型可编程设备。

1).主信号电压峰值：DC24V

2).额定电流：200 mA

3).使用温度范围：-10~50℃

4).使用湿度范围：20%~95%

5).主体材料：1.2t钢板（红色密胺烤漆）

6).重量：约620g

④智能型编址光电感烟探测器

FDK38ZZ智能型光电感烟探测器带自动试验功能(ATF功能),可以实现预报警、报警、连动三种不同水平报警信号和控制，误报率低，可靠性高，具备污染程度指示能力，调试操作方便，每个探测器保护半径≥6米。

具有单独地址，能够自动监测现场环境，内置CPU，对所采得的数据自行运算、判断的功能，能配合控制器进行自动试验和自动诊断。采用便携式地址写入器编写地址，能在现场方便的使用10进制编写地址。能在不同的火灾阶段输出不同级别的信号（预警、火警、联动）。

技术参数：

1).主信号电压峰值：DC24V

2).额定电流：200 mA

3).监视电流：0.25 mA

4).报警电流：1.8 mA

5).动作信号分级：连续多级可调（5.2%~17.2%）

6).多级灵敏度可自动调整，调整范围为：0.2%~1.15%m；

7).使用温度范围：-10~50℃

8).使用湿度范围：20%~95%

9).重量：约140g（含底座）

⑤报警中继器

FRR28ZZ-F型中继器用于普通型探测器、防爆型探测器、感温电缆的接入编码等。可方便地安装在任一个普通探测器底座上或收容在中继器箱内。通过编码设定后，无论连接在系统任何位置都具有唯一地址，参与系统编程及联动控制。

每个报警中继器的设备连接末端必须配置1个FZE016终端器。

技术参数：

1).工作电压：DC 15.2~19.95V；

2).工作电流：250μA；

3).报警电流：400μA；

4).通信期间最大电流：9mA。

5).回路数：1回路/1地址。

6).使用温度范围：-10~50℃

7).使用湿度范围：20%~95%

8).重量：约34g

⑥控制中继器（模块）

FRR28ZZ-S型控制中继器均内置微处理器，与系统总线相连，具有独立地址，能在发生火警时根据控制器内部的联动逻辑输出种控制信号，启动或关闭相应的设备（如喷淋泵、消防泵、排烟风机等设备）。

技术参数：

1).额定电压：主信号线DC24V； 联动电源 DC24V

2).回路数：1回路/1地址

3).联动设备控制电流：2A以下/回路，DC24V

4).应答信号输入：无电压闭合接点输入

5).外线连接方式：插线式端子

6).使用温度范围：-10~50℃

7).重量：约79g

5、其他

5.1、监控设施养护应按日、年、月制定养护计划。为每个监控设备分别建立台帐和编号，随时进行台帐信息更新，每年进行一次台帐资料整理。目的为明确设备的实际使用时间、正常寿命、品牌型号和预计更换时间。为预防性检修和设备到寿命更换提供依据。

5.2、监控设施养护应配备专门的安装工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。所有设施必须进行定期保养和检测，确保检测功能完好和检测效果达标。

5.3、检修过程中如遇无法排除需由设备厂家协作解决的故障，应由管养方牵头协调处理。

5.4、中控室值班和所有的检修作业必须有完整、规范的记录。记录内容应详实、准确，每年进行一次资料归档。

6、安全要求：

（1）在交通运行期间进行抢修作业时。抢修人员必须穿着反光背心、携带锥桶，由巡视车跟随前往。必要时应封闭部分交通，设立专门的交通维护人员。如需全线封闭交通则必须通过交管部门的审批方可执行。

（2）登高作业时，应使用登高作业车或爬梯，超过两米作业必须配戴安全绳。

（3）所有作业不得少于两人。

2.7、所有人员按照国家相关规定，应持有相关岗位的上岗证书。

二、服务期限

1、隧道群监控养护运营

乙方负责自签订合同之日起至2025年8月31日止的养护运营工作；

三、隧道监控养护管理工作的考核办法、标准

采用行业检查标准和方法，同时参考《无锡市隧道养护手册》及甲方结合今后修订的标准制定的考核细则进行考核。乙方应按规定进行常规自查，定期进行内部上岗考核，并做好相应记录。每季度甲方对乙方进行一次综合考核，同时甲方还不定期组织进行暗查及考勤，暗查计分纳入季度考核计分内。具体考核内容和细则详见《隧道管养考核手册》。

四、甲方的权利和义务

（1）对乙方监控养护管理工作有指导、监督、检查、考核的权利。

（2）对乙方违约或造成不良社会影响的行为，有实施处罚的权利。

（3）对乙方违反合同中规定义务的行为，有实施处罚的权利。

（4）对乙方有召开业务会议的权利。

（5）协助审核监控养护计划及费用及时拨付工程费用。

（6）甲方有协助乙方对员工进行业务培训和指导的义务。

（7）甲方有协助乙方协调服务期间涉及有关部门业务管理事宜的义务。

五、乙方的权利和义务

（1）对甲方不及时履行义务，出现纠纷，有要求调解和仲裁的权利。

（2）对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

（3）乙方有自觉接受甲方业务指导、监督管理、服务质量考核检查的义务。

（4）乙方有严格按照甲方制定的质量标准完成任务的义务。

（5）乙方对甲方提出存在的质量问题，应及时整改。

（6）乙方有无条件服从和配合市各项重大活动、创建迎检、节假日安全运营保障，确保服务质量达标的义务。

（7）乙方在服务期内自行承担生产、交通等安全责任，并为乙方工作人员办理人身意外伤害险。如发生事故及法外事宜所造成的经济损失，一律由乙方承担。

（8）建立完整的应急预案及时快速处理各类突发事情。

（9）按照有关规定编制管养计划和费用。

六、合同的签订及终止

1、有下列情形之一的，本合同自行解除。

（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

2、有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。

（1）未经甲方同意，乙方擅自转包他人的。

（2）乙方不履行义务，连续三个月考核不达标和因服务质量不到位被新闻媒体连续三次曝光的，中止服务合同。

3、除自行解除和甲方有权单方终止合同外，任何一方需要终止合同的，应提前三个月向对方提出书面申请，经双方协商，有关部门批准后决定是否终止合同。

七、合同金额及付款方法

- 合同总价（总价包干）为 大写：                          小写：                 元。（其中已包括工作人员人身意外伤害险投保费用）

- 付款方法：签订合同后按一个养护年度费用的30%支付预付款，半年后按考核情况支付至一个养护年度费用的50%，以后按每三个月考核支付。

- 设施管理中心对养护单位的考核结果，与养护经费的支付和养护作业权招标直接挂钩3.1季度考核达到90分（含90分）以上为合格，每低于合格分0.1分，扣除养护单位1000元。

- 若考核不合格次数大于或等于合同期内当年应考核次数3/4，直接扣除当年合同金额的20%；其他情况单次考核处罚金额累加。

- 因管养单位处置不当出现重大安全隐患，造成重大社会影响的，设施管理中心将追究管养单位责任，并解除养护合同，并保留经济赔偿权利。

- 如因城市建设需要或不可抗力因素造成合同无法履行的，甲方应根据服务合同按实际服务时间、任务付给乙方任务经费。

八、其它

1、在服务期内所承诺的各项条款一律不作调整。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，见证方执壹份。

4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。

附件：廉洁协议书

甲方：                          乙方：

法人代表：                      法人代表：

地址：                          地址：

社会统一信用代码：

开户银行：

账号：

见证人：                          签订合同日期：

附件：

廉洁协议书

项目名称：2022年市管城市隧道（立交）群监控管理运行服务项目

项目地址：无锡市

委托单位名称：无锡市市政设施管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强重点项目建设中的廉洁建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉洁建设规定，特订立本廉洁协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”、“评审费”。

（七）其它与项目有关的党风廉洁建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其它有关的党风廉洁建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉洁建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉洁教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

第五部分．附件（投标文件格式）

- （一）响应函（格式）

致：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的2022年市管城市隧道（立交）群监控管理运行服务项目的公开招标采购文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格承接本次服务外包涉及的所有工作并达到规定的服务标准。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由资格证明文件、响应函、报价文件三部分组成（装订成册），暗标为技术文件（装订成一册）。同时还需提供不可擦写的投标文件电子光盘一份。

明标部分：

第一部分：资格证明文件

（1）关于资格的声明函 ；

（2）投标供应商企业营业执照（或事业单位法人证书副本）、组织机构各代码证、税务登记证复印件或扫描件并加盖供应商公章（三证合一的单位只需提供营业执照即可）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书 ；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）投标供应商应提供有效期内的电子与智能化工程专业承包一级资质证书复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（6）投标供应商有效期内的安全生产许可证证书复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（7）项目负责人有效期内的二级注册建造师（机电工程专业）资质证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（9）投标供应商业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（11）授权委托人、项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年2月-2022年7月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（12）近三年无安全事故和质量事故，无文明施工市级不良记录的承诺书（格式自拟）（如经调查发现情况不属实，采购人有权取消其投标资格）；

（13）承诺书一、二、三。

第二部分：补充证明文件：

（1）投标单位状况一览表。

（2）中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供）

（5）《投标（响应）保证承诺书》；；

（6）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

- 响应函部分：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）管养项目内部人员组织

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目负责人简历表；

3）项目技术负责人简历表；

4）劳动力计划表；

5）项目管理机构配备情况辅助说明资料（提供人员组织、分工网络和责任制落实措施，提供巡视员上岗证、安全员证等证书复印件）；

（4）拟投入的主要机械设备表；

（5）商务条款偏离表

3.报价部分；

（1）项目投标报价汇总表               表1

（2）项目作业量清单报价明细表         表2

（3）明细报价表                       表3

暗标部分：

4.技术文件部分：

（1）管理整体设想及策划。

（2）各类检查内容的完善性与可操作性。

（3）日常维护与维修的内容全面性与及时性。

（4）隧道群综合监控系统联动模块及报警模块配置方案

（5）隧道数据整理及备份迁移方案。

（6）与保洁、土建、机电各专业间的配合。

（7）突发交通事故、火灾等联动处置方案。

（8）应急抢险、突击保障方案 。

（9）投标单位针对本项目提供的详细的应急保障方案。

（10）隧道控制中心与公安交通指挥中心系统对接保障措施。

（11）针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案。

（12）、系统运行现状分析描述、系统维护操作手册。

三、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

十、如我方中标，我们承诺无条件响应采购文件的全部要求。

十一、我方的所有投标承诺将成为承包合同的附件。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       政府采购编号：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目报价 | 一年度报价：大写 小写 其中： 日常、定期巡查费部分报价：大写 小写 设施设备运维费用部分报价：大写 小写 值班人员费用部分报价： 大写 小写 三年度报价：大写 小写 |
| 安全要求 |  |
| 质量标准 |  |
| 合同履约期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件份数 |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

- 注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- （三）项目投标报价汇总表 （格式）

| 序号 | 单位项目名称 | 日常、定期巡查费 （全费用） | 设施设备运维费用 （全费用） | 值班人员 部分 （全费用） | 合价 （全费用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青祁隧道 |  |  |  |  |
| 2 | 蠡湖隧道 |  |  |  |  |
| 3 | 太湖大道隧道 |  |  |  |  |
| 4 | 金城隧道 |  |  |  |  |
| 5 | 惠山隧道 |  |  |  |  |
| 6 | 隧道管理中心 |  |  |  |  |
| 7 | 隐秀立交 |  |  |  |  |
| 8 | 红星路立交 |  |  |  |  |
| 9 | 通江立交 |  |  |  |  |
| 10 | 人行通道 |  |  |  |  |
| 11 | 周新立交 |  |  |  |  |
| 12 | 学府立交 |  |  |  |  |
| 13 | 雪浪立交 |  |  |  |  |
| 14 | 南泉立交 |  |  |  |  |
| 15 | 广通立交 |  |  |  |  |
| 16 | 每年度小计 |  |  |  |  |
| 17 | 三年度合计 |  |  |  |  |

- （四）项目作业量清单报价明细表 （格式）

隧道管养项目作业量清单报价明细表

| 序 号 | 项 目 | 型号/规格 | 单位 | 作业量 | 综合 单价(元) | 合价(元) | 管养要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常、定期巡查费 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设施设备运维费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 值班人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 单位项目全费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）、明细报价表（服务）

投标人名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （六）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （七）拟投入主要机械设备表（格式）

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kw | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （八）项目管理机构配备情况表（格式）

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目总管 2、其他人员 … 二、现场 1、项目负责人 2、项目副经理 3、消防专业负责人 4、质量管理 5、材料管理 6、计划管理 7、安全管理 … |  |  |  |  |

注：上述表格岗位配备情况可根据供应商实际情况进行修改。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

（九）劳动力计划表

单位：人

| 工种、 级别 | 按养护内容投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十）投标单位状况一览表（格式）：

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 投标单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中隧道管养产值（万元） |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2019年以来的隧道管养服务项目： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事隧道管养的经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

（十一）承诺书（格式）

承诺书一

致：    （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，我公司自愿放弃中标资格，如中标，我方放弃本项目中标资格。

为有效减少非道路移动机械污染排放，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于划定市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》锡政告（2017）7号规定，不在苏州界北、312国道以西、342省道以西、342省道以南、常州界以东、太湖以此合围的范围（其中不含S19环太湖高速）停放高排放非道路移动机械。以上承诺如有不实，采购人可取消我公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二（不拖欠农民工工资承诺书格式）

致：   （招标人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

承诺书三、廉洁承诺书

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位（公章）：             法定代表人或授权代理人：

年    月     日

（十二） 商务条款偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （十三）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

### （十四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以下罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（十五）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十六）投标（响应）保证承诺书（格式）

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）供应商：                               （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（十七）技术文件（暗标）

1、投标供应商应根据招标文件要求编制技术方案，暗标的封面和装订（采购代理机构）统一样板。

2、暗标部分按如下目录编写：

目  录

一、管理整体设想及策划。                                    （第   页-第   页）

二、各类检查内容的完善性与可操作性。                        （第   页-第   页）

三、日常维护与维修的内容全面性与及时性。                    （第   页-第   页）

四、隧道群综合监控系统联动模块及报警模块配置方案。          （第   页-第   页）

五、隧道数据整理及备份迁移方案。                            （第   页-第   页）

六、与保洁、土建、机电各专业间的配合。                        （第   页-第   页）

七、突发交通事故、火灾等联动处置方案。                       （第   页-第   页）

八、应急抢险、突击保障方案 。                                （第   页-第   页）

九、投标单位针对本项目提供的详细的应急保障方案。            （第   页-第   页）

十、隧道控制中心与公安交通指挥中心系统对接保障措施。        （第   页-第   页）

十一、针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案。        （第   页-第   页）

十二、系统运行现状分析描述、系统维护操作手册。               （第   页-第   页）

（十八）、作业量清单（详见附件）