无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2022-241Y

采购项目名称：无锡市劳动保障权益服务中心

业务大楼档案库房密集架及配套设备

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二二年十一月二十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（28）

五．合同条款（格式）------------------------------------（29）

六. 附件------------------------------------------------（32）

一．投标邀请函

我中心受无锡市人力资源和社会保障局的委托，对无锡市劳动保障权益服务中心业务大楼档案库房密集架及配套设备进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市劳动保障权益服务中心业务大楼档案库房密集架及配套设备

2.项目编号：XCGZX2022-241Y

3.项目预算：1019.1366万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市人力资源和社会保障局

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标人营业执照业务经营范围必须包含有密集架或档案专用设备的生产制造及销售；

（2）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-241Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2022年12月02日13:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年12月20日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年12月20日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期    开标之日起90天

（八）采购方法

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：王铮、李洋；电话：0510-81827738；传真：0510-81827755

财务部：电话0510-81827715

二．投标人须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）招标文件的补充或修正

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的智能型电动密集架为核心产品。

（一）项目技术要求

无锡市劳动保障权益服务中心业务大楼档案库房密集架及配套设备采购项目。大楼二至五层为档案库房（含密集架及配套设备），具体为：大楼二、三、四层库房内的手动密集架，五层库房内的智能电动密集架，密集架配套设备，档案库房内的书车、书梯，密集架的安装调试等。

密集架技术指标必须符合国家GB/T13667.3-2013、GB/T13667.4-2013标准，其材料、性能、结构等技术指标应达到或优于此标准。

手摇密集架规格：单组深560mm*单组宽900mm*高2400mm。

智能密集架规格：单组深560mm*单组宽900mm*高2500mm。

（一）物品名称、数量清单

1. 项目采购物品名称

（1）智能型电动密集架

（2）手动密集架

（3）书车

（4）书梯

2. 数量清单（根据所提供平面图估算，以最终定稿设计图为准）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能型电动密集架 | 1560立方米（+-0.2%） |
| 2 | 手动密集架 | 8400立方米（+-0.1%） |
| 3 | 书车 | 8辆 |
| 4 | 书梯 | 8个 |

（二）技术标准

| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DA/T65-2017 | 档案密集架智能管理系统技术要求 |
| 2 | DA/T7-92 | 直列式档案密集架行业标准 |
| 3 | GB/T13667.1-2015 | 单、复柱书架 |
| 4 | GB/T13667.3-2013 | 手动密集架技术条件 |
| 5 | GB/T13667.4-2013 | 钢制书架第4部分：电动密集书架 |
| 6 | GB/T699-2015 | 优质碳素结构钢技术条件 |
| 7 | GB/T710-2008 | 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 |
| 8 | GB/T6807-2001 | 钢铁工件漆膜前磷化处理技术条件 |
| 9 | GB/T191-2016 | 包装储运图示标志 |
| 10 | GB/T1720-2020 | 漆膜附着力测定法 |
| 11 | GB/T1730-2007，GB/T6739-2006 | 漆膜硬度测定 |
| 12 | GB/T1732-2020 | 漆膜耐冲击测定 |
| 13 | GB/T10357.4-2013 | 家具力学性能试验技术标准 |
| 14 | GB/T9969-2008 | 工业产品使用说明书 |
| 15 | GB/T5213-2019 | 冷轧低碳钢板及钢带 |
| 16 | GB/T4336-2016 | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 |

（三）产品部件用材一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | ≥3.0mm | GB7999-2007 | 轨道安装对接采用嵌入式结构。 |
|  |  | 轨芯 | 20mm×20mm实心镀锌方钢 | GB11170-2008 |  |
| 2 | 底盘 | 底盘、轴档、夹紧块 | 3.0mm 热轧钢板 | GB3325-2017 | 底盘采用整体焊接,钢性足,不变形。 |
|  |  | 轴承梁 | 3.0mm 热轧钢板 | GB711-2017 |  |
| 3 | 架体 | 立柱 | 1.5mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。搁板单面每层承重≥80kg，双面每层承重≥120kg，满负荷24小时后屈挠度≤3mm，制载后自动恢复，不得有裂纹及永久变形。 |
|  |  | 搁板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 挂板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 档棒 | 0.8mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
| 4 | 门面 | 门框 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 | 表面压印轮廓清晰、线条流畅。 |
|  |  | 门板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
| 5 | 侧面板 | 三段式 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 | 装配平整、吻合性好。 |
| 6 | 传动 机构 | 轴承 | HR204E级 | GB230.1-2018 | 优质轴承。 |
|  |  | 传动主轴 | 实心45#钢 | GB230.1-2018 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。 |
|  |  | 连接钢管 | 无缝钢管 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 铁滚轮 | HT200灰铁铸造 | GB230.1-2018 |  |
|  |  | 链轮 | ZG45滚轮精制 | GB230.1-2018 |  |
|  |  | 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7FR420 | GB14212-2010 | 链条破断力≥1800kg |
|  |  | 摇手 | T字或圆盘式 | 双向超越离合器结构GB3325-2017 | 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  |  |
| 7 | 制动 装置 | 边列锁定装具（总锁） | 808锁 | GB3325-2017 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 |
|  |  | 中列制动装置 | 制动开关 | GB3325-2017 |  |
| 8 | 防护 装置 | 防震,防尘装置、密封条 | 20mm 磁性冰箱门吸条 | QB1294-2013 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  |  | 顶板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | 3.0mm 热轧钢板 | GB3325-2017 |  |
| 9 | 表面 处理 | 前处理工艺标准 | 无磷脱脂剂 | GB24408-2009 | 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 |
|  |  |  | 陶化剂 | GB1740-2007 | 钛锆复合物、氟化物、络合剂 |
|  |  | 喷涂工艺标准 | 亚光静电喷塑 | HG2006-2006 |  |
|  |  | 纯水洗 |  | 电导率≤10us |  |
| 10 | 紧固件 |  | 45、Q235A | GB5782 | 国际 |

（四）主要结构性能

1. 密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置、照明装置(智能电动密集架)，列与列之间装有20MM厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，整个架体应具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。

2. 传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条、精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动双轴传动方式，经过多级速比（传动比为1：6），保证手柄摇力符合国家标准，每列标准摇力不大于11.8N。手柄摇动时能自动挂挡，当密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。

3. 底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒倾装置以防止架体倾倒。

4. 轨道采用20*20mm，45#镀锌实心方钢，置于3mm厚钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。

5. 折叠摇手柄。

（五）工艺特点

1. 所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。

2. 每标准节组装后，质量符合技术标准要求。

3. 产品表面处理工艺过程如下：预处理→60℃－80℃热脱脂→冷水清洗→除锈→冷水清洗→中和→冷水清洗→表调→60℃－70℃热磷化→冷水清洗→65℃-80℃热钝化→静电喷粉→180℃固化。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。

4. 所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。

（六）密集架架体参数（通用）

1. 密集架结构：主要由轨道、底梁、立柱、隔板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲密封装置组成。整体结构：由底架、 架体、传动机构、防护装置四大部分组成。

2. 底梁、轮轴支座：采用厚度为≥3.0mm优质冷轧钢板精工成型。

3. 轨道：20*20实心方钢。轨道板中间预留凹槽。实心轨芯（轨道）直接嵌入凹槽内，平整性好，稳固性强。

4. 立柱:采用一体成形三面压圆筋立柱，立柱正面宽50mm侧面36mm，中间压两根筋，正面筋中距离20mm，立柱两侧2筋距16mm，厚度为1.5mm均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调整。立柱表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基材不会腐蚀，经久耐用。提供立柱抽检检测报告内容需包含：屈服强度≤270N/mm2,抗拉强度270～410N/mm2,断后伸长率≥33.5%,硬度≥4H,附着力不低于0级，耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象，化学成份C≤0.04、Mn≤0.12、P≤0.013、S≤0.007。Al≥0.050。

5. 搁板:采用折弯一次成形，厚度为≧25mm，隔板正面平整，确保搁板不变形，刚性足，承重能力强，单面每层承重≥80kg，双面每层承重≥120kg。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，厚度为≧1.0mm。提供搁板抽检检测报告内容需包含：屈服强度≤272N/mm2,抗拉强度 270～410N/mm2,断后伸长率≥34%,硬度≥4H,附着力不低于0级，耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象，化学成份C≤0.04、Mn≤0.14、P≤0.013、S≤0.006、Al≥0.037。

6. 挂板:挂板挂钩采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成，层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮。用材厚度为≧1.0mm优质冷轧钢板。提供挂板抽检检测报告内容需包含：屈服强度≤274N/mm2,抗拉强度270～410N/mm2,断后伸长率≥34%,硬度≥4H,附着力不低于0级，耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象，化学成份C≤0.06、Mn≤0.20、P≤0.021、S≤0.012。Al≥0.042。

7. 侧板、顶板、门板:用材厚度为≧1.0mm 优质冷轧钢板，顶板为整体平板，选用优质冷轧钢板制造，无螺丝，与立柱卡扣式链接；门板锁杆封闭不外露、带加强筋，背面点焊加强筋，组装后缝隙均匀，锁定紧密，门上有品牌标志钢印。提供侧板、门板抽检检测报告内容需包含：屈服强度≤268N/mm2,抗拉强度270～410N/mm2,断后伸长率≥35%,硬度≥4H,附着力不低于0级，耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象，化学成份C≤0.07、Mn≤0.21、P≤0.019、S≤0.012，Al≥0.030。

8. 传动机构:传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两边轴的传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架在不工作状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。

9. 制动装置:边列锁定装置808锁锌合金，每列装有止动装置，采用锌合金手柄与止动锁一体化设计，方便操作，止动可靠，使用方便。中间列锁定装置：808锁锌合金，锌合金止动手柄。

10. 防护装置：防震装置采用带磁性气囊式密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，密封条使用L型钢制压板固定，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能，防尘板、顶板SPCCδ≧1.0冷轧钢板，防倾倒装置SPCCδ≧3.0 热轧钢板，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能。

11. 表面处理: 材料经除油、去锈、磷化等（预擦洗－脱脂－水洗－表调－陶化－水洗－水洗－流动清洁水清洗－烘干）多道工序前处理，采用亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。

（七）技术标准

1. 外观

（1）各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；

（2）焊接件应焊接牢固、焊痕光滑平整；

（3）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；

（4）电镀件镀层应明亮，外露件不应有烧焦、起泡，针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。

（5）产品各零件、组合件之间具有互换性。

2. 表面涂层理化性能

（1）硬度≥0.4；

（2）冲击强度：冲击高度40cm,应无剥落、裂纹、皱纹；

（3）耐腐蚀：100H内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。100H后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

（4）附着力应≧2级。

3. 装配要求

（1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm；

（2）垂直度：立柱与底梁的垂直度应≤2mm；

（3）间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应≤2.0mm、防尘门缝间隙应≤2.0mm；

（4）限位：导轨上应安装限位装置；

（5）传动装置的性能：应转动灵活、平稳、不得有失灵现象；

（6）可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度；

（7）防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置；

（8）互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换；

（9）固定：导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置；

（10）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。

4. 稳定性

（1）防尘门打开时的空载稳定性需按GB/T10357.4规定进行，架体不应倾倒；

（2）防尘门打开时的加载稳定性需按GB/T10357.4规定进行，防尘门加载800N，架体不应倾倒；

（3）隔板水平加载稳定性需要GB/T10357.4规定进行，在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力90N,保持1min,架体不应倾倒。

5. 载重性能

（1）载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象。手柄摇力≤11.8N；

（2）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不会产生倾斜现象；

（3）搁板经静载荷试验后不得有裂缝，最大挠度应不大于4.0mm，残余变形量应≤0.30mm；搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm；

（4）全静载荷：书架的每层搁板上加均布静载荷，经24H连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形和其他异常现象；

（5）在全负载的情况下，各列密集架运动自如，没有有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N；

（6）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象；

（7）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。

（八）智能密集架功能要求

| 功能 | 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 功能 | 1 | 系统登录 | 可在固定列上输入账号和密码、指纹、人脸、手势密码、刷卡方式进行身份信息验证。 |
|  | 2 | 系统自检功能 | 开机后，可进行自检功能。 |
|  | 3 | 信息显示功能 | 可在固定列触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、侧边红外对射传感器是否被触发、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息; 可在活动列触摸屏上显示温湿度、区号、列号、档案标签、左/右侧档案类型、左/右各层、节的档案数、档案在库数量、借出数量、固定列在线状态、进入通道内人员数量、侧边红外对射传感器是否被触发；可在管理平台上显示温湿度曲线、固定列、活动列在线状态。 |
|  | 4 | 人机交互 | 固定列采用不小于15英寸一体化触摸显示主机，活动列采用不小于8英寸触控彩色显示屏。 |
|  | 5 | 架内人数统计 | 显示进出架体的人员数量，当架内有人时，控制架体禁止运行，且有语音提示。 |
|  | 6 | 下架指引 | 查看下架指引界面。 |
|  | 7 | 可视化视图 | 可以通过可视化视图方式查看密集架内的档案数量。 |
|  | 8 | 灯光定位指引 | 可通过XY轴灯光定位形式指引档案存放的最小单元位置。 |
|  | 9 | 电机驱动功能 | 可通过活动列内置DC24V直流电机驱动活动列在滑轨上左/右移动。 |
|  | 10 | 档案查询功能 | 可通过管理平台、手机APP软件、固定列、活动列触摸屏上按档案名称及编号查询和显示档案所在的区、列、节、层的位置信息及是否在库。 |
|  | 11 | 档案标签设置功能 | 可通过管理平台设置档案标签进行下发。 |
| 基本 功能 | 12 | 活动列控制功能 | 可在活动列触摸屏上对活动列进行左/右移动、锁定和解锁控制; 可在固定列触摸屏上进行开架、闭架、通风及停止控制; 可在管理平台对活动列进行左/右移动、开架、闭架、通风及停止控制; 可通过手机APP对活动列进行左/右移动、闭架、通风及停止控制; 可通过遥控器对活动列进行开架、闭架控制； 可通过红外感应方式对活动列进行开架控制; 可通过滑动屏幕方式对活动列进行左/右移动、通风、闭架和停止控制，并可在固定列触摸屏上开启或关闭滑动屏幕功能; 可在固定列上通过语音识别方式控制开架、闭架、通风、停止、锁定，解锁、待机及唤醒;可通过手动摇把对活动列进行左/右移动控制。 |
|  | 13 | LED数码显示管显示功能 | 可在活动列、固定列上LED数码显示管上显示区号、列号，活动列LED上数码显示管上给出移动方向指示，并可在活动列触摸屏上设置列号。 |
|  | 14 | 移动速度自动调节功能 | 活动列在滑轨上由启动至停止的过程中，可自动调节移动速度，合拢时应自动减速，不应出现架体碰撞等现象。活动列移动开启1个80cm宽的通道的时间应不大于10s。 |
|  | 15 | 照明控制功能 | 可通过活动列触摸屏开启LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED照明灯应自动开启;当活动列闭架后，LED照明灯由开启状态转为关闭状态。 |
|  | 16 | 公告信息显示功能 | 可在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能。 |
|  | 17 | 活动列自动开架功能 | 在固定列、活动列触摸屏上查询到档案或条码扫描方式查询到档案后，档案所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示档案所在层、节位置，同时自动开架，并给出档案存放位置的语音提示。 |
|  | 18 | 档案下架设置功能 | 通过管理平台设置下架任务后，可在档案所在的固定列或活动列触摸屏上显示待下架的档案名称、编号及以图形方式显示档案所在的位置信息。 |
| 基本 功能 | 19 | 待机功能 | 固定列、活动列具有无人操作自动待机功能，在固定列触摸展上设置无人操作待机时间。 |
|  | 20 | 语音控制功能 | 在无环境噪声干扰的情况下，可通过特定语音口令控制样机开启/关闭/通风/合架/休眠/唤醒/锁定/解锁。 |
|  | 21 | 自动闭架功能 | 可按设定的无人操作闭架时间自动闭架，并可在固定列触摸屏上设置无人操作自动闭架时间。 |
|  | 22 | 温湿度检测及定时通风功能 | 可以设置温湿度检测上、下限值，并可以设置定时通风时间。 |
|  | 23 | 日志记录功能 | 可在固定列上记录和显示操作日志。 |
|  | 24 | 参数设置功能 | 可在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值、电机转速以及固定列、管理平台的IP地址等参数。可在管理平台上对温湿度上/下限值、库号、区号、列号进行设置。 |
|  | 25 | 固定列用户管理功能 | 可添加、删除登录固定列的用户。 |
|  | 26 | 固件升级功能 | 可通过固定列上外接USB存储设备或管理平台对固定列、活动列进行固件升级。 |
|  | 27 | 屏保功能 | 系统误操作一定时间后，系统自动进入休眠。 |
|  | 28 | 空气质量信息显示功能 | 可在固定列触摸屏和管理平台上显示PM2.5、PM10、 C02、TVOC的数值。 |
|  | 29 | 电机行程初始化设置功能 | 固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置。 |
|  | 30 | 3D定位指引 | 可以查看资料所在层3D动态位置。 |
|  | 31 | 平板控制功能 | 可以通过手机控制密集架进行打开、通风、闭架、停止，并可以查询档案资料。 |
| 档案 管理 功能 | 32 | 用户管理功能 | 在管理平台上具有超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码。 |
|  | 33 | 分区管理功能 | 可在管理平台上将固定列、活动列按区进行划分。 |
|  | 34 | 档案管理功能 | 可通过管理平台录入档案名称、编号; 可在管理平台上对指定的档案进行入库、上架、借阅、归还，删除并下发; 可通过管理平台导入或导出档案记录; 可通过管理平台添加档案类别； 可通过管理平台按列显示档案在库和出库数量。 |
|  | 35 | 电子档案管理功能 | 可在管理平台上添加、删除和修改电子档案，并可显示电子档案内容。 |
|  | 36 | 统计数据显示功能 | 可在管理平台上显示档案列数、档案总数、在库数、出库数、密集架利用率、在库率、出库率、新录入、待下架、已下架、未上架，已上架和已借出档案数量等统计数据。 |
|  | 37 | 视频图像调看功能 | 可在管理平台上调看接入的数字视频图像。 |
|  | 38 | 盘点功能 | 可通过RFID盘点车对识读到的电子标签对应档案的所在位置进行记录。 |
|  | 39 | 读取电子标签功能 | 可通过RFID 工作台读取电子标签信息； 可通过RFID通道门读取电子标签信息。 |
|  | 40 | 定位开架及取档功能 | 通过查找档案功能找到档案执行下架，系统自动下发要下架的档案资料信息，资料所在列以3D形式展示档案所在位置，用户根据提示取档。 |
|  | 41 | 系统具备统计功能 | 可针对环境、档案、借阅记录、归还记录、报警信息、操作日志进行统计并且可对统计数据、图表数据进行导出。 |
|  | 42 | 实时监测功能 | 管理软件具有库房一体化功能，拥有库房环境监测、智能密集架控制、档案管理各功能模块。 |
|  | 43 | 保密性 | 软件具有用户权限限制。 |
| 安全 防护 功能 | 44 | 架内人数统计 | 查看架内人数统计数数据。 |
|  | 45 | 侧边红外传感功能 | 当活动列侧边红外对射传感器被触发后，活动列由解锁状态自动进入锁定状态。 |
|  | 46 | 到位检测功能 | 闭架时可通过非接触传感器检测活动列之间或活动列、固定列之间的移动到位状态。 |
|  | 47 | 外力迫停 | 活动列在闭架过程中受到一定大小与移动方向相反的作用力后，应能停止移动。 |
|  | 48 | 智能安全的一体化设计 | 智能控制部分充分考虑用电安全，智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头。 |
|  | 49 | 安全可靠的供电连接 | 智能控制器供电插头，采用标准卡侬防水插头，触点采用尽快铍铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制，卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题，同时触点都在插头内侧，杜绝了人体触碰到的风险。 |
|  | 50 | 绝缘电阻 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ 类设备不小于1MΩ; 工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应来以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。 |
|  | 51 | 抗电强度 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受CB16796-2009中表1规定的45Hz - 65Hz交流电压的抗电强度试验，历时lmin应无击穿和飞弧现象。 |
|  | 52 | 泄漏电流 | I 、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合CB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验。 |
|  | 53 | 客户端软件功能检验 | 可通过有线/无线网络，按照年、月、日方式，对操作记录进行查询，并进行统计分析；可查看固定列的抓拍图片；可对多个区域不同架体的运行状态分别进行监控；可对档案信息进行编辑、查询、录入、转移和删除;可将档案信息以EXCEL或XML的方式导入或导出；支持RFID读写操作和二维码打印，可通过RFID和二维码对存放的档案进行管理。 |

投标人承诺智能密集架系统能够开放接口与第三方档案库房管理软件系统能进行无缝对接, 投标人承诺书格式自拟，否则投标无效。

（九）智能密集架主要电器部分要求

| 部件名称 | 部件描述 |
| --- | --- |
| 直流无刷电机 | 24VDC,120W |
| 智能密集架控制器 | 智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头，保证安全。 |
| 开关电源 | 24V |
| 接近开关 | 电感式 |
| 配套线缆 | 3*2.5m2 |
| 固定列触摸屏一体机 | 工控触摸屏一体机采用15寸电容触摸显示屏，集扬声器、摄像头、语音识别、指纹识别、RFID读卡于一体，分辨率1024*768dpi |
| 移动列液晶屏 | 8寸彩色触摸屏，分辨率800×600dpi |
| 列显 | 1.8寸；5位 |
| 漏电保护器 | 32A |
| 电源开关 | 双常开触点 |
| 温湿度变送器 | 温度：±0.4℃，湿度：±3% |
| 红外安全保护装置 | 保护人员安全 |
| 人员计数模块 | 检测架内人员 |

投标人承诺密集架在满荷载条件下能安全运行，投标人承诺书格式自拟，否则投标无效。

投标人提供针对此项目的质保和售后服务承诺函，承诺函格式自拟，否则投标无效。

合同签订生效后供货验收时采购人对中标人所供产品进行现场随机抽检，中标人如不能满足招标文件需求采购人有权依法解除合同，中标人须赔偿采购人相应损失。

（十）书车

1. 尺寸：高1100*长700*宽450mm

2. 规格参数：

（1）单层最大承重：≥70kg

（2）主体材质：冷轧钢板

（3）层数：3层

（4）板材厚度：≥0.8mm

（5）层间距：330mm

（6）附加组件：带滚轮

（十一）书梯

1. 尺寸：高1900*长1100*宽500mm

2. 规格参数：

（1）最大承重：≥350kg

（2）主体材质：冷轧钢板

（3）层数：4层

（4）板材厚度：立柱≥1.5mm；层板≥1.2mm

（5）护栏高度：600mm

（6）附加组件：带滚轮

（二）有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。（投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。）

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 交货期：具备安装条件后，自合同签订生效之日起3个月内安装调试完毕。

  - 项目整体质保期：自项目验收合格之日起五年。质保期内中标人在接到采购人电话通知后须30分钟内响应，4小时内到达现场，8小时内完成采购人提出的维修要求。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同总金额的35%；设备到货安装调试完毕并完成初验后，支付合同总金额的32%；试运行期满并完成终验后，支付合同总金额的32%；整体验收合格之日起五年后，支付合同总金额的1%。

  - 质量标准：质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月   日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）项目人员配置（6分）以填列的《项目人员配置表》（格式见附件）为准：投标时须提供以上相关人员证书和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。（须提供相关证书原件扫描件，否则不得分）

1、项目经理（2分）：投标人项目经理具有国家信息安全水平证书、IT服务项目经理证书，每提供一个得1分；最高2分。

2、项目组人员（2分）：投标人项目组人员具有IT服务工程师证书，每提供一个得0.5分；最高2分。

3、项目组人员（2分）：投标人项目组人员具有国家信息安全水平证书，每提供一个得0.5分；最高2分。

（3）投标人综合情况（17分）

1、证书（3分）：投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书；每提供一个得0.5分；最高3分。（投标时须提供证书扫描件，否则不得分）

2、档案系统（1分）：投标人具有有效期内的档案系统备案证书的得1分。（投标时须提供证书扫描件，否则不得分）

3、ITSS（1分）：投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上的得1分。（投标时须提供证书扫描件，否则不得分）

4、业绩（4分）：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目同类项目案例的，每有一个得1分，最高4分。（投标时须提供合同扫描件，否则不得分）

5、服务证明（2分）：投标人具有优质服务评价证明（提供与业绩对应用户满意度调查表“优”、表扬信、售后评价“优”等），每一份得0.5分，最高得2分。（投标时须提供相关证明材料扫描件，否则不得分）

6、项目整体质保期（2分）：在满足招标文件要求的基础上，项目整体质保期每额外增加两年得1分，最高2分。

7、本地化服务（2分）：投标人提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员，须提供投标人为连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为该服务人员缴纳社保的证明材料，得2分，否则不得分。

8、投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

（4）产品质量（6分）

1、投标人须提供有效期内的检测报告（市级及以上产品质量监督检验院出具），检测报告须有CNAS或CMA标识，2、如发现提供虚假材料一经查实，作废标处理并记入政府采购不良记录，3、投标人须提供检测报告原件扫描件并加盖公章和检验机构网站截图加盖公章扫描件，以上1-3项不提供不得分。

1、提供挂板检测报告内容需包含：①屈服强度≤274N/mm2；②抗拉强度270～410N/mm2；③断后伸长率≥34%；④硬度≥4H；⑤附着力不低于0级；⑥耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外；无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象；⑦化学成份C≤0.06、Mn≤0.20、P≤0.021、S≤0.012、Al≥0.042。完全满足得0.5分。

2、提供侧板检测报告内容需包含：①屈服强度≤268N/mm2；②抗拉强度270～410N/mm2；③断后伸长率≥35%；④硬度≥4H；⑤附着力不低于0级；⑥耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外；无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象；⑦化学成份C≤0.07、Mn≤0.21、P≤0.019、S≤0.012、Al≥0.030。完全满足得0.5分。

3、提供门板检测报告内容需包含：①屈服强度≤268N/mm2；②抗拉强度270～410N/mm2；③断后伸长率≥35%；④硬度≥4H；⑤附着力不低于0级；⑥耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外；无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象；⑦化学成份C≤0.07、Mn≤0.21、P≤0.019、S≤0.012、Al≥0.030。完全满足得1分。

4、提供立柱检测报告内容需包含：①屈服强度≤270N/mm2；②抗拉强度270～410N/mm2；③断后伸长率≥33.5%；④硬度≥4H；⑤附着力不低于0级；⑥耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外；无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象；⑦化学成份C≤0.04、Mn≤0.12、P≤0.013、S≤0.007、Al≥0.050。完全满足得1分。

5、提供搁板检测报告内容需包含：①屈服强度≤272N/mm2；②抗拉强度 270～410N/mm2；③断后伸长率≥34%；④硬度≥4H；⑤附着力不低于0级；⑥耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外；无锈迹、剥落、起皱、变黄和失光等现象；⑦化学成份C≤0.04、Mn≤0.14、P≤0.013、S≤0.006、Al≥0.037。完全满足得1分。

6、提供底盘检测报告内容需包含：①乙酸盐雾腐蚀试验≥500h后保护等级不小于10级；②涂层光泽≥20光泽单位；③耐水性：浸泡48h后，涂层表面无变化，附着力不低于1级；④硬度≥0.6；⑤化学成分C≤0.07、Mn≤0.21、P≤0.019、S≤0.012、Al≥0.030。完全满足得1分。

7、提供密集架检测报告内容需包含：①GB/T35607（需包含：甲醛释放量≤0.003mg/㎥、苯≤0.002mm、甲苯≤0.002mm、二甲苯≤0.002mm/m、TVOC≤0.05mm/m）；②GB/T16172（a)300s内每平方平均热释放速率≤3KW；b)每平方米总释放热量≤1MJ）③硬度≥0.6；④附着力不低于0级；⑤耐腐蚀500h后检查试板上划道两侧3mm外；无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。完全满足得1分。

（5）项目方案（41分） 无方案不得分

1、项目实施方案（25分）：根据投标人的项目实施方案：包括施工进度计划、安装调试方案、密集架平面布置图、应急故障处理、人员团队、质量保障、组织协调、安全措施、各项制度等进行综合评分。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强21-25分；方案清晰、合理、详细、全面18-20分；方案基本满足招标文件要求14-17分。

2、售后服务承诺及方案（16分）：根据投标人的售后服务承诺及方案（针对该项目须有完善的售后服务体系）。包含：售后服务承诺、售后服务机构、售后服务内容和流程、售后服务响应时间 、技术培训、验收方案、备品备件等进行综合评分。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强13-16分；方案清晰、合理、详细、全面10-12分；方案基本满足招标文件要求8-9分。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-241Y

采购项目名称：无锡市劳动保障权益服务中心业务

大楼档案库房密集架及配套设备

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-241Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-241Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-241Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-241Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-241Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-241Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市劳动保障权益服务中心业务大楼档案库房密集架及配套设备 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-241Y

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2022-241Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）项目人员配置表：

- 项目人员配置表

投标人名称（盖章）              采购项目编号：XCGZX2022-241Y

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 持有证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 表格不够可自行延长。

- 2. 上表内容须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。