无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号： XCGZX2022-086Y

采购项目名称： 2022-2024年无锡市市场监督管理局

物业综合管理服务外包项目

集中采购机构： 无锡市政府采购中心

二○二二年六月二十日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（32）

五．合同条款（格式）------------------------------------（34）

六. 附件------------------------------------------------（38）

一．投标邀请函

我中心受无锡市市场监督管理局的委托，对2022-2024年无锡市市场监督管理局物业综合管理服务外包项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2022-2024年无锡市市场监督管理局物业综合管理服务外包项目

2.项目编号：XCGZX2022-086Y

3.项目预算：1002.917万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市市场监督管理局

6.本项目标的所属行业：物业管理

7.本项目是否专门面向中小企业： 否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）营业执照经营范围须包含物业管理（服务）内容的企业。

（2）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2022-086Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间: 2022年06月28日09:30

公开答疑会地点:无锡市公共资源交易中心343室（观山路199号市民中心10号3楼）

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年07月15日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年07月15日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 王铮、李洋   电话：0510-81827738   传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 营业执照经营范围须包含物业管理（服务）内容的企业。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

- 服务偏离表（格式见附件）

- 服务方案（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

一、项目概况

无锡市市场监督管理局办公大楼（梁溪区永和路28号）及金钩桥街71号办公楼，总建筑面积约为42613.45平方米（永和路28号建筑用地16800平方米），其中：永和路28号主楼29258.32平方米、裙楼5872.72平方米、辅楼5987.41平方米；金钩桥街71号办公楼（共七层）1495平方米。永和路28号办公大楼为多个单位共用，日常办公人员总数约700人。目前常驻办公单位有:无锡市市场监督管理局、无锡市住房公积金管理中心、无锡市人大工作研究会等。

（一）主楼（29258.32平方米）各楼层分布：

主楼地面二十四层、地下一层。第一至十八层为无锡市市场监督管理局用房；第十九层至二十三层为无锡市人大等单位使用；二十四层为设备房和职工活动用房。地下一层为设备用房。

（二）裙楼（5872.72平方米）各楼层公布:

裙楼地面三层、地下一层。第一至三层为无锡市住房公积金中心办事大厅；地下一层为机动车库。

（三）辅楼（5987.41平方米）各楼层分布:

辅楼地面六层、地下一层。第一、二、三层为各单位职工食堂，第四层为无锡市住房公积金中心办公用房，第五、六层为无锡市市场监督管理局会议室等功能用房；地下一层为非机动车库。

大院及大楼出入口说明：大院进出口3个：永和路南出入口、永为路北出入口、运河东路西出入口；主楼出入口：主楼南门、东门、北门；裙楼出入口：裙楼西门、东门、地下室汽车通道及2个行人通道；辅楼出入口：辅楼北门、南门、地下室非机动车通道。

二、公共场所及公用设施设备情况

（一）公共场所

1、地下汽车库(裙楼地下一层)：1521.40平方米，设停车位69个；

2、地面停车位：共107个；

3、自行车库(辅楼地下一层)：788.63平方米；

4、大楼内部公共场所，如设备房、大厅及过道、会议室、接待室、活动室、值班室、卫生间等，其中会议室或接待室50间，卫生间80间，值班室2间，淋浴房5间。

5、室外公共场所，如广场、通道、绿化小道、休息亭等；大楼周围绿化面积约5600平方米。

（二）公用设施

1、供水：市政管网直供，青岛三利无负压直供水系统1套（主楼）、恒压供水系统1套（辅楼）；

2、供电：设地下变电所，双路供电系统，4500KWA变配电设备，1套青岛创统集中供电式EPS消防应急电源；

3、供气：城市热力管网供气和天然气供应系统各1套；

4、大楼空调系统：约克中央空调冷冻主机2台、法国西亚特蓄冰装置1套、江阴阿法拉阀板式交换器 4 台、空调箱系统27套、末端盘管机500多台；主楼二层、三层、四层、八层、九层、十层、十八层等局部区域采用中央空调与VRV多联机空调双系统；辅楼采用VRV多联机空调系统；部分房间设有单独柜机空调。

5、固话、宽带接入线路到位；

6、电梯：共10部，其中，主楼5部广州日立电梯（其中消防电梯1部），裙楼2部上海永大日立观光电梯，辅楼2部上海永大日立电梯；辅楼食堂用定制运餐梯1部；

7、消防设施：无锡河马喷淋、消火栓、气体灭火系统；海湾消防报警系统；西安航天航空消防泵；正压送风及排烟系统；

8、安保系统：大厅监控室、广播系统、周界报警系统、电子巡更系统、对讲系统、重点部位闭路电视监控系统；

9、智能化系统：楼宇自控系统、安保管理系统、智能一卡通管理系统、大屏幕显示系统、无线对讲系统。

三、人员配置要求

无锡市市场监督管理局办公大楼物业管理服务项目为综合性物业，参考大楼历年运行情况，结合物业管理相关规定，测算本项目总配备人员不得少于70人，相关人员轮休、病事假等均由物业中标单位考虑。服务团队应分设4个部门：工程部、秩序维护部、保洁部、会务客服部；需设项目经理、行政助理、运维助理、各部门主管来进行综合物业管理服务保障。

中标单位应根据采购方招标文件要求以及现场实际情况及服务需求，合理配备物业各部门的人数，科学妥善安排岗位，建立完善的规章制度和完备的服务体系，包括物业服务方案、岗位职责、工作流程、服务规范、内控管理制度、人员考核奖惩机制等。具体要求如下：

1、管理人员任职基本要求：

（1）身体要求：身高适中，相貌端正，身体健康；

（2）学历要求：高等院校专科及以上文化程度；

（3）能力要求：具备较全面的物业管理知识；掌握办公软件操作、档案管理知识。对各项分管的工作能积极有效的开展，并组织员工培训，全面把控服务质量，较好的完成管理目标，并能编写相关工作计划和工作报告，完成各类文本记录。

2、项目经理：

（1）具有专业上岗证书，及综合办公大楼项目经理管理经验，能根据物业管理服务目标，制定切实可行的物业管理服务方案和实施计划，落实好各项物业管理的日常运行及重点工作。

（2）熟悉安全保卫、消防管理、会务接待等相关综合物业管理知识；并熟悉业务成本核算、企业法、劳动法、财税法、合同法等相关的法律法规。具有较强的写作、房产建筑学、机电设备等相关知识。

3、行政助理：

（1）熟悉会务接待、内务管理、公文写作等知识；协助项目经理对分管的部门进行品控管理。

（2）配合采购方做好房屋、办公家具、办公设备、大楼各类设备设施等固定资产统计及数据维护；做好大楼水电气能耗统计及节能降耗等工作。

4、运维助理：

（1）熟悉安保、消防、秩序维护、建筑工程、装修管理、机电设备运维等知识；协助项目经理对分管的部门进行品控管理。

（2）配合采购方做好设备设施的安全运行及修缮养护等管理等工作。

5、工程部、秩序维护部、保洁部、会务服部主管任职条件：

具备各自领域专业知识（包括但不限于设备设施管理、秩序管理、消防管理、环境管理、会务管理等）。

注：以上管理人员及业务骨干，未经采购人同意，不得调离本项目。

四、相关岗位说明

1、工程部：

（1）变电所：24小时双人值班，具备变电所工作经验并持高压电工证书。

（2）暖通房、暖通工：具备中央空调工作经验，以及具有各空调系统日常简易维护维修能力。

（3）电梯安全员：持《电梯安全员》证书。

（4）设备设施巡检及维修：持有有效电工证。

2、秩序维护部：

以中青年为主，其中礼仪保安、门岗等要求形象端正，年龄在50周岁以下。所有保安人员应持保安证，在本市有固定住处，身体健康，工作认真负责并定期接受培训。

（1）主楼南大厅礼仪岗：24小时值班，提供立岗服务。

（2）大院南门岗、西门岗：24小时值班，提供立岗服务。

（3）大院北门岗、辅楼大厅：周一至周五，7：00-19：00保安值守，提供立岗服务。

（4）监（消）控室：24小时值班，双人双岗，持消控证。

（5）大楼治安巡逻、防火巡查、设备设施安全巡查，采用电子寻根系统，每2小时全方位巡视一遍。

3、保洁部：

（1）8-9楼保洁，45岁以下。每日两次进行无干扰保洁。

（2）值班室每日清洁、更换清洗床上品用。

（3）大楼所有室内外公共场所及设施的清洁卫生管理。

（4）法定节假日安排1名值班保洁。

4、会务客服部：

（1）会务人员：40周岁以下，160厘米以上，形象端正，熟练电脑操作，熟悉会场布置。

（2）音控人员：音响调试与操作，熟悉会务设备系统。

（3）主楼大厅：接待1名，40周岁以下，160厘米以上，形象端正。

（4）8、9楼前台：接待各1名，40周岁以下，形象端正。

（5）收发员：报刊杂志收发、文件统计邮寄、钥匙配备等。

5、金钩桥街71号办公楼（老干部活动中心）：

（1）保安兼客服及保洁：周一至周五，8:00-17:00，负责日常管理工作，做好门岗、会务、以及公共部位、会议室、活动室、卫生间清洁卫生工作。

（2）保安门岗：法定工作日时段以外值班，持保安证，并做好日常保洁。

五、物业管理服务范围内容及标准

物业管理服务的范围：

安保及秩序维护；会务及接待客服；卫生保洁；设备设施运行维护；房屋维护；防汛；消防；疫情防控；办公照明灯具、路灯、水暖器具、垃圾清运等日常维护；各类管理台帐、岗位职责、操作流程、管控措施、应急预案的制定及组织培训演练。

（一）设施、设备运行维护管理

本设施、设备是指保障采购单位整个大院开展正常工作运行的除房屋外的设施、设备，含：变电所、水电线路、供气及管道、照明、电视电路，会议室视频、音响、供水泵间管道、消防设施、空调设备、卫生设施等（不含信息中心机房）。设施设备运行、维修应严格按照专业技术标准要求进行，确保安全、节能、正常运行。

1、大型设备日常管理：

（1）设备档案。要求按照专业标准建立各项设备、设施验收文件资料的存档，建立设备登记卡。

（2）建立设备、设施管理部门架构。

（3）各岗位须按专业操作标准安排专人值班制(其中①变电所必须按照国家规定，保持24小时专人值班，应每天关注供电公司的停电信息，提前通知局办公室、信息中心等相关用电重要处室，以便使业主做好准备工作；遇到紧急停电，必须立即了解情况，告知局办公室，并按突发停电预案处置；计划停电前，主备电切段时间不能超过5分钟，当主电恢复供电时，必须在合适的时候切换过来，切换前必须将切换时间提前通知局办公室并得到批准后方可实施；当供电线路切换后，应立即观察电压是否在正常范围之内，如有异常，必须立即通知局办公室；当供电线路切换后，新大楼内部部分空调、食堂冰箱等设备不能自动启动的，必须按照预先记录一一通知相关部门予以开机。②工程技术人员必须熟悉蓄冰中央空调的操作规程，熟练掌握操作方法。③定期检查大楼内运行设备放置处的温湿度，并书面记录温湿度情况，重点部位必须每天巡检，详细记载，如配电所、UPS电源间、主机房、监控室、各楼层弱电间等，巡检记录业主定期检查，列为日常管理评估的内容。④大楼内网设备是大楼的中枢神经系统，另由专业公司维护，物业公司主要负责这些设备的防破坏、防盗，防水，防火等安全工作，如遇到这些方面出现问题，物业负责联系相关专业公司前来解决。

（4）物料采购、供应和消耗环节的计划、台帐与控制，开源节流措施。

（5）要求制定设备、设施的保养和维修制度。结合设备设施的使用频率、重要性、应季性、系统性、使用年限、运行情况等方面建立巡查维护方案、机制和台帐。

（6）建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作。

2、大型设备维修与保养：

（1）设备、设施维修保修期内（非人为事项）由特约商户负责，保修期满由采购方再确定维修单位。由于物业服务单位人为原因引起设备损坏，损失由服务单位承担。

（2）要求按照设备运行情况建立报修与维修程序制度。

（3）设备、设施的保养。电梯、地下车库、变电所、空调系统等重要设备的维保由采购方委托专业公司进行，物业应及时发现问题，并通知维保公司进行维护和维修，做好台帐记录等。

（4）弱电机房等重点区域湿度监控，并书面日常记载。

（5）设备、设施应按专业标准清洁，保持设备整洁，无油渍和污迹，明亮和干净，设备运行间整洁、干净、无污渍和杂物，无蛛网。

3、一般公用设备、设施的维修：

一般公用设备、设施指楼内、外各种照明设备、水暖器具、电信话务（同台交换机到房间）、家具门锁等。要求配备必要的备件库存，做到随报随修。

4、对设备、设施管理人员要求：

（1）设备、设施运行维护应配备责任性强、有专业知识的中青年工作人员，特殊岗位应具有上岗证，重要设备、设施系统必须具备操作和管理经验。

（2）根据不同设备、设施和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

（3）在设备、设施运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备、设施要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

（4）知悉设备、设施生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备、设施特约维修人员和供应商对设备、设施进行定期保养、检测。

（5）严格按技术规范使用。科学操作，保证设备、设施正常运行，努力延长使用寿命。保证在历次专项技术规范检查中不失分。

（二）房屋维护及防汛

主要指房屋日常保洁和小修小补。物业公司应该注意房屋情况及时与采购方沟通，发现房屋问题及时告知，得到批准后迅速组织修理。制定突发汛情应急预案，管理好草包、沙袋等必要的防汛物资，加强与市、区防汛办的协调，确保防汛安全。

各基础设施的零星维护，包括除锈、油漆、门窗、门锁、雨水管道、污水管道、油水池管道等简易维护，其中外墙铝合金窗户、幕墙玻璃、化粪池与油水分离池等需大型机械设备施工的费用不列入本次物业管理服务费。

（三）消防工作

（1）大楼消防系统主要有：

①干式消防系统：自动报警系统，联动总控制屏，BTM气体灭火系统。

②湿式消防系统：自动喷淋系统，消防栓系统(消防泵)、阀门。

③消防联动机构：消防送风和排烟风机的功能和联动试验；空气系统鲜风机和排气机的功能和联动试验；消防电梯的功能试验。水泵、防火卷帘。

④火灾报警系统：自动报警系统(包括感温式火灾报警、感烟式火灾报警、感光式火灾报警)，手动报警系统(包括电铃报警、破碎玻璃报警、紧急电话报警) 。

（2）消防工作要求：

①消防宣传：消防轮训，利用标语或牌示进行宣传，发放消防须知（防火手册）。宣传的内容包括消防工作的原则、消防法规、消防须知。

②建立防火组织，并确立相应的防火责任人；做好灭火器、消火栓等各项消防基础设施设备的日常巡查和维护工作。

③把防火责任分解到各房屋使用单位，各房屋使用单位担负使用范围内的防火责任。

④明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度和应急预案。

⑤要求定期组织及安排消防检查，根据查出的火险隐患发出消防整改通知书，限期整改。

⑥要求制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生。配备必需、完好的消防设备设施。

⑦明确火灾紧急疏散程序。做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移危险品、抢救贵重财产在后。

⑧制订灭火方案及重点部位保卫方案。

⑨建立自防、自救组织。如配合采购方成立微型消防站；建立志愿消防队；抓好消防训练，每年组织二次以上消防演习。

⑩建立消防档案。

（3）消控室工作标准

①严格工作岗位，认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。

②熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理，能熟练操作并能够排除一般故障。对不能排除的故障，应立即联系专业工程技术人员及时进行修复。

③熟悉本项目的火灾报警程序及事故处理程序。

④一旦出现报警，应立即与报警部位的值班员或保安员联系，迅速查清报警原因并做好记录。

⑤确认火灾发生后，应立即报警并启动相关灭火设施，按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。

⑥每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。

⑦严禁无关人员进入消防控制中心。

⑧每天对消控中心设备进行测试，确保设备完好有效。做好对手电筒、对讲机的充电工作。

（4）消防设施维保：

由采购方负责另行委托有资质的专业消防维保公司对采购方消防系统进行专业维护保养，费用由采购方承担。

（5）加强与消防主管部门的联系，及时了解和掌握现行消防法规和政策。

（四）安保及秩序维护

中标服务单位必须根据本大楼使用面积及功能，合理配置保安岗位和专职保安人员（持上岗证），保安人员对大楼及其范围内进行全天候安保值勤，设立固定安保岗位和流动巡逻，确保大楼正常办公秩序；做好消防器材的维护，对违法违纪行为能及时处理。

1、安全管理

（1）能维护和处置管区内的公共秩序维护工作及事件，正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟练掌握各类刑事、治安案件和灾害事件的应急预案。

（2）配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服（精致），装备佩带规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。

（3）负责公共区域人员的秩序和安全管理。

（4）对大型物件搬进、出都要先询问了解并做好记录，并做好现场引导。

（5）保持门卫与管区内各部门的通信畅通，在遇有异常情况或紧急求助时，保安须2分钟内赶到现场并采取相应措施控制局面。

（6）加强夜间巡逻，巡逻时保安人员手持巡更采集器，按指定的时间和路线每两小时巡查一次，在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过5分钟。

（7）发现火警、警情应立即现场确认并通知消控中心，并采取相关必要措施，同时报告业主值班人员和警方。

（8）大楼设备设施检修养护或零星修缮等现场需加强跟踪管理，并对现场环境及安全工作进行监督。若采购方办公大楼进行大型改造或装修，要求中标单位提供现场专职管理人员的，费用不包含在此次采购费用中，将另行结算。

（9）管区内如出现警情，应按突发事件处理程序处置并第一时间上报采购方相关负责人。

2、车辆管理

（1）配合采购单位做好车管道闸系统的准入登记和数据维护工作。

（2）对进入管区的车辆要进行管理和引导，保持大院环境整洁有序，道路畅通，车辆按指定位置停放整齐。

（3）若车辆（含机动车、非机动车）发生被盗、被撬窃事件，物业公司应积极配合开展调查。

3、协助各项创建工作实施及管理

按照相关要求，积极协助安全文明机关、节能机关、控烟劝烟等创建工作的现场巡查及管理事项。

（五）卫生保洁管理

1、物业公司应根据采购需求，建立以下管理架构：

（l）制定完善的保洁工作细则，明确所需材料、检查方法等，并严格执行。

（2）制定各岗位的责任制。

（3）建立卫生清洁的检查制度。

2、具体内容要求：

（1）室外

总体要求：室外（大院周围环境）区域内（含屋顶，楼梯，大楼外墙，大楼外侧门窗，大门，道路，地面，绿地，标识标志，照明等和公共设施）应保持完整、有效、无变形、无划痕、无污迹、杂物、无积水、无褪色、干净、整齐、美观。其中，单位标志和公共图形符号标识、标志，机关大门和大楼各门应保持无灰尘，大楼外墙玻璃、岗亭玻璃、收发室玻璃保持明亮，目视无灰尘；窖井、明沟、垃圾箱（房）有卫生消毒措施；室外停车场停车位线、回车线标志明确、清晰、干净。屋顶、楼盖保持整洁无污泥、排雨水道畅通。

根据上述要求，具体应做到：

①	大楼外墙应每年清洗不少于1次，大院围墙栏每月清洗1次，主楼大厅外侧门、窗每天擦抹1次；

②	辖区域内道路、地面、绿地、楼顶花园每日循环、清扫保洁。其中：广场地砖、阶层梯、道路每周冲洗1次。

③	单位标志、公共图形符号标识、标志，每日擦抹2次；

④	外墙玻璃（2米以下）、岗亭玻璃、收发室玻璃每周擦抹1次。

⑤	垃圾箱（房）循环保洁保，保持干净无异味；窖井、明沟、垃圾箱（房）夏季每周卫生消毒1次，冬季每月消毒1次；

⑥	屋顶、屋顶排雨水通道每月清理1次，梅雨季节增加清理频次。

与此同时，保洁人员应在工作时段内处于巡视检查状态，按总体要求保持环境整洁。

注：大楼外墙清洗由物业服务单位另行请专业公司负责清洗，费用包含在本次物业管理服务费之中。

（2）楼梯、电梯轿箱、走廊等公共场所

总体要求：本区域内（含电梯等候区，电梯轿厢，楼梯前堂及门窗和扶手，走廊两边墙面包括玻璃隔墙，吊顶，照明，消防箱，装饰品，装饰景盆，地面，标识标志，废纸篓或垃圾箱等和公共设施）应保持完整、整齐、有效、平整、无破损、无变形、无划痕、无卷边、无污迹、无杂物、无异味、无灰尘、干净、光亮。其中：地面保持光亮；走廊两边墙面无灰尘，若两边为玻璃隔墙则应保持光亮，无灰尘，无手印；电梯轿箱、门无手印；整个地面、楼梯、电梯内等场所无烟头，电梯操作板有卫生消毒措施。

根据上述要求，具体应做到：

①	地面、楼梯、扶手每天擦拖（抹）1次以上。

②	墙面每天擦拭1次；玻璃隔墙每天擦抹1次以上，消防箱、装饰品盆景每天擦抹1次。

③	电梯门壁、轿箱四壁每天擦抹2次，每半月上光打蜡1次。

④	痰盂、废纸篓或垃圾桶每天清倒2次以上。

⑤	电梯操作板每日卫生消毒1次。

与此同时，保洁人员应在工作时段内处于巡视检查状态，按总体要求保持环境整洁。

（3）会议室，接待室，活动室。

本区域内（含办公家具，会议家具，茶具，电脑等和其他设施），应保持完整、整齐、稳固完好、无破损、无划痕、无污渍、无灰尘、无烫痕、无脱漆、无异味、干净，明亮。其中：应承担会议中心、各楼层会议室、接待室的管理；会前、会后（含接待室）要及时整理并处于备用状态。保证会议茶水供应；茶具应有消毒措施。

根据以上要求，具体应做到：

①	地面每天擦拖1次。

②	门窗和家具、电脑每天擦抹1次。

③	室内玻璃隔墙每天擦抹1次，百叶窗帘每周清理1次，窗帘每季清洗1次。

④	房内吊顶，照明每月擦抹1次。

⑤	活动室按规定的时间开放、关闭，对活动器具、书架、报架等每天擦抹1次，并对书籍、报纸、杂志、活动器具每天整理1次，同时加强管理，确保活动室、阅览室完整、完好。

⑥	会议室家具应每天擦抹1次，并保持家具摆放整齐，处于备用状态。

⑦	各类会议室茶具（非一次性），应每用1次立即清洗，擦干，消毒，确保干净、卫生、明亮、无手印、无划痕、无破损、摆放整齐，同时确保茶水供应。

（4）卫生间、淋浴间。

本区域内（含盥洗室，茶水废弃物桶，大小便器具，淋浴器具，梳妆镜，龙头，洗手池、衣帽架、毛巾架等和公共设施）,应保持完好、无堵塞、无滴漏、平整无破损、划痕、无污物、污迹、无异味、无脱落、无灰尘、干净，其中，梳妆镜应保持玻璃镜明亮无印痕；龙头和洗手台无污迹、光亮。厕位、洗手台无磨损和无污迹、无灰尘；整个地面光亮无积水；卫生洁具有消毒措施。

根据上述要求，具体应做到：

①	茶水废弃物桶每天擦抹，清倒3次以上。

②	淋浴室（含淋浴器具）按规定时间开放、关闭，同时每天清理、擦抹1次，做到无杂物、整洁，加强管理，确保淋浴室安全、完好、正常运作。

③	公共卫生间（含楼层小卫生间）四壁及厕位箱厅每日擦抹1次，门窗每日擦抹1次，地面每天擦拖3次。

④	盥洗室四壁每日擦拭1次，地面擦拖3次。

⑤	大小便器具每日擦抹2次，并每天消毒1次。

⑥	公共卫生间需提供擦手纸、卫生纸、废纸篓、品牌洗手液。所需费用列入物业管理服务费，使用物材品牌质量需经采购方同意。

与此同时，保洁人员应在工作时段内处于巡视检查状态，按总体要求保持环境整洁。

（5）大楼地下停车库、自行车车库

本区域内应保持完整有效，无脱落，平整，无污迹、杂物，无积水，整齐，干净。其中车位停放线，通道指示牌，停车线标志应明确整齐，干净，明晰。库内四壁无破损，屋顶无脱落，区域内无蛛网。

具体应做到：

①	每天清扫库内地面1次。

②	每月清洁墙面、顶面、照明一次。

③	每天擦抹停车护架（栏），及进出自动护栏及自动操作箱1次。

与此同时，保洁人员应在工作时段内处于巡视检查状态，按总体要求保持环境整洁。

整个保洁工作以不得影响机关工作人员正常办公。

（6）根据疫情防控制度及操作指南，做好区域内相关消杀工作。

（六）内部会议会务保障及外来宾客的一般接待服务要求

内部会议会务保障服务，主要指各楼的大小会议室、接待室。

1、会议室中的视频会议系统始终处于备用状态，物业公司应指定有相关专业知识的人员，经过培训后，配合采购单位进行会议设备的调试、开启、调整、关闭等工作，开会时应保持有工作人员在现场，以防止出现异常情况；

2、按照局机关要求负责布置会场，保证按时开门，茶水供应，服务人员随场保障，会标、席卡、宣传横幅、指示牌、湿毛巾、水瓶、托盘、盖杯等摆放或悬挂张贴；

3、配备一定数额的会场服务人员，要求仪表良好、端庄大方、统一着装、服装整洁，挂牌服务，提供服务时，做到微笑迎客、主动热情；

4、接待室用于对外来宾客的一般接待，应合理配备服务人员，遇有外来宾客来访时，提供一般礼仪接待。

（七）应配合采购方做好其它工作

零星搬运、疫情防控、消防演练、节能管理，文明机关创建和无烟机关创建等工作。

六、其他有关说明

1、服务期：自2022年8月1日至2024年12月31日，共29个月。

2、物业服务单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同，服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且缴纳社会保险费。中标单位必须依法参加工伤社会保险，为聘用人员缴纳保险费。。

3、采购人不提供开办费、前期费用，报价人需要将各费用列入分项报价中。

4、物业服务人员就餐、交通由服务商自行解决，如有费用由服务单位计入报价中。

5、关于报价的界定

（1）采购单位不额外承担物业服务单位员工在合同期内所发生的一切费用，总报价除应包括物业管理服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费。如低于最低工资标准，不缴纳社会保险的，报价无效）、加班费、社保费、公积金、福利费、体检费、培训费、工伤、生病住院、意外伤（亡）害、保险等费用，如发生费用全部由中标物业服务单位承担，并按规定计算并报价，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效报价处理。

（2）总报价还应包括相关物资耗材及工具费（房屋养护、给排水、供电、保洁、安保、会务等参照2020年12月颁布的《无锡市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（锡财行[2020]36号）文件指导性目录及本项目需求说明承担相关费用）、电梯年检（10部）、外墙清洗费、公共区域卫生消毒、日常办公经费、服装、通讯、固定资产折旧费、法定税费和合理利润、政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成物业管理服务工作所涉及到的一切相关费用。

（3）报价人应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦服务单位中标，总价将包定，即为合同价，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是服务单位的报价让利行为，损失自负。

（4）根据国家扶持中小企业的有关政策，在集采中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

（5）中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、付款方式

物业管理服务费自签订合同生效之日起算，物业管理服务费于次月经采购方考核合格后向中标单位逐月支付（详见附件：无锡市场监督管理局物业管理服务考核办法、考核细则）。

七、其它约定

1、无锡市市场监督管理局办公大楼中央空调、VRV空调主机、电梯、蓄冰系统、冷却塔、水泵、消防报警系统、环卫清运、旋转门、EPS应急电源、室外绿化养护、食堂灭虫害、食堂排油烟罩清洗、监控弱电系统（含车管系统、会务音响设备等），采购方委托专业单位维护保养，费用由采购方支付，不列入物业管理服务费支付范围。但是中标单位需负责以上系统日常的保洁。

2、物业服务单位须提供设备物资配备（指满足本项目正常运行的必需物品，采购单位认为的最低配备要求包含但不限于以下表格的内容）：

物业服务单位最低配备设备物资清单

| 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程部 |  |  |
| 电焊机 | 1台 |  |
| 角向砂轮机 | 1台 |  |
| 疏通机 | 1台 |  |
| 木工用电锯 | 1台 |  |
| 石材切割机 | 1台 |  |
| 冲击电钻 | 1台 |  |
| 手枪钻 | 1把 |  |
| 电锤 | 1把 |  |
| 玻璃胶枪 | 1把 |  |
| 拉铆枪 | 1把 |  |
| 2米铝合金梯 | 1张 |  |
| 3米铝合金梯 | 1张 |  |
| 6米铝合金梯 | 1张 |  |
| 高压验电器 | 1支 |  |
| 高压绝缘手套 | 2付 |  |
| 高压绝缘靴 | 2双 |  |
| 小推车 | 2辆 |  |
| 台式钻铣床 | 1台 |  |
| 台虎钳 | 1只 |  |
| 钳工工作台 | 1张 |  |
| 钳形电流表 | 2只 |  |
| 万用表 | 电工每人一只 |  |
| 应急灯 | 2只 |  |
| 个人工具 | 电工每人一套 |  |
| 充电手电筒 | 2只 |  |
| 防汛水泵 | 2台 |  |
| 二、保洁部 |  |  |
| 吸尘器 | 1台 |  |
| 地面吸水机 | 1台 |  |
| 高压冲洗机 | 1台 |  |
| 塑胶清洁磨面机 | 1台 |  |
| 常用保洁工具 | 根据保洁工人数 |  |
| 升缩可调搽玻璃器 | 10付 |  |
| 低值易耗工具，如：各型号垃圾袋（包括各办公室废纸篓内的垃圾袋不含废纸篓），各楼层公用拖布、扫把、簸箕等。 | 1批 |  |
| 三、秩序维护部 |  |  |
| 对讲机 | 25只 |  |
| 安全帽 | 2只 |  |
| 安全鞋 | 2双 |  |
| 专业消防扳手 | 2把 |  |
| 橡皮警棍 | 5个 |  |
| 充电手电筒 | 5个 |  |
| 防护盾牌 | 2个 |  |
| 巡更记录器 | 2套 |  |
| 四、行政及客服部 |  |  |
| 打印机、复印机 | 各1个 |  |
| 文件柜、更衣柜 | 各10组 |  |
| 办公桌、椅 | 7套 |  |
| 电脑 | 7台 |  |

附件1：

无锡市市场监督管理局物业管理服务考核办法

1、为提升服务质量，规范服务管理，根据无锡市市场监督管理局物业管理服务招标文件、投标文件、合同书及合同条款等文件内容，特制定无锡市市场监督管理局物业管理服务考核办法。

2、考核范围：无锡市市场监督管理局物业管理服务项目中标供应商相关内容。

3、考核原则：公平、公正、公开。

4、考核人员：由考核领导小组共同负责考核相关事宜。

5、每月考核一次，考核分数满分为100分，85分为合格，若考核不合格每降低1分扣1000元，按考核实际得分计算。

累计两个月考核在85分以下，对物业管理服务提出警告，并对第二个考核不合格的月份起每月扣除全年中标金额的1%作为处罚金。若六个月时间内累计3次考核在85分以下的，无锡市市场监督管理局有权单方面解除合同，并且采购方不承担违约责任，中标单位不得索赔。

6、熟悉本项目办公大楼各项应急预案，物业公司全体成员编入无锡市市场监督管理局义务应急队伍。

7、发生安全事故，一票否决。如发生重、特大事件，依据事故性质，刑事、经济赔偿责任另行处理。如发生责任事故，根据情节轻重扣1－15分（根据考核细则考核后在所得分数内扣去）。有隐瞒或掩盖责任事故情况的加倍处罚。极其严重的责任事故，另行处理。

8、考核细则实施过程中遇到新问题、新情况，将及时进行商讨、完善、补充。考核细则由“无锡市市场监督管理局”负责解释答疑。

9、考核细则：详见附件2。

附件2：考核细则（标准）

| 项目 | 分类 | 子项 | 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案、人员安排（17分） | 方案及档案管理 | 全年物业管理服务方案 | 1 |  | 物业公司制订物业管理服务实施方案科学合理针对性强且获得无锡市市场监管局同意得1分，未设置方案或没有获得同意不得分。 |
|  |  | 台账、档案管理 | 1 |  | 安全台账、危险源点管理台账、监控记录、巡查记录、夜班值班记录每缺一项扣0.5分。 |
|  | 人员安排 | 人员到位情况 | 4 |  | 人员齐备的得4分，缺1人扣2分，扣完为止。缺2人以上作为责任事故追加扣分。 |
|  |  | 工作时间在岗情况 | 3 |  | 物业公司应确保工作期间各员工正常在岗，考核小组将不定期进行巡查，若发现脱岗现象或迟到、早退现象，每次扣0.2－1分，扣完为止。 |
|  |  | 人员稳定 | 4 |  | 物业公司应当保证人员稳定，员工不能频繁更换，每一个岗位出现一例当月扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 物业人员培训、专业人员持证上岗 | 2 |  | 应了解“市场监管局”工作基本常识，工种相关技能应在上岗前进行培训，合格后方可上岗。 |
|  |  | 综合素质 | 2 |  | 外貌形态、仪容仪表、谈吐待客、文化修养、工作责任心，服装整洁规范、佩戴工牌，每一人出现问题扣0.5－1分，扣完为止。 |
| 清洁卫生（20分） | 常规区域清理 | 门窗及室内卫生 | 4 |  | 要求地面无烟头、纸屑等杂物，无积尘，无污渍；公共设施表面用纸巾擦拭无明显灰尘；玻璃面上无污迹、水迹，清洁后用纸巾擦试，无明显灰尘。考核人员将进行不定期巡查，清理未达标按严重程度扣0.5-1分，未清理扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 室外卫生 | 4 |  | 以目视干净，无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、积水、污迹等为标准。考核人员将进行不定期巡查，清理未达标按严重程度每次扣0.5-1分，未清扫每次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 卫生间清扫 | 4 |  | 要求天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网；目视墙壁干净，便器洁净无黄渍、杂物，洗手台无水渍；保持地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。考核人员将进行不定期巡查，清洁不达标按严重程度每次扣0.5-1分，未清洁每次扣1分，扣完为止。 |
|  | 特殊区域清理 | 绿化区域地面 | 4 |  | 要求草坪上无烟头、果皮、纸屑、枯叶等杂物，考核人员进行不定期巡查，清理不达标按严重程度每次扣0.5-1分，未清理每次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 活动、会议清洁及服务管理 | 4 |  | 举行活动或者会议时，物业公司要按照业主要求做好清洁、搬运、布置、秩序维护、茶水供应等服务工作，未能按时完成工作或未达标按严重程度每次扣0.5-1分，扣完为止，无理由且不予配合的扣4分。 |
| 消防及危险源管理（11分） | 消防及危险源管理 | 灭火器材管理 | 3 |  | 工作人员负责对各灭火器进行统计，压力检查并于每月月填写”市场监管局”消防设施月检查卡。未填写的每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 不定期巡查 | 3 |  | 工作人员负责对各自责任区域进行不定期巡查，并每日填写《”市场监管局”安全日检查表》。未按规定巡视的一经发现每次扣0.5分，未填写日检查表的每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 电器、电线 管理 | 2 |  | 工作人员对各自责任区内电气设备进行管理，要求不随意使用电器，下班前对电气设备进行检查，确认关闭，并杜绝临时拉线。发现一个问题扣0.5分，临时拉线扣1分。 |
|  |  | 危险源（点）监控 | 3 |  | 工作人员对各自责任区内危险源点进行监管，并每日填写《“市场监管局”危险源（点）整改、监控登记表》。同时，对于可能发生危险的隐患需及时上报。未填写危险源点登记表的每处扣1分，有险情且知情不报的扣3分。 |
| 房屋及防汛管理（9分） | 房屋维护 | 房屋维护 | 3 |  | 发现房屋问题及时通报，以得到迅速修理。报告不及时扣1分，有情况且知情不报的扣3分。 |
|  | 防汛管理 | 防汛管理 | 6 |  | 汛情发生时，进行汛期值班，无特殊原因不得无故推辞。发生汛情且不予配合的，扣6分。汛情发生时，进行抢险排水，无特殊原因不得无故推辞。发生汛情且不予配合的，扣6分。汛情发生时，对容易进水的区域进行堵漏抢险，无特殊原因不得无故推辞。汛情发生且不予配合的扣6分。 |
| 设备设施管理（10分） | 设备设施管理 | 设备运行及巡查 | 5 |  | 对设备设施如电灯、空调、灭火器、配电间、泵站经常性进行巡查，保证其正常运行，如有损坏，及时处置。发现1处故障扣1分。 |
|  |  | 设备、设施保养及维修 | 5 |  | 对所有设施设备及时进行保养，当发现损坏时及时修复。设备设施损坏未上报的每次扣1分，未及时修复扣1分。 |
|  | 安保管理 | 安全巡查 | 5 |  | 值班人员按规定及预置方案进行巡查，并做好巡查记录。未进行巡查，扣2分。经查证，确实进行巡查但未填写巡查记录的，每次扣1分。 |
|  |  | 监控备份 | 2 |  | 值班人员对监控进行翻看，发现可疑或案件相关内容，应及时进行备份并及时上报。发生案情，且监控确有显示但未能进行备份的，扣1分。未能及时上报的，依情结严重程度扣0.5-1分。 |
|  |  | 人员交接 | 2 |  | 值班结束，值班人员进行交接时，若确有事情发生，应告知下一位值班人员相关事件，并有书面记录，由于未能告知导致贻误案情等的，扣1分。 |
| 安保管理（14分） |  | 重大突发 事件处置 | 5 |  | 遇到重大突发事件（如火灾、突发暴雨导致的涝灾等），值班人员无法自行处理时，应及时联系单位领导，对相关事件进行汇报。同时值班人员应及时紧急处置，并向相关抢险部门进行紧急求救。发生重大事故未能上报而对单位或相关人员造成损失的，扣5分，并由物业方承担赔偿责任。相关的刑事及经济责任另行处理。 |
| 秩序管理（15分） | 各类秩序管理 | 大型活动及接待工作秩序维护 | 5 |  | 有中央、部、省、市及各兄弟城市参观考察接待活动时，安保及秩序维护有足够的、富有经验的和相对熟悉市场监管局管理经办业务的人员进行配合，不予配合的扣5分。 |
|  |  | 信访秩序维护 | 6 |  | 应对大规模集访、缠访、闹访等极端情况的维护和处理，与当地公安机关保持及时联动。完成不符合要求的，扣6分。 |
|  |  | 停车秩序管理 | 2 |  | 按照规定，引导各类车辆分区停放，保障道路畅通，秩序优良。发现乱停、错停等一次扣0.5分。 |
|  |  | 杂志、邮件、信件（包括市政府信报投收）收发 | 2 |  | 确保收、发准确、及时到位不遗失。发现不到位等情况造成较大失误的一次扣1分。 |
|  | 常规管理 | 引导疏散 | 1 |  | 如办事人员确有需要，物业公司下属工作人员应负责对办事人员进行引导，如指点卫生间所在位置等，因指引不当导致办事人员投诉或引起纠纷的，扣1分。 |
|  |  | 功能介绍及相关咨询问题解答 | 1 |  | 物业公司下属工作人员应熟知区域内各相关部门作用，在办事人员有疑问时及时解答，相关人员误入非开放区域及时进行阻止。因解答不当导致办事人员投诉或引起纠纷的，扣1分；办事人员误入非开放区域导致业主损失的扣1分。 |
| 常规管理（4分） |  | 公共秩序管理 | 2 |  | 各区域工作人员须负责区域内人员公共秩序，若发现拥挤、争吵等问题时及时处理，为未处理解决的及时上报。既不作出处理也未及时上报的扣2分。 |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名： |  |  |  |  |  |

（二） 有关说明：

  - 总报价应包括为完成招标文件规定的物业管理工作服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括无锡市最低工资标准及社保基数的调整因素等，一旦中标，总价（每月金额）将包定，即为合同价，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标方应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同，服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且缴纳社会保险费。中标单位必须依法参加工伤社会保险，为聘用人员缴纳保险费。

  - 物业管理执行国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等，中标方要严格履行投标文件的承诺和与采购方签订的物业管理服务合同的约定，如发现管理服务达不到规定要求，中标方管理服务水平下降，投诉多等现象或管理服务中发生重大失误的，采购方有权依照法律程序解除合同，并要求进行财务审计，责任由中标方承担

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

  - 中标方不得将项目转包或分包。一经发现有项目转包或分包情况，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

  - 项目签订合同前，采购单位有权核实中标单位投标文件中提供的人员证书原件，若为本次招标项目提供虚假材料的，作无效投标处理，取消中标资格。

  - 服务期限：自2022年8月1日至2024年12月31日，共29个月。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。中标方必须按采购人要求将本项目中物业管理到指定地点(包括可能的分布范围)，并按招标文件要求分地实施服务。

  - 付款方式：物业管理服务费自签订合同生效之日起算，物业管理服务费于次月经采购方考核合格后向中标单位逐月支付

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2022-086Y招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次2022-2024年无锡市市场监督管理局物业综合管理服务外包项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将                               委托供方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、物业管理服务委托管理期限：

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（    年）为            元整（大写），折合按建筑面积（            平方米）每月每平方米   元。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                              。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                           。

- 组成本合同的有关文件

关于无锡市政府采购XCGZX2022-086Y号的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 审定供方撰写的物业管理服务管理制度；

- 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

- 审定供方提出的物业管理服务年度计划及财务预决算；

- 在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归业主所有；

- 提供供方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

- 协助供方做好物业服务管理工作；

- 法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

- 定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

- 在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

- 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

- 自主开展物业管理活动，但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

- 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

- 建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

- 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资（含开办费），并办理交接手续；

- 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、供方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，需方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4、供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5、供方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

        - 价格（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）人员配置情况（20分）：以投标人填列的《人员配置表及拟派项目负责人简历表》及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明复印件）为准。人员证书及相关证明材料扫描件必须上传至投标系统中，否则不得分。

a.项目经理配置情况（3分）：项目经理年龄45周岁（含）以下、本科学历（含）以上，提供身份证、学历证明扫描件、全国物业管理企业经理证书或全国物业管理项目经理岗位技能证书扫描件，得1分；项目经理具有安全生产主要负责人证，得1分；项目经理具有近5年以上非住宅楼宇综合性物业管理业绩经验，提供业绩合同、采购方证明文件及5年以上缴纳社保证明材料，得1分。

b.行政助理配置情况（1分）：行政助理年龄45周岁（含）以下、大专学历及以上，提供身份证、学历证明、全国物业管理企业经理证书或全国物业管理项目经理岗位技能证书，得1分。

c.运维助理配置情况（2分）：运维助理年龄45周岁（含）以下、大专学历及以上，提供身份证、学历证明、全国物业管理企业经理证书或全国物业管理项目经理岗位技能证书，得1分；运维助理具有智能楼宇管理员证，得0.5分；运维助理具有消防设施操作员证（建（构）筑物消防员证），得0.5分。

d.会务客服主管配置情况（1分）：会务客服主管年龄40周岁（含）以下、大专学历及以上，提供身份证、学历证明、具有普通话等级证书，得0.5分；会务客服主管具有高级茶艺师证书，得0.5分。

e.保洁主管配置情况（1分）：保洁主管年龄45周岁（含）以下、大专学历及以上，提供身份证、学历证明、高级清洁管理师证，得0.5分；保洁主管具有垃圾分类督导员证，得0.5分。

f.保安主管配置情况（1分）：保安主管年龄35周岁（含）以下、大专学历及以上，提供身份证、学历证明、高级保安员职业资格证，得0.5分；保安主管具有退伍军人证，得0.5分。

g.工程主管配置情况（1分）：工程主管年龄50周岁（含）以下、大专学历及以上，提供身份证、学历证明、高压电工作业证，得0.5分；工程主管具有《特种设备安全管理和作业人员证》或《特种设备安全管理人员证》（A），得0.5分。

h.工程部人员配置情况（3分）：

①提供高压（低压）电工作业证，有1人得0.5分，最高不超过1.5分；

②提供维修电工职业资格证书，有1人得0.5分，最高不超过0.5分；

③提供建筑弱电工程师证，有1人得0.5分，最高不超过0.5分；；

④提供制冷工职业资格证，有1人得0.5分，最高不超过0.5分。

i.保安人员配置情况（2分）：

①年龄45周岁（含）以下，提供身份证、保安员证、退伍军人证，有1人得0.5分，最高不超过1分；

②年龄45周岁（含）以下，提供身份证、高级（含）以上保安员职业资格证书，有1人得0.5分，最高不超过1分。

j.其它人员配置情况（5分）：

①消控中心人员：提供消防设施操作证（建（构）筑物消防员证），有1人得0.5分，最高得3.5分；

②电梯安全员：提供《特种设备安全管理和作业人员证》或《特种设备安全管理人员证》（A），有1人得0.5分，最高不超过1分；

- 供高级（含）计算机网络管理员职业资格证，有1人得0.5分，最高不超过0.5分。

以上人员证书一人持多证只计算一处一次，不重复计分。

（3）投标人综合情况（10分）：相关证明材料扫描件必须上传至投标系统中，否则不得分

1、业绩（3分）：投标人具有近3年内与本项目同类项目的成功案例，每提供一份有效合同扫描件或协议扫描件的得1分，最高3分。

2、体系认证（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证证书扫描件，每提供一个得1分，最高3分。

3、荣誉（1分）：投标人自2018年以来获得市级及以上行政部门颁发的示范项目或优秀项目荣誉，得1分。

4、先进集体（1分）：投标人获得市级及以上行政部门颁发的疫情防控工作“先进集体”荣誉，得1分。

5、投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

（4）服务方案（50分）：无方案不得分

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

a.目标及整体设想（1-2分）；

b.管理服务体系（1-2分）；

c.岗前培训及阶段性培训管理（2-4分）；

d.日常管理标准及措施（2-4分）；

e.管理规章制度（2-4分）；

f.物资装备的配备及维保使用方案（2-4分）；

g.管理重点难点和措施（3-6分）；

h.与采购方以及其他单位、部门的综合协调方案（1-3分）；

i.正式接管前具体措施（3-5分）；

j.特殊情况应急预案及措施（3-6分）；

k.过失及意外保障措施（2-4分）；

l.档案资料管理（1-2分）；

m.服务响应时间（1-2分）；

n.特色与创新（1-2分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2022-086Y

采购项目名称：2022-2024年无锡市市场监督管理局

物业综合管理服务外包项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2022-086Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2022-086Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2022-086Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2022-086Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（XCGZX2022-086Y）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（XCGZX2022-086Y）所提供的物业管理服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-086Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2022-2024年无锡市市场监督管理局物业综合管理服务外包项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-086Y

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 绿化养护 |  |  | 自行列清单附后 |
| 9 | 合理利润 |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |
| 11 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） |  |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 3 | 社保费用 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见《项目技术要求和有关说明》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长。

（九）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                                采购项目编号：XCGZX2022-086Y

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：XCGZX2022-086Y

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成物业管理服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （十）服务偏离表（格式）：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：XCGZX2022-086Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）服务方案（格式）

服务方案